| 序号 | 资产名称 |  | 规格型号 及参数 | 计量 单位 | 数量 |  | 用途 | 审核意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能射频水表 (分离式铜) |  | DN15 | 块 | 1000 |  | 更换 |  | 购置 |
| 2 | 机械式水表（铜） |  | DN15 | 块 | 14 |  | 更换 |  | 购置 |
| 3 | 出厂水表（机械式铜） |  | DN50 | 块 | 7 |  | 更换 |  | 购置 |
| 4 | 出厂水表（机械式铜） |  | DN65 | 块 | 3 |  | 更换 |  | 购置 |
| 5 | 出厂水表（机械式铜） |  | DN80 | 块 | 4 |  | 更换 |  | 购置 |
| 6 | 出厂水表（机械式铜） |  | DN100 | 块 | 19 |  | 更换 |  | 购置 |
| 7 | 出厂水表（机械式铜） |  | DN125 | 块 | 1 |  | 更换 |  | 购置 |
| 8 | 出厂水表（机械式铜） |  | DN150 | 块 | 2 |  | 更换 |  | 购置 |
| 9 | 出厂水表（机械式铜） |  | DN200 | 块 | 2 |  | 更换 |  | 购置 |
| 10 | 闸阀（铜芯、铜杆） |  | DN50 | 块 | 7 |  | 更换 |  | 购置 |
| 11 | 闸阀（铜芯、铜杆） |  | DN65 | 块 | 3 |  | 更换 |  | 购置 |
| 12 | 闸阀（铜芯、铜杆） |  | DN80 | 块 | 4 |  | 更换 |  | 购置 |
| 13 | 闸阀（铜芯、铜杆） |  | DN100 | 块 | 19 |  | 更换 |  | 购置 |
| 14 | 闸阀（铜芯、铜杆） |  | DN125 | 块 | 1 |  | 更换 |  | 购置 |
| 15 | 闸阀（铜芯、铜杆） |  | DN150 | 块 | 2 |  | 更换 |  | 购置 |
| 16 | 闸阀（铜芯、铜杆） |  | DN200 | 块 | 2 |  | 更换 |  | 购置 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |