采购需求

1、跑道铲除5236.99㎡，

2、基层处理5236.99㎡

3、跑道铺装5236.99㎡

4、热熔漆划线3.5km (定额宽度为150mm,实际施工宽度不同时材料数量可按比例换算)

5、副场面层铲除8249.53㎡

6、副场基层处理8249.53㎡

7、辅助区喷涂8249.53㎡，喷涂2遍EPDM颗粒，

8、排水沟盖板拆除更换更换100m

9、排水沟修复396m

10、跳远踏板更换4套

11、垃圾清运270㎥