职业病防治项目设备采购清单

| 序号 | 仪器名称 | 单价 | 数 量 | 小计 | 具体参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心电图 |  | 1台 |  | 主要功能：12导联心电图、18导联心电图。心电输入：12导联同步采集，10电极。采样率：16000 Hz/通道。采集显示导联数：同屏12导联，6X2,12X1可选自动测量分析：具备性别年龄特异性算法，支持超过40种心电相关参数自动测量。自动测量参数：包括心率、PR间期、QT/QTc、P/QRS/T电轴、RV5/SV1电压等值。支持软件内部滤波，完全支持25\35\75\100\150HZ滤波，并可还原至采集终端设置的滤波频率。分析软件具备动态放大波形功能，实现全角度放大。提供波形平滑锐化处理功能，使阅览更清晰。可手动调整QRS波测量特征点，测量数据将自动更改。软件支持Windows7或Windows10操作系统。 |
| 2 | 全自动高能量平行浓缩仪 |  | 1台 |  | - 全自动高通量平行浓缩仪：利用水浴加热（或者金属浴加热）、氮吹对样品进行快速浓缩，最多可同时64位使用，通量大，效率高。且兼容6通道氮吹浓缩。控温方式：PID；控温精度：±1℃；控温范围：室温~100℃，显示值基本误差：小于0.5%。具有专用氮吹针抬升设计，在无电状态下，可手动抬起氮吹针，顺利取出样品管架。氮吹针高度任意调节，氮气流量可任意调节。具有水位超限报警，压力超限报警，方便安全。本机具有人机交互界面，7寸触摸彩屏，界面友好，易于操控。 |
| 3 | 不间断电源 |  | 9台 |  | - 采用双核CPU技术，智能中央控制、纯正弦波输出 、超宽输入电压范围 、开机自诊断功能 、RS－232通讯接口，可配远程监控 ，可配发电机使用 ，冷启动功能，设备在任何情况下可以启动 。Rj45局域网保护功能，旁路输出人性化。输出带隔离。 |
| 合计 |  |  |  |  |  |