| 序号 | 设备名称 | 数量 | 预算 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 全自动清洗消毒器 | 2 | 76 |
|  | 手工、硬镜、软镜腔镜清洗工作站 | 2 | 25 |
|  | 清洗架回传轨道 | 1 | 25 |
|  | 清洗架 | 4 | 12 |
|  | 医用干燥柜 | 1 | 8 |
|  | 医用真空干燥柜 | 1 | 15 |
|  | 过氧化氢低温等离子灭菌器 | 1 | 35 |
|  | 电热蒸汽发生器 | 7 | 105 |
|  | 蒸汽稳压系统 | 2 | 20 |
|  | 纯蒸汽发生器 | 1 | 40 |
|  | 脉动真空灭菌器 | 1 | 35 |
|  | 环氧乙烷灭菌器（核心产品） | 1 | 40 |
|  | 生物阅读器 | 3 | 15 |
|  | 灭菌篮筐 | 120 | 9.6 |
|  | 标准器械托盘 | 60 | 4.8 |