职业病危害采样和检测仪器设备采购清单

| 序号 | 仪器名称 | 型 号 | 价格(元/台) | 数 量（台） | 小计（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1★ | 低流量大气采样器(包括防爆和个体，流量范围 覆盖0.01~0.2L/min) |  |  | 4 |  | 低流量大气采样器(包括防爆和个体，流量范围 覆盖0.01~0.2L/min)满足GBZ/T192.1-2007标准中粉尘采样器材的参考技术指标要求 |
| 2★ | 中流量大气采样器(包括防爆和个体，流量范围 覆盖0.1~1.5L/min) |  |  | 4 |  | 中流量大气采样器(包括防爆和个体，流量范围 覆盖0.1~1.5L/min)满足GBZ/T192.1-2007标准中粉尘采样器材的参考技术指标要求 |
| 3★ | 高流量大气采样器(包括防爆和个体，流量范围 覆盖1~5L/min) |  |  | 2 |  | 高流量大气采样器(包括防爆和个体，流量范围 覆盖1~5L/min)满足GBZ/T192.1-2007标准中粉尘采样器材的参考技术指标要求 |
| 4 | 流量计（皂膜或干式流量计 | SP-PIUS |  | 1 |  | 10mL/min-20L/min 精度为±2.5% |
| 5 | 个体噪声剂量计 | AWA5912 |  | 4 |  | 符合GBZ/T 189.8－2007标准，2 型或以上，具有 A 计权、“S(慢)”档和“Peak(峰 值)”档。 |
| 6 | 紫外线测定仪 | UVA+B双 |  | 1 |  | 符合CBZ/T189.6-2007含 UVA、UVB、UVC三个探头 |
| 7 | 便携式电化学探头复合气体检测仪 | NH3、SO2、CL2、EX、O2五合一 |  | 1 |  | 用于职业中毒事故现场调查，可以测定十几种气体(主要可检测 一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、硫化氢、氰化氢、氯气、氨、磷化氢、砷化氢、氟化氢等，可根据需要选配) |
| 8 | 冲击式呼尘采样头 | 为粉尘采样头配件 |  | 10 |  |  |
| 9 | 旋风式呼尘采样头 | 为粉尘采样头配件 |  | 12 |  | 冲击式450元/个 满足B曲线旋风式1200元/个，满足A曲线旋风式600元/个 |
| 10 | 气压计 | DYM3 |  | 2 |  |  |
| 11 | WBGT仪 | WBGT3200 |  | 2 |  | 符合《高温作业环境气象条件测定方法》GB/T934-2008仪器要求 |
| 12 | X Y辐照巡测仪 | ATOMTE AT1121 |  | 1 |  |  |
| 13 | 个人剂量报警器 | BG2010 |  | 4 |  |  |
| 14 | 智能电热板 | SD34-1 |  | 1 |  | 智能控温，温度恒定，板面受热均匀 |
| 15 | 调压电热板 | TD225 |  | 1 |  | 温度可调，不漏炉丝，没有明火，可快速升温 |
| 16 | 空气压缩机 |  |  | 1 |  | 原子吸收仪附属配件 |
| 17★ | 水样蒸发仪（四通道） |  |  | 1 |  | FYZFY-4A水样蒸发仪广泛用于α、β放射性检测的前处理 |
| 18 | 数字多管涡漩器 | MV EY0705 |  | 1 |  | 用于样品，溶液的混匀处理 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |