**采购内容及清单**

**一、采购内容：**

1、采购内容：为安康市瀛湖库区汉滨段水环境综合治理试点工程顺利实施，发挥应有效益，提供技术保障。

2、采购预算：1600000.00元

**二、采购要求：**

1、项目内容：蒿坪河入瀛湖库区口3.0km河段重金属污染底泥进行环境整治，整治面积80万m2，清除底泥量40万m3；处理尾水24万m3，干化底泥10万m3。现状踏勘、地勘、地形图的测绘、编制完成工程实施方案和施工图，提供建设工程技术服务支持。其中：实施方案的编制达到初步设计深度，并通过市生态环境局汉滨分局组织的专业的评审；概算通过财政部门评审；施工图通过第三方审查，技术服务满足建设方合理需求等工作。

2、服务期：30日历天，编制实施方案和地形图，技术服务至工程通过省、市验收合格止。

3、技术标准及要求

（1）设计符合国家及地方相关规范标准要求；

（2）方案技术合理，经济性好；

（3）负责工程施工过程中的技术服务，确保工程建设符合资金绩效的计划要求、符合建设方需求；

（4）配合建设单位进行项目验收等工作。

4、项目实施进度及完成期限

（1）实施方案编制时间，30天内；

（2）施工图和预算提交时间，20天内；

（3）后续技术服务时间，至工程通过省市验收合格止。

**三、提交成果：**乙方按甲方要求提供全部工作成果文件纸质版各6套及电子版，包含报告、图纸和预算书。