第四章 采购内容与技术要求

# 一、采购内容：

1、本项目采购内容为：汉滨区县河镇牛岭社区红色美丽村庄试点建设“红色星火点亮乡村”项目，地点位于汉滨区县河镇牛岭社区，主要内容包含3.项目主要集中在四个区域：①主线公路段 6.418 公里，起点接迎香路交叉与国道 346 处，经牛岭村委会，终点止于县河镇与新城办迎香路交界处。②牛岭社区内部公路 0.695 公里，起点接迎香路，终点止于牛蹄岭环纪念碑公园路。③牛岭村委会盘道至花海（九里村交叉口）1.788 公里。④村委会附近核心区分布亮化及其附属设施。

# 2、供货期：合同签订之日起30个日历日完成所有供货及服务。

# 3、供货地点：汉滨区县河镇人民政府指定地点，严格按采购人要求执行。

4、质保期：为验货合格后不少于3年。

# 5、本项目采购预算为：人民币小写：1,403,152.35元，大写：壹佰肆拾万零叁仟壹佰伍拾贰元叁角伍分（投标报价大于或等于本采购预算的按投标无效处理）。

二、采购内容单及技术参数：

| 序号 | 产品名称 | 型号及参数 | 单位 | 预采购量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太阳能路灯 | 灯头：12V60W、LED光源 光板：单晶硅100W光伏板 灯杆：6m高热镀锌防腐+静电喷塑灯杆 电池：150AH容量储蓄电池 | 套 | 513 |  |