标书编号：ZXGC-AKCG202310

汉阴县铁佛寺镇集中村农旅融合配套林果产业园建设项目

竞争性磋商文件

采购单位：汉阴县铁佛寺镇人民政府

代理机构：陕西众欣共创工程项目管理有限公司

日期：2023年06月

特别提醒

1、本项目采用不见面开标系统：电子化投标方式投标，投标人须使用数字认证证书（CA锁）对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时签到、解密等相关招投标事宜。开标时投标人须携带数字认证证书（CA锁），如因投标人自身原因未正确使用数字认证证书（CA锁）造成无法解密投标文件，按无效投标对待。

2、制作电子投标文件：电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南－下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具（V8.0.0.2）》，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南－下载专区]中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》；制作工具下载地址：https://zhidao.bqpoint.com/epointknow2/bqepointknowquestion.html?producttype=1&platformguid=684edb0d-467c-4a6a-b31b-9e7929e1fdee&areacode=610000&CategoryCode=16。

3、递交电子投标文件：登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目——项目流程——上传响应文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

4、不见面开标系统：打开登录页面网址选择点击右上角“登录”，在左侧选择“投标人”身份，登录地区选择“安康市不见面开标”插入CA锁登录，输入密码后，点击“登录”：（http://219.145.206.209/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login），

投标人登录之后可以看到当前投标人今日开标项目；1、选择要开标的项目，点击进入，页面首先阅读开标流程，点击“我已阅读”进入开标大厅，点击“取消”返回项目列表页面。

5、开标签到

投标人等待开标时需要签到，等候开标。请在开标前完成签到，开标时间到了之后就不能签到；点击页面上“签到”按钮进行签到，开标前10分钟可以签到。签到成功之后，按钮灰化，无需再次签到，同时第一个座位图右下角出现绿色√。

6、评审过程中，磋商小组要求供应商提交多轮（最后）磋商报价时，供应商须登录全国公共资源交易平台（陕西省）在交易系统中提交多轮（最后）报价，并用数字认证证书（CA 锁）签章。

7、注意事项

（1）为顺利实现不见面开标系统的远程交互，建议投标人配置的软硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响），浏览器要求使用IE11浏览器，且电脑已经正确安装了陕西省公共资源CA驱动。投标供应商需安装新点播放器，以便观看远程不见面开标直播画面（播放器下载链接为：https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Down&SoftGuid=55aa4e06-c384-4005-bcb9-48932d410fd4）。

（2）建议投标人在开标前半小时登录不见面开标大厅，并及时签到（开标前60分钟即可签到），遇到问题及时联系客服4009280095。

（3）投标人需注意CA锁一定要提前准备好，并确保CA锁为制作投标文件的CA锁。

（4）及时关注右侧公告及互动栏目信息。

目     录

第一部分    磋商公告

第二部分    磋商须知

第三部分    磋商内容及要求

- 商务要求

# 第五部分    合同主要条款

第六部分    磋商文件格式

第一部分  竞争性磋商公告

项目概况

汉阴县铁佛寺镇集中村农旅融合配套林果产业园建设项目招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（陕西省.安康市）获取招标文件，并于2023年07月05日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZXGC-AKCG202310

项目名称：汉阴县铁佛寺镇集中村农旅融合配套林果产业园建设项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：2366415.00元

采购需求：

合同包1(汉阴县铁佛寺镇集中村农旅融合配套林果产业园建设项目)：

合同包预算金额：2366415.00元

合同包最高限价：2366415.00元

| 品目号 | 品目 名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、 参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他建筑工程 | 集中村农旅融合配套林果产业园建设项目 | 1项 | 详见采购文件 | 2366415.00 | 2366415.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日起90个日历日内完成施工任务。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(汉阴县铁佛寺镇集中村农旅融合配套林果产业园建设项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；（2）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；（3）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（4）《财政部国家发展改革委关于印发(节能产品政府采购实施意见)的通知》(财库〔2004〕185号)；（5）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51号)；（6）《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库〔2006〕90号)；（7）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（8）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；（9）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；（10）《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；（11）《陕西省财政厅关于印发陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（12）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）。（13）其他需要落实的政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(汉阴县铁佛寺镇集中村农旅融合配套林果产业园建设项目)特定资格要求如下:

- 具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只须提交身份证）；

- 提供法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权代理人身份证原件（法定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证原件）；

- （3）财务状况报告：提供近三年（2020-2022年）任意一年财务审计报告或银行出具的资信证明（成立不足一年的公司提供资产负债表加盖磋商单位公章即可）；

- （4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（须附相关证明材料或书面声明）；

- （5）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供磋商单位2022年06月至今任意三个月完税证明（依法免税的磋商单位应提供相关文件证明）、2022年06月至今任意三个月已缴纳社会保险的证明（专用收据或社会保险缴纳清单或社保缴纳证明，依法不需要缴纳社会保障资金的磋商单位应提供相关文件证明）】；

- （6）磋商单位须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质，并具有相应的安全生产许可证，申请人拟派项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，并具备相应有效的安全生产考核合格证书，且应提供项目经理无在建工程承诺书；

- （7）参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明；

- （8）本项目只面向小微企业，投标企业须提供小微企业声明函原件。

三、获取招标文件

时间：2023年06月19日至2023年06月27日，每天上午08:00:00至12:00:00，下午14:00:00至18:00:00（北京时间,法定节假日除外）

地点：全国公共资源交易平台（陕西省.安康市）

方式：在线获取

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2023年07月05日09时00分00秒（北京时间）

地点：全国公共资源交易平台（陕西省.安康市）不见面开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1、报名须知：使用捆绑省交易平台的CA锁登录电子交易平台，通过政府采购系统企业端进入，点击我要投标，完善相关投标信息。2、采购代理公司报名确认：请在磋商文件发售时间内携带单位介绍信（备注经办人联系电话及电子邮箱）、报名成功回执单、营业执照复印件和报名人身份证复印件一套加盖公章发送至采购代理机构邮箱1304348498@qq.com。3、未完成网上投标成功的或未经采购代理公司报名确认或未在规定时间内在平台上下载文件的，导致无法完成后续流程的责任自负。 4、本项目采用电子化投标，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》，如遇困难，请拨打系统平台技术支持电话：4009280095、4009980000。5、本项目采用远程不见面开标，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目远程不见面开标操作手册（供应商版）》，如遇困难，请拨打系统平台技术支持电话：4009980000。6、本项目采用电子化投标及远程不见面开标, “不见面开标大厅”登录网址：http://219.145.206.209/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

###### 1.采购人信息

###### 名称：汉阴县铁佛寺镇人民政府

###### 地址：汉阴县铁佛寺镇四合村七组

###### 联系方式：15319847585

###### 2.采购代理机构信息

名称：陕西众欣共创工程项目管理有限公司

地址：陕西省安康市高新区高新现代城18栋

联系方式：15332536093

###### 3.项目联系方式

项目联系人：王女士

电话：15332536093

陕西众欣共创工程项目管理有限公司

2023年06月19日

第二部分  磋商须知

一、名词解释

- 采  购 单 位：汉阴县铁佛寺镇人民政府

- 监  督 单 位：汉阴县财政局

3、招标代理机构：陕西众欣共创工程项目管理有限公司

4、竞争性磋商文件：磋商文件与磋商响应文件的统称

5、供   应   商：参加本次招标活动的投标单位

# 二、竞争性磋商文件

1、竞争性磋商文件包括目录中所列的六部分，投标人应仔细阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求，在磋商响应文件中对竞争性磋商文件的各方面都做出实质性的响应，按照竞争性磋商文件的要求提交全部资料。

2、竞争性磋商文件的澄清和修改：任何要求对竞争性磋商文件进行澄清的投标人，均应在磋商响应文件递交截止期5日前按竞争性磋商文件中的通讯地址以书面形式通知采购人，磋商组织机构对磋商响应文件递交截止前收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复，同时以书面形式寄送给有关购买文件的投标人。对文件中有关表述不准确或难以理解或有疑义的内容，各投标人应及时与有关部门人员联系，否则，因此所带来的一切不利后果由各投标人自负。

3、竞争性磋商文件的修改

3-1、在磋商响应文件递交截止前的任何时候，无论出于何种原因，磋商组织机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时，对竞争性磋商文件进行修改。

3-2、竞争性磋商文件的修改以书面形式通知所有投标人，并作为竞争性磋商文件的补充，与其具有同等法律效力。

3-3、为使投标人编写磋商响应文件时，有充分时间对竞争性磋商文件的修改内容进行研究，磋商组织机构可以酌情延长磋商响应文件递交截止日期。

4、投标人必须从磋商组织机构购买文件，投标人自行转让或复制磋商文件视为无效。文件一经售出，一律不退，仅作为本次竞争性磋商使用。

5、本文件的解释权归磋商组织机构。

三、磋商要求

1、磋商内容：汉阴县铁佛寺镇集中村农旅融合配套林果产业园建设项目。

2、磋商要求：

- （1）具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只须提交身份证）；

- （2）提供法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权代理人身份证原件（法定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证原件）；

- （3）财务状况报告：提供近三年（2020-2022年）任意一年财务审计报告或银行出具的资信证明（成立不足一年的公司提供资产负债表加盖磋商单位公章即可）；

- （4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（须附相关证明材料或书面声明）；

- （5）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供磋商单位2022年06月至今任意三个月完税证明（依法免税的磋商单位应提供相关文件证明）、2022年06月至今任意三个月已缴纳社会保险的证明（专用收据或社会保险缴纳清单或社保缴纳证明，依法不需要缴纳社会保障资金的磋商单位应提供相关文件证明）】；

- （6）磋商单位须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质，并具有相应的安全生产许可证，申请人拟派项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，并具备相应有效的安全生产考核合格证书，且应提供项目经理无在建工程承诺书；

- （7）参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明；

- （8）本项目只面向小微企业，投标企业须提供小微企业声明函原件。

投标人要保证在投标文件中仍有上述资质复印件并加盖公章。（缺少其中任何一项或有一项达不到要求、包括证件的有效性、是否进行年检、是否在有效期内等，并通过二维码扫描查询有效性），经审查不合格的投标人按废标处理。

3、磋商响应文件的编制：

3-1、磋商响应文件必须根据磋商组织单位发售的磋商响应文件格式编写，对磋商文件做出实质性响应。

3-2、磋商报价：（请注意仔细阅读此项）

（1） 投标人应充分考虑磋商文件的各项条款和本工程的实际，依据磋商文件所附澄清和修改通知，根据企业自身情况、施工经验、现场环境以及磋商文件的要求，进行自主报价。

（2） 投标人的磋商报价，应是完成本须知所列招标工程范围及工期、质量的全部要求，不得以任何理由予以重复。

（3）磋商报价为投标人在磋商响应文件中提出的各项支付金额的总和，是完成磋商文件所确定的该工程项目招标范围内的全部工作内容的价格体现。投标人磋商报价汇总表中的价格均包括但不限于材料费、施工设备使用费、劳务费、管理费、利润、规费、税金、安全和文明施工措施、技术措施费、风险费、政策文件规定的各项费用和支出，以及投标人在投标前以及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务。投标人在磋商报价时应考虑以下因素：人工费、材料费、机械费社会价格浮动因素，工程所在地的交通运输条件、施工环境和地方不良势力的影响，停水、停电及发包人原因造成停窝工在连续48小时以内的损失、国家政策调整、金融汇率以及银行存款利率变化等风险等全部费用。

（4）投标人在磋商报价时还应充分考虑工程施工期间的市场价格变化和政策性调整带来的风险，除磋商文件规定的有关合同价格调整因素和方法、设计变更、工程量偏差调整办法和不可抗力因素外，投标人应自行测算施工期间的所有风险费用，并计入磋商报价，凡因投标人对磋商文件阅读疏忽或误解，或因对施工现场、施工环境、市场行情等了解不清而造成的后果和风险，均由投标人承担。

（5）磋商报价应考虑的其它风险

投标人报价前应到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、周围影响施工的环境、水电供应、临时住宿及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔、价款调整或工期延长申请将不被批准。投标人踏勘现场发现的与工程计价有关的任何因素均应考虑在磋商报价中。

（6）编制报价的其它约定

投标人根据自行确定的施工组织设计或施工方案进行自主报价。措施项目中凡属周转使用的设备、材料，均应按单次使用摊销量报价。

3-3、报价货币：人民币。单位：元（精确到小数点后两位）。

4、磋商费用自理。

5、磋商响应文件有效期为自磋商之日起九十个日历日，成交供应商的磋商响应文件有效期延长至合同执行完毕。

# 四、安康市公共资源交易平台全流程电子化政府采购项目内容（此项内容请着重阅读）

1、关于需要特别提醒供应商的内容

1-1、本项目采用电子化投标方式投标，供应商须使用数字认证证书对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。开标时请务必携带数字认证证书，如因供应商自身原因未携带数字认证证书造成无法解密投标文件，按无效投标对待。

1-2、制作电子投标文件

投标供应商须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件。”

1-3、递交电子投标文件

登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目——项目流程——上传响应文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

2、关于报名

2-1、购买须知：使用捆绑省交易平台的CA锁登录电子交易平台，通过政府采购系统企业端进入，点击我要投标，完善相关投标信息；

2-2.报名确认：请在文件发售时间以内将网上报名成功回执单、法人授权书、被授权人身份证、营业执照（复印件加盖公章）在代理机构处进行投标登记并交纳费用，确认完成报名流程，否则报名无效，确认完毕后方可下载文件；

2-3、未完成网上报名成功的或未经采购代理公司报名确认或未在规定时间内在平台上下载文件的，无法完成后续流程；

2-4、本项目采用电子化投标的方式，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》；

2-5、电子竞争性磋商文件技术支持：4009280095、4009980000。

3、关于文件的制作和签名

3-1.为确保采购项目顺利开展，本项目采用电子投标的方式。供应商在投标时须提供电子投标文件。

3-2.编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子竞争性磋商文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA）对电子投标文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。

（1）电子竞争性磋商文件下载

供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]后，在[我的项目]中点击“项目流程-交易文件下载”下载电子竞争性磋商文件（*.SXSZF）;

注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子竞争性磋商文件（*.SXSCF），使用旧版电子竞争性磋商文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。

（2）电子竞争性磋商文件需要使用专用软件打开、浏览

供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[ 服务指南-下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.》，下载网址：http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/000303/20180827/c8c8fb15-a7cc-4011-a244-806289d7cf3b.html，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子竞争性磋商文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》,下载网址：

http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/000303/20170821/c3afa05b-f5e6-4e64-9fb0-e397ef73413d.html；

（3）制作电子投标文件

电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009280095、4009980000。

4、关于响应文件递交与解密

4-1.文件递交

（1）电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台－企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择“首页〉电子交易平台〉企业端〉我的项目”，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传响应文件]，上传加密的电子投标文件（*.SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以记录。

4-2.文件开启与解密

4-2-1采购代理机构组织磋商、文件开启、评审工作，磋商整个过程接受监督部门的监督。

4-2-2 采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商，参加磋商的供应商授权代表在开标前20分钟登录不见面开标系统签到以证明其出席。

4-2-3 开标时投标单位须使用电子投标文件加密时所用的数字认证证书（CA 锁）在解密时间内，输入密码，进行解密；解密时间已到不可解密；如果在解密时间内解密失败，可再次解密。

4-2-4本次采购方式为竞争性磋商，磋商程序将在不见面开标大厅聊天室进行一对一私聊磋商，请各磋商单位在开标后不要离开电脑，做好随时磋商的准备。

4-2-5 供应商在用数字认证证书（CA主锁）登录系统进行二次报价，系统按照评标规则自动计分。

二次报价网上操作流程：

①插入CA锁，登录陕西省公共资源交易平台网站（http://www.sxggzyjy.cn/）；

②点击右上角我的项目，选择本次开标项目，点击项目流程；

③点击网上报价；

④报价：点击报价，输入金额（注意大小写一致）；

⑤签章查看：点击，选择单页签章，点击报价表右下角签章；

⑥确认无误如图：

⑦提交。

4-3 在开标环节出现下列情况之一的，其电子投标文件视为无效文件：

（1）供应商拒绝对电子投标文件进行解密的；

（2）因供应商自身原因（如未带CA锁或所带CA锁与制作电子投标文件使用的CA锁不一致或沿用旧版招标文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投标文件的；

（3）上传的电子投标文件无法打开的；

（4）政府采购法律法规规定的其他无效情形。

五、磋商机构及职能

1、磋商组织单位组织磋商、评审工作，整个磋商过程接受汉阴县财政局的监督和管理，磋商组织机构在规定的时间和地点组织磋商。

2、为确保磋商工作公平、公正，根据《政府采购法》的有关规定成立磋商小组。磋商小组由采购人代表及有关专家组成，磋商小组成员在陕西省政府采购专家库中随机抽取。

磋商小组成员应当遵守并履行下列义务：

2-1、遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责，审查磋商响应文件是否符合竞争性磋商文件的要求，并做出评价；

2-2、要求供应商对磋商响应文件有关事项作出解释或者澄清；

2-3、按照竞争性磋商文件的要求和磋商办法进行评审，推荐成交候选单位名单，对评审意见承担个人责任；

2-4、对评审过程和结果以及供应商的商业秘密保密；

2-5、参与磋商结果报告的起草；

2-6、配合磋商组织单位答复供应商提出的质疑；

2-7、配合财政部门的投诉处理工作。

3、磋商小组的职能：

（1）审查参加磋商的供应商的资质文件是否齐全、合法、有效。

（2）与各供应商就磋商响应文件（含澄清、说明或补正的内容）中的磋商报价、同类业绩、商务响应等进行磋商。

（3）依据磋商文件，并视磋商情况，确定进入最终评审的供应商。

（4）排序推荐侯选成交供应商。

（5）协商处理磋商过程中出现的其它相关问题。

4、竞争性磋商开始时，磋商组织单位依据购买竞争性磋商文件的顺序，先将各供应商的第一次磋商报价及有关内容进行汇总。

5、竞争性磋商开始后，直到与成交的供应商签定合同为止，凡与审查、澄清、评价和比较各供应商的有关资料及意见等内容，磋商小组均不得向供应商及与磋商无关的其他人透露。

六、磋商评审办法及内容

1、磋商评审原则：

1-1、磋商小组遵循“公开、公平、公正、科学、择优”的原则。

1-2、采用同一程序和标准对供应商进行评估。

2、符合性和有效性审查：依据磋商文件的要求，对各供应商的响应文件的符合性和有效性审查。符合性审查不合格的投标单位不得进入下一评审环节。

符合性审查标准：

| 符 合 性 审 查 | 供应商名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
| --- | --- | --- |
|  | 响应文件签署盖章 | 响应文件由法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖单位公章，响应文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由供应商的法人或其授权代表在修改处签字并加盖公章后才有效。 |
|  | 响应文件组成及格式 | 符合“响应文件格式”的要求 |
|  | 磋商报价 | 同时满足以下条款： （1）磋商报价符合唯一性要求； （2）第一次磋商报价表填写符合要求； （3）报价货币符合磋商文件要求； （4）未超出采购预算或磋商文件规定的最高限价； |
|  | 投标内容、投标有效期 | 符合磋商文件规定 |
|  | 工期、工程质量 | 符合磋商文件规定 |
|  | 其他 | 完全理解并接受法律法规和磋商文件对供应商的各项须知、规约要求和责任义务，没有出现法律法规或磋商文件明确规定的其他被视为“无效响应”的情形。 |

磋商响应文件出现下列情况（但不限于）之一者按无效文件处理：

2-1、磋商响应文件没有按磋商文件要求提供必备资质或资质的合法性或有效性不符合规定。

2-2、磋商响应文件没有加盖单位公章，无磋商有效期或有效期达不到磋商文件的要求。

2-3、供应商针对同一服务递交两份或多份内容不同的磋商响应文件，未书面声明哪一份是有效的；出现选择性报价的。

2-4、供应商所提交的施工方案内容及工程质量不能满足要求，出现重大负偏差，磋商后仍不能满足要求的。

2-5、磋商响应文件的商务响应与磋商文件要求不一致（施工地点、工期、付款、验收、售后服务等项），附加了采购人难以接受的条件，磋商后仍不能满足要求的。

2-6、提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答，除按无效文件处理外，还进行相应的处罚。

2-7、违反《政府采购法》有关规定和磋商纪律的。

3、有下列情形之一的，视为投标人相互恶意串通投标响应，其投标文件按无效处理：

3-1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

3-2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3-3不同投标人的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

3-4不同投标人的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

3-5不同投标人的响应文件相互混传；

3-6不同投标人的响应文件由同一单位上传。

3-7 在电子评标过程中，对各投标人电子投标文件进行雷同性分析中，不同投标人的文件制作机器码或文件创建标识码为同一编码。

4、磋商响应文件出现下列情况，修正原则为：文字与图表不符以文字为准；单价与总价不符以单价为准；大写与小写不符以大写为准；

5、磋商程序：

磋商的全过程分为记录第一次磋商报价、供应商资格审查、符合性审查、磋商过程、磋商承诺、第二次报价、综合评审等阶段。

5-1、第一次报价：将各参加竞争性磋商单位的响应文件中的报价、工期等内容以不公开宣读的形式进行填报汇总。

5-2、磋商过程：磋商小组在符合性评审的基础上对各供应商的响应文件认真阅读，并对施工方案、商务、报价等内容进行一对一的磋商。各供应商就磋商中的商务、价格、施工方案等内容按要求进行补充、完善、澄清、承诺，但补充完善的内容必须在其服务范围内。磋商小组以补充、完善后的内容作为评审的依据。

5-3、进行二次报价，磋商小组根据二次报价、磋商澄清、承诺及响应文件进行最后的评审工作。

6、评标办法及内容

采用综合评分法，即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照竞争性磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分顺序推荐中标候选人。具体评审因素和分值如下。

| 评标 内容 | 分值 | 评标原则与标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价 | 30 | 满足竞争性磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标磋商单位的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100。 |
| 施工组织方案 | 50分 | 1.内容完整性和编制水平：对施工组织设计应满足技术标准和要求的内容，且对其内容完整性及整体编制水平进行评价。为优者计6～4分，为良者计4～2分，差计2～0分。 2.施工方案，磋商单位应按照本项目的实际情况根据工程的具体特点，提出切合实际有针对性的施工方案和方法。根据其合理可行性在（0-10分）范围内打分。 3.确保工程质量和安全生产的技术组织措施，磋商单位应按照本项目的实际情况根据工程的具体特点提出科学合理的措施。根据其合理可行性在（0-6分）范围内打分。 4.确保安全文明施工的技术组织措施及环境保护措施，磋商单位应按照本项目的实际情况根据工程的具体特点提出科学合理的措施。根据其合理可行性在（0-6分）范围内打分。 5.确保工期的技术组织措施，磋商单位应按照本项目的实际情况根据工程的具体特点提出科学合理的措施。根据其合理可行性在（0-6分）范围内打分。 6.项目组织管理人员构成（满分10分）：其中拟派项目经理职称为中级及以上得2分，无职称不得分；项目技术负责人为本专业得1分；职称为工程师得1分，高级工程师得2分；拟投入的资料员、施工员、质量员、材料员、安全员（附安全生产考核合格证书）应具有有效岗位证书，每一人计1分，计满5分为止。（以上人员需提供证书复印件加盖投标单位公章）； 7.施工机械配备和材料投入计划，主要机械配备科学、材料投入计划齐备。根据其合理可行性在（0-6分）范围内打分。 |
| 企业 业绩 | 8 | 投标单位提供2020年06月01日-至今已完成同类项目业绩（须提供合同复印件)，每个有效业绩得2分，最多得8分。以所附合同为准（复印件加盖公章） |
| 质量 及服 务承 诺 | 12 | 1、工程质量：6分 符合投标质量标准等级且提出详细质量保证措施的计1-6分。 2、保修承诺：6分 施工保修承诺书，工程的质量保证期、质保期内的保修内容与范围、维修时间等，服务承诺和保障措施，根据其响应程度： 为优者计6～4分，为良者计4～2分，差计2～0分 |
| 备注： 1）各评审专家独立打分。 2）评审专家打分超过得分界限或未按本表规定赋分时，该评审专家的打分无效，不计入汇总分。 3）若出现综合得分相同的，按磋商报价得分由高到低顺序排列名次；磋商报价得分也相等的，按照技术文件优劣进行排序，如果还相同，则由采购人自行确定。 4）各种计算采用插入法，最终结果数字保留二位小数，第三位“四舍五入”。 5）评委会二分之一以上人员认为有串标、弄虚作假嫌疑或严重脱离市场价的磋商，该供应商不得作为成交候选人。 6）由于磋商文件有矛盾，造成对供应商不利的评标结果，由供应商自负。 |  |  |

- 7、关于对中小企业、监狱企业及残疾人企业的优惠政策

- 7-1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业报价给予 6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。中小企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 7-2.根据财政部、司法部联合下发的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业。

- 7-3.根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 7-4.参加政府采购活动的中小企业/残疾人单位应提供《中小企业声明函》原件或《残疾人福利性单位声明函》原件。投标产品中有监狱企业生产的产品的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的生产厂商属于监狱企业的证明文件复印件。未提供上述声明函原件/证明文件复印件的，不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响响应文件的有效性。

- 7-5.本项目价格扣除比例及价格分加分比例：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，中小企业报价给予6 %（工程项目为3%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%作为其价格分；未提供中小企业声明函的或未按招标文件设定的分项报价表进行分类填报的（招标文件未设定分项报价表的除外）不享受价格折扣。

8、关于节能、环保、绿色产品

根据财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）规定“政府采购属于节能清单中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能清单所列的节能产品。”

根据财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）规定“采购人采购的产品属于环境标志产品政府采购清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品。”

根据国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）有关要求，采购人需购买的产品属于政府强制采购节能产品范围应当在清单之内采购。节能清单中无对应细化分类且节能清单中的产品确实无法满足工作需要的，允许在节能清单之外采购。

采购的产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，响应人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

9、陕西省中小企业政府采购信用融资

为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采[2018]23 号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采[2020]15 号）等有关规定，按照市场主导、财政引导、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。

目前的合作银行有：北京银行、中国建设银行、中信银行、中国平

安银行、中国光大银行、浦发银行、兴业银行、中国工商银行、秦农银行、浙商银行、中国银行、西安银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行、招商银行、中国民生银行（排名不分先后）。

- 10、 磋商小组对进入详细评审的投标人进行综合评分，根据得分由高到低，推荐出一个以上三个以下中标候选单位。如果综合评分出现两个投标人得分相同的情况，按下列顺序排列：

(1) 投标价格低的；

(2) 技术评估得分高的；

(3) 服务承诺优的。

七、确定成交单位

1、依据评审结果写出磋商结果报告，送采购人。

# 2、在竞争性磋商文件规定的有效期内，采购人在审查磋商结果报告的基础上确定成交单位，磋商组织单位接到回复后，向确定的成交单位发出“成交通知书”。

# 八、合同

1、请成交单位在成交公示期结束后（一个工作日），前往代理机构领取中标通知书，同时请递交两份有效的纸质版投标文件（一正一副），以供备案、归档使用。

2、中标通知书发出后，三十日内中标单位与采购单位洽谈合同条款，并签订合同。招标文件及中标单位投标文件均作为合同的组成部分。

3、监督机构在合同履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、招标内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

九、成交服务费

1、代理服务费收费标准：采购代理机构参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格〔2003〕1980号）、《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）规定收取代理服务费。

# 2、成交服务费及其他相关费用由成交单位向招标代理机构支付。

## 十、质疑与投诉：

1、质疑及投诉

1-1质疑

（1）供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。属于采购程序问题的，向采购代理机构提出质疑；属于采购需求的（包括资质要求、技术指标、参数、评分办法等），应向采购人提出质疑；

（2）提出质疑的供应商应当是参与本项目采购活动的供应商。

（3）潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件（以供应商填写报名登记表的时间为准）起7个工作日内提出。

（4）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应包括下列内容：

① 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

② 质疑项目的名称、编号；

③ 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

④ 事实依据；

⑤ 必要的法律依据；

⑥ 提出质疑的日期。

（5）供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章并加盖公章。

（6）供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章并加盖公章。

（7）采购人负责供应商质疑答复。采购人委托采购代理机构采购的，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。

（8）接收质疑函的方式和联系方式：

① 接收质疑函的方式：书面递交质疑函纸质版（当面递交）或PDF格式扫描件（发至电子邮箱）

② 联系方式

采购人信息

名称：汉阴县铁佛寺镇人民政府

地址：汉阴县铁佛寺镇四合村七组

联系方式：15319847585

采购代理机构信息

名称：陕西众欣共创工程项目管理有限公司

地址：陕西省安康市高新区高新现代城18栋

联系方式：15332536093

1-2 投诉

（1）质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

（2）投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

① 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

② 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

③ 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

④ 事实依据；

⑤ 法律依据；

⑥ 提起投诉的日期。

（3）投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（4）投诉人提起投诉应当符合下列条件：

① 提起投诉前已依法进行质疑；

② 投诉书内容符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号令）的规定；

③ 在投诉有效期限内提起投诉；

④ 同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

⑤ 财政部规定的其他条件。

（5）供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

第三部分   磋商内容及要求

一、项目名称：汉阴县铁佛寺镇集中村农旅融合配套林果产业园建设项目。

二、工程概况：

按照打造农旅示范规划，新建、改建林果产业园100亩（含土地流转、平整），并配套建设林果产业园基础设施建设等，具体包括生产管护用房1 处；修建挡墙石坎；修建产业步道约1200米；配套产业园防护设施和堰塘、高抽等灌溉设施）。

三、建设地点：铁佛寺镇集中村。

四、现场踏勘：

由投标人自行踏勘，未踏勘现场造成的一切后果由投标人自行承担。（一切费用自理）。

- 分部分项工程量清单：

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一部分：观景平台、步道工程 |  |  |
| 1.1 | 步道 |  |  |
| 1.1.1 | 步道一~三 |  |  |
| 1.1.1.1 | 人工挖基础土方 [项目特征] 1.基础类型:独立基础 2.挖土深度:2m内 | m3 | 408.24 |
| 1.1.1.2 | 人工土方回填 [项目特征] 1.土质要求:素土回填 | m3 | 262.92 |
| 1.1.1.3 | 垫层 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土拌和料要求:现场拌合 | m3 | 40.32 |
| 1.1.1.4 | 独立基础 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:现场拌合 | m3 | 105 |
| 1.1.1.5 | 步道台阶钢骨架 [项目特征] 1.钢材品种、规格:100*100*4镀锌方管、100*50*4镀锌方管、80*50*4镀锌方管 2.油漆品种:黑色氟碳漆 | t | 17.882 |
| 1.1.1.6 | 步道平台钢骨架 [项目特征] 1.钢材品种、规格:100*100*4镀锌方管、100*50*4镀锌方管 2.油漆品种:黑色氟碳漆 | t | 7.806 |
| 1.1.1.7 | 步道平台木板 [项目特征] 1.30*145防腐木板 | m2 | 151.2 |
| 1.1.1.8 | 步道台阶木板（投影面积） [项目特征] 1.30厚防腐木板踏步 2.20厚防腐木板踢板 | m2 | 352.8 |
| 1.1.1.9 | 钢栏杆 [项目特征] 1.栏杆离地高度1050mm 2.80*80*2镀锌方管立柱，间距2000mm 3.30*30*2镀锌方管立杆，间距145mm 4.40*80*2镀锌方管扶手 5.30*50*2镀锌方管横杆 6.栏杆表面涂黑色氟碳漆 | m | 150 |
| 1.1.2 | 步道四 |  |  |
| 1.1.2.1 | 石材铺装 [项目特征] 1.30mm厚当地石材铺实拍平，水泥浆擦缝 2.30厚干硬性水泥砂浆 3.100厚C20砼垫层 4.100厚碎石垫层 5.路床碾压 | m2 | 40.5 |
| 1.2 | 观景平台一 |  |  |
| 1.2.1 | 挖土方 [项目特征] 1.挖基础土方 2.深度：2m内 | m3 | 414.28 |
| 1.2.2 | 土方回填 [项目特征] 1.素土回填 | m3 | 389.82 |
| 1.2.3 | 垫层 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土拌和料要求:现场拌合 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 3.21 |
| 1.2.4 | 独立基础 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:现场拌合 | m3 | 11.07 |
| 1.2.5 | 矩形柱 [项目特征] 1.柱截面尺寸:周长1800mm内 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土拌和料要求:现场拌合 | m3 | 14.3 |
| 1.2.6 | 矩形梁 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:现场拌合 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 13.55 |
| 1.2.7 | 平板 [项目特征] 1.板厚度:100mm外 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土拌和料要求:现场拌合 | m3 | 12.16 |
| 1.2.8 | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:三级钢D10以内 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 | t | 1.051 |
| 1.2.9 | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:三级钢D10以外 | t | 4.142 |
| 1.2.10 | 钢栏杆 [项目特征] 1.栏杆离地高度1050mm 2.80*80*2镀锌方管立柱，间距2000mm 3.30*30*2镀锌方管立杆，间距145mm 4.40*80*2镀锌方管扶手 5.30*50*2镀锌方管横杆 6.栏杆表面涂黑色氟碳漆 | m | 27.4 |
| 1.2.11 | 步道平台木板 [项目特征] 1.30*145防腐木板 | m2 | 84.36 |
| 1.2.12 | 石材铺装 [项目特征] 1.25*300*600中国黑光面花岗岩 2.30厚干硬性水泥砂浆 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.面层铺设 3.嵌缝 [项目特征] 1.垫层材料种类、厚度:1 | m2 | 11.64 |
| 1.2.13 | 石材墙面 [项目特征] 1.25*300*600中国黑光面花岗岩 2.15厚水泥砂浆 | m2 | 9.7 |
| 1.2.14 | 仿木纹面油漆 [项目特征] 1.喷高级面漆封底三遍 2.喷涂聚乙烯高级彩色树底漆两遍 3.着色罩面调和漆5遍 4.刷5％微酸溶液，以中和水泥塑制面的碱性物质 5.3遍地仗处理 6.20厚1：1耐磨水泥砂浆微塑仿木纹地面（内挂镀锌钢丝网一遍） | m2 | 122.44 |
| 1.3 | 观景平台二 |  |  |
| 1.3.1 | 挖土方 [项目特征] 1.挖基础土方 2.深度：2m内 | m3 | 282.48 |
| 1.3.2 | 土方回填 [项目特征] 1.素土回填 | m3 | 258.12 |
| 1.3.3 | 垫层 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土拌和料要求:现场拌合 | m3 | 3.69 |
| 1.3.4 | 独立基础 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:现场拌合 | m3 | 12.9 |
| 1.3.5 | 矩形柱 [项目特征] 1.柱截面尺寸:周长1800mm内 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土拌和料要求:现场拌合 | m3 | 10.46 |
| 1.3.6 | 矩形梁 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:现场拌合 | m3 | 18.55 |
| 1.3.7 | 平板 [项目特征] 1.板厚度:100mm外 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土拌和料要求:现场拌合 | m3 | 21.01 |
| 1.3.8 | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:三级钢D10以内 | t | 1.064 |
| 1.3.9 | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:三级钢D10以外 | t | 7.612 |
| 1.3.10 | 钢栏杆 [项目特征] 1.栏杆离地高度1050mm 2.80*80*2镀锌方管立柱，间距2000mm 3.30*30*2镀锌方管立杆，间距145mm 4.40*80*2镀锌方管扶手 5.30*50*2镀锌方管横杆 6.栏杆表面涂黑色氟碳漆 | m | 35.6 |
| 1.3.11 | 步道平台木板 [项目特征] 1.30*145防腐木板 | m2 | 144.76 |
| 1.3.12 | 石材铺装 [项目特征] 1.25*300*600中国黑光面花岗岩 2.30厚干硬性水泥砂浆 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.面层铺设 3.嵌缝 [项目特征] 1.垫层材料种类、厚度:1 | m2 | 15.24 |
| 1.3.13 | 石材墙面 [项目特征] 1.25*300*600中国黑光面花岗岩 2.15厚水泥砂浆 | m2 | 12.7 |
| 1.3.14 | 仿木纹面油漆 [项目特征] 1.喷高级面漆封底三遍 2.喷涂聚乙烯高级彩色树底漆两遍 3.着色罩面调和漆5遍 4.刷5％微酸溶液，以中和水泥塑制面的碱性物质 5.3遍地仗处理 6.20厚1：1耐磨水泥砂浆微塑仿木纹地面（内挂镀锌钢丝网一遍） | m2 | 122.24 |
| 2 | 第二部分：黄桃产业园 |  |  |
| 2.1 | 黄桃产业园蓄水池 |  |  |
| 2.1.1 | 挖土方 [项目特征] 1.挖基础土方 2.深度：2m内 | m3 | 114.62 |
| 2.1.2 | 土方回填 [项目特征] 1.素土回填 | m3 | 87.7 |
| 2.1.3 | 垫层 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土拌和料要求:现场拌合 | m3 | 14.84 |
| 2.1.4 | 满堂基础（含集水坑） [项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:现场拌合 | m3 | 17.74 |
| 2.1.5 | 直形墙 [项目特征] 1.墙厚度:200mm以上 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土拌和料要求:现场拌合 | m3 | 25.55 |
| 2.1.6 | 平板 [项目特征] 1.板厚度:100mm外 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土拌和料要求:现场拌合 | m3 | 6.52 |
| 2.1.7 | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:三级钢D10以内 | t | 0.039 |
| 2.1.8 | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:三级钢D10以外 | t | 7.002 |
| 2.1.9 | 钢管 [项目特征] 1.DN100 | m | 5 |
| 2.1.10 | 钢管 [项目特征] 1.DN63 | m | 5.5 |
| 2.1.11 | 检修孔 [项目特征] 1.详见图集05S804 P173 2.D1000 | 个 | 1 |
| 2.1.12 | 通风帽 [项目特征] 1.详见图集05S804 P177、178 2.D1100 | 个 | 2 |
| 2.1.13 | 通风管 [项目特征] 1.详见图集05S804 P177、178 2.DN200 | 根 | 2 |
| 2.1.14 | 爬梯 [项目特征] 1.详见图集05S804 P179 | 座 | 1 |
| 2.1.15 | 喇叭口支架 [项目特征] 1.详见图集02S403 P112 | 个 | 1 |
| 2.1.16 | 喇叭口 [项目特征] 1.详见图集02S403 P71、72 2.DN63*110 | 个 | 1 |
| 2.1.17 | 刚性防水套管 [项目特征] 1.详见图集02S403 P15、17 2.DN63 | 个 | 2 |
| 2.1.18 | 刚性防水套管 [项目特征] 1.详见图集02S403 P15、17 2.DN100 | 个 | 2 |
| 2.1.19 | 钢制弯头 [项目特征] 1.详见图集02S403 P6、7 2.DN63*90° | 个 | 1 |
| 2.2 | 黄桃产业园灌溉 |  |  |
| 2.2.1 | 人工挖土方 [项目特征] 1.挖管沟土方 2.深度：2m内 | m3 | 346.24 |
| 2.2.2 | 人工土方回填 [项目特征] 1.素土回填 | m3 | 267.17 |
| 2.2.3 | 塑料管 [项目特征] 1.材质:PE 2.规格:D75 1.0MPa | m | 150 |
| 2.2.4 | 塑料管 [项目特征] 1.材质:PE 2.规格:D75 0.8MPa | m | 190 |
| 2.2.5 | 塑料管 [项目特征] 1.材质:PE 2.规格:D50 0.8MPa | m | 198 |
| 2.2.6 | 出水桩 [项目特征] 1.规格:300*300 2.采用C15砼现浇 3.防冲槽采用砖混结构 | 个 | 6 |
| 2.2.7 | 闸阀井 [项目特征] 1.尺寸:1000*1200*1400mm 2.100厚C15砼垫层 3.240厚砖砌检查井 4.100厚钢筋砼盖板 5.500*500*300砼垫块 | 座 | 6 |
| 2.2.8 | 泄水井 [项目特征] 1.尺寸:800*1000*1410mm 2.100厚C15砼垫层 3.240厚砖砌检查井 4.100厚钢筋砼盖板 5.300厚砂砾石渗水层 | 座 | 5 |
| 2.2.9 | 阀门 [项目特征] 1.类型:闸阀 2.型号、规格:DN75 | 个 | 6 |
| 2.2.10 | 阀门 [项目特征] 1.类型:球阀 2.型号、规格:DN75 | 个 | 5 |
| 2.3 | 黄桃栽植 |  |  |
| 2.3.1 | [项目特征] 1.黄桃树人工栽植、修剪 2.施肥 3.养护 | 亩 | 100 |
| 3 | 第三部分：池塘改造 |  |  |
| 3.1 | 道路硬化 |  |  |
| 3.1.1 | 石渣垫层 [项目特征] 1.15cm厚石渣基层 2.路床碾压整形 | m2 | 306 |
| 3.1.2 | 水泥混凝土路面 [项目特征] 1.18cmC30混凝土面层 | m2 | 267.75 |
| 3.1.3 | 土路肩 [项目特征] 1.土质要求:18cm厚培土路肩 | m2 | 38.25 |
| 3.1.4 | 排水边沟 [项目特征] 1.沟截面尺寸:300*300矩形边沟 2.混凝土强度等级:C20 | m | 76.5 |
| 3.2 | 碎石停车场 |  |  |
| 3.2.1 | 碎石停车场 [项目特征] 1.10cm厚碎石面层 2.20cm厚石渣基层 3.原土夯实 | m2 | 1260 |
| 3.2.2 | 安砌道牙 [项目特征] 1.单砖砌体道牙 | m | 184 |
| 3.3 | 挡土墙 |  |  |
| 3.3.1 | 挖土方 [项目特征] 1.挖基础土方 2.深度：2m内 | m3 | 1452.3 |
| 3.3.2 | 土方回填 [项目特征] 1.砂石土回填 | m3 | 871.4 |
| 3.3.3 | 挡土墙 [项目特征] 1.M7.5浆砌石挡土墙 | m3 | 2074.66 |
| 3.3.4 | 排水孔 [项目特征] 1.D110PVC排水管，1.5~2m，间距2m梅花布置 2.400*400*300夯填黏土 3.300*300*500碎石反滤层 | 个 | 201 |
| 3.3.5 | 沉降缝 [项目特征] 1.沥青木板伸缩沉降缝 2.填塞缝深20cm | m | 93.21 |
| 3.3.6 | 混凝土挡墙压顶 [项目特征] 1.100厚C20砼压顶 | m2 | 223.3 |
| 3.4 | 塘内清淤 |  |  |
| 3.4.1 | 挖淤泥 [项目特征] 1.挖掘深度:0.4m 2.弃淤泥、流砂运距:2km | m3 | 1293.6 |
| 4 | 第四部分：产业用房（一层） |  |  |
| 4.1 | 产业用房-建筑工程（一层） |  |  |
| 4.1.1 | 原有旧土房拆除 [项目特征] 1.拆除原有旧房 2.弃建筑垃圾、运距：2km | m2 | 250 |
| 4.1.2 | 平整场地 [项目特征] 1.土壤类别:综合土 | m2 | 240.22 |
| 4.1.3 | 挖基础土方 [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:2m内 | m3 | 468.29 |
| 4.1.4 | 土方回填 [项目特征] 1.素土回填 | m3 | 423.48 |
| 4.1.5 | 实心砖墙 [项目特征] 1.240厚实心非黏土砖墙 2.M7.5混合砂浆 | m3 | 66.92 |
| 4.1.6 | 垫层 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土拌和料要求:现场拌合 | m3 | 5 |
| 4.1.7 | 独立基础 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:现场拌合 | m3 | 16.63 |
| 4.1.8 | 条形基础（隔墙基础） [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:现场拌合 | m3 | 6.66 |
| 4.1.9 | 构造柱 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:现场拌合 | m3 | 4.7 |
| 4.1.10 | 矩形柱 [项目特征] 1.柱截面尺寸:周长1800mm内 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土拌和料要求:现场拌合 | m3 | 8.98 |
| 4.1.11 | 矩形柱 [项目特征] 1.柱截面尺寸:周长1800mm外 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土拌和料要求:现场拌合 | m3 | 3.62 |
| 4.1.12 | 矩形梁 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:现场拌合 | m3 | 25.21 |
| 4.1.13 | 竖板 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:现场拌合 | m3 | 0.22 |
| 4.1.14 | 过梁 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:现场拌和 | m3 | 0.97 |
| 4.1.15 | 圈梁 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:现场拌和 | m3 | 0.129 |
| 4.1.16 | 平板 [项目特征] 1.板厚度:100mm外 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土拌和料要求:现场拌合 | m3 | 46.04 |
| 4.1.17 | 栏板 [项目特征] 1.板厚度:100mm 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土拌和料要求:现场拌合 | m3 | 0.73 |
| 4.1.18 | 直形楼梯（单坡） [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝上拌和料要求:现场拌和 | m2 | 8.31 |
| 4.1.19 | 散水 [项目特征] 参见12J003 散4 1.50厚C20细石混凝土撒1:1水泥砂子,压实赶光 2.150厚3:7灰土垫层,宽出面层300 3.素土夯实向外坡4% | m2 | 80.83 |
| 4.1.20 | 坡道 [项目特征] 参见陕09J01 坡5 1.20厚花岗石板铺面,正、背面及四周边满涂防污剂,灌稀水泥浆擦缝 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.100厚C15混凝土 6.300厚3:7灰土垫层分两层夯实 | m2 | 7.65 |
| 4.1.21 | 砌体加强筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:圆钢D10以内 | t | 0.48 |
| 4.1.22 | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:圆钢D10以内 | t | 0.39 |
| 4.1.23 | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:三级钢D10以内 | t | 4.58 |
| 4.1.24 | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:三级钢D10以外 | t | 8.98 |
| 4.1.25 | 瓦屋面 【项目特征】 参见参见陕09J01 屋II6 1.小青瓦 2.25厚1:3水泥砂浆(加建筑胶)找平层 3.2～3厚麻刀灰(或纸筋灰)隔离层 4.2厚水泥聚合物防水涂膜一道 5.25厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 115.30 |
| 4.1.26 | 屋面天沟底板防水 【项目特征】 1.2厚水泥聚合物防水涂膜一道 2.25厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 6.99 |
| 4.1.27 | 屋面天沟侧壁防水 【项目特征】 1.2厚水泥聚合物防水涂膜一道 | m2 | 14.54 |
| 4.1.28 | 石材台阶面 [项目特征] 参见参见陕09J01 台5 1.20厚花岗石板铺面,正、背面及 四周边满涂防污剂,灌稀水泥浆擦缝 2.撒素水泥面(洒适量清水) 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.60厚C15混凝土(厚度不包括踏 步三角部分)台阶面外坡1% 6.300厚3:7灰土垫层分两层夯实 | m2 | 15.60 |
| 4.1.29 | 石材室外平台 [项目特征] 参见参见陕09J01 台5 1.20厚花岗石板铺面,正、背面及 四周边满涂防污剂,灌稀水泥浆擦缝 2.撒素水泥面(洒适量清水) 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.60厚C15混凝土 6.300厚3:7灰土垫层分两层夯实 | m2 | 23.40 |
| 4.1.30 | 块料楼地面 [项目特征] 参见陕09J01 地28 部位：其他房间 1.铺6～10厚地砖地面,干水泥擦缝 2.5厚1:2.5水泥砂浆粘结合层(内掺建筑胶) 3.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.60厚C15混凝土垫层 | m2 | 191.49 |
| 4.1.31 | 块料楼梯 [项目特征] 参见陕09J01 楼39 部位：其他房间 1.铺6～10厚地砖楼面,干水泥擦缝 2.5厚1:2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 8.40 |
| 4.1.32 | 块料踢脚线 [项目特征] 1.6-10厚铺地砖踢脚,稀水泥浆擦缝 2.5厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘结层 3.8厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 | m2 | 23.97 |
| 4.1.33 | 楼梯靠墙扶手 [项目特征] 1.参见陕09J08 P64-2 | m | 15.70 |
| 4.1.34 | 室外坡道栏杆 [项目特征] 1.坡道不锈钢栏杆 | m | 8.40 |
| 4.1.35 | 设备平台围栏 [项目特征] 1.设备平台围栏 | m | 4.85 |
| 4.1.36 | 墙面一般抹灰 [项目特征] 参见陕09J01 内32 部位：其他内墙面 1.乳胶漆 2.5厚1:2.5水泥砂浆找平 3.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 | m2 | 497.24 |
| 4.1.37 | 块料墙面 [项目特征] 参见陕09J01 内112 部位：其他内墙面 1.白水泥擦缝 2.5厚釉面砖 3.4厚强力胶水泥粘结层,揉揉压实 4.1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 5.9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 | m2 | 106.74 |
| 4.1.38 | 外墙面涂料 [项目特征] 参见陕09J01 外涂3 部位：外墙面 1.丙烯酸真石漆 5.15厚1：3水泥砂浆找平 | m2 | 265.17 |
| 4.1.39 | 天棚抹灰 [项目特征] 参加陕09J01 棚2 部位：走道、楼梯间、雨棚板底 1.乳胶漆两遍 2.2厚面层耐水腻子找平 3.3厚底层防裂腻子分遍找平 4.刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.板缝用1:0.3:3水泥石灰膏砂浆嵌实抹平 | m2 | 250.89 |
| 4.1.40 | 天棚吊顶 [项目特征] 参见陕09J01 棚70 1.铝合金方板600*600(575*575)与配套专用龙骨固定 2.与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600(750) 3.与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4.10号镀锌低碳钢丝(或Ф8钢筋)吊杆,双向中距≤1200(1500),吊杆上部与板底膨胀螺栓固定 5.预制混凝土板可在板缝内预留 吊环,双向中距≤1200(1500) | m2 | 23.24 |
| 4.1.41 | 卫生间隔断 [项目特征] 1.成品卫生间隔断 | m2 | 37.18 |
| 4.1.42 | 小便挡板 [项目特征] 1.成品卫生间小便挡板 | 块 | 1 |
| 4.1.43 | 带百叶木门 M0921 [项目特征] 1.洞口尺寸：900*2100 2.成品带百叶木门 | 樘 | 3 |
| 4.1.44 | 木门 M1021 [项目特征] 1.洞口尺寸：1000*2100 2.成品木门 | 樘 | 2 |
| 4.1.45 | 木门 M1521 [项目特征] 1.洞口尺寸：1500*2100 2.成品木门 | 樘 | 2 |
| 4.1.46 | 木质防火门 F乙1221 【项目特征】 1.洞口尺寸：1200*2100 2.乙级防火门 | 樘 | 1 |
| 4.1.47 | 金属平开门 M1021’ [项目特征] 1.洞口尺寸：1000*2100 2.断桥铝合金门 | 樘 | 1 |
| 4.1.48 | 金属平开门 M1221 [项目特征] 1.洞口尺寸：1200*2100 | 樘 | 1 |
| 4.1.49 | 金属平开门 M1830 [项目特征] 1.洞口尺寸：1800*3000 2.断桥铝合金门 | 樘 | 1 |
| 4.1.50 | 金属推拉窗 C3021 [项目特征] 1.洞口尺寸：3000*2100 2.断桥铝合金窗 | 樘 | 1 |
| 4.1.51 | 金属推拉窗 C2121 [项目特征] 1.洞口尺寸：2100*2100 2.断桥铝合金窗 | 樘 | 4 |
| 4.1.52 | 金属推拉窗 C1221 [项目特征] 1.洞口尺寸：1200*2100 2.断桥铝合金窗 | 樘 | 2 |
| 4.1.53 | 金属推拉窗 C0821 [项目特征] 1.洞口尺寸：800*2100 2.断桥铝合金窗 | 樘 | 3 |
| 4.1.54 | 金属推拉窗 C0608 [项目特征] 1.洞口尺寸：600*800 2.断桥铝合金窗 | 樘 | 3 |
| 4.1.55 | 洗漱台 [项目特征] 1.石材洗漱台 2.单个面积1m²以外 | m2 | 1.5 |
| 4.2 | 产业用房-强电工程（一层） |  |  |
| 4.2.1 | 配电箱 【项目特征】 1.名称、型号:照明配电箱ALZ 2.规格:Pe(kW)=25KW，Kx=0.9，COS∅=0.85，Pjs(kW)=22.5，Ijs(A)=40.24 3.箱体型号规格（WxHxD）500x600x200mm 4.安装 | 台 | 1 |
| 4.2.2 | 配电箱 【项目特征】 1.名称、型号:应急照明集中电源 | 台 | 1 |
| 4.2.3 | 配电箱 【项目特征】 1.名称、型号:应急照明分配电装置 | 台 | 1 |
| 4.2.4 | 荧光灯 【项目特征】 1.名称:单管节能荧光灯（T8） 2.规格:1x28W 3.安装形式:嵌入吊顶或吸顶安装 | 套 | 8 |
| 4.2.5 | 荧光灯 【项目特征】 1.名称:双管节能荧光灯（T8） 2.规格:2x28W 3.安装形式:嵌入吊顶或吸顶安装 | 套 | 12 |
| 4.2.6 | 小电器 【项目特征】 1.名称:卫生间风扇 2.安装高度:吊顶安装 | 个 | 2 |
| 4.2.7 | 装饰灯 【项目特征】 1.名称:户内节能吸顶灯 2.规格:1x18W 3.安装高度:吸顶 | 套 | 1 |
| 4.2.8 | 装饰灯 【项目特征】 1.名称:节能吸顶灯 2.规格:1x22W 3.安装高度:吸顶 | 套 | 5 |
| 4.2.9 | 装饰灯 【项目特征】 1.名称:防水防尘灯(自带蓄电池) 2.规格:1x22W 3.安装高度:3.0 吊杆安装 | 套 | 3 |
| 4.2.10 | 装饰灯 【项目特征】 1.名称:疏散指示灯 2.规格:<=1w，DC24V，不带蓄电池 3.安装高度:壁挂/吊装 | 套 | 6 |
| 4.2.11 | 装饰灯 【项目特征】 1.名称:集中电源监控型消防应急标志灯 E 2.规格:<=1w，DC24V，不带蓄电池 3.安装高度:壁挂/吊装 | 套 | 3 |
| 4.2.12 | 装饰灯 【项目特征】 1.名称:集中电源监控型消防应急标志灯 F 2.规格:<=1w，DC24V，不带蓄电池 3.安装高度:壁挂/吊装 | 套 | 1 |
| 4.2.13 | 装饰灯 【项目特征】 1.名称:集中电源监控型消防应急标志灯 S 2.规格:<=1w，DC24V，不带蓄电池 3.安装高度:壁挂/吊装 | 套 | 4 |
| 4.2.14 | 装饰灯 【项目特征】 1.名称:集中电源监控型消防应急照明灯 2.规格:3W，DC24V，不带蓄电池 3.安装高度:吸顶 | 套 | 12 |
| 4.2.15 | 小电器 【项目特征】 1.名称:暗装单联单控开关 2.规格:220V 10A 3.安装高度:1.3m | 个 | 5 |
| 4.2.16 | 小电器 【项目特征】 1.名称:暗装双联单控开关 2.规格:220V 10A 3.安装高度:1.3m | 个 | 5 |
| 4.2.17 | 小电器 【项目特征】 1.名称:暗装三联单控开关 2.规格:220V 10A 3.安装高度:1.3m | 个 | 1 |
| 4.2.18 | 小电器 【项目特征】 1.名称:暗装单联触摸延时自熄开关 T 2.规格:220V 10A 3.安装高度:安装高度为1.3m | 个 | 1 |
| 4.2.19 | 小电器 【项目特征】 1.名称:单相二、三孔插座(安全型) 2.规格:KP86Z223A-10 3.安装高度:0.3m | 个 | 22 |
| 4.2.20 | 小电器 【项目特征】 1.名称:空调电源插座 K 2.规格:KP86Z13KA16 3.安装高度:0.3m | 个 | 4 |
| 4.2.21 | 小电器 【项目特征】 1.名称:接线盒 | 个 | 95 |
| 4.2.22 | 电力电缆 【项目特征】 1.规格:YJV22-5*16 2.敷设方式:管道敷设 | m | 7.06 |
| 4.2.23 | 电气配线 【项目特征】 1.配线形式:BYJ-2.5 | m | 849.08 |
| 4.2.24 | 电气配线 【项目特征】 1.配线形式:BYJ-4 | m | 251.02 |
| 4.2.25 | 电气配线 【项目特征】 1.配线形式:BYJ-10 | m | 25.73 |
| 4.2.26 | 电气配线 【项目特征】 1.配线形式:ZR-BYJ-4 | m | 300.54 |
| 4.2.27 | 电气配管 【项目特征】 1.材质:暂按焊接钢管 2.规格:SC15 | m | 282.98 |
| 4.2.28 | 电气配管 【项目特征】 1.材质:暂按焊接钢管 2.规格:SC20 | m | 180.86 |
| 4.2.29 | 电气配管 【项目特征】 1.材质:暂按焊接钢管 2.规格:SC32 | m | 7.08 |
| 4.2.30 | 电缆保护管 【项目特征】 1.材质:暂按焊接钢管 2.规格:SC40 | m | 4.95 |
| 4.2.31 | 电缆保护管 【项目特征】 1.材质:暂按焊接钢管 2.规格:SC50 3.安装位置：光伏发电系统至一 层杂物间预埋 | m | 14.4 |
| 4.2.32 | 接地装置 送配电装置系统 【项目特征】 1.电压等级 (kV):1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 1 |
| 4.2.33 | 中央信号装置、事故照明切换装 置、不间断电源 【项目特征】 1.类型:事故照明切换 | 系统 | 1 |
| 4.2.34 | 接地装置 【项目特征】 1.接地装置的做法：利用建筑物 基础作接地体，将基础内上、下 两层主筋焊接成环形网状接地体。 2.距室外地坪0.5米墙外侧设电阻 测试板，共4处做法参见15c501- 3.（余同） | 项 | 1 |
| 4.2.35 | 接地装置 【项目特征】 1.类别:接地网 | 系统 | 1 |
| 4.3 | 产业用房-弱电工程（一层） |  |  |
| 4.3.1 | 网络及电话系统 |  |  |
| 4.3.2 | 信息箱RDX 【项目特征】 1.安装方式及高度:底边距地500mm暗装 | 个 | 1 |
| 4.3.3 | 分配线架 | 架 | 1 |
| 4.3.4 | 光纤互连单元 | 台 | 1 |
| 4.3.5 | 数据信息插座 【项目特征】 1.安装高度:0.3 | 个 | 4 |
| 4.3.6 | 电话插座 【项目特征】 1.安装高度:0.3 | 个 | 2 |
| 4.3.7 | 信息插座底盒(接线盒) | 个 | 6 |
| 4.3.8 | 光缆 【项目特征】 1.名称：光缆 2.引自附近弱电机房 | m | 3 |
| 4.3.9 | 大对数非屏蔽电缆 【项目特征】 1.名称:五类大对数电缆 2.引自附近弱电机房 | m | 3 |
| 4.3.10 | 钢管 【项目特征】 1.规格:JDG32 | m | 6 |
| 4.3.11 | 电缆桥架 【项目特征】 1.型号、规格:弱电金属线槽- W150*H100 | m | 13.71 |
| 4.3.12 | 4对对绞电缆 【项目特征】 1.规格:超六类4对对绞线 | m | 151.2 |
| 4.3.13 | 钢管 【项目特征】 1.规格:JDG20 | m | 61 |
| 4.3.14 | 有线电视系统 |  |  |
| 4.3.15 | 电视前端箱 | 个 | 1 |
| 4.3.16 | 电视集中分配器箱 | 个 | 1 |
| 4.3.17 | 光纤互连单元 | 台 | 1 |
| 4.3.18 | 电视信号插座 【项目特征】 1.安装高度:0.3 【工程内容】 1.安装、卡接 | 个 | 3 |
| 4.3.19 | 信息插座底盒(接线盒) | 个 | 3 |
| 4.3.20 | 光缆 【项目特征】 1.规格:UTP.cat5 2.引自附近弱电机房 | m | 3 |
| 4.3.21 | 钢管 【项目特征】 1.规格:JDG32 | m | 3 |
| 4.3.22 | 大对数非屏蔽电缆 【项目特征】 1.规格:SYWV-75-5 | m | 67 |
| 4.3.23 | 钢管 【项目特征】 1.规格:JDG25 | m | 28 |
| 4.3.24 | 监控系统 |  |  |
| 4.3.25 | 摄像机 | 台 | 2 |
| 4.3.26 | 大对数非屏蔽电缆 【项目特征】 1.规格:监控线SYWV-75-5 | m | 30 |
| 4.3.27 | 电气配线 【项目特征】 1.配线形式:电源线RVV2x1.0 | m | 30 |
| 4.3.28 | 钢管 【项目特征】 1.规格:JDG20 | m | 12 |
| 4.3.29 | 钢管 【项目特征】 1.规格:JDG16 | m | 12 |
| 4.3.30 | 系统调试 |  |  |
| 4.3.31 | 网络调试及试 运行 【项目特征】 1.信息点数量:网络调试，信息点 (50个以内) | 系统 | 1 |
| 4.3.32 | 监控管理中心 设备 【项目特征】 1.名称:监控中心控制台 | 系统 | 1 |
| 4.4 | 产业用房-给排水工程（一层） |  |  |
| 4.4.1 | 给水系统 |  |  |
| 4.4.1.1 | 塑料管(UPVC、PVC、PP-C、PP_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x0002_R、PE管等) 【项目特征】 1.材质:PP-R管 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔连接 | m | 6.2 |
| 4.4.1.2 | 塑料管(UPVC、PVC、PP-C、PP_x005f R、PE管等) 【项目特征】 1.材质:PP-R管 2.规格:DN40 3.连接形式:热熔连接 | m | 13.8 |
| 4.4.1.3 | 塑料管(UPVC、PVC、PP-C、PP_x005f R、PE管等) 【项目特征】 1.材质:PP-R管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 | m | 27.78 |
| 4.4.1.4 | 塑料管(UPVC、PVC、PP-C、PP_x005f R、PE管等) 【项目特征】 1.材质:PP-R管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 | m | 10.12 |
| 4.4.1.5 | 塑料管(UPVC、PVC、PP-C、PP_x005f R、PE管等) 【项目特征】 1.材质:PP-R管 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔连接 | m | 11.07 |
| 4.4.1.6 | 截止阀 【项目特征】 1.型号、规格:DN50 | 个 | 1 |
| 4.4.1.7 | 止回阀 【项目特征】 1.型号、规格:DN50 | 个 | 1 |
| 4.4.1.8 | 截止阀 【项目特征】 1.型号、规格:DN25 | 个 | 1 |
| 4.4.1.9 | 水龙头 【项目特征】 1.规格:DN15水龙头 | 个 | 4 |
| 4.4.1.10 | 角阀 【项目特征】 1.型号、规格:DN25 | 个 | 5 |
| 4.4.1.11 | 角阀 【项目特征】 1.型号、规格:DN15 | 个 | 4 |
| 4.4.2 | 排水系统 |  |  |
| 4.4.2.1 | 塑料管(UPVC、PVC、PP-C、PP_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f R、PE管等) 【项目特征】 1.材质:（PVC U）普通光壁塑料排水管 2.规格:DN100 3.连接形式:粘结连接 | m | 28.62 |
| 4.4.2.2 | 塑料管(UPVC、PVC、PP-C、PP_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x0002_R、PE管等) 【项目特征】 1.材质:（PVC U）普通光壁塑料排水管 2.规格:DN75 3.连接形式:粘结连接 | m | 8.82 |
| 4.4.2.3 | 塑料管(UPVC、PVC、PP-C、PP_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x0002_R、PE管等) 【项目特征】 1.材质:（PVC U）普通光壁塑料排水管 2.规格:DN50 3.连接形式:粘结连接 | m | 10.54 |
| 4.4.2.4 | 地漏 【项目特征】 1.规格:DN50 | 个 | 3 |
| 4.4.3 | 卫生洁具 |  |  |
| 4.4.3.1 | 洗手盆 【项目特征】 1.组装形式:冷水 | 组 | 3 |
| 4.4.3.2 | 大便器 【项目特征】 1.型号、规格:蹲式瓷低水箱 | 套 | 5 |
| 4.4.3.3 | 小便器 【项目特征】 1.组装形式:立式自动冲洗一联 | 套 | 2 |
| 4.4.3.4 | 拖把池 【项目特征】 1.组装形式:单嘴 | 组 | 2 |
| 4.5 | 产业用房-消防工程（一层） |  |  |
| 4.5.1 | 轻便消防水龙，自带真空破坏器 【项目特征】 1.规格:DN25 | 个 | 1 |

六、工程材料：

本工程材料均选用国优产品，同时在响应文件中必须明确所有材料的价格。本工程材料品牌或价格参考市场价，投标单位自主报价。

工程材料在工程实施过程中，由采购人认质。凡在工程实施过程因设计变更引起的施工费用，由发包方和承包方共同签字确认变更后协商解决。

七、材料供应与验收

1、承包方供应的材料应按合同规定按时、按质、按量供应，必须附有产品合格证或质量检验证书才能用于工程。发包方采用抽检办法责成承包方分批次进行检测，费用由承包方承担。

2、因材料质量不合格所造成的损失（包括仓库保管费）由材料采购方负责。

3、根据工程需要，经发包人代表签证，承包方可使用代用材料。因发包方原因使用时，由发包方承担增加的经济支出，因承包方原因使用时，由承包方承担增加的费用。

4、因材料供应不及时造成停工待料时，其停、窝工损失由供货责任方承担。

八、工程质量、技术要求

1、本工程质量等级要求合格。

2、承包方必须按照招标要求及国家现行有关施工验收规范组织施工，建立健全质量保证体系，做到安全生产及文明施工，工程竣工验收质量达不到采购人要求的合格标准，发包方有权罚没质量保证金。

3、本工程所需施工材料、设备均由承包方负责供应，必须满足设计要求和国家有关标准，并应具有合格证等质量证明资料，经发包方人员认定后方可使用。

4、各工序应严格按施工组织设计进行质量控制，每道工序完工后，应进行检查，建筑工程专业工种之间应及时进行交接检验，并形成记录。未经检查验收不得进行下一道工序。

5、工程完工后，承包方应在组织有关人员进行自行检验评定后，向发包人提交工程验收报告及相关施工资料。

6、质保期：免费质保一年；保修期依据国务院的《建设工程质量管理条例》第四十条规定，在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任；保修期过后，如出现质量问题，亦应积极协助解决。

7、服务承诺：要求具有完善的保修服务体系，高效的工作作风，高水平的技术维修人员。

九、工程施工配合要求

1、发包方责任：

1-1 负责工程的总体协调和管理；

1-2 确认承包人的总体方案和施工方案；

1-3 审查承包人的施工人员并办理出入证；

1-4 协助承包人协调水、电及临时设施等相关事宜，为施工创造条件。

1-5 组织对施工材料及总体工程进行验收。

2、承包方责任：

2-1 负责工程施工组织设计，并经发包方确认；

2-2 按照响应文件中确定的施工进度计划和工程方案进行施工，确保按期完工，工程计划及进度调整必须征得发包人同意。

2-3 服从发包方的管理，施工人员必须经发包方审定，遵守发包方的有关规定，服从管理，文明施工。

2-4 负责施工区域内的安全、保卫及消防工作。

2-5 负责交工前的产品保护工作。

2-6 做好安排，合理调度人员，保证连续施工，确保按期完工。

2-7 施工期间水、电等相关事宜的协调及费用由中标单位承担。

十、质量验收标准：按国家及相关地方政策规范执行。

第四部分  商务要求

一、项目概况：

按照打造农旅示范规划，新建、改建林果产业园100亩（含土地流转、平整），并配套建设林果产业园基础设施建设等，具体包括生产管护用房1 处；修建挡墙石坎；修建产业步道约1200米；配套产业园防护设施和堰塘、高抽等灌溉设施）。

二、工期：自合同签订之日起90个日历日。

三、工程质保期：一年。

四、工程质量：合格。

五、技术标准规范

1.本项目的施工必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和建设部关于公路施工方面现行标准、规范、规程和办法等。

2.施工单位在施工过程中使用或参考上述标准、规范以外的技术标准、规范时，应征得业主或业主指定的代表人的同意。

3.施工单位在施工中必须使用中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》规定的标准、规范。

4.建设成果必须通过建设行政主管部门的组织验收。

六、服务质量要求

1.严格按照国家现行标准、规范要求进行建设施工；

2.建设施工要体现实用性、景观性、高质量、高标准的环保理念。

3.在满足基本必要的建设施工时间内，施工进度应满足采购人提出的要求。

4.无条件协助采购人解决各种与建设施工有关的问题。

七、建设地点：铁佛寺镇集中村。

八、款项结算

1、工程款的支付

合同订立后拨付合同价款40%的启动资金；在工程决算审计报告出案前，本工程按工程进度付款，进度工程款支付按监理人审核的完成工程价款的50%向承包人支付；工程审计报告定稿下发后，按审定完成价款的100%向承人支付差额价款，双方需签定《质量保证承诺书》，质保期一年，在质保期内由承包人对竞争性磋商文件中确定的建设内容进行无偿质保维护。

2、结算方式：

由采购方负责与成交单位结算。在付款前，必须开具全额发票给采购单位。

第五部分 合同主要条款

（以最终签订的合同约束为准）

铁佛寺镇集中村产业园配套基础设施提升项目

施 工 合 同

项目名称：汉阴县铁佛寺镇集中村农旅融合配套林果产业园建设项目

建设单位：铁佛寺镇人民政府

施工单位：

合同协议书

发包人（全称）：铁佛寺镇人民政府。

承包人（全称）：                                   。

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规和规章的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工协商一致、共同达成如下协议。

一、工程概况

工程名称：汉阴县铁佛寺镇集中村农旅融合配套林果产业园建设项目。

工程地点：铁佛寺镇集中村。

工程主要建设内容： 汉铜路至产业园沿线安装护栏1200余米；渔业养殖产业园铺设青砖步道1500余米；鱼塘挡坎由土坎提升为浆砌石坎，提升加固约2800m³；其他配套设施建设等。

二、工程承包范围

铁佛寺镇集中村产业园配套基础设施提升项目项目设计范围内的全部工程。

三、工程开竣工日期

开工日期：     年    月    日。竣工日期：    年   月    日。工期    日历天。

四、质量标准

工程质量标准：合格

（一）工程质量要求：严格按照该项目工程建设要求和图纸施工。必须达到工程质量标准。因承包人原因工程质量达不到质量标准，承包人应立即返工，直到合格为止，并承担因此发生的一切费用。

（二）质量控制

1、成立工程建设项目部，明确职责，合理分工。配备专职质量检查员，按照技术标准和质量要求，严把工程验收关、质量关，强化质量监管，对不符合质量要求的坚决返工、不留隐患。

2、工程施工时，承包人必须确定具有专业技能或多年施工经验的工程技术人员进行施工放线和现场指导。使各项工程设施布设合理达到整体效果。

五、本协议书与下列文件一起构成合同文件

1．本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1)本合同协议书（包括补充协议）；

(2)承建通知书；

(3)招标文件、答疑纪要及工程量清单；

(4)投标书、工程报价单或预算书及其附件；

(5)专用合同条款（详见本协议书附件二）；

(6)通用合同条款（当通用条款与专用条款有冲突时，以专用条款约定内容为准。）；

(7)技术标准、规范和有关技术文件及本合同技术条款；

(8)图纸；

(9)已标价工程量清单（详见本协议书附件一）；

(10)经双方确认的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

2．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3.本合同为单价合同，承建总价为人民币（ 大写）：  （￥          元）。各单价详见本协议书附件一(汉阴县铁佛寺镇集中村农旅融合配套林果产业园建设项目合同单价表)。工程结算支付价款为合同单价乘现场签认实际工程量。。该项目约定不以主材价格市场波动而调价。

六、承包人项目经理及承诺

项目经理：       ，注册证号：               ，安全生产考核证号：              。承包人承诺执行监理人开工通知，按合同约定完成工程的施工、并在质量保修期内承担工程质量保修责任。计划工期为      日历天。

七、履约保证

依据相关文件精神，该项目不收取履约保证金。

八、工程付款

按文件要求：合同订立后拨付合同价款40%的启动资金；在工程决算审计报告出案前，本工程按工程进度付款，进度工程款支付按监理人审核的完成工程价款的50%向承包人支付；工程审计报告定稿下发后，按审定完成价款的100%向承人支付差额价款，双方需签定《质量保证承诺书》，质保期一年，在质保期内由承包人对招标文件中确定的建设内容进行无偿质保维护。

九、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予的定义相同。

十、合同生效

合同订立地点： 铁佛寺镇人民政府  。本合同书经双方法定代表人或其授权代表人签署全姓名并加盖本单位公章后生效。

十一、合同份数

本合同书一式伍份，发包人执叁份，承包人执贰份。

十二、补充协议

合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人： 铁佛寺镇人民政府（公章）            承包人：                    （公章）

法定代表人或                       法定代表人或

其委托代理人（签字）：	     其委托代理人（签字）：

地址：汉阴县铁佛寺镇四合村七组	  地址：

邮政编码：            	    邮政编码：

电	话：                          电	话：

传	真：           	    传	真：

开户银行：                         开户银行：

账	号：                          账  号：

时间：        年    月    日

工程量清单报价表

## 详见评审报告。

## 第二部分 专用合同条款

## 1．一般约定

### 1.1  词语定义

1.1.2  合同当事人和人员

1.1.2.2  发包人： 铁佛寺镇人民政府 。

1.1.2.3  承包人：                                       。

1.1.2.5  分包人：无 。

1.1.2.6  监理人：                                   。

1.1.4 　 日期 ：

1.1.4.2  开工日期：        年     月     日。

1.1.4.3  工期：总工期      日历天。

1.1.4.4  竣工日期：       年       月       日。

1.1.4.5  缺陷责任期：工程竣工验收合格后1年。

### 1.4  合同文件的优先顺序

进入合同的各项文件及其优先顺序是：

（1）本合同协议书（包括补充协议）

（2）承建通知书

（3）本合同专用条款

（4）本合同通用条款

（5）招标文件及其附件

（6）投标书及其附件

（7）标准、规范及有关技术文件

（8）已标价的工程量清单

（9）其他合同文件

### 2  发包人义务

#### 2.3  提供施工场地

2.3.2发包人提供的施工场地范围为：永久性施工占地，由发包人提供；施工临时用地，由施工单位自行解决。本合同工程施工所需的土地、拆迁费用及青苗赔偿费等由承包人承担。

### 2.8  其它义务

承包人自行解决施工便道及占地、施工用电电源、施工用水水源、施工占地及管理用房等，费用由承包人承担（费用已计入其他施工临时工程费）。

## 3  监理人

### 3.1  监理人的职责和权力

3.1.1监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：

（l）按第4.3款约定，批准工程的分包；

（2）按第11.3款约定，批准延长完工期限；

（3） 发布停工令、开工令；

（4） 调整控制性进度计划；

（5） 施工中发生，但投标人《工程量清单》中未列单价的工程，计量单价的确认。

（6） 工程重大质量事故的处理意见；

（7） 工程的设计变更。

（8） 撤换项目经理或技术负责人员。

## 4  承包人

#### 4.1  承包人的一般义务

4.1.3 完成各项承包工作

与招标文件要求的工作内容一致。

4.1.10 其他义务

做好与其他承包人、有关部门或当地群众的协调工作，确保不影响正常施工。

4.5.1项目经理的姓名、职务

姓名：                               职务：

4.5.2 承包人应按投标文件的约定指派项目经理，并在开工前到职，承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前通知发包人和监理人。承包人项目经理必须按时参加工地例会，一次不参加，罚款人民币500元交业主，业主不接受项目经理授权其他人员代行其参加例会的权利。

在原基础上补充以下内容：

4.5.5承包人项目经理应具有二级及以上项目经理资质，有建筑工程施工经历，在本合同执行期内，项目经理不得担任除本工程以外的其它工地的任何职务，不经发包人批准，承包人项目经理不得更换。

4.5.6项目经理每周在工地不得少于5天，外出3天以上必须取得监理人的许可。

4.5.7发包人认为项目经理不称职，可以要求承包人更换。

4.8 保障承包人人员的合法权益

在原基础上补充以下内容：承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，购买意外伤害险并按时发放工资。承包人应为其雇佣人员提供必须的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，按照国家有关劳动保护的规定，采取有效的防治粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险，承担其雇佣人员因工伤亡事故的善后一切事项。

4.8.7承包人不得拖欠其雇用的农民工工资，若发现承包人有拖欠农民工工资的行为，发包人在核实情况后，有权直接向农民工支付工资，并从承包人应得的工程款中扣除。

### 5  材料和工程设备

5.1.2 承包人应按合同进度计划及监理人指定的格式和时限，提交材料和工程设备的需要计划，经监理人批准后，由承包人与供货厂家签订供货合同，并应将合同副本提交监理人。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足国家相关规定的质量标准。

#### 5.2 发包人提供的材料和工程设备

5.2.1 发包人不提供材料和工程设备。

### 6  施工设备和临时设施

#### 6.2  发包人提供的施工设备和临时设施

（1）发包人不提供施工设备：

### 7  交通运输

#### 7.1  道路通行权和场外设施

道路通行权和场外设施的约定：由承包人负责。

### 9 施工安全、治安保卫和环境保护

#### 9.1 发包人的施工安全责任

9.1.4 发包人提供供水、供电、通信资料，其余资料由承包人负责收集。

#### 9.2 承包人的施工安全责任：以双方签订的安全生产责任书的约定为准。

#### 9.7 文明工地

9.7.1 本合同文明工地的约定：创建文明工地。

### 10．进度计划

#### 10.1 合同进度计划

承包人应按开工3日前，编制详细的施工进度计划和施工方案说明报送监理人。监理人应在开工1日前批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。

#### 10.2 合同进度计划的修订

不论何种原因造成工程的实际进度与第10.1款的合同进度计划不符时，承包人可以在28日内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批；监理人也可以直接向承包人做出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人审批。监理人应在14日内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。

### 11  开工和竣工（完工）

#### 11.5  承包人工期延误

（1）逾期竣工违约金表

| 序号 | 项目及其说明 | 要求竣工日期 | 逾期完工违约金 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全部工程 |  | 500元/天 |

（2）全部逾期竣工违约金的总限额为不超过合同总价的10%。

#### 11.6 工期提前

工期提前的奖金约定：不奖励。

### 12  暂停施工

#### 12.1  承包人暂停施工的责任

（5） 承包人承担的其他暂停施工责任的其它情形：因承包人协调工作不力而造成的停工。

#### 12.2  发包人暂停施工的责任

（3）发包人承担的其他暂停施工责任的其它情形：无。

### 13 工程质量

#### 13.7 质量评定

13.7.4 重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定：经参建各方验收合格。

#### 13.8 质量事故处理

13.8.4 工程竣工验收时，监理人或发包人向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。

### 14. 试验和检验

#### 14.1材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.5材料、工程设备进场后的交货检查和验收中，承包人负责参与与其承包范围相关的产品检查验收。

14.1.6 本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：由监理人指定。

### 15  变更

#### 15.1  变更的范围和内容

在履行合同过程中，若发生设计变更，某分项工程实际工程量比合同清单工程量增减10%以上且该分项工程中标综合单价高于或低于最高限价中对应单价10%以上时，则该分项工程量增加部分或减少部分的结算单价均按照最高限价中对应单价同比例（招标时中标价与最高限价之间的下浮比例）下调执行。若工程量清单或合同中没有适用于变更工程价格的，变更工程的综合单价应该根据当期的市场材料价格套用相关定额后重新组价，并按照最高限价与中标价下浮的比例同比下调，经监理工程师和业主确认后报铁佛寺镇人民政府批准后执行。

#### 15.4 变更的估价原则

补充以下条款：

15.4.4 计价的基础价格、费率等采用投标报价时的基础价格及费率进行计算。

#### 15.5承包人的合理化建议

15.5.2 承包人实现合理化建议的奖励金额为：无 。

### 16 价格调整

#### 16.1 物价波动引起的价格调整

物价波动引起的价格调整方式：价格波动由投标人在投标时进行预测，并在投标报价中予以考虑，合同执行中不进行调价。

### 17  计量与支付

#### 17.1 工程进度款支付方式

按文件精神：合同订立后拨付合同价款30%的启动资金；在工程决算审计报告出案前，本工程按工程进度付款，进度工程款支付按监理人审核的完成工程价款的80%向承包人支付；工程审计报告定稿下发后，按审定完成价款的100%向承人支付差额价款。

#### 17.2  质量保证金

依据相关文件精神，双方需签定《质量保证承诺书》，质保期一年，在质保期内由承包人对招标文件中确定的建设内容进行无偿质保维护。

#### 17.3  竣工（完工）结算

17.5.1  竣工（完工）付款申请单

（1）承包人应提交竣工付款申请单一式5份。

#### 17.4 最终结清

17.6 1  最终结清申请单

（1）承包人应提交最终结清申请单一式5份。

#### 17.5 竣工财务决算

承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：施工结算。

### 18  竣工验收（验收）

#### 18.1 验收工作分类

本工程法人验收包括：重要隐蔽工程、分部工程、单位工程验收；政府验收包括：竣工验收。

#### 18.7 竣工验收

18.7.3 本工程不需要（需要／不需要）竣工验收技术鉴定。

### 19 缺陷责任与保修责任

#### 19.1 缺陷责任期（工程质量保修期）时间

本工程缺陷责任期（工程质量保修期）计算如下：工程竣工验收合格后1年。

### 20  保险

#### 20.1  工程保险

### 建筑工程一切险和(或)安装工程一切险投保人；承包人。

### 投保内容：承包人应以承包人和发包人的共同名义向发包人同意的保险公司投保，投保的项目为该标段建筑安装工程。

#### 20.4第三者责任险

### 由承包人自行承担。

### 24. 争议的解决

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：由工程所在地仲裁委员会进行仲裁。

第六部分  磋商响应文件格式

项目编号：ZXGC-AKCG202310

汉阴县铁佛寺镇集中村农旅融合配套林果产业园建设项目

竞争性磋商响应文件

供 应 商（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

时    间：

目  录

- 磋商响应函.................................X

第二章   磋商响应一览表.............................X

磋商响应分项报价表.........................X

第三章   法定代表人证明书及授权委托书...............X

第四章   供应商资格证明文件.........................X

第五章   施工方案...................................X

第六章   工程质量及服务承诺.........................X

第七章   供应商认为有必要说明的其他问题.............X

第八章   供应商承诺书...............................X

第九章   供应商业绩.................................X

第十章   其它证明资料...............................X

第一章 磋商响应函

陕西众欣共创工程项目管理有限公司：

我单位收到贵单位ZXGC-AKCG202310号磋商文件，经详细研究，我们决定参加    （项目名称）     招标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：

1、愿意满足磋商文件中的一切要求，提供相关工程施工服务，投标总报价为：人民币（大写）：       元（小写￥　　　　　）

2、我方提交的投标文件为电子文件一份。

3、我们已详细审查全部磋商文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们完全理解并同意贵方在磋商文件中的有关取消投标资格的条款。

5、如若成交，将根据磋商文件的要求、响应文件及承诺条件，全面签约并履行合同规定的责任和义务。

6、我们理解，最低报价不是成交的唯一条件，你们有选择成交者的权力。

7、我方愿按《中华人民共和国民法典》第三编（合同）履行自己的全部责任。

8、我方的竞争性磋商响应文件自投标后    天内有效。

9、所有关于本文件的函电，请按下列地址联系：

供应商全称:（印章）

地    址：

开户银行：

帐    号：

电    话：

传    真：

邮    编：

授权代表：

年    月     日

第二章 磋商一览表

项目名称：

项目编号：

单    位：元

| 报价内容 磋商内容 | 磋商总报价 （元） | 工期 （日历天） | 工程质保期（年） | 项目经理 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 磋商总报价（大写）： （小写：￥ ） |  |  |  |  |  |
| 备注：表内报价内容以元为单位，精确到小数点后两位。 |  |  |  |  |  |

供应商（单位名称及公章）：

法定代表人/被授权人（签字）：

日    期：    年   月   日

磋商响应分项报价表

对磋商总报价按照电子版清单及项目情况进行分项报价，各磋商响应人自行填写。

注：

1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应竞争性磋商文件。

3.报价精确到小数点后两位。

投标人：（投标人公章）

法定代表人：(法定代表人私章)

日  期：

## 第三章 法定代表人证明书及授权委托书

## 一、法定代表人证明书

供应商名称：

注册地址：

成立时间：          年        月         日

经营期限：

姓名：        性别：       年龄：       系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明！

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证复印件（正、反面）粘贴处

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人（盖章）：

日期：     年   月   日

二、法定代表人授权委托书

（采购代理机构名称）：

本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、（项目名称）、（项目编号）磋商响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自磋商截止之日起   日历天。

代理人无转委托权。

法定代表人盖章：                     被授权人签字：

职          务：                     职        务：

身  份 证  号 ：                     身 份 证 号 ：

附：法定代表人、被授权人身份证复印件。（二代身份证正、反两面都需复印）

| 法定代表人身份证复印件（正面） | 被授权人身份证复印件（正面） |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件（反面） | 被授权人身份证复印件（反面） |

磋商响应人：                      （盖单位章）

日  期：      年    月    日

备注：

1．法定代表人亲自参加投标的，无需提供该委托授权书，但须提供法定代表人本人身份证（正反面）复印件。

2．授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

## 第四章  供应商资格证明文件

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |

磋商供应商：                        （盖章）

法定代表人或授权代表：         （签名或盖章）

日   期：      年     月     日

磋商供应商资格证明文件主要内容：

（1）具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只须提交身份证）；

（2）提供法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权代理人身份证原件（法定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证原件）；

（3）财务状况报告：提供近三年（2020-2022年）任意一年财务审计报告或银行出具的资信证明（成立不足一年的公司提供资产负债表加盖磋商单位公章即可）；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（须附相关证明材料或书面声明）；

（5）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供磋商单位2022年06月至今任意三个月完税证明（依法免税的磋商单位应提供相关文件证明）、2022年06月至今任意三个月已缴纳社会保险的证明（专用收据或社会保险缴纳清单或社保缴纳证明，依法不需要缴纳社会保障资金的磋商单位应提供相关文件证明）】；

（6）磋商单位须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质，并具有相应的安全生产许可证，申请人拟派项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，并具备相应有效的安全生产考核合格证书，且应提供项目经理无在建工程承诺书；

（7）参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明；

（8）本项目只面向小微企业，投标企业须提供小微企业声明函原件。

附件1：

    - 法定代表人身份证明书

磋商单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月     日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：        职务：

系                                （磋商单位名称）的法定代表人。

特此证明。

磋商单位：                      （盖单位章）

年    月     日

附件2：

法定代表人授权委托书

陕西众欣共创工程项目管理有限公司：

注册于（工商行政管理局名称）之（磋商单位全称）法人代表（姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就本项目   （项目名称）  第  标段的招标及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

附：全权代表姓名：性别：年龄：

职    务：                   身份证号码：

通讯地址：

邮政编码：

电    话：电传：

法定代表人/授权代表身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件 （正面） | 授权代表身份证复印件 （正面） |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件 （反面） | 授权代表身份证复印件 （反面） |

磋商单位名称（公章）：         法人代表（签字或盖章）：

被授权人（签字）：

本授权有效期为自开标之日起    天：

年    月   日至     年  月  日

附件3：

项目经理无在建承诺书（格式1）

我方在此声明，我方拟派                             （以下简称“本工程”）的项目经理（姓名），现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理，并在本项目中不允许中途私自更换，不得兼职。

我方保证上述信息的真实和准确。

特此承诺！

磋商单位（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年      月      日

附件4：具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的书面声明

致：

作为参加贵公司组织的招标项目的磋商单位，本公司郑重申告并承诺：我公司具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的书面声明，如有隐瞒或违反，同意接受主业及行政主管部门处理和处罚决定。

磋商单位（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年      月      日

附件:5：参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法纪录的书面声明格式

致：

我方_______________（磋商单位名称）郑重声明在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动没有重大违法记录。如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关"提供虚假材料的规定"接受处罚。

特此声明。

磋商单位（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年      月      日

附件6：

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业      收入为    万元，资产总额为     万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于             （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加              （项目编号：           ）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商单位：（加盖鲜章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日　期：　年　月　日

非联合体声明（格式）

致：陕西众欣共创工程项目管理有限公司

我公司作为本次磋商项目的投标人，根据磋商文件要求，现郑重声明如下：

我公司参加本次磋商项目为非联合体。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

特此声明！

声明人（盖投标人公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

年   月   日

## 第五章 施工方案

- 1．根据项目情况、评审内容要求编制施工方案。

- 2．编制顺序（根据磋商文件评审标准编制）

附表一：拟投入本项目的主要仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 数量 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1．供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按磋商文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

附表四：施工总平面图

供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表五：项目管理机构

项目管理机构组成表

| 序号 | 姓 名 | 年龄 | 性别 | 学 历 | 专业 | 职称 | 证号 | 在本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表后附上相关证明文件的复印件加盖公章。

供应商:（全称及公章）

日 期：

## 第六章 工程质量及服务承诺

## 工程质量及服务承诺由供应商自行编写，无具体格式。

## 第七章 供应商认为有必要说明的其他问题

8.1磋商响应人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函

致陕西众欣共创工程项目管理有限公司：

本公司    （公司名称）参加  （项目名称）的磋商活动，现承诺：

我公司满足政府采购法第二十二条关于供应商的资格要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

同时也满足本项目法律法规规章规定关于供应商的其他资格性条件，未参与本竞争性磋商前期咨询论证，不属于禁止参加磋商的供应商。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

供应商名称：（全称及公章）

法定代表人或委托代理人（签字）：

磋商日期：

8.2 供应商认为有必要提供的其他证明文件

## 第八章 供应商承诺书

陕西省政府采购供货商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书Ⅰ

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其它供货商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、代理机构政府采购评审专家或其它供货商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其它有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：（全称及公章）

法定代表人/被授权人（签字）：

邮编：

地址：

电话：

时间：     年    月    日

承诺书Ⅱ

| 致：陕西众欣共创工程项目管理有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织 （项目名称） 的供应商，本公司承诺：在参加本项目磋商之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 供应商 | 法定代表人/被授权人 | 日期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书Ⅲ

| 致：陕西众欣共创工程项目管理有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织（项目名称） 的供应商，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 供应商 | 法定代表人/被授权人 | 日期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书V

| 致：陕西众欣共创工程项目管理有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织 （项目名称） 的供应商，本公司承诺：参加本次磋商提交的所有资质证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 供应商 | 法定代表人/被授权人 | 日期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

第九章 供应商业绩

供应商类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 完成项目质量 | 使用单位联系人 | 联系 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商（仅限于供应商自己实施的）以上业绩需提供合同复印件加盖公章。

磋商响应人名称：（全称及公章）

法定代表人或委托代理人（签字）：

日      期:        年   月    日

- 第十章  其它证明资料

（磋商单位认为对其有利的，或者对评分内容有利的其他资料）