项目编号：SXKC2022-CS136                政府采购

汉阴县城关镇月河小学校园改造项目

竞 争 性 磋 商 文 件

采购人：汉阴县城关镇中心小学（月河小学）

采购代理机构：陕西坤驰项目管理咨询有限公司

时间：二〇二二年九月

目  录

第一章  竞争性磋商公告	1

第二章 供应商须知	6

第三章  采购内容与要求	21

第四章 磋商评审办法	48

第五章 合同样本	53

第六章 竞争性磋商响应文件格式	73

# 第一章  竞争性磋商公告

项目概况

汉阴县城关镇月河小学校园改造项目采购项目的潜在供应商应在陕西省安康市公共资源交易中心自行下载获取采购文件，并于2022年10月18日    16时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：SXKC2022-CS136

项目名称：汉阴县城关镇月河小学校园改造项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：2140895.28元

采购需求：

| 合同包号 | 合同包名称 | 技术规格、参数及要求 | 预算金额（元） | 是否接受联合体 | 合同履行期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汉阴县城关镇月河小学校园改造项目 | 详见采购文件 | 2140895.28 | 否 | 自合同签订之日起100日历天 |

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府釆购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1（汉阴县城关镇月河小学校园改造项目）落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

- 财政部、国家发展和改革委员会关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库[2004]185号）；

- （2）财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库[2006]90号)；

- （3）国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知 国办发〔2007〕51号；

- （4）财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库〔2020〕46号)；

- （5）财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知(财库〔2014〕68号)；

- （6）财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号）；

- （7）《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）；

- （8）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

- （9）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

- （10）本项目专门面向中小企业采购。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1（月河初级中学汉阴县城关镇月河小学校园改造项目）特定资格要求如下:

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明资料，自然人参与的提供其身份证明；(复印件加盖单位公章)

（2）法定代表人授权书和被授权人的身份证，法定代表人参加磋商时，须提供本人身份证；（身份证原件随身携带）

（3）财务状况报告：提供2020年或2021年经审计的财务审计报告(成立时间至提交磋商响应文件截止时间不足年的可提供成立后任意时段的资产负债表)或开标前6个月内其基本开户银行出具的资信证明；(复印件加盖单位公章)

- （4）税收缴纳证明：提供2021年至今已缴纳的连续6个月的纳税证明或完税证明（纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务章）；依法免税的单位应提供相关证明材料；若成立时间至提交磋商响应文件截止时间不足6个月的企业，可提供成立至今的月度税收缴纳证明；(复印件加盖单位公章)

（5）社会保障资金缴纳证明：提供2021年至今已缴存的连续6个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；若成立时间至提交磋商响应文件截止时间不足6个月的企业，可提供成立至今的月度社会保险缴纳证明；(复印件加盖单位公章)

（6）书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；(最终结果以开标现场在信用中国及中国政府采购网查询公示结果为准）(复印件加盖单位公章)

（7）供应商须具备建筑工程施工总承包三级（含三级）以上资质，且具备合法有效的安全生产许可证；（复印件加盖单位公章）

（8）拟派项目经理须具备合法有效的建筑工程专业二级（含二级）以上注册建造师执业资格，具有合法有效的安全生产考核合格证（B证)，提供无在建项目承诺书；（复印件加盖单位公章）

（9）本项目专门面向中小企业采购，供应商须提供《中小企业声明函》。（供应商为监狱企业或残疾人福利性单位的均视同小型和微型企业；供应商为监狱企业的，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，须提供《残疾人福利性单位声明函》）。

三、获取采购文件

时间：2022年09月27日至2022年10月08日，每天上午09:00:00至12:00:00，下午14:00:00至17:00:00（北京时间,法定节假日除外）

地点：陕西省安康市公共资源交易中心自行下载

方式：在线获取

售价：500元

四、响应文件提交

截止时间：2022年10月18日         16时00分00秒（北京时间）

地点：安康市公共资源交易中心303第三开标室

五、开启

时间：2022年10月18日         16时00分00秒（北京时间）

地点：安康市公共资源交易中心303第三开标室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 其他补充事宜

- 1、融资平台：根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》陕财办采〔2020〕15号文件精神，有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。

2、竞争性磋商文件获取方式

（1）供应商应按《安康市公共资源交易中心关于投标企业和采购代理机构互联网注册办理CA数字证书的公告》要求办理CA数字证书。

（2）供应商使用捆绑CA证书登录安康市公共资源交易中心（http://ak.sxggzyjy.cn/），选择电子交易平台中的陕西政府采购交易系统（http://www.sxggzyjy.cn:9002/TPBidder ）进行登录，登录后选择“交易供应商”身份进入供应商界面进行报名。网络平台机构：安康市公共资源交易中心，联系方式：0915-2110976；使用捆绑省交易平台的CA锁登录电子交易平台，通过政府采购系统企业端进入，点击我要投标，完善相关投标信息。

（3）本项目采用电子化投标的方式，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》；电子竞争性磋商文件技术支持：4009980000。

（4）编制电子投标响应文件时，应使用最新发布的电子采购文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA）对电子投标响应文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。

（5）电子采购文件下载:供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]后，在[我的项目]中点击“项目流程-交易文件下载”下载电子采购文件（*.SXSZF）；注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子采购文件（*.SXSCF），使用旧版电子采购文件制作的电子投标响应文件，系统将拒绝接收。

（6）电子采购文件需要使用专用软件打开、浏览:供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)》，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子采购文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》下载，制作电子投标响应文件:电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009980000。

（7）缴费确认：供应商还需在磋商文件发售期内登录陕西坤驰项目管理咨询有限公司官网（http://www.sxkczb.com/）在供应商服务系统免费注册、购买并下载电子采购文件（若需纸质采购文件，开标前在招标代理机构领取）（提示：供应商报名须上传安康公共资源交易平台报名投标回执确认函、单位介绍信以及身份证复印件，以上都均须加盖单位鲜章，投标回执确认函和单位介绍信需保存在同一个文档中上传。时间：2022年09月27日至2022年10月08日，每日09:00至12:00,14:00至17:00，请供应商考虑完成在线注册、审核所需的时间成本，确保在招标文件发售截止时间前登记成功）。

（8）竞争性磋商文件发售期内，网上报名未成功或未向采购代理公司缴费并确认的，均属于无效报名。

（9）供应商须在开标前完成陕西省政府采购网入库，具体详见陕西省政府采购网《陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.釆购人信息

名称：汉阴县城关镇中心小学（月河小学）

地址：汉阴县城关镇月河村

联系方式：13992592921

2.釆购代理机构信息

名称：陕西坤驰项目管理咨询有限公司

地址：陕西省西安市未央区沣东新城三桥新街630号搜宝中心A座12B06室

联系方式：029-88621616转605

3.项目联系方式

项目联系人：杨阳

电话：029-88621616转605

陕西坤驰项目管理咨询有限公司

2022年09月26日

第二章 供应商须知

一、总 则

本次采购依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号)等文件规章和规定执行。

1.名词解释

1.1 采购人：汉阴县城关镇中心小学（月河小学）

1.2 采购代理机构：陕西坤驰项目管理咨询有限公司

1.3 监督管理机构：汉阴县财政局

1.4 供应商：响应并符合磋商文件规定资格条件和参加磋商竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.采购项目需要落实的政府采购政策

2.1 财政部、国家发展和改革委员会关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库[2004]185号）；

2.2 财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库[2006]90号)；

2.3 国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知 国办发〔2007〕51号；

2.4 财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库〔2020〕46号)；

2.5 财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知(财库〔2014〕68号)；

2.6 财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号）；

2.7 《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）；

2.8 陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

2.9 《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

二、竞争性磋商文件

3.竞争性磋商文件构成

竞争性磋商文件规定了要求提供的货物和服务，磋商程序和合同条件在竞争性磋商文件中均有说明。竞争性磋商文件是根据本项目的特点和需求编制，包括以下内容：

第一章  竞争性磋商公告

第二章  供应商须知

第三章  采购内容与要求

第四章  磋商评审办法

第五章  合同样本

第六章  磋商响应文件格式

4.竞争性磋商文件的修改、澄清及补充

4.1 采购代理机构如果对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少5日前，将澄清或者修改的内容以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商，不足5日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交磋商响应文件的截止时间。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

4.2 供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

5.如发现竞争性磋商文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

三、竞争性磋商响应文件

6.合格的供应商

6.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求具备的条件，有能力提供本项目所需服务、货物、工程的供应商均可磋商。

6.2 本项目的特定资格要求：

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明资料，自然人参与的提供其身份证明；(复印件加盖单位公章)

（2）法定代表人授权书和被授权人的身份证，法定代表人参加磋商时，须提供本人身份证；（身份证原件随身携带）

（3）财务状况报告：提供2020年或2021年经审计的财务审计报告(成立时间至提交磋商响应文件截止时间不足年的可提供成立后任意时段的资产负债表)或开标前6个月内其基本开户银行出具的资信证明；(复印件加盖单位公章)

（4）税收缴纳证明：提供2021年至今已缴纳的连续6个月的纳税证明或完税证明（纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务章）；依法免税的单位应提供相关证明材料；若成立时间至提交磋商响应文件截止时间不足6个月的企业，可提供成立至今的月度税收缴纳证明；(复印件加盖单位公章)

（5）社会保障资金缴纳证明：提供2021年至今已缴存的连续6个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；若成立时间至提交磋商响应文件截止时间不足6个月的企业，可提供成立至今的月度社会保险缴纳证明；(复印件加盖单位公章)

（6）书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；(最终结果以开标现场在信用中国及中国政府采购网查询公示结果为准）(复印件加盖单位公章)

（7）供应商须具备建筑工程施工总承包三级（含三级）以上资质，且具备合法有效的安全生产许可证；（复印件加盖单位公章）

（8）拟派项目经理须具备合法有效的建筑工程专业二级（含二级）以上注册建造师执业资格，具有合法有效的安全生产考核合格证（B证)，提供无在建项目承诺书；（复印件加盖单位公章）

（9）本项目专门面向中小企业采购，供应商须提供《中小企业声明函》。（供应商为监狱企业或残疾人福利性单位的均视同小型和微型企业；供应商为监狱企业的，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，须提供《残疾人福利性单位声明函》）。

备注：

- 本项目不接受联合体投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时投标。

- 2.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。

3.以上为必备证明文件不能全部提供的，将拒绝其磋商；电子磋商响应文件附扫描件加电子签章（若有与法律规定不一致的，须按现行法律法规提供相应证书或材料）。

6.3 法定代表人为同一人的两个及两个以上的法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一项目（分标段的按标段）的服务采购中同时参与磋商，否则均为无效磋商。

6.4 供应商不得直接或间接地与采购人或采购代理机构有任何关联，亦不得是采购人或采购代理机构的附属机构。如果供应商在磋商中隐瞒了上述关系，一经证实，则该磋商无效。

6.5 与采购人存在利害关系可能影响磋商公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加磋商。

6.6 供应商可根据自身的资质情况和经营范围进行磋商，但不得将其子目自行分解或针对品目进行不完全磋商，任何不完全的磋商将按无效磋商处理。

6.7 本项目不允许提供备选方案，每个供应商只允许提交一个磋商方案，否则，其磋商将按无效磋商处理。

6.8 项目踏勘方式：本项目采购人及采购代理机构不集中组织踏勘现场；需要现场踏勘的，由供应商自行踏勘，安全责任由供应商自负，费用自理。如需踏勘，请按磋商公告中的联系方式联系采购人。

6.9 本项目不允许分包。

7.合格的货物、服务、工程

7.1 磋商所需用的货物及服务，均应来自上述第6条所规定的合格供应商。

7.2 货物系指供应商按磋商文件规定，向采购人提供的符合磋商文件要求的相关货物。

7.3 供应商为本采购项目所承担的建设工程，必须是符合国家相关标准和规范要求，满足磋商文件规定的质量、工期、质保期等要求，达到合格工程质量标准。

8.联合体磋商（本项目不接受联合体磋商）

8.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

8.2 鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

8.3 以联合体形式参加磋商的，联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件并在磋商文件中申明。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以磋商全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以磋商全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

8.4 联合体各方之间应当签订共同磋商协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同磋商协议连同磋商响应文件一并提交。联合体各方签订共同磋商协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中磋商，也不得组成新的联合体参加同一项目磋商。

8.5 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

9.电子竞争性磋商响应文件的编制、构成和格式

9.1供应商应仔细阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者磋商响应文件没有对磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求作出实质性响应，其磋商无效。

9.2 制作磋商响应文件。供应商须在“陕西省公共资源交易中心平台（http://www.sxggzyjy.cn/）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”，并使用该客户端制作电子磋商响应文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子磋商响应文件，使用数字认证证书（CA）对电子磋商响应文件进行签署、加密、提交及开标时解密等相关操作（在获取采购文件时限内登录陕西省安康市公共资源交易中心平台下载电子采购文件，逾期下载通道将关闭。未及时下载采购文件导致不能上传电子磋商响应文件影响后续开评标活动，由此产生的后果由其自行承担）。

9.3 供应商提交的电子磋商响应文件，包括与本项目磋商相关的资料说明，以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应以简体中文书写。

9.4 供应商应按照磋商文件中第六章所提供的格式和要求制作电子磋商响应文件，明确表达磋商意愿，详细说明磋商方案、承诺及价格等。

9.5 供应商应及时下载磋商文件和答疑文件，在磋商响应文件递交截止前必须上传电子磋商响应文件。

10.电子磋商响应文件的签署、递交与解密

10.1 电子磋商响应文件的签署

电子磋商响应文件须在文件签章规定处由法定代表人或授权代表签字或盖章。

10.2 文件的递交

10.2.1电子磋商响应文件可于提交磋商响应文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择[“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传响应文件]，上传加密的电子磋商文件（*.SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以记录。

10.3 电子磋商响应文件开启、加密及解密

10.3.1开标时，供应商须使用电子磋商响应文件加密时所用的数字认证证书（CA锁）在开标室的解密机上自行解密电子磋商响应文件。

10.3.2采购代理机构将在开标会议现场做开标记录。

10.3.3在开标环节出现下列情况之一的，其磋商响应文件视为无效文件：

①供应商拒绝对电子磋商响应文件进行解密的；

②因供应商自身原因（如未带CA锁或所带CA锁与制作电子磋商响应文件使用的CA锁不一致或沿用旧版采购文件编制磋商响应文件等情形），导致在规定时间内无法解密磋商响应文件的；

③上传的电子磋商响应文件无法打开的；

④政府采购法律法规规定的其他无效情形。

注：对未按磋商文件要求方式解密的电子磋商响应文件，将作为无效磋商响应文件。

11.磋商响应文件的修改与撤回

11.1 供应商在递交磋商响应文件截止时间前，可以对所提交的磋商响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按磋商文件要求签署、盖章、密封、标记和递交，并作为磋商响应文件的组成部分。

11.2 磋商响应文件提交截止时间后，供应商不得对其磋商响应文件做任何修改。

12.磋商响应文件内容的真实性

供应商应保证其磋商响应文件中所提供的所有磋商资料、证明文件是真实的，并且来源于合法的渠道。因磋商响应文件中所提供的磋商资料、信息不真实或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由供应商自行承担。

13.磋商报价

13.1  磋商报价均以人民币报价，任何超过采购预算的报价均为无效报价(本项目采购预算为：2140895.28元）。

13.2 供应商应在磋商报价表中标明完成本次磋商所要求服务的所有有关费用，磋商报价表中标明本次服务的所有单项价格和总价。任何有选择的报价将不予接受，否则按无效磋商处理。

13.3 本项目磋商报价为人民币报价，供应商所报价格应为含税全包价，包括但不限于人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、利润费、风险费、税金等等本项目包含的全部费用。供应商应根据自身企业成本、利润、风险等因素，并结合项目特点、服务范围、主要工作内容及当前市场情况及企业的技术力量、管理水平、经济效益等因素，自主报价。供应商在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，竞争性磋商文件未列明，而供应商认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。任何有选择的磋商报价将不予接受，否则按无效磋商处理。

13.4 磋商过程中所产生的一切费用由供应商自行承担。

13.5 供应商所报的磋商价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的磋商报价，将被认为是非响应性磋商文件而予以拒绝。

13.6 最低报价不是成交的唯一依据。供应商不得以低于成本的报价参加磋商。当磋商小组认为某个供应商的磋商价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，可要求该供应商在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料。否则，磋商小组可以拒绝该供应商的磋商。

13.7 磋商报价：固定总价（精确到小数点后二位）。

13.8 最终报价的单价的计算方式为：

最终报价的单价=一次报价的单价×（最终报价总价/一次报价总价）×100%

13.9 凡因对磋商文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏或因对市场行情了解不清而造成的后果和风险均由供应商自行承担。

14.磋商有效期

14.1 磋商有效期（含授权有效期）从递交磋商响应文件的截止之日起90日历天。磋商响应文件应在磋商有效期内保持有效。磋商有效期不满足规定有效期的磋商响应文件将被视为非响应性磋商文件而予以拒绝。

14.2 特殊情况下，在原磋商有效期期满之前，采购代理机构可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应以书面的形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这种要求。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其磋商响应文件。

15.磋商保证金

本项目不收取磋商保证金。

16.有下列情形之一的，视为磋商人串通磋商，其磋商无效：

16.1 不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

16.2 不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

16.3 不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

16.4 不同供应商的磋商响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

16.5 不同供应商的磋商响应文件相互混装。

四、磋商与评审

17. 磋商

17.1 采购代理机构按磋商文件规定的时间和地点组织磋商。

17.2 所有参会人员应签名报到，以证明其出席。供应商未参加磋商的，视同认可磋商结果。

17.3 磋商会议由采购代理机构主持。主持人宣读磋商会议开始，宣读会场纪律，宣布参加会议的供应商名单。

17.4 供应商须使用电子磋商响应文件加密时所用的数字认证证书（CA锁）在开标室的解密机上自行解密电子磋商响应文件。

17.6 宣布磋商结束后，进入评审阶段。供应商不得远离会场，保持手机畅通，如遇评审委员会需要供应商澄清相关事项的，如因自身原因导致无法按时到达现场，其自行承担相关责任和后果。

18.评审组织

18.1 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知（财库【2014】214号），依法组建磋商小组。磋商小组由采购人代表和评审专家组成，其中评审专家不少于成员总数的三分之二，其中采购人代表须持有授权书。磋商小组按照竞争性磋商文件规定的评审方法独立进行评审工作。

18.2 磋商文件和磋商响应文件是评审的依据。在评审中，不得改变磋商文件中规定的评审标准、方法和成交条件。在评审期间，对竞争性磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以书面形式（由磋商小组专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出竞争性磋商响应文件的范围或者改变竞争性磋商响应文件的实质性内容。供应商不得在磋商后使用任何方式对磋商响应文件的实质性内容做任何更改。

18.3 如果供应商在澄清规定时间内，未能答复或拒绝答复磋商小组提出的澄清要求，将由磋商小组根据其磋商响应文件按最大风险进行评审。

19.评审原则

19.1 磋商程序

按照竞争性磋商响应文件初审、澄清有关问题、分别磋商、二次报价、比较与评审、推荐成交候选人名单。在上一步评审中被认定为无效磋商者，不进入下一步的评审。

19.1磋商响应文件资格性审查

磋商响应文件的资格性审查：依据法律法规和磋商文件的规定，由磋商小组审查

各供应商的资格证明文件是否合格齐全等。

不符合磋商文件中规定资格条件的。

注：资格性审查不符合磋商文件要求的，不得进入下一项评审。

19.2 磋商响应文件符合性审查

依据磋商文件的规定，对磋商响应文件的完整性、有效性和响应性进行审查。

19.2.1 磋商响应文件的完整性。磋商响应文件内容构成是否有重大缺项；是否按照磋商文件要求的格式编写磋商响应文件；

19.2.2 磋商响应文件的有效性。磋商响应文件的签署、加盖印章是否合格、有效；提供的各种证明文件、数据、资料是否清晰可辨、真实、有效；磋商有效期是否满足磋商文件规定；授权期限是否满足磋商文件中规定的有效期；

19.2.3 磋商响应文件的响应性。磋商方案是否有重大缺漏项、偏离；磋商商务条款是否有重大偏离；是否满足本次磋商的特殊要求；对合同中规定的双方的权利和义务是否作出了实质性修改；

19.2.4 磋商报价，同时满足以下条款：

#### （1）磋商报价符合唯一性要求；

（2）第一次磋商报价表填写符合要求；

#### （3）报价货币符合磋商文件要求；

（4）未超出采购限价或磋商文件规定的最高限价。

19.3 实质上没有响应竞争性磋商文件要求的磋商将按无效磋商处理，供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其磋商成为实质性响应的磋商。出现下列情况之一的，按无效磋商处理：

19.3.1 未按磋商文件要求对电子磋商响应文件开启与解密、供应商拒绝对电子磋商响应文件进行解密的；因供应商自身原因（如未带CA锁或所带CA锁与制作电子磋商响应文件使用的CA锁不一致或沿用旧版采购文件编制磋商响应文件等情形），导致在规定时间内无法解密磋商响应文件的；上传的电子磋商响应文件无法打开的；政府采购法律法规规定的其他无效情形。

19.3.2 磋商响应文件构成有重大缺项的，未按照磋商文件要求的格式编写磋商响应文件的；

19.3.3 磋商响应文件规定处无供应商公章、无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效委托书的；

19.3.4 报价超过磋商文件中规定的采购预算或者最高限价的；

19.3.5 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，未在评审现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；

19.3.6 磋商有效期达不到磋商文件要求的；

19.3.7 不满足磋商文件商务要求的；

19.3.8 磋商内容出现漏项或数量与要求不符，出现重大负偏差的；

19.3.9 磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

19.3.10 供应商在同一份磋商响应文件中,对同一产品有两个或多个报价的；

19.3.11 供应商在采购人以往项目履约过程中有不良记录，且造成重大影响的；

19.3.12 供应商的磋商内容与磋商文件的采购内容及要求不一致的；

19.3.13 供应商提供虚假证明，开具虚假业绩，除按无效磋商响应处理外，还将按照政府采购法有关规定进行相应处罚；

19.3.14 符合磋商文件中其他有关拒绝磋商或无效磋商响应文件条款的。

20.磋商响应文件的澄清

为了有助于对磋商响应文件的审查、评价和比较，磋商小组可分别要求供应商对其磋商响应文件中含义不明确，同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者纠正，供应商澄清、说明或者补正采用书面形式（包括电传、传真），由其法定代表人（或授权代表人）签字，并不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。磋商小组不接受供应商的主动澄清。

21.计算错误将按以下方法更正

21.1 磋商响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

21.2 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

21.3 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

21.4 按上述修正错误的方法调整的磋商报价，供应商应无条件接受。如果供应商不接受修正后的价格，其磋商无效。

22.磋商

磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并要求供应商在规定的时间内提交最后报价。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，需经采购人代表确认。

23.综合评审

对于经初审合格的所有供应商，由磋商小组各成员依据磋商响应文件和最终报价，按照《评审因素分值表》规定的内容进行综合评分，然后汇总每个供应商的得分，根据各供应商的综合得分从高到低依次排序，推荐成交候选人。

24.评审过程的保密

24.1 磋商小组成员和与评审活动有关的工作人员不得泄露有关磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐以及与评审有关的其他情况。

24.2 在评审过程中，如果供应商试图在磋商响应文件的评审、比较和成交候选人的推荐以及与评审有关的其他方面，向磋商小组、采购人和采购代理机构施加任何影响，其磋商应做无效磋商处理。

25.编写评审报告

采购代理机构根据磋商小组的原始评审记录和评审结果编写评审报告，报送采购人审核。

26.确定成交候选人

26.1 磋商小组按照评审办法，在综合比较与评价后，按照得分由高到低顺序对供应商进行排序，得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排序，磋商小组将综合排名前三名的供应商推荐为成交候选人；得分且磋商报价相同的并列,按照技术指标优劣进行排序。

26.2 采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照竞争性磋商文件规定的方式确定成交供应商。

26.3 排名第一的成交候选人放弃成交、在规定期限内未能签订合同、因不可抗力不能履行合同，未按时缴纳履约保证金，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.4 成交供应商确定之后，成交结果将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

27.关于磋商活动供应商数量的最低要求

根据《政府采购法》、《政府采购非招标方式管理办法》、财库〔2014〕214号财政部关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定，出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止竞争性磋商采购活动，发布项目废标公告并说明原因，重新开展采购活动：

27.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

27.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.3 除市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.4 根据财库[2015]124号文件规定：采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人或者采购代理机构应当中止竞争性磋商采购活动，发布项目废标公告并说明原因，重新开展采购活动。

五、成交与签约

28.成交通知

磋商结束后，自采购人确定成交供应商之日起2个工作日内，发出成交通知书，并在陕西省政府采购网和安康市公共资源交易网对本次成交结果公告1个工作日。采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

29.签订合同

29.1 成交供应商在收到成交通知书后三十个日历日内，按磋商文件的要求与采购人签订合同。所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商的磋商响应文件（包括评审中形成的澄清文件）作实质性修改。成交供应商因自身原因不按规定与采购人签订供货合同或者拒绝与采购人签订合同的，则采购人将废除授标。给采购人造成损失超的，予以赔偿，并依法承担相应法律责任。

29.2 排名第一的成交候选人放弃成交、在规定期限内未能签订合同、因不可抗力不能履行合同，未按时缴纳履约保证金，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

29.3 成交供应商应按合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

29.4 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

30.成交服务费

本项目按照《汉阴县财政局关于印发<汉阴县工程造价咨询等服务类收费项目评审最高限价及简化政府采购程序>的通知》（汉财字〔2018〕99号）文件规定标准执行。

本项目成交服务费由成交单位一次性支付。

采购代理机构开户名称：陕西坤驰项目管理咨询有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司西安劳动北路支行

银行账号：61050174390000000210

31.质 疑

供应商认为磋商文件、磋商过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在法律规定的时间内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

31.1  供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料：

31.1.1 加盖公章的营业执照副本复印件；

31.1.2 法定代表人针对本项目的专项授权书（须经法定代表人签字并加盖法人章和单位公章）及被授权人身份证复印件（查看原件）；法定代表人提交质疑函须提交其身份证复印件（查看原件）。

31.2 质疑函应该包含以下主要内容：

31.2.1 质疑供应商的基本情况信息：名称、地址、法定代表人、委托代理人、电话、邮编；

31.2.2 所质疑的政府采购项目的信息：包含采购人或者采购代理机构名称、项目名称、包（标段）、编号；

31.2.3 具体、明确的质疑事项：质疑事项不得超出法定范围并且与质疑供应商有利害关系；

31.2.4 质疑所依据的事实、理由和法律依据及证明材料；

31.2.5 质疑函需要加盖质疑供应商公章并经法定代表人签字和盖章。

31.3 有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

31.3.1 质疑供应商不是参与本次政府采购项目的供应商；

31.3.2 质疑供应商与质疑事项不存在利害关系的；

31.3.3 未在法定期限内提出质疑的；

31.3.4 质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的；

31.3.5 质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的；

31.3.6 以非法手段取得证据、材料的；

31.3.7 质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

31.3.8 不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

31.4 质疑答复

采购人或采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将按规定的时间进行回复。

32.其他

32.1 磋商步骤为：第一次报价---初步评审---分别磋商---第二次报价（最终报价）---综合评审推荐成交候选人（以供应商递交的磋商响应文件中的总报价为第一次报价；分别磋商后，供应商现场填报的磋商响应总报价为第二次报价，第二次报价为最终报价）。

#### 32.2 本项目为电子化开标，磋商响应单位须使用上传磋商响应文件所用的CA锁，进行二次报价。磋商二次报价，供应商按照要求在磋商小组规定时间范围内使用CA锁提交二次报价，在规定时间范围内二次报价提交不成功的均为无效报价，磋商小组在综合比较与评价时将使用一次报价进行报价评审，二次报价作为最终报价，最终报价在采购内容无实质性变更下，不得高于一次磋商报价。

32.3 当第二次报价全部超过磋商文件规定的采购预算（或最高限价）或均低于公认的制作成本时，磋商小组有权决定磋商失败。

32.4 成交供应商确定后，成交供应商无正当理由拖延或拒签合同的，或未能按照规定的时间提供履约担保，采购人有权取消其成交资格，并按评审顺序重新确定成交供应商。同时报请监督机构予以通报，禁止其进入政府采购市场。给采购人造成损失的，予以赔偿，并依法承担相应法律责任。

第三章  采购内容与要求

一、项目建设内容

- 对汉阴县城关镇月河小学进行校园改造工程，具体内容以工程量清单为准。

二、需要说明的其他问题：

- 说明：本项目施工过程必须符合国家有关本项目工程建设强制性标准和国家或有关部门关于本项目施工方面现行的规范、标准、定额、办法、示例等，以及陕西省关于工程施工方面的规定。

- 供应商在施工过程中使用或参考上述标准、规范以外的技术标准、规范时，应征得采购人的同意。

- 在施工过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则供应商应采用新的标准或规范进行施工。

三、商务要求

- 1、工 期：自合同签订之日起100日历天。

- 2、实施地点：采购人指定地点。

- 3、质量标准：工程质量符合国家现行行业施工验收规范“合格”标准。

- 4、工程质保期：项目完工验收合格后1年。

5、付款方式：工程款按工程实际进度拨付，工程完工验收合格后支付合同总金额的80%，待工程结算审计完成后，按审计结论支付至审计总金额的97%，剩余审计总金额的3%质量保证期满无质量问题一次性无息支付。

附件：工程量清单

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称:教学楼改造 |  | 专业名称:【建筑装饰专业】 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 拆除工程 |  |  |
| 1 | 020401003001 | 拆教室门（1） 【项目特征】 1.门类型:实木门 2.框尺寸:940*2900 【工程内容】 1.拆除、运输 | 樘 | 26.0000 |
| 2 | 020201002001 | 拆除原墙面涂料 【项目特征】 1.墙体类型:内墙 2.类型：乳胶漆墙面 3.部位：教室内墙 【工程内容】 1.拆除原墙面涂料、运输 | m2 | 1445.6000 |
| 3 | 020301001001 | 拆除天棚乳胶漆 【项目特征】 1.类型：乳胶漆天棚 3.部位：教室天棚、走廊天棚、楼梯间天棚 【工程内容】 1.拆除原天棚乳胶漆、运输 | m2 | 1063.5300 |
| 4 | 020204003001 | 拆除块料墙面 【项目特征】 1.墙体类型:外墙 2.类型：瓷砖墙面 3.部位：一、二楼走廊内侧墙面、山墙隔断 【工程内容】 1.拆除原墙面瓷砖、运输 | m2 | 307.7300 |
|  |  | 装修改造 |  |  |
| 5 | 020401003002 | 成品门安装 【项目特征】 1.门类型:防盗门（成品） 2.框截面尺寸、单扇面积:900*2100 【工程内容】 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 | 樘 | 26.0000 |
| 6 | 补AB001001 | 防盗门上方做木基层石膏板假墙封堵 【项目特征】 1.木龙骨 2.木工板基层 3.纸面石膏板面层 4.尺寸：900*800 5.乳胶漆三遍 【工程内容】 1.隔墙制作 | 个 | 26.0000 |
| 7 | 020102002001 | 块料楼地面 【项目特征】 1.找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆20mm（砼或硬基上） 2.面层材料品种、规格:800*800防滑地砖 3.部位：教室内 【工程内容】 1.铺设找平层、块料面层 2.嵌缝 3.材料运输 | m2 | 1009.6700 |
| 8 | 020106002001 | 楼梯面层 【项目特征】 1.粘结层:砼或硬基层上25mm水泥砂浆 2.面层材料品种:防滑陶瓷地砖 【工程内容】 1.清理基层 2.铺贴面层 3.材料运输 | m2 | 53.8600 |
| 9 | 020204003002 | 室内墙裙 【项目特征】 1.墙体材料:砖墙 2.面层材料品种:釉面砖(水泥砂浆粘贴) 3.部位：教室、楼梯间墙裙，高h=0.9m 【工程内容】 1.基层清理 2.铺贴面层 3.砂浆制作、运输 | m2 | 379.8300 |
| 10 | 020201001001 | 内墙乳胶漆 【项目特征】 1.装饰面材料种类:乳胶漆三遍 2.部位：教室、楼梯间 【工程内容】 1.抹面层 | m2 | 889.1200 |
| 11 | 020204003003 | 室外墙裙 【项目特征】 1.墙体材料:砖墙 2.面层材料品种:釉面砖(水泥砂浆粘贴) 3.部位：二楼走廊栏板内侧，高h=1.1m、二楼走廊内侧墙面墙裙，高h=0.9m 【工程内容】 1.基层清理 2.铺贴面层 3.砂浆制作、运输 | m2 | 138.6500 |
| 12 | 020201001002 | 外墙乳胶漆 【项目特征】 1.装饰面材料种类:乳胶漆三遍 2.部位：二楼走廊内侧墙面 【工程内容】 1.抹面层 | m2 | 114.3600 |
| 13 | 020301001002 | 天棚乳胶漆 【项目特征】 1.装饰面材料种类:乳胶漆三遍 2.部位：教室天棚、走廊天棚、楼梯间天棚 【工程内容】 1.抹面层 | m2 | 1063.5300 |
| 14 | 020201001003 | 外墙真石漆 【项目特征】 1.墙体类型:外墙 2.装饰面材料种类:真石漆 3.教学楼主体正立面一层、二层栏板外侧、挑檐板外侧、教学楼背面及山墙 【工程内容】 1.砂浆制作、运输 2.底面抹灰 3.抹面层 4.抹装饰面 | m2 | 788.8500 |
|  |  | 其他 |  |  |
| 15 | 020406008001 | 金属防盗网 【项目特征】 1.窗类型:不锈钢防盗窗 2.部位：教学楼前后装不锈钢防盗网27道 【工程内容】 1.窗制作、运输、安装 | 樘 | 27.0000 |
| 16 | 补AB002001 | 移空调 【项目特征】 1.人工拆除空调、移位安装 【工程内容】 1.人工拆除、安装 | 组 | 7.0000 |
| 17 | 010702001001 | 屋面天沟做SBS防水 【项目特征】 1.防水部位：屋面天沟 2.防水层做法:聚氯乙烯丙纶双面复合卷材 【工程内容】 1.基层处理 2.抹找平层 3.铺油毡卷材、接缝、嵌缝 4.铺保护层 | m2 | 210.0000 |
| 18 | 010701001001 | 瓦屋面 【项目特征】 1.屋面瓦检修 2.喷灰色调和漆 3.瓦按损坏率10%计算 【工程内容】 1.屋面瓦翻修 2.安瓦 3.喷漆 | m2 | 640.0000 |
| 19 | 010702004001 | 屋面排水管 【项目特征】 1.排水管品种、规格:塑料(PVC) Φ100 【工程内容】 1.安装固定排水管及配件 2.安雨水斗、雨水篦子 | m | 19.8000 |
| 20 | 补AB001002 | 教学楼电气改造 【项目特征】 1.教学楼电气线路改造 【工程内容】 1.拆除原旧线路 2.重新走线穿管 | m2 | 1139.4200 |
| 21 | 020102001001 | 花岗岩地砖 【项目特征】 1.面层材料:花岗岩楼地面 2.部位：升国旗四方平台贴花岗岩地砖 【工程内容】 1.清理基层、铺设垫层、抹找平层 2.铺设面层 3.材料运输 | m2 | 12.0000 |
| 22 | 020107001001 | 金属扶手 【项目特征】 1.栏杆:不锈钢管栏杆直线型，竖条式 2.部位：楼梯扶手 【工程内容】 1.制作 2.安装 | m2 | 39.5000 |
| 23 | 020406001001 | 金属推拉窗 【项目特征】 1.窗类型:铝合金推拉窗 2.面积：6平方米 【工程内容】 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 | m2 | 6.0000 |
| 24 | 补AB001003 | 监控系统拆除重装 【项目特征】 1.监控系统拆除 2.监控系统重新安装 | 套 | 8.0000 |
| 25 | 补AB001004 | 监控系统显示屏拆除重装 【项目特征】 1.监控系统显示屏拆除 2.监控系统显示屏重新安装 | 套 | 2.0000 |
| 26 | 补AB001005 | 砍树赔偿 【项目特征】 1.校园东边大门处砍树，月河村部处理赔偿2000元 2.教学楼后方砍私人家的树11根赔偿1000元 3.西边小库房前砍树6根1500元 4.操场内砍树12根1200元。 | 项 | 1.0000 |
| 27 | 010302001001 | 实心砖墙 【项目特征】 1.砖品种、规格、强度等级:粘土砖 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:混水砖墙1/2砖 4.教学楼东边心理辅导室增加120隔墙 【工程内容】 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.勾缝 | m3 | 1.9200 |
| 28 | 020401003003 | 实木装饰门 【项目特征】 1.门类型:高级装饰木门安装 2.框截面尺寸、单扇面积:900*2100 3.部位：仪器室木门 【工程内容】 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 | 樘 | 1.0000 |
| 29 | 020204003004 | 墙裙 【项目特征】 1.墙体材料:砖墙 2.面层材料品种:釉面砖(水泥砂浆粘贴) 3.部位：楼梯间墙裙 【工程内容】 1.基层清理 2.铺贴面层 3.砂浆制作、运输 | m2 | 41.0000 |
| 30 | 补AB001006 | 楼梯间木板隔墙 【项目特征】 1.楼梯间木板隔墙 | 扇 | 2.0000 |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称:公共厕所改造 |  | 专业名称:【建筑装饰专业】 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 拆除工程 |  |  |
| 1 | 补AB001001 | 拆除男厕蹲便器地台 【项目特征】 1.拆除男厕蹲便器砖砌地台 2.拆除损坏蹲便器及水箱 【工程内容】 1.拆除、运输 | m2 | 10.5600 |
| 2 | 补AB001002 | 拆除女厕损坏蹲便器 【项目特征】 1.拆除损坏蹲便器及水箱 【工程内容】 1.拆除、运输 | 套 | 9.0000 |
| 3 | 020201002001 | 拆除原墙面涂料 【项目特征】 1.墙体类型:内墙 2.类型：乳胶漆墙面 3.部位：卫生间内墙面 【工程内容】 1.拆除原墙面涂料、运输 | m2 | 120.1400 |
| 4 | 补AB001003 | 拆除原陶瓦屋面 【项目特征】 1.拆除原陶瓦屋面及木基层 【工程内容】 1.拆除、运输 | m2 | 72.7600 |
|  |  | 装修改造 |  |  |
| 5 | 020102002001 | 块料楼地面 【项目特征】 1.找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆20mm（砼或硬基上） 2.防水：聚乙烯丙纶双面复合卷材一道 3.面层材料品种、规格:300*300防滑地砖 4.部位：男厕地面 【工程内容】 1.铺设找平层、块料面层 2.嵌缝 3.材料运输 | m2 | 29.5600 |
| 6 | 010304001001 | 厕所内隔墙加高（从1.85m加高至3m) 【项目特征】 1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:240 3.空心砖品种:承重粘土多孔砖墙一砖 4.内墙抹灰 【工程内容】 1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块 3.材料运输 | m3 | 5.9200 |
| 7 | 020204003001 | 室内墙裙 【项目特征】 1.墙体材料:砖墙 2..防水：聚乙烯丙纶双面复合卷材一道 3.面层材料品种:釉面砖(水泥砂浆粘贴) 3.部位：卫生间内墙，高h=1.2m 【工程内容】 1.基层清理 2.铺贴面层 3.砂浆制作、运输 | m2 | 65.1700 |
| 8 | 020201001001 | 内墙乳胶漆 【项目特征】 1.装饰面材料种类:乳胶漆三遍 2.部位：卫生间内墙面 【工程内容】 1.抹面层 | m2 | 97.7600 |
| 9 | 020201001002 | 外墙真石漆 【项目特征】 1.装饰面材料种类:外墙真石漆 2.部位：卫生间正立面外墙 【工程内容】 1.抹面层 | m2 | 53.0000 |
| 10 | 020302001001 | 天棚吊顶 【项目特征】 1.吊顶形式:不上人 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:铝合金龙骨 3.面层材料种类、规格:300*300铝扣板 【工程内容】 1.龙骨安装 2.铺贴面层 | m2 | 45.4200 |
| 11 | 030804012001 | 蹲便器 【项目特征】 1.材质:陶瓷 2.型号:陶瓷蹲便器带水箱 【工程内容】 1.器具、附件安装 | 套 | 16.0000 |
| 12 | 030804013001 | 小便器 【项目特征】 1.材质:陶瓷 2.组装形式:挂斗式普通式 3.型号、规格:DN15 【工程内容】 1.器具、附件安装 | 套 | 5.0000 |
| 13 | 030108003001 | 排气扇 【项目特征】 1.名称:300*300排气扇 2.安装在集成吊顶内 3.暂按6台 【工程内容】 1.本体安装 | 台 | 6.0000 |
| 14 | 030213001001 | 吸顶灯 【项目特征】 1.名称:LED平板灯 2.安装在集成吊顶内 3.暂按6套 【工程内容】 1.支架制作、安装 2.组装 | 套 | 6.0000 |
| 15 | 020209001001 | 卫生间隔断 【项目特征】 1.成品卫生间隔断板安装 2.高h=1.85m 3.小便器隔断按500*900参陕09J05图集23页胶合板隔断 4.大便器隔断参陕09J05图集24页胶合板隔断 【工程内容】 1.隔板制作、运输、安装 | m2 | 65.5100 |
| 16 | 010701001001 | 瓦屋面 【项目特征】 1.瓦品种:加强树脂瓦铺在钢檩上 2.防水材料种类:聚氯乙烯丙纶双面复合卷材 3.檩条种类、截面尺寸:60*40*3钢檩条间距500布置 【工程内容】 1.安檩条 2.铺基层 3.铺防水层 4.安顺水条和挂瓦条 5.安瓦 | m2 | 72.7600 |
| 17 | 补AB001004 | 公共厕所电气改造 【项目特征】 1.公共厕所电气线路改造 【工程内容】 1.拆除原旧线路 2.重新走线穿管 | m2 | 45.4200 |
| 18 | 补AB001005 | 公共厕所给排水改造 【项目特征】 1.公共厕所给排水改造 【工程内容】 1.重新埋设给排水管道 | m2 | 45.4200 |
|  |  | 其他 |  |  |
| 19 | 补AB001006 | 杂物间瓦屋面拆除 【项目特征】 1.拆除原陶瓦屋面及木基层 【工程内容】 1.拆除、运输 | m2 | 41.7500 |
| 20 | 010701001002 | 瓦屋面 【项目特征】 1.瓦品种:加强树脂瓦铺在钢檩上 2.防水材料种类:聚氯乙烯丙纶双面复合卷材 3.檩条种类、截面尺寸:60*40*3钢檩条间距500布置 【工程内容】 1.安檩条 2.铺基层 3.铺防水层 4.安顺水条和挂瓦条 5.安瓦 | m2 | 41.7500 |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称:土建工程 |  | 专业名称:【市政建筑专业】 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | B040101005001 | 塑胶跑道 【项目特征】 1.13mm厚塑胶面层 2.30厚细粒式沥青混凝土（LH-10) 3.40厚粗粒式沥青混凝土（LH-25） 4.喷洒乳化沥青一道 5.300厚级配砂石垫层 6.素土压实，压实度＞95% 【工程内容】 1.洒铺底油 2.铺筑 3.碾压 | m2 | 969.0900 |
| 2 | B040101005002 | 足球场 【项目特征】 1.8mm硅PU面层 2.30厚细粒式沥青混凝土（LH-10) 3.40厚粗粒式沥青混凝土（LH-25） 4.喷洒乳化沥青一道 5.300厚级配砂石垫层 6.素土压实，压实度＞95% 【工程内容】 1.洒铺底油 2.铺筑 3.碾压 | m2 | 1508.5200 |
| 3 | B040101005003 | 运动场 【项目特征】 1.注沙人造草坪 2.30厚细粒式沥青混凝土（LH-10) 3.40厚粗粒式沥青混凝土（LH-25） 4.喷洒乳化沥青一道 5.300厚级配砂石垫层 6.素土压实，压实度＞95% 【工程内容】 1.洒铺底油 2.铺筑 3.碾压 | m2 | 677.8300 |
| 4 | B040101001001 | 混凝土整体路面 【项目特征】 1.图纸未描述做法，暂按18cmC25混凝土地面计算 【工程内容】 1.混凝土运输、浇捣、养护 | m2 | 692.9400 |
| 5 | 040204003001 | 塑胶跑道边石 【项目特征】 1.材料:C20混凝土预制 2.尺寸:400*200*250 3.详见设计图纸 【工程内容】 1.侧（平、缘）石安砌 | m | 270.4000 |
| 6 | 020108003001 | 水泥砂浆面层台阶 【项目特征】 1.20厚1：2水泥砂浆抹面压光 2.素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3.60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分），台阶外坡1% 4.300厚3：7灰土垫层分两层夯实，宽出面层100 5.素土夯实 6.参陕09J01图集台2 7.详见设计图纸 【工程内容】 1.清理基层、铺设垫层、抹找平层 2.抹面层 3.材料运输 | m2 | 37.1000 |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称:排水工程 |  | 专业名称:【市政建筑安装专业】 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 010306002001 | 场地内环沟 【项目特征】 1.沟截面尺寸:方型 2.垫层材料种类、厚度:150厚3:7灰土 3.混凝土底板:100厚C20 4.砂浆:防水砂浆抹面 5.砖砌沟壁（图纸未描述沟壁材质，暂按砖砌沟壁计算） 6.预制C20钢筋混凝土盖板 7.详见设计图纸 【工程内容】 1.挖运土石方 2.铺筑垫层 3.底板混凝土制、运、浇、养 4.勾缝、抹灰 5.材料运输 | m | 147.2500 |
| 2 | 040504001001 | 环沟沉砂井 【项目特征】 1.C10素混凝土垫层 2.100厚C20混凝土底板（图纸未描述井底板材质，暂按环沟相同材质计算） 3.砖砌井壁（图纸未描述沟壁材质，暂按砖砌井壁计算） 4.防水砂浆抹面 5.平面尺寸：1.24m*0.64m 6.详见设计图纸 【工程内容】 1.垫层铺筑 2.混凝土浇筑 3.养生 4.砌筑 | 座 | 4.0000 |
| 3 | 040501006001 | DN400排水管 【项目特征】 1.大样图与平面描述冲突，暂按双壁波纹管计算 2.详见设计图纸 【工程内容】 1.管道铺设 | m | 17.7800 |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称:土建工程 |  | 专业名称:【建筑装饰专业】 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 土方工程 |  |  |
| 1 | 010101003001 | 挖基础土方 【项目特征】 1.基础类型:独立基础 【工程内容】 1.挖土方 | m3 | 101.3600 |
| 2 | 010103001001 | 土(石)方回填 【项目特征】 1.夯填（碾压）:夯填（碾压） 【工程内容】 1.回填 2.分层碾压夯实 | m3 | 45.1000 |
| 3 | 陕补002001 | 余方弃置 【项目特征】 1.土方运输距离:5km以内 【工程内容】 1.土方装卸运输 | m3 | 56.2600 |
|  |  | 主体工程 |  |  |
| 4 | 010401006001 | 垫层 【项目特征】 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土拌和料要求:商品砼 【工程内容】 1.混凝土制作、运输、浇捣、养护 | m3 | 6.7900 |
| 5 | 010401002001 | 独立基础 【项目特征】 1.混凝土强度等级:C25砾石砼 2.混凝土拌和料要求:商品砼 【工程内容】 1.铺设垫层 2.混凝土制作、运输、浇捣、养护 | m3 | 15.1100 |
| 6 | 010401001001 | 带形基础 【项目特征】 1.混凝土强度等级:C25砾石砼 2.混凝土拌和料要求:商品砼 3.模板:钢筋混凝土有梁式 【工程内容】 1.铺设垫层 2.混凝土制作、运输、浇捣、养护 | m3 | 3.1700 |
| 7 | 010403001001 | 基础（DL-1、DL-2） 【项目特征】 1.混凝土强度等级:C25砾砼 2.混凝土拌和料要求:商品砼 3.模板:基础梁 【工程内容】 1.混凝土制作 2.混凝土运输 3.混凝土浇捣 4.混凝土养护 | m3 | 5.7300 |
| 8 | 010403002001 | 矩形梁（AL1） 【项目特征】 1.混凝土强度等级:C25砾石 2.混凝土拌和料要求:商品砼 3.模板:模 板 【工程内容】 1.混凝土制作 2.混凝土运输 3.混凝土浇捣 | m3 | 1.1250 |
| 9 | 010404001001 | 直形墙 【项目特征】 1.墙类型:外墙 2.墙厚度:200以上砼 3.混凝土强度等级:C25砾石 4.混凝土拌和料要求:商品砼 5.墙高:3.6m以内 【工程内容】 1.混凝土制作 2.混凝土运输 3.混凝土浇捣 4.混凝土养护 | m3 | 4.2400 |
| 10 | 010304001001 | 空心砖墙、砌块墙 【项目特征】 1.墙体厚度:240 2.空心砖:多孔砖墙一砖 【工程内容】 1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块 3.勾缝 4.材料运输 | m3 | 38.8600 |
| 11 | 010405001001 | 有梁板 【项目特征】 1.板厚度:10cm以外 2.混凝土强度等级:C25砾石 3.混凝土拌和料要求:商品砼 【工程内容】 1.混凝土制作 2.混凝土运输 3.混凝土浇捣 4.混凝土养护 | m3 | 24.3700 |
| 12 | 010402001001 | 矩形柱 【项目特征】 1.柱高度:3.6M外 2.混凝土强度等级:C25砾石 3.混凝土拌和料要求:商品砼 4.模板:周长1.8m以上 【工程内容】 1.混凝土制作 2.混凝土运输 3.混凝土浇捣 4.混凝土养护 | m3 | 7.1800 |
| 13 | 010402001002 | 构造柱 【项目特征】 1.柱高度:3.6M内 2.混凝土强度等级:C25砾石 3.混凝土拌和料要求:商品砼 4.模板:构造柱 【工程内容】 1.混凝土制作 2.混凝土运输 3.混凝土浇捣 4.混凝土养护 | m3 | 1.3400 |
| 14 | 010405007001 | 天沟、挑檐板 【项目特征】 1.混凝土强度等级:C25砾石 2.混凝土拌和料要求:商品砼 3.模板:模板 【工程内容】 1.混凝土制作 2.混凝土运输 3.混凝土浇捣 4.混凝土养护 | m3 | 7.6600 |
| 15 | 010416001001 | 现浇混凝土钢筋 【项目特征】 1.钢筋种类、规格:圆钢ф10以内 【工程内容】 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 | t | 3.3020 |
| 16 | 010416001002 | 现浇混凝土钢筋 【项目特征】 1.钢筋种类、规格:螺纹钢Φ10以上(含Φ10) 【工程内容】 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 | t | 5.3310 |
| 17 | 010407002001 | 散水 【项目特征】 1.20厚1：2水泥砂浆抹面 2.素水泥一道（内掺建筑胶） 3.60厚C15混凝土 4.150厚3：7灰土垫层，宽出面层300 5.素土夯实向外坡4% 6.参陕09J01图集散2 7.详见设计图纸 【工程内容】 1.地基夯实 2.铺筑垫层 3.混凝土制作 4.混凝土运输 5.混凝土浇捣 6.混凝土养护 7.填塞变形缝 | m2 | 59.7100 |
|  |  | 装饰装修 |  |  |
| 18 | 020102002001 | 块料地面 【项目特征】 1.铺防滑地砖，干水泥擦缝 2.撒素水泥面（洒适量清水） 3.30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4.1.5厚合成高分子防水涂膜，四周翻起150高 5.1：3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6.60厚C15混凝土垫层 7.素土夯实 8..参陕09J01图集地29 9.详见设计图纸 【工程内容】 1.铺设防水层、填充层、面层 2.嵌缝 3.材料运输 | m2 | 78.4900 |
| 19 | 020102002002 | 块料地面 【项目特征】 1.铺地砖，干水泥擦缝 2.5厚1：2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3.20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4.水泥砂浆一道（内掺建筑胶） 5.60厚C15混凝土垫层 6.150厚3：7灰土 7.素土夯实 8..参陕09J01图集地28 9.详见设计图纸 【工程内容】 1.铺设垫层、填充层、面层 2.嵌缝 3.材料运输 | m2 | 32.3900 |
| 20 | 020105003001 | 块料踢脚线 【项目特征】 1.踢脚线高度:150mm 2.面层材料品种:陶瓷地砖 【工程内容】 1.清理基层、底层抹灰 2.铺贴面层 | m2 | 5.6600 |
| 21 | 020201001001 | 内墙涂料 【项目特征】 1.抹灰厚度、砂浆配合比:16mm厚水泥砂浆墙面 2.装饰面材料种类:白色乳胶漆 【工程内容】 1.砂浆制作、运输 2.底面抹灰 3.抹面层 4.抹装饰面 | m2 | 112.1700 |
| 22 | 020204003001 | 块料墙面（卫生间、操作间块料墙面） 【项目特征】 1.A饰面： 1.白水泥擦缝（1:1彩色水泥细砂浆勾缝） 2.5厚釉面砖（粘贴前先将釉面砖侵水2h以上） 3.4厚强力胶水泥粘接层 B基层： 1.1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 2.聚合物水泥砂浆修补墙面 参陕09j01图集内113 详见图纸设计 【工程内容】 1.基层清理 2.底层抹灰 3.铺贴结合层 4.铺贴面层 5.砂浆制作、运输 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 126.6000 |
| 23 | 020507001001 | 外墙真石漆 【项目特征】陕09J01 外14 1、外墙真石漆 2、12厚1:2.5水泥砂浆抹平 3、5厚1:3水泥砂浆打底扫毛 4、刷聚合物水泥浆一道 5、30厚EPS保温板 6、10厚铺土防水砂浆 【工程内容】 1.基层清理 2.刮腻子 | m2 | 165.7800 |
| 24 | 020301001001 | 乳胶漆天棚 陕09j01 棚17 【项目特征】 1.乳胶漆 2.2厚纸筋灰罩面 3.5厚1：0.5：3水泥石灰膏砂浆 4.3厚1：0.5：1水泥石灰膏砂浆打底 5.素水泥浆一道甩毛 【工程内容】 1.抹灰材料（砂浆等）制作、运输 2.底层抹灰 2.底层抹灰 3.抹面层 | m2 | 32.2400 |
| 25 | 020302001001 | 天棚吊顶 【项目特征】 1.材质：铝扣板 2.轻钢龙骨下吊铝扣板 【工程内容】 1.制作、运输、安装 | m2 | 78.4600 |
| 26 | B040101019001 | 水泥砂浆面层屋面 【项目特征】 1.20厚1：2.5水泥砂浆保护层，每1m见方半缝分格 2.4厚SBS改性沥青卷材一道 3.25厚1：3水泥砂浆找平层 4.125厚憎水珍珠岩保温板 5.1：6水泥陶粒或焦渣找坡层，最薄处30厚 6.参陕09J01图集屋面Ⅱ5 7.详见设计图纸 【工程内容】 1.清理基层、铺设找坡层、保温层 2.铺防水卷材 3.做保护层 | m2 | 164.8300 |
| 27 | 020402001001 | 防盗门 【项目特征】 1.门类型:防盗装饰三防门 2.扇材质、外围尺寸:900*2100 【工程内容】 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 | 樘 | 2.0000 |
| 28 | 020401003001 | 实木装饰门 【项目特征】 1.规格M0821（带百叶） 2.陕09J06-1 3.油漆参陕09J01 油6 4.执手锁购置.安装 5.门套安装 【工程内容】 1.门制作.运输.安装 2.五金安装 3.刷油漆 | 樘 | 1.0000 |
| 29 | 020401006001 | 乙级防火门 【项目特征】 1.门类型:乙级防火门 2.框截面尺寸:1500*2400 【工程内容】 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 | 樘 | 2.0000 |
| 30 | 020401006002 | 甲级防火门 【项目特征】 1.门类型:甲级防火门 2.框截面尺寸、单扇面积:900*2100 【工程内容】 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 | 樘 | 1.0000 |
| 31 | 020406007001 | 塑钢窗 【项目特征】 1.窗类型:塑钢窗 2.扇材质、外围尺寸:1260*2100 3.双玻一纱 【工程内容】 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 | 樘 | 1.0000 |
| 32 | 020406007002 | 塑钢窗 【项目特征】 1.窗类型:塑钢窗 2.扇材质、外围尺寸:3400*2100 3.双玻一纱 【工程内容】 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 | 樘 | 1.0000 |
| 33 | 020406007003 | 塑钢窗 【项目特征】 1.窗类型:塑钢窗 2.扇材质、外围尺寸:1200*900 3.双玻一纱 4.配电室窗，门窗表为（1200*2100）与立面图纸不符，暂以立面图纸为准 【工程内容】 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 | 樘 | 1.0000 |
| 34 | 020406001001 | 防火窗 FC2418 【项目特征】 1.窗类型:防火窗 2.框材质、外围尺寸:2400*1800 【工程内容】 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 | 樘 | 2.0000 |
|  |  | 其他 |  |  |
| 35 | 010501003001 | 大门 【项目特征】 1.含门扇数:2 2.以立面图尺寸为参考，暂定尺寸为6000*2200 3.成品不锈钢大门 【工程内容】 1.制作、运输、安装 | 樘 | 1.0000 |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称:电气工程 |  | 专业名称:【电气设备安装工程】 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 照明灯具 |  |  |
| 1 | 030213004001 | 荧光灯 【项目特征】 1.名称:双管荧光灯 【工程内容】 1.安装 | 套 | 3.0000 |
| 2 | 030213001001 | 防水防尘灯 【项目特征】 1.名称、型号:防水防尘灯 【工程内容】 1.支架制作、安装 | 套 | 13.0000 |
| 3 | 030213001002 | 普通吸顶灯及其他灯具 【项目特征】 1.名称、型号:吸顶灯 【工程内容】 1.支架制作、安装 | 套 | 1.0000 |
| 4 | 030204031001 | 排气扇 【项目特征】 1.名称:排气扇 【工程内容】 1.安装 | 个 | 2.0000 |
|  |  | 开关插座 |  |  |
| 5 | 030204031002 | 小电器 【项目特征】 1.名称:暗装单联开关 【工程内容】 1.安装 | 套 | 1.0000 |
| 6 | 030204031003 | 小电器 【项目特征】 1.名称:暗装双联开关 【工程内容】 1.安装 | 套 | 5.0000 |
| 7 | 030204031004 | 小电器 【项目特征】 1.名称:普通五孔插座 【工程内容】 1.安装 | 套 | 8.0000 |
| 8 | 030204031005 | 小电器 【项目特征】 1.名称：单相三极插座（柜式空调） 【工程内容】 1.安装 | 套 | 2.0000 |
| 9 | 031103023001 | 信息插座 【项目特征】 1.规格:信息插座 【工程内容】 1.安装、卡接 | 个 | 2.0000 |
|  |  | 配电箱 |  |  |
| 10 | 030204018001 | 配电箱 【项目特征】 1.名称、型号:照明总配电箱AL 2.规格:500*600*200 3.独立式电气火灾监控探测器 【工程内容】 1.箱体安装 | 台 | 1.0000 |
| 11 | 030204018002 | 配电箱 【项目特征】 1.名称、型号:厨房配电箱ALCF 2.规格:362*280*90 【工程内容】 1.箱体安装 | 台 | 1.0000 |
| 12 | 030204018003 | 配电箱 【项目特征】 1.名称、型号:照明配电箱ALZB 2.规格:240*250*90 【工程内容】 1.箱体安装 | 台 | 4.0000 |
| 13 | 030204018004 | 配电箱 【项目特征】 1.名称、型号:BD弱电进线箱 【工程内容】 1.箱体安装 | 台 | 1.0000 |
|  |  | 配管配线 |  |  |
| 14 | 030208003001 | 电缆保护管 【项目特征】 1.材质:焊接钢管 2.规格:SC100 【工程内容】 1.保护管敷设 | m | 31.1900 |
| 15 | 030208003002 | 电缆保护管 【项目特征】 1.材质:焊接钢管 2.规格:SC50 【工程内容】 1.保护管敷设 | m | 115.1600 |
| 16 | 030208003003 | 电气配管 【项目特征】 1.材质:焊接钢管 2.规格:SC32 【工程内容】 1.保护管敷设 | m | 5.5400 |
| 17 | 030208003004 | 电气配管 【项目特征】 1.材质:焊接钢管 2.规格:SC25 【工程内容】 1.保护管敷设 | m | 15.7100 |
| 18 | 030208003005 | 电气配管 【项目特征】 1.材质:焊接钢管 2.规格:SC20 【工程内容】 1.保护管敷设 | m | 109.7700 |
| 19 | 030212001001 | 电气配管 【项目特征】 1.材质:PC管 2.规格:DN20 【工程内容】 1.电线管路敷设 | m | 67.6000 |
| 20 | 030208001001 | 电力电缆 【项目特征】 1.型号:YJV-4*95+1*50mm2 【工程内容】 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 | m | 14.1300 |
| 21 | 030208001002 | 电力电缆 【项目特征】 1.型号:WDZA-YJY-5*6 2.敷设方式:直接埋地敷设 【工程内容】 1.电缆敷设 | m | 15.7100 |
| 22 | 030208001003 | 电力电缆 【项目特征】 1.型号:WDZB-BYJ-3*10 【工程内容】 1.电缆敷设 | m | 5.5400 |
| 23 | 030212003001 | 电气配线 【项目特征】 1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格:WDZB-BYJ-3*2.5mm2 【工程内容】 1.配线 | m | 96.4100 |
| 24 | 030212003002 | 电气配线 【项目特征】 1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格:WDZB-BYJ-3*4mm2 【工程内容】 1.配线 | m | 81.3000 |
| 25 | 030212001002 | 电气配管 【项目特征】 1.材质:PVC管 2.规格:DN20 【工程内容】 1.电线管路敷设 | m | 16.2000 |
| 26 | 030212001003 | 电气配管 【项目特征】 1.材质:PVC管 2.规格:DN16 【工程内容】 1.电线管路敷设 | m | 15.4800 |
| 27 | 030212003003 | 电话线 【项目特征】 1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格:RVS-2*1.5 【工程内容】 1.配线 | m | 15.4800 |
| 28 | 031103017001 | 网线 【项目特征】 1.规格:CAT5E-UTP-4P 【工程内容】 1.敷设、测试 | m | 16.2000 |
|  |  | 防雷接地 |  |  |
| 29 | 030209001001 | 接地装置 【工程内容】 1.接地极（板）制作、安装 2.接地母线敷设 3.等电位端子箱 | 项 | 1.0000 |
| 30 | 030209002001 | 避雷装置 【项目特征】 1.受雷体名称、材质、规格、技术要求（安装部位）:钢管12m以内 2.引下线材质、规格、技术要求（引下形式）:利用建筑物主筋引下 【工程内容】 1.引下线敷设、断接卡子制作、安装 2.均压环敷设 | 项 | 1.0000 |
| 31 | 030211008001 | 接地装置 【工程内容】 1.接地电阻测试 | 系统 | 1.0000 |

第四章 磋商评审办法

一、评审方法

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号)的规定，本次评审采用综合评分法，即在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素和相应的权重分值进行综合评审后，以总得分最高的成交供应商作为成交候选人并依次排序（最低报价不是成交的唯一标准）。

二、 综合比较与评价

按磋商文件中规定的评审方法和标准，对未作无效磋商处理的磋商响应文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

- 中小企业

1.1根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库（2020）46号）规定，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。投标人提供的《中小企业声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号的规定中小企业应当符合以下条件：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员；

（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策；

（5）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.2符合中小企业划分标准（中小企业划分标准是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）。

1.3采购人拟采购产品属于优先采购节能、环境标志产品范围的，应当优先采购节能、环境标志产品；拟采购产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购。

1.3.1采购人依据节能产品、环境标志产品品目清单和节能、环境标志产品认证证书实施政府优先采购和强制采购。

1.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

1.4监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业。

1.5符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，视同小型、微型企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2.政策性扣减方式

2.1参加本项目的中小微企业须提供《中小微企业声明函》（附件），供应商须做出承诺，保证真实性，如有虚假，将依法承担相应责任。未提供不得享受相关中小企业扶持政策。

2.2磋商产品属于优先采购的节能产品范围的，须按照本章“三、政策性扣减 1、政策性扣减范围第1.3.2条规定提供相应的证明材料，每提供一个按“总报价×0.5%”进行扣减；本项最高扣减不超过2%；

2.3磋商产品属于优先采购的环境标志产品范围的，须按照本章“三、政策性扣减 1、政策性扣减范围第1.3.2条规定提供相应的证明材料，每提供一个按“总报价×0.5%”进行扣减；本项最高扣减不超过2%；

2.4供应商享受支持中小型企业发展政策优惠的，可以同时享受节能、环境标志产品优先采购政策。

3.节能产品、环境标志产品政策

对节能产品、环境标志产品按照《财政部、国家发展和改革委员会关于印发＜节能产品政府采购实施意见＞的通知》（财库【2004】185号）、《财政部、国家环保总局联合发印发＜关于环境标志产品政府采购实施的意见＞》（财库【2006】90号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品的制度的通知》（国办发【2007】51号）有关规定执行。

4.政府采购信用融资政策

陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。

#### 成交价格=成交供应商的有效磋商报价。

#### 四、评审程序

按照竞争性磋商响应文件初审、澄清有关问题并进行磋商、比较与评价、推荐成交候选供应商名单的工作程序进行评标。

1.资格性检查:审查内容详见第二章供应商须知 第三条 竞争性磋商响应文件 第6款 合格的供应商。

备注：未通过资格性审查的供应商，不得进入后续评审环节。

2.符合性审查：审查内容详见第二章供应商须知 第四条 磋商与评审 第19.2款磋商响应文件符合性审查。

备注：未通过符合性审查的供应商，不得进入后续评审环节。

- 评审因素分值表

| 类别 | 分值 | 评标标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格评审 | 报价 30分 | 1.经初审合格的磋商响应文件，其磋商报价为有效磋商报价，对符合政策性扣减的供应商的有效磋商价格进行政策性扣减，并依据扣减后的价格（评审价格）进行价格评审。 2.满足磋商文件实质性要求且最终报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分30分。 3.磋商报价得分=（磋商基准价/最终磋商报价）×30的公式计算得分。 4.磋商报价不完整的，不进入评审标准价的计算，本项得0分。 5.经磋商小组一致认定，供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效磋商处理，其响应将被拒绝。 |
| 项目总体实施方案 | 12分 | 对磋商响应文件中项目整体组织实施方案计划、施工方法、工序及技术措施等内容的完整性、全面性、可行性进行评审。根据其响应优劣程度进行赋分，方案完整、科学合理得8-12分；方案基本完整得4-8分；方案粗略得0-4分。 |
| 质量保证措施 | 8分 | 质量保证措施全面，细致，质量体系健全，安排科学，保证措施有力。根据其响应优劣程度进行赋分，保证措施完整、清晰得5-8分；措施基本完整得3-5分；措施粗略0-3分。 |
| 进度计划及保障措施 | 8分 | 项目整体进度计划、进度保证措施的安排合理、工序衔接科学，根据其内容的全面性、详细程度进行赋分，计划及保障措施完整、清晰得5-8分；计划及保障措施基本完整得3-5分；计划及保障措施粗略0-3分。 |
| 安全文明施工 | 8分 | 针对本项目的实际情况，实施过程环境文明保护措施可行性，施工后的清洁措施等。根据其内容的全面性、详细程度等赋分。措施全面、详细得6-8分；措施全面、详细得4-6分；措施粗略得0-4分。 |
| 拟投入设备 | 8分 | 拟投入本项目施工机械配备方案编制合理，主要机具、设备满足工程需要。根据磋商响应文件综合评审，方案编制科学合理得6-8分；方案编制较合理计得4-6分；其他得0-4分。 |
| 拟投入本项目人员 | 6分 | 项目人员配备合理、工种齐全、职位分明，根据磋商响应文件提供资料综合对比，资料提供详细得4-6分；资料提供较详细得2-4分；资料提供不详细得0-2分。提供相应证明材料,复印件加盖单位公章。 |
| 服务承诺 | 10分 | 有详细的针对本项目工程质保期内的售后服务承诺及说明，工 程竣工验收合格后使用过程中因质量问题而产生的补救措施， 应急预案、响应时间及措施。承诺及配套服务措施完整详尽、 可操作性强得 7-10分，承诺及配套服务措施完整、基本合理得 4-7分，承诺及配套服务措施存在部分缺陷和不足，不符合项目实际情况得0-4分。 |
| 业绩 | 10分 | 提供自2019年至今类似项目业绩,每提供一个有效业绩，计2分，最高计10分（时间以合同签订时间为准，须在磋商响应文件中附项目业绩合同复印件加盖单位公章，仅限于供应商自己实施的，未提供合同不计分）。 |
| 备注 | （1）各磋商小组成员应独立打分。 （2）磋商小组成员打分超过得分界限或未按本表规定赋分时，该成员的打分作废，不计入汇总分。 （3）若出现综合得分并列时，比较价格得分，此分项得分高者排序在前；若价格得分仍相同，比较技术得分，此分项得分高者排序在前；若技术得分仍相同，则由全体磋商小组成员无记名投票，得票高者排序在前。 （4）磋商小组成员二分之一以上人员认为有串标、弄虚作假嫌疑或严重脱离市场价的投标，该供应商不得作为成交候选人。 （5）各种计算采用插入法，数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。 （6）由于磋商响应文件有矛盾，造成对供应商不利的评标结果，由供应商自负。 （7）评审过程中，若出现特殊情况时，由磋商小组决定暂停评审，并提出具体处理意见。 |  |

五、成交

1.评标结果报告由磋商小组全体成员签字确认。

2.采购人根据评标结果报告中推荐的成交候选人确定成交供应商，以复函通知采购代理机构。

六、特殊情况的处理

评标过程中，若出现本评审方法以外的特殊情况时，将暂停评审，待磋商小组商议后，再进行评定。

# 第五章 合同样本

项目编号：SXKC2022-CS136

汉阴县城关镇月河小学校园改造项目

采购方：

供应商:

日  期：

第一部分 合同协议书

甲方（全称）：

乙方（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就               工程有关事项协商一致，共同达成如下协议：

第一条 工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3工程内容：

第二条 工程工期

2.1工程总计共        日历天。

2.1.1开工日期：      年    月    日

2.1.2竣工日期：      年    月    日

第三条 工程价款（人民币）

3.1总价款：人民币（大写）           ；小写：                元

合同总价即固定总价。

投标报价应包含完成本项目的人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、利润费、风险费、税金等等本项目包含的全部费用。

第四条 甲方工作

4.1甲方应在开工七日前向乙方提供完整的施工图纸，并组织有关单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底，办理消防、工程质检等申报批准手续，并承担其费用。

4.2协调施工场地内各交叉作业施工单位之间的关系，保证乙方按合同的约定顺利施工。

4.3工程开工后，如需变更设计。材料和配套用品，应书面通知乙方，由此造成材料、配套用品的损失，由甲方承担。造成乙方需增加工作日的，按具体工作日，顺延工期。

4.4按合同规定项目支付进度款、结算款。

4.5负责组织工程竣工验收。

第五条 乙方工作

5.1严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸和施工要求进行施工，做好各项质量检查记录和现场管理工作。编制工程预、决算，做好竣工验收的资料准备、验收、整改和交付工作，按期完成工程施工。

5.2向甲方提供工程进度及施工计划报表，向甲方提交划拨进度款、清算款的申请和工程事故报告。

5.3负责工程垃圾的清理和外运工作，并应采取有效措施保护施工现场的内外环境，使粉尘、噪音等指标符合环境保护要求，应避免施工引起的环境问题造成人身或财产损害。

5.4自觉遵守有关部门对施工场地交通安全管理规定。

5.5施工期间应保护建筑物结构以及相应的配套设施。

5.6工程竣工后未交付甲方验收前，应负责工程的维护，未进行合理维护或在维护期内发生的其他毁损，乙方承担修复责任。甲方未进行竣工验收而提前进驻使用造成工程毁损的，甲方承担相应责任。

5.7负责施工所需的场地，并清除施工场地内一切影响施工的障碍。

5.8负责施工所需临时用地、水、电、电讯等管道线路，保证所有线路满足施工需要。

第六条 工程监理

6.1若甲方委托监理公司对本工程进行监理，甲方应与具有相应资质的工程监理公司另行签订《工程监理合同》，并与本合同签订后三日内将工程监理公司名称及监理工程师的姓名、联系方式、监理职责范围等书面告知乙方。

第七条 甲、乙双方工地代表

7.1甲方明确       为甲方驻工地代表，乙方明确       为乙方驻工地代表。

7.2双方派驻工地的工地代表负责本工程施工合同的履行，一方如更换工地代表，应及时书面通知对方。

第八条 施工组织

8.1乙方应于工程开工七日前向甲方提交施工方案。甲方应于收到施工方案后五日

内书面回复予以批准或提出修改意见。逾期未书面回复的，视为批准施工方案。

甲方委托监理的，乙方应于施工方批准后三日内向监理方提供施工方案副本。

8.2乙方须按已经批准的施工方案组织施工。接受甲方代表和监理方的检查和监督。工程实际进展与进度计划不符时，乙方应按甲方的要求提出改进措施，甲方批准后执行。

8.3工程开工前，乙方应向甲方提供施工人员名单、工种和上岗人员的有效证明文件。

第九条 工程工期的延误

9.1施工过程中，乙方出现下列情况的，工期相应顺延。

9.1.1不可抗力造成灾害影响正常施工的。

9.1.2甲方重大设计变更和工程量增加。

9.1.3甲方不按约定迟延提供施工所需资金。

9.1.4其他非乙方原因造成的停工。

9.2乙方在9.1款约定的情况发生后七日内，应就厌恶情况向甲方代表提出报告，甲方代表应于收到报告七日内予以确认、答复，逾期不予答复，视为延期要求已被确认。

第十条 工期提前

甲方要求提前竣工的，应为乙方提供能够实现提前竣工的条件，承担因提前竣工所发生的费用。

第十一条 工程质量

乙方必须严格按照有关施工和验收规范进行施工，符合验收标准和等国家、省、市、行业及地方标准等相关规范要求，工程质量达到“合格”标准。

第十二条 工程变更

12.1甲乙双方均应坚持按图施工。施工中如确需变更设计方案、工程项目或施工方式的，应以书面形式通知对方。双方应就变更事项进行协商。

12.2甲方变更设计,应在该项工程施工七日前通知乙方。乙方已经施工的工程，甲方变更设计应及时通知乙方，乙方在接到通知后立即停止施工。

12.3甲方变更设计，造成乙方返工的，所发生的费用和损失均由甲方承担，工期相应顺延。

12.4甲方变更设计，造成乙方材料积压，应由甲方负责处理，并承担相关处理费用。

12.5乙方提出合理化建议涉及变更设计和对原定材料换用的，必须征得甲方同意，设计或材料设计消防安全的，还应取得消防部门的批准。

12.6因原建筑结构、构造的原因而无法施工的项目，乙方应以书面形式通知甲方，经双方协商一致后，可重新签订设计和施工方案，形成补充协议，原方案自动取消。

第十三条 工程竣工

13.1工程竣工后，乙方应在工程竣工验收前向甲方提交竣工验收报告的相关资料    套。相关资料应包括：

13.1.1增、减设计变更的文件和工程协商记录；

13.1.2外购材料及配套用品的合格证；

13.1.3隐蔽工程图纸和单项工程验收记录；

13.1.4工程竣工图；

13.1.5甲、乙双方自检工程质量表；

13.1.6工程决算报告；

13.1.7其他。

13.2甲方应在收到乙方竣工验收报告及相关资料    日内组织工程验收。乙方送达竣工验收报告及相关资料    日内，甲方无正当理由拒不组织验收又不提出修改意见的，视为甲方批准验收，乙方可办理结算手续。

第十四条 工程款结算

14.1本合同价款，任何一方均不得擅自改变。若发生下列情况之一的，合同价款可作相应的调整。

14.1.1行政管理部门发布价格调整文件。

14.1.2预算定额、工程费用定额调整。

14.1.3甲方确认的工程量增、减或所用材料、配套用品变更。

14.1.4甲方确认的设计变更。

14.1.5甲乙双方协议条款约定的其他增减或调整。

合同价款调整，甲、乙双方应签订书面补充协议。

14.2工程款支付方式：工程款按工程实际进度拨付，工程完工验收合格后支付合同总金额的80%，待工程结算审计完成后，按审计结论支付至审计总金额的97%，剩余审计总金额的3%质量保证期满无质量问题一次性无息支付。

第十五条  验收

15.1验收流程

15.1.1项目在竣工后，乙方应向甲方提交工程竣工报告，申请工程竣工验收，并将施工过程中相关资料提交甲方。

15.1.2甲方收到工程竣工报告后，对符合竣工验收要求的工程，组织相关单位和其他有关方面的专家组成验收组共同验收，签署的工程竣工验收意见。

15.1.3验收合格后，甲方出具《工程竣工验收报告》，并在建设行政主管部门备案。

15.1.4验收不合格的成交单位，必须在接到通知后7个日历日内确保工程通过验收。如接到通知后7个日历日内验收仍不合格，甲方可提出索赔或取消其施工合同。

15.1.5验收标准按照国家、行业有关规范和要求执行。

15.1.6乙方承诺完全达到国家有关部门验收标准，验收过程中的一切费用由乙方承担。

15.2验收依据

15.2.1合同文本及合同补充文件（条款）

15.2.2磋商文件

15.2.3磋商响应文件

15.2.4图纸

15.2.5工程量清单

15.2.6建筑工程施工质量验收统一标准

第十六条  工程保修

16.1乙方对工程质量承担保修责任，保修期自竣工验收合格之日算起，保修期限为    年。如甲方在未办理完毕竣工验收手续前而强行进入使用的，保修期以其进入使用之日起计算。

16.2保修金以工程总价款的       %计算，甲方可在结清工程尾款时予以存留。

16.3保修期内因乙方工程质量引起的损坏，维修费由乙方承担；因甲方人为造成损坏的，维修费由甲方承担；因不可抗力所造成的损坏，不在保修范围内。

第十七条 违约责任

17.1合同签订后，任何一方不得无故终止合同。如单方终止合同，承担违约责任。

17.2因乙方无法继续履行合同需终止履行并解除合同的，应及时通知另一方，因合同解除而造成的损失由责任方承担。

17.3因乙方责任导致工程质量或室内空气质量不合格的，乙方负责对质量不合格部分进行返工修理，对室内空气进行综合治理。因返工修理和综合治理造成的工程延期交付，视同工期延误。因工程质量或室内空气质量不合格造成甲方损害的，乙方承担赔偿责任。按发生次数累计计算，首次1000元，下次为上次的倍数。

17.4因乙方原因造成工期延误的，每延误一天，由责任方按合同总价款的1‰向对方支付违约金。

17.5发生下列情况之一，非责任方可暂停合同履行，但应以书面形式告知对方暂

停原因。

17.5.1乙方未经甲方同意，单方擅自变更工程设计、施工方案，隐瞒甲方的。

17.5.2乙方提供不符合要求的材料、设备或在施工限定的时间内不及时提供材料、设备到现场的。

17.5.3乙方提供的材料不符合约定或乙方所提供的材料经质监部门检验确认为伪劣装饰材料的。

17.5.4乙方施工人员在工地打架斗殴、偷盗或有其他违法行为，影响工程施工，造成恶劣影响的。

第十八条 合同争议的解决方式

18.1本合同在履行过程中发生争议，由双方协商解决。协商不成的，可通过下列第  18.1.2种方式解决。

18.1.1提交     仲裁委员会仲裁；

18.1.2甲方向所在地人民法院提起诉讼。

18.2本合同在履行过程中双方发生争议，除出现以下情况，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程。

18.2.1对工程施工或设计等重大方案意见不一致，致使合同确已无法继续履行的。

18.2.2双方协商一致同意停止施工的。

18.2.3人民法院要求停止施工的。

第十九条 合同的变更和解除

19.1合同生效后，任何一方不得随意变更合同内容。确需变更合同内容的，应经双方协商一致后重新签订补充合同。

19.2合同签订后，因不可抗力致使合同确已无法全面履行的，经双方协商一致可解除合同。

第二十条 其他

20.1乙方施工过程中，应遵循劳动合同、安全防护等相关法律法规，采取严格的安

全防护措施，确保施工安全，并承担因安全施工事故而发生的一切责任。

20.2工程施工过程中若发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，并积极处理善后事宜。

20.3本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。工程竣工验收，甲方结清工程款，乙方将工程交付甲方后，除有关保修条款仍然生效外，本合同其他条款效力终止。保修条款效力至保修期满终止。

20.4本合同工程不能转包。

第二十一条、合同生效及其他

21.1本合同自签订之日起生效。

21.2本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份。

21.3本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方：   （盖章）                           乙方：   （盖章）

地 址：                                     地  址：

邮政编码：                                  邮政编码：

法定代表人或其授权                          法定代表人或其授权

的代理人：（签字）                          的代理人：（签字）

开户银行：                                  开户银行：

账号：                                      账号：

电话：                                      电话：

传真：                                      传真：

电子邮箱：                                  电子邮箱：

注：本合同模板仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修改。

第二部分 通用合同条款

# 参照《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）

第三部分 专用合同条款

### 1 一般约定

#### 1.1 词语定义

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：汉阴县城关镇中心小学（月河小学）

1.1.2.3 承包人：　　　（签约后填入承包人的名称）　　　。

1.1.2.5 分包人：　　　不允许分包              　　　。

1.1.2.6 监理人：　　　（填入监理人名称）　　　。

1.1.4日期

1.1.4.5 缺陷责任期（工程质量保修期）：       。

#### 1.7 联络

1.7.2 来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达招标人处。

### 2 发包人义务

#### 2.3 提供施工场地

2.3.2 发包人提供的施工场地范围为：施工图纸指定范围。

2.3.3 承包人自行勘察的施工场地范围为：施工图纸指定范围。

#### 2.8 其它义务

（根据发包人的合同管理要求补充）

### 3 监理人

#### 3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：

（１）按第4.3款约定，批准工程的分包；

（２）按第11.3款约定，确定延长完工期限；

（３）按第15.6款约定，批准暂列金额的使用；

4 承包人

#### 4.1 承包人的一般义务

4.1.10 其它义务：暂无

#### 4.11 不利物质条件

4.11.1不利物质条件的范围：施工图纸指定范围。

### 7 交通运输

#### 7.1 道路通行权和场外设施

道路通行权和场外设施的约定：执行通用条款。

### 8 测量放线

#### 8.1 施工控制网

8.1.1 施工控制网的约定：执行通用条款。

### 9 施工安全、治安保卫和环境保护

#### 9.1 发包人的施工安全责任

9.1.4 发包人提供通用条款约定资料，其余资料由承包人负责收集。

#### 9.2 承包人的施工安全责任

9.2.12下列工程应编制专项施工方案：（合同签订时另行约定）。其中（合同签订时另行约定）应组织专家论证和审查。

#### 9.7 文明工地

9.7.1 本合同文明工地的约定：执行国家或地方标准。

### 11 开工和竣工（完工）

#### 11.4异常恶劣的气候条件

11.4.3 本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：

（１）日降雨量大于    50   mm的雨日超过  3  天；

（２）风速大于 50 ｍ／ｓ的 八  级以上台风灾害；

（３）日气温超过  39  ℃的高温大于  3  天；

（４）日气温低于   -10    ℃的严寒大于  3    天；

（５）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：  无    ；

（６）其它异常恶劣气候灾害：参考气象部门公布资料。

#### 11.5承包人工期延误

（１）逾期完工违约金表（参考格式）。

| 序号 | 项 目 及 其 说 明 | 要求完工日期 | 违约金（元/天） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汉阴县城关镇月河小学校园改造项目 | 自合同签订之日起100日历天 |  |

（２）全部逾期完工违约金的总限额为　（不超过签约合同价的　10％）　。

#### 11.6 工期提前

工期提前的奖金约定：无。

### 13 工程质量

#### 13.7 质量评定

13.7.4 重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定：执行通用条款。

13.7.7 工程合格标准为： 合格 ；优良标准为：        。达到优良的奖金为：  无  。

#### 13.8 质量事故处理

13.8.4 工程竣工验收时，承包人协助发包人向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。

### 14 试验和检验

#### 14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.5水工金属结构、启闭机及机电产品进场后的交货检查和验收中， 承包人负责执行通用条款。

14.1.6 本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：执行通用条款。

### 15 变更

#### 15.1 变更的范围和内容

（６）增加或减少合同中关键项目的工程量超过其工程总量的（合同签订时另行约定）％， 关键项目：（合同签订时另行约定），单价调整方式：（合同签订时另行约定）。

#### 15.5 承包人的合理化建议

15.5.2 承包人实现合理化建议的奖励金额为：　　　无　　　　。

#### 15.8 暂估价

15.8.1 （１）发包人和承包人组织招标的暂估价项目：　（签约后填入） 　；发包人组织招标的暂估价项目：　（签约后填入）　。

（２）发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务关系：不适用。

### 16 价格调整

#### 16.1 物价波动引起的价格调整

物价波动引起的价格调整方式：   不调整     。

16.1.2 采用造价信息调整价格差额

工程造价信息的来源：   省市造价管理部门    。

价格调整的项目和系数：  （签约后填入） 。

### 17 计量与支付

#### 17.2 预付款

17.2.1 预付款：无预付款。

#### 17.3 进度付款

#### 工程款按工程实际进度拨付，工程完工验收合格后支付合同总金额的80%，待工程结算审计完成后，按审计结论支付至审计总金额的97%，剩余审计总金额的3%质量保证期满无质量问题一次性无息支付。

#### 17.4 质量保证金

17.4.1 扣留的质量保证金总额为签约合同价的  3  ％。

#### 17.5 竣工（完工）结算

17.5.1 竣工（完工）付款申请单

（１）承包人应提交完工付款申请单一式6份。

#### 17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

（１）承包人应提交最终结清申请单一式6份。

#### 17.7 竣工财务决算

承包人应为竣工财务决算编制提供的资料： 与本项目财务决算有关的所有资料 。

### 18 竣工验收（验收）

#### 18.1 工程验收

本工程法人验收包括：（合同完工验收、单位工程验收、分部工程验收）；政府验收包括：竣工验收。

#### 18.2 分部工程验收

18.2.2 本工程除由发包人主持的验收，其余由监理人主持。

#### 18.3 单位工程验收

18.3.4 提前投入使用的单位工程包括：无。

#### 18.5 阶段验收

18.5.1本合同工程阶段验收类别包括：   /     。

#### 18.6 专项验收

18.6.2 本合同工程专项验收类别包括：    /    。

#### 18.7 竣工验收

18.7.3 本工程（签约后填入）（不需要）竣工验收技术鉴定。

#### 18.8 施工期运行

18.8.1 需要在施工期运行的单位工程或工程设备为：    /。

#### 18.9 试运行

18.9.1 试运行的组织：     承包人      ；费用承担：  承包人         。

### 19 缺陷责任与保修责任

#### 19.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间

本工程缺陷责任期（工程质量保修期）计算如下：   工程完工验收合格之日起1年 。

### 20 保险

#### 20.1 工程保险

建筑工程一切险和（或）安装工程一切险投保人：  承包人投保         ；

投保内容：   建筑工程一切险和安装工程一切险        ；

保险金额、保险费率和保险期限： 保险金额按实体工程投资计算、保险费按0.45%计入报价，中标后保险费凭发包人认可的保险公司保单据实结算、保险期限按合同工期。

#### 20.4 第三者责任险

20.4.2第三者责任险保险费率：  依据保险公司规定         ；

第三者责任险保险金额：   由承包人投保，费用自行承担       。

#### 20.5 其它保险

需要投保的其它内容： 依通用条款          ；

保险金额、保险费率和保险期限：  不做约定          。

#### 20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证

承包人提交保险凭证的期限： 合同约定的开工之日前          。

保险条件：  合同签订后         ；

20.6.4 保险金不足的补偿

承包人负责补偿的范围与金额：  扣除保险费补偿后，不足部分承包人自行补偿；

### 发包人负责补偿的范围与金额：  发包人不承担保险费补偿。

### 21．不可抗力

#### 21.1 不可抗力的确认

21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定办理。

#### 21.2 不可抗力的通知

21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

21.3 不可抗力后果及其处理

- 21.3.1 不可抗力造成损害的责任

除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：

(1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由承包人承担；

(2）承包人设备的损坏由承包人承担；

(3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；

(4）承包人停工期间应监理人要求,照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；

(5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力

合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。

- 21.3.3 避免和减少不可抗力损失

不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

21.3.4 因不可抗力解除合同

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.5项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.4项约定，由监理人按第3.5款商定或确定。

### 22．违约

#### 22.1 承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：

(1）承包人违反第1．8款或第4．3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

(2)承包人违反第5.3款或第6.4款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；

(3)承包人违反第5.4款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

(4)承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；

(5)承包人在缺陷责任期(工程质量保修期)内，未能对合同工程完工验收鉴定书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期(工程质量保修期)内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；

(6)承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

(7)承包人不按合同约定履行义务的其它情况。

22.1.2 对承包人违约的处理

(l）承包人发生第22.1.1(6）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。

(2）承包人发生除第22.1.1(6）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

(3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。

22.1.3 承包人违约解除合同

监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.1.4 合同解除后的估价、付款和结清

(1）合同解除后，监理人按第3.5款商定或确定承包人实际完成工作的价值，以及承包人已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。

(2）合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。

(3）合同解除后，发包人应按第23.4款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。

(4）合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证书，结清全部合同款项。

(5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定办理。

22.1.5 协议利益的转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在解除合同后的14天内，依法办理转让手续。

22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。

#### 22.2 发包人违约

22.2.1 发包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：

(l）发包人未能按合同约定支付合同价款；

(2）发包人原因造成停工的；

(3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

(4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

(5）发包人不履行合同约定其他义务的。

22.2.2 承包人有权暂停施工

发包人发生除第22.2.1(4）目以外的违约情况时，承包人可书面报告发包人，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用。

22.2.3 发包人违约解除合同

(1）发生第22.2.1(4）目的违约情况时，承包人可发包人报送解除合同书面报告。

(2）承包人按22.2.2 项暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行动不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.2.4 解除合同后的付款

因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列金额，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：

(l）合同解除日以前所完成工作的价款；

(2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付还后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；

(3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；

(4）由于解除合同应赔偿的承包人损失；

(5）按合同约定在合同解除日后应支付给承包人的其他金额。

发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约保证金，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。

22.2.5 解除合同后的承包人撤离

因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地。

### 23．索赔

#### 23.1 承包人索赔的提出

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

(l）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利：

(2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

(3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

(4）在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

#### 23.2 承包人索赔处理程序

(1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。

(2）监理人应按第3.5款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。

(3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定办理。

#### 23.3 承包人提出索赔的期限

23.3.1 承包人按第17.5款的约定接受了完工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程完工证书颁发前所发生的任何索赔。

23.3.2 承包人按第17.6款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出合同工程完工证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限、9接受最终结清证书时终止。

#### 23.4 发包人的索赔

23.4.1 发生索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权得到的索赔金额和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3款的约定相同，延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。

23.4.2 监理人按第3.5款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。

23.4.3 承包人对监理人按第23.4.1项发出的索赔书面通知内容持异议时，应在收到书面通知后的14天内，将持有异议的书面报告及其证明材料提交监理人。监理人应在收到承包人书面报告后的14天内，将异议的处理意见通知承包人，并按第23.4.2项的约定执行赔付。若承包人不接受监理人的索赔处理意见，可按本合同第24条的规定办理。

24．争议的解决

#### 24.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决。

(l）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

(2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

#### 24.2 友好解决

在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。

#### 24.3 争议评审

24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。

24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。

24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。

24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。

24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。

24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。

24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。

### 25 争议的解决

#### 25.1 争议的解决方式

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：  仲裁  。

# 第六章 竞争性磋商响应文件格式

项目编号：SXKC2022-CS136

汉阴县城关镇月河小学校园改造项目

竞争性磋商响应文件

供应商名称：                               （加盖单位公章）

通讯地址：

公司电话：                     邮编：

法定代表人：                                （签字或盖章）

委托代理人：                                （签字或盖章）

联系人电话：

日      期：             年             月             日

- 目  录

#### 1、磋商响应函

#### 2、第一次磋商报价表

#### 3、资格证明文件

#### 4、供应商概况

#### 5、陕西省政府采购投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

#### 6、响应方案

#### 7、类似项目业绩

#### 8、磋商所需的其他材料

#### 1、磋商响应函

致：                  （采购代理机构名称）：

我单位收到贵公司                   （项目名称、项目编号） 的竞争性磋商文件，经详细研究，我们决定参加本次磋商活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

（1）我方已详细阅读了竞争性磋商文件，完全理解并放弃提出含糊不清或易形成歧义的表述和资料。愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供磋商项目技术服务，完成合同的责任和义务。

（2）我们同意在磋商有效期内（自磋商之日起    天内），本磋商响应函对我方具有约束力。

（3）磋商总价为大写：        （小写：         元）。

（4）磋商后在规定的磋商有效期内撤回磋商，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。

（5）同意向贵方提供可能要求的，与本次磋商有关的任何证据或资料。我们完全理解最低磋商报价不作为成交的唯一条件，且尊重磋商小组的评审结论和成交结果。

（6）有关于本磋商的函电，请按下列地址联系。

地  址：                            电  话：

邮  编：                            传  真：

开户银行名称：                      开户行地址：

户  名：                            银行账号：

供应商名称（加盖单位公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日  期：             年            月           日

1.1承诺函

致：                   （采购代理机构名称）：

我单位作为本次采购项目的供应商，根据竞争性磋商文件要求，现郑重承诺如下：

（1）完全接受和满足本项目竞争性磋商文件中规定的实质性要求，如对竞争性磋商文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对竞争性磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的行为。

（2）参加本次磋商活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（3）参加本次磋商活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

（4）磋商响应文件中提供的能够给予我单位带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务、响应产品等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

（5）参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商（加盖单位公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日  期：          年           月          日

# 第一次磋商报价表

项目编号：

项目名称：

| 磋商总报价 （元） | 工期 | 质量标准 | 质保期 | 项目经理 | 执业证书 信息 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

- 注：1.磋商报价应为含税全包价，包括但不限于人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、利润费、风险费、税金等等本项目包含的全部费用。

- 2.严格按照表格格式报价，报价保留小数点后两位小数。

供应商名称（加盖单位公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日 期：           年             月             日

2.1已标价工程量清单

说明：已标价工程量清单按采购人提供的“工程量清单”中的相关清单表格式，自拟。

3、资格证明文件

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明资料，自然人参与的提供其身份证明；(复印件加盖单位公章)

（2）法定代表人授权书和被授权人的身份证，法定代表人参加磋商时，须提供本人身份证；（身份证原件随身携带）

（3）财务状况报告：提供2020年或2021年经审计的财务审计报告(成立时间至提交磋商响应文件截止时间不足年的可提供成立后任意时段的资产负债表)或开标前6个月内其基本开户银行出具的资信证明；(复印件加盖单位公章)

（4）税收缴纳证明：提供2021年至今已缴纳的连续6个月的纳税证明或完税证明（纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务章）；依法免税的单位应提供相关证明材料；若成立时间至提交磋商响应文件截止时间不足6个月的企业，可提供成立至今的月度税收缴纳证明；(复印件加盖单位公章)

（5）社会保障资金缴纳证明：提供2021年至今已缴存的连续6个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；若成立时间至提交磋商响应文件截止时间不足6个月的企业，可提供成立至今的月度社会保险缴纳证明；(复印件加盖单位公章)

（6）书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；(最终结果以开标现场在信用中国及中国政府采购网查询公示结果为准）(复印件加盖单位公章)

（7）供应商须具备建筑工程施工总承包三级（含三级）以上资质，且具备合法有效的安全生产许可证；（复印件加盖单位公章）

（8）拟派项目经理须具备合法有效的建筑工程专业二级（含二级）以上注册建造师执业资格，具有合法有效的安全生产考核合格证（B证)，提供无在建项目承诺书；（复印件加盖单位公章）

（9）本项目专门面向中小企业采购，供应商须提供《中小企业声明函》。（供应商为监狱企业或残疾人福利性单位的均视同小型和微型企业；供应商为监狱企业的，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，须提供《残疾人福利性单位声明函》）。

附件：

- 法定代表人身份证明表

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年       月        日

经营期限：

姓    名：         性别：          年龄：          职务:

系             （供应商单位名称）                的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

供应商名称（加盖单位公章）：

日    期：           年            月           日

- 注：本项目无授权委托人的，需填写此证明，不需填写本章“法定代表人代表授权委托书”；参加现场开标人员应与本授权人员一致。

- 法定代表人授权委托书

致：      （采购人名称）

（供应商名称）     按中华人民共和国相关法律于 （ 年 月  日） 成立。

（法定代表人姓名）特授权（授权委托人姓名）代表我公司全权办理（项目名称、编号）的磋商工作，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改（项目名称，编号）的磋商文件，其法律后果由我方承担。

本授权书于     年    月    日签字生效。

我单位对被授权人的签名负全部责任，被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效，被授权人无转委托权。

授权委托人签字或盖章：           法定代表人签字或盖章：

职务：                           职务：

身份证编号：                     身份证编号：

所在部门：

| 被授权人身份证 正、反面 | 法定代表人身份证 正、反面 |
| --- | --- |

供应商（加盖单位公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日  期：            年            月             日

#### 注：本项目有授权委托人的，需填写此委托书和本章“法定代表人身份证明”。

参加政府采购活动前三年内无重大违法记录的书面声明

本单位郑重声明：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有《政府采购法》第二十二条第一款第(五)项所称重大违法记录，包括：

我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员未因经营活动中的违法行为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位无以下不良信用记录情形：

1.我方______（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

2.我方______（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

3.我方______（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

我单位已就上述不良信用行为按照磋商文件中供应商须知前附表规定进行了查询。我单位承诺：合同签订前，若我单位具有不良信用记录情形，贵方可取消我单位成交资格或者不授予合同，所有责任由我单位自行承担。同时，我单位愿意无条件接受监管部门的调查处理。

特此声明！

供应商（加盖单位公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日  期：            年            月             日

- 4、供应商概况

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |
| 单位性质 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 |  |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 企业资 质等级 |  |  | 成立时间 |  |  |  |
| 注册资金 | 万元 |  | 固定资产 | 原值 | 万元 |  |
| 流动资金（上年度） | 万元 |  |  | 净值 | 万元 |  |
| 开户银行 |  |  | 职工总数 | 生产工人 | 人 |  |
| 基本银行账号 |  |  |  | 技术人员 | 人 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

供应商（加盖单位公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日  期：            年            月             日

5、陕西省政府采购投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其他投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失市场秩序。

8、尊重和接受政府采购。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：              （盖章）

全权代表：              （签字）

地  址：

邮  编：

电  话：                                                                年  月  日

6、响应方案

- 供应商依照磋商文件第三章《采购内容与要求》及第四章《磋商评审办法》中各项条款的要求，编制响应方案格式自拟。凡因供应商对磋商文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏等导致扣分，由供应商自行承担。

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备 名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用 台时数 | 用 途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1．供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按竞争性磋商文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。

- 附件：

- 商务响应偏离表

| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商要求 | 供应商应答 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）供应商须对商务条款、合同条款逐条响应，并保证响应的真实性。

（2）供应商未按要求响应的，漏项的，自行承担被视为无效磋商响应文件的风险。

（3）商务条款不允许负偏离。

供应商（加盖单位公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

- 日  期：              年           月            日

团队人员情况表

| 序号 | 任职 | 姓名 | 职称 | 专 业 | 执业或职业资格证明 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 |  |

注：

1.供应商应按磋商文件要求提供本项目团队人员的相关证明材料,复印件加盖公章，便于评标小组予以综合评定。

2.供应商自行承担因资料不齐而导致在评分时被扣分的风险。

供应商名称（加盖单位公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

- 日 期：           年             月             日

7、类似项目业绩

| 序号 | 签订时间 | 项目名称 | 合同金额 | 项目负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商须提供2019年至今类似项目业绩证明材料（仅限于供应商自己实施的）。时间以合同签订时间为准，须在响应文件中附项目业绩合同复印件加盖单位公章。

- 8、磋商所需的其他材料

供应商认为有必要说明的事宜

附件1：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供服务的（工程）单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     	人，营业收入为 	    万元，资产总额为 	    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	        人，营业收入为 	      万元，资产总额为 	     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件2：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的服务）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日    期：

本 页 以 下 无 内 容