项目编号：SR-ZB-20220505

岚皋县民主镇污泥脱水设备采购项目竞争性谈判文件

采 购 人：岚皋县民主镇人民政府

代理机构：赛荣项目管理有限公司

二○二二年五月

目   录

第一部分  竞争性谈判公告

第二部分  竞争性谈判须知及前附表

第三部分  采购内容与技术要求

第四部分  商务要求

- 合同主要条款

第六部分  谈判响应文件格式

第一部分  竞争性谈判公告

岚皋县民主镇污泥脱水设备采购项目采购公告

赛荣项目管理有限公司受岚皋县民主镇人民政府的委托，经采购管理部门批准，按照政府采购程序，拟就岚皋县民主镇污泥脱水设备采购项目进行竞争性谈判采购，诚邀符合资格条件的供应商参加谈判。

一、项目基本情况：

1、项目编号：SR-ZB-20220505

2、项目名称：岚皋县民主镇污泥脱水设备采购项目

3、预算金额：401878.00元

4、最高限价：401878.00元

- 5、采购需求：岚皋县民主镇污泥脱水设备采购项目，1项，采购预算：401878.00元，项目概况：岚皋县民主镇污泥脱水设备采购项目，包括污泥脱水设备所包含的隔膜压滤机、进料泵、冲洗系统、加药装置等配套设备的采购以及设备安装场地的土建、设备运输、安装、调试等内容。简要技术要求、用途：民主镇人民政府污水处理厂污泥脱水设备的采购与安装。

6、合同履行期限：2022-05-21至2022-05-31（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）

7、本项目是否接受联合体投标：否

二、响应供应商的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

（2）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

（4）《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）；

（5）《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；

（6）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

（7）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

（8）《财政部国务院扶贫办关于运用 政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）；

（9）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

（10）其他需要落实的政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求：

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

（2）法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证原件；（法定代表人参加，只提供本人身份证原件）

（3）参加本次谈判活动前近3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件，加盖供应商公章；

（4）供应商应在“信用中国”网站查询(www.creditchina.gov.cn)未被列入重大税收违法案件当事人名单、在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/）查询未被列入失信被执行人及在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，（如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）需提供相应网站查询结果的截图。

（5）财务状况报告：提供经审计的2020年或2021年度财务审计报告或银行出具的资信证明；。

（6）社会保障资金缴纳证明：自2021年1月1日以来已缴存的至少三个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

（7）税收缴纳证明：自2021年1月1日以来已缴纳的至少三个月的缴税凭证。依法免税的供应商应提供相关文件证明

本项目不接受联合体投标

三、采购文件的获取方式

1、获取时间：2022年05月10日起至2022年05月12日，每日上午8：30时-12:00时，下午14:00时-17:30时（工作时间）。

2、发售地点：赛荣项目管理有限公司（安康市汉滨区东盛·澜悦湾9号楼704室）

3、文件售价：谈判文件每套售价500元（人民币），售后不退。

注：线上与线下需同时报名：（1）谈判供应商使用CA锁登录陕西省公共资源交易平台进行网上报名；（2）在规定发售时间内，谈判供应商将单位介绍信、经办人身份证、营业执照、法人授权委托书及网上报名成功回执码（提供加盖供应商公章的文件）扫描为PDF文件，发送至代理机构邮箱（邮箱号：939231600@qq.com）进行线下报名并交纳费用，否则视为报名无效（谢绝邮寄）；（3）谈判供应商登录陕西省公共资源交易平台下载招标文件；（4）本项目采用电子化投标的方式，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》；电子投标文件技术支持电话：4009280095、4009980000；开标前必需在全国公共资源交易平台（陕西省）网站上传电子文件，如未进行线上操作，导致无法参与投标的，责任自负，开标时携带CA锁用于解锁文件。(5)请各谈判供应商购买招标文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

四、响应文件递交

截止时间：2022年05月18日下午14时00分

地    点：安康市公共资源交易中心407开标室（安康市汉滨区香溪路8号）

五、公告期限

1、自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

/

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息：岚皋县民主镇人民政府

地  址：陕西省安康市岚皋县民主镇人民政府

联系人：陈炎鑫

电  话：15609157001

2、项目联系方式

联系人：钱泽尧

电  话：13309154234

传  真：939231600@qq.com

3、采购代理机构信息

公司名称：赛荣项目管理有限公司

联系地址：安康市汉滨区东盛·澜悦湾9号楼704室

赛荣项目管理有限公司

2022年05月10日

第二部分   竞争性谈判须知及前附表

竞争性谈判须知前附表

| 项号 | 内容 | 规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 岚皋县民主镇人民政府 |
| 2 | 采购代理机构 | 赛荣项目管理有限公司 |
| 3 | 项目名称 | 岚皋县民主镇污泥脱水设备采购项目 |
| 4 | 预算金额 | 401878.00元 |
| 5 | 投标报价 | 1、投标人所报的价格应考虑到可能发生的所有与完成本项目相关服务及履行合同义务有关的一切费用。 2、投标人必须对所投项目进行完整报价，不接受（将拒绝）只对部分产品进行报价的投标。 |
| 6 | 工期 | 合同签订后10个日历天 |
| 7 | 交货地点 | 采购人指定地点 |
| - 8 | 付款方式 | 设备完工、安装、调试、验收合格后10日内甲方应向乙方支付合同额的80%，乙方向甲方上报的结算单经甲方审核完毕后，支付至最终审定总金额的97%，留最终审定总金额的3%的尾款作为质保金，在质保期满两年后支付。 |
| 9 | 投标有效期 | 投标文件递交截止时间起算，投标有效期为90日历天。 |
| 10 | 资格审查方法 | 资格后审 |
| 11 | 踏勘现场 | 不组织，谈判响应单位自行考察现场。 |
| 12 | 响应文件份数 | 线上电子响应文件（*.SXSTF）壹份 线下响应文件电子版PDF壹份（U盘存储） （注：电子版本与线上谈判响应文件不符，以线上谈判响应文件为准） |
| 13 | 谈判响应文件递交截止时间与地点 | 响应文件递交截止时间：2022年05月18日下午14时00分 响应文件的递交地址：安康市公共资源交易中心407开标室（安康市汉滨区香溪路8号） |
| 14 | 谈判会 | 谈判时间：2022年05月18日下午14时00分 谈判地点：安康市公共资源交易中心407开标室（安康市汉滨区香溪路8号） |
| 16 | 谈判响应人资质要求及项目经理资格要求 | 1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；供应商需具有独立法人资格，能够独立承担民事责任，有履行完成本项目能力，经营范围与所投内容相符； 2、特定资格条件： （1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明； （2）法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证原件；（法定代表人参加，只提供本人身份证原件） （3）参加本次谈判活动前近3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件，加盖供应商公章； （4）供应商应在“信用中国”网站查询(www.creditchina.gov.cn)未被列入重大税收违法案件当事人名单、在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/）查询未被列入失信被执行人及在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，（如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）需提供相应网站查询结果的截图。 （5）财务状况报告：提供经审计的2020年或2021度财务审计报告或银行出具的资信证明。 （6）社会保障资金缴纳证明：自2021年1月1日以来已缴存的至少三个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明； （7）税收缴纳证明：自2021年1月1日以来已缴纳的至少三个月的缴税凭证。依法免税的供应商应提供相关文件证明 本项目不接受联合体投标 |
| 17 | 谈判评审方法 | 最低评标价法 |
| 18 | 谈判会需 携带原件 | 谈判时需携带证件原件： - 1.谈判响应人法定代表人证明书或其委托代理人的法人授权委托书和身份证原件（手持），在谈判会时由监标人审验；若无手持原件则视为无效谈判，逾期不接受任何补充资料。 2.谈判响应单位的企业法人营业执照资格证明文件原件单独密封作为备查。 |
| 19 | 谈判小组 的组建 | 谈判小组构成：3人。谈判代理机构依法组建谈判小组，谈判小组由采购人代表和有关方面专家组成，在陕西省政府采购中心专家库中随机抽取。 |
| 20 | 成交服务费 | 由采购人支付。竞争性谈判代理服务费参照计价格【2002】1980号文件规定标准计算向“赛荣项目管理有限公司”支付。 |

供应商谈判须知

一、总 则

本次采购依据 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性谈判采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号)、《陕西省财政厅关于政府采购有关问题的通知》（陕财办采资（2016）53号）、等有关法律、规章和规定执行。

本谈判文件仅适用于本次谈判所叙述的岚皋县民主镇污泥脱水设备采购项目竞争性谈判。

1.名词解释

1.1采购人：岚皋县民主镇人民政府

1.2采购代理机构：赛荣项目管理有限公司

1.3供应商：无条件接受谈判文件的各项要求，具备相应履约能力、具有《中华人民共和国政府采购法》第22规定的相关条件并向谈判小组提交响应文件的供应商。

2.采购项目需要落实的政府采购政策

2.1节能产品是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》的产品。

2.2环保产品是指财政部发布的《环境标志产品政府采购清单》的产品。

2.3中小企业是指符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的对中小企业的划分标准的企业。

2.4监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.5残疾人福利性单位是指符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号规定的对残疾人福利性单位划分标准的单位。

3.合格的供应商范围

3．1具有独立承担民事责任的能力；

3.1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

3.1.2具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

3.1.3参加本次谈判活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

3.1.4具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；

3．2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3．3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3．4具备法律行政法规规定的其他条件；

3．5完全满足谈判文件的实质性要求；

3．6凡具备谈判文件要求资格，有服务能力的供应商均可参加。

如不具备以上条件则按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定处理。

4．谈判代表

4．1谈判代表必须是法定代表人，或持有《法定代表人授权委托书》的被授权代表人。

5．费用

无论谈判结果如何，供应商自行承担所有与参加谈判有关的全部费用；

二、竞争性谈判文件

6.竞争性谈判文件构成

6.1 竞争性谈判文件规定了要求提供的服务，谈判程序和合同条件在竞争性谈判文件中均有说明。竞争性谈判文件是根据本项目的特点和需求编制，包括以下内容：

第一部分  竞争性谈判公告

第二部分  竞争性谈判须知及前附表

第三部分  采购内容与技术要求

第四部分  商务要求

第五部分  合同主要条款

第六部分  谈判响应文件格式

7、竞争性谈判文件的修改、澄清和补充

7.1 在谈判截止时间前，无论出于何种原因，采购代理机构均可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对谈判文件进行澄清、修改、补充等。

当谈判文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的通知为准。

7.2 为使供应商编写谈判响应文件时有充分的时间对谈判文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，采购代理机构有权推迟谈判时间，并将此变更通知供应商。

7.3 采购代理机构在谈判截止时间前，对谈判文件的澄清、修改或补充等内容，均为谈判文件的组成部分，对供应商起约束作用。

7.4 谈判文件的解释权归赛荣项目管理有限公司。如发现竞争性谈判文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

三、竞争性谈判响应文件

8.合格的供应商

8.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求具备的条件，供应商需具有独立法人资格，能够独立承担民事责任，有履行完成本项目能力，经营范围与所投内容相符。

8.2 供应商递交谈判响应文件时并单独提交以下资格证明文件原件以便评审审查：

供应商除符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件外还需具备特定资格条件：

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

（2）法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证原件；（法定代表人参加，只提供本人身份证原件）

（3）参加本次谈判活动前近3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件，加盖供应商公章；

（4）供应商应在“信用中国”网站查询(www.creditchina.gov.cn)未被列入重大税收违法案件当事人名单、在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/）查询未被列入失信被执行人及在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，（如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）需提供相应网站查询结果的截图。

（5）财务状况报告：提供经审计的2020年或2021度财务审计报告或银行出具的资信证明。

（6）社会保障资金缴纳证明：自2021年1月1日以来已缴存的至少三个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

（7）税收缴纳证明：自2021年1月1日以来已缴纳的至少三个月的缴税凭证。依法免税的供应商应提供相关文件证明

本项目不接受联合体投标

以上为必备证明文件（若有与法律规定不一致的，须按现行法律法规提供相应证书或材料），不能全部提供的，采购代理单位将拒绝其谈判；资格证明文件须单独封装并随谈判响应文件电子版（U盘）一同递交，供应商应保证在谈判响应文件中仍有上述文件加盖公章的复印件。

8.3 法定代表人为同一人的两个及两个以上的法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一项目（分标段的按标段）的服务采购中同时参与谈判，否则均为无效谈判。

8.4 供应商不得直接或间接地与采购人或采购代理机构有任何关联，亦不得是采购人或采购代理机构的附属机构。如果供应商在谈判中隐瞒了上述关系，一经证实，则该谈判无效。

8.5 与采购人存在利害关系可能影响谈判公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加谈判。

8.6 供应商可根据自身的资质情况和经营范围进行谈判，但不得将其子目自行分解或针对品目进行不完全谈判，任何不完全的谈判将按无效谈判处理。

8.7 本项目不允许提供备选方案，每个供应商只允许提交一个谈判方案，否则，其谈判将按无效谈判处理。

8.8 项目踏勘方式：本项目采购人及采购代理机构不集中组织踏勘现场；需要现场踏勘的，由供应商自行踏勘，安全责任由供应商自负，费用自理。如需踏勘，请按谈判公告中的联系方式联系采购人。

9、合格的货物和服务

9.1 谈判所需服务，均应来自上述第8条所规定的合格供应商。

9.2 服务系指谈判文件规定的，供应商须承担的与谈判有关的服务及其他类似的义务。

9.3 货物系指供应商按谈判文件规定，向采购人提供的符合谈判文件要求的相关货物。

10、联合体谈判（本项目不接受联合体谈判）

11、竞争性谈判响应文件的编制、构成和格式

11.1 供应商应仔细阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果供应商没有按照谈判文件要求提交全部资料，或者谈判响应文件没有对谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求做出实质性响应，其投谈判无效。

11.2 供应商提交的谈判响应文件，包括与本次项目投标相关的资料说明，以及供应商与采购代理机构就有关谈判的所有来往函电均应以简体中文书写。

11.3 供应商应按照谈判文件中第六部分所提供的格式和要求制作谈判响应文件，明确表达谈判意愿，详细说明谈判方案、承诺及价格等。谈判响应文件与线上响应文件内容一致的电子版谈判响应文件（完整谈判响应文件PDF版,并在U盘上标明供应商名称）一份。电子版本与线上谈判响应文件不符，以线上谈判响应文件为准。

11.4 谈判响应文件用不褪色蓝（黑）墨水（汁）书写，统一标码、编制目录，在每一页的正下方清楚标明第几页、共几页等字样。

12、谈判响应文件的签署、密封和递交

12.1 谈判响应文件的签署

12.1.1 谈判响应文件需在文件签章规定处由法定代表人或授权代表签字、盖章，文件中涉及到除法人以外的签字，均由授权委托代理人完成。

12.1.2 谈判响应文件的书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章，字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的谈判响应文件将被视为无效谈判。谈判响应文件须逐页加盖谈判响应人公章。

12.2 谈判响应文件的密封

供应商按照谈判文件要求将谈判响应文件电子版本、资格证明文件原件分开密封装在单独的封袋中（封袋不得有破损），且在封袋正面标明“电子版本”“资格证明文件”等字样。封袋应加贴封条，在封线处加盖供应商公章，并由法定代表人或被委托代理人签字或盖章，封袋正面要粘贴供应商全称、项目名称、编号等标识。

12.3 谈判响应文件的递交（本项目不收取线下纸质版响应文件）

12.3.1 供应商应在谈判文件要求提交谈判响应文件的截止时间前将谈判响应文件密封送达谈判地点，采购代理机构收到谈判响应文件后办理签收手续。

12.3.2 如果谈判响应文件未按要求密封和加写标记，采购代理机构有权拒绝接收。

12.3.3 采购代理机构项目接收人在竞争性谈判文件规定的竞争性谈判响应文件递交截止时间前，只负责竞争性谈判响应文件的接收、清点、造册登记工作，并请递交人签字确认，对其有效性、完整性不负任何责任。

12.3.4 在谈判文件要求提交谈判响应文件的截止时间之后送达的谈判响应文件，为无效谈判响应文件，采购代理机构应当拒绝接收。

12.3.5 无论供应商成交与否或者废标，其响应文件概不退还。

注：对未按谈判文件要求方式签署、装订、密封和递交的谈判响应文件，将作为无效谈判响应文件。线上电子响应文件应在投标截止时间前提交，电子响应文件可于提交响应文件递交截止时间前任意时段登陆陕西公共资源交易中心（电子交易平台→企业端）进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商选择首页[电子交易平台→企业端]登陆，选择＜我的项目→项目流程→项目管理＞，在打开的对话框中选择＜上传响应文件＞，上传加密的电子响应文件（*.SXSTF），上传成功后电子化平台将予以记录。

12.3.8 开标时供应商须使用电子响应文件加密时所用的CA锁在安康市公共资源交易中心的解密机上自行解密电子响应文件。

12.3.9 在开标环节出现下列情况之一的，其响应文件视为无效文件：

①供应商拒绝对电子响应文件进行解密的；

②因供应商自身原因（如未带CA锁，或所带CA锁与制作电子响应文件所用的CA锁不一致、或使用旧版投标文件编制软件编制响应文件等）导致响应文件在规定时间内无法解密的；

③上传的电子响应文件无法打开的；

④政府采购法律规定的其他无效情形或谈判文件明确规定的其他被视为“无效投标”的情形。

### 12.4 线上电子谈判响应文件的制作和签署

①为确保项目顺利进行，本项目采用线上电子响应文件的方式。供应商在谈判时须同时提供线上电子响应文件与电子版响应文件。谈判供应商应确保线上电子响应文件与电子版响应文件内容一致（包括但不限于文字、图片、签章等），若线上电子响应文件与电子版响应文件不一致，谈判小组将按最不利于响应供应商的原则对响应文件做出评判，因此导致废标，响应供应商自行负责。

②谈判供应商须使用陕西省公共资源交易中心CA锁对电子响应文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关投标事宜。开标时请务必携带CA锁及CA主锁，如因谈判供应商自身原因未携带CA锁造成无法解密线上电子响应文件及参加后继谈判的，按无效谈判处理。

③电子谈判文件需要使用专用软件打开、浏览，供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站“服务指南”栏目“下载专区”中免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具（V8.0.0.2）”，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子谈判文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站“服务指南”栏目“下载专区”中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》，电子投标文件技术支持电话：4009280095、4009980000 。

12.5 特殊情况下的应急处置

在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化评标系统故障等特殊原因导致电子化开、评标无法正常进行时，将以《安康市公共资源交易平台电子化交易应急处置管理办法（试行）》处理。

13、谈判响应文件的修改与撤回

13.1 供应商在递交谈判响应文件截止时间前，可以对所提交的谈判响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按谈判文件要求签署、盖章、密封、标记和递交，并作为谈判响应文件的组成部分。

13.2 谈判响应文件提交截止时间后，供应商不得对其谈判响应文件做任何修改。

14、谈判响应文件内容的真实性

供应商应保证其谈判响应文件中所提供的所有谈判资料、证明文件是真实的，并且来源于合法的渠道。因谈判响应文件中所提供的谈判资料、信息不真实或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由供应商自行承担。

15、谈判报价

15.1 谈判报价均以人民币报价，任何超过采购预算的报价均为无效报价。

15.2 供应商应在谈判报价表中标明完成本次谈判所要求的服务且验收合格的所有有关费用，谈判报价表中标明本次服务的所有单项价格和总价。任何有选择的报价将不予接受，按无效文件处理。

15.3 谈判报价（最终报价）报价中应包括施工设备、人工、管理、材料、设备、安装、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定、风险、责任等所有费用。

15.4 谈判报价表中标明的价格应为履行合同的总报价，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的竞争性谈判响应文件将按无效谈判处理。

15.5 供应商不得以低于成本的报价参加谈判。当谈判小组认为某个供应商的谈判价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品、服务质量和不能诚信履约的，可要求该供应商在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料。否则，谈判小组可以拒绝该供应商的谈判。

15.6 谈判报价精确到小数点后二位。

16、谈判有效期

16.1 谈判有效期（含授权有效期）从递交谈判响应文件的截止之日起九十天。谈判响应文件应在谈判有效期内保持有效。谈判有效期不满足规定有效期的谈判响应文件将被视为非响应性谈判而予以拒绝。

四、谈判与评审

18、谈判

18.1 在竞争性谈判文件规定的谈判时间和地点，由采购代理机构组织谈判工作，供应商须委派代表参加，签名报到以证明其出席。谈判整个过程接受监督机构的监督和管理。

18.2 谈判时，由供应商或者其推选的代表检查谈判响应文件的密封情况，检查完毕后，主持人宣布检查结果。

18.3 谈判时，由各供应商代表用CA锁在安康市公共资源交易中心的解密机上解密线上电子响应文件，并共同线下电子版响应文件的密封情况，密封不合格的响应文件不进入后继评审程序。

18.4 采购代理机构将在谈判会议现场做谈判记录，存档备查。

19、评审组织

19.1 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和关于印发《政府采购非招标采购方式管理办法》等相关法律法规，依法组建谈判小组。谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上的单数组成，其中评审专家不少于成员总数的三分之二，其中采购人代表须持有授权书。谈判小组按照竞争性谈判文件规定的评审方法独立进行评审工作。

19.2 谈判文件和谈判响应文件是评审的依据。在评审中，不得改变谈判文件中规定的评审标准、方法和成交条件。在评审期间，对竞争性谈判响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以书面形式（由谈判小组专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出竞争性谈判响应文件的范围或者改变竞争性谈判响应文件的实质性内容。供应商不得在谈判后使用任何方式对谈判响应文件的实质性内容做任何更改。

19.3 如果供应商在澄清规定时间内，未能答复或拒绝答复谈判小组提出的澄清要求，将由谈判小组根据其谈判响应文件按最大风险进行评审。

20、评审原则

20.1 谈判小组

20.1.1 招标采购单位将按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关规定组建谈判小组。

20.1.2 谈判小组由采购人代表及评审专家共3人以上的单数组成，评审专家从陕西省政府采购专家库中随机抽取产生。

20.1.3 谈判小组负责谈判工作，对响应文件进行审查和评估，并向招标采购单位提交书面谈判报告，推荐成交候选人。

20.1.4 文件开启后，直到向成交的供应商授予承包合同为止，凡与审查、澄清、评价和比较谈判的有关资料及授标意见等内容，谈判小组均不得向其他供应商及与谈判无关的其他人透露。

20.2 谈判原则和程序

20.2.1 谈判原则：

（1）坚持谈判机会均等，信息公开，公平竞争的原则。

（2）坚持竞争性、经济实效性和公平性原则。

（3）择优选择资质合格、服务有保证的成交单位。

20.2.2 谈判程序

按照竞争性谈判响应文件初审（资格审查、符合性审查）、澄清有关问题、一次报价、二次报价、推荐成交候选人名单。在上一步评审中被认定为无效谈判者，不进入下一步的评审。

20.2.3 谈判过程

（1）谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

（2）在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

（3）对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

（4）供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

20.3 谈判响应文件的初审（资格性审查）

谈判响应文件的资格性审查：依据法律法规和谈判文件的规定，由谈判小组审查各供应商的资格证明文件是否合格齐全，谈判保证金是否缴纳等。

谈判响应文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效谈判处理：

（1）未按谈判文件规定的数额和办法缴纳谈判保证金的；

（2）不符合谈判文件中规定资格条件的；

注：资格性审查不符合谈判文件要求的，不得进入下一项评审。

20.4 谈判响应文件符合性审查

20.4.1 依据谈判文件的规定，对谈判响应文件的完整性、有效性和响应性进行审查。

1）谈判响应文件的完整性。谈判响应文件的份数是否符合谈判文件要求，谈判响应文件内容构成是否有重大缺项；是否按照谈判文件要求的格式编写谈判响应文件。

2）谈判响应文件的有效性。谈判响应文件的签署、加盖印章是否合格、有效；提供的各种证明文件、数据、资料是否清晰可辨、真实、有效；谈判有效期是否满足谈判文件规定；授权期限是否满足谈判文件中规定的有效期。

3）谈判响应文件的响应性。谈判方案是否有重大缺漏项、偏离；谈判商务条款是否有重大偏离；是否满足本次谈判的特殊要求；对合同中规定的双方的权利和义务是否做出了实质性修改。

20.4.2 实质上没有响应竞争性谈判文件要求的谈判将按无效谈判处理，供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其谈判成为实质性响应的谈判。如发现下列情况之一的，其谈判将构成非实质性响应，按无效谈判处理：

1）谈判响应文件未按竞争性谈判文件要求的数量和方式装订、密封、签署、盖章；

2）谈判响应文件构成有重大缺项的，未按照竞争性谈判文件要求的格式编写谈判响应文件的；

3）谈判响应文件规定处无供应商公章、无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效委托书的；

4）报价超过竞争性谈判文件中规定的采购预算或者最高限价的；

5）供应商在同一份竞争性谈判响应文件中，有两个或多个报价的；

6）谈判有效期达不到竞争性谈判文件要求的；

7）谈判响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

8）谈判内容出现漏项或数量与要求不符，出现重大负偏差的；

9）供应商有串通谈判、以他人名义谈判、行贿、提供虚假证明（包括第三方提供的虚假证明），开具虚假资质，出现虚假应答的，除按无效文件处理外，还将按照政府采购的有关规定进行处罚；

10）谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评审现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的。

21、谈判响应文件的澄清

为了有助于对谈判响应文件的审查、评价和比较，谈判小组可分别要求供应商对其谈判响应文件中含义不明确，同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者纠正，供应商澄清、说明或者补正采用书面形式（包括电传、传真），由其法定代表人（或授权代表人）签字，并不得超出谈判响应文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。谈判小组不接受供应商的主动澄清。

22、计算错误将按以下方法更正：

20.1谈判响应文件中报价一览表(报价表)内容与谈判响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表(报价表)为准；如果单独密封的报价一览表(报价表)与谈判响应文件的报价一览表(报价表)不一致，以单独密封的报价一览表(报价表)为准。

20.2 谈判响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

20.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以单独密封的报价一览表的总价为准，并修改单价；

20.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

按上述修正错误的方法调整的报价，供应商应无条件接受。如果供应商不接受修正后的价格，其响应文件将按无效响应处理。

23、谈判

谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并要求供应商在规定的时间内提交最后报价。在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其它内容。实质性变动得内容，需经采购人代表确认。

24、评审方法：

24.1.1按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》的规定，本次评审采用最低评标价法，即在全部满足谈判文件实质性要求前提下，且最后报价最低的原则确定成交供应商并依次排序。

24.1.2节能产品、环境标志产品政策

对节能产品、环境标志产品按照《财政部、国家发展和改革委员会关于印发＜节能产品政府采购实施意见＞的通知》（财库【2004】185号）、《财政部、国家环保总局联合发印发＜关于环境标志产品政府采购实施的意见＞》（财库【2006】90号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品的制度的通知》（国办发【2007】51号）有关规定执行。

- 24.1.3 成交价格=成交供应商的有效谈判报价。

- 评审办法：

| 评标项目 | 评审内容 | 评审原则与标准 |
| --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 有效的主体资格证明 | 提供营业执照影印件。 |
|  | 法人授权委托书 | 提供法人授权书及被授权人身份证（法人参加投标提供法人身份证）。 |
|  | 无重大违纪声明 | 参加本次谈判活动前近3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件，加盖供应商公章； |
|  | 信用要求 | 供应商应在“信用中国”网站查询(www.creditchina.gov.cn)未被列入重大税收违法案件当事人名单、在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/）查询未被列入失信被执行人及在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，（如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）需提供相应网站查询结果的截图。 |
|  | 财务状况报告 | 提供经审计的2020年或2021年度财务审计报告或银行出具的资信证明； |
|  | 社会保障资金缴纳证明 | 自2021年1月1日以来已缴存的至少三个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明； |
|  | 税收缴纳证明 | 自2021年1月1日以来已缴纳的至少三个月的缴税凭证。依法免税的供应商应提供相关文件证明； |

| 评标项目 | 评审内容 | 评审原则与标准 |
| --- | --- | --- |
| 符 合 性 审 查 | 供应商名称 | 与营业执照一致 |
|  | 响应文件签署盖章 | 响应文件由法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖单位公章，响应文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由供应商的法人或其授权代表在修改处签字并加盖公章后才有效。 |
|  | 响应文件组成及格式 | 符合“响应文件格式”的要求 |
|  | 谈判报价 | 同时满足以下条款： （1）谈判报价符合唯一性要求； （2）第一次谈判报价表填写符合要求； （3）报价货币符合谈判文件要求； （4）未超出采购预算或谈判文件规定的最高限价； |
|  | 投标内容、投标有效期 | 符合谈判文件规定 |
|  | 工期 | 符合谈判文件规定 |
|  | 其他 | 完全理解并接受法律法规和谈判文件对供应商的各项须知、规约要求和责任义务，没有出现法律法规或谈判文件明确规定的其他被视为“无效响应”的情形。 |

24.2 成交：

1、谈判结果报告由谈判小组全体成员签字确认。

2、采购人根据谈判结果报告中推荐的成交候选人确定成交供应商，以复函通知采购代理机构。

注：评审办法中要求提供原件评审项，供应商如提供原件的同时须在谈判响应文件中附相应的复印件或扫描件。

24.3 特殊情况的处理

谈判过程中，若出现本评审方法以外的特殊情况时，将暂停评审，待谈判小组商榷后，再进行评定。

25、评审过程的保密

23.1 谈判小组成员和与评审活动有关的工作人员不得泄露有关谈判响应文件的评审、成交候选人的推荐以及与评审有关的其他情况。

23.2 在评审过程中，如果供应商试图在谈判响应文件的评审、比较和成交候选人的推荐以及与评审有关的其他方面，向谈判小组、采购人和采购代理机构施加任何影响，其谈判应做无效谈判处理。

26、编写谈判报告

采购代理机构根据谈判小组的原始评审记录和评审结果编写谈判报告，报送采购人审核，同时报监督管理机构审核备案。

27、确定成交候选人

27.1 谈判小组按照评审办法，对供应商进行评审排序，推荐1～3名成交候选人，作为评审结果。评审结果由全体谈判小组成员签字确认。

27.2 采购人根据谈判报告中推荐的成交候选人排列顺序，确定排名第一的为成交人。

27.3 排名第一的成交候选人放弃成交、在规定期限内未能签订合同、因不可抗力不能履行合同、不按照谈判响应文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照谈判小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交人。

27.4 成交人确定之后，在规定时间向成交人发出成交通知书。

28、关于谈判活动供应商数量的最低要求

根据《陕西省财政厅关于政府采购有关问题的通知》（陕财办采资[2016]53号）文件规定，采用竞争性谈判采购方式的，采购过程中符合要求的供应商（社会资本）不足3家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

五、成交与签约

29、成交通知

谈判结束后，采购人按照谈判小组推荐的成交候选人排名顺序确定成交单位，经采购人确认后代理机构发出成交公告并同时发出成交通知书。

30、签订合同

30.1 采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照谈判文件和成交人谈判响应文件（包括评审中形成的澄清文件）的约定，与成交人签订书面合同。所签订的合同不得对谈判文件和成交人的谈判响应文件（包括评标中形成的澄清文件）作实质性修改。由于成交人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

30.2 成交人不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交人之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

31、成交服务费

向成交人发放成交通知书后，依据国家发展计划委员会计价格[2011]534号文件、国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格〔2002〕1980号)规定和陕价行发【2012】72号文件规定的收取标准及相应的计算办法,由采购单位向代理机构支付。

32、质 疑

供应商认为谈判文件、谈判过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在法律规定的时间内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

32.1  供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料：

1）加盖公章的营业执照复印件；

2）法定代表人针对本项目的专项授权书（须经法定代表人签字并加盖法人章和单位公章）及被授权人身份证复印件（查看原件）；法定代表人提交质疑函须提交其身份证复印件（查看原件）。

32.2质疑函应该包含以下主要内容：

1）质疑供应商的基本情况信息：名称、地址、法定代表人、委托代理人、电话、邮编。

2）所质疑的政府采购项目的信息：包含采购人或者采购代理机构名称、项目名称、包（标段）、编号。

3）具体、明确的质疑事项。质疑事项不得超出法定范围并且与质疑供应商有利害关系。

4）质疑所依据的事实、理由和法律依据及证明材料。

5）质疑函需要加盖质疑供应商公章并经法定代表人签字和盖章。

32.3 有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

1）质疑供应商不是参与本次政府采购项目的供应商；

2）质疑供应商与质疑事项不存在利害关系的；

3）未在法定期限内提出质疑的；

4）质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的；

5）质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的；

6）以非法手段取得证据、材料的；

7）质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

8）不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

32.4 质疑答复

采购人或采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将按规定的时间进行回复。

32.5 质疑联系方式

联系人：钱泽尧

电  话：13309154234

地  址：安康市汉滨区东盛·澜悦湾9号楼704室

33.投诉

1、质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意，以及采购代理机构或采购人未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。

34.信用担保

1、陕西省信用担保及信用融资政策

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解中小企业融资难等问题，根据财政部财库【2011】124号文件的精神，陕西省财政厅制订了《陕西省政府采购信用担保试点工作实施方案（试行）》，为参与陕西省政府采购项目的供应商提供政府采购信用担保，并按照程序确定了合作的担保机构。成交供应商如果需要融资贷款服务的，可凭成交通知书、政府采购合同等相关资料，按照文件规定的程序申请办理，具体规定可登陆陕西省政府采购网(www.ccgp-shaanxi.gov.cn/)重要通知专栏中查询了解。

35.其他

35.1谈判步骤为：第一次报价---初步评审---分别谈判---第二次报价--推荐成交候选人。（以供应商递交的谈判响应文件中的总报价为第一次报价。分别谈判后，供应商现场填报的谈判响应总报价为第二次报价）

35.2当第二次报价全部超过谈判文件规定的采购预算（或最高限价）或均低于公认的制作成本时，谈判小组有权决定是否谈判失败或进行第三次报价。当第三次报价若超出预算，且采购人又无力支付，谈判小组有权决定谈判失败。

35.3成交供应商确定后，成交供应商无正当理由拖延或拒签合同的，或未能按照规定的时间提供履约担保，采购人有权取消其成交资格，并按评审顺序重新确定成交供应商。

- 采购内容与技术要求

一、采购内容概况：

- 1、岚皋县民主镇污泥脱水设备采购项目，包括污泥脱水设备所包含的隔膜压滤机、进料泵、冲洗系统、加药装置等配套设备的采购以及设备安装场地的土建、设备运输、安装、调试等内容。

- 二、采购清单

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隔膜压滤机 | 1、最大过滤压力：不小于0.6 Mpa 2、最大过滤工作温度：不低于70℃ 3、最大液压工作压力：不小于20Mpa 4、压榨压力：不小于1.5Mpa 5、滤室总容积：不小于 700 L 6、主机包括：控制柜、高压隔膜板、液压系统、暗流双出液装置、滤布、水龙头变频控制、自动翻板、压榨系统、皮带输送机、可折叠操作平台。 | 1 | 台 |
| 2 | 进料泵 | 功率≥1.1KW | 2 | 台 |
| 3 | 冲洗系统 | 含高压水枪、200L储水桶 | 1 | 套 |
| 4 | 加药装置 | 包括：搅拌器、计量泵、储药桶 | 2 | 套 |
| 5 | 操作平台 | 根据现场要求制作 | 1 | 个 |
| 6 | 运输费 | / | 1 | 项 |
| 7 | 安装费 | 包含管道阀门等辅材辅料；暂定价：15000元，结算时根据现场实际发生工作量按项目所在地现行市政工程计价规范计价。 | 1 | 项 |
| 8 | 土建费用 | 暂定价：35000元，结算时根据现场实际发生工作量按项目所在地现行市政工程计价规范计价。 | 1 | 项 |

第四部分 商务要求

一、商务要求：

1、实施地点：采购人指定地点。

2、工期：10日历天

3、价格：中标单位负责完成货物及相关物件的运输、保管、安装、调试、施工，直至其货物在采购人指定地点安装完毕、产品投入运行，并经采购人验收合格，合同有效期内，合同单价不受国家政策性调价或原材料价格变化及外汇汇率变化的影响，并作为最终结算的依据。

4、结算方式：设备完工、安装、调试、验收合格后10日内甲方应向乙方支付合同额的80%，乙方向甲方上报的结算单经甲方审核完毕后，支付至最终审定总金额的97%，留最终审定总金额的3%的尾款作为质保金，在质保期满两年后支付。

5、验收：货物在采购人指定的时间到货，到货后由采购人、中标单位双方共同验收,核对数量,品牌，型号，检查货物的外观和原产地情况等，经乙方安装调试完毕采购人正常使用，检验无误后共同签署货物交接单后，移交采购人使用。

- 6、质保期：自安装、调试、验收合格之日起 2 年。

- 第五部分 合同条款（仅供参考）

项目编号：SR-ZB-20220505

岚皋县民主镇污泥脱水设备采购项目

采购方：

供货商:

日  期：

合同主要条款

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规之规定，               （简称乙方）承担岚皋县民主镇污泥脱水设备采购项目。双方本着公平、平等、互利、诚信的原则，订立本合同。

甲方（采购人）：

乙方（成交供应商）：

第一条、项目名称及工作范围

项目名称：

工作范围：

第二条、工作内容

该项目工作内容

第三条、合同总价款

本项目合同项下总价款为___________（大写）人民币，分项价款在“谈判报价表”中有明确规定。

第四条、付款方式

设备完工、安装、调试、验收合格后10日内甲方应向乙方支付合同额的80%，乙方向甲方上报的结算单经甲方审核完毕后，支付至最终审定总金额的97%，留最终审定总金额的3%的尾款作为质保金，在质保期满两年后支付。

第五条、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 成交通知书、谈判响应文件、竞争性谈判文件、澄清

4. 附录，即：附表内相关服务的范围和内容；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

第六条、双方的义务

1、甲方的义务

（1）谈判补充文件、相关服务建议书；

（2）协助乙方进行资料收集；

（3）甲方负责按合同条款第四条约定，及时支付工程款；

2、乙方的义务

（1）严格按照国家和地方相关规程、细则进行开展工作，并对成果质量负责；

（2）对项目实施中因乙方原因出现的质量问题，应修改完善，产生费用由乙方承担；

（3）乙方指定         为该项目负责人，且项目负责人在项目实施期间不得更换；

（4）乙方配合甲方做好成果检查验收工作；

（5）乙方不得将本合同的全部或部分转包给其它任何单位和个人。

（6）本工程外部环境协调费已列入工程预算，施工过程外部环境协调由乙方负责。

第七条、生产安全责任

乙方必须按国家有关安全生产规范进行作业，项目实施过程中因乙方原因发生的安全事故责任由乙方承担。

第八条、服务地点

采购人指定地点。

- 施工、安装调试

1.由供应商负责专人到现场进行施工、安装、调试至验收合格。

2.供应商应在合同签订后一周内，向采购人提供施工、安装、调试及试运行的进度计划表。

3.供应商应在合同规定的工期内完成该工作。如因供应商责任而造成延期，每超过一天按合同总价款的1‰支付采购人误期赔偿金，直至交货或提供服务结束为止，所有因延期而产生的费用由供应商承担。

4.运输、安装和调试期间所发生的费用均由供应商负责。

5.供应商应对运输、安装调试、整改等实施过程的安全负责，如发生人身伤亡、财产损失的由供应商负责解决并承担全部责任。

- 质量保证

1、供应商提供的产品及材料必须保证质量可靠，为市场最新或主流产品，进货渠道正常，配置合理齐全，应全面满足谈判文件的要求，谈判文件未明确要求的内容，供应商须按谈判产品主流标准配置或以采购人的补充要求为准。所供产品工艺质量应严格按国家最新发布的规范标准执行，如发生质量问题由供应商承担全部责任。

2、供应商应保证所有产品的完好无损包括配套包装，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、采购人使用产品过程中因产品质量、产品缺陷及安装质量等造成人身伤亡、财产损失的，由供应商负责解决并承担全部责任。

第十一条、服务保障

1、整体工程在质保期内出现的质量问题由乙方随时免费维修，若不能及时维修造成的一切损失由乙方负责。

2、对于未按约定提供质保服务的供应商或违约的供应商，采购人将拒绝其参加采购人单位的政府采购项目。且采购人有权委托第三方进行维修，所产生的费用由供应商承担，采购人有权从质保金中直接扣除，不足部分应由供应商支付。

第十二条、验 收：

由采购人对项目进行整体验收，供应商协助配合。其内容包括确认产品的产地、规格、型号和数量，对其产品的质量是否达到现行国家有关验收规范“合格”标准、是否按照采购人要求安装到位、是否按照采购人要求进行调试和提供相关培训、是否在规定时间内安装完毕、所有产品的配套包装是否完好无损等进行逐项检查。

1、所验产品的性能最终验收达不到谈判文件要求和谈判响应文件承诺的，或在使用中发现采购人不能容忍的缺陷等，将视为产品验收不合格，供应商应在采购人要求的时间内无条件免费更换或退货。

2、若发现供应商有弄虚作假的，在谈判阶段故意或随意夸大产品技术性能，供应商应无条件退货，本合同解除，投供应商赔偿采购人相应的损失。

3、验收标准：按谈判文件、谈判响应文件及澄清函等技术指标进行验收。各项指标均应符合验收标准及要求。

4、验收合格后，填写验收单，双方签字生效。

5、验收依据：

a) 合同文本；

b) 谈判响应文件及澄清函、谈判文件；

c) 国家和行业制定的相应的标准和规范；

第十三条、知识产权

按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》中的相关条款执行。

未按合同或谈判文件要求提供的服务不能满足采购人要求，采购单位有权终止合同，甚至对供应商违约行为进行追究。

第十四条、保密

对工作中了解到的甲方的技术、机密等进行严格保密，不得向他人泄漏。本合同的解除或终止不免除供应商应承担的保密义务。

第十五条、权利保证

乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第十六条、合同争议的解决

合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决。协商达不成一致时，可向当地行政仲裁机关申请仲裁或者向人民法院提请诉讼。

第十七条、不可抗力情况下的免责约定

双方约定不可抗力情况指：双方不可预见、不可避免、不可克服的客观情况，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

第十八条、合同的终止、变更

合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

第十九条、合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第二十条、违约责任

依据《中华人民共和国合同法》的相关条款和本合同约定，成交供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购单位会同采购代理机构有权终止合同，依法向成交供应商要求经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购单位违约的，应当赔偿给成交供应商造成的经济损失。

第二十一条、合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方共同签字盖章，自甲方签字盖章之日起生效。

2、本合同一式四份，甲乙双方各执一份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲 方：   （盖章）                          乙 方：   （盖章）

地 址：                                     地  址：

邮政编码：                                  邮政编码：

法定代表人或其授权                          法定代表人或其授权

的代理人：（签字）                          的代理人：（签字）

开户银行：                                  开户银行：

账号：                                      账号：

电话：                                      电话：

传真：                                      传真：

电子邮箱：                                  电子邮箱：

注：本合同模板仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修改。

封袋正面标识式样

格式A：投标文件封袋正面标识式样

致：  （采购代理机构名称）

项目名称：

项目编号：

采购人名称：

响应文件（电子版/资格证明原件）

（在   年   月   日   时   分前不得开启）

谈判供应商名称：            （公章）

第六部分  响应文件格式

编制说明：

1、本谈判响应文件格式，仅起到样式作用，编制谈判响应文件前，请详细阅读竞争性谈判文件。

2、谈判响应文件的编制应按照本格式提供的内容，做出逐一的明确答复；谈判供应商认为必要，还可以做其它补充说明。

3、本竞争性谈判文件中相关表格如不够填写时，谈判供应商可以自行扩展。

项目编号：SR-ZB-20220505

岚皋县民主镇污泥脱水设备采购项目

谈判响应文件

供应商名称：                             （盖章）

联系电话：                     邮编：

法定代表人：                          （签字）

委托代理人：                          （签字）

联系电话：

日    期：         年      月      日

目   录

第一章   谈判响应函.................................X

第二章   谈判响应一览表.............................X

谈判响应分项报价表.........................X

第三章   法定代表人证明书及授权委托书...............X

第四章   无重大违法记录声明.........................X

第五章   供应商资格证明文件.........................X

第六章   商务响应说明        .......................X

第七章   货物说明一览表.............................X

第八章   谈判响应技术指标偏离说明...      ..........X

第九章   谈判方案说明...............................X

第十章   供应商承诺书...............................X

第十一章   其他证明材料.............................X

#### 其他证明材料

第一章 谈判响应函

致：                   （采购代理机构名称）

我方已仔细研究了                 (项目名称)的竞争性谈判文件（采购项目编号）           的全部内容，知悉参加谈判的风险，我方承诺接受谈判文件的全部条款且无任何异议，决定参加贵单位组织的本项目谈判。我方正式授权（姓名、职务）代表我方              （供应商的名称）全权处理本项目谈判的有关事宜。

一、我方提交竞争性谈判响应文件电子文件   份，线上电子响应文件    份。并保证响应文件提供的数据和材料真实、准确。并愿意接受你方的授权代表进行调查，以审核我方提交的文件和资料。否则，愿承担《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定的法律责任。

二、我方按谈判文件规定，谈判总报价为人民币大写          （小写￥               ）。

三、我方愿意按谈判文件规定的各项要求，向采购人提供所需的所有服务事项。

四、我方已仔细阅读了谈判文件的全部内容，并同意和放弃对谈判文件不明或误解而询问、质疑和投诉的权利。

五、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的有关规定，保证在获得成交资格后：

（1）按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

（2）谈判有效期自谈判截止之日起       日历天，若我方成交谈判有效期自动延长至合同履行完毕。

六、我方完全理解最低报价不是成交的唯一条件，并尊重谈判小组的评审结论和谈判结果。

七、有关本项目的所有函电，请按下列地址联系：

供应商名称：    （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

电子邮件：

开户银行:

帐    号：

日    期：

- 第二章 谈判一览表

项目名称：岚皋县民主镇污泥脱水设备采购项目

项目编号：SR-ZB-20220505

单    位：元

| 报价内容 谈判内容 | 谈判总报价 （元） | 工期（日历天） | 质保期（年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 岚皋县民主镇污泥脱水设备采购项目 |  |  |  |  |
| 谈判总报价（大写）： （小写：￥ ） |  |  |  |  |
| 备注：表内报价内容以元为单位，精确到小数点后两位。 |  |  |  |  |

供应商（单位名称及公章）：

法定代表人/被授权人（签字）：

日    期：    年   月   日

谈判响应分项报价表

供应商名称：

项目名称：                                            第  页   共 页

| 序号 | 名称 | 品牌 | 生产厂家 | 规 格参 数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计： （元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标人可根据实际情况自行扩展表格细项。

2.如果分项报价合计与投标总报价不一致，以分项报价为准修正总价。

3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应谈判文件。

供应商（单位名称及公章）：____________________________

法定代表人/被授权人（签字）：____________________________

日    期：_______年_______月_______日

第三章 法定代表人证明书及授权委托书

一、法定代表人证明书

供应商名称：

注册地址：

成立时间：          年        月         日

经营期限：

姓名：        性别：       年龄：       系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明！

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证复印件（正、反面）粘贴处

供应商名称（盖单位章）：

日期：     年    月    日

二、法定代表人授权委托书

（采购代理机构名称）：

本人 （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人，现委托  （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、  项目名称、项目编号  询价响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：  自谈判响应文件递交截止之日起     日历天。

代理人无转委托权。

法定代表人盖章：                     被授权人签字：

职          务：                     职        务：

身  份 证  号 ：                     身 份 证 号 ：

附：法定代表人、被授权人身份证复印件。（二代身份证正、反两面都需复印）

| 法定代表人身份证复印件 | 被授权人身份证复印件 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件 | 被授权人身份证复印件 |

谈判响应人：                          （盖单位章）

年    月    日

备注：

1．法定代表人亲自参加投标的，无需提供该委托授权书，但须提供法定代表人本人身份证（正反面）复印件。

2．授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

- 无重大违法记录声明

我单位参与  赛荣项目管理有限公司  组织的（项目名称） （项目编号）采购项目，我单位郑重声明：我方参加本项目竞争性谈判工作前三年内无重大违法活动记录，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

特此声明！

供应商（单位名称及公章）：

法定代表人/被授权人（签字）：

日    期：

地　　址：

电　　话：

- 资格证明文件

谈判供应商资格证明文件主要内容：

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

（2）法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证原件；（法定代表人参加，只提供本人身份证原件）

（3）参加本次谈判活动前近 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件，加盖供应商公章；

（4）供应商应在“信用中国”网站查询(www.creditchina.gov.cn)未被列入重大税收违法案件当事人名单、在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/）查询未被列入失信被执行人及在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，（如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）需提供相应网站查询结果的截图。

（5）财务状况报告：提供经审计的2020年或2021年度财务审计报告或银行出具的资信证明；

（6）社会保障资金缴纳证明：自2021年1月1日以来已缴存的至少三个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

（7）税收缴纳证明：自2021年1月1日以来已缴纳的至少三个月的缴税凭证。依法免税的供应商应提供相关文件证明；

（8）本项目不接受联合体谈判。（提供相关自述证明材料）

第六章 商务响应说明

| 序号 | 谈判文件商务条款 | 谈判响应文件响应说明 |
| --- | --- | --- |

注：按谈判文件第四部分商务要求的内容逐项响应说明，如有漏报、瞒报将视为未响应。

供应商：（盖章）

法定代表人或授权代理人签字：

日期：     年   月    日

第七章 货物说明一览表

| 序号 | 货物名称 | 制造商 | 产 地 | 型号 | 规格参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表只需填写采购清单序号1隔膜压滤机的说明。

供应商 ：（盖章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：     年    月    日

第八章 谈判响应技术指标偏离说明

项目名称：（项目名称）

项目编号：（项目编号）

共  页，第  页

| 序号 | 文件 条目号 | 谈判文件 条款要求 | 询价响应文件 条款响应 | 偏离 | 偏离 及其影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

- 本表只填写响应文件中与谈判文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，响应文件中响应与谈判文件要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须提交空白表。

- 2．供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其询价或成交资格，并按有关规定进处罚。

供应商（单位名称及公章）：

法定代表人/被授权人（签字）：

日    期：    年  月  日

第九章 谈判方案说明

1、供应商针对本项目的总体方案说明；

2、质量保证方案

3、运输及验收方案

4、技术服务方案；

5、售后服务方案；

6、供应商认为有必要说明的问题。

- 第十章 供应商承诺书

陕西省政府采购供货商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书Ⅰ

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其它供货商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、代理机构政府采购评审专家或其它供货商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府代理机构谈判采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其它有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：（全称及公章）

法定代表人/被授权人（签字）：

邮编：

地址：

电话：

时间： 年 月 日

承诺书Ⅱ

| 致：赛荣项目管理有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织 （项目名称） 的供应商，本公司承诺：在参加本项目谈判之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 供应商 | 法定代表人/被授权人 | 日期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书Ⅲ

| 致：赛荣项目管理有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织（项目名称） 的供应商，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 供应商 | 法定代表人/被授权人 | 日期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书V

| 致：赛荣项目管理有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织 （项目名称） 的供应商，本公司承诺：参加本次谈判提交的所有资质证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 供应商 | 法定代表人/被授权人 | 日期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

第十一章 其他证明材料

申明

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，由供应商自行声明并对真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

参加政府采购活动的中小企业应提供《中小企业声明函》原件。未提供声明函原件的，不能享受谈判文件规定的价格扣除，但不影响响应文件的有效性。

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

| 序号 | 产品类型 | 产品名称 | 制造商 | 金额（万元） | 所占比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本企业制造的货物 |  |  |  |  |
| 2 | 其他中型企业制造的货物 |  |  |  |  |
| 3 | 其他小型企业制造的货物 |  |  |  |  |
| 4 | 其他微型企业制造的货物 |  |  |  |  |

注：

1、本声明函对中小企业参与政府采购活动时适用。

2、如提供其他中小企业的货物须按此格式附其他中小企业的《中小企业声明函》

企业名称（盖章）：

日  期：

附件二  残疾人福利性单位声明

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，由谈判响应人自行申明，并对申明真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

参加政府采购活动的残疾人福利性单位应提供《残疾人福利性单位声明函》原件。未提供声明函原件的，不能享受谈判文件规定的价格扣除，但不影响响应文件的有效性。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

| 序号 | 产品类型 | 产品名称 | 制造商 | 金额（万元） | 所占比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本企业制造的货物 |  |  |  |  |
| 2 | 其他残疾人福利性单位制造的货物 |  |  |  |  |

注：1、本声明函对残疾人福利性单位参与政府采购活动时适用。

2、如提供其他残疾人福利性单位的货物须按此格式附其他中小企业的《中小企业声明函》

单位名称（盖章）：

日  期：

附件三、监狱企业证明文件

说明：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。未提供证明文件的，不能享受谈判文件规定的价格扣除，但不影响响应文件的有效性。

附件四、“节能产品”，“环境标志产品”证明材料

说明：

1、供应商提供的产品属于下列情形，应按照谈判文件第三部分供应商须知总则第七款规定提供产品列入“节能产品”，“环境标志产品”所在页的复印件（该夜包含制造商或企业名称或申请单位名称、规格型号、有效期截止日期等内容），并加盖供应商单位章。

- 符合政府采购强制采购政策的财政部、环境保护部发布的《节能产品政府采购清单》中标记的“强制采购节能产品”。

- 符合政府采购强制采购政策的财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购清单》中标记的的“环境标志产品”。

2、未按照上述要求提供的，评审时不予以考虑。

附件五、质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

谈判文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

赛荣项目管理有限公司

地      址：安康市汉滨区东盛·澜悦湾9号楼704室

邮      编：725000

电      话：19909153007

总      部：13991207415

网      址：www.srgcxm.cn

企 业 邮 箱：duhongkun@sxsrgcxmglwwgc.onexmail.com

分公司名称：赛荣项目管理有限公司安康分公司

开 户 银 行：长安银行股份有限公司安康南环路支行

账      号： 806071101421003428