项目编号：HTZB2022-AK-017

平利县广佛镇桃坪小学附属工程项目

竞争性磋商文件

宏泰项目管理有限公司

二0二二年十月

目  录

第一部分    磋商公告

第二部分    磋商须知

第三部分    工程范围及质量验收标准

第四部分    商务要求

# 第五部分    合同主要条款（参考）

# 第六部分    磋商响应文件（格式）

# 特别提醒

1、本项目采用不见面开标系统：电子化投标方式投标，投标人须使用数字认证证书（CA锁）对磋商响应文件进行签章、加密、递交及开标时签到、解密等相关招投标事宜。开标时投标人须携带数字认证证书（CA锁），如因投标人自身原因未正确使用数字认证证书（CA锁）造成无法解密磋商响应文件，按无效投标对待。

2、不见面开标系统：打开登录页面网址选择点击右上角“登录”，选择“投标人”身份，插入CA锁，选择新驱动（多CA互认系统）登录，输入密码后，点击“登录”：（http://219.145.206.209/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login），

投标人登录之后可以看到当前投标人今日开标项目：1、选择要开标的项目，点击进入，页面首先阅读开标流程，点击“我已阅读”进入开标大厅，点击“取消”返回项目列表页面。

3、开标签到

投标人等待开标时需要签到，等候开标。请在开标前完成签到，开标时间到了之后就不能签到；点击页面上“签到”按钮进行签到，开标前60分钟可以签到。签到成功之后，按钮灰化，无需再次签到，同时第一个座位图右下角出现绿色√。

4、评审过程中，磋商小组要求供应商提交多轮（最后）磋商报价时，供应商须登录全国公共资源交易平台（陕西省）在交易系统中提交多轮（最后）报价，并用数字认证证书（CA 锁）签章。

5、注意事项

（1）、为顺利实现不见面开标系统的远程交互，建议投标人配置的软硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响），浏览器要求使用IE11浏览器，且电脑已经正确安装了陕西省公共资源CA驱动。投标供应商需安装新点播放器，以便观看远程不见面开标直播画面（播放器下载链接为：https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Down&SoftGuid=55aa4e06-c384-4005-bcb9-48932d410fd4）。

（2）、建议投标人在开标前半小时登录不见面开标大厅，并及时签到（开标前60分钟即可签到），遇到问题及时联系客服4009280095。

（3）、投标人需注意CA锁一定要提前准备好，并确保CA锁为制作投标文件的CA锁。

（4）、及时关注右侧公告及互动栏目信息。

- 磋商公告

项目概况

平利县广佛镇桃坪小学附属工程项目采购项目的潜在供应商应在全国公共资源交易中心平台（陕西省.安康市）获取采购文件，并于2022年10月26日09时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：HTZB2022-AK-017

项目名称：平利县广佛镇桃坪小学附属工程项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：1,716,236.21元

采购需求：

合同包1(平利县广佛镇桃坪小学附属工程项目):

合同包预算金额：1,716,236.21元

合同包最高限价：1,716,236.21元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 教育用房施工 | 平利县广佛镇桃坪小学附属工程项目 | 1(项) | 详见采购文件 | 1,716,236.21 | 1,716,236.21 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：详见采购文件

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(平利县广佛镇桃坪小学附属工程项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

（1）《财政部国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；
（2）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；
（3）《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；
（4）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；
（5）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
（6）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；
（7）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(平利县广佛镇桃坪小学附属工程项目)特定资格要求如下:

- 供应商须具有有效合格的统一社会信用代码的营业执照；
（2）供应商应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证原件，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证原件；
（3）须具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级（含三级）以上资质及安全生产许可证；项目负责人须具备相应专业二级及以上注册建造师资质，提供资格证、注册证、安全生产考核合格证，且无在建工程。外省企业在陕承揽业务前，应登录陕西省建筑市场监管与诚信信息一体化平台录入企业基本信息，陕西省建筑市场一体化平台企业库中无法查询的外省建筑企业不得参与投标；
（4）投标人通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等查询相关主体信用记录，并将网页截图（加盖投标单位公章）；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
（6）本项目不接受联合体投标。

- 三、获取招标文件

时间：2022年10月14日至2022年10月20日，每天上午08:00:00至12:00:00，下午14:00:00至18:00:00（北京时间）

途径：全国公共资源交易中心平台（陕西省.安康市）

方式：在线获取

售价：500元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间： 2022年10月26日 09时00分00秒（北京时间）

提交投标文件地点：安康市公共资源交易中心407室（安康市汉滨区香溪路8号）

开标地点：本项目采用电子化投标及远程不见面开标, “不见面开标大厅”登录网址：http://219.145.206.209/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

注：1.使用捆绑省交易平台的CA锁登录电子交易平台，登录安康市公共资源交易中心（http://ak.sxggzyjy.cn/ ），选择有意向的项目点击“我要投标”完善相关信息并及时联系采购代理机构完成相关流程。

2.下载文件：投标人登录安康市公共资源交易中心（http://ak.sxggzyjy.cn/），选择“交易乙方”身份进入投标人界面下载文件，未在规定时间内下载文件的或未经采购代理机构确认的将会影响后续开评标活动，如未进行线上操作，导致无法参与投标的，责任自负。

3.本项目采用电子化投标及远程不见面开标方式。

4.电子招标文件技术支持：4009280095、4009980000。

5.为响应本地公共资源交易活动新冠肺炎疫情防控工作，进场的所有人员必须严格落实全程佩戴口罩、行程码检查、体温测量等疫情防控措施。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：平利县广佛镇中心小学

地址：平利县广佛镇广佛村

联系方式：13992566234

2.采购代理机构信息

名称：宏泰项目管理有限公司

地址：平利县城关镇东三路莲花巷19号

联系方式：0915-8423299

3.项目联系方式

项目联系人：罗婷

电话：15029251590

宏泰项目管理有限公司

2022年10月13日

第二部分  磋商须知

一、总则

本次采购依据《中华人民共和国政府采购法》、《财政部令第18号》、《中华人民共和国招标投标法》、《财政部令第74号》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、及省市现行有关法律法规执行。

1．名词解释

1.1 采购单位：平利县广佛镇中心小学

1.2 监督机构：平利县财政局

1.3 招标代理机构：宏泰项目管理有限公司

1.4 标　　　　书：磋商文件与磋商响应文件的统称

1.5 供应商：参加本次招标活动的的制造商或代理商

2．投标人

2.1凡是依照《中华人民共和国公司法》注册、具有法人资格、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求具备的条件、并具备国家规定的相关该行业必备资质，有能力提供本次磋商工程和服务的供应商均可投标。

2.2资质要求：

- （1）供应商须具有有效合格的统一社会信用代码的营业执照；（2）供应商应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证原件，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证原件；（3）须具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级（含三级）以上资质及安全生产许可证；项目负责人须具备相应专业二级及以上注册建造师资质，提供资格证、注册证、安全生产考核合格证，且无在建工程。外省企业在陕承揽业务前，应登录陕西省建筑市场监管与诚信信息一体化平台录入企业基本信息，陕西省建筑市场一体化平台企业库中无法查询的外省建筑企业不得参与投标；（4）投标人通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等查询相关主体信用记录，并将网页截图（加盖投标单位公章）；（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（6）本项目不接受联合体投标。

- 以上内容资质均为必备资质，各供应商应按要求提供复印件加盖供应商红色公章，附在每份磋商响应文件中，不符合磋商文件资质要求的，其磋商响应文件被视为无效标书，取消投标资格。

二、竞争性磋商文件

1．竞争性磋商文件包括目录中所列的六部分，投标人应仔细阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求，在竞争性磋商响应文件中对竞争性磋商文件的

各方面都作出实质性的响应，按照竞争性磋商文件的要求提交全部资料。

2．竞争性磋商文件的澄清：任何要求对竞争性磋商文件进行澄清的投标人，均应在磋商响应文件递交截止期3日前按竞争性磋商文件中的通讯地址以书面形式通知采购人，磋商组织机构对磋商响应文件递交截止前收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复，同时以书面形式寄送给有关购买文件的投标人。投标人在收到通知后立即以电子邮件或其他书面形式予以确认。对文件中有关表述不准确或难以理解或有疑义的内容，各投标人应及时与有关部门人员联系，否则，因此所带来的一切不利后果由各投标人自负。投标人未在规定的时间内要求对磋商文件澄清和提出疑问的，将视其为无异议。

3．竞争性磋商文件的修改：

3.1在竞争性磋商响应文件递交截止前的任何时候，无论出于何种原因，磋商组织机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时，对竞争性磋商文件进行修改。

3.2竞争性磋商文件的修改以书面形式通知所有投标人，并作为竞争性磋商文件的补充，与其具有同等法律效力。

3.3为使投标人编写竞争性磋商响应文件时，有充分时间对竞争性磋商文件的修改内容进行研究，磋商组织机构可以酌情延长竞争性磋商响应文件递交截止日期。

4．投标人必须从磋商组织机构购买文件，投标人自行转让或复制竞争性磋商文件视为无效。文件一经售出，一律不退，仅作为本次竞争性磋商使用。

5．本文件的解释权归采购人及代理机构。

三、磋商要求

1．投标人应认真阅读磋商文件的所有内容，严格按照磋商文件的要求编制和提供磋商响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，使磋商响应文件对磋商文件作出实质性响应。如果投标人在磋商响应文件中没有按照磋商文件要求提交全部资料或者磋商响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应，其磋商将被拒绝。

2．磋商费用：供应商应承担所有准备和参加磋商有关的全部费用。

3．磋商响应文件的编制

磋商响应文件必须根据磋商组织单位发售的磋商文件格式编写，对磋商文件做出实质性响应。具体内容包括：

（1）按照要求填写的磋商函格式。

（2）磋商报价表。

（3）供应商按要求提供的资格证明文件，证明参加磋商的供应商是合格的，成交后

有能力履行合同，且质量有保证等。

（4）按要求提供的其它证明文件，证明供应商质量管理体系健全，售后服务有保障，且响应磋商文件的要求。

4.磋商报价

（1）磋商报价为投标人完成磋商项目内容的全部合理费用。

（2）投标人应在磋商响应文件中进行完整报价，在磋商响应文件中的磋商报价表上按要求标明总价、分项报价、工期等项，任何有选择的报价磋商组织单位不予接受。

（3）凡因投标人对磋商文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由各投标人自负。

（4）报价货币：人民币。单位：元。

（5）本项目最高限价为壹佰柒拾壹万陆仟贰佰叁拾陆元贰角壹分（￥1716236.21元），投标报价大于或等于本采购预算则按无效投标处理。

5．踏勘现场

5.1 由投标人自行现场踏勘，投标人将需澄清的问题以书面形式提交，代理机构、招标人对投标人提出的问题或现场踏勘的问题进行答复，形成答疑纪要发送投标人。投标人承担踏勘现场所发生的所有费用。

5.2 招标人和代理机构向投标人提供的有关现场的数据和资料，是现有的能被投标人利用的资料，招标人和代理机构对投标人做出的任何推论、理解和结论均不承担责任。

5.3 经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

6．磋商文件的构成和格式

6.1为了保证远程不见面开标顺利进行，供应商需使用配备音响和拾音设备的电脑提前一小时登录网络开标大厅，相关操作培训请关注（陕西省公共资源交易中心）通知公告栏目，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页.服务指南.下载专区】中的《陕西省公共资源交易政府采购项目远程不见面开标操作手册（供应商版）》。

6.2投标人应按照第六部分提供的格式编写磋商响应文件，不得缺少磋商文件要求填写的表格或提交的资料，但不限于格式所列部分。

7．竞争性磋商文件有效期为自磋商之日起九十个日历日，成交供应商的磋商响应文件有效期延长至合同执行完毕。

四、磋商响应文件的制作和递交

1.磋商响应文件的要求

1.1 文件内容均需编制目录和连续页码，目录页码所对应的内容必须与文件内容一致。

1.2 报价文件必须加盖单位公章，由投标人法定代表人或经正式授权有约束力的投标人代表签字。

1.3 报价文件除各供应商对错处做必要修改外，不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由供应商法定代表人或其授权人代表签字和盖章。

1.4报价文件中凡是需要法定代表人或其授权人代表签字必须采用手写方式。

1.5响应文件不符合上述要求的，均作不合格处理。

2.电子版文件的制作

2.1本项目采用电子投标文件的方式。供应商在投标时须提供电子投标文件。

2.2 编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA）对电子投标文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。

（1）电子招标文件下载，供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]后，在[我的项目]中点击“项目流程-交易文件下载”下载电子招标文件（*.SXSZF）；注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。

（2）在标桥官网下载新点投标文件制作软件(陕西省公共资源)8.0.0.43.exe，或在投标人登录系统并下载招标文件时，点击下载该投标文件制作软件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《关于陕西省公共资源交易平台多CA互认系统正式上线运行的通知-附件》。

在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009280095、4009980000。

3.关于响应文件递交与解密

3.1.文件递交

电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择[“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传响应文件]，上传加密的电子投标文件（*.SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以记录。

3.2文件开启与解密

（1）本项目采用远程不见面开标方式进行开标、磋商，代理机构在规定的时间和地点组织磋商，磋商单位授权代表不到现场参加开标，须自行在各自办公场所，自备电脑在投标截止时间前登录不见面开标大厅，进行远程开标、磋商。

（2）为顺利实现不见面开标系统的远程交互，建议供应商配置的软硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响），浏览器要求使用IE11浏览器，且电脑已经正确安装了陕西省公共资源交易平台多CA互认系统。

（3）供应商需注意CA锁一定要提前准备好，并确保CA锁为制作投标文件的CA锁。

（4）开标时间到了之后就不能签到，建议供应商在开标前半小时登录不见面开标大厅，并及时签到（开标前60分钟即可签到，网址：http://219.145.206.209/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login），遇到问题及时联系客服4009280095。

（5）开标时，供应商须使用电子投标文件加密时所用的数字认证证书（CA 锁）在自备电脑上自行远程解密电子文件，由电子交易系统进行自动唱标。

（6）系统默认解密时长为 30 分钟，供应商需在解密时间规定内完成文件解密。所有供应商解密完成后由工作人员将响应文件导入开评标系统。

（7）磋商小组将分别与每位供应商远程进行磋商，请及时关注不见面开播大厅右侧公告及互动栏目信息。

（8）磋商结束后，供应商在自备电脑上用数字认证证书（CA主锁）登陆系统进行二次报价，系统按照评标规则自动排序。

二次报价网上操作流程：

a.插入CA锁，登录陕西省公共资源交易平台网站（http://www.sxggzyjy.cn/）；

b.点击右上角我的项目，选择本次开标项目，点击项目流程；

c.点击网上报价；

d.报价：点击报价，输入金额（注意大小写一致）；

e.签章查看：点击，选择单页签章，点击报价表右下角签章；

- 确认无误如图：

- f.提交。

（9）在开启环节出现下列情况之一的，其电子投标文件视为无效文件：

a.供应商拒绝对电子投标文件进行解密的；

b.因供应商自身原因（如未带CA锁、或所带CA锁与制作电子投标文件使用的CA锁不一致、或沿用旧版招标文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投

标文件的；

c.上传的电子投标文件无法打开的；

d.政府采购法律法规规定的其他无效情形。

4.电子版磋商响应文件的修改和撤回

4.1在磋商响应文件递交截止期前，供应商可修改或撤回其电子版磋商响应文件。

4.2磋商响应文件递交截止期后，供应商不得对其磋商响应文件做任何修改。

4.3在磋商响应文件递交截止期后到竞争性磋商文件规定的磋商响应文件有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其磋商，否则，按有关规定处罚。

五、磋商小组组成及职责

1．磋商小组组成：在磋商开始前，组建磋商小组，磋商小组由采购人代表及有关专家组成，评审专家从政府采购专家库中随机抽取产生。

2． 磋商小组职责

2.1 确认竞争性磋商文件。

2.2 确定符合资质条件的供应商参加磋商。

2.3 审查供应商的响应文件并做出评价。

2.4 要求供应商解释或者澄清其响应文件。

2.5 编写评审报告。

2.6 告知采购人或代理机构在评审过程中发现供应商违法违规行为。

3．确认磋商文件：磋商小组对磋商文件进行审阅，无异议进行签字确认；有异议进行修改，修改后经采购人确认后，磋商小组确认，以文字形式通知供应商。

六、磋商与评审

磋商的全过程分为磋商的全过程分为资格性符合性审查、磋商过程、最后报价、最终评审等阶段。最后报价采取集中报价形式。通过资质审查合格的各磋商单位，只有在磋商响应文件及磋商承诺符合磋商文件要求和满足技术、商务需要的才有最终报价和评审的机会。磋商小组按其最终承诺和报价内容，推荐成交候选单位排序。

- 资格性审查

| 内容 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格审查标准 | 主体资格证明 | 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供年检有效的统一社会信用代码的营业执照或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书，自然人参与的提供其身份证明； |
|  | 授权委托书 | 投标供应商应授权合法的人员参加投标：法定代表人直接参加投标，须出具法定代表人身份证；法定代表人授权代表参加投标，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证（非法人投标供应商参照执行）； |
|  | 专业资质 | 具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级（含三级）以上资质及安全生产许可证； |
|  | 项目负责人 | 拟派项目负责人须具备相应专业二级以上（含二级）注册建造师资质，提供资格证、注册证、安全生产考核合格证，且无在建工程； |
|  | 无重大违法纪录 的书面声明 | 供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法纪录的书面声明（加盖投标供应商红色公章）； |
|  | 主体信用查询记录 | 供应商通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体信用记录，截止时点为磋商文件发出至投标截止时间内，网页截图加盖投标供应商红色公章。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被视为不合格供应商； |
|  | 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标，出具非联合体投标的申明函。 |
| 资格审查不合格的投标供应商将视为非响应投标。 |  |  |

2. 磋商响应文件有效性、完整性和响应性审查：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件的组成 | 符合投标文件基本格式要求 |
| 2 | 响应文件签署、盖章 | 签署、盖章均符合招标文件要求，且无遗漏。 |
| 3 | 响应文件有效期 | 90日历天（从提交响应文件日起计算） |
| 4 | 磋商报价 | 投标报价符合唯一性要求；开标一览表填写符合要求；报价货币符合磋商文件要求；未超出采购预算或磋商文件规定的最高限价； |
| 5 | 其他 | 完全理解并接受法律法规和磋商文件对供应商的各项须知、规约要求和责任义务，未对磋商文件做出实质性响应的，视为无效投标。 |

依据磋商文件的规定，对响应文件的有效性、完整性和响应性进行审查，以确定是否满足磋商文件要求，出现下列情况者（但不限于），按无效文件处理。

（1）竞争性磋商文件要求提交原件时未按要求提交原件的。

（2）供应商未按磋商文件要求加盖单位公章。

（3）磋商响应文件未按磋商文件要求法定代表人或其授权代表签字。

（4）无有效期或有效期达不到磋商文件的要求。

（5）供应商首次磋商报价出现选择性报价。

（6）首次磋商报价超出采购预算。

（7）响应文件中对合同草案条款附加了采购人难以接受的条件。

（8）磋商内容出现漏项或数量与要求不符，出现重大负偏差。

（9）响应文件中技术指标达不到采购要求，降低了服务质量。

（10）响应报价与市场价偏离较大，低于成本，形成不正当竞争。

（11）供应商提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答或故意隐瞒行为。

3.磋商：磋商小组所有成员与单一供应商分别进行磋商，并给所有参加磋商供应商平等的磋商机会。

3.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审核时，以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致、或者明显文字和计算错误的内容做出必要的澄清、说明或更正。供应商澄清、说明或者更正应当由法定代表人或者授权代表签字或者加盖公章。澄清、说明或者更正不得超出响应范围，或者改变响应文件的实质性内容。

3.2磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认，并成为磋商文件的有效组成部分。

3.3供应商应在磋商小组规定的时间内，以书面形式进行澄清、说明或者更正，并由法定代表人或者授权代表签字或者加盖公章。

4．第二次报价

4.1通过资质审查合格的供应商，在磋商响应文件都符合磋商文件的要求并满足技术、商务需要的才进入第二次报价和评审。

4.2质量和服务均能满足磋商文件实质性响应要求的供应商进行第二次报价，有效响应供应商不少于3家。评审小组要求供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，且由法定代表人或者授权人签字或者盖章。

4.3供应商最低报价出现相同时，相同的供应商再报一次价格，得出最低报价。

4.4依据相关文件（陕财办采资{2016}53号令）规定，第一次报价与最终报价均不予公布。

5.比较与评价

5.1磋商小组在评审过程中，发现响应文件出现下列情况之一者，按以下原则修正：

（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

（5）文字与图表不一致的，以文字为准；

（6）响应文件的文字叙述与制造厂商的产品样本/检测报告不符时，以产品样本/检测报告为准。

5.2按照磋商文件规定的评审方法和标准，对审查合格的文件进行商务和技术评审，综合比较和评价，最低报价不作为成交的唯一条件。

6.评审程序：采取逐项分步评审方式，每一步评审不符合者，不进入下一步评审，全部评审合格的供应商进行最后的综合评审和打分，按最后得分由高向低排序，推荐成交候选单位。

七、评标原则和办法

采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分顺序推荐成交候选人。具体评审因素和分值如下。

评审总分值为100分，具体分值如下：

| 评标 内容 | 分值 | 评标原则与标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。 磋商报价明显低于其他投标人，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，须在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将其作为无效投标处理。 |
| 商务响应 | 5 | 经过有效性和符合性审核合格的单位，对付款、交工、验收、售后服务等方面进行响应，完全响应且逐项详细说明的计5分，未做详细响应的，按响应程度赋0-4分。 |
| 技术方案内容 | 60 | 1.施工人员的组成（6分） 项目管理机构及主要人员安排（须提供主要人员缴纳社保证明）人员安排有具体方案，分工合理、责任明确，按其响应程度计0～6分。提供人员配备表。 2.施工现场部署或总平面布置图（6分） 针对本项目提供的总平面图，科学、合理、可行，满足采购人需求并能确保按期交工。根据其响应情况得0-6分。 3.劳动力安排和主要施工机械设备配备计划（6分） 针对本项目提供的资源配备计划（详细的设施设备配备计划；劳动力配备计划）科学、合理、可行，满足采购人需求并能确保按期交工。根据其响应情况得0-6分。 4.施工方案（6分） 总体施工组织布置、施工方案、方法与技术措施，满足采购人需求。根据其响应情况得0-6分。 5.施工进度计划及措施（6分） 针对本项目提供的项目进度计划和工期目标（应提供详细的工程进度、人员安排表），项目进度计划和工期目标科学、合理、可行，满足采购人需求并能确保按期交工。根据其响应情况得0-6分。 6.施工技术和安全保证措施（6分） 针对本项目提供的项目安全保证措施科学、合理、全面、切实可行，能满足采购人需求，并能确保本项目的施工安全。根据其响应情况得0-6分。 7.施工质量保证措施（6分） 针对本项目提供的项目质量保证体系及措施科学、合理、可行，满足采购人需求。并提供质量保障承诺书，根据其响应情况得0-6分。 8.施工工期保证措施（6分） 针对本项目提供的项目进度计划和工期目标（应提供详细的工程进度、人员安排表），项目进度计划和工期目标科学、合理、可行，满足采购人需求并能确保按期交工。根据其响应情况得0-6分。 9.文明施工措施及环境保障措施（6分） 针对本项目提供的施工措施及环境保护管理措施科学、合理、全面、切实可行，能满足采购人需求，并能确保本项目的施工安全。根据其响应情况得0-6分。 10.企业综合实力评审（6分） (企业有良好的信誉，在人员组成、财务状况、纳税情况、服务体系等方面具有相关材料说明，按其响应计0-6分)。 |
| 应急预案 | 2 | 项目风险预测与防范，事故、疫情等应急预案（2分） 供应商针对本项目提供详细的疫情防控措施、风险预测及防范措施，应包括应对突发情况的应急处理方案、补救措施，详细的人员、设备调配、运输、派送措施等。根据其响应情况得0-2分。 |
| 业绩 | 3 | 提供近三年（2019年10月至今）同类项目业绩（提供中标通知书或加盖供应商公章的合同），每个项目业绩得1分，最多得3分。 |

八、本项目落实政府采购政策

1.落实政府采购信用融资有关政策要求执行陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）文件规定；

1.1供应商为中小企业的，可依据《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）申请信用融资，供应商获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融资申请。并根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，银行根据供应商的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。如融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保，或附加其他任何形式的担保条件。银行为参与政府采购融资的供应商提供的产品，应以信用贷款为主，贷款利率应当优于一般中小企业的贷款利率水平，并将产品信息（包括贷款发放条件、利率优惠、贷款金额）等在陕西政府采购网予以展示。具体可登陆http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shananxi（陕西省政府采购信用融资平台）查看办理。

2 投标企业政府采购政策

2.1 中小企业落实政府采购政策

2.1.1中小企业应符合工信部联企业[2011]300号文件规定，采购活动执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号的规定。

2.1.2投标供应商出具《中小企业声明函》，同时还需有财务审计资质的单位出具的上一年度财务审计报告、从业人员证明（养老保险缴纳证明或劳动合同），由评委会审定，符合条件的企业享受政府采购政策。

2.2 监狱和戒毒企业落实政府采购政策

监狱和戒毒企业应符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》--财库[2014]68号，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明。

3 投标产品政府采购政策

3.1 节能产品根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007] 51号）的规定，以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期节能产品政府采购清单为准。

3.2 环境标志产品根据《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）的规定，以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期环境标志产品政府采购清单为准。

3.3 投标供应商在投标文件中对所投标产品为节能、环保、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占投标报价总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从中国政府采购网上下载的网页公告等），未提供节能、环保、环境标志产品优惠明细表及属于清单内产品的证明资料的不给予优惠。

3.4 若节能、环保、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

3.5 同一标段的节能、环保、环境标志产品部分优惠只对属于清单内的非强制类产品进行优惠，强制类产品不给予优惠。

3.6 节能、环保、环境标志产品不重复优惠；同时列入国家级清单和省级清单的产品不重复优惠。

3.7 获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料。以上所有证明文件复印件须加盖供应商公章并注明“与原件一致”，否则不予优惠。

4 价格优惠比例

4.1 投标企业优惠比例

符合招标文件规定的小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位优惠条件的供应商，价格给予6%的扣除（不重复优惠，最高为6%），用扣除后的价格参与评审。

4.2 投标产品优惠比例

投标产品为节能、环保、环境标志产品清单中的产品，符合招标文件要求的，价格给予6%的扣除（不重复优惠，最高为6%），用扣除后的价格参与评审。

九、确定成交单位

1．依据评审结果写出磋商结果报告，送采购人。

# 2．在竞争性磋商文件规定的有效期内，采购人在审查磋商结果报告的基础上确定成交单位，并复函磋商组织单位，磋商组织单位接到复函后两个工作日内，在财政部门指定的媒体上公告成交结果，并向确定的成交单位发出“成交通知书”。

# 十、合同

1．成交通知书发出后，三十日内与成交单位洽谈合同条款，并签订合同。磋商文件及成交单位磋商响应文件均作为合同的组成部分。

2．监督机构在合同履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、招标内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

十一、成交服务费

成交服务费依据《国家计委关于印发〈招标代理服务费管理暂行办法〉的通知》（计价格【2002】1980号）标准收取，由成交单位支付。

# 十二、其它

1．在磋商响应文件递交截止时间，递交的有效磋商响应文件不足三家时，经请示监督机构同意后，继续磋商或采用其他方式进行采购。

2．特殊情况处理：当全部报价均超出财政预算限额或均低于公认的制作成本时，磋商小组有权决定是否进行第三次报价或本次竞争性磋商失败。若第三次报价仍超预算，采购人又无力追加，磋商小组可宣布本次竞争性磋商失败。

3．磋商开始到成交单位确定前，磋商小组、采购单位及有关人员要严格遵循保密原则，任何一方不得向与评审无关的单位和人员透露与磋商有关的其它供应商的技术资料、价格及其它信息。否则，按政府采购有关处罚条款进行相应的处罚。

4.拒绝商业贿赂供应商必须填写一份《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》编制在磋商响应文件中。

第三部分  工程范围及质量验收标准

一、工程内容及预算

1.采购内容：平利县广佛镇桃坪小学附属工程项目

2.项目最高限价：壹佰柒拾壹万陆仟贰佰叁拾陆元贰角壹分（￥1716236.21元），超出预算限价按无效投标处理。

# 工程量清单

# 分部分项工程量清单

# 项目名称:平利县广佛镇桃坪小学附属工程项目       专业名称:【建筑装饰专业】

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 拆除工程 |  |  |
| 1 | 040801001001 | 拆除路面 【项目特征】 1.机械凿毛混凝土路面 2.原硬化操场找平 3.弃渣清理、外运，校外弃料点至弃土场，运距5Km，场地施工单位自理 | m2 | 2268.0000 |
| 2 | 040801002001 | 拆除宿舍楼地面（含室外走廊） 【项目特征】 1.水泥砂浆地面拆除 2.破碎厚度3cm 3.弃渣清理、外运，校外弃料点至弃土场，运距5Km，场地施工单位自理 | m2 | 214.2000 |
| 3 | 040801005001 | 透视围墙拆除 【项目特征】 1.0.8m高砖基础，双面瓷砖 2.1.2m高铁艺围墙 3.墙体拆除、垃圾外运 | m | 31.5000 |
| 4 | 040801005002 | 侧墙拆除 【项目特征】 1.2m高，0.24m厚砖砌围墙，双面抹灰 | m | 127.4200 |
| 5 | 040801007001 | 教学楼、厕所拆除 【项目特征】 1.框架结构整体拆除 2.层高3.6m，二层 3.建筑废渣外运，弃土运距5Km 【工程内容】 1.拆除 2.运输 | m2 | 554.7600 |
| 6 | 补B-001001 | 门窗拆除 【项目特征】 1.900*2100装饰门18道 2.1200*1500塑钢窗24道（含不锈钢防盗网） | 樘 | 42.0000 |
| 7 | 补B-001002 | 墙面铲除 【项目特征】 1.宿舍楼内、外墙、独立柱、天棚涂料铲除，基层清理 2.垃圾清运，运距3Km | m2 | 2201.7600 |
|  |  | 教师宿舍 |  |  |
| 8 | 020402006001 | 防盗门（M0921） 【项目特征】 1.规格:900*2100mm 2.成品钢制防盗门 【工程内容】 1.门制作.运输.安装 2.五金.玻璃安装 3.刷防护材料.油漆 | 樘 | 18.0000 |
| 9 | 020406007001 | 普通窗（C1215） 【项目特征】 1.规格：1200*1500mm 2.90系列铝合金推拉窗 2.内附窗纱，外附防盗网 3.玻璃品种：中空玻璃5中透光Low-E+9A+5mm 【工程内容】 1.窗制作.运输.安装 2.五金.玻璃安装 | 樘 | 24.0000 |
| 10 | 020506001001 | 乳胶漆面层 【项目特征】 1.腻子两遍 2.乳胶漆三遍 3.含楼梯间、天棚 | m2 | 1654.3600 |
| 11 | 020506001002 | 真石漆外墙面 【项目特征】 1.刷真石漆外墙面 2.胶条分割 3.东侧围墙双面及宿舍楼外墙 【工程内容】 1.抹面层 | m2 | 1057.0800 |
| 12 | 020102002001 | 地砖地面 【项目特征】 1.铺6～10厚800*800地砖楼面,干水泥擦缝 2.5厚1:2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.现浇钢筋钢筋混凝土楼板或预制现浇叠合层,随打随抹光 6.做法详参陕09J01 地28 | m2 | 447.1000 |
| 13 | 补B-002001 | 电路改造 【项目特征】 1.铜芯配线、线管 | m2 | 447.1000 |
|  |  | 地面硬化 |  |  |
| 14 | 010302001001 | 透视围墙 H=2.2M 【项目特征】 1.240mm厚MU7.5页岩砖围墙基础，M7.5砂浆，外露贴瓷砖，高度400mm 2.每隔3m设围墙混凝土柱，外贴瓷砖 3.设钢筋混凝圈梁、C15毛石钢筋混凝土基础 4.安装1.8m高镁合金方钢栏杆 5.详细做法见设计图纸 | m | 21.5000 |
| 15 | 010302001002 | 实心砖墙 【项目特征】 1.M5水泥混合砂浆砌筑标准砖 2.墙体厚度240mm 3.12mm厚水泥砂浆 1:3 4.8mm厚水泥砂浆 1:2.5 | m3 | 66.7200 |
| 16 | 010701001001 | 瓦屋面 【项目特征】 1.彩色水泥瓦铺在钢筋挂瓦条上 2.围墙顶部，每边宽度500mm | m2 | 127.4200 |
| 17 | 040201014001 | 排水沟 【项目特征】 1.砖砌排水沟 240mm厚M7.5水泥砂浆砌筑 2.20mm厚1：2水泥砂浆粉刷 3.150mm厚C15砼垫层 4.C30钢筋混凝土砼盖板 5.挖沟槽土方 6.截面尺寸：500*750mm 7.详细做法见设计图纸 | m | 185.0000 |
| 18 | 040203005001 | 水泥混凝土 【项目特征】 1.20cm厚C30自拌混凝土路面 【工程内容】 1.混凝土浇筑 2.锯缝、嵌缝 3.路面养生 | m2 | 2823.6500 |
| 19 | 040501006001 | 排水管道铺设 【项目特征】 1.管道材料名称:HDPE双壁波纹排水管 2.管材规格:DN200mm 3.化粪池接至校外市政管网 【工程内容】 1.管道铺设 | m | 24.0000 |
| 20 | 020605002001 | 金属旗杆 【项目特征】 1.304不锈钢锥形旗杆 2.16米×1根（上口80；下口218mm） 3.15.2米×2根（上口80；下口218mm） 4.电机升旗装置 5.国歌同步系统 【工程内容】 1.挖填土（石）方 2.混凝土制作、运输、浇注、养护 3.旗杆制作安装 4.旗杆台座制作、饰面 | 根 | 1.0000 |
|  |  | 看台 |  |  |
| 21 | 040101001001 | 挖一般土方 【项目特征】 1.挖掘机挖综合土 2..弃土运距：5Km | m3 | 1361.0000 |
| 22 | 040304002001 | 浆砌片石挡墙 【项目特征】 1.每间隔12-15m设置伸缩缝，缝宽20-30mm，缝内填充沥青麻絮或涂沥青木板，塞入深度不小于150mm 2.设置D90泄水孔，孔眼间距2-3M间隔交错布置 3.M7.5浆砌片石，M7.5水泥砂浆勾缝 4.500X500卵石滤水层,沿挡墙通长设置 【工程内容】 1.混凝土浇筑 2.养生 3.泄水孔制安 | m3 | 267.1200 |
| 23 | 010403004001 | 地圈梁 【项目特征】 1.C20混凝土基础 2.截面尺寸：450*300mm 【工程内容】 1.混凝土制作、运输、浇捣、养护 | m3 | 3.8000 |
| 24 | 010301001001 | 砖基础 【项目特征】 1.M10水泥砂浆砌筑标准砖 【工程内容】 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 | m3 | 9.9000 |
| 25 | 010407001001 | 看台 【项目特征】 1..250厚C20混凝土台阶，内配C12 @150双层双向钢筋(另算) 2.素土夯实（压实系数≥0.94） 【工程内容】 1.混凝土制作、运输、浇捣、养护 | m3 | 50.0200 |
| 26 | 040701002001 | 非预应力钢筋 【项目特征】 1.Φ12非预应力钢筋 【工程内容】 1.钢筋制作、安装 | t | 2.1570 |
| 27 | B040101014001 | 硅PU台阶 【项目特征】 1.4mm硅PU面层 2.满刮建筑胶水泥腻子一遍，打磨平整 3.20mm1:2水泥砂浆抹面压光 4.M5水泥混合砂浆砖砌台阶 | m2 | 26.6500 |
| 28 | 020107001001 | 不锈钢栏杆 【项目特征】 1.φ60镀锌钢管，壁厚3.5上横杆 2.φ30镀锌钢管立柱，壁厚3.5立杆，间距110mm 3.预埋件见11ZJ411M-3/46 【工程内容】 1.制作、安装 | m | 40.0000 |
| 29 | B040101014002 | 硅PU看台 【项目特征】 1.4mm硅PU面层 2.满刮建筑胶水泥腻子一遍，打磨平整 3.20mm1:2水泥砂浆抹面压光 4.素水泥砂浆结合层一遍 【工程内容】 1.配料 2.铺贴 | m2 | 175.1600 |
| 30 | 020506001003 | 真石漆外墙面 【项目特征】 1.刷真石漆外墙面 2.胶条分割 3.东侧围墙双面及宿舍楼外墙 【工程内容】 1.抹面层 | m2 | 25.2000 |
|  |  | 电动大门 |  |  |
| 31 | 010101003001 | 挖基础土方 【项目特征】 1.基础类型:带形基础 2.挖土深度:条形基础2m内（人工） 3.清单工程量含放坡，放坡系数0.33 【工程内容】 1.挖土方 | m3 | 32.0600 |
| 32 | 010103001001 | 土(石)方回填 【项目特征】 1.土质要求:素土（人工） 2.夯填（碾压）:夯填（碾压） 【工程内容】 1.回填 2.分层碾压夯实，压实系数不小于0.94 | m3 | 23.0800 |
| 33 | 010301001002 | 砖基础 【项目特征】 1.砖品种、规格、强度等级:烧结岩页砖 2.基础类型:条形基础 3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 【工程内容】 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 | m3 | 4.3060 |
| 34 | 010304001001 | 加气砼砌块墙 【项目特征】 1.240mm厚 2.空心砖、砌块品种、规格、强度等级:加气砼砌块墙 3.砂浆强度、等级、配合比:M5水泥砂浆 【工程内容】 1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块 | m3 | 5.7930 |
| 35 | 010401001001 | 带形基础 【项目特征】 1.混凝土强度等级:C20砾石砼 【工程内容】 1.混凝土制作、运输、浇捣、养护 | m3 | 4.2000 |
| 36 | 010402001001 | 构造柱 【项目特征】 1.混凝土强度等级:C30砾石砼 【工程内容】 1.混凝土制作、运输、浇捣、养护 | m3 | 0.9660 |
| 37 | 010405003001 | 平板 【项目特征】 1.板厚度:100mm以外 2.混凝土强度等级:C30砾石砼 【工程内容】 1.混凝土制作、运输、浇捣、养护 | m3 | 1.0730 |
| 38 | 010410003001 | 过梁 【项目特征】 1.单件体积:2M3以内 2.安装:过梁0.4m3 3.混凝土强度等级:C30砾石砼 4.座浆灌缝:座浆灌缝 【工程内容】 1.混凝土制作、浇筑、振捣、养护 2.构件制作、运输 3.构件安装 4.砂浆制作、运输 5.接头灌缝、养护 | m3 | 0.1970 |
| 39 | 010416001001 | 现浇混凝土钢筋 【项目特征】 1.钢筋种类、规格:圆钢ф10以内 【工程内容】 1.钢筋（网、笼）制作、运输 2.钢筋（网、笼）安装 | t | 0.0750 |
| 40 | 010416001002 | 现浇混凝土钢筋 【项目特征】 1.钢筋种类、规格:三级螺纹钢Φ10以上(含Φ10) 【工程内容】 1.钢筋（网、笼）制作、运输 2.钢筋（网、笼）安装 | t | 0.1680 |
| 41 | 010416001003 | 现浇混凝土钢筋 【项目特征】 1.钢筋种类、规格:三级螺纹钢ф10以内 【工程内容】 1.钢筋（网、笼）制作、运输 2.钢筋（网、笼）安装 | t | 0.0870 |
| 42 | 010702001001 | 不上人屋面 【项目特征】 1.20厚1:2.5水泥砂浆保护层 2.1.5厚帖必定MAC高分子自粘橡胶复合卷材防水层二道 3.20厚1:2.5水泥砂浆保护层 【工程内容】 1.基层处理 2.抹找平层 3.铺油毡卷材、接缝、嵌缝 4.铺保护层 | m2 | 9.0000 |
| 43 | 020201001001 | 块料墙面 【项目特征】 1、白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝） 2、红色大理石墙面 3、6厚1:2建筑胶水泥砂浆（或专用胶）粘贴层 4、素水泥浆一道（用专用胶粘贴时无此道工序） 5、做法参陕09J01 内107 | m2 | 21.1400 |
| 44 | 020404004001 | 电动伸缩门 【项目特征】 1.成品电动伸缩门，轨道长度10米，电动门高度1.5米 2.专业厂家定制安装 3.详见设计图 【工程内容】 1.定制、安装 | 樘 | 1.0000 |
| 45 | 020607004001 | 金属字 【项目特征】 1.大理石面粘贴0.5m2以内铜字 | 个 | 3.0000 |
| 46 | 030204018001 | 配电箱 【项目特征】 1.名称、型号:配电箱 2.高度：距地1.5m暗装 3.含空开等必需设备 4.其余做法详见设计图纸 【工程内容】 1.基础型钢制作、安装 2.箱体安装 | 台 | 1.0000 |
| 47 | 030208001001 | 电力电缆 【项目特征】 1.型号:WDZ-YJY-5*16 2.敷设方式:管道敷设 【工程内容】 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 | m | 20.0000 |
| 48 | 030212001001 | 电气配管 【项目特征】 1.配置形式及部位:暗配 2.名称:电线管 3.材质:焊接钢管 4.规格:SC32 【工程内容】 1.电线管路敷设 | m | 20.0000 |
|  |  | 化粪池 |  |  |
| 49 | 010303004001 | 20m3玻璃钢化粪池 【项目特征】 1、人工土方开挖，回填，外运1km 2、150mm厚C15混凝土垫层 3、成品玻璃钢化粪池 【工程内容】 1.土方开挖、回填 2.场内运输 3.垫层铺筑 | 座 | 1.0000 |
| 50 | 010415001001 | 隔油池 【项目特征】 1.断面净尺寸：L*B*H(1860*1360*2300) 2.200厚C20钢筋混凝土池壁池底 3.做法参见陕04S519-P53 【工程内容】 1.基础开挖 2.混凝土浇筑 3.养生 4.钢筋制安 | 座 | 1.0000 |
| 51 | 020201001002 | 墙面一般抹灰 【项目特征】 1.12mm厚水泥砂浆 1:3 2.8mm厚水泥砂浆 1:2.5 | m2 | 180.0000 |
|  |  | 电气设备 |  |  |
| 52 | 031208017001 | 智慧黑板 【项目特征】 1.触摸屏：红外触摸屏 2.显示屏类型：单屏LED 3.显示屏尺寸：86英寸 4.操作系统：Windows 7，Windows Vista，Windows XP，Mac，Android 5.亮度：440cd/㎡ 6.响应时间＜20ms 7.可视角度≥178° 触摸点数：10点触摸，10点书写 | 台 | 3.0000 |
| 53 | 031101004001 | 抽油烟机组 【项目特征】 1.3m烟罩 2.烟管：7*1.6m 3.风机及风机启动箱 4.油烟净化器 | 组 | 1.0000 |
| 54 | 030806005001 | 电磁灶 【项目特征】 1.200KW双头大炒锅 2.不锈钢机身 3.按键式操控 4.不少于四档火力调节 | 台 | 1.0000 |
| 55 | 030111007001 | 蒸饭车 【项目特征】 1.操控方式：机械式 2.功率：5000W以上 3.盘数：12盘 4.全钢外壳 | 台 | 2.0000 |
| 56 | 030804025001 | 消毒柜 【项目特征】 1.容量≥105L 2.额定功率≥515W 3.面板材质：钢化玻璃 4.消毒方式：紫外线消毒，中温 | 台 | 1.0000 |
| 57 | 050304007001 | 学生餐桌 【项目特征】 1.连体餐桌、椅 | 位 | 120.0000 |

# 措施项目清单

# 项目名称:平利县广佛镇桃坪小学附属工程项目       专业名称:【建筑装饰专业】

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) | 项 | 1.0000 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 | 项 | 1.0000 |
| 3 | 二次搬运 | 项 | 1.0000 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 | 项 | 1.0000 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1.0000 |
| 6 | 施工排水 | 项 | 1.0000 |
| 7 | 施工降水 | 项 | 1.0000 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 | 项 | 1.0000 |
| 9 | 已完工程及设备保护 | 项 | 1.0000 |
| 10 | 其他 | 项 | 1.0000 |
| 11 | 建筑工程混凝土、钢筋混凝土模板及支架 | 项 | 1.0000 |
| 12 | 建筑工程脚手架 | 项 | 1.0000 |
| 13 | 建筑工程垂直运输机械、超高降效 | 项 | 1.0000 |
| 14 | 装饰装修工程脚手架 | 项 | 1.0000 |
| 15 | 装饰装修工程垂直运输机械、超高降效 | 项 | 1.0000 |
| 16 | 装饰装修工程室内空气污染测试 | 项 | 1.0000 |

# 其他项目清单

# 项目名称:平利县广佛镇桃坪小学附属工程项目       专业名称:【建筑装饰专业】

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | 其他项目 |  | 0.0000 |
| F1.1 | 暂列金额 | 项 | 1.0000 |
| F1.1.1 | 设计变更及材料（主材）差价 | 项 | 1.0000 |
| F1.2 | 专业工程暂估价 | 项 | 1.0000 |
| F1.2.1 | 主材设备暂估价 | 项 | 1.0000 |
| F1.2.2 | 另行分包的专业工程金额 | 项 | 1.0000 |
| F1.3 | 计日工 | 项 | 1.0000 |
| F1.3.1 | 人工 | 项 | 1.0000 |
| F1.3.2 | 材料 | 项 | 1.0000 |
| F1.3.3 | 机械 | 项 | 1.0000 |
| F1.4 | 总承包服务费 | 项 | 1.0000 |
| F1.4.1 | 发包人发包专业工程管理服务费 | 项 | 1.0000 |
| F1.4.2 | 发包人供应材料、设备保管费 | 项 | 1.0000 |

# 规费、税金项目清单

# 项目名称:平利县广佛镇桃坪小学附属工程项目       专业名称:【建筑装饰专业】

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 规费 |  | 4.75 |
| 1 | 社会保障费 |  | 4.30 |
| 1.1 | 养老保险 | FGCF+CSXMF+QTXMF | 3.55 |
| 1.2 | 失业保险 | FGCF+CSXMF+QTXMF | 0.15 |
| 1.3 | 医疗保险 | FGCF+CSXMF+QTXMF | 0.45 |
| 1.4 | 工伤保险 | FGCF+CSXMF+QTXMF | 0.07 |
| 1.5 | 残疾人就业保险 | FGCF+CSXMF+QTXMF | 0.04 |
| 1.6 | 女工生育保险 | FGCF+CSXMF+QTXMF | 0.04 |
| 2 | 住房公积金 | FGCF+CSXMF+QTXMF | 0.30 |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 | FGCF+CSXMF+QTXMF | 0.15 |
| 二 | 安全文明施工费： | CSAQWM | 100.00 |
| 三 | 增值税销项税额： | BHSZJ | 9.00 |
| 四 | 附加税： | FGCF+CSXMF+QTXMF+GF | 0.41 |
| 1 | 城市维护建设税 |  |  |
| 2 | 教育费附加税 |  |  |
| 3 | 地方教育费附加税 |  |  |

二、工程范围：

本次工程招标的范围为工程量清单全部内容。

三、工程材料：

本工程材料均选用国优产品，本工程材料价格参考市场价，供应商自主报价。

工程材料在工程实施过程中，由招标人认质。凡在工程实施过程因设计变更引起的施工费用，由发包方和承包方共同签字确认变更后协商解决。

四、材料供应与验收

1.承包方供应的材料应按合同规定按时、按质、按量供应，必须附有产品合格证或质量检验证书才能用于工程。发包方采用抽检办法责成承包方分批次进行检测，费用由承包方承担。

2．因材料质量不合格所造成的损失由材料采购方负责。

3．根据工程需要，经发包人代表签证，承包方可使用代用材料。因发包方原因使用时，由发包方承担增加的经济支出，因承包方原因使用时，由承包方承担增加的费用。

4．因材料供应不及时造成停工待料时，其停、窝工损失由供货责任方承担。

五、工程质量、技术要求

1．本工程质量等级要求合格。

2．承包方必须按照招标要求及国家现行有关施工验收规范组织施工，建立健全质量保证体系，做到安全生产及文明施工，工程竣工验收质量达不到招标人要求的合格标准，发包方有权罚没质量保证金。

3．本工程所需施工材料、设备均由承包方负责供应，必须满足设计要求和国家有关标准，并应具有合格证等质量证明资料，经发包方人员认定后方可使用。

4．各工序应严格按施工组织设计进行质量控制，每道工序完工后，应进行检查，相关专业工种之间应及时进行交接检验，并形成记录。未经检查验收不得进行下一道工序。

5．工程完工后，承包方应在组织有关人员进行自行检验评定后，向发包人提交工程验收报告及相关施工资料。

6．承包方在质量保修期内，应按照有关法律、法规规定和双方合同条款约定，承担本工程的质量保修责任。

7．质保期按国家现行行业标准及相关地方政策规范执行，质保期内出现的质量问题由承包方负责；质保期过后，如出现质量问题，亦应积极协助解决。

8．服务承诺：要求具有完善的维保服务体系，高效的工作作风，优秀的技术维修人员。

六、工程施工配合要求

1．发包方责任：

1-1 负责工程的总体协调和管理；

1-2 确认承包人的总体方案和施工方案；

1-3 审查承包人的施工人员并办理出入证；

1-4 协助承包人协调水、电及临时设施等相关事宜，为施工创造条件。

1-5 组织对施工材料及总体工程进行验收。

2．承包方责任：

2-1 负责工程施工组织设计，并经发包方确认；

2-2 按照投标文件中确定的施工进度计划和工程方案进行施工，确保按期完工，工程计划及进度调整必须征得发包人同意。

2-3 服从发包方的管理，施工人员必须经发包方审定，遵守发包方的有关规定，服从管理，文明施工。

2-4 负责施工区域内的安全、保卫及消防工作。

2-5 负责交工前的产品保护工作。

2-6 做好安排，合理调度人员，保证连续施工，确保按期完工。

2-7 施工期间水、电等相关事宜的协调及费用由中标单位承担。

七、质量验收标准：按国家现行行业标准及相关地方政策规范执行。

第四部分  商务要求

# 一、项目地点:平利县广佛镇中心小学指定地点。

# 二、工期：合同生效后30日历天。

# 三、合同价款：

1．合同总价包括：包工包料、包工期、包质量、包安全文明施工的施工总承包及其它相关费用。

2．合同总价不受市场价变化的影响。

# 四、款项结算

1．合同款的支付：具体以与采购方签订的合同为准。

2．结算方式：平利县广佛镇中心小学负责结算，发票开至平利县广佛镇中心小学。

五、工程质量

1．本工程的工程质量应符合国家工程质量验收标准合格以上要求，供应商应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准等技术文件为依据施工，一次性验收合格。

2．所使用材料必须是符合现行国家标准或行业规定的合格产品。设计、施工和材料使用，严格控制有毒有害气体材料，必须遵守消防安全、环境保护等国家强制性规定,使用前必须经采购单位和质监部门验收合格后才能使用。

3．材料质量出现问题，成交人负责包修、包退、包换，费用由供应商承担。

4．须严格按照经招标人批准的施工方案施工，执行国家或行业质量标准和验收规范。达不到强制标准的项目必须无条件返工，并承担损失。

5．成交人要严格按要求施工，无条件接受质量监督部门和招标人监理人员的监督。

六、技术服务

1．成交人必须按国家相应法律法规承诺免费质保期，终身维修并标明质保期后的具体维修维护事宜。

2．长期提供优惠的后续材料。

3．在质保期内随时响应招标人的要求，每年定期对工程进行检查，做好跟踪服务。

4．接到维修电话后能保证2小时内响应，应在24小时内给予答复，并派出专业的维修人员在七个工作日内到用户现场进行维修服务，全部费用由成交人支付。

5．成交人应提供在安康市/平利县维修点地址、电话、联系人。

七、验收

1．项目完成后，成交人需提供全套施工、竣工验收报告等书面资料，并按国家有关部门的标准要求检测验收。

2．成交人应提前通知招标人，由招标人会同有关人员根据工程量清单及磋商文件等进行验收。

3．验收合格后，成交人应与招标人办理相关的验收交接手续，填写交接验收单，验收各方签字后送合同各方。

4．验收依据：

4.1 合同文本、磋商文件、磋商响应文件。

4.2 国家或现行行业标准、规范等规定的标准和方法。

八、违约责任

1．按《合同法》中的相关条款执行。

2．未按合同要求施工或服务质量不能满足技术要求，采购人会同监督单位、宏泰项目管理有限公司有权终止合同，甚至对供方违约行为进行追究。

# 第五部分  合同主要条款（参考）

依据《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规之规定，签订本平利县广佛镇桃坪小学附属工程项目合同。

第一条工程范围：根据甲方最终工程范围及质量验收标准交工期限：乙方应在2022年  月底完成所有的工程内容。

# 第二条工程质量及验收标准

2.1 工程材料的质量要求：乙方应保证所使用材料必须是符合现行国家标准或行业规定的合格产品。设计、施工和材料使用，严格控制有毒有害气体材料,必须遵守消防安全、环境保护等国家强制性规定,使用前必须经采购单位和质监部门验收合格后才能使用。如无相关国家标准，依次执行本行行业设计、安全、质量标准有关规范及企业标准及招标文件的要求。

2.2乙方应负责并保证其工程正常合理进行，在工期范围之内完成所有工程。

2.3 工程质量要求：乙方工程质量应符合最新国家及行业质量标准、技术规范、验收标准。

第三条交工期限

3.1乙方应于  年  月底完成平利县广佛镇桃坪小学附属工程项目的所有工程，并通过甲方组织的验收并于年月底完成通过政府相关管理部门的验收。

3.2工程施工期间，乙方应遵守安全、文明规定，服从项目管理单位的管理，承担安全文明施工责任和工程完工保护责任。

3.3工程完成后，乙方应按照工程验收备案制的要求，向采购人报送竣工资料。

# 第四条合同价款及支付

4.1本合同价款总额为（人民币）元（￥       .00），价格构成详见投标文件报价部分。

4.2合同履行过程中，如根据甲方（采购方）需求出现方案调整、变化，导致工程量增减的，变更、增减部分价款将根据投标人报价表中相关单价结算。

# 4.3合同价款的支付：

# 1．合同价款的支付

# 1.1 工程完成，验收合格，试用运行正常后，采购单位支付合同总价款的95%.

1.2留合同总价款5%的尾款作为质保金，在质保期满后一次性支付。

# 2．因财政拨款未能按计划及时到达采购人专项账户而影响价款支付时，中标人不得以此为由拖延工期。在此期间产生的一切费用，采购人不予承担。

# 3．发票开至平利县广佛镇中心小学。

# 第五条  指定履约人员

甲方指定（姓名）代表甲方验收，签收（或送达）合同履行资料。

乙方指定（姓名）代表乙方交工，签收（或送达）合同履行资料。

上述指定人员如需变更，应以书面形式于变更之日通知对方。

非指定人员签署的履行资料，在结算时甲方不予认可。

# 第六条工程验收

6.1工程验收：所有工程材料到达现场后 2 日内，甲方组织专业人员或部门对乙方交工的工程材料进行初步验收。工程材料不符合相关国家、行业及约定标准或没有按规定提供约定的证明文件的，甲方拒绝接受。此项验收仅为工程初步验收，并不免除乙方承担的质量责任。

6.2争议解决：双方对工程是否符合约定标准产生争议时，送相关质检部检测，检测结果将作为裁决依据送仲裁部门进行仲裁。检测费、裁决费用由乙方预付，裁决符合约定标准的，由甲方承担；不符合标准的，由乙方承担。

6.3工程验收：全部工程完毕后，乙方进行各项检查。检查符合要求的，通知甲方组织验收。因工程材料质量导致检查不符合要求的，乙方应免费更换，使之达到工程质量验收标准，同时承担拆除、重新安装的费用和本合同约定的违约责任。

# 第七条质保期及服务

7.1全部工程免费质保期为一年，自所有工程完工最终验收合格之日起算。

7.2 质量保证期内的服务：

# 第八条风险承担

乙方承担工程验收完成前的灭失、毁损等一切风险。

# 第九条违约条款

9.1质量违约责任

9.1.1乙方交付的工程材料部分质量不符合约定，无论质量不符合约定是制造原因所致，还是运输、包装、仓储保管、安装过程等原因所致，乙方均应承担下列违约责任：

（1）更换至符合约定要求；

（2）承担更换的所有费用；

（3）更换后，仍不符合约定要求的，甲方可解除合同，合同解除的，乙方应返还甲方已支付的价款，并向甲方支付合同价款 1% 的违约金。因更换导致工程交付、安装工期迟延，按以下第9.2条款承担迟延违约责任。

9.1.2乙方工程质量不符合约定，应负责整改至符合约定标准，并承担整改发生的全部费用，导致工期迟延的，按下第9.2条款款承担违约责任。

9.2期限违约责任

9.2.1非甲方原因导致工程通过验收的日期迟于合同约定工期届满之日，每迟延1日，乙方按合同价款总额1‰标准向甲方支付违约金。乙方自合同签订之日起20个工作日仍未按工期要求提供相关产品，则甲方有权解除合同，由此造成的一切损失由乙方承担。因天气、气候等非人为因素造成的延迟工期、对接不属乙方责任，乙方不承担因此给甲方带来的一切后果。

9.2.2甲方没有按本合同约定的时间和数额支付合同约定款项的，收到书面催付15日后按迟延支付金额的1‰（日）的标准向乙方支付违约金。该违约金最高不超过合同价款总额的 2% 。

9.3其他违约责任

乙方在质量保证期限内，不提供本合同约定的质保服务的，按每逾期1天甲方将扣除质保金总额5‰的违约金，并还需立即提供服务。

9.4乙方依据上述条款应向甲方支付的违约金、赔偿金，甲方有权从合同价款、质量保证金中等额扣除。

第十条其他

10.1争议解决

因本合同产生的其它争议，双方协商解决，协商不成的，由仲裁机构仲裁。

第六部分  竞争性磋商响应文件（格式）

项目编号：HTZB2022-AK-017

平利县广佛镇桃坪小学附属工程项目

磋商响应文件

供应商（盖章）:

法人或委托人：

时        间：

目  录

- 竞争性磋商响应函

- 磋商报价表

- 供应商资格证明文件

- 供应商概况

- 供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

- 响应方案

- 项目业绩一览表

- 已标价工程量清单

第一章 竞争性磋商响应函

宏泰项目管理有限公司：

我单位收到HTZB2022-AK-017号磋商文件，经详细研究，我们决定参加 (项目名称)的磋商活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1．愿意按照磋商文件中的一切要求，完成合同的责任和义务。

2．按照磋商文件的规定，完成总体项目的报价为：

人民币（大写）：                （￥：         元）

3．我方提交的磋商响应文件为电子投标文件。

4．我们已详细阅读了磋商文件，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力。

5．如果我方在投标后到规定的投标有效期内撤回磋商响应文件及承诺，将按有关规定接受处罚。

6．同意向贵方提供贵方可能要求的、与本次投标有关的任何证据资料。

7．我方的磋商响应文件在投标后90日历日内有效。

8．所有关于本次投标的函电，请按下列地址联系：

单位全称：                          （印章）

地    址：

电    话：

邮    编：

法定代表人或授权代表(签字)：

年     月     日

第二章 磋商报价表

项目编号：HTZB2022-AK-017

| 报价内容 项目名 | 总报价 （元） | 工期 （日历天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平利县广佛镇桃坪小学附属工程项目 |  |  |  |
| 磋商总报价 | 人民币大写： ￥： |  |  |

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

第三章 供应商资格证明文件

- （1）供应商须具有有效合格的统一社会信用代码的营业执照；

- （2）供应商应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证原件，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证原件；

- （3）须具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级（含三级）以上资质及安全生产许可证；项目负责人须具备相应专业二级及以上注册建造师资质，提供资格证、注册证、安全生产考核合格证，且无在建工程。外省企业在陕承揽业务前，应登录陕西省建筑市场监管与诚信信息一体化平台录入企业基本信息，陕西省建筑市场一体化平台企业库中无法查询的外省建筑企业不得参与投标；

- （4）投标人通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等查询相关主体信用记录，并将网页截图（加盖投标单位公章）；

- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

- （6）本项目不接受联合体投标。

- 以上内容资质均为必备资质，各供应商应按要求提供复印件加盖供应商红色公章，附在每份磋商响应文件中，不符合磋商文件资质要求的，其磋商响应文件被视为无效标书，取消投标资格。

法定代表人授权书

平利县广佛镇中心小学：

注册于（工商行政管理局名称）之（供应商全称）法人代表（姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就本项目（项目名称）的招标及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

附：全权代表姓名：            性别：      年龄：

职    务：               身份证号码：

通讯地址：

邮政编码：

电    话：              电传：

法定代表人/授权代表身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件 | 授权代表身份证复印件 |
| --- | --- |

单位名称（公章）：

法定代表人（签字）：

本授权有效期为自开标之日起90日历日：

# 年    月     日至     年    月    日

非联合体投标声明

致：平利县广佛镇中心小学

我单位       （单位名称）           参加本次项目    （项目名称）    的采购活动，非联合体投标。

特此声明！

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

# 日期：    年    月   日

第四章  供应商概况

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

第五章  供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书（一）

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：　　                        　（盖章）

法定代表人：　　　　　     　　　       （签字或盖章）

地　　址：

邮    编：

电　　话：　　　                　　　　
　　　　                                     年　　月　　日

承诺书（二）

| 致：宏泰项目管理有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的采购项目的供应商，本公司承诺：在参加本项目投标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 供应商 | 法定代表人 | 日期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书（三）

| 致：宏泰项目管理有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的采购项目的供应商，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 供应商 | 法定代表人 | 日期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书（四）

| 致：宏泰项目管理有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的采购项目的供应商，本公司郑重申告：近三年因产品供货问题（水货、替代品、次品、翻新品等）的不法行为记录为 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 本公司承诺：本次投标的物为正品行货。 |  |  |
| 供应商 | 法定代表人 | 日期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书（五）

| 致：宏泰项目管理有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的采购项目的供应商，本公司承诺：参加本次招标提交的所有资质证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 供应商 | 法定代表人 | 日期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

第六章 响应方案

1.施工人员的组成；

2.施工现场部署或总平面布置图；

3.劳动力安排和主要施工机械设备配备计划；

4.施工方案；

5.施工进度计划及措施；

6.施工技术和安全保证措施；

7.施工质量保证措施；

8.施工工期保证措施；

9.文明施工措施及环境保障措施；

10．投标单位认为有必要说明的问题。

# 注：投标人编写的磋商响应方案应包括、但不限于上述部分，请按磋商文件的内容及评分细则等，提供相应格式并编写。

第七章 项目业绩一览表

第八章  已标价工程量清单

投标人应该按照 “工程量清单”的要求逐项填报工程量清单，不得擅自更改，与清单不符一律视为无效投标。