# 目  录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知前附表

第三章 投标人须知

第四章 采购内容

第五章 合同条款

第六章 投标文件(格式)

# 第一章 招标公告

项目概况

县检验检测中心增补实验仪器项目潜在投标人应在全国公共资源交易平台（陕西省 安康市） 获取招标文件，并于 2023 年 07 月 25 日 9 点 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：HJLZB-[2023]-001

项目名称：县检验检测中心增补实验仪器项目

采购方式：公开招标

预算金额：600,000.00 元

采购需求：

合同包 1(县检验检测中心增补实验仪器项目):

合同包预算金额：600,000.00元

合同包最高限价：600,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他仪器仪表 | 检测中心 实验仪器 | 1批 | 详见采购文件 | 600,000.00 | 600,000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：2023-07-30 00:00:00 至 2023-08-30 00:00:00（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）

二、  申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(县检验检测中心增补实验仪器项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

(1)《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；（2）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 (财库〔2014〕 68 号) ；(3)《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141 号)；(4)《财政部国家发展改革委关于印发 (节能产品政府采购实施意见) 的通知》 (财库〔2004〕185 号)；(5) 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》 (国办发〔2007〕51 号)；(6)《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》 (财库〔2006〕90 号)；(7) 《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》 (财库〔2019〕9 号)；(8)《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18 号)；(9) 《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》 (财库〔2019〕19 号) ；(10)《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》 (财库〔2021〕19 号)； (11) 《陕西省财政厅关于印发陕西省中小企业政府采购信用融资办法》 (陕财办采〔2018〕23 号)； (12)《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》(陕财办采〔2020〕15 号)。(13) 其他需要落实的政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求：

合同包 1(县检验检测中心增补实验仪器项目)特定资格要求如下:

①具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供年检有效的统一社会信用代码的营业执照或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书，自然人参与的提供其身份证明；

②法定代表人授权委托书及被授权人身份证（法定代表人参加投标只需提供法定代表人身份证）；

③供应商在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；

④参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（供应商自行出具声明书并加盖公章）；

⑤财务状况报告：提供2021年至今至少一年的财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足1年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本存款账户开户银行出具的资信证明；

⑥税收缴纳证明：提供2022年6月至今已缴纳的至少三个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章，依法免税的单位应提供相关证明材料；

⑦社会保障资金缴纳证明：提供2022年6月至今至少三个月的社会保障资金缴纳单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的印章，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关证明材料；

⑧本项目不接受联合体。

三、  获取招标文件

时间：2023 年 07 月 05 日至 2023年 07 月 11 日 ，每天上午 09:00:00 至 12:00:00 ，下午 14:00:00 至 18:00:00  (北京时间,法定节假日除外)

途径：全国公共资源交易平台 (陕西省 安康市)

方式：在线获取

售价： 0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2023年07月25日 09时00分00秒 （北京时间）

提交投标文件地点：全国公共资源交易平台（陕西省安康市）

开标地点：全国公共资源交易平台（陕西省安康市）不见面开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

- 其他补充事宜

（1）投标供应商使用捆绑陕西省公共资源交易平台的CA锁登录电子交易平台，通过政府采购系统企业端进入，点击“我要投标”并完善相关投标信息；（2）请在获取招标文件时间以内将供应商加盖（鲜章）的单位介绍信（介绍信上备注联系方式）、报名成功网页截图、营业执照（或相关证明文件）复印件及本人身份证复印件提交至代理公司（陕西省安康市汉滨区长兴金座一号楼二单元1405室）线下投标登记或将电子版发至1824539610@qq.com邮箱进行登记，经代理公司确认完毕后方可下载招标文件；未在规定文件获取时间内登记的，视为无效；（3）投标供应商须在文件获取截止时间前登录电子交易平台下载招标文件，否则责任自负；（4）本项目采用不见面开标：电子化投标方式投标，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》；（5）技术支持：4009280095、4009980000；（6）未及时下载文件或未经采购代理公司确认的将会影响后续开评标活动；（7）请各投标人领取招标文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购投标人注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购投标人库。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：平利县市场监督管理局

地址：安康市平利县城关镇新正街

联系方式：15929543168

2.采购代理机构信息

名称：华建联项目管理有限公司

地址：陕西省安康市长兴金座1栋2单元1405室

联系方式：0915-8889996

3.项目联系方式

项目联系人：成工

电话：18209159206

华建联项目管理有限公司

2023年7月4日

特别提醒：

1、本项目采用电子化投标及远程不见面开标方式 (无需提供纸质版文件，无需到 开标现场) ，开标时请务必携带数字认证证书，如因供应商自身原因未携带数字认证证 书造成无法解密投标文件，按无效投标对待。“不见面大厅”登录网址为：

http://219.145.206.209/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login  	(请各投标人下载最新驱动，详细操作请关注《关于陕西省公共资源交易平台多 CA 互 认系统正式上线运行的通知》) 电子开标、评标无法进行时，按照《安康市公共资源交 易平台电子化交易应急处置管理办法(试行)》规定执行。

2、制作电子投标文件

投标供应商须在“全国公共资源交易中心平台 (陕西省)

(http://www.sxggzyjy.cn/) ”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕 西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)”，并升级至最新版本， 使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件。 ”

3、递交电子投标文件

登录全国公共资源交易中心平台 (陕西省)  (http://www.sxggzyjy.cn/) ，选择 “电子交易平台—— 陕西政府采购交易系统——企业端”进行登录，登录后选择“交易 乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目——项目流程——上传响应文件”， 上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

项目如有变更文件，则应点击“项目流程——答疑文件下载”下载更新后的电子招 标文件 (*.SXSCF) ，使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。

4、电子投标文件技术支持：4009280095、4009980000

5、投标供应商报名成功，如自愿放弃投标，应在开标前一个工作日以电子邮件或 书面形式告知采购代理机构。供应商若未按此要求告知，采购代理机构将登记供应商不 诚信信用记录，在一个自然年度进行综合考评，报采购监督管理部门。由此产生的一切 后果由供应商自行承担。

# 第二章 投标人须知前附表

| 序号 | 项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 平利县市场监督管理局 |
| 2 | 采购代理机构 | 华建联项目管理有限公司 |
| 3 | 项目名称 | 县检验检测中心增补实验仪器项目 |
| 4 | 项目编号 | HJLZB-[2023]-001 |
| 5 | 投标报价 | 1、投标人所报的价格应考虑到可能发生的所有与完成本项目相关服 务及履行合同义务有关的一切费用。 2、投标人必须对所投项目进行完整报价，不接受 (将拒绝) 只对部 分服务进行报价的投标。 |
| 6 | 供货期 | 合同签订后 30 个工作日内完成供货。 |
| 7 | 质保期 | 设备的质保期为验收合格后，质保期≥1 年 (注：采购设备参数要 求中高于此质保期的，按该设备参数要求中的质保期质保) |
| 8 | 付款方式 | 付款方式： 1、合同款的支付： 设备安装调试完毕并通过验收合格后 30 个工作日内支付合 同款项的 80 %；设备仪器的首次检定或校准完成并取得第三方检测认证报告支付合同款项剩余的 20 %。 2、乙方向甲方开具正规发票，并提供供货品明细清单，甲方向 乙方转账支付货款。 3、支付方式：银行转账 |
| 9 | 投标保证金 | 本项目不设置投标保证金 |
| 10 | 投标有效期 | 投标文件递交截止时间起算，投标有效期为 90 日历天。 |
| 11 | 资格证明文件 | 特定资格条件 ①具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供年检有效的统一社会信用代码的营业执照或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书，自然人参与的提供其身份证明； ②法定代表人授权委托书及被授权人身份证（法定代表人参加投标只需提供法定代表人身份证）； ③供应商在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标； ④参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（供应商自行出具声明书并加盖公章）； ⑤财务状况报告：提供2021年至今至少一年的财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足1年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本存款账户开户银行出具的资信证明； ⑥税收缴纳证明：提供2022年6月至今已缴纳的至少三个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章，依法免税的单位应提供相关证明材料； ⑦社会保障资金缴纳证明：提供2022年6月至今至少三个月的社会保障资金缴纳单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的印章，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关证明材料； ⑧本项目不接受联合体。 |
| 12 | 采购方式 | 公开招标 |
| 13 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 14 | 开标时间、 地点 | 开标时间：2023 年 07 月 25 日 09：00 时 开标地点：全国公共资源交易平台（陕西省安康市）不见面开标大厅 (如有变动，另行通知) 。 |
| 15 | 招标文件 递交截止时间 | 2023 年 07 月 25 日 09：00 时止 |
| 16 | 评标小组构成 | 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国采购法实 施条例》等有关法律规定组建评标小组。 |
| 17 | 勘查 | 1.采购代理机构不组织统一现场勘察，由供应商自行安排。 2.供应商勘察现场发生的一切费用自理，并自行负责在勘察现场发 生的人员伤亡和财产损失。 |
| 18 | 答疑 | 如有疑问，投标人需书面提出，经采购人收集问题后，统一答疑。 |

# 第三章 投标人须知

## 一、总则

1、  项目概况

1.1、根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》 等有关法律、法规和规章，本项目已具备招标条件，现进行招标。

1.2、采购人：平利县市场监督管理局

1.3 采购代理机构：华建联项目管理有限公司。

1.4 采购项目名称：县检验检测中心增补实验仪器项目。

2.招标范围、服务期、项目地点

2.1 招标范围：县检验检测中心增补实验仪器项目

2.2 供货期：合同签订后 30 个工作日内完成供货。

2.3 项目地点：采购人指定地点。

3. 投标人资格要求

3.1 投标人应具备的资格条件：见投标人须知前附表。

4．合格的投标人

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求具备的条件、并具备国家规定的相关该行业必备资质，有能力提供本次招标采购货物和服务的制造商或授权投标人。

4.2 投标人如有下列情形之一的按废标处理：

(1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构 (单位) ；

(2) 为本招标项目提供采购代理服务的；

(3) 与本招标项目的采购代理机构同为一个法定代表人的；

(4) 与本招标项目采购代理机构相互控股或参股的；

(5) 与本招标项目采购代理机构相互任职或工作的；

(6) 被责令停业的；

(7) 被暂停或取消投标资格的；

(8) 被省级或招标项目备案地司法部门或财政监管部门作行政处罚 (或不良行为

记录) ，但不在其行政处罚期 (或不良行为记录期) 内的除外。

5、费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

- 保密

参与政府采购活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

7、语言文字

招标文件和投标文件使用的语言文字为中文。专业术语使用外文的，应附有中文注释。

8、  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

9、响应和偏差

9.1、投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则投标人的投标按无效处理。

9.2、投标人应根据招标文件的要求提供详细的技术支持资料、服务计划等内容对招标文件作出响应。

9.3、投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明， 除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

## 二、招标文件

10、招标文件的构成

10.1 招标文件用以阐明所需提供的货物及服务、采购、投标程序和合同条件。招标文件包括：

(1) 招标公告

(2) 投标人须知前附表

(3) 投标人须知

(4) 采购内容及要求

(5) 合同主要条款

(6) 投标文件格式

10.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，由此带来的不利于投标人的评标结果，其风险由投标人承担。

10.3 招标文件的获取：招标采购公告发布后，有意向的投标人应从采购代理机构购买招标文件，招标文件一经售出，一律不退，仅作为本次招标使用。

10.4 本招标文件的解释权归华建联项目管理有限公司。

11、招标文件的澄清

11.1 供应商对招标文件若有疑点要求澄清，应在投标截止期五日前，按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构（邮箱：1824539610@qq.com）。采购代理机构对供应商的澄清要求均以书面形式予以答复，并将根据澄清要求涉及的范围把书面答复送达给相关的每一个购买招标文件的供应商。供应商在收到后应立即以书面形式（电子邮件）予以确认，涉及变更或修正内容在政府采购发布媒体上发布变更公告。在此之后提出的询问或者质疑均为无效，采购代理机构不予受理。

11.2 对于在规定时间内收到的投标人依法提出的询问或者质疑，采购代理机构将按程序及时做出答复，若对招标文件做出实质性变动，则按照相关规定延长投标截止时间。

11.3 投标人提出质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。

12、招标文件的修改

12.1 招标采购单位如果对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将在招标文件要求提交投标文件截止时间 15 日前，不足 15 日的，顺延提交投标文件的截止时间， 在发布招标公告的财政部门指定媒体上由采购代理机构发布变更公告，并以书面形式通 知所有购买招标文件的单位。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

12.2 招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对采购人和投标人都具有约束 力。

12.3 采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间。延长投标 截止时间和开标时间将在财政部门指定的媒体上发布变更公告，同时将变更时间书面通 知所有购买招标文件的单位。

## 三、投标文件

13、投标文件编制的原则

13.1 投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完 整的投标文件。招标文件中对投标文件格式有要求的，应按格式编制并逐项填写内容， 不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。 投标文件中留有空项的或没有按格式制作的，将被视为不完整响应的投标文件，其投标 将有可能被拒绝。

13.2 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受对其中任何资料

进一步审查的要求。

13.3 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整性的响应，否则其投标将被视为无效投标。

13.4 供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务 (包括部分使用) 时，不会产生 因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专 利权、商标权或其它知识产权而引起法律纠纷和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

13.5 采购人享有本项目在实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.6 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商须提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

13.7 如供应商所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

14、投标文件构成和格式

14.1 文件的制作和签名

14.1.1 为确保采购项目顺利开展，本项目采用电子投标文件。投标人在投标前须

## 提供电子投标文件。

14.1.2 编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行 编制。并使用数字认证证书 (CA) 对电子投标文件进行签署、加密、递交及开标时解密 等相关操作。投标文件中需要加盖法定代表人私章的地方，请使用“法人 CA”进行签章； 需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业 CA”进行盖章。加密和解密应当使用同一 CA， 否则将会导致解密失败。因供应商自身原因未使用最新发布的电子招标文件及专用制作 工具进行编制，导致电子文件上传失败，由供应商自行承担全部责任。

14.2 投标人应按照本须知第 14.1 条的内容及第六部分提供的格式编写投标文件，

不得缺少招标文件要求填写的表格或提交的资料。

15、投标报价

15.1“报价表”填写时应注意下列要求：

(1) 本项目的投标报价应结合市场自主报价并承担风险；

(2) 投标报价依据现行及省级有关规定并结合市场情况填报投标报价；

(3) 各投标人应在投标文件中标明分项报价；

(4) 凡因投标人对招标阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由各投标人自负；

15.2 最低报价不作为中标的唯一条件。

16、投标货币

投标应以人民币报价。任何包含非人民币报价的投标均按照无效投标处理。

17、投标人资格的证明文件

17.1 投标人须按招标文件要求，提供资格证明文件，未按要求提供或提供不全的， 其投标按照无效投标处理。

17.2 如果招标文件有要求统一格式的，必须按统一格式提供，未按要求提供的，其投标按照无效投标处理。

17.3 资格证明文件有效期从开标之日起算不得少于投标文件有效期。

18、投标保证金

本项目不设置投标保证金

19、投标有效期

19.1 投标文件递交截止时间起算，投标有效期为 90 日历天。投标文件的有效期比本须知规定的有效期短的，将按照无效投标处理。

19.2 在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，采购人可征得投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应为书面形式提交。

19.3 中标供应商投标文件有效期自动延长至合同执行完毕。

20、投标文件的格式

20.1 供应商须依据招标文件内容和投标文件格式的要求编制投标文件；并编制目录

和对应的页码。

20.2 本次招标只接受简体中文文字的投标文件；如投标文件中出现外文资料，必须配以中文译文。否则，由此引发的一切责任由供应商自负。

20.3 拒绝接受以电话、传真、电子邮件形式的投标。

## 四、响应文件的递交

### 21、投标文件递交

21.1 电子投标文件递交与解密

电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台 	(陕西省) 网站[电子交易平台-企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供 应商应登录全国公共资源交易中心平台 (陕西省) ，选择[“首页>电子交易平台>企业 端>我的项目”，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传响应文件]， 上传加密的电子投标文件 (*  .SXSTF) ，上传成功后，电子化平台将予以记录。

21.2 代理机构不接受邮寄的投标文件；

21.3 无论供应商成交与否，其投标文件恕不退还。

### 22、投标文件的修改和撤回

22.1 供应商在上传投标文件以后，在规定的投标截止时间之前,可以对已递交的投标文件进行修改、撤回。补充、修改的内容应当按招标文件要求签章、加密上传。

22.2 投标截止时间之后，供应商不得补充、修改投标文件。

## 五、开标、评标、定标

23、开标

23.1 采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织公开开标，整个过程受政府采购监管机构的监督、管理。

23.2 开标仪式由采购代理机构主持，采购人代表及有关人员参加。

23.3 本项目采用远程不见面开标方式进行开标、采购代理机构在规定的时间和地点组织开标，投标单位授权代表不到现场参加开标，须自行在各自办公场所，自备电脑在投标截止时间前登录不见面开标大厅，进行远程开标。

23.3.1 投标供应商在获取招标文件后应在全国公共资源交易平台 (陕西省.安康市) 网站 [新闻咨询→通知公告]中下载并详细阅读《安康公共资源交易中心不见面开标系统 (投标人) 操作 http://www.sxggzyjy.cn/xwzx/002002/subPage.html，下载并详细阅读《关于陕西省公共资源交易平台多 CA 互认系统正式上线运行的通知》并下载最新版本驱动。

23.3.2 为顺利实现不见面开标系统的远程交互，建议投标人配置的软硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源 (不间断) 、CA 锁、音视频设备 (话筒、耳麦、高清摄像头、 音响) ，浏览器要求使用 IE11 浏览器，且电脑已经正确安装了陕西省公共资源 CA 驱动。

23.3.3 投标人需注意 CA 锁一定要提前准备好，并确保 CA 锁为制作投标文件的 CA 锁。

不见面开标方式因投标人不来开标现场，资格审查如需提供复印件，请按文件中要求，在响应文件中上传电子版。

23.3.4 开标时间到了之后就不能签到，建议投标人在开标前半小时登录不见面开标大厅， 并及时签到 (开标前 60 分钟即可签到) ，遇到问题及时联系客服 029-88661292、88661267、 88661241。

23.3.5 开标时，供应商须使用电子投标文件加密时所用的数字认证证书 (CA 锁在自备电脑上自行远程解密电子投标文件，由电子交易系统进行自动唱标。

系统默认解密时长为 20 分钟，投标单位需在解密时间规定内完成标书解密。所有投标单位解密完成后由开标人员将响应文件导入开评标系统。

23.4 特殊情形下的应急处置

在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等原因导致电子化开、评标无法正常进行时，将按照采购监管机构及公共资源交易中心统一安排部署开展后续采购活动。

24、采购人或采购代理机构

24.1 核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

24.2 宣布评标纪律；

24.3 公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

24.4 组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

24.5 根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

24.6 依法对投标人的资格进行审查；

24.7 依法维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

24.8 核对评标结果，有分值汇总计算错误的、分项评分超出评分标准范围的、评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的、经评标委员会认定评分畸高、畸低的，要求评标委员会复核或者书面说明理由。评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

24.9 与评标有关的其他事项。

25、评标委员会

25.1 采购人将根据本次招标项目的特点，参照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定组建评标委员会；

25.2 评标委员会成员由采购人及评审专家组成，负责评标活动。专家人选在专家库中随机抽取，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；

25.3 评审专家从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家；

25.4 评标委员会成员对各投标人投标文件进行审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

25.5 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

25.6 对投标文件进行比较和评价；

25.7 确定中标候选人名单，或根据采购人委托直接确定中标人；

25.8 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为 (如果有)；

25.9 评标委员会有权对整个招标过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标管理办法》的规定，本着公开、公平、公正的原则，进行处理。

26、投标文件的初审

26.1 资质有效性评审：本次招标所要求的必备资质证明文件，缺其中一项或某项达不到招标文件要求，均按无效文件处理。

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供年检有效的统一社会信用代码的营业执照或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书，自然人参与的提供其身份证明； |
| 2 | 授权委托书 | 法定代表人授权委托书及被授权人身份证（法定代表人参加投标只需提供法定代表人身份证）； |
| 3 | 主体信用查询记录 | 供应商在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标； |
| 4 | 无重大违法记录的书面声明 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（供应商自行出具声明书并加盖公章）； |
| 5 | 健全的财务会计制度 | 提供2021年至今至少一年的财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足1年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本存款账户开户银行出具的资信证明； |
| 6 | 税收缴纳证明 | 提供2022年6月至今已缴纳的至少三个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章，依法免税的单位应提供相关证明材料； |
| 7 | 社会保障资金缴纳证明 | 提供2022年6月至今至少三个月的社会保障资金缴纳单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的印章，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关证明材料； |
| 8 | 是否接受联合体 | 本项目不接受联合体 |
| 注：供应商须保证投标文件中包含上述资质证明文件的复印件加盖公章，审查不合格将视为非响应投标。 |  |  |

26.2 投标文件符合性审查：依据招标文件的规定，从投标文件的完整性、有效性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性内容作出响应。

26.2.1 依据招标文件中投标人须知中投标文件的组成，对投标文件完整性进行审查，审查投标文件组成是否完整。

26.2.2 依据招标文件的规定，投标文件有效性和对招标文件的响应程度进行审查，

应包含以下内容：

| 序号 | 评审内容 | 审核标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件项目名称、项目编号与招标文件是否一致。 | 是/否合格 |
| 2 | 投标文件要求加盖投标单位公章、法定代表人或被授权人签字 处是否执行文件规定，是否齐全。 | 是/否合格 |
| 3 | 投标人名称与营业执照、资质证书是否一致。 | 是/否合格 |
| 4 | 投标文件的投标有效期是否符合招标文件的要求。 | 是/否符合招标文件要求 |
| 5 | 投标文件的组成及有效性。 | 是/否符合招标文件要求 |
| 6 | 供货期、质保期是否符合招标文件要求。 | 是/否符合招标文件要求 |
| 7 | 投标报价未超出采购预算。 | 是/否符合招标文件要求 |
| 8 | 投标方案是否出现严重漏项，造成系统缺陷，是否影响到该项目的实施。 | 是/否合格 |
| 9 | 招标文件中规定的其他要求。 | 是/否合格 |
| 备注：符合性审查不合格的投标单位不得进入下一评审环节 |  |  |

26.2.3 开标时，响应文件中出现下列情况，修正原则为：

(1) 投标文件中投标报价表内容与投标文件中明细内容不一致的， 以投标报价表为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的， 以投标报价表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

(5) 多处内容交叉不符时，以评标小组评审结果为准；

(6) 文字与图表不符的，以文字为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的报价和内容，供应商同意后，调整后的报价和内容对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价和内容，则其投标文件无效。

26.3 通过对投标人及投标文件符合性审查，出现下列情况之一者 (但不限于) ，按无效投标处理：

(1) 投标文件的组成缺少其中一项或某项达不到招标文件要求的；

(2) 投标人没有经过正常渠道购买标书或投标人的名称与登记领取招标文件单位的名称不符的；

(3) 投标人投标报价超出采购预算金额或者最高限价的；

(4) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(5) 投标有效期不足的；

(6) 投标内容出现漏项或数量与要求不符的，出现重大负偏离；

(7) 规定不接受选择方案和选择报价 (包括交叉折扣) 的，投标人提供了选择方 案和/或选择报价的 (包括交叉折扣) ；

(8) 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务 质量或不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提 交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的；

(9) 提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答，除按无效标处理外，还进行 相应的处罚；

(10) 投标人串通投标的；

(11) 投标人有违法违规行为的；

(12) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(13) 投标文件不符合招标文件其他要求的；

(14) 其他法律法规规定的废标情况。

27、投标文件的澄清

27.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误 的内容，评标委员会要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

27.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由法定代表人或其授权的代 表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28、评标原则及主要方法

28.1 评标委员会将遵循公平、公正和择优的原则，对所有投标人的投标文件评审， 都采用相同的程序和标准；

28.2 评审过程的保密：在投标文件的评审、比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其报价被拒绝；

28.3 评标原则和办法 ：

综合评分法：是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

具体评审因素量化指标和分值如下：

| 评分 因素 | 分 值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格 (30 分) | 30 | 1、以满足招标文件实质性要求且最终报价最低的投标人的价格为投标基准价， 其价格分为满分 30 分。 2、投标报价得分= (投标基准价/投标报价) ×30 的公式计算得分。 3、投标报价不完整的，不进入评标标准价的计算，本项得 0 分。 4、经评委一致认定，投标人的投标最终总报价低于公认市场成本，或超过采购预算的,其投标将被拒绝。 注：符合招标文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位优惠条件的供应商，价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审(不重复扣除) |
| 商务 响应 (5 分) | 5 | 经过有效性和符合性审核合格的单位，对付款、服务期、质量、验收、服务等方面进行响应，完全响应且逐项详细说明的计 5 分，未做详细响应的，按响应程度赋 1-4 分。 |
| 技术方案评 审 (40 分) | 10 | 总体方案描述详细，满足项目采购要求，设计完整、准确、逻辑明晰， 能实现项目采购目标，按其响应程度计 5-10 分。 |
|  | 10 | 产品参数、规格型号、性能等技术说明资料详细，供应渠道正常、质量保证，检验手续合法有效。根据投标文件的响应程度赋及供应商提供的功能证明材料、宣传彩页、官网功能截图、质量检验报告，按其响应程度计 5-10 分。 |
|  | 10 | 有详尽的项目实施方案，包括项目实施组织机构、供货计划及安装进度安排、质量保证措施、安全文明措施、安装调试方案等内容，并达到各项设计及国家规范要求，按其响应程度计 5-10 分。 |
|  | 10 | 投标产品的技术参数和要求完全满足招标文件要求的，得10分。投标产品中技术参数每出现一项负偏离扣0.5分，扣满10分为止。 |
| 质量保证 (10 分) | 10 | ①提供所投全部产品来源渠道合法证明文件 (包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等)的，详细得 3-4分，一般得 1-2 分，未提供不得分。 ②针对本项目有质量保证措施：措施完整、具体可行得 4 分；较完整、较具体可行得 2-3分，不完整、不具体可行得 1 分，不提供不得分。 ③供应商具备主管部门颁发的检验检测机构资质认定证书（CMA），得2分，以加盖公章的复印件为准，未提供不得分。 |
| 业绩 (3 分) | 3 | 投标供应商提供 2020年6 月 1 日至今类似项目业绩的，每提供1个得1分，最高得3分。 (需提供有效合同复印件加盖公章放入投标文件文件中。) |
| 售后 服务及培训 (12分) | 12 | 1 、售后服务 (6分) ：投标单位应提供全面的产品培训方案和后期培训支撑服务，免费为使用单位培训操作维护人员，并确保使用单位能熟练操作维护和正常使用,并在投标文件中列出培训内容、教材、课程安排、培训方式等，设计合理得 4-6分、一般 1-3分、较差、不符合要求得 0 分。 2 、培训计划 (6 分) ：根据投标人提供的系统培训计划是否切实可行，有具体可行的售后服务措施承诺，包括所投产品在质保期内及质保期外的售后服务、故障响应、巡检服务内容等，售后服务网点的设定、拟投入售后服务人员配置情况、项目交付用户后出现故障响应时间等，设计合理得4-6分、一般 1-3分、未提供的不得分。 |

备注：

1)评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2)若出现综合得分并列时，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

3)数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。

4)投标人提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合 同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资 格；评审得分相同的，由专家组确定价格得分最高的一个供应商获得成交人推荐资格， 其他同品牌供应商不作为成交候选人。

5) 评审时，投标人符合投标人须知 33 条采购政策的按照采购政策执行。

评标委员会根据评标情况编制评审报告，评标委员会成员对评审报告有异议的，应 当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意。对拒绝说明理由的，须报

政府采购监管部门处理，并将其评审情况如实计入考核表。

29、定标

29.1 采购代理机构应当在评标结束后 2 个工作日内，将评标报告送采购人定标。

29.2 采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选 人名单中按顺序确定中标人，复函采购代理机构。

29.3 采购代理机构在采购人确定中标单位 2 个工作日内，在省级以上财政部门指定 的媒体上公告中标结果。

29.4 采购代理机构向中标供应商发出《中标通知书》。

30、签订合同

30.1 成交后，成交供应商在收到成交通知书后二十五 (25) 个日历日内，应按招标文件的要求与采购人洽谈合同条款，并签订供货合同，同时送监督机构备案，招标文件及成交供应商的投标文件均作为合同的组成部分。

30.2 采购人不得向成交供应商提出超出招标文件以外的任何要求作为签订合同的 条件，不得与成交供应商订立背离招标文件确定的合同文本以及采购服务要求实质性内容的协议。

30.3 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排序在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，以此类推，也可以重新开展采购活动。因自身原因拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

30.4 政府采购合同在执行过程中，确需修改、变更时，应当按照相应的审核批准程序办理。

30.5 招标文件、投标文件、澄清等为政府采购合同的组成部分，具有同等法律效力。

30.6 政府采购管理部门在供货期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情

况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

## 六、代理服务费

31、代理服务费

31.1  中标服务费参照国家发展与改革委员会颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980号）、《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2011〕534号）文件计收，中标供应商应在领取中标通知书时，向华建联项目管理有限公司缴纳中标服务费，同时提供含签章的电子版投标文件（PDF 格式）U 盘一份和纸质版投标文件一份。

## 七、质疑、投诉

32、质疑、投诉

1、质疑

(1) 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。

(2) 提出质疑的供应商应当是参与本项目采购活动的供应商。

(3) 潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件(以供应商填写报名登记表的时间为准)起7个工作日内提出。

(4) 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

① 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

② 质疑项目的名称、编号；

③ 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

④ 事实依据；

⑤ 必要的法律依据；

⑥ 提出质疑的日期。

(5) 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章并加盖公章。

(6) 供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章并加盖公章。

(7) 招标人负责供应商质疑答复。招标人委托招标代理机构采购的，招标代理机构在委托授权范围内作出答复。

(8) 接收质疑函的方式和联系方式：

① 接收质疑函的方式：书面递交质疑函纸质版 (当面递交)或PDF格式扫描件(发至电子邮箱)

② 联系方式

采 购 人：平利县市场监督管理局

地    址：安康市平利县城关镇新正街

联系方式：15929543168

招标代理机构：华建联项目管理有限公司

地    址：陕西省安康市汉滨区长兴金座一号楼二单元1405室

联系方式：0915-8889996

邮    箱：1824539610@qq.com。

2、投诉

(1) 质疑供应商对招标人、招标代理机构的答复不满意，或者招标人、招标代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向同级财政部门提起投诉。

(2) 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉招标人、招标代理机构 (以下简称被投诉人) 和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

① 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

② 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

③ 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

④ 事实依据；

⑤ 法律依据；

⑥ 提起投诉的日期。

(3) 投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

(4) 投诉人提起投诉应当符合下列条件：

① 提起投诉前已依法进行质疑；

② 投诉书内容符合《政府采购质疑和投诉办法》 (财政部令第 94 号令) 的规定；

③ 在投诉有效期限内提起投诉；

④ 同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

⑤ 财政部规定的其他条件。

(5) 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

## 八、采购政策

33.采购政策

依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购“优先购买节能环保产品、扶持小微企业、监狱企业、福利企业”等相关政策：

(1) 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》  (财库〔2020〕46 号) 的有关规定，在政府采购活动中投标人为小型和微型企业的，对价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标 (所投的货物/承建的工程/承接的服务由小型和微型提供) ；

(2) 根据财政部、司法部联合下发的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》  (财库〔2014〕68 号) 的规定，监狱企业视同小型、微型企业。评标时，对监狱企业给与 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；

(3) 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业采购 政策的通知》  (财库〔2017〕141 号) 的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物 (不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物) 参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

注：参加政府采购活动的中小企业/残疾人单位应提供《中小企业声明函》原件或 《残疾人福利性单位声明函》原件。投标产品中有监狱企业生产的产品的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局 (含新疆生产建设兵团) 出具的生产厂商属于监狱企业的证明文件复印件。未提供上述声明函原件/证明文件复印件的，不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性,对既属于监狱企业、福利企业，同时又满足中小微企业规定的投标单位，其价格扣除仅适用一次。

①根据财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》 (财库〔2004〕185 号) 所投产品属于节能产品政府采购清单所列产品，在技术、服务 同等的条件下，应当优先采用清单中的节能产品；

②所投产品为“环境标志产品政府采购清单”所列产品，在性能、技术、服务等指标同等的条件下，应当优先采用；

③节能产品根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》  (国办发 (2007) 51 号的规定，以中国政府采购网 (http://www.ccgp.gov.cn/) 公布的最 新一期节能产品政府采购清单为准；

④环境标志产品根据《环境标志产品政府采购实施的意见》 (财库[2006]90 号) 的规定， 以中国政府采购网 (http://www.ccgp.gov.cn/) 公布的最新一期环境标志产品政府采购清单为准；

⑤若节能、环保、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的， 则该投标产品不享受鼓励优惠政策；

（4）政府采购信用担保及融资

①符合招标文件规定的中小微企业优惠条件的供应商，可以按照陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）相关政策、业务流程进行信用融资，办理平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）。

②信用融资指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。

③根据《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23 号）相关规定，有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（网址同上）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同提出融资申请。

(5) 关于信用记录的查询和使用

1、采购人将在资格审查阶段通过【信用中国 (www.creditchina.gov.cn) 】、【中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 】网站对投标文件正本中的《投标人书面声明函》 的信用情况进行甄别。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购 严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规 定条件的投标人，根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》 (财库〔2016〕125 号) 的第二条第 (三) 款规定，其投标或中标资格将被取消；

2、投标人在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，但投标人应提供相关证明材料；

3、信用记录查询的截止时点为“招标文件发售之日起至投标截止日前”。信用记 录查询的结果，将以截图保存至电子介质的形式留存。投标人未如实填报《投标人书面声明函》的，视为“投标人提供虚假材料谋取中标、成交的”行为。

## 九、其它事项

34、其它事项

34.1 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，招标采购单位应当报告财政管理部门，由财政管理部门按照以下原则处理：

(1) 招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定的，同意采取竞争性谈判、询价或者单一来源方式采购；

(2) 招标文件存在不合理条款的，招标公告时间及程序不符合规定的，应予废标， 并责成招标采购单位依法重新招标。

在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，可以比照前款规定执行。

34.2 中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选单位名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

# 第四章 采购内容及要求

## 一、建设目标：满足县检验检测中心实验室需求

- 采购项目预算：600000.00元

- 仪器设备采购清单

| 设备采购清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关于需要添加仪器设备的说明 | 设备名称 | 数量 | 技术要求 |
|  | 冰箱 | 1台 | 大容量1000升、同时具备冷冻加冷藏功能 |
|  | 均质器 | 1台 | 最高转速22000转以上 |
|  | 高速粉碎机 | 1台 | 一台500g以下样品使用 |
|  | 拍击式均质器 | 1台 | 微生物样品均质专用 |
|  | 无菌工作台 | 1台 | 微生物检测，单人 |
|  | 生物安全柜 | 1台 | 致病菌专用，单人 |
|  | 内排式压力灭菌锅 | 2台 | 致病菌专用，容积120升 |
|  | 离子色谱仪 | 1台 | 用于检测二氧化硫，硝酸盐、亚硝酸盐等参数，水中消毒剂和消毒副产物，氢氧根淋洗体系，配淋洗液发生器 |
|  | 离子色谱自动进样器 | 1台 | 30位以上 |
|  | 氟离子计 | 1台 | 测试精度0.1mV，用于检测氟化物 |
|  | 顶空进样器 | 1台 | 20位以上自动进样，用于测定挥发性有机物 |
|  | 电导率仪 | 1台 | 配0.1电极常数，用于纯水验收 |
|  | 氮气发生器 | 1 | 制气速率每分钟10L以上 |
|  | 剧毒试剂保险柜 | 1个 | 100L空间 |
|  | 易制毒专用柜 | 2 | 高度1.8米，宽度1.4米 |
|  | ICP-MS自动进样器 | 1台 | 普育7000仪器配套 |
|  | 蛋白质消解仪 | 1台 | 单次20位以上消解能力 |
|  | 原子吸收分光光度计自动进样器 | 1台 | 上海光谱3500自动进样器 |

四、技术参数要求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 图片 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冰箱 | 1台 | 容量：1000L | 技术参数： 1、制冷方式：风冷 2、额定功率：580W 3、搁物层数：4层 4、产品材质：201拉丝不绣钢 5、控制系数：电脑温控 6、箱门结构：四门式 7、外形尺寸：1220*750*1950mm 8、温度范围：冷藏-5℃~10℃ 冷冻-18℃~-5℃ 9、能效等级：2级 10、制冷剂：R404a 11、容量：1000L |
| 2 | 均质器 | 1台 |  | 功能： 组胞破碎/组织匀浆/捣碎/均质/乳化 处理量：0.2ml-250ml(H2O) 技术参数： 1、功率：145W/115W 2、电源：220V50Hz /60HZ 3、转速范围：5000~35000rpm 4、无级调速转速显示方式：刻度显示 5、标准工作头配置：10G 6、可选配工作头：6G,8G 7、接触物料材质：316L 8、浸入液体部分轴套材质：PTFE 9、包装工具盒+纸箱整机重量：1kg 10、包装尺寸：260*330*70 11、可选购附件：工作架 |
| 3 | 高速粉碎机 | 1台 |  | 产品特点 1.科学研究：生化、植物、营养等研究都可采用本机捣碎之用。 2.医学治疗：实验室与药品都可采用，特别适合于组织治疗法药品捣碎。 3.化工制药：胶质乳浊液，及固体液体物质之混合，如制造油质有霉素剂的调和，制造浓缩牛肝捣碎等。 4.生物制造品：生物药品制造过程中，其用具均需严密消毒，以免杂菌感染，构造均合无菌操作的要求。 5.食品工业：可供制造肉酱，奶酪等作搅拌捣碎用。 主要技术参数 1、定时范围0~60MIN 2、输出功率200W 3、处理量50~1000ML 4、转速调节0~18000RPM 5、电源要求220V,50HZ 6、外形尺寸48×24×24CM |
| 4 | 拍击式均质器 | 1台 |  | 产品特点： 1.噪音小、易操作,大屏幕液晶显示 2.机体全部钢体材料为不锈钢系统 3.固定或可变的均质速度,渐进式均质,卓越的细胞保护4.中央微机集中控制,交互体验高度优化 5.全开启式门,易于清洗 6.自动停止霍尔开关装置,以防止操作失误夹伤手指 7、广泛用于动物组织、生物样品、食品、药品、化妆品稀释和混合等等的均质处理，特别适用于微生物检测样本的制备，样品无污染、无损伤、不升温、不需灭菌处理。 技术参数： - 控制方式：微电脑控制 - 参数储存：8段组合编程 - 显示方式：大屏幕液晶显示 - 面板操作方式：触摸式 - 定时范围：0.1-99h59min59s 或连续运转 - 拍击速度：3-12次/秒 - 加热功能：无 - 温控范围：无 - 灭菌功能：有，消毒波长253.7NM - 有效容积：3-400ML - 无菌袋尺寸：17*30CM - 拍击箱体材质：不锈钢+防腐喷塑 - 拍击间距：0-50MM可调 - 启动模式：柔和启动 - 暂停功能：有 - 防夹功能：带自动停止防夹功能 - 电源/功率：220V/200W - 其他：可装卸视窗钢化玻璃安全门 - 外形尺寸：420*230*330mm - 仪器重量：19KG |
| 5 | 无菌工作台（单人单面） | 1台 |  | 用途概述： 提供局部无尘无菌工作环境的单向流型空气净化设备。广泛适用高校科研、教学、电子技术、航空航天、精密仪器、仪表、精细化工、食品，生物制药、 医学科学实验、 光学电子、无菌室实验、无菌微生物检验检测、植物组培接种等需要局部洁净无菌工作环境的科研和生产部门。本产品可连接成装配生产线具有低噪声、可移动性等优点。它是一种提供局部高洁净度工作环境通用性较强的空气净化设备,它的使用对改善工艺条件,提高产品质量和增大成品率均有良好效果。 产品特点： 1、★外壳采用优质钢板一体成型制作，整体结构结实耐搬运。箱体外部采用优质烤漆静电喷涂技术，表面平整光滑，美观耐磨。 2、一体成型的304不锈钢作业台面，清洗方便 。 3、工作台前后玻璃均采用国标5mm钢化玻璃，精细磨边，3C标志，安全可靠，透光性强。 4、★推拉门为独立悬挂配重系统，双滑槽静音轨道，轻巧方便灵活,任意定位，经久耐用，准闭合台面，能有效防止外部气体诱入。 5、工作室左右两侧设有泄压风道，在工作或门封闭情况下保证层流气体均匀下沉，使工作区一直保持无菌无尘环境。 6、紫外采用新型杀菌灯管，能快速有效的起到杀菌效果。 7、★触摸式液晶控制器， 三挡按键调节风速大小，保证工作区风速始终处于理想状态。紫外照明互锁。风机、照明和紫外定时开机和关机。 8、风机采用直驱式高效离心风机，具有长寿面、低噪音、免维护、震动小、可三极调速等特性。工作寿命长达3万小时或以上。风机调速性能稳定，在高效过滤器终阻力的状态下仍可保证风量不变。 9、过滤效率:过滤器均采用无隔板铝框高效过滤器，对直径0.3μm颗粒过滤效率为99.99%。 10、产品出厂前每台设备均按ISO5级标准（ISO 5级）逐台严格检验，可靠性极高。 技术参数： 1、外型尺寸（宽×深×高）mm 1460×690×1600 2、净化区尺寸（宽×深×高）mm 1300×655×520 3、洁净等级 ISO 5级（100级） 4、重量 200kg 5、平均风速 0.25-0.6m/s（可调） 6、功耗 500W 7、平均菌落数 ≤0.5个/皿·时 8、噪音 ≤62dB（A） 9、照度 ≥300LX 10、振动半峰值 ≤3μm（X·Y·Z) 11、电源 220v50Hz 12、高效过滤器规格及数量 570*520*50*2 13、荧光灯/紫外灯规格及数量 T5*2/8W*2 14、气流流向 垂直流 |
| 6 | 生物安全柜 | 1台 |  | 产品特点： 1、二级生物安全柜，气流模式：达到30%外排，70%内循环要求。 2、外箱体采用优质冷轧钢板，静电喷塑；操作区三侧采用不锈钢一体化结构，内部可清洗部位采用R大圆角设计，便于清理，底部设有集液槽，便于清理，避免交叉感染。 3、标配两块超高效过滤器,针对0.3μm颗粒系可以达到99.995%截流效率，过滤膜材质采用无隔板硼硅酸盐玻璃纤维。 4、★控制系统采用高亮度、高分辨率彩色液晶触摸屏显示器，实时显示吸入风速、下降风速、杀菌、照明 等各项参数设定，密码修改程序设置，防止误操作。 5、工作室负压防泄漏设计，工作区四面负压包围，真正做到零泄露，确保操作区的洁净度。 6、风机自带电压波动补偿功能，具有阻力感应补偿功能，有效地延长超高效过滤器的使用寿命。 7、★采用超微压差风速传感器实时检测风速。 8、温度传感器：可实时检测并显示温度。 9、配备过滤器预失效和破损及阻塞报警技术，及时提醒更换高效过滤器。 10、配备限高报警装置，当移动玻璃门低于或超过规定限高值时，声光提醒用户。 11、★具有预约杀菌与杀菌定时功能，杀菌灯累计运行时间、高效过滤器运行时间记录。 具有紫外灯累计运行时间超过2000小时更换提示（运行时间可以自行设定） ； 前窗一体化滑动移门，可任意定位，且能完全关闭以便杀菌。前窗玻璃门采用不低于5mm厚安全钢化玻璃。 前窗与杀菌灯连锁设计：当前窗开启时，杀菌灯熄灭，保护实验者及实验样品安全。 12、具有因停电，死机状态数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能。 13、前吸入口采用回风无阻碍的设计,确保人员在操作时有效防止逆流的形成，提高安全性。 14、10度倾斜设计，更符合人体工程学动力，使操作者更舒适。 15、柜内电源：防水插座设计，让操作更加灵活方便。 技术参数： 1、洁净等级 HEPA：ISO 5级（100级Class100） 2、过滤器级别/过滤效率 HEPA：≥99.995%，@0.3μm 3、下降风速 0.33m/s 4、吸入口风速 0.53m/s 5、噪 音 ≤65dB 6、振动半峰值 ≤5μm 7、电源/最大功耗 AC 220V/50HZ / 1KW 8、生物安全人员保护 全部撞击式采样器采样数CFU≤10，狭缝式采样器采样数CFU≤5 9、产品保护 所有采样皿采样数CFU≤5 10、交叉污染保护 所有培养皿采样数CFU≤2 11、工作区尺寸：1300*600*630 mm 12、装置外形尺寸：1470*760*2200 mm 13、送风过滤器规格 ：1290*460*70*① 14、排风过滤器规格 ：880*440*90*① 15、日光灯/紫外灯规格及数量 ：T5*②/40W*① 16、光照度：≥900LX 17、重量：300kg 18、适用人数：1-2人 19、出风方向：顶出 |
| 7 | 内排式压力灭菌锅 | 2台 |  | 1.额定工作压力0.23MPa，设计压力0.28MPa，安全阀整定压力 0.28MPa。压力表量程：0-0.4MPa，精度等级1.6级。 2.额定工作温度134℃，设计温度150℃ 3.使用温度105～136℃，灭菌时间0-999min 保温温度45-60℃，保温时间0-99min 具有快排和慢排两种排气方式 4.产品符合YY 1007-2010标准，并可提供经国家食品药品监督管理局认可检验中心的检测报告。 5.灭菌腔体、灭菌提篮均为优质不锈钢SUS304材质制成，内部抛光处理，机器内置水箱，汽水内循环。 6.手轮式平移门结构，并具有门安全联锁装置及门检测装置，有压力时门无法打开，门关闭不到位程序不能运行。 - 具有防干烧报警、超压自泄、超温保护、电力安全保护，所有报警具有声光警示。 防干烧保护装置：水位过低时，系统自动切断加热电源。 水位检测报警功能：灭菌器内水位未达到规定水位，低水位 报警，自动切断加热电源。 过流保护装置：设备电流过载时，过流保护开关动作，系统 自动切断电源。 8.采用重力置换和正压脉动排气方式，脉动次数0-9次。 9.蒸汽产生方式：主体内加热，直接产生饱和蒸汽，无需外 接蒸汽源。 10.门罩采用玻璃钢高效隔热材料。 11.测试接口为G1/2A接口。 12.LED数字显示灭菌腔内温度、时间和故障报警代码。温度 显示精度0.1℃。 13.自胀式硅橡胶密封圈，密封效果好，使用寿命长。 14.★电磁阀使用国际知名品牌，压力表、安全阀均按照国家标准提供编号、铭牌、合格证等强制性资料。 15.★微电脑控制，具有器械、敷料、液体等五项固定程序，两项自定义程序，并具有干燥功能。 16.★设备注水、升温、灭菌、排气、干燥整个流程全自动运行，灭菌完成后声光提醒。 17.★灭菌腔体温度均匀性：≤2℃，干燥温度范围：50~120℃。 18.★脉动排气技术，确保蒸汽饱和度。 19.★全防护式门罩，铰链、转轴均不外露。 20.★具有快速排气和慢速排气功能，避免灭菌液体溢出，慢排采用316慢排螺钉耐腐蚀性能优良。 21.★具有快速维修窗口，电气部分维护无需拆解外罩。 22.★防水型门检测开关，部件性能更加可靠稳定。 容积 120L 功率 5200W 净重 120kg 内腔尺寸 Φ386x1055mm 外形尺寸 640x550x1380mm 提篮数 3 提篮尺寸 Φ365×360(1个）Φ365×265（2个） （带*号参数必须满足，并且出具厂家产品彩页及授权、售后服务承诺书加盖公章） |
| 9 | 离子色谱仪+离子色谱自动进样器 | 1套 |  | 1 工作条件 1.1 工作温度：+5℃～+36℃。 1.2 工作相对湿度：<85%。 1.3 电源：220V，50 赫兹。 1.4检测器和泵系统的多元化，可选配电导检测器、安培检测器、紫外检测器，搭载与主机一体化旋转型自动进样器和单泵、双泵和梯度泵等不同的配置，实现为客户提供一套未来可以进一步开发和扩展检测项目的检测平台。解决当下，持续未来的服务宗旨。 2 用途：检测水溶性阴离子分析， 阴离子分析：F-、CL-、Br、HCO3-、CO32- 、NO2-、 NO3- 、SO42-等 3技术参数 3.1 采用全系统标配PEEK材质流路。包括分析泵本身及分析泵后至六通阀、色谱柱、抑制器、检测器之间的所有管路，有效防止酸碱腐蚀。 3.1.1 控制软件需具备一键冲洗一键维护功能。 3.2.1 泵：高性能/低脉冲低压四元双柱塞泵，采用化学惰性的非金属无阻尼泵头，PEEK管路。适合于pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂。可根据需要选择分析型等度泵，分析型四元梯度泵。 3.2.2 流速范围：0.001-10.00ml/min 3.2.3 最大压力：42Mpa 3.2.3 流速最大误差≤±0.1% 3.2.4 流量精密度：≤0.1% 3.2.5 压力脉冲：≤系统压力的1.0% 3.3 电导检测器 3.3.1 结构:双电极管式电导池，内部结构温度可控。真正实现恒温状态下，实现样品良好准确性以及重现性，数字信号控制处理器，当检测μg/L级到g/L级不同浓度的离子时，输出信号可直接数字拓展，无需调整量程，输出值应为直接的电导信号，提供具有电导输出的色谱图。 ★3.3.2 电导池体积：≤0.2μL ★3.3.3 基线噪声：0.001μS 出示省级检测机构报告 3.3.4 检测范围：0-15000μS/cm 3.3.5 检测器分辨率：＜0.005nS/cm 3.3.6 基线漂移：0.02μS/30min, 出示省级检测机构报告 3.3.7 检测器耐受最大压力：＞12Mpa 3.3.8电导池电极材料：钝化钛合金 3.4 阴离子抑制器 3.4.1 阴离子抑制器可通过电解方式实现再生，不需加酸。操作简单，为了省去客户对抑制器的了解程度，公司可提供五年质保服务。 3.5 柱温箱 3.5.1 控温柱箱加电导池双恒温控制，加热方式:接触式或鼓风式。 3.5.2 温控范围 ：室温—+60℃ 3.5.3 柱温箱温度设定误差值 0.04℃ 出示省级检测机构报告 3.5.4 温度稳定性 0.1℃， 出示省级检测机构报告 3.5.5 兼容色谱柱: 250mm 两根色谱柱以及阴阳离子抑制器各一个。 3.6 自动进样器系统 ★3.6.1 内置一体式自动进样器，与主机一体。 3.6.1 三种进样方式（全定量环进样，部分进样，微量进样） 3.6.2 样品位：不低于102*2.0ml位 3.6.3上样速度：0.1-3.0ml/min 3.6.4定性测量重复性：0.05%，定量测量重复性：0.1% 出示省级检测机构报告 3.6.5连接方式：蓝牙，USB 3.6.6洗针方式：超纯水蠕动泵清洗装置 3.7离子色谱柱 原装高效高容量阴离子分离柱及保护柱 1套，色谱柱须采用聚苯乙烯-二乙烯基苯微球的制备、季铵化碳纳米管的修饰及季铵化碳纳米管附聚阴离子色谱填料的制备，制备的填料使用寿命长，粒度均匀无需筛分，粒径分布窄，化学稳定性更好，耐受pH 0-14的工作范围，可耐受3000 psi以上压力，为保证充分的柱效，柱交换量不小于220μeq/根，耐受2 mL/min及以上的流速。 可用于食品、环境、水质等样品中常规阴离子和消毒剂副属产物的检测。 3.8淋洗液自动发生模块 3.8.1包含阴离子淋洗液自动发生器 1 个（内置于主机中） 3.8.2 氢氧化钾淋洗液罐 1个、 3.8.3淋洗液浓度范围：0.1-100mM/L； 3.8.4 利用在线电解产生的H+或OH-生成酸性或碱性淋洗液，可有效避免空气影响，杜绝母液的变化对淋洗液产生影响，不能采用稀释的方式代替。操作方便，在软件中直接输入所需淋洗液浓度，无需用户编写其他非浓度参数。 3.8.5 流速范围：0.1-3.0mL/min 3.8.6浓度增量：0.1mM 3.9 软件 3.9.1 通过高性能蓝牙方式和电脑进行数字信号传输,可编制分析方式和顺序。 3.9.2图形化反控界面，提供适实时分析条件参数和分析结果，在线修改和采集各部件工作参数，可自动进行快速数据采集和后处理，具有仪器相关数据与运行状况溯源功能，方便故障排查 3.9.3支持仪器分析方法及数据处理模板的建立和调用，联机自动进样器无需额外对采集的谱图数据重新命名，支持不停机状态下进行样品分析方法更换调用，实现无人值守的分析工作。 配置要求： 离子色谱主机 1 个； 双柱塞平流泵 1 套； 恒温电导池 1 套； 阴离子分析色谱柱 1 套； 阴离子保护柱 1套 阴离子抑制器1 套； 温控箱 1 套； 智能高压六通阀 1套； 智能低压四通阀 1套； 自动进样器102位 1 套 ； 工作站软件 1 套 ； 阴离子淋洗液发生器 1 套； （带★号参数必须满足，并且出具厂家产品彩页及授权、售后服务承诺书加盖公章） |
| 10 | 氟离子计 | 1台 |  | 仪器特点： 7英寸彩色高分辨率(1024*600)电容触摸屏，UI设计，导航式操作体验，灵敏度高， 参数显示齐全，直观，使用方便、简单。主机外壳采用PEEK材料，耐高温，耐腐蚀性，抗老化。 内置ARM32位微处理器芯片，采用数字滤波和滑差技术，智能改善仪表的响应速度和测量数据的准确性。电路板采用SMT贴片工艺，提高了产品加工的可靠性。化功能。 符合国际规范的GLP要求，具有自动校准、自动温度补偿、数据储存、USB输出、时钟显示、无线打印、功能设置和自诊断信息等智能化功能。 仪器内置中英文双语操作系统，人性化操作设计，仪器亮度可调，温度单位可自由切换℃和℉。 内置大容量存储可储存2000套测量数据，数据可以通过U盘存储转移数据，存储数据可用通用办公软件EXELL打开，极大的方便客户编辑。 仪器可选配蓝牙模块，支持无线蓝牙打印，方便用户操作。 基于微信小程序的佑科仪器智能物联网平台系统，手机下载程序连可实时查看仪器数据。 允许测量多种常规的离子，仪器随机提供了多种常用的离子模式如：H+、Ag+、Na+、K+、NH4+、Cl-、F-、NO3-、BF4-、CN-、Cu2+、Pb2+、Ca2+，Mg2+方便用户的使用； mg/L、g/L、mol/L、PX多种离子浓度单位快速切换； 自动识别10种缓冲溶液，允许自建标液组；具有多种离子浓度测量模式，支持直读浓度测量模式、标准添加测量模式、试样添加测量模式、GRAN测量模式； 可智能判断电极状态，确保客户准确使用。显示仪器校准斜率，方便校准后仪器检测的准确性。 符合IP54防尘防溅等级设计。 仪器参数 1、仪器级别：0.01级 2、测量范围 pH/pX：（-2.00～19.99）pH/pX mV：-1999.9～1999.9mV 3、离子浓度：（0～19990）,单位、mg/L、g/L、mol/L 4、温度：(0.0～100.0）℃ 5、分辨率 pH/pX：0.1/0.01pH/pX mV：0.1mV 6、温度：0.1℃ 7、基本误差 pH/pX：电计：±0.01 pH/pX ；配套：±0.03 pH/pX mV：±0.1%FS 8、离子浓度：±0.5% 9、温度：±0.2℃ 10、数据存储：2000组 11、存储内容：编号、数值、单位、温度、时间 12、通讯接口：USB2.0、无线蓝牙（选配） 13、仪器级别：0.01级 14、供电方式：DC12V/1A 15、仪器尺寸：160 × 190 × 70mm 16、仪器重量：880g 17、环境温度：5～35℃ 18、环境湿度：≤85% 19、IP等级：IP54防尘防水 |
| 11 | 顶空进样器 | 1台 |  | 一、仪器的特点和主要功能要求 1、可以自动运行1-20个样品，无需人员值守； 2、开机自检，故障报警和提示，样品盘自动定位并实时显示转盘号位； 3、样品区、进样阀和样品传输管，三路均单独加热控温； 4、设定好分析程序，按下运行键自动完成全部样品分析； 5、通过时间编程，自动实现加压、取样、进样、分析和分析后的反吹清洗等功能； 6、必须是采用压力平衡进样技术顶空进样峰形窄、重复性好； 7、5寸触摸屏显示，操作方便，可存储多种国标标准方法 8、样品传输管和进样阀有自动反吹功能，避免了不同样品的交叉污染； 9、进样针头更换方便，可连接国内外所有型号的GC进样口。 二、主要技术参数 1、 样品区温度控制范围：室温—260℃ 以增量1℃任设 加热功率约400W； 2、阀进样系统温度控制范围：室温—220℃ 以增量1℃任设 加热功率约60W； 3、样品传送管线温度控制范围：室温—220℃ 以增量1℃任设 加热功率约40W； 4、温度控制精度：< ±0.1℃ ； 5、顶空瓶工位：20位； 6、加热位：20位 7、顶空瓶规格：10ml、20ml（标配）任选 ； 8、 重复性：RSD ≤1%（200ppm水中乙醇，N=5）； 9、双进样量控制模式：可以实现时间和体积进样； 10、进样加压范围：0～0.4Mpa（连续可调）； 11、反吹清洗流量：0～400ml/min（连续可调）； 三、配置：20位顶空进样器主机，100套钳口顶空瓶，启盖器1把、压盖器1把，信号线1条，色谱进样口连接支架1个，说明书合格证等文件一套。 |
| 12 | 电导率仪 | 1台 |  | 仪器特点： 1、大屏幕、蓝色背光、双排数字、液晶显示。 2、具有手动、自动温度补偿功能。 3、具有0~10mV直流输出信号。 4、配用DJS-1C型电导电极(铂黑)T-818-B-6 5、型温度传感器。 技术参数： 1、仪器级别 1.0级 2、测量范围 （0～1.999）μS； （2.0～19.99）μS；（20.0～199.9）μS； （200～1999）μS；（2.0～19.99）mS； （20.0～199.9）mS 3、测量范围 -5～105（℃） 4、电子单元基本误差 电子单元引用误差：±1.0%FS；温度系数示值误差：±1.5%/℃ 5、电子单元稳定性 ±0.5（FS） 6、温度补偿系数 2.0（％） 7、温度补偿范围 0～100（℃） 8、电源 AC（220±22）V；（50±1）Hz |
| 13 | 氮气发生器 | 1台 |  | 特点和功能：Features and functions ●采用进口膜分离技术，氮气纯度和流速稳定连续不变。 ●超细化中空纤维膜物理分离，无须二次净化，使用寿命长。 ●具有本地远程控制启停，压力和流量实时显示，可实时监测设备运行状态。 ●三级除水过滤器，去除残留水份,无滞留液体，无 邻 苯 二 甲 酸 酯；四 级 超 精 密 粉 尘 过 滤，颗 粒<0.01um&0.003mg/m³。 ●整机采用精密电路，全进口电磁阀控制气流，仪器运行稳定可靠，便于维护保养 。 ●具有双压力保护装置，当氮气发生器内部压力异常时，系统具有自我保护功能，过滤系统带智能堵塞报警功能。 ●底部装有承重轮，移动式设计，移动方便，完全满足24小时/天，365天连续运行要求。 ●内置进口静音压缩机，无需另配空气气源，整机开机即可输出氮气。不锈钢储气罐储存压缩空气，内置大功率对流扇，减轻空压机负担，延长氮气发生器使用寿命 ,耐高湿环境,内置消音器及隔音机箱,三级降噪，适用实验室使用。 技术指标： 1.规格型号：LN-1029 2.氮气流量：0-10L/min 3.纯度：≧99.5% 4.露点：<-40℃； 5.工作电源：220V±10％﹔50HZ±5％ 6.输出压力：0-6.9 bar / 1.13 CFM @ 100 psi（可任意调节） 7.最大功率：1000W 8.工作噪声：<50dBa@1m 9.环境条件：环境温度：0-50℃﹔相对湿度：≤85％﹔无大量粉尘及腐蚀性气体 10输出接口：Φ6mm快速接口或其他 11.外形尺寸：800*500*900mm 12.重量：≤90Kg 配置清单：1.主机一台；2.电源线一根；3.使用说明书一份；4.Φ6mm气路管5米；5.Φ8mm气路管5米；6.合格证一份；7.保修卡一份；8.Φ6mm转8mm接头2个；9.机柜锁一把；10.其余标配。 |
| 14 | 剧毒试剂保险柜 | 1个 |  | 门类型：双开门 |
| 15 | 易制毒专用柜 | 2个 |  | 门类型：双开门 |
| 16 | 1CP-MS自动进样器 | 1台 |  | 240位 |
| 17 | 蛋白质消解仪 | 1台 |  | 1.消化能力：20个样品； 2.加热方式：红外辐射石墨传导； 3.控温方式：PID 控温；嵌入式软件控温技术； 4.控温范围:室温+5℃～450℃（从室温到400℃≤25 分钟）； 5.升温计时方式：消解开始计时或达至设定温度计时两种可选； 6.显示系统：彩色液晶显示； 7.隔热方式：陶瓷及风道隔热； 8.控温精度：±1℃； 9.消化管：300mL； *10.表面外壳需喷涂特氟龙涂层，防止消解过程中产生的酸气或酸液对仪器的腐蚀； *11.自动检测加热单元工作故障并可判断出故障模块，便于维护； 12.具备过压、过流、过热、超温报警、故障自动报警； 13.具备导流槽结构，防止酸液腐蚀仪器； 14.加热模块整合了红外加热和电热管加热多项优点设计，能耗降低、立体环绕加热升温更加均匀； 15.整机无保温材料外露，环保安全，而且避免了酸液、酸气对保温材料的腐蚀影响保温效果； 16.石墨加热块采用气相沉积抗氧化处理，解决高温加热后掉粉、脱粒等缺陷，延长使用寿命 （带★号参数必须满足，并且出具厂家产品彩页及授权、售后服务承诺书加盖公章） |
| 18 | 自动进样器 | 1台 |  | 技术参数： 1、样 品 位： 87个 2、标准杯容积：2 ml样品 、6 ml 改进剂 3、基体改进剂数目：可同时加入3种 4、进样系统： 500 L注射器 5、进样体积： 1 - 100 l 6、进样精度： ±0.2 l 7、功 能：自动加入基体改进剂；自动配置并建立校正曲线；全智能化自动稀释；多次重复进样富集和热注射；自动化除残，消除交叉污染，同时由微机控制的不同容积连续吸入空气隔离，防止了原液的污染；智能化调节取样和进样的深度和速度。 |

- 商务要求：

（一）交货地点：采购人指定地点

（二）交 货 期：合同签订之日起 30 日历天内

（三）合同价款：

1、合同总价包括：设备供应价、运杂费 (含保险) 、安装调试费、培训费、税费及其它相关费用。

2、合同总价一次包死，不受市场价格变化的影响。

（四）款项结算

1、设备安装调试完毕并通过验收合格后  30 个工作日内支付合 同款项的 80 %；设备仪器的首次检定或校准完成并取得第三方检测认证报告支付合同款项剩余的 20%。

2、乙方向甲方开具正规发票，并提供供货品明细清单，甲方向乙方转账支付货款。

3、支付方式：银行转账

（五）运输

1、产品设备运杂费：一次包死，已包含在合同总价内，包括从产品设备供应地点 到交货地点所包含的运输费、保险费、人工费。

2、运输方式： 自行选择。

（六）质量保证及售后要求

1、选用的设备及材料必须保证质量可靠、进货渠道正常，配置合理，满足标书要求。

2、设备因所用原材料或加工工艺造成的质量和内外观缺陷问题， 由中标人负责解决并承担费用。

3、设备性能稳定、具有较好的使用效果，质量保证措施完善，符合国家相关标准。

4、设备的质保期为验收合格后，质保期≥1 年 (注：采购设备参数要求中高于此质保期的，按该设备参数要求中的质保期质保) 。

5、设备质保期超过两年的按其承诺质保，质保期内免费上门维修及保养。

（七）其他

成交供应商需负责仪器设备的调式，安装，使用培训，仪器的首次检定或校准。

# 第五章 合同格式 (仅供参考)

平利县市场监督管理局

增补实验仪器购销合同

甲 方：平利县市场监督管理局

地址：陕西省安康市平利县城关镇新正街136号

法定代表人：柯华

乙 方：

营业地址：

法定代表人：

为增强甲乙双方的责任感，加强经济核算，提高经济效益，确保双方实现各自的经济目的，根据《中华人民共和国合同法》的规定，经甲乙双方充分协商，特订立此《产品购销总合同》，以便共同遵守。

第一条 产品的订购：1、双方在今后的业务往来中，甲方将向乙方下达购销订单，载明产品的名称、品牌、规格型号、计量单位、数量、含税单价、总金额、质量要求、交货日期、交货地点、接货单位等项目；该订单经双方签字盖章后生效。2、在乙方同意的基础上甲方可以通过发出新订单和修改订单的方式改变产品的订购需求。在乙方收到新订单或者收到对订单的修改文件或者经过修改的订单之日起7日内，乙方没有表示异议的，则认为乙方同意。

第二条 产品的包装：1、产品的包装应由乙方负责；国家或业务主管部门有技术规定或者相关标准的，按技术规定或相关标准执行；2、包装物由乙方提供并应与订单载明的运输方式所通用的条件相符。

第三条 产品的交付：1、产品由乙方负责送货并承担相关费用；若甲方指定承运人的，运输手续及费用由乙方负责。2、到货地点和接货单位：由甲方在订单上指定。在交货完成之前，产品灭失、损坏的风险由乙方承担。甲方或甲方指定的接货单位无正当理由拒绝接受产品的，产品灭失、毁损的风险由甲方承担。3、乙方或乙方指定的承运人向甲方或甲方指定的接货单位交付产品时，须一并交付产品的全套装箱单据及税票。否则，甲方或者甲方指定的接货单位有权拒绝接受产品，在此情况下，产品灭失或毁损的风险由乙方承担。4、交货完成：在订单规定的时间内产品、装箱单、到达甲方或甲方指定的接货单位，并在交货后5个工作日内甲方或甲方指定的接货单位没有提出质量异议，方视为交货完成。

第四条 产品的交货期限：1、订单上约定的交货日期，乙方不能以任何借口延期；乙方应在订单规定的日期前将所定产品送达甲方指定的地点。2、乙方一旦发现无法按期交货的，应立即向甲方发出书面通知并阐明原因，但该通知义务并不免除相应的违约责任。如果在送货到期日产品没有到达甲方或其指定的接货单位，且在其后的3个工作日仍没有到货的，甲方可以据此认为乙方根本违反合同。

第五条 货款的结算：1、货款的结算：乙方向甲方完全履行完交货义务，在设备安装调试完毕并通过验收合格后  30 个工作日内支付合同款项的 80 %；设备仪器的首次检定或校准完成并取得第三方检测认证报告支付合同款项剩余的 20 %。

2、甲方的支付方式应以人民币为计价单位以电汇或转账方式结算。如果乙方要求以其它方式付款，可由甲乙双方协商确定，乙方同意支付由此而产生的附加费用。

第六条 产品的质量及验收：1、产品的质量标准应符合甲方进厂检验的标准和订单上指定的国际、国家、行业标准和（或）签订的质量技术协议。2、甲方应在货到之日起15个工作日内完成对产品的检测验收，任何不符合质量标准的产品将被拒收，并向乙方出具书面拒收通知。如甲方未按规定期限提出书面拒收通知，视为所交产品符合订单约定。3、任何被拒收的产品应按以下程序进行处理：1，甲方在验收中，如发现产品的品种、型号、规格和质量不符合标准，应一面妥为保管（由此产生的费用由乙方承担），一面应在7个工作日内向乙方提出书面拒收通知。该通知应当包括被拒收产品的批号，型号，数量，不符点以及其他检验数据。2，乙方在接到甲方书面拒收通知后，应在7个工作日内作出书面答复并负责处理。否则，即视为默认甲方的拒收和处理意见。如果乙方要求将拒收的产品运回或者其他由其指定的地点，甲方应该遵从，但乙方应该承担运输和处理费用。如果乙方在上述时限内没有处理或作出相关书面指令，甲方有权任意处理，并且不对乙方承担任何经济责任和其它责任，若因此造成甲方的实际损失，乙方应承担赔偿责任。4、当甲乙双方对验收结果产生歧义时，应以浙江省技术质量监督局出具的产品质量鉴定报告为最终结论。5、因为质量问题未得到及时解决，而影响到甲方生产时，等同于延期交货3个工作日以上，即作为乙方根本违反本合同；若是因为产品的质量问题而导致甲方的其他损失，乙方也应当一并赔偿。6、对于那些在当前的技术或设备情况下无法检测，在以后的生产、运输及运行过程中暴露出来的，确系所购产品的质量问题，乙方有义务配合甲方解决问题，并承担相应的民事经济责任。

# 第六章 投标文件 (格式)

项目编号:

项目

投标文件

供应商 (单位名称及公章) ：____________________________  法定代表人或被授权人 (签字或盖章) ：_________________ 日期：________________________________________________________

目   录

- 投标函

## 二、投标一览表

## 三 、资格证明文件

## 四、技术商务偏离表

## 五、投标方案

六、采购服务机构拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

## 一、投标函

致：华建联项目管理有限公司

我方确认收到贵方提供的项目及其相关服务的招标文件的全部内容。我方 (投标人 名称) 作为本项目投标人正式授权 (被授权代表全名、职务) 代表我方进行有关投标的 一切事宜。在此提交的投标文件。我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并声明如 下：

1.我方决定参加：项目名称 (项目编号：  )的报价，我公司的响应总报价为： 人民币 (大写) ：______________元；  (小写) ￥ ：______元；

2.本投标文件的有效期为投标文件递交截止日起  (有效期不得少于 90 天)   日历 天有效，如被确定为中标单位，有效期将延至合同终止日为止，投标文件始终有效并不 撤回已递交的投标文件。

3.我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修正(如果有)和所有已提供的参考 资料以及有关格式并完全明白，我方同意放弃对这些文件所提出异议的权利。

4.我方同意按照贵方可能提出的要求提供与报价有关的任何其它材料或信息。

5.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到最低报价并非意味 着必定获得中标资格。

6.我方如被确定为中标单位，除不可抗力原因外，将在规定时间内与采购人签订合

同，并保证履行投标文件以及投标文件修改书 (如果有) 中的全部责任和义务，按质、 按量、按期完成《合同》中的全部任务。

7.我方自行承担因投标文件错误、缺漏、不清晰而导致的一切后果。

8.我方承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实、有效、 完整和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，如有违法、违规、弄虚作假行为， 造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方自行承担。

9. 我方如被确定为中标单位，我方同意按照招标文件规定及时向采购代理机构缴 纳代理服务费。

10、所有关于本投标文件的函电，请按下列地址联系。

投标人名称 (盖章)

法定代表人：  (签字或盖章)

地    址：

开 户 行：

帐    号：

电    话 ：                     传    真：

邮    编：

日    期 ：     年     月     日

## 二、投标一览表

项目名称：

项目编号：

| 投标总报价 (元) | 供货期 ( 日历天) | 质保期 (年) | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价： (大写) |  | (小写： ￥ |  | ) |
| 备注：表内投标报价为元，保留小数点后两位。 |  |  |  |  |

说明：

1. 任何有选择的报价将不予接受 (不可修正或者另行备注此报价表) ，否则按无 效文件处理。

2. 投标报价表中标明完成本次招标所要求的货物、服务且验收合格的所有费用， 包括产品费、运杂费 (含保险) 、仓储保管费、检测费、人工费、税金等履行合同产生 的一切相关费用。

投标人名称 (盖章) ：

法定代表人或被授权人： (签字或盖章)

日      期：

## 投标分项报价表

项目名称：

第  页   共 页

| 序号 | 分项 内容 | 品牌 型号 | 制造 厂商 | 规格和 说明 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 总价 (元) | 质保期 (年) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 (元) |  |  | 大写： ¥： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标人可根据实际情况自行扩展表格细项。

2.如果分项报价合计与投标总报价不一致，以分项报价合计为准进行结算。 3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

投标人名称 (盖章) ：

法定代表人或被授权人： (签字或盖章)

日      期：

## 三 、资格证明文件

特定资格条件

①具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供年检有效的统一社会信用代码的营业执照或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书，自然人参与的提供其身份证明；

②法定代表人授权委托书及被授权人身份证（法定代表人参加投标只需提供法定代表人身份证）；

③供应商在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；

④参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（供应商自行出具声明书并加盖公章）；

⑤财务状况报告：提供2021年至今至少一年的财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足1年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本存款账户开户银行出具的资信证明；

⑥税收缴纳证明：提供2022年6月至今已缴纳的至少三个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章，依法免税的单位应提供相关证明材料；

⑦社会保障资金缴纳证明：提供2022年6月至今至少三个月的社会保障资金缴纳单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的印章，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关证明材料；

⑧本项目不接受联合体。

法定代表人证明书

| 致：华建联项目管理有限公司 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 法 人 | 企业名称 |  |  |  |  |
|  | 法定地址 |  |  |  |  |
|  | 邮政编码 |  |  |  |  |
|  | 工商登记机关 |  |  |  |  |
|  | 税务登记机关 |  |  |  |  |
|  | 机构代码证号 |  |  |  |  |
| 法 定 代 表 人 | 姓名 |  |  | 性别 |  |
|  | 职务 |  |  | 联系电话 |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |
| 法 定 代 表 人 身 份 证 复 印 件 | (粘贴处) |  | 法定代表人签字或盖章 |  |  |
|  |  |  | (公章) 年 月 日 |  |  |

## 法人授权委托书

致：华建联项目管理有限公司

本授权书声明：注册于 ( 工商行政管理局名称) 之 (委托单位全称)   的法定代表 人 (姓名、性别) 授权本公司的 (被授权人姓名、性别、职务) 为合法代理人，就贵方 组织的有关 (招标项目名称)  (项目编号：                   ) 的投标、洽谈、 执行等具体事务，签署全部有关投标文件、文书、协议、合同，本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。本授权书自开标大会之日起计算有效期为    天。

委托单位：      (公章)                    法定代表人 (签字或盖章) ：

签发日期：      年    月    日

附：被授权人姓名：                性别：        职务：

联系地址：              联系电话：

传真：

法定代表人/被授权人身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件 (正面) | 被授权人身份证复印件 (正面) |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件 (反面) | 被授权人身份证复印件 (反面) |

说明：

1．本授权书有效期自开标大会之日计算不得少于九十天。

2．授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

## 无重大违法记录声明

华建联项目管理有限公司：

我方愿响应贵方    年    月     日发布的       项 目 (项目编号：             ) 公告内容，参与投标，提供采购人需求中规定的全部内容。作为参加本次政府采购活动的投标人，郑重承诺：

1、我方参加本次政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录及其他 违法采购活动记录，未被列入失信被执行人名单，未被列入重大税收违法案件记录名单， 未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、我方参与本次政府采购活动近三年内：没有处于被责令停业的状态；没有处于 被行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态； 在近三年内没有行政主管部门已书面认定的重大质量问题；没有在近三年内被人民法院 判决犯有行贿罪的记录。

本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，我方自行承担一切后果及法律责任。

注：在对投标文件中此声明函真实性和有效性进行审查、验证时，如有造假/情况 不一致/未按要求提供的，按无效文件处理。

投标人名称 (盖章) ：

法定代表人或被授权人： (签字或盖章)

日      期：

投标人非联合体投标声明

华建联项目管理有限公司：

我方愿响应贵方     年     月     日发布的       项目 (项目编号：       ) 招标 内容，参与投标，提供采购人需求中规定的全部内容。本公司就参加投标工作，作出郑 重声明：

1.本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向采 购人、采购代理机构和评标委员会成员行贿。

2.本公司保证本项目并非联合体投标，本项目服务由本公司独立承担。

本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，我方自行承担一切后果 及法律责任。

特此声明。

投标人名称 (盖章) ：

法定代表人或被授权人： (签字或盖章)

日      期：

中小企业声明函 (如是)

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》  (财库[2020]46

号) 的规定，本公司参加 (单位名称) 的 (项目名称：    ) 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. (标的名称) ，属于 (采购文件中明确的所属行业) 行业；制造商为 (企业名称)， 从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 (中型企业、小型企 业、微型企业) ；

2. (标的名称) ，属于 (采购文件中明确的所属行业) 行业；制造商为 (企业名称)， 从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 (中型企业、小型企 业、微型企业) ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在 与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称 (盖章) ： 日 期：

注：¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立 企业可不填报。

## 投标产品属节能、环境标志产品列表 (如有)

## 项目名称：

## 项目编号：

| ## 序号 | ## 名称 | ## 型号和规格 | ## 数量 | ## 单价 ## (元) | ## 总价 ## (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 |  |  |  |  |  |
| ## 2 |  |  |  |  |  |
| ## 3 |  |  |  |  |  |
| ## …… |  |  |  |  |  |
| ## …… |  |  |  |  |  |
| ## 合计： | ## 大写： | 小写： |  |  |  |
| ## 备注 | ## 保留小数点后两位。 |  |  |  |  |

## 说明：1 、供应商提供的产品属于《节能产品政府采购清单》中节能产品，《环境标志

产品政府采购清单》中环境标志产品，应按招标文件要求提供相关证明材料。

## 2 、未按上述要求提供、填写的，评标时不予以考虑。

# 供应商名称 (公章)

# 年  月  日

## 残疾人福利性单位声明函 (如是)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政 府采购政策的通知》 (财库〔2017〕  141 号) 的规定，本单位为符合条件的残疾人福利 性单位，且本单位参加             单位的             项目采购活动提供本单位制 造的货物 (由本单位承担工程/提供服务) ，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货 物 (不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物) 。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 供应商名称 (公章)

# 年  月  日

注：1、非残疾人福利性单位不提供此声明函

2、提供此声明函的，若提供虚假材料谋取中标、成交的，将按照《政府采购法》 第七十七条规定对供应商处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行 为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得， 情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

## 四、技术商务偏离表

## 技术偏离表

| 序号 | 招标文件技术要求 | 投标文件技术参数应答 | 偏离 (无/正/负) | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |

注：投标人可根据实际情况自行扩展表格细项。

投标人名称 (盖章) ：

法定代表人或被授权人： (签字或盖章)

日      期：

## 商务响应偏离表

| 序号 | 招标文件商务要求 | 投标文件商务应答 | 偏离 (无/正/负) | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：对招标文件中要求的商务条款响应并详细说明。

投标人名称 (盖章) ：

法定代表人或被授权人： (签字或盖章)

日      期：

## 五、投标方案

供应商按照招标文件的要求编制的投标方案说明书，投标方案由供应商自行编写， 无具体格式，参照招标文件中的《综合评分明细表》各条款的要求及《采购内容》进行

编制投标方案。包含但不限于以下内容：

1、技术响应 (包含但不限于厂家授权书、厂家官网功能截图、检测报告或提供相 应功能证明材料、产品说明书等)

2、实施方案 (包括但不限于设备供货、安装调试、技术服务的组织措施计划等)

3、安全措施及应急处理方案

4、企业实力及人员情况

5、质量保证

6、售后服务承诺及培训计划

7、项目业绩

8、供应商认为有必要提供的其他证明材料及情况说明；

### ……

## 投标人情况表

本项目拟投入人员汇总表

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 工作 年限 | 拟担任的职务 | 岗位 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称 (加盖公章) ：

法定代表人或被授权代表 (签字或盖章) ：

日   期 ：     年    月    日

业绩情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同标的产品 | 合同签订 时间 | 采购单位名称 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.投标人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其报价申请被拒绝。 2.投标人应提供双方签订的合同 (合同复印件加盖公章附在投标文件中) 。

投标人名称 (盖章) ：

法定代表人或被授权人： (签字或盖章)

日      期：

## 六 、采购服务机构拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄 严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向采购人、招标代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋

取交易机会。                                                                  3、不向政府采购招标代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参

与政府采购市场竞争并谋取成交、成交。                                         4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。                 5、不采取不正当手段低毁、排挤其他供应商。                                6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。     7、不与采购人、招标代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质

疑和投诉，维护政府采购市场秩序。                                             8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府招标代理机构招标要求，承担

因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：                          (盖章)

全权代表：                          (签字)

地    址：

邮    编 ：

电    话 ：

年    月    日

承诺书Ⅱ

致：华建联项目管理有限公司

为了诚实、客观、有序地参与政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

1、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

2、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

3、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序。近三年因项目质量问题的不法行为记录为      次 (没有填零) ，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

4、作为参加贵公司组织的采购项目的响应单位，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

5、近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为        次 (没有填零) ，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

6、参加本次招标提交的所有资质证明文件及业绩证明是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

7、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的 程序实名 (加盖单位章和法定代表人签名) 反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、 平等的心态参加政府采购活动。

8、认真履行成交单位应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容， 保质保量地按时提供采购物品。

若本企业 (单位) 发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》中对响应单位的相关处理。

本承诺是采购项目响应文件的组成部分。

承诺单位：                       (盖章) 全权代表：                       (签字)

日    期：       年      月     日