白河县人民医院电子镜输尿管设备采购项目                                                    招标文件

采购项目编号：LZBF2022-597
白河县人民医院电子镜输尿管设备采购项目
招 标 文 件

采   购   人：白河县人民医院
采购代理机构：龙寰项目管理咨询有限公司
     日        期：二〇二二年五月
目    录

3

第一章  招标公告

5

第二章  供应商须知

20

第三章  评标办法

25

第四章  采购内容和要求

25

第五章  拟签订的合同文本

35

第六章  投标文件格式



第一章  招标公告

项目概况
电子镜输尿管设备采购项目招标项目的潜在投标人应在龙寰项目管理咨询有限公司招标六部（西安市太白南路181号西部电子社区A座A区505室）获取招标文件，并于2022年05月26日 09时30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：LZBF2022-597
项目名称：电子镜输尿管设备采购项目
采购方式：公开招标
预算金额：1,800,000.00元
采购需求：

合同包1(白河县人民医院电子镜输尿管设备采购项目):
合同包预算金额：1,800,000.00元
合同包最高限价：1,800,000.00元
	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)
	最高限价(元)

	1-1
	医用内窥镜
	电子输尿管软镜及配套设备一套
	1(套)
	详见采购文件
	1,800,000.00
	-


本合同包不接受联合体投标
合同履行期限：无
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
合同包1(白河县人民医院电子镜输尿管设备采购项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
本项目非专门面向中小企业采购
3.本项目的特定资格要求：
合同包1(白河县人民医院电子镜输尿管设备采购项目)特定资格要求如下:
（1）具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织或自然人；（2）提供医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证；（3）所投产品纳入医疗器械管理的，提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证；（4）所投产品为进口产品，供应商为代理商的须提供完整授权链的产品代理授权书，非进口产品的提供产品制造商的营业执照、医疗器械生产许可证；（5）不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商
三、获取招标文件
时间：2022年05月05日至2022年05月11日，每天上午09:00:00至12:00:00，下午14:00:00至17:00:00（北京时间,法定节假日除外）
地点：龙寰项目管理咨询有限公司招标六部（西安市太白南路181号西部电子社区A座A区505室）
方式：在线获取
售价：500元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2022年05月26日 09时30分00秒（北京时间）
地点：全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）网上递交
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
本项目开标地点：安康市公共资源交易中心第四开标室
（1）需要落实的政府采购政策：1、《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；2、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；3、《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；4、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；5、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；6、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；7、《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；8、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；9、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。
（2）购买须知：使用捆绑省电子化平台的CA锁登录电子电子化平台，通过政府采购系统企业端进入，点击我要投标，完善相关投标信息。
（3）缴费确认：供应商须在文件发售时间内携带网上投标成功回执单、单位介绍信原件及经办人身份证复印件至龙寰项目管理咨询有限公司招标六部进行缴费确认，确认完毕后方可下载招标文件。
（4）未完成网上投标成功或未经采购代理公司缴费确认或招标文件发售时间内未在网站上下载招标文件的，无法完成后续流程。
（5）本项目采用电子化投标方式（不见面开标系统），不提供纸质投标文件，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》文件技术支持：4009280095、4009980000。
（6）本项目合同履行期限：合同签订后90个日历天内
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：白河县人民医院
地址：白河县城关镇书院北路18号
联系方式：0915-7822110
2.采购代理机构信息
名称：龙寰项目管理咨询有限公司
地址：西安市太白南路181号西部电子社区A座A区501室
联系方式：029-88228899-663、660
3.项目联系方式
项目联系人：王浩、刘强
电话：029-88228899-663、660
第二章  供应商须知
1.供应商须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	2.1.2
	采购人
	名称：白河县人民医院
地址：

联系人：
电话：

	2.1.3
	采购代理机构
	名称：龙寰项目管理咨询有限公司
地址：陕西省西安市太白南路181号西部电子社区A座A区501室

联系人：王浩、刘强

电话：029-88228899转663、660

传真：029-88225678

	2.1.4
	采购项目名称
	白河县人民医院电子镜输尿管设备采购项目

	2.2.1
	招标范围
	电子镜输尿管及配套设备1批，包括采购清单内全部内容，详见“第四章 采购内容及要求”

	2.2.2
	交货期
	合同签订后90个日历天内

	2.2.3
	交货地点
	白河县人民医院指定地点

	2.2.4
	进口产品
	□本采购项目拒绝进口产品参加投标

☑本采购项目已经财政部门审核同意购买进口产品

	2.3.1
	供应商应具备的资格条件
	详见招标公告

	2.3.2
	是否接受联合体投标
	不接受

	2.9.3
	偏差
	允许，偏差范围：细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

	3.2.2
	招标文件的澄清和修改
	采购代理机构于投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的潜在供应商

	5.2
	投标报价的其他要求
	无

	5.3.1
	投标有效期
	投标截止之日起90日历天

	5.4.1
	投标保证金
	1、投标保证金的金额：人民币壹万元整
2、投标保证金的形式：银行转账（对公账户）或者金融机构、担保机构出具的保函（保函有效期须不低于应文件有效期）等形式提交。

保证金账户：

开户名称：安康市政务服务中心公共资源交易保证金专用账户

开户银行：中国建设银行股份有限公司安康分行营业部

账    号：6105 0166 3711 0000 0321 5833
注：投标人应在开标截止时间之前，将投标保证金由基本存款账户一次性汇入指定账户（电汇或转账方式），否则视为投标无效。

并将保证金回执单、开户许可证明清晰扫描件发送至3390667562@qq.com邮箱

投标人须将交款凭证复印件（电汇或转账回单）装订在投标文件。

银行保函形式的投标保证金：以银行保函方式递交保证金的，出具保函的银行须为其基本账户开户银行（若其基本账户开户银行没有出具保函的权限，可由该银行的上一级银行出具保函，并做出相应说明），所需费用由投标人自行承担。

投标人应在规定的投标截止时间之前，将银行保函原件递交至招标代理公司。银行保函的复印件必须装订在投标文件中，否则按废标处理。

	5.5.1
	是否允许提交备选投标方案
	不允许

	6.2.1
	投标截止时间
	详见招标公告

	6.2.2
	递交投标文件的地点
	详见招标公告

	6.2.3
	投标文件是否退还
	否

	7.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：同递交投标文件的地点

	9.1.1
	评标委员会的组成
	5人

	9.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	3人

	10.2
	中标公告媒介和期限
	公告媒介：陕西省政府采购网

公告期限：1个工作日

	12.1
	招标代理服务费
	中标人依据中标金额向采购代理机构交纳招标代理服务费，供应商可将此费用考虑在投标总报价中，采购人不再单独支付。招标代理服务收费按差额定率累进法计算，具体收费标准参照计价格[2002]1980号、发改价格[2011]534号中货物类执行。

	16
	其他说明事项
	1.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。工业的划型标准为：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

2.质保期：整机质保叁年


注：供应商须知前附表与招标文件正文对同一事项描述不一致的，以供应商须知前附表为准。
2.总则

2.1 项目概况

2.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章，本项目已具备招标条件，现进行招标。

2.1.2 采购人：见供应商须知前附表。
2.1.3 采购代理机构：见供应商须知前附表。

2.1.4 采购项目名称：见供应商须知前附表。

2.2 招标范围、交货期、交货地点

2.2.1 招标范围：见供应商须知前附表。

2.2.2 交货期：见供应商须知前附表。

2.2.3 交货地点：见供应商须知前附表。

2.2.4 是否允许采购进口产品：见供应商须知前附表。

2.2.5 质保期：见供应商须知前附表。
2.3 供应商资格要求

2.3.1 供应商应具备的资格条件：见供应商须知前附表。需要提交的资格证明材料见本章第8.2款的规定及“第六章  投标文件格式”中的要求。

2.3.2 本项目是否接受联合体投标：见供应商须知前附表。

2.3.3 供应商不得存在下列情形之一，否则按无效投标处理：

（1）与采购人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；

（3）参加政府采购活动前3年内在经营活动中有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

（4）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

（5）法律法规规定的其他情形。

2.4 费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

2.5 保密

参与政府采购活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

2.6 语言文字

招标文件和投标文件使用的语言文字为中文。专业术语使用外文的，应附有中文注释。

2.7 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

2.8 分包

本项目不允许分包。
2.9 响应和偏差

2.9.1 投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应。

2.9.2 供应商应根据招标文件的要求提供详细的技术支持资料、服务计划等内容对招标文件作出响应。

2.9.3 本项目是否允许偏差：见供应商须知前附表。投标文件对招标文件的偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为供应商响应招标文件的全部要求。

3.招标文件

3.1 招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）供应商须知；

（3）评标办法；

（4）采购内容和要求；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式；

对招标文件作出的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

3.2 招标文件的澄清和修改

3.2.1 供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在投标截止时间10天前，以书面形式向采购代理机构提出,由采购代理机构以书面形式通知所有供应商。
3.2.2 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，招标文件的澄清或修改以供应商须知前附表规定的时间和形式发给所有购买招标文件的供应商。澄清或者修改发出的时间距投标截止时间不足15日的，并且澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

4. 政府采购政策

4.1 落实促进支持中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展的政策(如为专门面向中小企业的采购项目（或采购包），不执行4.1.1、4.1.2、4.1.3条款的价格扣除或加分。)

4.1.1《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《办法》规定的中小企业扶持政策:

(一)在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(二)在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(三)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据《办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。供应商提供的《中小企业声明函》原件必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，小微企业报价给予6%(工程项目为3%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%(工程项目为1%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

4.1.2《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号） 

     监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

4.1.3 《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）

     符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额。

4.1.4 《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）

通过脱贫地区农副产品网络销售平台（原贫困地区农副产品网络销售平台）采购脱贫地区农副产品。脱贫地区农副产品是指在832个脱贫县域内注册的企业、农民专业合作社、家庭农场等出产的农副产品。

4.2 落实优先采购节能、环保产品的政策

4.2.1 根据《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）规定“政府采购属于节能产品品目清单的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能品目清单的节能产品。”

4.2.2 根据《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）规定“采购人采购的产品属于环境标志产品政府采购清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品”。

4.2.3 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）有关要求，“使用财政性资金进行政府采购活动时，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，要优先采购节能产品，对部分节能效果、性能等达到要求的产品，实行强制采购，以促进节约能源，保护环境，降低政府机构能源费用开支。”

4.2.4 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）有关要求，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

所有投标产品进入 “节能产品政府采购品目清单”的，应提供相关证书复印件，相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。

所有投标产品进入“环境标志产品政府采购品目清单”的，应提供相关证书复印件，相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

4.3 政府采购信用融资政策

政府采购信用融资是指银行业金融机构以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保或其他任何形式的担保条件。

依据《陕西省财政厅关于印发〈陕西省中小企业政府采购信用融资办法〉的通知》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采[2020]15号），有融资需求的供应商可根据自身情况，在“陕西政府采购信用融资平台（含各市分平台）”查询并办理相关业务。
5.投标文件

5.1 投标文件的组成

供应商应包括但不限于“第六章  投标文件格式”要求的内容。供应商在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

5.2 投标报价

5.2.1 投标报价应包括国家规定的税金，供应商应按第六章“投标文件格式”的要求在开标一览表中进行报价并填写分项报价表。

5.2.2 供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。凡因供应商对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负。

5.2.3 本项目投标报价应包括完成本项目招标范围全部内容所需的全部费用。投标报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。
5.2.4 投标总价为各分项报价金额之和，投标总价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标总价；投标文件中如有对招标文件要求的内容缺漏项，评标时须将其他有效投标中该项的最高价计入其评标总价，如果有严重、重要缺项的，将可能导致废标。供应商在投标截止时间前修改投标报价的，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

5.2.5 供应商的投标报价不得超过采购预算，否则按无效投标处理。

5.2.6 最低报价不是中标的唯一依据。

5.2.7 投标报价应包括完成本项目招标范围全部内容所需的全部费用。任何有选择的报价将不予接受，每种货物只允许有一个报价。

5.3 投标有效期

5.3.1 本项目投标有效期：见供应商须知前附表。
5.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商应予以书面答复，同意延长的不得要求或被允许修改其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效。

5.4 投标保证金

详见投标人须知前附表
5.5 备选投标方案

5.5.1 除供应商须知前附表规定允许外，供应商不得递交备选投标方案，否则其投标按无效处理。

5.5.2 供应商提供两个或两个以上投标品牌，或者在投标文件中提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

5.6 投标文件的编制

5.6.1 电子投标文件

编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA）对电子投标文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。

（1）电子招标文件下载

供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]后，在[我的项目]中点击“项目流程-交易文件下载”下载电子招标文件（*.SXSZF）;

注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。

（2）电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览

供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)》，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》。

（3）制作电子投标文件

电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009280095、4009980000。

5.6.2 纸质投标文件

为营造营商环境，供应商仅在线上提交电子响应文件，不需另行提供纸质版文件。
6.投标文件的提交
6.1 供应商应在供应商须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

6.2 供应商递交投标文件的地点：见供应商须知前附表。

6.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的投标文件不予退还。

6.4 电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择[“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传响应文件]，上传加密的电子投标文件（*.SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以记录。
7.开标

7.1 开标时间和地点

采购人按供应商须知前附表规定的开标时间和地点公开开标。

7.2 开标程序

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的供应商名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）电子响应文件解密，公布供应商名称、投标报价及其他内容记录在案

（5）供应商代表、唱标人、记录人、监标人等有关人员在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

8.供应商资格审查

8.1 开标结束后，采购人或采购代理机构按照下表中的资格审查标准，对投标文件正本中的资格审查资料进行审查。
	资格审查标准
	评审因素
	评审标准

	
	法人或者其他组织提供营业执照等证明文件，自然人提供身份证件。
	符合要求

	
	供应商在本项目投标文件递交截止时间前十二个月内任意一个月的税收缴纳凭证及社会保险缴纳的凭证。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金
	符合要求

	
	供应商提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面承诺
	符合要求

	
	供应商提供2020年度经审计的财务审计报告，或提供其基本存款账户开户银行于开标日前三个月内出具的资信证明，或提供信用担保机构出具的投标担保函
	符合要求

	
	供应商应提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》
	符合要求

	
	所投产品纳入医疗器械管理的，应提供医疗器械备案凭证或医疗器械注册凭证
	符合要求

	
	所投产品为进口产品，供应商为代理商的须提供完整授权链的产品代理授权书，非进口产品的提供产品制造商的营业执照、医疗器械生产许可证
	符合要求

	
	供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商
	采购人以开标后2小时内网站查询记录为准，并以截图形式留存

	评定结果：以上内容有一项不符合要求，则资格审查评定为不合格。


 8.2 资格审查结束后，资格审查人员对审查结果进行签字确认，并告知无效投标供应商资格审查未通过的原因，资格审查不合格的供应商，不得进入评标环节。
 8.3 资格审查后合格供应商不足3家的，不得评标。

9.评标

9.1 评标委员会

9.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会的组成见供应商须知前附表。

9.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

9.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

9.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

9.3 评标

9.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

9.3.2 评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。

9.4 提供相同品牌核心产品（全高清摄像系统主机）且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会确定评审因素的量化指标评审得分最高的一个供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。
10.确定中标人

10.1 定标复函

采购代理机构应当在评标结束后1个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评标报告之日起4个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，复函采购代理机构。
10.2 中标公告及中标通知
采购代理机构在1个工作日内发出中标通知书并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布中标公告，供应商可电话咨询本人的评审得分与排序，咨询电话：029-88228899-663，联系人：王浩、刘强。

10.3 中标通知

在公告中标结果的同时，采购人向中标人发出中标通知书，供应商可电话咨询本人的评审得分与排序。

11.质疑投诉

11.1 质疑

11.1.1 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑函格式详见本章附件一。
11.1.2 提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

11.1.3 提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
11.1.4 供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

11.1.5 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
11.1.6 有下列情形之一的，属于无效质疑：

（1）质疑人不是参与本次政府采购项目的服务商或潜在服务商；

（2）质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

（3）未在法定期限内提出质疑的；

（4）质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的；

（5）质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的；

（6）以非法手段取得证据、材料的；

（7）质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

（8）不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

11.1.7 符合要求的质疑，采购代理机构将予以受理并答复，具体联系方式如下：

联系人：王浩

联系电话：029-88228899转663

地址：陕西省西安市太白南路181号西部电子社区A座A区501室

11.1.8 采购代理机构或采购人将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

11.2 投诉

11.2.1 质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意，以及采购代理机构或采购人未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。

11.2.2 投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

11.2.3 供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

12 招标代理服务费

12.1 招标代理服务费详见供应商须知前附表。
12.2 中标人在取得中标通知书前，向采购代理机构一次性缴纳招标代理服务费。

12.3 服务费缴纳账号

开户名称：龙寰项目管理咨询有限公司
开户银行：平安银行西安高新路支行

账    号：30201278010402

13.合同授予

13.1 履约保证金

本项目无履约保证金。

13.2  签订合同

13.2.1 采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件的，采购人有权取消其中标资格。

13.2.2 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

13.2.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

14. 纪律和监督

14.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。采购人员及相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。

14.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

14.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用招标文件没有规定的评审因素和标准进行评标。

14.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

15. 废标或者采购方式的变更

15.1 在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：　　
15.1.1 投标截止时间后供应商不足3家；

15.1.2 资格审查或符合性审查后有效供应商不足3家；

15.1.3 出现影响采购公正的违法、违规行为的； 

15.1.4 因重大变故，采购任务取消的。
15.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。
16.其他说明事项
详见供应商须知前附表。
附件一：质疑函格式
质疑函
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：                         邮编：
联系人：                       联系电话：
授权代表：                     联系电话：
地址：                         邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：               包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：
法律依据：
质疑事项2：
……

四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字（签章）：           公章：
日期：
第三章  评标办法

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1
	符合性评审标准
	供应商名称
	与营业执照等证明材料一致

	
	
	签字盖章
	投标文件中需签字处按招标文件要求签字，需盖章处按招标文件要求盖章。其中由法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字的，须提供相应的身份证明或授权委托书

	
	
	交货期
	符合第二章“供应商须知”第 2.2.2 项要求

	
	
	交货地点
	符合第二章“供应商须知”第 2.2.3 项规定

	
	
	质保期
	符合第二章“供应商须知”第 2.2.5 项要求

	
	
	投标有效期
	符合第二章“供应商须知”第 5.3.1 项要求

	
	
	投标报价
	未超出采购预算或最高限价

	
	
	评定结果：以上内容有一项不符合要求，则符合性评审评定为不合格。

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

（总分100分）
	投标报价：  30  分

商务部分：  15  分

技术部分：  55  分

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.2
	投标报价

（30分）
	参与详细评审且价格最低的投标报价作为评标基准价，其价格分为30分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30

注：因落实政府采购政策对符合招标文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位条件的供应商，其投标报价给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

	
	商务部分

（15分）
	业绩
（5分）
	提供自2019年5月1日以来的类似项目业绩合同，以签订的合同日期为准。（每份1分，满分5分）（合同内容须清晰可辨认，无涂改，否则视为无效合同）

	
	
	培训及售后服务方案（10分）
	原生产厂家或原厂在国内办事机构针对本次项目质保及售后服务措施及承诺（包括所投产品在质保期内及质保期外的售后服务、售后服务人员安排、故障响应与补救、巡检服务内容等），完整、可行、针对性强的得(3-5]分，针对本次项目的售后服务措施及承诺内容欠完整，针对性欠佳，根据响应程度计(1-3]分。未提供针对本次项目的售后服务措施及承诺的不得分。

	
	
	
	对备品配件、设备发生故障后的补救措施，有明确的解决方案且具体、切实可行的得(1-2]分，对备品配件、设备发生故障后的补救措施，解决方案空洞不完整，可行性不强的得(0-1]分，未提供补救措施不得分。

	
	
	
	能够免费为使用单位培训操作维护人员，并能在投标文件中列出技术培训方案（制定培训课程计划表，列出每种培训的地点和时间，培训内容应包括所提供产品的原理和技术性能，操作维护方法、安装调试、排除故障等各个方面，培训的具体日期及人数由使用单位确定），完善、科学、合理的得(1-3]分，能够免费为使用单位培训操作维护人员，投标文件中列出的技术培训方案内容阐述不完整，针对性欠佳，与本项目贴合度不高的得(0-1]分，未提供技术培训方案的不得分。

	
	技术部分

（55分）
	1、产品配置齐全，数量准确；产品选型、技术指标、系统配置、功能能够全面满足招标文件要求的得（10-15] 分；产品配置齐全，数量准确；产品选型、技术指标、系统配置、功能基本满足招标文件要求的得（5-10] 分；产品配置齐全，数量准确；产品选型、技术指标、系统配置、功能低于招标文件要求的得（0-5]分；未提供产品彩页不得分

	
	
	2、供货及实施方案具体合理可行详细，且附有产品调试措施，能保质保量按期供货得（10-15分；提供供货及实施方案，方案基本合理可行且附有产品调试措施，得（5-10］分；供货及实施方案不详细，实施方案与实际情况差距较大，不符合实际情况得（0-5］分，未提供供货及实施方案不得分。

	
	
	3、项目管理方案完善合理可行详细，项目实施组织机构人员安排、合理分工明确得（5-10］分；提供项目管理方案，项目实施组织机构人员基本满足本项目需求得（0-5］分；未提供项目管理方案及项目实施组织机构人员安排不得分。

	
	
	4、供应商提供明确具体的运输、配送、供货进度计划、到货计划、补（换）货措施合理可行，符合项目实际情况可操作性强的得(4-8]分，供应商提供运输、配送、供货进度计划、到货计划、补（换）货措施基本合理可行但内容不全面的得(0-4]分，未提供相关内容的不得分。

	
	
	5、交货时间和安装调试时间的科学、可行，应急处理方案内容详尽，符合项目实际情况可操作性强的得(3-7]分，交货时间和安装调试时间满足项目要求，应急处理方案内容空洞不全面的得(0-3]分，未提供相关内容的不得分。


备注：

1）若出现综合得分并列时，比较投标报价，投标报价低者者排序在前；若投标报价仍相同，比较技术得分，此分项得分高者排序在前；若技术得分仍相同，则由评标委员会无记名投票，得票高者排序在前。

2）评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废票处理。

3）各种计算采用插入法，数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。

4）投标文件技术部分中缺少某分项时，该分项为0分。

5）最低报价不是中标的唯一依据。
1.评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。

2.评审标准

2.1 符合性审查标准：见评标办法前附表。
2.2 详细评审标准：见评标办法前附表。
3.评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 符合性审查

评标委员会依据本章第 2.1款规定的标准对投标文件进行符合性审查。有一项不符合评审标准的，按无效投标处理。

3.1.2 供应商有以下情形之一的，其投标按无效处理：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围。

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。
（3）相关法律法规或招标文件规定的其他无效投标的情况。
3.1.3 有下列情形之一的，视为供应商串通投标：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标文件相互混装；

3.1.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先。

第四章  采购内容和要求
1、全高清摄像系统主机  1台（配置不低于）    

1.1.HDTV全高清成像主机,逐行水平扫描分辨率≥1080P；

1.2.带有增强窄波光 特殊光成像检查功能，可对早期癌症进行有效的提示；

1.3. 预冻结功能，自动从图像缓存中采集在启动冻结前 1 秒的画面中选择最清晰的一张；

1.4. 图像处理具有3D降噪功能；

1. 5.能接入外部视频信号(B超 CT等),可在同一屏幕上同时显示2幅动态图象,具有画中画功能；

※1.6.图像强调:可以选择结构强调及边缘强调等≧19种强调模式，以提高图像观察度以及平面图像的立体效果；

1.7.具备HD-SDI/SD-SDI/DV等高清信号输出方式；

1.8.具备1.5X图像放大功能；

1.9.兼容数字化摄像头及高清摄像头；

1.10. 数字摄像平台，可搭载3CCD高清摄像头（遥控齐焦变焦功能）、并且可兼容采用先端CCD技术的高清电子腹腔镜、电子胆道镜、四方向电子镜等电子镜。满足外科各种腔镜手术需求；

1.11.静态图象采集:主机自带存储功能，且可使用U盘对术中静态图像进行高质量保存和回放及注释等处理；

1.12.动态图象采集:可通过DVI/SDI数字接口，将数字录像直接存储于个人PC、数字刻录机或摄像机上；

1.13.光亮度自动控制:具有AUTO、PEAK、AVE三种测光模式，自动光圈，残余信号放大、光点测量与光源通过电缆进行连接，可对光亮度进行自动调节保证提供明亮的照明同时不会出现反光现象；

1.14.具有AGC自动增益控制，内镜先端部距离目标较远导致光线不足时，可对画面进行电子放大，增强手术视野；

1.15.色彩调节功能:共三种≧17级色彩调节和强调功能，可满足不同手术及不同术者对于颜色的各种要求。

2、全自动调光光源    1台（配置不低于） 

2.1.高亮度全自动300W氙灯照明,自动调光功能；

2.2.具有特殊光检查功能；

2.3.双灯设计，具有≥35W应急灯泡；

2.4.有自动亮度调节、手动17档调光功能和待机模式，拥有高亮度透光模式，可连接各厂家导光束，可连接软性电子、纤维镜满足各类手术需要；

2.5.兼容性强，不仅兼容采用先端CCD技术的高清电子腹腔镜、电子胆道镜镜、四方向电子镜等电子镜，同时可兼容腹腔镜、宫腔镜等多种光学视管镜；

2.6.灯泡寿命≥500h，具有灯泡寿命计时功能。

3、26英寸HD液晶监视器   1台（配置不低于） 

3.1.26寸全HD的LCD面板，屏幕长宽对比16:9，分辨率1920 X 1200，高亮度、高对比度、及高质量图像；

3.2.FLIP功能(如水平翻转和180°旋转)，为诊疗过程提供合适的图像显示和监视器布局；

3.3.多种显示模式，包括画中画(PIP)、画外画(POP)和克隆输出，能够同时查看不同的实时图像；

3.4.各种输入/输出端口，包括3G/HD/SD SDI(×2)、DVI-I(×2)、HD15、Y/C、和VIDEO；

3.5.节能设计包括低能消耗、各种节电模式，相对于前代产品外形更加轻量化；

4、专用台车工作站    1台（配置不低于） 
专用台车：可兼容各类腔镜设备，搭载大尺寸监视器，有效收纳设备线缆，简洁小巧，外观整齐划一，节省室内空间

5、电子输尿管肾盂镜技术（软镜）参数   1台（配置不低于） 
5.1、视野角≧80°，视野方向直视，景深1.5-50mm。

5.2.先端部外径≤8.5Fr，软性部外径≤8.4Fr，总长度≤980mm，工作长度≥670mm。

5.3.器械管道内径≥3.6Fr，可兼容各类器械。

5.4.弯曲部角度上、下≥275°，可观察肾上、中、下盏。

5.5.一体化电子镜，具有先端内置CCD画质更清晰，无摩尔纹。

5.6.硬化软性部管体，具有定向微调的插入部旋转功能。

5.7.支持特殊光检查，具备早癌筛查功能。

5.8.消毒方式：可环氧乙烷、低温等离子等多种方式。

6、输尿管硬镜参数：  1台（配置不低于） 

视向角：2°

视场角：≥75°

头部最细端外径：≤ Fr8.5

景深范围：3～20mm

工作长度：≥425mm
器械通道：≧ F6

第五章  拟签订的合同文本
白河县人民医院电子镜输尿管设备采购项目

供 货 合 同
招标编号：          

甲  方：白河县人民医院          
         乙  方：                        

         年       月
供 货 合 同
甲方：白河县人民医院
住所地：
法定代表人：
联系方式：
乙方：
住所地：
法定代表人：
联系方式：
白河县人民医院（以下简称甲方）所需本合同项目下的医疗设备，在白河县财政局政府采购管理处的监督管理下，由龙寰项目管理咨询有限公司按照政府采购程序组织公开招标，确定                   （以下简称乙方）为中标供应商。依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《机电产品国际招标投标实施办法》、《中华人民共和国民法典》以及招标文件、中标供应商投标文件正本和中标通知书，经甲、乙双方协商，见证方确认，达成如下条款。
一、合同标的物内容及数量（以投标文件正本和澄清表〈函〉为准，标的物规格标准详见附件一、附件二）
	序号
	货物名称
	型号规格
	生产厂家
	产地
	数量
	单价（万元）
	总价（万元）
	质保期（年）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	货物价款合计（大写）：XXXXXX   ¥：（XXX万元）


二、合同价款
（一）合同总价款为人民币（大写）               （￥         万元）。
（二）合同总价包括：货物费、运输费（含保险费）、装卸、安装调试费、检测验收、培训、技术服务及其它全部费用。
（三）合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。
三、款项结算
（一）合同签订后，乙方须按其投标文件中响应的交货期按时交货并提供全额合规发票保证“货票同行”，设备到达甲方指定地点，安装、调试完毕并验收合格培训完毕后，甲方支付合同总价款的60% ，即人民币（大写）     （￥     万元）。
（二）使用半年后无质量问题后甲方再支付乙方合同总价款的30% ，即人民币（大写）     （￥     万元）。剩余合同总价款的10% ，即人民币（大写）    （￥     万元）满一年后无质量问题一次付清。
（三）支付方式：银行转账。
（四）结算方式：乙方持验收合格单，全额合规发票（按合同总价值开甲方），中标通知书、供货合同，与甲方结算。
四、交货条件：
（一）交货地点：
（二）交货期：
  1、交货期：
  2、合同签订后，乙方即刻派遣场地工程师到达安装现场勘察，协助甲方基建规划完成场地建设，按照供货期要求组织货物到达、安装事宜。场地不满足安装验收条件时，由乙方保存货物，费用由乙方全部承担。
3、如果乙方交货时间比合同约定的供货时间延迟，每推迟一天扣除合同总价款的1%；如果交货时间超过合同约定的供货时间十五天，视乙方根本违约，甲方享有单方解除合同权，合同自甲方书面解除通知送达乙方之日起解除。乙方还应按照本供货合同第十条第二款之约定承担违约责任。
五、运输
（一）运输由乙方负责，运杂费已包含在合同总价内，包括从货物供应地点至交货地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等全部费用。
（二）运输方式由乙方自行选择，但必须保证按期交货。
（三）因运输产生的一切风险及质量问题均由乙方承担。
六、质量保证
乙方所供货物必须执行下列条款：
（一）保证技术指标先进、产品全新、质量性能可靠、进货渠道正常，配置合理，全面满足招标文件要求。
（二）符合国家有关规范要求和标准，确保达到最佳运行状态，对于由于产品设计、工艺或材料的缺陷而产生的质量问题负责。
（三）具有良好的外观，适合安装场所的使用。
（四）自安装、调试正常运行并验收合格之日起：
1、质保期：提供原厂免费质保XX年，终身免费维护，质保期内，同一主要部件出现质量问题经过两次维修后仍无法正常使用的，必须免费更换同型号、同规格的产品，服务响应时间及解决方案按照本合同“售后服务”中的约定执行；若乙方未按照上述约定期限内及时解决问题,造成甲方损失扩大的,乙方应就损失扩大部分承担赔偿责任。
2、30天内，如出现质量问题，甲方可以选择换货或退货；
3、7天内，如出现质量问题，甲方可选择换货。
（五）保证设备后期可与甲方各类信息化网络系统免费无缝链接
七、售后服务
乙方为所供货物提供以下售后服务：
（一）质保期内：
1、发生质量问题，接到甲方通知后，应于2小时内派出专业的维修人员到现场进行检测维修，发生的全部费用由乙方承担，若需送回生产厂，乙方承担由此产生的一切费用；
2、每年四次派技术人员到现场走访，给予检查维护；
3、排除故障的期限不超过24小时。否则甲方有权指定第三方维修，维修费用由乙方承担，直接从质保金中扣除，质保金已付或无法支付全部维修费用的，超出部分由乙方另行承担。
（二）质保期结束前，乙方进行系统测试，全面保养维护，确保正常运行。
八、技术与服务
（一）技术资料：
1、货物合格证；
2、货物使用说明书（中文）；
3、进口货物商检证明和报关单；
4、乙方提供相关部门出具的检验测试报告；
5、其它资料。
（二）培训：乙方须在设备安装调试完成后对甲方操作人员进行完整使用、保养等培训，是否完成培训视为货物验收必备条件之一；
（三）服务承诺：以投标文件、澄清表（函）、合同和随货物的相关文件为准。
九、验收
（一）货物到达甲方指定地点后，甲方根据合同要求，进行外观验收，确认产地、规格、型号和数量。甲乙双方需在约定的时间和地点共同开箱检验。
（二）货物安装、调试过程中，属于国家计量法规定需要检测的设备及配件，乙方需提供计量检测部门的检测报告，属于特种设备的，乙方需办理注册登记和使用许可，而后能够正常使用时书面通知甲方。
（三）乙方向甲方提交原厂质保证明文件，要求覆盖乙方所承诺的全部质保期限。
（四）甲方确认接收乙方的自检内容后，进行验收，验收合格后，由乙方对甲方操作人员进行培训，完成培训后，甲方填写验收单作为对货物的最终认可。
（五）乙方向甲方提交货物实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。
（六）验收依据：
1、本合同及合同附件。
2、国家相应的标准、规范。
3、竞争性招标文件、投标文件、澄清表（函）。
十、违约责任
（一）按《政府采购法》、《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。
（二）未按合同要求提供货物、质保服务或质量不能满足招标文件技术要求，在约定的条件下，乙方必须无条件更换，提高技术，完善质量，提供质保服务，否则，甲方有权解除合同，解除合同书面通知书到达乙方之日视为合同已解除，并按以下两种方式追究乙方的违约责任：
1、乙方赔偿甲方解除合同的全部损失（包括但不限于重新采购产生的费用、合同未履行导致设备不能按规划交付使用可能产生的租赁费用及其它由此造成的甲方对第三方的违约损失）；
2、乙方支付甲方违约金，违约金计算方法：以合同总价为基数，支付甲方合同总价的30%为违约金，同时，对乙方的违约行为报监管机构进行相应的处罚。
十一、合同争议解决的方式
本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的依法向甲方所在地人民法院起诉。
十二、合同生效
本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份，本合同自甲方、乙方双方签字盖章之日起生效，质保期结束后，自动终止（但合同的服务承诺除外）。
十三、其他事项
（一）见证方作为政府集中采购代理机构对合同进行确认。
（二）西安市财政局政府采购管理处在合同的履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购内容、标准进行调查核实，并对发现的问题进行处理。
（三）招标文件、投标文件、澄清表（函）、中标通知书、合同附件均成为合同不可分割的部分。
（四）合同未尽事宜，由甲、乙双方协商，经见证方确认后，签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。
（五）合同一经签订，不得擅自变更、中止或终止合同。对确需变更、调整或中止、终止合同的，有法律规定的按照法律规定，除合同约定外，由甲乙双方再行协商，协商一致前，原合同或条款继续履行。
（六）本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
（七）本合同附件作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
（以下无正文）
甲  方（法人公章）                  乙  方（法人公章）
单位名称：                          单位名称:
地  址：                            地  址：
法定代表人：（签章）                法定代表人：（签章） 
        开户银行:
                                    账   号：
签订日期： 年  月  日               签订日期： 年  月  日
附件一：配置清单
附件二：设备参数

第六章  投标文件格式
投标文件编制说明
1、代理公司提供的投标文件格式，起到样式作用，编制投标文件前，请详细阅读招标文件，理解招标文件中的每一项要求。

2、投标文件的编制应按照样本格式提供的内容，做出逐一明确的答复；供应商认为有必要，还可以做其它补充说明。

（正本或副本）

采购项目编号：LZBF2022-597
白河县人民医院电子镜输尿管设备

采购项目

投 标 文 件

供应商：                                         （盖单位公章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：         （签字或盖章）
    年   月   日
目录

一、开标一览表............................................................ 页码
二、产品报价表....................... ... ................................ 页码
三、法定代表人（单位负责人/自然人）身份证明............................... 页码

四、法定代表人授权委托书.................................................. 页码

五、资格审查资料......... ................................................ 页码

六、商务响应偏离表...................................... ..................页码

七、商务和技术响应........................................................ 页码

八、承诺书................................................................ 页码

九、其他资料............... ... .......................................... 页码
一、开标一览表

                           （采购人名称）：

我方已仔细研究了《白河县人民医院电子镜输尿管设备采购项目》招标文件的全部内容，决定参加本项目投标。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。
	投标总报价（元）
	大写：
小写：

	交货期
	

	交货地点
	

	质保期
	

	其他说明事项
	


1．我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

2．我方承诺的投标有效期为投标截止之日起90日历天，且在投标有效期内不撤销投标文件。

3．如我方中标，我方承诺：

（1）收到中标通知书后，在规定的期限内与采购人签订合同；

（2）在签订合同时不向采购人提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“供应商须知”第 2.3.3 项规定的任何一种情形。

供应商：                                        （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：        （签字或盖章）

联系地址：                                                    
联系电话：                                                    
年    月    日

二、产品报价表

分项报价表

单位: 人民币（元）
	序号
	名称
	生产厂家及品牌
	规格
型号
	注册证名称及注册证号
	数量
	单价
	总价

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（元）
	

	其他说明事项
	


备注：分项报价表投标总报价一栏须与开标一览表中投标总报价一致。
供应商：                                        （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

三、法定代表人（单位负责人/自然人）身份证明

供应商名称：                                    
姓名：      性别：      年龄：      职务：      
系                                （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

供应商：                                      （盖单位公章）

年    月    日

注：自然人投标的此处只附身份证复印件。

四、法定代表人（单位负责人）授权委托书

本人             （姓名）系                             （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托             （姓名）为我方代理人。代理人以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改                           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自委托生效之日起至开标后90天。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

供应商：                          （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）：        （签字或盖章）

委托代理人：                      （签字或盖章）

年    月    日

注：法定代表人（单位负责人/自然人）本人直接投标的不填写本部分内容。

五、资格审查资料
1、法人或者其他组织提供营业执照等证明文件（提供复印件），自然人提供身份证件（提供复印件）；

2、供应商在本项目投标文件递交截止时间前十二个月内任意一个月的税收缴纳凭证及社会保险缴纳的凭证。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金（提供复印件）；

3、供应商提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面承诺。（详见附件一格式）；
4、供应商提供2020年度经审计的财务审计报告，或提供其基本存款账户开户银行于开标日前三个月内出具的资信证明，或提供信用担保机构出具的投标担保函（提供复印件）；

5、供应商应提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》；
6、所投产品纳入医疗器械管理的，提供《医疗器械注册证》或《医疗器械备案凭证》

7、所投产品为进口产品，供应商为代理商的须提供完整授权链的产品代理授权书，非进口产品的提供产品制造商的营业执照、医疗器械生产许可证

8、其他资料
备注：以上相关资料若出现内容模糊等情况，造成对供应商不利的评审结果，由供应商自负。
附件一

承诺书

针对本项目，我单位承诺如下：

1、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

2、我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

如有隐瞒实情，我单位愿承担一切责任及后果。

供应商：                                      （盖单位公章）

年    月    日

六、商务响应偏离表

	序号
	招标文件合同条款/商务要求
	投标文件响应情况
	偏离说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	…
	
	
	

	备注：


1、本表即为对本项目“采购内容及要求”以及拟签订的合同文本条款中所列要求进行响应。若无偏差的，在“偏离说明”栏中注明 “无偏离”， 视为完全响应本项目合同条款及商务条款要求。
2、若有偏离的，须体现在表格中。在“偏离说明”栏中填“正偏离”或“负偏离”。列写完所有偏离项后，在备注栏填写：除本偏离表所列的偏离项外，其他所有条款均完全响应招标文件要求。
3、正偏离是指应答的条件高于招标文件要求，负偏离是指应答的条件低于招标文件要求。凡是投标文件的商务响应部分与招标文件的要求之间存在负偏离的（即不能满足招标文件要求），必须在本表格中明确说明，否则在中标后采购人一律不予考虑。如果在投标文件的“商务响应偏离表”之外发现负偏离的，评标委员会将作出对供应商不利的评估。
4、采购商务要求为对供应商提出的最低要求，将作为采购人与中标人签定合同的实质性要求。对于其中任意一项条款，供应商如不满足，其投标文件可以被否决。

5、该表可扩展，并逐页签字或盖章。 

七、商务和技术响应
商务和技术响应包括但不限于：

1.商务部分：

（1）业绩合同

（2）培训及售后服务方案

（3）其他资料

2.技术部分：

（1）技术响应偏离表（格式见附件一）

（2）货物详细配置（格式见附件二）及方案

（3）供货及实施方案

（4）项目管理方案

（5）运输、配送、供货进度计划、到货计划、补（换）货措施

（6）交货时间和安装调试时间、应急处理方案

（7）其他资料

附件一：

技术响应偏离表
	序号
	货物名称
	规格/型号
	招标文件要求

数据/材质
	投标文件响应

数据/材质
	偏离说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：
1、偏离说明填写：“正偏离”或“负偏离”，并注明技术支撑材料所在页码或位置（说明不清楚将导致评标委员会做出对供应商不利判定）
2、表格不够用，供应商可按此表复制。
3、投标单位须如实填写该表，如有隐瞒，后果由供应商自负。

附件二

货物详细配置

	                            序号
	产品名称
	生产厂家
	规格型号
	详细技术参数
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


注：1、表格不够用，供应商可按此表复制。

2、投标单位须如实填写该表，如有隐瞒，后果由供应商自负。

八、承诺书

1、政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理采购领域商业贿赂行为的号召，我公司再次承诺：

1.在参与采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2.不向采购人、采购代理机构和采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3.不向采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与采购市场竞争并谋取中标、成交。

4.不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获取采购订单。

5.不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6.不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7.不与采购人、采购代理机构、采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护采购市场秩序。

8.尊重和接受采购监督管理部门的监督和采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9.不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商：（盖单位公章）              

地址：

邮编：

电话：       

                      年    月    日

2、供应商投标资格承诺书

我方承诺，不存在相关法律法规规定的禁止投标的情形。我单位的股权关系、与其他单位的管理关系和其他与本项目有关的利害关系等，作如下说明和承诺：
1.我方在本项目投标中，不存在与其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。
1.1 股权关系说明
1.1.1 我单位法定代表人（单位负责人）姓名：                               。
1.1.2 我单位控股的单位有                                                 。
1.1.3 我单位被                  （单位或自然人）                     控股。
1.2.管理关系说明
1.2.1 我单位管理的下属单位有                                              。
1.2.2 我单位的上级管理单位有                                              。
2.我方与采购人不存在利害关系及其他可能影响招标公正性的情形。
3.我方没有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；
4.其他与本项目有关的利害关系说明：                                        。
5.信用记录
5.1我方______（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。
5.2我方______（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。
5.3我方______（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。
我方承诺以上说明如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

供应商：                                        （盖单位公章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：        （签字或盖章）
年    月    日
九、其他资料

1.中小企业声明函（如适用，请提供，格式见附件一）；

2.残疾人福利性单位声明函（如适用，请提供，格式见附件二）；

3.监狱企业证明文件（如适用，请提供证明材料）；

4.节能产品和环境标志产品证明材料（如适用，请按招标文件政府采购政策4.2条提供相关证明材料）；

5.其他资料。

附件一

中小企业声明函(货物)
本公司（或联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号)的规定，本公司（或联合体）参加白河县人民医院的白河县人民医院电子镜输尿管设备采购项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 (含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业) 的具体情况如下:
1.                 ，属于工业;制造商为(企业名称)，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于(中型企业、小型企业、微型企业);
......
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称(盖章): 
日期:
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
注：提供此声明函的，若提供虚假材料谋取中标、成交的，将按照《政府采购法》第七十七条规定对供应商处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附件二
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的             项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
    本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商名称（公章）
年  月  日
注：1、非残疾人福利性单位不提供此声明函

2、提供此声明函的，若提供虚假材料谋取中标、成交的，将按照《政府采购法》第七十七条规定对供应商处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
附件三：
节能环保、环境标志产品明细表
1
2

