白河县人民医院C型臂X光机采购项目

- 配置清单

|  | 全数字化移动C形臂系统 |
| --- | --- |
|  | 全数字化图像处理 |
|  | 骨科功能软件 |
|  | 移动式工作站 |
|  | 双19”高清医用黑白平板监视器 |
|  | 图像标注功能 |
|  | 图像测量功能 |
|  | 基本DICOM功能 |
|  | DICOM数据查询与检索 |
|  | 双脚踏曝光开关 |
|  | 内置UPS断电保护系统 |
|  | 10万幅图像存储 |
|  | DVD刻录 |
|  | USB存储 |
|  | 中文操作手册 |