山阳县妇幼保健院搬迁改造项目中智能化系统工程                                      竞争性谈判文件

采购项目编号：SXHR-SL-CGZB-2022020
山阳县妇幼保健院搬迁改造项目中智能化系统工程

竞争性谈判文件

采   购   人：      山阳县妇幼保健院     （盖章）

采购代理机构：  陕西恒瑞项目管理有限公司 （盖章）
2022年10月

特别提示

供应商，在此我们特别提醒您注意以下事项：

一、有关谈判响应文件：

1、请您仔细阅读谈判文件并正确理解谈判文件中各项具体要求。如您对谈判文件有疑问，请在谈判文件规定的时间内以书面形式提出，逾期将被拒绝受理。

2、请您严格按照谈判文件载明的谈判响应文件的格式要求编制谈判响应文件，谈判响应文件须胶装成册。

3、请您仔细核对您的谈判响应文件是否已按照谈判文件的要求签字、签章和加盖单位公章，您的实质性条款是否满足谈判文件要求，您的谈判响应文件中所附资格证明等资料是否齐全、有效且是否满足谈判文件要求。

4、请于规定时间内按谈判文件要求递交保证金（保证金必须足额、必须在谈判响应文件递交截止时间前从您基本账户转出且到账，保证金收款收据须附在谈判响应文件中）。

5、请您按照谈判文件要求密封谈判响应文件，并正确标记。

提示：您的谈判响应文件若不满足以上条件将有被否决的风险。

二、有关谈判：

1、除谈判文件要求递交的文件和资料外，请您随身携带谈判文件要求提供的原件。

2、请您务必考虑天气情况、交通情况以及您对谈判地址的路线熟悉等情况于 2022年10月14日15：00分前到陕西恒瑞项目管理有限公司会议室递交谈判响应文件，谈判文件逾期到达，将被拒绝接收。
3、请您到达文件递交地点后及时到谈判响应文件接收处签字登记。
三、关于弃标的说明：

若您因为一些特殊原因不能参加本次谈判活动，请您务必以书面形式告知我们，以便我们正常开展后期工作，同时也避免再次打扰您，感谢您的配合。

请各供应商仔细阅读上述提示。如需帮助，请您与我们的工作人员联系（杨工：0914-2337550），我们将非常高兴地为您服务。

四、关于投标供应商注册登记提醒：

根据陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知，如所投本项目的供应商未在陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库的，务必按要求及时办理注册登记，并接受财政部门监督管理。

目  录

3

第一章 竞争性谈判公告

第二章 谈判须知前附表
6
第三章 谈判须知
8
23

第四章 谈判办法及标准

28

第五章 谈判内容及技术要求

28

第六章 合同条款

第七章 响应文件构成及格式
33


第一章 竞争性谈判招标公告

山阳县妇幼保健院搬迁改造项目中智能化系统工程

竞争性谈判公告
项目概况
搬迁改造项目中智能化系统工程采购项目的潜在供应商应在陕西省商洛市商州区商丹园区高新管委会A202室获取采购文件，并于 2022年10月14日 15时00分 （北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：SXHR-SL-CGZB-2022020
项目名称：搬迁改造项目中智能化系统工程
采购方式：竞争性谈判
预算金额：1,388,978.24元
采购需求：
合同包1(山阳县妇幼保健院搬迁改造项目中智能化系统工程):
合同包预算金额：1,388,978.24元
合同包最高限价：1,388,978.24元
	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)
	最高限价(元)

	1-1
	保安监控和防盗报警系统工程
	智能化系统工程
	1(批)
	详见采购文件
	1,388,978.24
	1,388,978.24


本合同包不接受联合体投标
合同履行期限：无
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
合同包1(山阳县妇幼保健院搬迁改造项目中智能化系统工程)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库[2020]46号 （2）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库〔2014〕68号 （3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》--国办发〔2007〕51号 （4）《财政部发展改革委生态环境部市场监督总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》--（财库[2019]9号） （5）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》--（财库〔2019〕18号） （6）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》--（财库〔2019〕19号）（7）《市场监督总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》—2019年第16号 （8）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》--（财库〔2017〕141号）（9）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）（10）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号） （11）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）（12）《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）（13）财库[2022]19号 财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（14）其他需要落实的政府采购政策。
3.本项目的特定资格要求：
合同包1(山阳县妇幼保健院搬迁改造项目中智能化系统工程)特定资格要求如下:
1)具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。
2)法定代表人或负责人授权书（附法定代表人或负责人身份证复印件）及被授权人身份证；（法定代表人或负责人直接参加投标只须提供法定代表人或负责人身份证）；
3)提供2021年度的财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证；
4)提供投标截止日前近一年内任意一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料。
5)提供投标截止日前近一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。
6)提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。
7)投标保证金缴纳凭证或担保机构出具的保函；
8)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
9)参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪的书面声明。
10)不得为“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)列入“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商；
11）供应商须在陕西省政府采购（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。
12)供应商书面声明：供应商未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的书面声明;
13）投标人必须同时具备电子智能化二级资质和安防一级资质。
14)本项目不接受联合体投标。
三、获取采购文件
时间： 2022年10月08日 至 2022年10月12日 ，每天上午 08:00:00 至 12:00:00 ，下午 12:00:00 至 18:00:00 （北京时间,法定节假日除外）
地点：陕西省商洛市商州区商丹园区高新管委会A202室
方式：现场获取
售价： 500元
四、响应文件提交
截止时间： 2022年10月14日 15时00分00秒 （北京时间）
地点：陕西省商洛市商州区商丹园区高新管委会A202室
五、开启
时间： 2022年10月14日 15时00分00秒 （北京时间）
地点：陕西省商洛市商州区商丹园区高新管委会A202室
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
购买竞争性磋商文件请携带单位介绍信原件,经办人身份证原件及加盖供应商公章的复印件（节假日除外）。请供应商通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。缴费方式：现金或银行转账。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：山阳县妇幼保健院
地址：南大街中段49号
联系方式：18392902199
2.采购代理机构信息
名称：陕西恒瑞项目管理有限公司
地址：陕西省商洛市商州区商丹园区高新管委会A202室
联系方式：0914-2337550
3.项目联系方式
项目联系人：杨萍
电话：0914-2337550
陕西恒瑞项目管理有限公司
第二章 谈判须知前附表
	序号
	内容
	说明和要求

	1
	采购人
	名  称：山阳县妇幼保健院

地  址：商洛市山阳县南大街中段49号

	2
	采购代理机构
	名  称：陕西恒瑞项目管理有限公司
地  址：陕西省商洛市商州区商丹园区高新管委会A202会议室
联系人：杨工
电  话：0914-2337550

	3
	采购项目名称
	山阳县妇幼保健院搬迁改造项目中智能化系统工程 

	4
	资金来源
	财政资金 

	5
	采购预算金额
	1,388,978.24元

	6
	项目类别
	服务类

	7
	采购方式
	 竞争性谈判

	8
	采购内容
	 详见第五章

	9
	服务期
	90日历天

	10
	服务要求
	详见第五章

	11
	谈判文件发售
	发售时间：2022年10月08日至2022年10月12日，每天上午9:00-12:00时，下午14:00-18:00时（法定节假日除外）

发售地点：陕西省商洛市商州区商丹园区高新管委会A202会议室

	12
	联合体投标
	不接受

	13
	考察现场、标前答疑会
	不组织。采购单位认为有必要，另行书面通知。

	14
	供应商对谈判文件

提出质疑的时间
	供应商对谈判文件有询问和质疑的，应在递交响应文件截止时间3天前以书面形式向采购代理机构提出，在此之后提出的询问和质疑均为无效，采购代理机构不予受理。

	15
	转包与分包履约
	 本项目不得转包及分包。

	16
	构成谈判文件的其他文件
	  谈判文件的澄清、修改书及有关补充通知为谈判文件的有效组成部分。

	17
	谈判截止时间
	2022年10月14日15:00时

	18
	投标有效期
	从谈判截止日起90日历天

	19
	谈判保证金
	本次谈判活动供应商需交纳的谈判保证金为:

人民币： 贰万元整  ￥（20000.00元）

谈判保证金的有效期与谈判有效期一致。担保机构出具的保函的有效期为谈判有效期延长一个月。

谈判保证金的交纳形式：转账、电汇、担保机构保函。

供应商以银行转账、电汇形式交纳谈判保证金的，须从基本账户转出，并且在谈判响应文件递交截止前交至采购代理机构指定账户，账户如下：

户  名：陕西恒瑞项目管理有限公司商洛分公司

开户行：中国邮政储蓄银行陕西省商洛市北新街支行  

帐  号：961004010002361113 

转账事由：“山阳县妇幼保健院搬迁改造项目中智能化系统工程谈判保证金”。

保证金交至采购代理机构指定账户后，供应商须与陕西恒瑞项目管理有限公司商洛分公司财务部联系确认到账后（联系电话：0914-2337550），携带谈判保证金缴纳凭证在代理机构财务处换至谈判保证金收款收据，将谈判保证金收款收据复印件粘贴于谈判响应文件规定处。
供应商以保函形式缴纳谈判保证金的，须在谈判响应文件递交截止时间前将担保机构保函正本原件提交至采购代理机构备案，并将保函正本复印件附在谈判响应文件规定处。

	20
	签字盖章
	供应商必须按照谈判文件的规定和要求签字、盖章。

	21
	响应文件份数
	正本1份；副本2份；电子版（U盘）1份。

	22
	响应文件的装订
	一律采用A4纸装订成册（禁止使用活页），正本和副本分别装订，单独密封装袋，电子版单独密封。

	23
	响应文件封面的标注
	响应文件正本和副本的封面上均应标明：采购项目名称、采购项目编号、供应商名称、年月日，并标明“正本”或“副本”字样。

	24
	响应文件外层

密封袋的标注
	采购项目名称、采购项目编号、供应商名称、年月日、“正本”或“副本”字样。

	25
	递交响应文件地点
	陕西恒瑞项目管理有限公司会议室

	26
	谈判时间和地点
	谈判时间：2022年10月14日15:00时

谈判地点：陕西省商洛市商州区商丹园区高新管委会A202会议室

	27
	谈判方法及标准
	详见第四章

	28
	谈判现场

需核验的证件原件
	法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标只须提供法定代表人身份证）、谈判保证金转账凭证。 

	29
	其他
	/


第三章 谈判须知

A总则

1、适用范围

1.1本次采购属服务类政府采购，采购人，采购代理机构，供应商，谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》，财政部规章及政府采购项目所在地有关法规，规章的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

2、定义

2.1“采购人”系指山阳县妇幼保健院

   “采购代理机构”系指陕西恒瑞项目管理有限公司
2.2“响应人”系指响应采购人要求，向采购人提交响应文件的供应商。

2.3“谈判文件”是指由采购人发出的文本、文件，包括全部章节和附件及答疑会议纪要。

2.4“响应文件”是指供应商根据本谈判文件向采购人提交的全部文件。

2.5“书面形式”是指任何手写、打印或印刷的各种函件，不包括电传、电报、电子邮件。

2.6如供应商代表不是法定代表人，须随响应文件提供《法定代表人授权委托书》(统一格式)。

3、本项目合格的供应商

3.1具备且满足“竞争性谈判公告”要求；

3.2向采购代理机构购买了谈判文件并登记备案；

3.3遵守国家、陕西省有关的法律、法规和条例；

3.4谈判文件和法律、行政法规规定的其他条件。

4、费用

无论谈判的结果如何，供应商自行承担所有与参加谈判有关的全部费用。

B谈判文件说明

5、谈判文件的构成

5.1 谈判文件是采购人用以阐明所需提供的服务、谈判的程序和评定成交供应商的标准、合同主要条款等内容的文件。

5.2 谈判文件的组成

（1）竞争性谈判公告
（2）谈判须知前附表

（3）谈判须知

（4）谈判办法及标准

（5）谈判内容及技术要求

（6）合同条款

（7）谈判响应文件格式

5.3 供应商应详细阅读谈判文件的全部内容，并实质性响应谈判文件的要求。

6、谈判文件的澄清

6.1 供应商对谈判文件有任何异议的均应在递交响应文件截止时间3天前向采购代理机构提出，在规定时间内未提出异议的将被视为完全认同本谈判文件的要求。

6.2供应商收到采购代理机构通知后，应当立即向采购代理机构发出回函予以确认。

7、谈判文件的修改

7.1 在谈判响应文件截止时间前，无论出于何种原因，采购人可主动的或在解答供应商要求澄清的问题时对谈判文件进行修改。

7.2 谈判文件的修改将以书面形式通知所有谈判文件的收受人，供应商在收到该通知后应立即以书面形式予以确认。

7.3 为使供应商在准备谈判响应文件时，有充分的时间对谈判文件的修改进行研究考虑，采购人可自行决定，酌情推迟谈判响应文件截止时间和谈判时间，并以书面形式通知所有已购买谈判文件的供应商。

7.4 谈判文件的修改书将构成谈判文件的一部分，对采购人和供应商都具有约束力。

C谈判响应文件的编写

8、谈判响应文件的构成

8.1 供应商须按谈判文件的要求编写响应文件，对谈判文件提出的要求和条件做出实质性响应。响应文件应包括但不限于下列内容：

8.1.1 谈判响应函

8.1.2 第一次谈判报价表
8.1.3 谈判商务偏离表

8.1.4 资格证明文件

8.1.5 服务方案

8.1.6 供应商认为有利于本次谈判的其他情况说明

8.1.7 拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

8.2 供应商的所有资格证明文件均应当为合法、有效文件，否则将被视为该文件未递交。

8.3 响应文件须对谈判文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其响应文件将被视为无效文件。

8.4响应文件必须对商务条款作出明确的响应，否则其响应文件将被视为无效文件。

8.5 上述文件应当按照谈判文件规定的格式填写、签署和盖章。

9、谈判文件语言

9.1 由供应商编写的响应文件和往来信件应以中文书写。

10、计量单位

10.1 除在谈判文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

11、报价

11.1所有报价均以人民币报价。采购人不接受任何非人民币币种的报价。

11.2供应商依据谈判文件提供的采购要求等资料并自行考虑风险因素计算报价，一旦成交，报价将不会因为国家政策调整及市场变化因素而得到调整。

11.3报价为完成本项目所有发生的各项费用、税金、人员费以及合同包含的所有风险项、责任等各项应有的费用。供应商漏报或不报，采购人或采购代理机构将视为有关费用已包括在谈判报价中而不予支付。

11.4 采购人只接受供应商提供的唯一响应方案，不接受备选方案。具有选择性报价的，由供应商自行承担相应后果。

12、供应商提供的资格证明文件

12.1 供应商必须按要求提供证明文件，以证明其有资格参加报价和成交后有履行合同的能力，并作为其谈判响应文件的一部分。

供应商应符合以下资质条件：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库[2020]46号 （2）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库〔2014〕68号 （3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》--国办发〔2007〕51号 （4）《财政部发展改革委生态环境部市场监督总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》--（财库[2019]9号） （5）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》--（财库〔2019〕18号） （6）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》--（财库〔2019〕19号）（7）《市场监督总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》—2019年第16号 （8）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》--（财库〔2017〕141号）（9）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）（10）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号） （11）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）（12）《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）（13）财库[2022]19号 财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（14）其他需要落实的政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求：

1)具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。


2)法定代表人或负责人授权书（附法定代表人或负责人身份证复印件）及被授权人身份证；（法定代表人或负责人直接参加投标只须提供法定代表人或负责人身份证）；


3)提供2021年度的财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证；


4)提供投标截止日前近一年内任意一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料。


5)提供投标截止日前近一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。


6)提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。


7)投标保证金缴纳凭证或担保机构出具的保函；


8)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；


9)参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪的书面声明。


10)不得为“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)列入“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商；


11）供应商须在陕西省政府采购（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。


12)供应商书面声明：供应商未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的书面声明;


13）投标人必须同时具备电子智能化二级资质和安防一级资质。


14)本项目不接受联合体投标。

注：以上要求的资质、资格证书附相关证书的复印件，所有复印件和截图均需加盖单位公章。 
13、证明服务的合格性和符合谈判文件规定的文件

13.1 供应商所提供的服务须符合法律、法规、相关规章及国家强制性技术标准和谈判文件的规定。

13.2 供应商应对谈判文件中的各项条款做出清晰准确的答复。

13.3 提交文件可以是文字资料也可以是图纸、图片等资料。

14、谈判保证金

14.1 谈判保证金金额及提交方式见谈判须知前附表。

14.2 对于未能按照要求提供谈判保证金的供应商，谈判小组将视为不响应谈判文件而予以拒绝。

14.3未成交的供应商的谈判保证金将于成交通知书发出后五个工作日内予以退还。

14.4 成交供应商的谈判保证金，在成交供应商与采购人签订合同后五个工作日内予以退还。

14.5谈判保证金是为了保护采购人和采购代理机构免遭因供应商的行为蒙受损 失而要求的，发生以下情形之一的，谈判保证金将不予退还：

14.5.1 供应商在报价之日起至谈判有效期满前，擅自撤销报价的；

14.5.2成交供应商擅自放弃成交的；

14.5.3 供应商在采购活动中有违法、违纪行为的；

14.5.4 成交供应商无正当理由不与采购人签订采购合同的；

14.5.5 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

14.5.6 成交供应商未交纳成交服务费的；

15、谈判有效期

15.1 谈判响应文件从报价之日起，谈判有效期为自谈判之日起90个日历日。谈判有效期不满足要求的报价属于无效报价情形。

15.2 在特殊情况下，采购人可于谈判有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式体现。供应商可以拒绝上述要求，其谈判保证金不被没收。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改谈判响应文件，但将要求其相应延长谈判保证金的有效期，有关退还和没收谈判保证金的规定在谈判有效期的延长期内继续有效。

16、谈判响应文件的数量及签署规定

16.1 供应商应当准备谈判响应文件正本、副本、电子版文档，每份谈判响应文件须清楚的标明“正本”、“副本”及“电子版文档”。谈判响应文件单独须胶装成册，若正本与副本不符，以正本为准。

16.2 谈判响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由供应商的法定代表人或被授权人在谈判响应文件上签名或盖章并加盖供应商公章。授权代表须持有书面“法定代表人授权委托书”（格式后附），并将其附在谈判响应文件中。如对谈判文件进行修改，则应当由法定代表人在修改的每一处上签字并盖章。副本可以是正本的复印件。

16.3 任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商的法定代表人签字并加盖公章才能生效。

16.4 谈判响应文件因字迹潦草或表达不清楚所引起的后果由供应商自行承担。

D响应文件的递交

17、谈判响应文件的密封和标记

17.1 谈判响应文件必须密封递交，供应商应当将谈判响应文件正本、副本、电子版文档分开以密封袋单独密封，密封袋正面须标明采购项目名称、供应商名称、年月日、““正本”、“副本”及“电子版文档”字样。

17.2 谈判响应文件的密封必须用封条在谈判响应文件袋的开口处密封。骑缝处加盖供应商公章并由法定代表人或被授权人签字或盖章，谈判响应文件袋正面按照规定加盖供应商公章。

17.3 如果供应商未按照上述要求密封及加写标记，采购代理机构对谈判响应文件的误投或过早启封概不负责，并有权拒绝其报价。

18、谈判响应文件截止时间

18.1 所有谈判响应文件都必须按照谈判文件中规定的谈判响应文件截止时间前送达谈判文件规定的地点递交。

18.2采购人或采购代理机构有权按照本须知的规定，通过修改谈判文件延长谈判响应文件截止时间。在此情况下，采购人和供应商受谈判响应文件截止时间制约的所有权利和义务均应当延长至新的截止期。

18.3谈判小组将拒绝接受谈判文件规定的谈判响应文件截止时间之后递交的任何谈判响应文件。

19、谈判响应文件的修改与撤回

19.1 供应商在谈判响应文件截止时间前，可以对所递交的谈判响应文件进行补充、修改和撤回，并以书面形式通知代理机构。补充、修改的内容应当按照谈判文件要求签署、盖章，并作为谈判响应文件的组成部分。

19.2 谈判响应文件截止时间后，供应商不得对其谈判响应文件做任何修改。

19.3 从谈判响应文件截止时间至供应商在谈判响应格式中确定的谈判有效期之间，供应商不得撤销其报价，否则其谈判保证金将按照本须知的规定不予退还。

E谈判

20．谈判

20.1 采购代理机构在规定的时间和地点组织谈判开标。

20.2开标仪式由采购代理机构主持，采购人代表及有关人员参加。

20.3谈判供应商应派法定代表人或者授权代表出席开标会，法定代表人或者授权代表须携带有效身份证件以便核查身份。参加谈判的代表应签名报到，以证明其出席。

20.4当众查验响应文件密封情况，确认无误后拆封唱标。

20.5在开标时没有启封和宣读的响应文件将原封退回给谈判供应商。

20.6开标时，采购代理机构当众宣读供应商名称、谈判文件份数、谈判保证金等内容。

20.7谈判小组对供应商进行资格性和符合性审查，不符合谈判文件规定要求的供应商将不再进入后续谈判环节，作废标处理。

20.8按照竞争性谈判响应文件初审、详审、澄清有关问题、分别谈判、最后报价、推荐成交候选人名单的工作程序进行评审。

20.9采购代理机构将做开标记录，存档备查。

21．谈判小组 

21.1 采购人将根据本次采购项目的特点，参照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定组建谈判小组。

21.2 谈判小组

谈判小组由采购人代表和根据采购项目情况确定的技术或经济或法律类等有关专家三人或以上的单数组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。专家人选在专家库中随机抽取2名及采购人代表1名共同组成。

21.3 谈判小组会成员对各供应商及响应文件进行审查、质疑、评估和比较，并推荐中标候选人。

22．谈判文件的初审

22.1响应文件的资格性审查：依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件、谈判保证金等进行审查，以确保供应商是否具备相应资格。

22.2响应文件符合性审查：依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性内容作出响应。

22.2.1响应文件的签署、加盖印章是否合格、有效；

22.2.2响应文件是否按照谈判文件要求的格式主要内容编写；

22.2.3响应文件内容是否有重大缺漏项； 

22.2.4谈判报价是否超过最高限价或采购预算；

22.2.5谈判报价是否为唯一响应方案；

22.2.6投标有效期是否符合谈判文件的要求；

22.2.7响应文件是否实质性响应了谈判文件要求的全部条款、条件和规格要求，没有重大偏离。

22.3经过对供应商及响应文件的资格性和符合性审查，出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理。

22.3.1供应商没有经过正常渠道购买谈判文件或供应商的名称与登记领取谈判文件单位的名称不符；

22.3.2响应文件没有法定代表人授权书（法人直接投标除外）或授权书的合法性或有效性不符合谈判文件规定；

22.3.3供应商资质的有效性或符合性不符合要求的；

22.3.4供应商未按谈判文件要求提供谈判保证金的；

22.3.5响应文件的格式不符合谈判文件要求、关键内容字迹模糊、无法辨认的；

22.3.6供应商谈判报价超出采购最高限价或采购预算的；

22.3.7响应文件未按谈判文件规定有效签字和盖章的；

22.3.8响应文件有效期不足的；

22.3.9响应文件内容出现漏项或数量与要求不符，出现重大负偏差；

22.3.10规定不接受选择方案和选择报价（包括交叉折扣）的，供应商提供了选择方案和/或选择报价（包括交叉折扣）；

22.3.11供应商报价与市场价偏离较大，形成不正当竞争；

22.3.12提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答，除按无效标处理外，还进行相应的处罚；

26.3.13以他人名义谈判或两份（含两份）以上响应文件内容雷同的；
22.3.15供应商有违法违规行为的；

22.3.16其他法律法规规定的废标情况。

23．谈判文件的澄清

23.1谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。澄清时供应商只作说明和解释，不得借此对报价、优惠条件、售后服务等实质性内容作任何修改。

23. 2谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件将以书面形式作出。供应商应当在规定的澄清时限内以书面形式提交，供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

23.3谈判文件、响应文件及澄清内容将作为评审的依据。

24．谈判文件的实质性变更

24.1在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

24.2对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

24.3供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

25．最后报价

25.1在对所有供应商进行有效性、完整性、符合性审查时，通过必要的澄清，从质量和技术、服务均能满足谈判文件实质性响应要求的基础上，筛选出合格供应商。不合格供应商的响应文件按无效处理，谈判小组要告知有关供应商。

25.2谈判小组给予所有合格供应商一次最后报价的机会。供应商要以书面形式提交最后报价（各合格供应商的最后报价将作为综合评分法中价格分的计算依据），并由其法定代表人或被授权人签字。

26. 比较与评价

26.1本次采用最低价法，即在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的供应商作为成交供应商。 

26.2如谈判小组一致认为最低报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履约的可能时，谈判小组有权通知供应商进行解释。如供应商未能在规定期限内作出解释，或所作解释不合理，经谈判小组取得一致意见后，对该供应商报价不参与评审。

27、确定成交候选人

27.1采购代理机构在评审工作结束后，对评审报告进行审核，在2个工作日内，将评审报告送采购人确认。

27.2采购人在收到评审报告后5个工作日内，按照评审报告中推荐的成交候选供应商排序第一的确定为成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告中推荐的成交候选供应商排序第一的供应商为成交供应商。

27.3在确定成交供应商后，采购代理机构依此在陕西省政府采购网上发布成交公告，向确定的成交供应商发送“成交通知书”。

（一）成交候选供应商存在违法、违纪行为的；

（二）成交候选供应商因不可抗力、社会经济形势发生重大变化、破产、重组等原因确定无法履行采购合同的；

（三）成交候选供应商书面自愿放弃成交，且无其他非法目的的；

（四）其他不应确定成交供应商的情形。

成交候选供应商有本款情形之一的，采购人将确定后一位成交候选供应商为成交供应商。依次类推。无法确定成交供应商的，采购人将重新组织采购。

成交候选供应商以本款第（三）项放弃成交的，应当说明理由，但其谈判保证金将被没收。后一位成交候选供应商报价与其差额比例超过15%的，采购人应当不予确定成交供应商，并重新组织采购。

28、成交通知书

28.1采购代理机构在接到采购人的定标复函后，在政府部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，并向成交人发出成交通知书。

28.2成交通知书将作为签订合同的依据。

28.3对未成交者，采购人及采购代理机构不做出解释，同时亦不退还响应文件。

29、签订合同

29.1成交供应商应在领取成交通知书后30日内，按照谈判文件、响应文件以及谈判过程中确定的事项与采购人签订采购合同。

29.2谈判文件、供应商提交的响应文件、谈判中的报价、供应商承诺书、成交通知书等均成为有法律约束力的合同的组成内容。

30、采购政策

（1）小微企业：

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库（2020）46号）规定，属小型、微型企业制造的货物（产品），供应商须提供该制造（生产）企业出具的《中小企业声明函》，并由供应商加盖公章，其划型标准严格按照《工业和信息化部、国际统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业（2011）300号）执行。供应商提供的《中小企业声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

评标委员会对提供的《中小企业声明函》进行核实后，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的相关规定，对小型和微型企业制造（生产）的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）环境标志、节能的产品

属于节能产品政府采购清单所列产品，在技术、服务、价格同等的条件下，应当优先采用清单中的节能产品。在投标时应提供有效证明材料（证明材料须加盖供应商红色公章）。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发改委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品）。

（3）监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库（2014）68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

评标委员会对提供的监狱企业的证明文件进行核实后，根据相关规定，对监狱企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（4）福利企业

根据《关于政府采购优先购买福利性企业产品和服务的意见》（陕民发（2015）1号）规定，在政府采购活动中，本省福利性企业享受我省规定的采购扶持政策。

福利企业参加政府采购活动时，应当提供市级以上民政局、财政局、残联部门出具的福利性企业的证明文件。

评标委员会对提供的福利企业的证明文件进行核实后，根据相关规定，对福利企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

31.谈判过程中，有下列情形之一的，谈判失败。

（1）因情况变化，不再符合规定的谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商不足3家的。

F 采购代理服务费/中标服务费

32.采购代理服务费/中标服务费的数额及缴纳方式

32.1招标代理服务费依据国家计委【计价格(2002)1980号】招标代理服务费收费管理暂行办法标准的80%收取代理报酬(即招标代理费:10462.76元)由中标人支付。
造价咨询服务费依据《中华人民共和国价格法》、原国家计委等六部委《关于印发<中介服务费管理办法>的通知》(计价格【1999】2255号)和《工程造价咨询企业管理办法》(建设部令149号)的相关规定执行，价格参照《陕价行发【2012】72号》办法标准的80%收费收取(即造价咨询服务费:4952.84元)由中标人支付。
32.2成交供应商在领取《成交通知书》之前，应向采购代理机构缴纳招标代理服务费、造价咨询服务费，不得用谈判保证金冲抵。

G、质疑

33.1供应商认为谈判文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

33.2供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
33.3供应商可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑的，应当提交授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

33.4以联合体形式参加采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

33.5供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

33.5.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

33.5.2质疑项目的名称、编号；

33.5.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

33.5.4事实依据；

33.5.5必要的法律依据；

33.5.6提出质疑的日期。
33.6有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

33.6.1质疑供应商不是参与本次采购项目的供应商；

33.6.2质疑供应商与质疑事项不存在利害关系的；

33.6.3未在法定期限内提出质疑的；

33.6.4质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的；

33.6.5应当提交授权书而未提交的；

33.6.6以非法手段取得证据、材料的；

33.6.7质疑答复后，同一质疑人就同一事项或同一采购程序环节再次提出质疑的；

33.6.8不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。
    33.7质疑答复

33.7.1采购人或采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

33.7.2质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向监督部门提起投诉。

33.8其他需要说明的事项

33.8.1质疑函须按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司（gks.mof.gov.cn）】网站〖首页·政府采购管理〗栏目中的《政府采购供应商质疑函范本》。《政府采购供应商质疑函范本》链接地址：  

http://gks.mof.gov.cn/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.html

33.8.2接收质疑函的方式：书面形式

33.8.3联系部门：陕西恒瑞项目管理有限公司

33.8.4联系电话：0914-2337550

33.8.5通讯地址：陕西省商洛市商州区商丹园区高新管委会A202
34、本谈判文件的解释权归采购人及采购代理机构所有。

第四章 谈判办法及标准

根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规规定，结合采购项目特点制定本办法。

1、竞争性谈判响应文件审查

1.1 资格性审查。

谈判小组按照采购文件第三章谈判须知12条款所述资格标准对谈判供应商进行资格审查，以确定其是否具备相应资格。如果谈判供应商不具备资格、不满足采购文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全,将被视为未实质性响应采购文件。资格审查按下表进行：

1)具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

2)法定代表人或负责人授权书（附法定代表人或负责人身份证复印件）及被授权人身份证；（法定代表人或负责人直接参加投标只须提供法定代表人或负责人身份证）；

3)提供2021年度的财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证；

4)提供投标截止日前近一年内任意一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料。

5)提供投标截止日前近一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。

6)提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。

7)投标保证金缴纳凭证或担保机构出具的保函；

8)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

9)参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪的书面声明。

10)不得为“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)列入“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商；

11）供应商须在陕西省政府采购（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

12)供应商书面声明：供应商未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的书面声明;

13）投标人必须同时具备电子智能化二级资质和安防一级资质。

14)本项目不接受联合体投标。

注：以上要求的资质、资格证书附相关证书的复印件，所有复印件和截图均需加盖单位公章。

	序号
	资格审查项
	通过条件
	备注

	1

	营业执照等主体资格证明文件
	具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。
	

	2
	法定代表人授权委托书

	法定代表人或负责人授权书（附法定代表人或负责人身份证复印件）及被授权人身份证；（法定代表人或负责人直接参加投标只须提供法定代表人或负责人身份证）；
	

	3
	财务状况报告

	提供2021年度的财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证；
	

	4
	税收缴纳证明

	提供投标截止日前近一年内任意一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料。
	

	5
	社保缴纳证明

	提供投标截止日前近一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。
	

	6

	履行合同承诺函
	提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺
函。
	

	7
	保证金缴纳凭证
	投标保证金缴纳凭证或担保机构出具的保函；
	

	8
	控股管理关系

	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
	

	9
	无重大违法记录
书面声明

	参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪的书面声明。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
	

	10
	信用记录
	不得为“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)列入“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商；供应商须在陕西省政府采购（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。
	

	11
	供应商书面声明
	供应商书面声明：供应商未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的书面声明;
	

	12
	供应商资质
	投标人必须同时具备电子智能化二级资质和安防一级资质。
	

	13
	联合体
	本项目不接受联合体投标。
	


1.2 符合性审查。

谈判小组从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定其是否对采购文件实质性内容作出响应，符合性审查按下表进行：

	序号
	评审因数
	评审标准

	1
	响应文件的签署盖章
	符合采购文件规定，签字盖章齐全

	2
	响应文件格式
	应符合“响应文件格式”要求

	3
	报价唯一
	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。报价未超过最高限价或采购预算。

	4
	响应文件份数
	应符合“供应商须知前附表”规定的正本、副本分数

	5
	响应文件内容
	响应文件内容齐全、无遗漏

	6
	对采购文件响应程度
	要求全面响应，不能有任何采购人不能接受的附加条件

	7
	服务期限
	应满足采购文件中要求的服务期限


2、谈判顺序

对通过资格审查和符合性审查的合格响应人按递交响应文件的顺序确定谈判顺序。

3、谈判内容

3.1 谈判小组分别与每个经评审合格的响应人就价格、服务等认为需要谈判的内容进行谈判。

3.2 谈判结束后，谈判小组要求所有参加谈判的响应人在规定时间内进行最后报价。

4、评定成交的标准 

4.1本次采用最低价法，即在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的供应商作为成交供应商。

4.2如谈判小组一致认为最低报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履约的可能时，谈判小组有权通知供应商进行解释。如供应商未能在规定期限内作出解释，或所作解释不合理，经谈判小组取得一致意见后，对该供应商报价不参与评审。

4.3评审时，对小型和微型企业给与6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。同时中小微企业应当提供财库【2020】46号规定的《中小企业声明函》及中小微企业的备案截图。

4.4环境标志、节能的产品

①所投产品属于节能产品政府采购清单所列产品，在技术、服务同等的条件下，应当优先采用清单中的节能产品；

②所投产品为“环境标志产品政府采购清单”所列产品，在性能、技术、服务等指标同等的条件下，应当优先采用；

③节能产品根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发（2007）51号的规定，以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期节能产品政府采购清单为准；

④环境标志产品根据《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）的规定，以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期环境标志产品政府采购清单为准；

⑤若节能、环保、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策；

4.5评审时，对监狱企业、福利企业给与6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；

4.6对既属于监狱企业、福利企业，同时又满足中小微企业规定的供应商，其价格扣除仅适用一次。

5、出具评审报告 

5.1谈判小组在评审工作结束后，出具评审报告，谈判小组成员签字。

谈判内容及技术要求

一、工程项目概况：

项目名称：山阳县妇幼保健院搬迁改造项目中智能化系统工程，项目位于陕西省商洛市。
二、编制范围：

本次清单编制范围为山阳县妇幼保健院搬迁改造项目中智能化系统工程，包括综合布线工程，视频监控系统、弱电机房安装工程、弱电机房装修工程。
三、编制依据：

1、2009年《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009）。
2、2004年《陕西省市政、园林绿化工程消耗量定额》，2009年《陕西省建设工程消耗量定额勘误及补充定额》。
3、2004年《陕西省安装工程消耗量定额》。
4、2009年《陕西省建筑、装饰、安装工程价目表》（2009）。
5、2009年《陕西省建设工程工程量清单计价费率》及相关配套文件。

6、山阳县妇幼保健院搬迁改造项目中智能化系统工程项目施工图纸。
  7、本工程人工费执行陕建发【2018】2019号文件，土建安装人工136元/工日,装饰146元/工日按市场价计入。

  8、税金按营改增陕建发【2019】45号文件执行。

  9、养老保险执行陕建发【2021】61号文关于加强建筑行业养老保险缴纳费用和养老保险费用计价监管有关事项的通知。

10、编制要求、图纸答疑及招标文件；

11、施工现场情况、工程特点、常规施工方案及施工组织设计等文件；

12、其它相关资料。

13、主要材料价格执行商洛市2021年第四期信息价，商洛市第四期没有的执行陕西省2022年第3期信息价，陕西省第3期信息价没有的执行当前市场价格。

四、其他说明：

1、本工程采用综合单价计价。
2、广联达计价软件使用版本号为：陕西地区GCCP6.0；版本号6.3000.23.110。

五、相关说明
1、弱电机房安装工程中，照明线和应急照明线均采用BV-3*2.5m，配管JDG20

计入。

弱电机房装修工程中，信息中心机房中门尺寸900*2100计入，窗尺寸1800*1500计入。

系统配置1套红外测温安检门、1套黑体和1套显示终端,本次未计入。

第六章 合同条款

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规之规定，               （简称乙方）承担山阳县妇幼保健院搬迁改造项目中智能化系统工程。双方本着公平、平等、互利、诚信的原则，订立本合同。
甲方（ 采 购 人 ）：                                                 

乙方（成交供应商）：                                               

第一条、项目名称及工作范围

项目名称：                        
工作范围：                        
第二条、工作内容

该项目工作内容

第三条、合同总价款

本项目合同项下总价款为___________（大写）人民币，分项价款在“谈判分项报价表”中有明确规定。

合同价格为含税全包价，包括谈判文件范围内全部服务价格。

第四条、付款方式：货物全部运到采购人指定地方，安装完毕并经终验合格后，经甲乙双方合同约定的付款方式办理货款的支付手续。
第五条、项目服务期限：90日历天。

第六条、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 成交通知书、谈判响应文件、竞争性谈判文件、澄清、谈判补充文件；

3. 相关服务建议书；

4. 附录，即：附表内相关服务的范围和内容；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。
第七条、双方的义务

1、甲方的义务

（1）协助乙方进行外业调查及资料收集；

（2）甲方负责按合同条款第6条约定，及时支付服务费；

2、乙方的义务

（1）严格按照国家和地方相关规程、细则进行开展工作，并对成果质量负责；

（2）对项目实施中因乙方原因出现的质量问题，应按照服务规程规定无条件修改完善，产生费用由乙方承担；

（3）乙方指定为该项目负责人，且项目负责人在项目实施期间不得更换；

（4）乙方配合甲方做好省、市级成果检查验收工作；

（5）乙方不得将本合同的全部或部分转包给其它任何单位和个人。

第八条、生产安全责任 

乙方必须按国家有关安全生产规范进行作业，项目实施过程中因乙方原因发生的安全事故责任由乙方承担。

第九条、服务地点  

采购人指定地点。

第十条、验收

根据《中国人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规，符合国家现行有关标准、规范的规定，符合陕西省地方要求及相关标准，结合合同、谈判响应文件的相关要求由甲方组织验收。

1.所验服务及成果最终验收达不到谈判文件要求和谈判响应文件承诺及国家或行业标准的，或在使用中发现甲方不能容忍的缺陷等，将视为验收不合格，乙方应在甲方要求的时间内无条件完善或要求赔付甲方损失。

2.若发现乙方有弄虚作假的，在谈判阶段故意或随意夸大服务及递交的成果报告，本合同解除，乙方赔偿甲方相应的损失。

3.验收标准：按谈判文件、谈判响应文件及澄清函等服务指标进行逐项验收。各项指标均应符合验收标准及要求。

4.验收依据：

a)合同文本；

b)竞争性谈判响应文件及澄清函、竞争性谈判文件；

c)国家和行业制定的相应的标准和规范。

d)省、市验收标准。

第十一条、知识产权

按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》中的相关条款执行。

未按合同或谈判文件要求提供服务或提供的服务质量不能满足采购人服务要求，采购单位有权终止合同，甚至对供应商违约行为进行追究。

第十二条、保密

 对工作中了解到的甲方的技术、机密等进行严格保密，不得向他人泄漏。本合同的解除或终止不免除供应商应承担的保密义务。

第十三条、权利保证

乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
第十四条、合同争议的解决

合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决。协商达不成一致时，可向当地行政仲裁机关申请仲裁或者向人民法院提请诉讼。

第十五条、不可抗力情况下的免责约定

 双方约定不可抗力情况指：双方不可预见、不可避免、不可克服的客观情况，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

第十六条、合同的终止、变更

合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

第十七条、合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十八条、违约责任

依据《中华人民共和国合同法》的相关条款和本合同约定，成交供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购单位会同采购代理机构有权终止合同，依法向成交供应商要求经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购单位违约的，应当赔偿给成交供应商造成的经济损失。

第十九条、合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方共同签字盖章，自甲方签字盖章之日起生效。

2、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，一份报送政府采购监督管理部门备案。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方：   （盖章）                           乙方：   （盖章）         

地 址：                                     地  址：                    

邮政编码：                                  邮政编码：                  

法定代表人或其授权                          法定代表人或其授权

的代理人：（签字）                           的代理人：（签字）          

开户银行：                                  开户银行：                  

账号：                                      账号：                        

电话：                                      电话：                       

传真：                                      传真：                       

电子邮箱：                                  电子邮箱： 

第七章 谈判响应文件构成及格式

                                    正本/副本

采购项目编号：SXHR-SL-CGZB-2022020

山阳县妇幼保健院搬迁改造项目中智能化系统工程 

谈判响应文件

供 应 商：                            （盖章）
法定代表人（或被授权人）：       （签字或盖章）
日    期：                                    

目  录

一、谈判响应函 

二、第一次谈判报价表

三、谈判商务偏离表

四、资格证明文件

五、技术方案

六、供应商认为有利用本次谈判的其他情况说明

七、拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

一、谈判响应函

山阳县妇幼保健院：

我方已收到 山阳县妇幼保健院搬迁改造项目中智能化系统工程（采购项目编号：SXHR-SL-CGZB-2022020） 谈判文件，经详细研究，我方决定参加该项目的竞争性谈判活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。
一、我方已详细阅读了谈判文件，完全理解并同意谈判文件的所有事项及内容。

二、同意向贵方提供与本次谈判有关的任何证据资料，并尊重谈判小组的评审结果。

三、愿意按照谈判文件中的一切要求，完成本项目的合同责任和义务。

四、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择供应商的权力。

五、我们愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

六、我们同意按谈判文件规定，遵守贵公司有关规定和收费标准。

七、按谈判文件的规定，完成本项目采购内容并交付验收合格的谈判报价为：

人民币（大写）                  ；￥            元。

八、我方提交的响应文件正本     套、副本     套、电子版    套。

九、我方的谈判响应文件有效期自谈判之日起为90个日历天，若我方成交，响应文件有效期延长至合同执行完毕。
十、所有关于此次谈判活动的函电，请按下列地址联系：

供应商：    （盖章）

地址：

开户银行：

账号：

电话：

传真：

法定代表人：（签字或盖章）

日期：　　年　  月 　日

二、第一次谈判报价表

单位:元（精确到小数点后两位）

	报价内容

项目名称
	谈判报价

	山阳县妇幼保健院搬迁改造项目中智能化系统工程

（采购项目编号：SXHR-SL-CGZB-2022020）
	（小写）

	
	（大写）

	
	项目负责人：

	
	服务期：    日历天

	
	质量标准：


注：“谈判报价（大写）”栏须填写大写报价金额。

供应商：  （盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：　　年　  月 　日

谈判最终报价表

                                 单位:元（精确到小数点后两位）
	报价内容

项目名称
	谈判报价

	山阳县妇幼保健院搬迁改造项目中智能化系统工程

（采购项目编号：SXHR-SL-CGZB-2022020）
	（小写）

	
	（大写）

	
	项目负责人：

	
	服务期：    日历天

	
	质量标准：


注：1、以上表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位。

（此最终谈判报价表请各单位提前盖好章手持，谈判过程中要求提交最终谈判报价时再填写提交）

供应商：  （盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：　　年　  月 　日

三、谈判商务偏离表
	序号
	谈判文件商务要求
	响应文件商务条款
	响应/偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：  （盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：  年  月   日

注：对服务期、质量要求、合同主要条款等商务条款进行响应。

四、资格证明文件

供应商基本情况表

	供应商名称
	
	法定代表人
	

	统一社会信用代码
	
	邮政编码
	

	授权代表
	
	企业类型
	

	上年营业收入
	
	员工总人数
	

	营业执照
	注册号码
	
	注册地址
	

	
	发证机关
	
	发证日期
	

	
	营业范围（主营）
	

	
	营业范围（兼营）
	

	基本账户开户行及帐号
	

	资产总额（万元）
	

	资质名称
	等级
	发证机关
	有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	


供应商： （盖章）
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年    月   日

按照谈判文件“供应商资格要求”提供全部资格证明文件。
1、供应商必须按要求提供证明文件，以证明其有资格参加报价和成交后有履行合同的能力，并作为其谈判响应文件的一部分。

供应商应符合以下资质条件：

1)具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

2)法定代表人或负责人授权书（附法定代表人或负责人身份证复印件）及被授权人身份证；（法定代表人或负责人直接参加投标只须提供法定代表人或负责人身份证）；

3)提供2021年度的财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证；

4)提供投标截止日前近一年内任意一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料。

5)提供投标截止日前近一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。

6)提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。

7)投标保证金缴纳凭证或担保机构出具的保函；

8)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

9)参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪的书面声明。

10)不得为“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)列入“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商；

11）供应商须在陕西省政府采购（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

12)供应商书面声明：供应商未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的书面声明;

13）投标人必须同时具备电子智能化二级资质和安防一级资质。

14)本项目不接受联合体投标。

注：1、以上要求的资质、资格证书附相关证书的复印件，所有复印件和截图均需加盖单位公章为原件。
2、其中，“参加本次采购活动3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”中的重大违法记录，是指供应商因违法经营活动受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。供应商自行承诺并承担后果。格式附后。

参加本次采购活动前3年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明函
致：山阳县妇幼保健院
我方_______________（供应商名称）郑重声明在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动没有重大违法记录。如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商：   （盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：　　年　月　日

法定代表人委托授权书
致：山阳县妇幼保健院 
本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现代表公司授权委托（被授权人的姓名、职务）为我公司合法代理人，代表本公司参加签署本项目（项目名称、采购项目编号）投标。代理人在本次投标中所签署的一切文件和处理的一切有关事务，我公司均予承认。

我公司对被授权人签名负全部责任。

本授权于    年  月  日签字生效，特此证明。

被授权人签名：                   法人代表签字：

职        务：                   职        务：

身  份 证 号 ：                  身  份 证 号 ：

注：附法定代表人及被授权人身份证复印件；

法定代表人及被授权人身份证正反面均需加盖公章；

本授权的有效期为90个日历日；

法定代表人参加只需提供法定代表人身份证。

供应商： （盖章）
    日  期：    年   月   日

五、服务方案

包括但不限于以下几项：

① 服务方案（服务方案描述详细，方案满足项目服务要求，能实现项目采购目标）

②服务保障（服务保障措施，手段合理、可靠、各阶段的工作内容完善，符合国家行业规范）

③工作协调机制和保障措施（工作机制科学合理，提高沟通协调效率，保障措施完善，具有预见性，完全符合采购人需求的）

④组织机构及人员配置方案（服务团队和管理团队健全,分工明确，岗位责任制强，项目负责人管理经验丰富能力高，能全面高效地完成本项目）

⑤项目实施进度计划（项目实施进度计划合理，可操作性强，有具体的违约承诺，进度计划满足服务期限，有应急方案及措施的）

六、供应商认为有利于本次谈判的其他情况说明

供应商按照谈判文件的要求，提供认为有必要，有利于谈判的证明文件及材料，格式自拟。

七、拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书
为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我方承诺：

一、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标；

二、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会；

三、不向采购代理机构和采购人提供虚假资格证明文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交；

四、不采取“围标、串标、陪标”等商业欺诈手段获取政府采购订单；

五、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

六、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益；

七、不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序；

八、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和采购代理机构的谈判要求，承担因违约行为给采购人造成的损失；

九、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商：  （盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：　　年　月　日

附件一：

关于信用担保的说明

1、供应商在投标、履约、融资等环节可自愿选择采取信用担保的形式。

2、供应商可以自愿选择是否采取投标担保函（格式见附件二）的形式交纳投标保证金，也可以自愿选择是否采取履约担保函（格式见附件三）的形式交纳履约保证金。

3、我省确定中国投资担保有限公司、陕西省信用再担保有限责任公司、西安市经济技术投资担保有限公司等三家试点专业担保机构为担保机构。

联系方式如下：

	序号
	合作单位名称
	主办单位名称
	联系部门
	联系人员
	联系电话
	备注

	1
	陕西省信用再

担保有限责任公司
	陕西省信用再担保有限责任公司
	业务三部
	夏靖颜

朱筠响
	88606038-6320

18591406320

18629282228
	信用担保

	2
	西安投融资担

保有限公司
	西安投融资担保

有限公司
	业务四部
	王蓉

汪晓宇
	88480371

13110423743

88489590

13629260305
	信用担保

	3
	中国银行股份有限公司陕西省分行
	中国银行西安二环世纪星支行
	公司业务部
	胡涛

叶楚莎
	88360743

18629048822

88360749

13772153612
	信用融资

	4
	中国建设银行股份有限公司陕西省分行
	建设银行西安市南大街支行
	公司部
	杨向晖
	87281468

13379229383
	信用融资

	5
	中国工商银行

股份有限公司

陕西省分行营

业部
	工商银行陕西分

行营业部
	小企业金

融业务部
	牛国群

张航
	87609569

18992851811

87609761

13891883334
	信用融资

	6
	中国农业银行股份有限公司陕西省分行营业部
	农业银行西安西大街支行
	公司业务部
	贾珊高雅
	87617245

13891957123

87613444

13659192425
	信用融资

	7
	交通银行股份有限公司陕西省分行
	交通银行西安西五路支行
	个人贷款中心
	李卫公

雷强
	87297632

13991290525

87272444

18629362690
	信用融资

	8
	招商银行股份有限公司西安分行
	招商银行西安未央路支行
	公司银行部
	杨皓

马秦香
	62811553

15002905553

62811553

13609183259
	信用融资

	9
	中国民生银行股份有限公司西安分行
	民生银行西安分行
	城建金融部
	李楠
	88266088-8450

13572058213
	信用融资

	10
	中国光大银行股份有限公司西安分行
	光大银行经济技术开发区支行
	对公客户经理部
	高艺瑄
	15619006186
	信用融资

	11
	昆仑银行股份有限公司西安分行
	昆仑银行西安分行
	机构投行部
	韩天清
	86978975

15609108028
	信用融资

	12
	平安银行股份有限公司西安分行
	平安银行西安分行
	业务发展七部
	祝捷王尧
	18629505188

18591767577
	信用融资

	13
	北京银行股份有限公司西安分行
	北京银行西安分行
	营业部
	范诗阳

曹英
	13991945764

18691892195
	信用融资

	14
	兴业银行股份有限公司西安分行
	兴业银行西安分行
	新城业务总部
	徐常磊

鲁旸
	15991623666

15389081886
	信用融资


附件二：

     政府采购投标担保函 （项目用） 编号：

                      （采购人或采购代理机构）： 

鉴于            （以下简称“供应商”）拟参加编号          的           项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保： 

一、保证责任的情形及保证金额 

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任： 

1．成交后供应商无正当理由不与采购人签订《采购合同》； 

2．招标文件规定的供应商应当缴纳保证金的其他情形。 

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。 

二、保证的方式及保证期间 

我方保证的方式为：连带责任保证。 

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。 

三、承担保证责任的程序 

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明供应商发生我方应承担保证责任情形的事实材料。 

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在   个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代供应商向你方支付投标保证金。 

四、保证责任的终止 

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。 

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。 

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。 

五、免责条款 

1．依照法律规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。 

2．因你方原因致使供应商发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。 

3．因不可抗力造成供应商发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。 

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。 

六、争议的解决 

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为            法院。 

七、保函的生效 

本保函自我方加盖公章之日起生效。 

保证人：（公章） 

                                                                年     月      日 
附件三： 

   政府采购履约担保函（项目用）          编号：

                  （采购人）： 

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为       的《           采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保： 

一、保证责任的情形及保证金额 

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将成交项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将成交项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。 

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为          。（即主合同履约保证金金额） 

二、保证的方式及保证期间 

我方保证的方式为：连带责任保证。 

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。 

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。 

三、承担保证责任的程序 

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。 

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。 

2. 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。 

四、保证责任的终止 

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。 

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。 

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。 

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。 

五、免责条款 

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。 

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。 

3. 因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。 

六、争议的解决 

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。 

七、保函的生效 

本保函自我方加盖公章之日起生效。 

                                             保证人：（公章） 

                                                        年     月      日 

附件四：

声明书

致：采购人

我公司  （供应商名称） ，就参加  （采购项目名称）  （文件编号：              ）投标事宜，在此郑重声明：

1、我公司所提交的投标文件全部真实有效；

2、我公司近3年来无因安全事故、质量事故、投标违规等不良记录被政府有关部门处罚期内的情形存在；

3、我公司近3年来无违规违法经营受到责令停产（或停止经营）、吊销生产许可证（或经营许可证）、较大数额罚款等行政处罚的情形存在；

4、我公司无企业财产被查封、冻结或处于破产状态或严重亏损状态等情形存在；

5、我公司承诺在投标过程中，保证不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，不向采购代理机构、评审委员会成员行贿。

以上声明若违反，一经查实，本公司愿意接受政府有关部门的相应处罚，并愿意承担由此带来的法律后果。

特此声明！

声  明  人：                  （供应商名称、公章）

法定代表人或被授权人：              （签字或盖章）
日      期：                                      
附件五、《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（格式）

陕西省政府采购供应商

拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书
为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺： 

　　1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。 

　　2、不向招标人、招标代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。 

    3、不向政府招标代理机构和招标人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。 

    4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。 

    5、不采取不正当手段低毁、排挤其他供应商。 

    6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害招标人的合法权益。 

不与招标人、招标代理机构、政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。 

    8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府招标代理机构采购要求，承担因违约行为给招标人造成的损失。 

    9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。 

                

承诺单位：　　                   　（盖章）

全权代表：　　　　　        　　 　（签字）

地　　址：                                 

邮    编：　　                        　　 

电　　话：　　　                   　　　　

日    期：                                 
附件六、《中小企业声明函》

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件七、《残疾人福利性单位声明函》

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：                   
日   期：                              

附件八、《 供应商企业关系关联承诺书》

供应商企业关系关联承诺书
1、供应商股东及股权证明。

2、供应商在本项目投标中，不存在与其它供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺。

2-1、管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：                 。

我单位的上级管理单位有                 。

2-2、股权关系说明：

我单位控股的单位有                。

我单位被                  单位控股。

2-3、单位负责人：                 

3、         （是或否）        为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

4、其他与本项目有关的利害关系说明：

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

供应商名称（公章）：                    
日   期：                               


                                                                                                  

