核酸检测设备采购清单

| 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全自动荧光定量PCR仪 | 96人份 | 3 | 20万 | 60万 |  |
| 全自动分杯处理系统 |  | 1 | 50万 | 50万 |  |
| 核酸提取仪 | 96孔 | 1 | 20万 | 20万 |  |
| 合计 |  | 5 |  | 130万 |  |