理化生实验室改造升级项目谈判文件


理化生实验室改造升级项目
谈判文件

项目编号：SNJZ-2022-197 
陕西教育招标有限责任公司

2023年1月16日

目  录

1第一章 竞争性谈判公告


5第二章 谈判须知


5一、总则


7二、谈判文件


7三、谈判要求


10四、谈判小组及职能


11五、谈判程序及评审办法


13六、推荐谈判成交单位


13七、授予合同


14八、其他


16九、保证金退还申请书


17第三章  商务条款


19第四章  合同格式


21第五章  合同草案条款


28第六章  附件（谈判响应文件格式）


311.谈判响应函（格式）


332.谈判报价一览表（格式）


343.分项报价表（格式）


355.货物说明一览表（格式）


366.商务条款响应偏离表（格式）


377.技术规格响应偏离表（格式）


388.资格证明文件


469.技术方案


4710.履约能力证明文件


4811.拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书


49第七章 货物需求与技术要求




第一章 竞争性谈判公告
项目概况

理化生实验室改造升级项目采购项目的潜在供应商应在陕西教育招标有限责任公司业务一部（地址：西安市太白南路181号西部电子社区A座B区401）获取采购文件，并于 2023年01月20日 09时30分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：SNJZ-2022-197
项目名称：理化生实验室改造升级项目
采购方式：竞争性谈判
预算金额：590,828.00元
采购需求：
合同包1(理化生实验室改造升级):
合同包预算金额：590,828.00元
合同包最高限价：590,828.00元
	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)
	最高限价(元)

	1-1
	教学仪器
	高中理化生实验室改造升级6套
	6(套)
	详见采购文件
	590,828.00
	590,828.00


本合同包不接受联合体投标
合同履行期限：合同签订后20个日历日内完成供货、安装、调试。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
合同包1(理化生实验室改造升级)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
本项目专门面向中小企业采购，依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，落实政府采购“优先购买节能环保产品、扶持小微企业、监狱企业、福利企业” 等相关政策。
（1）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）；（2）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；（3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。（4）《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）；（5）《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；（6）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；（7）财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库[2019]9号）；（8）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》--（财库〔2019〕18号）；（9）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》--（财库〔2019〕19号）；（10）《市场监督总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》—2019年第16号；（11）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；（12）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号），相关政策、业务流程、办理平台（详见http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）；（13）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；（14）《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）；（15）《陕西省财政厅 陕西省工业和信息化厅关于运用政府采购政策支持首台（套）及创新产品有关事项的通知》（陕财办采﹝2021﹞17号）；（16）其他需要落实的政府采购政策。若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或品目范围内产品有效认证证书。
3.本项目的特定资格要求：
合同包1(理化生实验室改造升级)特定资格要求如下:
（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/自然人身份证。（2）法定代表人参加谈判时，提供法定代表人证明书；授权代表参加谈判时，提供法定代表人授权书；非法人单位参照执行。（3）财务状况报告：提供经审计的2021年度的财务报告或提交谈判响应文件截止时间前六个月内银行资信证明；或政府采购信用担保机构出具的投标担保函。（4）税收缴纳证明：提供谈判响应文件递交截止时间近一年内至少一个月已缴纳的纳税凭据或完税证明；依法免税的供应商应提供相关文件证明。（5）社会保障资金缴纳证明：提供谈判响应文件截止时间前六个月内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。（6）提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的承诺。（7）提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（8）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。（9）本项目不接受联合体投标。(10)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；对本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目采购活动。提供投标人企业关系关联承诺书。

三、获取招标文件
时间：2023年01月16日 至 2023年01月19日 ，每天上午 09:00:00 至 11:30:00 ，下午 13:30:00 至 16:00:00 （北京时间）。
途径：陕西教育招标有限责任公司业务一部（地址：西安市太白南路181号 西部电子社区A座B区401）

方式：现场获取

售价：500元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
时间：2023年01月20日 09时30分00秒（北京时间）
提交投标文件地点：陕西教育招标有限责任公司会议室（西安市雁塔区太白南路181号西部电子社区A座B区401）。
开标地点：陕西教育招标有限责任公司会议室（西安市雁塔区太白南路181号西部电子社区A座B区401）。
五、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
六、其他补充事宜
1.领取谈判文件时须提供单位介绍信原件，本人身份证原件及加盖公章的复印件。
2.请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息

名称：山阳县教育局（本级）

地址：山阳县北大街206号

联系方式：13991416668
2.采购代理机构信息

名称：陕西教育招标有限责任公司

地址：西安市雁塔区太白南路181号西部电子社区A座B区401

联系方式：029-88224929

3.项目联系方式

项目联系人：崔斌、鲁方方、李宝宝、程钰

电话：029-88224929

第二章 谈判须知
一、总则
本次竞争性谈判依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及国家现行有关法律法规执行。
1.采购人、采购代理机构、监督管理机构
1.1 采购人：山阳县教育局（本级）。

1.2 采购代理机构：陕西教育招标有限责任公司。

1.3 招标采购单位：采购人及采购代理机构的统称。

1.4 监督管理机构：山阳县财政局
2. 供应商资格要求
2.1 合格的供应商

2.1.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及本项目资质要求，有能力提供项目所需服务的供应商，本项目不接受联合体投标，采购标的所属行业为“工业”。

2.1.2 供应商递交谈判响应文件时必须同时提交以下资格证明文件：

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/自然人身份证。

（2）法定代表人参加谈判时，提供法定代表人证明书；授权代表参加谈判时，提供法定代表人授权书；非法人单位参照执行。

（3）财务状况报告：提供经审计的2021年度的财务报告或提交谈判响应文件截止时间前六个月内银行资信证明；或政府采购信用担保机构出具的投标担保函。
（4）税收缴纳证明：提供谈判响应文件递交截止时间近一年内至少一个月已缴纳的纳税凭据或完税证明；依法免税的供应商应提供相关文件证明。
（5）社会保障资金缴纳证明：提供谈判响应文件截止时间前六个月内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。

（6）提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的承诺。

（7）提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（8）单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目，未对本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，提供企业关联关系承诺书。
（9）《中小企业声明函》。
上述资格证明文件第2、6、7、8、9项必须在响应文件正本中附纸质原件，其他资格证明文件必须在响应文件正本中附复印件（或扫描件）并加盖投标人公章。

以上资格要求均为必备资格，资格审查时，缺少其中任何一项或某项达不到响应文件要求的，其响应文件视为无效文件。
2.1.3 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收非法案例当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn/）；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn/）等。

查询截止时间：谈判开始时间后1小时内。

2.2供应商必须向采购代理机构购买谈判文件并登记备案，任何未从采购代理机构购买谈判文件并未登记备案的潜在单位均无资格参加谈判。

2.3本项目不接受联合体投标，不得分包和转包。  

3.合格的服务

3.1 谈判中所涉及的货物及服务，均应来自上述条款所规定的合格供应商，否则其谈判将被拒绝。

3.2 货物及服务系指谈判文件规定供应商须承担的与本项目有关的所有货物及服务。

4.谈判费用
4.1 供应商应承担所有与准备和参加谈判有关的费用。不论谈判的结果如何，招标采购单位均无义务和责任承担这些费用。

二、谈判文件
5.谈判文件构成
5.1 谈判文件包括下列内容：

第一章  竞争性谈判公告

第二章  谈判须知

第三章  商务条款
第四章  合同格式

第五章  合同草案条款

第六章  附件（谈判响应文件格式）
第七章  货物需求与技术要求
6.谈判文件的澄清
6.1供应商对谈判文件若有澄清要求，应在谈判响应文件递交截止期以前，按竞争性谈判公告成交明的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。采购代理机构对谈判的澄清要求均以书面形式予以答复，并将根据澄清要求涉及的范围书面答复送达相关的每一个购买谈判文件的供应商。

    7.谈判文件的修改
7.1在谈判响应文件递交截止期前，采购人有权根据需要对谈判文件进行修改。

7.2 谈判文件的修改将以书面形式通知已购买谈判文件的各供应商，并作为谈判文件的补充，与其具有同等法律效力。

7.3 为使供应商有充分的时间对谈判文件的修改内容进行研究，招标采购单位可以酌情延长谈判响应文件递交截止日期。

7.4 谈判文件的解释权归采购代理机构。

三、谈判要求
8.谈判货币
8.1 供应商提供的服务一律以人民币报价。

9. 谈判保证金

9.1 谈判保证金金额：人民币壹万元（10000.00元）。
9.2谈判保证金必须按谈判文件规定的数额全额交纳，交纳方式有二种，供应商可以任选其一：

（1）电汇或银行转账方式。必须从供应商的账户转出,电汇或银行转账方式时，须备注项目编号：SNJZ-2022-197，谈判保证金必须在投标截止时间前到账

保证金交纳账户：

开户行：浙商银行西安长安路支行

开户名称：陕西教育招标有限责任公司

银行行号：316791000065

开户账号：7910000410120100071552

财务电话：029-88224928
（2）谈判担保方式。须在响应文件接收截止时间前将《政府采购投标担保函》递交至采购代理机构财务部门。

9.3凡没有根据第9.1条、第9.2条规定提交谈判保证金的谈判，将被视为无效投标。

9.4 谈判保证金退还

（1）供应商在谈判截止时间前撤回已提交的响应文件的，代购代理机构将在收到供应商撤回通知之日起五个工作日内退还至供应商的银行账户。

（2）未成交人的谈判保证金，采购代理机构将在对成交人发出《成交通知书》后五个工作日内退还至供应商的银行账户。

（3）成交人的谈判保证金，将在成交人与采购人签订供货合同，成交人将合同送至采购代理机构备案后，五个工作日内退还至成交人的银行账户。

（4）若谈判终止，采购代理机构将在发布谈判终止公告后五个工作日内退还谈判保证金。

9.5供应商发生下列情况之一时，其谈判保证金将不予退还：

（1）在谈判有效期内，供应商撤回其谈判的；

（2）成交后不按本须知规定交纳招标代理服务费的；

（3）成交后不按本须知规定签订供货合同的；

（4）符合本谈判文件规定的其他不予退还条件的。
10.谈判响应文件的编制和和递交
10.1供应商应认真阅读谈判文件的所有内容，严格按照谈判文件的要求编制和提供谈判响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，使谈判响应文件对谈判文件做出实质性响应。如果供应商在谈判响应文件中没有按照谈判文件要求提交全部资料或者谈判响应文件没有对谈判文件在各方面都做出实质性响应，其谈判被拒绝。

10.2供应商编写响应文件时，请按谈判文件“第六章 附件（谈判响应文件格式）”提供的相应格式及顺序编排。并应编制目录，逐页标注连续页码，双面打印胶装成册,不得缺少或留空任何谈判文件要求填写的表格或提交的资料,否则其谈判响应文件视为无效。

10.3供应商应递交1份谈判响应文件正本和4份副本。每套谈判响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。一旦正本和副本不符，以正本为准。

10.4 谈判响应文件的正本需打印，并由供应商的法定代表人或其授权代表签字和加盖供应商公章。谈判响应文件的副本可以采用正本的复印件。

10.5 除供应商对谈判响应文件错处做必要修改外，谈判响应文件不得行间插字、涂改和增删。如有修改，必须由供应商的法定代表人或其授权代表在修改处签字并盖章后才有效。

10.6 正、副本书脊上含有项目名称及项目编号。
10.7 谈判响应文件因表述不清所引起的后果由供应商负责。

10.8 谈判响应文件正本、所有的副本以本密封递交。

10.9 谈判响应文件密封、标记要求：

 (1) 注明项目名称、项目编号、供应商名称等内容；

(2) 加封条密封，密封条加盖供应商公章。

10.10 如果谈判响应文件未按要求密封，采购代理机构将拒绝接收。

11. 谈判响应文件有效期

11.1 谈判开始后六十天（60天）（成交供应商的谈判响应文件有效期与合同有效期一致）。

11.2 从谈判截止期始至谈判文件确定的谈判有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其谈判。

12.谈判报价

12.1 谈判报价：本项目为交钥匙项目，即供应商成交后，需完成所有与本项目有关设备、辅材的供货安装调试工作，采购人不再支付任何额外的费用，任何有选择的报价将不予接受。
12.2供应商必须对本项目谈判文件载明的所有货物及服务进行完整报价，采购单位拒绝只对部分货物及服务进行报价的谈判。供应商应在谈判响应文件中的谈判分项报价表上标明对本次谈判拟提供货物及服务的单价和总价。任何有选择的报价将不予接受。

12.3所有根据合同或其它原因应由供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在供应商提交的谈判报价中。

12.4报价货币：人民币，单位：元。

12.5采购单位要求供应商按谈判分项报价表标明拟提供的货物和服务的单价和总价，只是为了方便对谈判响应文件进行比较，但在任何情况下并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权力。

12.6供应商的谈判报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的谈判，将被认为是非响应性谈判而予以拒绝。

12.7供应商不得以低于成本的报价参加谈判。谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效谈判处理。

12.8凡因对谈判文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏或因对市场行情了解不清而造成的后果和风险均由供应商自负。

四、谈判小组及职能

13.组建谈判小组
13.1采购代理机构将按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》的规定组建本次竞争性谈判的谈判小组，谈判小组成员从政府采购专家库中随机抽取产生。

14.谈判小组职能：
14.1审查所有供应商的谈判响应文件；

14.2审查合格供应商的报价；

14.3根据审查情况，决定谈判具体内容；

14.4 集中与单一合格供应商进行谈判，给予所有合格供应商平等的谈判机会；

14.5根据谈判文件和谈判情况，经采购单位确认后，谈判小组可以根据与供应商的谈判情况变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分；

14.6谈判小组及时将实质性变动内容以书面形式同时通知所有参加谈判的单位；

14.7 对谈判重新提交的谈判响应文件进行审核；

14.8 推荐实质性响应的供应商进行二次报价（最终报价）；

14.9根据谈判文件要求，推荐二次报价（最终报价）最低的供应商为成交供应商。

14.10 为了有助于对谈判响应文件进行审查、比较和评审，有权要求供应商对其谈判响应文件中含糊不清或前后表述不一致的问题进行澄清，有关澄清的要求和答复均以书面形式递交。

14.11有权对采购要求和谈判办法进行解释；经报请采购人同意后有权决定和处理谈判过程中出现的其它相关问题；对供应商的商业秘密、采购人的国家秘密及正式公布前的谈判结果及过程保密。

五、谈判程序及评审办法

15. 谈判程序
15.1详细谈判程序：

（1）采购代理机构将在“谈判公告”规定的时间和地点组织谈判大会。谈判大会邀请所有供应商派代表参加(授权代表1人)。供应商应在不迟于“谈判公告”中规定的谈判响应文件递交截止时间，在谈判地点将响应文件递交至采购代理机构。采购代理机构拒绝接收谈判响应文件递交截止时间后送达的任何响应文件。

（2）招标采购单位将根据谈判文件要求对各供应商资格（含信用记录）进行审查，资格审查未通过的供应商其谈判将被拒绝。

（3）谈判小组对通过资格审查的供应商进行符合性审查审。

（4）谈判小组集中与资格、符合性合格的供应商单一进行谈判。

（5）供应商根据谈判小组提供的谈判文件变动内容及要求重新提交谈判响应文件（或承诺说明），并由其法定代表人或授权代表签字或加盖公章。（如果有）

（6）谈判结束后，谈判小组将要求所有实质性响应的供应商提交最后报价。 

（7）谈判小组根据谈判文件要求，推荐二次报价（最终报价）最低的供应商为成交供应商。

15.2 出现下列情况之一者，其谈判响应文件按无效文件处理：

（1）未按谈判文件要求提供资格证明文件或提供的资格证明文件不全或无效的； 

（2）没有按照谈判文件要求的格式编制谈判响应文件的；

（3）谈判响应文件无单位公章；无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权书的；

（4）谈判响应文件有效期不足的；

（5）不响应谈判文件“第三章 商务条款”全部条款的；
（6）二次报价高于第一次报价或最高限价的（除谈判文件有实质性变动外的）；

（7）谈判报价低于成本，或谈判报价核算不符合相关规定的；

（8）供应商未根据谈判小组提供的谈判文件变动内容及要求重新提交谈判响应文件（或承诺说明）的；

（9）谈判响应文件附有采购单位不能接受的条件的；

（10）提供虚假证明或材料，开具虚假业绩，除按无效文件处理外，还将报请政府采购监督管理部门对其进行相应处罚；

（11）谈判响应文件承诺响应谈判文件，但实际上未响应的；

（12）符合谈判文件中其他有关拒绝谈判或无效文件条款的。

16.澄清
16.1为了有助于对谈判响应文件进行审查、评审和比较，谈判小组有权要求供应商对其谈判响应文件中含糊不清或前后表述不一致的问题进行澄清，有关澄清的要求和答复均以书面形式递交，但不得寻求对谈判报价或实质性内容做任何更改。

17.评审依据
本次评审依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及国家现行有关法律法规执行。
六、推荐谈判成交单位

18.推荐办法
18.1谈判小组推荐成交候选单位名单的原则：按二次报价（最终报价）由低到高顺序排列。谈判最终报价相同的，按技术方案优劣顺序排列。

18.2 采购代理机构将在谈判结束后，根据谈判小组的推荐意见向采购人提交竞争性谈判报告。

18.3 采购人依据竞争性谈判报告，确定成交单位。

七、授予合同
19.采购代理服务费
19.1成交供应商在收到成交通知书后十(10)个日历日内，按照原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)及发改办价格[2003]857号文件规定的收费标准，由成交单位向招标代理机构支付。

服务费收取账户：

开户行：中国光大银行陕西自贸试验区西安唐延路支行

开户名称：陕西教育招标有限责任公司

银行行号：303791000136

开户账号：78580188000058925

联系电话：029-88224928

19.2成交人应在交纳招标代理服务费后2个月内领取服务费发票，逾期不再办理。
20.成交通知书
20.1采购代理机构接到采购人的成交确认函后，将谈判结果在陕西省政府采购网上进行公告，并向成交单位发出成交通知书。

20.2 成交通知书是合同的组成部分。

21.签订合同
21.1采购代理机构将在成交单位收到成交通知书后三十（30）个日历日内，组织采购人与成交单位签订合同。同时，将合同副本送监督管理机构审核备案。

21.2合同签订后，成交单位不得转包。



八、其他
22.特殊情况处理
22.1若参与最终报价的有效供应商不足三家， 按照《政府采购非招标采购方式管理办法》中相关规定执行。

22.2 如果成交单位没有按19.1、21.1条执行，采购人将有理由取消其成交资格。在此情况下，采购人可将成交资格授予排名第二的推荐成交单位，依此类推。

22.3 拒绝商业贿赂

22.3.1 采购人、采购代理机构、供应商和评标专家在谈判活动中，都要签订相应的《拒绝商业贿赂承诺书》，并对违反承诺的行为承担全部责任。

22.3.2 供应商必须填写一份拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书（格式见第六章 谈判响应文件编制要求），原件编制在谈判响应文件正本中，同时应保证谈判响应文件副本中仍有且一致。

22.4质疑、投诉

22.4.1供应商认为谈判文件、谈判过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可在法定时间内，按照政府采购质疑和投诉办法（财政部令第94号）一次性针对同一采购程序环节向招标代理机构提出质疑，联系方式：

接收质疑函的方式：书面形式

联系单位：陕西教育招标有限责任公司

联系人：崔斌

联系电话：029-88224929

通讯地址：西安市太白南路181号 西部电子社区A座B区401

22.4.2供应商对采购代理机构的答复不满意，或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在法定时间内，按照政府采购质疑和投诉办法（财政部令第94号）向采购人同级财政部门提出投诉。

22.5 融资

22.5.1成交人有融资需求的，可参照《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）执行。
九、保证金退还申请书
陕西教育招标有限责任公司保证金退还申请书（模板）
陕西教育招标有限责任公司：

我单位        （成交人名称）              ，是        （项目名称、项目编号）        成交单位，目前已与采购人完成合同签署，现特此申请退还该项目保证金。

供应商名称：                          

开户银行：                                                    

账    号：                                                    

附：经济合同     份

                申请单位（公章/财务章）：

                              申请日期：

第三章  商务条款
1.交货期及地点：

1.1交货期：合同签订后20个日历日内完成供货、安装、调试。
1.2项目地点：采购人指定地点。

2.运输及安装调试

2.1所有货物必须运输至项目地点，供应商负责所有设备的运输、保险、安装、调试。

3.验收 

（1）初验：设备到货后，由采购人、供应商对设备进行开箱检查，检查内容包括：设备名称、规格型号、配置要求、制造商、原产地等。若设备与合同要求不符，采购人将拒绝接收。

（2）终验：初验合格后，设备由供应商负责安装调试，待安装调试完成试运行满30天后，采购人组织相关部门及专家对设备进行最终验收。

（3）验收依据

合同文本、国家有关的验收标准及规范、谈判文件、响应文件。

4.款项结算

4.1款项结算：

（1）合同签订后，支付合同总额40％货款；

（2）终验合格后，供应商持“终验合格单” 办理支付合同总额60％货款的手续。

4.2货款支付单位为：山阳县教育局（本级）。

发票开具的“购货单位（人）名称”为：采购人指定名称。

5.质量保证

5.1 项目整体质保期为终验合格后不少于  12 个月，供应商承诺的质保时间超过要求质保期的，按其承诺时间质保。

5.2 供应商承诺的质保期起始时间为终验合格之日。

5.3 供应商提供的所有货物及辅材必须是未使用过的，用最新工艺生产的最新产品，质量优良、渠道正当，配置合理。

5.4 质保期后如需更换零部件，供应商应以优惠价提供。

6.技术服务

6.1 技术资料：

(1) 产品合格证；

(2) 产品使用说明书；

(3) 其它资料。

6.2 培训：

货物(设备)安装调试完毕后，供应商必须安排技术人员对使用单位的设备管理人员进行操作应用及维护保养方面的技能培训，使其掌握基本技能。

7．服务要求

7.1 供应商应提供设在陕西省内的售后服务中心自建证明材料或与合作方的协议书，并将这些服务中心和特约维修服务点的名称、地址、电话、联系人在响应文件中准确列出。

7.2 货物使用期间，凡发生质量问题，供应商均应能够及时地向采购人提供相应的技术服务并解决所出现的质量问题。在质量保证期内，如发现质量问题，供应商在接到通知后24小时到现场，如属质量问题，由供应商负责免费更换或维修。

8.违约责任

8.1 按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

8.2未按合同要求提供产品或设备质量不能满足技术要求，采购单位有权终止（或解除）合同，并对供方违约行为进行追究。
第四章  合同格式
供 货 合 同

 “理化生实验室改造升级项目”（项目编号：SNJZ-2022-197）,由陕西教育招标有限责任公司组织招标采购,   （采购人） (以下简称“买方”)确定   成交单位名称  （以下简称“卖方”）为成交单位。
依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》，经双方协商，于    年   月   日按下述条款和条件签署本合同。

买方通过竞争性谈判方式采购    货物名称  ，并接受了卖方以总金额    大写（￥   ）  (以下简称“合同价”)提供上述货物及服务。

本合同在此声明如下：

1.本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2.下述文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释：

⑴ 合同通用条款；

⑵ 合同条款附件；

⑶ 成交通知书；

⑷ 谈判文件；

⑸ 响应文件。

3.考虑到买方将按照本合同向卖方支付货款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供货物和服务，并修补缺陷。

4.考虑到卖方将按照本合同向买方提供货物和服务并修补缺陷，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价或其他按合同规定应支付的资金。

5.本合同一式   份，其中，买方   份，卖方   份，鉴证方   份，监督管理部门

   份。
	买方名称：

买方地址：

电    话：

传    真：

邮    编：

买方代表签字：

买 方 盖 章：
	卖方名称：

卖方地址：
电    话：

传    真：

邮    编：

开户银行：

帐    号：

卖方代表签字：

卖 方 盖 章：


第五章  合同草案条款
1.定义
本合同下列术语应解释为：
1.1“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。
1.2“合同价”系指根据合同规定卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价格。
1.3“货物”系指卖方根据合同规定须向买方提供的一切材料、设备、机械、仪表、备件、工具和／或其它材料。
1.4“服务”系指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，比如包装、运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定卖方应承担的其它义务。
1.5“买方”系指合同中所述购买货物和服务的单位。
1.6“卖方”系指合同中所述提供货物和服务的公司或其它实体。
1.7“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的场地，其名称在合同中指明。
1.8“天”指日历天数。
2.适用性

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

3.技术规格

3.1 本合同下交付的货物应符合技术规格参数与要求所述的标准。如果没有提及适用标准的，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准或经过质量管理行政部门备案的企业标准。

3.2 除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

4.专利权

4.1 卖方应保证，买方使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

5. 质保期

5.1货物的质保期自终验合格之日起     个月。

6. 运输及安装调试

6.1所有货物必须运输至项目地点，卖方负责所有设备的运输、保险、安装、调试。

7. 货物的验收

7.1 验收按谈判文件“第三章 商务条款”执行。

7.2 合同条款第7.1条的规定不能免除卖方在本合同项下的保证义务或其他义务。

8.伴随服务

8.1 除合同条款中另有规定外，买方只应要求卖方提交所供货物的技术文件。包括相应的每一套设备和仪器的中文的技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和／或服务指南。这些文件应包装好随同每批货物一起发运。

8.2 卖方可能被要求提供下列服务中的任一或所有服务，包括“合同条款”与“技术规格与要求”中规定的附加服务（如果有的话）：

1）实施或监督所供货物的现场组装和/或试运行；

2）提供货物组装和/或维修所需的工具；

3）为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；

4）在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；

8.3 如果卖方或制造商提供的伴随服务的费用未含在货物的合同价中，双方应事先就其达成协议，但其费用单价不应超过卖方向其他人提供类似服务所收取的现行单价。

8.4 卖方应提供“合同条款”与“技术规格与要求”中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用应包括在合同价中。

8.5 对于售后服务工作不到位，故意推诿、拖延，造成不良影响或不按规定粘贴联系单的投标人，将报请陕西省财政厅政府采购与行政事业单位资产管理处按有关规定进行处理。

9.备品备件

9.1 卖方可能被要求提供下列与备品备件有关的材料、通知和资料：

1）买方从卖方选购备品备件，但前提条件是该选择并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；

2）在备品备件停止生产的情况下，卖方应事先将要停止生产的计划通知买方使买方有足够的时间采购所需的备品备件；

3）在备品备件停止生产后，如果买方要求，卖方应免费向买方提供备品备件的蓝图、图纸和规格。

9.2 卖方应按“合同条款”与“技术规格与要求”中的规定提供所需的备品备件。

10.质量保证

10.1卖方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，是最新或目前最流行的型号和用一流的工艺生产的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求,否则其履约保证金将不予退还。所有货物渠道正当，配置合理。卖方进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷，或者没有因卖方的行为或疏忽而产生的缺陷。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物的质量保证期内，卖方对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。
10.2 根据质量检测部门检测结果或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷，买方应尽快以书面形式向卖方提出所发现的缺陷。
10.3 卖方收到通知后应在七（7）天时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4 如果卖方收到通知后在七（7）天时间内没有以合理的速度弥补缺陷，买方可提出索赔，并可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其他权利不受影响。

11.索赔

11.1 如果卖方对偏差负有责任，而买方在合同条款第10条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

1）卖方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。

2）根据货物的偏差情况、损坏程度、以及买方所遭受损失的金额，经买卖双方商定降低货物的价格。

3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方蒙受的全部直接损失费用。同时，卖方应按合同条款第10条规定，相应延长所更换货物的质量保证期。

11.2 如果在买方发出索赔通知后三十（30）天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔通知后三十（30）天内或买方同意的延长期限内，按照买方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从未付货款中扣回索赔金额。

12.付款

12.1按谈判文件“第三章 商务条款”执行。

13.价格

13.1 卖方在本合同项下提交货物和履行服务的价格按中标通知书的所列值在合同中给出。

14.变更指令

14.1 买方可以在任何时候书面向卖方发出指令，在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：

1）本合同项下提供的货物是专为买方制造时，变更图纸、设计或规格；

2）运输或包装的方法；

3）交货地点；

4）卖方提供的服务。

14.2 如果上述变更使卖方履行合同义务的费用或时间增加或减少，将对合同价或交货时间或两者进行公平的调整，同时相应修改合同。卖方根据本条进行调整的要求必须在收到买方的变更指令后三十（30）天内提出。

15.合同修改

15.1 除了合同条款第14条的情况，不应对合同条款进行任何变更或修改，除非双方同意并签订书面的合同修改书。

16.转让

16.1 未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

17.分包

17.1 对响应文件中没有明确分包的合同，卖方应书面通知买方其在本合同中将分包的全部分包合同，并需经买方同意，但此分包通知并不能解除卖方履行本合同的责任和义务。

18.卖方履约延误

18.1 卖方应按照合同中规定的交货时间和服务要求按时交货和提供服务。

18.2 在履行合同过程中，如果卖方及其分包人遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

18.3 除合同条款第21条规定的情况外,除非拖延是根据合同条款第18.2条的规定取得同意而不收取误期赔偿费之外，卖方延误交货，将按合同条款第19条的规定被收取误期赔偿费。

19.误期赔偿费

19.1 除合同条款第21条规定的情况外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑根据合同条款第20条的规定终止合同。

20.违约终止合同

20.1 在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

1）如果卖方未能在合同规定的期限内或买方根据合同条款第18.2条的规定同意延长的期限内提供部分或全部货物；

2）如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务。

3）如果买方认为卖方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。为此目的，定义下述条件：

“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响买方在采购过程或合同实施过程中的行为。

“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报或隐瞒事实，损害买方利益的行为。

20.2 如果买方根据上述第20.1条的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，卖方应承担买方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

21.不可抗力

21.1 签约双方中任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如严重火灾、洪水、台风、地震等。

21.2 受影响一方应在不可抗力事件发生后尽快用书面形式通知对方，并于不可抗力事件发生后十四（14）天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续一百二十天（120）天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

21.3 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

22.因破产而终止合同

22.1 如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

23.因买方的便利而终止合同

23.1 买方可在任何时候出于自身的便利向卖方发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于买方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

23.2 对卖方收到终止通知后三十（30）天内已完成并准备装运的货物，买方应按原合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，买方可：

1）仅对部分货物按照原来的合同价格和条款予以接受；或

2）取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向卖方支付部分完成的货物和服务以及卖方以前已采购的材料和部件的费用。

24.争议的解决

24.1 因执行本合同所发生的与本合同有关的一切争议,双方应通过友好协商解决。如果协商开始后还不能解决，任何一方均可按中华人民共和国有关法律的规定提交仲裁。

24.2 仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

24.3 仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。

24.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

25.适用法律

25.1 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

26.通知

26.1 本合同一方给对方的通知应用书面形式送到合同条款中规定的对方的地址。传真要经书面确认。

26.2 通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

27.税款

27.1 按照中华人民共和国税法和有关部门的规定，买方需交纳的与本合同有关的一切税费均应由买方负担。

27.2 按照中华人民共和国税法和有关部门的规定，卖方需交纳的与本合同有关的一切税费均应由卖方负担。

28.合同生效

28.1 本合同应在买卖双方共同签字并盖章后生效。
第六章  附件（谈判响应文件格式）

谈判响应单位应认真阅读谈判文件中所有内容，按照谈判文件的要求编制和提供谈判响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，使谈判响应文件对谈判文件作出实质性响应。

（正本或副本）

项目编号：SNJZ-2022-197                         

理化生实验室改造升级项目
谈判响应文件

供应商：           （公章）
时  间：    年    月    日

目 录

1.谈判响应函

2.谈判报价一览表

3.分项报价表

4.货物说明一览表
5.商务条款响应偏离表
6.技术规格响应偏离表
7.资格证明文件

8.技术方案证明材料

9.履约能力及售后服务证明材料

10.供应商拒绝商业贿赂书
1.谈判响应函（格式）
谈判响应函
致：陕西教育招标有限责任公司
根据贵方为 理化生实验室改造升级项目 的竞争性谈判公告 （项目编号：SNJZ-2022-197） ，签字代表  （姓名、职务）  经正式授权并代表供应商 （供应商名称、地址）  ，提交下述文件正本一份、副本  四  份。
包含以下内容：
1.谈判响应函

2.谈判报价一览表

3.分项报价表

4.货物说明一览表
5.商务条款响应偏离表
6.技术规格响应偏离表
7.资格证明文件

8.技术方案证明材料

9.履约能力及售后服务证明材料

10.供应商拒绝商业贿赂书
在此，签字代表宣布同意如下：
1.若成交，我方将按谈判文件的规定履行合同责任和义务。

2.我方已详细审查全部谈判响应文件，完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

3.我方已详细审阅并同意第五章合同条款中的所有内容，完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.本谈判响应文件的有效期为自谈判开始日起     个日历日（若成交，谈判响应文件有效期与合同有效期一致）。

5.我方完全理解并同意谈判文件中拒绝谈判的条款。

6.若我方获得成交资格，我方保证按有关规定向贵方支付采购代理服务费。

7.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

供应商名称（公章）：                               
详   细   地   址：                                
邮   政   编   码：                                
电             话：                                
传             真：                                                        
电 子 邮 件 地 址：                                                        
开   户   银   行：                                                        
帐             号：                                                        
授权代表签名：                                                   
电        话：                                                   
传        真：                                                   
手        机：                                                   
                       年    月    日

2.谈判报价一览表（格式）

谈 判 报 价 一 览 表
供应商名称：                                                                         项目编号：SNJZ-2022-197 
	谈判报价（元）
	交货期
	质保期（月）

	￥：  
	
	

	（大 写）


注：①供应商应保证谈判响应文件的正、副本中均有此表且一致；

②本表所列价格等于分项报价表中单项服务内容合计金额；

③报价精确到元。

供应商授权代表签字：                     (供应商公章)                   日         期：                 
3.分项报价表（格式）

分 项 报 价 表
供应商名称：                                                                           项目编号：SNJZ-2022-197  
	序号
	品目号
	货物名称
	数量
	单价（人民币元）
	合计金额（人民币元）
	备注

	1
	1-1
	
	
	
	
	

	
	1-2
	
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	
	

	......
	......
	
	
	
	
	

	技术培训
	
	
	
	
	

	售后服务
	
	
	
	
	

	运输费和保险费
	
	
	
	
	

	施工及安装
	
	
	
	
	

	其他
	
	
	
	
	

	总计（人民币元）
	
	￥：


注：①该表可扩展；

②单项报价须按照服务内容报价；
③如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应谈判文件。
供应商授权代表签字：                   （供应商公章）                                  日  期：              
5.货物说明一览表（格式）

货物说明一览表
供应商名称：                                                                                项目编号：SNJZ-2022-197
	序号
	品目号
	货物名称（含主要部件）
	品牌
	型号
	主要技术参数
	制造厂家
	产地

	1
	1-1
	
	
	
	
	
	

	
	1-2
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	

	...
	...
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.按货物需求与技术要求中序号名称,“一序号一表”填写本表。

2.该表可扩展。本表须如实逐项填写，不得空项。空缺项目将视为没有实质性响应谈判文件。
3.若货物无具体型号和注册商标的必须特别注明。各项货物详细技术性能可另页描述。

4.“主要技术参数”必须详细、具体。

供应商授权代表签字：                   （供应商公章）                                  日  期：              

6.商务条款响应偏离表（格式）

商务条款响应偏离表
供应商名称：                             项目编号： SNJZ-2022-197 
	谈判文件条目号
	谈判文件条款
	谈判响应文件承诺
	偏离详细说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：①本表应针对于谈判文件“第三章 商务条款”的响应情况逐条进行说明、此表可扩展；“偏离情况”应填写“正偏离”“负偏离”“无偏离”。
②本表须如实逐项填写，不得空缺。空缺将视为没有实质性响应谈判文件。

供应商授权代表签字：                 (供应商公章)                                           日              期：                  
7.技术规格响应偏离表（格式）
技术规格响应偏离表

供应商名称：                                                                               项目编号：SNJZ-2022-197
	序号
	品目号
	货物名称
	谈判文件要求的技术规格
	投标产品的技术规格
	偏离情况
	说明

	1
	1-1
	
	
	
	
	

	
	1-2
	
	
	
	
	

	...
	...
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1.本表须按“第七章 货物需求与技术要求”如实逐项填写，不得空项。空缺项目将视为没有实质性响应谈判文件。

2.按货物需求与技术要求中序号名称,“一序号一表”填写本表。

3.本表“投标产品的技术规格”一列的内容，需与供应商提供的产品技术资料彩页、正规宣传资料保持一致。

4.该表必须按照谈判文件要求逐条如实填，根据投标情况在“偏离情况”项填写正偏离或负偏离或无偏离，在“说明”项填写正偏离或负偏离原因。

5.该表可扩展。

供应商授权代表签字：                   （供应商公章）                                  日  期：              

8.资格证明文件
8-1  具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/自然人身份证。（复印件加盖公章）； 

8-2  法定代表人授权书（格式）

8-2-1法定代表人直接参加谈判的，须出具下列格式的法定代表人证明书，无须出具法定代表人授权书 

法定代表人证明书
	致：

	企
业
法
人
	企业名称
	

	
	法定地址
	

	
	邮政编码
	

	
	工商登记机关
	

	
	税务登记机关
	

	
	机构代码证号
	

	法定代表人
	姓名
	
	性别
	

	
	职务
	
	联系电话
	

	
	传真
	

	法定代表人身份证复印件
	（粘贴处）
	法定代表人（签字或盖章）

	
	
	（公章）
年  月  日 


8-2-2授权代表参加谈判的，须出具下列格式的法定代表人授权书，无须出具法定代表人证明书

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于中华人民共和国的        （供应商名称）        的

在下面签字的       （法定代表人姓名、职务）       代表本公司授权在下面签字的     （被授权人的姓名、职务）     为本公司的合法代理人，就项目编号为 SNJZ-2022-197  的  理化生实验室改造升级项目  的进行谈判工作，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于       年      月     日签字生效。

	法人代表签字或盖章：                  

（公章）：

年   月   日
	（法人身份证复印件）
注：须正反面同时复印


	代理人（被授权人）签字：                       
职务：                       

年   月   日
	（被授权人身份证复印件）
注：须正反面同时复印


8-3  财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告：提供经审计的2021年度的财务报告或提交谈判响应文件截止时间前六个月内银行资信证明；或政府采购信用担保机构出具的投标担保函。
税收缴纳证明：提供谈判响应文件递交截止时间近一年内至少一个月已缴纳的纳税凭据或完税证明；依法免税的供应商应提供相关文件证明。
社会保证资金缴纳证明：提供谈判响应文件截止时间前六个月内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。
8-4  提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

承诺函

项目名称：   理化生实验室改造升级项目     

项目编号：   SNJZ-2022-197             

致：陕西教育招标有限责任公司
            （供应商名称）     郑重声明，我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料，符合法律法规规定的资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

    供应商名称：                    (供应商公章)

    供应商授权代表：                (签字) 

    地      址：                              

邮      编：                              

    电      话：                              

    日      期：                              

8-5  供应商参加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录声明(格式) 

声  明

    项目名称：   理化生实验室改造升级项目     

项目编号：   SNJZ-2022-197             

（供应商名称）    郑重声明，我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必须的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明在参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合法律法规规定的资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明

供应商名称：                    (供应商公章)

    供应商授权代表：                (签字) 

    地      址：                            

邮      编：                            

    电      话：                            
          年  月  日

8-6 供应商企业关系关联承诺书
供应商企业关系关联承诺书

一、供应商在本项目谈判中，不存在与其它供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺。

1.管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位：      (没有填无)。
我单位的上级管理单位              (没有填无)。

2.股权关系说明：

我单位控股的单位          (没有填无) 。

我单位      (没有填无)被   （控股单位全称）  单位控股。

3.单位负责人：         (没有填无)。

二、我单位          （是或否） 为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

三、其他与本项目有关的利害关系说明。

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

供应商名称：                    (供应商公章)

                     供应商授权代表：                (签字) 

日      期：                          
8-7 中小企业声明函

9.技术方案

根据谈判文件要求、项目实际情况自拟（证明材料应清晰可辨，否则视为无效）
10.履约能力证明文件
根据谈判文件要求、项目实际情况自拟

11.拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

陕西省政府采购供应商
拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书
为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺： 
   1.在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。 
   2.不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。 
   3.不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交、成交。 
   4.不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。 
   5.不采取不正当手段低毁、排挤其他供应商。 
   6.不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。 
   7.不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。 
   8.尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。 
   9.不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。 
供应商名称：                    （供应商公章）
供应商授权代表：              （签字）
地      址：                              
邮      编：                              
电      话：                              
                                                                                                 年  月  日

第七章 货物需求与技术要求

一、技术总则

1.说明
本总则适用于此次采购的所有的品目。本项目核心产品为：数码显微镜。
1.1 供应商应仔细阅读技术规格与要求中规定的所有条款，包括各项技术规范，并且应全部做出响应。

1.2 供应商应具有投标本次招标货物的生产能力或供货能力，具有良好的设备、工艺、完整的质量保证体系及相应的检验检测手段，并在响应文件中对上述部分的主要内容加以说明。

1.3本技术规格与要求提供的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文；谈判文件的技术规格与要求仅仅是为了准确描述采购人对所需货物的采购需求，设备档次，确保产品质量，并不对供应商的投标构成品牌限制，供应商在投标时可参照或提供不低于同档次的货物；供应商应保证所提供的设备符合或高于“技术规格与要求”规定的相关的设备质量技术标准的要求，技术指标高于“技术规格与要求”的，将受到鼓励并在技术得分中予以考虑。技术参数中涉及的产品尺寸、规格、重量等均为参考。

1.4 供应商所提供的所有货物及服务需满足谈判文件规定，同时，若有以下标准的，还必须符合以下三种标准中的一种标准的要求：

（1）现行的中国国家标准；
（2）部颁标准；

（3）通用国际标准。
1.5 供应商所提供设备的设计、制造、性能、材料的选择和材料的检验及设备的测试等，都应按国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行。而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发行的标准和技术规范。

1.6 供应商提供设备所使用的度量衡单位除技术规格中另有规定外，应统一用公制单位。

1.7 国家规定相关产品必须经过认证的，应当经国家指定的认证机构认证合格、取得指定认证机构颁发的认证证书，其产品应加施认证标志，响应文件中应提供有效的认证合格证书复印件。

1.8供应商必须提供投标用设备的详细技术资料，以方便采购人评标、定标。

1.9 供应商提供的所有技术文件、资料、图样都应优先使用中文，字迹清楚，内容完整，采用ISO标准和中国的相应国家标准规定的通用图形的符号。

1.10 成交人提供的设备必须是全新的，未使用过的，软件产品必须为正版。

1.11凡涉及专利权、非专利技术、生产许可证、特许经营权、商标权、版权、计算机软件等无形资产的，应是供应商或供应商授权单位所有。
2. 技术文件要求

2.1 响应文件要求

2.1.1 供应商务必在响应文件中明确所报价设备的型号、商标名称及生产厂家、产地。

2.1.2 供应商在投标时应提供完整的技术文件。

2.1.3供应商在响应文件中必须提供与报价设备型号一致的产品说明书和产品样本或图片，且所提供的资料中必须体现报价产品的主要技术参数规格等指标，并以此作为技术评议的重要依据。所有资料可另行装订，随响应文件一同密封递交。未按要求提供此类资料的，可能导致评标小组因无法确定报价设备的技术响应度而按非响应谈判文件处理。产品若需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），供应商应在响应文件中加以说明。

2.1.4 供应商所提供的设备的技术规格应与谈判文件所要求的相符。供应商未填写技术规格响应偏离表的，将被视为非应答谈判文件而被拒绝。

2.2 在谈判过程中，谈判小组有权索取任何有关本次投标所需的相关资料，供应商在接到此类要求时，务必在规定的时间内，迅速给予答复，否则，将视为非应答谈判文件。

2.3 工作条件要求

除非该设备在技术规格要求中另有说明外，所有设备、设备和装置均应适合国际标准或国家标准或行业标准规定的使用、运行条件。

3．服务要求

3.1成交人的责任包括从报价设备及其配件的制造到整台（套）设备的交付使用。

3.2供应商应在响应文件中提供在陕西省境内或国内的售后服务中心和特约维修服务点的名称、地址、电话。

3.3 供应商应保证设备在进行安装、调试和试运行等过程中损坏的或有缺陷的组件或零、部件可方便地得到修理和免费更换。

3.4设备使用期间，凡发生质量问题，成交人应能够及时地提供采购人提出的技术服务要求。在质量保证期内，采购人发出通知后，成交人应及时提供维修服务，免费修理或更换不合格的零、部件，以保证设备正常运行。

4.检验

4.1 出厂检验：

设备出厂前，应按技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验，供应商应随同设备提供出厂检验报告、质量合格证，结果必须符合验收标准的要求。

4.2 交收检验按谈判文件规定的验收办法执行。

二、货物需求与技术要求
1.采购内容
	序号
	采购内容
	数量
	单位

	1
	物理实验室
	3
	套

	2
	化学实验室
	2
	套

	3
	生物实验室
	1
	套


2. 技术要求

序号1.物理实验配备（单套清单）
	品目号
	品目名称
	技术要求
	单位
	数量

	1
	气垫导轨
	产品由导轨、导轨支座、滑行器及有关实验附件组成。导轨采用铝合金型材制作，导轨工作面长度1200mm，导轨工作面夹角：90°，导轨一侧斜面筋上设有刻度尺，刻度尺全长1200mm，最小分度值为1mm，每10mm标注刻度数字。导轨脚距：700mm，导轨进气口外径：Φ30mm，导轨底部设有两个支座、一个支座为单脚支座，高度不可调，另一个为双脚支座，双脚支座上设有两只调节螺钉，用来调节导轨的纵向水平及横向水平；滑行器采用铝合金制作，长度120mm。实验附件包括：挡光片（100mm,50mm,30mm各2片）6片、挡光条（5mm）2个、紧固螺钉（M4×10mm）17只、滑轮2个、滑轮架1个、加重砝码（50g±0.5g，100g±1g各4个）、U形弹射器2个、圆形弹射器2个、挂钩架2个、牵引线3米、座架4个、橡皮泥1块、三定律弹射器1个、砝码桶1个、振子弹簧2个、光电门架2个、起始板1个、钢丝针（Φ0.5mm）2根、固定螺钉（M4×25mm）2个、橡皮筋4根。
	套
	2

	2
	小型气源
	国标
	个
	2

	3
	数字计时器
	1.产品以单片微型计算机为核心，智能度高，数据存贮和处理能力强，操作简单。小数点、单位和量程可自动定位、换挡。可以计数、可测量速度、加速度、重力加速度、周期等物理量；
2.工作条件：220V/50Hz；
3.外形尺寸：≥230×260×90mm；
4.5位高亮度LED数码显示，溢出显示“1”；带2个光电门，配置3个光电门接口；
5.计数范围0～99999，计时范围0.00ms～99999s，速度范围0.00～999cm/s，加速度范围0.00～999cm/s'，周期0.00ms～99999s,时标幅度5V；
6.数据显示窗口可显示测量数据、光电门故障信息等；配置功能键、清零键、停止键、同步键（6V）及挡光框宽度选择键；
	个
	2

	4
	打点计时器
	单频率：仪器采用高压脉冲电火花进行计时。

一、组成：电火花计时器1台、重锤1只、固定夹1只、纸带（宽17.5mm)1卷、墨粉纸1包。二、1.打点周期T0=0.02s，相对误差不大于1%；2.高压脉冲强度，能击穿8mm空气间隙；3.高压脉冲输出平均电流150～300μA；4.打点质量：连续打点50点无漏点，点子清晰；5.实验效果 测重力加速度g，应达到以下要求：g的值应在9.5m每二次方秒和9.9m每二次方秒之间；6.工作电源 AC220±22V  50±2.5Hz；7.重锤质量：300g±8g。
	个
	50

	5
	小车
	产品外壳为塑料制品，底部为一整块配重铁片，车体上部带有可放置重物的四个凹槽，凹槽φ27mm×15mm；车轮塑料制成，直径约20mm，车轮内部嵌有金属轴承；小车前部为挂钩，后部为卡纸金属扣。产品整体尺寸约110mm×80mm×45mm。
	个
	60

	6
	旋片式真空泵
	1.一种旋片式油封单级真空泵。2.抽气速率：3.6M3/H（1L/S) ，极限压力：5Pa ，电机功率：150 W ，进气口径：Φ9mm ，用油量：220ml，外形尺寸：245mm×105mm×215mm,质量：约6.8kg
	台
	4

	7
	玻璃牛顿管
	仪器用于验证一切轻重不同的物体，在真空中自由下落时，重力加速度都相同，物理演示实验用。仪器由：蝶阀、直管、金属片、羽毛片、磁铁组成。直管采用玻璃制成，直径约50mm，长950mm。
	个
	4

	8
	微小形变演示器
	利用光杠杆原理。产品由半导体激光器、三脚架、平面镜、调节装置组成。激光器射出的为红色圆点；三脚架的钢丝弹性良好。演示效果明显。
	套
	4

	9
	螺旋弹簧组
	1.由钢丝绕成的螺旋弹簧5种一组组成。2.5种螺旋弹簧拉力限量分别为：5N，3N，2N，1N，0.5N。弹簧直径分别为：1mm、0.9mm、0.8mm、0.6mm、0.5mm。
	个
	20

	10
	条形盒测力计
	5N。1.由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。 2.盒体外形尺寸：150mm×35mm×18mm。3.最小刻度：0.1N。4.金属表面防锈处理。
	个
	50

	11
	超重失重演示器
	产品由可升降的指针式圆盘测力计、导轨、定滑轮、传动索、桌边夹及支架组成。1.测力计极限为2N，最小分度值为0.02N。圆盘直径160mm。2.支杆为金属制，表面防锈处理，直径11mm，长1000mm（两根连接）。
	个
	4

	12
	反冲运动演示器
	国标
	个
	4

	13
	长玻璃管
	内径10mm×1000mm，有胶塞，带刻度衬板
	个
	4

	14
	红蜡块
	7~8mm
	根
	4

	15
	动能势能演示器
	国标
	个
	30

	16
	牛顿第二定律演示器
	国标
	个
	4

	17
	伽利略理想斜面演示器
	国标
	个
	4

	18
	离心轨道
	1.由底座、环形轨道、接球槽和高度调节器组成。

2.底座塑料制成，长：300mm，宽：125mm。

3.环形轨道采用宽20mm,厚9mm铝槽弯制而成，中心圆环的外径约140mm。

4.接球槽为塑料制成，钢球Φ22mm。

5.高度调节器为塑料制成，可在长轨上调节移动，长轨长约400mm,短轨长约120mm。
	台
	4

	19
	曲线运动速度方向实验器
	由可拼接的铝合金“S”形轨道、钢球、钢球释放装置等组成。小钢球能够在轨道内自由滚动。
	个
	4

	20
	单摆运动规律演示器
	仪器结构：1.T型立柱：立柱顶端装一横杆，横杆两头设两个悬点，供悬挂二个单摆使用；2.三角座，底面三个螺钉；3.台夹、4.偏角标尺（塑料尺面）5.偏角指针6.摆球、7.空腔摆球、8、四通螺钉等。
	个
	4

	21
	有绝缘支架的金属导件
	国标
	个
	4

	22
	电场线演示器
	产品由五块电场线演示板组成，分别为单点电极演示板、双点电极演示板、平行板电极演示板、环形电极演示板、尖形导体演示板。演示板采用透明性好的“372”材料制作，由盒座和盒盖组成，盒座内注满机油和适量发屑后与盒盖密封良好，五块演示板外形尺寸均为95×80×6.5mm。
	件
	4

	23
	箔片验电器
	一对装。1．本产品由塑料外壳、圆盘、导电杆、箔片等组成。2.外壳透光洁透明，无气泡及划痕。3.圆盘（直径26mm）、导电杆（直径6mm）用金属制成，表面镀铬处理。4.导电杆与外壳间有绝缘套管，安装后应无明显缝隙，取下方便。5.金属箔片厚度不大于0.2mm，长度不小于20mm。
	个
	4

	24
	金属网罩
	用于演示在电荷平衡时，导体内部的电场强度等于零，从而说明静电屏蔽原理。产品由金属网罩、金属底盘、底座及连接器等组成。1.金属网罩采用铁丝编制而成，外径约210mm，高约270mm。2.金属底盘采用金属板冲压成型，直径220mm。3.底座采用塑料注塑成型，直径100mm。4.连接器为全金属制，由直径14mm钢球、直径5mm金属杆、金属吊链及限位柱构成，金属表面电镀处理。
	个
	4

	25
	指针验电器
	一对装。产品由底座、金属圆筒、绝缘套、金属杆、指针架、指针和接地接线柱组成。1、金属筒Φ170mm,表面烤黑漆；底座采用塑料注塑料成型，Φ100mm。2、仪器整体结构：在圆底座上装着一个金属圆筒，圆筒的前面装有透明玻璃，后面装有附标线的毛玻璃，上壁装有绝缘套筒，一根金属杆穿过套筒，插入圆筒内，金属杆下部装有竖直的指针架，一根指针装在指针架的水平轴上，并可绕轴灵活转动，圆筒下壁一侧装有一个接线柱，用来外壳接地。
	个
	4

	26
	等势线描绘实验器（导电玻璃型）
	产品由底座、导电纸2张、白纸50张、复写纸10张、固定架、表笔等组成。底座为塑料注塑成型，外形尺寸：180mm×120mm×14mm。
	套
	4

	27
	多用电表
	直流电流、电压、电阻2.5级，交流电压5级
	个
	60

	28
	二极管
	国标
	个
	60

	29
	平行板电容器
	产品由两块圆形铝板、绝缘板一块、支杆、底脚构成。1.铝板和绝缘板直径应相同，直径220mm，厚1mm。2.绝缘板手柄采用透明有机玻璃制，直径15mm，长115mm。3.铝板支杆采用透明有机玻璃制，直径12mm、长70mm。4.底脚为大半圆形，直径90mm，内有配重。
	个
	4

	30
	感应起电机
	起电盘采用直径235mm，厚3mm的有机玻璃板制成；起电机两电梳之间采用无横梁、悬臂式结构；底座采用绝缘性能优良的塑料或其它同等性能的材料制成；起动盘转动平稳灵活，火花放电较好。电刷与起电盘上铝箔接触良好，铝箔厚度不小于0.3mm，铝箔应采用非金属铆钉与起电盘插接牢固，不得采用胶水黏贴铝箔，其它应符合JY115－82《感应起电机》的有关规定。
	个
	4

	31
	安培力演示仪（安培力的方向）
	供高中物理教师演示安培力磁感应强度的教学演示实验。仪器由底座、勾强磁铁整体（采用金属结构）、可动导轨（2个）、直导线（150mm铜管、50mm铜管）、连接线（2条）、细砂皮组成。底座上有一透明PVC145mm×185m面板并带有可变换电流方向指示片，规格：270mm×185mm×20mm；勾强磁铁呈H型，可在投影机进行投影，并有磁极性显示；导轨规格：55mm×205mm，调节之间距离，可演示通过电流方向与磁场方向垂直或平行两种情况下产生安培力的作用。
	个
	4

	32
	平行导线之间的相互作用演示仪器
	1.产品由主机、平行直导线、连接杆2根、连接板、指针及连接线等组成。2.工作条件：电源220V、50Hz。3.两银点之间距离为30±2mm，两平行直导线为铜管，直径4mm，长不小于380mm；铜管两端为Z型，并与两触点接合，接合部位为点接触。4.电源功率100W；开路电压4.5V；工作电流150A。通电动可连续操作不小于15次。5.连接板为塑料注塑成型，尺寸：190mm×40mm×9mm，两银触点在连接板上可调。6.主机外壳采用塑料注塑成型，圆形，分为底盒和盖，底盒外径205mm、高110mm；盖直径240mm。
	个
	4

	33
	阴报射线管（示直进管）
	国标
	支
	4

	34
	阴极射线管（静电仪转管）
	国标
	支
	4

	35
	阴报射线管（磁效应管）
	国标
	支
	4

	36
	洛伦磁力演示仪
	产品由线圈、电解槽、电流表、框架盒、换向开关等组成。产品外形尺寸约27.5×27.5×8cm，框架盒由塑料制成，电解槽直径约15cm，带两个电流表，3个换向开关，一个指示灯，红黑接线柱各一个。
	台
	4

	37
	游标卡尺
	150mm，0.05mm
	个
	60

	38
	外径千分尺
	产品为有效量程为25mm、测量精度为0.01mm的测砧为固定式的千分尺， 产品采用钢材制造，表面抛光处理。其中砧头用优质钢材制造。刻度清晰，无断线、缺划。 产品应符合国标GB1216-75《千分尺》的要求。符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	个
	60

	39
	库仑定律演示器
	仪器由测微器、悬丝、平衡组、小筒体、大筒体、定球组、底座、三脚架和阻尼器组成。
	个
	4

	40
	楞次定律演示仪
	塑料圆形底盘直径66mm，一个开口铝环，一个闭口铝环。纸盒规格180×79×33mm。
	个
	4

	41
	自感现象演示器
	产品由演示板、电路图、指示灯、变压器等组成。1.演示板外形尺寸不小于460mm×320mm；2.演示自感现象中通电与断电时的两种现象应明显；通电现象采用2个6V 0.5A的小电珠，断电现象采用白发红发光二极管。3.原理图线清晰，正确，无断线等现象；4.输入电压：DC6V。
	个
	4

	42
	手摇交直流发电机
	产品由底座、灯座、手轮、磁块、电枢、极靴、电刷、集流环、轴承框架、转换连接片、接线柱等组成。底座采用工程塑料制作，尺寸为300×190×25mm，灯座采用工程塑料制作，灯座外径φ35mm，高18mm，灯座为螺旋式。手轮采用酚醛塑料压制，尺寸为φ165×10mm；电枢转轴由φ10mm的圆钢制作，转子线圈QZ0.47漆包线平绕440匝组成；电刷采用弹性好的铜片制作，集流环为铜质，尺寸约为φ22×28mm；产品另配有小灯珠两只。仪器主要技术参数：通过转换连接线可做电动机和发电机使用，电动机使用外接电源直流4.5V-9V。
	个
	4

	43
	发光二极管
	国标
	个
	4

	44
	手摇交直流发电机
	产品由底座、灯座、手轮、磁块、电枢、极靴、电刷、集流环、轴承框架、转换连接片、接线柱等组成。底座采用工程塑料制作，尺寸为300×190×25mm，灯座采用工程塑料制作，灯座外径φ35mm，高18mm，灯座为螺旋式。手轮采用酚醛塑料压制，尺寸为φ165×10mm；电枢转轴由φ10mm的圆钢制作，转子线圈QZ0.47漆包线平绕440匝组成；电刷采用弹性好的铜片制作，集流环为铜质，尺寸约为φ22×28mm；产品另配有小灯珠两只。仪器主要技术参数：通过转换连接线可做电动机和发电机使用，电动机使用外接电源直流4.5V-9V。
	套
	4

	45
	可拆变压器
	1.单相芯式结构,铁芯以优质钢矽片冲制并经绝缘处理,U型铁芯及条形铁轭为可拆式。2.线圈骨架用塑料压制。3.可演示远距离输电、变压器效率，还可进行变压器初、次级线圈间电压和电流与匝数关系的定量演示。
	台
	2

	46
	教学用滑动变阻器
	1.20Ω，2A；2.产品由线绕瓷管、滑动头、滑杆、支架、接线柱等主要部件组成。有氧化膜绝缘层的铜镍合金电阻丝密绕在瓷管上。3.变阻器电阻值误差不超过±10%。4.变阻器能在环境温度-10℃至+40℃，相对湿度不大于85%的条件下连续工作。
	个
	4

	47
	电场中带电粒子运动模拟演示器
	演示模拟电场中带电粒子加速、偏转，由模拟屏、加速旋钮、偏转旋钮等组成，工作电压220V，50Hz.模拟屏由12块规格约40mm×40mm带8×8个发光二极管的电路板组成，仪器整体规格约250mm×200mm×45mm。
	个
	4

	48
	电流磁场演示器
	产品由透明底座、方线圈、圆线圈、螺线管、接线柱等组成。线圈由纯铜漆包线绕制，绕向清晰，底座透明，长宽高约 18cm×14cm×4cm。
	套
	4

	49
	左右手定测演示器
	左右手定则演示器由塑料底座、两根金属电镀撑杆、塑料接线板、方形线圈组成。1.底座采用优质塑料，规格（179mm×120mm×14mm）。2.接线板尺寸：150mm×10mm×4mm，上有红黑接线柱。3.撑杆直径6mm，总长400mm，表面电镀。4.方形线圈内径62mm，宽10mm，带导线。
	个
	4

	50
	电磁感应演示器
	演示器是由磁极主体、磁力线演示板、直交流转动线圈模型、软线圈、方形线圈、直导线等组成。1.磁极主体是用漆包线绕制成多匝方形线圈，并在绕圈中间紧密放了钢片，分上下两块，上块外形尺寸：200mm×130mm×25mm。2.磁力线演示板的底板为绝缘材料，钢针9枚。3.三种转动线圈模型为一体，由底座、线圈、支架、碳刷、铜环等构成，底座尺寸：160mm×65mm×10mm，线圈骨架外尺寸：80mm×55mm×15mm。
	个
	4

	51
	立体磁 感 线演示器（条形、蹄形）
	1.演示器由圆形立体磁感线演示器组成；2.圆形立体磁感线演示器由铆有可自动转动的软铁小指针366个，透明塑料制成6块立片（相向60°）及条形磁铁或圆柱形磁铁组成。3.上下两圆片的直径为170mm，组装后的高度为200mm。
	个
	4

	52
	磁 感线演示板（永磁、电磁场）
	产品由有孔塑料板、小磁针、脚及条形磁铁组成。1.塑料板为透明有机板注塑成形，内封小针576个，外形尺寸为250mm×250mm。2.小磁针直径约1mm，长约4mm，为黑色，磁针在板内孔中应转动灵活。3、脚为塑料，高为12mm。
	个
	4

	53
	避雷针原理演示模型
	1.演示模型尺寸  塑料底盒  铝板
2.元件避雷针  金属球棒  球约直径20
3.外接电源  高压发生器
	个
	4

	54
	焦尔定律演示器
	产品由演示板、贮气盒两只，电阻：5Ω线绕电阻、玻璃管2根等组成。1.电源电压：直流稳压6V；电流小于2A。2.演示板采用塑料注塑成型，颜色为白色，外形尺寸290mm×245mm×4mm；演示板上印刷有刻度线，每5mm为短刻线、10mm为长刻线，并标有数字，刻线数量不小于13条。3.贮气盒采用透明塑料制，尺寸：78mm×78mm×30mm。4.在10分钟内，演示效果明显。
	个
	4

	55
	电磁驱动演示装置
	产品由底座、支架、金属铝桶、U型磁铁、转轴及手摇柄等组成。1.底座及支架采用冷轧板冲压成型，表面烤蓝漆，底座外形尺寸：200mm×135mm×12mm。支架高度115mm。2.金属铝桶Φ32mm、高55mm。3.U型磁铁外形为塑料注塑成型，一半为红色、另一半为蓝色，内装磁铁。
	个
	4

	56
	表面张力演示仪
	供中学物理课讲述液体的表面张力进行演示实验或分组实验用。1.产品由半球环、双环、棉线环、棉线圈环、塑料框架、钢丝圈六件组成，手柄长度均不小于70mm。
	个
	4

	57
	内能、机械的转化演示装置（带活塞的有机玻璃筒，硝化棉）
	1.由手柄、连杆、端盖、耐油橡皮圈、气缸体、底座等组成。2.手柄和底座为塑料制品。3.气缸体为透明塑料注塑成型，表面光洁、透明。
	个
	4

	58
	数字电阻温度计
	技术性能1.测量范围-30～+200℃2.测量误差：±0.5℃。3.显示：4位0.8″LED超高亮数码管。4.传感方式：直接接触。5.电源电压：AC220V±10%,50Hz。6.消耗功率：＜2W。
	个
	4


序号2.化学实验配备（单套清单）
	品目号
	品目名称
	技术要求
	单位
	数量

	1
	电动钻孔器
	220V\50Hz,(手枪钻），可夹持钻头0.5mm-10mm。
	台
	2

	2
	实验用品提篮
	产品为全木质、带提手。上部放试剂瓶、底部有抽屉。1.提蓝外形尺寸约（不带提手）：350mm×280mm×130mm，底部抽屉深度不小于40mm。2.提手部位为圆柱形，高约150mm（装好后的高度）。3.整体表面刷清漆。
	个
	8

	3
	塑料水槽
	产品为半透明塑料注塑成型。外形尺寸：250mm×180mm×100mm,水槽表面无瑕疵。
	个
	15

	4
	试剂瓶托盘
	1.本盘平时放于药品柜中，尺寸约300mm×200mm×55mm，短边有提耳，一盘内可同时放小试剂瓶30个以内。2.短边两侧有放置试管的孔，单边孔径分别为：Φ20mm孔3个，Φ16mm孔4个，Φ7mm孔4个。3.材质为耐酸碱塑料注塑成型，化学稳定性好，防止化学药品的腐蚀。
	个
	10

	5
	方座支架
	1.由矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹等组成。2.方座支架的底座尺寸为210×135mm，立杆直径为Φ12mm，一端有M10×18mm螺纹，底座和立杆表面应作防锈处理。3.底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠。4.立杆与方座组装后应垂直。
	套
	30

	6
	泥三角
	1.产品由金属丝和套在其上的石棉筒组成。2.金属丝用Φ1mm左右的钢丝接成等边三角形，三角形的单边长不小于50mm，钢丝接头绞合，绞合长度不小于20㎜。3.石棉筒内径为Φ4mm，外径为Φ10mm。4.石棉筒应不裂、不缺、坚固、圆滑。5.金属丝应作防锈处理。6.整体应平整、美观。
	个
	30

	7
	坩埚
	瓷，30mL
	个
	60

	8
	石棉网
	由金属网和附在网上的石棉组成
	个
	100

	9
	试管架
	1．产品由顶板、底板、插杆组成，8孔、8柱，全塑料制。2.顶板外形尺寸：250×28×4.5（mm），8孔分布均匀，孔径19.5mm。3．底板外形尺寸：250×60×5（mm），底板8个凹槽应与顶板8孔同心，孔深约2mm。4．插杆为长36mm，直径10mm，与底板孔对应成排。
	个
	80

	10
	滴定夹
	1.塑料制，外形光滑美观。2.固定支杆的部位为塑料带凹槽，滴管夹子弹性强，夹持牢固。3.外形尺寸：230mm×120mm。
	个
	30

	11
	电子天平
	100g,0.1g
	台
	30

	12
	电子天平
	200g,0.0001g
	台
	2

	13
	数字测温计
	1.工作参数：220V±10%.2W。2.塑料垂纹外壳，塑料仪器面板，有散热孔。3.测温范围：-55～+199℃。4.测量误差：±0.5℃。5.显示方式：4位LED红色显示。6.传感方式：直接接触式。
	台
	2

	14
	直流电流表
	由测量结构、测量路线、外壳等组成。测量机构采用磁电系仪表结构。标度盘，机械零位调节臂均固定在支架上。准确度等级：2.5级。最大误差不超过满刻度值的±2.5%；量程：-0.2到0到0.6A,-1到3A.压降：75±7.5mV,防外磁场标称范围极限值：397.89A/m ,绝缘强度：经受500V正弦交流电压历时1min的实验。
	只
	30

	15
	灵敏电流计
	由测量结构、测量路线、外壳等组成。测量机构采用磁电系仪表结构.标度盘，机械零位调节臂均固定在支架上。准确度等级：2.5级。灵敏度：±300μA内阻：80-125Ω；2.4-3KΩ
	只
	30

	16
	PH计
	笔式，1.测量范围：0～14.00pH。2.电源：3×1.5V（AG-13型钮扣电池）。3.校准方式：两点校准（PH4.01/6.86）。
	套
	2

	17
	原电池实验器
	1.供中学化学课学生分组进行原电池实验用。2.产品由容器、电极板（铜板、锌板、铝板）、电极卡、容器盖、接线柱组成。3.容器由透明塑料制成，内腔尺寸：60mm×30mm×75mm。4.电极板尺寸：60mm×15mm×1mm。
	个
	30

	18
	中和热测定仪
	产品由外筒、内筒、隔离泡沫、搅拌器、温度计及上盖组成。1.外筒为塑料制，直径98mm、高98mm。2.内筒为铝制，直径60mm，深73mm。3.搅拌器为直径2mm的铝丝绕制而成，附手柄套。
	套
	30

	19
	U型管
	国标
	个
	40

	20
	乳胶管
	6mm
	米
	200

	21
	乳胶管
	7mm
	米
	100

	22
	软胶塞
	0号-12号
	千克
	10

	23
	试管刷
	小
	个
	60

	24
	蒸发皿
	瓷，60mm
	个
	100

	25
	量筒
	5ml
	个
	100

	26
	量筒
	10ml
	个
	100

	27
	量筒
	25ml
	个
	60

	28
	容量瓶
	100ml
	个
	100

	29
	酸式滴定管
	酸式，25ml
	个
	50

	30
	碱式滴定管
	碱式，25ml
	个
	50

	31
	试管
	15*150mm
	个
	1000

	32
	烧杯
	50 ml
	个
	80

	33
	烧杯
	100 ml
	个
	80

	34
	烧杯
	250 ml
	个
	80

	35
	烧杯
	500 ml
	个
	20

	36
	烧杯
	1000 ml
	个
	10

	37
	锥形瓶
	100 ml
	个
	60

	38
	蒸馏烧瓶
	250 ml
	个
	60

	39
	冷凝器
	球形300mm
	支
	8

	40
	冷凝器
	直固 300mm
	支
	60

	41
	牛角管
	弯形 18*150mm
	支
	60

	42
	漏斗
	60mm
	支
	60

	43
	分液漏斗
	梨形125ml
	个
	100

	44
	钴玻璃片
	焰色反应用玻璃片
	个
	60

	45
	无色滴瓶
	60ml
	个
	200

	46
	无色滴瓶
	125ml
	个
	200

	47
	棕色滴瓶
	125ml
	个
	100

	48
	分子结构模型
	演示用，氢原子球直径不小于23mm，其他原子球直径不小于30mm
	套
	30

	49
	金刚石晶胞模型
	球直径不小于30mm
	套
	8

	50
	石墨结构模型
	球直径不小于30mm。
	套
	8

	51
	碳-60结构模型
	球直径不小于30mm。
	套
	3

	52
	氯化钠晶体结构模型
	球直径不小于30mm
	套
	3

	53
	氯化铯晶体结构模型
	球直径不小于30mm
	套
	3

	54
	二氧化碳晶体结构模型
	球直径不小于25mm
	套
	3

	55
	二氧化硅晶体结构模型
	球直径不小于25mm
	套
	3

	56
	金属晶体结构模型
	球直径不小于30mm
	套
	3

	57
	电子云杂化轨道模型
	S、SP、SP2、SP3、Px、Py、Pz
	套
	3

	58
	气体摩尔体积模型
	模型采用拆装式，由1气体摩尔体积正方体组成，1气体摩尔体积正方体规格为282×282×282mm，厚度为2mm的透明有机玻璃构成，再用专门设计的透明塑料角联结。
	个
	3

	59
	铝(片)
	符合HG3—119规定。
	千克
	1

	60
	铝(箔)
	符合国家标准。
	千克
	1

	61
	锌(粒)
	工业；银白色金属颗粒，溶于稀酸，也溶于氢氧化钠溶液中。其他技术要求符合GB234标准
	千克
	2

	62
	锌(片)
	工业；银白色金属颗粒，溶于稀酸，也溶于氢氧化钠溶液中。其他技术要求符合GB234标准
	千克
	5

	63
	铁(还原铁粉)
	试剂；符合HG3-184-规定。
	千克
	5

	64
	铁(片)
	工业，分子式：Fe 分子量：55.85 密度：7.86 熔点：1535℃ 沸点：2750℃ 灰色金属，质软。在湿空气中逐渐被氧化。能溶于盐酸、硫酸及硝酸。
	千克
	1

	65
	铁(丝)
	分子式：Fe 分子量：55.85 密度：7.86 熔点：1535℃ 沸点：2750℃ 灰色金属，质软。在湿空气中逐渐被氧化。能溶于盐酸、硫酸及硝酸。
	克
	500

	66
	灯芯
	棉花灯芯
	包
	20

	67
	脱脂棉
	医用棉，带自封口干净卫生，天然不刺激
	包
	10

	68
	耐酸手套
	耐酸（碱）手套（长袖大号）
	双
	50

	69
	一次性乳胶手套
	一次性手套，弹性高，耐拉伸，隔离污染，保护双手
	双
	200

	70
	白大褂
	棉质，防皱耐磨，柔软舒适，环保透气，吸湿排汗
	件
	20

	71
	护目镜
	侧面完全遮挡，耐酸碱，抗冲击
	个
	50

	72
	防护面罩
	1.产品由透明有机玻璃和帽架组成。
2.面罩应清洁透明，应无波纹、无划伤、裂纹。
3.帽架应采用韧性好的材料制作，不易拆断、变形。
4.面罩与帽架的连接应牢固可靠。帽架系带应宜于调整松紧。
	个
	50

	73
	防毒口罩
	1.直接式防毒口罩。2.由主体、滤毒盒、滤毒材料、吸气阀和系带组成。3.口罩能完全罩住口、鼻不漏气。4.系带可调节松紧。5.防毒时间不小于45分钟。6.有关口罩的数据： 口罩重量：≤300g；呼气阻力：≤49Pa；吸气阻力：≤20Pa；泄漏率：≤2%；下方视野：>35º。
	个
	60

	74
	简易急救箱
	急救箱内应配备以下药品及器材：酒精棉球1瓶；红霉素软膏1支；甲紫溶液1瓶；碘酒1瓶；医用脱脂纱布1包；医用棉签1包；医用绷带1卷；橡皮胶1卷；创可贴5条；旅行剪刀1把；镊子1把。塑料箱1个。
	件
	1

	75
	化学反应速率电子演示仪
	1.数字显示仪          1套   
2.支架                1付   
3.试管（具塞）        2个  
4.质注射器（具塞）5ml 2个 
5.止水夹              3个

6.三通玻管            1付

7.乳胶管              3根
	套
	3

	76
	化学反应速率电子实验仪
	1.数字显示仪          1套
2.支架                1付
3.试管（具塞）        1个
4.注射器（具塞）5ML   1个
5.止水夹              2个
6.乳胶管              2根
	套
	12

	77
	水电解演示器
	电解液为 10 ％NaOH 或者 5 ％ H 2SO 4溶液，碱式或 酸式。实验时间：制取 30 mL 氢气，使用电压 9 V ， 时间约 5 min。制取氢气一端的气体出口应采用 尖嘴导管。制取氧气一端的气体出口应采用贮气 漏斗。贮气漏斗的容积应为 10 mL。加液漏斗容 积≥80 mL。电极材料应使电解水时产生的氢气 与氧气的体积之比为 2:1，误差 ≤ 5 ％ 玻璃仪器无明显外观缺陷，便于操作、耐用，电 极不易损坏；刻度清晰耐磨 ，示数易于读取。
	个
	3

	78
	电加热器
	密封式、方形结构。1.额定电压ＡＣ220Ｖ±5％ 50Ｈz＋5,消耗功率1000Ｗ。2.加热盘直径150mm。3.温控旋扭控制温度，指示灯显示加热。
	个
	3

	79
	恒温水浴锅
	一、工作水箱采用不锈钢，外直径分别为：Φ140mm，Φ115mm，Φ95mm，Φ70mm，Φ48mm，温控精确并带有数字显示，自动控温。

二、技术指标：孔数：1孔，加热功率：300W,熔丝管：4A。温控范围：室温：常温—100℃。温控精度：≤±0.5℃。由室温升至沸点≤70分钟。工作电压：AC 220V 50Hz，使用环境：环境温度：5℃-40℃，相对湿度≤80%。三、尺寸：箱体部分：165mm×160mm×145mm（长×宽×高），数显控制部分：113mm×160mm×133mm（长×宽×高）。
	个
	3

	80
	超声波清洗机
	清洗试管烧杯等玻璃仪器，容量尽量大
	台
	2

	81
	蒸馏水器
	1.采用不锈钢制作精细，卫生；2.采用三线电源接地保护，安全可靠。使用电源：交流220V，50Hz。功率：4.5KW；3.外形尺寸：350×250×700mm；4.蒸馏水器由蒸发锅、冷凝器、电器装置三部分等组成。蒸发锅由不锈钢薄板制成，锅上有溢水口，顶盖中央有挡水帽，左侧有放水栓塞；冷凝器：由不锈钢薄板制成，结构为可拆式；加热部分：几只浸入式加热管装于蒸发锅内的底部。5.规格：出水量5升/小时。
	台
	1


序号3.生物实验配备（单套清单）
	品目号
	品目名称
	技术要求
	单位
	数量

	1
	试管
	15mm×150mm
	支
	400

	2
	量筒
	10ml
	个
	300

	3
	玻璃漏斗
	60mm
	个
	180

	4
	移液管
	5ml
	个
	180

	5
	滴管（带胶头）
	100mm
	个
	300

	6
	棕色滴瓶（带滴管）
	60ml
	个
	180

	7
	滴瓶（带滴管）
	60ml
	个
	200

	8
	棕色滴瓶（带滴管）
	30ml
	个
	100

	9
	烧杯
	1000ml
	个
	10

	10
	烧杯
	100ml
	个
	300

	11
	培养皿
	100mm
	个
	80

	12
	研钵
	60mm
	个
	120

	13
	玻璃棒
	6mm×200mm
	kg
	2

	14
	载玻片
	玻璃制品，25．4×76．2mm(1″×3″)，1mm～1．2mm，50PCS/盒。
	盒
	100

	15
	盖玻片
	玻璃制品，18×18mm，0．13～0．17mm，50PCS。
	盒
	600

	16
	有丝分裂固定装片
	植物细胞有丝分裂装片（洋葱根尖装片）、动物细胞有丝分裂装片（马蛔虫受精卵装片）
	片
	200

	17
	减数分裂固定装片
	蝗虫精巢减数分裂装片
	片
	200

	18
	无水乙醇
	500ml
	瓶
	20

	19
	健那绿
	国标
	g
	100

	20
	龙胆紫
	国标
	g
	300

	21
	数码显微镜
	1. 数字内置一体化显微镜：内置一体化数码摄像系统，逐行扫描传感器，高清晰彩色芯片，动态≥500万像素，USB3.0信号传输，双目设计。

2.无限远色差校正系统；
3.铰链式30°倾斜双目镜筒，观察头可360°旋转,瞳距调节范围为55-75mm；
4.观察头及目镜镜筒采用一体卡扣式设计，整个观察头部无外显示螺钉，耐用、稳定及美观；
5.目镜：平场超大视场，高眼点10X/20mm，双目视度可调，目镜筒上的卡槽设计，便于锁住目镜防止拔出，同时目镜也可以360°转动；
6.物镜：宽带镀膜平场消色差物镜JSMX PLAN 4X N.A=0.1 W.D≥16.8mm、PLAN 10X N.A=0.25 W.D≥16mm、PLAN 40X（弹簧） N.A=0.65 W.D≥16.8mm、PLAN 100X（弹簧、油） N.A=1.25 W.D≥14.8mm；
7.内倾斜、内定位四孔转换器；
8.载物台：矩形，面积：140 X 135mm，行程≥76 X 50mm，片夹带有缓冲装置；X、Y向低位同轴调节手轮，X、Y向移动均采用V型三角钢导轨，保证平面移动精度； 
9.粗微调同轴，V型三角导轨，具有过载保护装置，调焦范围≥25mm，微调格值最小格值：0.002mm。传动机构采用全金属的齿轮、齿条，确保传动机构的稳定性和使用寿命。
10.聚光镜：阿贝式聚光镜N.A.1.25，须为金属部件，防止塑料件造成破裂；带聚光器最高位限位装置；
11.照明系统：原厂3W LED冷光源照明，亮度可调；
12.其他：防尘罩、进口香柏油（呈白色/无色）。

提供检测报告。
（1）齐焦性：物镜10→4倍≤0.025mm，10→40倍≤0.015mm；
（2）转换器定位稳定性≤0.006mm；
（3）载物台侧向受5N水平方向作用力的不重复性≤0.003mm；
（4）10倍物镜景深范围内像面的偏摆：≤0.06mm；
（5）微调结构空回须≤0.007mm
（6）零视度时左右系统的目镜端面位置差≤0.11mm；
（7）带有光源的仪器操作部位温度与室温之差≤8.5℃；
	台
	1

	22
	双目光学显微镜
	放大倍数：40~1600倍
目镜：广角WF10X/16X各-对
物镜：195物镜4X、10X、40X(弹)、 100X(油/弹，3孔无此)
聚光镜：高端阿贝NA1.25可升降可变光圈带滤光镜托盘
调焦系统：粗微同轴双速调焦系统
目镜座：30°倾角360°旋转
瞳距调节：50~75mm
转换器：三孔/四孔外倾转换器
载物台：双层机械移动平台
卡尺行程：纵向25mm橫向65mm
照明系统：LED电光源
电源：AC 100V- -240V 50/60Hz / 3节5号 电池供电
	台
	6

	23
	镊子
	不锈钢或不锈铁，125mm
	个
	50

	24
	试管夹
	1.产品为竹制品。2.长度170mm，宽度12mm，厚度7.5mm。3.试管夹弹簧有足够弹性，作防锈处理。
	个
	80

	25
	PH计
	笔式，1.测量范围：0～14.00pH。2.电源：3×1.5V（AG-13型钮扣电池）。3.校准方式：两点校准（PH4.01/6.86）。
	个
	2

	26
	洗瓶（塑料）
	250mL，塑料
	个
	80

	27
	DNA双螺旋结构模型
	分组用，模型由脱氧核糖、碱基、磷酸等主要组块构成，包括连接棒A(细)40根，连接棒B(粗)20根；脱氧核糖20个；磷酸20个；碱基A5个，碱基B5个，碱基C5个，碱基D5个。优质塑料盒装，盒体外形规格：150mm×80mm×20mm。
	套
	6

	28
	一次性手套（乳胶）
	国标
	双
	80

	29
	毛笔
	兼毫大号
	个
	80

	30
	吸水纸
	材质: 55%木浆+45%涤纶纤维
	箱
	2

	31
	榨汁机
	≥18000 r/min，≥1.0 L
	台
	2

	32
	实验工作服
	棉质，防皱耐磨，柔软舒适，环保透气，吸湿排汗
	套
	4

	33
	防护口罩
	无纺布
	个
	10

	34
	徒手切片器
	1.平台Φ68mm,分度螺旋底座Φ37mm，整体高约80mm.。2.分度值：0.02mm。升降范围：0-10mm，精度：0.01mm。3.切片平台平整、光滑。4.夹持装置应夹持可靠，夹持管采用铁管制作。
	个
	4

	35
	细胞亚显微结构模型
	本模型使用于中学及大专院校讲授动物细胞结构时作为直观教具。PVC材质。
	套
	1

	36
	细胞器结构模型
	1.该模型以目前不较多的人所接受的“磷脂液态馕嵌模型”之原理为依据制作。长260mm、宽180mm、高110mm。
2.脂质分子由呈球状的头和呈丝状的尾组成。头部为亲水端，朝向膜内、外两侧、尾为输水端，朝向内膜中央，从而形成三片层结构。
3.蛋白质呈不规则的球状，按其功能不同，不封馕嵌于类脂双分子层表面，部分横穿类脂双分子层，其中一个蛋白质分子可活动。
	套
	1

	37
	遗传规律磁性演示块
	主要用来演示高中生物中遗传的基本规律
	套
	1

	38
	ABO血型磁性演示块
	本套模适用于中小学生理卫生教学，在讲授有关血型的课程时作为演示教具。
	套
	1

	39
	肾原位、肾小球模型
	模型PVC材质。产品由放大的肾、肾单位及肾小体组成，肾模型作额状剖面，不小于210mm×100mm。肾单位模型不小于400mm×240mm，肾小体模型，直径不小于100mm。其他技术要求应符合JY0319-91
	套
	2

	40
	验证基因分离规律标本
	结构及外观的一般要求应分别符合JY 0001的相关要求。产品性能满足生物实验教学的要求。
	套
	5

	41
	验证基因自由组合规律标本
	结构及外观的一般要求应分别符合JY 0001的相关要求。产品性能满足生物实验教学的要求。
	套
	10


1
2

