胡家坝镇初级中学2022年苏陕协作义务教育优质均衡发展教学设施设备采购招标文件

高中专用部室配备项目
招 标 文 件

项目编号：SNJZ-2022-195  

陕西教育招标有限责任公司

2023年1月12日

目  录
1第一章 招标公告


5第二章 投标人须知


5一、总则


7二、招标文件


7三、投标文件的编制


10四、投标文件的密封和递交


11五、开标与评标


16六、授予合同


16七、其他


18八、保证金退还申请书


19第三章  商务条款


21第四章  合同格式


23第五章  合同草案条款


30第六章 附件（投标文件格式）


321.投标函（格式）


342.开标一览表（报价表）（格式）


353.投标分项报价表（格式）


364.选配件报价表（格式）


375.货物说明一览表（格式）


386.商务条款响应偏离表（格式）


397.技术规格响应偏离表（格式）


408.资格证明文件


469.技术方案


4710.履约能力及售后服务证明材料


4811.投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书


49第七章 货物需求与技术要求





第一章 招标公告
项目概况

高中专用部室配备项目招标项目的潜在投标人应在陕西教育招标有限责任公司业务一部（地址：西安市太白南路181号西部电子社区A座B区401）获取招标文件，并于 2023年02月03日 14时30分 （北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况：

项目编号：SNJZ-2022-195
项目名称：高中专用部室配备项目
采购方式：公开招标

预算金额：2,147,600.00元

采购需求：

合同包1(高中专用部室配备):

合同包预算金额：2,147,600.00元

合同包最高限价：2,147,600.00元

	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量

（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)
	最高限价(元)

	1-1
	教学仪器
	7套高中专用部室
	7(套)
	详见采购文件
	2,147,600.00
	2,147,600.00


本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后20个日历日内完成供货、安装、调试。
二、申请人的资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(高中专用部室配备)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本项目专门面向中小企业采购，依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，落实政府采购“优先购买节能环保产品、扶持小微企业、监狱企业、福利企业” 等相关政策。

（1）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）；（2）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；（3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。（4）《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）；（5）《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；（6）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；（7）财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库[2019]9号）；（8）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》--（财库〔2019〕18号）；（9）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》--（财库〔2019〕19号）；（10）《市场监督总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》—2019年第16号；（11）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；（12）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号），相关政策、业务流程、办理平台（详见http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）；（13）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；（14）《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）；（15）《陕西省财政厅 陕西省工业和信息化厅关于运用政府采购政策支持首台（套）及创新产品有关事项的通知》（陕财办采﹝2021﹞17号）；（16）其他需要落实的政府采购政策。若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或品目范围内产品有效认证证书。
3、本项目的特定资格要求：

合同包1(高中专用部室配备)特定资格要求如下:

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/自然人身份证。（2）法定代表人参加投标时，提供法定代表人证明书；授权代表参加投标时，提供法定代表人授权书；非法人单位参照执行。（3）财务状况报告：提供经审计的2021年度的财务报告或提交投标文件截止时间前六个月内银行资信证明；或政府采购信用担保机构出具的投标担保函。（4）税收缴纳证明：提供投标文件递交截止时间前六个月内至少一个月已缴纳的纳税凭据或完税证明；依法免税的供应商应提供相关文件证明。（5）社会保障资金缴纳证明：提供投标文件截止时间前六个月内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。（6）提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的承诺。（7）提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（8）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。（9）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；对本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目采购活动。提供投标人企业关系关联承诺书。
三、获取招标文件
时间：2023年01月12日 至 2023年01月19日 ，每天上午 09:00:00 至 11:30:00 ，下午 13:30:00 至 16:00:00 （北京时间）
途径：陕西教育招标有限责任公司业务一部（地址：西安市太白南路181号 西部电子社区A座B区401）

方式：现场获取

售价： 500元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2023年02月03日 14时30分00秒 （北京时间）
提交投标文件地点：陕西教育招标有限责任公司会议室（地址：西安市太白南路181号 西部电子社区A座B区401）

开标地点：陕西教育招标有限责任公司会议室（地址：西安市太白南路181号 西部电子社区A座B区401）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商购买招标文件时须携带单位介绍信原件、经办人身份证原件及复印件。

2.请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。
七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：山阳县教育局（本级）
地址：山阳县北大街206号
联系方式：13991416668
2.采购代理机构信息

名称：陕西教育招标有限责任公司

地址：西安市太白南路181号西部电子社区A座B区401

联系方式：029-88224929

3.项目联系方式

项目联系人：崔斌、程钰、鲁方方、李宝宝

电话：029-88224929
第二章 投标人须知

一、总则
本次招标依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等国家现行有关法律法规执行。

1.采购人、采购代理机构、监督管理机构

1.1 采购人：山阳县教育局（本级）
1.2 采购代理机构：陕西教育招标有限责任公司。

1.3 招标采购单位：采购人及采购代理机构的统称。

1.4 监督管理机构：山阳县财政局。

2.合格的投标人

2.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，有能力提供本项目所需货物及服务的供应商，本项目不接受联合体投标，采购标的所属行业为“工业”。
2.2投标人在投标文件中须提供以下资格证明文件以便资格审查：
（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/自然人身份证。

（2）法定代表人参加投标时，提供法定代表人证明书；授权代表参加投标时，提供法定代表人授权书；非法人单位参照执行。

（3）财务状况报告：提供经审计的2021年度的财务报告或提交投标文件截止时间前六个月内银行资信证明；或政府采购信用担保机构出具的投标担保函。

（4）税收缴纳证明：提供投标文件递交截止时间前六个月内至少一个月已缴纳的纳税凭据或完税证明；依法免税的投标人应提供相关文件证明。

（5）社会保障资金缴纳证明：提供投标文件递交截止时间前六个月内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。

（6）提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的承诺。

（7）提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（8）单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目，未对本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，提供企业关联关系承诺书。
（9）《中小企业声明函》。
上述资格证明文件第2、6、7、8、9项必须在投标文件正本中附纸质原件，其他资格证明文件必须在投标文件正本中附复印件（或扫描件）并加盖投标人公章（原件备查）。

以上资格要求均为必备资格，资格审查时，缺少其中任何一项或某项达不到投标文件要求的，其响应文件视为无效文件。

2.3 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收非法案例当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn/）；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn/）等。

查询截止时间：投标文件递交截止时间后一小时内。

2.4 投标人必须向采购代理机构购买招标文件并登记备案，任何未从采购代理机构购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加投标。
3.合格的货物和服务

3.1 投标所用货物及服务，均应来自上述第2条所规定的合格投标人。

3.2 投标人应按招标文件要求提供符合招标文件货物及服务所需的相关证明文件。

3.3 货物系指投标人按招标文件规定，向采购人提供的符合招标文件要求的相关货物。

3.4 服务系指招标文件规定的，投标人须承担的与投标货物有关的辅助服务,如包装、运输、保险、安装、调试、技术培训、售后服务以及其他类似的义务。

4.投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标采购单位均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

5.招标文件构成

5.1 招标文件包括下列内容：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  商务条款
第四章  合同格式

第五章  合同条款

第六章  附件（投标文件格式）

第七章  货物需求与技术要求

6.招标文件的澄清

6.1 投标人对招标文件若有澄清要求，应在政府采购法定时间内，以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构对投标人的澄清要求均以书面形式予以答复，并将根据澄清要求涉及的范围以书面答复告知相关的每一个购买招标文件的投标人。

7.招标文件的修改

7.1在投标截止期十五（15）日前，招标采购单位有权根据需求对招标文件进行必要澄清或者修改。更正公告将以书面形式通知所有招标文件收受人，并在陕西省政府采购网上发布。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

7.2 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标采购单位有权适当延长投标截止时限。延期公告将以7.1所述方式通知所有招标文件收受人。

7.3 投标人在收到上述通知后,应在通知规定的时间内向采购代理机构回函确认。

7.4 招标文件的解释权归采购代理机构。
三、投标文件的编制

8.投标文件编制要求

8.1投标人应认真阅读招标文件的所有内容，严格按照招标文件的要求编制和提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，使投标文件对招标文件做出实质性响应。如果投标人在投标文件中没有按照招标文件要求提交必备资料或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，其投标文件视为无效文件。

8.2 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应以中文书写。
9.投标文件构成和格式

9.1 投标人须按招标文件第六章附件（投标文件格式）提供的相应格式及顺序编制投标文件，并编制目录，双面打印，逐页标注连续页码，胶装成册,不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料,否则其投标文件视为无效文件。
10.投标文件的制作和签署

10.1为响应国家环保号召，投标文件双面打印。投标人应准备1份投标文件正本和4份副本。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。一旦正本和副本不符，以正本为准。

10.2 投标文件的正本需打印，并按招标文件要求进行签字盖章。投标文件的副本可以采用正本的复印件。

10.3 除投标人对投标文件错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改和增删。如有修改，必须由投标人的法定代表人或其授权代表在修改处签字并盖公章后方可视为有效。

10.4 投标文件因表述不清所引起的后果由投标人负责。
11.投标报价

11.1投标人必须采用本招标文件第六章附件（投标文件格式）中提供的投标报价一览表及分项报价表进行报价。
11.2投标人必须对货物需求和服务要求进行完整报价，招标采购单位拒绝只对部分货物或服务进行报价的投标。投标人应在投标文件中的投标分项报价表上标明对本次招标拟提供货物和服务的单价和总价。任何有选择的报价将不予接受，每种货物只允许有一个报价。

11.3 投标报价（本项目为交钥匙项目，即供应商中标后，需完成所有与本项目有关设备、辅材的供货安装调试工作，采购人不再支付任何额外的费用）：本项目涉及到货物及服务的所有费用（包含设备价款、税费、运输、运输保险、安装调试、培训、保修等一切）。所有根据合同或其它原因应由投标人支付的伴随服务费用、税款和其它应交纳的费用都应包括在投标人提交的投标报价中。
11.4 招标采购单位要求投标人按投标分项报价表标明拟提供的货物和服务的报价构成和总价，只是为了方便对投标文件进行比较，但在任何情况下并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权力。 
11.5 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

11.6 最低报价不是中标的唯一依据。

11.7 投标人不得以低于成本的报价参加投标。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.8凡因对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏或因对市场行情了解不清而造成的后果和风险均由投标人自负。

11.9 报价精确到元，投标人提供的货物和服务一律以人民币报价。
12.投标保证金

12.1 投标保证金金额：人民币肆万元（40000.00元）。
12.2投标保证金必须按招标文件规定的数额全额交纳，交纳方式有二种，投标人可以任选其一：

（1）电汇或银行转账方式。必须从投标人的账户转出,电汇或银行转账方式时，须备注项目编号：SNJZ-2022-195，投标保证金必须在投标截止时间前到账

保证金交纳账户：

开户行：浙商银行西安长安路支行

开户名称：陕西教育招标有限责任公司

银行行号：316791000065

开户账号：7910000410120100071552

财务电话：029-88224928
（2）投标担保方式。须在投标文件接收截止时间前将《政府采购投标担保函》递交至采购代理机构财务部门。

12.3凡没有根据第12.1条、第12.2条规定提交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

12.4 投标保证金退还

（1）投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，代购代理机构将在收到投标人撤回通知之日起五个工作日内退还至投标人的银行账户。

（2）未中标人的投标保证金，采购代理机构将在对中标人发出《中标通知书》后五个工作日内退还至投标人的银行账户。

（3）中标人的投标保证金，将在中标人与采购人签订供货合同，中标人将合同送至采购代理机构备案后，五个工作日内退还至中标人的银行账户。

（4）若招标终止，采购代理机构将在发布招标终止公告后五个工作日内退还投标保证金。

12.5投标人发生下列情况之一时，其投标保证金将不予退还：

（1）在投标有效期内，投标人撤回其投标的；

（2）中标后不按本须知规定交纳招标代理服务费的；

（3）中标后不按本须知规定签订供货合同的；

（4）符合本招标文件规定的其他不予退还条件的。

13.投标有效期

13.1投标有效期为开标之日起九十（90）个日历日（中标人的投标文件有效期与合同有效期一致）。投标人的投标有效期不足招标文件规定的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

13.2 从投标截止期始至招标文件确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。
四、投标文件的密封和递交

14.投标文件的密封和标记

14.1投标文件密封递交。
14.2为方便开标唱标，投标人应将“开标一览表（报价表）”单独密封递交，并在封面上标明“开标一览表（报价表）”字样。同时应保证投标文件正、副本中仍有“开标一览表（报价表）”，且与唱标的“开标一览表（报价表）”一致。当出现不一致的情况时，以唱标内容为准。

14.3 投标人应将投标文件正本、所有的副本密封。

14.4 密封与标记要求

(1) 标记要求：标明招标项目名称、项目编号、投标人全称等内容。

(2) 密封要求：加封条密封，密封条加盖投标人公章。

14.5 如果投标文件未按要求密封，采购代理机构将拒绝接收。
15.投标截止时间

15.1投标人应在不迟于“招标公告”中规定的投标截止时间，在开标地点将投标文件递交至采购代理机构。

15.2 采购代理机构可以按本须知第7条规定，通知因修改招标文件而适当延长投标截止时间。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

15.3 采购代理机构拒绝接收投标截止时间后送达的任何投标文件。

五、开标与评标

    16.开标

16.1招标采购单位将在“招标公告”规定的时间和地点组织开标大会。开标大会邀请所有投标人派代表参加。

16.2 开标时，由大会主持人现场宣读开标工作纪律；投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封。

16.3 拆封后，采购代理机构公开宣读投标人“开标一览表（报价表）”中的内容，“开标一览表（报价表）”规定内容以外的文字、数据等不予宣读。

16.4 采购代理机构将在开标大会现场做开标记录，开标记录包括按本须知第16.3条规定的在开标时宣读的全部内容。唱标结束后，各投标人的授权代表必须审核开标记录，无误后签字确认。

17.投标人资格审查

17.1开标结束后，采购人和代理机构将根据招标文件要求对各投标人资格（含信用记录）进行审查，资格审查未通过的投标人其投标将被拒绝。

18.评标

18.1 评标委员会

18.1.1 采购代理机构将按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条列》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定组建评标委员会。

18.1.2 评标委员会由采购人代表及有关经济、技术等方面的专家组成。专家评委从政府采购专家库中随机抽取产生。

18.1.3 评标委员会负责评标工作，对投标文件进行符合性审查（商务、技术审查和评估），并向招标采购单位提交书面评审意见。

18.2 评标过程的保密性

18.2.1 开标后，直至发布中标公告时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等，均属保密范围，评标委员会及招标工作人员不得向投标人及与评标无关的其他人透露。除本须知第18.3.1条规定的情形外，从开标之日起，直至授予合同期间，投标人不得就与其投标有关的事项与采购人、采购代理机构和评标委员会成员私下接触。
18.2.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件的审查、澄清、比较及授予合同方面向评标委员会或招标采购单位施加任何影响，其投标将被拒绝。

18.3 投标文件的澄清

18.3.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、比较和评价，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清或说明，有关澄清或说明的要求和答复应以书面形式递交。要求澄清和说明的内容及其答复不得超出投标文件的范围或改变投标文件实质性内容。

18.4 投标文件的初审（符合性检查）

18.4.1 符合性审查：评标委员会将审查投标文件签署是否合格、是否实质上响应了招标文件的要求。 
18.4.2 评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。对关键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离。重大偏离或保留是指实质上影响供货范围、质量和性能；或者实质上与招标文件不一致，而且限制了采购人的权利或投标人的义务。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，招标采购单位可以接受，但这种接受将影响投标人的综合得分。评标委员会只根据投标文件本身的内容确定投标文件的响应性，而不寻求外部的证据。

18.4.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

18.4.4 如发现下列情况之一的，其投标无效：

（1）提供的必备资格证明文件不全、无效或达不到招标文件规定要求的；

（2）投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的； 

（3）投标文件未按照招标文件要求的格式编制的；

（4）投标文件中应签字盖章处未按招标文件要求盖章或签字的；无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权书的；

（5）投标有效期不足的；

（6）投标报价低于成本或高于招标文件公布的采购预算的；

（7）不满足第三章 商务条款的；
（8）投标分项报价表出现漏项，或设备数量与招标文件要求不符(数量不足)；

（9）投标人在同一份投标文件中,对同一产品有两个或多个报价的；

（10）投标文件附有招标采购单位不能接受的条件的；

（11）投标人不接受18.4.6条规定的；

（12）投标人在政府采购或其它重大项目履约过程中有不良记录，且造成重大影响的；

（13）投标人提供虚假证明，开具虚假业绩，除按无效标处理外，还将按照政府采购法有关规定进行相应处罚；

（14）符合招标文件中其他有关拒绝投标或无效投标文件条款的。

18.4.5 评标委员会将只对确定为实质上响应的投标文件进行审核，查看其是否有计算上和累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）单独密封的开标一览表（报价表）内容与投标文件正本内容不一致的，以单独密封的开标一览表（报价表）为准；

（2）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（3）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

18.4.6 同时出现两种以上不一致的，按照前款第18.4.5条规定的顺序修正。修正后的报价按照前款第18.3.1条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

18.5 投标文件的详细评审
18.5.1 评标委员会将按照本须知第18.4条要求，只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。
18.5.2评标办法：综合评分法
    （1）对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则内容，评标委员会可以接受，但这种接受将影响投标人的综合得分。

（2）评价和比较以招标文件为依据，对所有实质上响应的投标按下述“评分细则”进行综合评分。

（3）评分细则：

	赋分项
	评分标准
	满分

	价格

评审

（满分30分）
	评分方法：P=30×Pmin/ Pn

其中：Pmin：合格投标人投标报价中的最低价。

Pn：第n个投标人的投标报价。

计算分数时四舍五入取小数点后两位。
	30分

	技术评审

（满分55分）
	产品技术
	根据供应商提供的产品的技术响应情况、证明材料详细程度赋分。证明材料可以是彩页、测试报告、官网和功能截图等。

	
	
	历史教室、通用技术教室设备技术指标评价：

投标设备（产品）的参数等完全满足或优于采购要求、证明文件齐全完整、详尽，得9.1-12分；

投标设备（产品）的参数等完全满足采购要求，证明文件基本完整,得6.1-9分；

投标设备（产品）参数、证明文件基本满足，得3.1-6分；

投标设备（产品）参数不够完善，证明文件不全,得0-3分。
	12分

	
	
	物理、化学、生物探究实验室设备技术指标评价：

投标设备（产品）的参数等完全满足或优于采购要求、证明文件齐全完整、详尽，得12.1-15分；

投标设备（产品）的参数等完全满足采购要求，证明文件基本完整,得9.1-12分；

投标设备（产品）参数、证明文件基本满足，得4.1-9分；

投标设备（产品）参数不够完善，证明文件不全，得0-4分。
	15分

	
	节能环保
	根据供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书赋分：每提供1项得1分，满分3分。无响应说明或未提供技术证明材料不得分。
	3分

	
	质量保障措施
	根据投标人提供产品合法来源证明文件（包括但不限于产品制造商授权、销售协议、代理协议、原厂授权等）数量情况赋分：提供全部核心产品及部分非核心产品，得4.1-7分；提供部分核心产品及部分非核心产品，得0-4分。无响应说明或未提供技术证明材料不得分。
	7分

	
	实施方案
	总体实施方案：根据投标人针对本项目的组织能力、实施方案、安装方案、供货计划、技术力量配备、拟投入的人员情况等响应情况赋分。

方案内容完整科学，符合项目实际及需求,得9.1-12分。

方案内容完整，基本符合项目实际需求,得6.1-9分。

方案内容不完整、存在瑕疵，得3.1-6分。

方案存在严重缺陷，得0-3分。
	12分

	
	应急预案
	根据投标人针对本项目实施过程中可能出现的问题提供的应急预案及措施等具体内容赋分：

方案内容完整科学，符合项目实际及需求，得3.1-6分。

方案内容完整，基本符合项目实际需求，得0-3分。

无响应说明不得分。
	6分 

	履约能力及售后服务评审（满分15分）
	业绩
	投标人2019年1月1日至今同类项目业绩（以合同为准），每提供1套得1分，最高得3分。
	3分

	
	售后服务承诺
	根据各供应商的售后服务承诺、维护保修计划进行评分，包括具体的售后服务内容、响应方式、响应时间、故障服务管理、问题管理、设备返修管理、服务报告管理等方面。

售后服务措施和承诺详细可行，得4.1-7分；

售后服务措施和承诺不满足项目需求或未提供，得0-4分。
	7分

	
	培训方案
	供应商提供的培训方案全面、完整、可行、有针对性。培训内容有层次，培训方式适当，能够保障使用单位能熟练操作维护和正常使用,得3.1-5分；

培训方案针对性及可行性不满足项目需求或未提供,得0-3分。
	5分


19.推荐中标候选供应商名单

19.1评标委员会对进入详细评审的投标人进行综合评分，根据得分由高到低进行排序，并推荐排序第一的供应商承担供货任务，如果综合评分出现二个投标人得分相同的情况，按下列顺序排列：

（1）投标价格低的；

（2）技术评审得分高的；

19.2 关于不同投标人提供相同品牌产品的，按《中华人民共和国财政部令第87号 政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条相关规定执行。

20.编写评标报告

20.1采购代理机构根据评标委员会的原始评标记录和评标结果编写评标报告，报送采购人审核，同时报监督管理机构审核备案。

六、授予合同

21.中标通知书
21.1 采购代理机构接到采购人的中标确认函后，将中标结果在陕西省政府采购网上进行公告。向中标人发出中标通知书。

21.2 中标通知书是合同的组成部分。
21.3 未中标人的评审情况，采购代理机构将以电子邮件形式告知。
22.授予合同

22.1 采购代理机构将在中标通知书发出之日起三十（30）个日历日内，组织采购人与中标人签订合同。

23. 招标代理服务费

23.1中标人在收到中标通知书后十(10)个日历日内，按照原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)及发改办价格[2003]857号文件规定的收费标准，向陕西教育招标有限责任公司交纳招标代理服务费,招标代理服务费采用现金、电汇或银行转账方式交纳，不得采用投标保证金抵扣。

服务费交纳账户：

开户行：中国光大银行陕西自贸试验区西安唐延路支行；

开户名称：陕西教育招标有限责任公司；

银行行号：303791000136

开户账号：78580188000058925

财务电话：029-88224928

23.2中标人应在交纳采购代理服务费后2个月内领取服务费发票，逾期不再办理。
七、其他

24.其他

24.1开标后，如果发生有效投标人不足三家，本项目废标。

24.2 拒绝商业贿赂

24.2.1 政府采购中的采购人、采购代理机构、供应商和评标专家都要签订相应的《拒绝商业贿赂承诺书》，并对违反承诺的行为承担全部责任。

24.2.2 投标人必须按招标文件要求填写一份拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书（格式见第六章 附件）原件编制在投标文件正本中，否则其投标文件视为无效文件。

25.质疑、投诉

25.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可在法定时间内，按照政府采购质疑和投诉办法（财政部令第94号）一次性针对同一采购程序环节向招标代理机构提出质疑，联系方式：

接收质疑函的方式：书面形式

联系单位：陕西教育招标有限责任公司

联系人：崔斌

联系电话：029-88224929

通讯地址：西安市太白南路181号 西部电子社区A座B区401

25.2投标人对采购代理机构的答复不满意，或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在法定时间内，按照政府采购质疑和投诉办法（财政部令第94号）向采购人同级财政部门提出投诉。

26.融资

26.1中标人有融资需求的，可参照《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）执行。

八、保证金退还申请书
陕西教育招标有限责任公司保证金退还申请书（模板）
陕西教育招标有限责任公司：

我单位        （中标人名称）              ，是        （项目名称、项目编号）        中标单位，目前已与采购人完成合同签署，现特此申请退还该项目保证金。

投标人名称：                          

开户银行：                                                    

账    号：                                                    

附：经济合同     份

                申请单位（公章/财务章）：

                              申请日期：
第三章  商务条款

1.交货期及地点：

1.1交货期：合同签订后20个日历日内完成供货、安装、调试。

1.2项目地点：采购人指定地点。

2.运输及安装调试

2.1所有货物必须运输至项目地点，供应商负责所有设备的运输、保险、安装、调试。

3.验收 

（1）初验：设备到货后，由采购人、供应商对设备进行开箱检查，检查内容包括：设备名称、规格型号、配置要求、制造商、原产地等。若设备与合同要求不符，采购人将拒绝接收。
（2）终验：初验合格后，设备由供应商负责安装调试，待安装调试完成试运行满30天后，采购人组织相关部门及专家对设备进行最终验收。

（3）验收依据

合同文本、国家有关的验收标准及规范、招标文件、投标文件。

4.款项结算

4.1款项结算：

（1）合同签订后，支付合同总额40％货款；

（2）终验合格后，供应商持“终验合格单” 办理支付合同总额60％货款的手续。

4.2货款支付单位为：山阳县教育局（本级）。

发票开具的“购货单位（人）名称”为：采购人指定名称。

5.质量保证

5.1 项目整体质保期为终验合格后不少于  12 个月，供应商承诺的质保时间超过要求质保期的，按其承诺时间质保。

5.2 供应商承诺的质保期起始时间为终验合格之日。

5.3 供应商提供的所有货物及辅材必须是未使用过的，用最新工艺生产的最新产品，质量优良、渠道正当，配置合理。

5.4 质保期后如需更换零部件，供应商应以优惠价提供。

6.技术服务

6.1 技术资料：

(1) 产品合格证；

(2) 产品使用说明书；

(3) 其它资料。

6.2 培训：

货物(设备)安装调试完毕后，供应商必须安排技术人员对使用单位的设备管理人员进行操作应用及维护保养方面的技能培训，使其掌握基本技能。

7．服务要求

7.1 供应商应提供设在陕西省内的售后服务中心自建证明材料或与合作方的协议书，并将这些服务中心和特约维修服务点的名称、地址、电话、联系人在投标文件中准确列出。

7.2 货物使用期间，凡发生质量问题，供应商均应能够及时地向采购人提供相应的技术服务并解决所出现的质量问题。在质量保证期内，如发现质量问题，供应商在接到通知后24小时到现场，如属质量问题，由供应商负责免费更换或维修。

8.违约责任

8.1 按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

8.2未按合同要求提供产品或设备质量不能满足技术要求，采购单位有权终止（或解除）合同，并对供方违约行为进行追究。

第四章  合同格式
供 货 合 同

“高中专用部室配备项目”（项目编号：SNJZ-2022-195）,由陕西教育招标有限责任公司组织招标采购,   （采购人） (以下简称“买方”)确定   中标单位名称  （以下简称“卖方”）为中标单位。
依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》，经双方协商，于    年   月   日按下述条款和条件签署本合同。

买方通过公开招标方式采购    货物名称  ，并接受了卖方以总金额    大写（￥   ）  (以下简称“合同价”)提供上述货物及服务。

本合同在此声明如下：

1.本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2.下述文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释：

⑴ 合同通用条款；

⑵ 合同条款附件；

⑶ 中标通知书；

⑷ 招标文件；

⑸ 投标文件。

3.考虑到买方将按照本合同向卖方支付货款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供货物和服务，并修补缺陷。

4.考虑到卖方将按照本合同向买方提供货物和服务并修补缺陷，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价或其他按合同规定应支付的资金。

5.本合同一式   份，其中，买方   份，卖方   份，鉴证方   份，监督管理部门

   份。
	买方名称：

买方地址：

电    话：

传    真：

邮    编：

买方代表签字：

买 方 盖 章：
	卖方名称：

卖方地址：
电    话：

传    真：

邮    编：

开户银行：

帐    号：

卖方代表签字：

卖 方 盖 章：


第五章  合同草案条款
1.定义
本合同下列术语应解释为：
1.1“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。
1.2“合同价”系指根据合同规定卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价格。
1.3“货物”系指卖方根据合同规定须向买方提供的一切材料、设备、机械、仪表、备件、工具和／或其它材料。
1.4“服务”系指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，比如包装、运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定卖方应承担的其它义务。
1.5“买方”系指合同中所述购买货物和服务的单位。
1.6“卖方”系指合同中所述提供货物和服务的公司或其它实体。
1.7“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的场地，其名称在合同中指明。
1.8“天”指日历天数。
2.适用性

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

3.技术规格

3.1 本合同下交付的货物应符合技术规格参数与要求所述的标准。如果没有提及适用标准的，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准或经过质量管理行政部门备案的企业标准。

3.2 除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

4.专利权

4.1 卖方应保证，买方使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

5. 质保期

5.1货物的质保期自终验合格之日起     个月。

6. 运输及安装调试

6.1所有货物必须运输至项目地点，卖方负责所有设备的运输、保险、安装、调试。

7. 货物的验收

7.1 验收按招标文件“第三章 商务条款”执行。

7.2 合同条款第7.1条的规定不能免除卖方在本合同项下的保证义务或其他义务。

8.伴随服务

8.1 除合同条款中另有规定外，买方只应要求卖方提交所供货物的技术文件。包括相应的每一套设备和仪器的中文的技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和／或服务指南。这些文件应包装好随同每批货物一起发运。

8.2 卖方可能被要求提供下列服务中的任一或所有服务，包括“合同条款”与“技术规格与要求”中规定的附加服务（如果有的话）：

1）实施或监督所供货物的现场组装和/或试运行；

2）提供货物组装和/或维修所需的工具；

3）为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；

4）在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；

8.3 如果卖方或制造商提供的伴随服务的费用未含在货物的合同价中，双方应事先就其达成协议，但其费用单价不应超过卖方向其他人提供类似服务所收取的现行单价。

8.4 卖方应提供“合同条款”与“技术规格与要求”中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用应包括在合同价中。

8.5 对于售后服务工作不到位，故意推诿、拖延，造成不良影响或不按规定粘贴联系单的投标人，将报请陕西省财政厅政府采购与行政事业单位资产管理处按有关规定进行处理。

9.备品备件

9.1 卖方可能被要求提供下列与备品备件有关的材料、通知和资料：

1）买方从卖方选购备品备件，但前提条件是该选择并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；

2）在备品备件停止生产的情况下，卖方应事先将要停止生产的计划通知买方使买方有足够的时间采购所需的备品备件；

3）在备品备件停止生产后，如果买方要求，卖方应免费向买方提供备品备件的蓝图、图纸和规格。

9.2 卖方应按“合同条款”与“技术规格与要求”中的规定提供所需的备品备件。

10.质量保证

10.1卖方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，是最新或目前最流行的型号和用一流的工艺生产的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求,否则其履约保证金将不予退还。所有货物渠道正当，配置合理。卖方进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷，或者没有因卖方的行为或疏忽而产生的缺陷。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物的质量保证期内，卖方对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。
10.2 根据质量检测部门检测结果或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷，买方应尽快以书面形式向卖方提出所发现的缺陷。
10.3 卖方收到通知后应在七（7）天时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4 如果卖方收到通知后在七（7）天时间内没有以合理的速度弥补缺陷，买方可提出索赔，并可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其他权利不受影响。

11.索赔

11.1 如果卖方对偏差负有责任，而买方在合同条款第10条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

1）卖方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。

2）根据货物的偏差情况、损坏程度、以及买方所遭受损失的金额，经买卖双方商定降低货物的价格。

3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方蒙受的全部直接损失费用。同时，卖方应按合同条款第10条规定，相应延长所更换货物的质量保证期。

11.2 如果在买方发出索赔通知后三十（30）天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔通知后三十（30）天内或买方同意的延长期限内，按照买方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从未付货款中扣回索赔金额。

12.付款

12.1按招标文件“第三章 商务条款”执行。

13.价格

13.1 卖方在本合同项下提交货物和履行服务的价格按中标通知书的所列值在合同中给出。

14.变更指令

14.1 买方可以在任何时候书面向卖方发出指令，在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：

1）本合同项下提供的货物是专为买方制造时，变更图纸、设计或规格；

2）运输或包装的方法；

3）交货地点；

4）卖方提供的服务。

14.2 如果上述变更使卖方履行合同义务的费用或时间增加或减少，将对合同价或交货时间或两者进行公平的调整，同时相应修改合同。卖方根据本条进行调整的要求必须在收到买方的变更指令后三十（30）天内提出。

15.合同修改

15.1 除了合同条款第14条的情况，不应对合同条款进行任何变更或修改，除非双方同意并签订书面的合同修改书。

16.转让

16.1 未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

17.分包

17.1 对投标文件中没有明确分包的合同，卖方应书面通知买方其在本合同中将分包的全部分包合同，并需经买方同意，但此分包通知并不能解除卖方履行本合同的责任和义务。

18.卖方履约延误

18.1 卖方应按照合同中规定的交货时间和服务要求按时交货和提供服务。

18.2 在履行合同过程中，如果卖方及其分包人遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

18.3 除合同条款第21条规定的情况外,除非拖延是根据合同条款第18.2条的规定取得同意而不收取误期赔偿费之外，卖方延误交货，将按合同条款第19条的规定被收取误期赔偿费。

19.误期赔偿费

19.1  除合同条款第21条规定的情况外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑根据合同条款第20条的规定终止合同。

20.违约终止合同

20.1 在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

1）如果卖方未能在合同规定的期限内或买方根据合同条款第18.2条的规定同意延长的期限内提供部分或全部货物；

2）如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务。

3）如果买方认为卖方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。为此目的，定义下述条件：

“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响买方在采购过程或合同实施过程中的行为。

“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报或隐瞒事实，损害买方利益的行为。

20.2 如果买方根据上述第20.1条的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，卖方应承担买方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

21.不可抗力

21.1 签约双方中任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如严重火灾、洪水、台风、地震等。

21.2 受影响一方应在不可抗力事件发生后尽快用书面形式通知对方，并于不可抗力事件发生后十四（14）天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续一百二十天（120）天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

21.3 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

22.因破产而终止合同

22.1 如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

23.因买方的便利而终止合同

23.1 买方可在任何时候出于自身的便利向卖方发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于买方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

23.2 对卖方收到终止通知后三十（30）天内已完成并准备装运的货物，买方应按原合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，买方可：

1）仅对部分货物按照原来的合同价格和条款予以接受；或

2）取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向卖方支付部分完成的货物和服务以及卖方以前已采购的材料和部件的费用。

24.争议的解决

24.1 因执行本合同所发生的与本合同有关的一切争议,双方应通过友好协商解决。如果协商开始后还不能解决，任何一方均可按中华人民共和国有关法律的规定提交仲裁。

24.2 仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

24.3 仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。

24.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

25.适用法律

25.1 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

26.通知

26.1 本合同一方给对方的通知应用书面形式送到合同条款中规定的对方的地址。传真要经书面确认。

26.2 通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

27.税款

27.1 按照中华人民共和国税法和有关部门的规定，买方需交纳的与本合同有关的一切税费均应由买方负担。

27.2 按照中华人民共和国税法和有关部门的规定，卖方需交纳的与本合同有关的一切税费均应由卖方负担。

28.合同生效

28.1 本合同应在买卖双方共同签字并盖章后生效。

第六章 附件（投标文件格式）

投标人在制作投标文件时必须包含以下内容：

1.投标函
2.开标一览表（报价表）
3.投标分项报价表
4.选配件报价表（如果有）

5.货物说明一览表
6.商务条款响应偏离表
7.技术规格响应偏离表
8.资格证明文件

9.技术方案证明材料

10.履约能力及售后服务证明材料

11.供应商拒绝商业贿赂书

（正本或副本）

项目编号：SNJZ-2022-195                         

高中专用部室配备项目
投标文件

投标人名称：           （公章）
时  间：  年  月  日

1.投标函（格式）

投 标 函

致：陕西教育招标有限责任公司
根据贵方为 高中专用部室配备项目 的招标公告 SNJZ-2022-195 ，签字代表  （姓名、职务）  经正式授权并代表投标人 （投标人名称、地址）  ，提交投标文件正本 1 份、副本     份。
1.投标函
2.开标一览表（报价表）
3.投标分项报价表
4.选配件报价表（如果有）

5.货物说明一览表
6.商务条款响应偏离表
7.技术规格响应偏离表
8.资格证明文件

9.技术方案证明材料

10.履约能力及售后服务证明材料

11.供应商拒绝商业贿赂书

在此，签字代表宣布同意如下：

1.若中标，我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

2.我们已详细审查全部招标文件，完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3.本投标有效期为自开标日起      个日历日（若中标，投标文件有效期与合同有效期一致）。

4.我方完全理解并同意贵方在招标文件中的有关不退还投标保证金和拒绝投标的条款。

5.我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低投标报价的投标或收到的任何投标。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

投标人名称（公章）：                                

详   细   地   址：                                

邮   政   编   码：                         

电             话：                         

传             真：                         
电 子 邮 件 地 址：                         
开   户   银   行：                         

帐             号：                         
投标人代表签名：                    
电          话：                    

传          真：                    

手          机：                    
                       年    月    日

2.开标一览表（报价表）（格式）

开标一览表（报价表）
投标人名称：                                                                              项目编号：SNJZ-2022-195 

	投标报价（人民币:元）
	交货期
	质保期（月）

	小写：
	
	

	大写：


注：1.本表价格应按投标总价填写，须单独密封随投标文件一同提交。同时应保证投标文件的正、副本中仍有此表且一致。

    2.投标报价精确到元。

投标人代表签字：                  （投标人公章）                        日期：                    
3.投标分项报价表（格式）

投标分项报价表
投标人名称：                                                                          项目编号： SNJZ-2022-195 

	序号
	品目号
	货物名称
	数量
	单价（人民币元）
	合计金额（人民币元）
	备注

	1
	1-1
	
	
	
	
	

	
	1-2
	
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	
	

	......
	......
	
	
	
	
	

	技术培训
	
	
	
	
	

	售后服务
	
	
	
	
	

	运输费和保险费
	
	
	
	
	

	施工及安装
	
	
	
	
	

	其他
	
	
	
	
	

	总计（人民币元）
	
	￥：


注：1.按货物需求与技术要求中序号名称,“一序号一表”填写本表。各序号投标分项报价表之和须与报价一览表金额一致。

2.该表可扩展。
3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
投标人代表签字：                   （投标人公章）                   日  期：              

4.选配件报价表（格式）

选配件报价表（如果有）
投标人名称：                                                                             项目编号：SNJZ-2022-195
	序号
	名称
	制造厂家
	规格和说明
	单价（人民币：元）
	数量（套）
	金额（人民币：元）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


注：该表可扩展，报价精确到元。

投标人代表签字：                        （投标人公章）                日期：                    

5.货物说明一览表（格式）

货物说明一览表
投标人名称：                                                                                     项目编号：SNJZ-2022-195
	序号
	品目号
	货物名称（含主要部件）
	品牌
	型号
	主要技术参数
	制造厂家
	产地

	1
	1-1
	
	
	
	
	
	

	
	1-2
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	

	...
	...
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.按货物需求与技术要求中序号名称,“一序号一表”填写本表。

2.该表可扩展。本表须如实逐项填写，不得空项。空缺项目将视为没有实质性响应招标文件。
3.若货物无具体型号和注册商标的必须特别注明。各项货物详细技术性能可另页描述。

4.“主要技术参数”必须详细、具体。

投标人代表签字：                    (投标人公章)                日   期：                   

6.商务条款响应偏离表（格式）
商务条款响应偏离表

投标人名称：                                                                              项目编号：SNJZ-2022-195  
	序号
	招标文件条目号
	招标文件商务条款内容
	投标文件承诺内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


1.本表须按“第三章 商务条款”中所列商务条款进行比较和响应；

2.该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“偏离情况”项填写正偏离或负偏离或无偏离，在“说明”项填写正偏离或负偏离原因。

3.该表可扩展。

投标人代表签字：                    (投标人公章)                      日期：               

7.技术规格响应偏离表（格式）

技术规格响应偏离表

投标人名称：                                                                               项目编号：SNJZ-2022-195

	序号
	品目号
	货物名称
	招标文件要求的技术规格
	投标产品的技术规格
	偏离情况
	说明

	1
	1-1
	
	
	
	
	

	
	1-2
	
	
	
	
	

	...
	...
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1.本表须按“第七章 货物需求与技术要求”如实逐项填写，不得空项。空缺项目将视为没有实质性响应招标文件。

2.按货物需求与技术要求中序号名称,“一序号一表”填写本表。

3.本表“投标产品的技术规格”一列的内容，需与供应商提供的产品技术资料彩页、正规宣传资料保持一致。

4.该表必须按照招标文件要求逐条如实填，根据投标情况在“偏离情况”项填写正偏离或负偏离或无偏离，在“说明”项填写正偏离或负偏离原因。

5.该表可扩展。

投标人代表签字：                    (投标人公章)                日   期：                   

8.资格证明文件
投标人在投标文件中须提供以下资格证明文件以便资格审查：

8-1具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/自然人身份证（复印或扫描件加盖公章）。
8-2 法人授权书

8-2-1 法定代表人参加投标，须提供法定代表人证明书（原件编制在投标文件正本中）。

8-2-2 授权代表参加投标，须提供法定代表人授权书（原件编制在投标文件正本中）。

8-3财务状况报告：提供经审计的2021年度的财务报告或提交投标文件截止时间前六个月内银行资信证明；其他组织和自然人提供银行资信证明；或政府采购信用担保机构出具的投标担保函。（复印或扫描件加盖公章）。

8-4税收缴纳证明：提供投标文件递交截止时间前六个月内至少一个月已缴纳的纳税凭据或完税证明；依法免税的供应商应提供相关文件证明。（复印或扫描件加盖公章）。

8-5社会保障资金缴纳证明：提供投标文件截止时间前六个月内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料（复印或扫描件加盖公章）。 

8-6 提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（原件编制在投标文件正本中）。

8-7 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明（原件编制在投标文件正本中）。
8-8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，未对本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，提供投标人企业关系关联承诺书。（原件编制在投标文件正本中）。
8-9 《中小企业声明函》（原件编制在投标文件正本中）。
8-2-1法定代表人证明书（格式，法人投标时提供）。
	致：

	企

业

法

人
	企业名称
	

	
	法定地址
	

	
	邮政编码
	

	
	工商登记机关
	

	
	税务登记机关
	

	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	姓名
	
	性别
	

	
	职务
	
	联系电话
	

	
	传真
	

	法定代表人身份证复印件
	（粘贴处）
	法定代表人（签字或盖章）

	
	
	（公章）

年  月  日 


8-2-2 法定代表人授权书（格式，原件编制在投标文件正本中）
法定代表人授权书
本授权书声明：注册于中华人民共和国的       （投标人名称）       的在下面签字的     （法定代表人姓名、职务）    代表本公司授权的在下面签字的      （被授权人的姓名、职务） 为本公司的合法代理人，就项目编号为  SNJZ-2022-195 的高中专用部室配备项目的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于       年      月     日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或签章：                 被授权人签字：  

公        章：                         职        务：

身 份 证 号 ：                         身 份 证 号 ：

附：法定代表人、被授权人身份证复印或扫描件。

	法人代表身份证

（正面）
	被授权人身份证

（正面）

	法人代表身份证

（反面）
	被授权人身份证

（反面）


8-6 具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明的承诺(格式，原件编制在响应文件正本中) 
承诺函
项目名称：高中专用部室配备项目
项目编号：SNJZ-2022-195
致：陕西教育招标有限责任公司
            （供应商名称）     郑重声明，我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力,在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料，符合法律法规规定的资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。
特此声明。

    投标人名称：　　                 　(投标人公章)
    投标人代表：　　　　　     　　　　(签字) 
    地　　  址：                              

    邮      编：　　                     　　 
    电　　  话：　　　                　　　　
　　　　日      期：                              

8-7 提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(格式，原件编制在投标文件正本中) 
声明
项目名称：高中专用部室配备项目
项目编号：SNJZ-2022-195
致：陕西教育招标有限责任公司
            （投标人名称）     郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合法律法规规定的资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。
特此声明。

  投标人名称：　　                        　（投标人公章） 
    投标人代表：　　　　　     　　　       　（签字） 
地　　  址：                              
邮      编：　　                     　　  

电　　  话：　　　                　　　　　

日      期：                              

8-8 供应商企业关系关联承诺书(格式，原件编制在响应文件正本中)
供应商企业关系关联承诺书

一、供应商在本项目投标中，不存在与其它供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺。

1.管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位：      (没有填无)。
我单位的上级管理单位              (没有填无)。

2.股权关系说明：

我单位控股的单位          (没有填无) 。

我单位      (没有填无)被   （控股单位全称）  单位控股。

3.单位负责人：           。

三、我单位          （是或否） 为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

四、其他与本项目有关的利害关系说明。

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。
投标人名称（投标人公章）：                        
投标人授权代表（签字）：                   

日          期：                            

9.技术方案

投标人根据既定的评分办法，按顺序编制投标文件（证明材料应清晰可辨，否则视为无效）
10.履约能力及售后服务证明材料

投标人根据既定的评分办法，按顺序编制投标文件（证明材料应清晰可辨，否则视为无效）
11.投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书 
陕西省政府采购投标人

拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书
为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺： 
　　1.在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。 
　　2.不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。 
  3.不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。 
  4.不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。 
  5.不采取不正当手段低毁、排挤其他供应商。 
  6.不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。 
  7.不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。 
  8.尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。 
　  9.不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。 


投标人名称：　　                        　（投标人公章） 
投标人代表：　　　　　     　　　       　（签字） 
地　　  址：                              

邮      编：　　                     　　 
电　　  话：　　　                　　　　
　　　　　　　　　　　　　　                                                                      

                                      年　　月　　日
第七章 货物需求与技术要求

一、技术总则

1.说明
本总则适用于此次招标采购的所有的品目。本项目核心产品为：教师演示台、学生实验台、触摸一体机。

1.1 投标人应仔细阅读技术规格与要求中规定的所有条款，包括各项技术规范，并且应全部做出响应。

1.2 投标人应具有投标本次招标货物的生产能力或供货能力，具有良好的设备、工艺、完整的质量保证体系及相应的检验检测手段，并在投标文件中对上述部分的主要内容加以说明。

1.3本技术规格与要求提供的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文；招标文件的技术规格与要求仅仅是为了准确描述采购人对所需货物的采购需求，设备档次，确保产品质量，并不对投标人的投标构成品牌限制，投标人在响应投标时可参照或提供不低于同档次的货物；投标人应保证所提供的设备符合或高于“技术规格与要求”规定的相关的设备质量技术标准的要求，技术指标高于“技术规格与要求”的，将受到鼓励并在技术得分中予以考虑。技术参数中涉及的产品尺寸、规格、重量等均为参考。

1.4 供应商所提供的所有货物及服务需满足招标文件规定，同时，若有以下标准的，还必须符合以下三种标准中的一种标准的要求：
（1）现行的中国国家标准；
（2）部颁标准；

（3）通用国际标准。
1.5 供应商所提供设备的设计、制造、性能、材料的选择和材料的检验及设备的测试等，都应按国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行。而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发行的标准和技术规范。

1.6 供应商提供设备所使用的度量衡单位除技术规格中另有规定外，应统一用公制单位。

1.7 国家规定相关产品必须经过认证的，应当经国家指定的认证机构认证合格、取得指定认证机构颁发的认证证书，其产品应加施认证标志，投标文件中应提供有效的认证合格证书复印件。

1.8供应商必须提供投标用设备的详细技术资料，以方便采购人评标、定标。

1.9 供应商提供的所有技术文件、资料、图样都应优先使用中文，字迹清楚，内容完整，采用ISO标准和中国的相应国家标准规定的通用图形的符号。

1.10 中标人提供的设备必须是全新的，未使用过的，软件产品必须为正版。

1.11凡涉及专利权、非专利技术、生产许可证、特许经营权、商标权、版权、计算机软件等无形资产的，应是供应商或供应商授权单位所有。
2. 技术文件要求

2.1 投标文件要求

2.1.1 供应商务必在投标文件中明确所报价设备的型号、商标名称及生产厂家、产地。

2.1.2 供应商在投标时应提供完整的技术文件。

2.1.3供应商在投标文件中必须提供与报价设备型号一致的产品说明书和产品样本或图片，且所提供的资料中必须体现报价产品的主要技术参数规格等指标，并以此作为技术评议的重要依据。所有资料可另行装订，随投标文件一同密封递交。未按要求提供此类资料的，可能导致评标小组因无法确定报价设备的技术响应度而按非响应招标文件处理。产品若需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），供应商应在投标文件中加以说明。

2.1.4 供应商所提供的设备的技术规格应与招标文件所要求的相符。供应商未填写技术规格响应偏离表的，将被视为非应答招标文件而被拒绝。

2.2 在评标过程中，评委委员会有权索取任何有关本次投标所需的相关资料，供应商在接到此类要求时，务必在规定的时间内，迅速给予答复，否则，将视为非应答招标文件。

2.3 工作条件要求

除非该设备在技术规格要求中另有说明外，所有设备、设备和装置均应适合国际标准或国家标准或行业标准规定的使用、运行条件。

3．服务要求

3.1中标人的责任包括从报价设备及其配件的制造到整台（套）设备的交付使用。

3.2供应商应在投标文件中提供在陕西省境内或国内的售后服务中心和特约维修服务点的名称、地址、电话。

3.3 供应商应保证设备在进行安装、调试和试运行等过程中损坏的或有缺陷的组件或零、部件可方便地得到修理和免费更换。

3.4设备使用期间，凡发生质量问题，中标人应能够及时地提供采购人提出的技术服务要求。在质量保证期内，采购人发出通知后，中标人应及时提供维修服务，免费修理或更换不合格的零、部件，以保证设备正常运行。

4.检验

4.1 出厂检验：

设备出厂前，应按技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验，供应商应随同设备提供出厂检验报告、质量合格证，结果必须符合验收标准的要求。

4.2 交收检验按招标文件规定的验收办法执行。

二、货物需求与技术要求
1.采购内容
	序号
	采购内容
	数量
	单位

	1
	高中物理数字化探究实验室
	1
	套

	2
	高中化学数字化探究实验室
	1
	套

	3
	高中生物数字化探究实验室
	1
	套

	4
	高中通用教室
	2
	套

	5
	高中历史教室
	2
	套


2. 技术要求

序号1 高中物理数字化探究实验室（单套配置）
	品目号
	产品名称
	技术参数
	数量
	单位

	1-1
	教师演示台
	1.规格：2400*700*850mm（规格偏离±5%）

2.台面：采用国内13.0mm厚优抗板台面，台边加工成光滑并倒角。具有耐强酸、耐强碱、耐腐蚀、防静电、防火、耐磨、耐热、耐熏灼、抗污，不变形等特点。为了确保使用者的健康安全，产品需通过检测机构检测，各项性能满足或优于如下要求：

（1）物理性能-----按照 GB/T 17657-2013的标准及相关的检测方法进行不少于27项检测，结果为：耐干热性能、耐湿热性能、表面耐香烟灼烧：5级、表面无明显变化；表面耐龟裂性能：5级，用6倍放大镜观察无裂纹；耐高温性能：无裂痕；耐沸水性能：5级，无变化；静曲强度：≥135MPa；洛氏硬度（R）：≥124(GB/T 3398.2-2008)；吸水率（24h）：≤0.1%；耐刮划性：2.5N试件表面无大于90%的连续划痕；耐光色牢度：≥灰色样卡4级；漆膜硬度：≥9H；表面耐磨性能为≥850r；尺寸稳定性检测结果≤0.2%；点对点电阻值≤8.16*109，体积电阻值≤8.79*108，表面电阻值≤6.32*107（SJ/T 10694-2006（2017） 6.1、6.3）。含水率≤1.2%；荷载变形残余挠度值≤0.03mm。

（2）化学性能--台面板材正反两面需经过国家级检测部门参照GB/T17657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验办法(4.41表面耐污染性能测定一方法2中室温24h测试条件)加盖玻片与不加盖玻片进行不少于108项化学试剂及有机溶液检测，硫酸（98%）、氢氟酸（48%）铬酸、王水、高锰酸钾（10%）、二甲基甲酰胺、冰醋酸（90%）、乙腈、碘伏等检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”。

（3）总挥发性有机化合物TVOC按照HJ571-2010的标准及相关的检测方法检检测结果为未检出。

（4）环保性能---台面甲醛释放量检测达到国家标准(GB 18580-2017)E1级的技术指标要求，检测结果为合格，甲醛释放放量检测结果值小于0.01mg/M3（未检出）

（5）采用GB/T8807-1988方法，经600光泽度检测，结果不大于16.5；

（6）采用JY/T015-1996方法，检测，银元素不大于0.48；

（7）经不少于14项的农药残留检测，检测百菌清、毒死蜱、敌敌畏、腐霉利、甲胺磷等检测结果均为符合。

（8）具有不低于219项及以上高关注度物质（SVHC）检验报告；

（9）用ATLAS氙灯老化试验机根据GB/T16422.2-2014标准在满足两种条件的情况下进行1350小时以上氙灯抗老化耐候测试，结果为5级，无明显变化。

（10）以GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，结果达B1级。

（11）依据GB/T24128-2018方法检测防霉性能：霉菌生长情况为0级，主要菌种（黑曲霉ATCC 6275、球毛壳霉ATCC 6205、宛氏拟青霉CGMCC3.4253、绳状青霉CGMCC3.3875、长枝木霉CGMCC3.4291)；

 (12)投标人应针对以上台面技术参数要求，提供符合参数的检测报告。

3.围边：ABS+PC+精钢塑料新粒子，一体化台面围边，“C”形安装在台面上，具有防止实验器皿滑落、防潮等特点.

4.桌身：新型全钢结构，钢制部件经12道工艺制造：除油保洁、清洗除污、酸洗除锈、清洗除酸、冲淋表调、磷化防锈、清洗或冲洗表面除污，钝化后烘干、流水线静电喷粉、静电粉末涂料自流平、“EPOXY”粉末喷涂渐进式升温高热温度固化。具有耐酸耐碱、耐腐蚀防褪色、承重性能强、表面美观实用等的特点。

桌身台架模块可根据功能需要自由组合：储存模块、多媒体模块、上下水模块、R型主控制系统模块、通风系统模块，并可根据实际需求开发新的组合模块。

操作台所有边角采用圆角处理设计，防止学生刮伤碰伤。外观设计符合人体工程学原理、中间R型设计。

5.可调脚：采用工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、 防潮、耐腐蚀等特点。                  
	1
	张

	1-2
	学生实验台
	1.规格：1200*600*780mm 

2.台面：采用国内12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台边加工成光滑并倒角。具有耐强酸、耐强碱、耐腐蚀、防静电、防火、耐磨、耐热、耐熏灼、抗污，不变形等特点。为了确保使用者的健康安全，产品需通过国家权威检测机构检测，各项性能满足或优于如下要求：

（1）物理性能：通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测依据GB/T17657-2013等标准及方法检验进行不少于19项物理性能检测，检测结果为：含水率：≤1.0；表面耐冷热循环性能（80℃）：无裂纹、无鼓泡、变色、起皱；漆膜硬度≥8H；漆膜附着力：切割边缘完全平滑，无脱落；表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；24h吸水性≤0.1%；表面耐磨性能检验结果不低于568r；耐高温性：表面无裂痕；弯曲强度≥120MPa，抗冲击性能：压痕直径6.0MM表面无破损、耐光色牢度≥4级；表面耐磨性能（磨耗值）≤46mg/100r；表面耐龟裂性：5级，用6倍放大镜观察表面无裂纹、尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%、密度达到1.4g/cm3以上.

（2）化学性能：通过硫酸（98%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、松节油、乙腈等不少于125项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。

（3）环保性能：通过国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构参照最新标准（GB/T18580-2017）检测，检测结果为：甲醛释放量≤0.024mg/M3，满足E1级≤0.124mg/M3技术限量要求。

（4）防霉性能：依据GB/T24128-2018方法检测霉菌生长情况为0级，主要菌种（黑曲霉ATCC 6275、球毛壳霉ATCC 6205、宛氏拟青霉CGMCC3.4253、绳状青霉CGMCC3.3875、长枝木霉CGMCC3.4291).

（5）参照GB18585-2001或GB18586-2001等国家标准，经国家化学建筑材料测试中心检测，重金属铅、镉等未检出。

（6）用ATLAS氙灯老化试验机根据GB/T16422.2-2014标准在满足两种条件的情况下进行580小时以上氙灯耐候测试，结果为5级，无明显变化。

（7）参照GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定 水平法种垂直法》和依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，结果达B1级，烟气毒性项目符合t1级要求；水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级。

（8）具有不少于180项以上高关注度物质（SVHC）检验报告；

（9）依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.02mg/m2*h）。

（10）依据GB6566-2010方法进行放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1。

（11）台面生产厂家必须通过三体系（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证，并具有相关证书。

(12)投标人应针对以上台面技术参数要求，提供符合参数的检测报告。

3.台身结构：新型塑铝结构，整体1200*600*780。学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。

4.桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。上腿规格：长580mm宽50mm高120mm，壁厚5.0mm。下腿规格：长510mm宽50mm高100mm，壁厚5.0mm,下腿处配有环保型PP加耐磨纤维质塑料护脚。

5.立柱：采用50×110mm，壁厚1.5mm。前横梁采用40×30mm，壁厚1.2mm。中横梁采用27.2×27.2mm，壁厚1.2mm。后横梁和后挡板一体成型：采用105×30mm×80 mm，壁厚1.2mm，造型截面为后端连续相切弧形，顶端高出台面40mm，可防止台面物体向后滑落、实验用水溢出。加强横支撑件：采用10×100mm，壁厚1.2mm。材料均采用优质铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。       
6.书包斗：规格420*280*160mm,厚度5mm，采用ABS改性材料，塑料注塑成型，正面设有可悬挂凳子的圆形孔，周边加厚加强，斗内有8根宽度为30mm的沙面处理的加强体块。

7.结构：台面为理化板一体化成型，桌身由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁及加强横支撑件组成。学生位设书包斗、柜体箱。可调脚：高强度可调脚，采用10mm螺纹钢，下部采用环保型PP加耐磨纤维质塑料。

规格350*250*720mm，分为桶体和底座两部份，底座为与桌面同色的壁厚3mmABS材质注塑成型；桶体分为两块，壁厚3mm,采用ABS材料，塑料注塑成型,表面沙面和光面相结合处理，以齿合槽配以螺丝连接，拆分组合方便，方便检修桶体内的风管或电线。

提供GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》检测报告，检测项目必须符合标准要求。                                          
	24
	张

	1-3
	学生凳
	凳面：采用高密度ABS材质，直径300MM，内村直径130*1.1mm厚铁板托盘一次注塑成型。升降范围：450mm-540mm凳杆：采用1.2MM半圆形冷轧钢管，直径不小于500mm，底部注塑成型。凳腿：采用1.2MM半圆形冷轧钢管。脚垫：采用外包注塑成型，能做到防滑、减震、防静电。钢管架三脚支撑。
	48
	张

	1-4
	实验室综合布线
	学生的AC220V分低压交直流电源，采用ф25mmPVC阻燃线管埋地，分支线沿台侧板暗槽引至学生试验台电源插座，供电充分接上地线，采用2.5平方毫米（或以上）铜芯总线，1.5平方毫米（或以上）铜芯线支线，负责电到桌的安装以及设备的安装调试。
	1
	套

	1-5
	触摸一体机
	一、整体设计

1.整机采用全金属外壳一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。

2.采用75英寸UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，屏幕分辨率不低于3840*2160，具备防眩光效果。

3.屏幕显示灰度分辨等级≥256灰阶。

4.整机中间主屏及两侧副屏支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔等进行板书书写，便于老师完整书写教学内容。

5.支持Windows系统中进行20点或以上触控。

6.整机内置2.2声道扬声器，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，总功率不低于60W，整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88db，10米处声压级≥73dB。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

7.整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计。

8.整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥11.5m。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

9.整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.5。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

二、按键及接口

10.整机具有减滤蓝光功能，可通过前置面板物理功能按键一键启用护眼模式，让师生视力健康得到保障。

11.支持纸质护眼模式，在任意通道任意画面任意软件所在显示内容下可实时调整画面纹理，所支持的纸质纹理包括但不限于：牛皮纸、水纹纸、素描纸等。同时支持色温调节和透明度调节。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

12.支持自定义前置“设置"按键，通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关。

1.设备支持通过前置物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的所有内容与老师人声同时录制。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

2.前置接口不少于2路USB接口，1路Type-C接口；侧置接口不少于2路HDMI、1路RS232、1路USB接口。

3.外接电脑设备通过标准TypeC线连接至整机TypeC口，可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑即可拍摄教室画面；支持通过Type-c接口U盘进行文件传输，兼容Type-C接口手机充电。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

三、整机功能

1.支持无线传屏功能，可以将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示。

2.Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6；整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

3.整机无需外接无线网卡，在Windows系统下可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能。Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。

4.整机内置非独立的高清摄像头，支持远程巡课应用，二维码扫码功能，可AI识别人像，人像识别距离≥10米，摄像头像素数≥1300万，对角角度≥135°，拍摄范围可以涵盖整机距离摄像头垂直法线左右水平距离各大于等于4米，左右最边缘深度大于等于2.3米范围内。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

5.整机摄像头支持大于等于9.5米距离时人脸识别、快速点人数、随机抽人，可识别镜头前的所有学生，并显示人脸标记、随机抽选。支持同时显示标记不少于58人。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

6.整机摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

7.触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写。

8.支持整机设备开机启动后，自动进入教学桌面，支持账号登录、退出，自动获取个人云端教学课件列表、并可进入校本资源库。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

9.整机支持半屏模式，将Windows显示画面上半部分下拉到屏幕下半部分显示，此时可以正常触控操作Windows系统，点击非Windows显示画面区域（屏幕上半部分），可退出该模式。

10.在任意信号源通道下，支持十指长按屏幕5秒实现触摸锁定及解锁，触摸锁定时整机无法被触控操作。

11.整机内置专业硬件自检维护工具（不接受第三方工具），支持对触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，可对嵌入式系统运行内存、垃圾文件进行清理，确保嵌入式系统运行流畅。

12.整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择故障检测、系统还原功能。

13.支持通道记忆功能，开机默认回到最近一次关机时的显示通道。

14.整机全通道侧边栏快捷菜单中应用软件可以进行实时切换并打开，无需在已经开启任意应用软件全屏模式下退出当前应用再选择更换。

15.整机安卓支持通过扫描二维码加入班级，老师设置题型，学生回答后提交，教师查看正确率比例及详细讲解。

四、安卓系统

1.安卓系统版本不低于Android 11.0。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

2.无PC状态下，嵌入式Android操作系统下可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、WPS软件使用和网页浏览。

五、电脑配置

1.采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。按压式卡扣方式，无需工具即可快速拆卸电脑模块。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

2.搭载Intel 10代酷睿 i5或以上配置CPU，不低于六核心十二线程，主频不低于2.9GhZ。内存：4GB DDR4笔记本内存或以上配置。硬盘：256GB SSD固态硬盘或以上配置。

3.和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。

4.PC模块支持不断电情况下热插拔，以便快速维护或替换模块。

5.整机具备供电保护模块，能够检测内置电脑是否插好在位，在内置电脑未在位的情况下，内置电脑无法上电工作。

（一）主要功能

1.采用备授课一体化框架设计，教师可根据教学场景自由切换类PPT界面的备课模式与触控交互教学模式，适用于教室、办公室等不同教学环境，便于教师教学使用。
2.互动课件与多媒体素材的云空间相互独立，互不干扰；教师可新建课件组或素材文件夹对教学资源进行个性化的分类与标记，便于管理；多媒体素材库内的素材可随时插入互动课件，互动课件内的多媒体素材可在课件内直接上传至多媒体素材存储空间，便于教师调用、采集教学素材。

3.为全校教师提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，根据每名教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至不小于5 TB 的个人云空间。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

4.为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系。
5.根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库，教师可对本人上传的校本资源进行分类移动、删除、重命名等操作。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

6.集体备课：支持在备课平台创建集体备课活动，老师可以针对课件、教案进行批注和研讨。主备人可多次修改稿件后上传，具备稿件版本对比功能。支持数据统计和访问记录查看。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

7.可在备课平台直接编写教案，教案为云端存储，支持文本、图片、视频、公式的插入。可将教案关联至教师课件，支持课件同时关联多份教案，关联后教师可在备课界面调用查看教案，便于教研工作开展。

8.全文快速搜索：支持在课件中通过快捷键调用搜索控件，输入文本即可查找课件内文本框、形状、表格中对应的文本匹配项。
9.提供在线课堂功能，内置于白板软件中，无需额外安装部署直播软件，可实现语音直播、课件同步、互动工具等远程教学功能。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

10.搭配软件移动端，可支持移动授课，实现公网连接控制课件翻页、播放，支持手机拍照上传、投屏。手机端和电脑端登录同一账号后即可自动连接，拍照上传、控制课件支持公网。
11.支持微课录制功能，内置于白板软件中，微课可录制保存音频和课件的互动操作。
12.学生观看微课时可进行多种互动，可在控制课件模式下移动、删除克隆课件内的元素，参与课堂活动互动练习。
13.系统后台自动统计微课的观看次数，便于教师做教研管理。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

14.内置互动分类游戏：支持创建互动分类游戏，可自定义不同类别及相对应对象，将不同对象拖拽到对应类别容器中系统自动辨识分类，分类正误均有相应提示；竞争模式下可记录不同操作者的动作和用时并自动排名。类别和对象的样式、数量均支持自定义修改。系统需提供不少于10种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。
（二）学科工具

1.支持课件中插入在线数学画板，授课时一键打开使用。 提供不少于400个数学画板资源，按照学段数学学科主要知识点分类，便于教师查找使用。

2.数学函数公式：支持中英文、数学公式的编辑输入，可快速输入方程组、脱式运算，提供不少于70个数学符号及模板；预置不少于40个常用数学公式，无需编辑一键插入，输入内容可用不同颜色标记及重复编辑。

3.提供函数图像绘制工具，包含一次函数、二次函数、幂函数、对数函数等，可缩放函数图像与坐标轴，可显示坐标网络，函数图生成后可重新编辑。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

4.语文汉字卡工具，直观展示汉字部首、笔画数量，笔画书写支持分步展示和连续展示，教师可一次性生成多个汉字生字卡，同步生成数量不少于5个。

5.提供古诗词、古文教学资源：包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、原文朗诵音频，提供不少于8种古诗词专用背景模板；内嵌诗词百科链接，一键跳转展示诗词及作者详细背景介绍；全部古诗词资源按照年级学段、朝代、诗人进行精细分类，教师仅需点击分类关键词即可快速跳转至对应诗词资源，无需输入诗词名称即可快速检索，支持教师直接搜索诗词、古文名称或作者名称进行查找。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

6.AI智能纠错：软件内置的AI智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）
7.配置英语学科听写工具，支持自定义选择单词。自定义听写频率和次数，一键生成听写卡；授课模式支持一键开启听写朗读。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）
8.内置专用美术画板工具，提供铅笔、毛笔、油画笔等笔触，具备符合绘画调色教学需求的模拟调色盘，可选择不同颜色混合调色，便于学生理解调色合成过程。
9.提供三维立体星球模型，内含太阳系全览模型、行星模型、卫星模型，支持360°自由旋转。太阳系全览模型、行星、卫星使用模型嵌套设计，无需切换界面，可从太阳系逐层定位至卫星；提供丰富的地理教学图集，可查看行星的详细数据信息和内部结构信息，支持地球模型直接进行平面/立体转换，清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容，方便教学。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

10.提供互动式教学课件资源，包含学科教育各学段教材版本全部教学章节、专题教育多个主题教育、特殊教育三大分类的交互式课件，总数不少于10万份，每天动态更新课件列表。课件支持直接预览并下载，预览时支持拖动课堂活动、形状、几何、文本等元素；下载时课件可同步至教师个人云课件存储空间；课件支持教师在线评分。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）
11.支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。

12.移动端支持教师/家长双重身份无缝切换，软件内可直接切换账户类型，无需安装多个APP应用或退出账号重新登录。

13.兼容多平台系统，可在PC、Web、安卓、iOS等系统使用，且各终端数据互通，教师可多场景下对学生进行管理与评价。

14.学生行为评价系统集成学校管理、教师管理、课堂表现评价、家校互联互通功能，所有功能同一软件平台的同一账户实现。

15.支持对家长进行定向邀请，家长入班后可查看学生在校表现并实时接收教师通知。

16.支持对任课教师进行定向邀请，教师入班后可协同对班级学生进行管理评价。

17.支持汇总查看校内的班级评价排名，可以列表形式查看班主任、班级学生数、家长数、班级代码等信息。

18.支持查看校内某个班级的详细信息及学生个人表现记录，便于进行教学行为分析。

19.支持进行校级、年级学生综合素质量表快速导入，教师可将针对不同年级学段以及校级综合素质量表快速导入班级。

20.根据评价得分情况，对应小组或学生的头像装饰产生相应变化，以游戏化方式激励学生积极参与课堂互动。

21.系统根据学生日常行为评价情况，通过AI学生能力模型进行智慧分析，为每个学生生成定制化评语，评语可支持教师二次编辑修改并推送至家长端。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）
22.支持教师与其他教师及家长进行文字、语音、图片交流，且教师可设置免打扰时间段，非工作时间内消息不会发生提醒。

23.基于数据分析的教研数字化管理平台，支持学校管理教学教研流程，包括教学计划、集体备课、听课评课、班级氛围、校本资源建设，同时收集数据反馈和评价，方便管理者掌握和促进教学教研效果。

24.产品采用Saas的服务模式，后台应用B/S架构设计，支持学校管理者在Windows、Linux、Android、iOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行操作，可统计全校教师软件活跃数据、点评数据及课件上传等数据。

25.支持管理员及教师使用网页端、移动端登录，移动端支持查看网页端数据信息，教师榜单，并定期推送数据分析报表，帮助学校检验信息化教学成果。

26.信息化数据雷达图：将信息化教学数据分五个维度进行评估，分别为课件制作、听课评课、师生互动、互动教学、家校沟通，并与全省均值对比，学校信息化教学情况一目了然。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

27.教师考勤：具备教师GPS定位打卡考勤功能。学校管理员可设置考勤时间、考勤范围，还可以查看和导出考勤数据报表。教师可在移动端进行GPS考勤，到达学校范围后即激活打卡，支持入校、离校、迟到、早退等多种打卡类型。

28.教研结构：支持管理者按照学段-学科-年级快速创建教师的教研组织结构，方便教师信息的分类管理。

29.信息管理：支持修改管理员、教师的账户信息，支持管理员上传校徽，并对本校内管理者账户都可见。

30.为学校提供教研全流程管理服务，包含教学计划、电子教案、听课评课、校本资源、班级氛围的流程管理和数据分析，方便学校统筹管理教学、教研活动进展，收集数据反馈和评价，了解全体教师的教学、教研产出。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。

31.教案模板管理：支持管理者自定义学校的教案模板，可以设置必填项和选填项，有效规范教师教案的编写。

32.班级氛围数据概况：支持查看不同时间段班级氛围数据的概况，数据包含家长入班率，教师对学生的新增点评数。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

33.听评课数据统计导出：支持对不同评课维度得分进行统计，计算平均分并找出评分薄弱项，方便管理者针对性优化教学策略，同时支持查看全校的评课记录和得分详情，并可一键导出Excel表格，方便整理。

34.电子教案：教师可以在个人空间直接编写教案，编写教案时可以关联课件，支持教师在个人空间、配套备授课工具查看课件以及教案，方便教师进行教学设计。

35.教研动态：展示本校最新教研动态，包括集体各课、听课评课、校本资源建设动态，了解学校的教研最新进展。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

35.习题使用：教师可以选择习题插入课件使用。支持在云空间中创建习题，包括选择题、填空题、解答题，支持批量导入习题，将习题分享至校本资源库。
	1
	台

	1-6
	黑板
	1.规格：≥1200mm*4000mm；左右推拉，四块或两块拼接，保证与一体机物理尺寸有效对接并可根据学校实际情况进行调整。功能：轨道双凹槽设计，内置加强筋，侧轨规格：≥110mm*40mm*20mm，上下轨道规格：≥110mm*68mm*20mm，正面尺寸≥68mm。

2.优质镀锌钢板面板为基板，板面涂层引进日本高科技晶格纳米涂料技术，经高温烘烤技术而成，面板颜色为米黄色，厚度≥0.4mm，涂层中加入平均直径16μm的石英粉末，涂层为三涂处理，经高温烘烤而成，甲醛释放限量≤0.1mg/L，提供检测依据，产品印有十环环保绿标。

3.背板为优质电热镀锌板，厚度≥0.2mm，经双涂防锈处理，每隔8公分设有2公分加强凹槽，符合JY0001-2003质量要求，GB28231-2011安全卫生要求，GB21027-2007安全通用要求。。

4.夹层：夹层材料为高密度聚苯乙烯泡沫板（20kg/m³），厚度≥16mm，提供产品SGS安全检测。锁具同一钥匙。

5.提供检测报告。
	1
	套

	1-7
	视频展台
	1.壁挂式安装，防盗防破坏。2.无锐角无利边设计，有效防止师生碰伤、划伤。3.采用三折叠开合式托板，展开后托板尺寸≥A4面积，收起时小巧不占空间，高效利用挂墙面积。4.采用USB高速接口，单根USB线实现供电、高清数据传输需求。5.采用800W像素自动对焦摄像头，可拍摄A4画幅。6.解析度：中间1600线，四周1400线。7.展台按键采用触摸按键，可实现一键启动展台画面、画面放大、画面缩小、画面旋转、拍照截图等功能，同时也支持在一体机或电脑上进行同样的操作。
	1
	台

	1-8
	便携式数字化实验分析仪
	一体化设计，可同时进行数据采集与分析处理；
11.6英寸1920*1080高清IPS显示屏，8GB内存+128GB内部存储， 拥有2.4G+5G双频WiFi；
搭载英特尔4核4线程架构处理器，CPU主频为1.6GHz - 2.0GHz，显卡采用HD Graphics 500；
内置蓝牙4.0，可与接有无线模块的传感器进行数据的无线传输；
前置200万像素摄像头，安装有Windows10操作系统；
USB3.0接口，内置平板专用分析软件，可直接连接传感器进行数据采集与分析处理。
支持与采集器连接采集，更可拓展级联采集，支持连接更多传感器；
软件内置根据全国中小学教材课程预先设置的实验模板及实验指导，便于教学使用。
	1
	台

	1-9
	数据采集器
	八路USB数据传输通道，可同时传输八种相同或不同的传感器的数据，支持热插拔，即插即用；
USB供电、数据传输采用标准usb2.0通信协议；
单通道最高采样速率200ksps；
内置蓝牙为4.0版本，可与多个无线模块连接，进行数据传输；
采集器与采集器之间支持级联功能，扩展连接传感器的个数。
	1
	台

	1-10
	数字化探究系统软件
	1.Office软件（WORD、EXCEL）风格和开放式设计，易用、好用；
★2.内置智能动生电动势实验器、二维运动合成与分解、气象站、数字化摩擦力、化学污水智能处理系统等仪器控制软件；
★3.血压、血氧、G-M、多功能健康监测仪等特殊传感器设置有专用界面；
★4.自动识别传感器，可通过软件选择设定选择传感器的多个量程；
5.有中文、英文、俄语、越南语四种语言可以选择；
6.可以设置与硬件设备连接和脱机工作，可以同时打开多个软件窗口进行实验（可以打开一个连接硬件的软件窗口，无限多个脱机的软件窗口）；
★7.用户可根据需要自由设定常用工具的快捷按钮；
8.实验过程中可实现数据和图象的同时显示, 并有实时显示数据窗口，同一页面可以根据设定多图表和多表格显示（最多可支持12个）；
9.图象显示有自动滚屏和自动缩屏2种模式，在数据采集的同时可以对图象进行放大、缩小、拖拽等操作；
10.可自由设定采集数据的计算精确位数；可以自由插入文本列；
11.采集数据可以保存为历史组，实现与前面采集数据的对比；
12.实验结果可以WORD、EXCEL、BMP的形式导出、保存,也可以作为独立文件整体保存实验配置和结果；
13.内嵌电子实验报告模板功能，实验结果可直接自动导入到电子实验报告中；
14.实现智能设定最佳采样频率；
15.自动配置显示数据的表格、图表、数值仪器、表盘等多种数据显示方式；
16.通过计算列、积分、拟合（14种以上的拟合函数，并且函数可自定义系数）等功能，可以进行专业的实验数据分析；
17.软件可由老师按照实际的教学需要建立规范化的实验模板,可内置几百个物理、化学、生物学科的实验；
18.包含各种特殊符号插入公式的功能；
19.可自由设定多种图象点的样式和颜色；图象有点显示、连线显示、点连线三种显示功能；
20.实验前可预先添加计算公式，自动计算相关数据并显示图象。
标“★”参数需提供检测机构出具检测报告。
	1
	套

	1-11
	静力传感器
	双量程传感器
量程一：-50N ～ +50N  分辨率：0.01N，拉力为正，压力为负；
量程二：-10N ～ +10N  分辨率：0.001N，拉力为正，压力为负；
拥有两种量程，软件选择量程，数据传输端口为USB接口。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式，用于测量拉力（正值）与压力（负值）。
	1
	对

	1-12
	光电门
	五种计时方式：光闸计时，运动计时，单摆计时，光栅计时，滴定计数；
分辨率：10μS
拥有五种计时方式，软件调节计时方式，数据传输端口为USB接口。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	1
	对

	1-13
	电流传感器
	双量程传感器
量程一：-3A ～ +3A 分辨率：0.01A
量程二：-600mA～+600mA 分辨率：1mA
拥有两种量程，软件选择量程，数据传输端口为usb接口。
可拆卸式电学探头，探头与传感器主体通过BNC接口连接。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	3
	只

	1-14
	电压传感器
	双量程传感器
量程一：-15V ～ +15V 分辨率： 0.01V
量程二：-3V ～ +3V 分辨率： 0.002V
拥有两种量程，软件选择量程，数据传输端口为usb接口。
可拆卸式电学探头，探头与传感器主体通过BNC接口连接。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	3
	只

	1-15
	微电流传感器
	四量程传感器
量程一：-2000μA ～ +2000μA 分辨率：1μA
量程二：-100μA ～ +100μA  分辨率：0.1μA
量程三：-20μA ～ +20μA 分辨率：0.01μA
量程四：-5μA ～ +5μA 分辨率：0.01μA  
拥有四种量程，软件选择量程，数据传输端口为usb接口。
可拆卸式电学探头，探头与传感器主体通过BNC接口连接。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	3
	只

	1-16
	普通温度传感器
	量程：-50℃ ～ +150℃
分辨率：0.1℃
数据传输端口为usb接口。
可拆卸式温度探头，探头与传感器主体通过耳机接口连接。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	3
	只

	1-17
	高温传感器
	量程：0℃ ～ 1300℃
分辨率：1℃
数据传输端口为usb接口。
可拆卸式温度探头，探头与传感器主体通过耳机接口连接。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	1
	只

	1-18
	气体压强传感器
	量程：0KPa ～ 700Kpa
分辨率：0.1KPa
数据传输端口为USB接口。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	1
	只

	1-19
	微气压传感器
	量程：0Pa ～ 10000Pa
分辨率：100Pa
数据传输端口为usb接口。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	1
	只

	1-20
	声振动传感器
	量程：-100%～100%   
分辨率：1%
测量频率范围：20Hz～20kHz
数据传输端口为usb接口。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	1
	只

	1-21
	声强传感器
	量程：30dB ～ 120dB
分辨率：0.1dB
数据传输端口为usb接口。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	1
	只

	1-22
	光照度传感器
	量程：0Lux～65535Lux
分辨率：1Lux
数据传输端口为USB接口。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	1
	只

	1-23
	磁感应强度传感器
	双量程传感器
量程一：-20mT ～ +20mT 分辨率：0.02mT
量程二：-1mT ～ +1mT 分辨率：0.001mT
拥有两种量程，软件选择量程，数据传输端口为usb接口。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	1
	只

	1-24
	微力传感器
	双量程传感器
量程一：-10N ～ +10N 分辨率：0.01N，拉力为正，压力为负；
量程二： -2N ～ +2N 分辨率：0.001N，拉力为正，压力为负；
拥有两种量程，软件选择量程，数据传输端口为usb接口。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式，用于测量拉力（正值）与压力（负值）。
	1
	只

	1-25
	位移(分体)
	量程：0.2m ～ 3m
分辨率：1mm
数据传输端口为usb接口。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	1
	套

	1-26
	远程测距传感器
	量程：0.2m ～ 10m
分辨率：1mm
数据传输端口为USB接口。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	1
	只

	1-27
	数显模块
	显示屏：1.8寸TFT显示屏，电容式触摸屏；
与传感器连接方式：USB接口；
内置锂电池容量：4.2V，500mAH；
充电接口：MicroUSB接口；
可通过触摸屏进行选择量程和调零的操作。
	1
	只

	1-28
	无线传输模块
	与传感器连接方式：USB接口；
锂电池容量：500mAH；
传输信号最大无障碍距离：100m；
充电接口：MicroUSB接口；
蓝牙版本：4.0。
	3
	只

	1-29
	拉压式电子秤
	双量程传感器
量程一：-5kg ～ +5 kg 分辨率：0.001kg，拉力为正，压力为负；
量程二：-1 kg ～ +1 kg 分辨率：0.0001kg，拉力为正，压力为负；
拥有两种量程，软件选择量程，数据传输端口为usb接口。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
可以测量物体质量，有挂钩、托盘两种测量方式。
	1
	只

	1-30
	G-M计数器
	量程：0cpm～40000cpm
分辨率： 1cpm
专用软件界面，数据传输端口为usb接口。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	1
	只

	1-31
	热辐射传感器
	双量程传感器，可用于测量物体表面温度或热辐射功率值
量程一：-50˚C ～ +150˚C 分辨率：0.01˚C
量程二：0W～2500W 分辨率：0.5W
拥有两种量程，软件选择量程，数据传输端口为usb接口。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	1
	只

	1-32
	电荷传感器
	双量程传感器
量程一：-200nc～+200nc 分辨率：1nc
量程二：-20nc～+20nc 分辨率：0.1nc
拥有两种量程，软件选择量程，数据传输端口为usb接口。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	1
	只

	1-33
	加速度传感器
	量程：-8g～+8g
分辨率：0.005g
数据传输端口为USB接口。
可显示x、y、z3个方向上加速度的分量。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	1
	只

	1-34
	双气压传感器
	量程：-7000pa～+7000pa；
分辨率：100Pa；
数据传输端口为usb接口。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	3
	只

	1-35
	力/角度传感器
	角度为三轴角度传感器，可同时测量x、y、z3个方向上角度的分量
量程：力：-50N ～ +50N，角度：-90° ～ 90°
分辨率：力：0.01N，角度：0.1°
数据传输端口为USB接口。
软件可在同一界面实时显示力及3个方向的角度数值。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	2
	只

	1-36
	专用充电器
	5V专用充电器，用于数显模块、无线传输模块等设备的充电及数据采集器的供电。
	1
	个

	1-37
	传感器收纳箱及数据线套件
	包装箱外部为ABS材质，一体塑形而成，箱体正面可支撑成年人站立。侧边以铝合金外边框及铝合金机械锁扣构成。箱体内部以聚丙烯材质的硬质海绵为内衬，内衬开有各种传感器定位嵌槽，方便整理与收纳。数据线套件由一根usb type-c数据线及3根usb双公连接线组成。type-c数据线用于连接计算机与采集器之间的数据传输，usb双公连接线用于传感器与计算机或者采集器之间的数据传输。
	1
	套

	1-38
	多用力学轨道
	标准配置：含1.2m铝合金轨道一条、轨道小车两台、弹簧两根、100克配重片三块、挡光片四片（宽度分别为2、4、6、8cm），能够完成基础型教材高中一年级第一学期规定的力学实验及上百个扩展实验，可替代气垫导轨，避免气轨噪声和能耗。可配合光电门传感器、静力传感器、位移分体传感器等使用，适用于匀速直线运动、匀加速直线运动、动量定理等实验。
	1
	套

	1-39
	自由落体黑白栅
	中间有均匀的10mm宽挡光片若干，每个挡光片间距为10mm。可配合光电门传感器使用，适用于光电门的光栅挡光实验。
	1
	套

	1-40
	教学放射源
	具有硝酸钍涂层的纱网，安全低辐射。可配合G-M计数器使用，适用于放射源计数率测量。
	1
	套

	1-41
	空气分子间的作用力实验器
	由底板、支架、双向活塞筒等构成，可配合静力传感器使用，适用于研究空气分子间的作用力的大小。
	1
	套

	1-42
	玻意尔定律实验器
	亚克力材质，外罩、气筒等组成，配有三通阀。可配合气体压强传感器使用，适用于研究和验证玻意尔定律。
	1
	套

	1-43
	查理定律探究实验器
	由玻璃质250ml锥形瓶，带孔橡胶塞构成，能密闭插入温度传感器探头和压强传感器探头。可配合温度传感器、压强传感器使用，适用于一定质量理想气体在体积不变情况下温度与压强间的正比关系的验证。
	1
	套

	1-44
	玻璃导电探究实验器
	电学实验板基座200*100mm，1.6mm板厚，嵌入金属丝的玻璃，可插在接线座上的鳄鱼夹。可配合微电流传感器使用，适用于玻璃导电探究实验。
	1
	套

	1-45
	温差电流探究实验器
	电学实验板基座200*100mm，1.6mm板厚，受热传导回路由不同导体组成，回路有两个加热点，都可使用，任选一个加热点，加热后即有了温度差，从而产生了电动势，产生了电流。可配合微电流传感器使用，适用于温差电流探究实验。
	1
	套

	1-46
	电磁铁实验器
	由20匝线圈、40匝线圈及电路构成，可配合电流传感器，磁感应强度传感器使用，适用于测量不同匝数相同电流或同一线圈不同电流时线圈产生磁感强度。
	1
	套

	1-47
	热传导探究实验器（带温度）
	绝热底座，含三种不同材质金属竿，每竿上有位置标度，配有三个环形温度探头，可配合普通温度传感器使用，适用于研究热传导现象。
	1
	套

	1-48
	焦耳定律实验器
	三个量热器组成，每个量热器内配置不同阻值电阻，可搭建出相同电流、不同电阻及相同电阻、不同电流的电路。可配合温度传感器、电流传感器使用，适用于研究电流的热效应与电流、电阻的关系。
	1
	套

	1-49
	金属热膨胀探究实验器
	铝型材底座长400 mm，宽90 mm，表面氧化处理，高度为80mm不锈钢材质的立柱一侧带M4通孔，另外一侧不带孔，表面抛光，分界面倒角，260mm长0.7mm直径紫铜丝，两端带有4mm直径拉环的金属丝，50mm长M4螺杆钩，配置M4蝶型螺母，可配合微力传感器使用，适用于金属热膨胀效应。
	1
	套

	1-50
	电磁感应实验器
	由底板、支架、多组线圈、磁体构成。可配合微电流传感器使用，适用于电磁感应定律的定性演示。
	1
	套

	1-51
	电流与磁力的关系实验器
	由底板、支架、电磁铁等构成，电磁铁位置可调。可配合微力传感器和电流传感器等使用，适用于研究电磁铁的电流与磁力的关系。
	1
	套

	1-52
	无极调速摩擦力实验器/二力平衡实验器
	由电机与金属支架构成，通过电机拉动物块来实现动、静摩擦力。可配合多用力学轨道实验器、静力传感器、光电门传感器等使用，适用于探究滑动摩擦力、探究最大静摩擦力、二力平衡等实验。
	1
	套

	1-53
	力的相互作用实验器
	整体铝合金结构，可以同时固定两个静力传感器，静力传感器之间有固定双向作用的弹簧，具备调节基座和调节螺栓，保证力传感器作用在同一个物体（弹簧上），并且作用在同一直线上，可配合静力传感器使用。
	1
	套

	1-54
	环形线圈
	高灵敏度、无源、塑壳封装、带屏蔽，线圈切割地磁线即可产生感生电流，能够完成教材规定的微弱磁通量变化时感生电流等多个涉及微小电流变化测量的实验，可配合微电流传感器使用。
	1
	套

	1-55
	螺线管
	可接学生电源，塑壳封装，产生匀强磁场，可配合电流传感器、磁感应强度传感器使用，适用于匀强磁场的研究、通电螺线管的磁感应强度与电流的关系等实验。
	1
	套

	1-56
	地磁探究实验器
	150匝高密度线圈，电学基座，接触金属片，切割地磁场产生感生电动势和电流。可配合微电流传感器使用，适用于切割地球磁场产生微弱电流等实验。
	1
	套

	1-57
	逻辑电路模块组合套装
	由与或非三种门电路、开关电路、蜂鸣器、指示灯、光控、电源等组件构成，适用于数字电路、自动控制、逻辑电路等实验。
	1
	套

	1-58
	感生电动势实验器
	座式有机玻璃支架，固定有内外两只线圈。可配合微电流传感器、微电压传感器、磁场强度传感器、多功能程控电源等使用，适用于感生电动势的研究、法拉第电磁感应定律等实验。
	1
	套

	1-59
	水凝固与冰融化实验器
	本实验器配有水槽和金属围挡，内置USB接口的温度传感器；
配有智能化散热系统，能够迅速的排除热量，瞬间结冰；
可在软件上观察水的瞬间结冰与冰融化的过程中温度曲线的变化；
适用于探究水的瞬间结冰与冰融化的规律及图线。
	1
	套

	1-60
	压缩做功探究实验器
	20mL注射器，铝型材底座，和注射器固定柱，配合温度传感器可完成压缩气体做功使温度升高的实验
	1
	套

	1-61
	摩擦做功探究实验器
	由100X20mm铜管，带孔橡皮塞构成，可插入温度传感器探头，配置600mm棉绳。可配合普通温度传感器使用，适用于摩擦做功实验。
	1
	套

	1-62
	电阻定律探究实验器
	由固定板、多种金属丝组成，可配合电流传感器、电压传感器使用，可验证在材料、半径、长度等条件改变时的电阻定律。
	1
	套

	1-63
	电学系列实验模块（12块）
	12块电学实验板，电学实验名称:半波、全波整流、滤波；复杂电路分析；RC、RL移相；测量电池的电动势和内阻；分压、限流；二、三极管特性曲线、三极管特性曲线、三极管放大电路；恒压源，恒流源；双稳态多谐振荡；简单门电路；电容充放电及串并联；LC振荡自感现象；描绘小灯泡的伏安特性曲线等。可配合电流传感器、电压传感器等使用，适用于多种电学实验。
	1
	套

	1-64
	无极调速向心力实验器
	由铸铁底座、水平基座、曲臂、摇臂、转动系统、无级调速电机驱动装置、误差补偿装置、挡光杆组成。可配合静力传感器和光电门传感器使用，适用于研究物体在自由减速转动过程中F-ω(固定m和r)关系探究和研究物体在固定转速中F-mv²/r的验证等向心力探究实验。实验器可调节自动模式和手动模式，自动模式下由电机驱动，可由电源控制转动速度。
	1
	套

	1-65
	机械能守恒-平抛运动探究实验器
	由铁架台、弧形刻度盘、运动弧形轨道、运动钢球以及触地板构成。可配合光电门传感器使用，适用于动能势能转化实验以及平抛运动实验。
	1
	套

	1-66
	数字化单摆实验套件
	由二维运动传感器(发射、接收)、座面固定架、发射固定座、立杆（25cm、35cm、55cm）、横杆等组成。可方便迅速调节单摆长度，配合软件可迅速绘制轨迹图与摆幅图，可完成单摆实验和单摆摆长与周期的关系。
	1
	套

	1-67
	斜面上力的分解探究实验器
	量程：-10N～10N；
分辨率：0.001N；
精度：1%FS；
内置力传感器，能够真实直观的显示斜面上物体受力的情况，并能精确测量出各个不同角度的斜面上力的作用效果，配置300g圆柱形的重物；底座为铝型材材质长度为440mm，黑色氧化表面；配置辅助标尺（0-90°），可以读出斜面倾角；斜面在抬起的任意倾角位置可以固定。
	1
	套

	1-68
	力的合成分解探究实验器
	机密力矩盘带刻度，可调夹角，与力传感器配套的滚轴，标准物块。可配合静力传感器使用，适用于力的合成分解等实验。
	1
	套

	1-69
	安培力探究实验器
	底座长156mm，宽50mm，高65mm，U型构造，内部嵌入钕铁硼永久强磁体，磁体间宽度20mm，产生匀强磁场； “S”型固定块方便快捷固定在力传感器上，固定线框时长边固定在s型固定块底部和短边固定在s型固定块底部时线圈的对边处于磁场中同一水平线，150匝线圈长130mm，宽60 mm的矩形线框内部为铜漆包线材。可配合静力传感器、电流传感器使用，适用于安培力探究、验证右手定则等实验。
	1
	套

	1-70
	气体流速与压强实验器
	底座支架的材质为亚克力材质，主要由3个不同管径的pvc管道、可调速风机，电源构成。可配合双气压传感器使用，适用于探究气体流速和压强的关系。
	1
	套

	1-71
	智能动生电动势实验器
	座式有机玻璃支架，控制模块外接电源，步进电机驱动。薄膜开关启停装置，可调节运动方向，旋钮调节运动速度，内嵌显示屏即时速度显示。
可通过系统软件进行模式选择，启停，调节运动方向与运动速度，查询运动状态等功能。
可与微电流传感器配套使用。内置线圈可以根据需求更换多样化。可以通过旋转线圈的角度改变磁通量变化。磁场强度采用平行磁石创建匀强磁场，可通过调节丝杆调节匀强磁场的强度。                          
	1
	台

	1-72
	多向转接头
	铝合金材质多向棱形插口，配合各类传感器和辅材固定
	1
	套

	1-73
	便携式数字化实验分析仪
	一体化设计，可同时进行数据采集与分析处理；
11.6英寸1920*1080高清IPS显示屏，8GB内存+128GB内部存储， 拥有2.4G+5G双频WiFi；
搭载英特尔4核4线程架构处理器，CPU主频为1.6GHz - 2.0GHz，显卡采用HD Graphics 500；
内置蓝牙4.0，可与接有无线模块的传感器进行数据的无线传输；
前置200万像素摄像头，安装有Windows10操作系统；
USB3.0接口，内置平板专用分析软件，可直接连接传感器进行数据采集与分析处理。
支持与采集器连接采集，更可拓展级联采集，支持连接更多传感器；
软件内置根据全国中小学教材课程预先设置的实验模板及实验指导，便于教学使用。
	5
	台

	1-74
	数据采集器
	八路USB数据传输通道，可同时传输八种相同或不同的传感器的数据，支持热插拔，即插即用；
USB供电、数据传输采用标准usb2.0通信协议；
单通道最高采样速率200ksps；
内置蓝牙为4.0版本，可与多个无线模块连接，进行数据传输；
采集器与采集器之间支持级联功能，扩展连接传感器的个数。
	5
	台

	1-75
	数字化探究系统软件
	1.Office软件（WORD、EXCEL）风格和开放式设计，易用、好用；
2.内置智能动生电动势实验器、二维运动合成与分解、气象站、数字化摩擦力、化学污水智能处理系统等仪器控制软件；
3.血压、血氧、G-M、多功能健康监测仪等特殊传感器设置有专用界面；
4.自动识别传感器，可通过软件选择设定选择传感器的多个量程；
5.有中文、英文、俄语、越南语四种语言可以选择；
6.可以设置与硬件设备连接和脱机工作，可以同时打开多个软件窗口进行实验（可以打开一个连接硬件的软件窗口，无限多个脱机的软件窗口）；
7.用户可根据需要自由设定常用工具的快捷按钮；
8.实验过程中可实现数据和图象的同时显示, 并有实时显示数据窗口，同一页面可以根据设定多图表和多表格显示（最多可支持12个）；
9.图象显示有自动滚屏和自动缩屏2种模式，在数据采集的同时可以对图象进行放大、缩小、拖拽等操作；
10.可自由设定采集数据的计算精确位数；可以自由插入文本列；
11.采集数据可以保存为历史组，实现与前面采集数据的对比；
12.实验结果可以WORD、EXCEL、BMP的形式导出、保存,也可以作为独立文件整体保存实验配置和结果；
13.内嵌电子实验报告模板功能，实验结果可直接自动导入到电子实验报告中；
14.实现智能设定最佳采样频率；
15.自动配置显示数据的表格、图表、数值仪器、表盘等多种数据显示方式；
16.通过计算列、积分、拟合（14种以上的拟合函数，并且函数可自定义系数）等功能，可以进行专业的实验数据分析；
17.软件可由老师按照实际的教学需要建立规范化的实验模板,可内置几百个物理、化学、生物学科的实验；
18.包含各种特殊符号插入公式的功能；
19.可自由设定多种图象点的样式和颜色；图象有点显示、连线显示、点连线三种显示功能；
20.实验前可预先添加计算公式，自动计算相关数据并显示图象。
	5
	套

	1-76
	静力传感器
	双量程传感器
量程一：-50N ～ +50N  分辨率：0.01N，拉力为正，压力为负；
量程二：-10N ～ +10N  分辨率：0.001N，拉力为正，压力为负；
拥有两种量程，软件选择量程，数据传输端口为USB接口。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式，用于测量拉力（正值）与压力（负值）。
	5
	对

	1-77
	光电门
	五种计时方式：光闸计时，运动计时，单摆计时，光栅计时，滴定计数；
分辨率：10μS
拥有五种计时方式，软件调节计时方式，数据传输端口为USB接口。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	5
	对

	1-78
	电流传感器
	双量程传感器
量程一：-3A ～ +3A 分辨率：0.01A
量程二：-600mA～+600mA 分辨率：1mA
拥有两种量程，软件选择量程，数据传输端口为usb接口。
可拆卸式电学探头，探头与传感器主体通过BNC接口连接。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	5
	只

	1-79
	电压传感器
	双量程传感器
量程一：-15V ～ +15V 分辨率： 0.01V
量程二：-3V ～ +3V 分辨率： 0.002V
拥有两种量程，软件选择量程，数据传输端口为usb接口。
可拆卸式电学探头，探头与传感器主体通过BNC接口连接。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	5
	只

	1-80
	微电流传感器
	四量程传感器
量程一：-2000μA ～ +2000μA 分辨率：1μA
量程二：-100μA ～ +100μA  分辨率：0.1μA
量程三：-20μA ～ +20μA 分辨率：0.01μA
量程四：-5μA ～ +5μA 分辨率：0.01μA  
拥有四种量程，软件选择量程，数据传输端口为usb接口。
可拆卸式电学探头，探头与传感器主体通过BNC接口连接。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	5
	只

	1-81
	普通温度传感器
	量程：-50℃ ～ +150℃
分辨率：0.1℃
数据传输端口为usb接口。
可拆卸式温度探头，探头与传感器主体通过耳机接口连接。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	5
	只

	1-82
	气体压强传感器
	量程：0KPa ～ 700Kpa
分辨率：0.1KPa
数据传输端口为USB接口。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	5
	只

	1-83
	声振动传感器
	量程：-100%～100%   
分辨率：1%
测量频率范围：20Hz～20kHz
数据传输端口为usb接口。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	5
	只

	1-84
	位移(分体)传感器
	量程：0.2m ～ 3m
分辨率：1mm
数据传输端口为usb接口。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	5
	套

	1-85
	传感器收纳箱及数据线套件
	包装箱外部为ABS材质，一体塑形而成，箱体正面可支撑成年人站立。侧边以铝合金外边框及铝合金机械锁扣构成。箱体内部以聚丙烯材质的硬质海绵为内衬，内衬开有各种传感器定位嵌槽，方便整理与收纳。数据线套件由一根usb type-c数据线及3根usb双公连接线组成。type-c数据线用于连接计算机与采集器之间的数据传输，usb双公连接线用于传感器与计算机或者采集器之间的数据传输。
	5
	套

	1-86
	多用力学轨道
	标准配置：含1.2m铝合金轨道一条、轨道小车两台、弹簧两根、100克配重片三块、挡光片四片（宽度分别为2、4、6、8cm），能够完成基础型教材高中一年级第一学期规定的力学实验及上百个扩展实验，可替代气垫导轨，避免气轨噪声和能耗。可配合光电门传感器、静力传感器、位移分体传感器等使用，适用于匀速直线运动、匀加速直线运动、动量定理等实验。
	5
	套

	1-87
	玻意尔定律实验器
	亚克力材质，外罩、气筒等组成，配有三通阀。可配合气体压强传感器使用，适用于研究和验证玻意尔定律。
	5
	套

	1-88
	查理定律探究实验器
	由玻璃质250ml锥形瓶，带孔橡胶塞构成，能密闭插入温度传感器探头和压强传感器探头。可配合温度传感器、压强传感器使用，适用于一定质量理想气体在体积不变情况下温度与压强间的正比关系的验证。
	5
	套

	1-89
	力的相互作用实验器
	整体铝合金结构，可以同时固定两个静力传感器，静力传感器之间有固定双向作用的弹簧，具备调节基座和调节螺栓，保证力传感器作用在同一个物体（弹簧上），并且作用在同一直线上，可配合静力传感器使用。
	5
	套

	1-90
	压缩做功探究实验器
	20mL注射器，铝型材底座，和注射器固定柱，配合温度传感器可完成压缩气体做功使温度升高的实验
	5
	套

	1-91
	热传导探究实验器
	绝热底座，含三种不同材质金属竿，每竿上有位置标度。可配合普通温度传感器使用，适用于研究热传导现象。
	5
	套

	1-92
	螺线管
	可接学生电源，塑壳封装，产生匀强磁场，可配合电流传感器、磁感应强度传感器使用，适用于匀强磁场的研究、通电螺线管的磁感应强度与电流的关系等实验。
	5
	套

	1-93
	电阻定律探究实验器
	由固定板、多种金属丝组成，可配合电流传感器、电压传感器使用，可验证在材料、半径、长度等条件改变时的电阻定律。
	5
	套

	1-94
	安培力探究实验器
	底座长156mm，宽50mm，高65mm，U型构造，内部嵌入钕铁硼永久强磁体，磁体间宽度20mm，产生匀强磁场； “S”型固定块方便快捷固定在力传感器上，固定线框时长边固定在s型固定块底部和短边固定在s型固定块底部时线圈的对边处于磁场中同一水平线，150匝线圈长130mm，宽60 mm的矩形线框内部为铜漆包线材。可配合静力传感器、电流传感器使用，适用于安培力探究、验证右手定则等实验。
	5
	套

	1-95
	力的合成分解探究实验器
	机密力矩盘带刻度，可调夹角，与力传感器配套的滚轴，标准物块。可配合静力传感器使用，适用于力的合成分解等实验。
	5
	套

	1-96
	焦耳定律实验器
	三个量热器组成，每个量热器内配置不同阻值电阻，可搭建出相同电流、不同电阻及相同电阻、不同电流的电路。可配合温度传感器、电流传感器使用，适用于研究电流的热效应与电流、电阻的关系。
	5
	套

	1-97
	多向转接头
	铝合金材质多向棱形插口，配合各类传感器和辅材固定
	5
	套


序号2 高中化学数字化探究实验室（单套配置）

	品目号
	产品名称
	技术参数
	数量
	单位

	2-1
	教师演示台
	1.规格：2400*700*850mm（规格偏离±5%）

2.台面：采用国内13.0mm厚优抗板台面，台边加工成光滑并倒角。具有耐强酸、耐强碱、耐腐蚀、防静电、防火、耐磨、耐热、耐熏灼、抗污，不变形等特点。为了确保使用者的健康安全，产品需通过测机构检测，各项性能满足或优于如下要求：

（1）物理性能-----按照 GB/T 17657-2013的标准及相关的检测方法进行不少于27项检测，结果为：耐干热性能、耐湿热性能、表面耐香烟灼烧：5级、表面无明显变化；表面耐龟裂性能：5级，用6倍放大镜观察无裂纹；耐高温性能：无裂痕；耐沸水性能：5级，无变化；静曲强度：≥135MPa；洛氏硬度（R）：≥124(GB/T 3398.2-2008)；吸水率（24h）：≤0.1%；耐刮划性：2.5N试件表面无大于90%的连续划痕；耐光色牢度：≥灰色样卡4级；漆膜硬度：≥9H；表面耐磨性能为≥850r；尺寸稳定性检测结果≤0.2%；点对点电阻值≤8.16*109，体积电阻值≤8.79*108，表面电阻值≤6.32*107（SJ/T 10694-2006（2017） 6.1、6.3）。含水率≤1.2%；荷载变形残余挠度值≤0.03mm。

（2）化学性能--台面板材正反两面需经过国家级检测部门参照GB/T17657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验办法(4.41表面耐污染性能测定一方法2中室温24h测试条件)加盖玻片与不加盖玻片进行不少于108项化学试剂及有机溶液检测，硫酸（98%）、氢氟酸（48%）铬酸、王水、高锰酸钾（10%）、二甲基甲酰胺、冰醋酸（90%）、乙腈、碘伏等检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”。

（3）总挥发性有机化合物TVOC按照HJ571-2010的标准及相关的检测方法检检测结果为未检出。

（4）环保性能---台面甲醛释放量检测达到国家标准(GB 18580-2017)E1级的技术指标要求，检测结果为合格，甲醛释放放量检测结果值小于0.01mg/M3（未检出）

（5）采用GB/T8807-1988方法，经600光泽度检测，结果不大于16.5；

（6）采用JY/T015-1996方法，检测，银元素不大于0.48；

（7）经不少于14项的农药残留检测，检测百菌清、毒死蜱、敌敌畏、腐霉利、甲胺磷等检测结果均为符合。

（8）具有不低于219项及以上高关注度物质（SVHC）检验报告；

（9）用ATLAS氙灯老化试验机根据GB/T16422.2-2014标准在满足两种条件的情况下进行1350小时以上氙灯抗老化耐候测试，结果为5级，无明显变化。

（10）以GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，结果达B1级。

（11）依据GB/T24128-2018方法检测防霉性能：霉菌生长情况为0级，主要菌种（黑曲霉ATCC 6275、球毛壳霉ATCC 6205、宛氏拟青霉CGMCC3.4253、绳状青霉CGMCC3.3875、长枝木霉CGMCC3.4291)；

(12)投标人应针对以上台面技术参数要求，提供符合参数的检测报告。

3.围边：ABS+PC+精钢塑料新粒子，一体化台面围边，“C”形安装在台面上，具有防止实验器皿滑落、防潮等特点.

4.桌身：新型全钢结构，钢制部件经12道工艺制造：除油保洁、清洗除污、酸洗除锈、清洗除酸、冲淋表调、磷化防锈、清洗或冲洗表面除污，钝化后烘干、流水线静电喷粉、静电粉末涂料自流平、“EPOXY”粉末喷涂渐进式升温高热温度固化。具有耐酸耐碱、耐腐蚀防褪色、承重性能强、表面美观实用等的特点。

桌身台架模块可根据功能需要自由组合：储存模块、多媒体模块、上下水模块、R型主控制系统模块、通风系统模块，并可根据实际需求开发新的组合模块。

操作台所有边角采用圆角处理设计，防止学生刮伤碰伤。外观设计符合人体工程学原理、中间R型设计。

5.可调脚：采用工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、 防潮、耐腐蚀等特点。
	1
	张

	2-2
	学生实验桌
	1.规格：1200*600*780mm

2.台面：采用国内12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台边加工成光滑并倒角。具有耐强酸、耐强碱、耐腐蚀、防静电、防火、耐磨、耐热、耐熏灼、抗污，不变形等特点。为了确保使用者的健康安全，产品需通过国家权威检测机构检测，各项性能满足或优于如下要求：

（1）物理性能：通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测依据GB/T17657-2013等标准及方法检验进行不少于19项物理性能检测，检测结果为：含水率：≤1.0；表面耐冷热循环性能（80℃）：无裂纹、无鼓泡、变色、起皱；漆膜硬度≥8H；漆膜附着力：切割边缘完全平滑，无脱落；表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；24h吸水性≤0.1%；表面耐磨性能检验结果不低于568r；耐高温性：表面无裂痕；弯曲强度≥120MPa，抗冲击性能：压痕直径6.0MM表面无破损、耐光色牢度≥4级；表面耐磨性能（磨耗值）≤46mg/100r；表面耐龟裂性：5级，用6倍放大镜观察表面无裂纹、尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%、密度达到1.4g/cm3以上.

（2）化学性能：通过硫酸（98%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、松节油、乙腈等不少于125项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。

（3）环保性能：通过国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构参照最新标准（GB/T18580-2017）检测，检测结果为：甲醛释放量≤0.024mg/M3，满足E1级≤0.124mg/M3技术限量要求。

（4）防霉性能：依据GB/T24128-2018方法检测霉菌生长情况为0级，主要菌种（黑曲霉ATCC 6275、球毛壳霉ATCC 6205、宛氏拟青霉CGMCC3.4253、绳状青霉CGMCC3.3875、长枝木霉CGMCC3.4291).

（5）参照GB18585-2001或GB18586-2001等国家标准，经国家化学建筑材料测试中心检测，重金属铅、镉等未检出。

（6）用ATLAS氙灯老化试验机根据GB/T16422.2-2014标准在满足两种条件的情况下进行580小时以上氙灯耐候测试，结果为5级，无明显变化。

（7）参照GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定 水平法种垂直法》和依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，结果达B1级，烟气毒性项目符合t1级要求；水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级。

（8）具有不少于180项以上高关注度物质（SVHC）检验报告；

（9）依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.02mg/m2*h）。

（10）依据GB6566-2010方法进行放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1。

（11）台面生产厂家必须通过三体系（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证，并具有相关证书。

(12)投标人应针对以上台面技术参数要求，提供符合参数的检测报告。

3.台身结构：新型塑铝结构，整体1200*600*780。学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。

4.桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。上腿规格：长580mm宽50mm高120mm，壁厚5.0mm。下腿规格：长510mm宽50mm高100mm，壁厚5.0mm,下腿处配有环保型PP加耐磨纤维质塑料护脚。

5.立柱：采用50×110mm，壁厚1.5mm。前横梁采用40×30mm，壁厚1.2mm。中横梁采用27.2×27.2mm，壁厚1.2mm。后横梁和后挡板一体成型：采用105×30mm×80 mm，壁厚1.2mm，造型截面为后端连续相切弧形，顶端高出台面40mm，可防止台面物体向后滑落、实验用水溢出。加强横支撑件：采用10×100mm，壁厚1.2mm。材料均采用优质铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。      

6.书包斗：规格420*280*160mm,厚度5mm，采用ABS改性材料，塑料注塑成型，正面设有可悬挂凳子的圆形孔，周边加厚加强，斗内有8根宽度为30mm的沙面处理的加强体块。

7.结构：台面为理化板一体化成型，桌身由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁及加强横支撑件组成。学生位设书包斗、柜体箱。可调脚：高强度可调脚，采用10mm螺纹钢，下部采用环保型PP加耐磨纤维质塑料。规格350*250*720mm，分为桶体和底座两部份，底座为与桌面同色的壁厚3mmABS材质注塑成型；桶体分为两块，壁厚3mm,采用ABS材料，塑料注塑成型,表面沙面和光面相结合处理，以齿合槽配以螺丝连接，拆分组合方便，方便检修桶体内的风管或电线。

提供检测报告。
	12
	张

	2-3
	实验光源
	1.功率：5W，2.电压：AC86V-AC220V；3.尺寸：400*180mm；4.材质：优质不锈钢材+亚克力；5.灯珠：LED2835；6.发光颜色：正白光；7.控制方式：内置高精密恒流驱动电源；8.投射角度：180度；9.环境温度：-30-60 ℃；10.产品特点：绿色节能 安装简易 性能稳定 使用寿命长。
	25
	套

	2-4
	学生实验凳
	凳面：采用高密度ABS材质，直径300MM，内村直径130*1.1mm厚铁板托盘一次注塑成型。升降范围：450mm-540mm凳杆：采用1.2MM半圆形冷轧钢管，直径不小于500mm，底部注塑成型。凳腿：采用1.2MM半圆形冷轧钢管。脚垫：采用外包注塑成型，能做到防滑、减震、防静电。钢管架三脚支撑。
	48
	张

	2-5
	三联水嘴
	一高二低水嘴，管体部份为黄铜合金制，陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂处理，耐酸碱腐蚀。出水嘴为铜质瓷芯尖嘴型，可拆卸清洗阻塞。
	13
	套

	2-6
	实验水槽
	PPR材质水封式，尺寸为440×340×240，可防止废水回流和堵塞
	13
	个

	2-7
	给水全室控制
	手控给水。
	1
	套

	2-8
	全室给排水系统
	给水管采用优质PPR管，主管直径20mm；排水管采用优质PVC耐蚀管，主管直径50mm。
	1
	套

	2-9
	实验室综合布线
	设优质耐压PVC套管，主干电源线采用2.5mm²优质多芯铜质护套线，支干电源线采用1.5mm²优质多芯铜质护套线；所用电源线必须取得检测合格证，保证线路安全。此外，实验室电源布线系统应配备专用地线。
	1
	套

	2-10
	教师转椅
	豪华五轮转椅。
	1
	张

	2-11
	教师主控电源
	1.电源控制台（教师电源、主变压器控制箱）采用冷轧钢板喷塑制成，教师电源采用翻转式（使用时翻转45℃）。

2.分四组向学生桌输出安全的220V交流电源，具有漏电及过载保护功能，并具备防雷功能。

3.交流输入电压和四组输出电压分别由0~300V的数字电压表分别显示电压值。

4.其他电性能应符合《JY0361—1999》或《JY0374—2004》中的相关要求。
	1
	套

	
	学生电源
	1.学生电源采用ABS抽屉式电源盒，，面板材质采用铝塑合金制成。电源面板尺寸为147*122（mm）。

2.电源配置两组新国标的二、三孔安全插座，（带双安全门）输出交流220V电压。

3.电源有可靠的过载保护装置和电源指示灯。

4.其他电性能应符合《JY0361—1999》或《JY0374—2004》中的相关要求。
	
	

	2-12
	触摸一体机
	一、整体设计

1.整机采用全金属外壳一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。

2.采用75英寸UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，屏幕分辨率不低于3840*2160，具备防眩光效果。

3.屏幕显示灰度分辨等级≥256灰阶。

4.整机中间主屏及两侧副屏支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔等进行板书书写，便于老师完整书写教学内容。

5.支持Windows系统中进行20点或以上触控。

6.整机内置2.2声道扬声器，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，总功率不低于60W，整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88db，10米处声压级≥73dB。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

7.整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计。

8.整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥11.5m。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

9.整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.5。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

二、按键及接口

1.整机具有减滤蓝光功能，可通过前置面板物理功能按键一键启用护眼模式，让师生视力健康得到保障。

2.支持纸质护眼模式，在任意通道任意画面任意软件所在显示内容下可实时调整画面纹理，所支持的纸质纹理包括但不限于：牛皮纸、水纹纸、素描纸等。同时支持色温调节和透明度调节。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

3.支持自定义前置“设置"按键，通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关。

4.设备支持通过前置物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的所有内容与老师人声同时录制。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

5.前置接口不少于2路USB接口，1路Type-C接口；侧置接口不少于2路HDMI、1路RS232、1路USB接口。

6.外接电脑设备通过标准TypeC线连接至整机TypeC口，可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑即可拍摄教室画面；支持通过Type-c接口U盘进行文件传输，兼容Type-C接口手机充电。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

三、整机功能

1.支持无线传屏功能，可以将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示。

2.Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6；整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

3.整机无需外接无线网卡，在Windows系统下可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能。Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。

4.整机内置非独立的高清摄像头，支持远程巡课应用，二维码扫码功能，可AI识别人像，人像识别距离≥10米，摄像头像素数≥1300万，对角角度≥135°，拍摄范围可以涵盖整机距离摄像头垂直法线左右水平距离各大于等于4米，左右最边缘深度大于等于2.3米范围内。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

5.整机摄像头支持大于等于9.5米距离时人脸识别、快速点人数、随机抽人，可识别镜头前的所有学生，并显示人脸标记、随机抽选。支持同时显示标记不少于58人。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

6.整机摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

7.触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写。

8.支持整机设备开机启动后，自动进入教学桌面，支持账号登录、退出，自动获取个人云端教学课件列表、并可进入校本资源库。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

9.整机支持半屏模式，将Windows显示画面上半部分下拉到屏幕下半部分显示，此时可以正常触控操作Windows系统，点击非Windows显示画面区域（屏幕上半部分），可退出该模式。

10.在任意信号源通道下，支持十指长按屏幕5秒实现触摸锁定及解锁，触摸锁定时整机无法被触控操作。

11.整机内置专业硬件自检维护工具（不接受第三方工具），支持对触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，可对嵌入式系统运行内存、垃圾文件进行清理，确保嵌入式系统运行流畅。

12.整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择故障检测、系统还原功能。

13.支持通道记忆功能，开机默认回到最近一次关机时的显示通道。

14.整机全通道侧边栏快捷菜单中应用软件可以进行实时切换并打开，无需在已经开启任意应用软件全屏模式下退出当前应用再选择更换。

15.整机安卓支持通过扫描二维码加入班级，老师设置题型，学生回答后提交，教师查看正确率比例及详细讲解。

四、安卓系统

1.安卓系统版本不低于Android 11.0。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

2.无PC状态下，嵌入式Android操作系统下可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、WPS软件使用和网页浏览。

五、电脑配置

1.采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。按压式卡扣方式，无需工具即可快速拆卸电脑模块。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

2.搭载Intel 10代酷睿 i5或以上配置CPU，不低于六核心十二线程，主频不低于2.9GhZ。内存：4GB DDR4笔记本内存或以上配置。硬盘：256GB SSD固态硬盘或以上配置。

3.和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。

4.PC模块支持不断电情况下热插拔，以便快速维护或替换模块。

5.整机具备供电保护模块，能够检测内置电脑是否插好在位，在内置电脑未在位的情况下，内置电脑无法上电工作。

（一）主要功能

1.采用备授课一体化框架设计，教师可根据教学场景自由切换类PPT界面的备课模式与触控交互教学模式，适用于教室、办公室等不同教学环境，便于教师教学使用。
2.互动课件与多媒体素材的云空间相互独立，互不干扰；教师可新建课件组或素材文件夹对教学资源进行个性化的分类与标记，便于管理；多媒体素材库内的素材可随时插入互动课件，互动课件内的多媒体素材可在课件内直接上传至多媒体素材存储空间，便于教师调用、采集教学素材。

3.为全校教师提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，根据每名教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至不小于5 TB 的个人云空间。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

4.为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系。
5.根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库，教师可对本人上传的校本资源进行分类移动、删除、重命名等操作。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

6.集体备课：支持在备课平台创建集体备课活动，老师可以针对课件、教案进行批注和研讨。主备人可多次修改稿件后上传，具备稿件版本对比功能。支持数据统计和访问记录查看。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

7.可在备课平台直接编写教案，教案为云端存储，支持文本、图片、视频、公式的插入。可将教案关联至教师课件，支持课件同时关联多份教案，关联后教师可在备课界面调用查看教案，便于教研工作开展。

10.全文快速搜索：支持在课件中通过快捷键调用搜索控件，输入文本即可查找课件内文本框、形状、表格中对应的文本匹配项。
11.提供在线课堂功能，内置于白板软件中，无需额外安装部署直播软件，可实现语音直播、课件同步、互动工具等远程教学功能。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

12.搭配软件移动端，可支持移动授课，实现公网连接控制课件翻页、播放，支持手机拍照上传、投屏。手机端和电脑端登录同一账号后即可自动连接，拍照上传、控制课件支持公网。
13.支持微课录制功能，内置于白板软件中，微课可录制保存音频和课件的互动操作。

14.学生观看微课时可进行多种互动，可在控制课件模式下移动、删除克隆课件内的元素，参与课堂活动互动练习。

15.系统后台自动统计微课的观看次数，便于教师做教研管理。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

16.内置互动分类游戏：支持创建互动分类游戏，可自定义不同类别及相对应对象，将不同对象拖拽到对应类别容器中系统自动辨识分类，分类正误均有相应提示；竞争模式下可记录不同操作者的动作和用时并自动排名。类别和对象的样式、数量均支持自定义修改。系统需提供不少于10种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。
（二）学科工具

1.支持课件中插入在线数学画板，授课时一键打开使用。 提供不少于400个数学画板资源，按照学段数学学科主要知识点分类，便于教师查找使用。

2.数学函数公式：支持中英文、数学公式的编辑输入，可快速输入方程组、脱式运算，提供不少于70个数学符号及模板；预置不少于40个常用数学公式，无需编辑一键插入，输入内容可用不同颜色标记及重复编辑。

3.提供函数图像绘制工具，包含一次函数、二次函数、幂函数、对数函数等，可缩放函数图像与坐标轴，可显示坐标网络，函数图生成后可重新编辑。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

4.语文汉字卡工具，直观展示汉字部首、笔画数量，笔画书写支持分步展示和连续展示，教师可一次性生成多个汉字生字卡，同步生成数量不少于5个。

5.提供古诗词、古文教学资源：包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、原文朗诵音频，提供不少于8种古诗词专用背景模板；内嵌诗词百科链接，一键跳转展示诗词及作者详细背景介绍；全部古诗词资源按照年级学段、朝代、诗人进行精细分类，教师仅需点击分类关键词即可快速跳转至对应诗词资源，无需输入诗词名称即可快速检索，支持教师直接搜索诗词、古文名称或作者名称进行查找。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

6.AI智能纠错：软件内置的AI智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）
7.配置英语学科听写工具，支持自定义选择单词。自定义听写频率和次数，一键生成听写卡；授课模式支持一键开启听写朗读。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）
8.内置专用美术画板工具，提供铅笔、毛笔、油画笔等笔触，具备符合绘画调色教学需求的模拟调色盘，可选择不同颜色混合调色，便于学生理解调色合成过程。
9.提供三维立体星球模型，内含太阳系全览模型、行星模型、卫星模型，支持360°自由旋转。太阳系全览模型、行星、卫星使用模型嵌套设计，无需切换界面，可从太阳系逐层定位至卫星；提供丰富的地理教学图集，可查看行星的详细数据信息和内部结构信息，支持地球模型直接进行平面/立体转换，清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容，方便教学。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

10.提供互动式教学课件资源，包含学科教育各学段教材版本全部教学章节、专题教育多个主题教育、特殊教育三大分类的交互式课件，总数不少于10万份，每天动态更新课件列表。课件支持直接预览并下载，预览时支持拖动课堂活动、形状、几何、文本等元素；下载时课件可同步至教师个人云课件存储空间；课件支持教师在线评分。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

11.支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。

12.移动端支持教师/家长双重身份无缝切换，软件内可直接切换账户类型，无需安装多个APP应用或退出账号重新登录。

13.兼容多平台系统，可在PC、Web、安卓、iOS等系统使用，且各终端数据互通，教师可多场景下对学生进行管理与评价。

14.学生行为评价系统集成学校管理、教师管理、课堂表现评价、家校互联互通功能，所有功能同一软件平台的同一账户实现。

15.支持对家长进行定向邀请，家长入班后可查看学生在校表现并实时接收教师通知。

16.支持对任课教师进行定向邀请，教师入班后可协同对班级学生进行管理评价。

17.支持汇总查看校内的班级评价排名，可以列表形式查看班主任、班级学生数、家长数、班级代码等信息。

18.支持查看校内某个班级的详细信息及学生个人表现记录，便于进行教学行为分析。

19.支持进行校级、年级学生综合素质量表快速导入，教师可将针对不同年级学段以及校级综合素质量表快速导入班级。

20.根据评价得分情况，对应小组或学生的头像装饰产生相应变化，以游戏化方式激励学生积极参与课堂互动。

21.系统根据学生日常行为评价情况，通过AI学生能力模型进行智慧分析，为每个学生生成定制化评语，评语可支持教师二次编辑修改并推送至家长端。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

22.支持教师与其他教师及家长进行文字、语音、图片交流，且教师可设置免打扰时间段，非工作时间内消息不会发生提醒。

23.基于数据分析的教研数字化管理平台，支持学校管理教学教研流程，包括教学计划、集体备课、听课评课、班级氛围、校本资源建设，同时收集数据反馈和评价，方便管理者掌握和促进教学教研效果。

24.产品采用Saas的服务模式，后台应用B/S架构设计，支持学校管理者在Windows、Linux、Android、iOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行操作，可统计全校教师软件活跃数据、点评数据及课件上传等数据。

25.支持管理员及教师使用网页端、移动端登录，移动端支持查看网页端数据信息，教师榜单，并定期推送数据分析报表，帮助学校检验信息化教学成果。

26.信息化数据雷达图：将信息化教学数据分五个维度进行评估，分别为课件制作、听课评课、师生互动、互动教学、家校沟通，并与全省均值对比，学校信息化教学情况一目了然。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

27.教师考勤：具备教师GPS定位打卡考勤功能。学校管理员可设置考勤时间、考勤范围，还可以查看和导出考勤数据报表。教师可在移动端进行GPS考勤，到达学校范围后即激活打卡，支持入校、离校、迟到、早退等多种打卡类型。

28.教研结构：支持管理者按照学段-学科-年级快速创建教师的教研组织结构，方便教师信息的分类管理。

29.信息管理：支持修改管理员、教师的账户信息，支持管理员上传校徽，并对本校内管理者账户都可见。

30.为学校提供教研全流程管理服务，包含教学计划、电子教案、听课评课、校本资源、班级氛围的流程管理和数据分析，方便学校统筹管理教学、教研活动进展，收集数据反馈和评价，了解全体教师的教学、教研产出。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

31.教案模板管理：支持管理者自定义学校的教案模板，可以设置必填项和选填项，有效规范教师教案的编写。

32.班级氛围数据概况：支持查看不同时间段班级氛围数据的概况，数据包含家长入班率，教师对学生的新增点评数。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

33.听评课数据统计导出：支持对不同评课维度得分进行统计，计算平均分并找出评分薄弱项，方便管理者针对性优化教学策略，同时支持查看全校的评课记录和得分详情，并可一键导出Excel表格，方便整理。

34.电子教案：教师可以在个人空间直接编写教案，编写教案时可以关联课件，支持教师在个人空间、配套备授课工具查看课件以及教案，方便教师进行教学设计。

35.教研动态：展示本校最新教研动态，包括集体各课、听课评课、校本资源建设动态，了解学校的教研最新进展。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

36.习题使用：教师可以选择习题插入课件使用。支持在云空间中创建习题，包括选择题、填空题、解答题，支持批量导入习题，将习题分享至校本资源库。
	1
	台

	2-13
	黑板
	1.规格：≥1200mm*4000mm；左右推拉，四块或两块拼接，保证与一体机物理尺寸有效对接并可根据学校实际情况进行调整。功能：轨道双凹槽设计，内置加强筋，侧轨规格：≥110mm*40mm*20mm，上下轨道规格：≥110mm*68mm*20mm，正面尺寸≥68mm。

2.优质镀锌钢板面板为基板，板面涂层引进日本高科技晶格纳米涂料技术，经高温烘烤技术而成，面板颜色为米黄色，厚度≥0.4mm，涂层中加入平均直径16μm的石英粉末，涂层为三涂处理，经高温烘烤而成，甲醛释放限量≤0.1mg/L，提供检测依据，产品印有十环环保绿标。

3.背板为优质电热镀锌板，厚度≥0.2mm，经双涂防锈处理，每隔8公分设有2公分加强凹槽，符合JY0001-2003质量要求，GB28231-2011安全卫生要求，GB21027-2007安全通用要求。。

4.夹层：夹层材料为高密度聚苯乙烯泡沫板（20kg/m³），厚度≥16mm，提供产品SGS安全检测。锁具同一钥匙。

5.提供检测报告。
	1
	套

	2-14
	视频展台
	1.壁挂式安装，防盗防破坏。2.无锐角无利边设计，有效防止师生碰伤、划伤。3.采用三折叠开合式托板，展开后托板尺寸≥A4面积，收起时小巧不占空间，高效利用挂墙面积。4.采用USB高速接口，单根USB线实现供电、高清数据传输需求。5.采用800W像素自动对焦摄像头，可拍摄A4画幅。6.解析度：中间1600线，四周1400线。7.展台按键采用触摸按键，可实现一键启动展台画面、画面放大、画面缩小、画面旋转、拍照截图等功能，同时也支持在一体机或电脑上进行同样的操作。
	1
	台

	2-15
	便携式数字化实验分析仪
	一体化设计，可同时进行数据采集与分析处理；
11.6英寸1920*1080高清IPS显示屏，8GB内存+128GB内部存储， 拥有2.4G+5G双频WiFi；
搭载英特尔4核4线程架构处理器，CPU主频为1.6GHz - 2.0GHz，显卡采用HD Graphics 500；
内置蓝牙4.0，可与接有无线模块的传感器进行数据的无线传输；
前置200万像素摄像头，安装有Windows10操作系统；
USB3.0接口，内置平板专用分析软件，可直接连接传感器进行数据采集与分析处理。
支持与采集器连接采集，更可拓展级联采集，支持连接更多传感器；
软件内置根据全国中小学教材课程预先设置的实验模板及实验指导，便于教学使用。
	1
	台

	2-16
	数据采集器
	八路USB数据传输通道，可同时传输八种相同或不同的传感器的数据，支持热插拔，即插即用；
USB供电、数据传输采用标准usb2.0通信协议；
单通道最高采样速率200ksps；
内置蓝牙为4.0版本，可与多个无线模块连接，进行数据传输；
采集器与采集器之间支持级联功能，扩展连接传感器的个数。
	1
	台

	2-17
	数字化探究系统软件
	1.Office软件（WORD、EXCEL）风格和开放式设计，易用、好用；
2.内置智能动生电动势实验器、二维运动合成与分解、气象站、数字化摩擦力、化学污水智能处理系统等仪器控制软件；
3.血压、血氧、G-M、多功能健康监测仪等特殊传感器设置有专用界面；
4.自动识别传感器，可通过软件选择设定选择传感器的多个量程；
5.有中文、英文、俄语、越南语四种语言可以选择；
6.可以设置与硬件设备连接和脱机工作，可以同时打开多个软件窗口进行实验（可以打开一个连接硬件的软件窗口，无限多个脱机的软件窗口）；
7.用户可根据需要自由设定常用工具的快捷按钮；
8.实验过程中可实现数据和图象的同时显示, 并有实时显示数据窗口，同一页面可以根据设定多图表和多表格显示（最多可支持12个）；
9.图象显示有自动滚屏和自动缩屏2种模式，在数据采集的同时可以对图象进行放大、缩小、拖拽等操作；
10.可自由设定采集数据的计算精确位数；可以自由插入文本列；
11.采集数据可以保存为历史组，实现与前面采集数据的对比；
12.实验结果可以WORD、EXCEL、BMP的形式导出、保存,也可以作为独立文件整体保存实验配置和结果；
13.内嵌电子实验报告模板功能，实验结果可直接自动导入到电子实验报告中；
14.实现智能设定最佳采样频率；
15.自动配置显示数据的表格、图表、数值仪器、表盘等多种数据显示方式；
16.通过计算列、积分、拟合（14种以上的拟合函数，并且函数可自定义系数）等功能，可以进行专业的实验数据分析；
17.软件可由老师按照实际的教学需要建立规范化的实验模板,可内置几百个物理、化学、生物学科的实验；
18.包含各种特殊符号插入公式的功能；
19.可自由设定多种图象点的样式和颜色；图象有点显示、连线显示、点连线三种显示功能；
20.实验前可预先添加计算公式，自动计算相关数据并显示图象。
	1
	套

	2-18
	普通温度传感器
	量程：-50℃ ～ +150℃
分辨率：0.1℃
数据传输端口为usb接口。
可拆卸式温度探头，探头与传感器主体通过耳机接口连接。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	2
	只

	2-19
	湿度传感器
	量程：1%RH ～ 100%RH
分辨率：0.1%RH
数据传输端口为usb接口。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	1
	只

	2-20
	多量程电流传感器
	三量程传感器
★量程一：-3A ～ +3A 分辨率：0.01A
★量程二：-300mA ～ +300mA 分辨率： 1mA
★量程三：-30mA ～ +30mA 分辨率： 0.1mA
拥有三种量程，软件选择量程，数据传输端口为usb接口。
可拆卸式电学探头，探头与传感器主体通过BNC接口连接。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
标“★”功能参数为重要参数，需提供检测报告。
	2
	只

	2-21
	多量程电压传感器
	三量程传感器
★量程一：-20V ～ +20V 分辨率：0.01V
★量程二：-2V ～ +2V 分辨率：0.001V
★量程三：-200mV ～ +200mV 分辨率：0.1mV
拥有三种量程，软件选择量程，数据传输端口为usb接口。
可拆卸式电学探头，探头与传感器主体通过BNC接口连接。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
标“★”功能参数为重要参数，需提供检测报告。
	2
	只

	2-22
	色度计传感器
	量程：0%～100%
分辨率:0.01%
数据传输端口为usb接口。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
采用四色光源为：蓝，绿，橙，红。软件可以实现颜色选择、校准。
	1
	只

	2-23
	浊度计传感器
	量程：0NTU～1000NTU
分辨率：0.1NTU
数据传输端口为usb接口。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	1
	只

	2-24
	氯离子传感器
	双量程传感器，可用于测量溶液的物质的量浓度与质量浓度。
★量程一：5x10-5mol/L～1mol/L 分辨率：0.0005mol/L
★量程二：1.8ppm～35500ppm 分辨率：10ppm
拥有两种量程，软件选择量程，数据传输端口为usb接口。
可拆卸式氯离子电极，电极与传感器主体通过BNC接口连接。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯两种工作方式。
标“★”功能参数为重要参数，需提供检测报告。
	1
	只

	2-25
	钠离子传感器
	双量程传感器，可用于测量溶液的物质的量浓度与质量浓度。
★量程一：1x10-4mol/L～1mol/L 分辨率：0.0005mol/L
★量程二：2.3ppm～23000ppm 分辨率：10ppm
拥有两种量程，软件选择量程，数据传输端口为usb接口。
可拆卸式钠离子电极，电极与传感器主体通过BNC接口连接。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯两种工作方式。
标“★”功能参数为重要参数，需提供检测报告。
	1
	只

	2-26
	氧化还原传感器
	量程：-2000mv～+2000mv；
分辨率：1mv；
数据传输端口为usb接口。
可拆卸式ORP电极，电极与传感器主体通过BNC接口连接。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯两种工作方式。
	1
	只

	2-27
	二氧化硫传感器
	双量程传感器，可用于测量气体的体积浓度与质量浓度。
★量程一：0ppm～20ppm 分辨率：0.1ppm
★量程二：0mg/m³～7mg/m³ 分辨率：0.05mg/m³
拥有两种量程，软件选择量程，数据传输端口为USB接口。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
标“★”功能参数为重要参数，需提供检测报告。
	1
	只

	2-28
	pH值传感器
	量程：0～14
分辨率：0.01
数据传输端口为usb接口。
可拆卸式PH电极，电极与传感器主体通过BNC接口连接。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	1
	只

	2-29
	电导率传感器
	双量程传感器
量程一：0μS/cm～20000μS/cm 分辨率：10μS/cm
量程二：0μS/cm～2000μS/cm  分辨率：1μS/cm  
拥有两种量程，软件选择量程，数据传输端口为USB接口。
可拆卸式电导率电极，电极与传感器主体通过BNC接口连接。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	1
	只

	2-30
	氢气传感器
	双量程传感器，可用于测量气体的体积浓度与质量浓度。
★量程一：0ppm～1000ppm 分辨率：1ppm
★量程二：0g/m³～11g/m³ 分辨率：0.02g/m³
拥有两种量程，软件选择量程，数据传输端口为usb接口。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
标“★”功能参数为重要参数，需提供检测报告。
	1
	只

	2-31
	氧气传感器
	量程：0%～100%
分辨率：0.1%
电化学探头,无需填充液，数据传输端口为usb接口。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	1
	只

	2-32
	溶解/气态二氧化碳
	双量程传感器，可用于测量气体的体积浓度与质量浓度。
★量程一：0ppm～50000ppm 分辨率：±50ppm
★量程二：0g/m³～25g/m³分辨率：±0.025g/m³
拥有两种量程，软件选择量程，数据传输端口为USB接口。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
可测量空气中的二氧化碳浓度及水溶液中的二氧化碳浓度。
标“★”功能参数为重要参数，需提供检测报告。
	1
	只

	2-33
	一氧化碳传感器
	双量程传感器，可用于测量气体的体积浓度与质量浓度。
★量程一：0ppm～1000ppm 分辨率：1 ppm
★量程二：0mg/m³～800mg/m³ 分辨率：1mg/m³
拥有两种量程，软件选择量程，数据传输端口为usb接口。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
标“★”功能参数为重要参数，需提供检测报告。
	1
	只

	2-34
	气体压强传感器
	量程：0KPa ～ 700Kpa
分辨率：0.1KPa
数据传输端口为USB接口。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	1
	只

	2-35
	无线传输模块
	与传感器连接方式：USB接口；
锂电池容量：500mAH；
传输信号最大无障碍距离：100m；
充电接口：MicroUSB接口；
蓝牙版本：4.0。
	2
	只

	2-36
	数显模块
	显示屏：1.8寸TFT显示屏，电容式触摸屏；
与传感器连接方式：USB接口；
内置锂电池容量：4.2V，500mAH；
充电接口：MicroUSB接口；
可通过触摸屏进行选择量程和调零的操作。
	1
	只

	2-37
	微气压传感器
	量程：0Pa ～ 10000Pa
分辨率：100Pa
数据传输端口为usb接口。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	1
	只

	2-38
	氯气传感器
	双量程传感器，可用于测量气体的体积浓度与质量浓度。
★量程一：0 ppm～50 ppm 分辨率：0.1 ppm
★量程二：0mg/m³～15mg/m³ 分辨率：0.05mg/m³
拥有两种量程，软件选择量程，数据传输端口为usb接口。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
标“★”功能参数为重要参数，需提供检测报告。
	1
	只

	2-39
	一氧化氮传感器
	双量程传感器，可用于测量气体的体积浓度与质量浓度。
★量程一：0ppm～250ppm 分辨率：1ppm
★量程二：0mg/m³～186mg/m³分辨率：1mg/m³
拥有两种量程，软件选择量程，数据传输端口为usb接口。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
标“★”功能参数为重要参数，需提供检测报告。
	1
	只

	2-40
	氨气传感器
	双量程传感器，可用于测量气体的体积浓度与质量浓度。
★量程一：0ppm～100ppm 分辨率：1ppm
★量程二：0mg/m³～130mg/m³ 分辨率：1.5mg/m³
拥有两种量程，软件选择量程，数据传输端口为usb接口。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
标“★”功能参数为重要参数，需提供检测报告。
	1
	只

	2-41
	溶解氧传感器
	量程：0mg/L～20mg/L
分辨率0.01 mg/L
数据传输端口为usb接口。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
极谱式铂阴极和银阳极探头,特氟龙可置换膜，自带温度补偿，无需复杂温补过程。
	1
	只

	2-42
	滴定计数器
	量程：0D ～ +∞D；
分辨率：1D ；
数据传输端口为usb接口。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯两种工作方式。
	1
	只

	2-43
	专用充电器
	5V专用充电器，用于数显模块、无线传输模块等设备的充电及数据采集器的供电。
	1
	只

	2-44
	传感器收纳箱及数据线套件
	包装箱外部为ABS材质，一体塑形而成，箱体正面可支撑成年人站立。侧边以铝合金外边框及铝合金机械锁扣构成。箱体内部以聚丙烯材质的硬质海绵为内衬，内衬开有各种传感器定位嵌槽，方便整理与收纳。数据线套件由一根usb type-c数据线及3根usb双公连接线组成。type-c数据线用于连接计算机与采集器之间的数据传输，usb双公连接线用于传感器与计算机或者采集器之间的数据传输。
	1
	套

	2-45
	多向转接头
	铝合金材质多向棱形插口，配合各类传感器和辅材固定
	1
	套

	2-46
	多功能连接套件（中和滴定实验器）
	配合滴定计数器可以统计液滴数量，附件要与中学常用铁架台配合使用,附件固定盒顶部有PH传感器电极固定插孔,侧面开有2个观测小孔,便于观察滴定速度。铝合金材质配件若干,2只15厘米左右铝合金杆,两端10毫米攻丝,2只多向转接头,每面2个菱形小孔,能够转接纵向和横向金属杆,铁杆最大直径12mm。
可配合滴定计数器、PH传感器，、电导率传感器等使用，适用于酸碱中和滴定等实验。
	1
	套

	2-47
	电磁搅拌器
	工作电源：220V  50HZ，工作尺寸：ф125mm；
调速范围： 0∽2400转/分， 最大容量： 1000ml；
可控转速，无极调速。可配合多功能连接配件、PH传感器、电导率传感器、离子传感器等使用，适用于中和滴定、溶液中电导率、离子浓度测量实验。
	1
	套

	2-48
	电化学探究实验器
	由溶液槽、配套盖子及电极片构成，电极片由三种材质组成可以替换。可配合电流传感器、电压传感器使用，适用于探究电解池或者原电池工作原理。
	1
	套

	2-49
	多用途密封塞
	4种规格密封塞，共五个，可配合二氧化碳传感器、氧气传感器、一氧化碳传感器、湿度传感器等传感器使用。可以与实验室器材配套使用，适用于测量气体浓度，湿度等实验。
	1
	套

	2-50
	燃烧原理探究实验器
	由圆柱形透明有机玻璃容器，可拆卸式底板，配套密封塞构成。底板含密封槽，容器顶部有三个气体传感器探测插槽。可配合氧气传感器、二氧化碳传感器、一氧化碳传感器等使用，适用于探究充分燃烧与不充分燃烧现象。（三孔）
	1
	套

	2-51
	数字远红外加热器
	采用先进的电子可控硅调温线，能方便快速调节加热功率，加热体采用远红外线辐射器对液体进行辐射加热，无明火，受热面积大。加热套高度为90mm内孔直径为50mm， 一体化温度传感器设计，带有温度控制器和，温度控制器设置加热温度，led显示屏显示当前测量温度和加热温度。
	1
	套

	2-52
	传感器实验支架
	固定底座，4根长度为140mm，直径为10mm的金属材质圆柱杆，硬质塑料架面，双排4孔，两个直径为28mm的圆孔。适用于实验中途临时搁置PH、电导率、氧气、氯离子、铵根离子等电极。
	1
	套

	2-53
	便携式数字化实验分析仪
	一体化设计，可同时进行数据采集与分析处理；
11.6英寸1920*1080高清IPS显示屏，8GB内存+128GB内部存储， 拥有2.4G+5G双频WiFi；
搭载英特尔4核4线程架构处理器，CPU主频为1.6GHz - 2.0GHz，显卡采用HD Graphics 500；
内置蓝牙4.0，可与接有无线模块的传感器进行数据的无线传输；
前置200万像素摄像头，安装有Windows10操作系统；
USB3.0接口，内置平板专用分析软件，可直接连接传感器进行数据采集与分析处理。
支持与采集器连接采集，更可拓展级联采集，支持连接更多传感器；
软件内置根据全国中小学教材课程预先设置的实验模板及实验指导，便于教学使用。
	5
	台

	2-54
	数据采集器
	八路USB数据传输通道，可同时传输八种相同或不同的传感器的数据，支持热插拔，即插即用；
USB供电、数据传输采用标准usb2.0通信协议；
单通道最高采样速率200ksps；
内置蓝牙为4.0版本，可与多个无线模块连接，进行数据传输；
采集器与采集器之间支持级联功能，扩展连接传感器的个数。
	5
	台

	2-55
	数字化探究系统软件
	1.Office软件（WORD、EXCEL）风格和开放式设计，易用、好用；
2.内置智能动生电动势实验器、二维运动合成与分解、气象站、数字化摩擦力、化学污水智能处理系统等仪器控制软件；
3.血压、血氧、G-M、多功能健康监测仪等特殊传感器设置有专用界面；
4.自动识别传感器，可通过软件选择设定选择传感器的多个量程；
5.有中文、英文、俄语、越南语四种语言可以选择；
6.可以设置与硬件设备连接和脱机工作，可以同时打开多个软件窗口进行实验（可以打开一个连接硬件的软件窗口，无限多个脱机的软件窗口）；
7.用户可根据需要自由设定常用工具的快捷按钮；
8.实验过程中可实现数据和图象的同时显示, 并有实时显示数据窗口，同一页面可以根据设定多图表和多表格显示（最多可支持12个）；
9.图象显示有自动滚屏和自动缩屏2种模式，在数据采集的同时可以对图象进行放大、缩小、拖拽等操作；
10.可自由设定采集数据的计算精确位数；可以自由插入文本列；
11.采集数据可以保存为历史组，实现与前面采集数据的对比；
12.实验结果可以WORD、EXCEL、BMP的形式导出、保存,也可以作为独立文件整体保存实验配置和结果；
13.内嵌电子实验报告模板功能，实验结果可直接自动导入到电子实验报告中；
14.实现智能设定最佳采样频率；
15.自动配置显示数据的表格、图表、数值仪器、表盘等多种数据显示方式；
16.通过计算列、积分、拟合（14种以上的拟合函数，并且函数可自定义系数）等功能，可以进行专业的实验数据分析；
17.软件可由老师按照实际的教学需要建立规范化的实验模板,可内置几百个物理、化学、生物学科的实验；
18.包含各种特殊符号插入公式的功能；
19.可自由设定多种图象点的样式和颜色；图象有点显示、连线显示、点连线三种显示功能；
20.实验前可预先添加计算公式，自动计算相关数据并显示图象。
	5
	套

	2-56
	普通温度传感器
	量程：-50℃ ～ +150℃
分辨率：0.1℃
数据传输端口为usb接口。
可拆卸式温度探头，探头与传感器主体通过耳机接口连接。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	5
	只

	2-57
	多量程电流传感器
	三量程传感器
量程一：-3A ～ +3A 分辨率：0.01A
量程二：-300mA ～ +300mA 分辨率： 1mA
量程三：-30mA ～ +30mA 分辨率： 0.1mA
拥有三种量程，软件选择量程，数据传输端口为usb接口。
可拆卸式电学探头，探头与传感器主体通过BNC接口连接。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	5
	只

	2-58
	多量程电压传感器
	三量程传感器
量程一：-20V ～ +20V 分辨率：0.01V
量程二：-2V ～ +2V 分辨率：0.001V
量程三：-200mV ～ +200mV 分辨率：0.1mV
拥有三种量程，软件选择量程，数据传输端口为usb接口。
可拆卸式电学探头，探头与传感器主体通过BNC接口连接。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	5
	只

	2-59
	气体压强传感器
	量程：0KPa ～ 700Kpa
分辨率：0.1KPa
数据传输端口为USB接口。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	5
	只

	2-60
	滴定计数器
	量程：0D ～ +∞D；
分辨率：1D ；
数据传输端口为usb接口。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯两种工作方式。
	5
	只

	2-61
	pH值传感器
	量程：0～14
分辨率：0.01
数据传输端口为usb接口。
可拆卸式PH电极，电极与传感器主体通过BNC接口连接。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	5
	只

	2-62
	电导率传感器
	双量程传感器
量程一：0μS/cm～20000μS/cm 分辨率：10μS/cm
量程二：0μS/cm～2000μS/cm  分辨率：1μS/cm  
拥有两种量程，软件选择量程，数据传输端口为USB接口。
可拆卸式电导率电极，电极与传感器主体通过BNC接口连接。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	5
	只

	2-63
	氧气传感器
	量程：0%～100%
分辨率：0.1%
电化学探头,无需填充液，数据传输端口为usb接口。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	5
	只

	2-64
	二氧化碳传感器
	双量程传感器，可用于测量气体的体积浓度与质量浓度。
量程一：0ppm～50000ppm 分辨率：±50ppm
量程二：0g/m³～25g/m³分辨率：±0.025g/m³
拥有两种量程，软件选择量程，数据传输端口为USB接口。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
可测量空气中的二氧化碳浓度。
	5
	只

	2-65
	湿度传感器
	量程：1%RH ～ 100%RH
分辨率：0.1%RH
数据传输端口为usb接口。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	5
	只

	2-66
	传感器收纳箱及数据线套件
	包装箱外部为ABS材质，一体塑形而成，箱体正面可支撑成年人站立。侧边以铝合金外边框及铝合金机械锁扣构成。箱体内部以聚丙烯材质的硬质海绵为内衬，内衬开有各种传感器定位嵌槽，方便整理与收纳。数据线套件由一根usb type-c数据线及3根usb双公连接线组成。type-c数据线用于连接计算机与采集器之间的数据传输，usb双公连接线用于传感器与计算机或者采集器之间的数据传输。
	5
	套

	2-67
	多功能连接套件（中和滴定实验器）
	配合滴定计数器可以统计液滴数量，附件要与中学常用铁架台配合使用,附件固定盒顶部有PH传感器电极固定插孔,侧面开有2个观测小孔,便于观察滴定速度。铝合金材质配件若干,2只15厘米左右铝合金杆,两端10毫米攻丝,2只多向转接头,每面2个菱形小孔,能够转接纵向和横向金属杆,铁杆最大直径12mm。
可配合滴定计数器、PH传感器，、电导率传感器等使用，适用于酸碱中和滴定等实验。
	5
	套

	2-68
	电磁搅拌器
	工作电源：220V  50HZ，工作尺寸：ф125mm；
调速范围： 0∽2400转/分， 最大容量： 1000ml；
可控转速，无极调速。可配合多功能连接配件、PH传感器、电导率传感器、离子传感器等使用，适用于中和滴定、溶液中电导率、离子浓度测量实验。
	5
	套

	2-69
	电化学探究实验器
	由溶液槽、配套盖子及电极片构成，电极片由三种材质组成可以替换。可配合电流传感器、电压传感器使用，适用于探究电解池或者原电池工作原理。
	5
	套

	2-70
	多用途密封塞
	4种规格密封塞，共五个，可配合二氧化碳传感器、氧气传感器、一氧化碳传感器、湿度传感器等传感器使用。可以与实验室器材配套使用，适用于测量气体浓度，湿度等实验。
	5
	套

	2-71
	燃烧原理探究实验器
	由圆柱形透明有机玻璃容器，可拆卸式底板，配套密封塞构成。底板含密封槽，容器顶部有三个气体传感器探测插槽。可配合氧气传感器、二氧化碳传感器、一氧化碳传感器等使用，适用于探究充分燃烧与不充分燃烧现象。（三孔）
	5
	套

	2-72
	传感器实验支架
	固定底座，4根长度为140mm，直径为10mm的金属材质圆柱杆，硬质塑料架面，双排4孔，两个直径为28mm的圆孔。适用于实验中途临时搁置PH、电导率、氧气、氯离子、铵根离子等电极。
	5
	套

	2-73
	多向转接头
	铝合金材质多向棱形插口，配合各类传感器和辅材固定
	5
	套


序号3高中生物数字化探究实验室（单套配置）
	品目号
	产品名称
	技术参数
	数量
	单位

	3-1
	教师演示台
	1.规格：2400*700*850mm（规格偏离±5%）

2.台面：采用国内13.0mm厚优抗板台面，台边加工成光滑并倒角。具有耐强酸、耐强碱、耐腐蚀、防静电、防火、耐磨、耐热、耐熏灼、抗污，不变形等特点。为了确保使用者的健康安全，产品需通过国家权威检测机构检测，各项性能满足或优于如下要求：

（1）物理性能-----按照 GB/T 17657-2013的标准及相关的检测方法进行不少于27项检测，结果为：耐干热性能、耐湿热性能、表面耐香烟灼烧：5级、表面无明显变化；表面耐龟裂性能：5级，用6倍放大镜观察无裂纹；耐高温性能：无裂痕；耐沸水性能：5级，无变化；静曲强度：≥135MPa；洛氏硬度（R）：≥124(GB/T 3398.2-2008)；吸水率（24h）：≤0.1%；耐刮划性：2.5N试件表面无大于90%的连续划痕；耐光色牢度：≥灰色样卡4级；漆膜硬度：≥9H；表面耐磨性能为≥850r；尺寸稳定性检测结果≤0.2%；点对点电阻值≤8.16*109，体积电阻值≤8.79*108，表面电阻值≤6.32*107（SJ/T 10694-2006（2017） 6.1、6.3）。含水率≤1.2%；荷载变形残余挠度值≤0.03mm。

（2）化学性能--台面板材正反两面需经过国家级检测部门参照GB/T17657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验办法(4.41表面耐污染性能测定一方法2中室温24h测试条件)加盖玻片与不加盖玻片进行不少于108项化学试剂及有机溶液检测，硫酸（98%）、氢氟酸（48%）铬酸、王水、高锰酸钾（10%）、二甲基甲酰胺、冰醋酸（90%）、乙腈、碘伏等检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”。

（3）总挥发性有机化合物TVOC按照HJ571-2010的标准及相关的检测方法检检测结果为未检出。

（4）环保性能---台面甲醛释放量检测达到国家标准(GB 18580-2017)E1级的技术指标要求，检测结果为合格，甲醛释放放量检测结果值小于0.01mg/M3（未检出）

（5）采用GB/T8807-1988方法，经600光泽度检测，结果不大于16.5；

（6）采用JY/T015-1996方法，检测，银元素不大于0.48；

（7）经不少于14项的农药残留检测，检测百菌清、毒死蜱、敌敌畏、腐霉利、甲胺磷等检测结果均为符合。

（8）具有不低于219项及以上高关注度物质（SVHC）检验报告；

（9）用ATLAS氙灯老化试验机根据GB/T16422.2-2014标准在满足两种条件的情况下进行1350小时以上氙灯抗老化耐候测试，结果为5级，无明显变化。

（10）以GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，结果达B1级。

（11）依据GB/T24128-2018方法检测防霉性能：霉菌生长情况为0级，主要菌种（黑曲霉ATCC 6275、球毛壳霉ATCC 6205、宛氏拟青霉CGMCC3.4253、绳状青霉CGMCC3.3875、长枝木霉CGMCC3.4291)；

(12)投标人应针对以上台面技术参数要求，提供符合参数的检测报告。

3.围边：ABS+PC+精钢塑料新粒子，一体化台面围边，“C”形安装在台面上，具有防止实验器皿滑落、防潮等特点.

4.桌身：新型全钢结构，钢制部件经12道工艺制造：除油保洁、清洗除污、酸洗除锈、清洗除酸、冲淋表调、磷化防锈、清洗或冲洗表面除污，钝化后烘干、流水线静电喷粉、静电粉末涂料自流平、“EPOXY”粉末喷涂渐进式升温高热温度固化。具有耐酸耐碱、耐腐蚀防褪色、承重性能强、表面美观实用等的特点。

桌身台架模块可根据功能需要自由组合：储存模块、多媒体模块、上下水模块、R型主控制系统模块、通风系统模块，并可根据实际需求开发新的组合模块。

操作台所有边角采用圆角处理设计，防止学生刮伤碰伤。外观设计符合人体工程学原理、中间R型设计。

5.可调脚：采用工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、 防潮、耐腐蚀等特点。
	1
	张

	3-2
	学生实验桌
	1.规格：1200*600*780mm

2.台面：采用国内12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台边加工成光滑并倒角。具有耐强酸、耐强碱、耐腐蚀、防静电、防火、耐磨、耐热、耐熏灼、抗污，不变形等特点。为了确保使用者的健康安全，产品需通过国家权威检测机构检测，各项性能满足或优于如下要求：

（1）物理性能：通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测依据GB/T17657-2013等标准及方法检验进行不少于19项物理性能检测，检测结果为：含水率：≤1.0；表面耐冷热循环性能（80℃）：无裂纹、无鼓泡、变色、起皱；漆膜硬度≥8H；漆膜附着力：切割边缘完全平滑，无脱落；表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；24h吸水性≤0.1%；表面耐磨性能检验结果不低于568r；耐高温性：表面无裂痕；弯曲强度≥120MPa，抗冲击性能：压痕直径6.0MM表面无破损、耐光色牢度≥4级；表面耐磨性能（磨耗值）≤46mg/100r；表面耐龟裂性：5级，用6倍放大镜观察表面无裂纹、尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%、密度达到1.4g/cm3以上。

（2）化学性能：通过硫酸（98%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、松节油、乙腈等不少于125项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。

（3）环保性能：通过国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构参照最新标准（GB/T18580-2017）检测，检测结果为：甲醛释放量≤0.024mg/M3，满足E1级≤0.124mg/M3技术限量要求。

（4）防霉性能：依据GB/T24128-2018方法检测霉菌生长情况为0级，主要菌种（黑曲霉ATCC 6275、球毛壳霉ATCC 6205、宛氏拟青霉CGMCC3.4253、绳状青霉CGMCC3.3875、长枝木霉CGMCC3.4291).

（5）参照GB18585-2001或GB18586-2001等国家标准，经国家化学建筑材料测试中心检测，重金属铅、镉等未检出。

（6）用ATLAS氙灯老化试验机根据GB/T16422.2-2014标准在满足两种条件的情况下进行580小时以上氙灯耐候测试，结果为5级，无明显变化。

（7）参照GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定 水平法种垂直法》和依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，结果达B1级，烟气毒性项目符合t1级要求；水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级。

（8）具有不少于180项以上高关注度物质（SVHC）检验报告；

（9）依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.02mg/m2*h）。

（10）依据GB6566-2010方法进行放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1。

（11）台面生产厂家必须通过三体系（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证，并具有相关证书。

(12)投标人应针对以上台面技术参数要求，提供符合参数的检测报告。

3.台身结构：新型塑铝结构，整体1200*600*780。学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。

4.桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。上腿规格：长580mm宽50mm高120mm，壁厚5.0mm。下腿规格：长510mm宽50mm高100mm，壁厚5.0mm,下腿处配有环保型PP加耐磨纤维质塑料护脚。

5.立柱：采用50×110mm，壁厚1.5mm。前横梁采用40×30mm，壁厚1.2mm。中横梁采用27.2×27.2mm，壁厚1.2mm。后横梁和后挡板一体成型：采用105×30mm×80 mm，壁厚1.2mm，造型截面为后端连续相切弧形，顶端高出台面40mm，可防止台面物体向后滑落、实验用水溢出。加强横支撑件：采用10×100mm，壁厚1.2mm。材料均采用优质铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 

6.书包斗：规格420*280*160mm,厚度5mm，采用ABS改性材料，塑料注塑成型，正面设有可悬挂凳子的圆形孔，周边加厚加强，斗内有8根宽度为30mm的沙面处理的加强体块。

7.结构：台面为理化板一体化成型，桌身由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁及加强横支撑件组成。学生位设书包斗、柜体箱。可调脚：高强度可调脚，采用10mm螺纹钢，下部采用环保型PP加耐磨纤维质塑料。规格350*250*720mm，分为桶体和底座两部份，底座为与桌面同色的壁厚3mmABS材质注塑成型；桶体分为两块，壁厚3mm,采用ABS材料，塑料注塑成型,表面沙面和光面相结合处理，以齿合槽配以螺丝连接，拆分组合方便，方便检修桶体内的风管或电线。

提供检测报告。
	12
	张

	3-3
	实验光源
	1.功率：5W，2.电压：AC86V-AC220V；3.尺寸：400*180mm；4.材质：优质不锈钢材+亚克力；5.灯珠：LED2835；6.发光颜色：正白光；7.控制方式：内置高精密恒流驱动电源；8.投射角度：180度；9.环境温度：-30-60 ℃；10.产品特点：绿色节能 安装简易 性能稳定 使用寿命长。
	25
	套

	3-4
	学生实验凳
	凳面：采用高密度ABS材质，直径300MM，内村直径130*1.1mm厚铁板托盘一次注塑成型。升降范围：450mm-540mm凳杆：采用1.2MM半圆形冷轧钢管，直径不小于500mm，底部注塑成型。凳腿：采用1.2MM半圆形冷轧钢管。脚垫：采用外包注塑成型，能做到防滑、减震、防静电。钢管架三脚支撑。
	48
	张

	3-5
	三联水嘴
	一高二低水嘴，管体部份为黄铜合金制，陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂处理，耐酸碱腐蚀。出水嘴为铜质瓷芯尖嘴型，可拆卸清洗阻塞。
	13
	套

	3-6
	实验水槽
	PPR材质水封式，尺寸为440×340×240，可防止废水回流和堵塞
	13
	个

	3-7
	给水全室控制
	手控给水。
	1
	套

	3-8
	全室给排水系统
	给水管采用优质PPR管，主管直径20mm；排水管采用优质PVC耐蚀管，主管直径50mm。
	1
	套

	3-9
	实验室综合布线
	设优质耐压PVC套管，主干电源线采用2.5mm²优质多芯铜质护套线，支干电源线采用1.5mm²优质多芯铜质护套线；所用电源线必须取得检测合格证，保证线路安全。此外，实验室电源布线系统应配备专用地线。
	1
	套

	3-10
	教师转椅
	豪华五轮转椅。
	1
	张

	3-11
	教师主控电源
	1.电源控制台（教师电源、主变压器控制箱）采用冷轧钢板喷塑制成，教师电源采用翻转式（使用时翻转45℃）。

2.分四组向学生桌输出安全的220V交流电源，具有漏电及过载保护功能，并具备防雷功能。

3.交流输入电压和四组输出电压分别由0~300V的数字电压表分别显示电压值。

4.其他电性能应符合《JY0361—1999》或《JY0374—2004》中的相关要求。
	1
	套

	3-12
	学生电源
	1.学生电源采用ABS抽屉式电源盒，，面板材质采用铝塑合金制成。电源面板尺寸为147*122（mm）。

2.电源配置两组新国标的二、三孔安全插座，（带双安全门）输出交流220V电压。

3.电源有可靠的过载保护装置和电源指示灯。

4.其他电性能应符合《JY0361—1999》或《JY0374—2004》中的相关要求。
	
	

	3-13
	触摸一体机
	一、整体设计

1.整机采用全金属外壳一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。

2.采用75英寸UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，屏幕分辨率不低于3840*2160，具备防眩光效果。

3.屏幕显示灰度分辨等级≥256灰阶。

4.整机中间主屏及两侧副屏支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔等进行板书书写，便于老师完整书写教学内容。

5.支持Windows系统中进行20点或以上触控。

6.整机内置2.2声道扬声器，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，总功率不低于60W，整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88db，10米处声压级≥73dB。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

7.整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计。

8.整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥11.5m。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

9.整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.5。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

二、按键及接口

1.整机具有减滤蓝光功能，可通过前置面板物理功能按键一键启用护眼模式，让师生视力健康得到保障。

2.支持纸质护眼模式，在任意通道任意画面任意软件所在显示内容下可实时调整画面纹理，所支持的纸质纹理包括但不限于：牛皮纸、水纹纸、素描纸等。同时支持色温调节和透明度调节。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

3.支持自定义前置“设置"按键，通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关。

4.设备支持通过前置物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的所有内容与老师人声同时录制。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

5.前置接口不少于2路USB接口，1路Type-C接口；侧置接口不少于2路HDMI、1路RS232、1路USB接口。

6.外接电脑设备通过标准TypeC线连接至整机TypeC口，可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑即可拍摄教室画面；支持通过Type-c接口U盘进行文件传输，兼容Type-C接口手机充电。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

三、整机功能

1.支持无线传屏功能，可以将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示。

2.Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6；整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

3.整机无需外接无线网卡，在Windows系统下可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能。Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。

4.整机内置非独立的高清摄像头，支持远程巡课应用，二维码扫码功能，可AI识别人像，人像识别距离≥10米，摄像头像素数≥1300万，对角角度≥135°，拍摄范围可以涵盖整机距离摄像头垂直法线左右水平距离各大于等于4米，左右最边缘深度大于等于2.3米范围内。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

5.整机摄像头支持大于等于9.5米距离时人脸识别、快速点人数、随机抽人，可识别镜头前的所有学生，并显示人脸标记、随机抽选。支持同时显示标记不少于58人。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

6.整机摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

7.触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写。

8.支持整机设备开机启动后，自动进入教学桌面，支持账号登录、退出，自动获取个人云端教学课件列表、并可进入校本资源库。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

9.整机支持半屏模式，将Windows显示画面上半部分下拉到屏幕下半部分显示，此时可以正常触控操作Windows系统，点击非Windows显示画面区域（屏幕上半部分），可退出该模式。

10.在任意信号源通道下，支持十指长按屏幕5秒实现触摸锁定及解锁，触摸锁定时整机无法被触控操作。

11.整机内置专业硬件自检维护工具（不接受第三方工具），支持对触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，可对嵌入式系统运行内存、垃圾文件进行清理，确保嵌入式系统运行流畅。

12.整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择故障检测、系统还原功能。

13.支持通道记忆功能，开机默认回到最近一次关机时的显示通道。

14.整机全通道侧边栏快捷菜单中应用软件可以进行实时切换并打开，无需在已经开启任意应用软件全屏模式下退出当前应用再选择更换。

15.整机安卓支持通过扫描二维码加入班级，老师设置题型，学生回答后提交，教师查看正确率比例及详细讲解。

四、安卓系统

1.安卓系统版本不低于Android 11.0。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

2.无PC状态下，嵌入式Android操作系统下可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、WPS软件使用和网页浏览。

五、电脑配置

1.采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。按压式卡扣方式，无需工具即可快速拆卸电脑模块。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

2.搭载Intel 10代酷睿 i5或以上配置CPU，不低于六核心十二线程，主频不低于2.9GhZ。内存：4GB DDR4笔记本内存或以上配置。硬盘：256GB SSD固态硬盘或以上配置。

3.和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。

4.PC模块支持不断电情况下热插拔，以便快速维护或替换模块。

5.整机具备供电保护模块，能够检测内置电脑是否插好在位，在内置电脑未在位的情况下，内置电脑无法上电工作。

（一）主要功能

1.采用备授课一体化框架设计，教师可根据教学场景自由切换类PPT界面的备课模式与触控交互教学模式，适用于教室、办公室等不同教学环境，便于教师教学使用。
2.互动课件与多媒体素材的云空间相互独立，互不干扰；教师可新建课件组或素材文件夹对教学资源进行个性化的分类与标记，便于管理；多媒体素材库内的素材可随时插入互动课件，互动课件内的多媒体素材可在课件内直接上传至多媒体素材存储空间，便于教师调用、采集教学素材。

3.为全校教师提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，根据每名教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至不小于5 TB 的个人云空间。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

4.为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系。
5.根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库，教师可对本人上传的校本资源进行分类移动、删除、重命名等操作。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

6.集体备课：支持在备课平台创建集体备课活动，老师可以针对课件、教案进行批注和研讨。主备人可多次修改稿件后上传，具备稿件版本对比功能。支持数据统计和访问记录查看。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

7.可在备课平台直接编写教案，教案为云端存储，支持文本、图片、视频、公式的插入。可将教案关联至教师课件，支持课件同时关联多份教案，关联后教师可在备课界面调用查看教案，便于教研工作开展。

8.全文快速搜索：支持在课件中通过快捷键调用搜索控件，输入文本即可查找课件内文本框、形状、表格中对应的文本匹配项。
9.提供在线课堂功能，内置于白板软件中，无需额外安装部署直播软件，可实现语音直播、课件同步、互动工具等远程教学功能。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

10.搭配软件移动端，可支持移动授课，实现公网连接控制课件翻页、播放，支持手机拍照上传、投屏。手机端和电脑端登录同一账号后即可自动连接，拍照上传、控制课件支持公网。
11.支持微课录制功能，内置于白板软件中，微课可录制保存音频和课件的互动操作。

12.学生观看微课时可进行多种互动，可在控制课件模式下移动、删除克隆课件内的元素，参与课堂活动互动练习。

13.系统后台自动统计微课的观看次数，便于教师做教研管理。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

14.内置互动分类游戏：支持创建互动分类游戏，可自定义不同类别及相对应对象，将不同对象拖拽到对应类别容器中系统自动辨识分类，分类正误均有相应提示；竞争模式下可记录不同操作者的动作和用时并自动排名。类别和对象的样式、数量均支持自定义修改。系统需提供不少于10种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。
（二）学科工具

1.支持课件中插入在线数学画板，授课时一键打开使用。 提供不少于400个数学画板资源，按照学段数学学科主要知识点分类，便于教师查找使用。

2.数学函数公式：支持中英文、数学公式的编辑输入，可快速输入方程组、脱式运算，提供不少于70个数学符号及模板；预置不少于40个常用数学公式，无需编辑一键插入，输入内容可用不同颜色标记及重复编辑。

3.提供函数图像绘制工具，包含一次函数、二次函数、幂函数、对数函数等，可缩放函数图像与坐标轴，可显示坐标网络，函数图生成后可重新编辑。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

4.语文汉字卡工具，直观展示汉字部首、笔画数量，笔画书写支持分步展示和连续展示，教师可一次性生成多个汉字生字卡，同步生成数量不少于5个。

5.提供古诗词、古文教学资源：包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、原文朗诵音频，提供不少于8种古诗词专用背景模板；内嵌诗词百科链接，一键跳转展示诗词及作者详细背景介绍；全部古诗词资源按照年级学段、朝代、诗人进行精细分类，教师仅需点击分类关键词即可快速跳转至对应诗词资源，无需输入诗词名称即可快速检索，支持教师直接搜索诗词、古文名称或作者名称进行查找。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

6.AI智能纠错：软件内置的AI智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）
7.配置英语学科听写工具，支持自定义选择单词。自定义听写频率和次数，一键生成听写卡；授课模式支持一键开启听写朗读。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）
8.内置专用美术画板工具，提供铅笔、毛笔、油画笔等笔触，具备符合绘画调色教学需求的模拟调色盘，可选择不同颜色混合调色，便于学生理解调色合成过程。
9.提供三维立体星球模型，内含太阳系全览模型、行星模型、卫星模型，支持360°自由旋转。太阳系全览模型、行星、卫星使用模型嵌套设计，无需切换界面，可从太阳系逐层定位至卫星；提供丰富的地理教学图集，可查看行星的详细数据信息和内部结构信息，支持地球模型直接进行平面/立体转换，清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容，方便教学。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

10.提供互动式教学课件资源，包含学科教育各学段教材版本全部教学章节、专题教育多个主题教育、特殊教育三大分类的交互式课件，总数不少于10万份，每天动态更新课件列表。课件支持直接预览并下载，预览时支持拖动课堂活动、形状、几何、文本等元素；下载时课件可同步至教师个人云课件存储空间；课件支持教师在线评分。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

11.支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。

12.移动端支持教师/家长双重身份无缝切换，软件内可直接切换账户类型，无需安装多个APP应用或退出账号重新登录。

13.兼容多平台系统，可在PC、Web、安卓、iOS等系统使用，且各终端数据互通，教师可多场景下对学生进行管理与评价。

14.学生行为评价系统集成学校管理、教师管理、课堂表现评价、家校互联互通功能，所有功能同一软件平台的同一账户实现。

15.支持对家长进行定向邀请，家长入班后可查看学生在校表现并实时接收教师通知。

16.支持对任课教师进行定向邀请，教师入班后可协同对班级学生进行管理评价。

17.支持汇总查看校内的班级评价排名，可以列表形式查看班主任、班级学生数、家长数、班级代码等信息。

18.支持查看校内某个班级的详细信息及学生个人表现记录，便于进行教学行为分析。

19.支持进行校级、年级学生综合素质量表快速导入，教师可将针对不同年级学段以及校级综合素质量表快速导入班级。

20.根据评价得分情况，对应小组或学生的头像装饰产生相应变化，以游戏化方式激励学生积极参与课堂互动。

21.系统根据学生日常行为评价情况，通过AI学生能力模型进行智慧分析，为每个学生生成定制化评语，评语可支持教师二次编辑修改并推送至家长端。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

22.支持教师与其他教师及家长进行文字、语音、图片交流，且教师可设置免打扰时间段，非工作时间内消息不会发生提醒。

23.基于数据分析的教研数字化管理平台，支持学校管理教学教研流程，包括教学计划、集体备课、听课评课、班级氛围、校本资源建设，同时收集数据反馈和评价，方便管理者掌握和促进教学教研效果。

24.产品采用Saas的服务模式，后台应用B/S架构设计，支持学校管理者在Windows、Linux、Android、iOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行操作，可统计全校教师软件活跃数据、点评数据及课件上传等数据。

25.支持管理员及教师使用网页端、移动端登录，移动端支持查看网页端数据信息，教师榜单，并定期推送数据分析报表，帮助学校检验信息化教学成果。

26.信息化数据雷达图：将信息化教学数据分五个维度进行评估，分别为课件制作、听课评课、师生互动、互动教学、家校沟通，并与全省均值对比，学校信息化教学情况一目了然。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

27． 教师考勤：具备教师GPS定位打卡考勤功能。学校管理员可设置考勤时间、考勤范围，还可以查看和导出考勤数据报表。教师可在移动端进行GPS考勤，到达学校范围后即激活打卡，支持入校、离校、迟到、早退等多种打卡类型。

28.教研结构：支持管理者按照学段-学科-年级快速创建教师的教研组织结构，方便教师信息的分类管理。

29.信息管理：支持修改管理员、教师的账户信息，支持管理员上传校徽，并对本校内管理者账户都可见。

30.为学校提供教研全流程管理服务，包含教学计划、电子教案、听课评课、校本资源、班级氛围的流程管理和数据分析，方便学校统筹管理教学、教研活动进展，收集数据反馈和评价，了解全体教师的教学、教研产出。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

31.教案模板管理：支持管理者自定义学校的教案模板，可以设置必填项和选填项，有效规范教师教案的编写。

32.班级氛围数据概况：支持查看不同时间段班级氛围数据的概况，数据包含家长入班率，教师对学生的新增点评数。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

33.听评课数据统计导出：支持对不同评课维度得分进行统计，计算平均分并找出评分薄弱项，方便管理者针对性优化教学策略，同时支持查看全校的评课记录和得分详情，并可一键导出Excel表格，方便整理。

34.电子教案：教师可以在个人空间直接编写教案，编写教案时可以关联课件，支持教师在个人空间、配套备授课工具查看课件以及教案，方便教师进行教学设计。

35.教研动态：展示本校最新教研动态，包括集体各课、听课评课、校本资源建设动态，了解学校的教研最新进展。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

36.习题使用：教师可以选择习题插入课件使用。支持在云空间中创建习题，包括选择题、填空题、解答题，支持批量导入习题，将习题分享至校本资源库。
	1
	台

	3-14
	黑板
	1.规格：≥1200mm*4000mm；左右推拉，四块或两块拼接，保证与一体机物理尺寸有效对接并可根据学校实际情况进行调整。功能：轨道双凹槽设计，内置加强筋，侧轨规格：≥110mm*40mm*20mm，上下轨道规格：≥110mm*68mm*20mm，正面尺寸≥68mm。

2.优质镀锌钢板面板为基板，板面涂层引进日本高科技晶格纳米涂料技术，经高温烘烤技术而成，面板颜色为米黄色，厚度≥0.4mm，涂层中加入平均直径16μm的石英粉末，涂层为三涂处理，经高温烘烤而成，甲醛释放限量≤0.1mg/L，提供检测依据，产品印有十环环保绿标。

3.背板为优质电热镀锌板，厚度≥0.2mm，经双涂防锈处理，每隔8公分设有2公分加强凹槽，符合JY0001-2003质量要求，GB28231-2011安全卫生要求，GB21027-2007安全通用要求。。

4.夹层：夹层材料为高密度聚苯乙烯泡沫板（20kg/m³），厚度≥16mm，提供产品SGS安全检测。锁具同一钥匙。

5.提供检测报告。
	1
	套

	3-15
	视频展台
	1.壁挂式安装，防盗防破坏。2.无锐角无利边设计，有效防止师生碰伤、划伤。3.采用三折叠开合式托板，展开后托板尺寸≥A4面积，收起时小巧不占空间，高效利用挂墙面积。4.采用USB高速接口，单根USB线实现供电、高清数据传输需求。5.采用800W像素自动对焦摄像头，可拍摄A4画幅。6.解析度：中间1600线，四周1400线。7.展台按键采用触摸按键，可实现一键启动展台画面、画面放大、画面缩小、画面旋转、拍照截图等功能，同时也支持在一体机或电脑上进行同样的操作。
	1
	台

	3-16
	便携式数字化实验分析仪
	一体化设计，可同时进行数据采集与分析处理；
11.6英寸1920*1080高清IPS显示屏，8GB内存+128GB内部存储， 拥有2.4G+5G双频WiFi；
搭载英特尔4核4线程架构处理器，CPU主频为1.6GHz - 2.0GHz，显卡采用HD Graphics 500；
内置蓝牙4.0，可与接有无线模块的传感器进行数据的无线传输；
前置200万像素摄像头，安装有Windows10操作系统；
USB3.0接口，内置平板专用分析软件，可直接连接传感器进行数据采集与分析处理。
支持与采集器连接采集，更可拓展级联采集，支持连接更多传感器；
软件内置根据全国中小学教材课程预先设置的实验模板及实验指导，便于教学使用。
	1
	台

	3-17
	数据采集器
	八路USB数据传输通道，可同时传输八种相同或不同的传感器的数据，支持热插拔，即插即用；
USB供电、数据传输采用标准usb2.0通信协议；
单通道最高采样速率200ksps；
内置蓝牙为4.0版本，可与多个无线模块连接，进行数据传输；
采集器与采集器之间支持级联功能，扩展连接传感器的个数。
	1
	台

	3-18
	数字化探究系统软件
	1.Office软件（WORD、EXCEL）风格和开放式设计，易用、好用；
2.内置智能动生电动势实验器、二维运动合成与分解、气象站、数字化摩擦力、化学污水智能处理系统等仪器控制软件；
3.血压、血氧、G-M、多功能健康监测仪等特殊传感器设置有专用界面；
4.自动识别传感器，可通过软件选择设定选择传感器的多个量程；
5.有中文、英文、俄语、越南语四种语言可以选择；
6.可以设置与硬件设备连接和脱机工作，可以同时打开多个软件窗口进行实验（可以打开一个连接硬件的软件窗口，无限多个脱机的软件窗口）；
7.用户可根据需要自由设定常用工具的快捷按钮；
8.实验过程中可实现数据和图象的同时显示, 并有实时显示数据窗口，同一页面可以根据设定多图表和多表格显示（最多可支持12个）；
9.图象显示有自动滚屏和自动缩屏2种模式，在数据采集的同时可以对图象进行放大、缩小、拖拽等操作；
10.可自由设定采集数据的计算精确位数；可以自由插入文本列；
11.采集数据可以保存为历史组，实现与前面采集数据的对比；
12.实验结果可以WORD、EXCEL、BMP的形式导出、保存,也可以作为独立文件整体保存实验配置和结果；
13.内嵌电子实验报告模板功能，实验结果可直接自动导入到电子实验报告中；
14.实现智能设定最佳采样频率；
15.自动配置显示数据的表格、图表、数值仪器、表盘等多种数据显示方式；
16.通过计算列、积分、拟合（14种以上的拟合函数，并且函数可自定义系数）等功能，可以进行专业的实验数据分析；
17.软件可由老师按照实际的教学需要建立规范化的实验模板,可内置几百个物理、化学、生物学科的实验；
18.包含各种特殊符号插入公式的功能；
19.可自由设定多种图象点的样式和颜色；图象有点显示、连线显示、点连线三种显示功能；
20.实验前可预先添加计算公式，自动计算相关数据并显示图象。
	1
	套

	3-19
	温湿度传感器
	温湿度一体传感器，可同时测量温度与湿度两种数据
★量程：温度：-40～ +85℃，相对湿度：1%RH ～ 100%RH  
★分辨率：温度：0.01℃，相对湿度：0.1%RH
数据传输端口为USB接口。
软件可在同一界面实时显示温度及湿度数值。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
标“★”功能参数为重要参数，需提供检测报告
	1
	只

	3-20
	高温传感器
	量程：0℃ ～ 1300℃
分辨率：1℃
数据传输端口为usb接口。
可拆卸式温度探头，探头与传感器主体通过耳机接口连接。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	1
	只

	3-21
	光照度传感器
	量程：0Lux～65535Lux
分辨率：1Lux
数据传输端口为USB接口。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	1
	只

	3-22
	多量程电流传感器
	三量程传感器
★量程一：-3A ～ +3A 分辨率：0.01A
★量程二：-300mA ～ +300mA 分辨率： 1mA
★量程三：-30mA ～ +30mA 分辨率： 0.1mA
拥有三种量程，软件选择量程，数据传输端口为usb接口。
可拆卸式电学探头，探头与传感器主体通过BNC接口连接。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
标“★”功能参数为重要参数，需提供检测报告
	1
	只

	3-23
	多量程电压传感器
	三量程传感器
★量程一：-20V ～ +20V 分辨率：0.01V
★量程二：-2V ～ +2V 分辨率：0.001V
★量程三：-200mV ～ +200mV 分辨率：0.1mV
拥有三种量程，软件选择量程，数据传输端口为usb接口。
可拆卸式电学探头，探头与传感器主体通过BNC接口连接。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
标“★”功能参数为重要参数，需提供检测报告
	1
	只

	3-24
	pH值传感器
	量程：0～14
分辨率：0.01
数据传输端口为usb接口。
可拆卸式PH电极，电极与传感器主体通过BNC接口连接。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	1
	只

	3-25
	电导率传感器
	双量程传感器
量程一：0μS/cm～20000μS/cm 分辨率：10μS/cm
量程二：0μS/cm～2000μS/cm  分辨率：1μS/cm  
拥有两种量程，软件选择量程，数据传输端口为USB接口。
可拆卸式电导率电极，电极与传感器主体通过BNC接口连接。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	1
	只

	3-26
	氧气传感器
	量程：0%～100%
分辨率：0.1%
电化学探头,无需填充液，数据传输端口为usb接口。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	1
	只

	3-27
	溶解/气态二氧化碳
	双量程传感器，可用于测量气体的体积浓度与质量浓度。
★量程一：0ppm～50000ppm 分辨率：±50ppm
★量程二：0g/m³～25g/m³分辨率：±0.025g/m³
拥有两种量程，软件选择量程，数据传输端口为USB接口。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
可测量空气中的二氧化碳浓度及水溶液中的二氧化碳浓度。
标“★”功能参数为重要参数，需提供检测报告
	1
	只

	3-28
	一氧化碳传感器
	双量程传感器，可用于测量气体的体积浓度与质量浓度。
★量程一：0ppm～1000ppm 分辨率：1 ppm
★量程二：0mg/m³～800mg/m³ 分辨率：1mg/m³
拥有两种量程，软件选择量程，数据传输端口为usb接口。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
标“★”功能参数为重要参数，需提供检测报告
	1
	只

	3-29
	氢气传感器
	双量程传感器，可用于测量气体的体积浓度与质量浓度。
★量程一：0ppm～1000ppm 分辨率：1ppm
★量程二：0g/m³～11g/m³ 分辨率：0.02g/m³
拥有两种量程，软件选择量程，数据传输端口为usb接口。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
标“★”功能参数为重要参数，需提供检测报告
	1
	只

	3-30
	酒精传感器
	双量程传感器，可用于测量气体的体积浓度与质量浓度。
量程一：0ppm～5000ppm 分辨率：5ppm
量程二：0mg/m³～2400mg/m³ 分辨率：2.5mg/m³
拥有两种量程，软件选择量程，数据传输端口为usb接口。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	1
	只

	3-31
	气体压强传感器
	量程：0KPa ～ 700Kpa
分辨率：0.1KPa
数据传输端口为USB接口。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	1
	只

	3-32
	微气压传感器
	量程：0Pa ～ 10000Pa
分辨率：100Pa
数据传输端口为usb接口。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	1
	只

	3-33
	心率传感器
	双量程传感器，可用于测量脉率及脉搏波形
量程一：25bpm～250bpm 分辨率：1bpm
量程二：0～100 分辨率：1 （脉搏波形）
拥有两种量程，软件选择量程，指脉式探头，数据传输端口为USB接口 。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	1
	只

	3-34
	心电图传感器
	量程：0mv～5mv
分辨率：0.01mv
数据传输端口为USB接口 。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	1
	只

	3-35
	无线传输模块
	与传感器连接方式：USB接口；
锂电池容量：500mAH；
传输信号最大无障碍距离：100m；
充电接口：MicroUSB接口；
蓝牙版本：4.0。
	2
	只

	3-36
	数显模块
	显示屏：1.8寸TFT显示屏，电容式触摸屏；
与传感器连接方式：USB接口；
内置锂电池容量：4.2V，500mAH；
充电接口：MicroUSB接口；
可通过触摸屏进行选择量程和调零的操作。
	1
	只

	3-37
	血压传感器
	量程：0mmhg～255mmhg;
分辨率：1 mmhg；
袖带佩戴方式：臂式 ；
专用软件界面，数据传输端口为usb接口。
支持与计算机的有线通讯及脱机单独使用两种工作方式。
	1
	只

	3-38
	生物电传感器
	量程：0μV～5000μV；
分辨率：1μV；
可拆卸式生物电探头，探头可连接3个EMG贴片。数据传输端口为USB接口。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯两种工作方式。
检测生物电信号的强弱。内置电机驱动器连接口，可配合机械手臂完成生物电机械臂控制实验。
	1
	只

	3-39
	血氧传感器
	量程：35%～100%；
分辨率：1%；
数据传输端口为usb接口。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	1
	只

	3-40
	总盐度传感器
	双量程传感器
量程一：0ppm～10000ppm 分辨率：10 ppm
量程二：0ppm～1000ppm 分辨率：1 ppm
拥有两种量程，软件选择量程，数据传输端口为usb接口。
可拆卸式总盐度电极，电极与传感器主体通过BNC接口连接。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	1
	只

	3-41
	钠离子传感器
	双量程传感器，可用于测量溶液的物质的量浓度与质量浓度。
★量程一：1x10-4mol/L～1mol/L 分辨率：0.0005mol/L
★量程二：2.3ppm～23000ppm 分辨率：10ppm
拥有两种量程，软件选择量程，数据传输端口为usb接口。
可拆卸式钠离子电极，电极与传感器主体通过BNC接口连接。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯两种工作方式。
标“★”功能参数为重要参数，需提供检测报告
	1
	只

	3-42
	溶解氧传感器
	量程：0mg/L～20mg/L
分辨率0.01 mg/L
数据传输端口为usb接口。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
极谱式铂阴极和银阳极探头,特氟龙可置换膜，自带温度补偿，无需复杂温补过程。
	1
	只

	3-43
	肺活量传感器
	量程：0ml～6000ml；
分辨率：1ml；
数据传输端口为USB接口。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	1
	只

	3-44
	色度计传感器
	量程：0%～100%
分辨率:0.01%
数据传输端口为usb接口。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
采用四色光源为：蓝，绿，橙，红。软件可以实现颜色选择、校准。
	1
	只

	3-45
	浊度计传感器
	量程：0NTU～1000NTU
分辨率：0.1NTU
数据传输端口为usb接口。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	1
	只

	3-46
	颗粒物传感器
	可同时测量PM1.0、PM2.5、PM10三种细微颗粒物的质量浓度。
量程：0 ～ 1000μg/m³
分辨率：1μg/m³
数据传输端口为USB接口。
★软件可在同一界面实时显示PM1.0、PM2.5及PM10的数值。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
标“★”功能参数为重要参数，需提供检测报告
	1
	只

	3-47
	甲醛传感器
	双量程传感器，可用于测量气体的体积浓度与质量浓度。
★量程一：0～5ppm 分辨率：0.01ppm
★量程二：0μg/m³～3730μg/m³ 分辨率：7.5μg/m³
拥有两种量程，软件选择量程，数据传输端口为usb接口。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
标“★”功能参数为重要参数，需提供检测报告
	1
	只

	3-48
	专用充电器
	5V专用充电器，用于数显模块、无线传输模块等设备的充电及数据采集器的供电。
	1
	只

	3-49
	传感器收纳箱及数据线套件
	包装箱外部为ABS材质，一体塑形而成，箱体正面可支撑成年人站立。侧边以铝合金外边框及铝合金机械锁扣构成。箱体内部以聚丙烯材质的硬质海绵为内衬，内衬开有各种传感器定位嵌槽，方便整理与收纳。数据线套件由一根usb type-c数据线及3根usb双公连接线组成。type-c数据线用于连接计算机与采集器之间的数据传输，usb双公连接线用于传感器与计算机或者采集器之间的数据传输。
	1
	套

	3-50
	电磁搅拌器
	工作电源：220V  50HZ，工作尺寸：ф125mm；
调速范围： 0∽2400转/分， 最大容量： 1000ml；
可控转速，无极调速。可配合多功能连接配件、PH传感器、电导率传感器、离子传感器等使用，适用于中和滴定、溶液中电导率、离子浓度测量实验。
	1
	套

	3-51
	数字远红外加热器
	采用先进的电子可控硅调温线，能方便快速调节加热功率，加热体采用远红外线辐射器对液体进行辐射加热，无明火，受热面积大。加热套高度为90mm内孔直径为50mm， 一体化温度传感器设计，带有温度控制器和，温度控制器设置加热温度，led显示屏显示当前测量温度和加热温度。
	1
	套

	3-52
	多用途密封塞
	4种规格密封塞，共五个，可配合二氧化碳传感器、氧气传感器、一氧化碳传感器、湿度传感器等传感器使用。可以与实验室器材配套使用，适用于测量气体浓度，湿度等实验。
	1
	套

	3-53
	光合作用探究实验器/呼吸作用探究实验器
	由圆柱形透明有机玻璃容器，可拆卸式底板，配套密封塞构成。底板含密封槽，容器顶部有三个气体传感器探测插槽。可配合氧气传感器、二氧化碳传感器、湿度传感器等使用，适用于探究影响光合作用的因素、呼吸作用等实验。
	1
	套

	3-54
	生物电机械手组件
	该组件由生物电传感器（USB接口）、生物电信号探头、自由度机械手（含舵机）、舵机驱动器、EMG专用电极片、电源、连接线构成。★当手臂弯曲伸展时，机械手可跟随实现闭合、张开的动作，并且软件可同步记录生物电变化，即肌肉收缩，数值增大，肌肉舒张，数值减小。适用于生物电信号的检测与机械手的控制实验。                  

带★技术要求为重要指标，需提供检测报告
	1
	套

	3-55
	无线数字气象仪实验箱
	1.风向角度:量程0°～360°、分辨率45°；2.前1分钟风速:量程0～30m/s、分辨率1m/s；3.前5分钟最高风速:量程0～30m/s、分辨率1m/s；4.温度:量程-40～125℃、分辨率0.1℃；5.前1小时降雨量:量程0～1000mm、分辨率0.25mm；6.前24小时降雨量:量程0～1000mm、分辨率0.25mm；7.湿度:量程0～100%、分辨率1%；8.气压:量程300～1100hpa、分辨率0.1hpa；9.光照度:量程0～65535Lux、分辨率1Lux；10.二氧化碳:量程0～5000ppm、分辨率1ppm；11.甲醛:量程0～500μg/m³、分辨率0.1μg/m³；12.PM2.5:量程0～1000μg/m³、分辨率1μg/m³；13.TVOC:量程0～1200μg/m³、分辨率0.1μg/m³；14、PM10:量程0～1000μg/m³、分辨率1μg/m³。通过wifi传输数据到计算机，专用软件记录数据及图形绘制。
★配套专用软件：1.实时显示气象仪监测到的各类数据，并且能够以条形图的方式显示，条形图随监测到的数据实时变化，利于对各类数据变化的监测。2.气象仪数据监测种类多达14种，包含风向、1分钟风速、5分钟最高风速温度、1小时降雨量、湿度、气压、光照度、二氧化碳、甲醛、PM2.5、TVOC、PM10等14种数据类型，能够满足多种监测需求。3.各类传感器所监测到的数据能够以坐标轴图像的形式显示出来，图像可以通过鼠标滚轮或图像下面的滚轴来放大缩小，图像可通过鼠标或滚轴来进行左右拖动。4.各类传感器所监测到的数据分为实时数据和历史数据，实时数据能够自动保存到历史数据中，确保长时间气象监测的数据不会因意外因素而丢失。5.在历史数据中，可以通过时间节选历史数据的某一段（即某年某月某日某时某分——某年某月某日某时某分）进行坐标轴图像显示。6.软件设置历史数据记录频率，可针对不同长度时间段的监测进行自由设置数据记录频率。7.各类传感器所监测到的数据可以以txt的形式导出到文件。并且可以将通过时间节选历史数据的某一段（即某年某月某日某时某分——某年某月某日某时某分）中的数据进行导出。导出数据可以在线查看，也可以下载到计算机查看。8.软件与硬件的数据传输方式为wifi传输，并且能够断线重连，确保在长时间的气象检测中不中断数据传输。
标“★”功能参数为重要参数，需提供检测报告
	1
	套

	3-56
	传感器实验支架
	固定底座，4根长度为140mm，直径为10mm的金属材质圆柱杆，硬质塑料架面，双排4孔，两个直径为28mm的圆孔。适用于实验中途临时搁置PH、电导率、氧气、氯离子、铵根离子等电极。
	1
	套

	3-57
	多向转接头
	铝合金材质多向棱形插口，配合各类传感器和辅材固定
	1
	套

	3-58
	便携式数字化实验分析仪
	一体化设计，可同时进行数据采集与分析处理；
11.6英寸1920*1080高清IPS显示屏，8GB内存+128GB内部存储， 拥有2.4G+5G双频WiFi；
搭载英特尔4核4线程架构处理器，CPU主频为1.6GHz - 2.0GHz，显卡采用HD Graphics 500；
内置蓝牙4.0，可与接有无线模块的传感器进行数据的无线传输；
前置200万像素摄像头，安装有Windows10操作系统；
USB3.0接口，内置平板专用分析软件，可直接连接传感器进行数据采集与分析处理。
支持与采集器连接采集，更可拓展级联采集，支持连接更多传感器；
软件内置根据全国中小学教材课程预先设置的实验模板及实验指导，便于教学使用。
	5
	台

	3-59
	数据采集器
	八路USB数据传输通道，可同时传输八种相同或不同的传感器的数据，支持热插拔，即插即用；
USB供电、数据传输采用标准usb2.0通信协议；
单通道最高采样速率200ksps；
内置蓝牙为4.0版本，可与多个无线模块连接，进行数据传输；
采集器与采集器之间支持级联功能，扩展连接传感器的个数。
	5
	台

	3-60
	数字化探究系统软件
	1.Office软件（WORD、EXCEL）风格和开放式设计，易用、好用；
2.内置智能动生电动势实验器、二维运动合成与分解、气象站、数字化摩擦力、化学污水智能处理系统等仪器控制软件；
3.血压、血氧、G-M、多功能健康监测仪等特殊传感器设置有专用界面；
4.自动识别传感器，可通过软件选择设定选择传感器的多个量程；
5.有中文、英文、俄语、越南语四种语言可以选择；
6.可以设置与硬件设备连接和脱机工作，可以同时打开多个软件窗口进行实验（可以打开一个连接硬件的软件窗口，无限多个脱机的软件窗口）；
7.用户可根据需要自由设定常用工具的快捷按钮；
8.实验过程中可实现数据和图象的同时显示, 并有实时显示数据窗口，同一页面可以根据设定多图表和多表格显示（最多可支持12个）；
9.图象显示有自动滚屏和自动缩屏2种模式，在数据采集的同时可以对图象进行放大、缩小、拖拽等操作；
10.可自由设定采集数据的计算精确位数；可以自由插入文本列；
11.采集数据可以保存为历史组，实现与前面采集数据的对比；
12.实验结果可以WORD、EXCEL、BMP的形式导出、保存,也可以作为独立文件整体保存实验配置和结果；
13.内嵌电子实验报告模板功能，实验结果可直接自动导入到电子实验报告中；
14.实现智能设定最佳采样频率；
15.自动配置显示数据的表格、图表、数值仪器、表盘等多种数据显示方式；
16.通过计算列、积分、拟合（14种以上的拟合函数，并且函数可自定义系数）等功能，可以进行专业的实验数据分析；
17.软件可由老师按照实际的教学需要建立规范化的实验模板,可内置几百个物理、化学、生物学科的实验；
18.包含各种特殊符号插入公式的功能；
19.可自由设定多种图象点的样式和颜色；图象有点显示、连线显示、点连线三种显示功能；
20.实验前可预先添加计算公式，自动计算相关数据并显示图象。
	5
	套

	3-61
	高温传感器
	量程：0℃ ～ 1300℃
分辨率：1℃
数据传输端口为usb接口。
可拆卸式温度探头，探头与传感器主体通过耳机接口连接。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	5
	只

	3-62
	光照度传感器
	量程：0Lux～65535Lux
分辨率：1Lux
数据传输端口为USB接口。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	5
	只

	3-63
	气体压强传感器
	量程：0KPa ～ 700Kpa
分辨率：0.1KPa
数据传输端口为USB接口。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	5
	只

	3-64
	微气压传感器
	量程：0Pa ～ 10000Pa
分辨率：100Pa
数据传输端口为usb接口。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	5
	只

	3-65
	pH值传感器
	量程：0～14
分辨率：0.01
数据传输端口为usb接口。
可拆卸式PH电极，电极与传感器主体通过BNC接口连接。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	5
	只

	3-66
	电导率传感器
	双量程传感器
量程一：0μS/cm～20000μS/cm 分辨率：10μS/cm
量程二：0μS/cm～2000μS/cm  分辨率：1μS/cm  
拥有两种量程，软件选择量程，数据传输端口为USB接口。
可拆卸式电导率电极，电极与传感器主体通过BNC接口连接。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	5
	只

	3-67
	氧气传感器
	量程：0%～100%
分辨率：0.1%
电化学探头,无需填充液，数据传输端口为usb接口。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	5
	只

	3-68
	二氧化碳传感器
	双量程传感器，可用于测量气体的体积浓度与质量浓度。
量程一：0ppm～50000ppm 分辨率：±50ppm
量程二：0g/m³～25g/m³分辨率：±0.025g/m³
拥有两种量程，软件选择量程，数据传输端口为USB接口。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
可测量空气中的二氧化碳浓度。
	5
	只

	3-69
	酒精传感器
	双量程传感器，可用于测量气体的体积浓度与质量浓度。
量程一：0ppm～5000ppm 分辨率：5ppm
量程二：0mg/m³～2400mg/m³ 分辨率：2.5mg/m³
拥有两种量程，软件选择量程，数据传输端口为usb接口。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	5
	只

	3-70
	多量程电压传感器
	三量程传感器
量程一：-20V ～ +20V 分辨率：0.01V
量程二：-2V ～ +2V 分辨率：0.001V
量程三：-200mV ～ +200mV 分辨率：0.1mV
拥有三种量程，软件选择量程，数据传输端口为usb接口。
可拆卸式电学探头，探头与传感器主体通过BNC接口连接。
支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	5
	只

	3-71
	传感器收纳箱及数据线套件
	包装箱外部为ABS材质，一体塑形而成，箱体正面可支撑成年人站立。侧边以铝合金外边框及铝合金机械锁扣构成。箱体内部以聚丙烯材质的硬质海绵为内衬，内衬开有各种传感器定位嵌槽，方便整理与收纳。数据线套件由一根usb type-c数据线及3根usb双公连接线组成。type-c数据线用于连接计算机与采集器之间的数据传输，usb双公连接线用于传感器与计算机或者采集器之间的数据传输。
	5
	套

	3-72
	电磁搅拌器
	工作电源：220V  50HZ，工作尺寸：ф125mm；
调速范围： 0∽2400转/分， 最大容量： 1000ml；
可控转速，无极调速。可配合多功能连接配件、PH传感器、电导率传感器、离子传感器等使用，适用于中和滴定、溶液中电导率、离子浓度测量实验。
	5
	套

	3-73
	多用途密封塞
	4种规格密封塞，共五个，可配合二氧化碳传感器、氧气传感器、一氧化碳传感器、湿度传感器等传感器使用。可以与实验室器材配套使用，适用于测量气体浓度，湿度等实验。
	5
	套

	3-74
	光合作用探究实验器/呼吸作用探究实验器
	由圆柱形透明有机玻璃容器，可拆卸式底板，配套密封塞构成。底板含密封槽，容器顶部有三个气体传感器探测插槽。可配合氧气传感器、二氧化碳传感器、湿度传感器等使用，适用于探究影响光合作用的因素、呼吸作用等实验。
	5
	套

	3-75
	传感器实验支架
	固定底座，4根长度为140mm，直径为10mm的金属材质圆柱杆，硬质塑料架面，双排4孔，两个直径为28mm的圆孔。适用于实验中途临时搁置PH、电导率、氧气、氯离子、铵根离子等电极。
	5
	套

	3-76
	多向转接头
	铝合金材质多向棱形插口，配合各类传感器和辅材固定
	5
	套


序号4高中通用教室（单套配置）

	品目号
	产品名称
	技术参数
	数量
	单位

	4-1
	触摸一体机
	一、整体设计

1.整机采用全金属外壳一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。

2.采用75英寸UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，屏幕分辨率不低于3840*2160，具备防眩光效果。

3.屏幕显示灰度分辨等级≥256灰阶。

4.整机中间主屏及两侧副屏支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔等进行板书书写，便于老师完整书写教学内容。

5.支持Windows系统中进行20点或以上触控。

6.整机内置2.2声道扬声器，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，总功率不低于60W，整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88db，10米处声压级≥73dB。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

7.整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计。

8.整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥11.5m。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

9.整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.5。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

二、按键及接口

1.整机具有减滤蓝光功能，可通过前置面板物理功能按键一键启用护眼模式，让师生视力健康得到保障。

2.支持纸质护眼模式，在任意通道任意画面任意软件所在显示内容下可实时调整画面纹理，所支持的纸质纹理包括但不限于：牛皮纸、水纹纸、素描纸等。同时支持色温调节和透明度调节。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

3.支持自定义前置“设置"按键，通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关。

4.设备支持通过前置物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的所有内容与老师人声同时录制。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

5.前置接口不少于2路USB接口，1路Type-C接口；侧置接口不少于2路HDMI、1路RS232、1路USB接口。

6.外接电脑设备通过标准TypeC线连接至整机TypeC口，可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑即可拍摄教室画面；支持通过Type-c接口U盘进行文件传输，兼容Type-C接口手机充电。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

三、整机功能

1.支持无线传屏功能，可以将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示。

2.Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6；整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

3.整机无需外接无线网卡，在Windows系统下可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能。Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。

4.整机内置非独立的高清摄像头，支持远程巡课应用，二维码扫码功能，可AI识别人像，人像识别距离≥10米，摄像头像素数≥1300万，对角角度≥135°，拍摄范围可以涵盖整机距离摄像头垂直法线左右水平距离各大于等于4米，左右最边缘深度大于等于2.3米范围内。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

5.整机摄像头支持大于等于9.5米距离时人脸识别、快速点人数、随机抽人，可识别镜头前的所有学生，并显示人脸标记、随机抽选。支持同时显示标记不少于58人。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

6.整机摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

7.触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写。

8.支持整机设备开机启动后，自动进入教学桌面，支持账号登录、退出，自动获取个人云端教学课件列表、并可进入校本资源库。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

9.整机支持半屏模式，将Windows显示画面上半部分下拉到屏幕下半部分显示，此时可以正常触控操作Windows系统，点击非Windows显示画面区域（屏幕上半部分），可退出该模式。

10.在任意信号源通道下，支持十指长按屏幕5秒实现触摸锁定及解锁，触摸锁定时整机无法被触控操作。

11.整机内置专业硬件自检维护工具（不接受第三方工具），支持对触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，可对嵌入式系统运行内存、垃圾文件进行清理，确保嵌入式系统运行流畅。

12.整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择故障检测、系统还原功能。

13.支持通道记忆功能，开机默认回到最近一次关机时的显示通道。

14.整机全通道侧边栏快捷菜单中应用软件可以进行实时切换并打开，无需在已经开启任意应用软件全屏模式下退出当前应用再选择更换。

15.整机安卓支持通过扫描二维码加入班级，老师设置题型，学生回答后提交，教师查看正确率比例及详细讲解。

四、安卓系统

1.安卓系统版本不低于Android 2.提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

3.无PC状态下，嵌入式Android操作系统下可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、WPS软件使用和网页浏览。

五、电脑配置

1.采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。按压式卡扣方式，无需工具即可快速拆卸电脑模块。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

2.搭载Intel10代酷睿 i5或以上配置CPU，不低于六核心十二线程，主频不低于2.9GhZ。内存：4GB DDR4笔记本内存或以上配置。硬盘：256GB SSD固态硬盘或以上配置。

3.和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。

4.PC模块支持不断电情况下热插拔，以便快速维护或替换模块。

5.整机具备供电保护模块，能够检测内置电脑是否插好在位，在内置电脑未在位的情况下，内置电脑无法上电工作。

（一）主要功能

1.采用备授课一体化框架设计，教师可根据教学场景自由切换类PPT界面的备课模式与触控交互教学模式，适用于教室、办公室等不同教学环境，便于教师教学使用。

2.互动课件与多媒体素材的云空间相互独立，互不干扰；教师可新建课件组或素材文件夹对教学资源进行个性化的分类与标记，便于管理；多媒体素材库内的素材可随时插入互动课件，互动课件内的多媒体素材可在课件内直接上传至多媒体素材存储空间，便于教师调用、采集教学素材。

3.为全校教师提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，根据每名教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至不小于5 TB 的个人云空间。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

4.为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系。

5.根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库，教师可对本人上传的校本资源进行分类移动、删除、重命名等操作。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

6.集体备课：支持在备课平台创建集体备课活动，老师可以针对课件、教案进行批注和研讨。主备人可多次修改稿件后上传，具备稿件版本对比功能。支持数据统计和访问记录查看。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

7.可在备课平台直接编写教案，教案为云端存储，支持文本、图片、视频、公式的插入。可将教案关联至教师课件，支持课件同时关联多份教案，关联后教师可在备课界面调用查看教案，便于教研工作开展。

8.全文快速搜索：支持在课件中通过快捷键调用搜索控件，输入文本即可查找课件内文本框、形状、表格中对应的文本匹配项。

9.提供在线课堂功能，内置于白板软件中，无需额外安装部署直播软件，可实现语音直播、课件同步、互动工具等远程教学功能。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

10.搭配软件移动端，可支持移动授课，实现公网连接控制课件翻页、播放，支持手机拍照上传、投屏。手机端和电脑端登录同一账号后即可自动连接，拍照上传、控制课件支持公网。

11.支持微课录制功能，内置于白板软件中，微课可录制保存音频和课件的互动操作。

12.学生观看微课时可进行多种互动，可在控制课件模式下移动、删除克隆课件内的元素，参与课堂活动互动练习。

13.系统后台自动统计微课的观看次数，便于教师做教研管理。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

14.内置互动分类游戏：支持创建互动分类游戏，可自定义不同类别及相对应对象，将不同对象拖拽到对应类别容器中系统自动辨识分类，分类正误均有相应提示；竞争模式下可记录不同操作者的动作和用时并自动排名。类别和对象的样式、数量均支持自定义修改。系统需提供不少于10种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。

（二）学科工具

1.支持课件中插入在线数学画板，授课时一键打开使用。 提供不少于400个数学画板资源，按照学段数学学科主要知识点分类，便于教师查找使用。

2.数学函数公式：支持中英文、数学公式的编辑输入，可快速输入方程组、脱式运算，提供不少于70个数学符号及模板；预置不少于40个常用数学公式，无需编辑一键插入，输入内容可用不同颜色标记及重复编辑。

3.提供函数图像绘制工具，包含一次函数、二次函数、幂函数、对数函数等，可缩放函数图像与坐标轴，可显示坐标网络，函数图生成后可重新编辑。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

4.语文汉字卡工具，直观展示汉字部首、笔画数量，笔画书写支持分步展示和连续展示，教师可一次性生成多个汉字生字卡，同步生成数量不少于5个。

5.提供古诗词、古文教学资源：包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、原文朗诵音频，提供不少于8种古诗词专用背景模板；内嵌诗词百科链接，一键跳转展示诗词及作者详细背景介绍；全部古诗词资源按照年级学段、朝代、诗人进行精细分类，教师仅需点击分类关键词即可快速跳转至对应诗词资源，无需输入诗词名称即可快速检索，支持教师直接搜索诗词、古文名称或作者名称进行查找。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

6.AI智能纠错：软件内置的AI智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

7.配置英语学科听写工具，支持自定义选择单词。自定义听写频率和次数，一键生成听写卡；授课模式支持一键开启听写朗读。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

8.内置专用美术画板工具，提供铅笔、毛笔、油画笔等笔触，具备符合绘画调色教学需求的模拟调色盘，可选择不同颜色混合调色，便于学生理解调色合成过程。

9.提供三维立体星球模型，内含太阳系全览模型、行星模型、卫星模型，支持360°自由旋转。太阳系全览模型、行星、卫星使用模型嵌套设计，无需切换界面，可从太阳系逐层定位至卫星；提供丰富的地理教学图集，可查看行星的详细数据信息和内部结构信息，支持地球模型直接进行平面/立体转换，清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容，方便教学。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

10.提供互动式教学课件资源，包含学科教育各学段教材版本全部教学章节、专题教育多个主题教育、特殊教育三大分类的交互式课件，总数不少于10万份，每天动态更新课件列表。课件支持直接预览并下载，预览时支持拖动课堂活动、形状、几何、文本等元素；下载时课件可同步至教师个人云课件存储空间；课件支持教师在线评分。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

11.支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。

12.移动端支持教师/家长双重身份无缝切换，软件内可直接切换账户类型，无需安装多个APP应用或退出账号重新登录。

13.兼容多平台系统，可在PC、Web、安卓、iOS等系统使用，且各终端数据互通，教师可多场景下对学生进行管理与评价。

14.学生行为评价系统集成学校管理、教师管理、课堂表现评价、家校互联互通功能，所有功能同一软件平台的同一账户实现。

15.支持对家长进行定向邀请，家长入班后可查看学生在校表现并实时接收教师通知。

16.支持对任课教师进行定向邀请，教师入班后可协同对班级学生进行管理评价。

17.支持汇总查看校内的班级评价排名，可以列表形式查看班主任、班级学生数、家长数、班级代码等信息。

18.支持查看校内某个班级的详细信息及学生个人表现记录，便于进行教学行为分析。

19.支持进行校级、年级学生综合素质量表快速导入，教师可将针对不同年级学段以及校级综合素质量表快速导入班级。

20.根据评价得分情况，对应小组或学生的头像装饰产生相应变化，以游戏化方式激励学生积极参与课堂互动。

21.系统根据学生日常行为评价情况，通过AI学生能力模型进行智慧分析，为每个学生生成定制化评语，评语可支持教师二次编辑修改并推送至家长端。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

22.支持教师与其他教师及家长进行文字、语音、图片交流，且教师可设置免打扰时间段，非工作时间内消息不会发生提醒。

23.基于数据分析的教研数字化管理平台，支持学校管理教学教研流程，包括教学计划、集体备课、听课评课、班级氛围、校本资源建设，同时收集数据反馈和评价，方便管理者掌握和促进教学教研效果。

24.产品采用Saas的服务模式，后台应用B/S架构设计，支持学校管理者在Windows、Linux、Android、iOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行操作，可统计全校教师软件活跃数据、点评数据及课件上传等数据。

25.支持管理员及教师使用网页端、移动端登录，移动端支持查看网页端数据信息，教师榜单，并定期推送数据分析报表，帮助学校检验信息化教学成果。

26.信息化数据雷达图：将信息化教学数据分五个维度进行评估，分别为课件制作、听课评课、师生互动、互动教学、家校沟通，并与全省均值对比，学校信息化教学情况一目了然。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

27.教师考勤：具备教师GPS定位打卡考勤功能。学校管理员可设置考勤时间、考勤范围，还可以查看和导出考勤数据报表。教师可在移动端进行GPS考勤，到达学校范围后即激活打卡，支持入校、离校、迟到、早退等多种打卡类型。

28.教研结构：支持管理者按照学段-学科-年级快速创建教师的教研组织结构，方便教师信息的分类管理。

29.信息管理：支持修改管理员、教师的账户信息，支持管理员上传校徽，并对本校内管理者账户都可见。

30.为学校提供教研全流程管理服务，包含教学计划、电子教案、听课评课、校本资源、班级氛围的流程管理和数据分析，方便学校统筹管理教学、教研活动进展，收集数据反馈和评价，了解全体教师的教学、教研产出。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

31.教案模板管理：支持管理者自定义学校的教案模板，可以设置必填项和选填项，有效规范教师教案的编写。

32.班级氛围数据概况：支持查看不同时间段班级氛围数据的概况，数据包含家长入班率，教师对学生的新增点评数。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

33.听评课数据统计导出：支持对不同评课维度得分进行统计，计算平均分并找出评分薄弱项，方便管理者针对性优化教学策略，同时支持查看全校的评课记录和得分详情，并可一键导出Excel表格，方便整理。

34.电子教案：教师可以在个人空间直接编写教案，编写教案时可以关联课件，支持教师在个人空间、配套备授课工具查看课件以及教案，方便教师进行教学设计。

35.教研动态：展示本校最新教研动态，包括集体各课、听课评课、校本资源建设动态，了解学校的教研最新进展。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）

36.习题使用：教师可以选择习题插入课件使用。支持在云空间中创建习题，包括选择题、填空题、解答题，支持批量导入习题，将习题分享至校本资源库。
	1
	台

	4-2
	黑板
	1.规格：≥1200mm*4000mm；左右推拉，四块或两块拼接，保证与一体机物理尺寸有效对接并可根据学校实际情况进行调整。功能：轨道双凹槽设计，内置加强筋，侧轨规格：≥110mm*40mm*20mm，上下轨道规格：≥110mm*68mm*20mm，正面尺寸≥68mm。

2.优质镀锌钢板面板为基板，板面涂层引进日本高科技晶格纳米涂料技术，经高温烘烤技术而成，面板颜色为米黄色，厚度≥0.4mm，涂层中加入平均直径16μm的石英粉末，涂层为三涂处理，经高温烘烤而成，甲醛释放限量≤0.1mg/L，提供检测依据，产品印有十环环保绿标。

3.背板为优质电热镀锌板，厚度≥0.2mm，经双涂防锈处理，每隔8公分设有2公分加强凹槽，符合JY0001-2003质量要求，GB28231-2011安全卫生要求，GB21027-2007安全通用要求。。

4.夹层：夹层材料为高密度聚苯乙烯泡沫板（20kg/m³），厚度≥16mm，提供产品SGS安全检测。锁具同一钥匙。

5.提供检测报告。
	1
	套

	4-3
	视频展台
	1.壁挂式安装，防盗防破坏。2.无锐角无利边设计，有效防止师生碰伤、划伤。3.采用三折叠开合式托板，展开后托板尺寸≥A4面积，收起时小巧不占空间，高效利用挂墙面积。4.采用USB高速接口，单根USB线实现供电、高清数据传输需求。5.采用800W像素自动对焦摄像头，可拍摄A4画幅。6.解析度：中间1600线，四周1400线。7.展台按键采用触摸按键，可实现一键启动展台画面、画面放大、画面缩小、画面旋转、拍照截图等功能，同时也支持在一体机或电脑上进行同样的操作。
	1
	台

	4-4
	教师演示台
	2400×700×850mm, 1.台面：采用40mm厚机制实木樟子松木板精制加工，柜身：主材采用级16mm三聚氰胺板。
2.主体：结构为铝合金框架结构，立柱≧直径50mm，厚度1.0mm，横档32*32mm，方管4边应有圆弧加强，铝合金框架采用表面环氧树脂静电喷涂,ABS专用连接件连接，组装接缝严密、牢固无松动现象不变型，美观耐用。
3.链接件：ABS连接件组装，牢固可靠。
4.脚垫：ABS工程注塑，高2.5cm，可有效防止桌身受潮，延长设备使用寿命。
5.结构：演示台为组合式设计，中间为演示台。
6.所有抽屉轨道采用国产高档优质两节伸缩式滑轨。
	1
	张

	4-5
	金工、木工操作台
	2400*1200*780mm
1.台面为40mm厚实木面板、硬度高，强度大，不易变形；2.桌面铺设2mm透明橡胶防护垫；中间配有防护网；配有带盖板电源插座两组，提供220V电源，插座引入线埋于台面下，不能外露。
3.台身采用钢木结构，立腿均采用规格不小于40×60mm、壁厚不小于1.2mm金属型材经喷塑或烤漆处理,安装抽屉式工具柜及宽大柜橱，材质16mm厚环保型三聚氰胺板,截面用优质PVC封边条机械封边，方便工具分类存放和取用，轻松储存大型工具及物品。
4.桌脚配橡胶减震垫，有效减少噪音和对地面的冲击，加大操作台稳固程度。
	6
	张

	4-6
	学生凳
	规格：Φ300*450-500mm
A：凳面1.材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型2.尺寸：30cm×3cm3.表面细纹咬花，防滑不发光
B：脚钢架1.材质及形状：椭圆形无缝钢管2.尺寸:17×34×1.7mm 3.全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象
C：脚垫1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型                        D：凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度5cm。
	48
	个

	4-7
	重型设备工作台
	规格：1200*600*780m, 1.台面：采用40mm厚机制实木樟子松木板精制加工，桌面铺设2mm透明橡胶防护垫。柜身：主材采用级16mm三聚氰胺板。
2.主体：台身：采用铝合金框架结构，立柱铝合金外径对角60mm,对边55mm，边长22mm正八边形铝管，壁厚≥1.2mm,中间带十字加强筋，防止型材使用过程中变形；横梁外径≧40*40mm，壁厚≥1.2mm方管，中间带横筋加固，防止凹槽变形。表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具防酸碱、防腐蚀的特点、且承重。拆装结构，桌体板材连接在铝管凹槽内宽度吻合，组装紧密、美观大方。链接件采用优质PP、ABS塑料注塑一体成型，牢固可靠，耐酸碱、耐候性强。 桌体板材采用16mm厚E1级优质三聚氰胺双贴面饰面板，对板材所有截面采用PVC优质封边条用全自动封边机经高温热熔进行封边，封边与板连接紧密，不易渗水，经久耐用，外形美观。脚垫：采用ABS工程塑料脚垫，高度可调.
3.链接件：ABS连接件组装，牢固可靠。
4.脚垫：ABS工程注塑，高2.5cm，可有效防止桌身受潮，延长设备使用寿命。
5.结构：铝木结构，桌身带有可抽拉互动抽屉，一个桌子配有两个学生电源，置于两边抽屉中间，下面带有双开门储物柜，铝合金拉手，桌面上配有钢制防护网。
6.所有抽屉轨道采用国产高档优质两节伸缩式滑轨。
	2
	张

	4-8
	墙面展板
	规格：500*700mm材质：优质亚克力双层有机玻璃展板，不锈钢特殊螺钉固定可拆卸技术实验室相关内容包括各种材料介绍工具的使用，6张/套。
	1
	套

	4-9
	操作流程板
	规格：500*700mm材质：优质亚克力双层有机玻璃展板，不锈钢特殊螺钉固定可拆卸技术实验室相关内容展画，包括技术制作与试验实践室说明、教师职责、学生守则、设备操作流程等4副（每种各1副）。
	1
	副

	4-10
	通用技术实践室简介
	规格：500*700mm材质：优质亚克力双层有机玻璃展板，不锈钢特殊螺钉固定可拆卸技术实验室相关内容展画，包括微型钻床、木工刨，手持锯，微型锯床等工具的使用方法。
	1
	套

	4-11
	警示牌
	10张，PVC板260mm*160mm。
	1
	套

	4-12
	木工操作台
	多功能，可折叠，台面板上有公制刻度，有可以把需加工木板夹紧，夹牢的手摇柄。尺寸：高≥750mm，长≥610mm，宽≥310mm，夹板：≥120mm×610mm×20mm。
	2
	张

	4-13
	仪器柜
	柜身：铝合金结构，型材38*38，壁厚1.2mm。规格：宽、深、高为1000×500×2000mm。侧板,后身板采用16mm厚灰三聚氰胺板，隔板均为18mm厚三聚氰胺板，下方安装方钢。其截面用1.5mm厚PVC封边条机械高温热溶胶封边，具有粘力强、密封性好，外形美观、耐用的特点。 结构：下部木制对开门，内设一层隔板，上部板式镶嵌玻璃对开门，内部分二层隔板，整体结构科学合理、造型美观。  脚垫：升降可调，有效防止桌身受潮。
	12
	组

	4-14
	防护眼镜
	符合国家防冲击眼镜检测标准；①带有侧翼保护和眉棱保护；②聚碳酸酯镜片，透明度高，视野开阔清晰，防紫外线；③可调节镜腿，长度为四位调节，镜腿末端内镶防滑按摩橡胶,使用时更为安全方便,舒适，具有极好的柔韧性能,可任意揉捏,不易变形，抗冲击；④质轻约为35克。
	48
	副

	4-15
	防尘口罩
	专用口罩,一次性，100副/盒。
	5
	盒

	4-16
	工作服
	蓝色卡其布，长衫，袖口可扣紧。
	48
	套

	4-17
	工作帽
	蓝色卡其布，松紧式，有帽檐。
	48
	副

	4-18
	套袖
	蓝色卡其布
	48
	对

	4-19
	防滑手套
	棉线手套，手掌覆胶
	48
	副

	4-20
	急救箱
	铝合金药箱。药品：碘酒（25mL）1瓶（有药品生产许可编号）、红药水（25mL）1瓶（有药品生产许可编号）、双氧水（100mL）1瓶（有药品生产许可编号）、医用酒精（100mL）1瓶（有药品生产许可编号），医用棉签1包（有药品生产许可编号，原包装）、医用棉球1包（有药品生产许可编号，原包装）、无菌纱布（50mm×50mm）1包（有药品生产许可编号，原包装）、胶布（布）1卷、创可贴50张、烫伤药膏1支（有药品生产许可编号），均为保质期内。
	1
	个

	4-21
	灭火器
	MT3干粉灭火器；4公斤；灭火剂量(kg)：3±0.08；有效喷射时间(s)：≥8；有效喷射距离(m)：≥1.5；使用温度(℃)：-20~55；灭火级别 (B)：3。
	2
	个

	4-22
	激光切割机
	技术参数：4060；
激光功率：50w；
切割厚度：0-10mm（视材质而定 )；
雕刻速度：0-27000 （mm/min）；
切割速度 ：0-3600（mm/min）；
最小成型文字:汉字 ：1.8x1.8mm；字母：0.8x0.8mm；
雕刻机分辨率 ：1000dpi；
电源：AC220V/110v，50HZ/60HZ；
定位方式 :激光打点定位/ Laser positioning；
定位精度 ：<0.01mm；
总功率 :<450W；
工作温度：0-45℃；
工作湿度 :5-95%(无凝水）；
外形尺寸：137x75x67cm；
加工面积：400x600mm；                                                 冷却方式：风冷水冷机及保护系统；                                                  总功率：≥1.0KW；                                                            运行温度：0℃-40℃；                                                      支持格式：CDR、AI/BMP、PLT、JPEG、DXF、DST等多种文件格式;                                                                                    应用材料：适用雕刻：木板、亚克力、皮革、纸、中纤板MDF、复合板、塑胶、广告装饰材料、PCB版等。
	1
	台

	4-23
	演示用小型精密钻铣床
	紧急拍停开关、速度无级可调、四点式转动刀架、全套变速齿轮、高精确度。主要用于各类切削加工。可以用来车外圆、端面、钻孔、镗孔及车削螺纹。技术参数：床身上工件最大回转直径：180mm最大工件长度：300mm主轴通孔直径：32mm主轴转速范围（无级调速）：0-2500转/分±10%拖板横向行程：65毫米电机输出功率：300W
车床外形尺寸（长x宽x高）：740x320x360mm净重/毛重：42/50公斤。
随机附件：100毫米三爪卡盘，尾轴孔锥度莫氏2号、扳手套件、油壶、尾座钻夹头、活顶尖等配件。
	1
	台

	4-24
	演示用小型精密车床
	最大钻孔能力：13毫米 最大端面铣能力：30毫米 最大立铣能力：13毫米 主轴箱行程 （Z）：220毫米 横向行程（X）：300毫米  纵向行程（Y）：130毫米  主轴中心立 柱表面距离：170毫米立柱可倾斜角度：左右各45度 主轴端面到工作台面的最大距离410/460×112毫米 主轴孔锥度：莫氏3号 电机功率 :0.55KW 主轴转速 ：低速 100-1100转/分±10% 高速 100-2500转/分±10% 工作台有效尺寸 ：390x92毫米 T型槽尺寸：13毫米/3条 外形尺寸（长x宽x高）：620×500×770mm 净重/毛重：65/85KG
	1
	台

	4-25
	13mm小型台钻床
	参数:220V/50HZ/350W，5级变速600/900/1250/1750/2600转/分，最大钻孔直径 1.5-13mm 立柱直径 46mm 主轴最大行程 50mm 主轴中心线至立柱表面距离 103mm 主轴端至工作台最大距离 220mm 主轴端至底座最大距离 300mm 主轴锥度 B16 主轴转速范围 515-3165rpm 工作台面尺寸 160×160mm 底座尺寸 170×280mm 总高 580mm
	1
	台

	4-26
	台式线锯机
	卧式轻便型帶鋸机，切割木料、塑料和金属材料安全快捷方便，便于教师准备学生用材料。产品参数：电机220V/50Hz/145W，转速400-1600rpm。切割深度50mm，最大切割厚度：木板400mm，塑料25mm，尺寸：QLW16“（406mm)，工作台尺寸：380*250mm，工作台倾斜范围：-15~45度。锯条规格：长133mm，宽1.5mm，24齿/英寸，厚度：0.25mm。
	1
	台

	4-27
	微型带锯
	电压：220V 50Hz;功率:  350W。      
切割速度(rpm)500-1700, 锯片长度(mm)： 128/133.33倾斜角度： 0-45 °, 净重/毛重(kgs)：19kg
外形尺寸：435x365x710mm(电动，可切割木材、塑料等)
	1
	台

	4-28
	3D打印机
	技术参数
云模型构建尺寸(mm)：200*200*200
层厚精度(mm)：0.05 -0.4
定位精度:XY轴0.011mm，Z轴0.0025mm
打印材料：PLA/ABS/TPU/QLW木质材料/低温尼龙等
喷嘴直径：0.4mm
运动速度mm/s：30-250mm/s
模型构建速度cm3/h：50
喷头数量：单喷头
机箱外壳：安全可视亚克力贴合全封闭机箱
内部照明（氛围灯）：一组
支持断电续打，断点续打：随时停电换料、防止停电导致模型损坏，一键恢复打印
辅助自动调平：更加容易对平台的调平，保证打印精度
坦克履带式拖链：有效防止电线在工作中磨损导致漏电事故
断料检测：能够在耗材耗尽时自动停止打印，降低打印失败率
喷嘴模块化：更容易更换喷嘴，方便取换不同直径的喷嘴
空气净化：三层过滤网，有效过滤打印过程中的颗粒分子
设备控制台显示：3.2英寸薄膜控制面板（含显示屏）
固件语言：支持中、英文
快键（打印、进退丝）：一键式
数据接入方式：USB线、Micro SD卡、WIFI
输入电压：110V/220
功率：100-280W
操作系统：Windows/Mac OSX/Lunix
	1
	台

	4-29
	小型砂轮机
	砂轮外径125mm，厚度16mm。带安全防护罩。
	1
	台

	4-30
	木工砂带机
	规格430mm*390mm*280mm。电机：220V50Hz500W1450Rpm，沙盘直径152mm，砂带规格100*914mm，沙盘工作台倾斜范围0-45度，砂带工作台倾斜范围0-45度，沙盘转速1800Rpm，砂带转速5.8m/s。净重18Kg.带出尘口可接吸尘器。
	1
	台

	4-31
	电热丝切割器
	电热丝铝合金电热丝支架（铝合金支架截面规格：23*8*mm）可调随意调节角度。工作台面一次成型：≥380×270×64㎜含前后左右4条数字刻度尺和一组角度尺，刻度标尺整体模具QLW/ABS一次成型（非黏贴）。整机尺寸≥380*270*270mm。使用学生安全电源7.5 V2A（确保学生使用安全）；额定电压：电热丝电流：0.8A-1.5A；电热丝规格：0.2mm镍烙丝；最大切割宽度：21cm；最大切割高度：20cm；最大斜切角度：45°，工作温度可调节、四位数码显示电压值、≥25*20*1.5mm铝合金可调靠山双向定位、双向60角度调节活动推板，推板铝合金靠板≥230*35*12mm可左右调节。角度调节数字刻度尺均为模具一次成型（非黏贴）、铝合金推板轨道≥19.5*6mm。方便学生制作各类模型，提高学生创造性和动手能力。是做航模模型等的必备工具。
	1
	台

	4-32
	塑料弯曲机
	总长度810mm；加热长度710mm；*加热宽度0mm--25mm；无级变温调温控制*加热管功率不低于600W *电压：220V
分离式三插插头内嵌保险丝，安全稳定。
厂机出厂老化时间约为72小时无故障连续工作
	1
	台

	4-33
	铸铁平板
	由优质铸铁或合金铸铁制成，表面无缺陷，内部无300mm×400mm，配有铁质工作台，确保平板稳定、牢固使用安全。其它应符合有关标准的规定
	1
	台

	4-34
	弓形臂金属微型锯床
	机床铝合金结构经过特殊安全设计, 锯床须采用卡口式快捷换锯条机械装置，避免传统螺丝顶紧几次使用后出现螺丝和卡具的磨损、打滑、掉锯条的现象，锯条传动箱整体为金属一体化结构，机箱到防护罩。提高使用寿命。在开机时锯齿碰到皮肤不伤手，只会引起轻微的振动。马达箱为一体化全铝合金设计。加工台面为金属锌合金压铸一次成型、工作面积为≥131*121*15mm表面带有废屑槽和2条刻度尺数字标识、模具一次性压铸成型表面镀铬处理。机床辅助装置弓形臂表面带有刻度尺数字标识。模具一次性压铸成型表面镀黑，最大切割进度280mm，压脚前端带滑动轮高度和前后可调节。

1.大功率QLW马达空载转速：空载18000转/分钟。2.输入电压/电流/功率：12V/4A/48W。3.变压器具有过电流，过压，过热保护和数字调压等功能。4.机床底座黑色ABS材质一次成型≥320*170*12mm底下安装有橡皮垫。提高学生创造性和动手能力。是学生做航模等模型的必备工具。不允许小铜圈M2.5mm螺丝拧紧锯条以免滑丝造成损坏。
	2
	台

	4-35
	大功率金属液晶数显四爪卡盘车床
	产品参数：整体尺寸：970*200*440mm。转速数字显示、电机：220V、50Hz、750W、输出转速：二档数显、300~1200Rpm、1000~3700Rpm。最大回转直径：300mm、最大夹持工件长度：450mm(可另购加长导轨到加工长度为1米）、花盘直径：75mm、刀架长：150mm、产品重量：36公斤，配5把 高速钢车刀和四爪6寸联动卡盘。
	2
	台

	4-36
	金属微型钻床
	机床铝合金结构，电机马达箱为一体化全铝合金设计，锌合金压铸台面、工作面积为≥131*121*15mm表面带有废屑槽和2条刻度尺数字标识、模具一次性压铸成型表面镀铬处理。机床可加工木板、三合板、工程塑料, 1.大功率QLW双滚珠轴承马达空载转速：空载7000转/分钟。2.输入电压/电流/功率：12VDC/4A/48W。3.中轴轨道采用不锈钢304轨道长度200mm。垂直工作行程：50mm。4.三爪钢制卡锁式钻夹头：0.5-6mm直径内不受大小限制。（含扳手钥匙）。5.手轮采用镀铬工艺，具有精度的刻度线（刻度线为模具一次成型，非粘贴），增加机床加工工件的精确度；6.机床底座黑色ABS材质。提高学生创造性和动手能力，是学生做航模等模型的必备工具。
	2
	台

	4-37
	金属微型铣床
	机床铝合金结构，电机马达箱为一体化全铝合金设计。机床可加工木板、三合板、工程塑料, 1.大功率QLW双滚珠轴承马达空载转速：空载7000转/分钟。（工作转速可调节）2.输入电压/电流/功率： 12VDC/4A/48W。3.垂直行程：70mm，加工底座行程30*60mm。中轴轨道采用铜制螺杆170mm加大加工行程。4.铣床虎钳采用锌合金压铸，表面刻有数字标尺经模具一次成型，外径尺寸：（不含把手）85mmx55mmx28mm，最大夹持尺寸：47mm，夹头：6mm。5.手轮采用镀铬工艺，具有精度的刻度线（刻度线为模具一次成型，非粘贴），增加机床加工工件的精确度；6.机床底座黑色ABS材质。提高学生创造性和动手能力，是学生做航模等模型的必备工具。
	2
	台

	4-38
	金属微型磨床
	机床铝合金结构，电机马达箱为一体化全铝合金设计。金属锌合金压铸台面、工作面积为≥131*121*15mm表面带有废屑槽和2条刻度尺数字标识、模具一次性压铸成型表面镀铬处理。可以用来抛光、打磨, 1.大功率QLW双滚珠轴承马达空载转速：空载7000转/分钟。2.输入电压/电流/功率：12V/4A/48W。3.机床底座黑色ABS材质≥320*172*12mm。是学生做航模等模型的必备工具。
	2
	台

	4-39
	金属微型锣床
	机床铝合金结构，电机马达箱为一体化全铝合金设计。机床尾座顶锥采用嵌入全金属一体化机械结构。可加工木板、三合板、软金属(铝、铜等)、工程塑料。1.大功率QLW双滚珠轴承马达空载转速：空载7000转/分钟。2.输入电压/电流/功率：12V/4A/48W。3.加工材料最大直径：45mm。4.加工材料长度：135mm。5.加工材料：木材、工程塑料。6.手轮采用镀铬工艺，具有0.02mm精度的刻度线（刻度线为模具一次成型，非粘贴），增加机床加工工件的精确度；7、锣床驱动器使用超强耐磨的工具钢材质（顶尖部位淬火处理，硬度可达56度），直径12mm的5～6齿梅花定心顶尖，不得使用低硬度的锌合金或者普通铁质的三角锥形状的驱动器。8、变压器具有过电流，过压，过热保护。提高学生创造性和动手能力。是学生做航模等模型的必备工具。
	2
	台

	4-40
	电工工具箱
	5米钢卷尺 ，电工胶带，测电笔 氖泡式，美工刀，吸锡器，螺丝刀 4寸十 一字各1把，活扳手 8寸，羊角锤，清灰刷，钢丝钳 6寸，烙铁架 铸铁底座，斜嘴钳 6寸，电烙铁 外热式30W，数字万用表 数显式，尖嘴钳 6寸，电子批 6只装，螺丝刀 3*150mm十 一字各1把，螺丝刀 3寸十 一字各1把，剥线钳 6寸150mm，小手锯 6寸，焊锡丝 桶装，内六角 5支，工具箱 45*35*9.5cm中空吹塑工具箱，实现本套工具的定点定位存放，
	7
	箱

	4-41
	木工工具箱
	钢卷尺 5m钢卷尺，工程塑料外壳抗摔，刻度清晰，木工凿 14mm，塑柄，通体穿心，耐敲击，凿螺丝刀 4寸十字，6*100mm，双色防滑按摩手柄，带磁性螺丝刀 4寸一字，6*100mm，双色防滑按摩手柄，带磁性水平尺 鱼雷式，可以测量45 90 180度木工锉 8寸，半圆形，带防滑胶柄剪刀 多用途剪刀，勾刀 用于切割有机玻璃板、薄形木板等，带2片备用刀片钢丝钳 6寸，150mm，双色柄，美工刀 18*100mm通用美工刀，G形木工夹 加厚钢板，不断裂，直角尺 150*250mm，不锈钢尺板，90度角度油石 6寸，粗细双面油石，折叠锯 三面开刃，锯片采用SK5材质，羊角锤 250g，钢管柄，手柄套胶套，木工刨 100mm迷你型刨子，硬木刨床，合金钢刨刀，木工铅笔 8寸200mm，木工专用，黑色鸟刨 全钢型鸟刨，墨斗 全封闭式手卷墨斗，加长墨线，工具箱 45*35*9.5cm中空吹塑工具箱，实现本套工具的定点定位存放
	7
	箱

	4-42
	金工工具箱
	两用板手 8.10.12.14mm各1支，什锦锉 3*140mm，6件套什锦锉，钢锯弓 12寸，加厚锯架，双档可调节，含锯条1支，钢丝钳 6寸150mm，双色柄，钢卷尺 5m钢卷尺，活板手 8寸200mm，样冲 5寸尖头样冲，尖嘴钳 6寸，150mm，双色柄，螺丝刀 4寸十字，6*100mm，双色防滑手柄，带磁性螺丝刀 4寸一字，6*100mm，双色防滑手柄，带磁性螺丝刀 3寸十字，5*75mm，双色防滑手柄，带磁性螺丝刀 3寸一字，5*75mm，双色防滑手柄，带磁性平锉，8寸200mm，全长300mm，防滑胶柄，中齿，半圆锉，8寸200mm，全长300mm，防滑胶柄，中齿，圆锉，8寸200mm，全长300mm，防滑胶柄，中齿，三角锉，8寸200mm，全长300mm，防滑胶柄，中齿，三叉扳手8-10-12mm，高碳钢锻造，钢丝板手 钢制，铁皮剪 8寸，英式铁皮剪，钢丝刷 8寸，木柄，6行，钳工锤 300g，木柄，锤头采用优质高碳钢锻打，圆规 150mm，合金刀头，圆头锤 1磅，木柄，锤头采用优质高碳钢锻打，内六角 9件套，公制，1.5-10mm，钢直尺 30cm，不锈钢制，丝锥板牙 12件套盒装，工具箱 45*35*9.5cm中空吹塑工具箱，实现本套工具的定点定位存放。
	7
	箱

	4-43
	台虎钳（桌面放置，不用移动）
	耐用铸铁钳身，360度旋转底座，开口度125mm
	7
	台

	4-44
	电刨
	82mm木工电刨，额定电压220V，额定功率850W，刨削宽度82mm，刨削深度2mm，空载转速16700rpm，铝合金底板，机壳。吹塑盒包装
	2
	台

	4-45
	手电锯
	电圆锯，锯片直径不大于Φ110mm，符合QB3883.5
	2
	台

	4-46
	电动曲线锯
	220V或低压充电、锯割能力：木材厚度不小于50mm。符合QB3883.1。
	2
	台

	4-47
	角向磨光机
	额定电压220V；额定频率50HZ；输入功率600W；空载转速13000r/min；磨光片直径100mm
	2
	台

	4-48
	照度计
	显示：3 1/2位液晶显示屏；显示最大读数：1999；量程：2000/20000/50000lux；超量程显示：最高位显示“1”；准确度：±4%rdg±0.5%f.s；电源：单个6F 22 9V电池；取样率：2.0次/秒；电池寿命：连续使用约200小时；重复测试：优于±2%；重量：约200g（包含电池在内）
	2
	套

	4-49
	打孔器
	四件套，1.产品为手持式打孔器。要求用优质钢材制造，空心结构，一端带柄，另一端有刃（经热处理工艺加工），刃口平整、锋利、无崩口及卷刃，其外径分别为6mm、8mm、10mm，长度：≥100mm。2.通条用Φ2.8mm碳素钢丝制成。3.空管与手柄焊接牢固，焊接面光滑。                                     4.产品整体做防锈处理，表面无锈蚀，无毛刺。
	2
	套

	4-50
	双把拉铆枪
	￠2.4mm￠3.2mm；双手用
	2
	把

	4-51
	木工锯
	400mm，齿距2.5mm，框架式，木材表面光滑，两头用硬木，中间横档用杉木，表面涂清漆。锯条端力握手一边木框的距离30mm，该端锯条倒角。一头固定（45°）。开好锯路，锯口有安全包扎。
	2
	把

	4-52
	镊子
	不锈钢四件套，交叉、尖头、宽头、弯嘴四种。
	6
	套

	4-53
	通针
	每盒 8 种规格，有手柄，不锈钢空芯针，不沾锡，用于焊接拆卸电子元器件脚。
	6
	盒

	4-54
	拉花锯
	无缝钢管整体折弯锯架，表面黑色磨砂喷塑处理。橘红色塑料手柄，规格：300mm、（含锯条5条）
	6
	把

	4-55
	G形夹
	1.尺寸：≥75mm， 2.钳身采用高碳钢精工锻造，整体热处理。3.旋转手柄为T形。4.采用优质螺纹丝杆。
	6
	把

	4-56
	热熔胶枪
	220V，60W；PTC热敏原件，外壳采用高压ABS材质；内置保险丝、枪嘴材质：铝合金；适用11-11.5mm热熔胶棒；预热时间：1-2分钟，规格尺寸：128*110mm；电线长度：≥90mm；安全符合国家标准
	6
	把

	4-57
	塑料焊枪
	规格尺寸：275*150*60mm；电压：220V；功率：≥550W；制热温度：50℃-500℃；0.6镍烙丝发热芯；B500K电位器控温；一体式焊接风枪管；可调温；三线插头，安全符合国家标准。
	6
	把

	4-58
	喷枪
	不锈钢材质，含罐体、喷帽调节、扳机开关、喷幅调节阀、流量调节钮、进气接口、气压调节钮；标准配置喷嘴口径: Φ1.5mm；标准工作压力: 70PSI；最大雾幅宽度不小于 160mm；漆罐容量: 750ml；进漆方式为吸上式
	2
	把

	4-59
	切割垫板
	规格：A3，450*30mm；材质：PVC；垫板雾面处理，不反光；表面印刷多功能标尺网格线；具有防割自愈合功能；
	7
	把

	4-60
	交流手电钻
	符合国家标准GB3883.1。                          
电压：220V 50Hz；功率：300W；转速：0-2800r/min；三爪钻夹头，钻夹尺寸：1-10mm；铜质机芯；二级减震；锁定按钮：具备自锁功能；正反转向，无极调速；
	2
	台

	4-61
	直流手电钻
	符合国家标准GB3883.1。
电压：12V以上；最大扭矩：23Nm；空载转速（r/min）：1400rpm；最大螺钉直径：6mm；在木材中最大钻孔直径：23mm；在钢材中最大钻孔直径：10mm；扭矩设置：18+1；夹头直径：0.8-10mm
	2
	台

	4-62
	量具专用工具箱
	工具箱内定点定位，ABS工程塑料外壳一次注塑成型，抗摔、抗压性能强坚固耐用，规格：330*280*80mm。必备套装工具1.千分卡尺（QLW0-25mm）1把。2.游标卡尺（0-150mm）1把。3.钢卷尺3m 1把。4.角度尺（0-180度）1把。5.三角尺，170*240mm不锈钢1把。6.钢直尺200mm1把。7.划规，150mm，1把。
	2
	把

	4-63
	外径千分尺
	25～50㎜。分度值：0.01㎜； 测量范围：0～25㎜；GB/T1216。
	2
	把

	4-64
	万能角度尺
	（量具专业厂家生产），0～320°，精度2＇，符合GB/T6315
	2
	把

	4-65
	高度游标卡尺
	（量具专业厂家生产）优质不锈钢，量程0-200mm，精度0.02mm符合GB/T1214.3
	2
	把

	4-66
	电子天平
	1000g，0.1g
	2
	台

	4-67
	托盘天平
	规格参数至少满足：500g,0.5g
	2
	台

	4-68
	电子秤
	1.称重≥5000g，分度值2g。2.背光液晶显示。3.电源为交、直流两用。4.称盘选用不锈钢材料，秤盘尺寸：≥220mm×280mm直径，外形尺寸:≥290mm×320mm×130mm。5.电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底、起层、起泡、斑痕或擦伤、划痕等缺陷。6.键钮定位准确，活动自如，指示标记清晰。7.读数显示器亮度均匀，数字显示完整清晰。8.其它应符合有关标准的规定。
	2
	套

	4-69
	金属砝码
	1.质量及数量：200g1个/100g2个/50g1个/20g2个/10g1个；2.表面应有防锈镀层，镀层应色泽均匀，不应有露底、起层、起泡、斑痕或擦伤、划痕等缺陷。3.标称质量值，应标于砝码上表面。4、其它应符合有关标准的规定。
	2
	套

	4-70
	基础套件－遥控小车设计与制作套件
	加工材料：PC标准构件、控制线路板、外线组件，电机、遥控器。连接方式：拼插使用、胶合，配6V电源。实现功能：红外遥控器的简单认识及控制。
	6
	套

	4-71
	基础套件－通用技术实验材料
	200*150mm雕刻内容包括椅子、犀牛、飞机、雪橇、麋鹿、大嘴鸟、相框、恐龙、球体、海豚、公鸡、猴子、袋鼠、企鹅、大象、人物、乌龟、手机座、柜子、骆驼等25种以上图像制作模型套件。
	6
	套

	4-72
	基础套件－自制水位套件
	配备水位电子控制器自制材料，水位传感器自制材料以及水位控制小型试验装置，主控板插件式结构、可反复使用（控制器规格140*80*20mm连接方式：PCB台面，无需焊接），无需焊接，水泵1个、皮管2条、水位自动控制阀2个、6V密封电源1个。学生可自行设计组装水位控制；分析水位闭环控制系统的基本组成与工作过程，理解传感器、控制器和执行器的作用。
	6
	套

	4-73
	基础套件－简易定时升旗制作套件
	采用透明有机玻璃底座245*220*1050m（带插件式主控盒）让学生直观的了解传动组合的方式，旗杆不锈钢可以伸缩固定以便调节高度（高度1000mm）；自插式控制器电路，规格140*800*200mm，PCB台面，连接方式插件式结构、可反复使用，无需焊接，1.采用继电器电路，可控制直流电机的正反转。2.采用音乐芯片，播放国歌音乐。3采用可调定时电路，通过调节可调电阻调节电机接通时间。4.采用位置传感器，精确控制升降旗位置。带6V密封电源。提高学生动手能力。
	6
	套

	4-74
	进阶套件-笼中鸟活动套材
	科技小制作套件之笼中鸟  
人类能够将看到的影像暂时保存，在影像消失之后，之前的影像还会暂时停留在眼前。这就是会动的卡通的基本原理，称为「视觉暂留」。
因为鸟的影像会暂时留在我们眼前，因此，当卡片转到鸟笼那一面时?鸟的影像就会重叠在鸟笼上，看起来就好像鸟被关在笼子里了！ 电视画面重现的原理 萤光幕的影像其实是由每秒三十个连续的独立面所组成的！它们本来是一格格单独的画面。 映像管不断地传送一个又一个的画面，而这一个个的画面，因为人类视觉暂留现象的缘故， 看起来就好连续移动的画面，这就是电视能将动作重现的原因。 而视觉暂留就是我们的眼睛看任何东西时，都会产生一种很短暂的记忆。把这些记忆记下来， 连结在一起，我们就会看到动作，产生『画面连续不断』的错觉，这就是视觉暂留！像在房间里把灯关掉，拿着手电筒快速地旋转，你们会看到一个光环，这也是视觉暂留的一种现象。
尺寸：12*7cm
	6
	套

	4-75
	进阶套件-电影原理活动套材
	以ABS材质乐高式底座为基座，电动，可与乐高零件或底板兼容，拓展更多应用。搭建过程不采用任何胶水粘接，没有耗材，可重复使用。                                                  包括1.5V AG13/LR44纽扣电池x2.
需要组装(组装后高约13cm)，
动画光盘，空白动画光盘
(印有网格，双面打印，制作12个动画))
	6
	套

	4-76
	拓展套装-电动硬币分拣机创客套件
	商品名称 震动式硬币分拣机材料包 
商品尺寸 350MM*180MM*250MM 
商品材质 纸板+其他 
商品描述 通过震动以及硬币的特性进 行简单硬币分类，组装过程较为简单，适合最为手工作业
	6
	套

	4-77
	电子焊接练习套件（基础级）
	本套件配合教科书里的实验电路设计，用于搭建基本常见电路认知与检测。产品采用手提式定点单位包装。规格：230*175*45mm（定点定位）。（实验材料均可反复使用）包括基础实验8种：一、彩色印刷电路测试板40mm×90mm、8块。1.基本门电路测试板。2.二人抢答器电路测试板。3.自动干手器电路测试板。4.声音亮度指示电路测试板。5.简易密码锁电路测试板。6.路灯自动控制电路测试板。7.触摸开关电路测试板。8.空气湿度自动控制电路测试板。二、插拔式多功能实验板2块。三、实验材料：二极管1N4148，电阻器，调节电阻，集成电路QLW393、4011、S555、74LS00，9013，9014，电解电容器，瓷片电容，电控锁12V，按钮6mm×6mm×4.3mm、发光二极管φ3，Ф5mmLED三极管，拨动开光，插针1P，接线座2P，双头杜邦线1P、蜂鸣器。
	6
	套

	4-78
	电子焊接练习套件（进阶级）
	至少包含面包板专用电源模块、面包板、面包板专用线、数字温度计、电池盒、钕钛磁铁、音乐芯片、光敏电阻、热敏电阻、干簧管、驻极体话筒、软风叶、玩具电机、有源蜂鸣器、无源蜂鸣器、扬声器、按钮、开关、晶闸管、LED 、二极管、三极管、电阻、电位器、电容、74LS00、74LS02、74LS04、74LS08、74LS32、CD4011、CD4069、CD4071、CD4081、CD4002、CD4042、CD4001、CD4011集成芯片、继电器、红外遥控器发射及接收器。电源模块（具有3.5mm可旋转四通道输入、输出接口，具有5V和3V两组电源稳压输出，输出电流大于500mA自动切除输出，具有过载保护指示；带有三路5V高低电平输出，并有高电平指示；具有电池电压欠压指示功能；外接电源输入时具有过压保护功能，自动切断输出;自带1HZ、80HZ、800HZ三种频率，且可在1~10kHz范围内任意选择频率，频率数字显示），可开展的实验内容至少包括电子控制报警器模型、光敏电阻认识和检测、热敏电阻认识和检测、与或非门电路逻辑关系、晶体三极管的开关特性、基本触发器的功能、多谐振荡器、调试集成音乐电路、继电器的识读与检测。需配有实验指导手册1本。
	6
	套

	4-79
	《电子控制技术》学习实验箱（上）
	逻辑门电路应用套件。规格≥220*160*40mm安全、无毒、不易磨损，连接方式：插件式结构、可反复使用，无需焊接，电源输入2种方式1、6V电池盒。2、5V适配电源输入。PCB台面表面带有线路原来图，灯笼头插头线。提供9组与或非门多种形式输出，包括74LS08（与门集成电路）、74LS32（或门集成电路）、74LS04（非门集成电路）、74LS00（与非门集成电路）、74LS02（或非门集成电路）、NE555触发器等集成电路，带输入、自带一路逻辑笔电路，检测高、低、悬空三种电平。输出指示和数字电路真值表.LED指示灯显示。带输出外接信号扩展区。通过本实验电路，让学生掌握基本逻辑门电路的基本原来和555定时器的使用，知道常见的数字集成电路的类型，并能用数字集成电路设计和制作一些简单的实用电路装置。
	6
	箱

	4-80
	《电子控制技术》学习实验箱（中）
	产品交互式传感器应用平台定点定位包装外箱规格≥275*190*90mm。实验控制平台沉金工艺规格：≥220*160*43mm。台面具有多路输入和输出端口，可对多种数字传感器进行采样。采用区包括：有继电器模块、传感器信号输入模块、信号处理模块、控制模块和QLWⅡ执行器模块组成。可根据不同负载进行选择输出特性可输出数字量和PWM信号。搭配多种传感器演示实验，可扩展多种数字量传感器。  传感器输入端配备：1、继电器，2、光电传感器，3、触摸传感器，4、声音传感器，5、热敏传感器等（可扩展外接传感器）。信号处理模块可进行与、或、非等操作。配有4位数码管对于延时和调节占空比进行数字显示。执行器模块配备1、LED灯；2、蜂鸣器；3、小电机风扇；4、继电器；5、电平检测（高电平，低电平）；6、与门、或门、非门、与非门等。预留扩展传感器模块接口。配有相关操作使用说明书。                                                      提供符合上述参数的质量检测报告。
	6
	箱

	4-81
	《电子控制技术》学习实验箱（下）
	产品编程实验平台定点定位包装外箱规格≥275*190*90mm。控制平台沉金艺规格：≥220*160*43mm。可编程实验平台由1、主控电路、2、输入设备、3、输出设备、4、电源等四部分组成，处理器采用QLW-Ⅳ主板，可兼容Arduino NANO主板，实验箱内置滑杆、声音、光线、超声波、温度、湿度、人体红外、五方向按键、红外接收头9种输入设备和蜂鸣器、马达、舵机、全彩LED灯、数码管等输出设备，工作电压：5V，本身不带显示装置，通过USB接口与电脑连接实现串口通讯，然后通过电脑软件的数据监视窗可实时显示输入设备的测量值，同时通过图形化软件手动驱动或编程控制输出设备，实现对实验箱的输入输出设备的实时控制。兼容多种图形化软件。
技术参数
马达：可控制正转、反转、停止。速度：0到255。
光线传感器：用于检测光线强度，数值范围0到100，约在0-10000lux
湿度传感器：用于检测0到100的环境相对湿度。
温度传感器：接触式测量温度，数值范围0到100，单位摄氏度。
声音传感器：检测声音的响度，数值范围0到1023。
舵机：可-90°到90°转动，精度1°。
蜂鸣器：可以发出蜂鸣声。
电源接口：用于供电，接5V电源。
USB接口：用于传输数据。
RGB灯：全彩可显示1600多万种颜色变化。
外接传感器接口：可外接扩展3路传感器，扩展II2接口。
数码管：4位，可以显示0000-9999的数字。
人体红外传感器：检测时候有人靠近，输出高电平，离开检测区，输出低电平。
按键传感器：检测按键是否按下，取值对应1到5，对应五个按键。
超声波传感器：检测物体距离，取值范围0到200，单位厘米，误差3厘米。
滑杆传感器：直滑电位器，数值范围0到30。

提供符合上述参数的质量检测报告。
	6
	箱

	4-82
	《电子控制技术》综合拓展实验箱
	技术要求：铝合金箱式包装带内外测数字电压表显示。规格：≥400*300*160mm配备可以完成教材上的电路识别、电路设计、电路试验、拓展，可完成42个实验课件。提供的设备具有操作简单、插接方便、检查电路故障一目了，并为学生提供了自主创新的平台等特征。电子实验箱功能如下：1.采用模块式结构，单元形象逼真。实验时全程使用特制连接件，方便检查电路，不需焊接。2.多功能电子黑箱共分为六大部分。同时由于采用了交错式特殊结构联线避免了短路。3.①接插件 ②传感器模块 ③数字电路（数字表显示） ④元件模块  ⑤单片机模块  ⑥继电器模块 ⑦其它4.部分元器件具有替换功能，能够灵活插接和调换不同参数的元件,可以完成所有课标教学要求。
	6
	套

	4-83
	电子设计竞赛级套装
	产品ABS定位包装外箱规格≥425*310*110mm。采用QLW主板配合Scratch、MIXQLW、Mblock等图形化编程软件使用，并配有RJ25接口扩展板上面具有多路输入和输出端口，采用RJ25接口更容易连接（各种传感器均采用RJ25接口）。扩展板具有两路PWM调速电机接口，可对多种数字传感器进行采样。有传感器信号输入模块、信号处理模块、控制模块和执行器模块组成。可根据不同负载进行选择输出特性可输出数字量和PWM信号。搭配多种传感器演示实验，可扩展多种数字量传感器。传感器输入端配备1.精密光传感器；2.触摸传感器；3.声音传感器；4.热敏传感器；5.光敏传感器；6.按键传感器；7.磁性传感器；8.倾斜开关；9.人体红外传感器；10.旋转电位器模块；11.推拉式电位器；12.火焰传感器；13.温湿度模块；14.超声波模块；15.称重模块；16.酒精传感器模块；17.时间传感器模块；18.红外接近模块、遥感模块；19.照度模块；20.红外线接收模块。执行器模块配备1.LED灯；2.蜂鸣器；3.小电机风扇；4.继电器；5.RGB全彩LED；6.数码管模块；7.舵机模块、8.振动电机模块；9.直流电机；10.液晶模块；11.MP3放音模块；12.腔体喇叭；13.录放音模块；14.小水泵；15.铝合金小车；16.TT马达；17.0412多孔铝合金支架（36mm、60mm、76mm、92mm、108mm）；18.0824多孔铝合金支架（48mm、96mm、112mm）；19.配件包（隔离柱、螺丝、铜柱、安装底板、RJ25连接线）等。预留扩展传感器模块杜邦线接口。采用图形化编程软件支持多种软件（MIXLY）等。
	6
	套

	4-84
	擦图片
	96*61*0.1mm，不锈钢材质，刻度清晰
	6
	副

	4-85
	三角板
	规格：长度250mm，透明有机材质，不易折断，刻度下凹，防止数字脱落。
	6
	副

	4-86
	圆规
	合金材质，长150mm，能用铅芯
	6
	把

	4-87
	分规
	合金材质，长150mm
	6
	把

	4-88
	绘图模板
	有机材质，中号
	6
	副

	4-89
	曲线板
	有机材质，中号
	6
	副

	4-90
	椭圆模板
	有机材质，中号
	6
	副

	4-91
	画圆模板
	有机材质，中号
	6
	副

	4-92
	绘图专用橡皮擦
	优质橡胶
	6
	块

	4-93
	砂纸
	细目
	6
	张

	4-94
	美工刀
	制图专用小号美工刀
	6
	把

	4-95
	绘图铅笔
	3支
	6
	套

	4-96
	笔芯
	配套圆规专用
	6
	根

	4-97
	透明胶带
	小号
	6
	个

	4-98
	直尺
	200mm；透明有机材质，不易折断，刻度下凹，防止数字脱落。
	6
	把

	4-99
	丁字尺
	有机材质，600mm；尺头长：245mm、尺头厚度：3mm；尺身宽度：50mm、厚度：3.6mm；双刻度线
	6
	把

	4-100
	绘图板
	3号绘图板；椴木材质，450*300*18mm；砂磨抛光处理
	6
	副

	4-101
	 板凳组件模型
	三种以上不同结构板凳模型，全实木材质，包括榫卯结构，便于观察，理解板凳结构的演化。每种尺寸不小于300mm×200mm×200mm
	1
	套

	4-102
	房屋模型
	全实木材质。规格：300×200×350mm，实木材质，清漆覆盖，房屋零件设计成榫式结构，零件之间可互相咬合，搭建出三种以上的房屋结构模型。
	1
	套

	4-103
	纺车模型
	实木材料，规格：50cm。摆放平稳，转动灵活，做工精细；可仿真使用，真实展示纺车的工作原理和工作过程。
	1
	套

	4-104
	桥梁模型
	六件/套；ABS塑料≥380*85*250mm，环保塑料精致加工成型可自由拆卸；含悬梁桥、斜拉索桥、梁架桥、拱架桥、弓形拱桥、悬索桥等六种桥梁模型。
	1
	套

	4-105
	螺丝连接模型
	各种螺丝连接模型：螺栓连接；外六角M 10×25、内六角M8×25、圆头M6×25、沉头M6×25、元宝螺帽．平垫圈、弹簧垫圈、双头螺连接M 12×25．螺钉连接M12×25。有机玻璃平面，PPC材料。表面文字雕刻清晰。统一PPC外壳包装。 
	1
	套

	4-106
	塔式起重机模型
	按照实物比例缩小，采用全合金材质，表面为橙色烤漆处理，可以自由组装拆分，塔身基础节采用卡扣式连接，受力分布均匀，高度仿真。规格：515×90×520 mm，包含塔臂、塔帽、平衡臂、上下支撑座、塔身、挂钩、配重块、控制器等部分。可模拟演示塔式起重机的基本功能，可红外遥控或手动主控器控制完成3个自由度的运动重复使用（前后、左右、上下）。可升降和旋转，教材2；完成控制与设计的试验教学，也可作为流程设计试验套材使用，可演示结构稳定性探究、力矩转动平衡试验、物体重心探究、控制方式演示等教学的需要。
	1
	套

	4-107
	液压控制系统模型
	铝合金框架≥700*500*300mm包括：彩色印刷铝塑底板，有结构原理工作图，油缸、油压泵、油压表、电磁换向阀、止流阀、限位器、工作指示灯等。
	1
	套

	4-108
	硬币分拣流程模型
	本套件以分拣为载体，了解一个分拣装备设计过程的流程，即【寻求被分拣物件的差异】-》【分析差异的特点】-》【明确用于分拣的差异】-》【确定分拣方案】-》【设计分拣设备】，并通过实际演示分拣模型，了解分拣设备的工作流程，即【先落小直径后落大直径】综合加深对流程与设计的理解。铝合金框架≥500*420*200mm。可分拣一元、五角、一角。功能：1.演示不同方案的比较能调节分拣的前中后三个位置顺序和宽度可调。2.能演示分拣流程。3.能演示分拣的流程、并留有进一步探究的空间。主要讲解《流程与设计》中流程的设计与优化。
	1
	套

	4-109
	数字化传感器功能演示平台
	产品中文液晶屏显示传感器采集信息。数据采集主控板采用PCB面板沉金工艺，外形尺寸：≥220*160*45mm。采用高性能单片机Atemel、128*64位中文液晶、具有多路输入和输出端口，输入有常用IO和12位精密度AD接口，可对多种模拟和数字传感器进行采样。输出由IO和PWM输出，可根据不同负载进行选择。平台具有编程接口和通讯接口，可编程和通讯。搭配十几种传感器演示实验，包括（14种传感器模块）。1.触摸按键传感器、2.蜂鸣传感器、3.LED指示灯、4.震动传感器、5.、磁敏传感器、6.光敏传感器、7.声音传感器、8.热敏传感器、9.酒精传感器、10.火焰传感器、11.水银传感器、12.数字温度传感器、13.红外反射传感器、14.湿度传感器。等并带扩展口可随时增加其它传感器。密切配合《技术与设计2》中“控制与设计”的教学内容，可以设计各种简单的开环、闭环控制系统并进行实验。多种传感器模块等；配合新课件教材中传感器这一章节使用。
	1
	台

	4-110
	光控路灯实验箱
	1.该仪器能密切配合教学内容，可以设计各种简单的开、闭环控制系统，并进行试验。2.能选择“输入”和“输出”，实现光控。 3.零件必须全部采用压接式和拨动开关便于使用，铝合金箱式包装。规格：320*260*120mm。
	1
	套

	4-111
	声控灯原理实验箱
	铝合金箱式包装。1.规格：320*260*120mm。插接型可循环利用。可以设计各种简单的开、闭环控制系统，并进行试验。2.实现光控、声控、温控、磁控、人体感应控制等多种控制方案。
	1
	套

	4-112
	红绿灯控制系统模型
	产品立体设计采用微电脑控制电路模拟城市十字路口交通信号灯的控制过程和各项预备应急功能。1.微电脑控制器、道路显现底板、电源适配器组成，可扩展。2.由立体8组红绿灯分别显示各路段、每个路口方向分别都有直行和左转弯2组独立指示灯显示。2组数字显示时间与左、直行2组红绿黄灯设计。12路数字显示。3.采用立体式结构，时间和红绿灯显示单独可插接于线路板，方便使用者观察。4.具有仿真功能，能调节路口红绿灯通行时间。5.夜间模式警告灯设计。6.有遇紧急情况全红灯设计。7.采用闯红灯报警装置，模拟闯红灯拍照功能。8.铝合金箱式包装，规格：≥395*305*140mm上面印刷十字路口斑马线、红绿灯立体结构。本装置为箱式既可作为教具又具有学具功能，既可由教师演示、分析，也可由学生自行试验，体验交通管理调配的全过程。能让学生了解红绿灯交通信号灯的组成结构、工作原理。
	1
	套

	4-113
	红外发射接收电路模型
	产品中文液晶屏显示传感器采集信息。数据采集主控板采用PCB面板沉金工艺，控制平台沉金工艺清晰电路原理图。产品规格：≥220*160*43mm。包含：1.发射编码单元。2.接收解码单元。3.蓝牙模块。4.中文液晶液显示窗口。5.执行器单元。一、红外线发射单元，含六位按键，按键地址与遥控器兼容，有两种按键模式选择，可对用户码进行设置；二、红外接收单元，具有中文液晶显示，可显示用户码和数据码及解码结果，可对解码用户码进行设置，可进行蓝牙遥控实验，同时可兼容红外遥控器按键解码；三、输出具有六个输出模块，可进行按键控制灯、声音、电机、继电器实验，配合QLW项目第一项按键模式，可进行遥控风扇功能，可进行正反转等试验。
	1
	套

	4-114
	恒温控制箱模型
	1.产品结构：采用微电脑控制电路模拟恒温箱控制过程，由隔热箱体、电阻加热、小风机、温度传感器、微电脑控制板和适配电源组成，窗口透明，可以清晰观察内部结构，有电源、加热、风机，有两路数码管显示设定温度和实测温度，设定温度步长0.5度，实测温度精确到0.1度，适配电源为直流12V/3A，控温范围在室温至50度之间自由设置。2.外形：有机玻璃面板。分试验区和控制区。长220mm，宽200mm，高220mm。
	1
	套

	4-115
	水塔水位自动控制模型
	规格：≥600*250*450mm。1.该装置满足《技术与设计》和《电子控制技术》教材中关于开闭环控制内容的试验要求。 2.能让学生动手组装、了解水塔的组成结构，工作原理； 3.主控器中文液晶显示（规格：中文显示屏70×38mm）功能选择菜单。主体采用透明有机玻璃。双水泵可以各自独立控制； 4.装置既能手动控制供水也能自动控制供水； 5.装置能使用定时器控制供水； 6.可以模拟水箱水位自动控制过程，具备单传感器、双传感器等多种自动控制方案；7.本装置既可作为教具又具有学具功能，也可由教师演示、分析，也可由学生自行试验，体验设计过程。
	1
	套

	4-116
	自动门实验装置
	1.该装置满足《技术与设计》和《电子控制技术》教材中关于开环控制内容的试验要求。2.能让学生动手组装、了解自动门的组成结构、工作原理。3.装置能手动或自动控制开关门。4.具有自动门的仿真功能，能演示人靠近时自动开门，延时后自动闭门，开闭门 到达极限位置均能自动停止。5.能让学生自行实现光控车库门、声控车库门。6.本装置的多功能控制盒可配套所有不同类型传感器做各种不同实验。7.所有实验方案选择都有液晶中文显示（中文显示屏70×38mm）选择菜单。8.整体全有机玻璃材料制作规格尺寸: 490*235*290mm。9.本装置既可作为教具又具有学具功 能，既可由教师演示、分析，也可由学生自行试验，体验设计过程。（独立主控器）
	1
	套

	4-117
	抽水马桶模型
	亚克力材质；仿真、透明、可拓展；能让学生了解抽水马桶的组成结构、工作原理；可以模拟水箱水位机械自动控制过程，可以拓展。
	1
	套

	4-118
	齿轮齿条传动模型
	亚克力材质精致加工成型，主要由底座、圆形齿轮、条形齿条、转动手柄等组成；符合苏教版《技术与设计2》中的控制与设计的内容要求；通过齿轮与齿条的机械控制作用，理解控制的含义。
	1
	套

	4-119
	机械结构传动组装实验套件
	技术与设计2  规格：320*260*120，ABS材料可自由组装与搭配不同的齿轮组。配备单轮、带轮、链轮，同步轮，涡杆、涡轮、齿轮、链条。能让学生了解机各种械传动系统的不同组合的传动过程和齿轮组的不同配合方式。
	1
	套

	4-120
	稳定性测试仪
	有机玻璃材质；重心可调，可观察和测试重心高低位置与稳定性关系；液晶数字化显示数据有机玻璃外形尺寸:≥240*200*70mm，物体移动变化由高灵敏传感器采集数据显示变化参数、坡度：0～90°度刻度尺。
功能：
1.重心可调，可观察和测试重心高低位置与稳定性关系；
2.多种不同形状底面积，可测试支撑面大小与稳定性关系；（方形、圆形、三角形等）
3.可探究相同重心，相等重心线下的三角形与圆形的稳定性程度；
4.探究不同形状、相同直径的底面积，在同一重心下稳定性的关系；
5.不同形状的底面积，可测试不同角度在同一重心下稳定性的关系；（方形、圆形、三角形等）
6.可变角度的长方体块，可测试不同角度下长方体块的稳定性程度；
7.能测试长细比与稳定性关系。
	1
	套

	4-121
	升国旗实验装置
	规格：≥245*220*1050mm 1、该装置满足《技术与设计》和《电子控制技术》教材中关于设计过程的试验需求，可由教师演示、分析，或学生自行试验、体验设计过程。2、本套装置的国旗台全部有机玻璃制作。控制盒触摸按键选择菜单。3、能播放内置歌曲；4、底座采用有机玻璃，旗杆不锈钢可以伸缩固定以便调节高度；5、能实现程序设置时间自动控制，可以键控改变电机转速，实现升旗速度变化和自动停止；6、能通过传感器实现自动升、手动升、降旗等多种功能。7、可实现旗帜上升的同时自动启动所选歌曲；8、在自动升降旗过程中可实现手动辅助控制旗帜升降，以模拟现实中的突发事件。9、本装置既可以作为教具又具有学具功能。
	1
	套

	4-122
	铆、黏、焊接模型
	演示常用连接方法，依据连接件不同的使用场合实现连接。由铆接模型、黏接模型、焊接模型组成，连接处清晰可察，便于理解固定连接和半固定连接的方法，理解连接方式的多种多样。材质：有机玻璃和金属，配合教材使用，辅助教学。铆接模型：3件/套；有色透明有机玻璃材质；搭铆、单搭板铆接、双搭板铆接三种类型。焊接模型：3件/套；金属材质；坡口型式、搭焊、对焊、角焊。粘接模型：5件/套；有色透明有机玻璃材质，搭粘、角粘、单搭板对粘、外套管粘接、内套管粘接。
	1
	套

	4-123
	简单零件模型（机械制作模型）
	绘图模型；10件/套，实木或塑料材质，表面喷漆；具体包括：正等轴测图模型，形体结构三视图模型（正方块，三角块），模型房，尺寸要素模型，形体尺寸标注模型，机械加工图模型，剖视图模型，制图练习模型四种。
	1
	套

	4-124
	三视图投影演示仪
	活动式三维立体正交结构，ABS材质，中空塑料成型或实木材质，透明浅蓝色有机玻璃底板。包含点、线、面投影结构；形体结构三视图模型；模型房结构三视图模型；形体尺寸标注三视图模型；剖视图三视图模型；长方体三棱柱图组三视图模型。每个模型都展示主视图、左视图、俯视图，并在此基础上绘制三视图标注，可方便教师在课件教学中很好地授教，更直观地让学生理解和吸收三视图的教学内容。
	1
	套

	4-125
	空调模拟控制系统装置
	产品结构：铝合金框架，有机玻璃面板。采用微电脑控制电路模拟恒温箱控制过程，由隔热箱体、电阻加热、小风机、温度传感器、微电脑控制板和适配电源组成，窗口透明，可以清晰观察内部结构，有电源、加热、风机，有两路液晶显示设定温度和实测温度，包括操作切换，手动操作和红外遥控操作。显示切换，当前温度值和设定温度值。模式切换，加热0-30℃和制冷环境15-18℃。还有控制区域和设定区域。温度自动调节。分试验区和控制区。长295mm，宽200mm，高200mm。
	1
	套

	4-126
	不倒翁原理试验仪
	有机玻璃材质，带有刻度盘，激光切割雕刻成型。
重心可自由改变；
能显示支撑点与重力线之间的变化对其稳定性的影响；
刻度盘、底板、不倒翁三者有机结合全程动态展示不倒翁重心和稳定性二者的关系。
	1
	套

	4-127
	桥梁承重试验装置
	主体采用不锈钢材质，滑轨式；该装置可满足《技术与设计2》教材中关于结构试验要求；具备滑轨移动装置，承重小车不会脱离滑轨；配重哑铃片可由学生自行搭配，以实现不同承重试验；压力强度可由小到大逐级增加，产生最大压力可达170牛顿；可以对多种桥梁模型进行承重比较试验；装置结构具备很好的安全保障功能，能确保桥梁承重破坏性试验的安全进行；装置组成：金属底座及导轨架，哑铃杆，哑铃锁母、手拉杆，可调节承重伸缩杆，哑铃盘（1KG、1.25KG、2.25KG 各1对）；最大测试长度：250mm；最大测试形变量：25mm；最大压力：170N。
	1
	套

	4-128
	多功能控制器
	外形尺寸：≥196*165*100mm。1.采用液晶显示。中文显示屏70×38mm。2.采用高精度传感器测量，综合误差小于0.5%。3.可同时显示二组压力以及压力之和与位移数据。4.具备串口连接。（与结构承重测试仪配套使用）
	1
	套

	4-129
	结构承重测试仪
	规格：≥600*195*415mm。采用精密形变、压力传感器，由2组压力传感器以及1个位移传感器；与微电脑连接可显示“压力―形变”，通过拟合公式可得出压力与形变间的关系；能精确测试构件材料的最大承重强度；能测试试验结构的变形；最大形变量：6000μm，最大承重力：300N；可完成下列试验：相同材质、不同形状（方形、圆形、L形、工字形）等及不同材质的构件强度试验。（配合多功能控制器同时使用）
	1
	套

	4-130
	材料强度测试仪
	螺旋式调节，带指针式压力表，可连续测量拉压力，并具有峰值保持功能压力测量范围：0-500N；可以对不同材料的硬度、强度、抗压力、拉断力、插拔力、破坏力等参数进行测量。有效行程：150mm； 推拉杆行程：10mm；外形尺寸：230×150×490 mm；测试区有效面积：105×100 mm。
	1
	套

	4-131
	榨汁机模型套件
	5种不同形状与结构。种类：由草模、结构、功能、概念、展示五种不同阶段模型组成。材料：草模：有机玻璃，激光雕刻。 概念模：不锈钢模具成型 。结构模：透明有机玻璃，激光雕刻。功能模：有机玻璃材质，激光雕刻；展示模：不锈钢模具成型。功能：能完整表达不同阶段的设计方案，体现产品设计过程中构思、分析、调整、试验、改进的全过程。
	1
	套

	4-132
	物联网实训操作平台
	套件集人工智能体验、物联网认知、创意智造、编程实践以及科技创新的认知体验于一体，各模块相互连接后能够实现多种先进的电子控制方式。分格式塑料箱规格：420*300*100mm上下层。套件配合电控电路板使用Kbe-Scratch、MIXKbe、Mblock等图形化编程软件（可拆卸高清外壳兼容乐高插件），RJ25多功能扩展板、RGB彩灯模块、四位数码管模块、小风扇模块、红色LED模块、双按键模块、红外遥控、光控模块、声控模块、触摸模块、人体感应模块、开关舵机、继电器模块、雾化器模块、红外接收模块、RJ25连接线等。通过以上多种传感器模块可组装以下几种基本实验。1. 七彩灯2. 智能风扇3.智能灯（红外遥控、光控、声控、触摸、人体感应、开关）4.智能窗帘5.智能防盗6.自动门7.智能消防系统8.交通信号灯。9.智能防酒驾提醒器。10.车流量计数器。11. 超声测速仪。12.智能道闸。13.倒车雷达。14.智能雨刷器。15.农场的温湿度16.土壤的湿度17. 智能控温、加湿18.遥控灯光19.遥控闸门20.智能调温（风扇）
	1
	套

	4-133
	风洞测试仪
	规格约为：≥820*250*250mm。
组成：
1.透明有机材料制作的风洞，易于观察试验过程和结果。
2.模型飞机优质泡沫制作，重量小于10g，完全符合演示要求。
3.轴流风流罩。
4.风速调速器。
5.风速检测装置。
6.液晶数显主控器。
功能：
1.可以直观的观察到机翼的翼形及梁架结构。
2.通过再现的形式，运用空气的“可逆性原理”直观的模拟和显示空气与飞机在不同速度情况下，机翼产生升力的状况即飞行演示。
3.风洞内空气的流速可调，液晶屏实时显示风洞内空气的流速的大小，对飞机飞行状态的影响；
4.飞机机翼的翼型、机翼面积、翼载荷和飞机飞行速度对升力大小的影响，并量化飞机飞行的效果，可以让学生理解和体会飞机在何种结构下才能满足飞行条件。
5.轴流风流罩，避免产生空气旋涡，保证试验正常进行。
6.风洞模型是现实飞机演示不可缺少的基本手段和方法，它对现实飞机演示起到了有力的保障作用。通过技术试验，可以使设计得以改进和完善，将设计的风险和失误降到最低。
7.可对一些小型模型（飞机模型、汽车仿真模型、建筑模型、一些特殊形状的物体模型）的空气动力学、阻力、稳定性方面的性能进行测试。
	1
	套

	4-134
	台灯功能测试仪
	1.可拆装暗箱最大外尺寸：400mm×300mm×300mm。2.高亮度发光两极管灯3.普通发光两极管灯4.低压白炽灯：0.7A/6V密封电源：6伏可充电电池。5.电源转接测试盒：输入6V直流电；输出1路为单路6V电压，输出2为3路6V电压。功能：人体感应、声控、触摸。
	1
	套

	4-135
	十种不同款式的台灯
	结合教材，展示不同款式的台灯，展现台灯的设计多样性、合理性，使学生体验设计的重要性。
	1
	套

	4-136
	家庭用电系统实验箱
	铝合金箱式包装，规格：≥315*100*270mm，采用PCB实验面板。该系统由三部分组成：供电系统、家庭照明供电系统、用电器与插座三个部分。7.5V1A供电确保学生实验安全操作。二、各个部分的功能。供电系统功能：模拟交流电输入，交流电输入通过电能表、闸刀开关、保险丝后进入用电系统，了解电表和保险丝的作用。家庭照明供电系统：该系统由五种传感器组成：开关、声音传感器、人体感应传感器、触摸传感器和光电传感器、组成，可进行：1、开关控制实验灯、2、声控灯实验、3、人体感应灯试验、4、触摸灯试验、5、光控灯实验、6、延时控制、7、多控灯等多种实验。8、用电器与插座：了解插座中的的火线、零线和地线的连接和位置。 
	1
	套

	4-137
	气动技术教学实验组合
	机械结构件：ABS材质能兼容乐高件使用包括：4孔、5孔、9孔、11孔、15孔等多种平片，2×3孔、3×3孔、3×7孔等底板，单孔圆、5孔圆等形状零件；3种采用ABS材质，颜色鲜艳、明亮。
气动系统：气泵、储气罐；管道、阀门、气缸等组成。可以组合多种组合模型，并 提供相应模型的拼装示例图。 所有结构件应采用安全优质材料，能在炎热和高寒环境下使用。培养学生对科学探索和工程设计的兴趣
	1
	套

	4-138
	光通讯实验系统实验箱
	数据采集主控板采用PCB面板，控制平台具有清晰电路原理图。产品规格：≥220*160*43mm。包含：输入信号有板载音乐芯片和音频输入，通过开关选择。使用可见激光来传送信号，采用高精度激光接收器，信号清晰。电源采用直流电源和电池供电，输出扬声器音量可调，提供收音机供音频输入，激光发射和接收管固定装置可调。
	1
	套

	4-139
	实用拐杖三套件
	铝合金材料；四脚杖、直手杖、三脚杖。
功能：配合教材进行演示拐杖设计中的人机关系，演示拐杖的稳定性试验。
	1
	套

	4-140
	组合型设计实例箱
	现实生活中常用工具，通过不同产品设计的改进，理解结构的变化带来的设计功能的优化，方便教师演示。
开瓶器（新式、老式）、多功能小铁锤、多用剪刀、多功能收音机、四面时钟、投影时钟、多功能组合螺丝刀、自发电手电筒、多用组合刀具、多用照明灯、铝塑管（长度100mm）、外塑内钢模型（长度100mm）。
	1
	箱

	4-141
	物重实验器
	由可升降的指针式圆盘测力计，槽码和装有钢丝、导轨、定滑轮、传动索、砝码吊袋、桌夹、支架和底座等组成。通过物重和物体质量的关系的实验理解测定工具的设计要素。                
	1
	套

	4-142
	十种不同款式的台灯
	结合教材，展示不同款式的台灯，展现台灯的设计多样性、合理性，使学生体验设计的重要性。
	1
	套


序号5高中历史教室（单套配置）

	品目号
	产品名称
	技术参数
	数量
	单位

	5-1
	中式仿古教师书案
	材质：榆木；
桌子尺寸：1800*800*800mm；
椅子尺寸：长580mm，宽480mm；坐高470mm，总高1120mm；
	套
	1

	5-2
	中式仿古学生桌
	榆木、1300*500*800mm；
	张
	24

	5-3
	中式仿古学生凳
	明清古典，曲木结构，卯榫工艺，鼓凳
	只
	48

	5-4
	中式模型展示柜
	规格：1200×500×900mm
材质：杉木实心原木柜体，进口环保水性漆，复古拉手；8mm钢化玻璃抽拉式展示柜，加厚导轨。
功能：加装氛围灯带，可选绒布或麻布垫底。
	个
	4

	5-5
	殷墟甲骨文模型
	盒装，规格：260×230×40mm,一甲一骨，高度仿真制作。甲骨文结构匀整，线条遒劲，字迹清晰，风格多样。内容涉及祭祀、宗教、征战、世系、人物、职官、天文、历法、气象。
	套
	1

	5-6
	汉竹木简模型
	锦盒包装，规格300×160×40mm,仿真模型。竹木简是古代用竹简和木简写成的书，是我国最早的书籍。
	套
	1

	5-7
	货币模型
	盒装，规格：245×215×10mm, 材质：秦统一八枚、合金。
	套
	1

	5-8
	古钱币模型
	盒装，规格：200×125×10mm，材质：合金。
	套
	1

	5-9
	地动仪模型
	小型，根据实物仿制，材质：底座为塑料材质，模型为塑料外贴表面纸。
	套
	1

	5-10
	人面鱼纹陶瓷盆模型
	规格：Φ390×160mm, 材质：高分子材料。
	套
	1

	5-11
	四羊方尊模型
	根据实物1：1复制；用国家博物馆原物拓片、复合材料复制。
	套
	1

	5-12
	四羊方尊模型底座
	材质：木质。
	套
	1

	5-13
	司母戊鼎
	1、约170 mm *160 mm *130 mm；2、复合材料复制；
	套
	1

	5-14
	司母戊鼎底座
	材质：木质。
	套
	1

	5-15
	筒车
	规格：445×185×370mm，材质：木质 。利用湍急的水流转动车轮，使装在车轮上的水筒，自动戽水，提上岸来进行灌溉。
	套
	1

	5-16
	辘轳模型
	规格：350×205×270mm，材质：木质 。汉族民间提水设施，流行于北方地区。由辘轳头、支架、井绳、水斗等部分构成。利用轮轴原理制成的井上汲水的起重装置。
	套
	1

	5-17
	连击水碓模型
	规格：450×250×280mm，材质：木质 。旧时中国农用器具，流行于中国多数地区，一种借水力舂米的工具，是脚踏碓机械化的结果
	套
	1

	5-18
	冶铁水排模型
	规格：505×200×285mm，材质：木质 。也称水力鼓风机，是用卧式或立式水轮带动皮囊或木扇鼓风的机械装置。
	套
	1

	5-19
	桔槔模型
	规格：480×260×345mm，材质：木质 。古代汉族农用工具。是一种原始的汲水工具。商代在农业灌溉方面，开始采用桔槔。
	套
	1

	5-20
	耧车模型
	规格：480×300×270mm，材质：木质。旧时中国农具名。是一种畜力条播机。西汉赵过作耧,已有两千多年历史。
	套
	1

	5-21
	翻水车模型
	规格：780×200×345mm，材质：木质 。翻水车在明代宋应星巨著《天工开物》中早有记载，书上称之为“拔车”，还详尽记载了“拔车”的结构和工作效率。
	套
	1

	5-22
	纺车模型
	规格：660×420×520mm，材质：木质。纺车是采用纤维材料如毛、棉、麻、丝等原料，通过人工机械传动，利用旋转抽丝延长的工艺生产线或纱的设备。
	套
	1

	5-23
	水磨模型
	规格：470×330×270 mm，材质：木质。水磨是中国古代劳动人民智慧的结晶。
	套
	1

	5-24
	司南模型
	规格：220×220×50mm，材质：铜、木框。
	套
	1

	5-25
	曲辕犁
	规格：600×380×95mm, 材质：木质。
	套
	1

	5-26
	历代木犁
	规格：600×400×70mm，材质：木质，五件。
	套
	1

	5-27
	磨制石器模型
	规格：620×420×70mm,材质：高分子材料。
	套
	1

	5-28
	兵马俑
	规格：高280mm，材质：陶瓷,一匹马四个兵俑。
	套
	1

	5-29
	兵马俑底座
	材质：木质。
	套
	1

	5-30
	铜车马
	规格：250×145×145mm，材质：合金，高仿。
	套
	1

	5-31
	马踏飞燕
	规格：350×70×260mm,材质：青铜，高仿。马昂首嘶鸣，躯干壮实而四肢修长，腿蹄轻捷，三足腾空、飞驰向前，一足踏飞燕。一匹躯体庞大的马踏在一只正疾驰的龙雀背上，小龙雀吃惊地回过头来观望，表现了骏马凌空飞腾、奔跑疾速的雄姿。
	套
	1

	5-32
	马踏飞燕底座
	材质：木质。
	套
	1

	5-33
	十二字砖
	规格：290×255×30mm，材质：pvc，高仿。砖文为：“海内皆臣，岁登成熟，道毋饥人”，是对秦朝歌功颂德之词。
	套
	1

	5-34
	编钟
	规格：380×240×55mm，材质：合金。古代大型打击乐器，编钟兴起于西周，盛于春秋战国直至秦汉。
	套
	1

	5-35
	清明上河图
	规格：390×85×85mm，绢质，盒装清明上河图，中国十大传世名画之一。为北宋风俗画，北宋画家张择端仅见的存世精品。
	套
	1

	5-36
	唐三彩载乐俑
	规格：高400mm,材质：陶器。历史信息：驼背部架一平台，铺方格纹长毯，上有乐舞俑8个，7男乐俑1女舞俑。乐俑环坐平台四周，分别执笛、箜篌、琵琶、笙、箫、拍板、排箫7种乐器，在全神贯注地演奏，女舞俑婷婷玉立于7个乐俑中间，轻拂长袖，边歌边舞。这组乐舞俑是典型的盛唐时期的作品，舞乐者均穿着汉族衣冠，使用的却大都是从西域传入的乐器，表现的是流行于开元、天宝时期的“胡部新声”即胡汉文化融合后的新舞乐。釉色鲜明亮丽，协调自然。
	套
	1

	5-37
	唐三彩载乐俑底座
	材质：木质。
	套
	1

	5-38
	景德镇青花瓷盘
	规格：直径245mm，材质：陶瓷。
	套
	1

	5-39
	景德镇五彩瓷瓶
	规格：直径200mm，高300mm，材质：陶瓷。
	套
	1

	5-40
	景德镇五彩瓷瓶底座
	材质：木质。
	套
	1

	5-41
	三星堆青铜立人像
	规格：50×50×280mm，材质：青铜，高仿。立人像头戴莲花状（代表日神）的兽面纹和回字纹高冠，最外一层为单袖半臂式连肩衣，衣上佩方格状类 似编织而成的"绶带"，"绶带"两端在背心处结襻，襻上饰物已脱。衣左侧有两 组相同的龙纹，每组为两条，呈"已"字相背状。
	套
	1

	5-42
	三星堆青铜立人像底座
	材质：木质。
	套
	1

	5-43
	金缕玉衣模型
	规格：570×185×90mm，材质：高分子材料。金缕玉衣是汉代规格最高的丧葬殓服，大致出现在西汉文景时期。
	套
	1

	5-44
	长信宫灯模型
	380×320×600mm；高仿真复合材料复制。长信宫灯设计十分巧妙，宫女一手执灯，另一手袖似在挡风，实为虹管，用以吸收油烟，既防止了空气污染，又有审美价值。
	套
	1

	5-45
	铜爵
	规格:126×60×175mm古代一种酒器。用于温酒和饮酒。相当于后世的酒杯。常见的形制为深腹，前面有倾酒用的流，后面有尾，旁有把手，口上有两柱，下面有三个尖的高足。
	套
	1

	5-46
	铜爵底座
	材质：木质。
	套
	1

	5-47
	瑞兽
	规格:185×55×12.5mm，对瑞兽的图腾崇拜是原始人群体的亲属、祖先、保护神的一种追崇与敬畏，是人类历史上最早的一种文化现象。
	套
	1

	5-48
	瑞兽底座
	材质：木质。
	套
	1

	5-49
	三轮汽车模型
	规格:230×170×150mm，奔驰牌。1885年卡尔.奔驰制造出世界上第一辆以汽油为动力的三轮汽车,并于次年1月29日为发明专利立案,因此1月29日被认作为世界汽车诞生日,1886年被认作为世界汽车诞生年。
	套
	1

	5-50
	三轮汽车模型底座
	材质：木质。
	套
	1

	5-51
	蒸汽机模型
	规格:150×85×90mm，蒸汽机是将蒸汽的能量转换为机械功的往复式动力机械。蒸汽机的出现曾引起了18世纪的工业革命。
	套
	1

	5-52
	秦始皇兵马俑一号坑(部分)复原模型
	规格：930×630×200mm；全景缩微模型，复合材料复制一号坑为东西向的长方形坑，长230米，宽62米，总面积14260平方米，四周各有五个门道。坑东西两端有长廊，南北两侧各有一边廊，中间为九条东西向过洞，过洞之间以夯土墙间隔。这个坑以车兵为主体，车、步兵成矩形联合编队。军阵主体面向东，在南、北、西边廊中各有一排武士面向外，担任护翼和后卫；东面三排武士为先锋。九个过洞内排列着战车与步兵的庞大主体军阵，每个过洞内有四列武士，有的穿战袍，有的着铠甲，中间配有战车，每辆战车后有 御手一名，车士两名。
	套
	1

	5-53
	秦始皇兵马俑一号铜车马
	整体规格：510×280×250mm，秦始皇陵铜车马是秦始皇陵的大型陪葬铜车马模型，1980年出土于中国陕西临潼秦始皇陵坟丘西侧。共两乘，一前一后排列。经复原，大小约为真人真马的二分之一。制作年代约在陵墓兴建时期，即公元前221-前210年间。
	套
	1

	5-54
	北京人头像
	规格：410mm，材质：高分子材料。北京猿人生活在距今大约77万年。遗址发现于北京市西南房山区周口店龙骨山。
	套
	1

	5-55
	京张铁路青龙桥段人字型铁路
	规格：600×400×230mm，材质：pvc,无毒无气味，模具一次成型。京张铁路工程最为人所熟知的是青龙桥车站的人字形铁路。
	套
	1

	5-56
	木活字
	规格：280×160×25mm，材质：木质。木活字是用梨木、枣木或者杨柳木雕成的，因为取材比较方便，成本不高，制造起来又比较简单迅速，所以成为我国活字印刷史上常用的一种活字。
	套
	1

	5-57
	楔形文字泥板
	规格：300×300×10mm，材质：pvc。在两千年间,楔形文字一直是美索不达米亚唯一的文字体系。到公元前 500 年左右， 这种文字甚至成了西亚大部分地区通用的商业交往媒介。楔形文字一直被使用到公元元年前后，使用情景如同现今的拉丁文。
	套
	1

	5-58
	金字塔沙盘模型
	规格：600×400×200 mm，材质：pvc。埃及金字塔是古埃及的帝王（法老）陵墓。世界七大奇迹之一。数量众多，分布广泛。
	套
	1

	5-59
	三桅帆船
	规格：长度500mm。船体结构更加合理，有三根桅，能利用65度角以内的风行驶，能装载大量生活必需品，可以在海上连续待上数月，甚至可以环绕地球航行。
	套
	1

	5-60
	早期飞机
	规格：305×260×130mm，双翼，材质：金属。 从第一架飞机诞生直到第二次世界大战结束，几乎所有的飞机都是螺旋桨飞机。
	套
	1

	5-61
	都江堰模型
	规格：长930mm 宽:630mm 高:330mm，全景微缩模型, 材质：高分子材料,无毒无气味，模具一次成型始建于秦昭王末年，是蜀郡太守李冰父子在前人鳖灵开凿的基础上组织修建的大型水利工程，由分水鱼嘴、飞沙堰、宝瓶口等部分组成，两千多年来一直发挥着防洪灌溉的作用，使成都平原成为水旱从人、沃野千里的"天府之国"，至今灌区已达30余县市、面积近千万亩，是全世界迄今为止，年代最久、唯一留存、仍在一直使用、以无坝引水为特征的宏大水利工程，凝聚着中国古代劳动人民勤劳、勇敢、智慧的结晶。
	套
	1

	5-62
	尖底陶瓶
	规格：宽160mm，长230mm，材质：高分子材料，高仿古代陶制水器。形式较多，一般是小口、细颈、长圆桶形腹，尖锥状底。质地多是细砂红陶或泥质红陶。新石器时代文化遗址中常见。
	套
	1

	5-63
	猪纹陶钵
	材质：高分子材料，高仿猪纹钵是一件典型的盛食器，这类盛食器与人们日常生活关系密切。
	套
	1

	5-64
	黑陶高柄杯
	1.口径约7cm，足径约6cm，高约15cm。2.高仿真复合材料复制，杯敞口，束腰，高柄足外撇，平底。杯身有凸出的弦纹为饰，高柄中空，柄外壁镂三孔。3.素面磨光，配以镂空等多种工艺手法。
	套
	1

	5-65
	指南车
	规格：1630×880×1320mm；实木材质，又称司南车，是中国古代用来指示方向的一种机械装置，它利用差速齿轮传动系统，根据车轮的转动，由车上木人指示方向，不论车子转向何方，木人的手始终指向你设定好的方向，此产品不仅体现了古代科技的进步，同时展现了古人的智慧。
	套
	1

	5-66
	记里鼓车
	规格：1750×840×1270mm；实木材质，又称记道车、大章车；它是利用车轮带动大小不同的一组齿轮，使车轮走满一里时，其中一个齿轮刚好转动一圈，该轮轴拔动车上木人打鼓或击钟，报告行程；此产品不仅体现了古代科技的进步，同时展现了古人的智慧 。
	套
	1


4

