项目编号:HXGJXM2022-ZC-GK1090

医疗服务能力提升重症建设及设备补缺项目

招 标 文 件

华夏国际项目管理有限公司

二〇二二年十一月

特别提示

各供应商，在此我们特别提醒您注意以下事项：

一、有关投标文件：

1、请仔细阅读招标文件并正确理解招标文件中各项具体要求。如您对招标文件有疑问，请在招标文件规定的时间内以书面形式提出，逾期将被拒绝受理。

2、请严格按照招标文件载明的投标文件的格式要求编制投标文件，投标文件须胶装成册。

3、请仔细核对投标文件是否已按照招标文件的要求签字、签章和加盖单位公章，实质性条款是否满足招标文件要求，投标文件中所附资格证明等资料是否齐全、有效且是否满足招标文件要求。

4、请于规定时间内按招标文件要求递交保证金（保证金必须足额、必须在开标前从您基本账户转出且到账，保证金缴纳凭证须附在投标文件中）。

5、请按照招标文件要求密封投标文件，并正确标记。

提示：投标文件若不满足以上条件将有被否决的风险。

二、有关开标：

1、除招标文件要求递交的文件和资料外，请随身携带招标文件要求提供的其他备查文件原件。

2、请务必考虑天气情况、交通情况以及您对开标地址的路线熟悉等情况于招标公告规定的时间及地点递交投标文件，投标文件逾期到达，将被拒绝接收。

3、各供应商限派一名代表（法定代表人或授权代表）参加开标活动，省内人员须持西安市一码通绿码，省外人员须符合西安市疫情防控的相关规定。

4、请到达文件递交地点后及时到投标文件接收处签字登记。

三、关于弃标的说明：

若您因为一些特殊原因不能参加本次招标活动，请务必以书面形式告知我们，以便我们正常开展后期工作，同时也避免再次打扰您，感谢您的配合。

四、关于供应商注册登记提醒：

根据陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知，如所投本项目的供应商未在陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库的，应按要求及时办理注册登记，并接受财政部门监督管理。

请各投标单位仔细阅读上述提示。如需帮助，请您与我们的工作人员联系，我们将非常高兴地为您服务。

目   录

第一章 招标公告	1

第二章 供应商须知	11

第三章 合同条款及格式	32

第四章 采购内容及技术要求	39

第五章 评标方法	104

第六章 投标文件构成及格式	116

# 第一章  招标公告

项目概况

医疗服务能力提升重症建设及设备补缺项目的潜在供应商应在陕西省西安市高新区科技五路8号数字大厦11层获取采购文件，并于 2022年11月28日 09时30分 （北京时间）前提交投标文件。

- 项目基本情况

- 项目编号：HXGJXM2022-ZC-GK1090

- 项目名称：医疗服务能力提升重症建设及设备补缺项目

- 采购方式：公开招标

- 预算金额：9,050,000.00元

- 采购需求：

- 合同包1(病房护理及医院通用设备):

- 合同包预算金额：240,000.00元

- 合同包最高限价：240,000.00元

| - 品目号 | - 品目名称 | - 采购标的 | - 数量 - (单位) | - 技术规格、参数及要求 | - 品目预算(元) | - 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1-1 | - 病房护理及医院通用设备 | - 导引机器人，器械转运机器人 | 2台 | 详见采购文件 | - 240,000.00 | - 240,000.00 |

- 本合同包不接受联合体投标

- 合同履行期限：合同签订之日起45日历日

- 合同包2(医用光学仪器):

- 合同包预算金额：1,900,000.00元

- 合同包最高限价：1,900,000.00元

| - 品目号 | - 品目名称 | - 采购标的 | - 数量 - (单位) | - 技术规格、参数及要求 | - 品目预算(元) | - 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2-1 | - 医用光学仪器 | - 手术显微镜，持镜机械臂，手术器械、呼吸机等 | - 1批 | - 详见采购文件 | - 1,900,000.00 | - 1,900,000.00 |

- 本合同包不接受联合体投标

- 合同履行期限：合同签订之日起3个月

- 合同包3(医用内窥镜):

- 合同包预算金额：1,800,000.00元

- 合同包最高限价：1,800,000.00元

| - 品目号 | - 品目名称 | - 采购标的 | - 数量 - (单位) | - 技术规格、参数及要求 | - 品目预算(元) | - 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 3-1 | - 医用内窥镜 | - 高清内镜系统，血透机等 | - 1批 | - 详见采购文件 | - 1,800,000.00 | - 1,800,000.00 |

- 本合同包不接受联合体投标

- 合同履行期限：合同签订之日起3个月

- 合同包4(手术急救设备及器具（超声刀，高频电刀）):

- 合同包预算金额：440,000.00元

- 合同包最高限价：440,000.00元

| - 品目号 | - 品目名称 | - 采购标的 | - 数量 - (单位) | - 技术规格、参数及要求 | - 品目预算(元) | - 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 4-1 | - 手术急救设备及器具 | - 超声刀，高频电刀 | - 1批 | - 详见采购文件 | - 440,000.00 | - 440,000.00 |

- 本合同包不接受联合体投标

- 合同履行期限：合同签订之日起45日历日

- 合同包5(手术急救设备及器具（呼吸机）):

- 合同包预算金额：770,000.00元

- 合同包最高限价：770,000.00元

| - 品目号 | - 品目名称 | - 采购标的 | - 数量 - (单位) | - 技术规格、参数及要求 | - 品目预算(元) | - 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 5-1 | - 手术急救设备及器具 | - 呼吸机（有创、无创） | - 1批 | - 详见采购文件 | - 770,000.00 | - 770,000.00 |

- 本合同包不接受联合体投标

- 合同履行期限：合同签订之日起45日历日

- 合同包6(手术器械):

- 合同包预算金额：350,000.00元

- 合同包最高限价：350,000.00元

| - 品目号 | - 品目名称 | - 采购标的 | - 数量 - (单位) | - 技术规格、参数及要求 | - 品目预算(元) | - 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 6-1 | - 手术器械 | - 动力系统 | - 1批 | - 详见采购文件 | - 350,000.00 | - 350,000.00 |

- 本合同包不接受联合体投标

- 合同履行期限：合同签订之日起45日历日

- 合同包7(其他医疗设备（心肺复苏机、血滤机等）):

- 合同包预算金额：937,000.00元

- 合同包最高限价：937,000.00元

| - 品目号 | - 品目名称 | - 采购标的 | - 数量 - (单位) | - 技术规格、参数及要求 | - 品目预算(元) | - 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 7-1 | - 其他医疗设备 | - 心肺复苏机、泵、肺功能仪、二氧化碳激光治疗仪、血滤机等 | - 1批 | - 详见采购文件 | - 937,000.00 | - 937,000.00 |

- 本合同包不接受联合体投标

- 合同履行期限：合同签订之日起3个月

- 合同包8(其他医疗设备（血气分析、支气管镜等）):

- 合同包预算金额：1,318,000.00元

- 合同包最高限价：1,318,000.00元

| - 品目号 | - 品目名称 | - 采购标的 | - 数量 - (单位) | - 技术规格、参数及要求 | - 品目预算(元) | - 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 8-1 | - 其他医疗设备 | - 血气分析、支气管镜、监护系统、泵站、除颤、排痰、床旁检测等设备 | - 1批 | - 详见采购文件 | - 1,318,000.00 | - 1,318,000.00 |

- 本合同包不接受联合体投标

- 合同履行期限：合同签订之日起45日历日

- 合同包9(医用电子生理参数检测仪器设备):

- 合同包预算金额：882,000.00元

- 合同包最高限价：882,000.00元

| - 品目号 | - 品目名称 | - 采购标的 | - 数量 - (单位) | - 技术规格、参数及要求 | - 品目预算(元) | - 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 9-1 | - 医用电子生理参数检测仪器设备 | - 产后康复及胎婴生理参数监测设备 | - 1批 | - 详见采购文件 | - 882,000.00 | - 882,000.00 |

- 本合同包不接受联合体投标

- 合同履行期限：合同签订之日起3个月

- 合同包10(中医器械设备):

- 合同包预算金额：413,000.00元

- 合同包最高限价：413,000.00元

| - 品目号 | - 品目名称 | - 采购标的 | - 数量 - (单位) | - 技术规格、参数及要求 | - 品目预算(元) | - 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 10-1 | - 中医器械设备 | - 上下肢治疗仪、深层肌肉刺激仪、超短比治疗仪、中频治疗仪、肌骨超声仪 | - 1批 | - 详见采购文件 | - 413,000.00 | - 413,000.00 |

- 本合同包不接受联合体投标

- 合同履行期限：合同签订之日起45日历日

二、投标人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(病房护理及医院通用设备)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本合同包不专门面向中小企业采购。

合同包2(医用光学仪器)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本合同包不专门面向中小企业采购。

合同包3(医用内窥镜)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本合同包不专门面向中小企业采购。

合同包4(手术急救设备及器具（超声刀，高频电刀）)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本合同包不专门面向中小企业采购。

合同包5(手术急救设备及器具（呼吸机）)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本合同包不专门面向中小企业采购。

合同包6(手术器械)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本合同包不专门面向中小企业采购。

合同包7(其他医疗设备（心肺复苏机、血滤机等）)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本合同包不专门面向中小企业采购。

合同包8(其他医疗设备（血气分析、支气管镜等）)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本合同包不专门面向中小企业采购。

合同包9(医用电子生理参数检测仪器设备)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本合同包不专门面向中小企业采购。

合同包10(中医器械设备)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本合同包不专门面向中小企业采购。

- 3.本项目的特定资格要求：

- 合同包1(病房护理及医院通用设备)特定资格要求如下:

- 法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）；（2）投标人为制造厂家需提供医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证；投标人为经销商的需提供医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证，并提供生产厂家的医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证；（3）投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证；（4）供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法失信主体，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；（5）投标保证金缴纳凭证或担保机构出具的保函。

- 合同包2(医用光学仪器)特定资格要求如下:

- （1）法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）；（2）投标人为制造厂家需提供医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证；投标人为经销商的需提供医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证，并提供生产厂家的医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证；（3）投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证；（4）所投产品为进口产品的，投标人为经销商的，需提供产品制造厂家对所投进口产品的授权书，或具有授权权限的代理商对所投进口产品的授权书（且需提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件需能显示设备制造厂家对所投产品授权链条的完整性），产品制造厂家直投不需要提供；（5）供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法失信主体，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；（6）投标保证金缴纳凭证或担保机构出具的保函。

- 合同包3(医用内窥镜)特定资格要求如下:

- （1）法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）；（2）投标人为制造厂家需提供医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证；投标人为经销商的需提供医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证，并提供生产厂家的医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证；（3）投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证；（4）所投产品为进口产品的，投标人为经销商的，需提供产品制造厂家对所投进口产品的授权书，或具有授权权限的代理商对所投进口产品的授权书（且需提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件需能显示设备制造厂家对所投产品授权链条的完整性），产品制造厂家直投不需要提供；（5）供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法失信主体，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；（6）投标保证金缴纳凭证或担保机构出具的保函。

- 合同包4(手术急救设备及器具（超声刀，高频电刀）)特定资格要求如下:

- （1）法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）；（2）投标人为制造厂家需提供医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证；投标人为经销商的需提供医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证，并提供生产厂家的医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证；（3）投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证；（4）供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法失信主体，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；（5）投标保证金缴纳凭证或担保机构出具的保函。

- 合同包5(手术急救设备及器具（呼吸机）)特定资格要求如下:

- （1）法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）；（2）投标人为制造厂家需提供医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证；投标人为经销商的需提供医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证，并提供生产厂家的医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证；（3）投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证；（4）供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法失信主体，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；（5）投标保证金缴纳凭证或担保机构出具的保函。

- 合同包6(手术器械)特定资格要求如下:

- （1）法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）；（2）投标人为制造厂家需提供医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证；投标人为经销商的需提供医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证，并提供生产厂家的医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证；（3）投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证；（4）供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法失信主体，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；（5）投标保证金缴纳凭证或担保机构出具的保函。

- 合同包7(其他医疗设备（心肺复苏机、血滤机等）)特定资格要求如下:

- （1）法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）；（2）投标人为制造厂家需提供医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证；投标人为经销商的需提供医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证，并提供生产厂家的医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证；（3）投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证；（4）所投产品为进口产品的，投标人为经销商的，需提供产品制造厂家对所投进口产品的授权书，或具有授权权限的代理商对所投进口产品的授权书（且需提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件需能显示设备制造厂家对所投产品授权链条的完整性），产品制造厂家直投不需要提供；（5）供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法失信主体，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；（6）投标保证金缴纳凭证或担保机构出具的保函。

- 合同包8(其他医疗设备（血气分析、支气管镜等）)特定资格要求如下:

- （1）法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）；（2）投标人为制造厂家需提供医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证；投标人为经销商的需提供医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证，并提供生产厂家的医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证；（3）投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证；（4）供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法失信主体，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；（5）投标保证金缴纳凭证或担保机构出具的保函。

- 合同包9(医用电子生理参数检测仪器设备)特定资格要求如下:

- （1）法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）；（2）投标人为制造厂家需提供医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证；投标人为经销商的需提供医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证，并提供生产厂家的医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证；（3）投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证；（4）所投产品为进口产品的，投标人为经销商的，需提供产品制造厂家对所投进口产品的授权书，或具有授权权限的代理商对所投进口产品的授权书（且需提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件需能显示设备制造厂家对所投产品授权链条的完整性），产品制造厂家直投不需要提供；（5）供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法失信主体，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；（6）投标保证金缴纳凭证或担保机构出具的保函。

- 合同包10(中医器械设备)特定资格要求如下:

- （1）法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）；（2）投标人为制造厂家需提供医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证；投标人为经销商的需提供医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证，并提供生产厂家的医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证；（3）投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证；（4）供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法失信主体，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；（5）投标保证金缴纳凭证或担保机构出具的保函。

三、获取招标文件

时间： 2022年11月08日 至 2022年11月14日 ，每天上午 09:00:00 至 12:00:00 ，下午 14:00:00 至 17:00:00 （北京时间,法定节假日除外）

途径：陕西省西安市高新区科技五路8号数字大厦11层

方式：现场获取

售价：每套500元（人民币），售后不退

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2022年11月28日 9时30分00秒 （北京时间）

提交投标文件地点：陕西省西安市高新区科技五路8号数字大厦11层

开标地点：陕西省西安市高新区科技五路8号数字大厦11层

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

- 本项目开标地点：陕西省西安市高新区科技五路8号数字大厦11层开标一室

- 1.获取招标文件请携带单位介绍信原件,经办人身份证原件及加盖供应商公章的复印件。（文件费支付方式，现金或转账。收款方户名：华夏国际项目管理有限公司；开户行：中国光大银行西安南二环支行；账号：78620188000097418，转账时备注项目编号）

- 2.落实的政府采购政策：（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；（2）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国发办〔2007〕51号）；（4）《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）；（5）《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；（6）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（7）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（8）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（9）《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）；（10）《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局 中华全国供销合作总社关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知》（财库〔2021〕20 号）；（11）其他需要落实的政府采购政策，详见招标文件。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：柞水县人民医院

地址：柞水县城北关1号

联系方式：0914-4328722

2.采购代理机构信息

名称：华夏国际项目管理有限公司

地址：西安市高新区科技五路8号数字大厦11楼

联系方式：029-88899970

3.项目联系方式

项目联系人：王富敏、张艳萍、李莹

联系方式：029-88899970-818

华夏国际项目管理有限公司

2022年11月07日

## 供应商须知前附表

| 条款号 | 条款内容提示 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 采购人 | 名称：柞水县人民医院 地址：柞水县城北关1号 联系人：党老师 联系方式：0914-4328722 |
| 2.2 | 采购代理机构 | 名称：华夏国际项目管理有限公司 地址：西安市高新区科技五路8号数字大厦11楼 联系人：王富敏、张艳萍、李莹 联系方式：029-88899970-818 |
| 3.5 | 联合体投标 | □ 接受 ☑ 不接受 |
| 8.3 | 采购代理机构答疑的时间 | 对于供应商在规定时间内依法提出的询问，采购代理机构将在三个工作日内答复询问。 |
| 10.2 | 是否允许备选方案 | ¨允许 þ不允许 |
| 10.3 | 本次投标的最小单元 | ¨本次投标的最小单元为“项目全部内容”。任何不完全的投标将按照无效投标处理。 þ本次投标的最小单元为“包”，供应商可对任一包进行投标，但不能对各包中的内容或者分项内容进行不完全投标。任何不完全的投标将按照无效投标处理。 |
| 12.1 | 投标报价 | 投标报价：供应商应在投标报价表中标明完成本次招标所要求的货物、服务且验收合格的所有费用，包括但不限于产品费（含相关配件、附件、安装材料）、安装调试费、运杂费（含保险）、仓储保管费、技术培训费、检测费、招标代理服务费、税金等其他一切相关费用。供应商所报的价格应考虑到可能发生的所有与完成本项目相关服务及履行合同义务有关的一切费用，任何有选择的报价将不予接受，其投标文件按无效投标处理。 |
| 13.1 | 供应商资格证明文件 | - 1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并提供以下资料； - （1）提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； 供应商是法人或其他组织的应提供营业执照等证明文件，供应商是自然人的应提供有效的自然人身份证明。 - （2）提供2021年度经审计的财务报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（基本账户信息）或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函； - （3）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；（格式自拟） （4）提供投标截止日前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料 （5）提供投标截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； - （6）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 - 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：/ - 3、特定资格条件： - （1）法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）； - （2）投标人为制造厂家需提供医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证；投标人为经销商的需提供医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证，并提供生产厂家的医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证； - （3）投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证 - （4）所投产品为进口产品的，投标人为经销商的，需提供产品制造厂家对所投进口产品的授权书，或具有授权权限的代理商对所投进口产品的授权书（且需提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件需能显示设备制造厂家对所投产品授权链条的完整性），产品制造厂家直投不需要提供； - （5）供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法失信主体，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单； - （6）投标保证金缴纳凭证或担保机构出具的保函。 以上为必备资格条件，第（4）项仅针对2包、3包、7包、9包，缺一项或某项达不到要求，按无效投标处理。除法定代表人授权书需将原件装订在投标文件正本中，其他所有资质证件的复印件必须加盖单位公章附在投标文件中，资质证件原件随身携带以备审查。（第（5）项可不提供，由代理机构查询并留存） 未注明要求原件的资格证明文件，在开标后的任何时间，资格审查人员有权随时要求审查原件，如果不能按规定时间提供，对供应商造成的不利后果由供应商自行承担。 |
| 15 | 投标保证金 | □ 不要求提供 ☑ 要求提供。 金额：1包：人民币肆仟元整（￥4000.00） 2包：人民币叁万元整（￥30000.00） 3包：人民币叁万元整（￥30000.00） 4包：人民币捌仟元整（￥8000.00） 5包：人民币壹万伍仟元整（￥15000.00） 6包：人民币陆仟元整（￥6000.00） 7包：人民币壹万伍仟元整（￥15000.00） 8包：人民币贰万伍仟元整（￥25000.00） 9包：人民币壹万伍仟元整（￥15000.00） 10包：人民币捌仟元整（￥8000.00） 1、投标保证金的有效期与投标有效期一致。担保机构出具的保函的有效期为投标有效期延长一个月。 2、投标保证金的交纳形式：转账、电汇、支票、汇票、本票、保函等非现金形式。 3、供应商以银行转账、电汇等形式缴纳投标保证金的，须从基本账户转出，并且在投标文件递交截止前到达采购代理机构指定账户（转账时请注明项目编号+包号：GK1090+包号）。投标保证金到达采购代理机构指定账户后，供应商须与华夏国际项目管理有限公司财务部联系确认到账后（联系电话029-88899970/72/73/75-846），将投标保证金缴纳凭证复印件粘贴于招标文件规定处。 4、供应商以保函形式缴纳投标保证金的，须在投标文件递交截止时间前将担保机构保函正本原件提交至采购代理机构备案，并将保函正本复印件附在招标文件规定处。 |
| 16.1 | 投标有效期 | 投标文件的递交截止之日起90天。 |
| 17.1 | - 投标文件的份数及要求 | 正本的份数：壹份； 副本的份数：贰份； 开标一览表：壹份； 电子版（U盘）：壹份（需在盘面上标注供应商全称、项目名称、编号、包号）。 电子版包括： - （1）word版投标文件； - （2）投标文件正本签字盖章后的PDF格式扫描件，与正本具有同等法律效力。 |
| 18.2 | 投标文件的密封和标记 | 1、密封包装方式： 供应商应将投标文件正本、所有的副本、电子版本、开标一览表分别单独密封在封袋中（封袋不得有破损）。封袋应加贴封条，并在封线处加盖供应商公章。 2、外层包装请按以下要求标记： （1) 供应商的全称； （2）投标项目名称、项目编号、包号； （3）“正本”、“副本”、“电子版本”、“开标一览表”及“请勿在＿＿＿＿＿(开标时间)之前启封”。 |
| 19.1 | 投标文件的递交 | 投标文件递交截止时间：详见招标公告 投标文件递交地址：详见招标公告 投标文件接收人：华夏国际项目管理有限公司 |
| 22.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标文件递交截止时间 开标地点：同投标文件递交地点 |
| 25.1 | 评标方法 | 综合评分法（详见第五章） |
| 30 | 招标代理服务费 | 参照国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）的有关规定执行。 中标单位在领取中标通知书前，须向采购代理机构一次性支付招标代理服务费。 |
| 32.2 | 履约验收 | 是否委托采购代理机构组织履约验收： ¨是，验收费用由中标人支付，费用标准按中标金额的5‰计算，不足5000元的，按5000元收取。 þ否。 |
| / | 保证金账户 | - 户名：华夏国际项目管理有限公司 - 开户行：工行西安城南科技支行 - 账号：3700024819200130193 - 开户行联行号：102791000023 - 请各供应商按照要求将保证金转入以上指定账户，如因自身原因发生错误，产生的不利后果均由供应商自行承担。 |
| / | 招标代理服务费账户 | 户名：华夏国际项目管理有限公司 开户行：中国光大银行西安南二环支行 - 账号：78620188000097418 请中标供应商按照要求将招标代理服务费转入以上指定账户，如因自身原因发生错误，产生的不利后果均由供应商自行承担。 |
| / | 履约 保证金 | ☑ 不要求提供 □ 要求提供，本采购项目履约保证金为合同金额的5%，提交方式为：转账、电汇、担保机构保函。 |
| / | 核心 产品 | 1包：导引机器人、转运机器人 2包：手术显微镜 3包：内镜摄像系统 4包：高频电刀 5包：有创呼吸机、无创呼吸机 6包：手术动力系统 7包：二氧化碳激光治疗机、血滤机 8包：纤维支气管镜、中央监护系统、POCT机 9包：便携式生物刺激反馈仪、熏蒸治疗机 10包：便携式彩色多普勒超声波诊断仪 |
| / | 现场踏勘 | þ不踏勘 ¨自行踏勘 |
| / | 进口产品 | 本采购项目1包拒绝进口产品参加投标； 本采购项目2包手术显微镜已经财政部门审核同意购买进口产品； 本采购项目3包数字式超级全高清1080P内镜摄像系统已经财政部门审核同意购买进口产品； 本采购项目4包拒绝进口产品参加投标； 本采购项目5包拒绝进口产品参加投标； 本采购项目6包拒绝进口产品参加投标； 本采购项目7包血滤机已经财政部门审核同意购买进口产品； 本采购项目8包拒绝进口产品参加投标； 本采购项目9包客观听力测试仪已经财政部门审核同意购买进口产品； 本采购项目10包拒绝进口产品参加投标。 |
| / | 一致性 | 供应商须知前附表和须知不一致的地方，以前附表为准。 |
| / | 其他 | - 本项目不专门面向中小企业采购。 - 本项目属性为货物。 3、本项目采购标的所属行业为： 工业 。 |

- 一.总  则

- 1.资金来源

1.1本次招标采购所签合同使用财政资金支付，资金已落实到位。

- 2.名词解释

2.1采购人：见供应商须知前附表。

2.2采购代理机构：华夏国际项目管理有限公司

2.3监督机构：同级人民政府财政部门及有关部门

2.4供应商：是指响应和符合招标文件规定资格条件且参与投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.5产品是指本招标文件中第四章所述所有产品。

2.6服务是指供应商为满足招标文件要求而提供的服务。

2.7节能产品或者环保产品是指依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的具有节能产品、环境标志产品认证证书的产品。

2.8进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

2.9中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.10监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.11残疾人福利性单位是指符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号规定的对残疾人福利性单位划分标准的单位。

- 3.合格的供应商

3.1《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基本资格条件:

3.1.1具有独立承担民事责任的能力；

3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.1.6法律、行政法规规定的其他条件。

3.2根据本次采购项目的特殊要求，规定的供应商特殊条件（见供应商须知前附表）。

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。供应商须按照格式要求填写供应商企业关系关联承诺书。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则均为无效投标。

3.4供应商必须在华夏国际项目管理有限公司获取招标文件，方可参加投标。招标文件售后不退。

3.5联合体投标

3.5.1如果在招标文件中接受联合体投标（见供应商须知前附表），则两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个供应商的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》及实施条例规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

3.5.2联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

3.5.3联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

3.6投标费用自理。不论投标的结果如何，供应商均应自行承担所有与参加投标有关的费用。

- 4.合格的货物（产品）和服务

4.1供应商提供的所有货物和服务，必须是合法生产、合法来源（提供产品来源渠道合法的证明文件：包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等），符合国家有关标准要求，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务及供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训和招标文件规定的其它伴随服务等要求。

4.2采购人有权拒绝接受任何不合格的产品和服务，由此产生的费用及相关后果均由供应商自行承担。

- 5.供应商信用记录查询及使用

“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（ccgp.gov.cn）为供应商信用信息查询渠道，如果供应商被查实在投标截止时间前已列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的，其投标无效。采购代理机构将打印查询记录作为证据留存。

- 6.投标文件内容的真实性

6.1供应商应保证其投标文件中所提供的所有投标资料、信息是真实的，并且来源于合法的渠道。因投标文件中所提供的投标资料、信息不真实或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由供应商自行承担。

- 二.招标文件

- 7.招标文件构成

7.1 招标文件要求提供的货物、服务，招标程序和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件共六章，内容如下：

第一章 招标公告

第二章 供应商须知

第三章 合同条款及格式

第四章 采购内容及技术要求

第五章 评标方法

第六章 投标文件构成及格式

7.2供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，由此带来不利于供应商的评标结果，其风险由供应商承担。

7.3本招标文件的解释权归华夏国际项目管理有限公司，如发现招标文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

- 8.招标文件的澄清修改及询问

8.1采购人或采购代理机构如果对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

8.3已经购买招标文件的供应商对招标文件有疑问的，均应在购买招标文件后7个工作日内以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构将在3个工作日内采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复。

8.4供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

- 三.投标文件的编制

- 9. 投标语言和投标货币

9.1供应商提交的投标文件以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

9.2投标应以人民币报价。任何包含非人民币报价的投标将按无效投标处理。

- 10.投标文件的构成

10.1 供应商提交的投标文件应包括下列部分的内容：

10.1.1按照供应商须知的要求和招标文件规定的格式填写的投标函、投标报价表、法定代表人授权书。

10.1.2按照招标文件的要求编制的投标方案说明书，内容至少应包括组织实施计划和服务的详细说明，技术规格响应表，生产厂家确认的、相应的产品功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等），质量保证，安装调试方案说明，人员配备和售后服务承诺等；

10.1.3按照招标文件供应商须知前附表的要求提交的资格证明文件；

10.1.4按照本须知第15条要求提交的投标保证金；

10.1.5招标文件中要求的其他证明文件。

10.2 如果在招标文件中没有允许提供备选方案，则每个供应商只允许提交一个投标方案，否则，其投标将按照无效投标处理。

10.3 本次投标的最小单元：见供应商须知前附表，供应商可根据自身的资质情况和经营范围进行投标，但不能对各包中的内容或者分项内容进行不完全投标，任何不完全的投标将按无效投标处理。

- 11.投标文件格式

11.1 供应商应按照招标文件中第六章所提供的格式和要求制作投标文件，明确表达投标意愿，详细说明投标方案、承诺及价格。

11.2供应商应完整地提供招标文件要求的所有数据和资料。

- 12.投标报价

12.1投标报价：见供应商须知前附表。

12.2投标报价表中标明的价格应为履行合同的固定价格，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标文件将按无效投标处理。

- 13.证明供应商合格和资格的文件

13.1供应商应按照招标文件“供应商须知前附表”的要求，在投标文件中提交合格的资格证明文件。如果资格证明文件不齐全或不合格的，其投标将按无效投标处理。

- 14.证明货物（含伴随服务）符合招标文件规定的文件

14.1供应商应在投标文件中提交产品和服务满足招标文件要求并符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的证明文件。缺少证明文件或证明文件不合格的投标，与招标文件要求有重大偏离的投标，不符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的投标将按无效投标处理。

14.2上述证明文件可以是文字资料、图纸、图片、数据、宣传彩页等，所有证明文件表达意思必须统一（如需供应商提供样品，样品必须与投标文件的表述完全符合）。包括：

14.2.1产品主要技术指标和性能的详细说明；

14.2.2生产厂家出具的、相应的产品功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）；

14.2.3逐条对招标文件提出的技术要求和商务要求进行应答，说明所提供的产品和服务对招标的技术和商务要求是否做出了实质性响应并提供支持文件；

14.2.4供货范围和服务内容的详细说明。

- 15.投标保证金

15.1供应商在投标时应向华夏国际项目管理有限公司提交“供应商须知前附表”规定数额的投标保证金,并作为其投标的一部分。

15.2投标保证金是为了保护采购人和采购代理机构免遭因供应商的行为而蒙受损失。采购人在因供应商的行为受到损害时可根据15.8条的规定没收供应商的投标保证金。

15.3投标保证金可采取“供应商须知前附表”规定的任何一种形式；

15.4投标保证金必须按照招标文件“供应商须知前附表”中规定的缴纳金额及方式办理。

15.5开标后经审查，未提交投标保证金、未按时间提交投标保证金、投标保证金金额不足、未将保函正本原件在规定时间内到采购代理机构备案、投标保证金缴纳凭证复印件或担保机构出具的保函正本复印件未附在投标文件内的投标将按无效投标处理。

15.6未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后五个工作日内按原账户退还；中标人的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还（退还时，须向采购代理机构提供采购合同原件壹份及保证金缴纳凭证复印件）。

15.7供应商以担保机构保函形式缴纳投标保证金的，招标结束之后将担保机构保函正本（原件）退回（退还时间参照15.6条款）。供应商领取担保机构保函正本原件时需携带法定代表人授权书原件。

15.8下列任何情况发生时，视为供应商违约，其投标保证金将被没收：

15.8.1供应商在递交投标文件截止时间后，撤回投标文件的或者擅自退出招标投标活动的。

15.8.2供应商中标后放弃中标或未能按规定签订合同、无正当理由不与采购人签订合同的或未能按规定交纳招标代理服务费或由于供应商的原因导致中标无效的。

15.8.3供应商在投标文件中提供伪造、套改、虚假资料参加招标投标的。

15.8.4供应商不按法定程序进行质疑和投诉,捏造事实，查无实据，造成恶劣影响，导致采购活动无法正常进行的。

15.8.5供应商与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的。

- 16.投标有效期

16.1投标有效期：见供应商须知前附表。投标文件应在投标有效期内保持有效。投标有效期不满足规定有效期的投标文件将被视为无效投标。

16.2特殊情况下，在原投标有效期期满之前，采购代理机构可向供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应以书面的形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这种要求,其投标保证金也不被没收。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件，但要相应延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本章第15条有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

- 17.投标文件的式样和签署

17.1投标文件正本、副本、电子版、开标一览表份数及要求详见“供应商须知前附表”。

17.2投标文件的正本需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由供应商的法定代表人或被授权人按招标文件的规定签署（招标文件要求投标文件中签章的统一为签字或盖章），投标文件副本可采用正本的复印件。

17.3任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商的法定代表人或其被授权人在旁边签字方有效。

17.4 投标文件正本和副本按照招标文件第六章规定的顺序编排、并应编制目录，逐页标注连续页码，并分别胶装成册。

17.5因字迹潦草、表述不清或不按招标文件格式编制的投标文件，所引起的对供应商不利的后果，由供应商自行负责。

17.6投标文件的副本、电子版须和正本保持一致。若正本、副本和电子版有不一致的内容，以正本为准。

- 四.投标文件的递交

- 18．投标文件的密封和标记

18.1为方便开标唱标，开标一览表除投标文件内装订外，再单独制作一份密封在封袋中。封线处加贴封条并加盖供应商公章，封袋正面要粘贴标识，单独递交（该单独密封开标一览表的投标报价必须与投标文件正本中的开标一览表（报价表）的投标报价一致，若不一致，则按单独密封的开标一览表为准。）

18.2投标文件的密封和标记：详见“供应商须知前附表”。

18.3如果供应商未对投标文件按上述要求进行完好密封，由此产生的不利后果由供应商自行承担。

- 19．投标文件的递交

19.1供应商应按照招标公告中规定的时间、地点，在规定的投标文件递交截止时间前将全部投标文件和投标资料递交至采购代理机构投标文件接收人。

19.2采购代理机构在招标文件规定的投标文件递交截止时间前，只负责投标文件的接收、清点、造册登记工作，并请递交人签字确认，对其有效性不负任何责任；

19.3采购代理机构收到投标文件后，向供应商出具签收回执。

- 20．迟交的投标文件

20.1按照招标文件的规定，在递交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

- 21．投标的修改与撤回

21.1 供应商投标文件递交截止时间前，可以修改或撤回其已递交的投标文件，也可以提出价格变动声明，但供应商必须在规定的投标文件递交截止时间之前将修改或撤回或变动价格的书面通知文件递交到采购代理机构。

21.2 供应商的修改或撤回或变动价格的通知应按本须知第18条的规定编制、密封、标记和递交。

21.3 在投标文件递交截止时间之后，供应商不得对其投标做任何修改或撤回。

- 五.开标与评标

- 22. 开标

22.1 采购代理机构在规定的时间和地点组织公开开标。开标时所有供应商代表自愿参加，参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

22.2 开标时，由监标人和供应商或者其推选的代表检查投标文件的密封情况。检查完毕后，采购代理机构当众宣读供应商名称、投标价格、修改或撤回或变动价格的书面通知（如果有），以及采购代理机构认为合适的其他内容。

22.3只有在开标时唱出的价格和价格变动声明，评标时才能考虑。

22.4在开标时没有启封和宣读的投标文件将原封退回给供应商。

22.5以邮寄方式递交投标文件的为无效投标，不予接受。

22.6 采购代理机构将做开标记录，存档备查。

22.7供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

- 23．评标组织及评标原则

23.1按照《中华人民共和国政府采购法》、中华人民共和国2015年第658号国务院令--《中华人民共和国政府采购法实施条例》和中华人民共和国财政部2017年第87号部长令--《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，依法组建评标委员会。评标委员会按照招标文件规定的评标方法独立进行评标工作。

23.2招标文件和投标文件是评标的依据。在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。供应商不得在开标后使用任何方式对投标文件的实质性内容做任何更改。

23.3在评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式（由评标委员会专家签字）要求供应商做出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并由其法人代表或授权代表签署全名。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

23.4如果供应商在规定时限内，未能答复或拒绝答复评委会提出的澄清、说明或者补正的要求，将由评委会根据其投标文件按最大风险进行评标。

- 24．评标过程的保密

24.1评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得泄露有关投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况。

24.2在评标过程中，如果供应商试图在投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他方面，向评标人、采购人和采购代理机构施加任何影响，其投标应做无效投标处理。

- 25．评标方法

25.1按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，本次评标采用以下评标方法中的一种：详见“供应商须知前附表”。

25.1.1最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

25.1.2综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

- 26．评标程序

按照投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价、推荐中标候选人名单的工作程序进行评标。在上一步评审中供应商被认定无效投标者，不进入下一步的评审。

- 六.定标、中标通知与签约

- 27．定标程序

27.1评标委员会根据评标方法的规定对供应商进行评审排序，推荐3名中标候选人，作为评标结果。评标结果由评标委员会成员签字确认。

27.2采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序和有关规定确定中标人。

27.3确定的中标候选人放弃中标、在规定期限内未能签订合同、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

27.4采购人也可以授权评标委员会评标后直接确定中标人。

27.5中标人确定之后，中标结果将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

27.6供应商或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在法律规定的时间内提出。

- 28．中标和落标通知

28.1 采购代理机构在发布中标公告后，向中标人发出《中标通知书》。中标人领取中标通知书时须携带法定代表人授权书及加盖单位公章的被授权人身份证复印件。

28.2中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出之后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

28.3中标公告发布后，未中标供应商可致电采购代理机构获知本单位的评审得分与排序。

- 29. 中标合同的签订

29.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件（包括评标中形成的澄清文件）的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件（包括评标中形成的澄清文件）作实质性修改。

29.2采购人自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

30．招标代理服务费：详见供应商须知前附表

- 31.合同鉴证费

- 31.1本项目不收取合同鉴证费。

- 32.履约验收

32.1政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。采购人按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。

- 32.2履约验收的费用及要求详见“供应商须知前附表”。

- 33.质疑

33.1供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

33.2供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 33.3供应商可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑的，应当提交授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

- 33.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

33.5供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

33.5.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

33.5.2质疑项目的名称、编号+包号；

33.5.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

33.5.4事实依据；

33.5.5必要的法律依据；

33.5.6提出质疑的日期。

33.6有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

33.6.1质疑供应商不是参与本次政府采购项目的供应商；

33.6.2质疑供应商与质疑事项不存在利害关系的；

33.6.3未在法定期限内提出质疑的；

33.6.4质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的；

33.6.5应当提交授权书而未提交的；

33.6.6以非法手段取得证据、材料的；

33.6.7质疑答复后，同一质疑人就同一事项或同一采购程序环节再次提出质疑的；

33.6.8不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

- 33.7质疑答复

- 33.7.1采购人或采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

- 33.7.2质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级人民政府财政部门提起投诉。

- 33.8其他需要说明的事项

- 33.8.1质疑函须按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司（gks.mof.gov.cn）】网站〖首页·政府采购管理〗栏目中的《政府采购供应商质疑函范本》。《政府采购供应商质疑函范本》链接地址：

- http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm

- 33.8.2接收质疑函的方式：书面形式

- 33.8.3联系部门：华夏国际项目管理有限公司招标部

- 33.8.4联系电话：见供应商须知前附表

- 33.8.5通讯地址：西安市高新区科技五路8号数字大厦11楼

- 34.其他

34.1 废标的情形

34.1.1招标采购中，出现下列情形之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

34.1.2废标后，采购代理机构应在财政部门指定采购网上公告，并公告废标的详细理由。

34.2变更采购方式

34.2.1存在下列情形之一的，除采购任务取消情形外，采购人经同级财政部门同意后，可按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第四十三条规定的方式处理：

（1）投标截止后参加投标的人不足3家的；

（2）通过资格审查的供应商不足3家的；

（3）通过符合性审查的供应商不足3家的。

34.2.2通过符合性审查的供应商只有2家时，采购人经同级财政部门同意后，可以按《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部第74号令）的规定与该2家供应商进行竞争性谈判采购。

- 信用担保及信用融资

根据《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23号）相关政策，有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（网址http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）按照相关业务流程自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。

# 合同条款及格式

医疗服务能力提升重症建设及设备

补缺项目·   包

采购合同

（示范文本）

采购人（全称）：

供应商（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1、项目名称：                                        ；

2、项目地点：                                        ；

3、项目内容：                                        。

二、组成本合同的文件

1、协议书；

2、中标通知书、投标文件、招标文件、澄清、补充文件（或委托书）；

3、相关服务建议书；

4、附录，即：附表内相关服务的范围和内容；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

三、合同价款

合同总价（大写）：                            （¥        ）。

合同总价即中标价，合同总价一次包死，不受市场价变化或实际工作量变化的影响，合同价格为含税价，供应商（中标人）提供产品所发生的一切税（包括增值税）费等都已包含于合同价款中。

四、结算方式：

1、结算单位：由采购人以人民币负责结算，在付款前，供应商必须开具全额发票给采购人。

2、付款方式：

合同签订后支付合同价款的20%；设备安装调试完毕，验收合格后支付合同价款的75%；设备运行一年后支付合同价款的5%。

五、期限

交货期：

1包、4包、5包、6包、8包、10包：自合同签订之日起45日历日。

2包、3包、7包、9包：合同签订之日起3个月

交货地点：采购人指定交货地点。

六、质保期

自项目整体验收合格之日起不少于2年。

七、双方权利和义务

（一）采购人的权利和义务

1、产品性能必须与其标的技术指标相符合，甲方有权在产品的有效保证期内依据技术指标对该产品进行技术验收，其主要的技术参数达不到标准时，甲方有权无条件退货或依据有关法律索赔。

2、供应商所提供的产品若出现质量问题，在采购人及时通知供应商后，供应商不能及时解决问题且对采购人造成影响,采购人有权向供应商提出退货，供应商除退还全部货款外,还要支付货款总额的20%作为向采购人的赔偿。

3、采购人保证按合同规定及时付款。

（二）供应商的权利和义务

1、供应商提供给采购人的产品必须是全新的合格产品。

2、凡因专利问题与第三方发生的任何纠纷均与采购人无关。

3、安全可靠。在正常使用下不应对使用者造成任何人身伤害，如因产品质量或标示不明确而对使用者造成损失的，采购人将保留依法索赔的权利。

4、有强制性安全标准的产品，供应商应提供该产品的制造许可证证明。

5、质保期内，设备出现严重故障（不能按招标参数的要求正常运行超过30天），供应商应无条件更换新设备。

6、供应商有技术专员及时处理设备硬软件及网络接口的相关问题，故障报修2小时内响应，小故障48小时内修复，大故障维修总时长≤14天。

7、提供培训服务并履行相关义务。

8、质保期内免费提供设备校准并提供校准报告，提供本机配套常用零配件、耗材及维修价格清单。

八、内容及要求：

即交付的设备（产品）、服务内容、数量与投标文件、招标文件等所指明的，或者与本合同所指明的设备（产品）、服务内容相一致。（附清单）

供货内容一览表

| 序号 | 名称 | ## 品牌、规格及型号 | ## 原产地及制造厂名 | ## 单价 | ## 数量 | ## 交付地点 | ## 交付时间 | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

九、安装、调试要求：

1、由供应商负责派技术人员到现场进行免费安装、调试至验收合格。

2、供应商应在合同签订后一周内，向采购人提供安装、调试及试运行的进度计划表。

3、供应商应在合同规定的安装调试期内完成该项工作。如因供应商责任而造成延期，每超过一天按合同总价款的（5‰）支付采购人误期赔偿金，直至交货或提供服务结束为止，所有因延期而产生的费用由供应商承担。

4、安装和调试期间所发生的费用均由供应商负责。

十、技术支持：

提供全年7×24小时的技术咨询服务。

- 技术培训：

应包括设备(产品)使用操作、保养、维修等培训内容。供应商需为采购人免费培训技术人员若干名，培训服务以受培训人员熟练掌握相应技能为原则。在设备(产品)投入使用初期进行必要的跟踪指导，保障设备(产品)的稳定运行。谈判设备(产品)需在培训基地培训的，供应商应按要求履行，培训产生的交通费、食宿费、培训费等均由供应商承担。

十二、技术资料要求：

供应商应向采购人提供全套中文技术资料一套，其费用包括在谈判报价中：

1、完整的设备(产品)操作使用手册和维护、修理技术文件，图纸、保修卡等；

2、制造厂家的检验、测试报告、设备(产品)检验合格证书，质量保证书等文件验收时须一并提供；

3、设备(产品)验收标准；

4、技术说明书及必须的其它技术资料；

5、使用说明书；

6、系统安装，调试、维修线路图及原理图；

7、零部件目录；

8、备品备件、易损件清单；

9、项目供货完成后提供验收报告；

10、合同中要求的其他文件资料。

十三、质量保证：

供应商提供的设备(产品)及材料必须保证质量可靠，为市场最新或主流设备(产品)，进货渠道正常，配置合理齐全，应全面满足招标文件的要求，招标文件未明确要求的内容，供应商须按谈判设备(产品)主流标准配置或以采购人的补充要求为准。所供设备(产品)工艺质量应严格按国家最新发布的规范标准执行，如发生质量问题由供应商承担全部责任。

供应商应保证合同项下所供设备是合同规定厂家供货生产的，全新未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格等要求。

十四、验收:

由采购人和供应商共同对项目整体进行验收。其内容包括确认设备(产品)的产地、规格、型号和数量，对其设备(产品)技术指标、性能参数以及工程质量是否达到现行国家有关验收规范“合格”标准进行逐项检查。

1、所验设备(产品)的指标、性能参数通过验收达不到招标文件要求和投标文件承诺的，或在使用中发现采购人不能容忍的缺陷等，将视为设备(产品)验收不合格，供应商应无条件免费更换或退货。

2、若发现供应商有弄虚作假的，在投标阶段故意或随意夸大设备(产品)技术性能，供应商应无条件退货，并赔偿采购人相应的损失。

3、验收标准：按招标文件、投标文件及澄清函等技术指标进行验收。各项指标均应符合验收标准及要求。

4、验收合格后，填写验收单，双方签字生效。

5、验收依据：

（1）合同文本；

（2）投标文件及澄清函、招标文件；

（3）国家和行业制定的相应的标准和规范，及血站技术操作规程2019版，血站实验室质量规范。

（4）设备(产品)验收清单（注明各部件的品名、数量、规格型号和原产地或生产厂家）。

十五、质保及维保服务（提供售后服务承诺书）：

1、供应商应提供可承担维修职能的公司、全资分公司或办事处，并驻守多名维护技术人员，并提供地点、联系人（常驻工程师）及联系电话（服务热线），随时解答各种疑问（需提供相关证明材料）。

2、服务方式:现场服务，整体验收合格后质量保证期为不低于2年。在质量保证期内发生重大故障，维修工程师抵达现场时间≤4小时，24小时内无法恢复的故障提供免费备机服务。

3、每年至少四次上门维护，回访。

4、对于存在质量问题或者短少的设备，供应商应在接到采购人的通知2个日历日内负责修复，调换、重新制作或补齐。

5、设备质量出现问题，如属于三包产品供应商应负责三包（包修、包换、包退），费用由供应商承担。

6、质保期内免收全部维修费用，终身维护保养并保证配件供应。在设备最终验收后的质量保证期内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责（负责解决并承担全部费用）。质保期满后如出现此类问题亦应负责。

7、供应商及所投设备(产品)的生产厂商应承诺质保期、维保期的售后服务条款（包括具体的服务内容、故障响应时间、响应方式、维修措施及时限、维护响应计划等方面），未提供任何质保期、维保期的售后服务条款或提供的内容不实的以不满足招标文件要求对待。

十六、保密

双方须对工作中了解到的使用单位技术、机密等进行严格保密，不得向他人泄漏。

十七、知识产权

供应商应保证投标产品及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由供应商承担全部责任。任何被供应商用于未经授权的商业目的行为所造成的违约或侵权责任由供应商承但。

十八、合同争议的解决：合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向当地行政仲裁机关申请仲裁或者向人民法院提请诉讼。

十九、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续 15 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

二十、合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

二十一、违约责任：依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定，成交供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购单位会同采购代理机构有权终止合同，依法向成交供应商进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购单位违约的，应当赔偿给成交供应商造成的经济损失。

二十二、其他（在合同中具体明确）

二十三、合同订立

1、订立时间：          年       月      日。

2、订立地点：                                 。

3、本合同一式   份，具有同等法律效力，双方各执   份，监管部门备案壹份、采购代理机构存档壹份。各方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。（合同的服务承诺则长期有效）。

采购人：   （盖章）               供应商：   （盖章）

地  址：                          地  址：

邮政编码：                        邮政编码：

法定代表人或其授权                法定代表人或其授权

的代理人：（签字）                的代理人：（签字）

开户银行：                        开户银行：

账  号：                          账  号：

电  话：                          电  话：

传  真：                          传  真：

电子邮箱：                        电子邮箱：

# 第四章  采购内容及技术要求

- 1包

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导引机器人 | 1 | 台 |
| 2 | 转运机器人 | 1 | 台 |

- 导引机器人技术参数

数量：1台

1.尺寸	545mm*545mm*1335mm±5mm(高度会随着机器姿态不同变化)

2.颜色	银色和枪灰色

3.屏幕尺寸  ≥10吋

4.屏幕分辨率	≥1200px*1920px

5.≥6个麦克风， 360°音源定位、5米收音范围

6.头部可旋转角度：水平方向:-90°~+180°，俯仰方向:-5°~+40°模拟人转动。

7.1配置要求：1200万摄像头1个，主要用于头部前方的拍照、视频

7.2广角彩色摄像头	1个，主要用于头部前方人脸和人体的检测和跟踪

7.3RGBD深度摄像头	2个，主要用于测距、获取深度信息，避障

7.4广角鱼眼摄像头	1个，  主要用于视觉重定位

7.5激光雷达	1个，  270°、12米覆盖范围

7.6九轴陀螺仪传感器	1个，  检测机身平衡位置

8.支持	移动:3G/4G 联通:3G/4G 电信:4G(仅供上网使用)

9.移动速度	最大速度≥1.2m/s

10.处理器主频	最高频率≥2.4GHz，

操作系统	基于Android，

RAM(内存)≥6G，

ROM(容量)≥64G

11.电池	锂电池， 容量≥40Ah，  电压25.2V， ≥10小时续航。

12.充电桩	输入100~240V 50/60 Hz，  3.3A；  输出29.4V 7.8A，

13.具有工作状态指示灯语音OS	采用猎户语音OS的远场语音识别技术， 正常环境下5米范围内，识别准确率≥97%

14.远程功能	支持远程操作，  远程视频通话，  远程监控，  远程OTA升级系统

15.噪音	静止状态下≤45dB(A)

- 转运机器人技术参数

数量：1台

1	产品尺寸	700mm*540mm*1570mm±5mm

2	箱体容积	≥155L

3	机载承重	≥100kg

4	开门方式	双侧手动开关门

5	产品颜色	银色、枪灰色和黑色

6	头部旋转角度	水平 -180°~ +85°,上下：  -5°~40°

7	头部屏幕尺寸	≥10吋

8	箱体广告屏≥27英寸

9  麦克风≥6个。

10	喇叭	3W*2个。

11	二维码扫描模组	支持

12	摄像头	1个，≥1200W像素

13	激光雷达	1个

14	底盘	轮毂电机5.5吋*1个，  万向小轮3吋*4个

15	灯带≥6条

16	4G网络	支持三大运营商的LTE网络，

17	处理器主频	最高频率≥2.0GHz

18	内存RAM4G，

容量ROM64G

19	电池	≥40Ah锂电池

20	充电桩规格	输入100- 240V，  50/60Hz，  可实现自主回充

21工作时间	≥10小时

22充电时间   ≤6小时

23	移动速度	默认0.7m/s, 支持0.7~1.2m/s调节

24	噪音	静止状态 ≤45dB（A）

- 2包

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术显微镜 | 1 | 套 | 已经财政部门审核同意购买进口产品 |
| 2 | 持镜机械臂 | 1 | 台 | / |
| 3 | 手术器械 | 1 | 批 | / |
| 4 | 转运呼吸机 | 1 | 台 | / |

- 手术显微镜技术参数

数量：1套

一、光学系统

1.1双人四目,适用于神经外科显微手术使用；

1.2触摸屏集控系统：可在屏幕设置光学、支架、影像及照明等参数；

1.3采用全光路复消色差高级镀膜工艺；

1.4最小放大倍率≤2X，最大放大倍率≥16X；

*1.5最小工作距离≤200 mm，最大工作距离≥600mm；

1.6屈光补偿范围：+5D/-7D，眼杯高度可调；

1.7主刀镜：12.5X双目镜筒，0-180 可调镜座，可左右360°旋转；

1.8助手镜：10X双目镜筒，全金属关节，可360°旋转可调；

1.9智能联动：自动将聚焦速度与放大倍率相联动，在较高放大倍率时，将自动降低预选的聚焦速度；

1.10主镜旋转角度：主镜可绕垂直轴旋转≥540°，左右倾斜：±45°，前倾-30°，后倾130°

1.11可编程手柄：可自由设定控制参数，如：变倍、调焦、拍照、视频、亮度等

二、照明系统

2.1支架上冷光源照明系统,经光纤传导到显微镜；

2.2照明光源：全内置冷光源照明系统，5000K±500K色温，具备高色彩还原照明品质，使用寿命≥40000小时；

2.3照明安全：光亮度和工作距离联动，光照范围与术野联动；

2.4具有自动调节亮度功能。

三、支架系统

3.1平衡调节：具有一键一次整机自动平衡系统；

*3.2智能防震颤支架：支架采用智能感应减震马达；

3.3过顶设计，支架最大高度≥2200mm，有效臂展≥1600mm；

3.4显微镜支架底盘尺寸≥800mm×800mm；

3.5自动抽真空:支架可通过触摸屏触发真空系统将消毒罩内空气变频抽吸排除，使消毒套仅仅贴敷在支架臂上。

四、摄像系统

4.1原厂内置一体化设计，内置原厂高清摄像头（≥1920*1080p），无需外接分光器和视频适配器；

*4.2机器原厂内置≥1TB存储空间，可视频存储和导出，无需外接第三方电脑工作站(提供证明资料)。

4.3视频输出端口 HDMI, DVI-D, HD-SDI,网络端口；

五、管理系统

5.1局域网：可连接WIFI局域网；

5.2全程数字信息管理系统；

5.3远程维修系统：通过远程访问显微镜诊断故障。

- 配置头架一套

- 6.1头架采用铝镁合金整体板材铣削而成

- 6.2 头架具有多功能底座

- 6.3标配球头式万向轴

- 6.4三钉式固定U形头夹

- 6.5头钉适用于成人、儿童等不同患者

- 6.6马蹄形头托用软硅胶压铸而成

- 持镜机械臂技术参数

- 数量：1台

- 牵开器三段式。具备一键锁死功能。

- 可360°调节。活动臂长：400mm±5mm。

- 支撑杆长：300mm±5mm。

- 平面转动角：360°。纵面转动角：360°。

- 夹头夹持范围：3~12mm 。

- 支撑架架最大承受质量：≥3KG。

- 材质：不锈钢。

- 手术器械技术参数

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冲洗吸引管 | 冲吸器，红色手柄，下弯直头式，直径3mm，工作端长度180mm，总长260mm。带Fukushima水滴口，冲吸一体化。 | 1 |
| 2 | 冲洗吸引管 | 冲吸器，红色手柄，枪刺上弯式，直径3mm，工作端长度180mm，总长260mm。带Fukushima水滴口，冲吸一体化。 | 1 |
| 3 | 剥离器 | 显微剥离器，直型，90°直角钩，水滴头1.0mm，刃长2mm，金柄，总长240mm。 | 1 |
| 4 | 剥离器 | 显微剥离器，刮圈，无刃，直径3mm，50°角弯，总长250mm，工作端材质为不锈钢，握柄材质为钛合金，高夫球纹手柄 | 1 |
| 5 | 剥离器 | 显微剥离器，刮圈，无刃，直径3mm，90°直角弯，总长250mm，工作端材质为不锈钢，握柄材质为钛合金，高夫球纹手柄 | 1 |
| 6 | 剥离器 | 显微剥离器，圆盘状头端，头端直径2.3mm，总长250mm，工作端材质为不锈钢，握柄材质为钛合金，高夫球纹手柄 | 1 |
| 7 | 剥离器 | 显微剥离器，叶片状头端，头端2x2.5mm，总长250mm，工作端材质为不锈钢，握柄材质为钛合金，高夫球纹手柄 | 1 |
| 8 | 剥离器 | 显微剥离器，镰刀状头端，金柄，直型，总长240mm。 | 1 |
| 9 | 剥离器 | 双头剥离子，总长230mm。叶片状头端，钝头，头宽2.5mm/4mm。工作端长80mm。高尔夫球纹手柄，金柄。 | 1 |
| 10 | 显微剪 | 显微剪刀，环把枪状，直头，工作长度180mm | 1 |
| 11 | 显微剪 | 显微剪刀，环把枪状，上弯，工作长度180mm | 1 |
| 12 | 鼻组织钳 | 显微鼻咬切钳，环把枪状，直头，刃宽1mm，工作长度180mm | 1 |
| 13 | 鼻组织钳 | 显微鼻组织抓钳，环把枪状，左弯，头端直径2.5mm，工作长度180mm | 1 |
| 14 | 鼻组织钳 | 显微鼻组织抓钳，环把枪状，右弯，头端直径2.5mm，工作长度180mm | 1 |
| 15 | 鼻组织钳 | 显微鼻组织抓钳，环把枪状，上弯，头端直径4mm，工作长度180mm | 1 |
| 16 | 鼻组织钳 | 反切钳，环把枪状，头端宽度2.5mm，可360°旋转 | 1 |
| 17 | 鼻组织钳 | 显微鼻组织抓钳，环把枪状，直头，头端直径4mm，工作长度180mm | 1 |
| 18 | 鼻组织钳 | 显微鼻组织抓钳，环把枪状，上弯尖圆头，头端宽2.5mm，工作长度180mm | 1 |
| 19 | 鼻组织钳 | 筛窦咬骨钳，环把枪状，直长圆头，工作长度150mm，刃口宽3.5mm。 | 1 |
| 20 | 鼻组织钳 | 鼻黏膜钳，环把枪式，45°上弯头，工作长度150mm，刃口宽2.5mm | 1 |
| 21 | 鼻组织剪 | 鼻甲剪，环把枪式，左弯头，工作长度115mm | 1 |
| 22 | 鼻组织剪 | 鼻甲剪，环把枪式，右弯头，工作长度115mm | 1 |
| 23 | 持针钳 | 显微持针钳，环把枪状，左弯，工作长度180mm | 1 |
| 24 | 持针钳 | 显微持针钳，环把枪状，右弯，工作长度180mm | 1 |
| 25 | 椎板咬骨钳 | 工作长度200毫米，130度向上成角型，咬口宽度2毫米，金柄，纳米级类金刚砂黑色镀层 | 1 |

- 转运呼吸机参数

- 数量：1台

- 1.适用于成人和儿童的急救转运呼吸机

- 2.驱动方式：气动电控

3. 控制方式：容量控制、压力控制，时间切换

4. 显示方式：≥5吋彩色显示屏

5. 电源：AC100V～240V，50Hz/60Hz；DC12V；内置电池（续航≥4小时）

6. 具备海拔补偿功能

*7. 具备窒息后备通气功能

8. 具备手动通气和吸气保持功能

*9. 应至少具备以下通气方式： VCV，PCV、SIGH、SIMV-V、SIMV-P、SPONT/PSV，CPAP, Manual

- 10参数设置：

10.1 潮气量设置范围： 0-2000ml

10.2 呼吸频率设置范围：1~99bpm

10.3 可设置屏气时间：0~5s

10.4 压力控制水平：5～50cmH20

10.5 呼气末正压：0~30cmH20

10.6 具有流速触发和压力触发功能：

压力触发灵敏度：-20cmH20 ~ 0cmH20

流速触发灵敏度：2~20L/min

*10.7氧浓度：40%~100%   连续可调

11. 监测：潮气量、分钟通气量、峰值压力、总计呼吸频率、氧浓度，呼气末正压，触发显示、交流供电指示、直流供电指示、充电指示、电池电量监测

12. 呼吸波形监测：压力-时间波形，流速-时间波形

13. 报警：气道压力上限、气道压力下限、分钟通气量上限、下限报警、持续气道压力高报警、窒息、交流电源断电、电池电量低、气源压力低报警、系统故障报警等

14.配备一体化台车，

15. 符合欧盟EN1789车载实验标准

16. 符合IPX4防水等级

- 3包

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字式超级全高清1080P内镜摄像系统（进口） | 1 | 套 | 已经财政部门审核同意购买进口产品 |
| 2 | 血透机 | 4 | 台 | / |

- 数字式超级全高清1080P内镜摄像系统

数量：一套

| 序号 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 一 | 功能：用于外科的检查、微创手术及高清录制 |
| 二 | 技术指标： |
| 1 | 摄像系统 |
| 1.1 | 完全数字式全高清内窥镜摄像主机 |
| 1.2 | 分辨率≥1920X1080P，主机支持升级扩展 |
| 1.3 | 信号扫描方式为逐行扫描 图像输出16:9 |
| *1.4 | 带图像增强处理功能：自动补亮照明以及自动测光技术、自动器械识别技术、毛细血管及轮廓增强技术、电子染色技术； |
| 1.5 | 自动曝光亮度控制 |
| *1.6 | 配置2路DVI、4路3G-SDI（支持4K影像）、USB输出接口 |
| 1.7 | 内置菜单功能，可手动设置亮度、色彩、放大、中心对焦、边缘增强、快门速度等。 |
| 1.8 | 支持多组应用环境设置，可适应神经外科、耳鼻喉科、妇科、普通外科等微创学科； |
| 1.9 | 配置单独的麦克风接口，配套网络化手术室，可实现实时的视频和音频交流 |
| 1.10 | 机身面板配置手动多级亮度、多级清晰度、对焦模式、应用环境等按钮 |
| 1.11 | 支持自动光源调节，具有自动光源接口，主机可根据应用需要，自动调整光源亮度的输出 |
| 1.12 | 高清（HD）摄像头接口，按键可设置不同功能，可远程遥控外接设备。 |
| 1.13 | 摄像头配置≥2倍光学放大功能，调焦范围≥16-30mm |
| 1.14 | 可连接多组应用部件：包括同品牌电子内窥镜，无需额外适配器 |
| 1.15 | 支持配套无线脚踏开关，可扩展配置额外2个功能键，可设置≥8种主机及录像及编辑功能 |
| 2 | 冷光源 |
| 2.1 | 原装进口 |
| 2.2 | 光源LED |
| 2.3 | 单个灯泡使用寿命≥1万小时 |
| 2.4 | 色温≥5800K |
| 2.5 | 工作模式：连续 |
| *2.6 | LED双灯设计，即光源主机有2个光纤接口 |
| 2.7 | 具有自感应保护功能 |
| 3 | 导光束3根，直径≥3.5mm，长度≥200CM |
| 4 | 内镜 |
| 4.1 | 直径≤4mm，工作长度≥170mm，视角0°3根；30°3根；70°2根 |
| 4.2 | 高透光率低畸变度，镜身带HD 高清LOGO |
| 5 | 专业医用全高清宽屏液晶监视器屏幕尺寸≥26英寸，输出模式16：9，DVI数字接口，分辨率≥1920×1080 |
| 6 | 专业医用台车一套 |
| 7 | 配置要求：摄像，光源，镜体为同一进口品牌 |

- 血透机技术参数

数量：4台

一、主要技术参数

- 供水：供水压:1－3bar；供水温度：5－30℃。

- 后备电池：支持血泵运转≥20分钟；具备断电状态保存功能。

- 血流量：50－600ml/min。

- 动脉压：-300－+280mmHg。

- 静脉压：-100－+500mmHg。

- 跨膜压：-100－+500mmHg。

- 透析液流量：300－700ml/min；任意可调。

- 透析液浓度：测量范围：12.0－16.0mS/cm 。

- B液浓度：测量范围： 1.0－7.0mS/cm 。

- 透析液温度：33－40℃，可实时监测及可调。

- 空气探测：采用超声波探测器技术；，最高检测精度0.0005ml。

- 肝素注入：给药速率：0.0—10.0ml/h；注射器尺寸：10ml，20ml，30ml均可用,可设定停止时间，肝素泵有自动注入和追加功能。

- 漏血检测：采用光电式检测技术，精度：≤0.4mL/min。

- 超滤：超滤速度：0.0－4.0L/h。

- 二、系统功能概述

- *人机交互：≥12英寸彩色液晶显示器，触摸屏操作，中文操作系统。

- 信息记录：具备装置的设定、报警、操作信息记录功能；具备配管监视功能，可提供机器内部液路流程及相关参数的实时显示。

- 信息提示：具备全中文报警自我解释功能，可提示报警的原因与排除的方式。

- 原液配方：原液配方全开放，默认记忆多种原液配方，可任意更改。

- *超滤系统：采用流量计或复式泵加脱水泵容量式平衡与超滤控制系统。

- 配液方式：先吸B液后吸A液，有单独的A、B浓缩液泵。

- *浓度曲线：可进行可调钠和碳酸氢盐曲线治疗，可选择线性或梯级自动调整程序设定任意曲线，并可预存≥8条曲线，预存曲线可修改并储存，单独使用或与超滤曲线组合使用。

- 超滤曲线：可进行可调超滤曲线治疗，可选择线性或梯级自动调整程序设定任意曲线，并可预存≥8条曲线，预存曲线可修改并储存，方便下次调用，可单独使用或与浓度曲线组合使用，实现个性化透析。

- 消毒方式：具备药液消毒和热消毒方式，多种自动运转程序可选，可任意更改，热水柠檬酸消毒温度最高可达到≥90℃，消毒、脱钙一体化完成时间≤36min。

- 透析液过滤：标准配备透析液过滤器组件，透析液过滤器可截留、吸附细菌和内毒素。

- *报警指示灯：具有可视外部独立四种颜色报警灯，具有声光报警指示。

- 预冲辅助：具有预冲辅助功能，可根据科室需要设置预冲量和预冲速度。

- 自动排液：操作时只需一个按键并仅按一次，即可完成排液工作，可自动排除透析器及管路内的残余液体。

配备血压监测模块，可监测和记录患者透析期间心率、血压变化情况。

- 4包

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高频电刀 | 3 | 台 |
| 2 | 超声软组织切割止血设备 | 1 | 台 |

- 高频电刀技术参数

产品数量：3台

一、基本要求

1.能满足普外、妇科、五官科、肛肠科、神经科等各科室手术需要。

2.具有等离子消融技术与电刀技术、LEEP刀技术结合功能。

一、工作模式

1.纯切：允许最大功率切割，侧重于切割功能。可实现LEEP刀切割功能。

2.混切：允许最大功率切割，相对于纯切来说，侧重于凝血功能。

3.电凝：多种电凝方式自由转换。

4.双极：具有良好的止血效果和较小的组织损伤，适用于脑外科、神经外科的手术治疗。

5.消融：用于妇科子宫及宫颈类疾病的治疗。

二、性能指标

1.具有自动稳压系统

2.纯切功能：10～300W，功率连续可调，步长10W

3.混切功能：10～250W，功率连续可调，步长10W

4.电凝功能：10～150W，功率连续可调，步长10W

5.双极功能：0～70W，功率连续可调，步长1W

6.消融功能：0～60W，功率连续可调，步长5W

7.功率显示方式：LED数字显示

8.功率调节方式：防水按键方式调节

9.参数设置：能够保存常用切割功率、电凝功率

三、操控性能

1.具有输出功率自动补偿功能，P.A.C系统自动适应各种人体阻抗

2.具有手控或脚控功率输出功能

3.具有功率记忆功能

4.可与吸烟器连动控制

5.具有多种规格的LEEP刀头。

四、安全性能

1. 具有双回路安全自动监测、控制（自动监测异常并关闭功率输出）和报警功能，并能声光报警提示

2.自动检测、消除高频漏电流

五、其他要求

1.数字化、多功能

2.手术切口平滑、精细，术后无水肿、切口不产生纤维收缩疤痕

3.操控方式：手动按钮或脚踏板双路控制

4.脚控：防滑设计，远控脚踏开关

5.微电脑控制

6.内置相关故障自检软件，开机后自动执行自检工作

7.独具等离子消融技术与电刀技术的结合。

- 超声软组织切割止血设备技术参数

数量：1台

设备技术参数要求：

一.超声软组织切割止血主机

1.1工作频率：55.5kHz±2kHz

1.2最大电功率：65W±13W，功率储备指数：≥1.0

1.3频率类型：与负载无关

1.4刀头与人体接触部分防水等级：IPX7

1.5具有优化的智能即时反馈技术。

1.6超声软组织切割止血设备，1-5档自由选取切换。

1.7含有智能芯片控制，接口可自动识别器械。

1.8全图形及文字报警提示，有快速简便的触屏设置以及清晰显示的图文诊断信息。

1.9*主机一键启动，手控开关和脚踏开关自由切换。

1.10* 多刀头可选，适配各种规格的刀头：根据不同的部位和病症配备不同型号的治疗刀头。

- 5包

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有创呼吸机 | 2 | 台 |
| 2 | 无创呼吸机 | 1 | 台 |

### 有创呼吸机技术参数

数量  2台

基本特征

  - 适用于对成人、小儿和新生儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，机型新颖，中文操作界面。

  - *≥15.0英寸彩色TFT触摸控制屏幕，分辨率≥1920*1080。

  - 屏幕显示：≥5道波形同屏显示，可提供≥4种环图，支持呼吸环、波形和监测参数同屏显示；支持短趋势、波形、监测值同屏显示。

  - 自检功能，检查系统管道阻力、泄漏量和顺应性，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件

  - ≥90分钟内置后备可充电电池

  - 标配备用空气气源，可在断气断电状态下继续工作

  - 具备实时气源压力电子显示。

  - 具备有创通气模式、无创通气模式

  - *具备高流量氧疗功能。

  - 病人信息，当前的设置参数、报警限和趋势，日志等数据可导出。

  - 具备截屏U盘导出功能（可缓存50张截屏文件）。

  - 吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。

  - *具备图形化显示阻力、顺应性和自主呼吸等生理参数变化，并实时显示其趋势

  - 能够和同一品牌模块化监护仪连接，把呼吸机的监测信息实时显示到监护仪上，满足科室信息化的需求

呼吸模式及功能

  - 标配模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式、双水平气道正压通气模式

  - 标配高级模式：自动适应性压力调整容量控制功能（如AUTOFLOW或者PRVC等）；和压力调节容量控制-同步间歇指令模式（PRVC-SIMV）、自适应分钟通气量通气AMV、PSV-S/T。

  - 可选高级模式：容量支持通气VS、压力释放通气APRV、心肺复苏通气CPRV

  - 其他功能：手动呼吸、吸气保持、呼气保持、雾化、增氧、吸痰程序，NIF、PEEPi及P0.1测定

  - 低流速P-V工具，帮助确定最佳PEEP值。

  - 具有自动插管阻力补偿（ATRC）功能，选择不同孔径的气管插管，呼吸机可以自动调节送气压力，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值保持一致。

  - *具有智能同步技术，可以将呼气触发灵敏度设置为“自动”，自动调节至最佳值

  - *标配氧疗功能，可以调节氧疗流速（2~60L/min）和氧浓度

  - 脱机功能，用户可定制脱机指征，提供信息全面的脱机功能看板，一键启动SBT，规范脱机流程。

  - 可选配肺复张功能，提供控制性肺膨胀法（SI）进行肺复张。

  - 具有单位理想体重输送的潮气量 （TVe/IBW）的设置及监测功能

  - 基础流速可自动调节，范围：3-40L/min（有创）；10-65L/min（无创）

设置参数

  - 潮气量：20ml—4000ml

  - 呼吸频率：1-100/min

  - 吸气流速：6-180L/min

  - SIMV频率：1-60/min

  - 吸/呼比：4:1—1:10

  - 最大峰值流速：180L/min(选配备用气源时可达200L/min)

  - 吸气压力：1--100 cmH2O

  - 压力支持：0—100cmH2O

  - PEEP：0~50 cmH2O

  - 压力触发灵敏度：-20 —- 0.5cmH2O，或 OFF

  - 流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或 OFF

  - 氧浓度：21—100vol.%

  - 叹息功能：有

监测参数

  - 气道压力：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测

  - 每分钟呼出通气量：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、泄漏分钟通气量的监测

  - 潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量

  - 呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测

  - 可选波形显示：流速/时间、容量/时间，二氧化碳/时间，脉搏波/时间吸入氧浓度的监测

  - 具有压力/容积、流速/容积、流速/压力环，V-CO2曲线，4种呼吸环监测。

  - 肺的力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、时间常数、呼吸功的监测。

  - *实时监测压力-时间曲线形态，并量化为牵张指数Stress Index以提示肺损伤风险

  - 实时监测压力/容积环形态，并量化为肺过度膨胀系数C20/C以提示肺损伤风险

  - 可监测参数≥96小时的趋势图、表分析，5000条报警和操作日志记录。

报警参数

  - *具有智能逻辑判断及报警链管理，报警可采用图形化指引进行故障提示

  - 分级报警和声光报警

  - 气道压力：过高报警

  - 每分钟通气量：过高/过低报警

  - 自主呼吸频率：过高/过低报警

  - 潮气量：过高/过低报警

  - 吸入氧浓度：过高/过低报警

  - EtCO2：过高/过低报警

  - 窒息报警，时间可设置（5-60s）

  - 智能识别呼吸管路脱落、泄露、阻塞，关键器件故障

  - 电源、气源中断报警

  - 电池低压报警

  - 具有锁屏功能，漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能

  - 能够和同一品牌模块化监护仪连接，把呼吸机的监测信息实时显示到监护仪上。

- 无创呼吸机参数

数量：1台

1、适用于成人和小儿患者进行通气辅助及呼吸支持，能够满足危重症患者的无创通气需求，可用于有创通气（须提供医疗器械三类注册证）。

2、彩色触摸电容屏（≥15英寸），分辨率≥1920*1080，中文操作界面。支持手势操作，支持无菌手套操作。

*3、采用涡轮系统供气方式，最大峰流速≥280L/min。

4、氧浓度精确可调（21-100%），可选配氧浓度实时监测。

5、通气模式：持续气道正压通气模式CPAP、自主通气模式S、时控通气模式T、自主/时控通气模式S/T、压力控制/辅助通气模式P-A/C、自主/时控通气+模式S/T+，可选配容量支持通气模式VAPS、可选配成比例压力通气模式PPV。

*6、具备高流速氧疗功能；流速和氧浓度可设，氧疗最大流速≥80L/min，并具有氧疗计时功能。

*7、氧疗模式下可监测患者血氧和自主呼吸率，并可呈现趋势图，辅助医护人员氧疗效果评估和失败预测。

8、呼吸同步增强技术，吸气和呼气灵敏度自动调节，且支持1-6档手动调节吸气触发和呼气切换灵敏度。

9、具有压力释放功能、延时升压和增氧功能。

*10、具有内源性PEEP实时监测。

11、可选配食道压监测功能，提供与呼吸机同品牌的食道压附件。

12、具备自动漏气补偿功能，最大漏气量≥120L/min。

13、支持识别和设置不同类型呼吸面罩和呼气端口的选择。

14、屏幕显示：多至5道波形同屏显示，支持短趋势、波形、监测值同屏显示。

15、实时监测病人端泄漏量和总泄漏量。

16、≥180分钟内置可充电锂电池，电池总剩余电量能显示在屏幕上。

17、可选配CO2模块监测。

18、可选配SpO2模块监测。

19、具备截屏U盘导出功能（最多可缓存50张屏幕文件）。

20、主要设置参数

20.1持续气道正压CPAP：4-30 cmH2O

20.2吸气正压IPAP：4-50 cmH2O

20.3支持压力：4-50 cmH2O

20.4呼气压力EPAP：4-30 cmH2O

20.5潮气量：50ml—2500ml

20.6呼吸频率：1-60次/min

20.7吸气时间：0.2—5s

20.8氧浓度：21%—100%可调，调节精度1%

20.9压力上升时间：1- 6档可调

20.10延时升压时间：OFF，1-60min

21、监测参数

21.1气道压力监测：气道峰压、呼气末正压等参数监测；

21.2潮气量监测：潮气量、分钟通气量、分钟泄漏量等参数监测；

21.3呼吸频率监测：呼吸频率、病人触发百分比监测；

21.4 实时提供监测参数≥120小时的趋势图、表分析，≥10000条事件记录；

22、报警参数

22.1具有智能逻辑判断及报警链管理，报警可采用图形化和文字指引进行故障提示

22.2分级报警和声光报警

22.3气道压力：过高/过低报警

22.4分钟通气量：过高/过低报警

22.5潮气量：过高/过低报警

22.6呼吸频率：过高/过低报警

22.7吸入氧浓度：过高/过低报警

22.8电源、气源中断报警

22.9电池电量低报警

23、支持信息互连：具备与监护仪、中央监护系统互联。

24、具备VGA扩展显示、RS232接口、网络接口、USB接口、护士呼叫。

- 6包

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术动力系统 | 1 | 套 |

- 手术动力系统技术参数

产品数量：1套

产品功能：颅骨钻、颅骨铣、磨钻，可选配小体骨钻、小体骨锯

| 序号 | 名称 | 技术性能及参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 微电脑控制平台，恒速驱动控制系统，负载速降≤5%； 电机自动识别功能； 大功率微电机式开颅和高速磨钻： * ≥7寸彩色液晶触摸菜单操作界面； 采用先进微电脑控制系统设计，系统功能多、噪音低； 具有刀具选择功能，也可以在通用模式下使用； 可设置最高转速，脚踏开关操控实现无级变速； BF型电气安全设计和90-260V宽电压电源设计； 产品通过安全认证，企业通过CMD医疗器械质量管理体系认证。 |
| 2 | 脚踏开关 | * 线缆长≥3.5m，无级调速，可进行功能切换及注水控制； IPX8防水等级，防滑、防侧翻； 踏板高度48mm±5mm； 承载重量≥1350N（138kg)。 |
| 3 | 微电机 | * ISO-E类型标准接口，可高温高压消毒； * 开颅用微电机，输出动力强劲稳定，峰值输出功率≥150W，输出扭矩2.86N·cm，转速≥40000r/min； * 自动风冷技术，噪音≤65dB，工作最高温度≤40℃； 最大直径≤23.5mm。 |
| 4 | 颅骨钻手柄 | 最大外径ф30mm，长130mm±5mm，轻质合金材料制造，重量可高温高压消毒； 带手把，握持舒适，操控性强； * 转速为0-1500r/min，低噪音、低振动，最高转速时空载噪音<66dB。 |
| 5 | 颅骨钻头 | 机械式钻穿即停功能； 高精密快装卸接口设计； * 钻头规格：ф6mm，ф9mm； 刃口采用优质不锈钢HRC58以上高硬度热处理。 |
| 6 | 颅骨铣手机 | 最大柄径≤22mm，表面防滑花纹设计，可握持式或执笔式操作； 重量≤148g，低噪音、低振动，最高转速时，空载噪音<67dB，工作最高温度<40℃； 快速铣刀安装接口； * 脑膜护鞘可360°自由旋转设计，最小铣切半径5mm，铣切骨板顺畅安全； 无级调速，最高输出转速40000r/min； 可高温高压消毒。 |
| 7 | 颅骨铣刀 | 专利螺旋密封功能，防止体液进入铣手机内部； 直刃设计，锋利耐用，铣切轻松快捷； 头端直径Φ1.6mm，铣切颅骨缝隙1.6-2.34mm。 |
| 8 | 磨微电机 | ISO-E类型标准接口，可高温高压消毒； 高速电机马达，输出动力强劲稳定，峰值输出功率达100W，转速≥40000r/min； * 自动风冷技术；噪音＜65dB，工作最高温度＜40℃； 最大直径≤20mm； * 急停时间≤0.2s。 |
| 9 | 磨钻手柄 | ISO-E类型标准接口，可高温高压消毒； 最大直径20mm，角度21°，笔式、防滑结构设计； 最高转速80000r/min，可正反转，低发热、低噪音，最高转速时空载噪音<67dB，长时间运行最高热平衡温度<38℃； * 磨钻手柄与微电机连接具有锁定功能。 |
| 10 | 磨钻头 | 钨钢材质，抗弯抗扭，高温高压消毒； * 圆柱度0.01mm，直线度0.005mm，高速转动下径向跳动量＜0.1mm； 金刚砂球形磨钻头：Ф1.0mm、Ф2.0mm、Ф3.0mm，柄径Φ2.38mm； 钨钢球形磨钻头：Ф2.0mm、Ф3.0mm、Ф5.0mm，柄径Φ2.38mm； 最高转速80000r/min。 |

- 7包

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心肺复苏机 | 1 | 台 | / |
| 2 | 输液泵 | 1 | 台 | / |
| 3 | 注射泵 | 2 | 台 | / |
| 4 | 二氧化碳激光治疗机 | 1 | 台 | / |
| 5 | 血滤机 | 1 | 台 | 已经财政部门审核同意购买进口产品 |
| 6 | 血液净化设备 | 1 | 台 | / |

- 心肺复苏机FSJ-10技术性能参数

数量：1台

1* 驱动方式:气动电控方式;

2* 工作模式:具有全自动按压、通气同步

3 按压频率:≥100bpm

4 按压深度:按压深度0~6cm内连续精确可调，深度可以直观显示

5 通气模式:正压通气

6* 潮气量:0~1500ml范围内可调

7 按压/释放比率;1:1(50%:50%)

8 按压与通气比:全自动30:2、连续不间断按压、连续呼吸三种模式可调

9 电源:内置电池，供电≥200小时

10 启动心肺复苏系统时间:≤8秒瑞

11 气道阻塞泄压报警:可调节气道压力安全阀最高泄压力应≤60cmH20，大于时自动报警并且自动泄压

12 按压器、固定带定位:按压器可快速前、后、上、下移动，在不移动病人的前提下，可快速、精确定位按压部位，固定带可以调节以适应不同伤病员胸径

13 便携性:主机重量≤2.4Kg

14 绝缘性:按压器与人体接触部位采用高分子绝缘材料。

15 极端工作条件:可在温度-10℃至+46℃，相对湿度93%环境下

16 中文操作手册:使用操作说明、维护保养及维修等合一手册的纸质文件

17 可靠性:平均故障间隔时间≥500h

- 输液泵技术参数要求

数量：1台

1、用途：在ICU、手术室、儿科等科室使用，用于精确输液。

2、一般规格和要求：

2.1可选配滴数传感器；

3、主要技术和性能要求：

3.1安全要求：

3.1.1安全防护可靠，防护类型：CFⅠ、IP34、IEC60601-1-2/YY0505、主副CPU；

3.1.2 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

*3.1.3压力报警阈值≥3档可调；

3.1.4 阻塞回撤功能（Anti-Bolus）：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者；

3.1.5防重力自由流功能：泵门打开时，防自由流夹自动关闭，防止液体任意流出；

3.1.6 双重气泡探测：超声气泡探头，可探测≥50ul的单个气泡，单个气泡大小分50ul、100ul、250ul、500ul、800ul等≥5档可调，连续气泡监测功能：可以设置每小时0.1-4ml的累积气泡报警阀值，1小时内检测到的累积气泡体积≥设定的报警阈值触发报警；

3.1.7  自动键盘锁：ON/OFF，锁键盘时间1-5min可调；可打开或关闭此功能。

3.1.8具备救护车标准，适合在户外急救和车载情况下使用

3.2 精度要求：

3.2.1 全挤压蠕动输注，精度≤±5%；

3.2.2 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率；

3.3 基本要求：

*3.3.1 速率范围：0.1-1500ml/h, 递增：0.1ml；

3.3.2预置总量范围：0.1-9999ml，递增：0.1ml；

3.3.3 安装固定：可固定在输液支架上；灵活支持横竖杆。

3.3.4 快推“bolus”：0.2-1500ml/h，以0.1ml/h递增，同步显示给入的快推“bolus”量；

3.3.5  KVO： 0.5ml/h；

3.3.6 可预存≥20种以上输液器品牌规格，可校准自定义输液器；

3.3.7  屏幕≥2.5”，同屏显示：速率、当前输液状态、累计量、电池容量、报警压力档位和在线压力、报警信息 ；

3.3.8 整机重量≤1.5kg，主机自带提手

3.3.9 分低级、中级、高级三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息；

3.3.10高级别:阻塞，完成、系统故障、滴速异常、电池耗尽、气泡、门开、KVO完成、空瓶；

中级别:系统异常，待机时间结束；

低级别:无操作、电池电量低、接近完成、网电源脱落、未安装输液管、通讯中断；

*3.3.11具有2种输液模式可选：速度模式、滴速模式；

3.3.12 电池工作时间≥4小时@25ml/h；可升级至≥8小时@25ml/h

3.3.13  RS232接口：数据传输、护士呼叫、DC连接；

3.3.14 可加装无线模块，实现无线联网监测；

3.3.15全中文软件操作界面。

4、技术服务

4.1 技术文件：提供技术文件资料，使用说明，操作卡；

4.2 操作培训；厂家或代理商负责培训医务人员熟练掌握使用并提供长期技术支持；

5、售后服务及维修：

5.1 维修站及工作情况：在国内有专业维修中心，有专职维修工程师负责维护及维修负责上门安装、维护及维修,响应时间﹤24h;

- 注射泵技术参数要求

数量：2台

用途：在ICU、手术室、儿科等科室使用，用于推动注射器进行液体注射。

一般规格和要求：

1、主要技术和性能要求：

1.1安全要求：

1.1.1安全防护可靠，防护类型：CFⅠ、IP34、IEC60601-1-2/YY0505、主副CPU；

1.1.2 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

1.1.3压力报警阈值≥3档可调；

1.1.4 阻塞回撤功能（Anti-Bolus）：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外剂量伤害患者；

1.1.5防虹吸功能：防止药液在暂停期间任意流出；

1.1.6具备救护车标准设计，适合在户外急救和车载情况下使用

1.2 精度要求：

1.2.1 速率≥1ml/h: 精度≤±2%；

*1.2.2 快速启动功能：实现快速给药、缩短给药延迟时间；

*1.2.3 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率。

1.3 基本要求：

1.3.1 速率范围：0.1-1500ml/h, 递增：0.1ml（0.1-999.9ml/h）；

1.3.2预置总量范围：0.1-9999ml，递增：0.1ml；

1.3.3 预置时间范围：00:00:01-99:59:59（h:m:s）；

1.3.3 安装固定：可固定在输液支架上；灵活支持横竖杆。

1.3.4 快推“bolus”：0.1-1500ml/h，以0.1ml/h递增, 具有自动和手动快推“bolus”可选；

1.3.5  KVO：0.1-5ml/h，递增0.1ml/h；

1.3.6  自动识别注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50ml；

1.3.7  屏幕≥3”，同屏显示：速率、当前注射状态、已注射量、注射器规格、电池容量、报警压力档位和在线压力、报警信息 ；

1.3.8  整机重量不超过2kg，主机自带提手；

1.3.8 分低级、中级、高级三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息；

1.3.9 高级报警信息：阻塞、电池耗尽、完成、KVO完成、注射器排空、注射器脱落；

中级报警信息：系统异常、待机时间结束；

低级报警信息：无操作、电池电量低、未安装电池、接近完成、网电源脱落、通讯中断、联机失效；

1.3.10 具有≥3种注射模式可选：速度模式、时间模式、体重模式；

*1.3.11 电池工作时间≥6小时@5ml/h，可升级至≥12小时@5ml/h

1.3.12供电：AC 100V-240V，50/60Hz，DC 10-16V；

1.3.13 信息储存：自动储存1500条以上的操作信息；

1.3.14  RS232接口：数据传输、护士呼叫、DC连接；

1.3.15 可加装无线模块，实现无线联网监测；

1.3.16  全中文软件操作界面。

2、技术服务

2.1 技术文件：提供技术文件资料，使用说明，操作卡；

2.2 操作培训；厂家或代理商负责培训医务人员熟练掌握使用并提供长期技术支持。

3、售后服务及维修：

3.1 维修站及工作情况：在国内有专业维修中心，有专职维修工程师负责维护及维修负责上门安装、维护及维修,响应时间﹤24h；

- 二氧化碳激光治疗机（点阵）技术参数

数量：1台

1	激光器类型：封离式直流激励二氧化碳激光器；

2	激光波长：	10600nm；

3	光斑直径：	≤0.5mm

4	*最小脉冲宽度：	0.1ms;

5	*传输方式：	7关节平衡锤式导光臂，配光学图形扫描器，垂直向下的出光方式；

6	输出功率：	治疗模式：连续、单脉冲、重复脉冲功率：0.3W～25W可调；

调制脉冲：0.3～15W可调；

点阵扫描模式：10mJ～160mJ可调，以10mJ步进；

7	扫描图形：	正方形、长方形、圆形、椭圆形、三角形、空心圆形、直线形、弓形、弧形(图形大小、间距、扫描程度可调)。

8.*光学图形扫描器及临床功能已获国家药品监督管理局注册审批。

9	扫描方式：	离散、有序、隔点加重及重复次数可选。

10	手具焦距：	F=100mm，F=50mm，配有1#-5#点阵扫描及超脉冲治疗、切割通用手具（切割手具中具有直径为5mm全剥脱功能手具）

11	图形尺寸：	1～20mm，1～10mm，X轴、Y轴可调

12	扫描密度：	F=50mm,0～1.5mm可调；

F=100mm，0～3.0mm可调；

13	瞄准光系统：	650nm波长红色半导体指示光，亮度强弱多档可调。

14	冷却方式：	封闭式内循环水冷却，外循环强风冷却。

15	控制系统：≥8英寸彩色触摸屏 （中英文界面），软件具有参数修正功能及升级接口、设备存储记忆、故障语言显示、声音提示、密码设置等多种功能。具有静音可选模式。

16	具有激光功率电流监测功能。

17	安全保护功能：	激光器具有光闸保护功能。

18	输入电源：	单相AC220V / 50Hz，5A，输入功率500VA。

- 血滤机技术参数

数量：1台

一、技术参数

- 供电：220V ±10%AC, 50 /60Hz ±1Hz。

- 供水: 压力范围：1-6bar；温度范围：5 °C~30 °C。

- 透析液流速：300~700mL/min。

- 透析液温度：34.0~39.0°C。

- 超滤速度： 1.00~4.00L/h。

- 漏血检测器采用红绿双色光检测；灵敏度：≤0.5mL血液/1L透析液。

- 动脉血泵：50~600mL/min。

- 肝素泵范围：0.0~9.0mL/h；

- 空气监测器采用超声波原理；精度：≤0.0005mL 。

- 在线HDF/HF置换液泵： 1.00~28.00L/h。

- 动脉压力-300~+450mmHg。

- 静脉压力： -200~+500mmHg。

- TMP： -100~+400mmHg。

- 透析液压：-500~+500mmHg。

- 透析液浓度：12.5 ~15.5mS/cm。

二、系统功能

- ≥15英寸彩色液晶显示器，触摸屏操作，全中文操作系统。

- 可视四种颜色报警指示灯，具有声光报警指示。

- 热水柠檬酸消毒温度最高≥90℃，消毒脱钙一体化完成时间≤40min。

- 可通用多厂家原液配方。

- 采用流量计或复式泵加脱水泵容量式平衡与超滤控制系统。

- *可进行可调透析液曲线治疗，并可预存≥8条曲线。

- 可进行可调碳酸氢盐曲线治疗，并可预存≥8条曲线。

- 可进行可调超滤曲线治疗，并可预存≥8条曲线。

- 标准配备碳酸氢盐干粉自动配制系统 。

- 具备泵前动、静脉壶液面电动调整功能。

- 标准配备双透析液过滤组件，在线生产置换液。

- 可支持患者卡。

- 标配网络接口。

- 置换液量随血液量的调整，按比例自动进行调整，防止血液过度浓缩。

- 配备血压监测模块，可监测和记录患者透析期间心率、血压变化情况。

- 血液净化设备技术参数

数量：1台

一、性能特点：

- 具有≥7种治疗模式：连续性静静脉血液透析滤过(CVVHDF)、连续性静静脉血液透析(CVVHD)、连续性静静脉血液滤过(CVVH)、缓慢连续性超滤(SCUF)、单重血浆置换(PE)、血浆吸附(PA)、血液灌流治疗(HP)等等。

- 枸橼酸抗凝方案：设备配置有枸橼酸输入泵和钙溶液推注泵，选择枸橼酸抗凝方案后，两泵启、停控制自动同步，并与血泵控制关联，血泵停止时枸橼酸输入泵和钙溶液推注泵自动停止。

- NaHCO3通过设备单独补入功能：NaHCO3通过设备配置的流量泵直接输入血液，并与基础置换液输入自动同步输入。

- 引导式管路安装：具有图文引导式管路安装，让管路安装更加的简单、快捷。

- 一键式管路预冲：一键式治疗模式切换和一键式管路自动预充。精准的温度和流量控制：采用大体积双面加热装置，加热均匀高效，可适应大流量置换液的加热；精确的置换液温度监测及反馈控制，区别于其他设备的控制档位方式，控制精度可达 ±1℃以内。拥有两个高精度计量秤，称重精度控制在千分之一以内，脱水误差控制在20g/h，100g/8h范围内。拥有4个高精度大流量蠕动泵，最小流量可低至1mL/min,最大流量≥15000mL/h，流量控制精度±5%范围内。

- 具备多功能注射泵：且自动识别注射器型号，如 10ml、20ml、30ml、50ml 多种注射器。

- 人机工程学设计：整机设计充分考虑人机工程学，移动方便。≥12.0英寸可旋转彩色触摸屏。

二、主要技术参数:

- 基础信息

外观尺寸：高度 1720mm/宽度 635mm/厚度 578mm±5mm

功率：500VA

备用电池容量：2×12V/4Ah

- 流量控制

血泵流量：0mL/min，30mL/min ～ 600mL/min，精度：设定值的±10%。

补液泵流量：0mL/min，1mL/min ～250mL/min精度：±0.1mL/min 或设定值的±5%。

废液泵流量：0mL/min，1mL/min ～250mL/min精度：±0.1mL/min 或设定值的±5%。

分流泵流量：0mL/min，1mL/min ～250mL/min精度：±0.1mL/min 或设定值的±5%。

注射泵流量：流量可调范围0mL/h ～10 mL/h，精度：±0.2mL /h 或读数的±5％，快速注射流量：10mL/h ～2000mL/h，注射器使用规格：10mL / 20mL / 30mL / 50mL。

- 液体平衡控制

补液秤：0kg ～30kg精度：±5g 或 ±0.1％。

废液秤：0kg ～30kg精度：±5g 或 ±0.1％。

辅助补液秤Ⅰ：0kg ～12kg精度：±5g 或 ±0.1％。

脱水范围：0 mL/h ～4000 mL/h。

脱水误差：≤±20mL/h，≤100mL/8h。

平衡误差：≤±20mL/h，≤100mL/8h。

- 压力监控

动脉压监控： -500mmHg ～ +700mmHg 精度：±5mmHg。

静脉压监控： -500mmHg ～ +700mmHg 精度：±5mmHg。

滤前压监控： -500mmHg ～ +700mmHg 精度：±5mmHg。

跨膜压监控： -500mmHg ～ +700mmHg 精度：±5mmHg。

一级膜外压监控： -500mmHg ～ +700mmHg 精度：±5mmHg。

二级膜外压监控： -500mmHg ～ +700mmHg 精度：±5mmHg。

- 液体加温

温度范围：33～40℃   置换液温度控制精度：±1℃。

- 安全监测

空气监测：可检测＞0.02mL气泡。

漏血监测：可检测≤ 0.35mL/min（HCT 32%）。

- 8包

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血气生化分析仪（血气分析仪） | 1 | 台 |
| 2 | 软镜（纤维支气管镜） | 1 | 套 |
| 3 | 中心监护系统（中央监护系统（一拖4）） | 1 | 套 |
| 4 | 转运监护仪 | 1 | 台 |
| 5 | 便携式吸引器（交/直流）（转运吸引器） | 2 | 台 |
| 6 | 六通道输注工作站 | 4 | 套 |
| 7 | 肠内营养泵（营养泵） | 4 | 台 |
| 8 | 除颤监护仪（除颤仪） | 1 | 台 |
| 9 | 手持式麻醉视频喉镜（视频喉镜） | 1 | 台 |
| 10 | 间歇脉冲加压抗栓系统（压力抗栓泵） | 2 | 台 |
| 11 | 医用控温仪（升温毯） | 1 | 件 |
| 12 | 医用控温仪（降温毯） | 1 | 件 |
| 13 | 高频振动排痰系统（排痰仪） | 1 | 台 |
| 14 | 干式荧光免疫分析仪（POCT机） | 1 | 台 |

- 血气生化分析仪（血气分析仪）技术参数

- 数量：1台

- 设备名称：血气生化分析仪

- 电极测量方式：免维护微电极技术

- 进样方式：自动平行进样

- *测试时间：从吸样完成到显示结果≤30秒

- *测试参数：PH、PO2、PCO2、Na＋、K＋，CL-,Ca++, Hct，Lac，Glu，一张测试卡出10项直测参数，并提供酸碱平衡图

- 计算参数：cH+，HCO3-act，HCO3-std，BE(ecf)，BE(B)，BB(B)，ctCO2，sO2(est)，Ca++(7.4)，AnGap等, 直测和计算参数共34项

- 标本类型：可适用于动脉全血、毛细血管血、水溶液。

- 定标方式：液体定标，测量前单点定标

- *测试卡：单人份设计，独立包装，4-30℃常温保存，即取即用，效期半年以上

- 质量控制：提供原厂配套三级液体质控品、电子仿真质控

- 消耗品：除一次性测试卡外无其他消耗品；24小时待机

- 操作界面：≥8英寸彩色触摸屏操作,中英文语言自由切换，内置多媒体操作教程

- 内置高容量充电电池，待机时间≥8h或可连续测量样本数≥50个

- 重量≤ 6.5Kg（含电池）

- 仪器内置二维条码扫描仪及热敏打印机

- 数据接口：串口、网络接口、USB口，有线、无线网络链接，可直接连接LIS、HIS系统

- 数据管理：仪器可自动存储50000个病人结果，连接DMS数据管理系统

- *检测参数的升级：升级软件，使用新的测试卡即可完成，无需增加模块

- 软镜（纤维支气管镜）技术参数

数量：1套

1、图像显示器：

1.1配备≥3.5英寸便携式显示屏

1.2显示器扩展性：可连接外径加内通道（2.8mm、3.8mm＋1.8mm、4.8mm＋2.6mm、5.2mm＋3.0mm、5.8mm＋3.2mm）软管

1.3显示器分辨率：1960*1024

2.操作手柄（含插入管）：

2.1景深：5mm-100mm；

2.2视野角度≥90°；

2.3光照度：≥2300LUX；

2.4软镜工作软管有效长度≥600mm；

2.5插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥180°，向下弯曲≥180°，向上向下总弯曲角度≥360°；

2.6正常工作时间：≥3h

2.7充电时间：≤90min

3.消毒方式：

操作部可进行全浸泡消毒，低温等离子，环氧乙烷等方式进行消毒灭菌。

### 中心监护系统（中央监护系统（一拖4））

数量：1套（一拖四）

- 产品招标参数

- 1.中心监护系统支持中央站, 工作站, 浏览站, 远程查询系统等多种产品形态互连

- 2.中央站提供其他产品形态访问中央站的权限设置，且提供单个床位是否允许外部进行访问的设置

- 3.工作站支持远程集中监护中央站上接收的病人，并提供不同控制权限的设置4.浏览站提供远程集中监护中央站上接收的病人

- 4.远程查询支持远程浏览中央站上接收的病人

- 5.中心监护系统支持有线、无线、遥测多元化的组网方式，中心监护网络中支持≥1200台床旁设备互连

- 6.系统功能

- 7.监测参数

- 中心监护系统可支持参数监测ECG， ST, QT/QTc， RESP，SPO2， PR， TEMP， NIBP， IBP， C.O.，CCO， ScvO2，ICG，BIS，RM，CO2，AG，EEG，NMT，rSO2，TcGas

- 8.支持设备集成参数的监测

- 9.显示

- 9.1支持Window 7中、英文操作系统

- 9.2支持≥19英寸以上液晶屏幕显示，1280×1024高分辨率彩色液晶显示。

- 9.3可同时集中监护≥64个病人， 单个屏幕可支持≥16个病人的同时集中监护。支持≥4个显示屏显示

- 9.4多床观察时每床支持≥5个参数、≥4道波形的观察，支持大字体显示

- 9.5多床支持床标识显示，可用来区分护理组、病人组等

- 9.6支持重点观察某床病人，双屏和多屏时可支持固定一个辅助屏显示重点单床观察

- 9.7重点观察床支持≥11道波形显示

- 9.8重点观察床支持多导心电、呼吸氧合图、动态短趋势、NIBP LIST等多种视图显示，适用不同科室的观察习惯

- 19.提供声、光、文字多重报警提醒功能，提供高、中、低三级报警。具有报警自动记录或打印功能。保存报警时刻前后32秒的波形

- 11.支持系统报警声音关闭功能

- 12.提供全床位最近24h的报警事件浏览功能

- 13.数据回顾

- 13.1支持≥240小时长趋势回顾和≥4小时短趋势回顾，≥720条报警事件回顾，≥240小时的ST片段回顾，至少720条C.O. 测量结果回顾，≥100条呼吸氧合事件回顾

- 13.2支持≥24小时动态血压分析与回顾功能

- 13.3支持≥2万个历史病人数据存储与回顾

- 13.4支持≥75条药物计算结果回顾，≥100条血液动力学计算结果回顾，至少100条氧合计算结果回顾，≥100条通气计算结果回顾，≥100条肾功能计算结果回顾

- 14.打印

- 14.1支持热敏记录仪及激光打印机输出病人报告

- 14.2支持报警报告、波形报告、趋势报告、ARR统计报告、24h动态血压报告等

- 15.双向控制

- 15.1可远程控制对床旁监护仪进行病人信息设置

- 15.2支持远程控制床旁监护仪报警暂停、报警复位，设置报警开关、报警级别、报警上下限等。

- 15.3支持远程控制床旁监护仪启动NIBP测量，设置NIBP测量模式和时间间隔；

- 15.4支持远程控制床旁监护仪进入隐私、夜间模式

16.监护仪招标参数

监护仪结构：

- 16.1*模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数>=4个.

- 16.2*≥12.0英寸彩色电容触摸屏，高分辨率达1280 x 800像素，≥8通道显示，显示屏亮度自动调节

- 16.3支持升级配置内置锂电池，供电时间≥4小时

监测参数：

- 16.4*基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温、有创血压监测。

- 16.5*基本功能模块支持从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，具有显示屏，屏幕尺寸≥5英寸，内置锂电池供电≥4小时，无风扇设计

- 16.6*支持3/5导心电监测,支持升级12导心电测量，并在监护仪上完成12导静息分析，并提供监护截图证明材料

- 16.7支持房颤心律失常分析功能，支持≥20种实时心律失常分析,并提供监护截图证明材料

- 16.8*具备提供ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段，并提供监护截图证明材料

- 16.9监测ST段抬高或者压低，提供ST报警。提供单个，或多个ST值报警，具有报警限设置。

- 16.10提供导联类型自动识别功能，具备智能导联脱落监测功能17.11*具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。

- 16.12提供QT和QTc模板显示。

- 16.13无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式

- 16.14血氧监测提供灌注指数（PI）的监测

- 16.15配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPx7

- 16.16支持双通道有创压IBP监测，支持升级多达8通道有创压监测

- 16.17提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测

- 16.18支持≥4道IBP波形叠加显示

- 16.19*标配EtCO2监测模块，采用旁流技术，支持升级顺磁氧监测技术进行O2监测

- 16.20 CO2波形提供填充和线条两种方式显示

- 16.21 CO2波形最小走速为3mm/s

- 16.22支持升级BISx4监测模块或者单机，提供不少于4通道EEG，双频指数（BIS），肌电活动（EMG）,抑制比（SR），频谱边缘频率（SEF）等参数的监测

- 16.23提供功率谱密度（DSA）显示界面，可以直观地显示一段时间内的双侧功率谱分布变化的情况。

- 16.24*支持升级PiCCO监测模块或者单机，采用Pulsion PiCCO技术股动脉和中心静脉常规穿刺实现微创CCO等血液动力学监测参数，并提供蛛网图

- 16.25支持升级ScvO2监测，监测组织氧供和氧耗情况

- 16.26支持升级RM呼吸力学监测，监测参数包括FEV1.0，RSBI，WOB等≥17种参数

- 16.27当同时监测RM和主流CO2参数时，提供扩展参数，包括容积CO2（VCO2）参数、通气参数和死腔参数，并提供容积CO2曲线

- 16.28监测RM和旁流CO2或AG参数，并配备有O2监测时，提供扩展参数，包括容积CO2，RQ和EE参数。

- 16.29支持升级NMT监测参数，采用三轴加速度方向识别技术，支持TOF，ST0.1，ST1.0，DBS3.2，DBS3.3，PTC测量模式。

- 16.30支持升级EEG监测参数，支持进行4通道脑电的监测

- 16.31支持升级rSO2组织氧饱和度的监测，无创，连续，适用于成人，小儿和新生儿。

- 16.32支持与主流呼吸机品牌的呼吸机相连，实现呼吸机设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。

16.33系统功能：

- 16.33.1大字体界面支持6个参数区的设置和显示

- 16.33.2具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易

- 16.33.3所有参数报警限自动设置

- 16.33.4能够设置护理组，一个护理组能够设置6-12个病人。病人之间能够互相进行它床观察。

- 16.34*标配具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能，并提供截图证明材料

- 16.35≥ 40个参数的120小时（分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾，4小时（分辨率5秒）趋势表、趋势图回顾。

- 16.36 ≥1000条事件回顾。每条报警事件能够存储≥32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

- 16.37事件回顾时能够提供报警事件列表。能够根据时间、报警优先级、报警类型和参数组对事件进行筛选。

- 16.38*具备≥48小时全息波形的存储与回顾功能

- 16.39 ≥120小时（分辨率5分钟）ST模板回顾。

- 16.40提供≥24小时心律失常统计，具有≥24小时心电综合分析概览（24h ECG综合分析报告），能够提供HR、ST、QT/QTc、心律失常、起搏的统计结果，并能够查看细节。

- 16.41具有在线帮助功能，能够指导用户掌握如何设置参数。

- 16.42具有参数指导功能，能够指导用户掌握高级参数的使用方法。

- 16.43工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式。

- 16.44可升级专业的血流动力学辅助应用，能够图形化显示监测参数，体现参数之间的关系，提供目标治疗决策建议，提供抬腿试验辅助工具，提供心功能图指示，提供蛛网图参数跟踪。

- 16.45提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化

- 16.46可升级脓毒症筛查工具，并提供治疗建议。

16.47具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等。

### 转运监护仪招标参数

- 数量：2台

1、整机要求：

1.1、通过国家III类注册认证，一体化便携监护仪，整机无风扇设计。

1.2、配置提手,方便移动。

1.3、*≥10.0英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达≥1280*800像素或更高，≥8通道波形显示。

1.4、屏幕采用最新电容屏非电阻屏。

1.5、显示屏采用宽视角技术，支持170度可视范围，提供彩页证明材料。

1.6、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。

1.7、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

1.8、监护仪设计使用年限≥8年。

1.9、监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥40种，在厂家手册中清晰列举消毒剂的种类。

2、监测参数：

2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测。

2.2、*心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。

2.3、心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证，提供彩页证明材料。

2.4、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。

2.5、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。

2.6、支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。

2.7、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

2.8、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。

2.9、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。

2.10、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

2.11、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。

2.12、*提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果2.13、具备无创血压成人测量范围设计

2.13、提供辅助静脉穿刺功能。

2.14、提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。

3、系统功能：

3.1、*支持所有监测参数报警限一键自动设置功能。

3.2、支持肾功能计算功能。

3.3、具有图形化技术报警指示功能。

3.4、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾。

3.5、≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

3.6、≥1000组NIBP测量结果。

3.7、≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾。

3.8、支持≥48小时全息波形的存储与回顾功能。

3.9、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。

3.10、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

3.11、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。

3.12、提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。

3.13、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。

3.14、支持升级MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分）和NEWS2（英国早期预警评分2）的动态评分。

3.15、*动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，超限报警区间的波形进行高亮显示功能。

3.16、提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。

3.17、支持它床观察，可同时监视≥12它床的报警信息。

3.18、支持与护士站中心监护系统联网，实现患者的集中监护和报警管理。

- 便携式吸引器（交/直流）（转运吸引器）

数量：2台

一、性能特点：

1、采用无油润滑真空泵作负压源，无油雾污染。

2、*采用交流、外接直流和机内锂电池三种供电方式，其中机内锂电池在充足情况下可连续使用≥60分钟以上，可反复充电。

3、采用恒压限流充电，可间断累加充电，在外接AC100V～240V，50/60Hz或者DC 12V的情况下均可进行充电，有电池量分段指示。

4、通过管路上的负压调节阀控制吸引时所需要的负压值，并由面板上的真空表来显示，机器管路为PVC+硅胶材质。

5、塑料外壳携带方便，并具有墙挂式结构，可以安装在房间内和交通工具上，也可以挂在轮椅车侧面。

二、主要技术参数

1、*极限负压值：≥0.08MPa (600mmHg)

2、*负压调节范围： 0.01MPa(75mmHg)～极限负压值

3、*抽气速率：≥20 L/min

4、噪声：≤65 dB(A)

5、贮液瓶：1000mL（PC塑料）

6、电源：AC 100V～240V，50/60Hz；DC 12V

7、输入功率：110VA

8、外包装尺寸：40.5cm×20cm×36cm±3cm

- 六通道输注工作站参数

数量：4套

一、输液信息采集系统

- *输液信息采集系统以每2个通道为基本单位增减，最多可支持16通道，泵即插即用，与系统数据无缝连接

- 每套工作站可任意组合输液泵与注射泵（注射泵与输液泵的个数、位置根据临床需要可任意组合，使用中移除其中任何一台泵不影响其它泵的工作连续性），模块化设计

- 输液信息采集系统只需一根电源线，可为站内输液泵/注射泵模块集中供电

- 输液信息采集系统具有RJ45端口，支持有线联网；

- 输液信息采集系统任意输注模块之间具备联机功能，满足用户的连续输液功能需求；

- 可通过有线或无线网络直接接入监护仪、中央站，实现监护仪和输注泵信息同屏查看

- 配置要求：每套多通道输注工作站配置六槽位，其中包含二个输液泵，四个注射泵，一个专用移动台车

二、注射泵

- 注射精度≤±1.8%

- *速率范围：0.01-2200ml/h, 最小步进0.01ml/h

- 预置输液总量范围：0.01-9999.99ml

- 快进流速范围：0.01-2200ml/h，具有自动和手动快进可选；

- 可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

- *支持注射器规格：1ml、2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；

- 注射器安装后，推拉盒可自动定位并固定注射器尾夹，无需手动操作

- 无需额外工具或设备，可直接在注射泵上添加注射器品牌中文名称

- *≥8种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、TIVA模式；具备联机功能

- ≥3.5英寸彩色显示屏，触屏操作

- 全中文软件操作界面

- 锁屏功能：支持自动锁屏，触屏左右滑动解锁，自动锁屏时间可调

- 支持药物库，可储存5000种药物信息

- 支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持4种以上颜色

- 报警时可通过示意图片直观提示报警信息，并伴有声、光提示

- 压力报警阈值至少13档可调

- 具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示

- 具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液

- 信息储存：可存储3500条的历史记录

- 电池工作时间≥5小时@5ml/h

- 防异物及进液等级IP33

- 整机重量≤2kg

- 满足EN1789标准，满足在救护车上使用

三、输液泵

- *支持输血功能，可支持所有符合国家标准的输血管路

- 可升级肠内营养液输液功能

- 速率范围：0.1-2200ml/h, 最小步进0.01ml/h

- 预置输液总量范围：≥0.1-9000ml，输液精度≤±5%

- 快进流速范围：0.1-2300ml/h，具有自动和手动快进可选；

- 可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

- 泵门智能电动控制，可自动关闭或打开

- 无需额外工具或设备，可直接在输液泵添加输液器品牌中文名称

- ≥8种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、点滴模式、和间断给药模式；具备联机功能

- ≥3.5英寸彩色显示屏，触屏操作

- 全中文软件操作界面

- 锁屏功能：支持自动锁屏，触屏左右滑动解锁，自动锁屏时间可调

- 支持药物库，可储存5000种药物信息。

- *支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持4种以上颜色

- 报警时可通过示意图片直观提示报警信息，并伴有声、光提示

- 压力报警阈值最低可设置50mmHg

- 具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示

- 具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液

- 具备双超声气泡检测技术，双重保障，防止气泡漏检漏报问题

- 具备单个气泡和累积气泡报警功能，支持最小20μL的单个气泡报警

- 无需滴数传感器，泵可自动识别空瓶状态并报警

- 信息储存：可存储3500条的历史记录

- 电池工作时间≥5小时@25ml/h

- 防异物及进液等级IP33

- 25.满足EN1789标准，满足在救护车上使用

- 肠内营养泵（营养泵）技术参数

数量：4台

1.喂养模式：连续模式、间歇模式；

2.泵送方式 ：盘式蠕动挤压；

3.肠内给养器规格：符合YY0843-2004的一次性肠内给养器，无需专用耗材；

4.*喂养速度：1～1800ml/h；

5.连续模式设置：预置量范围1～99999ml、时间范围00：00：02～99:59:59；

6.间歇模式设置：时间范围1min～24h、次数范围1～100次；

7.排气设置：有手动、自动排气方式，速度为2000ml/h不可调；

8.KTO设置：有手动、自动排气方式，时间为1min～24h可调；

9.反抽设置：有手动、自动反抽方式，速度为1～1200ml/h可调；

10.冲洗设置：有手动、自动冲洗方式，速度为1～1200ml/h可调；

11.快进设置：有手动、自动快进功能，速度为1～1200ml/h可调：

12.*加温设置：32～50℃或90～122℉；

13.温度控制精度：≤±2℃

14.营养液设置：普通和粘稠两种选择，粘稠时可设置喂养速度≤500ml/h；

15.日期时间设置：可设置年月日和小时分钟秒钟，实时计时；

16.遗忘操作设置： 1～5min可调；

17.待机时间设置： 10min～24h可调；

18.夜间模式设置：有夜间模式，可设置夜间模式开始时间和结束时间；

19.历史记录查询：具有历史记录查询功能；

20.病人设置：可设置病人姓名、住院号、床号、年龄、性别、体重、身高和科室；

21.营养管品牌管理：可选择、添加、编辑、删除、导入、导出、校

准和恢复内置品牌，可储存≥100种品牌。

22.运行灯光设置：闪烁、常亮或熄灭≥3种状态可选；

23.锁屏设置：有锁屏开关，时间为1～5min可调；

24.音量设置：≥10档可调。

25.*网络设置：有网络设置功能，通过WIFI可连接到输注监护管理系统。

26.外部接口： 1个USB接口、1个外部电源接口和1个加温仪航空插座接口；

27.重启按键：具有一个重启按键；

28.报警功能：喂养异常、电池丢失、电池电量耗尽、营养管未校准、电机故障、高温、低温、加温仪脱落、喂养完成、KTO完成、营养液泄漏、冲洗完成、反抽完成、排气完成。遗忘操作、网电源脱落、电池电量低、联机失败、参数错误、未连接加温仪、泵门打开、待机完成。

29.显示屏：≥4.0英寸触摸屏，按键与触摸屏组合操作；

30.屏幕亮度设置： ≥10档可调；

31.装管方式：正面安排营养管

32.内置电池：可充电锂电池，DC10.8V，2600mAh，速度≤25ml/h时,工作时间≥10h；

33.工作环境：温度：+5℃～+40℃、湿度：15%～95%，大气压：57KPa～106Kpa

34.贮运环境：温度：-20℃～+55℃、湿度：10%～95%，大气压：50KPa～106Kpa

35.安全类别：I类带内部电源类设备，CF型、IPX4设备

36.尺寸：170mm*150mm*210mm±5mm

37.其他功能：工程模式具有密码保护功能、具有运行过程修改参数的功能、中英文切换；

- 除颤监护仪（除颤仪）参数

- 数量：1台

- 整机

（1）整机带电池重量≤6Kg

（2）防固体颗粒进入等级：IP4X

（3）防液体进入等级：IPX4

（4）工作温度：0～45ºC（从室温环境下进入－20℃环境后，至少能工作60分钟）

（5）具有体外除颤、监护、AED工作模式,，可选起搏模式

（6）拥有开机自检功能

- 显示

（1）彩色液晶显示器，屏幕≥7英寸，像素≥800×480

（2）可显示≥3通道波形

（3）心电波形显示时间最大≥16s

- 电池

（1）配置可充电免维护锂电池

（2）关机状态充电至90%≤2小时；充电至100%≤3小时

（3）*监护时间≥2.5h，360J能量除颤次数≥100次

（4）有电池容量计，可用于快速评估电池电量

（5）*除颤充电迅速，充电至200J≤5s。

- 记录

（1）记录方式：高分辨率热敏点阵打印

（2）记录通道：最大可同时输出≥3道波形

（3）走纸速度：25 mm/s、50 mm/s两档可选

（4）记录纸宽：50 mm

- 除颤要求

（1）*除颤技术：双相指数截断波（BTE）技术

（2）除颤模式：手动异步除颤、同步除颤和AED除颤

（3）除颤波形：双相指数截断波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿

（4）*体外除颤能量选择范围：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50/70/100/150/170/200/300/360 J

（5）体内除颤能量选择范围：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J

（6）*可通过体外电极板进行能量选择

（7）本地同步放电延时≤60ms（自R波尖峰起）

- AED除颤要求

（1）输出能量用户可设置

（2）电击能量：100～360J可配置

（3）电击次数：1，2，3次可配置

- 监护要求

（1）可实现3/5导联ECG 参数测量

（2）可实现RESP参数监测

（3）可升级SpO2参数、NIBP监测功能

- 报警

（1）提供高、中、低三种报警级别

（2）报警类型：生理报警、技术报警；可提供生理报警栓锁或非栓锁功能

（3）报警指示：独立的双色报警指示灯

### 手持式麻醉视频喉镜（视频喉镜）参数

数量：1台

1、喉镜与显示屏一体化结构，便携易用

2、显示器翻转前后≥180°，左右≥270°

3、显示器分辨率：≥320*240

4、全防水设计，可浸泡消毒

5、*视频喉镜全金属框架，机械强度高

6、延伸臂精细化设计宽度≤5mm-8mm

7、具备一键拍照功能，一键录像功能，图像定格功能，浏览功能，图片放大功能

8、USB读取与存储，大容量16G TF卡

9、显示器规格：≥3.5英寸显示屏

10、视场角：45-65 º

11、景深：15mm-75mm

12、光照度：≥150 Lux

13、充电时间：≥3h

14、工作时间：≥200min

15、内置电源：可充电高能聚合物锂电池，容量≥2000mAh

16、支持低电量屏幕显示功能

17、独特的充电方式，连接充电线时接头正反两面都可以使用

18、*一支喉镜手柄可与至少五种不同规格的镜片匹配使用

- 间歇脉冲加压抗栓系统（压力抗栓泵）招标参数

数量：2台

1.具有间歇脉冲加压抗栓系统功能、空气压力波治疗仪功能、足底泵功能（单独使用足底部位）功能

2.治疗压力：0mmHg-280mmHg可选

3. 治疗时间：0min-600min可选

4.*治疗模式：具有梯度治疗、标准治疗、组合治疗、高级治疗等≥30种治疗模式可选，满足不同的临床需求

5.可手动选择静脉再充盈时间，范围在20s-70s6.充气速度：1-6级可选7.支持手掌，臂部，脚掌，腿部4个治疗部位，各治疗部位可以组合使用，也可单独使用8. 具有治疗部位演示功能；

6.主机具有≥4.0英寸彩色触摸屏，可显示当前治疗的肢体、治疗时间、治疗模式

7.设备治疗后应具有锁屏功能

8.超静音设计

9.压迫性附件具有重复性和一次性可选

10.具有过压、欠压、系统低压、系统高压、加压套脱落等报警提示

11. 维护功能：压力检验、漏气检测、气密性检测、硬件检测

12. *具有软件过压保护和硬件过压保护双重保护措施

13. 可充电的锂电池，在断电的情况下可连续工作≥4小时

- 医用控温仪（升温毯）技术参数

- 数量：1件

- 设备用途：用于医疗机构高热患者物理降温和低温患者物理升温以及需要保持体温的患者；

3、*控温方式：双核半导体控温系统，制冷/制热双重功能，无氟、无制冷剂，两套独立的大功率控温模块，降温/升温速度快；

4、输出结构：双路输出，可同时连接2个控温配件或单独连接1个控温配件；

5、*显示方式：≥7英寸全智能化彩色触摸屏，中文菜单操作

6、循环液体制冷设置范围：4℃～36℃，步进值0.5℃；

7、循环液体制热设置范围：30℃～40℃，步进值0.5℃；

8、体温制冷设置范围：30℃～40℃，步进值0.1℃；

9、体温制热设置范围：30℃～37℃，步进值0.1℃；

10、体温传感器（腋温/肛温）监测范围：25℃～43℃；

11、自动模式：设备将患者体温控制在设定值；

12、手动模式：设备将循环水温恒定控制在设定值；

13、*进口快接装置：带自锁，可快速插拔

14、开机自检功能

15、制冷空载速率：制冷工作状态，在25℃至10℃温度下降区间内，取不小于8℃的温度差数值，制冷空载速率≥1.5℃/min；

16、制热空载速率：制热工作状态，在30℃至40℃温度上升区间内，取不小于8℃的温度差数值，制热空载速率≥2.5℃/min；

17、负载最大平均速率：制冷负载最大平均速率≥3℃/h，制热负载最大平均速率≥1℃/h；

18、循环液体温度超过42℃时，设备停止工作，并具有提示音；

19、水箱内液体不足时，设备停止工作，并具有提示音；

20、体温传感器监测功能异常(检测温度不在28℃-42℃范围内)时，设备显示界面提示，并具有提示音；

21、设备通过按键设置，可在制冷和制热模式之间切换，当设备未经回温时切换，具有显示界面提示；

22、连续循环输出:两组连续水循环，并且毯温度与毯内水温一致；

23、体温（传感器）出现故障，不影响手动模式控温工作；

24、工作噪声：设备正常工作时，噪声≤60dB(A)；

25、记忆功能：设备断电后自动存储上次设定参数，以供下次使用参考，一键启动；

26、密封性：控温毯循环管路密封良好，无泄漏；

27、蜂窝毯特点：采用TPU（聚氨酯）蜂窝状设计，具有防褥疮功能；

28、承重要求：控温毯正常工作时，毯子承重≥130kg；

29、控温配件：毯子（I型）、软帽；

- 医用控温仪（降温毯）技术参数

- 数量：1件

- 1、设备用途：用于医疗机构高热患者物理降温和低温患者物理升温以及需要保持体温的患者；

2、*控温方式：双核半导体控温系统，制冷/制热双重功能，无氟、无制冷剂，两套独立的大功率控温模块，降温/升温速度快；

3、输出结构：双路输出，可同时连接2个控温配件或单独连接1个控温配件；

4、*显示方式：≥7英寸全智能化彩色触摸屏，中文菜单操作；

5、循环液体制冷设置范围：4℃～36℃，步进值0.5℃；

6、循环液体制热设置范围：30℃～40℃，步进值0.5℃；

7、体温制冷设置范围：30℃～40℃，步进值0.1℃；

8、体温制热设置范围：30℃～37℃，步进值0.1℃；

9、体温传感器（腋温/肛温）监测范围：25℃～43℃；

10、自动模式：设备将患者体温控制在设定值；

11、手动模式：设备将循环水温恒定控制在设定值；

12、*进口快接装置：带自锁，可快速插拔；

13、开机自检功能：安全可靠，计时功能，可长时间连续使用；

14、制冷空载速率：制冷工作状态，在25℃至10℃温度下降区间内，取不小于8℃的温度差数值，制冷空载速率≥1.5℃/min；

15、制热空载速率：制热工作状态，在30℃至40℃温度上升区间内，取不小于8℃的温度差数值，制热空载速率≥2.5℃/min；

16、负载最大平均速率：制冷负载最大平均速率不小于3℃/h，制热负载最大平均速率≥1℃/h；

17、循环液体温度超过42℃时，设备停止工作，并具有提示音；

18、水箱内液体不足时，设备停止工作，并具有提示音；

19、体温传感器监测功能异常(检测温度不在28℃-42℃范围内)时，设备显示界面提示，并具有提示音；

20、设备通过按键设置，可在制冷和制热模式之间切换，当设备未经回温时切换，具有显示界面提示；

21、连续循环输出:两组连续水循环，并且毯温度与毯内水温一致；

22、体温（传感器）出现故障，不影响手动模式控温工作；

23、工作噪声：设备正常工作时，噪声≤60dB(A)；

24、记忆功能：设备断电后自动存储上次设定参数，以供下次使用参考，一键启动；

25、密封性：控温毯循环管路密封良好，无泄漏；

26、蜂窝毯特点：采用TPU（聚氨酯）蜂窝状设计；

27、承重要求：控温毯正常工作时，毯子承重≥135kg；

28、控温配件：毯子（I型）、软帽；

- 高频振动排痰系统（排痰仪）技术参数

- 数量：1台

- 产品组成：主机、双空气导管、背心式气囊、线控器

- 压力范围：3-30mmHg，步进1mmHg，压力27级可调

- 工作频率：1-20Hz

- 工作噪声：正常工作≤65dB(A)，最大功率工作≤75dB(A)

- 时间调节：1-99min

- 操作模式：≥8英寸液晶触摸屏和参数设置旋钮同步操作，同时具有紧急机械停止按键

- 工作模式：

- 7.1、常规模式，自动保存上次治疗参数，下次直接使用

- 7.2、循环模式，有根据不同体型设置的三种循环模式

- 7.3、梯度模式，有根据不同体型设置的三种梯度模式

- 7.4、自定义模式，可根据治疗具体差别，自定义更改治疗模式

- 线控手柄功能：可通过线控手柄中断振动排痰

- 压力与频率自动调节功能：可实现治疗压力和治疗频率自动检测、反馈、和

调节功能，保证患者治疗过程中的安全性（提供医疗器械注册检测报告证明）

- *设备具有咳嗽暂停功能（提供产品说明书或白皮书证明）

- *具有治疗信息储存和查询功能空气导管配置：双空气导管，可自动锁定

- 背心气囊：

- 12.1、背心式或胸带式气囊，各种规格型号可选，前胸气囊V型设计

- 12.2、背心气囊可拆卸式设计，外层可干洗和机洗，可与内层气囊重新组装，

- 12.3、可选择单人使用气囊内衬

- 干式荧光免疫分析仪（POCT机）技术参数

1.数量：1台

2.基本参数

2.1方法学	荧光免疫

2.2配套试剂	配套免疫荧光定量检测试剂

2.3工作模式	机内反应模式，同时间多项目检测，同时孵育量：≥20个试剂卡

2.4测试速率	≥200个测试/小时

3.技术参数

3.1光源	LED蓝光

3.2激发光谱	中心波长λ0=470nm

3.3接收光谱	中心波长λ1=525nm

3.4检测通道	≥20个检测通道

3.5显示系统	≥10英寸全触摸

3.6软件系统	Linux 3.0.8

3.7结果数据管理	可智能选择保存结果时间区间，最多可存储结果数据≥20000条，可智能选择结果查询时间区间进行结果管理

3.8打印系统	内置热敏打印机

3.9通讯硬件接口	4个USB接口；1个COM接口；一个以太网络接口；1个VGA接口；

3.10通讯支持	支持LIS连接、电脑连接、外置扫描仪连接

3.11电源输入接口	3P电源端口

4.匹配检测试剂项目参数

4.1测试技术	荧光免疫

4.2试剂盒定标	多点定标试剂盒

4.3ID芯片	匹配测试卡的批号和条形码识别，进行具体校准

4.4试剂内标	独特的内部标准作为试剂盒内部质控，对每个测试的变异因素进行校。正如：样品缓冲液混合、加样量、样品粘度、环境条件如温度、湿度等。

4.5样本类型	全血、血清、血浆和尿液（具体以对应项目免疫荧光定量检测试剂盒使用说明书为准）

4.6缓冲液	增强敏感性和特异性

- 5.检测项目列表

5.1检测项目：降钙素原[PCT]

5.1.1样本类型/样本量：

型号1：血清PCT：血清或血浆30 µl

型号2：全血PCT：全血75 µl血清或血浆50 µl

- 5.1.2反应时间：≤1 min

- 5.1.3检测时间：≤15 min

- 5.1.4检测范围：0.1~100 ng/ml

- 5.1.5参考值：0~0.5 ng/ml

- 5.1.6精密度：CV≤15%

5.2检测项目：全程C-反应蛋白	[hsCRP+CRP]

- 5.2.1样本类型/样本量：全血8.5µl，血清或血浆5µl

- 5.2.2反应时间：≤1 min

- 5.2.3检测时间：≤3 min

- 5.2.4检测范围：0.5~200 mg/l

5.2.5参考值：CRP:0~10 mg/l	hsCRP:0~1 mg/l新生儿正常范围：＜2mg/l

5.2.6精密度：CV≤15%

- 5.3检测项目：D-二聚体[D-Dimer]

- 5.3.1样本类型/样本量：全血15µl血浆10µl

5.3.2反应时间：≤1 min

- 5.3.3检测时间：≤3 min

- 5.3.4检测范围：0.1~10 mg/l

- 5.3.5参考值：0~0.5 mg/l

- 5.3.6精密度：CV≤15%

- 5.4检测项目：N端-B型钠尿肽原[NT-proBNP]

- 5.4.1样本类型/样本量：全血75µl血清或血浆75µl

- 5.4.2反应时间：≤1 min

- 5.4.3检测时间：≤15 min

- 5.4.4检测范围：18~35000 ng/l

- 5.4.5参考值：0~300 ng/l

- 5.4.6精密度：CV≤15%

5.5检测项目：肌钙蛋白I[cTnI]

- 5.5.1样本类型/样本量：全血75µl血清或血浆75µl

5.5.2反应时间：≤1 min

- 5.5.3检测时间：≤15 min

- 5.5.4检测范围：0.1~50 ng/ml

- 5.5.5参考值：0~0.3 ng/ml

5.5.6精密度：CV≤15%

5.6检测项目：肌红蛋白[Myo]

5.6.1样本类型/样本量：全血75µl血清或血浆50µl

- 5.6.2反应时间：≤1 min

- 5.6.3检测时间：≤15 min

- 5.6.4检测范围：2.4~400 ng/ml

- 5.6.5参考值：0~58 ng/ml

- 5.6.6精密度：CV≤15%

5.7检测项目：肌酸激酶同工酶[CK-MB]

5.7.1样本类型/样本量：全血75µl血清或血浆70µl

5.7.2反应时间：≤1 min

- 5.7.3检测时间：≤15 min

- 5.7.4检测范围：0.32~80 ng/ml

- 5.7.5参考值：0~5 ng/ml

- 5.7.6精密度：CV≤15%

5.8检测项目：心肌损伤三项联检[cTnI/Myo/CK-MB]

5.8.1样本类型/样本量：全血75µl血清或血浆75µl

- 5.8.2反应时间：≤1 min

- 5.8.3检测时间：≤15 min

- 5.8.4检测范围：cTnI：0.1-50ng/ml  CK-MB：0.3-100ng/ml  MYO：2-400ng/ml

- 5.8.5参考值：同各单项

- 5.8.6精密度：CV≤15%

5.9检测项目：甲胎蛋白[AFP]

- 5.9.1样本类型/样本量：血清10µl

- 5.9.2反应时间：≤1 min

- 5.9.3检测时间：≤15 min

- 5.9.4检测范围：5~400 ng/ml

- 5.9.5参考值：0~20 ng/ml

- 5.9.6精密度：CV≤15%

5.10检测项目：前列腺特异蛋白[PSA]

- 5.10.1样本类型/样本量：血清20µl

- 5.10.2反应时间：≤1 min

- 5.10.3检测时间：≤15 min

- 5.10.4检测范围：2~100 ng/ml

- 5.10.5参考值：0~4 ng/ml

- 5.10.6精密度：CV≤15%

5.11检测项目：心脏型脂肪酸结合蛋白[H-FABP]

- 5.11.1样本类型/样本量：全血75µl血清或血浆50µl

- 5.11.2反应时间：≤1 min

- 5.11.3检测时间：≤15 min

- 5.11.4检测范围：0~7 ng/ml

- 5.11.5参考值：2-120 ng/ml

- 5.11.6精密度：CV≤15%

5.12检测项目：尿微量白蛋白（MAU）

- 5.12.1样本类型/样本量：	尿液75µl

- 5.12.2反应时间：≤1 min

- 5.12.3检测时间：≤10min

- 5.12.4检测范围：5-300 mg/l

- 5.12.5参考值：0-20 mg/l

- 5.12.6精密度：CV≤15%

5.13检测项目：糖化血红蛋白HbAlc

- 5.13.1样本类型/样本量：全血10µl

- 5.13.2反应时间：≤1 min

- 5.13.3检测时间：≤5min

- 5.13.4检测范围：4.0-14.5%

- 5.13.5参考值：4.0-6.0%

- 5.13.6精密度：CV≤15%

5.14检测项目：胱抑素C[CysC]

- 5.14.1样本类型/样本量：全血10µl血清或血浆10µl

- 5.14.2反应时间：≤1min

- 5.14.3检测时间：≤5min

- 5.14.4检测范围：0-10 mg/L

- 5.14.5参考值：0-1.1 mg/L

- 5.14.6精密度：CV≤15%

5.15检测项目：β-HCG[β-HCG]

- 5.15.1样本类型/样本量：全血20µl血清或血浆20µl

- 5.15.2反应时间：≤1min

- 5.15.3检测时间：≤15min

5.15.4检测范围：2-200000mIU/ml

- 5.15.5参考值：0-25mIU/ml

5.15.6精密度：CV≤15%

- 9包

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式生物刺激反馈仪 | 2 | 台 | / |
| 2 | 熏蒸治疗机 | 3 | 台 | / |
| 3 | 客观听力测试仪 | 1 | 台 | 已经财政部门审核同意购买进口产品 |
| 4 | 经皮黄疸仪 | 1 | 台 | / |
| 5 | 婴儿洗浴 | 2 | 套 | / |
| 6 | 病人监护仪 | 4 | 台 | / |
| 7 | 胎儿监护仪 | 5 | 台 | / |
| 8 | 超声多普勒胎心仪 | 4 | 台 | / |

- 便携式生物刺激反馈仪参数

- 数量2台

- 适用范围：对患者的体表肌电信号进行采集、分析和反馈训练，对患者肌肉施加电刺激，来帮助诊断和恢复患者的肌肉功能障碍。

- 硬件要求：

- 主机电容触摸屏，触摸屏幕尺寸≥10英寸。

- 操作系统：采用Android操作系统，保证系统兼容性及稳定性。

- 内置电池+外接电源，锂电池容量≥4000mAh，双供电模式主机可接地线，避免电磁干扰。

- *主机多功能物理通道≥4个，其中≥4个电刺激通道（STIM），≥3个肌电采集通道（EMG）。

- *肌电采集范围：2-2500μV（r.m.s）

- *分辨率：≤0.5μV（r.m.s）

- 通频带：≥20Hz～500Hz (-3dB)

- 刺激电流强度：0-100mA范围内可调，步进0.5mA可调节。

- *电刺激脉冲宽度：50-900μs范围内均可调，步进10μs可调节。

- *电刺激脉冲频率：1-250Hz范围内均可调，步进1Hz可调节。

- 上升/下降时间：0s～18s范围内可调。

- 软件参数：

- 各通道独立控制，可任意选择开启的通道，可用于多个不同部位的联合治疗。

- 支持双人治疗模式，可同时记录两个患者的信息，并同时进行治疗，也可其中一人治疗过程不中断，另一人随时加入治疗。

- 产康方案包括电刺激治疗和生物反馈治疗两种治疗方法。

- 具有腰背痛表面肌电评估功能，并给出评估报告。评估结果及波形可预览、查看等。评估阶段具有全程语音提示，可实现常规显示与肌电信号全屏显示的自由切换。报告可发送至患者手机，随时查看。

- 设备可连接无线打印机，直接打印肌电评估报告。

- 具有生物反馈治疗功能，有多种针对腰背部肌肉进行的生物反馈治疗方案，具有至少3种以上体位的生物反馈方案，可从视觉和听觉角度，进行动画及音乐的生物反馈治疗。

- 具有腹直肌的触发电刺激训练功能，可针对腹肌力量薄弱的患者进行辅助训练。触发电刺激的频率、脉宽可任意调节。

- 自定义方案，可以对频率、波宽等多项刺激参数进行编辑，实现个性化治疗。

- 单个电刺激治疗可设置变频模式，实现刺激过程中至少两种频率以及脉宽之间转换。

- 系统可内置存储患者信息及诊疗记录，数据可进行备份。

- 所有产后康复方案，均具有电极片粘贴示意图。

- 自动检测通道连接，电极脱落有提示保护。

- 熏蒸治疗机参数

数量：3台

技术参数：

1、舱温：1～99℃可调(46～99℃为煎药温度)

2、时间：1～99min可调

3、药水锅最大容积：5L

4、中药雾化量：≥40ml/h

5、微电脑控制操作系统，具有自动定时、自动控温、自动漏电保护、自动防干烧、雾化功能；

6、具有双重温控保护功能；

7、可做露头式全身熏蒸及生殖系统熏蒸；

8、配备多功能花洒；

*9、具有臭氧消毒、足底按摩、七彩光浴、座椅高度可调等功能；

*10、具有雾化中药药液功能

- 客观听力测试仪

数量：1台

一、功能:具有畸变产物耳声发射筛查

二、技术参数

- *设备要求：原装进口、手持式

- 探头:金属探头,长度≥1米，重量≤30克

- 具有耳针设计，防止探头

- 探头接口：HDMI

- 按键操作:包括设置、变换显示、重新开始、停止操作语言：全中文操作测试界面

- 数据传输及打印: 无线蓝牙传输打印测试结果，主机与打印机通过无线蓝牙连接，3秒钟内可通过远程自动打印出测试结果

- 可选用专用中文软件实现由电脑显示、存储及打印测试结果

- 测试结果显示：测试过程、噪音水平、耳内容积、信噪比强度、测试结果等以图形、PASS/REFER的方式在LCD液晶显示屏上实时显示

- 测试时间：可选每个测试频率2秒或4秒的测试模式。

- 储存：测试结果可保存在主机内，可以保存≥250个结果

- 抗干扰能力：具有在环境噪声不超过70dB SPL完成测试的抗干扰能力，无需专用隔音室

- 电 源: 充电锂离子电池，单次使用时间≥20小时

- 打印方式：:蓝牙无线打印

DPOAE：

频率范围：2-5KHz

刺激声强度：40-70 dB SPL

*测试时间可选：4秒/频点，2秒/频点

麦克风系统噪声：-20dB SPL@2KHz；-13dB SPL@1KHz

可连接电脑上传测试结果

≥3个彩色指示灯

DP测试速度≤8秒即可出结果

可以升级成诊断型的耳声发射功能 ,测试频率可达到12KHz

*增强型模式可选择耳声发射加中耳筛查两种测试功能

配置清单

主机                     1台

探头                     1个

耳塞                     1盒

蓝牙打印机               1台

热敏打印纸               1卷

主机电源                 1个

打印机电源               1个

连接电脑数据线           1根

操作手册                 1本

便携式包             1个

- 经皮黄疸仪

数量：1台

技术要求 ：

1.1设备要求：流线型设计，携带方便。

1.2测量结果：测量结果直接读出，mg/dl与umol/l可转换

1.3测量数据：自动计算取平均值显示，带存储记忆功能。

1.4结果显示：3位数字显示

1.5液晶屏： LCD背光液晶大屏显示

1.6 测量范围：0.00mg/dl－30mg/dl；

1.7测量精确度:  ± 1 mg/dl

1.8开机准备时间：≤12秒

1.9干电池供电，具有电池指示功能

- 婴儿洗浴技术参数

| 序号 | 技术参数与功能要求 |
| --- | --- |
| 1 | 台面、洗澡槽为一整体，与背板均采用优质、PMMA 高分子复合材料（板材厚度在4-5m m）用模具吸塑一体成型；）。 抗氧化，耐强酸碱腐蚀，表面光滑，易清洗不褪色，不变色，防紫外线辐射，耐磨损，损伤后易修复，防腐防潮，永不生锈，对人体无毒性 |
| 2 | 安装后可搬迁、重组、升级方便灵活； |
| 3 | 台面支架为优质304不锈钢制作，柜门采用钢化玻璃门板，带静音万向轮； 柜体内有防腐防潮的储物底板； 柜门采用专业定做的整体贴膜面板制作；具有环保、防火、防潮、防划伤、耐腐蚀、易清洁等特点，颜色可选。 |
| 4 | 洗礼池（可根据现场位置适当调整） 外形规格：1000mm（长）×790mm（宽）×850mm（高）, 内腔规格： 800mm（长）×520mm（宽）×260mm（深）； |
| 5 | 婴儿抚触台规格（可根据现场位置适当调整） C型：1000mm（长）×790mm（宽）×850mm（高）（台面为软包）； |
| 6 | 婴儿游泳池（可根据现场位置适当调整） A-Ⅰ型 外形规格：1010mm（长）×790mm（宽）×850mm（高）, 内腔规格：760mm（长）×520mm（宽）×600mm（深）； |
| 7 | 洗手池、洗礼池、游泳池及婴儿抚触台采用PMMA模具一体化设计,可自由组合； |
| 8 | 洗礼池控制器: 1 面板外框尺寸：180 mm（长）×97 mm（宽）， 安装开孔尺寸：150 mm（长）×85 mm（宽）； 2 电压DC12V， 3 触摸按键,液晶显示屏（㎜）60mm（长）×50mm（宽）， 全中文显示室内温度及水龙头出水温度； 4 高温自动断水，具体温度范围可自行设定； 5 须与恒温水控制器配套使用。 |
| 9 | 恒温水控制器： *1调温精度±1℃；（可提供第三方检测报告等证明材料） 2自动控制温度在38度，可手动任意调节到25℃-48℃，掉电后恢复到自动38℃设置；一键式给水，排水功能，工作电压：DC12v 3调节次数≥50万次； 4带止回阀，防止冷热水互串； 5电源DC12V安全供电； 6具有过热保护功能。 |
| 10 | 游泳池控制器： 1面板外框尺寸（㎜）：180 mm（长）×97 mm（宽）， 安装开孔尺寸：150 mm（长）×85 mm（宽）； 2电压DC12V，通水孔径32mm； 3触摸按键,液晶显示屏（㎜）60mm（长）×50mm（宽），全中文显示室内温度及池内水的温度； 4一键启动排水功能，排水时间不超过5min，启动排水15min后自动关闭排水阀。 |
| 11 | 洗礼池用水恒定可调控，并实时监控出水温度，水温过高或过低都会自动断水保护；游泳池内水温随时监控，并具备水温过低报警功能 |
| 12 | 给排水系统 采用优质 PP-R 冷热水管材和管件，符合 GB/T18742.2-2002 中的 PP-R 技术要求和 SH-T 1750-2005技术要求。 专用水龙头： a.采用抽拉式水龙头。 b.水龙头耐腐蚀，不生锈， c.均有冷热水接口，冷热水水流量一体独立控制。 |
| 13 | 除菌型水处理器，为新生婴儿提供高品质的用水，无需频繁的更换滤芯；不锈钢外壳，出水量≥2T/h。 |

- 病人监护仪参数

- 1.数量：4台

- 2.产品设计

- 2.1模块化、插件式监护仪，监测功能模块支持热插拔

- 2.2*主机模块化多参数设计，≥2个扩展模块插槽，支持多个参数同步测量监护仪标配触摸屏，夜光按键

- 3.屏幕显示

- 3.1 彩色防眩液晶显示屏，屏幕≥12.0英寸，分辨率≥800×600

- 3.2 波形显示通道数10，可升级为12通道，波形颜色与位置可调

- 3.3 具备标准屏、呼吸氧合图、短趋势图、大字符屏、它床观察、NIBP回顾、7导同屏等7种显示界面

- 3.4 360度声、光双重三级报警功能，任何方向都可以观察到报警信息

- 4.监测功能

- 4.1标配功能：心电、呼吸、血氧饱和度、无创血压、脉搏、双通道体温

- 4.2选配功能：Masimo/Nellcor血氧饱和度、有创血压IBP、呼末二氧化碳（主流/旁流/微流）、麻醉气体等

- 5.心电规格

- 5.1三/五导联，可选配十二导联

- 5.2具有监护、诊断、手术模式，可抗肌电、除颤等干扰

- 5.3心率测量范围：成人：10 bpm～300 bpm；儿童和新生儿：10 bpm～350 bpm

- 5.4心率测量精度：±1% 或±1 bpm(取大者)

- 5.5*心律失常分析≥25种（提供机器截图）

- 5.6具有起搏分析功能，并在主界面显示其状态

- 5.7具有≥5通道ST段分析功能

- 6.呼吸规格

- 6.1监测方法：胸阻抗法

- 6.2呼吸率监测范围：0～150 bpm

- 6.3呼吸率测量精度：±2 rpm 或±2% (取大者)

- 6.4窒息报警：0～60s

- 7.血氧饱和度规格

- 7.1抗运动、抗弱灌注

- 7.2具有脉搏调制音功能

- 7.3血氧饱和度测量范围：0～100%

- 7.4血氧饱和度测量精度：±2%（70-100％，成人/小儿，非运动状态）

- 7.5可选配Nellcor血氧技术，可监测血氧饱和度、脉率、灌注指数波形

- 7.6可选配Masimo Rainbow Set血氧技术，升级高铁血红蛋白、碳氧血红蛋白、全血血红蛋白等高端参数

- 8.脉搏规格

- 8.1脉率测量范围：20 bpm～250 bpm

- 8.2脉率测量精度：±1% 或 ±1 bpm, 取大者

- 9.无创血压规格

- 9.1测量范围：成人10—270mmHg；小儿10-235mmHg；新生儿10—135mmHg。

- 9.2具有成人、小儿、新生儿分段过压保护功能

- 9.3测量模式：手动、自动、快速（STAT）

- 9.4具有辅助静脉穿刺压力功能

- 10.体温规格

- 10.1双通道体温监测，具有温差显示

- 10.2测量范围：0～50 ℃

- 10.3精度：±0.1 ℃

- 11.报警

- 11.1 360度声光双重三级报警功能

- 11.2 L型双报警灯，独立的生理报警和技术报警指示灯

- 11.3 具有护士呼叫功能

- 12.数据存储

- 12.1 ≥150小时趋势图表存储与回顾功能

- 12.2 ≥128组参数报警事件，以及报警时刻相关的参数波形存储， 波形长度8s、16s、32s可选。

- 12.3 ≥128个心律失常事件，以及每个事件的相关波形存储，波形长度8s、16s、32s可选。

- 12.4 ≥1000组NIBP测量结果存储

- 12.5 具有全息波形回顾

- 12.6 可选配SD卡存储功能

- 13.联网功能

- 13.1可通过有线、无线和混联方式联入中央机

- 13.2可连接病人数据管理与浏览软件，实现病人数据查找、分析及A4纸打印功能

- 14.电池

- 14.1可插拔锂电池，电池供电时间≥210分钟

- 15.记录仪

- 15.1可选配内置记录仪，不占用插槽位

- 15.2三通道记录，三档走纸速度可选

- 16.计算功能

- 16.1 *具有药物浓度计算、通气计算、肾功能计算、氧合计算、滴定表显示、以及血液动力学计算等6种功能

- 16.2 *具有动态血压分析功能、心律分析功能

- 胎儿监护仪参数

- 数量5台

- 屏幕显示

  - 彩色LCD显示屏，屏幕≥12英寸；分辨率≥800×600

  - 波形颜色可调

  - *具备胎儿界面、胎儿级联、母胎界面、母胎大字符、胎儿大字符、母亲界面六种显示界面

- 监测功能

  - 标配功能：胎心率（FHR）、宫缩压力（TOCO）、胎动（FM）、心电、呼吸、血氧饱和度、无创血压、脉搏、体温、CTG评分

  - 选配功能：触摸屏、双胎探头、胎儿唤醒器

- 胎心率规格

  - 测量方法：超声多普勒

  - 测量范围：50～210BPM

  - 测量误差：±1BPM

- 4.4超声工作频率 ：1MHz

- 4.5峰值负声压：≤1MPa

- 4.6超声强度：≤5mW/cm2

- 4.7心率曲线显示：50～240BPM

- 宫缩压力规格

  - 测量方法：应力计传感器元件

  - 测量范围：0～100%

  - 分辨率：1%

  - *非线性误差：≤±5%

  - 宫缩压力曲线显示：0～100%

  - 宫缩压基线：0、5、10、15可选

- 胎动规格

  - 手动按钮标记

  - 自动胎动识别功能

  - 测量范围：0-100%

  - 分辨率：1%

  - 可绘制胎儿活动强度曲线图

- 心电规格

  - 三/五导联

  - 具有监护、用户模式，可抗肌电、除颤等干扰

  - 心率测量范围：成人：10 bpm～300 bpm

  - 心率测量精度：±1% 或±1 bpm(取大者)

- 呼吸规格

  - 监测方法：胸阻抗法

  - 呼吸率监测范围：0～150 bpm

  - 呼吸率测量精度：±2 rpm 或±2% (取大者)

- 血氧饱和度规格

  - 测量技术：数字血氧技术

  - 抗运动、抗弱灌注

  - 血氧饱和度测量范围：0～100%

  - 血氧饱和度测量精度：±2%（70-100％），±3%（35%～69%）

- 脉搏规格

  - 脉率测量范围：20bpm～250bpm

  - 脉率测量精度：±1% 或 ±1 bpm, 取大者

- 无创血压规格

  - 测量范围：成人10—270mmHg

  - 具有成人过压保护功能

  - 测量模式：手动、自动

  - 自动模式的测量间隔：3min、5min、10min、15min、30min、60min、90min、120min、240min可选

- 体温规格

  - 单通道体温监测

  - 测量范围：0～50 ℃

  - 精度：±0.1 ℃

- 操作方式

  - 旋钮操作，支持功能按键操作

  - 可选配触摸屏操作

- 报警

  - 声光双重三级报警，独立的生理报警和技术报警指示灯双胎胎心重合报警

- 数据存储

  - ≥120小时的CTG存储、回放、打印，可实时回放并分段打印评分

- 电池

  - 可插拔锂电池，电池供电时间≥4小时

- 记录仪

  - 内置热敏点阵打印机

  - 记录纸：152mm Z型折纸（13.5m长度）

  - 记录方式：实时打印，历史数据回顾打印

  - 记录速度：1cm/min、2cm/min、3cm/min可选

  - 记录曲线：可有双胞胎的FHR曲线、TOCO曲线，可选FM曲线

- 联网功能

  - 可通过有线方式联入中央机

- 超声多普勒胎心仪产品参数

- 数量	4台

- 重量	≤300g

- 电池类型	4.5V三节AA电池，电池供电：电池充满电，可正常连续工作≥2小时

- 4、技术规格

- 4.1超声工作频率	3.0MHz，与标准频率误差≤±10%

- 4.2胎心率测量和显示范围	50～210 bpm

- 4.3胎心率测量准确度	误差≤±2 bpm

- 4.4超声输出功率	≤10mW

- 4.5空间峰值时间峰值声压P（MPa）≤ 1 MPa

- 4.6综合灵敏度	距探头表面距离200mm，≥90dB

- 4.7峰值负声压	≤1MPa

- 4.8输出波束声强	≤20mW/cm2

- 4.9空间峰值时间平均声强	≤100mW/cm2

- 4.10超声换能器元件有效面积	连续波探头150 mm²± 15%

- 5.胎心仪功能

- 5.1显示功能	支持实时胎心率平均值显示

- 5.2调节功能	支持胎心音量增加、音量减小调节功能

- 5.3提醒功能	支持胎心率超限提示，≤110bpm或≥160bpm

- 10包

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上肢关节康复器 | 1 | 台 |
| 2 | 下肢关节康复器 | 1 | 台 |
| 3 | 超声波治疗仪 | 1 | 台 |
| 4 | 深层肌肉刺激仪 | 2 | 台 |
| 5 | 超短波治疗仪 | 1 | 台 |
| 6 | 便携式的电脑中频治疗仪 | 2 | 台 |
| 7 | 便携式彩色多普勒超声波诊断仪 | 1 | 台 |

- 上肢关节康复器技术参数

数量：1台

1、 肘关节活动支架长度可调范围0～150mm，允差±10%

2、 肩上臂支架调整范围0～200mm，允差±10%

3、 肩前臂支架调整范围0～280mm，允差±10%

4、 前臂可握手座调节范围0～280mm，允差±10%

5、 移动支架高度调节范围0～290mm，允差±10%

6、 被动训练力矩：20N·m，允差±10%

7、 额定载荷：50N

8、 康复器关节活动角度调节范围：0°～125°，其中0°～123°时，级差3°，123°～125°时，级差2°，角度≤50°时，允差±5°，角度＞50°时，允差±10%

9、 康复器角速度：最小角速度为3.0°/s，最大角速度为4.4°/s，允差±20%，分8档调节，级差为0.2°/s

10、 康复器运动时间可在0～240min范围内调节，级差10min，允差±30s

11、 活动仪设有线控开关，安全可靠

12、意外断电：电源中断及恢复通电后，固定肢体的支架保持在停止时的状态。

13、 运动支臂左右可调换

14、 运动角度、速度、时间均数码控制

15、采用 LCD 背光屏幕液晶显示，

- 下肢关节康复器技术参数

数量1台

1、大腿支架长度可调范围0～260mm，允差±10%

2、小腿支架长度可调范围0～260mm，允差±10%

3、 伸展角度最大调节范围为0～120°；屈曲角度最大调节范围为0～125°，级差3°，其中123°～125°级差2°，角度≤50°时，允差±5°；角度＞50°时，允差±10%；

4、 角度运行速度8档可调，最小角速度为1.5°/s，最大角速度为3.6°/s。级差0.3°/s，允差±20%

5、 训练时间0～240min可调，级差10min，允差±10%，时间结束会有提示音

6、 脚踏板移动至最左位置和最右位置中心线夹角为60°，允差为±10°

7、活动仪设有线控开关，安全可靠

8、设备功能：下肢关节（髋、膝、踝）功能障碍的康复训练

- 超声波治疗仪技术参数

数量1台

1、输出通道：单路输出

2、显示方式：液晶显示

3、声工作频率：1MHz±10%

4、输出模式：a)连续输出；

b)断续1：输出1s，间歇1s；

c)断续2：输出0.5s，间歇0.5s；

d)断续3：输出0.3s，间歇0.3s。

5、有效声强：0-1.5W/cm²。

6、定时范围：1-30min

7、最大输出功率：6W，允差±20%。

8、有效辐射面积：4cm²。

- 深层肌肉刺激仪技术参数

数量：2台

1、主机尺寸:（长宽高150mm×61mm×328mm，允差：±20mm）

2、转速：（400rpm-4500rpm可调，设定值允差±5%，点动按键，电机速度步进100；长按按键，电机速度步进10。

3、振动幅度：≥6mm。

4、工作时间：10min，允差±5%。

5、噪声：其值应≤60dB（A）。

6、电源：内部直流电源，d.c.24V，允差±10%。

7、电池容量：≥60Wh，允差±10%；

8、充电接口：DC插口。

9、显示方式：液晶显示。

10、按摩头：≥25 个。

- 超短波治疗仪技术参数

数量1台

1、输出功率：

a)分20W、40W、60W、100W、200W五档可调，允差±20%

b)输出功率的稳定性：治疗仪连续工作30min，输出功率变化≤±10%

2、治疗时间：分10min、15min、20min、25min、30min五档可调，各档允差±5%，预热时间≤120s，治疗结束后有蜂鸣声提示治疗结束

3、工作频率：27.12MHz,允差±1.5％

4、输出线长度：1100mm，允差±10％

5、脉冲模式

a) 脉冲调制频率：疏波MF 70Hz，密波DF 350Hz，允差±10%；

b) 调制波形：方波；

c) 调制脉冲脉宽：疏波2.0ms，密波1.8ms，允差±20%；

d) 调制度：100%。

6、机器配带三种方型硅胶电极板

①规格：大  电极片长223mm，宽146mm，输出线接口端子长95mm，宽23mm，输出线接口端子两侧电极片长205mm，宽132mm。

②规格：中  电极片长195mm，宽125mm，输出线接口端子长95mm，宽23mm，输出线接口端子两侧电极片长173mm，宽111mm。

③规格：小  电极片长124mm，宽85mm，输出线接口端子长95mm，宽23mm，输出线接口端子两侧电极片长105mm，宽72mm。

7、机器配带三种方形电极片布套

①规格：大  电极片布套长274mm，宽200mm，输出线斜开口为60mm，斜开口两侧电极片布套长230mm，宽160mm。

②规格：中  电极片布套长240mm，宽180mm，输出线斜开口为60mm，斜开口两侧电极片布套长200mm，宽135mm。

③规格：小  电极片布套长173mm，宽123mm，输出线斜开口为60mm，斜开口两侧电极片布套长130mm，宽85mm。

- 便携式的电脑中频治疗仪技术参数

数量：2台

1、显示方式：数码显示。

2、输出通道：单路中频加透热输出

3、中频频率为2kHz～10kHz，单一频率允差±10％；

4、调制频率为0～150Hz，单一频率允差±10％或±1Hz取大值。

5、中频载波波形：双向方波，调制波形有正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波、等幅波。调制方式：连续、断续、间歇、变频、疏密和交替调制。

6、脉宽50μs～250μs，允差±10％。

7、中频调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5％。

8、具有≥35个固定处方。

9、中频输出电流：在500Ω的负载下，每路输出电流≤100mA。输出强度分0～99级可调。

10、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率≤10%。

11、中频输出峰值电压：在开路条件下测量时，中频输出峰值电压不得超过500V。

*12、电极板温度：38℃～55℃，分6档可调，允差±3℃。

*13、每个处方治疗时间为20min、30min，治疗时间到了有音响提示，并停止输出，时间允差±1min。

- 便携式彩色多普勒超声波诊断仪技术参数

- 1、数量：1台。

- 2、设备用途说明:适用于腹部、泌尿、妇产、心脏、外周血管、小器官、肌肉骨骼、神经等方面的临床诊断和科研教学工作，具备持续现场和远程更新升级能力，能满足临床开展新技术应用的需求。

- 3、3.1投标设备具备远程会诊功能，支持电脑PC端和手机APP终端，电脑PC端可完全还原测量和注释工具包；手机APP端可实现实时超声图像显示及在线语音交流功能。

- 3.2投标设备可进行远程维护等操作：远程系统软件更新、故障在线求助等功能，用户可在云端下载最新系统软件版本自动升级。

- 3.3患者可通过二维码，随时翻阅网络上的超声图像和诊断报告。

- 3.4投标设备具备在线教学功能，显示器所展示的教学画面可进行放大缩小调节，支持组织器官≥15种。

- 4、*机型要求采用最新的软硬件版本，为2020年后（含2020年）最新发布的产品（发布日期以国家食品药品监督管理局首次颁发的注册证日期为准）。

- 5、主要规格及系统概述：

  - 全数字式波束形成器。

  - 数字化二维灰阶成像单元。

  - 数字化彩色多普勒单元。

  - 数字化频谱多普勒显示和分析单元。

  - 数字化能量血流成像单元。

  - B 模式/ CFM / PWD模式分别独立角度偏转功能。

  - 两种组织谐波成像模式, 可用于全部2D探头和4D探头，谐波频率明确显示，可视可调。

  - 系统动态范围≥280dB。

  - 高清晰斑点噪音抑制技术≥10级可调。

  - 空间复合成像技术。(提供≥9线偏转的曲别针试验图片）

  - 梯形成像、凸型扩展功能。

  - 支持跟踪对比技术，可将不同日期，不同时间、不同病人图像进行同屏对比显示，支持不同探头图像、动静态图像同屏对比显示，便于疾病的归类统计示教，且所对比的左右两幅图像大小一致，并可进行图像处理和测量注释。

  - 具备穿刺引导，并具备三种引导方式。

  - 全屏放大显示功能。

  - Zoom 局部放大功能。

  - 双幅实时成像，成像大小不变。

  - ≥8个焦点可调。

  - 实时双同步、三同步。

  - 自动优化。

  - 测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式)

    - 一般测量。

    - 妇、产科测量包，支持产科自动测量。

    - 血管测量包。

    - 泌尿科测量与分析，支持膀胱自动测量。

    - 肾脏测量包。

    - 肌骨软件测量包

    - 容积测量包。

    - 多普勒血流测量与分析。

    - 自动多普勒血流测量与分析。

    - 客户自定义测量。

  - 自动工作流，可根据医生习惯自定义检查规范，减少重复操作，并具备智能程序化操作流程编辑功能，如：自动注释、体标（体标上探头的位置和方向）等，提高扫查效率。

  - 图像存储与(电影)回放重现单元。

  - 输入/输出信号：

    - 输入：音频。

    - 输出：DVI、音频。

  - 图像管理与记录装置：

    - 超声图像存档与病案管理系统。

    - 一体化原始数据的简帖版可以存储和回放动态及静态图像以往图像与当前图像同屏对比显示。

    - DVD –RW。

    - ≥2个USB接口，可一键快速将图象存储至USB、硬盘，无需其他格式转换操作，无需进入病人档案或系统设置。

    - 客户报告系统。

- 6、技术参数及要求：

  - 系统通用功能：

    - ≥15英寸高分辨率液晶监视器，显示屏亮度可实时调节。

    - 扫描方式：逐行扫描，高分辨率。

    - 主机自带180°可旋转的支撑架，显示器具备大角度倾斜功能，角度≥120°。

    - *≥3个激活的探头接口。（提供证明图片）

    - 三个探头支撑架

    - 整机重量≤6.5kg。

  - 探头及配件规格：

    - 探头数量：1个(线阵)

    - 频率：宽频带或变频探头，所有探头及所有模式有明确的工作频率显示，实现二维、彩色、多普勒频率独立可调，基波中心频率可选择≥4种，谐波频率可选≥4种，多普勒可选不同频率≥3种。

  - 二维灰阶显像主要参数：

    - 扫描线：每帧线密度≥512超声线。

    - 发射声束聚焦：连续聚焦。

    - 接收方式：多倍信号并行处理。

    - 数字式声束形成器：数字式全程动态连续聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit。

    - 回放重现：回放时间≥1000秒。

    - 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，并可以图形化标志显示选择界面，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。

    - 增益调节：B/M可独立调节，TGC分段调节。

    - 支持彩色M型。

    - *最大显示深度≥36cm。（请提供证明图片）

  - 频谱多普勒：

    - 方式：脉冲波多普勒：PWD。PWD：血流速度最大10m/s，（提供证明图片）

    - 最低测量速度：≤1mm/s(非噪声信号)。

    - 取样宽度及位置范围：宽度0.5mm至28mm。

    - 显示控制：反转显示(左/右；上/下)零移位。

    - 频谱自动跟踪与测量。

  - 彩色多普勒：

    - 显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示、方差显示。

    - 具有双同步 / 三同步显示(B/PW/CF、B/PW/PDI)。

    - 彩色模式下支持彩色立体血流显示功能

    - 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20°。

    - 显示控制：零位移动分12级、黑/白与彩色比较、彩色对比。

    - 彩色多普勒能量图，彩色方向性能量图。

    - 彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤1cm/s（非噪声信号）。

    - 支持组织多普勒成像。

- 7、备件、资料及其它

  - 备件：为保证设备正常运行，卖方存入所有必须的备件，并保证10年以上的供应期。

  - 资料

    - 卖方须向买方提供操作手册一套。

    - 卖方须向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求。

  - 技术服务

    - 在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。

    - 设备安装后，医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。买方有权委托中国有资格的单位对上述仪器进行精度校核。

- 8、技术培训要求

- 8.1现场培训：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

8.2集中培训：根据设备技术要求，可向买方提供使用和维修技术人员培训。

# 第五章  评标方法

- 一．评标方法

按照《中华人民共和国政府采购法》、中华人民共和国2015年第658号国务院令--《中华人民共和国政府采购法实施条例》和中华人民共和国财政部2017年第87号部长令--《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，本次评标采用综合评分法--投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。（最低报价不是中标的唯一标准）。

- 二．评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责

2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术、合同条款等实质性要求；

2.2要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

2.3对投标文件进行比较和评价；

2.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

2.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

- 三．供应商存在下列情况之一的，投标无效

3.1未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

3.2投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

3.3不具备招标文件中规定的资格要求的；

3.4报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

3.5投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

3.6无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的；

3.7单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加本项目同一合同项下的投标的；

3.8为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，参加本采购项目投标的；

3.9提供虚假投标文件和资料的。

3.10法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

- 四．供应商有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效

4.1不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5不同供应商的投标文件相互混装；

4.6不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 五、评审标准

5.1初步评审标准：

5.1.1资格评审标准：见附件1初步审查要素表

5.1.2符合性评审标准：见附件1初步审查要素表

5.2分值构成与评分标准:见附件2评标因素及权重分值表

- 六．评审程序

6.1本采购项目评标按照下列工作程序进行（在上一步评审中被认定无效投标者，不进入下一步的评审）。

6.1.1投标文件初审；

6.1.2澄清有关问题；

6.1.3比较与评价；

6.1.4推荐中标候选人名单。

6.2投标文件初审

采购人或采购代理机构根据本章第5.1.1 项规定的评审标准对投标文件进行资格性审查。有一项不符合评审标准的，将被认定为无效投标。

评标委员会根据本章第 5.1.2项规定的评审标准对投标文件进行符合性评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

在资格性审查阶段，不符合招标文件要求的，不得进入符合性审查，在符合性审查时未通过的，不得进入后续评审环节。

6.3投标文件的澄清

6.3.1为有助于投标文件的审查、比较和评价，评标委员会可要求供应商对其投标文件中非实质性（投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容）的有关问题进行澄清、说明或者补正。有关澄清、说明或者补正的要求和答复应以书面形式提交，并由其法定代表人或被授权人签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明。

6.3.2有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

- 6.3.3评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.4投标文件比较与评价

6.4.1评委会应按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

6.4.2如果投标文件没有实质性响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留，从而使其投标成为实质性响应的投标。

- 七．政策性扣减

7.1政策性扣减范围

7.1.1供应商符合小型、微型企业或监狱企业、残疾人福利性单位条件的，其投标报价价格评审时将按相应比例进行扣减。

7.1.2依据关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

（2）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（3）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

(4)中小企业参加政府采购活动，应当出具符合财库〔2020〕46号规定的《中小企业声明函》,否则不得享受相关中小企业扶持政策。

7.1.3采购人拟采购产品属于优先采购节能、环境标志产品范围的，应当优先采购节能、环境标志产品；拟采购产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购。

（1）采购人依据节能产品、环境标志产品品目清单和节能、环境标志产品认证证书实施政府优先采购和强制采购。

（2）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

7.1.4监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业。

7.1.5符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，视同小型、微型企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.2政策性扣减方式

7.2.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目的非预留部分采购包中符合条件的小微企业报价给予10%的扣除。

7.2.2接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除；组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

7.2.3监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业、残疾人福利性单位属于小微企业的，不重复享受政策。

7.2.4供应商享受支持中小型企业发展政策优惠的，可以同时享受节能、环境标志产品优先采购政策。

- 八．特殊情况的处理

- 8.1单一产品采购项目中，提供相同品牌的产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，按以下方法处理：

- 8.1.1使用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人及评标委员会按照技术方案、售后服务等内容择优选择确定一个参加评标的供应商，其他投标无效。

- 8.1.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人及评标委员会按照投标报价最低的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

- 8.2非单一产品采购项目中，提供相同品牌的核心产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，按以下方法处理：

- 8.2.1使用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌核心产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且投标报价最低的参加评标；投标报价相同的，由采购人及评标委员会按照技术方案、售后服务等内容择优选择确定一个参加评标的供应商，其他投标无效。

- 8.2.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人及评标委员会按照投标报价最低的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

8.3投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 8.3.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；如果单独密封的开标一览表(报价表)与投标文件正本的开标一览表(报价表)不一致，以单独密封的开标一览表(报价表)为准。

- 8.3.2投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 8.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以单独密封的开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 8.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

按上述修正的顺序和方法调整的投标报价应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，其投标将按无效投标处理。

- 九．定标

9.1评标结果由全体评标委员会成员签字确认。

9.2采购人根据评标报告中推荐的中标候选人排列顺序确定中标人，以复函通知采购代理机构。

附件1：

- 初步审查要素表

| 条款号 |  | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资格评审 标准 | 基本资格条件 |  | - 1、提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； - 供应商是法人或其他组织的应提供营业执照等证明文件，供应商是自然人的应提供有效的自然人身份证明。 |
|  |  |  |  | - 2、提供2021年度经审计的财务报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（基本账户信息）或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函； |
|  |  |  |  | 3、提供投标截止日前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料； |
|  |  |  |  | 4、提供投标截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； |
|  |  |  |  | 5、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；（格式自拟） |
|  |  |  |  | - 6、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（格式自拟） |
|  |  | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | - / |
|  |  | 特定资格条件 |  | - 1、法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）； |
|  |  |  |  | - 2、投标人为制造厂家需提供医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证；投标人为经销商的需提供医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证，并提供生产厂家的医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证； |
|  |  |  |  | 3、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证； |
|  |  |  |  | 4、所投产品为进口产品的，投标人为经销商的，需提供产品制造厂家对所投进口产品的授权书，或具有授权权限的代理商对所投进口产品的授权书（且需提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件需能显示设备制造厂家对所投产品授权链条的完整性），产品制造厂家直投不需要提供； |
|  |  |  |  | 5、供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法失信主体，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（采购代理机构于本项目招标公告发布后至开标当日查询相关信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商，采购代理机构将拒绝其参与政府采购活动，查询结果以电子或纸质方式留存） |
|  |  |  |  | 6、投标保证金缴纳凭证或担保机构出具的保函 |
| 注：以上为必备资格条件，第（4）项仅针对2包、3包、7包、9包，缺一项或某项达不到要求，按无效投标处理。资格审查时以投标文件中所附证明材料（信用中国和中国政府采购网信用记录可不提供，由代理机构查询并留存）为准，原件备查。 |  |  |  |  |
| 2.1.2 | 符合性评审标准 | 有效性审查 | 投标文件的签署盖章 | 投标文件上法定代表人或被授权人的签字齐全并加盖公章 |
|  |  |  | 投标文件格式 | 应符合“投标文件格式”要求 |
|  |  |  | 报价 | 按招标文件要求报价，不得提交选择性报价，且报价不超过采购预算金额或最高限价。 |
|  |  | 完整性审查 | 投标文件份数 | 应符合“供应商须知前附表”规定的正本、副本、电子文件、开标一览表数量 |
|  |  |  | 投标文件内容 | 投标文件内容齐全、无遗漏 |
|  |  | 响应性审查 | 对招标文件响应程度 | 要求实质性条款全部响应，不能有采购人不能接受的附加条件 |
|  |  |  | 交货期 | 应满足招标文件中要求的交货期 |
|  |  |  | 质保期 | 应满足招标文件中要求的质保期 |
|  |  |  | 投标有效期 | 应满足招标文件中的规定 |

附件2：

- 评标因素及权重分值表（1包）

| 类别 | 评审要素及赋分标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标 价格 (30分) | 1、经初审合格的投标文件，通过符合性审查的投标报价为有效投标价。对符合政策性扣减的有效投标报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格（评审价格）进行价格评审。 2、有效最低报价为基准价得30分。 3、按（有效最低报价/有效投标报价）×30的公式计算报价得分。 4、投标报价不完整的，不进入评标基准价的计算，本项得0分。 |  |  |
| 技术 评审 (50分) | ① | 技术参数 （30分） | 供应商填写技术规格响应表并提供支持文件，所投产品的彩页（如有）、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网或功能截图等）；评标委员会对供应商所投产品的功能和技术指标进行比较和评价。满足招标文件要求得30分，技术参数负偏离一项扣1分，扣完为止。 |
|  | ② | 供货渠道 (5分) | 供应商提供的产品供应渠道（产品来源渠道合法的证明文件：包括但不限于销售协议、代理协议或原厂授权等）、关键零部件及备品备件等配备情况，质量标准符合行业和国家相关规定，按总体响应优劣情况，按差别赋1-5分。 |
|  | ③ | 实施方案 （10分） | 根据供应商针对本项目的组织能力、实施方案、进度计划、货物运输、安全保障措施及应急处理措施等响应情况赋分： 内容完整，描述清晰，且能针对性满足项目需求的，得7-10分； 内容完整，描述简单，可行性一般，基本满足项目需要的，得4-7（含）分； 内容笼统，描述简单，可行性不强，需要优化后才能满足项目需要的，得1-4（含）分。不提供不得分。 |
|  | ④ | 技术力量配备（5分） | 投标人有完善的管理体系，针对本项目拟投入人员（工作人员情况，配备人员的类似项目实施经验）分工合理、责任明确，能确保项目顺利实施。按其响应程度计0-5分。 |
| 履约能 力及服 务承诺 (10分) | ① | 售后服务 （5分） | 具有售后服务机构，售后维护方案合理，具有专业售后服务人员（须提供缴纳社保的证明材料及拟配备专业售后服务人员联络方式）、专业维修设备，提供有详尽的配送、调试、验收等计划或预案、承诺，能有效保障售后服务的协调性、及时性。根据售后服务承诺及措施，响应时间长短等得0-5分。 |
|  | ② | 培训 （5分） | 供应商提供的培训方案全面、完整、可行、有针对性。培训内容有层次，培训方式适当，能够保障使用单位能熟练操作维护和正常使用，根据培训方案的合理性得0-5分。 |
| 业绩 (10分) | ① | 业绩 （10分） | 供应商提供2019年11月至今所投产品业绩，每提供1份得2分，最高得10分； 业绩证明（以合同或中标通知书为准，须在投标文件中附合同或中标通知书的扫描件加盖单位公章，原件备查）弄虚作假者，取消其中标资格。 |
| 备注：1、各评委应按照本评标方法独立打分。 2、分项评分超出评分标准范围或评标委员会成员对客观评审因素评分不一致时，采购代理机构可以要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告。 3、若出现综合得分并列时，比较投标价格，价格低的排序在前；若价格得分仍相同，比较技术得分，此分项得分高者排序在前；若技术得分仍相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者排序在前。 4、计算结果保留两位小数，第三位“四舍五入”。 5、评标过程中，若出现特殊情况时，由评标委员会决定暂停评标，并提出具体处理意见。 |  |  |  |

- 评标因素及权重分值表（2-10包）

| 类别 | 评审要素及赋分标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标 价格 (30分) | 1、经初审合格的投标文件，通过符合性审查的投标报价为有效投标价。对符合政策性扣减的有效投标报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格（评审价格）进行价格评审。 2、有效最低报价为基准价得30分。 3、按（有效最低报价/有效投标报价）×30的公式计算报价得分。 4、投标报价不完整的，不进入评标基准价的计算，本项得0分。 |  |  |
| 技术 评审 (50分) | ① | 技术参数 （30分） | 供应商填写技术规格响应表并提供支持文件，所投产品的彩页（如有）、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网或功能截图等）；评标委员会对供应商所投产品的功能和技术指标进行比较和评价。满足招标文件要求得30分，“*”项负偏离一项扣2分，其他参数负偏离一项扣1分，扣完为止。 |
|  | ② | 供货渠道 (5分) | 供应商提供的产品供应渠道（产品来源渠道合法的证明文件：包括但不限于销售协议、代理协议或原厂授权等）、关键零部件及备品备件等配备情况，质量标准符合行业和国家相关规定，按总体响应优劣情况，按差别赋1-5分。 |
|  | ③ | 实施方案 （10分） | 根据供应商针对本项目的组织能力、实施方案、进度计划、货物运输、安全保障措施及应急处理措施等响应情况赋分： 内容完整，描述清晰，且能针对性满足项目需求的，得7-10分； 内容完整，描述简单，可行性一般，基本满足项目需要的，得4-7（含）分； 内容笼统，描述简单，可行性不强，需要优化后才能满足项目需要的，得1-4（含）分。不提供不得分。 |
|  | ④ | 技术力量配备（5分） | 投标人有完善的管理体系，针对本项目拟投入人员（工作人员情况，配备人员的类似项目实施经验）分工合理、责任明确，能确保项目顺利实施。按其响应程度计0-5分。 |
| 履约能 力及服 务承诺 (10分) | ① | 售后服务 （5分） | 具有售后服务机构，售后维护方案合理，具有专业售后服务人员（须提供缴纳社保的证明材料及拟配备专业售后服务人员联络方式）、专业维修设备，提供有详尽的配送、调试、验收等计划或预案、承诺，能有效保障售后服务的协调性、及时性。根据售后服务承诺及措施，响应时间长短等得0-5分。 |
|  | ② | 培训 （5分） | 供应商提供的培训方案全面、完整、可行、有针对性。培训内容有层次，培训方式适当，能够保障使用单位能熟练操作维护和正常使用，根据培训方案的合理性得0-5分。 |
| 业绩 (10分) | ① | 业绩 （10分） | 供应商提供2019年11月至今所投产品业绩，每提供1份得2分，最高得10分； 业绩证明（以合同或中标通知书为准，须在投标文件中附合同或中标通知书的扫描件加盖单位公章，原件备查）弄虚作假者，取消其中标资格。 |
| 备注：1、各评委应按照本评标方法独立打分。 2、分项评分超出评分标准范围或评标委员会成员对客观评审因素评分不一致时，采购代理机构可以要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告。 3、若出现综合得分并列时，比较投标价格，价格低的排序在前；若价格得分仍相同，比较技术得分，此分项得分高者排序在前；若技术得分仍相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者排序在前。 4、计算结果保留两位小数，第三位“四舍五入”。 5、评标过程中，若出现特殊情况时，由评标委员会决定暂停评标，并提出具体处理意见。 |  |  |  |

# 第六章  投标文件构成及格式

项目编号：HXGJXM2022-ZC-GK1090

（正本或副本）

医疗服务能力提升重症建设及设备补缺项目·   包

投 标 文 件

供应商名称：               （公章）

年   月   日

目    录

- 投标函

- 投标报价表

- 投标方案说明书

- 商务条款偏离表

- 供应商承诺书

- 资格证明文件

- 其他资料

## 一、投标函

致：柞水县人民医院/华夏国际项目管理有限公司

根据贵方“       项目名称                 ”的投标邀请(编号+包号：        )，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表供应商(供应商名称、地址) 提交投标文件正本壹份、副本一式    份、电子版    份、开标一览表    份。并提交投标保证金，金额为             。

我方承诺如下：

- 投标报价为小写：         （大写：         ）。

- 如果中标，我们根据招标文件的规定，履行合同的责任和义务。

- 我们已详细阅读和审核全部招标文件（含修改部分，如有的话）及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

- 我们同意在投标有效期内（自开标之日起    天），本投标函对我方具有约束力。

- 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

- 同意提供贵方可能另外要求的与本投标有关的任何证据和资料。

- 我们同意，如果中标，向华夏国际项目管理有限公司交纳招标代理服务费。

- 与本投标有关的一切正式往来通讯为：

联系地址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

供应商名称：                   （盖单位公章）

法定代表人或被授权人：      （签字或盖章）

日    期：   年   月   日

- 二、投标报价表

2.1开标一览表

项目名称：

项目编号+包号：

| 投标报价 （元） | 交货期 | 质保期 （年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（大写）： （小写：￥ ） |  |  |  |
| 备注：表内报价内容以元为单位，保留小数点后（两位）。 |  |  |  |

供应商名称：                   （盖单位公章）

法定代表人或被授权人：       （签字或盖章）

日    期：      年    月    日

注：本表应按“供应商须知”的规定密封单独提交。

2.2投标分项报价表

项目名称：

项目编号+包号：

| 产品 费用 | 名称 | 品牌 | 型号和规格 | 原产地及制造厂名 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |
| 保留小数点后两位。 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：                        （盖单位公章）

法定代表人或被授权人：            （签字或盖章）

日    期：      年   月    日

注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3、供应商可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

2.3关键零部件及备品备件清单 （如有）

| 序号 | 名称 | 型号、规格 | 国别、制造商 | 单价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | … |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

供应商名称：                        （盖单位公章）

法定代表人或被授权人：      （签字或盖章）

日      期：      年    月    日

注：1、如果不提供详细关键零部件及备品备件清单将视为没有实质性响应招标文件。

2、供应商可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

2.4耗材清单（如有）

| 序号 | 耗材名称 | 规格 | 单价（元） | 预计年用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

供应商名称：                        （盖单位公章）

法定代表人或被授权人：      （签字或盖章）

日      期：      年    月    日

## 三、投标方案说明书

按照招标文件的要求编制投标方案说明书，逐条对招标文件提出的技术要求和商务要求进行应答，说明所提供的货物和服务对招标的技术和商务要求是否做出了实质性响应并提供支持文件。

附表1

技术规格响应表

| 序号 | 品目 | 招标规格 *1 | 投标规格 *2 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：                        （盖单位公章）

法定代表人或被授权人：      （签字或盖章）

日      期：      年   月    日

注:  1、 *1指招标文件中的技术规格(参数),供应商应按照招标文件中的内容逐项响应。

- *2 指供应商拟提供的投标产品的功能及技术规格(参数),供应商应逐条如实填写并提供相应的支持文件。

- 偏离说明填写：优于、满足或低于。

附表2 本项目拟投入人员汇总表（如有）

（一）本项目拟投入人员汇总表

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 工作 年限 | 拟担任的职务 | 岗位 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、“岗位情况”须注明该人在本单位是在岗、返聘还是外聘。

2、供应商可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

## 四、商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件中商务响应与招标文件要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须提交空白表。

2、供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进处罚。

供应商名称：                     （盖单位公章）

法定代表人或被授权人：      （签字或盖章）

日      期：      年   月    日

- 五、供应商承诺书

5.1陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

- 在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

- 不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

- 不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

- 不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

- 不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

- 不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

- 不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

- 尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

- 不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：                       （盖章）

被授权人：                       （签字）

地  址：

邮  编：

电  话：

年    月    日

5.2 供应商企业关系关联承诺书

- 1、供应商在本项目投标中，不存在与其它供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺：

- 1.1管理关系说明：

- 我单位管理的具有独立法人的下属单位有：                 。

- 我单位的上级管理单位有              。

- 1.2股权关系说明：

- 我单位控股的单位有           。

- 我单位被              单位控股。

- 1.3单位负责人：

- 2、              （是或否，没有填否） 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

- 3、其他与本项目有关的利害关系说明：

- 我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

- 供应商名称：                     （盖单位公章）

- 法定代表人或被授权人：      （签字或盖章）

年    月    日

## 六、资格证明文件

- （一）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并提供以下资料；

- 1、提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

供应商是法人或其他组织的应提供营业执照等证明文件，供应商是自然人的应提供有效的自然人身份证明；

- 2、提供2021年度经审计的财务报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（基本账户信息）或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；

- 3、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；（格式自拟）

- 4、提供投标截止日前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

- 5、提供投标截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

- 6、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

- （二）落实政府采购政策需满足的资格要求：/

- （三）特定资格条件：

- 1、法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）；

- 2、投标人为制造厂家需提供医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证；投标人为经销商的需提供医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证，并提供生产厂家的医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证；

- 3、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证；

- 4、所投产品为进口产品的，投标人为经销商的，需提供产品制造厂家对所投进口产品的授权书，或具有授权权限的代理商对所投进口产品的授权书（且需提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件需能显示设备制造厂家对所投产品授权链条的完整性），产品制造厂家直投不需要提供；（此项仅针对2包、3包、7包、9包）

- 5、供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法失信主体，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

- 6、投标保证金缴纳凭证或担保机构出具的保函。

- 法定代表人身份证明/法定代表人授权书

法定代表人身份证明

供应商名称：

统一社会信用代码：

注册地址：

成立时间：    年   月  日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：      系         （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（正反面）

供应商名称：                            （盖单位公章）

日   期：         年       月      日

- 说明：仅限法定代表人参加时提供。

法定代表人授权书

致：柞水县人民医院/华夏国际项目管理有限公司

(供应商名称)   按中华人民共和国法律于（     年    月    日 ）  成立。法定代表人  姓名   特授权  被授权人姓名  代表我公司全权办理针对本次  项目名称、项目编号   投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

本授权有效期与投标有效期一致。

| 被授权人签字或盖章： | 法定代表人签字或盖章： |
| --- | --- |
| 职务： | 职务： |

附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件（正反面）

供应商名称：                            （盖单位公章）

日   期：         年       月      日

- 说明：法定代表人直接投标时无需提供。

- 保证金缴纳凭证或担保机构出具的保函

本页附投标保证金缴纳凭证复印件或投标保函正本复印件

- 七、其他资料

1、基本存款账户开户许可证（基本账户信息）。

2、依据招标文件要求，供应商认为有必要说明的其他内容。

3、其他可以证明供应商实力的文件。

- 附件1

- 投标担保函（参考格式）

编号：

___________________（采购人或采购代理机构）：

鉴于_______________（以下简称“供应商”）拟参加编号为___________的_______项目      （以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1、中标后供应商无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2、招标文件规定的供应商应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币______元（大写_________________），即本项目     的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起______个月止。

三、承担保证责任的程序

1、你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明供应商发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2、我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在_____个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代供应商向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1、保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2、我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3、按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1、依照法律规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2、因你方原因致使供应商发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3、因不可抗力造成供应商发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4、你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为________________法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：                  （公章）

年   月   日

### 附件2

### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- （标的名称），属 于 （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	   人，营业收入为 	万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	  人，营业收入为  	万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、中小企业参加政府采购活动，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交本《中小企业声明函》。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、按照第四章采购内容及技术要求中所列内容逐项声明。

- 附件3

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：                 （盖章）

日     期：         年       月      日

备注：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责；非残疾人福利性单位无需提供。

- 附件4

- 监狱企业证明文件

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，非监狱企业无需提供。