| 序号 | 产品 名称 | 功能特点及技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 身高体重测试仪 | 1.≥7英寸彩色高分辨率液晶显示屏，具有背光开关；内置IC卡读卡模块，可读取CPU卡； 2.闭源操作系统，应用2.4G无线传输技术，主机有效传输距离≥200米； 3.双芯片数据备份，可存储≥50000条测试数据，带年月日时分秒显示可查询成绩和时间； 4.主机与外设采用无线连接；内置锂电池、可充电，支持连续工作≥10小时，全程低压测试； 5.主机预留USB接口，可连接电脑导入测试者信息；数据传输可集中上传和实时上传两种方式； 6.具备数字，英文字母，智能IC，ID卡，扫描枪五种输入读写功能； 7.主机键盘采用硅胶按键，主机采用内置式天线，主机配置≥两个USB接口，可满足电脑、U盘、激光打印机等产品的连接需求，可支持多种存储方式，并保证数据在被误删除以后能够直接恢复，主机可以保存≥10年的测试数据； 8.主机可定制身份证识别功能，内置每个测试项目主机内，直接刷身份证读取测试者信息，无需其他辅助设备转换测试者个人信息； 9.产品必须符合国家标准。 外设： ▲1.体重称表面配有水平仪，可调校体重称水平； 2.自动测试身高与体重，同时显示身高、体重、BMI值等数据； ▲3.外设与主机之间采用2.4G无线传输，内置天线； 4.测量范围：身高：90-215cm；体重0～200kg；分度值：身高0.1cm；体重0.1kg；误差：身高±0.1cm；体重±0.1kg。 | 3套 |
| 2 | 肺活量测试仪 | 1.≥7英寸彩色高分辨率液晶显示屏，具有背光开关；内置IC卡读卡模块，可读取CPU卡； 2.闭源操作系统，应用2.4G无线传输技术，主机有效传输距离≥200米； 3.双芯片数据备份，可存储≥50000条测试数据，带年月日时分秒显示可查询成绩和时间； 4.主机与外设采用无线连接；内置锂电池、可充电，支持连续工作≥10小时，全程低压测试； 5.主机预留USB接口，可连接电脑导入测试者信息；数据传输可集中上传和实时上传两种方式； 6.具备数字，英文字母，智能IC，ID卡，扫描枪五种输入读写功能； 7.主机键盘采用硅胶按键，主机采用内置式天线，主机配置≥两个USB接口，可满足电脑、U盘、激光打印机等产品的连接需求，可支持多种存储方式，并保证数据在被误删除以后能够直接恢复，主机可以保存≥10年的测试数据； 8.主机可定制身份证识别功能，内置每个测试项目主机内，直接刷身份证读取测试者信息，无需其他辅助设备转换测试者个人信息； 9.产品必须符合国家标准。 外设： ▲1.测试人体呼吸的最大通气能力，可防积水，防补气； 2.仪器具有可扩展性，可根据需要配置≥8人同时测试； 3.外设自带显示屏可实时显示电量、测试数据等信息状态，同时外设可单独测量； 4.外设与主机之间采用2.4G无线传输，内置天线； 5.技术参数：测量范围：0～9999ml；分度值：1ml；误差：±2%； | 3套 |
| 3 | 台阶试验测试仪 （6人测试） | 1.≥7英寸彩色高分辨率液晶显示屏，具有背光开关；内置IC卡读卡模块，可读取CPU卡； 2.闭源操作系统，应用2.4G无线传输技术，主机有效传输距离≥200米； 3.双芯片数据备份，可存储≥50000条测试数据，带年月日时分秒显示可查询成绩和时间； 4.主机与外设采用无线连接；内置锂电池、可充电，支持连续工作≥10小时，全程低压测试； 5.主机预留USB接口，可连接电脑导入测试者信息；数据传输可集中上传和实时上传两种方式； 6.具备数字，英文字母，智能IC，ID卡，扫描枪五种输入读写功能； 7.主机键盘采用硅胶按键，主机采用内置式天线，主机配置≥两个USB接口，可满足电脑、U盘、激光打印机等产品的连接需求，可支持多种存储方式，并保证数据在被误删除以后能够直接恢复，主机可以保存≥10年的测试数据； 8.主机可定制身份证识别功能，内置每个测试项目主机内，直接刷身份证读取测试者信息，无需其他辅助设备转换测试者个人信息； 9.产品必须符合国家标准。 外设： 1.使用专业医疗级血氧传感器测量脉搏，可以6人同时测试，可扩展12人同时测试，同时测量；对无法完成测试的人有中途取消功能； 2.外设与主机之间采用2.4G无线传输，内置天线。 3.测量范围：0～900次；分度值：1 次；误差：±1次； | 3套 |
| 4 | 握力测试仪 | 1.≥7英寸彩色高分辨率液晶显示屏，具有背光开关；内置IC卡读卡模块，可读取CPU卡； 2.闭源操作系统，应用2.4G无线传输技术，主机有效传输距离≥200米； 3.双芯片数据备份，可存储≥50000条测试数据，带年月日时分秒显示可查询成绩和时间； 4.主机与外设采用无线连接；内置锂电池、可充电，支持连续工作≥10小时，全程低压测试； 5.主机预留USB接口，可连接电脑导入测试者信息；数据传输可集中上传和实时上传两种方式； 6.具备数字，英文字母，智能IC，ID卡，扫描枪五种输入读写功能； 7.主机键盘采用硅胶按键，主机采用内置式天线，主机配置≥两个USB接口，可满足电脑、U盘、激光打印机等产品的连接需求，可支持多种存储方式，并保证数据在被误删除以后能够直接恢复，主机可以保存≥10年的测试数据； 8.主机可定制身份证识别功能，内置每个测试项目主机内，直接刷身份证读取测试者信息，无需其他辅助设备转换测试者个人信息； 9.产品必须符合国家标准。 外设： 1.自动测试握力大小； ▲2.手柄可以根据测试者的实际情况来调整手柄的间距，以数字形式显示，自动锁定受测者测试数值，可记录、显示施加在握力传感器上的最大力值； 3.外设与主机之间采用2.4G无线传输，内置天线； 4.技术参数：测量范围： 0～100kgf；分度值：0.1kgf； 误差：±1kgf； | 3套 |
| 5 | 闭眼单脚站立测试仪 | 1.≥7英寸彩色高分辨率液晶显示屏，具有背光开关；内置IC卡读卡模块，可读取CPU卡； 2.闭源操作系统，应用2.4G无线传输技术，主机有效传输距离≥200米； 3.双芯片数据备份，可存储≥50000条测试数据，带年月日时分秒显示可查询成绩和时间； 4.主机与外设采用无线连接；内置锂电池、可充电，支持连续工作≥10小时，全程低压测试； 5.主机预留USB接口，可连接电脑导入测试者信息；数据传输可集中上传和实时上传两种方式； 6.具备数字，英文字母，智能IC，ID卡，扫描枪五种输入读写功能； 7.主机键盘采用硅胶按键，主机采用内置式天线，主机配置≥两个USB接口，可满足电脑、U盘、激光打印机等产品的连接需求，可支持多种存储方式，并保证数据在被误删除以后能够直接恢复，主机可以保存≥10年的测试数据； 8.主机可定制身份证识别功能，内置每个测试项目主机内，直接刷身份证读取测试者信息，无需其他辅助设备转换测试者个人信息； 9.产品必须符合国家标准。 外设： 1.外设与主机之间采用2.4G无线传输，内置天线，自动测试出闭眼单脚站立时间； ▲2.外设采用红外对射技术，测试区域≥1米，可扩展为4米，红外发射与接收杆之间无线连接； 3.技术参数：测量范围：0～9999.9s ；分度值：0.1s ；误差：±0.1s； | 3套 |
| 6 | 仰卧起坐测试仪（腰带款） | 1.≥7英寸彩色高分辨率液晶显示屏，具有背光开关；内置IC卡读卡模块，可读取CPU卡； 2.闭源操作系统，应用2.4G无线传输技术，主机有效传输距离≥200米； 3.双芯片数据备份，可存储≥50000条测试数据，带年月日时分秒显示可查询成绩和时间； 4.主机与外设采用无线连接；内置锂电池、可充电，支持连续工作≥10小时，全程低压测试； 5.主机预留USB接口，可连接电脑导入测试者信息；数据传输可集中上传和实时上传两种方式； 6.具备数字，英文字母，智能IC，ID卡，扫描枪五种输入读写功能； 7.主机键盘采用硅胶按键，主机采用内置式天线，主机配置≥两个USB接口，可满足电脑、U盘、激光打印机等产品的连接需求，可支持多种存储方式，并保证数据在被误删除以后能够直接恢复，主机可以保存≥10年的测试数据； 8.主机可定制身份证识别功能，内置每个测试项目主机内，直接刷身份证读取测试者信息，无需其他辅助设备转换测试者个人信息； 9.产品必须符合国家标准。 外设： 1.自动测试一分钟内完成仰卧起坐的次数； ▲2.外设采用腰带式，自动判断人体运动姿态和位置，适用各种身材测试者； ▲3.外设自带显示屏可实时显示电量、测试数据等信息状态，并具有存储功能； 4.仪器具有可扩展性，可根据需要配置≥4人同时测试； 5.外设与主机之间采用2.4G无线传输，内置天线。 6.技术参数：测量范围：0～9999次；分度值：1次；误差：0次； | 3套 |
| 7 | 俯卧撑测试仪（红外杆款） | 1.≥7英寸彩色高分辨率液晶显示屏，具有背光开关；内置IC卡读卡模块，可读取CPU卡； 2.闭源操作系统，应用2.4G无线传输技术，主机有效传输距离≥200米； 3.双芯片数据备份，可存储≥50000条测试数据，带年月日时分秒显示可查询成绩和时间； 4.主机与外设采用无线连接；内置锂电池、可充电，支持连续工作≥10小时，全程低压测试； 5.主机预留USB接口，可连接电脑导入测试者信息；数据传输可集中上传和实时上传两种方式； 6.具备数字，英文字母，智能IC，ID卡，扫描枪五种输入读写功能； 7.主机键盘采用硅胶按键，主机采用内置式天线，主机配置≥两个USB接口，可满足电脑、U盘、激光打印机等产品的连接需求，可支持多种存储方式，并保证数据在被误删除以后能够直接恢复，主机可以保存≥10年的测试数据； 8.主机可定制身份证识别功能，内置每个测试项目主机内，直接刷身份证读取测试者信息，无需其他辅助设备转换测试者个人信息； 9.产品必须符合国家标准。 外设： ▲1.测试者无需佩戴任何辅助外设，自动测试一分钟内完成俯卧撑次数； ▲2.外设杆具有防阳光过滤功能； 3.采用 2.4G无线通讯技术，内置天线； 4.技术参数：测量范围：0～9999次；分度值：1次；误差：±1次 | 3套 |
| 8 | 坐位体前屈测试仪 | 1.≥7英寸彩色高分辨率液晶显示屏，具有背光开关；内置IC卡读卡模块，可读取CPU卡； 2.闭源操作系统，应用2.4G无线传输技术，主机有效传输距离≥200米； 3.双芯片数据备份，可存储≥50000条测试数据，带年月日时分秒显示可查询成绩和时间； 4.主机与外设采用无线连接；内置锂电池、可充电，支持连续工作≥10小时，全程低压测试； 5.主机预留USB接口，可连接电脑导入测试者信息；数据传输可集中上传和实时上传两种方式； 6.具备数字，英文字母，智能IC，ID卡，扫描枪五种输入读写功能； 7.主机键盘采用硅胶按键，主机采用内置式天线，主机配置≥两个USB接口，可满足电脑、U盘、激光打印机等产品的连接需求，可支持多种存储方式，并保证数据在被误删除以后能够直接恢复，主机可以保存≥10年的测试数据； 8.主机可定制身份证识别功能，内置每个测试项目主机内，直接刷身份证读取测试者信息，无需其他辅助设备转换测试者个人信息； 9.产品必须符合国家标准。 外设： 1.外设床体可根据测试者要求调整测量位置，适合所有年龄段的测试者，推板可自动复位； ▲2.具有双手推板检测功能，一只手离开推板，测量停止； 3.外设测量杆可调节，方便不同年龄段测试，外设可脱离主机单独使用； ▲4.外设与主机之间采用2.4G无线传输，内置天线，保证测量过程的顺畅及设备的稳定； 5.外设自带显示屏，可实时显示电量、测试数据等信息状态。 6.技术参数：测量范围：-20～40cm；分度值：0.1cm；误差：±1cm； | 3套 |
| 9 | 纵跳测试仪 | 1.≥7英寸彩色高分辨率液晶显示屏，具有背光开关；内置IC卡读卡模块，可读取CPU卡； 2.闭源操作系统，应用2.4G无线传输技术，主机有效传输距离≥200米； 3.双芯片数据备份，可存储≥50000条测试数据，带年月日时分秒显示可查询成绩和时间； 4.主机与外设采用无线连接；内置锂电池、可充电，支持连续工作≥10小时，全程低压测试； 5.主机预留USB接口，可连接电脑导入测试者信息；数据传输可集中上传和实时上传两种方式； 6.具备数字，英文字母，智能IC，ID卡，扫描枪五种输入读写功能； 7.主机键盘采用硅胶按键，主机采用内置式天线，主机配置≥两个USB接口，可满足电脑、U盘、激光打印机等产品的连接需求，可支持多种存储方式，并保证数据在被误删除以后能够直接恢复，主机可以保存≥10年的测试数据； 8.主机可定制身份证识别功能，内置每个测试项目主机内，直接刷身份证读取测试者信息，无需其他辅助设备转换测试者个人信息； 9.产品必须符合国家标准。 外设： 1.外设与主机之间采用2.4G无线传输，内置天线，自动测量人体滞空时间，计算纵跳高度； ▲2.外设采用红外对射技术，测试区域≥1米，可扩展为4米，红外发射与接收杆之间无线连接； 3.技术参数：测量范围：0～200cm；分度值：0.1cm ； 误差：±1%； | 3套 |
| 10 | 反应时测试仪 | 1.≥7英寸彩色高分辨率液晶显示屏，具有背光开关；内置IC卡读卡模块，可读取CPU卡； 2.闭源操作系统，应用2.4G无线传输技术，主机有效传输距离≥200米； 3.双芯片数据备份，可存储≥50000条测试数据，带年月日时分秒显示可查询成绩和时间； ▲4.主机与外设采用无线连接；内置锂电池、可充电，支持连续工作≥10小时，全程低压测试； 5.主机预留USB接口，可连接电脑导入测试者信息；数据传输可集中上传和实时上传两种方式； 6.具备数字，英文字母，智能IC，ID卡，扫描枪五种输入读写功能； ▲7.主机键盘采用硅胶按键，主机采用内置式天线，主机配置≥两个USB接口，可满足电脑、U盘、激光打印机等产品的连接需求，可支持多种存储方式，并保证数据在被误删除以后能够直接恢复，主机可以保存≥10年的测试数据； 8.主机可定制身份证识别功能，内置每个测试项目主机内，直接刷身份证读取测试者信息，无需其他辅助设备转换测试者个人信息； 9.产品必须符合国家标准。 外设： ▲1.外设与主机之间采用2.4G无线传输，内置天线，自动测试出选择反应时数据； 2.技术参数：测量范围：量程：0～60000ms ；分度值：1ms ；误差：±1ms； | 3套 |
| 11 | 国民体质测试软件 | 一．国民体质测试软件： 国民体质监测中心研制《国民体质测试标准》计算机应用系统（版本V2.0） 二．无线数据采集器： 1.配合PC机软件，自动采集各测试主机数据；内置天线、内置无线模块；可支持8台采集器同时使用； 2.采用2.4G无线数据传输协议，传输距离≥200米，可以实时采集主机数据； 3.可无线采集主机数据；多种接口设计；标准RS-232，计算机通讯接口；RS485接口，≥2个USB接口； 4.可内置非接触IC卡读卡模块，读写MIFARE系列IC卡上信息；具备身份识别和信息录入功能。 三．非接触式射频IC卡： 1.存储测试者信息，并通过IC卡对测试者进行信息录入和测试，IC卡与系统关联，通过IC卡可以查询测试者信息、测试数据； 2.工作频率：13.56MHZ；通信速率：≥100KBPS、可带彩照； 3.具有身份鉴别，数据加密等安全技术； 4.支持多系统运行，具有防冲突机制，支持多卡操作； 5.数据保存期≥10年，可改写≥10万次，读无限次； 6.具有免接触、无损耗、无需维护等； 四．肺活量吹嘴： 1.可消毒后反复使用，数量≥200个（肺活量测试仪配备耗材）； 2.透明，硬塑设计（标有品牌商标）； 五．电子血压计： 1.测试位置:上臂式； 2.测试范围:血压测量值超过135/85mm Hg 自动提示； 3.加压模式:智能加压； 4.显示方式:LCD 数字显示； 5.工作模式:全自动。 六．数据处理系统： 1.屏幕尺寸：≥14.0英寸； 2.系统：Windows 10及以上专业版； 3.类型：轻薄便携式； 4.厚度：≤18.0mm； 5.处理器：intel i5及以上； 6.内存容量：≥16GB； 7.硬盘（SSD）：≥512GB； 七．黑白激光打印机： 1.功能：复印，扫描，打印； 2.打印速度：≥25页/分； 3.扫描功能：平板式； 4.连接方式：无线连接； 5.最大支持幅面：A4； |  |
| 12 | 体态评估检测仪 | 1.液晶屏：≥43英寸，分辨率≥1080*1920； 2.触摸：电容式触摸屏； 3.配置：八核 2.4GHz，安卓12.0操作系统； 4.网络接口：支持以太网、WiFi等网络链接方式； 6.打印机：支持打印机有线/无线连接； 7.识别原理：通过自带摄像头拍照功能采集数据； 8.设备尺寸（参考）：610mm(长)*450mm(宽)*1780mm(高)； 9.功能：通过智能AI技术，精准测评人体姿势，对人体功能性结构等18项体态问题进行检测及脊柱、颈椎、胸腰椎躯干活动度等19项局部结构精准测评。其测量结果与人体解剖结构相结合，以可视化形式呈现测评数据，出测评报告时间≤15秒。 | 3套 |
| 13 | 亚健康 测试仪 | 1.屏幕尺寸：≥15英寸； 2.屏幕尺寸分辨率：≥1024*768； 3.摄像头：≥1080P； 4.扬声器：2*3W； 5.网络连接方式：有线网络RJ-45接口，无线网，内置全网通4G模块，4G运营商支持移动，联通，电信； 6.认证：CCC产品认证，4G模块入网认证； 7.音量调节:屏幕下方调节旋钮； 8.远程功能:远程升级，远程状态监控，远程设置定时开关机，远程重启； 9.测量过程:自动检出人脸，自动同步微信性别设定，语音提醒，手部触觉自动启动测量； 10.报告展示,手机端； 11.功能：通过对人体的生物光电波扫描，实现对人体整体各组织、器官功能进行检测及健康评估，检测内容包括人体十大系统、70余项指标，预测潜在的危险因素及发展方向，对检测者亚健康做出早期预警，并根据检测结果提供运动、营养干预方案。 12.数据存储:云端存储，手机端可同步； | 3套 |