需求清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发动机 | 32H1480/1200KW | 台 | 1 |
| 2 | 发电机 | G1200 | 台 | 1 |
| 3 | 散热器 | 配套 | 台 | 1 |
| 4 | ATS | NH40SZ-1000A/4P | 台 | 1 |
| 5 | ATS | NH40SZ-2000A/4P | 台 | 1 |
| 6 | 底架 | 配套 | 套 | 1 |
| 7 | 蓄电池 | 6-QW-150 | 个 | 2 |
| 8 | 储能开关 | DW15-2500 | 个 | 1 |
| 9 | 原储能开关 | DW15-1000 | 个 | 1 |
| 10 | 基础台 | 1200KW配套 | 台 | 1 |
| 11 | 控制器系统 | CLE8510 | 套 | 2 |
| 12 | 油箱 | 1200 L | 个 | 1 |
| 13 | 并机柜 | 800*800*2200 | 套 | 1 |
| 14 | 电线电缆 (铜) | YJV3*240+120*2 | 米 | 80 |
| 15 | 机房改造 | 实际测量 | 项目 | 1 |
| 16 | 柜门 | 实际测量 | 台 | 2 |
| 17 | 铜排 | TMY10*100 | 米 | 20 |
| 18 | 铜排 | TMY6*60 | 米 | 20 |
| 19 | 电容补偿柜 | 500KVA | 台 | 1 |