陕西学前师范学院高压电缆改迁工程

清单编制说明

一、工程概况

- 1、工程名称：陕西学前师范学院高压电缆改迁工程

- 2、建设地点：陕西西学前师范学院--长安区神禾二路101号

- 3、建设单位：陕西学前师范学院

- 编制范围

陕西学前师范学院高压电缆改迁工程图纸中的全部内容，其中包括水平导向钻进，工作坑土方开挖及回填，以及检查井砌筑等内容。

- 编制说明

- 依据《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009）、《陕西省建设工程工程量清单计价费率》（2009）；

- 税率调整按陕建发[2019]45号《关于调整陕西省建设工程计价依据的通知》。

- 规费执行陕建发[2020]1097号《陕西省住房和城乡建设厅关于建筑施工安全生产责任保险费用计价的通知》。

- 养老保险费用执行陕建发[2021]1021号《关于全省统一停止收缴建筑业劳保费用的通知》。

- 广联达云计价平台GCCP6.0(6.410023.118)

- 其他相关说明

1.工作坑土方开挖尺寸为1.5m*2m，挖土深度3m,共计6座。

2.工作坑土方开挖尺寸以6m*2m，挖土深度2m,共计1座。

3.检查井尺寸按1m*2m*2m计入，底层铺设300厚3：7灰土。

4.现场施工区域围挡，围挡长度228m，围挡高度2.2m。