1.初始磋商报价表

| 序号 | 服务内容 | 服务期 | 报价 （折扣率%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01包 水暖、保洁材料配送服务 | 按合同约定执行 |  | 在磋商文件单品限价的基础上进行折扣报价 |

注：1、折扣的定义：定价10元的产品，卖家给予买家2元的价格减让，那么该产品的折扣为：折扣率=（10-2）/10*100%=80%，即为八折，本表要求磋商响应文件统一用折扣报价和描述，报价折扣率保留到小数点后两位，例如折扣率85%即为0.85（八五折）。

2、供应商响应报价中必须包括本项目全部内容的费用（包括但不限于完成采购需求所需要的产品成本、人员、服务费用、直接费用、间接费用、利润、税金、市场价格风险及其他相关的一切费用），供应商在响应报价中应综合考虑，采购人不再另行支付任何费用。

3、以上报价明细，主要用于让磋商小组了解报价构成结构，供磋商谈判参考使用。

供应商名称：					      (盖公章)

日 期：

分项报价表：

| 水暖、保洁材料清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 规格型号 | 单位 | 最高限价（元） | 折扣率（%） | 报价 （元） | 品牌 |
| 1 | 法兰铸钢闸阀 | DN50-Z41H-16C | 台 | 477.00 |  |  |  |
| 2 | 法兰铸钢闸阀 | DN65-Z41H-16C | 台 | 636.00 |  |  |  |
| 3 | 法兰铸钢闸阀 | DN80-Z41H-16C | 台 | 742.00 |  |  |  |
| 4 | 法兰铸钢闸阀 | DN100-Z41H-16C | 台 | 1017.60 |  |  |  |
| 5 | 法兰铸钢闸阀 | DN125-Z41H-16C | 台 | 1272.00 |  |  |  |
| 6 | 法兰铸钢闸阀 | DN150-Z41H-16C | 台 | 1537.00 |  |  |  |
| 7 | 法兰铸钢闸阀 | DN200-Z41H-16C | 台 | 1802.00 |  |  |  |
| 8 | 法兰铸钢闸阀 | DN250-Z41H-16C | 台 | 2279.00 |  |  |  |
| 9 | 法兰铸钢闸阀 | DN300-Z41H-16C | 台 | 3021.00 |  |  |  |
| 10 | 台上盆 | 20# | 个 | 106.00 |  |  |  |
| 11 | 台上盆 | 22# | 个 | 137.80 |  |  |  |
| 12 | 面盆下水 | DN32 | 套 | 6.36 |  |  |  |
| 13 | 面盆下水 | DN32不锈钢 | 套 | 26.50 |  |  |  |
| 14 | 面盆下水管 | DN32伸缩 | 套 | 7.42 |  |  |  |
| 15 | 面盆下水管 | DN32不锈钢 | 套 | 21.20 |  |  |  |
| 16 | 拖布池下水 | DN32 | 套 | 6.36 |  |  |  |
| 17 | 拖布池下水 | DN40 | 套 | 7.42 |  |  |  |
| 18 | 拖布池下水 | D50 | 套 | 8.48 |  |  |  |
| 19 | 拖布池下水 | DN75 | 套 | 12.72 |  |  |  |
| 20 | 拖布池下水 | DN32不锈钢 | 套 | 10.60 |  |  |  |
| 21 | 拖布池下水 | DN40不锈钢 | 套 | 15.90 |  |  |  |
| 22 | 拖布池下水 | DN50不锈钢 | 套 | 18.02 |  |  |  |
| 23 | 拖布池下水 | DN75不锈钢 | 套 | 21.20 |  |  |  |
| 24 | 不锈钢冲洗管 | DN25*600mm*1.5mm | 套 | 26.50 |  |  |  |
| 25 | 不锈钢冲洗管 | DN25*1500mm*1.5mm | 套 | 34.98 |  |  |  |
| 26 | 全铜延时四通冲洗阀 | DN25手按100mm长 | 套 | 116.60 |  |  |  |
| 27 | 全铜延时四通冲洗阀 | DN25手压100mm长 | 套 | 106.00 |  |  |  |
| 28 | 全铜延时四通冲洗阀 | DN25角式125mm长 | 套 | 137.80 |  |  |  |
| 29 | 全铜延时四通冲洗阀 | DN25脚踩100mm长 | 套 | 127.20 |  |  |  |
| 30 | 全铜延时脚踩阀 | DN25直筒120mm长 | 套 | 143.10 |  |  |  |
| 31 | 全铜延时脚踩阀 | DN25卧式100mm长 | 套 | 190.80 |  |  |  |
| 32 | 全铜延时脚踩阀 | DN25角式100mm长 | 套 | 190.80 |  |  |  |
| 33 | 全铜延时脚踩阀 | DN25卧式伸缩加长135mm长 | 套 | 212.00 |  |  |  |
| 34 | 全铜延时脚踩阀 | DN25角式伸缩加长135mm长 | 套 | 212.00 |  |  |  |
| 35 | 全铜小便延时阀 | 明装/暗装 大体 | 套 | 95.40 |  |  |  |
| 36 | 全铜小便延时阀 | 杯式 | 套 | 106.00 |  |  |  |
| 37 | 全铜小便延时阀 | 杯式加长 | 套 | 137.80 |  |  |  |
| 38 | 高水箱洁具 | 节水型 | 套 | 53.00 |  |  |  |
| 39 | 高水箱拉杆 | 配件/天平杆 | 个 | 10.60 |  |  |  |
| 40 | 高水箱支架 | 支架带弹簧 | 个 | 10.60 |  |  |  |
| 41 | 高水箱弹簧 | 配件 | 个 | 3.18 |  |  |  |
| 42 | 高水箱进水阀 | 支架进水阀浮球 | 个 | 25.44 |  |  |  |
| 43 | 高水箱 | 壁挂式 | 个 | 47.70 |  |  |  |
| 44 | 中位壁挂水箱 | 节水型 | 套 | 95.40 |  |  |  |
| 45 | 中位壁挂水箱洁具 | 节水型 | 套 | 47.70 |  |  |  |
| 46 | 全铜面盆龙头 | 单水大体350mm高 | 只 | 82.68 |  |  |  |
| 47 | 全铜面盆龙头 | 冷热水双联大体 | 只 | 190.80 |  |  |  |
| 48 | 面盆龙头 | 普通大体 | 只 | 47.70 |  |  |  |
| 49 | 全铜加厚三角阀 | 加长丝口总长度135mm | 只 | 23.32 |  |  |  |
| 50 | 不锈钢304加厚三角阀 | 加长丝口总长度135mm | 只 | 23.32 |  |  |  |
| 51 | 全铜快开龙头 | DN15大体带咀 | 只 | 26.50 |  |  |  |
| 52 | 全铜快开龙头 | DN15大体中长带咀 | 只 | 31.80 |  |  |  |
| 53 | 全铜快开龙头 | DN15大体特长带咀 | 只 | 34.98 |  |  |  |
| 54 | 铜芯水龙头 | DN15慢开 | 只 | 9.01 |  |  |  |
| 55 | 感应器龙头 | 面盆整套 | 套 | 402.80 |  |  |  |
| 56 | 感应器 | 小便器正套 | 套 | 265.00 |  |  |  |
| 57 | 感应器 | 大便器暗装整套 | 套 | 402.80 |  |  |  |
| 58 | 感应器 | 大便器冲洗阀式整套 | 套 | 371.00 |  |  |  |
| 59 | 供水金属软管 | 300mm 双内丝 | 根 | 15.90 |  |  |  |
| 60 | 供水金属软管 | 400mm 双内丝 | 根 | 16.96 |  |  |  |
| 61 | 供水金属软管 | 500mm 双内丝 | 根 | 20.14 |  |  |  |
| 62 | 供水金属软管 | 600mm 双内丝 | 根 | 21.20 |  |  |  |
| 63 | 供水金属软管 | 800mm 双内丝 | 根 | 23.32 |  |  |  |
| 64 | 供水金属软管 | 1000mm 双内丝 | 根 | 26.50 |  |  |  |
| 65 | 供水金属软管 | 300mm 内外丝 | 根 | 10.60 |  |  |  |
| 66 | 供水金属软管 | 400mm 内外丝 | 根 | 12.72 |  |  |  |
| 67 | 供水金属软管 | 500mm 内外丝 | 根 | 19.08 |  |  |  |
| 68 | 供水金属软管 | 600mm 内外丝 | 根 | 21.20 |  |  |  |
| 69 | 供水金属软管 | 800mm 内外丝 | 根 | 23.32 |  |  |  |
| 70 | 供水金属软管 | 1000mm 内外丝 | 根 | 26.50 |  |  |  |
| 71 | 挂墙式小便斗 | 成人 | 套 | 106.00 |  |  |  |
| 72 | 坐便器 | 400mm | 套 | 636.00 |  |  |  |
| 73 | 坐便器盖板 | 450mm | 套 | 90.00 |  |  |  |
| 74 | 蹲便器 | 600mm | 套 | 95.40 |  |  |  |
| 75 | 国标热镀锌钢管 | DN15*6米 | 支 | 100.70 |  |  |  |
| 76 | 国标热镀锌钢管 | DN20*6米 | 支 | 146.28 |  |  |  |
| 77 | 国标热镀锌钢管 | DN25*6米 | 支 | 169.60 |  |  |  |
| 78 | 国标热镀锌钢管 | DN32*6米 | 支 | 185.50 |  |  |  |
| 79 | 国标热镀锌钢管 | DN40*6米 | 支 | 212.00 |  |  |  |
| 80 | 国标热镀锌钢管 | DN50*6米 | 支 | 259.70 |  |  |  |
| 81 | 国标热镀锌钢管 | DN65*6米 | 支 | 280.90 |  |  |  |
| 82 | 国标热镀锌钢管 | DN80*6米 | 支 | 296.80 |  |  |  |
| 83 | 国标热镀锌钢管 | DN100*6米 | 支 | 402.80 |  |  |  |
| 84 | 国标热镀锌钢管 | DN125*6米 | 支 | 445.20 |  |  |  |
| 85 | 国标热镀锌钢管 | DN150*6米 | 支 | 583.00 |  |  |  |
| 86 | 国标热镀锌钢管 | DN200*6米 | 支 | 1166.00 |  |  |  |
| 87 | 国标热镀锌钢管 | DN250*6米 | 支 | 1484.00 |  |  |  |
| 88 | 国标热镀锌钢管 | DN300*6米 | 支 | 1855.00 |  |  |  |
| 89 | 国标角铁 | 30*6米 | 支 | 50.88 |  |  |  |
| 90 | 国标角铁 | 40*6米 | 支 | 84.80 |  |  |  |
| 91 | 国标角铁 | 50*6米 | 支 | 106.00 |  |  |  |
| 92 | 球墨哈弗接 | DN100*200 | 套 | 243.80 |  |  |  |
| 93 | 球墨哈弗接 | DN100*300 | 套 | 286.20 |  |  |  |
| 94 | 球墨哈弗接 | DN125*200 | 套 | 254.40 |  |  |  |
| 95 | 球墨哈弗接 | DN125*300 | 套 | 275.60 |  |  |  |
| 96 | 球墨哈弗接 | DN150*200 | 套 | 275.60 |  |  |  |
| 97 | 球墨哈弗接 | DN150*300 | 套 | 286.20 |  |  |  |
| 98 | 球墨哈弗接 | DN200*200 | 套 | 296.80 |  |  |  |
| 99 | 球墨哈弗接 | DN200*300 | 套 | 392.20 |  |  |  |
| 100 | 球墨哈弗接 | DN200*500 | 套 | 583.00 |  |  |  |
| 101 | 补漏包卡 | DN15 | 套 | 19.08 |  |  |  |
| 102 | 补漏包卡 | DN20 | 套 | 21.20 |  |  |  |
| 103 | 补漏包卡 | DN25 | 套 | 24.38 |  |  |  |
| 104 | 补漏包卡 | DN32 | 套 | 27.56 |  |  |  |
| 105 | 补漏包卡 | DN40 | 套 | 29.68 |  |  |  |
| 106 | 补漏包卡 | DN50 | 套 | 34.98 |  |  |  |
| 107 | 补漏包卡 | DN65 | 套 | 44.52 |  |  |  |
| 108 | 补漏包卡 | DN80 | 套 | 63.60 |  |  |  |
| 109 | 补漏包卡 | DN100 | 套 | 84.80 |  |  |  |
| 110 | 热镀锌对丝 | DN15 | 个 | 2.97 |  |  |  |
| 111 | 热镀锌对丝 | DN20 | 个 | 3.39 |  |  |  |
| 112 | 热镀锌对丝 | DN25 | 个 | 4.24 |  |  |  |
| 113 | 热镀锌对丝 | DN32 | 个 | 5.09 |  |  |  |
| 114 | 热镀锌对丝 | DN40 | 个 | 5.83 |  |  |  |
| 115 | 热镀锌对丝 | DN50 | 个 | 9.33 |  |  |  |
| 116 | 热镀锌活接 | DN15 | 个 | 12.72 |  |  |  |
| 117 | 热镀锌活接 | DN20 | 个 | 15.90 |  |  |  |
| 118 | 热镀锌活接 | DN25 | 个 | 19.08 |  |  |  |
| 119 | 热镀锌活接 | DN32 | 个 | 21.20 |  |  |  |
| 120 | 热镀锌活接 | DN40 | 个 | 27.56 |  |  |  |
| 121 | 热镀锌活接 | DN50 | 个 | 34.98 |  |  |  |
| 122 | 热镀锌快接 | DN15 | 个 | 14.84 |  |  |  |
| 123 | 热镀锌快接 | DN20 | 个 | 19.08 |  |  |  |
| 124 | 热镀锌快接 | DN25 | 个 | 21.20 |  |  |  |
| 125 | 热镀锌快接 | DN32 | 个 | 23.32 |  |  |  |
| 126 | 热镀锌快接 | DN40 | 个 | 31.80 |  |  |  |
| 127 | 热镀锌快接 | DN50 | 个 | 37.10 |  |  |  |
| 128 | 热镀锌弯头 | DN15 | 个 | 4.24 |  |  |  |
| 129 | 热镀锌弯头 | DN20 | 个 | 5.30 |  |  |  |
| 130 | 热镀锌弯头 | DN25 | 个 | 6.36 |  |  |  |
| 131 | 热镀锌弯头 | DN32 | 个 | 7.42 |  |  |  |
| 132 | 热镀锌弯头 | DN40 | 个 | 8.48 |  |  |  |
| 133 | 热镀锌弯头 | DN50 | 个 | 13.78 |  |  |  |
| 134 | 热镀锌管箍 | DN15 | 个 | 4.03 |  |  |  |
| 135 | 热镀锌管箍 | DN20 | 个 | 4.77 |  |  |  |
| 136 | 热镀锌管箍 | DN25 | 个 | 5.19 |  |  |  |
| 137 | 热镀锌管箍 | DN32 | 个 | 6.89 |  |  |  |
| 138 | 热镀锌管箍 | DN40 | 个 | 7.95 |  |  |  |
| 139 | 热镀锌管箍 | DN50 | 个 | 11.66 |  |  |  |
| 140 | 热镀锌三通 | DN15 | 个 | 5.83 |  |  |  |
| 141 | 热镀锌三通 | DN20 | 个 | 6.68 |  |  |  |
| 142 | 热镀锌三通 | DN25 | 个 | 8.27 |  |  |  |
| 143 | 热镀锌三通 | DN32 | 个 | 9.75 |  |  |  |
| 144 | 热镀锌三通 | DN40 | 个 | 11.66 |  |  |  |
| 145 | 热镀锌三通 | DN50 | 个 | 19.08 |  |  |  |
| 146 | 热镀锌补芯 | DN25*20 | 个 | 5.30 |  |  |  |
| 147 | 热镀锌补芯 | DN25*15 | 个 | 5.30 |  |  |  |
| 148 | 热镀锌补芯 | DN20*15 | 个 | 4.24 |  |  |  |
| 149 | 热镀锌变径三通 | DN25*20 | 个 | 7.42 |  |  |  |
| 150 | 热镀锌变径三通 | DN25*15 | 个 | 6.89 |  |  |  |
| 151 | 热镀锌变径三通 | DN20*15 | 个 | 5.83 |  |  |  |
| 152 | PVC管 | 50*4米 | 根 | 37.10 |  |  |  |
| 153 | PVC管 | 75*4米 | 根 | 47.70 |  |  |  |
| 154 | PVC管 | 110*4米 | 根 | 106.00 |  |  |  |
| 155 | PVC管 | 160*4米 | 根 | 175.96 |  |  |  |
| 156 | PVC直接 | 50 | 个 | 2.12 |  |  |  |
| 157 | PVC直接 | 75 | 个 | 4.24 |  |  |  |
| 158 | PVC直接 | 110 | 个 | 8.48 |  |  |  |
| 159 | PVC直接 | 160 | 个 | 15.37 |  |  |  |
| 160 | PVC弯头 | 50 | 个 | 3.18 |  |  |  |
| 161 | PVC弯头 | 75 | 个 | 6.36 |  |  |  |
| 162 | PVC弯头 | 110 | 个 | 15.90 |  |  |  |
| 163 | PVC弯头 | 160 | 个 | 27.56 |  |  |  |
| 164 | PVC三通 | 50 | 个 | 3.50 |  |  |  |
| 165 | PVC三通 | 75 | 个 | 8.48 |  |  |  |
| 166 | PVC三通 | 110 | 个 | 16.96 |  |  |  |
| 167 | PVC胶水 | 1.0KG | 瓶 | 15.90 |  |  |  |
| 168 | 压力表 | 16KG | 个 | 37.10 |  |  |  |
| 169 | 不锈钢压力表环 | 16KG | 个 | 15.90 |  |  |  |
| 170 | 全铜球阀 | DN15-201型 | 只 | 37.10 |  |  |  |
| 171 | 全铜球阀 | DN20-201型 | 只 | 47.70 |  |  |  |
| 172 | 全铜球阀 | DN25-201型 | 只 | 63.60 |  |  |  |
| 173 | 全铜球阀 | DN32-201型 | 只 | 95.40 |  |  |  |
| 174 | 全铜球阀 | DN40-201型 | 只 | 127.20 |  |  |  |
| 175 | 全铜球阀 | DN50-201型 | 只 | 190.80 |  |  |  |
| 176 | 涡轮法兰蝶阀 | DN50 铸钢 | 台 | 243.80 |  |  |  |
| 177 | 涡轮法兰蝶阀 | DN65 铸钢 | 台 | 265.00 |  |  |  |
| 178 | 涡轮法兰蝶阀 | DN80 铸钢 | 台 | 318.00 |  |  |  |
| 179 | 涡轮法兰蝶阀 | DN100 铸钢 | 台 | 424.00 |  |  |  |
| 180 | 涡轮法兰蝶阀 | DN125 铸钢 | 台 | 477.00 |  |  |  |
| 181 | 涡轮法兰蝶阀 | DN150 铸钢 | 台 | 508.80 |  |  |  |
| 182 | 涡轮法兰蝶阀 | DN200 铸钢 | 台 | 583.00 |  |  |  |
| 183 | 法兰铸钢截止阀 | DN50-J41H-16C | 台 | 530.00 |  |  |  |
| 184 | 法兰铸钢截止阀 | DN65-J41H-16C | 台 | 689.00 |  |  |  |
| 185 | 法兰铸钢截止阀 | DN80-J41H-16C | 台 | 795.00 |  |  |  |
| 186 | 法兰铸钢截止阀 | DN100-J41H-16C | 台 | 1060.00 |  |  |  |
| 187 | 法兰铸钢截止阀 | DN125-J41H-16C | 台 | 1272.00 |  |  |  |
| 188 | 法兰铸钢截止阀 | DN150-J41H-16C | 台 | 1590.00 |  |  |  |
| 189 | 法兰铸钢截止阀 | DN200-J41H-16C | 台 | 1908.00 |  |  |  |
| 190 | 法兰铸钢截止阀 | DN250-J41H-16C | 台 | 2332.00 |  |  |  |
| 191 | 法兰铸钢截止阀 | DN300-J41H-16C | 台 | 3180.00 |  |  |  |
| 192 | 法兰铸钢单流阀 | DN50-H44H-16C | 台 | 477.00 |  |  |  |
| 193 | 法兰铸钢单流阀 | DN65-H44H-16C | 台 | 508.80 |  |  |  |
| 194 | 法兰铸钢单流阀 | DN80-H44H-16C | 台 | 689.00 |  |  |  |
| 195 | 法兰铸钢单流阀 | DN100-H44H-16C | 台 | 848.00 |  |  |  |
| 196 | 法兰铸钢单流阀 | DN125-H44H-16C | 台 | 1272.00 |  |  |  |
| 197 | 法兰铸钢单流阀 | DN150-H44H-16C | 台 | 1590.00 |  |  |  |
| 198 | 法兰铸钢单流阀 | DN200-H44H-16C | 台 | 1908.00 |  |  |  |
| 199 | 法兰铸钢单流阀 | DN250-H44H-16C | 台 | 2438.00 |  |  |  |
| 200 | 法兰铸钢硬密封涡轮蝶阀 | DN50-D343H-16C | 台 | 508.80 |  |  |  |
| 201 | 法兰铸钢硬密封涡轮蝶阀 | DN65-D343H-16C | 台 | 583.00 |  |  |  |
| 202 | 法兰铸钢硬密封涡轮蝶阀 | DN80-D343H-16C | 台 | 636.00 |  |  |  |
| 203 | 法兰铸钢硬密封涡轮蝶阀 | DN100-D343H-16C | 台 | 763.20 |  |  |  |
| 204 | 法兰铸钢硬密封涡轮蝶阀 | DN150-D343H-16C | 台 | 1038.80 |  |  |  |
| 205 | 法兰铸钢硬密封涡轮蝶阀 | DN200-D343H-16C | 台 | 1272.00 |  |  |  |
| 206 | 法兰铸钢硬密封涡轮蝶阀 | DN250-D343H-16C | 台 | 1590.00 |  |  |  |
| 207 | 法兰铸钢硬密封涡轮蝶阀 | DN300-D343H-16C | 台 | 1961.00 |  |  |  |
| 208 | 法兰橡胶软连接 | DN50-PN16 | 台 | 74.20 |  |  |  |
| 209 | 法兰橡胶软连接 | DN65-PN16 | 台 | 100.70 |  |  |  |
| 210 | 法兰橡胶软连接 | DN80-PN16 | 台 | 106.00 |  |  |  |
| 211 | 法兰橡胶软连接 | DN100-PN16 | 台 | 159.00 |  |  |  |
| 212 | 全铜截止阀 | DN15 | 只 | 31.80 |  |  |  |
| 213 | 全铜截止阀 | DN20 | 只 | 42.40 |  |  |  |
| 214 | 全铜截止阀 | DN25 | 只 | 58.30 |  |  |  |
| 215 | 全铜截止阀 | DN32 | 只 | 79.50 |  |  |  |
| 216 | 全铜截止阀 | DN40 | 只 | 86.92 |  |  |  |
| 217 | 全铜截止阀 | DN50 | 只 | 159.00 |  |  |  |
| 218 | 全铜浮球阀 | DN15 | 只 | 72.08 |  |  |  |
| 219 | 全铜浮球阀小孔小球 | DN50 | 只 | 212.00 |  |  |  |
| 220 | 全铜浮球阀小孔小球 | DN65 | 只 | 265.00 |  |  |  |
| 221 | 全铜浮球阀小孔小球 | DN80 | 只 | 742.00 |  |  |  |
| 222 | 全铜浮球阀小孔小球 | DN100 | 只 | 1049.40 |  |  |  |
| 223 | 全铜排气阀 | DN25 | 只 | 37.10 |  |  |  |
| 224 | 全铜排气阀 | DN20 | 只 | 42.40 |  |  |  |
| 225 | 铝塑热水管 | DN15 | 米 | 15.90 |  |  |  |
| 226 | 铝塑热水管 | DN20 | 米 | 21.20 |  |  |  |
| 227 | 铝塑热水管 | DN25 | 米 | 26.50 |  |  |  |
| 228 | 全铜铝塑管等径直接 | DN15 | 个 | 36.04 |  |  |  |
| 229 | 全铜铝塑管等径直接 | DN20 | 个 | 40.28 |  |  |  |
| 230 | 全铜铝塑管等径直接 | DN25 | 个 | 42.40 |  |  |  |
| 231 | 全铜铝塑管等径弯头 | DN15 | 个 | 37.10 |  |  |  |
| 232 | 全铜铝塑管等径弯头 | DN20 | 个 | 42.40 |  |  |  |
| 233 | 全铜铝塑管等径弯头 | DN25 | 个 | 44.52 |  |  |  |
| 234 | 全铜铝塑管等径三通 | DN15 | 个 | 40.28 |  |  |  |
| 235 | 全铜铝塑管等径三通 | DN20 | 个 | 42.40 |  |  |  |
| 236 | 全铜铝塑管等径三通 | DN25 | 个 | 44.52 |  |  |  |
| 237 | 全铜铝塑管内丝直接 | DN15 | 个 | 29.68 |  |  |  |
| 238 | 全铜铝塑管内丝直接 | DN20 | 个 | 31.80 |  |  |  |
| 239 | 全铜铝塑管内丝直接 | DN25 | 个 | 33.92 |  |  |  |
| 240 | 全铜铝塑管内丝弯头 | DN15 | 个 | 37.10 |  |  |  |
| 241 | 全铜铝塑管内丝弯头 | DN20 | 个 | 39.22 |  |  |  |
| 242 | 全铜铝塑管内丝弯头 | DN25 | 个 | 40.28 |  |  |  |
| 243 | 全铜铝塑管内丝三通 | DN15 | 个 | 40.28 |  |  |  |
| 244 | 全铜铝塑管内丝三通 | DN20 | 个 | 42.40 |  |  |  |
| 245 | 全铜铝塑管内丝三通 | DN25 | 个 | 44.52 |  |  |  |
| 246 | 热熔机 | 20-32 | 台 | 106.00 |  |  |  |
| 247 | 热熔机 | 20-63 | 台 | 159.00 |  |  |  |
| 248 | 热熔PPR管*4米 | DN20 | 支 | 31.80 |  |  |  |
| 249 | 热熔PPR管*4米 | DN25 | 支 | 40.28 |  |  |  |
| 250 | 热熔PPR管*4米 | DN32 | 支 | 42.40 |  |  |  |
| 251 | 热熔PPR管*4米 | DN40 | 支 | 63.60 |  |  |  |
| 252 | 热熔PPR管*4米 | DN50 | 支 | 127.20 |  |  |  |
| 253 | 热熔PPR管*4米 | DN63 | 支 | 169.60 |  |  |  |
| 254 | 热熔PPR管箍 | DN20 | 个 | 1.27 |  |  |  |
| 255 | 热熔PPR管箍 | DN25 | 个 | 1.91 |  |  |  |
| 256 | 热熔PPR管箍 | DN32 | 个 | 2.65 |  |  |  |
| 257 | 热熔PPR管箍 | DN40 | 个 | 2.97 |  |  |  |
| 258 | 热熔PPR管箍 | DN50 | 个 | 3.18 |  |  |  |
| 259 | 热熔PPR管箍 | DN63 | 个 | 8.48 |  |  |  |
| 260 | 热熔PPR弯头 | DN20 | 个 | 1.59 |  |  |  |
| 261 | 热熔PPR弯头 | DN25 | 个 | 2.12 |  |  |  |
| 262 | 热熔PPR弯头 | DN32 | 个 | 2.97 |  |  |  |
| 263 | 热熔PPR弯头 | DN40 | 个 | 4.03 |  |  |  |
| 264 | 热熔PPR弯头 | DN50 | 个 | 7.42 |  |  |  |
| 265 | 热熔PPR弯头 | DN63 | 个 | 10.60 |  |  |  |
| 266 | 热熔PPR三通 | DN20 | 个 | 2.12 |  |  |  |
| 267 | 热熔PPR三通 | DN25 | 个 | 2.65 |  |  |  |
| 268 | 热熔PPR三通 | DN32 | 个 | 3.39 |  |  |  |
| 269 | 热熔PPR三通 | DN40 | 个 | 4.56 |  |  |  |
| 270 | 热熔PPR三通 | DN50 | 个 | 7.63 |  |  |  |
| 271 | 热熔PPR三通 | DN63 | 个 | 10.60 |  |  |  |
| 272 | 热熔PPR内丝直接 | DN20 | 个 | 9.54 |  |  |  |
| 273 | 热熔PPR内丝直接 | DN25 | 个 | 10.60 |  |  |  |
| 274 | 热熔PPR内丝直接 | DN32 | 个 | 25.44 |  |  |  |
| 275 | 热熔PPR内丝直接 | DN40 | 个 | 29.68 |  |  |  |
| 276 | 热熔PPR内丝直接 | DN50 | 个 | 37.10 |  |  |  |
| 277 | 热熔PPR内丝直接 | DN63 | 个 | 51.94 |  |  |  |
| 278 | 热熔PPR内丝弯头 | DN20 | 个 | 11.66 |  |  |  |
| 279 | 热熔PPR内丝弯头 | DN25 | 个 | 13.78 |  |  |  |
| 280 | 热熔PPR内丝弯头 | DN32 | 个 | 26.50 |  |  |  |
| 281 | 热熔PPR内丝弯头 | DN40 | 个 | 40.28 |  |  |  |
| 282 | 热熔PPR内丝弯头 | DN50 | 个 | 44.52 |  |  |  |
| 283 | 热熔PPR内丝弯头 | DN63 | 个 | 63.60 |  |  |  |
| 284 | 热熔PPR内丝三通 | DN20 | 个 | 14.31 |  |  |  |
| 285 | 热熔PPR内丝三通 | DN25 | 个 | 18.02 |  |  |  |
| 286 | 热熔PPR内丝三通 | DN32 | 个 | 25.44 |  |  |  |
| 287 | 热熔PPR内丝三通 | DN40 | 个 | 31.80 |  |  |  |
| 288 | 热熔PPR内丝三通 | DN50 | 个 | 44.52 |  |  |  |
| 289 | 热熔PPR内丝三通 | DN63 | 个 | 82.68 |  |  |  |
| 290 | 橡塑保温板 | 30mm*10米 | 卷 | 106.00 |  |  |  |
| 291 | 生料带 | 20mm*50米加厚 | 卷 | 4.03 |  |  |  |
| 292 | 换气扇 | 400*400 | 个 | 159.00 |  |  |  |
| 293 | 塑料软管 | DN20-50米 | 卷 | 286.20 |  |  |  |
| 294 | 塑料软管 | DN25-50米 | 卷 | 296.80 |  |  |  |
| 295 | 电接点压力表 | 1.6Mpa | 个 | 159.00 |  |  |  |
| 296 | 闭门器 | 85KG | 个 | 159.00 |  |  |  |
| 297 | 油漆刷 | 1.5寸 | 把 | 3.18 |  |  |  |
| 298 | 油漆刷 | 2寸 | 把 | 5.30 |  |  |  |
| 299 | 油漆刷 | 3寸 | 把 | 7.42 |  |  |  |
| 300 | 防锈漆（铁红） | 2.5公斤 | 桶 | 63.60 |  |  |  |
| 301 | 调和漆 | 20公斤 | 桶 | 212.00 |  |  |  |
| 302 | 稀料 | 10KG | 桶 | 84.80 |  |  |  |
| 303 | 自喷漆 | 400ml | 桶 | 12.72 |  |  |  |
| 304 | 玻璃胶 | 中性 | 支 | 23.32 |  |  |  |
| 305 | 软管结构胶 | 软管 | 支 | 26.50 |  |  |  |
| 306 | 免钉胶 | 中性 | 支 | 21.20 |  |  |  |
| 307 | 橡塑保温胶 | 10L | 桶 | 190.80 |  |  |  |
| 308 | 透明胶带 | 50mm | 卷 | 8.48 |  |  |  |
| 309 | 橡塑布基保温胶带 | 50mm | 卷 | 8.48 |  |  |  |
| 310 | 铝箔胶带 | 50mm | 卷 | 8.48 |  |  |  |
| 311 | 尼龙扎带 | 4*200-500支 | 包 | 10.60 |  |  |  |
| 312 | 尼龙扎带 | 5*250-500支 | 包 | 10.60 |  |  |  |
| 313 | 膨胀螺栓 | ￠8/8cm | 套 | 1.06 |  |  |  |
| 314 | 膨胀螺栓 | ￠10/8cm | 套 | 1.59 |  |  |  |
| 315 | 膨胀管 | 白色 | 包 | 2.12 |  |  |  |
| 316 | 自攻丝 | 30m-1000个 | 盒 | 37.10 |  |  |  |
| 317 | 机制燕尾丝十字口 | 30mm-1000个 | 盒 | 42.40 |  |  |  |
| 318 | 机制燕尾丝六角口 | 30mm-1000个 | 盒 | 53.00 |  |  |  |
| 319 | 水泥钉 | 3cm | 盒 | 6.36 |  |  |  |
| 320 | 铁丝 | 25Kg | 卷 | 159.00 |  |  |  |
| 321 | 防火门锁 | 中号不锈钢 | 套 | 63.60 |  |  |  |
| 322 | 木门执手锁 | 执手锁不锈钢180mm | 套 | 84.80 |  |  |  |
| 323 | 配电箱门锁 | 铜 | 套 | 10.60 |  |  |  |
| 324 | 普通三环挂锁 | 38mm | 把 | 7.42 |  |  |  |
| 325 | 卫生间隔挡门合页 | 钢制 | 套 | 15.90 |  |  |  |
| 326 | 卫生间隔挡门锁 | 不锈钢 | 套 | 21.20 |  |  |  |
| 327 | 钢锯条 | 细齿 | 包 | 21.20 |  |  |  |
| 328 | 普通玻璃胶枪 | 常规款 | 把 | 26.50 |  |  |  |
| 329 | 软管结构胶枪 | 常规款 | 把 | 63.60 |  |  |  |
| 330 | 黄油枪 | 400cc | 把 | 65.00 |  |  |  |
| 331 | 手摇疏通机 | 5米 | 把 | 15.90 |  |  |  |
| 332 | 管道疏通机 | JG-180型 | 套 | 2120.00 |  |  |  |
| 333 | 可调速手电钻 | GBM13 RE | 把 | 583.00 |  |  |  |
| 334 | 四坑电锤 | GBH3-28DRE | 台 | 2968.00 |  |  |  |
| 335 | 四坑电锤 | GBH2-26DRE | 台 | 1537.00 |  |  |  |
| 336 | 充电电钻 | GSR18-2-LI双电池 | 把 | 1272.00 |  |  |  |
| 337 | 角磨机 | GWS8-100C | 台 | 296.80 |  |  |  |
| 338 | 铝合人字梯 | 3.5M 铆焊3.5mm | 部 | 848.00 |  |  |  |
| 339 | 铝合人字梯 | 3.0M 铆焊3.0mm | 部 | 795.00 |  |  |  |
| 340 | 铝合人字梯 | 2.5M 铆焊3.0mm | 部 | 636.00 |  |  |  |
| 341 | 冲击钻头 | Φ6*160 | 支 | 7.42 |  |  |  |
| 342 | 冲击钻头 | Φ8*160 | 支 | 10.60 |  |  |  |
| 343 | 冲击钻头 | Φ10*160 | 支 | 12.72 |  |  |  |
| 344 | 冲击钻头 | Φ12*160 | 支 | 14.84 |  |  |  |
| 345 | 冲击钻头 | Φ14*160 | 支 | 16.96 |  |  |  |
| 346 | 云石片 | 直径105 | 片 | 21.20 |  |  |  |
| 347 | 角磨机切片 | 直径100/2mm厚 | 片 | 3.18 |  |  |  |
| 348 | 铬钒钢螺丝刀 | 6*200 | 把 | 12.72 |  |  |  |
| 349 | 钢丝钳 | 8寸 | 把 | 26.50 |  |  |  |
| 350 | 尖嘴钳 | 6寸 | 把 | 24.38 |  |  |  |
| 351 | 斜口钳 | 6寸 | 把 | 21.20 |  |  |  |
| 352 | 剥线钳 | 6寸 | 把 | 21.20 |  |  |  |
| 353 | 管钳 | 12寸 | 把 | 31.80 |  |  |  |
| 354 | 管钳 | 14寸 | 把 | 42.40 |  |  |  |
| 355 | 管钳 | 24寸 | 把 | 58.30 |  |  |  |
| 356 | 管钳 | 36寸 | 把 | 84.80 |  |  |  |
| 357 | 美工刀 | 150mm | 把 | 6.36 |  |  |  |
| 358 | 活动扳手 | 6寸 | 把 | 15.90 |  |  |  |
| 359 | 活动扳手 | 8寸 | 把 | 24.38 |  |  |  |
| 360 | 活动扳手 | 10寸 | 把 | 31.80 |  |  |  |
| 361 | 活动扳手 | 12寸 | 把 | 37.10 |  |  |  |
| 362 | 活动扳手 | 18寸 | 把 | 63.60 |  |  |  |
| 363 | 卷尺 | 5M | 把 | 10.60 |  |  |  |
| 364 | 塑料喷壶 | 2.5KG | 个 | 26.50 |  |  |  |
| 365 | 电池 | 5# | 节 | 3.18 |  |  |  |
| 366 | 壁纸刀片 | 10片 | 盒 | 6.36 |  |  |  |
| 367 | 铁锹 | 平铣 | 套 | 26.50 |  |  |  |
| 368 | 排污泵 | 2.2kw 220v/380v | 台 | 2120.00 |  |  |  |
| 369 | 排污泵 | 1.5kw 220v/380v | 台 | 1590.00 |  |  |  |
| 370 | 排污泵 | 0.75kw 220v | 台 | 1060.00 |  |  |  |
| 371 | 强光手电 | M5 | 把 | 42.40 |  |  |  |
| 372 | LED头灯 | 锂电 | 个 | 31.80 |  |  |  |
| 373 | LED手电筒 | 3665 | 个 | 31.80 |  |  |  |
| 374 | 工具包 | 帆布 | 个 | 26.50 |  |  |  |
| 375 | 雨水篦子 | 750*450mm*30mm加重 | 块 | 212.00 |  |  |  |
| 376 | 螺栓松动剂 | 400ml | 瓶 | 12.72 |  |  |  |
| 377 | 球形锁 | 铜芯 | 套 | 31.80 |  |  |  |
| 378 | 笤帚 | 大号 | 把 | 11.66 |  |  |  |
| 379 | 笤帚 | 特大号 | 把 | 14.31 |  |  |  |
| 380 | 套扫 | 不锈钢 | 套 | 21.20 |  |  |  |
| 381 | 大竹扫把 | 长竹竿 | 把 | 21.20 |  |  |  |
| 382 | 簸箕 | 350mm | 个 | 4.77 |  |  |  |
| 383 | 纸篓 | 350mm | 个 | 5.09 |  |  |  |
| 384 | 纸篓 | 无孔 | 个 | 7.42 |  |  |  |
| 385 | 拖把 | 加大号 | 把 | 12.72 |  |  |  |
| 386 | 拖把 | 1.5KG | 把 | 10.60 |  |  |  |
| 387 | 全棉套装油推 | 600mm不锈钢 | 套 | 31.80 |  |  |  |
| 388 | 全棉套装油推 | 800mm不锈钢 | 套 | 37.10 |  |  |  |
| 389 | 全棉套装油推 | 900mm不锈钢 | 套 | 40.28 |  |  |  |
| 390 | 全棉套装油推 | 1000mm不锈钢 | 套 | 47.70 |  |  |  |
| 391 | 油推布 | 600mm | 条 | 13.78 |  |  |  |
| 392 | 油推布 | 800mm | 条 | 15.90 |  |  |  |
| 393 | 油推布 | 900mm | 条 | 18.02 |  |  |  |
| 394 | 加粗油推布架 | 600mm | 个 | 13.78 |  |  |  |
| 395 | 加粗油推布架 | 800mm | 个 | 16.96 |  |  |  |
| 396 | 加粗油推布架 | 900mm | 个 | 18.02 |  |  |  |
| 397 | 油推杆 | 不锈钢/铝合金 | 套 | 19.08 |  |  |  |
| 398 | 全棉线水推（桉木把） | 600mm | 套 | 28.62 |  |  |  |
| 399 | 全棉线水推（桉木把） | 800mm | 套 | 33.92 |  |  |  |
| 400 | 全棉线水推（桉木把） | 1000mm | 套 | 40.28 |  |  |  |
| 401 | 棕推（桉木） | 800mm | 套 | 26.50 |  |  |  |
| 402 | 棕推（桉木） | 1000mm | 套 | 31.80 |  |  |  |
| 403 | 手套（国产加厚） | 棉线 | 双 | 2.33 |  |  |  |
| 404 | 手套（国产加厚） | 单面挂胶 | 双 | 2.97 |  |  |  |
| 405 | 手套（国产加厚） | 双面挂胶 | 双 | 3.71 |  |  |  |
| 406 | 手套（国产加厚） | 长袖红梅 | 双 | 7.95 |  |  |  |
| 407 | 空气清新剂 | 420ml | 瓶 | 19.08 |  |  |  |
| 408 | 灭害灵 | 420ml | 瓶 | 21.20 |  |  |  |
| 409 | 静电吸尘剂 | 3.8L | 瓶 | 63.60 |  |  |  |
| 410 | 抹布 | 400*400 | 条 | 7.42 |  |  |  |
| 411 | 铲刀 | 250mm | 套 | 10.60 |  |  |  |
| 412 | 铲刀 | 500mm | 套 | 15.90 |  |  |  |
| 413 | 铲刀刀片 | 10片 | 盒 | 6.36 |  |  |  |
| 414 | 灰刀 | 4寸 | 把 | 5.30 |  |  |  |
| 415 | 灰刀 | 5寸 | 把 | 6.36 |  |  |  |
| 416 | 掸子 | 大号 | 把 | 12.72 |  |  |  |
| 417 | 洗衣粉 | 20袋/包 | 包 | 68.90 |  |  |  |
| 418 | 玻璃器 | 单层玻璃 强磁 | 套 | 23.32 |  |  |  |
| 419 | 玻璃器 | 双层玻璃 特强磁 | 套 | 159.00 |  |  |  |
| 420 | 玻璃器皮条 | 硅胶 | 条 | 3.18 |  |  |  |
| 421 | 长杆玻璃器 | 铝合金2.4米 | 套 | 58.30 |  |  |  |
| 422 | 长杆玻璃器杆 | 铝合金2.4米 | 套 | 37.10 |  |  |  |
| 423 | 毛头 | 长杆玻璃器 | 个 | 8.48 |  |  |  |
| 424 | 毛头布架 | 长杆玻璃器 | 个 | 8.48 |  |  |  |
| 425 | 皮刮 | 长杆玻璃器 | 个 | 8.48 |  |  |  |
| 426 | 垃圾袋 | 加厚1500*1200 | 个 | 2.01 |  |  |  |
| 427 | 垃圾袋 | 加厚1100*950 | 个 | 1.59 |  |  |  |
| 428 | 垃圾袋 | 加厚纸篓 | 个 | 0.53 |  |  |  |
| 429 | 水桶 | 中号；钢化 | 个 | 14.31 |  |  |  |
| 430 | 茶叶蓝 | 中号；钢化 | 个 | 7.95 |  |  |  |
| 431 | 脸盆 | 400mm | 个 | 7.42 |  |  |  |
| 432 | 钢化垃圾桶 | 中号圆形220L特厚 | 个 | 74.20 |  |  |  |
| 433 | 钢化垃圾桶 | 大号圆形380L特厚 | 个 | 116.60 |  |  |  |
| 434 | 钢化垃圾桶 | 方形带轮240L特厚 | 个 | 270.30 |  |  |  |
| 435 | 钢化垃圾桶 | 方形带轮100L特厚 | 个 | 155.00 |  |  |  |
| 436 | 清洁球 | 钢丝 | 个 | 1.60 |  |  |  |
| 437 | 芳香球 | 100包/箱； | 箱 | 402.80 |  |  |  |
| 438 | 去污粉 | 40包/箱 | 箱 | 53.00 |  |  |  |
| 439 | 尼龙刷 | 手持式 | 个 | 4.24 |  |  |  |
| 440 | 马桶刷 | 方形 | 个 | 4.77 |  |  |  |
| 441 | 马桶刷 | 圆形 | 个 | 4.77 |  |  |  |
| 442 | 拔子 | 木把 | 把 | 8.48 |  |  |  |
| 443 | 拔子 | 不锈钢把 | 把 | 26.50 |  |  |  |
| 444 | 3层大卷纸 | 720g | 卷 | 17.49 |  |  |  |
| 445 | 大卷纸盒 | 不锈钢 | 套 | 42.40 |  |  |  |
| 446 | 大卷纸盒 | 塑料 | 套 | 31.80 |  |  |  |
| 447 | 空气清新剂 | 固体（120g） | 盒 | 3.71 |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |