采购内容及清单

- 一、项目名称：省总机关家属院移交前设施设备修缮项目

- 二、实施地点：采购人指定地点

三、工期：50天

四、质量要求：合格

五、质保期：自项目验收合格后1年

六、合同价款：

1、包含人工费、机械费、材料费、管理费、利润、规费、水电费、税金、安全文明施工措施费用、验收费等其它与本项目相关的所有费用。

2、合同总价一次包死，不受市场价格波动等因素影响。

七、采购清单：见附表

高新家属院3#楼清单

| 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：陕西省总工会高新家属院3#楼屋面暖气上盘改造 |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 |
| 1 | 030801001001 | 原管道拆除 1.安装部位:室外 2.输送介质:水 3.连接形式:螺纹连接 |  | m | 268 |
| 2 | CB001 | 拆除暖气 1.暖气拆除 |  | 组 | 30 |
| 3 | CB002 | 屋面打孔 1.屋面打孔 |  | 个 | 30 |
| 4 | 030801001002 | 镀锌钢管 1.安装部位:室外 2.输送介质:水 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN65 5.连接形式:螺纹 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:30厚橡塑 |  | m | 190 |
| 5 | 030801001003 | 镀锌钢管 1.安装部位:室外 2.输送介质:水 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN80 5.连接形式:螺纹 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:30厚橡塑 |  | m | 3 |
| 6 | 030801005001 | 塑料管PP-R 1.安装部位:室外 2.输送介质:水 3.材质:PPr 4.规格:De32 5.连接形式:热熔 |  | m | 80 |
| 7 | 030801005002 | 塑料管PP-R 1.安装部位:室外 2.输送介质:水 3.材质:PPr 4.规格:De25 5.连接形式:热熔 |  | m | 120 |
| 8 | 030801005003 | 塑料管PP-R 1.安装部位:室外 2.输送介质:水 3.材质:PPr 4.规格:De40 5.连接形式:热熔 |  | m | 58 |
| 9 | 030803001004 | 截止阀 1.材质：PPr 2.规格：De25 |  | 个 | 24 |
| 10 | 030803001001 | 截止阀 1.材质：全铜 2.规格：DN20 |  | 个 | 24 |
| 11 | 030803001005 | 截止阀 1.材质：全铜 2.规格：DN25 |  | 个 | 24 |
| 12 | 030803001006 | 截止阀 1.材质：全铜 2.规格：DN32 |  | 个 | 6 |
| 13 | 030803001002 | 活接外丝 1.材质：PPr 2.规格：De25*20 |  | 个 | 96 |
| 14 | 030803001007 | 活接外丝 1.材质：PPr |  | 个 | 12 |
|  |  | 2.规格：De32*25 |  |  |  |
| 15 | CB006 | 拆除卫生间吊顶 |  | 间 | 7 |
| 16 | 020302001001 | 天棚吊顶 1.吊顶形式:不上人 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:300*300铝扣板 |  | m2 | 21 |
| 17 | CB003 | 拆除原有包装管道 |  | 工日 | 10 |
| 18 | CB004 | 恢复原有包装用工 |  | t | 8 |
| 19 | CB005 | 主管道碰口 |  | 个 | 21 |

| 单位工程主材表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：陕西省总工会高新家属院3#楼屋面暖气上盘改造 |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 |  | 材料量 |
| 1 | 外丝活接PPr De25*20 | 个 |  | 96.96 |
| 2 | 螺纹阀门 DN20全铜截止阀 | 个 |  | 24.24 |
| 3 | 螺纹阀门 DN25全铜截止阀 | 个 |  | 24.24 |
| 4 | 外丝活接PPr De32*25 | 个 |  | 12.12 |
| 5 | 螺纹阀门 DN32全铜截止阀 | 个 |  | 6.06 |
| 6 | 镀锌钢管 DN65 | m |  | 192.85 |
| 7 | 镀锌钢管 DN80 | m |  | 3.045 |
| 8 | 截止阀PPr De25 | 个 |  | 24.24 |
| 9 | 塑料给水管PPr 外径De32 | m |  | 81.2 |
| 10 | 塑料给水管PPr 外径De25 | m |  | 121.8 |
| 11 | 塑料给水管PPr 外径De40 | m |  | 58.87 |
| 12 | 橡塑管壳 | m3 |  | 4.6117 |

解家村家属院南、北楼清单

| 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：南楼给水改造工程 |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 |
| 1 | 030801001001 | 镀锌钢管拆除 1.部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN40 5.连接形式:螺纹连接 |  | m | 120 |
| 2 | 030801001002 | 镀锌钢管拆除 1.部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN32 5.连接形式:螺纹连接 |  | m | 86 |
| 3 | 030801001003 | 镀锌钢管拆除 1.部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN25 5.连接形式:螺纹连接 |  | m | 74 |
| 4 | 030801001004 | 镀锌钢管拆除 1.部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN20 5.连接形式:螺纹连接 |  | m | 108 |
| 5 | 030801001005 | 镀锌钢管拆除 1.部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN15 5.连接形式:螺纹连接 |  | m | 280 |
| 6 | 030801005001 | 塑料管PP-R 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PPr 4.规格:De40 5.连接形式:热熔 |  | m | 120 |
| 7 | 030801005002 | 塑料管PP-R 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PPr 4.规格:De32 5.连接形式:热熔 |  | m | 86 |
| 8 | 030801005003 | 塑料管PP-R 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PPr 4.规格:De25 5.连接形式:热熔 |  | m | 74 |
| 9 | 030801005004 | 塑料管PP-R 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PPr 4.规格:De20 5.连接形式:热熔 |  | m | 360 |
| 10 | 030803001001 | 螺纹阀门拆除 1.材质:铁 2.型号、规格:DN40 |  | 个 | 6 |
| 11 | 030803001002 | 螺纹阀门拆除 1.材质:铁 2.型号、规格:DN32 |  | 个 | 12 |
| 12 | 030803001003 | 螺纹阀门拆除 1.材质铁 2.型号、规格:DN15 |  | 个 | 84 |
| 13 | 030803001004 | 螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.材质:PPr 3.型号、规格:De40 |  | 个 | 6 |
| 14 | 030803001005 | 螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.材质:PPr 3.型号、规格:De20 |  | 个 | 84 |
| 15 | 030803010001 | 水表 1.材质:铁 2.型号、规格:DN15 3.连接形式:螺纹 |  | 组 | 84 |
| 16 | CB001 | 楼板开洞 1.规格:直径DN50 |  | 个 | 84 |
| 17 | 030803001006 | 内丝直接 1.类型:内丝直接 2.材质:PPr 3.型号、规格:De20 |  | 个 | 168 |
| 18 | CB002 | 做防水 |  | 处 | 84 |
| 19 | CB003 | 破地沟碰口 |  | 处 | 12 |
| 20 | CB004 | 拆除卫生间柱子 |  | 处 | 42 |

| 单位工程主材表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：南楼给水改造工程 |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |
| 序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 材料量 |
| 1 | PPr截止阀De40 |  | 个 | 6.06 |
| 2 | PPr截止阀De20 |  | 个 | 84.84 |
| 3 | PPr内丝直接De20 |  | 个 | 169.68 |
| 4 | 聚丙烯(PP-R)塑料管De40 |  | m | 122.4 |
| 5 | 聚丙烯(PP-R)塑料管De32 |  | m | 87.72 |
| 6 | 聚丙烯(PP-R)塑料管De25 |  | m | 75.48 |
| 7 | 聚丙烯(PP-R)塑料管De20 |  | m | 367.2 |

| 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：南楼排水改造工程 |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 |
| 1 | AB001 | 拆除原包管道柱子 |  | 个 | 84 |
| 2 | AB002 | 拆除卫生间及厨房吊顶 |  | m2 | 336 |
| 3 | 030804012001 | 大便器拆除 1.材质:陶瓷 |  | 套 | 42 |
| 4 | 030804003001 | 洗脸盆拆除 1.材质:陶瓷 |  | 组 | 42 |
| 5 | 030804005001 | 洗菜盆拆除 1.材质:不锈钢 |  | 组 | 42 |
| 6 | 030801004001 | 柔性抗震铸铁管拆除 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:铸铁 4.规格:DN100 |  | m | 192 |
| 7 | 030801004002 | 柔性抗震铸铁管拆除 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:铸铁 4.规格:DN75 |  | m | 189 |
| 8 | 030801004003 | 柔性抗震铸铁管拆除 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:铸铁 4.规格:DN50 |  | m | 98 |
| 9 | CB001 | 卫生间地面开洞 1.洞直径:DN100 |  | 个 | 42 |
| 10 | CB002 | 卫生间及厨房地面开洞 1.洞直径:DN75 |  | 个 | 252 |
| 11 | 030801005001 | 塑料管UPVC 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:UPVC 4.规格:DN100 5.连接形式:承插粘接 |  | m | 192 |
| 12 | 030801005002 | 塑料管UPVC 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:UPVC 4.规格:DN75 5.连接形式:承插粘接 |  | m | 189 |
| 13 | 030801005003 | 塑料管UPVC 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:UPVC 4.规格:DN50 5.连接形式:承插粘接 |  | m | 98 |
| 14 | 030804017001 | 地漏 1.材质:不锈钢 2.规格:DN50 |  | 个 | 84 |
| 15 | CB003 | 下水管道碰口 |  | 个 | 6 |
| 16 | 030801005004 | 塑料管UPVC（地沟） 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:UPVC 4.规格:DN100 5.连接形式:承插粘接 |  | m | 82 |
| 17 | 010703002001 | 涂膜防水（卫生间） 1.卷材、涂膜品种:聚氨酯 2.涂膜厚度、遍数、增强材料种类:1.5厚 3.防水部位:卫生间 |  | m2 | 210 |
| 18 | 030804003002 | 洗脸盆安装 1.材质:陶瓷 2.组装形式: |  | 组 | 42 |
| 19 | 020302001001 | 天棚吊顶 1.吊顶形式:不上人 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:300*300铝扣板 |  | m2 | 210 |
| 20 | 020207001001 | 装饰板墙面 1.墙体类型:内墙 2.龙骨材料种类、规格、中距:75系列轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:PVC扣板 |  | m2 | 280 |
| 21 | 020102002001 | 块料楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆(掺建筑胶) 1:32.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚水泥砂浆(掺建筑胶) 1:2.5 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:陶瓷地面砖300*300 |  | m2 | 330 |

| 单位工程主材表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：南楼排水改造工程 |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 |  | 材料量 |
| 1 | 承插塑料排水管 DN100 | m |  | 69.864 |
| 2 | 隔音多孔塑料排水管 DN100 | m |  | 163.584 |
| 3 | 隔音多孔塑料排水管 DN50 | m |  | 94.766 |
| 4 | 隔音多孔塑料排水管 DN75 | m |  | 182.007 |
| 5 | 不锈钢地漏50 | 个 |  | 84 |

| 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：南楼采暖改造工程 |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 |
| 1 | 030801001001 | 镀锌钢管拆除 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN80 5.连接形式:螺纹 |  | m | 30 |
| 2 | 030801001002 | 镀锌钢管拆除 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN40 5.连接形式:螺纹 |  | m | 275 |
| 3 | 030801001003 | 镀锌钢管拆除 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN32 5.连接形式:螺纹 |  | m | 130 |
| 4 | 030801001004 | 镀锌钢管拆除 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN25 5.连接形式:螺纹 |  | m | 120 |
| 5 | 030801001005 | 镀锌钢管拆除 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN20 5.连接形式:螺纹 |  | m | 240 |
| 6 | 030801001006 | 镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN80 5.连接形式:螺纹 |  | m | 30 |
| 7 | 030801005001 | 塑料管PP-R 1.安装部位:室内 2.输送介质:水 3.材质:PPr 4.规格:De40 5.连接形式:热熔 |  | m | 275 |
| 8 | 030801005002 | 塑料管PP-R 1.安装部位:室内 2.输送介质:水 3.材质:PPr 4.规格:De32 |  | m | 130 |
|  |  | 5.连接形式:热熔 |  |  |  |
| 9 | 030801005003 | 塑料管PP-R 1.安装部位:室内 2.输送介质:水 3.材质:PPr 4.规格:De25 5.连接形式:热熔 |  | m | 320 |
| 10 | CB001 | 暖气活接拆除 |  | 个 | 420 |
| 11 | 030803001001 | 外丝活接 1.类型:外丝活接 2.材质:PPr 3.型号、规格:De25*20 |  | 个 | 252 |
| 12 | 030803001002 | 外丝活接 1.类型:外丝活接 2.材质:PPr 3.型号、规格:De32*25 |  | 个 | 168 |
| 13 | 030803001003 | 外丝活接 1.类型:外丝活接 2.材质:PPr 3.型号、规格:De40*32 |  | 个 | 84 |
| 14 | CB003 | 暖气补芯拆除 |  | 个 | 420 |
| 15 | CB004 | 暖气补芯安装 |  | 个 | 420 |
| 16 | CB005 | 暖气拆除 |  | 组 | 210 |
| 17 | 030803001004 | 塑料阀门 1.类型:截止阀 2.材质:PPr 3.型号、规格:De32 |  | 个 | 168 |
| 18 | 030803001005 | 塑料阀门 1.类型:截止阀 2.材质:PPr 3.型号、规格:De25 |  | 个 | 252 |
| 19 | 030803001006 | 螺纹阀门 1.类型:内丝直接 2.材质:PPr 3.型号、规格:De25 |  | 个 | 168 |
| 20 | CB006 | 暖气主管开洞碰口 |  | 处 | 2 |
| 21 | CB007 | 拆除及恢复暖气罩 |  | 处 | 168 |
| 22 | CB008 | 拆除及恢复吊顶 |  | 处 | 42 |
| 23 | CB009 | 水不漏补洞 |  | 个 | 84 |

| 单位工程主材表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：南楼采暖改造工程 |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 |  | 材料量 |
| 1 | 外丝活接PPr De25*20 | 个 |  | 254.52 |
| 2 | 内丝直接PPr De25 | 个 |  | 169.68 |
| 3 | 外丝活接PPr De32*25 | 个 |  | 169.68 |
| 4 | 外丝活接PPr De40*32 | 个 |  | 84.84 |
| 5 | 镀锌钢管 DN80 | m |  | 30.6 |
| 6 | 截止阀PPr De25 | 个 |  | 254.52 |
| 7 | 截止阀PPr De32 | 个 |  | 169.68 |
| 8 | 聚丙烯(PP-R)塑料管De40 | m |  | 280.5 |
| 9 | 聚丙烯(PP-R)塑料管De32 | m |  | 132.6 |
| 10 | 聚丙烯(PP-R)塑料管De25 | m |  | 326.4 |
| 11 | 橡塑管壳 | m3 |  | 0.3584 |

| 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：北楼给水改造工程 |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 |
| 1 | 030801001001 | 镀锌钢管拆除 1.部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN40 5.连接形式:螺纹连接 |  | m | 110 |
| 2 | 030801001002 | 镀锌钢管拆除 1.部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN32 5.连接形式:螺纹连接 |  | m | 76 |
| 3 | 030801001003 | 镀锌钢管拆除 1.部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN25 5.连接形式:螺纹连接 |  | m | 45 |
| 4 | 030801001004 | 镀锌钢管拆除 1.部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN20 5.连接形式:螺纹连接 |  | m | 72 |
| 5 | 030801001005 | 镀锌钢管拆除 1.部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN15 5.连接形式:螺纹连接 |  | m | 214 |
| 6 | 030801005001 | 塑料管PP-R 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PPr 4.规格:De40 5.连接形式:热熔 |  | m | 80 |
| 7 | 030801005002 | 塑料管PP-R 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PPr 4.规格:De32 5.连接形式:热熔 |  | m | 56 |
| 8 | 030801005003 | 塑料管PP-R 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PPr 4.规格:De25 5.连接形式:热熔 |  | m | 45 |
| 9 | 030801005004 | 塑料管PP-R 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PPr 4.规格:De20 5.连接形式:热熔 |  | m | 260 |
| 10 | 030803001001 | 螺纹阀门拆除 1.材质:铁 2.型号、规格:DN40 |  | 个 | 5 |
| 11 | 030803001002 | 螺纹阀门拆除 1.材质:铁 2.型号、规格:DN32 |  | 个 | 10 |
| 12 | 030803001003 | 螺纹阀门拆除 1.材质铁 2.型号、规格:DN15 |  | 个 | 70 |
| 13 | 030803001004 | 螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.材质:PPr 3.型号、规格:De40 |  | 个 | 5 |
| 14 | 030803001005 | 螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.材质:PPr 3.型号、规格:De20 |  | 个 | 70 |
| 15 | 030803010001 | 水表 1.材质:铁 2.型号、规格:DN15 3.连接形式:螺纹 |  | 组 | 70 |
| 16 | CB001 | 楼板开洞 1.规格:直径DN50 |  | 个 | 70 |
| 17 | 030803001006 | 内丝直接 1.类型:内丝直接 2.材质:PPr 3.型号、规格:De20 |  | 个 | 140 |
| 18 | CB002 | 做防水 |  | 处 | 70 |
| 19 | CB003 | 破地沟碰口 |  | 处 | 10 |
| 20 | CB004 | 拆除卫生间柱子 |  | 处 | 35 |

| 单位工程主材表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：北楼给水改造工程 |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 材料量 |
| 1 | PPr截止阀De40 | 个 | 5.05 |
| 2 | PPr截止阀De20 | 个 | 70.7 |
| 3 | PPr内丝直接De20 | 个 | 141.4 |
| 4 | 聚丙烯(PP-R)塑料管De40 | m | 81.6 |
| 5 | 聚丙烯(PP-R)塑料管De32 | m | 57.12 |
| 6 | 聚丙烯(PP-R)塑料管De25 | m | 45.9 |
| 7 | 聚丙烯(PP-R)塑料管De20 | m | 265.2 |

| 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：北楼排水改造工程 |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 |
| 1 | AB001 | 拆除原包管道柱子 |  | 个 | 70 |
| 2 | AB002 | 拆除卫生间及厨房吊顶 |  | m2 | 280 |
| 3 | 030804012001 | 大便器拆除 1.材质:陶瓷 |  | 套 | 35 |
| 4 | 030804003001 | 洗脸盆拆除 1.材质:陶瓷 |  | 组 | 35 |
| 5 | 030804005001 | 洗菜盆拆除 1.材质:不锈钢 |  | 组 | 35 |
| 6 | 030801004001 | 柔性抗震铸铁管拆除 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:铸铁 4.规格:DN100 |  | m | 140 |
| 7 | 030801004002 | 柔性抗震铸铁管拆除 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:铸铁 4.规格:DN75 |  | m | 140 |
| 8 | 030801004003 | 柔性抗震铸铁管拆除 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:铸铁 4.规格:DN50 |  | m | 85 |
| 9 | CB001 | 卫生间地面开洞 1.洞直径:DN100 |  | 个 | 35 |
| 10 | CB002 | 卫生间及厨房地面开洞 1.洞直径:DN75 |  | 个 | 210 |
| 11 | 030801005001 | 塑料管UPVC 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:UPVC 4.规格:DN100 5.连接形式:承插粘接 |  | m | 140 |
| 12 | 030801005002 | 塑料管UPVC 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:UPVC 4.规格:DN75 5.连接形式:承插粘接 |  | m | 140 |
| 13 | 030801005003 | 塑料管UPVC 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:UPVC 4.规格:DN50 5.连接形式:承插粘接 |  | m | 85 |
| 14 | 030804017001 | 地漏 1.材质:不锈钢 2.规格:DN50 |  | 个 | 70 |
| 15 | CB003 | 下水管道碰口 |  | 个 | 5 |
| 16 | 030801005004 | 塑料管UPVC（地沟） 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:UPVC 4.规格:DN100 5.连接形式:承插粘接 |  | m | 80 |
| 17 | 010703002001 | 涂膜防水（卫生间） 1.卷材、涂膜品种:聚氨酯 2.涂膜厚度、遍数、增强材料种类:1.5厚 3.防水部位:卫生间 |  | m2 | 115 |
| 18 | 030804003002 | 洗脸盆安装 1.材质:陶瓷 2.组装形式: |  | 组 | 35 |
| 19 | 020302001001 | 天棚吊顶 1.吊顶形式:不上人 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:300*300铝扣板 |  | m2 | 115 |
| 20 | 020207001001 | 装饰板墙面 1.墙体类型:内墙 2.龙骨材料种类、规格、中距:75系列轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:PVC扣板 |  | m2 | 200 |
| 21 | 020102002001 | 块料楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆(掺建筑胶) 1:32.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚水泥砂浆(掺建筑胶) 1:2.5 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:陶瓷地面砖300*300 |  | m2 | 280 |

| 单位工程主材表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：北楼排水改造工程 |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 |  | 材料量 |
| 1 | 承插塑料排水管 DN100 | m |  | 68.16 |
| 2 | 隔音多孔塑料排水管 DN100 | m |  | 119.28 |
| 3 | 隔音多孔塑料排水管 DN50 | m |  | 82.195 |
| 4 | 隔音多孔塑料排水管 DN75 | m |  | 134.82 |
| 5 | 不锈钢地漏50 | 个 |  | 70 |

| 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：北楼采暖改造工程 |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 |
| 1 | 030801001001 | 镀锌钢管拆除 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN80 5.连接形式:螺纹 |  | m | 30 |
| 2 | 030801001002 | 镀锌钢管拆除 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN40 5.连接形式:螺纹 |  | m | 210 |
| 3 | 030801001003 | 镀锌钢管拆除 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN32 5.连接形式:螺纹 |  | m | 95 |
| 4 | 030801001004 | 镀锌钢管拆除 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN25 5.连接形式:螺纹 |  | m | 85 |
| 5 | 030801001005 | 镀锌钢管拆除 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN20 5.连接形式:螺纹 |  | m | 180 |
| 6 | 030801001006 | 镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN80 5.连接形式:螺纹 |  | m | 30 |
| 7 | 030801005001 | 塑料管PP-R 1.安装部位:室内 2.输送介质:水 3.材质:PPr 4.规格:De40 5.连接形式:热熔 |  | m | 210 |
| 8 | 030801005002 | 塑料管PP-R 1.安装部位:室内 2.输送介质:水 3.材质:PPr 4.规格:De32 5.连接形式:热熔 |  | m | 95 |
| 9 | 030801005003 | 塑料管PP-R 1.安装部位:室内 2.输送介质:水 3.材质:PPr 4.规格:De25 5.连接形式:热熔 |  | m | 85 |
| 10 | CB001 | 暖气活接拆除 |  | 个 | 350 |
| 11 | 030803001001 | 外丝活接 1.类型:外丝活接 2.材质:PPr 3.型号、规格:De25*20 |  | 个 | 210 |
| 12 | 030803001002 | 外丝活接 1.类型:外丝活接 2.材质:PPr 3.型号、规格:De32*25 |  | 个 | 140 |
| 13 | 030803001003 | 外丝活接 1.类型:外丝活接 2.材质:PPr 3.型号、规格:De40*32 |  | 个 | 70 |
| 14 | CB003 | 暖气补芯拆除 |  | 个 | 350 |
| 15 | CB004 | 暖气补芯安装 |  | 个 | 350 |
| 16 | CB005 | 暖气拆除 |  | 组 | 175 |
| 17 | 030803001004 | 塑料阀门 1.类型:截止阀 2.材质:PPr 3.型号、规格:De32 |  | 个 | 140 |
| 18 | 030803001005 | 塑料阀门 1.类型:截止阀 2.材质:PPr 3.型号、规格:De25 |  | 个 | 210 |
| 19 | 030803001006 | 螺纹阀门 1.类型:内丝直接 2.材质:PPr 3.型号、规格:De25 |  | 个 | 140 |
| 20 | CB006 | 暖气主管开洞碰口 |  | 处 | 2 |
| 21 | CB007 | 拆除及恢复暖气罩 |  | 处 | 140 |
| 22 | CB008 | 拆除及恢复吊顶 |  | 处 | 35 |
| 23 | CB009 | 水不漏补洞 |  | 个 | 70 |

| 单位工程主材表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：北楼采暖改造工程 |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 |  | 材料量 |
| 1 | 外丝活接PPr De25*20 | 个 |  | 212.1 |
| 2 | 内丝直接PPr De25 | 个 |  | 141.4 |
| 3 | 外丝活接PPr De32*25 | 个 |  | 141.4 |
| 4 | 外丝活接PPr De40*32 | 个 |  | 70.7 |
| 5 | 镀锌钢管 DN80 | m |  | 30.6 |
| 6 | 截止阀PPr De25 | 个 |  | 212.1 |
| 7 | 截止阀PPr De32 | 个 |  | 141.4 |
| 8 | 聚丙烯(PP-R)塑料管De40 | m |  | 214.2 |
| 9 | 聚丙烯(PP-R)塑料管De32 | m |  | 96.9 |
| 10 | 聚丙烯(PP-R)塑料管De25 | m |  | 86.7 |
| 11 | 橡塑管壳 | m3 |  | 0.3584 |

西北一路家属院1、2号楼及老干楼

| 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：1#楼排水改造工程 |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 |
| 1 | AB002 | 拆除卫生间吊顶 |  | m2 | 252 |
| 2 | AB001 | 拆除卫生间立柱 |  | 个 | 84 |
| 3 | CB004 | 卫生间灯具拆除 |  | 个 | 84 |
| 4 | 030801004001 | 柔性抗震铸铁管拆除（卫生间） 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:铸铁 4.规格:DN100 |  | m | 336 |
| 5 | 030801004003 | 柔性抗震铸铁管拆除（卫生间） 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:铸铁 4.规格:DN50 |  | m | 168 |
| 6 | 030804012001 | 大便器拆除 1.材质:陶瓷 |  | 套 | 84 |
| 7 | 030804003001 | 洗脸盆拆除 1.材质:陶瓷 |  | 组 | 84 |
| 8 | CB005 | 拆除卫生间包管柱子 |  | 个 | 84 |
| 9 | CB001 | 卫生间地面开洞 1.洞直径:DN120 |  | 个 | 168 |
| 10 | CB002 | 卫生间开洞 1.洞直径:DN65 |  | 个 | 168 |
| 11 | AB003 | 拆除厨房吊顶 |  | m2 | 336 |
| 12 | 030801004002 | 柔性抗震铸铁管拆除（厨房） 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:铸铁 4.规格:DN75 |  | m | 294 |
| 13 | 030801004004 | 柔性抗震铸铁管拆除（厨房） 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:铸铁 4.规格:DN50 |  | m | 168 |
| 14 | CB006 | 厨房地面开洞 1.洞直径:DN100 |  | 个 | 84 |
| 15 | CB007 | 厨房开洞 1.洞直径:DN65 |  | 个 | 168 |
| 16 | CB008 | 拆除厨房装饰板包柱子 |  | m2 | 252 |
| 17 | CB009 | 厨房橱柜拆除 |  | 处 | 84 |
| 18 | 030801005001 | 塑料管UPVC（卫生间） 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:UPVC 4.规格:DN100 5.连接形式:承插粘接 |  | m | 336 |
| 19 | 030801005003 | 塑料管UPVC（卫生间） 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:UPVC 4.规格:DN50 5.连接形式:承插粘接 |  | m | 168 |
| 20 | CB010 | 卫生间防水处理 |  | m2 | 252 |
| 21 | 020302001001 | 天棚吊顶(卫生间） 1.吊顶形式:不上人 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:300*300铝扣板 |  | m2 | 252 |
| 22 | 020207001001 | 装饰板墙面卫生间） 1.墙体类型:内墙 2.龙骨材料种类、规格、中距:75系列轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:PVC扣板 |  | m2 | 100.8 |
| 23 | 030804003002 | 洗脸盆安装（卫生间） 1.材质:陶瓷 2.组装形式: |  | 组 | 84 |
| 24 | 030804012002 | 大便器安装 1.材质:陶瓷 |  | 套 | 84 |
| 25 | 030801005002 | 塑料管UPVC（厨房） 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:UPVC 4.规格:DN75 5.连接形式:承插粘接 |  | m | 252 |
| 26 | 030801005005 | 塑料管UPVC 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:UPVC 4.规格:DN50 5.连接形式:承插粘接 |  | m | 168 |
| 27 | 020207001002 | 装饰板墙面（厨房包管道） 1.墙体类型:内墙 2.龙骨材料种类、规格、中距:75系列轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:PVC扣板 |  | m2 | 202 |
| 28 | CB011 | 厨房防水处理 |  | m2 | 252 |
| 29 | 030804017001 | 地漏（厨房） 1.材质:不锈钢 2.规格:DN50 |  | 个 | 84 |
| 30 | 020302001002 | 天棚吊顶(厨房） 1.吊顶形式:不上人 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:300*300铝扣板 |  | m2 | 252 |
| 31 | CB012 | 灯具安装（厨房） |  | 个 | 84 |
| 32 | 030804017002 | 地漏（卫生间） 1.材质:不锈钢 2.规格:DN50 |  | 个 | 84 |

| 单位工程主材表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：1#楼排水改造工程 |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 |  | 材料量 |
| 1 | 隔音多孔塑料排水管 DN100 | m |  | 286.272 |
| 2 | 隔音多孔塑料排水管 DN50 | m |  | 324.912 |
| 3 | 隔音多孔塑料排水管 DN75 | m |  | 242.676 |
| 4 | 不锈钢地漏50 | 个 |  | 168 |

| 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2#楼排水改造工程 |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 |
| 1 | AB002 | 拆除卫生间吊顶 |  | m2 | 144 |
| 2 | AB001 | 拆除卫生间立柱 |  | 个 | 48 |
| 3 | CB004 | 卫生间灯具拆除 |  | 个 | 48 |
| 4 | 030801004001 | 柔性抗震铸铁管拆除（卫生间） 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:铸铁 4.规格:DN100 |  | m | 192 |
| 5 | 030801004003 | 柔性抗震铸铁管拆除（卫生间） 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:铸铁 4.规格:DN50 |  | m | 90 |
| 6 | 030804012001 | 大便器拆除 1.材质:陶瓷 |  | 套 | 48 |
| 7 | 030804003001 | 洗脸盆拆除 1.材质:陶瓷 |  | 组 | 48 |
| 8 | CB005 | 拆除卫生间包管柱子 |  | 个 | 48 |
| 9 | CB001 | 卫生间地面开洞 1.洞直径:DN120 |  | 个 | 96 |
| 10 | CB002 | 卫生间开洞 1.洞直径:DN65 |  | 个 | 96 |
| 11 | AB003 | 拆除厨房吊顶 |  | m2 | 192 |
| 12 | 030801004002 | 柔性抗震铸铁管拆除（厨房） 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:铸铁 4.规格:DN75 |  | m | 168 |
| 13 | 030801004004 | 柔性抗震铸铁管拆除（厨房） 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:铸铁 4.规格:DN50 |  | m | 96 |
| 14 | CB006 | 厨房地面开洞 1.洞直径:DN100 |  | 个 | 48 |
| 15 | CB007 | 厨房开洞 1.洞直径:DN65 |  | 个 | 96 |
| 16 | CB008 | 拆除厨房装饰板包柱子 |  | m2 | 144 |
| 17 | CB009 | 厨房橱柜拆除 |  | 处 | 48 |
| 18 | 030801005001 | 塑料管UPVC（卫生间） 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:UPVC 4.规格:DN100 5.连接形式:承插粘接 |  | m | 192 |
| 19 | 030801005003 | 塑料管UPVC（卫生间） 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:UPVC 4.规格:DN50 5.连接形式:承插粘接 |  | m | 96 |
| 20 | CB010 | 卫生间防水处理 |  | m2 | 144 |
| 21 | 020302001001 | 天棚吊顶(卫生间） 1.吊顶形式:不上人 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:300*300铝扣板 |  | m2 | 144 |
| 22 | 020207001001 | 装饰板墙面（卫生间） 1.墙体类型:内墙 2.龙骨材料种类、规格、中距:75系列轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:PVC扣板 |  | m2 | 57.6 |
| 23 | 030804003002 | 洗脸盆安装（卫生间） 1.材质:陶瓷 2.组装形式: |  | 组 | 48 |
| 24 | 030804012002 | 大便器安装 1.材质:陶瓷 |  | 套 | 48 |
| 25 | 030801005002 | 塑料管UPVC（厨房） 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:UPVC 4.规格:DN75 5.连接形式:承插粘接 |  | m | 144 |
| 26 | 030801005005 | 塑料管UPVC 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:UPVC 4.规格:DN50 5.连接形式:承插粘接 |  | m | 96 |
| 27 | 020207001002 | 装饰板墙面（厨房包管道） 1.墙体类型:内墙 2.龙骨材料种类、规格、中距:75系列轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:PVC扣板 |  | m2 | 142 |
| 28 | CB011 | 厨房防水处理 |  | m2 | 144 |
| 29 | 030804017001 | 地漏（厨房） 1.材质:不锈钢 2.规格:DN50 |  | 个 | 48 |
| 30 | 020302001002 | 天棚吊顶(厨房） 1.吊顶形式:不上人 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:300*300铝扣板 |  | m2 | 144 |
| 31 | CB012 | 灯具安装（厨房） |  | 个 | 48 |
| 32 | 030804017002 | 地漏（卫生间） 1.材质:不锈钢 2.规格:DN50 |  | 个 | 48 |

| 工程名称：2#楼排水改造工程 |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 |  | 材料量 |
| 1 | 隔音多孔塑料排水管 DN100 | m |  | 163.584 |
| 2 | 隔音多孔塑料排水管 DN50 | m |  | 185.664 |
| 3 | 隔音多孔塑料排水管 DN75 | m |  | 138.672 |
| 4 | 不锈钢地漏50 | 个 |  | 96 |

| 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：老干楼排水改造工程 |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 |
| 1 | AB002 | 拆除卫生间吊顶 |  | m2 | 24 |
| 2 | AB001 | 拆除卫生间立柱 |  | 个 | 8 |
| 3 | CB004 | 卫生间灯具拆除 |  | 个 | 8 |
| 4 | 030801004001 | 柔性抗震铸铁管拆除（卫生间） 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:铸铁 4.规格:DN100 |  | m | 32 |
| 5 | 030801004003 | 柔性抗震铸铁管拆除（卫生间） 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:铸铁 4.规格:DN50 |  | m | 16 |
| 6 | 030804012001 | 大便器拆除 1.材质:陶瓷 |  | 套 | 8 |
| 7 | 030804003001 | 洗脸盆拆除 1.材质:陶瓷 |  | 组 | 8 |
| 8 | CB005 | 拆除卫生间包管柱子 |  | 个 | 8 |
| 9 | CB001 | 卫生间地面开洞 1.洞直径:DN120 |  | 个 | 16 |
| 10 | CB002 | 卫生间开洞 1.洞直径:DN65 |  | 个 | 16 |
| 11 | AB003 | 拆除厨房吊顶 |  | m2 | 32 |
| 12 | 030801004002 | 柔性抗震铸铁管拆除（厨房） 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:铸铁 4.规格:DN75 |  | m | 28 |
| 13 | 030801004004 | 柔性抗震铸铁管拆除（厨房） 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:铸铁 4.规格:DN50 |  | m | 16 |
| 14 | CB006 | 厨房地面开洞 1.洞直径:DN100 |  | 个 | 8 |
| 15 | CB007 | 厨房开洞 1.洞直径:DN65 |  | 个 | 16 |
| 16 | CB008 | 拆除厨房装饰板包柱子 |  | m2 | 24 |
| 17 | CB009 | 厨房橱柜拆除 |  | 处 | 8 |
| 18 | 030801005001 | 塑料管UPVC（卫生间） 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:UPVC 4.规格:DN100 5.连接形式:承插粘接 |  | m | 24 |
| 19 | 030801005003 | 塑料管UPVC（卫生间） 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:UPVC 4.规格:DN50 5.连接形式:承插粘接 |  | m | 40 |
| 20 | CB010 | 卫生间防水处理 |  | m2 | 24 |
| 21 | 020302001001 | 天棚吊顶(卫生间） 1.吊顶形式:不上人 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:300*300铝扣板 |  | m2 | 32 |
| 22 | 020207001001 | 装饰板墙面（卫生间） 1.墙体类型:内墙 2.龙骨材料种类、规格、中距:75系列轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:PVC扣板 |  | m2 | 9.6 |
| 23 | 030804003002 | 洗脸盆安装（卫生间） 1.材质:陶瓷 2.组装形式: |  | 组 | 8 |
| 24 | 030804012002 | 大便器安装 1.材质:陶瓷 |  | 套 | 8 |
| 25 | 030801005002 | 塑料管UPVC（厨房） 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:UPVC 4.规格:DN75 5.连接形式:承插粘接 |  | m | 24 |
| 26 | 030801005005 | 塑料管UPVC 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:UPVC 4.规格:DN50 5.连接形式:承插粘接 |  | m | 16 |
| 27 | 020207001002 | 装饰板墙面（厨房包管道） 1.墙体类型:内墙 2.龙骨材料种类、规格、中距:75系列轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:PVC扣板 |  | m2 | 24 |
| 28 | CB011 | 厨房防水处理 |  | m2 | 16 |
| 29 | 030804017001 | 地漏（厨房） 1.材质:不锈钢 2.规格:DN50 |  | 个 | 8 |
| 30 | 020302001002 | 天棚吊顶(厨房） 1.吊顶形式:不上人 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:300*300铝扣板 |  | m2 | 24 |
| 31 | CB012 | 灯具安装（厨房） |  | 个 | 8 |
| 32 | 030804017002 | 地漏（卫生间） 1.材质:不锈钢 2.规格:DN50 |  | 个 | 8 |

| 单位工程主材表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：老干楼排水改造工程 |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 |  | 材料量 |
| 1 | 隔音多孔塑料排水管 DN100 | m |  | 20.448 |
| 2 | 隔音多孔塑料排水管 DN50 | m |  | 54.152 |
| 3 | 隔音多孔塑料排水管 DN75 | m |  | 23.112 |
| 4 | 不锈钢地漏50 | 个 |  | 16 |

| 省总工会家属院监控维修 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 拆除已坏的监控杆 | 根 | 7 |
| 2 | 新换监控杆 | 根 | 7 |
| 3 | 原有的电源线拆除用工 | 工 | 1 |
| 4 | 更换穿线管 | 米 | 360 |
| 5 | 拆除原有的网络线 | 工 | 1 |
| 6 | 更换网络线及穿线管 | 米 | 310 |
| 7 | 摄像头更换 | 套 | 3 |
| 8 | 系统调试费 | 项 | 1 |
| 9 | 不含税造价 |  |  |
| 10 | 管理费 |  | 10% |
| 11 | 税金 |  | 3% |
| 12 | 含税造价 |  |  |