一、项目概况

手持式挥发性有机物热成像仪可以通过对挥发性有机物气体进行实时监测，开展大气污染物排放特征现场分析测试工作，便携式氮氧化物分析仪、便携式臭氧检测仪等可用于开展大气环境质量现状分析工作，加强大气污染防治调查研究技术能力。

二、设备清单及参数

1、设备清单

| 序号 | 产品图片/名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 携式挥发性有机物热成像仪及配套 | 1台 | 核心产品 |
| 2 | 手持式臭氧分析仪 | 4台 |  |
| 3 | 手持式氮氧化物检测仪 | 4台 |  |
| 4 | 手持式TVOC检测仪 | 1台 |  |
| 5 | 手持式一氧化碳检测仪 | 1台 |  |
| 6 | 手持式二氧化硫检测仪 | 1台 |  |
| 7 | 手持式颗粒物检测仪 | 1台 |  |