西安市人民医院（西安市第四医院）后勤社会化动力外包服务招标文件

政府采购项目
采购项目编号：20230801-00032
西安市人民医院（西安市第四医院）后勤社会化动力外包服务
招 标 文 件

永明项目管理有限公司
二〇二三年八月
目     录
第一部分    招标公告
第二部分    投标供应商须知
第三部分    采购内容及要求
第四部分    合同草案条款

第五部分    投标文件格式
第一部分 西安市人民医院（西安市第四医院）后勤社会化动力外包服务招标公告
西安市人民医院（西安市第四医院）后勤社会化动力外包服务潜在的供应商应在全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站【首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端】获取招标文件，并于2023-10-07    09:30:00 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：20230801-00032

2、项目名称：西安市人民医院（西安市第四医院）后勤社会化动力外包服务

3、预算金额：17600000.00元
4、采购需求：

合同包1(西安市人民医院（西安市第四医院）后勤社会化动力外包服务合同包):

合同包预算金额：17600000.00元；
合同包最高限价：无
	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量

（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)
	最高限价(元)

	1-1
	其他维修和保养服务
	后勤社会化动力外包服务
	1(批)
	详见采购文件
	17600000.00
	无


本合同包不接受联合体投标；

合同履行期限：（1）污水处理运营服务，自合同签订之日起到2026年11月6日止。

（2）其他动力运营服务，自2023年11月7日起到2026年11月6日止。
二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(西安市人民医院（西安市第四医院）后勤社会化动力外包服务)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

（2）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）； 

（3）《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）； 

（4）《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）； 

（5）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

（6）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）； 

（7）《财政部国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）；

（8）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）； 

（9）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办发[2020]15号）

（10）《西安市财政局关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（市财函[2021]431号）。

（11）《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采〔2022〕5号）

（12）其他需要落实的政府采购政策。
3、本项目的特定资格要求：

合同包1(西安市人民医院（西安市第四医院）后勤社会化动力外包服务（三次）合同包)特定资格要求如下:

（1）企业具有统一社会信用代码的营业执照；

（2）法定代表人或被授权人参加；
（3）本项目不接受联合体投标；
（4）供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法失信主体，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、获取招标文件

时间：2023年08月30日至2023年09月05日，每天上午00:00:00至 12:00:00，下午12:00:00至23:59:59（北京时间）

途径：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站【首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端】

方式：在线获取
售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件提交截止时间：2023-10-07  09:30:00

提交投标文件地点：全国公共资源交易平台（陕西省•西安市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗，在线提交。

开标地点：全国公共资源交易平台（陕西省•西安市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗，不见面开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1、本项目为专门面向中小企业采购项目。
2、开标形式：本项目将采用“不见面开标”形式，供应商可登录全国公共资源交易平台(陕西省·西安市)网站〖首页〉不见面开标〗系统，在线参加开标过程。操作说明详见平台〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开标大厅投标人操作手册》。

3、其他

3.1投标人初次使用电子交易平台时,请先阅读【全国公共资源交易平台(陕西省·西安市)】 (http://sxggzyjy.xa.gov.cn/)网站〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《西安市市级单位电子化政府采购项目投标指南》,并按要求完成诚信入库登记、CA认证及企业信息绑定。

3.2办理CA认证:电子交易平台现已接入陕西 CA、深圳 CA、西部 CA、北京CA四家数字证书公司,各投标人在交易过程中登录系统、加密/解密投标文件、文件签章等均可使用上述四家CA公司签发的数字证书。办理须知及所需资料详见:http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20220701/6972fe02-f996-4928-951e-545dab02e53c.html

3.3请投标人务必及时下载项目招标文件并做好备份,否则会影响投标文件编制及后续投标活动。

3.4获取招标文件方式：打开【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】网站（官网地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/），从〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗登录后，首先在〖招标公告/出让公告〗模块中预览全部可供参与的项目，然后选择有意向的项目点击〖我要投标〗，成功后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程〉项目管理〉交易文件下载〗免费获取本项目电子招标文件（*.SXSZF）。

3.5提交投标文件截止时间前，投标人应随时留意【陕西省政府采购网】、【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目提供有变更文件的，投标人应登录企业端后，从〖项目流程〉项目管理〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

3.6制作电子投标文件（*.SXSTF）需要使用专用制作工具。软件下载及操作说明详见西安市公共资源交易平台〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。

3.7提交投标文件的方式：从全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗登录，登录后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程〉项目管理〉上传响应文件〗上传加密后的电子投标文件（*.SXSTF），逾期提交的，系统将拒绝接收。

3.8按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》中的要求,投标人应通过陕西省政府采购网(http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/)注册登记，加入陕西省政府采购供应商库。

3.9其他事项见本项目招标文件。
4、现场踏勘和集中答疑环节

4.1现场踏勘和集中答疑时间：2023年09月06日上午9点整。

4.2地点：西安市人民医院（西安市第四医院）大差市院区。

4.3现场联系人：施雷，联系电话：13659236169。
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息：西安市人民医院（西安市第四医院）

联系人：王老师
联系地址：西安市长安区航天新城航天东路155号

联系电话：61199741
2、项目联系方式

项目联系人：施雷
联系方式：13659236169

传真：13659236169

3、采购代理机构信息

名称：永明项目管理有限公司 

地址：陕西省西咸新区沣西新城尚业路1309号总部经济园6号楼516室
第二部分  投标供应商须知

一、名词解释

1、采 购 人：西安市人民医院（西安市第四医院）
2、监督机构：西安市财政局
3、采购代理机构：永明项目管理有限公司

4、投标供应商：响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人

二、招标文件

1、招标文件组成：招标文件是根据本项目的内容和需求编制，包括以下内容：

1-1、招标公告

1-2、投标供应商须知

1-3、采购内用及要求

1-4、合同草案条款
1-5、投标文件格式

2、招标文件的获取：招标采购公告发布后，有意向的投标供应商应在规定时间内免费下载招标文件电子版，获取办法：打开【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】网站（官网地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/），从〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗登录后，首先在〖招标公告/出让公告〗模块中预览全部可供参与的项目，然后选择有意向的项目点击〖我要投标〗，成功后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程〉项目管理〉交易文件下载〗免费获取本项目电子招标文件（*.SXSZF）。其文件仅作为本次招标使用。

3、采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改内容在政府采购发布媒体上发布公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标供应商；不足15日的顺延提交投标文件的截止时间。若变更公告中明确注明本项目提供有变更文件的，投标人应登录企业端后，从〖项目流程〉项目管理〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

4、对采购活动事项有疑问或有质疑的投标供应商，应在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购代理机构将予以答复，涉及变更或修正内容在政府采购发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人，且作为招标文件的组成部分。若变更公告中明确注明本项目提供有变更文件的，投标人应登录企业端后，从〖项目流程〉项目管理〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。
5、招标文件的解释权归采购代理机构。
三、投标要求

1、各投标供应商应仔细阅读采购招标文件中的所有事项、格式、条款和要求，对采购招标文件的全部内容及要求作出实质性响应，提交相应资料。不得在其中选项投标或将其中内容再行分解，否则投标无效。

2、投标供应商资格要求：

2-1、投标供应商须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的基本资格条件：

2-1-1、具有统一社会信用代码的营业执照；

2-1-2、供应商提供2022年度完整的财务审计报告或由供应商基本户开户银行近三个月内出具的资信证明（须提供基本户开户许可证或基本户开户信息）或供应商提供在投标截止时间前三个月内由信用担保机构出具的投标担保函；

2-1-3、社保的缴费证明材料（供应商提供2023年以来任意1个月的社保缴纳证明，其他组织形式供应商（如个体工商户、合作社、自然人等）可提供法人或负责人个人2023年以来任意1个月的社保资金缴纳证明材料）；

2-1-4、纳税的缴费证明材料（供应商提供2023年以来任意1个月的纳税缴纳证明，免税企业提供税务机关出具相关的有效证明材料）；
2-1-5、投标供应商参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（投标供应商自行出具书面声明即可）；

2-1-6、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（投标供应商自行出具承诺书即可）；
2-2、法定代表人或被授权人参加（法定代表人参加的，须提供本人身份证复印件；法定代表人授权他人参加的，须提供法定代表人委托授权书复印件，并出示法定代表人和被授权代表的身份证复印件）；

2-3、采购代理机构通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等查询相关主体信用记录；对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购代理机构将拒绝其参与政府采购活动。
2-4、本次招标项目不接受联合体投标（由供应商自行出具非联合体投标承诺书）
以上为投标供应商资格要求，各投标供应商在投标时须按要求在投标文件中提供复印件，开标后由采购工作人员或采购人代表组成的资审小组进行资格审查，无效或缺项将被视为无效投标。
3、限制投标要求
3-1、投标供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目或同一标段的政府采购活动。

3-2、除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加同一项目的其他采购活动。
4、本次招标项目不接受联合体投标；
5、本次招标项目组织现场踏勘和集中答疑环节具体安排如下：

5.1、现场踏勘和集中答疑时间：2023年09月06日上午9点整；

5.2、地点：西安市人民医院（西安市第四医院）大差市院区；

5.3、现场联系人：施雷，联系电话：13659236169；

备注：邀请所有投标人按时参加，如未参加，由此产生的任何影响由投标人自行承担。
6、投标文件的编制和签章
6-1、本项目为电子招投标，投标文件须提供电子版，不用提供纸质版。

6-2、投标人须办理CA锁，在交易过程中登录系统、加密/解密投标文件、文件签章等均使用CA锁。办理须知及所需资料详见:http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20220701/6972fe02-f996-4928-951e-545dab02e53c.html。

6-3、投标人制作电子投标文件（*.SXSTF）需要使用专用制作工具。软件下载及操作说明详见西安市公共资源交易平台〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。
投标供应商应以采购代理机构提供的投标文件格式编制投标文件。
编制电子投标文件前，务必先做好电子招标文件的备份工作。然后按操作手册中给出的方法将电子招标文件（*.SXSZF）或答疑文件（*.SXSCF，即更新后的电子招标文件）导入制作软件，最后按照章节分别编制投标文件各个部分。

再次提醒：提交投标文件截止时间前，供应商应随时留意“政府采购信息发布媒体”上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目伴有变更文件的，供应商应登录企业端后，从〖项目流程〉项目管理〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

6-4、电子投标文件制作过程中，需要法定代表人签字或盖章的地方，请使用“法人CA锁”进行签章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业CA锁”进行签章。

若导出的PDF文件里看不到签章，请尝试使用专用制作软件中的“查看投标文件工具”打开未加密的电子投标文件重新导出。在制作过程中，如有其他技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。

6-5、投标供应商在编制投标文件时，应依据招标文件的要求，对招标文件作出实质性的响应。投标文件包括（但不限于）以下内容：

6-5-1、投标函；

6-5-2、开标一览表（报价表）和分项报价表。投标货币用人民币，单位为元，可精确到小数点后两位；
6-5-3、投标方案：

6-5-3-1服务条款响应（暗标评审部分）

6-5-3-2商务条款响应

6-5-3-3合同条款偏离表
6-5-4、投标供应商承诺书；

6-5-5、投标供应商企业关系关联承诺书；

6-5-6、资格证明文件；

6-5-7、其他资料。
7、投标报价

7-1、投标供应商应按照招标文件规定的服务要求，责任范围和合同条件进行报价，在投标文件中的开标一览表（报价表）上按要求标明各项分类报价、投标总价、服务期限等项，任何有选择的报价采购代理机构不予接受。
7-2、投标报价是完成本项目招标内容所需的全部费用，包括但不限于后勤动力运维、电力系统、空调、气体等设施运维、中央运送、客服等相关费用、人员薪酬、各类相关保险、公积金、福利、人员食宿、制服、操作工具、操作证书审验、培训、值班登记等用具用品、中标服务费、税金等所有费用。

7-3、本总价已包括管理人员和服务人员的人工费（工资、社保、福利等）、节假日加班费、员工培训费、员工食宿费、办公经费、劳保及人身意外保险费、专项服务、企业利润，财务费用、管理费用和税金等一切费用。系固定不变价格，不受市场价格变化因素的影响。

7-4、投标报价表中标明的价格为合同最终价格，在合同执行过程中，不得以任何理由变更。（由于新污水处理站未建设完成，新旧污水站外包服务按照立方米/天单价采购，据实结算。单价最高限价2.26元/天/m3，超过此单价的投标按无效标处理。）
7-5、凡因投标供应商对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由投标供应商自行负责。
7-6、投标过程中所产生的一切费用由投标供应商自行承担。
7-7、投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中其他位置相应内容表述不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。
8、投标保证金：本项目不提供。
9、投标供应商有下列情形之一的，采购代理机构在项目财政主管部门备案；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为纪录名单予以通报，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

9-1、投标供应商在投标截止时间后撤回投标文件的；

9-2、投标供应商在投标文件中提供虚假材料的；

9-3、除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

9-4、投标供应商与采购人、其他投标供应商或者采购代理机构恶意串通的；

9-5、中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

9-6、中标人拒绝履行合同义务的。

9、投标有效期
9-1、投标有效期为从提交投标文件的截止时间起九十（90）个日历日，在有效期内投标文件对投标供应商具有法律约束力。中标投标供应商的投标文件有效期自动延长至合同执行完毕。

9-2、特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标供应商同意延长有效期，采购代理机构的要求与投标供应商的答复均应为书面形式。投标供应商拒绝延长的，其投标在原投标有效期期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标供应商同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

四、投标

1、投标文件

1-1、组成及格式

供应商依照招标文件第五章《投标文件构成及格式》给定形式进行编制投标文件。项目分标段的，应按所投标段分别准备投标文件。

1-2、语言

招标活动的所有文件、资料、函电文字均使用简体中文，确需提交用其他语言形成的资料，必须翻译成简体中文，如有差异，以简体中文为准。

1-3、计量单位

投标文件的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，但招标文件另有规定的除外。

2、投标文件的加密和提交

2-1、在生成电子投标文件时，需要使用CA锁对投标文件进行加密。

注意：加密投标文件和开标时解密投标文件应当使用同一CA，否则将会导致解密失败。
2-2、电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段，登录西安市公共资源交易平台〖首页〉电子交易平台〉企业端〗，登录后切换到〖我的项目〗模块下，依次点选〖项目流程〉项目管理〉上传响应文件〗，上传加密后的电子投标文件（*.SXSTF）。上传成功后，西安市公共资源交易平台政府采购系统将予以记录。

2-3、上传文件有误或需要重新提交的，可先撤销已经上传的文件，然后重新上传新文件。
3、投标文件的补充、修改和撤回

3-1、供应商在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

3-2、供应商在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的，投标保证金不予退还。

3-3、对已提交的电子投标文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧文件，再重新提交新文件；中标后提交的纸质文件（备案用）应从专用制作软件中直接打印，与电子投标文件保持一致，不允许补充和修改。

4、关于投标文件的雷同性分析

根据陕西省公共资源交易中心2021年7月22日印发的《关于在政府采购交易系统中开通标书雷同性分析功能的通知》，在符合性审查环节，将由评标委员会在评标系统中对供应商的电子投标文件进行雷同性分析。

雷同性分析由两项指标组成，分别是“文件制作机器码”和“文件创建标识码”。其中，前者通过验证电子投标文件制作设备的特征信息（如MAC地址、硬盘序列号、CPU编号、主板号等），判断电子投标文件是否出自同一台设备。

若“文件制作机器码”一致，则表明不同投标供应商的电子投标文件出自同一台制作设备，根据《陕西省财政厅关于政府采购有关政策的复函》（陕财办采函〔2019〕18号），该情形可以视为投标供应商串通投标，其投标无效。

若“文件创建标识码”一致，则表示不同投标供应商使用投标文件制作软件时，使用同一源工程文件，该情形建议由评标委员会结合项目情况综合判定。

5、投标文件被拒绝接收的情形

5-1、误投的或采用旧版电子招标文件制作的；

5-2、逾期提交电子投标文件的。

6、有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

6-1、不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

6-2、不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

6-3、不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

6-4、不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

6-5、不同投标供应商的投标文件相互混装；

6-6、不同投标供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

7、投标文件中提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答或故意隐瞒行为，除按无效标处理外，还进行相应的处罚。

8、根据西安市财政局《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（市财函[2021]431号）文中“第16条规定 供应商登记免费领取采购文件的，如不参与项目投标，应在递交投标（或相应）文件截止时间前一日以书面形式告知采购代理机构。否则，采购代理机构可以向财政部门反映情况并提供相应的佐证。供应商一年内累计出现三次该情形，将被监管部门记录失信行为”。

五、开标

开标工作由采购代理机构组织实施，整个过程受同级政府采购监管机构的监督、管理。

1、“不见面开标”基本流程（适用于不见面开标项目）

“不见面开标”是依托政府采购云平台实现的供应商在线参与开标的一种组织形式。供应商无需抵达开标现场，即可在线实现开标、解密、澄清等操作。

1-1、供应商登录并签到：开标前，请各供应商至少提前半小时登录西安市公共资源交易平台〖首页〉不见面开标〗系统，并在投标截止时间前完成签到事宜，否则因未及时签到导致的任何结果由投标供应商自行承担。
1-2、主持人宣布开标：提交投标文件截止时间过后，系统将不再接收任何投标文件。

1-3、解密投标文件：供应商在收到主持人“开始解密”指令后，应使用“加密该投标文件的CA锁（必须是同一把锁）”在线完成投标文件解密。除因【西安市公共资源交易中心】断电、断网、系统故障及其他不可抗力等因素，导致“不见面开标”系统无法正常运行外，供应商应在规定的解密时间内完成解密。

1-4、唱标：对于公开招标项目，“不见面开标”系统将自动展示供应商名单及其投标报价。

1-5、开标结束：进入评审环节。供应商请保持在线，评审期间评标委员会可能会要求供应商做相应的澄清。因供应商擅自离席造成的不利后果，由供应商自行承担。

“不见面开标”系统操作说明：详见西安市公共资源交易平台〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。

2、开标环节投标文件视为无效的情形
2-1、供应商放弃或拒绝对电子投标文件进行解密的；

2-2、因供应商自身原因，导致未在规定的解密时限内完整解密的，如忘带CA锁、或携带的CA锁与加密文件的CA锁不同、或使用旧版招标文件编制投标文件等情形；

2-3、上传的电子投标文件无法正常打开的；

2-4、政府采购法律法规规定的其他无效情形。

3、突发状况的应急处置

在开评标过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标工作无法正常进行时，采购代理机构将及时汇报政府采购监管部门，并等待或中止后续活动。

六、评标

1、采购代理机构负责组织评标工作。

2、评标委员会负责具体评标事物，并独立履行下列职责：

2-1、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2-2、要求投标供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

2-3、对投标文件进行比较和评价；

2-4、确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

2-5、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

3、资格性审查：

开标结束后，由采购人委派的资格审查小组按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）有关规定，对投标文件中的供应商资格证明文件进行审查，并对供应商信用记录进行核查。资格审查小组由3人以上单数组成，采购人应出具书面授权函，并指定组长。

供应商提供的资格证明文件缺少任何一项或有任何一项不满足，都将被视为无效投标。供应商所提供的资格证明文件应图文清晰、易于辨识，否则由此带来的不利后果由供应商自行承担。

资格审查结束后，资格审查小组成员应当对审查结果进行签字确认；对未通过资格审查的供应商，资格审查小组应当场告知其未通过的原因。

合格供应商不足3家的，不得评标。

资格性审查表
	序号
	资格项
	审查内容

	一
	基本资格条件

	1
	有效的主体资格证明
	具有统一社会信用代码的营业执照；

	2
	财务状况报告
	供应商提供2022年度完整的财务审计报告或由供应商基本户开户银行近三个月内出具的资信证明（须提供基本户开户许可证或基本户开户信息）或供应商提供在投标截止时间前三个月内由信用担保机构出具的投标担保函；

	3
	社保资金缴纳

证明
	供应商提供2023年以来任意1个月的社保缴纳证明，其他组织形式供应商（如个体工商户、合作社、自然人等）可提供法人或负责人个人2023年以来任意1个月的社保资金缴纳证明材料；

	4
	税收缴纳证明
	供应商提供2023年以来任意1个月的纳税缴纳证明，免税企业提供税务机关出具相关的有效证明材料；

	5
	无重大违法记录声明
	投标供应商参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（投标供应商自行出具书面声明即可）

	6
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（投标供应商自行出具承诺书即可）

	二
	特定资格条件

	1
	法定代表人（主要负责人）委托授权书\身份证明
	法定代表人或被授权人参加（法定代表人参加的，须提供本人身份证复印件；法定代表人授权他人参加的，须提供法定代表人委托授权书复印件，并出示法定代表人和被授权代表的身份证复印件）

	2
	信用记录审查

结果
	采购代理机构通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等查询相关主体信用记录；对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购代理机构将拒绝其参与政府采购活动。

	3
	非联合体投标
	本次招标项目不接受联合体投标（由供应商自行出具非联合体投标承诺书）

	注意事项：

1、除银行、保险、石油石化、电力、电信行业外，其他行业分支机构在参与投标时，须同时提供分支机构主体资格证明文件和总公司（总所）出具的授权书，总公司（总所）只能授权一家分支机构。经总公司（总所）授权后，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效（法律法规或行业另有规定的除外）。

2、事业单位参与投标时，可不提供财务状况报告、社会保障资金和税收缴纳证明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件，证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；自然人（仅限中国公民）参与投标时，只须提供身份证复印件。

3、按照财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）要求，在资格审查阶段，采购人或采购代理机构将对投标供应商的信用记录进行核查，出现招标文件第二章中“关于信用记录的查询和使用”所列失信行为的，将拒绝其参与政府采购活动。


七、评审方法和程序

（一）、评标方法

本项目采用综合评分法，即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。

（二）、评标形式
1、关于技术标“暗标盲评”

根据西安市发展和改革委员会《关于印发〈西安市深化公共资源交易平台整合共享行动方案〉的通知》（市发改发〔2021〕71号）通知要求，推动交易平台智慧化转型，西安市公共资源交易平台建设模块化、智能化评标系统，实现暗标评审功能，使得评审结果更公正、真实。

所谓“暗标盲评”，是指在技术标隐匿或不公开投标单位名称，由评标系统对各投标文件的投标单位进行编号，然后交由评标委员会进行评审。暗标盲评不仅是对评审形式的一种创新，而且是对政府采购当事人行为的一种有效规范。

2、“暗标盲评部分”响应要求

暗标盲评部分应按如下要求编制，否则，根据财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十三条第六款的规定，其投标视为无效。

（1）排版要求：

①页面设置：文档网格为无网格。

②字体：全部文字内容（包括标题、正文、图\表题注、表内文字）均采用四号宋体，颜色为黑色，字形为常规（非粗体、非斜体），文字间距为标准字间距，无底纹、无下划线、无删除线。

③段落：单倍行距，对齐方式为两端对齐。

④目录：不得设置目录。

⑤页眉\页脚：不得设置页眉\页脚。

⑥页码：不得设置页码（暗标盲评为模块化标书，系统自动识别页码）。

⑦水印：不得添加水印。

（2）标志标识要求：

不得出现可识别投标服务商身份的任何字符和徽标，包括文字、符号、图案、标志、标识、人员姓名、投标服务商独有的企业标准名称或编号等。

（3）签章要求：

不得进行签章，否则将视为无效标。
（三）、评标程序
2-1、组建评标委员会

为了确保评标工作的公平、公正，依据政府采购法和政府采购相关法规、规章，成立评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数（采购预算金额在1000万元以上、技术复杂、社会影响较大的采购项目评标委员会成员人数应当为7人以上单数）。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评标专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

由采购代理机构组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。

2-2、投标文件的符合性审查

供应商资格性审查通过后，评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不接受投标供应商主动澄清。
符合性审查表

	序号
	符合性审查项
	通过条件

	1
	与项目的一致性
	至少以下三处的项目名称、项目编号与本项目完全一致：

（1）投标文件封面

（2）投标函

（3）法定代表人（主要负责人）委托授权书\身份证明

	2
	投标文件组成
	投标文件应包含以下部分：

（1）投标函

（2）开标一览表（报价表）和分项报价表

（3）投标方案

（4）投标供应商承诺书

（5）投标供应商企业关系关联承诺书

（6）资格证明文件

（7）其他资料

	3
	签章
	签章均符合招标文件要求，且无遗漏。暗标评审部分不得进行签章。

	4
	投标文件有效期
	符合招标文件的要求

	5
	投标报价
	同时满足以下条款：

（1）货币单位符合招标文件要求

（2）报价符合唯一性要求

（3）未超出采购预算或最高限价

（4）符合《开标一览表》的填报要求

（5）投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响不能诚信履约的，且投标供应商不能证明其报价合理性的。

	6
	实质性条款响应
	完全响应招标文件要求的实质性条款（标示为*号项或专门说明的条款为实质性条款）。

	7
	合同条款响应
	完全理解并响应招标文件合同条款的要求，且未含有采购人不能接受的附加条件的。

	8
	专门面向中小企业采购政策
	本项目为专门面向中小企业采购项目，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位，须出具以下要求的任一证明文件或声明函，否则按无效标处理：

（1）采购活动执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）文件规定，供应商须提供均由中小企业制造的货物、承建的工程或承接的服务，并提供《中小企业声明函》（格式见附件一），本项目采购所属行业为租赁和商务服务业。

（2）监狱和戒毒企业应符合《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件规定，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）残疾人福利性单位应符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件规定，并提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件二）。

	9
	电子投标文件雷同性分析
	电子投标文件的“文件制作机器码”和“文件创建标识码”通过评标系统的雷同性分析。

	10
	其他
	完全理解并接受法律法规和招标文件对供应商合法经营的各类规约和责任义务要求，没有出现法律法规或招标文件规定的其他无效情形。


2-3、综合比较与评价

评标委员会按《评审要素及分值一览表》中规定的评标方法和标准，对通过符合性审查的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

评审要素及分值一览表

	项别
	总分值
	评审要素
	备注

	
	100
	分项最高分值
	
	

	价格
	20
	20
	1.经初审合格的投标文件，其投标报价为有效投标报价，对其价格进行价格评审。

2.满足投标文件实质性要求且最终报价最低的供应商的价格为投标基准价，其价格分为满分20分。

3.投标报价得分=（投标基准价/最终投标报价）×20的公式计算得分。
	

	技术

部分（暗标盲评）
	53
	6
	整体服务方案（6分）：
针对本项目制定完整的服务方案，所列方案内容至少包括①总体设想②项目概况分析③项目重难点分析④服务目标⑤服务理念及特色等，服务内容详细、合理、规范，且满足招标文件的要求，按以下评分标准赋分：
服务方案内容全面、合理、针对性强得[3,6]分；

服务方案混乱，合理性差、针对性差得[0,3)分。
	特别提醒：不得违反招标文件第二章“七、评审方法和程序”中“（二）评标形式”暗标盲评部分的响应要求，否则，投标视为无效文件

	
	
	6
	后勤服务方案（6分）：

供应商应为后勤服务提供针对性的服务方案，服务内容为本招标文件“第三部分采购内容及要求”中“（二）技术要求：<一>水、木、锅炉、司乘”的规定内容，按以下评分标准赋分：
服务方案内容全面、合理、针对性强得[3,6]分；

服务方案混乱，合理性差、针对性差得[0,3)分。
	

	
	
	6
	配电设备设施服务方案（6分）：

供应商应为配电设备设施提供针对性的服务方案，服务内容为本招标文件“第三部分采购内容及要求”中“（二）技术要求：<二>电工班、设备部”的规定内容，按以下评分标准赋分：
服务方案内容全面、合理、针对性强得[3,6]分；

服务方案混乱，合理性差、针对性差得[0,3)分。
	

	
	
	6
	污水站运维服务方案（6分）：

供应商应为污水站运维提供针对性的服务方案，服务内容为本招标文件“第三部分采购内容及要求”中“（二）技术要求：<三>污水站运维服务”的规定内容，按以下评分标准赋分：
服务方案内容全面、合理、针对性强得[3,6]分；

服务方案混乱，合理性差、针对性差得[0,3)分。
	

	
	
	6
	中央运送服务方案（6分）：

供应商应为中央运送服务提供针对性的服务方案，服务内容为本招标文件“第三部分采购内容及要求”中“（二）技术要求：<四>中央运送服务”的规定内容，按以下评分标准赋分：
服务方案内容全面、合理、针对性强得[3,6]分；

服务方案混乱，合理性差、针对性差得[0,3)分。
	

	
	
	6
	客服及一体式服务中心服务方案（6分）：

供应商应为客服及一体式服务中心提供针对性的服务方案，服务内容为本招标文件“第三部分采购内容及要求”中“（二）技术要求：<五>客服及一体式服务中心”的规定内容，按以下评分标准赋分：
服务方案内容全面、合理、针对性强得[3,6]分；

服务方案混乱，合理性差、针对性差得[0,3)分。
	

	
	
	4
	服务承诺及合理化建议（4分）：

针对本项目工作提出服务承诺及合理化建议。

服务承诺和合理化建议科学、合理、可行，赋分[2,4]分；

服务承诺和合理化建议较差、可行性不强得[0,2)分。
	

	
	
	5
	管理制度方案（5分）：

供应商针对本项目具有完善的制度管理体系和健全的组织机构。

1.具有岗位工作标准、服务质量标准、现场质量控制体系等方面，得[0,2]分；

2.具有管理组织机构、问责机制、监督机制、自查制度、内控制度等方面，得[0,2]分；

3.具有员工日常管理办法、请销假制度、员工培训体系、奖惩措施、保密制度、仪容仪表等制度，得[0,1]分。
	

	
	
	4
	档案管理方案（4分）：

针对本项目提供各岗位职责范围内产生的资料，内容至少包含：①合理的规划措施②保管措施③移交措施等内容，总分4分。

1.档案管理包含上述所有内容，得1分，不提供或缺项不得分。

2.根据规划管理的合理性、措施的有效性，进行赋分：得[0,3]分。
	

	
	
	4
	应急管理方案（4分）：

根据本项目特点制定包含：恶劣天气、火灾、水浸、消防、电梯困人、医废泄露、各类检查、突发性公共卫生事件等其他紧急事件的应急措施。

1.应急措施包含上述所有内容，得1分，不提供或缺项不得分。

2.根据应急措施的全面性、有效性性、可实施性进行赋分：得[0,3]分。
	

	商务部分
	27
	10
	项目团队方案（10分）：

1.项目经理（3分）

①项目经理具有本科及以上学历，得1分。

赋分依据：提供合法有效的学历证明材料复印件（如学历证书、学信网经查证的《教育部学历证书电子注册备案表》等），不提供不得分。 

②项目经理具有2年及以上后勤服务管理经验，得1分；每增加一年管理经验额外增加1分，最多增加1分，满分2分。

赋分依据：需提供相关管理工作证明文件或被服务单位加盖公章的管理工作证明材料，不提供不得分。

备注：除上述赋分依据外，还需同时提供供应商为项目经理缴纳的近六个月内任意一个月的社保缴纳证明材料，不提供本大项（3分）不得分。

2.团队人员（7分）

①针对本项目提供完整的人员配置清单（清单内容至少应包含：具体成员姓名、年龄、学历、岗位、工作经验）。提供以上清单中所有内容得3分，不提供或缺项不得分。

②人事及培训，至少1人具备以下全部条件得2分：不提供或缺漏项不得分。

a专科及以上学历：提供合法有效的学历证明材料复印件（如学历证书、学信网经查证的《教育部学历证书电子注册备案表》等）。

b在后勤服务项目中具有2年以上管理经验：需提供相关管理工作证明文件或被服务单位加盖公章的管理工作证明材料，不提供不得分。

c具有助理人力资源管理师及以上证书：需提供加盖投标人公章的证书复印件。

③文员及库管（后勤），至少1人具备以下全部条件得1分：不提供或缺漏项不得分。

a专科及以上学历：提供合法有效的学历证明材料复印件（如学历证书、学信网经查证的《教育部学历证书电子注册备案表》等）。

b在后勤服务项目中具有2年以上管理经验：需提供相关管理工作证明文件或被服务单位加盖公章的管理工作证明材料，不提供不得分。

④质控（业务），至少1人具备以下全部条件得1分：不提供或缺漏项不得分。

a专科及以上学历：提供合法有效的学历证明材料复印件（如学历证书、学信网经查证的《教育部学历证书电子注册备案表》等）。

b在后勤服务项目中具有2年以上管理经验：需提供相关管理工作证明文件或被服务单位加盖公章的管理工作证明材料，不提供不得分。
	

	
	
	4
	设备投入方案（4分）：

提供本项目拟投入的设备及耗材清单（包括：保洁用品、水电用料、五金用料、日常消耗材、绿化用具、工作服装等服务内容）。

根据设备、物资耗材的先进性、种类的齐全性进行赋分：

提供的物资耗材科学合理、种类齐全，完全满足招标文件要求，得[2,4]；

提供的设备、物资耗材种类基本满足招标文件要求，得[0,2)。
	

	
	
	10
	类似业绩（10分）：

供应商提供自2020年1月1日至今类似项目业绩，每提供1份得2分，最高得10分。须提供完整的业绩证明材料（以合同及对应的全额或部分发票为准，须在投标文件中附合同复印件加盖投标单位公章及对应的全额或部分发票，时间以合同签订时间为准），提供不完整的业绩证明资料不得分。
	

	
	
	3
	体系认证（3分）：

供应商通过以下体系认证且证书在有效期内的可得分，具备一项得1分，满分3分。

1.质量管理体系认证；

2.环境管理体系认证；

3.职业健康安全管理体系认证。

注：须提供认证证书复印件，否则相应项不得分。
	

	说明
	评标委员会成员必须按照本评审要素据实打分，各类数字计算均按“四舍五入”保留小数点后两位；


3、比较与评价

3-1、评标时，按照招标文件规定的评标方法和标准，对资格性审查和符合性审查合格的文件进行商务和技术评审，综合比较和评价，最低报价不做为中标的唯一条件。

3-2、采取逐项分步评审方式，每一步评审不符合者，不进入下一步评审，全部评审合格的投标供应商进行最后的综合评审和打分，按最后得分由高向低排序，推荐中标候选单位。
4、需要落实的政府采购政策

4-1、投标企业政府采购政策

本项目为专门面向中小企业采购项目，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位，须出具以下要求的任一证明文件或声明函，否则按无效标处理：
（1）采购活动执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）文件规定，供应商须提供均由中小企业制造的货物、承建的工程或承接的服务，并提供《中小企业声明函》（格式见附件一），本项目采购所属行业为租赁和商务服务业。

（2）监狱和戒毒企业应符合《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件规定，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）残疾人福利性单位应符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件规定，并提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件二）。

4-2、落实企业政府采购政策的相关措施：

4-2-1、本采购项目属于专门面向中小企业采购的项目，因此不再执行价格评审优惠的扶持政策。

4-2-2、供应商若未提供以上证明文件或声明函的，则不能按中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位对待，评标委员会将对其作为无效标处理。
4-3、陕西省中小企业政府采购信用融资办法

为进一步贯彻落实国务院和陕西省关于支持中小企业发展的政策措施，发挥政府采购政策导向作用，充分利用信息化技术，通过搭建信息对称、相互对接的平台，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题。陕西省财政厅结合陕西省政府采购信息化建设实际，制定了《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号，简称融资办法）。

4-4、供应商应如实提供以上证明文件，如存在虚假响应，将取消其投标资格。

5、推荐中标候选人

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

推荐中标候选供应商名单：评标委员会根据以上内容进行综合比较，由高到低进行汇总排序，推荐一个以上三个以下中标候选单位。评标委员会依据评标结果写出评标报告。
6、编写评审报告

评审报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）投标供应商名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；

（5）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标供应商；

（6）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标供应商根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

7、评标争议处理规则

评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向本采购代理机构书面反映。采购代理机构收到书面反映后，应当书面报告同级政府采购监管部门依法处理。

8、评审现场人员的保密责任

在采购结果确定前，采购人、采购代理机构对评审委员会名单负有保密责任。评审委员会成员、采购人和集中采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

八、定标

1、采购代理机构应在评标结束后1个工作日内，将评标报告送采购人确定中标单位。

2、采购人在收到评标报告后4个工作日内，从评标报告提出的中标候选人中，按照排序由高到低的原则确定中标单位，并函告采购代理机构。

3、采购人逾期未确定中标供应商且不提出异议的，视为确定评标报告提出排序第一的供应商为中标供应商。

4、采购代理机构在接到采购人的“确定中标单位”确认文件后1个工作日内，在财政部门指定的媒体上公告中标结果，并向中标供应商发出“中标通知书”。

5、采购代理机构将评审过程及中标供应商情况书面报监督机构备案。

6、采用综合评分法评审的，供应商可登录【全国公共资源交易中心（陕西省·西安市）】网站〖首页〉电子交易平台〉企业端〗，登录后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程〉项目管理〉评标结果查看〗，查看本单位的最终得分与排序。
九、询问与质疑

1、询问

投标供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问。

2、质疑

（1）供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式向采购代理机构提出。

（2）质疑方式：

① 在线质疑：

登录西安市公共资源交易平台〖首页〉电子交易平台〉企业端〗，在〖我的项目〗中点击“项目流程〉提出质疑”，填写表单并提交质疑。

② 书面质疑：

书面质疑函应按照财政部国库司制定的《政府采购供应商质疑函范本》进行填写，签字、盖章后提交至采购代理机构。

（3）供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖单位公章，公章不得以合同章或其他印章代替。供应商委托代理人提出质疑的，应当同时提交供应商签署的授权委托书。

（4）在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。采购代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

（5）有下列情形之一的，属于无效质疑：

① 对采购文件提出质疑的质疑人不是依法获取采购文件的潜在供应商；对采购过程、中标结果提出质疑的质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商；

② 超过法定期限或未以书面形式提出的；

③ 缺乏必要的证明材料，或捏造事实、提供虚假材料，或以非法手段取得证明材料的；

④ 质疑函没有合法有效的签字、盖章或委托授权书的（代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书）；

⑤ 针对同一采购程序环节又提出其他质疑事项的，或质疑答复后就同一事项再次提出质疑的；

⑥ 不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

3、符合要求的质疑，采购代理机构将予以受理并答复，联系电话：13659236169，联系人：施雷。

4、投标供应商进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构将提供相关资料报监督机构，按其情况进行相应处理。

十、签订合同

1、自中标通知书发出后二十五日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，采购人与中标人签订书面合同。招标文件及中标人的投标文件均作为合同的组成部分。

2、定标或确定成交单位后，中标（成交）单位因自身原因未按程序签订合同，采购人将取消其中标资格，同时报请监督机构备案，没收其投标保证金。在此情况下，采购人可按评标结果顺序将合同授予下一中标候选人或重新招标。

十一、中标服务费

1、中标单位在领取中标通知书前，须向采购代理机构支付中标服务费。

2、中标服务费参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格『2003』857号）规定标准下浮20%收取。

3、中标单位服务费交纳信息
收取中标服务费单位名称：永明项目管理有限公司

开户银行：中信银行陕西自贸试验区西安科技路支行

账号：7252410182600044355

联系人：施雷    联系电话：13659236169
第三部分  采购内容及要求
第一部分：项目内容要求（*号项为必须满足项，一项不满足视为无效响应）
（一）项目概况：
西安市人民医院（西安市第四医院）大差市院区占地面积31.4亩，总建筑面积7.4万平方米，为了使后勤工作更加规范化，管理人员结构更趋合理。对医院后勤工程运维、中央运送及客服等工作统一打包实行社会化，本次采购范围为大差市院区后勤社会化动力外包服务，服务内容包括：污水站运营、水、木、小型修缮、电、锅炉、净化系统、消防泵房、消防水箱管理运维、空调系统、深业空调设备、气体系统、呼叫系统、手术室非医疗设备及设施维保、司梯、绿化养护、中央运送、客服及一站式服务中心、专项服务（环保及环境化验检测、特种设备设施检验检测、化粪池及下水管网每年2次清掏冲洗含转移联单+有毒有害废物处置含转移联单+二次供水水箱每年2次清洗）等。各类服务需相互配合形成联动。供应商负责落实《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》（市场监管总局令第74号）。

（二）技术要求:

<一>、水、木、锅炉、司乘

1、总体要求

为了使后勤工作更加规范化，管理人员结构更趋合理。对医院后勤部分工作统一打包实行社会化。按服务要求合理分配电梯司机、水、木、锅炉工等设施运维人员，所有内容以现场踏勘为准。

2、具体要求

2.1服务内容                 

2.1.1、本项目服务内容包含电梯操作、上下水管网维护、所有办公家具的维修保养、小型修缮、锅炉系统操作、维保、审验及绿化维护等。

2.1.2、按照现行标准要求操作程序使用和维护保养。

2.1.3、供应商提供本项目所有运维内容的年度保养计划、应急预案。

2.1.4、供应商提供维护保养所有系统“日运行记录表”。

2.1.5、采购人后勤联动时，当日在岗人员必须随叫随到，到达时间≤10分钟。（无条件服从采购人工作安排）

2.1.6、通过数字信息化实现统一的设备水电和房屋维修管理工作，让所有工作环节有记录，任务有跟踪，处理更高效，监管更到位，使后勤维修满意度进一步提高。

2.1.7、供应商应提供管理手册、满意度调查表，按甲方提供的考评细则考评以便采购人检查工作质量。

2.1.8、锅炉系统，除必须持证上岗的司炉工外，需配置水质检验员一名（司炉工可兼职），按锅炉规范进行锅炉硬水、软水的水样检验、记录，每半年水样送检特种设备检测院检测，锅炉的压力表、安全阀等；其所需的检测工具（试剂、试纸、外检费用等）由中标供应商配备、承担。

2.1.9锅炉系统所含的压力表、安全阀、罐体等需校验项目，按特种设备管理要求进行校验，校验费用由中标供应商承担。因未按期校验，由安监局或特种设备管理检测部门产生的罚单，由中标供应商承担。

2.1.10、司乘：电梯操作人，持证上岗，按甲方需求配备人员。

2.1.11、锅炉系统按照相关规定时间进行内、外检及燃烧机等维护保养，费用由中标供应商负责。（大差市院区锅炉质保期截止2025年10月9日，质保期内由原锅炉安装公司负责，自2025年10月10日并在本次合同期内由中标供应商负责。）

2.2人员要求

2.2.1、供应商对所录人员要严格调查审核，必须接收医院现有岗位的外聘员工，录用人员年龄18-60岁，保证录用人员没有刑事犯罪记录，健康状况良好、无精神病史、需要持证上岗的岗位必须持有操作证及特种设备作业证书。

2.2.2、项目经理：本科及以上学历（学信网可查），应具有≥2年医院后勤管理经验，具有开标前本人在投标单位≧3个月的社保证明，附项目经理类似业绩至少1份及工作简历，项目经理不得兼任其他项目。
<二>电工班、设备部

1、总体要求

服务范围为全院配电设施交接工作、预防性试验、应急抢修、日常巡检、电路工程改造、空调气体等设施运维人员，所有内容以现场踏勘为准。
2、电工班服务具体要求

2.1、项目情况

2.1.1负责全院配电设施交接、预防性试验、倒闸操作；应急抢修；日常巡检；电路工程改造等。其中预防性试验费用由供应商承担；

2.2、服务范围及质量要求

2.2.1医院配电室10kV高压设备含：10kV高压开关柜（含仪表、指示灯、操作机构等）、10kV高压线缆、负荷开关柜、变压器安全巡检、维护、维修；

2.2.2医院配电室400V低压设备含：框架式万能断路器、馈路电源开关、柜内二次回路、熔断器、多功能数显表、电容器、配电室各馈路到二级配电电源线缆、指示灯、接触器、断路器等安全巡检、维护、维修；

2.2.3医院日常用电设备：全院照明电源、灯具、插板、配电箱柜、空调电源、各类医学检查设备电源、线缆等维修或更换；医院所有备用电源（UPS）安全巡检、维护、维修；

2.2.4医院大负荷用电设备：生活水泵电源、控制柜、消防水泵电源、控制柜、中央空调电源、大型风机电源、启动柜、线缆、食堂照明、蒸车等大负荷用电设备及其电源箱的维修或更换；

2.2.5设备正常检查和年度保养；

2.2,6维护保养所有系统日运行记录表；

2.2.7提供停电应急、维护抢修及事故等具体预案并组织演练并实施；

2.2.8医院后勤联动时，在岗人员必须随叫随到（无条件服从采购人工作安排）；

2.2.9每周进行全院安全用电大排查，排查内容包括（照明、开关插座、线路、用电器、配电箱等），发现问题及时处理；

2.2.10发电机的维护和保养，每月试运行二次，每次不少于15分钟；

2.2.11根据医院的要求进行线路敷设供电；

2.2.13保持配电室卫生干净整洁；

2.2.14负责全院电梯定时开启和锁闭，完成电梯年检并承担相关费用，并持证上岗；

2.2.15住院部电梯夜班巡查不少于三次；

2.2.16电梯出现故障及时处理或打电话联系维保单位；

2.2.17夜班值班人员不得少于2人；

2.2.18电力运行、维修所需安全设施、工具及安全等级检测由供应商承担费用。
3、设备部人员服务具体要求

3.1、负责全院冷热源系统、净化机组设备、手术室非医疗设备及设施维保、中心供氧、气体系统、设备带、呼叫系统等设备运行、维保等；

3.2、供应商根据医院的实际情况派驻运维。

3.3、供应商负责医院设备部的全部工作内容。

3.3、运维项目：医院中央空调系统、设备独立冷热源系统、冷库、医用气体供给、医用管道用气供给以及制氧系统、正压系统、负压系统的所有设备的管理、维修、保养等；全院净化机组设备、手术室非医疗设备及设施维保、净化场所其他设施、呼叫系统、设备带系统、物流系统、分体空调（包含挂机、柜机、风管机、吸顶机、多联机、精密空调等）、冰箱、医院的通风、排风系统等设备的管理、日常运行监控、巡检、维护保养、维修等，并承担医院的各项临时性工作任务。负责所有中央空调设备、净化机组设备，确保所有设备、设施全年24小时正常运行工作；符合«公共场所集中空调通风系统卫生管理办法»、《陕西省“新型冠状病毒”疫情期间公共建筑通风空调系统防控使用技术原则》的要求，确保中央空调主机到末端设备满足院方使用要求；建立设备保养计划，制定科学合理的经济运行和节能降耗措施。

3.4、按照相应系统规范要求，制定科学合理的巡查和工作制度。

3.5、对维保设备的巡查、运行、保养、维修过程建立完备的记录档案，并按月向甲方主管科室提交月度维护资料、记录等，资料完整，封装完好。

3.6、响应后到达现场时间不得超过10分钟，确有特殊原因的或长时间影响设备正常使用的，及时协调并报备院方主管科室负责人。

3.7、委派驻场人员要求

具有相应上岗证，全年24小时应急维修排障人员值守。

3.8、维保单位必须具有相应工作制度、巡检制度和各项应急预案，并向院方主管科室报备。  

3.9、维保期结束前，对所管辖设备进行全面维护保养，并且出具年度维保考核评估报告。

3.10、接到医院报修电话后，供应商应在1小时内到达现场及时分析、排除故障，并做到工完场清，做好维修记录。

3.11、成立应急抢修队伍，遇重点部门故障，供应商必须启动应急处理，若不能及时排除故障，当天不能恢复设备的正常运转的，应启动、更换备用机，保证重点部门的正常运转，并将处理情况及时反馈给主管部门负责人，做好记录，禁止隐瞒行为。

3.12、每月整理一份设备运行质量分析报告，设备维修、保养报告，供医院保存； 每单维修必须由维修人员、使用科室负责人以及管理科室负责人签字认可；每次维护保养后，向医院递交维护保养单，经双方代表签字确认后各执一份保存、备查；供应商维护保养质量必须符合医院的考核标准，供应商要对医院每月的考核结果进行确认，并把问题改进情况于一周内及时反馈给医院。

3.13、如遇设备的更新、更换、拆移等，供应商可根据实际情况提出整改方案，并以书面形式递交医院，经医院同意方案后，方可实施。

3.14、因供应商维护不力导致设备损坏、人员安全事故等造成的所有损失由供应商承担全部责任。因供应商不及时发现或发现后不重视安全隐患，引起设备及人员的安全事故发生，造成的所有损失由供应商全部承担。

3.15、中标供应商服装、设备、工具自备，工作人员作风端正，着装整洁，佩戴工作证件上岗，服务态度好。

3.16、安全管理

①供应商应加强工作人员的安全管理和安全规范教育，供应商人员作业时，应遵守医院的相关规章制度，爱护医院财物，维护医院形象，接受院方的安全监督管理。

②供应商工作人员应持有中华人民共和国特种职业证书、电工证、高压电工操作证，焊工证、制冷空调维保操作证、氧气管道管理人员证、维修操作证等。

③供应商从事的维修、保养、施工等活动时，应认真做好安全防护工作，活动中所造成维保人员及第三方人员人身伤害均由供应商承担全部责任，我院不承担任何责任。

3.17、必须按照规定时间完成维修、保养项目。

3.18、供应商员工故意损坏、窃取医院财物、设备或因工作失误造成严重事故时，医院有权终止合同，由供应商补偿医院一切损失，并承担相应的经济及法律责任。

3.19、人员要求：

①项目经理：维保服务单位应选择有丰富经验且相关技术过硬的项目经理驻守项目现场，随时与管理部门和使用部门进行沟通，解决系统日常问题和响应使用部门各项需求。

②技术总工：维保服务单位应选择公司技术力量较强的专业技术总工亲自指导，优化运行维保人员的技术等级和思想、身体素质的配备与管理，如出现故障问题保证一小时到达现场维修，确保运行维保工作顺利进行。

③运维工程师：维保单位应选择具有制冷、电气方面资质且具有一定技术职称的工程师，负责本项目空调设施维修、保养、正常使用的技术监督和指导，并对现有系统能够提出安全生产和节能减耗的改造方案和意见。运维工程师要有能力指导并及时解决空调中出现的技术疑难问题， 有能力做好紧急设备故障后的修理工作，有能力处理突发事件。

④其他人员：本项目运行维护人员，接受医院部门统一管理；保证有相应的应急抢修人员，能够在10分钟内到达现场组织抢修。

3.20、设备维护细则内容（包括但不限于清单内容）

	一、净化设备

	严格按照国家关于层流洁净手术室设备规范要求进行维护保养，按照院方提供的巡检记录表进行定时维护巡检，可在此基础上进行增补，下表为要求维护项目，未明确表述的按照国家有关规范进行维保维修。

	周期
	自检、维护内容
	备注

	1天
	新风机检查，保持过滤网及机组内部干净
	

	1天
	开机后检查仪器仪表、记录机组运行情况
	压差计、加湿器、情报面盘、气源装置等

	1天
	空调机房环境卫生清理
	

	1周
	巡检全院使用的净化系统
	检测控制系统、净化设备、自动门等

	1周
	新风机组粗效过滤网清洗
	采用与水混合后用高压枪喷洒消毒方法（首选季铵盐类消毒剂，其次考虑84消毒液）

	1周
	电气设备安全检查、更换
	检查是否有短路，电压是否符合要求，是否有缺相；测试各支路电流是否有异常；各配电柜（盘）或线路端子是否有松动；各接地电阻是否符合要求；各电器组件的良好性能等

	1周
	机组加湿系统检查、保养；过滤器清洗等（使用期间）；保养电极式加湿器
	首选季铵盐类消毒剂，采用擦洗或喷雾消毒方法

	1周
	机组除湿器检查、检查制冷剂保证压力正常（使用期间）
	

	1周
	机组设备内紫外线灭菌灯表面擦洗，损坏的及时更换
	用75%-80%乙醇棉球擦洗，灯管表面有灰尘、油垢时，应及时擦洗

	2周
	洁净室内回风过滤网清洗
	在清洗、更换过程中，若有破损或透过性差等需及时更换

	2周
	供水管上过滤器的检查、清洗
	

	1月
	高效送风口送风罩检查清洁（每半年拆卸防护罩清洗一次）
	用季铵盐类消毒剂进行擦洗

	1月
	机组初效过滤器清洗(雾霾天气较重时提前更换）
	采用与水混合后用高压枪喷洒消毒方法（首选季铵盐类消毒剂，其次考虑84消毒液）

	3月
	机组初中效过滤器更换
	医院自采，供应商负责更换　

	3月
	检查机组的密封情况
	视实际情形更换密封胶或重新涂抹硅胶密封层

	3月
	检查轴承有无磨损及润滑油泄漏现象，视情况给风机电机轴承加润滑油
	

	3月
	检查轴承锁定螺栓及其它螺栓的松紧度
	

	3月
	检查皮带张力，破损皮带及时更换
	

	6月
	检查机壳有无破裂及腐蚀现象，如有，应清理并油漆
	

	1年
	亚高效过滤器更换
	医院自采，供应商负责更换　

	1年
	机器人清洗风道
	保留影像记录并存档

	根据医院要求
	高效过滤器更换
	医院自采，供应商负责更换　

	2年
	换热器及水管内水垢清除
	高压水冲洗或化学方法清洗（冬季制热使用时，水温应低于65℃）对于冷凝水的清洗，加入含氯消毒剂作用一定时间后排放

	二、中央空调系统

	1.中央空调机房

	（1）中央空调机房内采取24小时值守，值班人员正常不得少于2人，负责巡检机房内所有设备的正常运行监护和巡检表记录，严禁外人入内。每半小时巡检一次，每小时记录一次设备运行情况。

	（2）机房内环境整洁，资料存放整齐有序，所有设备运行正常，严禁跑冒滴漏现象，所有管道、阀门、连接部分无锈蚀，阀门均做防锈处理，电磁阀和电动阀均能正常工作。

	（3）每个季度对配电柜内元器件进行紧固检查，及时更换存在安全隐患的元器件，保证所有配电柜均能正常工作，仪表、按钮、转换开关、指示灯等均能正常工作。

	2.冷却塔

	（1）冷却塔每年清洗不得少于两次，定期清洗应当首先将冷却水排空，然后对塔内壁进行彻底清洗并消毒，首选含氯消毒剂，做到表面无污物。

	（2）使用期间，布水均匀，积水盘无漏水现象，风机运转正常，无抖动异响，浮球阀开关灵敏，布水装置、各管道的连接部分、阀门无漏水，无明显的漂水现象。

	（3）停用期间，定期清理积水盘内异物，管道、阀门、连接处做防锈处理，并涂抹黄油。

	3.风机盘管的运行管理；

	（1）每天巡查所管辖区域风机盘管，并重点巡查院方指定重点科室，形成记录并存档。

	（2）风口处和周围干净整洁，外观无破损，飘带整齐美观。

	（3）空气过滤网一个月清洁一次，应先有含有洗涤剂的溶液浸泡，然后再用水加压冲洗。

	（4）风机盘管的积水盘要求一年清洗一次，清洁方式先用消毒水刷洗一遍，再用水来冲洗。

	（5）盘管内部的清洁一年一次，用低压喷壶向盘管表面先喷洒一遍含有洗涤剂的液体，然后再喷洒一至两遍清水进行清洁。

	（6）风机叶轮清洁时采用强力吸尘器吸取污物，一年清洁一次，或一个空调季节清洁一次。

	（7）不定期检查风机盘管铜阀、电磁阀、开关，及时更换存在安全隐患的阀门，尽可能避免因为管道阀门爆裂所造成的医疗设备损毁，一经发现将严格追责。

	（8）供应商驻场后，及时对院方风机盘管进行检查更换配件。

	4.集中通风系统

	（1）新风机组的运行可正常实现远程监控，强电配电箱和弱电控制箱标识明确，柜内元器件均能正常工作，其他维护参照净化机组维护内容。

	（2）保证通风管道保温层、表面防潮层及保护层无破损和脱落；保证法兰接头和风机及风柜等与风管的软接头及风阀转轴处密封；定期通过送（回）风口用吸尘器清除管道内部的积尘；保温管道有风阀手柄的部分要保证不结露。

	（3）风阀：保证各种阀门能根据运行调节的要求，变动灵活，定位准确、稳固；关则严实，开则到位；阀板或叶片与阀体无碰撞，不会卡死；拉杆或手柄的转轴与风管结合处应严密不漏风；电动调节阀的调节范围和指示角度应与阀门开度一致；

	（4）支撑构件：在日常的巡视中要防止出现断裂、变形、松动、脱落和锈蚀等故障；

	（5）新风机组每次换季期间，应紧固所有的盘管法兰的螺丝和螺母，清洗蒸汽加湿器和管道的过滤器，机组内的过滤器应每三个月先用含氯消毒剂浸泡，之后再用清水清洗；

	（6）每半月清洗一次中央空调新风机过滤网（板式），如有破损，及时更换

	（7）每月清洗一次中央空调新风机过滤网（袋式），如有破损，及时更换

	（8）每月清洗一次回风过滤网。

	5.制冷机组

	制冷机组的常规维护保养严格按照相关规范要求进行。主机系统、参数、控制电路等因中标供应商技术原因不能维保、维修的，中标供应商自行联系生产厂家进行维保、维修，所产生费用由中标供应商承担。

	三、供气系统维保内容

	1、每2小时1次：巡检制氧、正负压设备并观察记录机器运行状况并记录氧气浓度。

	2、每天1次：清扫制氧机房卫生、清扫正、负压机房卫生，清洁正压机进风过滤网，排放氧气储气罐、正压罐积水，更换负压润滑水。

	3、每周一次：更换正、负压润滑水并切换工作机组，并检测软化水质；检测制氧机电磁阀、调节阀、排气开关；检测汇流排，保证其能实施自动切换；检查、更换空压机空气滤芯；巡查瓶装气体。

	4、根据科室需求，及时配送各种医用气体。

	5、根据特种设备检测要求按时检测压力容器，并取得主管部门的合格证。

	A、供氧系统

	1.定期检查控制器、电器件、氧分析仪是否正常，及时修理或更换。

	2.空压机，空气纯化干燥机、制氧主机、过滤器、氧压机等应按说明书定期维护。

	3.定期检查分子筛制氧机上的截止阀、电磁阀、单向阀、调压阀及自动压紧系统。

	4.定期检查容器、仪表、压缩机、管道、阀门及过滤器等系统元件。

	5.定期检查自动压紧填充装置进气管路中的止回阀的功能。

	6.每日清洁正压机进风过滤网。

	7.每周检查、更换空压机空气滤芯。

	8.每月清洁冷干机散热器。

	9.定期更换各级过滤器和滤芯。

	10.每半年校检一次压力表；每年校检一次安全阀。

	11.每周检查汇流排、杜瓦罐，确保正常工作。

	B、正压系统

	1.每日清洁空压机进风过滤网。

	2.每日检查正压罐并进行排放积水。

	3.每半年校检一次压力表；每年校检一次安全阀。

	4.每周检查、更换空压机空气滤芯

	C、负压系统

	1.每日检查负压真空泵润滑水是否浑浊，每日两次更换润滑水。

	2.每日排放负压罐内积水。

	3.定期检查仪表工作状况。

	4.定期检查管道气密性，发现泄漏或胶管老化及时更换修复。

	D、供气系统所含的制氧机、正负压所需校验的压力表、安全阀、罐体等校验项目，按特种设备管理要求进行校验，校验费用由中标供应商承担。因未按期校验，由安监局或特种设备管理检测部门产生的罚单，由中标供应商承担。

	四、呼叫系统和设备带维保内容

	1、外观检查:外观检查首先检查仪器各按钮、开关、接头插座有无松动及错位,插头插座的接触有无氧化、生锈或接触不良,电源线有无老化,散热排风是否正常,各种接地的连接和管道的连接是否良好。

	2、清洁保养:是对仪器表面与内部电气部分、机械部分进行清洁,包括清洗过滤网及有关管道,对仪器有关插头插座进行清洁,防止接触不良,对重要的机械部分进行加油润滑。

	3、更换易损件:对已达到使用寿命及性能下降,不合要求的元器件或使用说明中规定的要求定期更换的配件要进行及时地更换,预防可能发生的故障扩大或造成整机故障,排除设备明显的和潜在的各种故障。

	4、每两周一次呼叫系统以及设备带巡检。

	五、分体空调（包含挂机、柜机、风管机、吸顶机、多联机、精密空调等）维保内容

	1、负责医院全部空调的保养、检查、检测、维修。

	2、清洁剂清洗空调的室内外机、蒸发器、外机风轮，每年两次，分别于供冷、供暖季前一个月清洗完毕。多联机空调清洗每季度一次。

	3、空调室内机过滤网每月清洗一次，如遇空调使用高峰期（6-9月），根据科室需要，每月清洗2次。

	4、根据空调的运行情况，每月检查、检测空调的各项运行参数，做好监督记录。

	5、如遇夏季空调使用高峰期，须派驻2名以上专业工程师在医院随时处理空调故障。

	6、医院所租赁深业大厦楼层的所有空调、设备的日常运行、维护、维修、清洗。

	六、物流系统维保内容

	1、每天一次巡检物流主机；

	2、每月两次巡检物流系统（主机，各基站点）。

	七、独立冷热源系统维保内容

	1、每天1次巡检独立冷热源系统。

2、独立冷热源的常规保养。

	八、冰箱、冰柜等维保内容

	及时排除医院冰箱、冰柜故障

	九、所有设备

	每月1次安全大检查，发现问题及时处理。

	十、绿化养护

	1、乔灌木生长期覆盖率90%以上。

2、病虫危害率不超过8%，及时修剪、喷药、除虫。

3、草坪总体高度在4CM以下，重要部位草边整齐。

4、无缺水，无黄土裸露。


3.21、设备清单见附表一（包括但不限于清单内设备）。

	附表一：设备清单

	1.中央空调系统

	序号
	设备名称
	型号
	数量

	1
	特灵

中央空调机组
	RTHB450RUF00LW0000UNN3LF2LF00Q0A
	2套

	
	
	额定制冷量1290kW制冷剂：R22充填量：327Kg耗电总功率265kW（380V
	

	2
	中央空调新风机
	型号：AHDFS32H-4制冷量：74.8KW
	21台

	
	
	制热量：90.8KW
	

	3
	冷却塔
	
	2个

	4
	冷冻泵
	型号：YE225M-4
	3个

	
	
	流量369M3/h 扬程26.7m 功率45KW
	

	5
	冷却泵
	型号：Y225S-4
	3个

	
	
	流量330M3/h 扬程21.8m 功率37KW
	

	6
	热水泵
	型号：Y106M2-2
	3个

	
	
	流量100M3/h 扬程32m 功率15KW
	

	7
	管道泵
	型号：Y2-112M-2  功率4.0KW
	2个

	8
	风机盘管
	CR03CB3DW、CR04CB3DW、CR05CB3DW
	536 个

	
	
	CR06CB3DW、CR07CB3DW、CR10CB3DW
	

	9
	板式热交换器
	型号：S22-1G10-33-TK
	2个

	
	
	换热功率1000KW
	

	10
	回收水箱
	
	1个

	11
	集水器
	D600   L=3030mm
	1个

	12
	分水器
	D600   L=3030mm
	1个

	13
	分汽缸
	D=250    L=1870mm
	1个

	14
	疏水器
	
	2个

	15
	电子水处理仪
	D=300    N=300W
	3个

	16
	冷冻水箱
	
	1个

	17
	水处理仪
	
	1台

	18
	水处理系统
	
	1套

	19
	配电柜
	
	1项

	20
	控制柜
	
	1项

	2.独立冷热源系统

	序号
	设备名称
	型号
	数量

	1
	风冷热泵

模块机组
	MAC230DRM5制冷量68KW制热量66KW制冷剂R410A充填量9.0Kg*2最大输入功率28.6KW
	12台

	2
	循环水泵
	IL65/140-7.5/2
	3台

	3
	辅助电加热
	DF-150KW
	1台

	4
	水处理仪
	
	1台

	5
	自立式压差旁通
	DN200
	1台

	3.分体空调、冰箱

	序号
	设备名称
	型号
	数量

	1
	挂机空调
	KFR-26G/W     KFR-35G/W
	350

	2
	柜式空调
	KFR-50L/W  KFR-71L/W   KFR-120L/W
	52

	3
	风管式空调、吸顶式空调
	
	101

	4
	多联机空调室内机
	
	138

	5
	多联机室外机
	
	9

	6
	冰箱
	
	101台

	7
	精密空调
	
	10台

	4.净化设备

	序号
	设备名称
	型号
	数量

	1
	雅士净化空调新风机
	
	2台

	2
	雅士净化空调

风柜
	AAHM5.0-4-1B额定风量：5200CMH
	10台

	
	
	机外余压：650Pa额定冷量：33/21KW
	

	
	
	3.0KW/6.86A/380V
	

	3
	加湿器
	
	10台

	4
	雅士净化空调设备
	
	1台

	5
	水处理系统
	
	1套

	6
	加湿器
	
	1台

	7
	雅士净化空调设备
	
	2台

	8
	加湿器
	
	3台

	9
	雅士净化空调设备
	
	1台

	10
	加湿器
	
	1台

	11
	雅士净化空调设备
	
	3台

	12
	加湿器
	
	3台

	13
	水处理系统
	
	1套

	5.深业大厦3、4、5层设备

	设备名称
	型号

	五楼
	风机盘管
	FP-51WA

	
	风机盘管
	FP-68WA

	
	风机盘管
	FP-85WA

	
	风机盘管
	FP-102WA

	
	风机盘管
	FP-136WAH

	
	风机盘管
	FP-170WAH

	
	风机盘管
	FP-204WAH

	
	分体空调
	KFR-35GW

	
	风管机
	FGR3.5/C

	
	大循环水泵
	28KW

	
	风冷冷热水模块机组
	38.7

	
	静压风机
	KFV-19DP

	
	静压风机
	KFV-20DP

	
	静压风机
	KFV-23DP 

	
	静压风机
	KFV-25DP

	
	静压风机
	KFV-28DP

	
	静压风机
	KFV-30DP

	
	全热交换器
	0.9Kw

	
	全热交换器
	1.1Kw

	
	全热交换器
	1.3Kw

	
	全热交换器
	1.5Kw

	三楼
	风机盘管
	FP-51WA
	9台

	
	风机盘管
	FP-68WA
	20台

	
	风机盘管
	FP-85WA
	8台

	
	风机盘管
	FP-102WA
	16台

	
	风机盘管
	FP-136WAH
	5台

	
	风机盘管
	FP-170WAH
	12台

	
	风机盘管
	FP-204WA
	4台

	
	风机盘管
	FP-204WAH
	32台

	
	风管机
	FGR3.5/C
	2台

	
	大循环水泵
	28KW
	2台

	
	风冷热水模块机组
	38.7 KW
	5台

	
	静压风机
	KFV-19DP
	2台

	
	静压风机
	KFV-28DP
	2台

	
	静压风机
	KBF-25P
	1台

	
	静压风机
	KBF-30P
	2台

	
	静压风机
	KBF-40P
	2台

	
	新风吊柜
	1.5Kw
	2台

	
	全热交换器
	1.1Kw
	1台

	四楼
	新风机
	
	2台

	
	排风机
	
	2台

	
	静压新风机
	
	2台

	
	排风机
	
	1台

	
	风机盘管
	
	63台

	
	风冷热水模块机组
	
	3台

	
	循环水泵
	
	2台

	
	板换
	
	2台

	6.风幕机

	序号
	设备名称
	型号
	数量

	1
	风幕机
	型号：FM-1312T额定电压：220~240V
	23台

	
	
	输入功率：160~145W风量：1760~1680M3/H
	

	2
	排风系统
	
	21套

	3
	送风系统
	
	2套

	4
	轴流风机
	
	100多

	5
	新风机
	
	7个

	7.空调管路系统

	设备名称
	型号
	数量
	

	维护保养空调水系统阀门、保养清洗水管道
	
	项
	

	维护保养氟系统管道
	
	项
	

	维护保养清洗风管道
	
	项
	

	8.医院医用气设备

	主要设备明细

	制氧系统

	名称
	型号
	数量

	750型医用分子筛制氧系统
	医用分子筛制氧机
	AS-K
	1套

	
	BOGE 空压机
	S-50-2
	1台

	
	BOGE 冷干机
	DB110
	1台

	1300型医用分子筛制氧系统
	医用分子筛制氧机
	AS-L
	1套

	
	英格索兰 空压机
	ML55
	1台

	
	日本 冷干机
	IDFC75E-23
	1台

	氧浓度仪
	AX-300-1
	1台

	流量计
	
	1台

	氧气罐
	
	2个

	空气罐
	珠海安邦
	1个

	正压系统

	BOGE 空压机
	S-15
	2台

	BOGE 冷干机
	DB-27
	2台

	空气罐
	
	2个

	负压系统

	纳西姆 负压设备
	2BV5130DKC007P

	负压水箱
	

	负压罐
	

	呼叫系统

	呼叫系统
	按房间、床位配置

	设备带系统
	按房间、床位配置

	9.深业大厦1层空调

	序号
	设备名称
	型号
	数量

	1
	风冷模块机组
	LSQWRF65M/NaE
	6

	2
	卧式安装风机排管
	FP-34WA
	4

	3
	卧式安装风机排管
	FP-51WA
	4

	4
	卧式安装风机排管
	FP-68WA
	7

	5
	卧式安装风机排管
	FP-85WA
	9

	6
	卧式安装风机排管
	FP-102WA
	5

	7
	卧式安装风机排管
	FP-136WA
	9

	8
	卧式安装风机排管
	FP-170WAH
	5

	9
	卧式安装风机排管
	FP-204WAH
	30

	10
	直流变频多联室外机
	GMV-250W/A
	1

	11
	静音型室内机
	GMV-N25PL/B
	2

	12
	静音型室内机
	GMV-N36PL/B
	3

	13
	静音型室内机
	GMV-N45PL/B
	2

	14
	风管机
	FGR2.3/C1Na
	1

	15
	风管机
	FGR3.5/C2Na
	2

	16
	风管机
	FGR7.5/D
	4

	17
	风管机
	FGR12/D
	2

	18
	风管机
	FGR14/D
	1

	深业大厦1层新风

	序号
	设备名称
	型号
	数量

	1
	全热交换器
	XHBD-30
	1

	2
	全热交换器
	XHBD-50
	7

	3
	静音送风机
	KFV-20DP
	1

	4
	新型低噪音风机箱
	KBF-30P
	2

	10.深业大厦2层空调

	序号
	设备名称
	型号
	数量

	1
	分体式挂机
	KFR-32GW
	1

	2
	风管式空调机组
	FGR3.5/C
	8

	3
	风管式空调机组
	FGR5/C
	4

	4
	风管式空调机组
	FGR6.5/C
	10

	5
	风管式空调机组
	FGR7.5/C
	5

	6
	风管式空调机组
	FGR6.5/D
	2

	7
	风管式空调机组
	FGR7.5/D
	4

	8
	风管式空调机组
	FGR12/D
	16

	9
	风管式空调机组
	FGR14/D
	12

	10
	直流变频多联室外机组
	GMV-300W/A
	1

	11
	商用风管式室内机
	GMV-N25PL/A
	8

	12
	商用风管式室内机
	GMV-N28PL/A
	2

	13
	商用风管式室内机
	GMV-N32PL/A
	1

	14
	商用风管式室内机
	GMV-N36PL/A
	1

	深业大厦2层新风

	序号
	设备名称
	型号
	数量

	1
	静音送风机
	KFV-20DP
	1

	2
	静音送风机
	KFV-22DP
	1

	3
	静音送风机
	KFV-28DP
	2

	4
	新型低噪音风机箱
	KBF-25P
	2

	5
	新型低噪音风机箱
	KBF-30P
	3

	6
	全热交换器
	XHBD-20
	1

	7
	全热交换器
	XHBD-30
	2

	8
	全热交换器
	XHBD-35
	2

	9
	全热交换器
	XHBD-40
	3


<三>污水站运维服务
1、项目内容要求：

1.1项目概况：

1.1.1大差市院区现有污水处理站污水设计处理量450立方米/天，采用24小时处理，2006年建设运行至今。

1.1.2、大差市院区新建污水处理站计划污水量600立方米/天，目前尚在建设中，计划2023年完工投入使用。

1.1.3、由于新污水处理站未建设完成，新旧污水站外包服务按照立方米/天单价采购，据实结算。单价最高限价2.26元/天/m3。

1.1.4、医院污水处理站设计出水水质按《医疗机构水污染物排放标准》中预处理标准和《陕西省黄河流域污水综合排放标准》标准要求后进入市政污水管网。

1.1.5、本次招标内容为:污水站的日常运行管理采用“全权委托负责制”，主要包括为污水站配置合格操作、维修人员（7天*24小时服务）；提供设备维修、更换和设备保养；需有机修和水质检验人员保障；提供污水站所需药剂：每年化粪池清掏、室外下水管清洗；负责承担医院固体、液体危废处理，并承担处置费用；保证污水站的正常运行和污水达标排放及污水处理站的药剂费用。
2、技术要求:

2.1污水处理站运营托管内容

（包括但不限以下内容，以实际需要和现场踏勘为准）

	序号
	主要服务名称
	单位
	数量
	备注

	1
	人工费用
	人
	
	污水站站长及运营人员最低配置≥4名，在400立方米/天的基础上，每增加200立方米/天，人员增加1人，累计不足整200的均舍去。

	2
	药剂费用
	批
	1
	盐酸、氯酸钠、次氯酸钠等药剂

	3
	水质分析化验、大肠杆菌检测
	批
	1
	a.水质分析化验：余氯、pH ，1次/12小时。OD、氨氮，1次/天。

b.大肠杆菌检测：1次/周，达到排放要求。

c. 所有检测报告应由具有CMA认证的检测单位检测提供水质报告。并提供原始采样、检测纸质版在数据资料并加盖公章。

	4
	环保检测
	次
	12
	要求每月检测 1次有CMA认证的检测单位提供环保部门认可的真实、有效的检测报告。检测项目至少包含环保部门要求的必查项。

	5
	每年化粪池清掏、污水管道冲洗
	次
	2
	每年化粪池清掏2次、总务科楼下至污水站2次，需提供相关规定资质手续及“转移联单”

	6
	设备维修、更换、保养费
	批
	1
	泵、风机、电机、二氧化氯发生器等设备的维修、更换、保养

	7
	污水站易耗品及劳保用品采购费用
	批
	1
	一次性手套、口罩、量筒、烧杯、医用垃圾袋、防毒面具、防腐蚀防护服等

	8
	固体、液体危废处理
	批
	1
	固体危废处理（需标注成分、废物代码、重量/年）、液体危废处置（包含化学性废液，需标注成分、废物代码、重量/年，不包含有剧毒、生化、爆炸、致癌及放射性等危险成分），并具有合法手续。

合同期内所产生的所有固体、液体危废（含现已存的约2500公斤），要求供应商在危废暂存间存储量达到1000公斤时进行一次转运及处置，合同终止时需清空。处置费用由供应商负责，并提供相关规定资质手续及“转移联单”。

	9
	环境检测
	批
	1
	25项检测并申报（如环保部门增加要求，按环保部门要求内容检测并申报）


2.2污水站日常运行维护管理

2.2.1人员要求：

常驻工作人员（7天*24小时服务），还需有机修和水质检验人员。

2.2.2每日工作项目：

2.2.2.1对污水站各项设施进行日常管理维护，保证处理设施正常运行，污水排放达到国家有关标准要求。

2.2.2.2清理格栅池垃圾，并按照国家、省、市现有固体危废处置法律法规进行处置； 

2.2.2.3检查出水池液位是否正常；

2.2.2.4检查设备调节池内的水位控制器动作是否正常，一旦发现问题应及时修复调整；

2.2.2.5检查“手动”功能是否正常，如有故障及时排除；

2.2.2.6检查控制柜内的电子元件技术性能是否良好，如有误差及时维修或调整；

2.2.2.7检查控制柜的液位信号、工作指示信号及报警信号是否正常，如发现问题及时修复或更换；

2.2.2.8检测机电设备的工作运行电流并做记录，如有异常应及时检查原因并作相应处理；

2.2.2.9检查并调整设施的处理废水量；

2.2.2.10检查污水站中的所有工艺管路是否有跑冒滴漏现象，如有异常及时修复；

2.2.2.11检查污水站中所有阀门是否运行正常，并及时维护；

2.2.2.12清理污水站中的垃圾，并保持地面和环境的清洁干净；

2.2.2.13检查污水消毒设备是否正常，消毒剂是否有效，如发现问题及时修复或更换；

2.2.2.14做好每日的工作记录，交接班记录，日常的维修保养记录；

2.2.2.15其他与污水站质量相关的临时性工作，及医院交办的临时性工作。

2.2.2.16定时检查在线监测设备，确保数据正常上传，出现数据传送中断时实施手动上传。

2.3、每月工作项目：

2.3.1清理水泵内的污物以防堵塞；

2.3.2调整和加固水泵底座螺丝；

2.3.3检测电机绝缘电阻并做记录；

2.3.4检查水泵提升链条是否牢固可行，如发现问题应及时更换；

2.3.5环保检测：

要求每月检测1次至少包含：化学需氧量、余氯、悬浮物、粪大肠菌群、氨氮，检测单位需有CMA认证，并提供环保部门认可的真实、有效的检测报告及采样、检测原始记录和数据。

要求每季度检测1次至少包含：五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油、挥发酚、总氰化物，检测单位需有CMA认证，并提供环保部门认可的真实、有效的检测报告及采样、检测原始记录和数据。

2.4、每年/半年工作项目    

2.4.1对污水站内所有设备、系统每半年进行一次大保养，以确保运行正常；

2.4.2对所有污水池每年一次彻底清污；

2.4.3污水处理站设施设备的日常保养及设施设备损坏维修均由承包方负责解决；

2.4.4所有污水站在院工作人员资料及设备保养维护资料交医院存档。

2.4.5每年化粪池清掏、污水管道冲洗：需提供相关规定资质手续及“转移联单”

2.5、日常设备养护

2.5.1机械格栅的日常维护、检修及保养；

2.5.2污水泵的日常维护、检修及保养；

2.5.3鼓风机房设备的日常维护、检修及保养；

2.5.4二氧化氯发生器（消毒设备）的日常维护、检修及保养；

2.5.5管道的日常维护、检修及保养；

2.5.6自控仪表的日常维护、检修及保养；

2.5.7池体的日常维护、检修及保养。

2.6、环境检测

2.6.1检测内容与频次（25项，如环保部门增加要求，按环保部门要求内容检测并申报。）

	污染物类别
	监测点位
	检测项目
	点位（个）
	次/年
	次/

检测当天

	有组织
	锅炉
	二氧化硫
	1
	1
	3

	
	
	氮氧化物
	1
	12
	3

	
	
	林格曼黑度
	1
	1
	3

	
	
	颗粒物
	1
	1
	3

	无组织
	废气
	甲烷
	4
	4
	4

	
	
	臭气浓度
	4
	4
	4

	
	
	氨
	4
	4
	4

	
	
	硫化氢
	4
	4
	4

	
	
	氯气
	4
	4
	4

	废水
	废水
	色度
	1
	12
	4

	
	
	阴离子表面活性剂
	1
	12
	4

	
	
	石油类
	1
	12
	4

	
	
	动植物油
	1
	12
	4

	
	
	挥发酚
	1
	12
	4

	
	
	肠道致病菌
	1
	12
	4

	
	
	肠道病毒
	1
	12
	4

	
	
	总氰化物
	1
	12
	4

	
	
	PH值
	1
	730
	4

	
	
	悬浮物
	1
	52
	4

	
	
	五日生化需氧量
	1
	4
	4

	
	
	化学需氧量
	1
	52
	4

	
	
	氨氮
	1
	4
	4

	
	
	总余氯
	1
	730
	4

	噪声
	噪声
	昼间
	4
	4
	1

	
	
	夜间
	4
	4
	1


2.6.2检测信息申报

2.6.2.1申报方式 

按照《企业事业单位环境信息公开办法》和《排污许可管理办法（试行）》执行。国家排污许可信息公开系统进行网上公示（网址：http://permit.mee.gov.cn/)和陕西省污染源环境监测信息发布平台（网址：http://219.144.222.230:83/envinfo_ps/publicity/）进行信息公开。

2.6.2.2申报内容

a、基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； 

b、排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

c、防治污染设施的建设和运行情况；

d、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

e、医院自行监测方案； 

f、未开展自行监测的原因；

g、自行监测年度报告； 

h、突发环境事件应急预案。 

2.6.2.3 申报时限 

a、医院基础信息随监测数据一并公布，基础信息、自行监测方案一经审核备案，一年内不得更改；

b、手工监测数据根据监测频次按时； 

c、自动监测数据实时公布，废水自动监测设备产生的数据为时均值； 

d、每年元月底前公布上年度自行监测年度报告。

2.7、其它

2.7.1按国家规范执行，根据环保局要求医院污水处理站废气、污泥《医疗机构水污染物排放标准》中表3、表4要求达标排放。
[image: image1.png]4.2 ESHEER

421 T5KAE TR HE B ST TRR SLBRIRAL TR, (RAETS K AL TR SR 30 2 Cr 5 e sk B2 3 2
Ko

R3 FALBEABXSEROBSATRE

e RN o
! H/ (mg/m’) Lo

2 BALE/ (me/m’) 0.03

3 SUTHIE (BRI 10

4 A (mg/m') 01

s T A PR R ST % ) !

.2 ALY RS R BT HUR L% 35 K A B HE 0 Bl T I R A B
FREHSLE

1 SSRGS TR G R ), AR R i TAE R AAL

.2 TSURITRTREE T, 35514 2R,

R4 EFHIESRESRE

EalE il
W W N

] éfﬁ,ﬁﬁm/ B | B | sk | S0
T <100 ol | - >os
S EAREITHU <100 — gt >95
GEETIRIUEETIE | <100 - - o




[image: image2.png]SE R G




2.7.2医院为二氧化氯消毒发生器属于氯消毒，只要能满足污水排放标准《医疗机构水污染物排放标准》预处理标准中的大肠杆菌及余氯的出水要求，供应商可根据本项目实际情况提供其他消毒药剂。

2.7.3医院现有处理工艺采用：格栅+调节池+水解酸化池+接触氧化池+沉淀池+消毒池处理工艺。

2.7.4医院现有工艺流程图：


2.7.5对供应商履约能力要求

a、污水站日常运行维护管理的人员须应持水工证、电工证及相应证书上岗，满足岗位的基本要求。维护运行操作人员应具有三年以上经历或业绩。

b、污水处理站的运营维护方近三年具有同类项目业绩，并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力；

c、污水处理站的运营维护方具有良好的商业信誉，财务状况良好；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量、安全事故；

2.7.6 每年按照国家及当地环保部门要求，修订《突发环境事件应急预案》，并按照预案进行不少于一次的应急演练。同时将演练脚本、演练总结及演练影像资料一并交给甲方指定部门存档保管；

2.7.7 对于污水处理站格栅、污水池等清理出的所有垃圾、污泥、杂物必须按照《危险废物贮存污染控制标准》及相关条款要求进行处置。

<四>中央运送服务

1、技术与服务要求

1.1
整体要求

1.1.1提供医院所有物资配送运送服务。

1.1.2考核标准：《后勤社会化动力外包服务考核细则》（附件一）中央运送部分考核。
2、人员素质要求

2.1
配置负责人，年龄≤40周岁，大专及以上学历（学信网可查），具有≥2年同类型管理经验。

2.2
服务人员要求男女≤50周岁。
3、服务范围及内容

3.1满足全院洗涤物品、病历以及各类物品的运送需求，以及手术室、ICU、供应室、急诊科等特殊科室的个性化需求。利用物联网技术，集中科学分派人员完成以上工作。

3.2要求通过临床支持综合服务系统的智能化管理，提高运送工作效率和准确度，任务执行过程中即时跟踪，任务一目了然，医院整体工作运转更高效。

3.3提供科室搬家等服务。
<五>客服及一站式服务中心
1、技术与服务要求

1.1
客服整体要求：

提供所有接待等医院辅助服务，考核标准：采购人每季度依据附件《后勤社会化服务考核标准》客服部分考核。
2、
客服人员素质要求

2.1
配置负责人，要求女性,年龄≤40周岁，大专及以上学历（学信网可查），具有≥2年同类型管理经验。

2.2
服务人员要求男女≤40周岁。
3、
客服服务范围及内容

3.1
会议室的布置、接待、服务、卫生等工作。

3.2
提供迎宾和礼仪、颁奖、迎宾等各类服务。

3.3
负责部门文件撰写、整理发放等工作。

3.4
负责满意度调查、咨询、投诉的接待、处理工作。

3.5负责全院的后勤项目的日常运维调度、协调、管理等工作，包含24小时院内报修、流程跟踪等，整体工作统筹等。

3.6从用户管理、员工管理、现场管理等多维度对医院后勤综合服务的数字化跟踪、工作实时可控。
（三）最低人员配置

1、人员配置汇总表

	序号
	类别
	最低配置人数（人）

	1
	动力运维服务（水、木、电、空调、污水等运维服务）
	79

	2
	污水处理
	6

	3
	中央运送服务
	11

	4
	客服、一站式服务
	4

	合计
	100


2、人员配置分项明细

	序号
	类别
	最低配置人数（人）

	1
	项目经理
	1

	2
	项目文员
	1

	3
	负责人
	2

	4
	司梯
	8

	5
	水、木工
	16

	6
	锅炉工
	8

	7
	绿化
	1

	8
	运维班长
	2 

	9
	高压值班
	4

	10
	检修班
	6 

	11
	运维班
	4 

	12
	技术总工
	1 

	13
	运维工程师
	1 

	14
	设备部运维人员
	24 

	15
	污水站运维
	6

	16
	客服、一站式服务
	4

	17
	被服运送
	6

	18
	物资运送
	5

	人员合计
	100


   （四）、服务要求

*1、供应商负责员工的工资和五险一金，若发生劳动争议均由供应商自己解决，医院无任何连带关系和责任；供应商所雇用的人员基本工资不能低于西安市规定的最低工资标准，供应商必须承诺不能发生拖欠员工工资的问题，一经发现，医院有权解除合同。

2、供应商不得将委托管理项目转包给第三方管理，不允许分包或转包管理责任和管理事宜。

3、如采购人有需求，特殊岗位，投标人应承诺中标后在项目实施前向采购人提供相关岗位人员在区级及以上医院体检合格的证明。

4、供应商需配备全套先进的检测仪器、设备，具备110kV等级及以下电力设备的预防性试验、验收试验及电力交接试验能力。

5、供应商需有自己的运维团队，在运维产品开发、调度监控、运维保障及试验等各个环节，均能保证运检的顺利实施。

6、供应商必须具备完善的变配电管理体系。

7、供应商需采用“线上监控+线下维护”相结合的运维模式；通过传统巡视对设备进行专业维护保养及试验，利用远程监测对设备进行24H监控，双重保障设备的安全稳定运行。 

8、供应商提供详细的专业培训方案并实施培训。

9、污水站运营对供应商履约能力要求

a、污水站日常运行维护管理的人员须应持水工证、电工证及相关证书上岗，满足岗位的基本要求。维护运行操作人员应具有三年以上经历或业绩。                        

b、污水处理站的运营维护方近三年具有同类项目业绩，并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力；

c、污水处理站的运营维护方具有良好的商业信誉，财务状况良好；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量、安全事故；

10、供应商须提供本项目应急预案

11、本项目所有维修、更换的材料、配件价格小于等于500元的由供应商负责购置、安装及质保。所需材料、配件详见《附件二：材料、配件一览表》，且包括但不限于附件二中的内容。
第二部分：商务要求（“*”号项为必须满足项，一项不满足视为无效响应）

*（一）服务期限

1.合同签订：每季度对中标商按照《后勤社会化动力外包服务考核细则》（附件一）考核，一年服务期内2次考核不合格终止合同。

2、服务期：

（1）污水处理运营服务，自合同签订之日起到2026年11月6日止。

（2）其他动力运营服务，自2023年11月7日起到2026年11月6日止。
*（二）付款方式及结算

1、付款方式：无预付款，按季度对中标商进行《后勤社会化动力外包服务考核细则》（附件一）考核，每季度考核合格后，支付当季验收金额的100%，考核得分需大于等于90分以上为合格；平均得分大于等于80小于90扣除季度服务费的10％；平均得分大于等于70小于80扣除季度服务费的20％，以此类推；在甲方付款前，乙方应开具相应金额的发票，如乙方未及时开具相应金额发票，甲方有权延期付款，并不承担违约责任。

1.1、付费标准

1.1.1款项计算：季度服务费=季度内所对应各月份服务费之和-质量考核扣减。

1.1.2季度内所对应各月份后勤服务费=月应付服务费-月污水站容积数量扣减-月分项人数扣减

1.1.3月应付服务费=总成交金额/36

1.1.4月污水站容积数量扣减=月污水站应付服务费-月污水站实际服务费

1.1.4.1月污水站应付服务费=每立方米/天单价*当月天数*1050立方米

1.1.4.2月污水站实际服务费=每立方米/天单价*当月天数*实际服务容积。

1.1.5月分项人数扣减=月应付服务费*（月实际缺少的分项人数/月《人员配置总清单》最低配置人员数量）

1.1.6质量考核扣减=《后勤社会化服务考核标准（每季度考核）》进行扣减。

1.1.7以上金额单位元，所有金额保留小数点后两位四舍五入， 

2、付款方式：

无预付款，无质量及服务问题，每季度据实支付。由于中标方原因未进行的专项服务，每缺少一项，扣除相应支付费用，同时扣除10万元/项，作为违约金。

3、支付方式：银行转账。

4、结算方式：验收合格后填写项目验收单（一式六份），发票按照验收金额直开甲方，乙方持服务合同、等额合规发票、项目验收合格单，与甲方结算。

5、服务费包含：后勤动力运维、电力系统、空调、气体等设施运维、中央运送、客服等相关费用、人员薪酬、各类相关保险、公积金、福利、人员食宿、制服、操作工具、操作证书审验、培训、值班登记等用具用品、税金等所有费用。

6、信息化平台由中标服务商自备。

7、信息系统免费开放接口同时需承担对接中产生的一切费用，服务期满后，如服务商变更，需向新服务商的信息系统免费进行数据迁移。

8、后勤运维物资：水、电、天然气费用由招标方负责，服务期内的水工、木工、电工、污水处理、锅炉系统、净化系统、空调系统、气体系统、安防系统、消防系统、监控系统、电梯等，所有维修、更换的材料、配件，由招标方负责采购（凡明确乙方负责的除外），中标方负责安装、维修、更换。

9、中标供应商自行负责所有动力设备维修、更换、安装所需要的各类维修工具，及所有设备检测、污水检测类相关的检测设备、试剂等，招标方不再提供以上任何物品。

10、医院所涉及的压力容器、安全阀、锅炉、电梯等特种设备需定期校验、年审的设备，服务期内，招标方负责提供所需资料，中标供应商负责送检、校验、年审等费用。
（三）履约保证金：无

第三部分：其他

（一）履约能力要求

（1）质量管理体系认证

（2）职业健康安全管理体系认证

（3）环境管理体系认证 

（二）质量验收标准或规范

（1）每季度服务期满后，按照甲方标书和乙方投标文件及承诺的要求，乙方进行自检，自检合格后，准备验收文件，并书面通知甲方。

（2）甲方确认乙方的自检内容后，组织乙方（必要时请有关专家）进行服务验收。验收合格后，填写验收单（一式六份）作为对项目的最终认可。

（3）如验收不合格，乙方应及时按照甲方要求进行整改，直至甲方验收合格为至，且工期不顺延，由此产生的费用及造成的损失，乙方自行承担，若验收不合格累计超过2次的，甲方有权选择解除合同，若合同解除，乙方应按照本协议违约责任第（二）款承担违约责任。若因乙方项目服务验收不合格导致乙方服务交付延期的，乙方仍应按本合同违约责任第（三）款承担违约责任。

（4）乙方向甲方提供维保服务过程中的所有资料,以便甲方日后管理和维护。

（5）验收依据

①招标文件、投标文件、澄清表（函）；

②本合同及附件文本；

③国家相应的标准、规范。

（三）违约责任

（1）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（2）未按合同要求提供，服务质量及标准不能满足技术要求的，甲方会同政府采购机构有权解除合同（合同自书面解除通知到达乙方之日起解除），乙方赔偿甲方解除合同的全部损失（包括但不限于重新采购产生的费用及其它由此造成的甲方对第三方的违约损失），并按照合同总价的 30%支付违约金。同时按《中华人民共和国政府采购法》有关处罚条款报监管机构进行相应的处罚。

（3）服务期内，每推迟或未提供服务1天，扣合同最高执行总价的平均单价（合同总价/服务期=平均单价），并扣合同总价的 3‰作为违约金。累计超过10天的，视为乙方根本违约，甲方有权单方解除合同（合同自书面解除通知送达乙方之日起解除），乙方应按合同总价的 30%支付违约金。若违约金不足以弥补甲方损失，则乙方还应赔偿解除合同给甲方造成的全部损失（包括但不限于律师费、重新采购产生的费用、合同未履行导致项目不能按规划提供可能产生的服务费用）。

（4）甲方有权解除合同情形：

①乙方不能满足甲方实际工作需要，不服从甲方日常工作管理，甲方有权解除与乙方的合同；

②因乙方管理不到位，造成群发性事件，给甲方声誉带来严重影响的，甲方有权解除合同；

③发生各类突发性应急事件或甲方举行重大活动，乙方如不服从甲方的统一调配，甲方有权解除合同。

后附：附件一《后勤社会化动力外包服务考核细则》（7项）（包括但不限于细则内容）

附件二:材料、配件一览表

附件一：后勤社会化动力外包服务考核细则（7项）（包括但不限于细则内容）

	1、绿化养护考核（满分100分）

	类别
	要     求
	满分
	得分

	乔灌木
	保持植物生长特性的树形，生长旺盛，枝叶健壮，无枯死。
	25
	　

	
	病虫危害率不超过8%，单株受害率不超过8%
	
	

	
	无违背生长特性以外的枯枝、黄叶片
	
	

	
	当年生枝条开花的乔木越冬重剪，保留部分主侧枝
	
	

	
	受外力影响歪倒乔木在外力结束2天内扶正
	
	

	绿篱地及花丛
	多种植物成片种植的轮廓线整齐、有层次
	25
	　

	
	目视无枯枝枯叶，无黄土向天，无杂草,超长20CM即修剪
	
	

	
	纯花坛无残花，无杂草；超长20CM即修剪
	
	

	
	尚未郁闭的花坛，土壤疏松，无杂草
	
	

	
	重要部位草边切除整齐，杂草不入花丛
	
	

	草坪
	生长旺盛，叶色浓绿，总体平整
	20
	　

	
	总体高度在4CM以下，重要部位草边切除整齐
	
	

	总体
	无缺水，无黄土裸露
	30
	　

	
	绿化带无垃圾、无石块
	
	

	
	绿化垃圾不隔夜存放工作现场
	
	

	
	架空层绿化带种植的植物满足生长的需求
	
	

	
	树冠、阴凉处无黄土裸露，种植的植物满足生长需求
	
	

	
	生长期覆盖率达90%以上
	
	

	总得分
	
	　


	2、工程部考核（满分100分）

	项目
	要   求
	满分
	得分

	基础要求
	1、维修人员统一着装，并且须整洁，统一佩戴工号牌，维修作业时佩戴安全帽，维修时礼貌用语、服务周到
	5
	

	
	2、维修及时率98%，常规10分钟内到场维修（特殊原因除外），紧急时应马上修复，常规2小时内修复
	5
	

	
	3、报修记录登记完整，报修单经报修科室负责人签字确认，有定期回访记录
	5
	

	
	4、日常维修（家具、灯具、开关、水电路、办公设备等）在接到报修后10分钟到达现场。特殊情况与相关科室联系并做好记录。定期对全院玻璃幕墙及玻璃门窗等进行巡检，对超出维修范围的问题要及时上报并作好记录。突发性事件造成的紧急维修工作包含在维修服务范围内。
	5
	

	
	5、配合医院完成上级各项检查任务和各项应急工作，保证机房、设备等运行符合检查要求。
	5
	

	
	6、确保在岗人数和服务时间，班次及人数不得随意更改，不得影响医院正常工作
	5
	

	
	7、公司员工对各项规章制度及设备操作规程的执行程度，是否完全遵照执行
	5
	

	
	8、建立完善的规章制度和岗位职责、操作流程、应急预案；有健全的设施设备运行维护标准化管理体系、质量管理评定体系。
	5
	

	
	9、建立备品备件台帐，备品备件摆放整齐，定期检查，不变质、变形，保证随时提供设备维修； 
	5
	

	
	10、各系统主要关键设备、末端设备、管道及阀门等标识清楚，标牌粘贴、悬挂整齐干净。
	5
	

	变配电站
	1、高压配电柜、低压配电柜、变压器及其所有供电线路和应急发电设备等配电设施的日常操作、巡视、维护、保养、运行检查、故障排除及安全工作到位，并做好相关记录。
	5
	

	
	2、高配值班每1小时巡视1次设备设施，并记录一次主要仪表参数，严格外来人员入内登记及交接班制度；每半年组织运行值班人员做一次应急操作演练，并做好相关记录。
	5
	

	制冷机房
	1、所有中央空调冷水机组、冷却塔、组合式空调机组、空调末端设备、空调水泵、热交换机组、洁净净化设备、风冷热泵机组、中央空调变冷媒系统、分体式空调、通风设备、制冷设备及其相关设备的日常操作、巡视、维护、保养、运行检查、故障排除及安全工作到位，并做好相关记录。
	5
	

	
	2、冷冻机房24小时值班，常规每1小时记录1次中央空调主机等设备设施主要仪表参数，并做好相关记录。
	5
	

	锅炉房
	1、锅炉房内设备设施的日常操作、巡视、维护、保养、运行检查、故障排除及安全工作到位，并做好相关记录。在运行期间，每1小时巡视1次设备设施，并记录一次主要仪表参数，每半年组织运行值班人员做一次应急操作演练，并做好相关记录。
	5
	

	二次供水
	1、24小时巡视检查。对二次供水机房设备进行必要的保养：确保设备本体卫生、安全正常运行；配合设备厂家完成设备故障处理；由项目经理统一安排人员负责巡查。
	5
	

	新风系统
	1、24小时巡视检查。对新风机组进行必要的保养：确保设备本体卫生、安全正常运行配合设备厂家完成设备故障处理。
	5
	

	氧气站
	1、做好供氧系统设备及终端设施的日常操作、巡视、维护、保养、运行检查、故障排除及安全工作到位，并做好相关记录；瓶装气体及时供应。
	5
	

	
	2、根据实际情况做好气体设备保养，气体存量计划及时落实、汇总上报，及时做好压力容器的附件送检测工作。
	5
	

	照明系统
	1、24小时巡视检查，负责机电设备、设施的各项维修、保养工作，并做好记录。期清洁所管设备、设施和设备房；负责对设备、设施进行全面巡视、检查，发现问题及时处理。
	5
	

	总得分
	
	


	3、司梯考核（满分100分）

	项目
	要   求
	满分
	得分

	司梯服务
	1.做好全院重点区域电梯的出入管理，保证医用电梯的畅通无阻。
	10
	　

	
	2.做好医用、客用电梯的分流工作，提高运输效率，保证医疗运送顺利开展。
	10
	　

	
	3. 遇到紧急情况，如电梯故障出现关人事件，能够及时疏散梯内人员、设置警示牌、等待专业人员维修协。
	10
	　

	
	4、负责专用梯的驾乘，包括医院大型活动（会议、培训、检查、参观等）的特殊电梯需求服务。
	10
	　

	
	5、配备电梯安全员，负责协助电梯困人施救，如电梯故障出现关人事件，疏散梯内人员、设置警示牌、等待专业人员维修协助电梯日常检查与维护保养人员对电梯进行检查和维护。
	10
	　

	
	6、注意服务人员仪容仪表的培训，按要求保持站姿标准，不倚不靠，精神饱满，保持微笑。
	10
	　

	
	7、按规定着装，统一鞋袜，整齐、整洁、着装无褶皱。
	10
	　

	
	8、不迟到、不早退，忠于职守，并做好签到、签离。
	10
	　

	
	9、按时交接班并认真填写交接班记录表，严禁脱岗、串岗、空岗。
	10
	　

	
	10、妥善处理当班期间应急问题。
	10
	　

	总得分
	
	　


	4、中央运送考核（满分100分）

	项目
	要   求
	满分
	得分

	中央运送服务
	1、按时运送各类物资；准确登记、签收；无迟送、漏送、错送、损坏、丢失。
	10
	　

	
	2、服从总务科工作安排，及时将各类物资准确运送至各相应科室。
	10
	　

	
	3、运送过程中轻拿轻放，无物资损坏或丢失现象。
	10
	　

	
	4、运送过程中能够礼让行人，语言规范，服务热情。
	10
	　

	
	5、运送人员服装整齐，佩戴明显标识，操作规范。
	10
	　

	
	6、运送过程中，行走路线规范，运送车辆规范操作，无碰撞物体、无碰撞行人现象发生。
	10
	　

	
	7、物品运送前需核对物品名称、规格、数量、完好程度等并进行登记，对易碎物品或液体应做好防护。
	10
	　

	
	8、供应室无菌物品和污染物品运送车辆应严格区分，专车专用并密闭运输。
	10
	　

	
	9、运送无菌物品须核对科室、名称、数量、干燥情况、消毒日期、有效期等；运送过程中确保物品完好，无菌物品不被污染，如疑被污染应重新行灭菌处理；按规定时间将物品及时准确送至相应病区，并与病区护士交接签字。
	10
	　

	
	10、对检测或维修物品应按规定时间及时取回 (精密医疗器械或大型医疗仪器除外)。
	10
	　

	总得分
	
	　


	5、客服及一站式服务中心考核（满分100分）

	项目
	要   求
	满分
	得分

	客户服务及一站式服务中心
	1、按规定着装，统一鞋袜，统一佩戴工牌，精神饱满，保持微笑，按规定束发，按要求保持站姿标准，不倚不靠。
	10
	　

	
	2、对流程中的派单任务进行实施监控跟催，发现问题能够及时通知相关负责人。
	10
	　

	
	3、熟悉区域物业构成及各科室的基本情况，实时监控工作人员分布情况，合理分析人力资源使用情况，为合理的工作安排提供数据及建议。
	10
	　

	
	4、做好部门文件撰写、整理发放等工作。
	10
	　

	
	5、按要求及时做好会议室鲜花、会议用品的布置，保持会议室洁净、设施、设备正常并随时可用。
	10
	　

	
	6、做好迎宾和礼仪、颁奖、迎宾等各项工作。
	10
	　

	
	7、做好咨询、轻微投诉的接待、处理工作（清洁、绿化、治安、维修、接待、满意度调查等），对处理情况及时跟进；对未处理问题，应查明原因，报主管领导审批。
	10
	　

	
	8、每日不定时对所辖区域进行巡查至少2次，并及时对发现问题做好记录，反馈相关人员进行整改。
	10
	　

	
	9、定期走访客户和发放《客户满意度调查表》，征询意见及建议。
	10
	　

	
	10、熟悉区域物业构成及各科室的基本情况，能准确解答客户的各种提问和要求。
	10
	　

	总得分
	
	

	6、污水处理站员工考核表 

	被考核者                      考核者
	年    月

	序号
	考核指标(KPI)
	满分
	指标定义/说明
	考核标准/计算办法
	完成情况/考核记录
	评分

	1
	出水质量
	40
	确保出水水质应符合排放标准（出水pH值、颜色、浑浊度、COD、氨氮等）。
	达不到标准，一次扣5分；扣完为止。
	
	

	2
	药品配制及时性和正确性
	15
	药品配置合理参照技术规范，及时补充药剂保证污水处理正常运行。
	未及时处理或处理不当，一次扣5分，扣完为止。
	
	

	3
	设备运行保障
	10
	不定时巡查设备运行状态，保证污水处理系统正常运行，及时发现问题解决问题。
	未及时发现设备故障扣5分，因工作疏忽、失责或违规作业等造成设备故障的，此项考核归零。
	
	

	4
	交接班工作       和维修保养等记录
	10
	按公司规定和要求做好交接班工作、交接班记录和维修保养等记录。
	未按规定和要求做好交接班工作和相关记录者，每次扣5分，扣完为止。
	
	

	5
	临时工作
	5
	及时、准确完成上级领导交办的临时工作
	未按时间和要求完成，每项扣5分，扣完为止。
	
	

	6
	综合要求
	20
	1.不按污水处理工艺规程进行操作
	出现1次扣5分
	
	

	
	
	
	2.药剂使用数目不清，无出入库、用药记录
	出现1次扣5分
	
	

	
	
	
	3.对本岗位的设备及运行情况不按时巡查
	出现1次扣5分
	
	

	
	
	
	4.因自身工作疏忽造成车间无法及时排放污水影响生产
	出现1次扣5分
	
	

	7
	其它指标
	—
	本项不计权重，在考核总分中直接扣减。指公司制度、流程及操作规程执行情况、内部客户满意度、工作差错等。
	违反制度、流程、规程等的一次扣3-10分；被他人有效投诉一次扣5分；一般工作差错视情况扣除1-5分。
	
	

	总得分
	


7、考核与扣罚：

1、采购方每月依据《西安市人民医院（西安市第四医院）保洁工作考核标准》，每份考核表平均得分需达到90分以上，平均得分80-90扣除当月费用10％，平均得分70-80扣除当月费用20％，以此类推。 

2、人员存在盗卖医疗废弃物现象，发现1次扣除当月费用10%；

3、人员存在盗窃行为，出现1次扣除当月费用1%； 

4、人员存在倒卖挂号票、带人看病、带人插队等现象，发现一次扣除当月费用1000元； 

5、人员不得在院内任何区域吸烟，发现一次扣除当月费用500元；

6、公司项目经理、主管等管理层人员存在迟到，早退缺岗等现象，发现一次将扣除当月费用200元；

7、人员工作期间不得扎堆聊、乱堆乱放工具、可回收物、个人物品等，发现一次扣除当月费用200元； 

8、采购人对所有服务人员进行出勤考核，未出勤按每人每天200元服务费扣除；

9、由于中标服务商管理不当造成的各类投诉（包括12345市政热线、上级部门、患者等）给采购人声誉带来不良影响，出现1次扣除当月费用500元。
附件二：材料、配件一览表
	序号
	名称
	规格型号
	单位

	1
	恒温阀
	DN15混合水
	个

	2
	恒温混合阀
	
	套

	3
	恒温混水阀
	
	个

	4
	温控阀
	DN25
	个

	5
	铸钢法兰截止阀
	DN65重型
	台

	6
	ABS管子
	DN150
	根

	7
	抽拉式冷热龙头
	
	个

	8
	法兰伸缩管
	DN100
	个

	9
	高档拖把池
	
	个

	10
	高弯混合龙头
	
	个

	11
	柜式龙头
	抽拉式
	个

	12
	冷热混水龙头
	DN32
	套

	13
	冷热立式单口龙头
	DN15*90°
	个

	14
	手动套丝扳手
	15-50
	套

	15
	无缝焊接管
	DN57
	根

	16
	铸铁法兰套管
	DN150
	个

	17
	重型井盖井圈
	80cm
	套

	18
	PPR管
	DN110
	根

	19
	挂式小便器
	560*480
	个

	20
	锅炉人孔石棉垫子
	1.3*1.5m
	卷

	21
	涡轮蝶阀
	DN60
	个

	22
	铸钢涡轮蝶阀
	DN65
	个

	23
	铸铁处污器
	DN80
	台

	24
	快速套袖接头
	DN80
	个

	25
	冷热龙头
	15*90高弯
	个

	26
	球阀
	DN40
	个

	27
	铸钢涡轮蝶阀
	DN50
	个

	28
	铸铁套管
	DN150*200
	个

	29
	蝶阀
	DN50
	个

	30
	丙烯酸乳胶漆
	
	桶

	31
	法兰式水表
	dn50
	块

	32
	感应器面板
	
	个

	33
	坐便器感应面板
	
	个

	34
	PPR热熔机
	DN65
	套

	35
	埃美柯止回阀
	DN50
	台

	36
	蝶阀
	DN100
	个

	37
	法兰柱塞阀
	DN32
	台

	38
	感应龙头恒温混合阀
	
	个

	39
	夹板止回阀
	DN50
	个

	40
	冷却罐浮球阀
	
	个

	41
	伸缩器
	dn100
	个

	42
	伸缩器
	DN160
	个

	43
	铜杆铜芯球阀
	DN63
	个

	44
	无缝管
	DN48
	根

	45
	蒸汽法兰截止阀
	DN50
	个

	46
	PPR热熔机
	DN75-110
	套

	47
	高档立柱盆
	
	个

	48
	铸铁处污器
	DN65
	台

	49
	机油
	46#
	桶

	50
	微型加压泵
	dn15
	台

	51
	柱塞阀
	dn25
	个

	52
	自愈合防水胶
	20KG
	桶

	53
	AB塑料管
	DN100
	根

	54
	二次供水泵密封圈
	
	套

	55
	感应龙头控制盒
	
	个

	56
	冷热混合单嘴龙头
	
	个

	57
	卧式蹲便器冲水阀（重型）
	
	个

	58
	铸钢法兰截止阀
	DN40重型
	台

	59
	管道泵
	DN20
	台

	60
	增压泵
	DN15/220V
	台

	61
	薄皮管
	DN200*6米
	根

	62
	过滤器
	DN25铜法兰
	个

	63
	铸铁快速接头
	防脱补偿器DN100
	个

	64
	法兰密封圈
	DN50
	个

	65
	法兰软接头
	DN150
	个

	66
	法兰水表
	DN50
	块

	67
	法兰柱塞阀
	DN20
	个

	68
	感应龙头探头线
	
	根

	69
	马鞍形法兰三通
	DN100*80
	个

	70
	三嘴化验龙头
	
	个

	71
	水钻钻头
	DN132
	个

	72
	橡胶板
	5mm 1*2m
	块

	73
	小便器感应探头
	DN15
	个

	74
	专用混合龙头
	十一楼
	个

	75
	坐便器感应探头
	
	个

	76
	7型龙头
	
	个

	77
	菜盆高弯龙头
	
	个

	78
	大号拖把池
	
	个

	79
	电热快开龙头
	DN15
	套

	80
	镀锌方钢
	50*50*5
	根

	81
	感应龙头模块
	
	个

	82
	加厚井盖
	DN62CM
	个

	83
	夹板止回阀
	DN40
	个

	84
	井盖
	DN57CM
	个

	85
	双联长把龙头
	
	个

	86
	拖把盆
	
	个

	87
	污水快速测试粉
	
	盒

	88
	无缝管
	DN32
	根

	89
	无缝焊接管
	DN32
	根

	90
	氩弧焊把线
	
	套

	91
	氩弧焊焊枪
	
	个

	92
	浴缸混水阀
	2进2出
	套

	93
	直接管
	DN65
	个

	94
	镀锌管
	DN80
	根

	95
	ABS给水球阀
	DN40
	个

	96
	二位电磁阀
	
	套

	97
	暖气立式排气阀
	
	个

	98
	铜杆法兰截止阀
	dn25
	个

	99
	小便器感应模块
	
	个

	100
	自动排气阀
	圆形
	个

	101
	荧光漆
	
	桶

	102
	PPR管
	DN100
	根

	103
	PVC给水管
	DN100
	根

	104
	PVC给水管
	DN110
	个

	105
	法兰软接头
	DN100
	个

	106
	法兰橡胶软接头
	DN100
	个

	107
	水表
	DN32
	个

	108
	水钻钻头
	DN89
	个

	109
	小号拖把池
	
	个

	110
	增压阀
	DN15
	个

	111
	自粘防水卷材
	1m宽
	卷

	112
	暖气循环泵密封阀
	
	套

	113
	柱塞阀
	DN20
	台

	114
	柱塞阀
	DN15
	台

	115
	PPR活接阀门
	DN50
	个

	116
	PPR活接球阀
	DN50
	个

	117
	铸铁直管
	dn100
	个

	118
	温度探测器
	DN20
	个

	119
	暗装淋浴混合调节阀
	DN15
	个

	120
	大号脚踏阀
	
	个

	121
	调节恒温阀
	DN15
	个

	122
	镀锌管
	DN50
	根

	123
	防水胶加热器
	5KW
	套

	124
	冷热龙头
	
	个

	125
	冷热双联龙头
	DN15
	个

	126
	淋浴混合阀
	
	个

	127
	面盆混合龙头
	
	个

	128
	明装淋浴混合调节阀
	
	个

	129
	软接头
	DN65
	个

	130
	铜丝口过滤器
	DN50
	个

	131
	拖把池
	
	个

	132
	温度表
	DN15*15M
	块

	133
	温度表导热线
	
	条

	134
	PPR活接球阀
	DN40
	个

	135
	PPR球阀
	DN40
	个

	136
	活接球阀
	pprdn40
	个

	137
	PPRH活接球阀
	DN32
	个

	138
	PPR活接球阀
	DN32
	个

	139
	PPR内丝球阀
	DN32*25
	个

	140
	过滤器
	DN20铜法兰
	个

	141
	绿油漆
	
	桶

	142
	PPR管
	DN63
	根

	143
	镀锌管
	DN40
	根

	144
	法兰软接头
	DN40
	个

	145
	高压冲洗管
	
	个

	146
	割管刀
	15-50
	把

	147
	立式长把龙头
	DN15
	个

	148
	立式肘臂龙头
	@15
	个

	149
	立柱盆
	
	个

	150
	淋浴器调节阀
	
	套

	151
	平装肘臂龙头
	
	个

	152
	手术室专用龙头DN15
	
	个

	153
	铜丝口过滤器
	DN40
	个

	154
	无缝管
	159*6
	米

	155
	橡胶板
	3mm 1*2m
	块

	156
	橡胶板5mm
	
	KG

	157
	水表
	DN25
	个

	158
	PPR伸缩管
	DN110
	个

	159
	法兰软接头
	DN50
	个

	160
	管夹（哈夫节）
	DN65
	个

	161
	锅炉人孔密封垫
	8mm 420*330*40
	个

	162
	开口机械卡子
	DN75
	个

	163
	立式水表
	DN25
	个

	164
	上水电磁阀
	
	个

	165
	水钻钻头
	DN38
	个

	166
	退丝工具
	
	套

	167
	铸铁法兰给水三通
	三盘式DN100
	个

	168
	铜球阀
	DN50
	个

	169
	镀锌管
	DN32
	根

	170
	座便器水箱
	
	套

	171
	PVC双活接阀门
	DN65
	个

	172
	铸铁直管
	dn50
	个

	173
	PPR复合管
	DN90
	米

	174
	蹲便器
	
	个

	175
	高温润滑油
	
	桶

	176
	疏通机带
	
	根

	177
	PPR管
	DN40
	根

	178
	PPR管子
	DN40
	根

	179
	PPR活接阀门
	DN25
	个

	180
	PPR活接球阀
	DN25
	个

	181
	PPR球阀
	DN25
	个

	182
	PVC螺旋降噪管
	
	根

	183
	短脚踏阀
	
	个

	184
	蹲便器冲水阀
	DN25
	个

	185
	截止阀
	DN15
	台

	186
	面盆立式龙头
	
	个

	187
	热熔器
	
	个

	188
	疏通葫芦簧
	
	套

	189
	疏通机圈筒簧
	
	根

	190
	双承渐缩管
	DN200
	个

	191
	水钻钻头
	DN32
	个

	192
	拖把池腿
	
	个

	193
	温度表
	DN15
	块

	194
	消防上水弯头
	DN150
	套

	195
	压力表
	16KG 8/3
	个

	196
	圆盘疏通带
	6米
	盘

	197
	防漏胶
	
	套

	198
	防水胶
	
	套

	199
	立式龙头
	DN15
	个

	200
	手按冲水阀
	DN25
	个

	201
	手按蹲便器冲洗阀
	dn25
	个

	202
	排水修补管卡
	DN110
	个

	203
	锅炉人孔密封垫
	5mm厚 420*330*40
	个

	204
	铝塑管管卡
	
	包

	205
	镀锌管
	DN25
	根

	206
	白色瓷片
	600*600
	箱

	207
	瓷片
	300*600
	箱

	208
	PPR管
	DN32
	根

	209
	PPR管子
	DN32
	根

	210
	PVC给水管
	DN75
	个

	211
	PVC给水管
	DN80
	根

	212
	PVC给水球阀
	DN65
	个

	213
	镀锌方管
	6000*40
	根

	214
	蹲便扶手
	
	个

	215
	法兰式安全阀
	dn15
	个

	216
	法兰式排水正三通
	dn100
	套

	217
	快速直接
	DN65
	个

	218
	淋浴挡水条
	1.5米
	根

	219
	内六方扳手
	套
	套

	220
	丝扣水表
	DN25
	块

	221
	无缝焊接大小头
	273*165
	个

	222
	氩弧焊面罩
	
	个

	223
	PVC活接球阀
	DN50
	个

	224
	PVC双活接阀门
	DN50
	个

	225
	马桶疏通器
	
	个

	226
	热动式疏水器
	DN40
	个

	227
	铜球阀
	DN40
	个

	228
	PPR管子
	DN50
	个

	229
	无缝管
	DN108
	米

	230
	PPR热水管
	DN32
	根

	231
	PVC给水止回阀
	DN50
	个

	232
	PVC加厚管
	DN110
	根

	233
	PVC下水管
	DN110加厚
	根

	234
	地漏
	DN50
	个

	235
	镀铜S型反水弯
	dn32
	个

	236
	法兰
	DN150
	个

	237
	法兰片
	DN150
	个

	238
	浮球液位器
	
	个

	239
	快管直接
	dn32
	个

	240
	快接管
	DN50
	个

	241
	快开手碰龙头
	DN15
	套

	242
	快速接头
	DN50
	个

	243
	淋浴大喷头
	DN15
	套

	244
	铝塑铜16*16*90度弯头
	铝塑铜90度
	个

	245
	排水弯头
	dsn100*45
	个

	246
	丝扣法兰DN80
	
	付

	247
	铜地漏
	DN50
	个

	248
	铜镀铬小便下水
	
	套

	249
	压力表阀门
	
	个

	250
	蒸汽铸钢截止阀
	DN15
	个

	251
	铸铁三通
	dn100
	个

	252
	铸铁三通
	dn100*75
	个

	253
	铸铁三通
	dn100*50
	个

	254
	镀锌管
	dn20
	根

	255
	冲孔器
	dn15-65
	套

	256
	镀锌角铁
	40*40
	根

	257
	环氧树脂
	
	套

	258
	立式泵密封垫圈
	
	个

	259
	麻丝
	
	KG

	260
	排水修补管卡
	DN75
	个

	261
	无缝大小头
	219*165
	个

	262
	铸铁B型管套袖
	
	个

	263
	铸铁快接
	DN40
	个

	264
	铸铁弯头
	DN150
	个

	265
	铸铁直接
	DN40
	个

	266
	PVC三通
	DN150*100
	个

	267
	黄油枪
	
	把

	268
	宁波水表
	
	个

	269
	双承渐缩管
	DN150
	个

	270
	PVC给水管
	DN50
	根

	271
	PPR管子
	DN25
	根

	272
	PPR热水管
	DN25
	根

	273
	PPR外丝活接
	DN63*50
	个

	274
	法兰片
	DN50
	付

	275
	丝扣法兰
	DN50
	付

	276
	PPR法兰
	DN65
	片

	277
	PVC活接球阀
	DN32
	个

	278
	菜池连体塑料下水
	DN50
	套

	279
	地漏
	铜
	个

	280
	镀锌管
	dn15
	根

	281
	沟槽法兰
	DN100
	片

	282
	机械三通
	75*50
	个

	283
	机械三通
	DN80*50
	个

	284
	浇灌喷头
	
	个

	285
	马桶盖
	尖形
	个

	286
	内丝斜槽三通
	DN80
	个

	287
	排水堵头
	dn100
	个

	288
	普通坐便器盖子
	加厚
	个

	289
	墙壁开孔器
	DN70
	套

	290
	全铜下水带防臭管
	
	套

	291
	热动式疏水器
	DN25
	个

	292
	特大坐便盖子
	
	套

	293
	铜截止阀
	DN32
	个

	294
	铜球阀
	DN32
	个

	295
	铜止回阀
	DN25
	个

	296
	吸水机吸管
	
	个

	297
	消防内丝机械三通
	DN75*40
	个

	298
	小便池手按冲水阀
	
	个

	299
	斜槽法兰
	DN100
	片

	300
	圆盘式温度计
	
	个

	301
	铸铁DN40抢修节
	
	个

	302
	铸铁三通
	dn75*50
	个

	303
	铸铁三通
	dn75
	个

	304
	座便器盖
	加厚
	套

	305
	AB塑料法兰
	DN100
	片

	306
	法兰堵板
	DN110
	个

	307
	法兰片铸铁
	DN110
	付

	308
	焊接大小头
	DN150*65
	个

	309
	铸铁井盖
	50*35
	个

	310
	铸铁快接
	DN32
	个

	311
	ABS胶
	
	桶

	312
	ABS弯头
	DN100*90度
	个

	313
	PPR活接阀门
	DN20
	个

	314
	PPR活接球阀
	DN20
	个

	315
	PPR内丝接头
	DN63*60
	个

	316
	PPR球阀
	DN20
	个

	317
	PPR热水管
	DN20
	根

	318
	低水箱洁具
	
	套

	319
	二氧化氯发生器恒温管探头
	
	个

	320
	高强度橡胶管
	DN75
	米

	321
	管钳
	16寸
	把

	322
	金属软连接
	DN20*1米
	根

	323
	开水锅浮球阀
	DN15
	套

	324
	开水锅龙头
	DN15
	个

	325
	开水锅漂浮阀
	dn15
	个

	326
	开水锅飘球
	
	套

	327
	开水器漂浮球
	DN15
	套

	328
	铝塑等径球阀
	DN20
	个

	329
	水钻碳刷
	
	套

	330
	铜截止阀
	DN25
	个

	331
	万能扳手
	DN32
	个

	332
	无缝管
	DN89
	米

	333
	吸水机扒头
	
	个

	334
	旋塞阀
	DN14
	个

	335
	压力表球阀
	DN14
	个

	336
	蒸汽球阀
	6分
	个

	337
	铸铁地漏
	dn50
	个

	338
	坐便洁具
	
	套

	339
	ABS管箍
	DN100
	个

	340
	PPR活接
	DN50*40
	个

	341
	PPR内丝接头
	DN50*40
	个

	342
	PPR内丝三通
	DN50*25
	个

	343
	PPR内丝弯头
	DN50
	个

	344
	PPR内丝直接
	DN50
	个

	345
	PPR外丝直接
	DN50*40
	个

	346
	地漏
	DN75
	个

	347
	法兰DN125
	125
	个

	348
	接地夹
	水工
	套

	349
	铝塑管球阀
	6分
	个

	350
	铜阀门
	DN25
	个

	351
	铜球阀
	DN25
	个

	352
	蒸汽无缝管
	DN50加厚
	米

	353
	铸铁快接
	DN25
	个

	354
	钻头
	DN55
	个

	355
	无缝焊接管
	DN57
	米

	356
	PPR大小头
	110*90
	个

	357
	PPR堵头
	DN110
	个

	358
	PPR法兰
	DN110
	付

	359
	PPR管箍
	DN110
	个

	360
	PPR管子
	DN20
	根

	361
	PPR活接
	DN40*32
	个

	362
	PPR内丝大小头
	DN40*25
	个

	363
	PPR内丝大小头
	DN40*20
	个

	364
	PPR内丝大小头
	DN40*32
	个

	365
	PPR内丝法兰片
	DN32
	付

	366
	PPR内丝接头
	DN40*32
	个

	367
	PPR内丝三通
	40*15
	个

	368
	PPR内丝弯头
	DN40*90
	个

	369
	PPR内丝直接
	40*25
	个

	370
	PPR热熔法兰
	DN110
	套

	371
	PPR外丝弯头
	DN40*90
	个

	372
	PPR外丝直接
	DN40*32
	个

	373
	PPR弯头
	DN110*45度
	个

	374
	PPR异径三通
	110*32
	个

	375
	PPR正三通
	DN110
	个

	376
	PVC堵头
	DN150
	个

	377
	PVC给水大小头
	DN160*100
	个

	378
	PVC给水大小头
	DN150*100
	个

	379
	PVC给水大小头
	DN110*45度
	个

	380
	PVC给水法兰
	DN150
	片

	381
	PVC给水球阀
	DN63
	个

	382
	PVC活接球阀
	DN25
	个

	383
	堵头
	DN110
	个

	384
	蹲便器冲水管
	
	根

	385
	法兰垫子
	dn65
	付

	386
	法兰盘
	dn105
	个

	387
	法兰片PPR
	DN110
	付

	388
	防水补漏喷剂
	
	桶

	389
	钢下水口
	DN40
	套

	390
	沟槽分体法兰
	DN114
	个

	391
	机械密封
	102-25
	套

	392
	沥青布
	
	卷

	393
	铝塑管球阀
	4分
	个

	394
	马鞍卡
	DN100*50
	个

	395
	耐温排水管
	dn32
	米

	396
	球阀铝塑管DN16
	
	个

	397
	万能扳手
	DN22
	个

	398
	无缝管
	DN57
	米

	399
	氩弧焊气嘴
	
	个

	400
	浴盆落水口
	DN40
	套

	401
	云石胶
	
	桶

	402
	蒸汽压力表
	
	个

	403
	中压管长管箍
	
	个

	404
	肘臂龙头把手
	
	个

	405
	铸铁弯头
	dn100
	个

	406
	铸铁弯头
	dn100*45
	个

	407
	自动套丝板牙
	2寸
	个

	408
	钻杆
	46CM
	个

	409
	钻头
	DN25*500
	个

	410
	坐便器冲水管
	1*30
	根

	411
	PPR大小头
	DN75*20
	个

	412
	PPR管箍
	DN90
	个

	413
	PPR弯头
	DN90
	个

	414
	PVC给水大小头
	DN110*89
	个

	415
	PVC给水管大小接头
	DN75*65
	个

	416
	PVC活套法兰
	DN50
	片

	417
	铝塑管铜正三通
	DN20
	个

	418
	丝扣法兰片
	DN80
	片

	419
	PPR内弯
	dn20
	个

	420
	PVC三通
	DN110*75
	个

	421
	法兰盲板
	dn100
	个

	422
	法兰片
	DN40
	付

	423
	铝塑管剪刀
	
	个

	424
	铝塑铜弯头
	DN25
	个

	425
	热熔法兰
	DN90
	个

	426
	拖把池下水口
	DN65
	个

	427
	弯头100
	
	个

	428
	无缝管
	DN40
	米

	429
	铸铁DN25抢修节
	
	个

	430
	PVC三通
	DN110*50
	个

	431
	镀锌管
	DN65
	米

	432
	401法兰胶
	
	个

	433
	PPR带座弯头
	dn20
	个

	434
	PPR对丝活接
	DN25*3/4
	个

	435
	PPR内丝带座弯头
	DN20
	个

	436
	PPR内丝三通
	DN25*15
	个

	437
	PPR内丝弯头
	DN25*20
	个

	438
	PPR内丝直接
	DN25*20
	个

	439
	PPR内丝直接
	DN25*15
	个

	440
	PPR内丝直接
	DN25*3/4
	个

	441
	PPR外丝弯头
	DN25*20
	个

	442
	PPR外丝直接
	DN25*15
	个

	443
	PPR外丝直接
	DN25*20
	个

	444
	PPR弯头
	DN50*90度
	个

	445
	PPR座弯
	DN25*1/2
	个

	446
	PVC带座弯头
	dn25
	个

	447
	PVC给水大小头
	DN89*75
	个

	448
	PVC给水法兰
	DN100
	片

	449
	PVC给水管检查口
	DN110
	个

	450
	PVC活接头
	DN65
	个

	451
	PVC活结
	DN110
	个

	452
	PVC三通
	DN75*50
	个

	453
	玻璃丝布
	
	卷

	454
	带座90度弯头
	DN16*1/2
	个

	455
	带座内丝弯头
	DN16*90
	个

	456
	带座弯头
	pprdn25*15
	个

	457
	等径弯头
	DN20
	个

	458
	高档角阀
	DN15
	个

	459
	管箍100
	DN100
	个

	460
	缓冲式座便器盖
	
	个

	461
	机械三通
	DN110
	个

	462
	结构胶专用胶枪
	
	把

	463
	开水锅漏水器
	
	个

	464
	开水锅落水口
	
	个

	465
	冷热阀芯
	DN15
	个

	466
	冷热水阀芯
	DN15
	个

	467
	淋浴喷头
	
	个

	468
	铝塑管90度带座弯头
	dn16
	个

	469
	铝塑管带坐弯头
	DN15
	个

	470
	铝塑管等径三通
	DN15
	个

	471
	铝塑管三通
	DN15
	个

	472
	铝塑管铜三通
	DN16*1/2*16
	个

	473
	铝塑三通
	dn16*1/2
	个

	474
	铝塑外丝弯头
	DN20
	个

	475
	铝塑正三通
	DN16
	个

	476
	内丝带座弯头
	DN16*1/2
	个

	477
	上水软管
	1.5米
	根

	478
	水泥
	
	袋

	479
	丝扣法拉片
	DN65
	片

	480
	铜截止阀
	DN20
	个

	481
	拖把池下水
	DN50
	个

	482
	外丝直接
	DN25*20
	个

	483
	外丝直接
	DN25*25
	个

	484
	无缝大小头
	200*150
	个

	485
	正三通
	dn25*20
	个

	486
	正三通
	pprdn20
	个

	487
	铸铁管箍
	DN100
	个

	488
	铸铁弯头
	dn74*45
	个

	489
	钻头加长杆
	DN25
	根

	490
	PVC弯头
	DN75*90度
	个

	491
	PPR法兰
	DN50
	付

	492
	PPR内三通
	dn20*1/2
	个

	493
	PPR内丝直接
	DN32*3/4
	个

	494
	PPR内丝直接弯头
	DN32*90度
	个

	495
	PPR热熔法兰
	DN63
	个

	496
	PPR外丝弯头
	DN20*15
	个

	497
	PPR外丝直接
	DN32*25
	个

	498
	PPR弯头
	DN40
	个

	499
	PPR弯头外丝直接
	DN32*25
	个

	500
	PPR座弯
	DN20*1/2
	个

	501
	PVCP型进水弯头带堵头
	DN110
	个

	502
	PVC补芯
	
	个

	503
	PVC带座弯头
	20*15
	个

	504
	PVC带座弯头
	dn20
	个

	505
	PVC给水大小头
	DN110
	个

	506
	PVC给水活接
	DN50
	个

	507
	PVC给水活接
	DN63
	个

	508
	PVC三通
	DN75*65
	个

	509
	PVC透气帽
	DN150
	个

	510
	PVC下水漏斗
	DN100
	个

	511
	PVC正三通
	DN75
	个

	512
	长快开龙头
	高档全铜
	个

	513
	带座90度弯头
	pprdn20
	个

	514
	定位开孔器
	DN81
	个

	515
	短快开龙头
	dn15
	个

	516
	法兰片
	dn25
	个

	517
	焊接法兰
	DN65
	个

	518
	黄油
	2Kg
	桶

	519
	机械三通
	DN89*40
	个

	520
	加厚四孔电插板
	
	个

	521
	金属开孔器
	DN30
	个

	522
	马桶螺栓
	11楼用
	套

	523
	内丝接头
	pprdn32*25
	个

	524
	上水过滤器
	dn15
	个

	525
	上水角阀
	DN15
	个

	526
	丝扣法兰
	DN65
	块

	527
	外丝弯头
	pprdn32*25
	个

	528
	卫浴扳手
	
	个

	529
	铸铁三通
	DN80*40
	个

	530
	保温板
	2cm厚
	米

	531
	锻压法兰
	DN40
	个

	532
	机械三通
	DN73*40
	个

	533
	立柱盆下水
	
	个

	534
	淋浴软管
	DN15
	个

	535
	铝塑管铜外丝接头
	DN16
	个

	536
	铝塑管铜外丝接头
	DN20
	个

	537
	铝塑内丝直接
	DN20
	个

	538
	铝塑铜外丝直接
	DN20
	个

	539
	铝塑铜直接
	DN20*16
	个

	540
	铝塑外丝直接
	DN20
	个

	541
	煤油
	
	KG

	542
	上水软管
	DN15*1.5米
	根

	543
	丝扣三通
	DN80
	个

	544
	丝扣弯头
	DN80
	个

	545
	铁皮剪刀
	
	个

	546
	铜丝口疏水器
	DN15
	个

	547
	铜闸阀
	DN15
	个

	548
	无缝管
	DN32
	米

	549
	铸铁大小头
	dn75*50
	个

	550
	铸铁管箍
	dn50
	个

	551
	PPR内直接
	dn20*1/2
	个

	552
	焊接弯头
	DN100
	个

	553
	焊接弯头
	DN108
	个

	554
	铜球阀
	dn20
	个

	555
	无缝管大小头
	DN100*80
	个

	556
	无缝管弯头
	DN108
	个

	557
	无缝弯头
	DN108
	个

	558
	液位计平板玻璃
	218*33*20
	块

	559
	PPR大小头
	DN32*25
	个

	560
	PPR管箍
	DN63
	个

	561
	PPR内接
	DN32*3/4
	个

	562
	PPR内三通
	DN20
	个

	563
	PPR内丝大小头
	DN32*25
	个

	564
	PPR内丝直接
	20*1/2
	个

	565
	PPR内丝直接
	25*3/4
	个

	566
	PPR内丝直接
	DN20*15
	个

	567
	PPR三通
	63*20
	个

	568
	PPR三通
	63*25
	个

	569
	PPR三通
	DN63
	个

	570
	PPR外丝直接
	DN20*15
	个

	571
	PPR弯头
	DN63
	个

	572
	PPR正三通
	DN63
	个

	573
	PVCS型反水弯
	
	个

	574
	PVC不锈钢盆排水口
	DN50
	个

	575
	PVC大小头
	φ75*50给水
	个

	576
	PVC给水大小头
	DN75
	个

	577
	PVC给水大小头
	DN50
	个

	578
	PVC给水管
	DN63
	个

	579
	PVC给水外头
	DN80*45度
	个

	580
	PVC管箍
	DN75
	个

	581
	PVC胶
	桶装
	桶

	582
	PVC弯头
	DN200*45度
	个

	583
	PVC弯头
	DN200*90度
	个

	584
	PVC正三通
	DN65
	个

	585
	保温管
	DN120
	米

	586
	补芯
	DN65*50
	个

	587
	瓷砖切割片
	
	片

	588
	大小头
	DN80*65
	个

	589
	带座弯头DN16*1/2
	
	个

	590
	低水箱给水漂浮球
	
	个

	591
	低水箱进水阀
	
	个

	592
	锻压法兰
	DN50
	个

	593
	锻压法兰
	DN32
	个

	594
	蹲便器短冲洗管
	dn25
	根

	595
	防水水泥
	5公斤
	包

	596
	割管刀刀片
	
	个

	597
	割管刀刀片
	
	个

	598
	管箍
	DN80
	个

	599
	焊接法兰
	DN40
	个

	600
	尖头专用软管
	
	条

	601
	结构胶
	
	桶

	602
	卡簧钳
	
	把

	603
	冷热管
	DN15*1M
	根

	604
	铝塑管内丝弯头
	DN16
	个

	605
	铝塑管外丝弯头
	DN16
	个

	606
	铝塑铜弯头
	DN16
	个

	607
	密封胶
	186
	瓶

	608
	内丝弯头
	DN16*15
	个

	609
	暖气堵头跑封
	
	个

	610
	暖气支架
	
	个

	611
	排水沟瓷砖
	
	片

	612
	皮拔子
	
	个

	613
	石材切割刀片
	
	片

	614
	水拔子
	不锈钢
	个

	615
	丝口法兰片
	DN50
	个

	616
	丝扣法兰
	DN40
	块

	617
	丝扣法兰片DN25
	
	片

	618
	铁活接
	DN65
	个

	619
	铜截止阀
	DN15
	个

	620
	拖把池不锈钢落水口
	
	个

	621
	外丝接头PPSDN50*40
	
	个

	622
	弯头
	DN15*16*90度
	个

	623
	弯头
	DN15*90度*1/2
	个

	624
	万能胶
	KG
	KG

	625
	小便器S反水弯
	
	套

	626
	压力表弯
	
	个

	627
	岩棉波纹管
	DN200
	根

	628
	蒸汽压力表表弯
	DN15
	个

	629
	铸铁大小头
	dn80*40
	个

	630
	铸铁大小头
	dn80*50
	个

	631
	铸铁活接
	DN65
	个

	632
	钻头加长杆
	DN25*250
	根

	633
	坐便器面板电池盒
	
	个

	634
	地板砖
	60*60
	箱

	635
	PVC三通
	DN65
	个

	636
	PE管快接
	DN50
	个

	637
	PPR大小头
	DN50*25
	个

	638
	PPR大小头
	DN50*32
	个

	639
	PPR大小头
	DN50*40
	个

	640
	PPR管箍
	DN50
	个

	641
	PPR管箍
	DN50
	个

	642
	PPR活接
	DN20
	个

	643
	PPR活结
	dn20
	个

	644
	PPR三通
	DN50*40
	个

	645
	PPR三通
	DN50*20
	个

	646
	PPR三通
	50*32
	个

	647
	PPR正三通
	DN50
	个

	648
	PVC大小头
	DN65*50
	个

	649
	PVC给水大小头
	DN63
	个

	650
	PVC给水活接
	DN32
	个

	651
	PVC给水内丝三通
	DN50*1/2
	个

	652
	PVC活接
	DN32
	个

	653
	地漏
	
	套

	654
	定位开孔器
	DN42
	个

	655
	堵板
	DN40
	块

	656
	焊接法兰
	DN32
	个

	657
	活接
	DN50
	个

	658
	加长合金开孔器
	DN20
	个

	659
	冷热水上水软管
	dn15*1/2 80cm
	根

	660
	铝塑管箍
	DN16
	个

	661
	铝塑管内丝直接
	DN15
	个

	662
	铝塑管内丝直接
	DN20*15
	个

	663
	铝塑管铜内丝接头
	DN16
	个

	664
	铝塑管铜内丝接头
	
	个

	665
	铝塑管铜内丝接头
	DN20
	个

	666
	铝塑管外丝直接
	DN15
	个

	667
	铝塑管弯头
	DN15
	个

	668
	铝塑管直接
	DN16
	个

	669
	铝塑管直接
	DN15
	个

	670
	铝塑内丝接头
	DN16
	个

	671
	铝塑内丝直接
	DN16
	个

	672
	铝塑铜内丝直接
	DN16
	个

	673
	铝塑外丝直接
	DN16
	个

	674
	内丝外丝不锈钢直接
	DN15
	个

	675
	暖气堵头
	
	个

	676
	球阀
	DN8/3
	块

	677
	上水软管
	DN15*80
	根

	678
	伸缩接
	DN110
	个

	679
	疏通机小簧（大头）
	
	米

	680
	双孔弯中孔压盖
	
	个

	681
	丝口法兰片
	DN20
	片

	682
	天蓝色调和漆
	
	KG

	683
	外丝
	DN65
	个

	684
	弯头
	DN200
	个

	685
	弯头对丝
	DN15*15*90°
	个

	686
	小喷头弯管
	DN15*45度
	根

	687
	岩棉波纹管
	DN150
	根

	688
	专用上水软管
	500*1/2
	根

	689
	PVC给水管
	D50
	个

	690
	PVC给水活接阀
	DN25
	个

	691
	PVC三通
	DN50*15
	个

	692
	堵板
	DN32
	块

	693
	铜表弯
	
	个

	694
	无缝大小头
	DN65*32
	个

	695
	橡皮管
	DN40
	米

	696
	液体生料带
	
	瓶

	697
	铸铁dn6550大小头
	
	个

	698
	铸铁大小头
	DN65*50
	个

	699
	铸铁大小头
	DN65*40
	个

	700
	上水铜球阀
	DN15
	个

	701
	自喷漆
	400G
	个

	702
	铁三通
	DN65*40
	个

	703
	外丝接头25*20
	
	个

	704
	肘臂龙头
	
	个

	705
	铸铁三通
	DN65*25
	个

	706
	PE管90度弯头
	DN50
	个

	707
	PPR管箍
	DN40
	个

	708
	PPR接头
	DN32
	个

	709
	PPR内丝接头
	DN20
	个

	710
	PPR三通
	DN40*32
	个

	711
	PPR弯头
	DN50
	个

	712
	PPR弯头
	DN40*90度
	个

	713
	PPR正三通
	DN40
	个

	714
	PVC45度给水弯头
	DN50
	个

	715
	PVC地漏
	DN100
	个

	716
	PVC堵头
	DN200
	个

	717
	PVC给水外接
	DN50
	个

	718
	PVC管箍
	DN40
	个

	719
	PVC管箍
	DN200
	个

	720
	PVC胶水
	
	瓶

	721
	PVC外丝
	DN32*3/4
	个

	722
	PVC外丝接头
	DN50*40
	个

	723
	PVC弯头
	DN40
	个

	724
	保温套
	DN76
	米

	725
	不锈钢包卡
	DN75
	个

	726
	菜盆下水口
	
	个

	727
	大小头
	DN57*32
	个

	728
	带座弯头25*15
	
	个

	729
	堵板
	DN25
	块

	730
	法兰
	DN25
	个

	731
	法兰
	DN20
	个

	732
	防锈漆
	
	KG

	733
	钢丝管子
	DN65
	个

	734
	管道强力卡箍
	DN40
	个

	735
	管箍
	DN65
	个

	736
	管箍
	DN200
	个

	737
	焊接丝口管箍
	DN50
	个

	738
	立柱盆小孔盖板
	
	个

	739
	淋浴器喷头座
	
	个

	740
	铝塑管
	DN25
	个

	741
	内外丝弯头
	DN15
	个

	742
	伸缩接
	DN75
	个

	743
	疏通弹簧
	1.5m
	根

	744
	铁弯头
	DN65
	个

	745
	外丝内丝直接
	DN15
	个

	746
	无缝弯头
	DN89*45
	个

	747
	无缝弯头
	DN89
	个

	748
	橡塑保温管
	DN110
	米

	749
	橡塑保温管
	DN108
	米

	750
	消防喷头
	
	个

	751
	盐棉
	DN100
	米

	752
	正中内边外三通DN15
	
	个

	753
	铸铁dn65对丝
	
	个

	754
	铸铁对丝
	DN65
	个

	755
	铸铁外丝
	DN65
	个

	756
	长快开龙头
	DN15
	个

	757
	外丝铜接头DN15
	
	个

	758
	焊接内丝直接
	DN32
	个

	759
	焊接弯头
	DN32
	个

	760
	铝塑管
	DN20
	个

	761
	外丝接头25*15
	
	个

	762
	弯头
	DN32
	个

	763
	弯头25
	
	个

	764
	PPR弯头
	DN32*45
	个

	765
	PVC变径
	DN50*32
	个

	766
	PVC大小头
	DN50*40
	个

	767
	PVC给水补芯
	DN40*32
	个

	768
	PVC给水大小头
	50*32
	个

	769
	PVC给水大小头
	DN50*40
	个

	770
	PVC给水接头
	DN50
	个

	771
	PVC内丝
	DN25
	个

	772
	PVC三通
	DN32
	个

	773
	PVC弯头
	DN32
	个

	774
	PVC异径三通
	DN32*20
	个

	775
	保温管
	DN80
	米

	776
	保温管粘胶带
	大
	卷

	777
	角阀
	DN15
	个

	778
	空气压缩机橡胶管
	
	米

	779
	上水软管
	dn15*50cm
	根

	780
	丝杆
	DN12*1米
	根

	781
	铁钻头
	DN12
	个

	782
	无缝焊接弯头
	DN48
	个

	783
	橡胶板0.2
	
	KG

	784
	橡胶板0.3
	
	KG

	785
	橡胶板3mm
	
	平方米

	786
	岩棉管
	DN100
	米

	787
	铸铁三通DN50
	
	个

	788
	PVC变径
	DN32*20
	个

	789
	PVC堵头
	DN75
	个

	790
	PVC给水大小头
	DN32*20
	个

	791
	PVC给水管
	DN20
	根

	792
	PVC弯头
	DN100
	个

	793
	PVC直接
	DN32
	个

	794
	U型卡
	DN200
	套

	795
	变径弯头
	DN50*32
	个

	796
	大小头
	无缝48*32
	个

	797
	低水箱按钮
	
	个

	798
	法兰盘
	dn20
	个

	799
	管道强力卡箍
	DN32
	个

	800
	管道强力卡箍
	DN25
	个

	801
	管箍
	DN50
	个

	802
	硅胶防臭地漏
	
	个

	803
	焊接弯头
	DN57
	个

	804
	加厚焊接大小头
	DN32*20
	个

	805
	金属管卡
	DN110
	个

	806
	快管直接
	dn20
	个

	807
	水拔子
	
	个

	808
	丝杆
	DN14
	根

	809
	丝扣弯头
	DN150
	个

	810
	塑料管
	DN6
	米

	811
	铁U型管卡
	DN200
	个

	812
	弯头
	DN50
	个

	813
	无缝三通
	DN32
	个

	814
	橡塑保温管
	DN76
	根

	815
	岩棉保温管
	DN60
	根

	816
	岩棉保温管
	DN50
	根

	817
	正三通
	DN50
	个

	818
	铸铁dn5020补芯
	
	个

	819
	铸铁dn5020三通
	50*20*50
	个

	820
	铸铁dn5025补芯
	
	个

	821
	铸铁dn5025三通
	50*25*50
	个

	822
	铸铁dn5032大小头
	
	个

	823
	铸铁dn5032三通
	50*32*50
	个

	824
	铸铁dn5090弯头
	
	个

	825
	铸铁补芯
	DN50*40
	个

	826
	铸铁补芯
	DN50*32
	个

	827
	铸铁大小头
	dn50*40
	个

	828
	铸铁大小头DN50*40
	
	个

	829
	铸铁堵头
	dn80
	个

	830
	铸铁三通
	DN50*32
	个

	831
	铸铁弯头
	DN50*90度
	个

	832
	铸铁弯头DN50
	DN50
	个

	833
	铝塑管
	DN16
	米

	834
	铝塑管
	DN16
	米

	835
	PPR管
	DN25
	米

	836
	PVC管箍
	DN110
	个

	837
	PVC管箍100
	DN100
	个

	838
	PVC接头
	DN110
	个

	839
	PVC三通
	DN100
	个

	840
	PVC弯头
	DN110*45
	个

	841
	铁三通
	DN40*25
	个

	842
	外丝
	DN50
	个

	843
	外丝
	DN50
	个

	844
	弯头
	DN40
	个

	845
	弯头
	DN40*90
	个

	846
	弯头铸铁
	DN50*45
	个

	847
	无缝弯头
	DN57
	个

	848
	岩棉管
	DN75
	米

	849
	铸铁dn40正三通
	
	个

	850
	铸铁dn50对丝
	
	个

	851
	铸铁补芯
	DN40*32
	个

	852
	铸铁补芯
	DN40*20
	个

	853
	铸铁大小头DN40*25
	
	个

	854
	铸铁大小头DN40*32
	
	个

	855
	铸铁对丝
	DN50
	个

	856
	铸铁三通
	DN40*32
	个

	857
	铸铁正三通
	DN40
	个

	858
	铁丝
	12#
	KG

	859
	龙头盖板
	
	个

	860
	PVC堵头
	DN50
	个

	861
	PVC给水大小头
	DN25*20
	个

	862
	U型管卡
	DN50
	个

	863
	保温管
	DN40
	米

	864
	保温管
	DN15
	根

	865
	大小头
	40*32
	个

	866
	大小头
	40*25
	个

	867
	大小头
	40*20
	个

	868
	大小头
	40*15
	个

	869
	蹲便皮赛
	
	个

	870
	钢管卡
	dn80-100
	个

	871
	固定淋浴杆不锈钢管卡
	
	个

	872
	管道强力卡箍
	DN20
	个

	873
	管箍
	DN40
	个

	874
	管卡
	DN150
	个

	875
	活接
	DN32
	个

	876
	金属管卡
	DN75
	个

	877
	铝箔胶带
	
	卷

	878
	铁弯头
	DN40
	个

	879
	铜内丝堵头
	DN20
	个

	880
	无缝弯头
	DN20
	个

	881
	无缝弯头DN40
	
	个

	882
	橡胶管
	DN32
	米

	883
	橡塑保温管
	DN48
	根

	884
	压制90度弯头
	dn32
	个

	885
	铸铁dn3215三通
	32*15*32
	个

	886
	铸铁dn322032三通
	
	个

	887
	铸铁dn322532三通
	
	个

	888
	铸铁dn3290弯头
	
	个

	889
	铸铁dn32正三通
	
	个

	890
	铸铁补芯
	DN32*25
	个

	891
	铸铁补芯
	DN32*20
	个

	892
	铸铁活接
	DN32
	个

	893
	铸铁三通
	dn32*15
	个

	894
	铸铁弯头
	dn32*45度
	个

	895
	铸铁弯头
	DN32*90度
	个

	896
	短橡胶手套
	
	双

	897
	金属圈
	125
	个

	898
	弯头铸铁
	DN40*90
	个

	899
	PPR弯头
	DN32
	个

	900
	PPR堵头
	DN25
	个

	901
	PPR管卡
	DN110
	个

	902
	PVC钢管卡
	DN100
	套

	903
	PVC弯头
	DN20
	个

	904
	大小头
	32*25
	个

	905
	大小头
	32*20
	个

	906
	大小头
	32*15
	个

	907
	钢管卡
	dn65
	个

	908
	管卡
	DN65
	个

	909
	管卡
	DN100
	个

	910
	管卡
	DN65
	个

	911
	焊接剂
	
	瓶

	912
	活接
	DN25
	个

	913
	金属垫子
	DN80
	个

	914
	金属垫子
	DN100
	个

	915
	塑料水管
	DN20
	米

	916
	塑料下水口
	dn50
	套

	917
	无缝弯头
	DN32
	个

	918
	无缝弯头DN32
	
	个

	919
	液位计密封垫
	
	个

	920
	铸铁dn40对丝
	
	个

	921
	铸铁包弯
	dn20
	个

	922
	铸铁对丝
	DN40
	个

	923
	铸铁活接
	DN25
	个

	924
	AB胶
	
	套

	925
	PPR大小头
	DN25*20
	个

	926
	PPR管箍
	DN25
	个

	927
	PPR三通
	DN25
	个

	928
	PPR正三通
	DN25
	个

	929
	PVC管箍DN75
	DN75
	个

	930
	PVC管卡
	DN50
	个

	931
	PVC直接
	DN20
	个

	932
	U型铁杆卡
	dn25
	个

	933
	保温管
	DN28
	米

	934
	低水箱落水皮碗
	
	个

	935
	钢管卡
	dn32
	个

	936
	固定淋浴杆U型卡
	
	个

	937
	活接
	DN20
	个

	938
	金属垫
	100
	个

	939
	卡箍
	DN80
	个

	940
	铝塑管握簧
	dn16
	个

	941
	铝塑管握簧
	dn20
	个

	942
	暖气卡子
	
	个

	943
	暖气托钩
	
	个

	944
	试纸
	水工用
	盒

	945
	铜内丝堵头
	DN15
	个

	946
	外丝弯头
	DN32
	个

	947
	弯头
	pprdn25*90
	个

	948
	橡塑保温管
	DN28
	根

	949
	铸铁dn251525三通
	
	个

	950
	铸铁dn252025三通
	
	个

	951
	铸铁dn25正三通
	
	个

	952
	铸铁dn32对丝
	
	个

	953
	铸铁dn32管箍
	
	个

	954
	铸铁对丝
	DN32
	个

	955
	铸铁活接
	DN20
	个

	956
	铸铁活接
	DN15
	个

	957
	铸铁活塞
	DN20
	个

	958
	铸铁三通
	dn25*20*25
	个

	959
	铸铁弯头
	dn25*90
	个

	960
	铸铁正三通
	DN25
	个

	961
	铸铁铸铁
	dn25*20*25
	个

	962
	坐便法兰
	
	个

	963
	坐便器皮赛
	
	个

	964
	PPR弯头
	DN25
	个

	965
	PPR堵头
	DN40
	个

	966
	PPR管箍
	DN20
	个

	967
	PPR三通
	DN25*20
	个

	968
	PPR弯头
	DN20
	个

	969
	PPR正三通
	DN20
	个

	970
	U型管卡
	dn25
	个

	971
	保温套管
	dn32
	米

	972
	钢管卡
	dn20
	个

	973
	角马撑
	90度
	个

	974
	卡箍
	DN50
	个

	975
	铸铁dn25管箍
	
	个

	976
	铸铁管箍
	DN25
	个

	977
	PPR长杆管卡
	DN40
	个

	978
	PVC管箍
	DN50
	个

	979
	PVC三通
	
	个

	980
	PVC三通
	DN50
	个

	981
	PVC弯头
	
	个

	982
	PVC弯头
	DN50
	个

	983
	PVC直接
	DN50
	个

	984
	U型管卡
	dn20
	个

	985
	大小头
	dn25*15
	个

	986
	堵头
	DN32
	个

	987
	镀锌管关卡
	DN20
	个

	988
	法兰垫
	DN90
	个

	989
	法兰垫
	DN80
	个

	990
	法兰垫子
	DN80
	个

	991
	法兰垫子
	DN100橡胶
	个

	992
	法兰垫子
	DN150橡胶
	个

	993
	法兰螺丝
	16*65
	套

	994
	法兰螺丝
	16*60
	套

	995
	法兰螺丝
	16*70
	套

	996
	管卡
	DN15-20
	个

	997
	金属垫
	DN65
	个

	998
	金属垫
	DN50
	个

	999
	金属垫
	DN40
	个

	1000
	金属垫子
	DN50
	个

	1001
	六方螺丝带垫片
	
	个

	1002
	内六方螺丝
	6*40
	个

	1003
	排水软管
	dn32
	根

	1004
	上水软管
	DN32
	根

	1005
	塑料下水软管
	DN32
	根

	1006
	弯头
	pvcdn50*90
	个

	1007
	铸铁dn201520三通
	
	个

	1008
	铸铁dn20正三通
	
	个

	1009
	铸铁dn2515大小头
	
	个

	1010
	铸铁dn2520大小头
	
	个

	1011
	铸铁dn2590弯头
	
	个

	1012
	铸铁大小头
	DN25*20
	个

	1013
	铸铁对丝
	dn25
	个

	1014
	铸铁管箍
	DN20
	个

	1015
	铸铁弯头
	dn20
	个

	1016
	铸铁弯头
	dn20*90
	个

	1017
	铸铁弯头
	DN25
	个

	1018
	铸铁弯头
	DN25*20
	个

	1019
	铸铁正三通
	DN20
	个

	1020
	铸铁正三通
	DN20*15
	个

	1021
	PPR管卡
	DN32
	个

	1022
	PPR直接
	DN20
	个

	1023
	PVC三通
	DN25
	个

	1024
	PVC三通
	4分
	个

	1025
	PVC三通
	6分
	个

	1026
	PVC三通
	dn25
	个

	1027
	PVC弯头
	dn25
	个

	1028
	铸铁dn15正三通
	
	个

	1029
	铸铁dn2515补芯
	
	个

	1030
	铸铁dn2520补芯
	
	个

	1031
	铸铁补芯DN25*15
	DN25*15
	个

	1032
	铸铁补芯DN25*20
	DN25*20
	个

	1033
	铸铁正三通
	DN15
	个

	1034
	PPR管卡
	DN25
	个

	1035
	PVC管箍
	DN25
	个

	1036
	PVC弯头
	DN25
	个

	1037
	PVC弯头
	dn32
	个

	1038
	PVC直接
	DN25
	个

	1039
	PVC直通
	6分
	个

	1040
	补芯
	dn20*15
	个

	1041
	沉头螺栓
	DN6*20
	套

	1042
	堵头
	DN25
	个

	1043
	镀锌管关卡
	DN15
	个

	1044
	对丝
	DN25
	个

	1045
	法兰垫子
	dn75
	个

	1046
	法兰垫子
	dn50
	个

	1047
	管箍
	DN32
	个

	1048
	管箍
	DN15
	个

	1049
	金属垫
	DN32
	个

	1050
	金属垫
	DN20
	个

	1051
	金属垫
	DN25
	个

	1052
	金属垫子
	DN25
	个

	1053
	铝塑管卡
	dn20
	个

	1054
	内六方螺丝
	6*25
	个

	1055
	水钻内爆
	DN12
	个

	1056
	铁螺栓DN10*65
	
	套

	1057
	铁铸堵头
	DN20
	个

	1058
	外丝
	dn20
	个

	1059
	弯头20
	
	个

	1060
	橡胶垫
	DN50
	个

	1061
	铸铁dn20管箍
	
	个

	1062
	铸铁补芯
	DN20*15
	个

	1063
	铸铁补芯DN20*15
	DN20*15
	个

	1064
	铸铁大小头
	DN20*15
	个

	1065
	铸铁对丝
	dn20
	个

	1066
	铸铁外丝
	DN20
	个

	1067
	铸铁弯头
	dn15
	个

	1068
	铸铁弯头
	dn15*45度
	个

	1069
	铸铁弯头
	DN20*45度
	个

	1070
	PPR管卡
	dn20
	个

	1071
	PVC直通
	4分
	个

	1072
	法兰螺丝
	12*50
	套

	1073
	弯头
	DN15*90
	个

	1074
	铸铁堵头
	DN20
	个

	1075
	铸铁对丝DN15
	
	个

	1076
	铸铁管箍
	DN15
	个

	1077
	工业盐
	
	KG

	1078
	补芯
	DN20*15
	个

	1079
	堵头
	DN15
	个

	1080
	法兰密封圈
	DN75
	个

	1081
	铝塑管卡
	dn16
	个

	1082
	丝杆
	4*10
	根

	1083
	弯头
	DN150*45
	个

	1084
	弯头
	DN57
	个

	1085
	弯头
	DN75*45
	个

	1086
	铸铁堵头DN15
	
	个

	1087
	PVC卡
	dn200
	个

	1088
	卡子
	
	个

	1089
	铝塑管
	dn20
	米

	1090
	博世曲线锯
	
	台

	1091
	手锯
	
	把

	1092
	钢化玻璃
	1180*700*80
	套

	1093
	儿保门锁
	
	套

	1094
	充电起子
	
	个

	1095
	大门锁芯
	
	包

	1096
	立邦净味漆
	
	桶

	1097
	手枪钻
	550W
	个

	1098
	机械螺丝
	M4*30
	盒

	1099
	普通防盗门
	2000*950*50mm
	套

	1100
	防盗门锁
	
	套

	1101
	广角镜
	含安装 1米
	个

	1102
	GMT地弹
	N818
	个

	1103
	地弹簧
	N818
	套

	1104
	双舌插芯门锁
	
	套

	1105
	机场椅腿
	
	付

	1106
	夹胶玻璃
	70*46
	块

	1107
	铝合金玻璃窗
	1147*470
	个

	1108
	碰珠式防盗门锁
	
	个

	1109
	专用龙头
	
	个

	1110
	2米5梯子
	
	个

	1111
	超C级防盗门锁
	王力
	套

	1112
	电子门电路板
	
	套

	1113
	电子门锁体
	
	套

	1114
	发泡胶
	
	箱

	1115
	检查室门锁
	
	套

	1116
	玻璃门夹
	
	套

	1117
	钢丝网（加粗）
	
	卷

	1118
	柜子格挡卡子
	100个/包
	包

	1119
	纱窗
	1470mm*820mm
	套

	1120
	手执门锁
	
	套

	1121
	纱窗
	1455mm*795mm
	套

	1122
	纱窗框
	
	个

	1123
	圆头内六方螺丝
	10*10
	盒

	1124
	地砖
	80*80CM
	箱

	1125
	平台钢化玻璃
	600*440 打孔
	块

	1126
	圆头内六方螺丝
	8*10
	盒

	1127
	地弹GMT
	
	个

	1128
	纱窗
	1260mm*620mm
	套

	1129
	防水竹胶板
	
	张

	1130
	妇门门锁
	
	副

	1131
	供应室门锁体
	
	个

	1132
	门诊诊室门锁
	
	套

	1133
	纱窗
	1340mm*560mm
	套

	1134
	双面免漆板
	1200*2400
	张

	1135
	自粘防水卷材
	
	卷

	1136
	4mm加厚铝塑板
	2440*1220
	张

	1137
	铝合金推拉门锁
	
	套

	1138
	不锈钢防盗门锁
	
	付

	1139
	单舌门锁
	
	套

	1140
	多普达门锁
	
	套

	1141
	固定杆及螺丝
	2.5米 含安装
	套

	1142
	加厚方钢
	40*6米
	根

	1143
	宁达门锁
	
	套

	1144
	新型木门锁
	
	套

	1145
	木地板
	蓝鹊
	平方米

	1146
	C级防盗门锁芯
	9.5cm
	把

	1147
	dn10角磨机切割片
	
	盒

	1148
	超C级防盗锁芯
	
	套

	1149
	电子门电池盒
	
	个

	1150
	电子门门把手
	
	个

	1151
	电子门锁芯
	
	个

	1152
	防盗门超C锁芯
	棘轮式 中心，棘轮式 偏心
	个

	1153
	塑木地板
	
	平方米

	1154
	圆头内六方螺丝
	6*10
	盒

	1155
	百叶窗
	30*60
	付

	1156
	门锁
	601-103A
	套

	1157
	手持三叉锁
	
	套

	1158
	病房门锁
	
	套

	1159
	玻璃门轨道滑轮
	
	付

	1160
	弹子插芯门锁
	
	套

	1161
	感染科门锁
	
	套

	1162
	过滤筛网（细)
	
	卷

	1163
	执手锁
	
	副

	1164
	铝塑板
	2.4*1.2米
	张

	1165
	玻璃门拉手
	
	副

	1166
	鱼珠胶
	8kg
	桶

	1167
	50角钢
	50*50*6000mm
	根

	1168
	T型内六方扳手
	
	套

	1169
	玻璃
	560*735*5CM
	块

	1170
	玻璃门锁
	不锈钢
	套

	1171
	不锈钢门拉手
	
	付

	1172
	老式抽柜锁
	
	盒

	1173
	木柜锁
	
	盒

	1174
	深业门锁锁体
	
	个

	1175
	手持锁
	
	把

	1176
	台钻钻头
	10mm
	盒

	1177
	角磨机砂轮
	
	包

	1178
	尼龙窗纱
	
	卷

	1179
	膨胀螺丝
	M6*80
	盒

	1180
	砂纸
	
	包

	1181
	台钻钻头
	8mm
	盒

	1182
	铁皮柜锁
	
	盒

	1183
	GMT闭门器
	32
	套

	1184
	闭门器
	
	套

	1185
	长杆内六方
	
	套

	1186
	热熔胶枪
	
	套

	1187
	消防箱玻璃
	590*56*5MM
	块

	1188
	不锈钢钻头
	DN6
	包

	1189
	窗帘滑轨
	
	根

	1190
	窗帘滑轨可握弯
	
	根

	1191
	磨砂玻璃
	1570*660*4mm
	块

	1192
	亚克力板
	495*745
	张

	1193
	亚克力玻璃板
	
	块

	1194
	异型防盗门锁
	
	套

	1195
	玻璃地弹门锁
	
	把

	1196
	玻璃门合页
	
	套

	1197
	不锈钢气焊枪
	
	把

	1198
	防盗门锁芯
	王力
	把

	1199
	切割锯片
	合金300mm
	片

	1200
	双钢化加胶菱形玻璃
	
	块

	1201
	套筒扳手
	
	个

	1202
	拨插
	
	盒

	1203
	玻璃
	1078*598
	块

	1204
	不锈钢钻头
	DN5
	包

	1205
	长柄木工钻头
	DN10
	包

	1206
	瓷砖钻头
	6
	盒

	1207
	滑轨吊架
	
	包

	1208
	九厘板
	1200*2440mm
	块

	1209
	钻头
	十字口
	盒

	1210
	洗漱架
	
	套

	1211
	吊轨滑轮
	
	个

	1212
	楼梯踏步护角
	
	根

	1213
	铁皮柜抽屉轮子
	
	盒

	1214
	吸块
	12V
	套

	1215
	专用螺丝刀
	6件套
	套

	1216
	抽屉锁
	DN20
	盒

	1217
	内六方扳手
	套装
	套

	1218
	白乳胶
	5KG
	桶

	1219
	保德安防火锁
	
	套

	1220
	玻璃
	1232*493*40
	块

	1221
	不锈钢门扣
	100mm
	盒

	1222
	茶色有机玻璃
	713*360
	块

	1223
	地下公寓门锁
	
	套

	1224
	门锁（不锈钢）
	FH55-1302
	套

	1225
	手枪钻电池
	12V
	块

	1226
	塑钢门锁
	
	付

	1227
	塑钢推拉门锁
	
	套

	1228
	卫生间门锁体
	
	个

	1229
	五厘板
	2.4*1.2米
	张

	1230
	铸铁井篦子
	30*45
	个

	1231
	隔离墙板
	高3300mm，板厚50mm
	平方米

	1232
	二甲苯稀释剂
	10kg
	桶

	1233
	滑轨堵头
	
	包

	1234
	键盘架及轨道
	
	套

	1235
	井篦子
	
	个

	1236
	预检分诊锁体
	85孔距
	个

	1237
	弹子三保险锁
	
	套

	1238
	柜门玻璃
	72*45CM
	块

	1239
	柜子封边隔板
	850*360
	块

	1240
	合金钻头
	5.5MM
	盒

	1241
	折叠滑轨
	
	副

	1242
	专用封口胶
	
	瓶

	1243
	KT板
	2440*1200mm
	张

	1244
	玻璃
	1450*150mm
	块

	1245
	玻璃
	1285*300
	块

	1246
	不锈钢抽芯铆钉
	
	盒

	1247
	不锈钢钻头
	DN2.5
	包

	1248
	窗帘轨道里滑轮
	
	包

	1249
	窗帘滑轨滚珠
	
	包

	1250
	瓷砖钻头
	4
	盒

	1251
	防滑塑胶地板
	1.6*15m
	平方米

	1252
	扶手顶丝
	
	包

	1253
	合金钻头
	4.5MM
	盒

	1254
	灰色金属修补胶
	
	组

	1255
	木工钻头
	
	包

	1256
	膨胀螺栓
	8*80
	盒

	1257
	手枪钻批头
	
	盒

	1258
	水溶性沥青
	5KG
	桶

	1259
	钛合金钻头
	5
	盒

	1260
	燕尾丝
	4.8*30mm
	盒

	1261
	防火门锁
	
	套

	1262
	玻璃
	735*550*40
	块

	1263
	玻璃
	布纹
	块

	1264
	不锈钢过滤网
	
	米

	1265
	窗帘轨道
	（带配件）
	根

	1266
	拉铆枪
	
	把

	1267
	铝合金吊轨
	
	米

	1268
	绿色三连椅坐垫
	440*375
	个

	1269
	树脂瓦
	
	米

	1270
	塑钢门拉手
	
	付

	1271
	角铁
	40*2.5米
	根

	1272
	保民防盗锁
	
	个

	1273
	拨杆闭门器
	
	个

	1274
	玻璃门插锁
	
	个

	1275
	大号木龙骨
	60*40
	根

	1276
	防盗门把手
	
	付

	1277
	老虎钳
	省力型
	把

	1278
	木门防盗门锁
	
	个

	1279
	膨胀螺栓
	6*80
	盒

	1280
	钛合金钻头
	4.2
	盒

	1281
	旗形合页
	
	付

	1282
	板车轮子
	8寸
	个

	1283
	不锈钢明装插杆
	
	套

	1284
	抽屉滑轨
	
	副

	1285
	窗帘轨道卡片
	
	包

	1286
	定位开孔器
	DN100
	套

	1287
	钢丝钳
	多功能
	把

	1288
	锯齿钻头
	6件套
	套

	1289
	螺丝
	
	盒

	1290
	螺丝防水塑料帽
	
	包

	1291
	毛玻璃
	1245*158*3mm
	块

	1292
	木工锯
	
	把

	1293
	木工凿子
	
	把

	1294
	木龙骨
	
	捆

	1295
	膨胀管带丝
	10cm
	包

	1296
	球形三叉锁
	
	盒

	1297
	球形锁
	
	个

	1298
	铜锁芯
	
	个

	1299
	自攻丝
	
	盒

	1300
	玻璃
	
	块

	1301
	不锈钢管
	DN25*130
	根

	1302
	活动扳手
	12寸
	把

	1303
	三折滑轨
	
	副

	1304
	钛合金钻头
	3.2
	盒

	1305
	铁皮文件柜轨道
	14寸
	副

	1306
	文件柜玻璃
	
	块

	1307
	玻璃刀
	
	块

	1308
	长排钉
	
	盒

	1309
	抽芯铆钉
	
	盒

	1310
	丁字尺（塑料）
	1米
	把

	1311
	焊接铜三通
	DN35
	个

	1312
	铆钉
	2公分-4公分
	盒

	1313
	木螺丝
	
	盒

	1314
	排钉
	40mm
	盒

	1315
	铜锁芯
	小号
	个

	1316
	小自攻丝
	
	盒

	1317
	镀锌立柱方管
	6000*80*40mm
	米

	1318
	铝扣板
	600*600
	片

	1319
	DN4抽芯铆钉
	
	盒

	1320
	Y型套筒扳手
	
	把

	1321
	玻璃窗拉手
	
	个

	1322
	发泡胶枪
	
	把

	1323
	防盗门插锁
	
	个

	1324
	钢管椅扶手
	
	个

	1325
	尖嘴钳
	木工
	个

	1326
	榔头把
	
	支

	1327
	美工刀片
	
	盒

	1328
	木工合金开孔器
	DN35
	个

	1329
	腻子膏
	
	袋

	1330
	平口螺丝刀
	加长
	个

	1331
	曲线锯条
	
	板

	1332
	十字螺丝刀
	
	个

	1333
	塑钢门合页
	
	付

	1334
	钛合金钻头
	2.5
	盒

	1335
	推拉门滑轮
	
	付

	1336
	羊角锤
	
	个

	1337
	移门锁
	
	个

	1338
	水泥钉
	
	盒

	1339
	镀锌管
	15*1.6米
	根

	1340
	焊接铜弯头
	DN42
	个

	1341
	角铁
	30*1.6米
	根

	1342
	暗锁
	
	盒

	1343
	扳手
	8寸
	个

	1344
	闭门器不锈钢夹板
	200*200mm
	块

	1345
	玻璃
	280*450*30
	块

	1346
	焊接铜直通
	DN42
	个

	1347
	手提式切割机开关
	
	个

	1348
	双飞门暗锁
	
	个

	1349
	钛合金钻头
	1.2
	盒

	1350
	卫生间隔断合页
	不锈钢
	套

	1351
	门合页
	
	副

	1352
	平开合页
	
	套

	1353
	普通合页
	
	个

	1354
	3M强力双面胶带
	
	卷

	1355
	不锈钢拉力板
	100*100*40
	块

	1356
	剪刀
	剪不锈钢纱网用
	个

	1357
	幕墙玻璃窗拉手
	
	个

	1358
	腻子
	
	袋

	1359
	偏心弹簧合页
	
	个

	1360
	三分凿子
	
	个

	1361
	纱窗压条
	4.5mm
	卷

	1362
	四坑电锤转头
	DN14
	支

	1363
	压条
	
	卷

	1364
	中号铜锁
	带标号
	个

	1365
	子母合页
	
	副

	1366
	pvc篦子
	dn100
	个

	1367
	壁纸刀
	
	把

	1368
	不锈钢插锁
	
	副

	1369
	窗户扳手
	
	个

	1370
	窗帘拉手
	
	套

	1371
	断桥铝合页
	
	套

	1372
	防火门插销
	
	个

	1373
	钢锯条
	细
	盒

	1374
	隔断门合页
	
	副

	1375
	开口扳手
	
	个

	1376
	梅花螺丝刀
	4寸
	把

	1377
	门锁体不锈钢扣槽
	20cm
	个

	1378
	平头螺丝刀
	4寸
	把

	1379
	锁扣
	
	个

	1380
	推柜擦杆
	
	套

	1381
	万能螺丝刀
	10cm
	个

	1382
	卫生间门锁拉手
	
	个

	1383
	小号锁鼻子
	
	盒

	1384
	小平口螺丝刀
	捷科
	把

	1385
	型材切割片
	350cm
	片

	1386
	油漆
	
	KG

	1387
	免钉胶
	
	支

	1388
	扁铁
	4*70公分
	根

	1389
	结构胶
	
	个

	1390
	玻化砖专用尖钻头
	10mm
	个

	1391
	不锈钢插销
	
	个

	1392
	不锈钢窗纱
	
	米

	1393
	窗帘拉绳
	
	套

	1394
	大插锁
	
	个

	1395
	镀锌U型卡槽
	4000*50*50mm
	米

	1396
	钢卷尺
	7.5M
	把

	1397
	卷帘拉绳
	
	套

	1398
	铝合金梯子橡胶地脚
	
	个

	1399
	门暗插锁
	
	个

	1400
	门吸
	
	套

	1401
	尼龙绳防坠网
	
	个

	1402
	刨刃
	
	个

	1403
	四坑电锤转头
	DN12
	支

	1404
	推柜万向轮
	
	个

	1405
	冲击钻头
	14号
	个

	1406
	电锤钻头
	14
	个

	1407
	玻化砖专用尖钻头
	8mm
	个

	1408
	玻璃柜门锁
	
	套

	1409
	冲击钻头
	12号
	个

	1410
	粗铁丝
	
	KG

	1411
	电锤钻头
	12
	个

	1412
	钉子
	1寸
	KG

	1413
	开孔器
	18号加长
	个

	1414
	平移柜锁
	
	个

	1415
	手执锁锁舌
	
	个

	1416
	水泥钻头
	8个
	个

	1417
	塑料膨胀管含螺丝
	DN6
	包

	1418
	铁丝
	DN3
	KG

	1419
	透明中性玻璃胶
	
	瓶

	1420
	万能焊丝
	
	包

	1421
	消防门拉环
	
	个

	1422
	转舌锁
	3CM
	个

	1423
	冲击钻头
	10号
	个

	1424
	月牙锁
	
	把

	1425
	玻化砖专用尖钻头
	6mm
	个

	1426
	带钢丝下水软管
	
	根

	1427
	地角垫
	
	套

	1428
	防洪沙袋
	
	个

	1429
	防火门锁芯
	
	个

	1430
	隔板架子
	
	个

	1431
	更衣柜滑轮组件
	
	套

	1432
	柜门碰珠
	
	套

	1433
	航椅螺丝
	
	个

	1434
	合页
	大小弯
	付

	1435
	内六方穿钉螺丝
	
	套

	1436
	内六方丝杆带锁头
	6*85
	根

	1437
	陪人椅穿钉螺栓
	成套
	套

	1438
	陪人椅螺丝
	
	根

	1439
	水泥钻头
	6个
	个

	1440
	塑料插销
	
	个

	1441
	卫生间隔板夹子
	
	套

	1442
	油漆刷子
	8寸
	把

	1443
	圆头抽屉锁
	
	个

	1444
	更衣柜锁
	
	个

	1445
	抽屉锁（一管二）
	
	套

	1446
	窗户限位器（单个）
	
	个

	1447
	钢钻头
	
	个

	1448
	隔断挂钩
	
	个

	1449
	开水锅锁子
	
	把

	1450
	宽柄拉手
	
	个

	1451
	一管三抽屉锁
	
	把

	1452
	转椅轮子DN8
	
	个

	1453
	不锈钢片
	
	个

	1454
	大排刷
	
	个

	1455
	弹簧合页
	
	个

	1456
	老式门拉手
	
	个

	1457
	铝扣边条
	厚
	米

	1458
	铝扣龙骨
	
	米

	1459
	轮椅轮子
	直插
	个

	1460
	麻花钻头5
	
	个

	1461
	普通弹簧合页
	
	个

	1462
	球形锁锁舌
	
	个

	1463
	十字电钻批头
	
	个

	1464
	刷子
	5寸
	个

	1465
	塑料隔板撑
	
	副

	1466
	塑料角码子
	
	个

	1467
	提扭拉手
	
	个

	1468
	铁皮柜层板支架
	
	个

	1469
	油漆刷子
	4寸
	个

	1470
	粘贴式门封条
	
	米

	1471
	转椅万向轮
	
	个

	1472
	阻尼弹簧合页
	
	个

	1473
	7字型固定角码
	
	个

	1474
	不锈钢角码
	
	个

	1475
	不锈钢钻头
	DN4
	根

	1476
	航椅扶手角垫
	
	个

	1477
	麻花钻头4.2
	
	个

	1478
	502胶
	
	支

	1479
	抽屉拉手
	
	个

	1480
	窗帘滑轨堵头
	
	个

	1481
	内六方大头螺丝
	M8*20
	个

	1482
	三连椅调节底座
	
	个

	1483
	手按式柜子插销
	
	个

	1484
	塑钢窗滚珠
	
	个

	1485
	转椅轮胶皮套
	
	个

	1486
	502胶
	
	支

	1487
	办公椅万向轮胶套
	
	个

	1488
	挂钩
	
	个

	1489
	柜门拉手
	
	个

	1490
	不锈钢螺丝
	DN5*10
	套

	1491
	窗帘滑轨吊扣
	
	个

	1492
	大头螺丝
	DN4*35mm
	个

	1493
	轨道固定支架
	
	个

	1494
	柜锁插片
	
	个

	1495
	胶刷子
	
	把

	1496
	螺杆带螺帽
	10*50
	套

	1497
	毛刷
	0.5寸
	个

	1498
	平头螺丝
	3*5
	个

	1499
	平头丝杠
	6*65
	套

	1500
	油漆刷子
	2寸
	把

	1501
	折轨滑轮
	
	个

	1502
	不锈钢平垫
	
	个

	1503
	钢管椅螺丝
	
	个

	1504
	航椅配套螺丝
	8*10
	套

	1505
	内六方螺丝带垫片
	DN8
	套

	1506
	膨胀螺栓
	12*12
	个

	1507
	转椅塑料胶套
	
	个

	1508
	抽斗锁
	
	个

	1509
	垫片
	直径5CM
	个

	1510
	镀锌螺丝
	6*60mm
	套

	1511
	龙骨卡子
	
	个

	1512
	铝合金纱窗塑料角
	
	个

	1513
	螺杆带螺帽
	8*25
	套

	1514
	密码锁
	
	个

	1515
	膨胀挂钩
	DN6
	个

	1516
	膨胀螺栓
	10*12
	个

	1517
	塑木地板安装卡件
	
	个

	1518
	铁皮柜保护套
	塑料
	个

	1519
	油漆刷子
	1寸
	个

	1520
	折轨堵头
	
	个

	1521
	90度角码子
	
	个

	1522
	膨胀螺栓
	DN6*50MM
	个

	1523
	螺母
	DN8
	个

	1524
	门把手螺丝
	
	盒

	1525
	木工铅笔
	
	支

	1526
	窗帘滚珠
	个
	个

	1527
	LED净化灯
	 300*1200
	套

	1528
	进口轴承
	NSK6309ZZ
	只

	1529
	智能温度变送器
	SBWZ-2460
	套

	1530
	LED户外探照灯
	300W
	台

	1531
	LED平板灯
	600*1200
	套

	1532
	轴承
	P209/NSK/原装
	套

	1533
	锅炉专用温度计（不锈钢万向可调角）
	WSS-481
	套

	1534
	空气压缩机机滤
	1092900146
	套

	1535
	4²单股铜线
	ZRBV-4²
	卷

	1536
	基业箱
	800*600
	台

	1537
	63A四极空开
	IC65n-c63/4p
	个

	1538
	热继电器
	LRD3365C
	只

	1539
	160A空开
	NM1-160A
	台

	1540
	压力表（带检测）
	ɸ250 1.6MP
	个

	1541
	进口轴承
	P207/NSK/原装
	对

	1542
	交流接触器
	LC1D40A/220V
	只

	1543
	电接点负压表
	
	套

	1544
	电接点压力表（带检测）
	ɸ150-1.6MPa
	只

	1545
	进口锥度轴承
	NSK P208K
	套

	1546
	三极漏电保护器
	EA9C65-C32A-3P+N
	套

	1547
	三极漏电保护器
	EA9C65-C20A-3P+N
	套

	1548
	漏电保护器
	EA9C65-C25A-3P+N
	套

	1549
	LED圆吸顶灯
	φ600
	个

	1550
	LED净化灯
	600*600
	套

	1551
	亚克力制度牌展示牌
	500*700
	套

	1552
	应急电源
	GR-ZLZD-E10W
	只

	1553
	电磁阀
	小型
	套

	1554
	LED格栅灯
	600*1200
	套

	1555
	百分表
	801-01带磁力表座
	套

	1556
	数字万用表
	890D
	只

	1557
	三相四线电子表
	DTS634-60A
	只

	1558
	高温润滑脂
	SKF/NSC专用
	桶

	1559
	机油
	CD15W-40
	桶

	1560
	灯槽亚克力板
	2.4米/张
	张

	1561
	LED平板灯
	300*1200带卡子
	套

	1562
	开关压力表
	YX150-30VA/1.6Mpa
	套

	1563
	高压高分熔断器
	XRNP1--20KV（1A)25*355
	只

	1564
	管道换气扇
	BPT12-14C
	台

	1565
	润滑剂（汽油）
	92#
	桶

	1566
	证件展示牌
	80*70cm
	块

	1567
	电磁锁电源
	NE2001
	只

	1568
	压力控制器
	LP6E
	个

	1569
	LED净化灯
	300*600
	套

	1570
	摇表
	zc25-3500V
	只

	1571
	高压高分熔断器
	XRNP1--20KV(1A)25*325
	只

	1572
	40圆形吸顶灯
	MX42
	套

	1573
	LED灯箱电源适配器
	S-100-12(12V--12.5A)
	只

	1574
	便携式工作灯
	支架可调整角度/充电式
	米

	1575
	基业箱
	600*700
	只

	1576
	配电箱
	700*500
	台

	1577
	焊工连体防护服
	XXXL
	件

	1578
	广告字LED灯
	C7160T
	包

	1579
	单芯电缆线
	RV-150mm
	米

	1580
	LED平板灯
	600*600
	套

	1581
	LED防爆日光灯
	1.2米 LED18W
	套

	1582
	空气压缩机空滤
	1613872000
	套

	1583
	三联空开
	IC65n-c63/3p
	只

	1584
	三联空开
	IC65n-c32/3p
	只

	1585
	电缆线
	YJV-4*50+1
	米

	1586
	正野集成吊顶换气扇
	BPT18-16AB
	台

	1587
	交流接触器
	LC1D25C/220V
	只

	1588
	电磁锁
	单门168*39*21
	只

	1589
	LED净化灯
	300*300
	套

	1590
	300*600LED平板灯
	300*600
	套

	1591
	300*300平板灯
	300*300mm
	个

	1592
	LED格栅灯
	600*600
	套

	1593
	LED防雨电源
	S400-12
	只

	1594
	1.2米紫外线灯
	36W
	套

	1595
	交流接触器
	LC1-D09m7c
	只

	1596
	百叶窗换气扇
	300*300mm
	台

	1597
	指针式万用表
	MF47
	只

	1598
	油桶
	200L
	只

	1599
	氧气气带(管)
	RC110
	卷

	1600
	开口式电流互感器
	K-ɸ36-400/5
	只

	1601
	电缆线
	YJV-3*50+2*25
	米

	1602
	电缆线
	ZRYJV-3*35²+2*16²
	米

	1603
	五芯电缆线
	YJV-3*35²+2*16²
	米

	1604
	油泵
	S-32
	只

	1605
	基业箱
	500*600
	只

	1606
	一体U型紫外线灯及镇流器
	YJ-150H
	套

	1607
	单级漏电保护器
	EA9C65-C6A-1P+N
	套

	1608
	微波炉磁控管
	M24FA-410A
	只

	1609
	32A单极漏电保护器
	EA9C65-C32A-1P+N
	套

	1610
	防爆灯灯盘
	φ155mm免驱50W
	只

	1611
	氩弧焊变光焊帽
	TRQ-LS01
	只

	1612
	橡塑保温板
	0.03*0.9*4.5米
	卷

	1613
	自动排气阀
	FVZP-5
	只

	1614
	21CM紫外线灯
	6W
	套

	1615
	按键式空气开关
	DZ108-20A
	只

	1616
	LED灯管应急装置带电池
	LK-ZLZD-Y18W
	套

	1617
	钳型电流表
	VC6018
	只

	1618
	双联空开
	IC65n-c32/2p
	只

	1619
	双联空开
	IC65n-c20/2p
	只

	1620
	双极空开
	IC65n-c20/2p
	只

	1621
	交流接触器
	NXC-12/220V
	只

	1622
	空调手操器
	T2000AAC
	只

	1623
	螺口LED灯
	60W
	

	1624
	16A单极漏电保护器
	EA9C65-C16A-1P+N
	套

	1625
	20A单极漏电保护器
	EA9C65-C20A-1P+N
	套

	1626
	军用油桶
	20L
	只

	1627
	智能USB三角插座
	DL18321-03/3米
	只

	1628
	电机过载保护器
	JD5
	只

	1629
	三星三角皮带
	SPA-1957
	根

	1630
	雅马哈发电机专用插头
	16A
	只

	1631
	门禁电源
	12V5A
	只

	1632
	开口式电流互感器
	K-ɸ24-100/5
	只

	1633
	三联防爆开关
	三开
	只

	1634
	手提式巡检灯
	50W
	个

	1635
	热水器加热管
	380v/9KW/个
	根

	1636
	C式气动快速铁接头带气管
	SP30PP30PU10*6.5
	套

	1637
	焊工防护鞋
	36-45#
	双

	1638
	公牛插座
	10A十位5米插板
	只

	1639
	电动伸缩门开关
	433
	只

	1640
	三星三角皮带
	SPA-1732
	根

	1641
	线路检修电笔
	UT12M
	只

	1642
	单相电表
	DDS666-5（20)A
	只

	1643
	压力表
	150MM/1.6MPa
	只

	1644
	三星三角皮带
	SPA-1532
	根

	1645
	电缆线
	ZRYJV-4*16²+1*10²
	米

	1646
	热缩管
	10mm
	卷

	1647
	三星三角皮带
	SPA-1307
	根

	1648
	三星三角皮带
	SPA-1500
	根

	1649
	基业箱
	300*400
	只

	1650
	热水器加热管
	380v/6KW/个
	根

	1651
	90CM紫外线灯管
	30W
	只

	1652
	90公分紫外线灯管
	30W
	只

	1653
	公牛插座
	10A八位5米插板
	只

	1654
	时控开关
	KG316T-D
	只

	1655
	交流接触器
	CJX2-2510（220V）
	个

	1656
	16A设备插座
	睿智
	套

	1657
	LED充电灯泡
	50W
	只

	1658
	16A5米插座
	16A三位5米插板
	只

	1659
	15孔插座
	10A三位十五孔插座
	套

	1660
	 LED净化灯镇流器
	58W
	只

	1661
	电缆快接头
	线径240mm/个
	只

	1662
	散热风扇（220V)
	DP22
	只

	1663
	28WLED球泡
	
	只

	1664
	公牛插座
	10A十位3米插板
	只

	1665
	氧气测试压力表
	Y100-25MPa
	套

	1666
	散流器
	350mm*350mm
	只

	1667
	防爆灯开关
	双联
	只

	1668
	LED检修灯
	24V-6w
	个

	1669
	压力表2.5
	Y100-2.5MPa
	个

	1670
	三星三角皮带
	SPA-1157
	根

	1671
	卡簧钳
	7寸 4把/套
	套

	1672
	热水器加热管
	380v/2KW
	根

	1673
	三星三角皮带
	SPA-1120
	根

	1674
	交流接触器
	CJX2-0910/380V
	只

	1675
	大椭圆防爆灯吸顶灯
	10W
	套

	1676
	8寸LED筒灯
	MQ8K-24W
	套

	1677
	铜线鼻
	240²
	只

	1678
	桥架盖板
	400mm
	米

	1679
	过墙钻头
	ɸ16*500
	只

	1680
	尼龙扎带
	10*300
	包

	1681
	LED螺口灯泡
	25W
	只

	1682
	电缆快接头
	线径185mm/个
	只

	1683
	三星三角皮带
	SPA-1032
	根

	1684
	五芯电缆线
	ZRYJV-5*10mm²（10平方五等芯电缆线）
	米

	1685
	三星三角皮带
	SPA-900
	根

	1686
	LED筒灯（门诊三楼顶用）
	Q6K-20W
	套

	1687
	三角皮带SPZ662LW
	条
	条

	1688
	公牛插座
	10A八位3米插板
	只

	1689
	LED灭蚊（蝇）灯
	10W
	台

	1690
	T5灯一体灯
	1.2米 LED13W
	套

	1691
	有线门铃
	86型
	只

	1692
	镇流器（紫外线灯管用）
	36W
	只

	1693
	声光控开关
	G07
	只

	1694
	辅助触头 LADN11C
	LADN11C
	只

	1695
	四位三米插座
	10A四位3米插板
	只

	1696
	8#线卡
	8#扁
	盒

	1697
	尼龙扎带
	5*300
	包

	1698
	三星三角皮带
	SPA-882
	根

	1699
	电缆快接头
	线径150mm/个
	只

	1700
	三角皮带
	SPZ-612LW
	条

	1701
	冰箱温控器
	WPF22G
	只

	1702
	冰箱温度探头
	10K
	只

	1703
	三联开关
	西门子睿智
	只

	1704
	40WLED驱动器
	40W
	只

	1705
	LED一体床头灯灯
	T5-3.6W
	套

	1706
	检验科平板灯驱动器
	38W
	个

	1707
	LED灯贴
	24W/6500K
	只

	1708
	铜线鼻
	185²
	只

	1709
	15回路配电箱
	PZ30-15
	只

	1710
	32A空气开关
	IC65n-c32/1p
	只

	1711
	20A空气开关
	IC65n-c20/1p
	只

	1712
	单级空开
	IC65n-c63/1p
	只

	1713
	单级空开
	IC65n-c16/1p
	只

	1714
	电动喷雾器充电器
	12V
	只

	1715
	车用尿素
	东风
	桶

	1716
	补偿柜保险底座
	NT00-3P-63A
	只

	1717
	LED光源模组
	3*8W
	套

	1718
	双联开关
	西门子睿智
	只

	1719
	6平方电缆线
	ZRYJV3*6+2*4
	米

	1720
	512LW三角皮带
	SPZ-512LW
	条

	1721
	T5灯一体灯
	90CM LED9.6W
	套

	1722
	空调电容
	50UF
	只

	1723
	消防楼梯LED灯盘
	磁吸/30CM
	套

	1724
	三星三角皮带
	SPA-857
	根

	1725
	风管
	ɸ40
	米

	1726
	T8 LED单端灯管
	1.2M22W
	根

	1727
	电源极性检测器
	GNJ01
	只

	1728
	木龙骨
	3*5cm
	捆

	1729
	扎带
	4*200mm
	包

	1730
	空调管道封口钳
	CM201
	把

	1731
	电铃
	4寸220V
	只

	1732
	三角皮带SPZ-562LW
	SPZ-562LW
	条

	1733
	工具包
	大号多功能
	只

	1734
	电动门遥控器
	355
	只

	1735
	T5LED一体灯
	30cm LED3.4W
	套

	1736
	尼龙扎带
	3*120
	包

	1737
	灯架
	30W
	套

	1738
	LED灯贴
	13W/6500K
	只

	1739
	T5 LED一体灯
	0.6M LED6.5W
	根

	1740
	12回路开关箱
	PZ30-12
	只

	1741
	三星三角皮带
	SPA-807
	根

	1742
	铜线鼻
	150²
	只

	1743
	五芯电缆线
	ZRYJV-5*6mm²（6平方五等芯电缆线）
	米

	1744
	LED 15W灯泡
	
	只

	1745
	12V广告牌灯珠
	ɸ9mm 50只/把
	把

	1746
	32A单极漏电空开
	NXBLE-63/1P+N-C32
	只

	1747
	保险管
	6A
	盒

	1748
	三角皮带
	SPA-800
	条

	1749
	保险管
	0.1A
	盒

	1750
	空调电容
	40UF
	只

	1751
	配电室警示带
	4.8cm
	卷

	1752
	五芯电缆线
	ZRYZ-3*4mm²+2*2.5
	米

	1753
	铠装硬电缆线
	ZRYJV22-3*6平方
	米

	1754
	LED暖光灯泡
	30W
	只

	1755
	LED灯带适配器
	CB-100W/12V
	只

	1756
	开孔器
	φ40合金开孔器
	只

	1757
	单联开关
	西门子睿智
	只

	1758
	LED筒灯（走道用）
	Q4K-12W
	套

	1759
	电缆快接头
	线径120mm/个
	只

	1760
	控制柜按钮开关
	LAY7
	只

	1761
	熔断器
	RT16-00/50A/个
	只

	1762
	热水器温控器
	旋钮式/个
	只

	1763
	熔断器
	RT16-00/63A
	只

	1764
	电工刀
	FO4021
	把

	1765
	LED应急照明灯管
	MT8W94-1.2米
	只

	1766
	头灯
	祺光30
	套

	1767
	16A三孔插座
	16A一位三孔插座
	只

	1768
	筒灯  2.5寸
	MQ2.5V2-5W
	套

	1769
	熔断器卡钳
	RT16-00
	只

	1770
	五孔插座
	10A两位五孔插座
	只

	1771
	8回路明装配电箱
	8回路明装
	只

	1772
	铜线鼻
	120²
	只

	1773
	空调电容
	35UF
	只

	1774
	亚克力彩色门牌
	2512
	只

	1775
	防爆灯LED灯芯
	10W椭圆磁吸底盘椭圆
	套

	1776
	铠装硬电缆线
	ZRYJV22-3*4平方
	米

	1777
	10A两联开关
	86k21
	只

	1778
	接地接零端子
	7孔
	套

	1779
	电缆快接头
	线径95mm/个
	只

	1780
	格栅灯灯管
	60cm 10w
	只

	1781
	10A三联开关
	86型
	只

	1782
	T8 LED双端灯管
	1.2M22W
	根

	1783
	空调电容
	25UF
	只

	1784
	开孔器
	φ30合金开孔器
	只

	1785
	DN25波纹管
	30cm
	根

	1786
	空调电容
	30UF
	只

	1787
	水位观察管
	高1米，直径1cm
	根

	1788
	插座防水盒
	86型
	只

	1789
	七芯1.5平方软护套线
	ZRRVV-7*1.5²
	米

	1790
	软铜线
	ZRBV-16²
	米

	1791
	T5-14W灯管
	T5-LED14W
	只

	1792
	转换插头
	16A-10A
	只

	1793
	DN25波纹管
	25cm
	根

	1794
	220V电源指示灯 红
	XB2-BVB4LC
	只

	1795
	220V电源指示灯 绿
	XB2-BVB3LC
	只

	1796
	高强度自攻丝
	3.5*25mm
	盒

	1797
	高强度自攻丝
	3.5*35mm
	盒

	1798
	高强度自攻丝
	3.5*40mm
	盒

	1799
	高强度自攻丝
	3.5*50mm
	盒

	1800
	10A单联开关
	86k11
	只

	1801
	铜线鼻
	95²
	只

	1802
	缠绕管
	1cm
	包

	1803
	三芯软白色护套线
	ZRRVV-3*4 ²
	米

	1804
	螺纹穿线管
	20mm
	卷

	1805
	7WLED球泡
	220/7W
	只

	1806
	开孔器
	φ20合金开孔器
	只

	1807
	电缆快接头
	线径70mm/个
	只

	1808
	门铃开关
	86型
	只

	1809
	LED灯泡
	5W
	只

	1810
	DN20波纹管
	30cm
	根

	1811
	DN25波纹管
	20cm
	根

	1812
	台钻开关限位器
	LC3-5/10
	个

	1813
	手提小灰斗
	30cm
	个

	1814
	广告字LED软灯带
	C7160T
	米

	1815
	DN20波纹管
	25cm
	根

	1816
	热水器限位通断开关
	蓝鸟104
	个

	1817
	LED冰箱灯泡（白色）
	220V/3W
	个

	1818
	LED双端灯管
	600mm/8W
	根

	1819
	换气扇排气管
	ɸ100
	米

	1820
	铜线鼻
	70²
	只

	1821
	铁丝
	14#
	公斤

	1822
	PVC线槽
	40*20mmPVC线槽
	根

	1823
	开孔器
	φ16合金开孔器
	只

	1824
	电缆快接头
	线径50mm/个
	只

	1825
	不锈钢标志牌
	100*30mm
	只

	1826
	润滑剂（柴油）
	0#
	升

	1827
	DN20波纹管
	20cm
	根

	1828
	电容
	20UF
	只

	1829
	万用表测试表针
	20A/1000V
	付

	1830
	单股软铜线
	ZRBVR-10²
	米

	1831
	10平方单股电线
	ZRBVR-10²
	米

	1832
	卡轨
	C45-1米
	根

	1833
	T5-36W灯管
	36W
	只

	1834
	T8-36W灯管
	36W
	只

	1835
	LED灯带（走道用）
	LS6835
	米

	1836
	T5-18W灯管
	18W
	只

	1837
	16#线卡
	园16
	包

	1838
	铜线鼻
	50²
	只

	1839
	电缆快接头
	线径35mm/个
	只

	1840
	标志牌
	PVC
	只

	1841
	T8-18W灯管
	18W
	只

	1842
	铜芯软护套线
	ZRRVV-3*2.5 ²
	米

	1843
	保险丝
	30A
	卷

	1844
	铜线鼻
	35²
	只

	1845
	16A插头
	T3-16
	只

	1846
	三芯护套线线卡
	12#
	包

	1847
	电缆快接头
	线径25mm/个
	只

	1848
	T5灯连接线
	20CM/条
	根

	1849
	T5灯软连接
	30cm双端
	条

	1850
	三芯软护套线
	ZRRVV-3*1.5²
	米

	1851
	2.5平方二芯白护套线
	ZRRVV-2*2.5 ²
	米

	1852
	单股铜线
	ZRBV-6²（6平方单股铜线）
	米

	1853
	三极10A插头
	10A三项插头
	只

	1854
	PVC线槽
	24*14mmPVC线槽
	根

	1855
	PVC线槽
	20*10
	根

	1856
	铜线鼻
	25²
	只

	1857
	门铃专用电池
	23A/12V
	只

	1858
	电容器
	1.8UF-3.5UF
	只

	1859
	86底盒修复器
	86型
	套

	1860
	双色绝缘胶带
	接地端防护胶带
	卷

	1861
	高压防水自粘胶带
	J-20
	卷

	1862
	次氯酸钠溶液
	NaClO
	kg

	1863
	二芯1.5软护套线
	ZRRVV-2*1.5 ²
	米

	1864
	2.5平方硬护套线
	ZR-BVVB-2*2.5mm²
	米

	1865
	电缆快接头
	线径16mm/个
	只

	1866
	膨胀管
	10mm
	包

	1867
	铜线鼻
	16²
	只

	1868
	电缆快接头
	线径10mm/个
	只

	1869
	15孔面板明盒
	118型
	只

	1870
	铜线鼻
	10²
	只

	1871
	9V电池
	F22
	个

	1872
	膨胀管
	6mm
	包

	1873
	膨胀管
	8mm
	包

	1874
	缠绕管
	φ14，φ20
	米

	1875
	绝缘防水胶布
	（200卷/箱）
	卷

	1876
	试电笔
	G63
	只

	1877
	黄腊管
	12#
	米

	1878
	萤光灯启辉器
	220V
	只

	1879
	PVC分线盒
	φ20
	只

	1880
	开口铜鼻子
	100A
	只

	1881
	单芯铜线
	ZRBV-2.5²
	米

	1882
	软护套线
	ZRRVV-2*0.75²
	米

	1883
	1.5²单股铜线
	ZRBVR1.5²
	米

	1884
	铜芯软护套线
	ZRRVV-2*0.5²
	米

	1885
	86开关盲板
	86型白板
	只

	1886
	五孔明盒
	86型
	只

	1887
	开口铜鼻子
	60A
	只

	1888
	螺口灯头
	E27
	只

	1889
	开口铜鼻子
	50A
	只

	1890
	膨胀螺栓
	M8*100
	只

	1891
	开口铜鼻子
	40A
	只

	1892
	开口铜鼻子
	30A
	只

	1893
	黄腊管
	8mm
	根

	1894
	开口铜鼻子
	20A
	只

	1895
	砂纸
	400#
	张

	1896
	PVC弯头
	φ20
	只

	1897
	PVC直接
	φ20PVC管接头
	只

	1898
	开口铜鼻子
	10A
	只

	1899
	开口铜鼻子
	5A
	只

	1900
	粘块
	25*25
	只

	1901
	PVC管
	φ20PVC管
	根

	1902
	四极接线端子
	UKJ-3504
	个

	1903
	垫片
	DN8
	个

	1904
	保险管
	0.3A
	只

	1905
	垫片
	DN10
	个

	1906
	陶瓷保险体
	RQS4-80A
	只

	1907
	密封圈
	1.8*7.1mm
	只

	1908
	黄腊管
	DN6
	根

	1909
	黄腊管
	DN5
	根

	1910
	黄腊管
	DN4
	根

	1911
	黄腊管
	DN3
	根

	1912
	风管机温度保险丝
	10A   
	个

	1913
	不锈钢螺丝ND8*40
	每套螺丝配两个大垫片
	套

	1914
	不锈钢螺丝
	M4*45mm
	套

	1915
	不锈钢螺丝
	M5*20mm
	套

	1916
	不锈钢螺丝
	8*30mm
	套

	1917
	不锈钢螺丝
	8*40mm
	套

	1918
	不锈钢螺丝
	DN5*50mm
	套

	1919
	不锈钢螺丝
	M4*50mm
	套

	1920
	不锈钢螺丝
	DN8*80mm
	套

	1921
	不锈钢螺栓
	DN8*60mm
	套

	1922
	保险管
	T3.15
	根

	1923
	保险管
	RT14-20/4A
	根

	1924
	保险管
	5A
	只

	1925
	双头螺丝
	DN10*50mm
	个

	1926
	保险管
	φ10*38mm 2A
	个

	1927
	保险管
	φ10*38mm 4A
	个

	1928
	保险管
	φ10*38mm 6A
	个

	1929
	铜直接
	DN28
	个

	1930
	铜弯头
	DN6
	个

	1931
	铜三通
	DN25
	个

	1932
	密封圈
	7.5*5mm
	只

	1933
	空调包扎带
	保温扎带，宽度5.5公分,长度9米
	卷

	1934
	合金钻头
	φ2mm
	只

	1935
	氧气钢瓶阀杆
	QF-2阀杆
	个

	1936
	铜直接
	DN42
	个

	1937
	塑料管
	dn18
	米

	1938
	密封圈
	9*2.65mm
	只

	1939
	密封圈
	3.1*32mm
	只

	1940
	胶皮软管
	6分
	米

	1941
	焊接紫铜三通
	DN10
	个

	1942
	焊接紫铜三通
	DN12
	个

	1943
	电锤钻卡
	φ3-15mm
	个

	1944
	不锈钢喉箍
	dn200
	支

	1945
	双头钻头
	DN4.2
	支

	1946
	双头丝
	φ10
	套

	1947
	氧气钢瓶手轮
	QF-2手轮
	个

	1948
	铜焊接三通
	φ10
	个

	1949
	铜管弯头
	DN12
	个

	1950
	铜对丝
	4分加厚
	个

	1951
	合金钻头
	φ3mm
	只

	1952
	焊接紫铜三通
	DN16
	个

	1953
	铜焊接三通
	φ12
	个

	1954
	双头丝
	φ12
	套

	1955
	双头丝
	φ14
	套

	1956
	保温材料
	DN12
	根

	1957
	双头丝
	φ16*70mm
	套

	1958
	防漏管箍
	DN20
	个

	1959
	电源线
	3*1mm²
	米

	1960
	保温软管
	φ10、φ19
	米

	1961
	天圆地方接口
	250*200mm
	个

	1962
	电源线
	3*2.5mm²
	米

	1963
	空调温控传感器
	管温5k
	个

	1964
	空调传感器
	5K
	只

	1965
	合金钻头
	φ4mm
	只

	1966
	防漏管箍
	DN25
	个

	1967
	天圆地方
	250*250mm
	个

	1968
	电源线
	4*1mm²
	米

	1969
	玻璃保险管
	5A
	盒

	1970
	NSK轴承
	520
	个

	1971
	传感器
	5K
	个

	1972
	传感器
	10K
	个

	1973
	铝箔布柔性保温软管
	φ200
	米

	1974
	空调温控传感器
	管温10k
	个

	1975
	空调传感器
	10K
	只

	1976
	防漏管箍
	DN32
	个

	1977
	电容
	2微法
	个

	1978
	保温棉
	φ12mm,B1级，长度1.8m，壁厚0.9cm
	根

	1979
	轴承
	6001
	个

	1980
	轴承
	6200 6201
	个

	1981
	圆线卡
	10#
	包

	1982
	铜弯头
	DN22
	个

	1983
	铜管弯头
	DN19
	个

	1984
	防漏管箍
	DN40
	个

	1985
	电源线
	4*1.5mm²
	米

	1986
	电容
	3微法
	个

	1987
	传感器
	50K
	个

	1988
	传感器
	20K
	个

	1989
	轴承
	6200ZZ
	个

	1990
	橡塑管
	DN20
	根

	1991
	排风管
	φ300
	米

	1992
	合金钻头
	φ5mm
	只

	1993
	不锈钢管夹
	DN200
	套

	1994
	保温材料
	DN19
	根

	1995
	轴承
	6202
	个

	1996
	铝箔布柔性保温复合软管
	φ200
	米

	1997
	空调温控传感器
	管温15k
	个

	1998
	防漏管箍
	DN50
	个

	1999
	轴承
	6202Z
	个

	2000
	电容器
	8微法
	个

	2001
	轴承
	6203
	个

	2002
	合金钻头
	φ6mm
	只

	2003
	不锈钢管夹
	DN250
	套

	2004
	保温棉
	φ25mm,B1级，长度2m，壁厚2cm
	根

	2005
	天圆地方接口
	250*500mm
	个

	2006
	表弯
	dn15
	个

	2007
	轴承
	6204
	个

	2008
	橡胶管
	DN20
	米

	2009
	三角皮带
	K26
	条

	2010
	合金钻头
	φ8mm
	只

	2011
	柱塞阀丝扣
	DN20
	个

	2012
	伸缩风管
	160mm*9m
	根

	2013
	防冻加氟阀
	R22
	只

	2014
	镀锌铁皮天圆地方
	φ200mm
	个

	2015
	电容器
	30uf
	个

	2016
	保温胶带
	pvc材质,宽度4.7cm，长度15m
	卷

	2017
	轴承
	6205
	个

	2018
	法兰垫圈
	DN50
	套

	2019
	轴承
	205
	个

	2020
	电容器
	35uf
	个

	2021
	玻璃管
	dn15
	米

	2022
	铜对丝
	6分加厚
	个

	2023
	合金钻头
	φ10mm
	只

	2024
	按键开关
	双联
	只

	2025
	法兰垫子
	DN75
	个

	2026
	轴承
	6206
	个

	2027
	镀锌铁皮天圆地方
	Φ300mm
	个

	2028
	电容器
	40uf
	个

	2029
	排污管
	DN80
	米

	2030
	止回阀
	DN15
	个

	2031
	合金开孔器
	DN16
	只

	2032
	电源开关
	10A
	个

	2033
	柱塞阀法兰
	DN32
	个

	2034
	电源插座
	五孔
	只

	2035
	紫铜表弯
	DN15
	个

	2036
	合金钻头
	φ12mm
	只

	2037
	焊接弯头
	dn75
	个

	2038
	三角皮带
	B940
	条

	2039
	合金开孔器
	DN18
	只

	2040
	电机接线板
	Y2-200-225
	套

	2041
	电焊条
	dn2.5
	包

	2042
	轴承
	6208
	个

	2043
	五芯软护套线
	5*4mm²
	米

	2044
	三角皮带
	B1000
	条

	2045
	皮带
	b-1000
	根

	2046
	沟槽卡箍
	DN150
	套

	2047
	柱塞阀法兰
	DN40
	个

	2048
	塑料膨胀管
	dn89 (带螺丝)
	包

	2049
	伸缩风管
	300mm*9m
	根

	2050
	钢丝绳卡子
	φ10
	个

	2051
	法兰
	DN40
	个

	2052
	浮球开关
	TEK-1
	个

	2053
	氧气瓶头
	适用标准氧气瓶
	套

	2054
	管道橡胶垫
	DN65
	个

	2055
	皮带
	b-1041
	根

	2056
	合金开孔器
	DN22
	只

	2057
	净化风柜变频器风扇
	5cm    24v
	台

	2058
	法兰
	DN50
	个

	2059
	方形散流器
	320*320mm
	个

	2060
	铝合金百叶出风口
	250*250mm
	套

	2061
	法兰垫子
	DN100
	套

	2062
	英制快速接头
	10MM/12MM/19MM
	只

	2063
	法兰
	DN65
	个

	2064
	铝箔胶带
	DN80,宽度8cm，长度17m
	卷

	2065
	无齿锯片
	100mm
	个

	2066
	电锤钻头
	φ14mm
	只

	2067
	压力表
	1.6MP
	块

	2068
	法兰垫子
	DN150
	套

	2069
	铝合金百叶出风口
	300*300mm
	套

	2070
	铝合金百叶出风口
	300*300mm
	套

	2071
	空调控制面板
	三速TMST6
	个

	2072
	床头灯
	LED
	个

	2073
	法兰
	DN75
	个

	2074
	PVC给水管
	DN25
	根

	2075
	铜球阀
	DN20
	个

	2076
	三角皮带
	B1400
	条

	2077
	电锤钻头
	φ16mm
	只

	2078
	法兰
	DN80
	个

	2079
	轴承
	6307
	个

	2080
	闸阀
	DN20
	个

	2081
	三角皮带
	B1444
	条

	2082
	三角皮带
	A56
	条

	2083
	三角皮带
	B56
	条

	2084
	轴承
	3203ZZ
	个

	2085
	三角皮带
	B66
	条

	2086
	三角皮带
	B1525
	条

	2087
	轴承
	UC208
	个

	2088
	PVC复合管
	DN16
	根

	2089
	铜弯头
	DN42
	个

	2090
	三角皮带
	B1575
	条

	2091
	塑料膨胀管
	10*120mm
	包

	2092
	水位报警器浮球
	VQK-71
	个

	2093
	三角皮带
	B63
	条

	2094
	轴承
	6309
	个

	2095
	三角皮带
	B1651
	条

	2096
	铜管
	φ6、φ12
	米

	2097
	三角皮带
	B1702
	条

	2098
	封头板
	V215
	个

	2099
	铝合金开启式带过滤
	300*300mm
	套

	2100
	检修阀
	Dg4
	个

	2101
	不锈钢开孔器
	DN53
	个

	2102
	三角皮带
	B69
	条

	2103
	单级空开
	16A
	只

	2104
	压力表
	Y-150
	块

	2105
	压力表
	DN250
	块

	2106
	美的空调接收窗
	KJR-02B
	块

	2107
	铝箔布柔性保温软管
	DN20
	根

	2108
	两通阀
	DN20
	个

	2109
	白铁皮三通
	200*200*200mm
	套

	2110
	空调用接触器
	MC-32A
	个

	2111
	空调温控开关
	三速开关
	个

	2112
	分压箱
	80*60*25cm
	套

	2113
	遥控器
	适用格力原装
	个

	2114
	三角皮带
	B77
	条

	2115
	锯条
	钢24齿，50支/包
	包

	2116
	铜角阀
	φ10
	只

	2117
	针型阀
	DN15
	个

	2118
	交流接触器
	18A/380V
	只

	2119
	交流接触器
	18A
	只

	2120
	交流接触器
	CJX2-2510/220V
	只

	2121
	松香水
	醇酸漆稀料，5L/桶
	桶

	2122
	铜闸阀
	DN20
	个

	2123
	保温板
	3mm厚
	平方米

	2124
	螺纹管
	φ19
	根

	2125
	压力开关
	LF10-1H
	套

	2126
	双层百叶风口
	330*330mm
	个

	2127
	非驱动端轴承
	IL65/140-7.5/2
	个

	2128
	三角皮带
	B90
	条

	2129
	呼叫分机
	DL-FM
	个

	2130
	抽芯铆钉
	DN4*20
	盒

	2131
	铜角阀
	φ16
	只

	2132
	过墙钻头
	D25*500mm
	只

	2133
	玻璃水位管
	53cm
	根

	2134
	橡胶板
	4mm,高1m
	KG

	2135
	水温探测头
	PT100
	只

	2136
	聚氯乙烯板
	3#，宽度1米，厚度3mm，白色
	KG

	2137
	聚氯乙烯板
	2#，宽度1米，厚度2mm，白色
	KG

	2138
	交流接触器
	25A
	只

	2139
	三通
	100*50
	个

	2140
	热继电器
	TSA45
	个

	2141
	内包膨胀螺丝
	DN8加厚,100个/盒
	盒

	2142
	无缝钢管
	DN125
	米

	2143
	中央空调控制器
	DC12V
	个

	2144
	银焊条
	BW-AgP2
	根

	2145
	轴承
	6311
	个

	2146
	不锈钢考克
	DN15
	套

	2147
	三通
	DN35
	包

	2148
	吸水机吸管
	5M
	套

	2149
	污水泵浮球
	DN25
	套

	2150
	铜角阀
	φ19
	只

	2151
	保温管
	φ32,B1级，长度2米，壁厚2cm
	米

	2152
	驱动端轴承
	IL65/140-7.5/2
	个

	2153
	铜管
	φ10、φ19
	米

	2154
	高压水枪
	设备部
	套

	2155
	轴承
	6312
	个

	2156
	过载继电器
	TSA45Pc662
	个

	2157
	负压设备补水电磁阀
	设备部2w-160-15
	个

	2158
	轴承
	6313
	个

	2159
	过墙钻头
	DN60*500mm
	个

	2160
	内包膨胀螺丝
	DN10加厚，100个/盒
	盒

	2161
	美的空调室外机风扇
	YDK24-6(N)
	台

	2162
	中间继电器
	J27 380V 5A
	个

	2163
	割刀3-25mm
	WK-650
	个

	2164
	黄油
	5L/桶，黄色光滑均匀油膏，滴点300℃，耐高温。
	桶

	2165
	多功能加气管
	加长型
	个

	2166
	水流开关
	DN25
	个

	2167
	压力表
	2300
	块

	2168
	热保护器
	JR36-32
	只

	2169
	中央空调控制面板
	HL108
	套

	2170
	四通阀1.5p
	带线圈12mm
	个

	2171
	角铁
	25*25mm,长6m/根，壁厚2mm
	根

	2172
	铜芯铜杆截止阀
	DN32
	个

	2173
	压力表三通阀
	DN15
	个

	2174
	液位阀
	DN15
	套

	2175
	无银焊条
	公斤
	KG

	2176
	铜闸阀
	DN32
	个

	2177
	板式过滤器
	626*44*495mm
	个

	2178
	保温风管
	375*375mm,长度6米/根，3cm保温棉 
	根

	2179
	蝶形单向阀
	DN65
	台

	2180
	铜球阀
	DN32
	个

	2181
	热过载继电器
	T75DU
	个

	2182
	电接点压力表
	φ150
	块

	2183
	铜芯铜杆截止阀
	DN40
	个

	2184
	压缩机加热带
	220V 70W 85CM
	套

	2185
	球阀（法兰）
	dn40
	台

	2186
	进水电磁阀
	DN25
	台

	2187
	氧气终端
	YQYG-224
	个

	2188
	信号线
	2*1mm²，100m/卷
	卷

	2189
	负压终端
	3811U
	个

	2190
	电接点真空压力表
	φ160
	只

	2191
	沥青漆稀释剂
	7KG/桶,无色透明低味。
	桶

	2192
	开启式带过滤回风口
	15*60*100cm
	套

	2193
	铁丝
	8号,23公斤/卷
	卷

	2194
	铜球阀
	DN40
	个

	2195
	减压阀带压力表
	25-25MPA
	套

	2196
	B型加厚皮带轮
	DN180
	只

	2197
	四通阀
	适用3P柜机
	套

	2198
	水位计考克
	dn25
	付

	2199
	管道排风扇
	BPT15-23C
	台

	2200
	铜闸阀
	DN40
	个

	2201
	铜闸阀
	dn50
	个

	2202
	加湿桶进水阀
	E2200
	个

	2203
	设备带
	215*70mm
	米

	2204
	哈夫节
	NSK6202V
	个

	2205
	铁丝
	10号,23公斤/卷
	卷

	2206
	吸引终端
	德式
	只

	2207
	直通电磁阀
	220V DN15
	个

	2208
	相序保护器
	RM4 TG20
	个

	2209
	交流接触器
	GSC3(CJX4)-1801M7
	个

	2210
	加冷媒压力表
	高低压两用
	套

	2211
	高效过滤网
	492*301*48mm
	个

	2212
	法兰式柱塞阀
	DN25
	套

	2213
	冷热源水流开关
	F61KB-11C
	套

	2214
	风扇叶片
	589008800
	片

	2215
	液位浮球阀
	DN32
	套

	2216
	铝合金设备带
	1.4mm
	米

	2217
	回风口（带滤网）
	260*520mm 300*600mm 250*500mm
	个

	2218
	角铁
	40*40mm，长6m/根，壁厚3.5mm
	根

	2219
	排烟罩
	620*620mm
	个

	2220
	交流接触器
	LC1 X32 C
	个

	2221
	盘管电机
	YSK370-4C8
	台

	2222
	氧气终端
	德式
	只

	2223
	空气终端
	德式
	只

	2224
	交流接触器
	GSC3(CJX4)-2501M7
	个

	2225
	外机风轮
	柜机
	套

	2226
	哈夫节
	dn100
	个

	2227
	不锈钢焊条
	5KG/包，直径2.5mm，长度300mm，电流45-80A。
	包

	2228
	法兰球阀
	DN25
	个

	2229
	交流接触器
	B37
	个

	2230
	热过载继电器
	T105DU
	个

	2231
	管道过滤器
	28-E1
	个

	2232
	自动门皮带
	6米/条、钢丝皮带
	条

	2233
	氯化钠工业细盐
	50kg/袋
	袋

	2234
	软连接
	DN125
	个

	2235
	交流接触器
	CJX2S-65
	只

	2236
	橡塑胶
	橡塑保温板快干型粘合剂，10kg/桶
	桶

	2237
	镀锌钢管
	DN80
	米

	2238
	回风口（带滤网）
	300*850mm 300*820mm
	个

	2239
	三极空开
	32A
	只

	2240
	PVC复合管
	φ150
	根

	2241
	DN40法兰球阀
	DN40
	个

	2242
	回风口过滤棉
	≥2mm*1.05m*50m/卷
	卷

	2243
	氩气表
	OBC-606B
	套

	2244
	空气滤清器芯
	39708466
	件

	2245
	空调显示板
	GRJ303-B
	块

	2246
	铜杆截止阀
	D40
	个

	2247
	管道过滤器
	28-E5
	个

	2248
	泵盖、机械密封
	dn235
	套

	2249
	法兰球阀
	DN40
	台

	2250
	铸铁管
	DN100
	米

	2251
	回风口（带滤网）
	300*1230mm
	个

	2252
	消防龙带
	Φ65mm,25米/根，13型高压水带
	根

	2253
	石棉橡胶垫子
	DN40
	箱

	2254
	铜浮球阀
	DN50
	套

	2255
	PVC复合管
	DN200
	根

	2256
	PVC复合管
	φ200
	根

	2257
	油滤芯
	MTP-95-559
	支

	2258
	净化风柜轴流风机
	W200m-2000²/0.25kw
	个

	2259
	5P空调四通阀
	适用5P空调
	个

	2260
	铜杆截止阀
	DN50
	个

	2261
	伯格空压机皮带
	586000903
	根

	2262
	美的空调主板
	KFR-32
	块

	2263
	橡塑保温板
	8m*1.5m*2mm，8m/卷
	卷

	2264
	真空泵单向阀
	DN65
	只

	2265
	管道自吸泵
	370W
	台

	2266
	角钢
	50*50mm,长6m/根，壁厚4.5mm
	根

	2267
	电机润滑脂
	599012720
	支

	2268
	正压调节器
	T0-220
	个

	2269
	油滤芯
	700376298（AK750）
	只

	2270
	橡胶板
	g4，高1m*长6m
	卷

	2271
	法兰涡轮蝶阀
	DN80
	个


第四部分  拟签订的合同文本
项目名称：

项目编号：

西安市人民医院（西安市第四医院）

服务合同（草案）

甲  方：西安市人民医院（西安市第四医院）

乙  方：

鉴证方：

中国  西安

服 务 合 同

甲方（采购人

乙方（中标人）： 

签证方：

鉴证方就甲方所需服务，按照政府采购程序组织公开招标，确定乙方为西安市人民医院（西安市第四医院）大差市院区后勤社会化动力外包服务（项目编号：政采-西安市-XXX）中标供应商。依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》以及招标文件、乙方投标文件正本、中标通知书，经甲、乙双方协商，鉴证方确认，达成如下合同条款。  

合同标的物内容及数量（以投标文件正本和澄清表〈函〉为准）

（一）合同最高执行总价

	序号
	名称
	数量
	合同最高执行总价

（元）

	1
	
	1项
	

	合同最高执行总价人民币：


二、服务内容：

大差市院区后勤社会化动力外包服务，服务内容包括：污水站运营、水、木、小型修缮、电、锅炉、净化系统、消防泵房、消防水箱管理运维、空调系统、深业空调设备、气体系统、呼叫系统、手术室非医疗设备及设施维保、司梯、绿化养护、中央运送、客服及一站式服务中心、专项服务（环保及环境化验检测、特种设备设施检验检测、化粪池及下水管网每年2次清掏冲洗含转移联单+有毒有害废物处置含转移联单+二次供水水箱每年2次清洗）等。各类服务需相互配合形成联动。乙方负责落实《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》（市场监管总局令第74号）。
三、服务期限：

（一）服务地点：西安市人民医院（西安市第四医院）大差市院区

（二）服务期：

（1）污水处理运营服务，自合同签订之日起到2026年11月6日止。

（2）其他动力运营服务，自2023年11月7日起到2026年11月6日止。

四、服务要求

1、服务费包含：后勤动力运维、电力系统、空调、气体等设施运维、中央运送、客服等相关费用、人员薪酬、各类相关保险、公积金、福利、人员食宿、制服、操作工具、操作证书审验、培训、值班登记等用具用品、税金等所有费用。

2、信息化平台由乙方自备。

3、信息系统免费开放接口同时需承担对接中产生的一切费用，服务期满后，如服务商变更，需向新服务商的信息系统免费进行数据迁移。

4、后勤运维物资：水、电、天然气费用由甲方负责，服务期内的水工、木工、电工、污水处理、小型修缮、锅炉系统、净化系统、空调系统、气体系统、手术室非医疗设备、安防系统、消防系统、监控系统、电梯等，所有维修、更换的材料、配件，由甲方负责采购（凡明确乙方负责的除外），乙方负责安装、维修、更换。

5、乙方自行负责所有动力设备维修、更换、安装所需要的各类维修工具，及所有设备检测、污水检测类相关的检测设备、试剂等，招标方不在提供以上任何物品。

6、锅炉系统，除必须持证上岗的司炉工外，需配置水质检验员一名（司炉工可兼职），按锅炉规范进行锅炉硬水、软水的水样检验、记录，每半年水样送检特种设备检测院检测，锅炉的压力表、安全阀等；其所需的检测工具（试剂、试纸、外检费用等）由乙方配备、承担。

7、锅炉系统所含的压力表、安全阀、罐体等需校验项目，按特种设备管理要求进行校验，校验费用由乙方承担。因未按期校验，由安监局或特种设备管理部门产生的罚单，由乙方承担。

8、锅炉系统按照相关规定时间进行内、外检及燃烧机等维护保养，费用由乙方负责。（大差市院区锅炉质保期截止2 025年10月9日，质保期内由原锅炉安装公司负责，自2025年10月10日并在本次合同期内由乙方负责。）

9、制冷机组的常规维护保养严格按照相关规范要求进行。主机系统、参数、控制电路等因乙方技术原因不能维保、维修的，乙方自行联系生产厂家进行维保、维修，所产生费用由乙方承担。

10、供气系统所含的制氧机、正负压所需校验的压力表、安全阀、罐体等校验项目，按特种设备管理要求进行校验，校验费用由乙方承担。因未按期校验，由安监局或特种设备管理部门产生的罚单，由乙方承担。

11、医院所涉及的压力容器、安全阀、特种设备等需定期校验、年审的设备，服务期内，甲方负责提供所需资料，乙方负责送检、校验、年审等费用。
五、合同价款

1、本合同总价已包括管理人员和服务人员的人工费（工资、社保、福利等）、节假日加班费、员工培训费、员工食宿费、办公经费、劳保及人身意外保险费、专项服务、企业利润，财务费用、管理费用和税金等一切费用。系固定不变价格，不受市场价格变化因素的影响。 

2、合同总价为       元整（小写：0.00元）。
六、款项结算

1、付款方式：无预付款，按季度对乙方进行《后勤社会化动力外包服务考核细则》（附件一）考核，每季度考核合格后，支付当季验收金额的100%，考核得分需大于等于90分以上为合格；平均得分大于等于80小于90扣除季度服务费的10％；平均得分大于等于70小于80扣除季度服务费的20％，以此类推；在甲方付款前，乙方应开具相应金额的发票，如乙方未及时开具相应金额发票，甲方有权延期付款，并不承担违约责任。

1.1、付费标准

1.1.1款项计算：季度服务费=季度内所对应各月份服务费之和-质量考核扣减。

1.1.2季度内所对应各月份后勤服务费=月应付服务费-月污水站容积数量扣减-月分项人数扣减

1.1.3月应付服务费=总成交金额/36

1.1.4月污水站容积数量扣减=月污水站应付服务费-月污水站实际服务费

1.1.4.1月污水站应付服务费=每立方米/天单价*当月天数*1050立方米

1.1.4.2月污水站实际服务费=每立方米/天单价*当月天数*实际服务容积。

1.1.5月分项人数扣减=月应付服务费*（月实际缺少的分项人数/月《人员配置总清单》最低配置人员数量）

1.1.6质量考核扣减=《后勤社会化服务考核标准（每季度考核）》进行扣减。

1.1.7以上金额单位元，所有金额保留小数点后两位四舍五入 

2、付款方式：

无预付款，无质量及服务问题，每季度据实支付。由于中标方原因未进行的专项服务，每缺少一项，扣除相应支付费用，同时扣除10万元/项，作为违约金。

3、支付方式：银行转账。

4、结算方式：验收合格后填写项目验收单（一式六份），发票按照验收金额直开甲方，乙方持服务合同、等额合规发票、项目验收合格单，与甲方结算。
七、双方的权利和义务：

（一）甲方的权利和义务

1、甲方保证提供给乙方的资料、信息内容合法，不侵犯第三方的合法权益。如因甲方原因致使乙方遭受第三方追诉的，甲方在过错范围内承担由此给乙方造成的损失，并承担违约责任。

2、由于乙方原因不能按合同约定履约，甲方有权扣留剩余款项，作为对甲方损失的赔偿。剩余款项已付或不足以赔偿甲方损失的，由乙方另行支付。乙方还须按合同总价的30%支付违约金。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方保证在本项目服务期内，不侵犯第三方的合法权益。如因乙方原因致使甲方遭受第三方追诉的，乙方应承担由此给甲方造成的全部损失，并承担违约责任。

2、乙方按照本合同约定，在履行的过程中，不允许利用甲方提供的相关资料和工作条件，进行与本项目无关的工作。如因乙方原因，致使甲方遭受经济及法律追诉的，由乙方完全承担。

3、乙方必须设置服务现场安全管理人员及专职安全员，杜绝违规服务，凡国家规定的工种乙方服务人员必须持证上岗。否则，由此造成的全部损失由乙方自行承担。

4、乙方必须对服务地域环境卫生、人员安全、生产安全、防火安全负全责。服务现场的各种活动须服从甲方相关部门的管理、监督，同时做好与其它人员的交叉作业及配合工作。

5、乙方必须加强对服务现场的安全监督、管理，对进入现场的易燃材料生产工具应指定专人管理，必要时派人驻守。对当日产生的易燃废料需当日清理出服务现场，堆放到甲方指定区域，当日应及时清理出院，消除安全隐患。

6、乙方服务人员要安全文明服务，不准赤脚或穿高跟鞋、拖鞋和裙子进入服务场地；服务场地禁止吸烟；高空作业时必须系安全带，佩戴安全帽，不得穿硬底鞋及带钉易打滑的鞋；不准违章指挥，违章作业及冒险作业；不准从高处往下抛投物料；不准酒后上岗。

7、乙方服务人员要严防火灾，不准在禁止烟火的地方动用明火；要文明服务，不得在服务现场戏耍和打架斗殴；要注意用电安全，电器开关要设箱加锁，不准乱拉乱接电线。

8、由于乙方在服务过程中组织管理不当违反安全规程、消防安全条例发生安全或火灾事故所造成的安全责任事故、经济损失及人身伤亡，乙方承担全部责任，甲方概不负责。在服务中如发生事故造成甲方财产损失、人身损害，乙方承担全部责任。

9、乙方服务所需材料需在甲方指定地点有序堆放，垃圾应24小时之内清理外运，严禁随意乱堆乱放，影响院内大环境及道路畅通。

10、乙方违反上述任意约定，均视为违约。甲方现场管理人员有权制止其行为并劝其离场，乙方应停工整顿且交付期不顺延（停工期间造成的损失由乙方自行承担）。每违反一次扣除合同最高执行总价的3%作为违约金，并承担由此造成的全部损失，累计超过3次的，视为乙方根本违约，甲方有权解除合同，合同自书面解除通知送达乙方之日解除，乙方除应赔偿由此给甲方造成的全部损失外，还应按照合同总价的30%承担违约金。

11、乙方负责员工的工资和五险一金，若发生劳动争议均由供应商自己解决，医院无任何连带关系和责任；乙方所雇用的人员基本工资不能低于西安市规定的最低工资标准，乙方必须承诺不能发生拖欠员工工资的问题，一经发现，医院有权解除合同。

八、质量保证

（一）乙方应提供详细的服务标准和服务承诺，服务标准应当符合国家、行业和地方相关服务标准。

（二）服务方案科学、可行，人员配置合理，全面满足要求。

（三）乙方提供的服务，若发生侵权而产生的一切后果，由乙方负责，甲方保留索赔权力。

（四）服务承诺内容。

1、所有人员居民身份证或有效证明；

2、所有人员在区级及以上医院体检合格的证明；

3、保证所有人员需身体健康，年龄18—60周岁。

九、特殊要求：

（一）因甲方为一所三级甲等医院，就诊患者较多，人员较为复杂，病员均为特殊群体，甲方要求在服务过程当中，始终以患者为第一，任何服务开展决不能影响患者正常就诊。

（二）无论服务大小、难易以及节假日与夜间服务，要求乙方积极组织服务力量正常服务，服从甲方工作安排。

（三）乙方对甲方突发公共卫生事件及各项应急预案应积极响应并派员配合及协助工作，不得拒绝推诿。

十、验收

（一）服务期满后，按照甲方标书和乙方投标文件及承诺的要求，乙方进行自检，自检合格后，准备验收文件，并书面通知甲方。

（二）甲方确认乙方的自检内容后，组织乙方（必要时请有关专家）进行服务验收。验收合格后，填写验收单（一式六份）作为对项目的最终认可。

（三）如验收不合格，乙方应负责整改或返修，直至甲方验收合格为至，且工期不顺延，由此产生的费用及造成的损失，乙方自行承担。若乙方交付项目验收不合格累计超过2次的，甲方有权选择解除合同，若合同解除，乙方应按照本协议违约责任第（二）款承担违约责任。若因乙方项目服务验收不合格导致乙方服务交付延期的，乙方仍应按本合同违约责任第（二）款承担违约责任。

（四）乙方向甲方提供维保服务过程中的所有资料,以便甲方日后管理和维护。

（五）验收依据

1、招标文件、投标文件、澄清表（函）；

2、本合同及附件文本；

3、国家相应的标准、规范。

十一、违约责任

（一）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（二）未按合同要求提供，质量不能满足技术要求的，甲方有权解除合同（合同自书面解除通知到达乙方之日起解除），乙方应按照合同总价的30%向甲方支付违约金；若违约金不足以弥补甲方所受损失，则甲方可以要求乙方赔偿解除合同的全部损失（包括但不限于律师费、重新采购产生的费用、合同未履行导致设备不能按规划交付使用可能产生的租赁费用及其它由此造成的甲方对第三方的违约损失）。同时甲方有权对乙方的违约行为报监管机构进行相应的处罚。

（三）服务期内，每推迟或未提供服务1天，扣合同最高执行总价的平均单价（合同总价/服务期=平均单价），并扣合同总价的 3‰作为违约金。累计超过10天的，视为乙方根本违约，甲方有权单方解除合同（合同自书面解除通知送达乙方之日起解除），乙方应按合同总价的 30%支付违约金。若违约金不足以弥补甲方损失，则乙方还应赔偿解除合同给甲方造成的全部损失（包括但不限于律师费、重新采购产生的费用、合同未履行导致项目不能按规划提供可能产生的服务费用）。
十二、保密条款

（一）乙方应遵守国家有关保密的法律法规和行业规定，并对甲方提供的资料负有保密义务。未经甲方同意，不得将承接政府服务项目获得的政府、公民个人等各种信息和资料提供给其他单位和个人。如发生以上情况，甲方有权索赔。

（二）甲方有义务保护乙方的知识产权，未经乙方同意，不得将乙方交付的具有知识产权性质的成果文件、资料向第三方转让或用于本合同以外的项目。如发生以上情况，乙方有权索赔，但甲方依据相关法定职责对外公开的除外。

（三）本条款为独立条款，本合同的无效、变更、解除和终止均不影响本条款的效力。

（四）双方拟定的其他条款。

十三、合同争议的解决

合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，无法协商或协商达不成一致时，双方均有权向甲方住所地人民法院提请诉讼。

十四、合同生效

合同一式九份，甲方六份、乙方两份、鉴证方一份、均具有同等法律效力。合同经甲方、乙方、鉴证方签字盖章后生效，合同执行完毕后，自动终止。 

十五、其他事项

（一）鉴证方对合同进行确认。

（二）西安市财政局政府采购管理处在合同的履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

（三）招标文件、投标文件、澄清表（函）、中标通知书、合同附件均成为合同不可分割的部分。

（四）合同未尽事宜，由甲、乙双方协商并经鉴证方确认后签订政府采购补充合同，与原合同具有同等法律效力。

后附：

附件一《后勤社会化动力外包服务考核细则》（7项）（包括但不限于细则内容）

附件二：《西安市人民医院（西安市第四医院）设备维护细则》（包括但不限于细则内容）

附件三：《污水处理站运营托管细则》（包括但不限于细则内容）
（以下无正文）

甲  方（法人公章）                  乙  方（法人公章）

单位名称：                          单位名称:

地  址：                            地  址：

法定代表人：（签章）                 法定代表人：（签章） 

        开户银行:

                                    账   号：

签订日期： 年  月  日               签订日期： 年  月  日

鉴证方（业务专用章）

单位名称：

地  址：

法定代表人：（盖章）

签订日期：  年  月  日
附件一：《后勤社会化动力外包服务考核细则》（7项）（包括但不限于细则内容）

	1、绿化养护考核（满分100分）

	类别
	要     求
	满分
	得分

	乔灌木
	保持植物生长特性的树形，生长旺盛，枝叶健壮，无枯死。
	25
	　

	
	病虫危害率不超过8%，单株受害率不超过8%
	
	

	
	无违背生长特性以外的枯枝、黄叶片
	
	

	
	当年生枝条开花的乔木越冬重剪，保留部分主侧枝
	
	

	
	受外力影响歪倒乔木在外力结束2天内扶正
	
	

	绿篱地及花丛
	多种植物成片种植的轮廓线整齐、有层次
	25
	　

	
	目视无枯枝枯叶，无黄土向天，无杂草,超长20CM即修剪
	
	

	
	纯花坛无残花，无杂草；超长20CM即修剪
	
	

	
	尚未郁闭的花坛，土壤疏松，无杂草
	
	

	
	重要部位草边切除整齐，杂草不入花丛
	
	

	草坪
	生长旺盛，叶色浓绿，总体平整
	20
	　

	
	总体高度在4CM以下，重要部位草边切除整齐
	
	

	总体
	无缺水，无黄土裸露
	30
	　

	
	绿化带无垃圾、无石块
	
	

	
	绿化垃圾不隔夜存放工作现场
	
	

	
	架空层绿化带种植的植物满足生长的需求
	
	

	
	树冠、阴凉处无黄土裸露，种植的植物满足生长需求
	
	

	
	生长期覆盖率达90%以上
	
	

	总得分
	100
	　


	2、工程部考核（满分100分）

	项目
	要   求
	满分
	得分

	基础要求
	1、维修人员统一着装，并且须整洁，统一佩戴工号牌，维修作业时佩戴安全帽，维修时礼貌用语、服务周到
	5
	

	
	2、维修及时率98%，常规10分钟内到场维修（特殊原因除外），紧急时应马上修复，常规2小时内修复
	5
	

	
	3、报修记录登记完整，报修单经报修科室负责人签字确认，有定期回访记录
	5
	

	
	4、日常维修（家具、灯具、开关、水电路、办公设备等）在接到报修后10分钟到达现场。特殊情况与相关科室联系并做好记录。定期对全院玻璃幕墙及玻璃门窗等进行巡检，对超出维修范围的问题要及时上报并作好记录。突发性事件造成的紧急维修工作包含在维修服务范围内。
	5
	

	
	5、配合医院完成上级各项检查任务和各项应急工作，保证机房、设备等运行符合检查要求。
	5
	

	
	6、确保在岗人数和服务时间，班次及人数不得随意更改，不得影响医院正常工作
	5
	

	
	7、公司员工对各项规章制度及设备操作规程的执行程度，是否完全遵照执行
	5
	

	
	8、建立完善的规章制度和岗位职责、操作流程、应急预案；有健全的设施设备运行维护标准化管理体系、质量管理评定体系。
	5
	

	
	9、建立备品备件台帐，备品备件摆放整齐，定期检查，不变质、变形，保证随时提供设备维修； 
	5
	

	
	10、各系统主要关键设备、末端设备、管道及阀门等标识清楚，标牌粘贴、悬挂整齐干净。
	5
	

	变配电站
	1、高压配电柜、低压配电柜、变压器及其所有供电线路和应急发电设备等配电设施的日常操作、巡视、维护、保养、运行检查、故障排除及安全工作到位，并做好相关记录。
	5
	

	
	2、高配值班每1小时巡视1次设备设施，并记录一次主要仪表参数，严格外来人员入内登记及交接班制度；每半年组织运行值班人员做一次应急操作演练，并做好相关记录。
	5
	

	制冷机房
	1、所有中央空调冷水机组、冷却塔、组合式空调机组、空调末端设备、空调水泵、热交换机组、洁净净化设备、风冷热泵机组、中央空调变冷媒系统、分体式空调、通风设备、制冷设备及其相关设备的日常操作、巡视、维护、保养、运行检查、故障排除及安全工作到位，并做好相关记录。
	5
	

	
	2、冷冻机房24小时值班，常规每1小时记录1次中央空调主机等设备设施主要仪表参数，并做好相关记录。
	5
	

	锅炉房
	1、锅炉房内设备设施的日常操作、巡视、维护、保养、运行检查、故障排除及安全工作到位，并做好相关记录。在运行期间，每1小时巡视1次设备设施，并记录一次主要仪表参数，每半年组织运行值班人员做一次应急操作演练，并做好相关记录。
	5
	

	二次供水
	1、24小时巡视检查。对二次供水机房设备进行必要的保养：确保设备本体卫生、安全正常运行；配合设备厂家完成设备故障处理；由项目经理统一安排人员负责巡查。
	5
	

	新风系统
	1、24小时巡视检查。对新风机组进行必要的保养：确保设备本体卫生、安全正常运行配合设备厂家完成设备故障处理。
	5
	

	氧气站
	1、做好供氧系统设备及终端设施的日常操作、巡视、维护、保养、运行检查、故障排除及安全工作到位，并做好相关记录；瓶装气体及时供应。
	5
	

	
	2、根据实际情况做好气体设备保养，气体存量计划及时落实、汇总上报，及时做好压力容器的附件送检测工作。
	5
	

	照明系统
	1、24小时巡视检查，负责机电设备、设施的各项维修、保养工作，并做好记录。期清洁所管设备、设施和设备房；负责对设备、设施进行全面巡视、检查，发现问题及时处理。
	5
	

	总得分
	100
	


	3、司梯考核（满分100分）

	项目
	要   求
	满分
	得分

	司梯服务
	1.做好全院重点区域电梯的出入管理，保证医用电梯的畅通无阻。
	10
	　

	
	2.做好医用、客用电梯的分流工作，提高运输效率，保证医疗运送顺利开展。
	10
	　

	
	3. 遇到紧急情况，如电梯故障出现关人事件，能够及时疏散梯内人员、设置警示牌、等待专业人员维修协。
	10
	　

	
	4、负责专用梯的驾乘，包括医院大型活动（会议、培训、检查、参观等）的特殊电梯需求服务。
	10
	　

	
	5、配备电梯安全员，负责协助电梯困人施救，如电梯故障出现关人事件，疏散梯内人员、设置警示牌、等待专业人员维修协助电梯日常检查与维护保养人员对电梯进行检查和维护。
	10
	　

	
	6、注意服务人员仪容仪表的培训，按要求保持站姿标准，不倚不靠，精神饱满，保持微笑。
	10
	　

	
	7、按规定着装，统一鞋袜，整齐、整洁、着装无褶皱。
	10
	　

	
	8、不迟到、不早退，忠于职守，并做好签到、签离。
	10
	　

	
	9、按时交接班并认真填写交接班记录表，严禁脱岗、串岗、空岗。
	10
	　

	
	10、妥善处理当班期间应急问题。
	10
	　

	总得分
	100
	　


	4、中央运送考核（满分100分）

	项目
	要   求
	满分
	得分

	中央运送服务
	1、按时运送各类物资；准确登记、签收；无迟送、漏送、错送、损坏、丢失。
	10
	　

	
	2、服从总务科工作安排，及时将各类物资准确运送至各相应科室。
	10
	　

	
	3、运送过程中轻拿轻放，无物资损坏或丢失现象。
	10
	　

	
	4、运送过程中能够礼让行人，语言规范，服务热情。
	10
	　

	
	5、运送人员服装整齐，佩戴明显标识，操作规范。
	10
	　

	
	6、运送过程中，行走路线规范，运送车辆规范操作，无碰撞物体、无碰撞行人现象发生。
	10
	　

	
	7、物品运送前需核对物品名称、规格、数量、完好程度等并进行登记，对易碎物品或液体应做好防护。
	10
	　

	
	8、供应室无菌物品和污染物品运送车辆应严格区分，专车专用并密闭运输。
	10
	　

	
	9、运送无菌物品须核对科室、名称、数量、干燥情况、消毒日期、有效期等；运送过程中确保物品完好，无菌物品不被污染，如疑被污染应重新行灭菌处理；按规定时间将物品及时准确送至相应病区，并与病区护士交接签字。
	10
	　

	
	10、对检测或维修物品应按规定时间及时取回 (精密医疗器械或大型医疗仪器除外)。
	10
	　

	总得分
	100
	　


	5、客服及一站式服务中心考核（满分100分）

	项目
	要   求
	满分
	得分

	客户服务、一站式服务中心
	1、按规定着装，统一鞋袜，统一佩戴工牌，精神饱满，保持微笑，按规定束发，按要求保持站姿标准，不倚不靠。
	10
	　

	
	2、对流程中的派单任务进行实施监控跟催，发现问题能够及时通知相关负责人。
	10
	　

	
	3、熟悉区域物业构成及各科室的基本情况，实时监控工作人员分布情况，合理分析人力资源使用情况，为合理的工作安排提供数据及建议。
	10
	　

	
	4、做好部门文件撰写、整理发放等工作。
	10
	　

	
	5、按要求及时做好会议室鲜花、会议用品的布置，保持会议室洁净、设施、设备正常并随时可用。
	10
	　

	
	6、做好迎宾和礼仪、颁奖、迎宾等各项工作。
	10
	　

	
	7、做好咨询、轻微投诉的接待、处理工作（清洁、绿化、治安、维修、接待、满意度调查等），对处理情况及时跟进；对未处理问题，应查明原因，报主管领导审批。
	10
	　

	
	8、每日不定时对所辖区域进行巡查至少2次，并及时对发现问题做好记录，反馈相关人员进行整改。
	10
	　

	
	9、定期走访客户和发放《客户满意度调查表》，征询意见及建议。
	10
	　

	
	10、熟悉区域物业构成及各科室的基本情况，能准确解答客户的各种提问和要求。
	10
	　

	总得分
	
	


	6、污水处理站员工考核表 

	被考核者                      考核者
	年    月

	序号
	考核指标(KPI)
	满分
	指标定义/说明
	考核标准/计算办法
	完成情况/考核记录
	评分

	1
	出水质量
	40
	确保出水水质应符合排放标准（出水pH值、颜色、浑浊度、COD、氨氮等）。
	达不到标准，一次扣5分；扣完为止。
	
	

	2
	药品配制及时性和正确性
	15
	药品配置合理参照技术规范，及时补充药剂保证污水处理正常运行。
	未及时处理或处理不当，一次扣5分，扣完为止。
	
	

	3
	设备运行保障
	10
	不定时巡查设备运行状态，保证污水处理系统正常运行，及时发现问题解决问题。
	未及时发现设备故障扣5分，因工作疏忽、失责或违规作业等造成设备故障的，此项考核归零。
	
	

	4
	交接班工作       和维修保养等记录
	10
	按公司规定和要求做好交接班工作、交接班记录和维修保养等记录。
	未按规定和要求做好交接班工作和相关记录者，每次扣5分，扣完为止。
	
	

	5
	临时工作
	5
	及时、准确完成上级领导交办的临时工作
	未按时间和要求完成，每项扣5分，扣完为止。
	
	

	6
	综合要求
	20
	1.不按污水处理工艺规程进行操作
	出现1次扣5分
	
	

	
	
	
	2.药剂使用数目不清，无出入库、用药记录
	出现1次扣5分
	
	

	
	
	
	3.对本岗位的设备及运行情况不按时巡查
	出现1次扣5分
	
	

	
	
	
	4.因自身工作疏忽造成车间无法及时排放污水影响生产
	出现1次扣5分
	
	

	7
	其它指标
	—
	本项不计权重，在考核总分中直接扣减。指公司制度、流程及操作规程执行情况、内部客户满意度、工作差错等。
	违反制度、流程、规程等的一次扣3-10分；被他人有效投诉一次扣5分；一般工作差错视情况扣除1-5分。
	
	

	总得分
	


7、考核与扣罚：
1、采购方每月依据《西安市人民医院（西安市第四医院）保洁工作考核标准》，每份考核表平均得分需达到90分以上，平均得分80-90扣除当月费用10％，平均得分70-80扣除当月费用20％，以此类推。 

2、人员存在盗卖医疗废弃物现象，发现1次扣除当月费用10%；

3、人员存在盗窃行为，出现1次扣除当月费用1%； 

4、人员存在倒卖挂号票、带人看病、带人插队等现象，发现一次扣除当月费用1000元； 

5、人员不得在院内任何区域吸烟，发现一次扣除当月费用500元；

6、公司项目经理、主管等管理层人员存在迟到，早退缺岗等现象，发现一次将扣除当月费用200元；

7、人员工作期间不得扎堆聊、乱堆乱放工具、可回收物、个人物品等，发现一次扣除当月费用200元； 

8、采购人对所有服务人员进行出勤考核，未出勤按每人每天200元服务费扣除；

9、由于中标服务商管理不当造成的各类投诉（包括12345市政热线、上级部门、患者等）给采购人声誉带来不良影响，出现1次扣除当月费用500元。

附件二：《西安市人民医院（西安市第四医院）设备维护细则》（包括但不限于细则内容）

	一、净化设备

	严格按照国家关于层流洁净手术室设备规范要求进行维护保养，按照院方提供的巡检记录表进行定时维护巡检，可在此基础上进行增补，下表为要求维护项目，未明确表述的按照国家有关规范进行维保维修。

	周期
	自检、维护内容
	要求

	1天
	新风机检查，保持过滤网及机组内部干净
	

	1天
	开机后检查仪器仪表、记录机组运行情况
	压差计、加湿器、情报面盘、气源装置等。

	1天
	空调机房环境卫生清理
	

	1周
	巡检全院使用净化系统的部门。
	检测控制系统、净化设备、自动门等

	1周
	新风机组粗效过滤网清洗（进风口、回风口）
	采用与水混合后用高压枪喷洒消毒方法（首选季铵盐类消毒剂，其次考虑84消毒液）

	1周
	电气设备安全检查、更换
	检查是否有短路，电压是否符合要求，是否有缺相；测试各支路电流是否有异常；各配电柜（盘）或线路端子是否有松动；各接地电阻是否符合要求；各电器组件的良好性能等

	1周
	机组加湿系统检查、保养；过滤器清洗等（使用期间）；保养加湿电极
	首选季铵盐类消毒剂，采用擦洗或喷雾消毒方法

	1周
	机组除湿器检查，保证制冷剂压力正常（使用期间）
	

	1周
	机组设备内紫外线灭菌灯表面擦洗，损坏的及时更换
	用75%-80%乙醇棉球擦洗，灯管表面有灰尘、油垢时，应及时擦洗

	2周
	洁净室内回风过滤网清洗
	在清洗、更换过程中，若有破损或透过性差等需及时更换

	2周
	供水盘管上过滤器的检查、清洗
	

	1月
	高效送风口送风罩检查清洁（每半年拆卸防护罩清洗一次）
	用季铵盐类消毒剂进行擦洗

	1月
	机组初效过滤器清洗(雾霾天气较重时提前更换）
	采用与水混合后用高压枪喷洒消毒方法（首选季铵盐类消毒剂，其次考虑84消毒液）

	3月
	机组初中效过滤器更换
	医院自采，供应商负责更换　

	3月
	检查机组的密封情况
	视实际情形更换密封胶或重新涂抹硅胶密封层

	3月
	检查轴承有无磨损及润滑油泄漏现象，视情况给风机电机轴承加润滑油
	

	3月
	检查轴承锁定螺栓及其它螺栓的松紧度
	

	3月
	检查皮带张力，破损皮带及时更换
	

	6月
	检查机壳有无破裂及腐蚀现象，如有，应清理并油漆
	

	1年
	亚高效过滤器更换
	医院自采，供应商负责更换　

	1年
	机器人清洗风道
	保留影像记录并存档

	根据医院要求
	高效过滤器更换
	医院自采，供应商负责更换　

	2年
	换热器及水管内水垢清除
	高压水冲洗或化学方法清洗（冬季制热使用时，水温应低于65℃）对于冷凝水的清洗，加入含氯消毒剂作用一定时间后排放

	二、中央空调系统

	1.中央空调机房

	（1）中央空调机房内采取24小时值守，值班人员正常不得少于2人，负责巡检机房内所有设备的正常运行监护和巡检表记录，严禁外人入内。每半小时巡检一次，每小时记录一次设备运行情况。

	（2）机房内环境整洁，资料存放整齐有序，所有设备运行正常，严禁跑冒滴漏现象，所有管道、阀门、连接部分无锈蚀，阀门均做防锈处理，电磁阀和电动阀均能正常工作。

	（3）每个季度对配电柜内元器件进行紧固检查，及时更换存在安全隐患的元器件，保证所有配电柜均能正常工作，仪表、按钮、转换开关、指示灯等均能正常工作。

	2.冷却塔

	（1）冷却塔每年清洗不得少于两次，定期清洗应当首先将冷却水排空，然后对塔内壁进行彻底清洗并消毒，首选含氯消毒剂，做到表面无污物。

	（2）使用期间，布水均匀，积水盘无漏水现象，风机运转正常，无抖动异响，浮球阀开关灵敏，布水装置、各管道的连接部分、阀门无漏水，无明显的漂水现象。

	（3）停用期间，定期清理积水盘内异物，管道、阀门、连接处做防锈处理，并涂抹黄油。

	3.风机盘管的运行管理；

	（1）每天巡查所管辖区域风机盘管，并重点巡查院方指定重点科室，形成记录并存档。

	（2）风口处和周围干净整洁，外观无破损，飘带整齐美观。

	（3）空气过滤网一个月清洁一次，应先有含有洗涤剂的溶液浸泡，然后再用水加压冲洗。

	（4）风机盘管的积水盘要求一年清洗一次，清洁方式先用消毒水刷洗一遍，再用水来冲洗。

	（5）盘管内部的清洁一年一次，用低压喷壶向盘管表面先喷洒一遍含有洗涤剂的液体，然后再喷洒一至两遍清水进行清洁。

	（6）风机叶轮清洁时采用强力吸尘器吸取污物，一年清洁一次，或一个空调季节清洁一次。

	（7）不定期检查风机盘管铜阀、电磁阀、开关，及时更换存在安全隐患的阀门，尽可能避免因为管道阀门爆裂所造成的医疗设备损毁，一经发现将严格追责。

	（8）供应商驻场后，及时对院方风机盘管进行检查更换配件。

	4.集中通风系统

	（1）新风机组的运行可正常实现远程监控，强电配电箱和弱点控制箱标识明确，柜内元器件均能正常工作，其他维护参照净化机组维护内容。

	（2）保证通风管道保温层、表面防潮层及保护层无破损和脱落；保证法兰接头和风机及风柜等与风管的软接头及风阀转轴处密封；定期通过送（回）风口用吸尘器清除管道内部的积尘；保温管道有风阀手柄的部分要保证不结露。

	（3）风阀：保证各种阀门能根据运行调节的要求，变动灵活，定位准确、稳固；关则严实，开则到位；阀板或叶片与阀体无碰撞，不会卡死；拉杆或手柄的转轴与风管结合处应严密不漏风；电动调节阀的调节范围和指示角度应与阀门开度一致；

	（4）支撑构件：在日常的巡视中要防止出现断裂、变形、松动、脱落和锈蚀等故障；

	（5）新风机组每次换季期间，应紧固所有的盘管法兰的螺丝和螺母，清洗蒸汽加湿器和管道的过滤器，机组内的过滤器应每三个月先用含氯消毒剂浸泡，之后再用清水清洗；

	（6）每半月清洗一次中央空调新风机过滤网（板式），如有破损，及时更换

	（7）每月清洗一次中央空调新风机过滤网（袋式），如有破损，及时更换

	（8）每月清洗一次回风过滤网。

	5.制冷机组

	制冷机组的维护保养严格按照制冷机组维护保养规范要求进行。

	三、供气系统维保内容

	1、每2小时1次：巡检制氧、正负压设备并观察记录机器运行状况并记录氧气浓度。

	2、每天1次：清扫制氧机房卫生、清扫正、负压机房卫生，清洁正压机进风过滤网，排放氧气储气罐、正压罐积水，更换负压润滑水。

	3、每周一次：更换正、负压润滑水并切换工作机组，并检测软化水质；检测制氧机电磁阀、调节阀、排气开关；检测汇流排，保证其能实施自动切换；检查、更换空压机空气滤芯；瓶装气体巡检。

	4、根据科室需求，及时配送各种医用气体。

	5、根据特种设备检测要求按时检测压力容器，并取得主管部门的合格证。

	A、供氧系统

	1.定期检查控制器、电器件、氧分析仪是否正常，及时修理或更换。

	2.空压机，空气纯化干燥机、制氧主机、过滤器、氧压机等应按说明书定期维护。

	3.定期检查分子筛制氧机上的截止阀、电磁阀、单向阀、调压阀及自动压紧系统。

	4.定期检查容器、仪表、压缩机、管道、阀门及过滤器等系统元件。

	5.定期检查自动压紧填充装置进气管路中的止回阀的功能。

	6.每日清洁正压机进风过滤网。

	7.每周检查、更换空压机空气滤芯。

	8.每月清洁冷干机散热器。

	9.定期更换各级过滤器和滤芯。

	10.每半年校检一次压力表；每年校检一次安全阀。

	11.每周检查汇流排、杜瓦罐，确保正常工作。

	B、正压系统

	1.每日清洁空压机进风过滤网。

	2.每日检查正压罐并进行排放积水。

	3.每半年校检一次压力表；每年校检一次安全阀。

	4.每周检查、更换空压机空气滤芯

	C、负压系统

	1.每日检查负压真空泵润滑水是否浑浊，每日两次更换润滑水。

	2.每日排放负压罐内积水。

	3.定期检查仪表工作状况。

	4.定期检查管道气密性，发现泄漏或胶管老化及时更换修复。

	四、呼叫系统和设备带维保内容

	1、外观检查:外观检查首先检查仪器各按钮、开关、接头插座有无松动及错位,插头插座的接触有无氧化、生锈或接触不良,电源线有无老化,散?热排风是否正常,各种接地的连接和管道的连接是否良好。

	2、清洁保养:是对仪器表面与内部电气部分、机械部分进行清洁,包括清?洗过滤网及有关管道,对仪器有关插头插座进行清洁,防止接触不良,对重要的机械部分进行加油润滑。

	3、更换易损件:对已达到使用寿命及性能下降,不合要求的元器件或使用?说明中规定的要求定期更换的配件要进行及时地更换,预防可能发生的故障扩大或造成整机故障,排除设备明显的和潜在的各种故障。

	4、每两周一次呼叫系统以及设备带巡检。

	五、分体空调（包含挂机、柜机、风管机、吸顶机、多联机、精密空调等）维保内容

	1、负责医院全部空调的保养、检查、检测、维修。

	2、清洁剂清洗空调的室内外机、蒸发器、外机风轮，每年两次，分别于供冷、供暖季前一个月清洗完毕。多联机空调清洗每季度一次。

	3、空调室内机过滤网每月清洗一次，如遇空调使用高峰期（6-9月），根据科室需要，每月清洗2次。

	4、根据空调的运行情况，每月检查、检测空调的各项运行参数，做好监督记录。

	5、如遇夏季空调使用高峰期，须派驻2名专业工程师在医院随时处理空调故障。

	六、物流系统维保内容

	1、每天一次巡检物流主机；

	2、每月两次巡检物流系统（主机，各基站点）。

	七、独立冷热源系统维保内容

	每天1次巡检独立冷热源系统。

	八、冰箱、冰柜等维保内容

	及时排除医院冰箱、冰柜故障

	九、所有设备

	每月1次安全大检查，发现问题及时处理。

	十、绿化养护

	1、乔灌木生长期覆盖率90%以上。

2、病虫危害率不超过8%，及时修剪、喷药、除虫。

3、草坪总体高度在4CM以下，重要部位草边整齐。

4、无缺水，无黄土裸露。


附件三：《污水处理站运营托管细则》（包括但不限于细则内容）

	序号
	主要服务名称
	单位
	数量
	备注

	1
	人工费用
	人
	
	污水站站长及运营人员最低配置≥4名，在400立方米/天的基础上，每增加200立方米/天，人员增加1人，累计不足整200的均舍去。

	2
	药剂费用
	批
	1
	盐酸、氯酸钠、次氯酸钠等药剂

	3
	水质分析化验、大肠杆菌检测
	批
	1
	a.水质分析化验：余氯、pH ，1次/12小时。OD、氨氮，1次/天。

b.大肠杆菌检测：1次/周，达到排放要求。

c. 所有检测报告应由具有CMA认证的检测单位检测提供水质报告。并提供原始采样、检测纸质版在数据资料并加盖公章。

	4
	环保检测
	次
	12
	要求每月检测 1次有CMA认证的检测单位提供环保部门认可的真实、有效的检测报告。检测项目至少包含：化学需氧量、余氯、悬浮物、粪大肠菌群、氨氮。

	5
	每年化粪池清掏、污水管道冲洗
	次
	2
	每年化粪池清掏2次、总务科楼下至污水站2次，需提供相关规定资质手续及“转移联单”

	6
	设备维修、更换、保养费
	批
	1
	泵、风机、电机、二氧化氯发生器等设备的维修、更换、保养

	7
	污水站易耗品及劳保用品采购费用
	批
	1
	一次性手套、口罩、量筒、烧杯、医用垃圾袋、防毒面具、防腐蚀防护服等

	8
	固体、液体危废处理
	批
	1
	固体危废处理（需标注成分、废物代码、重量/年）、液体危废处置（包含化学性废液，需标注成分、废物代码、重量/年，不包含有剧毒、生化、爆炸、致癌及放射性等危险成分），并具有合法手续。

合同期内所产生的所有固体、液体危废（含现已存的约2500公斤），要求供应商在危废暂存间存储量达到1000公斤时进行一次转运及处置，合同终止时需清空。处置费用由供应商负责，并提供相关规定资质手续及“转移联单”。

	9
	环境检测
	批
	1
	25项检测并申报


第五部分  投标文件格式

政府采购项目

采购项目编号：
西安市人民医院（西安市第四医院）后勤社会化动力外包服务
投 标 文 件

                 投 标 人：                   

时    间：                   
目录
第一部分 投标函

第二部分 开标一览表（报价表）

分项报价表

第三部分 投标方案

第四部分 投标供应商承诺书

第五部分 投标供应商企业关系关联承诺书

第六部分 资格证明文件

第七部分 其他资料

第一部分  投标函

永明项目管理有限公司：
我单位收到贵公司西安市人民医院（西安市第四医院）后勤社会化动力外包服务招标文件，经详细研究，我们决定参加本次招标活动并投标。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。
1、愿意按照招标文件中的一切要求，提供服务，完成合同的责任和义务。
2、按招标文件的规定，我公司的投标报价为：人民币（大写）：      （¥：     元）。
3、我方提交的电子投标文件一份。
4、已详细阅读了招标文件，完全理解并放弃提出含糊不清或易形成歧义的表述和资料。
5、开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。
6、同意向贵方提供可能要求的，与本次投标有关的任何证据或资料。我们完全理解最低投标报价不作为中标的唯一条件，且尊重评标委员会的评标结论和定标结果。
7、我方的投标文件在开标后有效期为    个日历天，若我方中标，投标文件有效期延长至合同执行完毕。
8、有关于本项目的函电，请按下列地址联系。
投标供应商全称（印章）：
地    址：__________________________________________

开户银行：__________________________________________

帐    号：__________________________________________

电    话：__________________________________________

法定代表人（签字或盖章）：____________  _______________  

                 _____年_____月_____日

第二部分  开标一览表（报价表）

                                                          单位：元 

	报价内容
投标单位
	服务期限
	投标报价

	
	
	

	总计：

人民币大写：                  ￥：      元

	备注：表内报价内容以元为单位，可精确到小数点后两位。


投标供应商                       法定代表人

（公章）：                     （签字或盖章）：

                                年       月      日

分项报价表

                                                   第  页，共  页
	序号
	名称
	报价说明
	数量
	单价
	小计
	服务期

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


备注：由于新污水处理站未建设完成，新旧污水站外包服务按照立方米/天单价采购，据实结算。此单价必须在此表中进行报价，单价最高限价2.26元/天/m3，超过此单价的投标按无效标处理。
供应商                           法定代表人或授权代表

        （公章）：                           （签字或盖章）：
第三部分  投标方案

一、服务条款响应（暗标评审部分）
特别提醒：不得违反招标文件第二章“七、评审方法和程序”中“（二）评标形式”暗标盲评部分的响应要求，否则，投标视为无效文件

（一）服务响应偏离表（*号项为必须满足项，一项不满足视为无效响应）
	序号
	名称
	招标文件

要求数据
	投标文件

实际数据
	响应

说明
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：1、本表只填写投标文件中与招标文件“第三部分 采购内容及要求”中第一部分：项目内容要求有负偏离的内容，如果没有负偏离可一句话概括或不填写此表。

2、供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进处罚。
（二）整体服务方案
（三）后勤服务方案

（四）配电设备设施服务方案

（五）污水站运维服务方案

（六）中央运送服务方案

（七）客服及一体式服务中心服务方案
（八）服务承诺及合理化建议

（九）管理制度方案

（十）档案管理方案

（十一）应急管理方案

二、商务条款响应
（一）商务响应偏离表
	序号
	名称
	招标文件

要求数据
	投标文件

实际数据
	响应

说明
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：1、本表只填写投标文件中与招标文件“第三部分 采购内容及要求”中第二部分：商务要求有负偏离的内容，如果没有负偏离可一句话概括或不填写此表。

2、供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进处罚。
（二）项目团队方案
（三）设备投入方案
（四）类似业绩

（五）体系认证

三、合同条款偏离表

	序号
	名称
	招标文件

要求数据
	投标文件

实际数据
	响应

说明
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：1、本表只填写投标文件中与招标文件“第四部分 拟签订的合同文本”要求中有负偏离的内容，如果没有负偏离可一句话概括或不填写此表。

2、供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进处罚。
供应商                        法定代表人或授权代表

（公章）：                       （签字或盖章）：

第四部分  投标供应商承诺书
永明项目管理有限公司：
    作为参加贵单位组织的西安市人民医院（西安市第四医院）后勤社会化动力外包服务的投标供应商，本公司郑重承诺：

    1、在参加本项目投标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

    2、近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为    次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

3、参加本次投标提交的所有证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

4、我公司承诺为非联合体投标。
投标供应商                    法定代表人或授权代表

（公章）：                     （签字或盖章）：

                                  年    月    日
第五部分  投标供应商企业关系关联承诺书

永明项目管理有限公司：

    作为参加贵单位组织的                       的投标供应商，本公司郑重承诺：

1、我单位在本项目投标中，不存在与其它投标供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系。

2、管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：                 。

我单位的上级管理单位有              。

3、股权关系说明：

我单位控股的单位有           。

我单位被              单位控股。

4、我单位没有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

投标供应商                    法定代表人或授权代表

（公章）：                      （签字或盖章）：

                                  年    月    日
第六部分  资格证明文件

1、投标供应商资格要求：

1-1、投标供应商须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的基本资格条件：

1-1-1、具有统一社会信用代码的营业执照；

1-1-2、供应商提供2022年度完整的财务审计报告或由供应商基本户开户银行近三个月内出具的资信证明（须提供基本户开户许可证或基本户开户信息）或供应商提供在投标截止时间前三个月内由信用担保机构出具的投标担保函；

1-1-3、社保的缴费证明材料（供应商提供2023年以来任意1个月的社保缴纳证明，其他组织形式供应商（如个体工商户、合作社、自然人等）可提供法人或负责人个人2023年以来任意1个月的社保资金缴纳证明材料）；

1-1-4、纳税的缴费证明材料（供应商提供2023年以来任意1个月的纳税缴纳证明，免税企业提供税务机关出具相关的有效证明材料）；
1-1-5、投标供应商参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（投标供应商自行出具书面声明即可）；

1-1-6、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（投标供应商自行出具承诺书即可）；
1-2、法定代表人或被授权人参加（法定代表人参加的，须提供本人身份证复印件；法定代表人授权他人参加的，须提供法定代表人委托授权书复印件，并出示法定代表人和被授权代表的身份证复印件）；
1-3、采购代理机构通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等查询相关主体信用记录；对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购代理机构将拒绝其参与政府采购活动。
1-4、本次招标项目不接受联合体投标（由供应商自行出具非联合体投标承诺书）；
以上为投标供应商资格要求，各投标供应商在投标时须按要求在投标文件中提供复印件，开标后由采购工作人员或采购人代表组成的资审小组进行资格审查，无效或缺项将被视为无效投标。
法定代表人授权书
永明项目管理有限公司：
注册于（工商行政管理局名称）之（投标供应商全称）法人代表（姓名、职务）授权（授权代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的招标及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。
附：授权代表姓名：          性别：    年龄：        

职    务：             身份证号码：             
通讯地址：                                      

邮政编码：                                      

电    话：                     电传：           

法定代表人及授权代表身份证复印件
	法定代表人身份证复印件
	授权代表身份证复印件


投标供应商                          法定代表人

    （公章）：                        （签字或盖章）：

本授权有效期：    年    月   日至     年   月   日

（授权有效期不得短于投标文件有效期）
第七部分  其他资料
附件一
中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加永明项目管理有限公司的（项目名称、项目编号）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   
万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为
   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）： 
日   期：
1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
注：属于本项目采购所属行业（租赁和商务服务业），且符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函。
附件二
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单位的（项目名称、项目编号）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖章）：                  
日  期：                           
注：符合残疾人福利性单位标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函。
附件三

拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

一、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

二、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

三、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质证明文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

四、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

五、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

六、不在提供货物和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

七、不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

八、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

九、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。                                    

供应商名称（公章）：                                           

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                 
日期：                  

