政府采购项目

项目编号：2023-HZZB-033

西安市第三医院消毒供应中心

蒸汽改造项目

竞争性磋商文件

采   购   人：        西安市第三医院

采购代理机构：   衡正国际工程咨询有限公司

日        期：        2023年09月

目  录

第一部分   竞争性磋商公告	2

第二部分   竞争性磋商须知	6

第三部分   采购内容及要求	29

第四部分   合同主要条款及格式	29

第五部分  磋商响应文件格式	51

# 第一部分   竞争性磋商公告

项目概况

西安市第三医院消毒供应中心蒸汽改造项目的潜在供应商可在陕西省西安市雁塔区科技西路绿地博海大厦1601室获取采购文件，并于2023年09月27日09时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况：

项目编号：2023-HZZB-033

项目名称：西安市第三医院消毒供应中心蒸汽改造项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：995534.31元

采购需求：

合同包1（消毒供应中心蒸汽改造项目）

合同包预算金额：995534.31元

合同包最高限价：995534.31元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算 (元) | 最高限价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 医疗卫生 用房施工 | 消毒供应中心蒸汽改造项目 | 1（批） | 详见采购文件 | 995534.31 | 995534.31 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：服务期：合同签订之日起30个日历天完成，交货时间：自合同签定之日起 7个日历天（包括设备安装调试完成及系统的建设完成）。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1（消毒供应中心蒸汽改造项目）落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

2.1《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）；

2.2 《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

2.3 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

2.4 《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）；

2.5 《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；

2.6 《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

2.7 《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

2.8 《财政部国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）；

2.9 《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；

若享受以上政策优惠的企业，需提供相应声明函或品目清单范围内产品的有效认证证书。

3、本项目的特定资格要求：

合同包1（消毒供应中心蒸汽改造项目）特定资格要求如下：

（1）供应商须具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供营业执照或事业单位法人证书，或自然人的身份证明；

（2）法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件及被授权人本单位社保缴纳证明资料）及被授权人身份证（法定代表人直接参加磋商，须提供法定代表人身份证明及身份证原件且与营业执照上信息须一致）；

（3）供应商须提供建设行政部门颁发的具备建筑机电安装专业承包三级或以上资质，并提供有效的安全生产许可证；

（4）拟派项目经理须具备机电专业二级及以上注册建造师资格，并具有有效的安全生产考核合格证书（安B证），且无在建项目；

财务状况：提供2022年度的财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明；

（5）税收纳税证明：提供2023年1月以来至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位提供相关证明材料；

（6）社会保障资金缴纳证明：提供2023年1月以来至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

（7）供应商提供参加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（8）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

（9）本项目不接受联合体磋商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、 获取采购文件

时间：2023年09月15日至2023年09月21日 ，每天上午 09:00:00 至 12:00:00 ，下午 14:00:00 至 17:00:00 （北京时间）

途径：陕西省西安市雁塔区科技西路绿地博海大厦1601室

方式：现场获取

售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2023年09月27日09时30分00秒（北京时间）

地点：陕西省西安市雁塔区科技西路绿地博海大厦1604室

五、开启

时间：2023年09月27日09时30分00秒（北京时间）

地点：陕西省西安市雁塔区科技西路绿地博海大厦1604室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 七、其他补充事宜

1.本项目是否专门面向中小企业： 否

2.购买竞争性磋商文件请携带单位介绍信原件,经办人身份证原件及加盖供应商公章的复印件。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息
名称：西安市第三医院

地址：西安市未央区凤城三路东段10号

联系方式：029-61816113

2.釆购代理机构信息

名称：衡正国际工程咨询有限公司

地址：西安市雁塔区科技西路绿地博海大厦16层1603室

联系方式：029-88720501

3.项目联系方式

项目联系人：吕工

电话：029-88720501

衡正国际工程咨询有限公司

2023年09月14日

# 第二部分   竞争性磋商须知

## 供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：西安市第三医院 地址：西安市未央区凤城三路东段10号 联系人：肖老师 联系电话：029-61816113 |
| 2 | 采购代理机构 | 名 称：衡正国际工程咨询有限公司 地 址：西安市雁塔区科技西路绿地博海大厦1603室 联系人：吕工 电 话：029-88720501 邮 箱：673928913@qq.com |
| 3 | 项目名称 | 西安市第三医院消毒供应中心蒸汽改造项目 |
| 4 | 磋商文件发售 时间 | 2023年 09 月 15 日至2023年 09 月 21 日（工作时间：09:00-12:00、14:00-17:00，节假日除外） |
| 5 | 资金来源 | 财政资金 |
| 6 | 采购预算 （招标最高限价） | 合同包1（消毒供应中心蒸汽改造项目）： 采购预算（招标最高限价）：995534.31元 备注：超过本项目采购预算（招标最高限价）的投标报价文件为无效投标。 |
| 7 | 采购范围 | 本项目施工图纸范围内及工程量清单所包含的全部内容。 |
| 8 | 质量要求 | 达到国家及地方现行验收规范“合格”标准 |
| 9 | 服务期 | 服务期：合同签订之日起30个日历天完成，交货时间：自合同签定之日起 7个日历天（包括设备安装调试完成及系统的建设完成）。 |
| 10 | 项目实施地点 | 西安市第三医院 |
| 11 | 磋商响应文件递交截止时间 | 2023年 09 月 27 日09：30 |
| 12 | 递交磋商响应文件地点 | 陕西省西安市雁塔区科技西路绿地博海大厦16层1604 |
| 13 | 供应商资格要求 | （1）供应商须具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供营业执照或事业单位法人证书，或自然人的身份证明； （2）法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件及被授权人本单位社保缴纳证明资料）及被授权人身份证（法定代表人直接参加磋商，须提供法定代表人身份证明及身份证原件且与营业执照上信息须一致）； （3）供应商须提供建设行政部门颁发的具备建筑机电安装专业承包三级或以上资质，并提供有效的安全生产许可证； （4）拟派项目经理须具备机电工程专业二级及以上注册建造师资格，并具有有效的安全生产考核合格证书（安B证），且无在建项目； （5）财务状况：提供2022年度的财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明； （6）税收纳税证明：提供2023年1月以来至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位提供相关证明材料； （7）社会保障资金缴纳证明：提供2023年1月以来至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； （8）供应商提供参加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （9）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商； （10）本项目不接受联合体磋商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 以上资质均为必备资质，同时在每份磋商响应文件中附一套资质复印件并加盖公章（包括正、副本）。必备资质中缺一项或某项达不到要求，按无效文件处理。 |
| 14 | 磋商响应文件份数 | 正本1份，副本2份，有效的电子版1份（PDF盖章扫描版和word文档格式，U盘存储） |
| 15 | 供应商对磋商文件提出质疑的截止时间 | 供应商认为磋商文件、磋商过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出（同时须将此书面文件电子版一份发送至采购代理机构电子邮箱，电子邮件：673928913@qq.com），采购代理机构将予以答复，以书面形式发给所有获取磋商文件的供应商，但不指明问题的来源。 |
| 16 | 供应商确认收到澄清或者修改的时间 | 供应商在收到澄清或修改文件后，应在一个工作日内以书面形式（加盖公章）向采购代理机构予以确认。 |
| 17 | 磋商有效期 | 不少于90日历天（自开标之日起）。 |
| 18 | 是否接受 联合体磋商 | 不接受。 |
| 19 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 20 | 答疑会 | 不召开。 |
| 21 | 磋商响应文件装订要求 | 磋商响应文件建议双面打印，应牢固装订成册，不可插页抽页。牢固装订成册是指用适当的办法,书脊涂有胶粘剂以保证磋商响应文件不至于散开或用简单办法不能将任何一页在没有任何损坏的情况下取出或插入。各种用活页夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订均不认为是牢固装订。 |
| 22 | 磋商响应文件的签署要求 | 磋商响应文件（正、副本）必须加盖供应商红色公章并按照磋商文件要求由法定代表人（授权代表人）签字。若无法定代表人则由单位负责人签字。 |
| 23 | 磋商响应文件密封 | （1）供应商应将磋商响应文件的正本、所有副本及电子版文件，用单独的密封袋分别密封，且在信封上标明“正本”、“副本”、“电子版”字样。 （2）封套应加封条密封，在封线处加盖公章（骑缝章），封套标明项目编号、项目名称，供应商全称（公章）等内容。 注：如果磋商响应文件未按要求密封和加写标记，采购代理机构将不予接受。 |
| 24 | 成交公告公示 媒体 | 陕西省政府采购网 |
| 25 | 成交服务费 | 参照国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改价格[2003]857号）、《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》下浮20%； 本项目招标代理服务费由中标人在中标结果公示期满后三个工作日内按照标准支付给招标代理机构。（代理报酬的币种：人民币，汇率：无） |
| 26 | 评审委员会的组建 | 评审委员会构成：3人，其中采购人代表1人，专家2人。 评标专家确定方式：按照相关规定，专家评委在陕西省财政厅《政府采购评审专家库》中随机抽取。 |
| 27 | 采购合同备案 | 中标供应商自采购合同签订之日起二个工作日内向采购代理机构提供采购合同壹份。 |
| 28 | 开标现场须携带原件资料 | 提供法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证原件，法定代表人直接参加会议，须提供法定代表人身份证明及其有效身份证原件。 |
| 供应商在投标前应在陕西省政府采购平台注册或者完善单位信息。（公示期需5个工作日） 如成交后还未入库，将导致采购结果无法录入，后果自负。 |  |  |

## 一、总则

（一）适用范围

1、本磋商文件仅适用于本次磋商所述的西安市第三医院消毒供应中心蒸汽改造项目采购活动。

（二）名词解释

1、采 购 人：西安市第三医院

2、监督机构：西安市财政局

3、采购代理机构：衡正工程咨询有限公司

4、供应商：响应磋商、参加磋商竞争的法人、其他组织或者自然人

5、磋商文件：含澄清、修改内容的书面资料和磋商响应文件格式的统称。

## 二、磋商文件

（一）磋商文件及要求

磋商文件以中文编制，磋商文件封面盖有 “衡正工程咨询有限公司”字样的鲜章。磋商文件包括五部分，各供应商应根据磋商文件中所有内容及要求提交全部资料。

1、磋商文件组成：磋商文件是根据本项目的特点和需求编制，包括以下内容：

（1）竞争性磋商公告

（2）竞争性磋商须知

（3）采购内容及要求

（4）合同条款及格式(合同主要条款)

（5）磋商响应文件格式

（二）磋商响应文件的澄清和修改

1、如果磋商文件进行必要的澄清或者修改，将在发布磋商公告的财政部门指定媒体上由采购代理机构发布更正公告，并以书面形式通知所有获取磋商文件的单位。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

2、供应商在收到澄清或修改文件后，应在一个工作日内以书面形式（加盖公章）向采购代理机构予以确认。

（三）磋商文件的询问、质疑及答复

1、供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。

2、供应商认为磋商文件、磋商过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，在此之后提出的询问和质疑均为无效，采购代理机构不予受理。

3、供应商提出质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。

4、对于在规定时间内收到的供应商依法提出的询问或者质疑，采购代理机构将按程序在三个工作日内答复询问，七个工作日内答复质疑。

5、供应商在收到答复后，应在一个工作日内以书面形式（加盖公章）向采购代理机构予以确认。

（四）磋商文件的解释权

1、供应商必须从采购代理机构获取磋商文件，供应商自行转让或复制磋商文件视为无效。磋商文件一经售出，一律不退，仅作为本次招标使用。

2、磋商文件的解释权归采购代理机构。

## 三、磋商要求

（一）磋商内容

本次磋商内容是西安市第三医院消毒供应中心蒸汽改造项目，各供应商应仔细阅读磋商文件中的所有事项、格式、条款和要求，对磋商文件的全部内容及要求作出实质性响应，提交相应资料，不得在其中选项磋商或将其中内容再行分解，否则磋商无效。

（二）合格供应商要求

（1）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

1.供应商须具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供营业执照或事业单位法人证书，或自然人的身份证明；

2.财务状况：提供2022年度的财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明；

3.税收纳税证明：提供2023年1月以来至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位提供相关证明材料；

4.社会保障资金缴纳证明：提供2023年1月以来至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

5.供应商提供参加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.本项目不接受联合体磋商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

说明：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，提供相应文件证明其依法免税或者不需要缴纳保障资金。

（2）特定资格条件：

1.法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加磋商，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）；

2.供应商须提供建设行政部门颁发的具备建筑机电安装专业承包三级或以上资质，并提供有效的安全生产许可证；

3.拟派项目经理须具备机电工程专业二级及以上注册建造师资格，并具有有效的安全生产考核合格证书（安B证），且无在建项目；

3.供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（网站相关截图加盖供应商公章）。

（三）限制磋商要求

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目或同一包的政府采购活动。

2、除单一来源采购项目外，为采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加同一项目的其他采购活动。

3、对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购代理机构将拒绝其参与政府采购活动。

4、本次磋商项目不接受联合体磋商。

（四）磋商响应文件有效期

磋商响应文件有效期为自磋商之日起90个日历日，在有效期内磋商响应文件对供应商具有法律约束力，以保证采购人完成评标、定标以及合同签订事项。成交供应商的磋商响应文件有效期自动延长至合同执行完毕。

（五）磋商响应文件的编制要求

1、未从采购代理机构处直接获取磋商文件的供应商，谢绝报价。磋商响应文件必须根据采购代理机构发售的磋商响应文件格式编写，各供应商对磋商文件做出实质性响应，具体内容包括：

（1）对磋商响应函中内容的响应。

（2）第一次磋商报价表。

（3）供应商出具的合格供应商要求文件，证明参加供应商是响应本项目磋商的合格供应商。

（4）供应商为本次磋商采购项目编制的服务方案，具有履行合同所必须的人员和专业技术能力，配备了相应的商务和技术人员，项目在组织实施、财务保证、服务承诺及技术支持等方面具体做法和保障措施。

（5）供应商提供相应业绩，证明其供应经验及能力，以及为采购活动提供的合理化建议。

（6）供应商根据磋商文件载明采购活动的实际情况，拟在成交后将成交项目非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在磋商响应文件中注明，并提供交由完成供应商的营业执照、相应资质等内容，且其允许的资质范围包含本项目项下的内容。

2、磋商响应文件的编写

（1）磋商响应文件需按照磋商响应文件的“第五部分 磋商响应文件格式”编写磋商响应文件，如有必要，可以增加附页，作为磋商响应文件的组成部分。

（2）磋商响应文件编写说明:

①供应商提交的磋商响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

②除技术性能另有规定外，磋商响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

③供应商应仔细阅读磋商文件，充分理解磋商文件的要求。凡与磋商文件的规定有重大不符合的磋商响应文件，均按照无效文件处理。

④凡没有按磋商响应文件格式和内容编写、磋商响应文件组成不全的供应商，均按照无效文件处理。

⑤供应商必须对磋商文件的所有规定和要求做出实质性响应，否则按照无效磋商处理。

⑥供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求提供磋商响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，否则按照无效文件处理。

（六）磋商报价要求

1、各供应商应在磋商响应文件中的磋商第一次报价表上标明磋商总报价、工期等，任何有选择的报价采购代理机构不予接受。

2、报价以人民币报价。供应商应在磋商报价表中标明完成本次招标所要求的工程（含完成工程所提供的货物）及验收合格的所有费用。对本文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入磋商总报价。供应商所报的价格应考虑到可能发生的所有与完成本项目相关服务及履行合同义务有关的一切费用，任何有选择的报价将不予接受，按无效磋商处理。

3、磋商最后报价，在采购内容无实质性变更下，不得高于首次磋商报价,对于差异较大的报价，须做出明确的说明。

4、供应商不得以低于成本的报价参与磋商。当磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效报价处理。

5、凡因供应商对磋商文件阅读不深、误解、疏漏，或因对市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负。

6、供应商应按各自的能力，结合技术资料、服务期、人员投入等各种因素，综合测定后报价。

7、磋商报价超出采购预算的供应商不进入磋商程序。

8、最低报价不是确定成交的唯一条件，磋商过程中所产生的一切费用由供应商自行承担。

（七）磋商响应文件的式样、签署和装订

1、各供应商应参照磋商文件给定的样式，准备磋商响应文件正本一份、副本两份，磋商响应文件电子版（提供与纸质磋商响应文件一致的PDF格式和word格式，U盘存储）一份，响应文件的封面上应清楚地标记“正本”、“副本”、“电子版”字样。

2、磋商响应文件的正本和所有的副本建议双面打印且用不褪色蓝（黑）墨水（汁）书写，统一装订、编码，在每一页的正下方清楚标明第几页、共几页等字样。因字迹不清、表达不准或不按给定的磋商文件格式编制的磋商响应文件，所引起的不利后果由供应商自负。

3、磋商响应文件必须加盖供应商红色公章并按照磋商文件要求由法定代表人（授权代表人）签字。

4、磋商响应文件的打印应清楚工整，统一采用A4纸编制（如部分附表需要用其他规格的复印纸编写，则应按A4复印纸折叠）。

5、磋商响应文件除各供应商对错处做必要修改外，不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由供应商法定代表人或其授权人代表签字或盖章。

6、磋商响应文件应牢固装订成册，不可插页抽页。牢固装订成册是指书脊涂有胶粘剂以保证磋商响应文件不至于散开或用简单办法不能将任何一页在没有任何损坏的情况下取出或插入。各种用活页夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订均不认为是牢固装订。

（八）磋商响应文件的密封和提交

1、磋商响应文件密封

（1）供应商应将磋商响应文件分为3个包装袋。正本单独密封、所有副本密封，磋商响应文件电子版单独密封且在外层包装上标明字样。

（2）外层包装应加封条密封，在封线处加盖公章（骑缝章），标明项目编号、项目名称，供应商全称（公章）、在XXXX年XX月XX日XX：XX前不得启封等内容。

2、磋商响应文件的递交

（1）供应商应在磋商文件要求提交磋商响应文件的截止时间前将磋商响应文件密封送达磋商地点，递交并办理签收手续。

（2）对于需提供合格供应商必备资格文件和业绩原件等相关资料的采购项目，供应商应将其内容与磋商响应文件一起递交，并标明所提供资料原件的明细表（若文件未要求原件可不提供）。

（3）在磋商文件要求提交磋商响应文件的截止时间之后送达的磋商响应文件和相关资料原件，为无效文件，采购代理机构拒绝接收。

（4）采购代理机构在磋商文件规定的磋商响应文件递交截止时间前，只负责磋商响应文件和其相关资料原件的接收、登记和组织工作，对其磋商响应文件和相关资料原件的有效性不负任何责任。

（5）磋商响应文件递送后，在磋商截止期前，供应商可以补充、修改或撤回其磋商响应文件，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应按磋商响应文件的要求签署、盖章，密封后，作为磋商响应文件的组成部分。

（6）磋商截止时间后，供应商不得对其磋商响应文件做任何修改。

## 四、磋商小组组成及职责

（一）磋商小组的组成

本项目磋商小组为 3 人，磋商小组成员在省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中随机抽取，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，磋商小组成员与供应商有利害关系的应当回避。

（二）磋商小组的职责

磋商小组成员应当遵守并履行下列义务：

1、遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责，审查磋商响应文件是否符合竞争性磋商文件的要求，并做出评价；

2、要求供应商对磋商响应文件有关事项作出解释或者澄清；

3、按照竞争性磋商文件的要求和磋商办法进行评审，推荐成交候选供应商名单，对评审意见承担个人责任；

4、对评审过程和结果以及供应商的商业秘密保密；

5、编写磋商评审报告；

6、配合采购代理机构答复供应商提出的质疑；

7、配合财政部门的投诉处理工作；

8、依据政府采购法有关精神，有权对磋商过程中出现的一切问题做出处理决定。

（三）磋商小组的职能：

1、审查参加磋商供应商的资质文件是否齐全、合法、有效；

2、与各供应商就磋商响应文件（含澄清、说明或补正的内容）中的技术指标、实施方案、磋商报价、同类业绩、商务响应等进行磋商；

3、依据磋商文件，并视磋商情况，确定进入最终评审的供应商；

4、排序推荐成交侯选人；

5、协商处理磋商过程中出现的其它相关问题。

（四）磋商小组有权对整个磋商过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的精神，本着公开、公平、公正的原则，进行处理。

（五）竞争性磋商开始后，直到与成交的供应商签订合同为止，凡与审查、澄清、评价和比较各供应商的有关资料及意见等内容，磋商小组均不得向供应商及与磋商无关的其他人透露。

## 五、磋商会议

（一）在磋商文件规定的时间和地点，由采购代理机构组织磋商工作，供应商须委派代表参加，签名报到以证明其出席。磋商整个过程接受监督机构的监督和管理。

（二）竞争性磋商会议进行时，由供应商或其推荐的代表与采购监标人共同检查响应文件的密封情况，经检查无误后，签字确认。

（三）采购代理机构工作人员按照顺序，将各供应商首次响应文件的份数等内容公布，无异议后，由供应商法定代表人（或授权代表人）和监标人签字确认。

（四）磋商过程由采购代理机构指定专人记录。

## 六、磋商评审程序及评审办法

（一）磋商响应文件的资格性审查：

| 资格评审 标准 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 营业执照 | 供应商须具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供营业执照或事业单位法人证书，或自然人的身份证明；（复印件加盖供应商公章）。 |
|  | 法定代表人授权委托书 | 法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件及被授权人本单位社保缴纳证明资料）及被授权人身份证（法定代表人直接参加磋商，须提供法定代表人身份证明及身份证原件且与营业执照上信息须一致）。 |
|  | 企业资质证书 | 供应商须提供建设行政部门颁发的具备建筑机电安装专业承包三级或以上资质，并提供有效的安全生产许可证；（证书复印件加盖供应商公章）。 |
|  | 拟派项目经理资质要求 | 拟派项目经理须具备记机电工程专业二级及以上注册建造师资格，并具有有效的安全生产考核合格证书（安B证），且无在建项目。 |
|  | 财务状况 | 提供2022年度的财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明（复印件加盖供应商公章）。 |
|  | 税收缴纳证明 | 提供2023年1月以来至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位提供相关证明材料（复印件加盖供应商公章）。 |
|  | 社会保障资金缴纳证明 | 提供2023年1月以来至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料（复印件加盖供应商公章）。 |
|  | 无重大违法行为的书面声明 | 供应商提供参加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（详见格式）。 |
|  | 信誉 | 供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（网站相关截图加盖供应商公章）。 |
|  | 其他资料 | 本项目不接受联合体磋商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； （如供应商提供联合体协议则视为联合体投标，如供应商未提供联合体协议则视为非联合体投标）。 |
| 注：以上为必备资质，缺一项或某项达不到要求，按无效投标处理。 |  |  |

（二）磋商响应文件符合性审查：

| 符合性评审标准 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件的签署盖章 | 法定代表人或被授权人签字或盖章并加盖公章 |
|  | 响应文件格式 | 应符合“响应文件格式”要求 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不超过招标最高限价（采购预算金额）。 |
|  | 服务期 | 应满足竞争性磋商文件中要求的服务期 |
|  | 投标有效期 | 应满足竞争性磋商文件中的规定 |
| 注：符合性评审中，某项达不到要求，按无效投标处理。 |  |  |

（三）磋商响应文件的澄清、说明或者更正：

1、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2、磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3、报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）磋商响应文件中第一次磋商报价表内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以第一次磋商报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以第一次磋商报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其磋商无效。

（四）供应商存在下列情况之一的，磋商无效：

1、供应商没有经过正常渠道获取磋商文件或供应商的名称与登记领取磋商文件单位的名称不符。

2、不具备磋商文件中规定的资格要求的或提供的资格要求文件不符合磋商文件要求的；

3、磋商响应文件递交份数不符合磋商文件要求的；

4、磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的;

5、供应商串通参加磋商活动的，出现以下情形之一的：①不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；②不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；③不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；④不同供应商的磋商响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；⑤不同供应商的磋商响应文件相互混装；

6、供应商出现多份报价，出现选择性报价的；

7、磋商报价与市场价偏离较大，低于成本，形成不正当竞争；

8、提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答，除按无效标处理外，还进行相应的处罚；

9、报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的。

（五）磋商

磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给所有参加磋商供应商平等的磋商机会。

1、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

2、对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

3、供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（六）最终报价

1、磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

2、磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的服务方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

3、最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

4、最后报价应按首次报价的格式内容填写，且由法定代表人（或授权代表人）签字，最后报价不得高于首次报价。

（七）比较与评价

1.经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

2.评审方法：采用综合评分法，即对响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

3. 评标因素及权重分解表（总计100分）

| 项别 | 评标因素 |  |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 （30分） | 1、经初审合格的投标文件，其投标报价为有效报价。 2、评审基准价：有效最低评审价格，满分30分。 3、有效供应商最低报价作为基准价，各供应商的报价得分按下列公式计算：（评审基准价/有效投标报价）×30得分。（计算分数时四舍五入取小数点后两位）。 经评委一致认定，投标人的投标总报价低于公认市场成本，或超过采购预算（招标最高限价）,其投标将被拒绝。 符合竞争性磋商文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位优惠条件的供应商，价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |  |
| 技术响应（25） | 技术参数 （10分） | 投标产品的规格功率符合竞争性磋商文件规定，无缺漏项、技术参数明确、规格、功能一致，保证产品质量，优得6-10分，良好得3-5分，一般得0-2分。 |
|  | 产品设备先进性，稳定性 （5分） | 所投设备的技术先进性、可靠性、安全性高，稳定性好，功能完善、货物与部件的制造技术、生产工艺达到行业内高水平、高质量标准，得4-5分； 所投设备的在同类中技术成熟度一般，设备安全性、可靠性、稳定性一般，部件的制造技术、工艺等方面一般的，得3-4分（不含4分）； 所投设备在同类中技术先进性、可靠性、安全性、稳定性差，货物及部件的制造技术、生产工艺等方面差的，得1-2分； |
|  | 产品来源渠道 （5分） | 产品来源渠道： 响应设备（产品）及备品备件符合国内、国际相关标准且无产权纠纷，无假货、水货、翻新货，提供所响应产品来源渠道合法证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等）；证明材料齐全，表述明确、充分（4-5分]；证明材料较齐全，表述比较准确（3-4分]；无证明材料或证明材料较少，表述笼统简单（1-2分]。 |
|  | 履约能力 （5分） | 提供产品的测试、安装调试、验收的具体实施方案： 实施方案详细具体，阐述全面的、可操作性强的，得（3-5分]。 实施方案较详细，阐述一般，可操作性一般的，得（2-3分]。 实施方案内容不明确，可操作性差的，（0-2分]。 |
| 施工组织设计 （25分） |  | 1、施工方案和项目经理部组成人员；（0～4分） 2、确保安全生产的技术组织措施；（0～4分） 3、确保文明施工的技术组织措施及环境保护措施；（0～4分） 4、确保工期的技术组织措施；（0～4分） 5、确保工程质量的技术组织措施；（0～4分） 6、施工机械配备和材料投入计划；（0～5分） 注：以上评审要素中有任何一项严重错误或漏项的相应项目得0分。 |
| 业绩（10分） |  | 提供自2021年1月1日至今的类似业绩证明材料，以合同签订时间为准，每提供1份得2分，最多得10分（复印件加盖投标人公章）。 |
| 售后服务（10分） |  | 所投货物进货渠道正规，无劣质、假冒、瑕疵产品，提供相关证明。组织生产加工实施计划完整、可行，提供工程技术人员名单和项目执行工期表，能够保证按期供货。根据响应情况计1-5分 |
|  |  | 提供售后服务标准约定，在产品配送、检验、残损品补救措施等方面，具有明确的承诺。根据响应情况计1-5分。 |
| 说明 |  | 1．评标委员会成员必须按照本评审要素据实打分，各类数字计算均按“四舍五入”保留小数点后两位； 2．对小型和微型企业的报价给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；未提供中小企业声明函的不享受价格折扣。 3．本表分值区间符号“［”、“］”表示包含本数，“（”、“）”表示不包含本数。 |

4.其他事项说明

（1）因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评审基准价和磋商报价。

（2）评审时，磋商小组根据以上内容进行综合比较，自主打分，分数四舍五入保留两位小数，独立对每个供应商的磋商响应文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

（3）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商活动的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按以上规定处理。

（八）推荐成交候选供应商名单

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

## 七、确定成交供应商

（一）采购代理机构应在评审结束后两个工作日内，将评审报告送采购人确定成交供应商。

（二）采购人在收到评审报告后五个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

（三）采购代理机构在接到采购人的“成交复函”确认文件后两个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

（四）供应商对成交公告有异议的，按照《中华人民共和国政府采购法》第五十二条之规定执行。提出质疑的供应商应当有明确的请求和必要的证明材料，应保证提出的质疑内容及相应证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

## 八、合同

（一）采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件和成交供应商磋商响应文件的约定，采购人与成交供应商洽谈合同条款，并签订合同。磋商文件及成交供应商的磋商响应文件均作为合同的组成部分。

（二）成交后，成交供应商无正当理由拖延或拒签合同，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时报请监督机构通报，取消其进入政府采购市场的资格，按规定予以处罚。

## 九、成交合同的履约验收

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》，采购人按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。

## 十、成交服务费

（一）本项目招标代理服务费由成交供应商在成交结果公示期满后三个工作日内按照标准支付给招标代理机构。

（二）参照国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改价格[2003]857号）、《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》下浮20%。

单位：万元

| 采购类型 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

（三）成交供应商服务费交纳信息：

户名：衡正国际工程咨询有限公司

账号：102017200634

开户银行：中国银行股份有限公司西安高新路支行

## 十一、需要落实的政府采购政策

（一）中小企业政府采购政策

1.本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），对符合政府采购关于中小企业扶持政策的小微企业投标供应商的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立、依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。划分标准见《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）。

3.投标供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受前款办法规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务投标供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

5.投标供应商需根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）对照自身情况及所提供产品的制造商、服务商的信息自行判断是否全部属于中小微企业。出具《中小企业声明函》（见投标文件格式）的小微企业，享受小微企业扶持，否则不享受相关中小企业扶持政策。投标供应商提供的《中小企业声明函》在公示中标结果时公开。

6.投标供应商应对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（二）	监狱企业政策

1.监狱企业：由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.符合《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的监狱和戒毒企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具属于监狱、戒毒企业的证明的，视同小型、微型企业享受10%的价格扣除，监狱、戒毒企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格优惠政策。

3.投标供应商为监狱企业且所投货物全部由监狱企业制造的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件，未提供或出具证明文件的单位不符合要求的，不视为小型微型企业。

（三）残疾人福利性单位政策

1. 残疾人福利性单位：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）政府采购支持政策条件的残疾人福利性单位。

2.符合财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）并提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）的投标供应商，视同小型、微型企业享受10%的价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受价格优惠政策。

3.投标供应商为残疾人福利性单位且所投货物全部由残疾人福利性单位制造的，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，未提供的不视为小型微型企业。

（四）落实优先采购节能、环保产品的政策

1、据《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）规定“政府采购属于节能产品品目清单的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能品目清单的节能产品。”

2、根据《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）规定“采购人采购的产品属于环境标志产品政府采购清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品”。

3、根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）有关要求，“使用财政性资金进行政府采购活动时，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，要优先采购节能产品，对部分节能效果、性能等达到要求的产品，实行强制采购，以促进节约能源，保护环境，降低政府机构能源费用开支。”

4、根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）有关要求，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

所有投标产品进入 “节能产品政府采购品目清单”的，应提供相关证书复印件，相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。

所有投标产品进入“环境标志产品政府采购品目清单”的，应提供相关证书复印件，相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

（五）政府采购信用融资政策

政府采购信用融资是指银行业金融机构以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保或其他任何形式的担保条件。

依据《陕西省财政厅关于印发〈陕西省中小企业政府采购信用融资办法〉的通知》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采[2020]15号），有融资需求的供应商可根据自身情况，在“陕西政府采购信用融资平台（含各市分平台）”查询并办理相关业务。

## 十二、质疑与投诉

（一）质疑

1、供应商认为磋商文件、采购过程或成交结果使自身的合法权益受到损害，可以在法定期限内，以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。

（1）提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括以下主要内容：

①供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；②质疑项目的名称、编号；③具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；④事实依据；⑤必要的法律依据；⑥提出质疑的日期。

（2）质疑函应当由法定代表人签字并加盖公章，公章不得以合同章或其他印章代替。

（3）质疑人可以委托代理人办理质疑事项，代理人办理质疑事项时，除提交质疑函外，还应当提交法人授权委托书及代理人的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

（4）有下列情形之一的，属于无效质疑：

①质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商或潜在供应商；

②质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

③未在法定期限内提出质疑的；

④质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的；

⑤质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的；

⑥以非法手段取得证据、材料的；

⑦质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

⑧不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

2、符合要求的质疑，采购代理机构将予以受理并答复，具体联系方式如下：

联系人：吕工

联系电话：029-88720501

邮箱：673928913@qq.com

地址：陕西省西安市雁塔区科技西路绿地博海大厦1601室

采购代理机构或采购人将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

（二）投诉

1、质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意，以及采购代理机构或采购人未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。

2、投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

# 第三部分   采购内容及要求

一、项目基本情况

西安市第三医院消毒供应中心蒸汽改造项目，总预算费用约995534.31元

二、工程计价方式及清单报价编制要求

1、《陕西省建设工程工程量清单计价规则》(2009)。

2、《陕西省建筑、装饰工程消耗量定额》(2004)、《陕西省安装工程消耗量定额》(2004)

3、2009年《陕西省建设工程消耗量定额勘误及补充定额》。

4、2009年《陕西省建筑、装饰、安装、市政、园林绿化价目表》、2009年《陕西省建设工程施工机械台班价目表》。

5、2009年《陕西省建筑工程工程量清单计价费率》。

6、本工程施工图纸。

7、正常施工组织设计及施工方法。

8、施工规范及验收规范。

9、施工设计图中选用的相关标准图集。

10、甲方及设计院问题答疑。

11、安全文明施工措施费执行《关于发布我省落实建筑工人实名制管理计价依据的通知》（陕建发（2019)1246号）。

12、增值税税率按照《关于调整建设工程计价依据增值税税率的1,000.82.通知》（陕建发2019(45）号）文调整。

13、人工费按照陕建发（2021)1097号《陕西省住房和城乡建设厅文件关于调整房屋建筑和市政基础设施工程工程量清单计价综合人工单价的通知》调整。

14、建筑施工安全生产责任保险执行陕建发（2020)1097号《陕西省住房和城乡建设厅关于建筑施工安全生产责任保险费用计价的通知》。

15、劳保统筹执行陕建发（2021)1021号《关于全省统一停止收缴建筑业劳保费用的通知》。

16、材料价格主要按照《陕西工程造价管理信息（材料信息价）》2023年第8期材料价执行，信息价没有的材料价格采用市场价格计入。

三、具体内容及工程量清单

| 工程名称：电气工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 1 页 共 3 页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 1 | 030204018001 | 配电箱 [项目特征] 1.名称:蒸汽发生器配电箱 2.规格:700W*1700H*400D 3.落地安装，基础型钢做法详见设计图纸 [工作内容] 1.基础型钢制作、安装 2.箱体安装 |  | 台 |  | 1 |
| 2 | 030204018002 | 配电箱 [项目特征] 1.名称:原有380V配电箱迁移 [工作内容] 1.原配电箱拆除 2.迁移、安装 |  | 台 |  | 3 |
| 3 | 030204019001 | 控制开关 [项目特征] 1.名称:4P空开 2.规格:380V 带漏电保护 3.距地1.5米 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 |  | 个 |  | 7 |
| 4 | 030204031001 | 小电器 [项目特征] 1.名称:五孔插座 2.型号:220V 10A [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 |  | 个 |  | 10 |
| 5 | 030208001001 | 电力电缆 [项目特征] 1.名称:铜芯电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-3*240+2*120 [工作内容] 1.揭（盖）盖板 2.电缆敷设 3.电缆头制作、安装 4.防火堵洞 |  | m |  | 525.6 |
| 6 | 030208001002 | 电力电缆 [项目特征] 1.名称:铜芯电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*120+1*70 [工作内容] 1.揭（盖）盖板 2.电缆敷设 3.电缆头制作、安装 4.防火堵洞 |  | m |  | 24.5 |
| 7 | 030208001003 | 电力电缆 [项目特征] |  | m |  | 80 |
| 工程名称：电气工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 2 页 共 3 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | 1.名称:铜芯电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-3*16+2*10 [工作内容] 1.揭（盖）盖板 2.电缆敷设 3.电缆头制作、安装 4.防火堵洞 |  |  |  |  |
| 8 | 030208004001 | 电缆桥架 [项目特征] 1.名称:强电金属桥架 2.规格:300*150mm 3.材质:钢制 [工作内容] 1.电缆桥架安装 2.桥架支撑架安装 |  | m |  | 221.3 |
| 9 | 030211002001 | 送配电装置系统 [项目特征] 1.电压等级（kV）:1kV [工作内容] 1.系统调试 |  | 系统 |  | 2 |
| 10 | 030212001001 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:PVC 40 2.配置形式:暗敷 [工作内容] 1.刨沟槽、恢复墙面 2.电线管路敷设 3.接线盒安装 |  | m |  | 80 |
| 11 | 030212001002 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:PVC 25 2.配置形式:暗敷 [工作内容] 1.刨沟槽、恢复墙面 2.电线管路敷设 3.接线盒安装 |  | m |  | 100 |
| 12 | 030212003001 | 电气配线 [项目特征] 1.名称:BV-4mm² [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 |  | m |  | 200 |
| 13 | CB001 | 洁净蒸汽发生器 [项目特征] 1.名称:洁净蒸汽发生器 2.规格:设计压力0.7Mpa，设计温度170℃，水容量23L，设备功率120kW，额定蒸发量≥160Kg/h，电源380V 50Hz，带液位温度加热保 |  | 套 |  | 3 |
| 工程名称：电气工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 3 页 共 3 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | 护，超压自动保护，过流保护等功能 3.具体参数详见招标文件要求 [工作内容] 1.设备就位、安装 2.调试 3.基础型钢制作安装 |  |  |  |  |
| 14 | CB002 | 开洞 [项目特征] 1.名称:墙体或楼板开洞 2.洞口尺寸:500*300 [工作内容] 1.开洞 2.洞口防火封堵 |  | 个 |  | 8 |
| 工程名称：管道工程 |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  | 第 1 页 共 6 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | 蒸汽管道 |  |  |  |  |
| 1 | 030602004001 | 中压不锈钢管 [项目特征] 1.材质:304不锈钢 2.连接形式:焊接 3.规格:DN50 壁厚≥3mm 压力等级≥7MPa 耐高温≥170℃ 4.保温采用50mm厚橡塑管壳 [工作内容] 1.安装 2.压力试验 3.系统吹扫 4.保温层安装 |  | m |  | 33.6 |
| 2 | 030602004002 | 中压不锈钢管 [项目特征] 1.材质:304不锈钢 2.连接形式:焊接 3.规格:DN40 壁厚≥3mm 压力等级≥7MPa 耐高温≥170℃ 4.保温采用50mm厚橡塑管壳 [工作内容] 1.安装 2.压力试验 3.系统吹扫 4.保温层安装 |  | m |  | 1.4 |
| 3 | 030602004003 | 中压不锈钢管 [项目特征] 1.材质:304不锈钢 2.连接形式:焊接 3.规格:DN25 壁厚≥3mm 压力等级≥7MPa 耐高温≥170℃ 4.保温采用50mm厚橡塑管壳 [工作内容] 1.安装 2.压力试验 3.系统吹扫 4.保温层安装 |  | m |  | 5.1 |
| 4 | 030602004004 | 中压不锈钢管 [项目特征] 1.材质:304不锈钢 2.连接形式:焊接 3.规格:DN20 壁厚≥3mm 压力等级≥7MPa 耐高温≥170℃ 4.保温采用50mm厚橡塑管壳 [工作内容] 1.安装 2.压力试验 3.系统吹扫 4.保温层安装 |  | m |  | 12 |
| 工程名称：管道工程 |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  | 第 2 页 共 6 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 5 | 030605003001 | 中压不锈钢管件 [项目特征] 1.名称:304不锈钢弯头 DN50 压力等级≥7MPa 耐高温≥170℃ 2.连接形式:焊接 [工作内容] 1.安装 2.管焊口焊接内、外充氩保护 |  | 个 |  | 1 |
| 6 | 030605003002 | 中压不锈钢管件 [项目特征] 1.名称:304不锈钢弯头 DN50*25 压力等级≥7MPa 耐高温≥170℃ 2.连接形式:焊接 [工作内容] 1.安装 2.管焊口焊接内、外充氩保护 |  | 个 |  | 1 |
| 7 | 030605003003 | 中压不锈钢管件 [项目特征] 1.名称:304不锈钢弯头 DN50*20 压力等级≥7MPa 耐高温≥170℃ 2.连接形式:焊接 [工作内容] 1.安装 2.管焊口焊接内、外充氩保护 |  | 个 |  | 2 |
| 8 | 030605003004 | 中压不锈钢管件 [项目特征] 1.名称:304不锈钢弯头 DN25 压力等级≥7MPa 耐高温≥170℃ 2.连接形式:焊接 [工作内容] 1.安装 2.管焊口焊接内、外充氩保护 |  | 个 |  | 3 |
| 9 | 030605003005 | 中压不锈钢管件 [项目特征] 1.名称:304不锈钢弯头 DN20 压力等级≥7MPa 耐高温≥170℃ 2.连接形式:焊接 [工作内容] 1.安装 2.管焊口焊接内、外充氩保护 |  | 个 |  | 3 |
| 10 | 030605003006 | 中压不锈钢管件 [项目特征] 1.名称:304不锈钢三通 DN50*25 压力等级≥7MPa 耐高温≥170℃ 2.连接形式:焊接 [工作内容] 1.安装 2.管焊口焊接内、外充氩保护 |  | 个 |  | 1 |
| 11 | 030605003007 | 中压不锈钢管件 |  | 个 |  | 6 |
| 工程名称：管道工程 |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  | 第 3 页 共 6 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | [项目特征] 1.名称:304不锈钢三通 DN50*20 压力等级≥7MPa 耐高温≥170℃ 2.连接形式:焊接 [工作内容] 1.安装 2.管焊口焊接内、外充氩保护 |  |  |  |  |
| 12 | 030608001001 | 中压螺纹阀门 [项目特征] 1.名称:不锈钢内丝球阀 压力等级≥7MPa 耐高温≥170℃ 2.型号、规格:DN25 [工作内容] 1.安装、压力试验 |  | 个 |  | 3 |
| 13 | 030608001002 | 中压螺纹阀门 [项目特征] 1.名称:不锈钢内丝球阀 压力等级≥7MPa 耐高温≥170℃ 2.型号、规格:DN20 [工作内容] 1.安装、压力试验 |  | 个 |  | 6 |
| 14 | CB001 | 开孔 [项目特征] 1.名称:墙面开孔 2.规格：DN80 [工作内容] 1.开洞 |  | 个 |  | 1 |
| 15 | 030321001001 | 锅炉拆除 [项目特征] 1.名称:原蒸汽锅炉拆除清运 [工作内容] 1.锅炉及其附件拆除 2.垃圾清运 |  | 台 |  | 1 |
| 16 | 030601006001 | 管道拆除 [项目特征] 1.名称:原蒸汽管道拆除、清运 [工作内容] 1.拆除、清运 |  | m |  | 10 |
|  |  | 蒸汽溢水、排水管道 |  |  |  |  |
| 17 | 030801001001 | 镀锌钢管 [项目特征] 1.输送介质:蒸汽排水、溢水 2.材质:镀锌钢管，耐高温 3.规格:DN40 4.连接形式:焊接 5.采用50mm厚橡塑保温 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管道绝热 |  | m |  | 21.5 |
| 工程名称：管道工程 |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  | 第 4 页 共 6 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | 3.水压及泄漏试验 |  |  |  |  |
| 18 | 030801001002 | 镀锌钢管 [项目特征] 1.输送介质:蒸汽排水、溢水 2.材质:镀锌钢管，耐高温 3.规格:DN20 4.连接形式:焊接 5.采用50mm厚橡塑保温 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管道绝热 3.水压及泄漏试验 |  | m |  | 4.5 |
| 19 | 030803001001 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.类型:内丝球阀 2.型号、规格:DN20 [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 6 |
| 20 | CB002 | 开孔 [项目特征] 1.名称:墙面开孔 2.规格：DN80 [工作内容] 1.开洞 |  | 个 |  | 2 |
|  |  | 纯水管道 |  |  |  |  |
| 21 | 030801005001 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.输送介质:纯水 2.材质:PP-R 3.规格:DN50 4.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.给水管道消毒、冲洗 3.水压及泄漏试验 |  | m |  | 53.2 |
| 22 | 030801005002 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.输送介质:纯水 2.材质:PP-R 3.规格:DN25 4.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.给水管道消毒、冲洗 3.水压及泄漏试验 |  | m |  | 5 |
| 23 | 030803001002 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.类型:球阀 |  | 个 |  | 1 |
| 工程名称：管道工程 |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  | 第 5 页 共 6 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | 2.规格:DN50 [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  |
| 24 | 030803001003 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.类型:球阀 2.规格:DN25 [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 5 |
| 25 | 031001002001 | 压力仪表 [项目特征] 1.名称:压力表 Y-40 [工作内容] 1.取源部件安装 2.压力表弯制作、刷油、安装 3.挠性管安装 4.本体安装 |  | 台 |  | 1 |
| 26 | CB003 | 开孔 [项目特征] 1.名称:墙面开孔 2.规格：DN80 [工作内容] 1.开洞 |  | 个 |  | 1 |
|  |  | 排水 |  |  |  |  |
| 27 | 030801001003 | 镀锌钢管 [项目特征] 1.输送介质:排水（室外埋地） 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN200 4.连接形式:焊接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.水压及泄漏试验 |  | m |  | 50 |
| 28 | 030801001004 | 镀锌钢管 [项目特征] 1.输送介质:排水 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN150 4.连接形式:焊接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.水压及泄漏试验 |  | m |  | 60.3 |
| 29 | 030801001005 | 镀锌钢管 [项目特征] 1.输送介质:排水 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN50 4.连接形式:焊接 |  | m |  | 5.7 |
| 工程名称：管道工程 |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  | 第 6 页 共 6 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.水压及泄漏试验 |  |  |  |  |
| 30 | 030804015001 | 排水栓 [项目特征] 1.名称:排水栓 2.规格:DN50 带存水弯 [工作内容] 1.安装 |  | 组 |  | 17 |
| 31 | CB004 | 开孔 [项目特征] 1.名称:墙面开孔 2.规格：DN200 [工作内容] 1.开洞 |  | 个 |  | 6 |
| 32 | CB005 | 开孔 [项目特征] 1.名称:楼板开孔 2.规格：DN200 [工作内容] 1.开洞 |  | 个 |  | 2 |
| 33 | CB006 | 镀锌角钢 [项目特征] 1.名称:镀锌角钢支架 [工作内容] 1.制作安装 |  | kg |  | 50 |
| 工程名称：建筑工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 1 | AB001 | 拆除铝扣板吊顶 [项目特征] 1.拆除原有铝扣板吊顶 [工作内容] 1.拆除、清理 |  | ㎡ |  | 237.91 |
| 2 | AB002 | 拆除石膏板吊顶 [项目特征] 1.拆除原有石膏板吊顶 [工作内容] 1.拆除、清理 |  | ㎡ |  | 10.5 |
| 3 | AB003 | 拆除木质栅格地板 [项目特征] 1.拆除原有木质格栅地板 [工作内容] 1.拆除、清理 |  | ㎡ |  | 56.7 |
| 4 | AB004 | 拆除干挂石材 [项目特征] 1.拆除原有干挂石材 [工作内容] 1.拆除、清理 |  | ㎡ |  | 31.5 |
| 5 | 040801001001 | 拆除路面 [项目特征] 1.材质:混凝土 [工作内容] 1.拆除 2.运输 |  | m2 |  | 28 |
| 6 | 040202001001 | 垫层 [项目特征] 1.厚度:50cm 2.材料品种:砂子 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护 |  | m2 |  | 28 |
| 7 | 010103001001 | 土(石)方回填 [项目特征] 1.土质要求:素土回填 [工作内容] 1.挖土(石)方 2.装卸、运输 3.回填 4.分层碾压、夯实 |  | m3 |  | 28 |
| 工程名称：装饰装修工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 1 页 共 2 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 1 | 020302001001 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:原有铝扣板吊顶安装 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺贴 3.嵌缝 4.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 220.91 |
| 2 | 020302001002 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:新做铝扣板吊顶安装 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 29.47 |
| 3 | 020302001003 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.龙骨类型、材料种类、规格、中距:原龙骨 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:石膏板 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺贴 3.嵌缝 4.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 10.5 |
| 4 | 020104002001 | 木质格栅地板 [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:50*5*5方钢,方钢间距1m,50*5角钢,与顶部方钢焊接连接,间距1m 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:100*30木板,木板水平间隙20mm [工作内容] 1.龙骨铺设 2.铺设基层 3.面层铺贴 4.刷防护材料 5.材料运输 |  | m2 |  | 56.7 |
| 5 | 020204001001 | 石材墙面 [项目特征] 1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:原有石材 [工作内容] 1.基层清理 2.面层挂贴 3.面层干挂 |  | m2 |  | 31.5 |
| 工程名称：装饰装修工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 2 页 共 2 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.磨光、酸洗、打蜡 |  |  |  |  |
| 6 | 020102002001 | 块料楼地面 [项目特征] 1.垫层材料种类、厚度:混凝土垫层400mm厚 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:400*800仿石砖 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.面层铺设 3.嵌缝 4.刷防护材料 5.材料运输 |  | m2 |  | 9.6 |

四、 技术要求

一、环境要求

1.有专门的蒸汽发生间专门放置安装洁净电热蒸汽发生器设备。

2.房间内有通风，单台设备每小时产生25KW热量，请通风降温。

二、设备安装要求

1.设备安装前无需办理相关的使用登记及相关告知（压力表、安全阀除外）。

2.设备现场排水不便，需要提前为设备做好15-20cm的基座，保证设备排水通畅。

3.三台设备均为统一规格大功率设备，要求电源集中管理并做在蒸汽发生间内。

4.水源供给：0.15~0.3 Mpa (要求纯水机，电导率＜15us/cm)

5.蒸汽输送管道必须做好岩棉防烫。

三.工作原理：利用加热管将水加热，使水温升至所需温度。

1. 由不锈钢水槽，不锈钢外罩，管路和控制系统组成，配清洗篮框。

2.管路有电磁阀，排污泵，电热管和温度探头，水位开关等，实现自动进出水，自动加热。电磁阀，排污泵要求是进口配件。

3液晶显示屏为人机界面。设备运行中进行过程显示。

4.外装饰罩为全不锈钢拉丝板。

5.自动升降门，可抬升起清洗篮筐。

6.煮沸槽/容积（长×宽×高）mm/L ≥600*420*330/80

7.煮沸温度 25°C~99°C（可调）、煮沸时间 0~60分钟（可调）。

五、商务要求

1、供货要求：供应商为代理商的，需提供投标货物的合法来源渠道证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等），代理商应按要求保证供货，不能供货时授权单位必须负连带责任。

2、交货时间及地点：

（1）交货时间：自合同签定之日起 7个日历天（包括设备安装调试完成及系统的建设完成）。

（2）实施地点：医院指定地点。

（3）供货检验：采购产品必须符合现行国家相关行业产品基本安全技术规范要求。

3、质保期：供应商所投产品（含货物及配件）自验收之日起不少于2年原厂质保。国家或行业规定有强制保质期的产品可按照国家或行业标准执行（国家标准达不到三年的按照三年执行质保期，国家标准超过三年的按照国家标准执行）。投标人可在此基础上根据企业自身情况自主承诺予以延长）。备注：要求投标供应商必须在招标文件要求供货期内完成并交付院方验收合格。

4、中标供应商负责完成设备的安装、调试和开通等工作，设备安装集成费及安装辅材包含在招标总体费用中，医院将不再另外支付任何实施过程中的其他费用。投标人在投标文件须注明产品品牌。

六、工期要求

合同签订起 30日历日完成。

七、质量与验收

1、乙方应认真按照国家颁发的施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工，并应接受甲方代表或委派人员的检查、检验。乙方应为甲方人员检查提供便利条件，对不合格的部分在不影响工期的情况下按要求返工修改（若因返工而导致工期延误的，乙方仍应按本合同第七条承担相应的违约责任），并承担由自身原因导致返工修改的费用；但因甲方不正确纠正或其它非乙方原因引起的经济支出由甲方承担。若经3次修改验收仍不合格，甲方有权解除合同（合同自书面解除通知送达乙方之日视为解除），乙方须承担由此给甲方造成的全部损失，并按照合同总价的30%追究乙方违约责任。

2、对工程质量有争议，应由质量监督部门认定，认定费用及因此造成的损失由责任方负担。

3、隐蔽工程验收。工程具备隐蔽条件或达到协议条款约定的部位，乙方自检合格后在隐蔽前24小时书面通知甲方代表参加。通知包括乙方自检记录、隐蔽验收的内容、时间和地点。乙方准备验收记录。验收合格，甲方代表在验收记录上签字后，方可继续施工；验收不合格，乙方在3日内修改后重新验收，至甲方验收合格为止（若因此导致工期延误的，乙方仍应按本合同第七条承担相应的违约责任），若经3次修改验收仍不合格，甲方有权解除合同（合同自书面解除通知送达乙方之日视为解除），乙方须承担由此给甲方造成的全部损失,并按照合同总价的30%追究乙方违约责任。

隐蔽工程质量符合规范要求，甲方代表验收签字后，乙方可以继续施工。若甲方代表未能按时参加隐蔽工程验收，乙方应与甲方另行协商验收时间，若超过5天，甲方仍未按时参加验收的，乙方可自行组织验收。甲方应承认验收和记录，事后若提出复验，乙方应按要求进行配合，并在检验后重新覆盖。检验合格，甲方承担由此发生的经济支出；检查不合格，乙方承担发生的费用。

4 、最终验收。

（1）乙方完工后，进行自检，自检合格后准备验收文件，并书面通知甲方。

（2）甲方确认乙方的自检内容后，由甲方负责组织验收（或委托相关职能部门进行检查、验收），验收合格作为项目被最终认可的唯一依据。验收合格后应填写政府采购项目验收单。

（3）如验收不合格，乙方应负责整改或返修，直至甲方验收合格为止，且工期不顺延，由此产生的费用及造成的损失，乙方自行承担。若乙方交付项目验收不合格累计超过5次的，甲方有权单方解除合同，合同自书面解除通知送达乙方之日起解除，乙方应按照本协议第13-1条承担违约责任。

若因乙方项目施工验收不合格导致乙方施工交付延期的，乙方仍应按本合同第10-3条承担违约责任。

（4）乙方向甲方提交项目实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

（5）验收依据：施工合同、招标文件、投标文件及承诺；国家相关的标准和规范。

八 付款方式

自合同签订后，甲方向乙方预支付合同款20%，乙方提供等额合规含税发票，工程质保期为自工程竣工验收合格之日起贰年，所有施工项目全部完成后，待工程竣工验收合格后付本工程剩余实际工程量及审定认定的结算价格的97%，其余3%作为工程质保金，剩余质保金待质保期满贰年后若无质量问题15日内一次性无息付清。

乙方应于甲方付款前15日内提供等额合规含税发票，否则，甲方付款期限相应顺延，且不承担任何违约责任。

# 第四部分   合同主要条款及格式

甲  方：西安市第三医院

住所地：西安市未央区凤城三路东段10号

法定代表人：杨军乐

联系方式:029-61816417

乙  方：

住所地：

法定代表人：

联系方式:

乙方按照磋商文件完全响应，并结合本工程具体情况，经双方洽商达成如下协议：

第1条  工程概况

1—1  工程名称：建设工程施工合同

1—2  工程地点：西安市凤城三路东段10号西安市第三医院

- 1—3  工程内容：工程量清单及平面图、响应文件等全部内容

1—4 乙方承诺工程结束后，委托第三方检测机构对屏蔽工程进行检测，检测产生的全部费用由乙方承担。所有材料，需经甲方书面确认后方可采购、安装

第2条  工程工期

2—1  开竣工日期：  年  月  日起至    年  月  日止

2—2  总日历工期：共计  天，不得延期。

第3条  工程质量等级

严格按照国家颁发的施工验收规范和施工技术要求施工，质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件，若达不到合格，按甲方要求整改到合格，整改相关一切费用由乙方自行全部承担。

第4条  合同价款：合同暂定总价人民币大写：xx元整 小写：¥xx元。实际结算由甲方委托的第三方审计公司，按照本工程所发生的实际工程量审计后所认定的价格进行结算。合同价款包括招标文件、响应文件的全部内容以及配套设施、运输、装卸、安全施工及其他全部费用。

第5条  乙方负责办理的事项

5—1  向甲方代表提供日工程进度计划及相应进度统计报表和工程施工报告，并提供施工用电、用水计划。

5—2  合同签订后3日内完成维修施工使用的水、电线路、围栏和警卫设施等。如乙方不履行而造成工程、财产和人身伤害，由乙方承担全部责任并赔偿一切损失，与甲方无关。甲方若因此遭受损失的，由乙方负责全额赔偿。

5—3  遵守地方政府和建设单位对施工场地交通和噪音以及本单位有关车辆、人员、治安、绿化、消防、环保等方面的管理规定,负责施工期间垃圾外运。如有违反，因此产生的一切费用由乙方负责。若因此给甲方造成任何损失的，乙方负责全额赔偿。乙方开工前封闭、围护现场。否则，因此造成的工程安全、人身损害、财产等一切损失由乙方自行承担，与甲方无关。

5—4  已竣工程未交付甲方验收合格之前，乙方负责成品保护工作。保护期间发生损坏，由乙方负责修复，产生的费用由乙方全部承担。甲方提前使用后发生损坏的修理费用，由甲方承担。

5—5  做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。若因乙方违反本条造成工程安全、人身损害、财产损失的，由乙方负责，与甲方无关。若因此给甲方造成任何损失的，乙方负责全额赔偿。

5—6  保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场达到建筑物无污染、现场无建筑垃圾。乙方自行承担因违反有关规定造成的损失和罚款。若甲方因此遭受损失的，乙方负责全额赔偿。

5—7  乙方在施工过程中必须保护好施工现场内的其它设施，未经甲方书面允许，不得擅自拆除和破坏。施工期间，如出现设备损坏或丢失（不论何种原因），乙方必须负责3日内赔偿甲方一切损失，或按照原有标准进行修复、安装。否则甲方有权在工程价款中予以扣除，若工程价款不足以弥补甲方损失，不足部分由乙方补足。

5—8  施工期间，现场的设备由乙方负责搬运，搬运时如出现损伤，乙方必须于3日内按照原有标准进行修复、安装。因运输产生的风险及质量问题由乙方承担，不能修复的由乙方负责购置同型号、品牌的设备。

乙方不履行上述各项义务，造成工期延误和工程损失，应对甲方的损失给予全额赔偿，并按照合同总价款的30%承担违约金。

第6条  施工组织设计

6—1  乙方应在202 年 月 日前将施工组织设计（或施工方案）和施工进度计划提交甲方代表，甲方应在收到后3日内批准或提出修改意见。若甲方提出修改意见，乙方需在收到甲方修改意见后3日内按修改意见进行相应调整并重新提交甲方。

6—2  乙方必须按批准的进度计划组织施工，接受甲方代表对进度的检查、监督。工程实际进度与计划不符时，乙方应按甲方代表的要求提出改进，改进方案须经甲方代表签认后方可执行。否则，由此造成的一切损失由乙方自行承担，与甲方无关。

6—3  不论出现何种原因，工期均不得顺延。工程不能按合同工期竣工，乙方承担违约责任。

第7条  工期奖罚

乙方必须在202 年 月 日前完成施工工作并交甲方验收合格。否则，工期每延误一天，按照工程中标价的百分之一予以处罚，直接从合同工程款中扣除；迟延期限累计超过10天 (含10天)的，视为乙方根本违约，甲方有权解除合同（合同自书面解除通知送达乙方之日视为解除），乙方须承担由此给甲方造成的全部损失，并按照合同总价的30%支付违约金。

第8条  质量与验收

8—1  乙方应认真按照国家颁发的施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工，并应接受甲方代表或委派人员的检查、检验。乙方应为甲方人员检查提供便利条件，对不合格的部分在不影响工期的情况下按要求返工修改（若因返工而导致工期延误的，乙方仍应按本合同第七条承担相应的违约责任），并承担由自身原因导致返工修改的费用；但因甲方不正确纠正或其它非乙方原因引起的经济支出由甲方承担。若经3次修改验收仍不合格，甲方有权解除合同（合同自书面解除通知送达乙方之日视为解除），乙方须承担由此给甲方造成的全部损失，并按照合同总价的30%追究乙方违约责任。

8—2  对工程质量有争议，应由质量监督部门认定，认定费用及因此造成的损失由责任方负担。

8—3  隐蔽工程验收。工程具备隐蔽条件或达到协议条款约定的部位，乙方自检合格后在隐蔽前24小时书面通知甲方代表参加。通知包括乙方自检记录、隐蔽验收的内容、时间和地点。乙方准备验收记录。验收合格，甲方代表在验收记录上签字后，方可继续施工；验收不合格，乙方在3日内修改后重新验收，至甲方验收合格为止（若因此导致工期延误的，乙方仍应按本合同第七条承担相应的违约责任），若经3次修改验收仍不合格，甲方有权解除合同（合同自书面解除通知送达乙方之日视为解除），乙方须承担由此给甲方造成的全部损失,并按照合同总价的30%追究乙方违约责任。

隐蔽工程质量符合规范要求，甲方代表验收签字后，乙方可以继续施工。若甲方代表未能按时参加隐蔽工程验收，乙方应与甲方另行协商验收时间，若超过7天，甲方仍未按时参加验收的，乙方可自行组织验收。甲方应承认验收和记录，事后若提出复验，乙方应按要求进行配合，并在检验后重新覆盖。检验合格，甲方承担由此发生的经济支出；检查不合格，乙方承担发生的全部费用。

8—4 最终验收

（1）乙方完工后，进行自检，自检合格后准备验收文件，并书面通知甲方。

（2）甲方确认乙方的自检内容后，由甲方负责组织验收（或委托相关职能部门进行检查、验收），验收合格作为项目被最终认可的唯一依据。验收合格后应填写政府采购项目验收单。

（3）如验收不合格，乙方应负责整改或返修，直至甲方验收合格为止，且工期不顺延，由此产生的费用及造成的损失，乙方自行承担。若乙方交付项目验收不合格累计超过3次的，甲方有权单方解除合同，合同自书面解除通知送达乙方之日起解除，乙方应按照本协议第13条承担违约责任。

（4）乙方向甲方提交项目实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

（5）验收依据：施工合同、招标文件、投标文件及承诺；国家相关的标准和规范。

第9条  合同价款支付及合同价款的调整

9—1 工程质保期为自工程竣工验收合格之日起贰年，自合同签订后，甲方向乙方预支付合同款20%，乙方提供等额合规含税发票；所有施工项目全部完成后，待工程竣工验收合格后付本工程剩余实际工程量及审定认定的结算价格的97%，其余3%作为工程质保金，剩余质保金待质保期满贰年后若无质量问题15日内一次性无息付清。

乙方应于甲方付款前15日内提供等额合规含税发票，否则，甲方付款期限相应顺延，且不承担任何违约责任。

9—2 乙方必须在决算前如实绘制经甲乙双方认可的竣工图（含电子文档）并交给甲方，同时提交相关竣工资料方可进入决算程序。

第10条  质保

10—1 质保金，工程竣工结算完成后，按甲方委托的第三方审计公司按照本工程所发生的实际工程量结算价格的3%预留工程质保金。

10—2  质保期间，乙方在接到修理通知2小时内派人修理，应在当4小时内排除问题否则甲方可单方委托其他单位或人员修理。由此产生的费用，甲方在质保金内扣除，不足部分由乙方另行支付

第11条  工地代表

工地代表由双方各自委派，并于开工日期前3天书面通知对方姓名及联系方式，双方代表按合同约定行使权利、履行职责。承担各自应负之责，双方代表对属于合同范围以内的各种承诺均视为甲乙双方的承诺。

第12条  争议解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第_1_种方式解决争议：

1、向甲方所在地即工程所在地人民法院提起诉讼；

2、向西安仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。在仲裁期间，本合同应继续履行。

第13条  违约、索赔

因一方违约使合同不能履行，另一方欲解除全部合同，应提前10天书面通知违约方后，方可解除合同，并由违约方赔偿由此给守约方造成的全部损失，并按合同总价的30%支付违约金。

第14条  乙方不得将工程倒手转包或肢解分包给其他施工单位，否则甲方有权解除合同，（合同自书面解除通知到达乙方之日起解除），因此给甲方造成的一切损失由乙方承担，并按合同总价30%承担违约金。

第15条  本工程施工预算书和本合同履行过程中根据合同发生的会议纪要、签证、各种通知文件、委托、证书等书面形式资料均应做为合同条款的补充内容，与合同条款具有同等效力。

第16条  安全施工乙方按有关规定采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故（包括但不限于施工过程中造成甲、乙双方的工作人员或其他第三人的身体伤亡、财产损失或安全事故等）的责任和因此发生的费用。若甲方因此遭受损失的，乙方应负责全额赔偿。非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和费用。

第17条  本合同自甲、乙双方签字盖章后生效，在竣工结算甲方支付完毕，乙方将工程交付甲方后，除有关保修条款仍然生效外，其它条款即告终止，保修期满有关保修条款终止。

第18条  本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式陆份，甲方执伍份，乙方执壹份，具有同等法律效力，经双方代表签字盖章后生效。

第 19 条  磋商文件、响应文件、澄清函（表）、中标通知书、合同附件均成为合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方（盖章）：西安市第三医院     乙方（盖章）：

地址：西安市凤城三路东段10号   地址：

法定代表人：                    法定代表人：

开户银行:                       开户银行：

帐号：

时间：                          时间：

# 第五部分  磋商响应文件格式

正本/副本

政府采购项目

项目编号：2023-HZZB-033

西安市第三医院消毒供应中心蒸汽改造项目

竞争性磋商响应文件

供  应  商：                       （盖章）

法定代表人或授权代表：        （签字或盖章）

日    期：         年        月        日

目  录

请根据磋商响应文件内容自动生成目录

一、磋商响应函

致：    （采购人）  ：

本供应商 （供应商名称） 已详细查阅了项目编号 （项目编号） 关于（项目名称） 的招标采购的竞争性磋商文件全部内容（包括竞争性磋商文件的修改和补充），现正式授权下述签字人（姓名、职务） 代表供应商（供应商名称） 提交按竞争性磋商文件规定数量编制的竞争性磋商响应文件。据此，授权签字人宣布同意如下：

一、竞争性磋商文件中规定提供和交付服务的投标报价为：

投标总报价:人民币（大写）            （小写：￥         元）；项目经理：     ，工期：      日历天。

二、本供应商承诺，如果我们的投标被接受，我们保证按规定时间与采购人签订合同。

三、本供应商同意遵照竞争性磋商文件的全部内容，承担竞争性磋商文件中规定的全部责任和义务。

四、本供应商愿意承担直至合同签订时止为此项投标所开支的一切费用。

五、磋商后在规定的有效期内撤回磋商，我方愿接受政府采购的有关处罚决定。

六、同意向贵方提供可能要求的，与本次磋商有关的任何证据或资料，我们完全理解最低磋商报价不作为成交的唯一条件，且尊重磋商小组的评审结论和结果。

七、我方的磋商响应文件在磋商后有效期为90个日历天，若我方成交，磋商响应文件有效期延长至合同执行完毕。

八、有关于本磋商响应文件的函电，请按下列地址联系。

供应商全称（印章）：

授权代表(签字)：

地    址：

开户银行：

帐    号：

电    话：

年     月     日

- 第一次磋商报价表

- 供应商：                                             单位：元（精确到小数点后两位）

| 报价内容 投标内容 | 投标报价 （元） | 服务期 | 项目经理 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （项目名称） |  | 工期： 日历天， 交货时间： 日历天 |  |  |
| 投标报价总计：人民币（大写） ；（小写） 元 |  |  |  |  |
| 备注：表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位。 |  |  |  |  |

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

附件：                       报价表明细表

投标供应商名称：

项目编号：

根据第三章“采购内容及要求”工程量清单内容提供报价明细表

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

三、供应商资格证明文件

（1）供应商须具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供营业执照或事业单位法人证书，或自然人的身份证明；

（2）法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件及被授权人本单位社保缴纳证明资料）及被授权人身份证（法定代表人直接参加磋商，须提供法定代表人身份证明及身份证原件且与营业执照上信息须一致）；

（3）供应商须提供建设行政部门颁发的具备建筑机电安装专业承包三级或以上资质，并提供有效的安全生产许可证；

（4）拟派项目经理须具备机电工程专业二级及以上注册建造师资格，并具有有效的安全生产考核合格证书（安B证），且无在建项目；

（5）财务状况：提供2022年度的财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明；

（6）税收纳税证明：提供2023年1月以来至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位提供相关证明材料；

（7）社会保障资金缴纳证明：提供2023年1月以来至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

（8）供应商提供参加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（9）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

（10）本项目不接受联合体磋商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

资格声明

致：     (采购人名称)

关于       (项目名称)     ，本公司愿意参加投标，提供竞争性磋商文件中规定的 所有货物和服务，并证明提交的下列文件和资料是准确和真实的。我们认为贵方有权并愿 意配合贵方，向有关机构和单位 (如会计师事务所、银行、相关企业等) 查证和获得有关 资料。

1.供应商总体情况一览表

2.供应商书面声明函

3.中小企业声明函 (非小型和微型企业产品或服务投标无需提供此项资料)

4.残疾人福利性单位声明函 (非残疾人福利性单位声明函无需提供此项资料)

5.监狱企业证明函 (非监狱企业无需提供此项资料)

6.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定之声明

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 上年营业收入 |  |  |  |  |  | 员工总人数 |  |
| 营业执照 | 注册号码 |  |  | 注册地址 |  |  |  |
|  | 发证机关 |  |  | 发证日期 |  |  |  |
|  | 营业范围 （主营） |  |  |  |  |  |  |
|  | 营业范围 （兼营） |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户行及账号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产总额（万元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质名称 |  |  | 等级 |  | 发证机关 | 有效期 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

（一）供应商的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

说明：

（1）企业单位磋商提供有效的营业执照（3证合1或多证合1）；

（2）事业单位磋商提供有效的法人证书（带有社会统一信用代码）；

（3）其他组织磋商提供有效的登记证书（带有社会统一信用代码）；

（4）自然人磋商提供有效的身份证复印件；

（二）法定代表人身份证明/法定代表人授权书

1、法定代表人身份证明

供应商名称：

统一社会信用代码：

注册地址：

成立时间：    年   月  日；经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：       性别：    年龄：     系            （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

| 法定代表人身份证 复印件 | 法定代表人身份证 复印件 |
| --- | --- |

说明：仅限法定代表人参加磋商时提供。

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日    期：

说明：法定代表人直接投标时需提供法定代表人身份证明及法定代表人身份证复印件加盖公章。

2、法定代表人授权书

致：西安市第三医院/衡正工程咨询有限公司(供应商名称)   按中华人民共和国法律于（     年    月    日 ）  成立。法定代表人  姓名   特授权  被授权人姓名  代表我公司全权办理针对本次  项目名称、项目编号投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

本授权有效期与投标有效期一致。

| 被授权人签字或盖章： | 法定代表人签字或盖章： |
| --- | --- |
| 职务： | 职务： |

附：1法定代表人身份证复印件、被授权人身份证复印件（正反面）及被授权人本单位社保缴纳证明资料。

供应商名称：                            （盖单位公章）

日   期：         年       月      日

（三）企业资质证书

供应商须提供建设行政部门颁发的具备建筑机电安装专业承包三级或以上资质，并提供有效的安全生产许可证；

（四）财务状况报告

说明：

提供2022年度的财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明；复印件加盖供应商公章。

（五）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

说明：

（1）税收缴纳证明：提供2023年1月以来至少一个月的纳税证明或完税证明（任意税种）；

（2）依法免税的应提供相关文件证明；

（3）新成立未发生缴纳税收事项的供应商，应提供纳税书面承诺；

（4）原件或复印件可直接装订，复印件加盖供应商公章。

说明：

（1）社会保障资金缴纳证明：提供2023年1月以来至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；

（2）依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

（3）新成立未发生缴纳社保资金事项的供应商，应提供缴纳社保资金的书面承诺；

（4）原件或复印件可直接装订，复印件加盖供应商公章。

（六）参加政府采购活动前三年内无重大违法记录的书面声明

“参加本次政府采购活动3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”中的重大违法记录，是指投标人因违法经营活动受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。投标人自行承诺并承担后果。声明函格式如下：

参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明函（格式）

衡正国际工程咨询有限公司：

我方              （供应商名称）郑重声明在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动没有重大违法记录。如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关"提供虚假材料的规定"接受处罚。

特此声明。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

（七）其他资格要求

1、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（网站相关截图加盖供应商公章）；

2、本项目不接受联合体磋商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（八）供应商企业关系关联承诺书

一、供应商股东及股权证明(提供相关证明材料)。

二、供应商在本项目中，不存在与其它供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺。

1.管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位：      (没有填无)。

我单位的上级管理单位              (没有填无)。

2.股权关系说明：

我单位控股的单位          (没有填无) 。

我单位      (没有填无)被   （控股单位全称）  单位控股。

3.单位负责人：         (没有填无)。

三、我单位          （是或否） 为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

四、其他与本项目有关的利害关系说明。

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

四、近年业绩的有关证明材料

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 签约时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.本表后附项目合同证明文件，合同签订时间合同中的内容为准；

2.供应商应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其磋商响应文件被拒绝。

3.未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

五、商务履约能力

1、供应商合同履约能力；

2、商务响应偏离表

附表一：商务响应偏离表

| 序号 | 竞争性磋商文件商 务要求 | 竞争性磋商响应文 件商务响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

声明：除本偏离表中所列的偏离项目外，其他所有均完全响应“竞争性磋商文件”中的要求。

供应商 (公章)：

法定代表人或被授权人 (签字或盖章)：

日  期：      年      月

六、技术响应内容

1.技术参数

2.产品设备先进性，稳定性

3.产品来源渠道

4.履约能力

附件 1：技术响应偏离表

| 序号 | 竞争性磋商文件技术要求 | 竞争性磋商响应文件技术响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

声明：除本偏离表中所列的偏离项目外，其他所有均完全响应“竞争性磋商文件”中 的要求。

供应商 (公章)：

法定代表人或被授权人 (签字或盖章)：

日  期：      年      月      日

八、施工组织设计

1、施工方案和项目经理部组成人员；

2、确保安全生产的技术组织措施；

3、确保文明施工的技术组织措施及环境保护措施；

4、确保工期的技术组织措施；

5、确保工程质量的技术组织措施；

6、施工机械配备和材料投入计划；

- 七、供应商廉洁自律承诺书

为了积极配合                        进行的                     磋商工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保磋商工作的公平、公正、公开，我们特向贵司郑重承诺，在政府采购过程中严格遵守下列行为准则：

1、严格遵守国家有关法律法规及相关政策，以及廉洁从业的各项规定。

2、不以围标、串标、陪标、挂靠、提供虚假信息、恶意干扰采购人、磋商小组评审等违规手段实现成交目的；

3、不以任何理由、任何形式向采购人相关工作人员或其亲戚、朋友等利益相关人行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重物品。

4、不以任何名义为采购人相关工作人员或其亲戚、朋友等利益相关人支付、报销应由其个人支付的费用。

5、不以任何理由安排采购人相关工作人员或其亲戚、朋友等利益相关人参加健身、娱乐和旅游等活动。

6、不为采购人的业务部门、关联企业或人员，购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品或装修住房等。

7、不以贿赂之外的其他方式拉拢采购方相关工作人员，使其违背公平、公开、公正竞争原则，帮助实现成交目的。

8、如果采购人相关工作人员以帮助实现成交目的为对价向供应商索取贿赂或谋求其他个人利益，供应商应拒绝采购人相关工作人员的要求，并向采购人监督部门举报。

如果承诺人违背上述承诺并成交，承诺人自愿承担与贵司签订的合同无效、贵司有权拒绝支付合同款、承诺人自身损失自己承担并赔偿贵司因此产生的一切损失的民事法律责任及因此产生的刑事责任。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

八、提供政府采购政策等证明材料（若有）

附件1

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：

说明：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业 可不填报。

2、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于 印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300 号) 和《财政部 工业和信息化部关 于印发＜政府采购促进中小企业发展管理办法＞的通知》财库〔2020〕46 号相关规定。

3、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

- 附件2：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    单位的     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

备注：

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库 〔2017〕141 号) 的规定：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

(一) 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25% (含25%)，并且安置的残疾人 人数不少于 10 人 (含 10 人)；

(二) 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上 (含一年) 的劳动合同或服务协议；

(三) 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤 保险和生育保险等社会保险费；

(四) 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经 省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

(五) 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务 (以下简称产品)，或者提供其他残疾人 福利性单位制造的货物 (不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共 和国残疾军人证 (1至 8 级)》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工 人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中 标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

附件3：

监狱企业证明函 (非监狱企业无需提供此项资料)

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕 68 号) 的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象， 且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、 自治区、直辖 市监狱管理局、戒毒管理局，各地 (设区的市) 监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以 及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局 (含新 疆生产建设兵团) 出具的属于监狱企业的证明文件。

九、供应商认为有必要补充说明的事项