## Sheet1
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 规格参数 | 备注
办公设备
1 | 笔记本电脑 | 台 | 1 | CPU：不低于十一代智能英特尔酷睿i5 处理器，内存：≥ 16GB DDR4, 存储:≥512GB SSD,屏幕尺寸：≥15.6英寸。
2 | 打印机（单功能） | 台 | 1 | 彩色打印速度 单面：15.5ipm，双面：10ipm, 自动双面打印,支持无线打印,分体式墨盒, 打印尺寸:A4;电源电压 AC 100-240V，50/60Hz
3 | 打印机（多功能） | 台 | 1 | 多功能一体机（彩色） 打印分辨率:≥4800x1200dpi 扫描方式:CIS 打印尺寸:A4 内置一体化墨水盒设计 支持无线直接连接 支持静音设置
4 | 5P柜机 | 台 | 8 | 壁挂式，冷暖， 循环风量(m³/h) ≥2050 ， 制冷量 ≥12010W ， 制热量 ≥13200W ， 额定电压/频率 380V/50Hz 能效：不低于3级
5 | 1.5P挂机 | 台 | 5 | 壁挂式，冷暖， 制冷量 ≥3500W，制热量 ≥4600W 循环风量(m³/h) ≥700 能效：不低于3级 电压：220V
监控升级
1 | 智能轨迹全彩摄像机 | 台 | 1 | 专用于高空抛物监控场景 支持高空抛物事件智能检测；可以有效检测出5 × 5像素以上抛落物；支持不少于4个算法屏蔽区域设置；支持抛物轨迹记录，报警图片中叠加和小视频中呈现（小视频需要使用海康播放器播放方可显示轨迹） 机身底部配置遮光挡板 专业级蓝玻璃镜头和专用图像算法 支持马赛克遮挡隐私区域，至少支持4个区域设置 分辨率≥400万像素（默认2560×1440），并在此分辨率下可输出30 fps实时图像 支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术 支持宽动态120 dB 支持背光补偿，透雾，电子防抖，3D数字降噪 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，ISUP（原Ehome） 支持双码流技术，支持同时20路取流 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 防护等级：≥IP67
2 | 录像机 | 台 | 1 | ≥64路 8盘位录像机。 功能：回放模式：即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、分时段回放、外部文件回放备份模式：常规备份、事件备份、图片备份。 硬件配置：≥8个SATA接口、1个eSATA接口； 语音对讲输入：≥1个； RCA接口：≥2个； RJ45接口：≥1个； 标准RS-485串行接口(预留)1个， 键盘(KB)485串口≥1个， USB：≥2个USB2.0，≥1个USB3.0； 报警输入：≥16路报警输出，≥4路网络管理； 网络协议：UPnP(即插即用)、 SNMP(简单网络管理)、NTP(网络校时)、SADP(自动搜索IP地址)、SMTP(邮件服务)、 NFS(接入NAS)、iSCSI(IP SAN应用)、PPPoE(拨号上网)、DHCP(动态域名解析其他； 电源：AC 220V； 功耗(不含硬盘)：≤35W 工作温度：-10℃--+55℃ 工作湿度：10%--90%。
3 | 硬盘 | 块 | 6 | 监控硬盘：3.5英寸硬盘，容量8TB； 接口类型：SATA，接口速率≥6Gb/s；缓存：≥256MB；性能参数：转速≥7200转/分；平均无故障时间：≥250万小时；环境参数：读写功耗均≤8.5W，闲置功耗≤4.5W。
4 | 显示器 | 台 | 1 | 尺寸：≥55吋，对比度≥1300：1，屏幕比例16:9，色域标准NTSC； USB2.0接口数≥2个，HDMI2.0接口数≥2个，支持数字RF接口； 运行内存/RAM≥1.5GB，WIFI频段2.4G，存储内存≥8GB，CPU架构四核A35，CPU核心数四核。工作电压220V。
5 | 安装调试 | 项 | 1 | 安装调试含相关线材支架等
舞台设施设备
1 | 音响 | 只 | 4 | 1.单元配置：1x12″低音单元 65芯音圈，156磁； 2.号角材质：工塑，号角可调； 3.音箱材质：≥15mm高密度纤维板； 4.表面处理：水性环保黑色点漆； 5.音箱铁网：1.5mm厚板材，网孔￠6㎜钢网内衬防尘棉； 6.吊挂方式：底部支撑孔，顶部吊挂、双侧面钢丝绳吊点； 7.频响范围：≥55Hz-19.7KHz； 8.灵敏度：≥98dB； 9.额定功率：≥300W； 10.最大声压级：122dB； 11.阻抗：8（Ω）； 12.分频点：2.5KHz； 13.覆盖角：80°×60°（H×V）；
2 | ▲功率放大器 | 台 | 2 | 1、立体声功率：8Ω，≥600W*2； 4Ω，≥900W*2； 2、立体声功率：2Ω，≥1000W*2； 3、桥接功率:8Ω（1500W）；4Ω（2000W）； 4、频率响应：20Hz-20KHz； 5、输入灵敏度：0.775V/1.2V； 6、总谐波失真：≤0.08%； 7、输入阻抗：20KΩ； 8、信噪比：≥106dB； 9、保护：短路、过载、过流、低阻、直流失调、过热、开机防浪涌冲击； 10、冷却：根据机器内部温升自动调节风扇转速（无极调速）
3 | 电源时序器 | 台 | 1 | 1.8路电源时序器； 2.可选的旁路单通道，并带有USB灯光接口； 3.内含微控制器：从1路到8路顺序开机和从8路到1路逆序关机，外加1路交流直通输出； 4.单路最大输出电流≥13A； 5.额定总输出电流：≥40A～46A 6.R232开放控制协议，可满足中央控制器与PC机控制要求
4 | U段一拖4手持话筒 | 套 | 1 | 1. 内置≥20组预设频率模组； 2. 一键修改四通道频率组，四通道同时修改频率组，同时亦支持手动修改每个通道的频率； 3. 配合LCD液晶显示屏，显示音量、模组、频率和AF/RF讯号强度以及设置操作； 4. 使用电子音量控制，每个通道音量增益通过前置旋钮可调0dB至20dB； 5. 红外数据自动同步功能（SYNC）：4个独立的红外对频按键，一键自动对频； 6. 采用UHF530-670MHz频段载波，频率响应： 20Hz～20KHz ±3dB，频带宽度：30MHz，灵敏度：S/N>60dB @25KHz, 6dBv，T.H.D ＜0.7% @ 1KHz，S/N ＞105dB； 7. 标配4条BNC天线，并可配备外置延长的抗干扰天线，有效工作距离≥60米； 8.不平衡混合输出插座: 6.3mm插座, ABCD信道混合输出，平衡输出插座: XLR插座ABCD信道；
5 | U段一拖四头戴话筒 | 套 | 1 | 1. 内置≥20组预设频率模组； 2. 一键修改四通道频率组，四通道同时修改频率组，同时亦支持手动修改每个通道的频率； 3. 配合LCD液晶显示屏，显示音量、模组、频率和AF/RF讯号强度以及设置操作； 4. 使用电子音量控制，每个通道音量增益通过前置旋钮可调0dB至20dB； 5. 红外数据自动同步功能（SYNC）：4个独立的红外对频按键，一键自动对频； 6. 采用UHF530-670MHz频段载波，频率响应： 20Hz～20KHz ±3dB，频带宽度：30MHz，灵敏度：S/N>60dB @25KHz, 6dBv，T.H.D ＜0.7% @ 1KHz，S/N ＞105dB； 7. 标配4条BNC天线，并可配备外置延长的抗干扰天线，有效工作距离≥60米； 8.不平衡混合输出插座: 6.3mm插座, ABCD信道混合输出，平衡输出插座: XLR插座ABCD信道；
6 | U段一拖二 | 套 | 1 | 1.超高UHF频段传输信号，载波频率范围:620-82MHz； 2.双通道接收信号,采用微电脑双CPU控制； 3.采用稳定的PLL数位锁相环合成，红外线对频； 4.各通道配备独有的ID号，支持8台叠机使用 5.内置高效抑制噪声线路，防啸叫功能显著； 6.接收机背面设置4条橡胶接收天线，增强接收的信号； 7.背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 8.不再局限于一发射只能配对单一通道，实现同一发射可在两个通道200个信道中互通互用； 9.使用1.5V电池（2粒）5号锂电充电电池供电； 10.主机和发射器均具备LCD屏显示工作状态等内容； 11.载波频段:UHF ≥620-820MHz； 12.调制方式：FM； 13.灵敏度：在偏移度等于25KHz，输入6dBuV时，S/N>60dB； 14.频带宽度：24MHz； 15.频率响应：50Hz--18KHz±3dB； 16.最大输出电压：平衡式：-20dBV/100Ω，非平衡式：-4dBV/5KΩ；
7 | ▲调音台 | 台 | 1 | 1.≥八路话筒输入，4路（两组）立体声输入； 2.单声道输入通道每路带独立的48V幻像供电开关，单声道输入每路带100Hz低切功能； 3.话筒输入高中低三段均衡，9-12路立体声高低两段均衡，输入推子60mm ； 4.两个辅助输出，一个AUX发送，一个FX发送，AUX发送为推子前信号，FX发送为推子后信号，信号发送量都由旋钮控制； 5.输入每路带PFL按键，方便监听推子前信号； 6.每路输入带L-R开关(主输出开关）和G1-G2开关（两编组开关）； 7.USB播放功能，带液晶显示屏，可以显示歌曲名字和歌词，支持MP3,WAV等多种格式，中英文界面可选，循环模式可选； 8.带蓝牙功能，可以直接蓝牙输入音频；带U盘录音功能； 9.可以连接电脑，通过声卡输入输出音频到电脑； 10.内置效果器，效果器延时时间和重复比例连续可调，效果可以加入主输入，也可以加入辅助AUX输出；
8 | 航空机柜 | 台 | 1 | 1.专业航空机柜，行业标准尺寸设计； 2.颜色：黑色； 3.选用≥8mm优质防火板制作； 4.容量：16U； 5.参考尺寸：600*500*960mm；
9 | 线材附件 | 批 | 1 | 专业音箱线，卡龙线，电源线，胶布，螺丝等
10 | 吊架 | 个 | 4 | 最大承受80Kg/对
11 | 全彩平板灯 | 台 | 6 | 1、电源总功率：≥200W； 2、工作电压：AC100-240V，50/60HZ； 3、灯珠：高亮度5730LED，CRI高达90Ra； 4、暖光3200KLED：432PCS； 5、冷光6000KLED：432PCS ； 6、暖光+冷光LED：3200K--216PCS 6000K--216PCS ； 7、投光角度：35~90°； 8、IP保护等级：IP 20； 9、控制信号：DMX512，通道模式：2/4通道模式。
12 | 100W小钢炮 | 台 | 8 | 1、输入电压：AC100-240V 50/60Hz； 2、COB灯珠： COB (正白+暖白或单色)； 3、控制信号MX512，主从机，声控或自走； 4、控制通道： 2/4/6通道转换； 5、电源总功率：≥ 150W； 6、无闪烁控制（即使在高速频闪的情况下）； 7、4按键LED显示屏； 8、防护等级：IP20；
13 | 灯控台 | 台 | 1 | 1、DMX512/1990信号输出，504个控制通道； 2、LCD液晶显示屏，LED指示灯； 3、可同时控制20台24通道电脑灯+24个调光通道； 4、8个通道的控制推子； 5、一个可设置的摇杆装置； 6、可提灯操作； 7、24个走灯程序，每个程序最大40步，共960个电脑灯走灯程序步； 8、场景渐变时间调节范围：0.1-25.5秒；走灯速度调节范围：0.1-25.5秒； 9、各程序速度,渐变值自动记忆； 10、128K容量记忆； 11、DMX信号输出连接器：XLR-D3F； 12、关机数据保存；
14 | 电缆线 | 米 | 50 | RVV 3*2.5mm²
15 | 小灯钩 | 个 | 22 | 常规灯用 35KG
16 | 辅材数据线 | 米 | 100 | 1.品名：168网 2*0.5音频线； 2.型号：JC-CR3； 3.长度：100米； 4.导体：金炼铜； 5.屏蔽：金银铝箔； 6.芯线规格：0.39㎡*2 7.线型尺寸：Ф3.0*6.0mm
17 | 吊杆 | 根 | 14 | 镀锌钢管
18 | 安装调试 | 项 | 1 | 音响系统及灯光系统
室内显示屏
1 | ▲LED屏 | ㎡ | 15 | 1.像素点间距：≤2mm； 2.模组尺寸：320mm*160mm； 3.信号衰减：≤200mV； 4.低转折节能：4档可调节恒流拐点电压（0.16V/0.24V/0.32V/0.4V)； 5.显示屏高亮效率：≥99％； 6.防窃密：具有良好的抗还原性能，具有良好的覆盖性，覆盖范围广，从9.9KHz—1.2GHz，抑制传导辐射，对视频信息无二次转发与加强作用； 7.反射比：可见光投射比≥89.89%，因磨耗引起的雾度≤ 1.30%； 8.纹波及噪音：≤180Mv； 9.TPM安全芯片：支持TPM安全芯片，能有效地保护PC、防止非法用户访问； 10.节能技术：红灯与蓝绿灯采用分组电源、分电压对模组进行供电； 11.存储容量：≥16Kb； 12.灯珠冷热冲击： -50℃~130℃各15min200次，测试结束后光电特性及表面结构正常，且能正常点亮； 13.灯珠高温贮存：Ta=100℃贮存500H，灯珠点亮无异常，测试结束后能正常点亮； 14.电气间隙：对电气间隙试验的要求，属于I类产品； 15.爬电距离：绝缘穿透距离≥0.4mm，外部爬电距离＞7.0mm； 16.显示单元漏光度：≤0.01cd/㎡； 17.静电电压衰减：(±1000V-±100V）≤2s； 18.信号延迟：≤2.5ns； 19.维护方式：前维护。
2 | 视频处理器 | 台 | 1 | 1.支持HDMI、DVI信号输入 2.4个千兆输出，支持上下、左右及混合型任意拼接 3.双USB2.0接口； 4.支持多发送器任意拼接级联，严格同步； 5.支持亮度和色温调节； 6.支持低亮高灰； 7.支持HDCP； 8.支持EQ全系列接收卡
3 | 接收卡 | 张 | 34 | 1.单卡12个标准HUB75E接口，输出24组RGB数据； 2.向导调屏：支持向导式设置，可根据软件提示完成完成模组的点亮； 3.智能串线功能：可根据屏幕闪烁提示，完成映射设置； 4.产品支持一键回读； 5.程序升级时支持断电保护； 6.软件自动推荐升级固件，防止固件错误加载； 7.所投产品支持任意倍频技术；
4 | 电源 | 台 | 62 | 1.输入电压：176VAC~264VAC，输出电压：4.5V，输出电流：40A； 2.工作温度：-40℃-70℃，工作湿度：20%RH-90%RH； 3.散热方式：自然对流散热，需紧贴金属机箱外壳散热； 4.耐压：I/P-O/P：3.0KVAC I/P-FG：1.5KVAC O/P-FG：0.5KVAC； 5.所投开关电源符合EN55022, EN55024, FCC PART 15 CLASS B； 6.所投开关电源通过过载保护测试。
5 | 显示屏钢结构 | ㎡ | 15 | 框架采用钢结构，周边采用不锈钢包边。
6 | 辅材 | 项 | 1 | 电源线，超五类类网线，线槽等
7 | 安装调试 | 项 | 1 | 显示屏安装+调试+培训
文化墙及室外橱窗
1 | 公告栏 | 块 | 4 | 材质：PVC 尺寸：约85*64cm 颜色：2块银灰色纤维板，2块水灰色纤维板
2 | 投壶摆件 | 套 | 1 | 材质：ABS塑料 尺寸：投壶：约21*9cm，箭：25cm
3 | 挑棍儿 | 套 | 2 | 材质：木质 尺寸：约19.3*4.3*2.5cm
4 | 洋画片 | 套 | 2 | 材质：纸 尺寸：约55*25cm
5 | 毽子 | 个 | 5 | 高：约17cm
6 | 背景墙装饰1 | 个 | 1 | 尺寸：约33*42cm
7 | 背景墙装饰2 | 个 | 1 | 尺寸：约26.5cm
8 | 办公桌 | 个 | 6 | 尺寸：约100*45*131cm 颜色：枫木色 材质：多层密度板 甲醛E0级
9 | 舞台凳 | 个 | 80 | 材质：高密度板 尺寸：约31*25*20cm 红色：30个 黄色：30个 绿色：20个
10 | 文化墙 | 项 | 1 | 1.文化墙：5.3m*1.2m（多层次底板立体叠加16mmPvc+亚克力UV ，所有大标题8mm+3mm水晶字 制作安装辅料） 2.办公室门口文化墙：1.2m*1.6（多层次底板立体叠加16mmPvc+亚克力UV， 所有大标题8mm+3mm水晶字 制作安装辅料） 3.墙面装饰品：洞洞板4个
11 | 班级室外橱窗 1 | 块 | 3 | 尺寸：约150*80cm，2cm厚PVC耐力板UV边框，嵌入高密度吸音板打底
12 | 班级室外橱窗 2 | 块 | 3 | 尺寸：约80*80cm，2cm厚PVC耐力板UV边框，嵌入高密度吸音板打底
13 | 班级室外橱窗 3 | 块 | 3 | 尺寸：约150*80cm，2cm厚PVC耐力板UV边框，嵌入高密度吸音板打底
14 | 班级室外橱窗 4 | 块 | 2 | 尺寸：约80*80cm，2cm厚PVC耐力板UV边框，嵌入高密度吸音板打底
15 | 班级室外橱窗 5 | 块 | 2 | 尺寸：约80*80cm，2cm厚PVC耐力板UV边框，嵌入高密度吸音板打底
16 | 班级室外橱窗 6 | 块 | 3 | 尺寸：约70*80cm，2cm厚PVC耐力板UV边框，嵌入高密度吸音板打底
区角材料（大一班）
1 | 大块原木搭建 | 套 | 1 | 中型（277片）材质：原木
2 | 吸管拼接 | 套 | 1 | 长42.5cm30根、28.8cm40根、19.2cm30根、12.3cm20根、7.6cm20根、黄球24个、红球24个，总计188件
3 | 大颗粒机械齿轮 | 套 | 1 | 1+2阶段（80造型）
4 | 多米乐骨牌 | 套 | 2 | 32机关+2图册+码牌器（600片）
5 | 百变磁力 | 套 | 1 | 100片彩窗×2+60片彩窗（260片）
6 | 红绿灯 | 个 | 2 | 尺寸：约高71cm，直径25cm
7 | 空心积木 | 套 | 1 | 116件套大型空心积木
8 | 建构球积木 | 套 | 1 | 建构球320粒
9 | 小颗粒乐高 | 套 | 1 | 混色款1000pcs+配件包
10 | 一次性纸杯 | 个 | 1000 | 金色500个、灰色500个
11 | 汽车轨道 | 套 | 2 | 轨道+彩虹积木
12 | 3D手印模型 | 个 | 2 | 尺寸：约16×6×21cm 红色、蓝色各一个
13 | 电路积木 | 套 | 1 | 35粒元件
14 | 立体空间思维专注力 | 套 | 2 | 250gA5卡纸120页+30颗粒立方体厚纸卡纸
15 | 手摇发电机 | 个 | 2 | 尺寸：约15×8.5×12cm
16 | 火山爆发 | 套 | 2 | 尺寸：约16×7×20.3cm
17 | 颜色变变变 | 套 | 1 | 食用级乳酸钙，不沾手，不易扬尘
18 | 磁铁 | 套 | 1 | 包装盒尺寸：约23*12.5cm
19 | 透明滴管 | 根 | 100 | 一次性塑料滴管，刻度清晰，回弹性好
20 | 科学小制作 | 套 | 1 | 适用幼儿：18套科学小制作
21 | 活动眼珠 | 套 | 1 | 太阳花格彩色混装200颗
22 | 3D笔 | 套 | 1 | 粉色升级款含36米线+100米彩色线20卷
23 | 画架 | 个 | 4 | 尺寸：约15*20cm，20*28cm（2个），14*20cm，材质：木质
24 | 天花板强力挂钩 | 个 | 100 | 尺寸：约2cm透明款，免打孔粘钩
25 | 笔筒 | 个 | 2 | 尺寸：约14.5cm×10cm，材质：塑料
26 | 裁板刀 | 个 | 1 | 尺寸：约10cm刀片+电热刀
27 | 魔鬼粘 | 对 | 100 | 尺寸：约1cm 100对
28 | 发箍 | 包 | 3 | 黑色全包布金属，数量10根，尺寸：约0.8cm×3
29 | 发卡 | 个 | 72 | 24支×3，多种颜色
30 | 奶油胶 | 套 | 1 | 适用幼儿，24色
31 | 装饰 | 套 | 2 | 混色200颗×2
32 | 粘钩 | 个 | 100 | 尺寸：约3×5cm 白色
33 | 扎染 | 套 | 1 | 10人扎染颜料礼盒（靛蓝色）、小方巾35cm×35cm10个 、小方巾25cm×25cm10个、 5色扎染颜料3套
34 | 水晶球 | 个 | 20 | 尺寸：8cm10个、尺寸：6cm10个
35 | 牛皮腕 | 个 | 50 | 直径约14cm（30个)、直径约11.3cm（20个)
36 | 手工铁丝 | 根 | 100 | 长40cm，外径1.1mm，柔韧性好
37 | 展示架 | 个 | 1 | 尺寸：约40×8×39.1cm，材质：木质
38 | 扎带 | 条 | 100 | 彩色2.7*20cm，材质：塑料
39 | 圆木片 | 片 | 30 | 直径约7-8cm/厚1cm(5片) 直径约8-9cm/厚1cm(5片) 直径约9-10cm/厚1cm(5片) 直径约10-11cm/厚1cm(5片) 直径约11-12cm/厚1cm(5片) 直径约12-13cm/厚1cm(5片)
40 | 毛毡墙贴 | 块 | 6 | 尺寸：约120×240cm， 浅驼色2张，浅灰色2张、深驼色2张
41 | 彩色卡纸 | 张 | 100 | 全开莫迪兰色、深绿色、灰色、米色、卡其色各20张
42 | 手工储物盒 | 个 | 4 | 尺寸：约37×24×7cm，灰色、白色各2个
43 | 剪刀收纳盒 | 个 | 2 | 尺寸：约42×20.5×13cm，36孔
44 | 亚克力分层板 | 块 | 2 | 尺寸：约30×25cm
45 | 瓦楞硬纸板 | 块 | 10 | 5层加硬 100*100cm
46 | 蜂窝纸板 | 张 | 10 | 尺寸：约400*400*20cm
47 | 扎染铁质镂空模特 | 个 | 6 | 尺寸：约22*5cm
48 | 洞洞板 | 组 | 1 | 套餐2：28*28洞洞板2块，强塑挂钩*5，ABS盛具*2，ABS搁板*2
49 | 创意收纳架 | 个 | 1 | 原木色大号圆底：16*34.5cm
50 | 原色木棒 | 支 | 100 | 尺寸：约3mm*500mm
51 | PVC绘画透明扇子 | 个 | 50个 | 扇面直径：17cm，手柄：10cm
52 | 黑色圆形卡纸 | 张 | 50张 | 直径：约25cm
53 | 雪梨纸 | 包 | 3 | 尺寸：约75×50（鲜绿、深绿、绿色）
54 | 铁网 | 个 | 1 | 白色，尺寸：约100×100cm
55 | 丙烯马克笔 | 盒 | 1 | 48色
56 | 作品展示拐角架（美工区） | 套 | 1 | 直径：25cm
57 | 展示架 | 套 | 1 | 1平方，材质：木质
58 | 画卷 | 套 | 1 | 尺寸：约49.9×16.9
59 | 扎染圈材料 | 套 | 3 | 7寸、8寸、9寸各三个
60 | 牛皮色圆形卡纸 | 张 | 50张 | 直径：25cm
61 | 耳机架 | 个 | 2 | 颜色：白色；材质：塑料
62 | 耳机 | 个 | 2 | 听歌时长：200H 充电时长：2.5H 超长待机：900H Type-C快充
63 | 刮痧盒 | 个 | 1 | 尺寸：约17.5×17.5×4cm
64 | 汉子拼贴板 | 个 | 1 | 包装尺寸：约31×3.5×23.7cm
65 | 皮筋盒 | 个 | 2 | 尺寸：约18×10×10cm
66 | 进区手环 | 个 | 30 | 材质：塑料，颜色多样，便于分队
67 | 口罩袋 | 个 | 2 | 18格（67×50cm）
68 | 文件夹 | 个 | 6 | A4写字板1个（31.6×22.5cm） A7木板平头夹5个（13×10cm）
69 | 晨检袋 | 个 | 1 | 40格（35×38cm)
70 | 翻花绳 | 套 | 1 | 2条装七彩翻花绳×5套
71 | 挑木棍 | 套 | 1 | 游戏棒5盒（31根/盒）
72 | 摔卡 | 套 | 2 | 植物僵尸2毫米厚卡片一套（100张）奥特2毫米厚卡片一套（100张）
73 | 皮筋 | 根 | 2 | 5米，红色、绿色各一根
74 | 卡片 | 套 | 2 | 孙悟空、变形金刚剪裁版各76张
75 | 棋类组合 | 套 | 1 | 五子棋，飞行棋，斗兽棋，冒险棋，四合一
76 | 小号四子棋 | 套 | 2 | 尺寸：约16.5*11.5*14.5cm
77 | 井字棋 | 盒 | 2 | 材质：木质
78 | 作品展示架 | 个 | 1 | 白色，120×100cm
79 | 钢琴盖布 | 套 | 6 | 灰色
80 | 通明收纳盒 | 筐 | 50 | 尺寸：约35×25cm（10个）、24×16cm（10个）、 30×20cm（30个）
81 | 小熊沙发 | 个 | 1 | 尺寸：约75×58×59cm
82 | 小羊沙发 | 个 | 1 | 尺寸：约72×52×47cm
83 | 玩具筐 | 个 | 6 | 大号3个：尺寸：约55×39×39cm，小号3个：尺寸：约45×31×27cm
84 | 金属笔筒 | 个 | 6 | 尺寸：约11.5×14cm
85 | 置物架 | 个 | 4 | 2个尺寸：约29×10×13cm、2个尺寸：约35×10.5×15cm
86 | 置物筐 | 个 | 3 | 尺寸：约36×15.5×15cm
87 | 铅笔筒 | 个 | 12 | 尺寸：约9.5×10.5×10cm
88 | 美工区展架 | 个 | 1 | 尺寸：约50*45，材质：木质
89 | 粘贴式支架夹+杆 | 个 | 5 | 尺寸：约40-70cm
90 | 圆桌桌布 | 块 | 2 | 尺寸：约90×90cm、1块，尺寸：约90×120、1块
91 | 小方桌 | 张 | 1 | 尺寸：约70×48×50cm
92 | 地垫 | 张 | 1 | 直径100cm
区角材料（大二班）
1 | 吸管DIY拼插 | 套 | 1 | 材质：塑料
2 | 磁力片 | 套 | 1 | 幼儿磁力片
3 | 阿基米德自由积木 | 套 | 1 | 尺寸：约118（长）×24.2（宽）×8.1（厚）cm；材质：木质
4 | 大力士叠叠乐 | 套 | 1 | 材质：木质，叠叠乐
5 | 梦幻小镇环创材料 | 套 | 1 | 材质：木质，梦幻小镇拼图
6 | 熊猫积木 | 套 | 1 | 长：约27.5cm 高：约21cm，熊猫积木
7 | 儿童剪纸 | 包 | 4 | 剪纸，240张
8 | 京剧脸谱涂色装饰 | 套 | 20 | 京剧脸谱涂纸，中号
9 | 青花瓷涂色装饰 | 套 | 21 | 青花瓷涂色贴纸
10 | 皮影材料包 | 张 | 60 | 皮影材料包
11 | 创意折纸 | 套 | 3 | 幼儿折纸
12 | 手工串珠 | 套 | 3 | 弹力线，吊坠，软塞，剪刀等
13 | 小纸伞 | 把 | 50 | 长度：约15cm，材质：纸木
14 | 透明涂鸦扇子 | 个 | 100 | 扇面直径：约10cm，手柄长：约cm
15 | DIY涂色扇子 | 套 | 1 | 扇面直径：约15cm，手柄长：约10cm 男孩：20个 女孩：20个
16 | 儿童绘画手提袋 | 个 | 50 | 幼儿手提袋DIY
17 | 即时贴 | 卷 | 2 | 灰色，长：约15M
18 | 即时贴 | 卷 | 2 | 浅灰色，长：约15M
19 | 即时贴 | 卷 | 2 | 浅银灰，长：约15M
20 | 即时贴 | 卷 | 2 | 深银灰，长：约15M
21 | 青花瓷胶带 | 卷 | 7 | 青花瓷图案，长：约15M
22 | 小动物穿线衣DIY | 套 | 1 | 小动物穿线衣DIY
23 | 12色毛线 | 套 | 2 | 毛线，12色
24 | 编织材料 | 套 | 2 | 木棍及毛线
25 | 编花篮手工DIY | 个 | 35 | 材料包重40克，编花篮手工DIY
26 | 彩虹编织机 | 个 | 1 | 彩虹编织机DIY
27 | 10色混装彩色纸杯 | 套 | 1 | 中号100个，10色
28 | 彩色混色纸盘7寸 | 套 | 40 | 尺寸：7寸，纸盘
29 | 原色雪糕棒 | 套 | 1 | 长宽厚约：114mm*10mm*2mm，100根
30 | 彩色雪糕棒 | 套 | 1 | 长宽厚约：93mm*10mm*2mm，200根
31 | 原木色小夹子 | 套 | 1 | 小号，50个,材质：木质
32 | 红色爱心小木夹 | 套 | 1 | 小号，50个,材质：木质
33 | 黑白挂钩 | 套 | 5 | 简易挂钩，10个，黑白两色
34 | 马卡龙扭扭棒 | 套 | 1 | 尺寸：约10cm，扭扭棒
35 | 雾霾蓝毛毡 | 张 | 2 | 尺寸：约120cm*60cm,雾霾蓝，毛毡
36 | 水灰色毛毡 | 张 | 2 | 尺寸：约100*80cm,水灰色，毛毡
37 | 浅蓝色自粘麻布 | 卷 | 3 | 尺寸：约100*45cm,浅蓝色，自粘麻布
38 | 浅灰色自粘麻布 | 卷 | 3 | 尺寸：约100*45cm,浅灰色，自粘麻布
39 | 米黄色自粘麻布 | 卷 | 4 | 尺寸：约100*45cm,米黄色，自粘麻布
40 | 莫兰迪绿墙纸 | 卷 | 1 | 尺寸：约200*80cm,莫兰迪绿，墙纸
41 | 白色网纱提花 | 卷 | 1 | 尺寸：约450*50cm,白色，网纱提花
42 | 天蓝网纱提花 | 卷 | 1 | 尺寸：约450*50cm,天蓝色，网纱提花
43 | 灰色网纱提花 | 卷 | 1 | 尺寸：约450*50cm,灰色，网纱提花
44 | 画架 | 个 | 6 | 尺寸：约10*15cm（2个），尺寸：约20*28cm（2个），尺寸：约14*20（2个） ，材质：木质
45 | 天花板强力挂钩 | 个 | 100 | 尺寸：约2cm，透明款挂钩
46 | 皮筋盒 | 个 | 2 | 18格，尺寸：约67×50cm，透明抽屉盒
47 | 晨检袋 | 个 | 1 | 35格，透明塑料
48 | 笔筒 | 个 | 2 | 尺寸：约14.5cm×10cm，材质：塑料
49 | 科学显微镜套装 | 个 | 1 | ≥1200x，LED不伤眼打光，光学镜片高清护眼。
50 | 认识时钟玩教具 | 套 | 1 | 尺寸：约10cm（直径）
51 | 量杯套装 | 套 | 1 | 材质：塑料
52 | 摩擦起电材料 | 个 | 5 | 塑料瓶，塑料棒
53 | 透明滴管 | 根 | 100 | 塑料透明滴管
54 | 科学实验套装 | 套 | 1 | 环保材质，STEM科学小知识
55 | 磁铁 | 套 | 1 | 适宜幼儿磁铁教学套装
56 | 镜子组合 | 套 | 1 | 大号光学透镜
57 | 火山喷发小实验 | 套 | 1 | 尺寸：约直径：15cm，火山喷发幼儿科教玩具
58 | 古法造纸术套装 | 套 | 1 | 尺寸：约25cm*28.5cm
59 | 乌鸦喝水实验材料 | 套 | 1 | 尺寸：直径：约12.5cm，乌鸦喝水幼儿科教玩具
60 | 地球仪 | 个 | 1 | 尺寸：直径：约25cm
61 | 宇宙的奥秘墙贴 | 套 | 1 | 中号，宇宙的奥秘，墙贴
62 | 科幻壁纸 | 卷 | 2 | 尺寸：约9.5m*0.53m，壁纸
63 | 星空身高贴 | 张 | 1 | 尺寸：宽约24cm，高约131cm，身高贴
64 | 任务驱动 | 张 | 8 | 尺寸：约30*45cm
65 | 手摇发电机 | 套 | 1 | 尺寸：约15*8.5*12cm
66 | 俄罗斯方块 | 个 | 2 | 尺寸：长：约33.6cm，高：约42.6cm
67 | 井字棋 | 个 | 2 | 尺寸：长：约14.5cm，高：约14.5cm
68 | 移车出库 | 个 | 2 | 尺寸：约20.1cm*21.6cm*3.2cm
69 | 拼图 | 套 | 2 | 尺寸：约436mm*285mm
70 | 小号四子棋 | 套 | 2 | 尺寸：长：约16.5cm，宽约11.5cm，高约14.5cm
71 | 故事剧场 | 套 | 1 | 尺寸：高：约30cm，宽：约34.5cm
72 | 你猜我做 | 套 | 1 | 幼儿纸质玩具
73 | 手偶 | 套 | 3 | 幼儿玩具，材质：布
74 | 沙盘 | 个 | 1 | 尺寸：约33.5 * 23.5 * 3.8m
75 | 学量词 | 套 | 1 | 幼儿量词贴纸玩具
76 | 儿童衣架 | 个 | 1 | 尺寸：约 宽50cm,高125cm
77 | 红色披风 | 件 | 1 | 尺寸：约 长120cm
78 | 白色护士服 | 件 | 1 | 尺寸：130码
79 | 白雪公主服 | 套 | 1 | 尺寸：130码
80 | 格格服 | 套 | 1 | 尺寸：130码
81 | 草裙服饰 | 套 | 1 | 尺寸：130码
82 | 奥特曼服饰 | 套 | 1 | 尺寸：130码
83 | 超人披风美国队长 | 套 | 1 | 尺寸：130码
84 | 艾莎公主披风 | 套 | 1 | 尺寸：130码
85 | 警察服饰 | 套 | 1 | 尺寸：130码
86 | 环保服装 | 套 | 1 | 尺寸：130码
87 | 眼镜 | 个 | 10 | 尺寸：约13cm
88 | 桌面阶梯展示架 | 个 | 1 | 尺寸：约高46.3cm
89 | 横饰头饰架 | 个 | 1 | 尺寸：约30cm
90 | 爆炸头假发 | 个 | 2 | 花色假发
91 | 小动物面具18款 | 套 | 1 | 小动物面具
92 | 博士帽 | 套 | 1 | 20个
93 | 十二生肖动物头饰 | 套 | 1 | 十二生肖动物头饰，小号
94 | 发光礼帽 | 个 | 2 | 黑色发光礼帽
95 | 蝴蝶结发卡 | 个 | 2 | 发卡
96 | 蓝白色纱幔（科学区） | 米 | 2 | 蓝色，白色，纱幔
97 | 蓝色格子布 | 张 | 1 | 格子布
98 | 树枝类组合 | 套 | 1 | 树枝，幼儿科教益智玩具
99 | 棉布片组合 | 套 | 1 | 红紫色系、蓝色系、蓝绿色系、黄绿色系，各30片
100 | 松果 | 包 | 2 | 马尾松果6-8cm 8个/包，马尾松果3-4cm 250g/包
101 | 铜版纸 | 包 | 1 | 40cm*40cm 250g 100张/包
102 | 蜂窝板 | 块 | 1 | 120cm*240cm 厚5cm
103 | 油画框 | 个 | 50 | 尺寸：约18*24cm
104 | 油画框 | 个 | 20 | 尺寸：约24*30cm
105 | 变色笔 | 套 | 2 | 彩虹笔8806A-6
106 | 丙烯 | 瓶 | 25 | 各色一瓶300ml
107 | 浅口小号白色洞洞筐 | 个 | 10 | 尺寸：约23.5*15.5*7.6cm
108 | 浅口大号白色洞洞框 | 个 | 20 | 尺寸：约32*24*8.5cm
109 | 深口大号白色动动框 | 个 | 20 | 尺寸：约30.5*25.5*21cm
110 | 作品展示拐角架（美工区） | 套 | 1 | 尺寸：约16.6*40*30cm，三层
111 | 作品展示墙挂（美工区、阅读区各一个） | 套 | 2 | 原木色长约1.4米
112 | 织布机 | 个 | 2 | 高约30cm.宽约20cm
113 | 美工收纳盒 | 个 | 6 | 盒顶尺寸：长约37.5cm，宽约24cm
114 | 立体织布机 | 个 | 1 | 尺寸：高约51cm 宽约42cm
115 | 白色网格 | 个 | 2 | 尺寸：约95*45cm
116 | 白色网格和挂篮组合 | 套 | 1 | 白色网格尺寸：约39*15*10cm，9个中号挂篮
117 | 白色网格 | 个 | 2 | 尺寸：约500*50cm
118 | 白色网格 | 个 | 1 | 尺寸：约100*80cm
119 | 白色大挂篮 | 个 | 1 | 尺寸：约长：39Ccm 宽：15cm 高：10cm
120 | 白色中号挂篮 | 个 | 1 | 尺寸：约长：39Ccm 宽：15cm 高：10cm
121 | 作品展示架 | 个 | 2 | 尺寸：约长34.5cm 高40cm 宽9cm
122 | 浅六格收纳盒 | 个 | 4 | 尺寸：约长：24ｍ，宽16cm，高3cm
123 | 网格展示架 | 个 | 1 | 尺寸：约40*40cm
124 | 深六格木盒 | 个 | 4 | 尺寸：约长：24cm，宽16cm，高8cm
125 | 置物架 | 个 | 1 | 碳钢，尺寸：约82*45*37cm
126 | 半圆桌 | 张 | 1 | 材质：木质
127 | 灯光隧道 | 个 | 1 | 尺寸：约40*60*5cm
128 | 太阳能发电 | 个 | 1 | 尺寸：约40*60*5cm
129 | 笔筒 | 个 | 6 | 尺寸：高约98MM，底长约：90MM
区角材料（中一班）
1 | 智力拼图 | 套 | 2 | 磁性拼图，200片
2 | 磁性棋 | 个 | 4 | 猫头鹰+大象+鳄鱼+恐龙
3 | 益智火柴人 | 套 | 1 | 男孩+女孩款
4 | 停车场 | 套 | 1 | 停车场+6个小车
5 | 双面棋 | 套 | 1 | 双面棋，材质：木质
6 | 磁性拼图 | 套 | 2 | 交通工具+公主换装
7 | 双人对战积木 | 套 | 1 | 40粒积木+36张双面提卡+抢答器+收纳袋
8 | 接水管积木 | 套 | 1 | 接水管动物洗澡*30张题卡（积木板）
9 | 井字棋 | 套 | 1 | 橙色+蓝色，两种
10 | 磁性蘑菇钉 | 套 | 2 | 大号：31*35cm（磁性棋子*106粒+图形画册*20+磁性画笔*1）
11 | 磁性棋 | 个 | 3 | 数字款1~10+动物认知POS+交通认知POS
12 | 蛋塔套装 | 套 | 3 | 套装1：圆形纸板7张不同尺寸+仿真鸡蛋30个+瓶盖30个+迷你小红旗1面； 套装2：正方形纸板7张不同尺寸+仿真鸡蛋30个+瓶盖30个+迷你小红旗1面； 套装3：三角形纸板7张不同尺寸+仿真鸡蛋30个+瓶盖30个+迷你小红旗1面
13 | 突破重围 | 套 | 1 | 骰子1个+黄色围挡10个+红色围挡10个+小人4个
14 | 颜色记忆棋 | 套 | 1 | 红黄蓝绿棋子各4个+圆形棋盘1个+骰子1个
15 | 奇趣星空火柴+几何钉板 | 套 | 1 | 奇趣星空火柴+几何钉板
16 | 交通路标游戏 | 套 | 1 | 交通标识36个+小车2个+交警1个
17 | 毛绒墙 | 套 | 1 | 200个毛绒球+12片蛋托
18 | 手摇发电机+太阳能风扇 | 套 | 1 | 手摇发电机 尺寸：约15×8.5×12cm，太阳能风扇 尺寸：约15×10×12cm，
19 | 儿童放大镜 | 套 | 1 | 6款 放大镜全套+底座
20 | 视野显微镜 | 个 | 2 | 幼儿科教益智视野显微镜
21 | 小青蛙天平 | 套 | 1 | 19只青蛙+数字1~10+30张卡片
22 | 轨道弹珠机关积木 | 套 | 1 | 100粒，轨道弹珠机关积木，材质：木质
23 | 镜面构建积木 | 套 | 1 | 镜面构建积木，材质：木质
24 | 镜像拼图 | 套 | 1 | 镜像拼图，幼儿益智玩具
25 | 克隆板 | 个 | 3 | 大号约20*15cm（红绿蓝色各一个）
26 | 磁铁实验套装 | 套 | 1 | 12块，幼儿益智磁铁玩具
27 | 万花筒 | 个 | 4 | 动物款大号约30cm
28 | 三原色眼镜 | 个 | 2 | 材质：透明塑料，蓝红两色镜片
29 | 光学镜 | 套 | 1 | 大号光学5件套（凹面镜直径10cm；凹透镜10cm，焦距20cm；凸透镜10cm，焦距20cm；凸面镜直径10cm；三棱镜长8cm）
30 | 水流演示器 | 个 | 2 | 水流演示器*2+水槽
31 | 油漏（火山喷发） | 个 | 2 | 红色蓝色各一个
32 | 中班科学实验套装 | 套 | 1 | 16套物理+40个拓展
33 | 光影剧场 | 套 | 2 | 《好饿好饿地毛毛虫》《彩虹色的花》
34 | 光学模块 | 套 | 1 | 幼儿科教益智玩具，光学模块
35 | 小号泡沫积木 | 套 | 1 | 小号72块
36 | 吸管玩具 | 套 | 1 | 收纳盒装：400个接头+400根吸管
37 | 磁力片积木 | 套 | 1 | 275片豪华套装
38 | 多米诺骨牌 | 套 | 1 | 大号实木：5.4*2.7*0.9cm
39 | 彩色纸杯 | 个 | 100 | 混色100个
40 | 大型雪花片积木 | 套 | 1 | 空新款4色22cm（40大片+40小片）
41 | 乐高墙 | 平方 | 套 | 乐高墙，尺寸2.5米*1米
42 | PVC绘画透明扇子 | 个 | 50 | 扇面直径：17cm，手柄：10cm
43 | 黑色圆形卡纸 | 张 | 50 | 直径：约25cm
44 | 牛皮色圆形卡纸 | 张 | 50 | 直径：约25cm
45 | 金葱毛根 | 根 | 200 | 长10cm
46 | 混色纸杯 | 个 | 100 | 100个，10色
47 | 红色桃小心夹子 | 个 | 200 | 小号，材质：木质，红色夹子
48 | 混色羽毛 | 根 | 200 | 长18cm
49 | 彩色纸盘 | 个 | 50 | 直径：约18cm
50 | 蓝粉色系扣子 | 包 | 2 | 粉色、浅蓝色 每包约660颗
51 | 白色纸盘 | 个 | 50 | 直径：18cm
52 | 冰棍棒 | 根 | 200 | 长宽厚：约150mm*18mm*2mm，彩色、原色各100根
53 | 褐色树枝 | 枝 | 50 | 尺寸：约20cm
54 | 原木色树枝 | 枝 | 50 | 尺寸：约2cm
55 | 白色树枝 | 枝 | 50 | 尺寸：约20cm
56 | 原木片大号 | 片 | 20 | 直径：约8~9cm
57 | 原木片中号 | 片 | 30 | 直径：约5~6cm
58 | 原木片小号 | 片 | 30 | 直径：约2~3cm
59 | 彩色瓶盖 | 个 | 200 | 彩色瓶盖,材质：塑料
60 | 彩色线绳 | 卷 | 12 | 50米，8色毛线
61 | 瓶子书签 | 套 | 1 | 炫彩许愿瓶20+炫彩玻璃瓶20张
62 | 原色木棒 | 支 | 100 | 尺寸：约3mm*500mm
63 | 绘画工具 | 套 | 2 | 绘画套装
64 | 梅花调色盘 | 片 | 10 | 直径：19cm，18格中号
65 | 彩色绒球 | 包 | 4 | 大小混装一包65颗
66 | 中号纸伞 | 把 | 10 | 直径约40cm
67 | 小号纸伞 | 把 | 10 | 直径约30cm
68 | 粉色多功能笔筒 | 个 | 12 | 尺寸：约13*8.5cm
69 | 9号水粉笔 | 个 | 20 | 尺寸：约毛宽1.6cm
70 | 彩色鹅蛋 | 个 | 50 | 多种颜色鹅蛋
71 | 大号牛皮色纸碗 | 个 | 50 | 直径：约14cm
72 | 冰条线 | 卷 | 5 | 红、黄、蓝、绿、粉五种冰条线
73 | 彩色编织线 | 卷 | 2 | 7号线，粗1.5mm,一卷70米
74 | 编花篮 | 套 | 1 | 12个花篮+72根绳子
75 | 编织架 | 个 | 4 | 三条腿编织木架
76 | 四六八编织材料包 | 套 | 1 | 9根榉木棒+20团线
77 | 长方形编织板 | 套 | 1 | 大中小各一个
78 | 加粗款白色铁网 | 张 | 1 | 加粗款，尺寸：约95*65cm
79 | 白色大号挂篮 | 个 | 2 | 尺寸：约40*15*5cm
80 | 白色方形挂篮 | 个 | 2 | 尺寸：约32*16*13.5cm
81 | 加粗款白色铁网 | 张 | 1 | 尺寸：约80*50cm
82 | 白色铁线篮 | 个 | 2 | 尺寸：约23*10*8cm
83 | 白色丝带收纳墙挂 | 个 | 2 | 尺寸：约45*12*15cm
84 | 白色毛线收纳杆 | 根 | 2 | 尺寸：约70*离墙12cm
85 | 展示架（柜摆） | 个 | 1 | 4层，高41cm
86 | 置物架（桌摆） | 个 | 1 | 白色，2层：尺寸：约36*33*17cm
87 | 创意收纳架（柜摆） | 个 | 1 | 原木色，大号圆底，尺寸：约16*34.5cm
88 | 三层架（柜摆） | 个 | 1 | 三层：尺寸：约40*23*26cm
89 | 柜摆展示架 | 个 | 4 | 榉木横款2个：尺寸：约15*210cm；榉木竖款2个：尺寸：约10*150cm
90 | 展示架（柜摆） | 个 | 1 | 原木色：尺寸：约50*20*30cm
91 | 展示架 | 个 | 1 | 立式大号，尺寸：约35.6*20.7*36cm
92 | 网格置物展示架（桌摆） | 个 | 1 | 网格+网格架，尺寸：约50*30*25cm
93 | 洞洞板（墙挂） | 组 | 1 | 尺寸：约28*28cm 洞洞板2块，强塑挂钩*5，ABS盛具*2，ABS搁板*2
94 | 悬挂式收纳筐 | 个 | 9 | 尺寸：约14*9cm
95 | 彩色丝带 | 卷 | 16 | 颜色：白、灰、红、玫红、酒红、黄、军绿、绿、孔雀蓝、紫、深紫、浅粉、豆沙粉、玫紫、浅金、宝蓝，尺寸：约4cm*长22米
96 | 画画软膜加厚款 | 米 | 6 | 宽60cm
97 | 毛毡版（墙面材料） | 张 | 6 | 淡粉色1块，淡灰色2块，粉色1块，浅驼色1块,肉粉色1块，120*240cm
98 | 六边形毛毡组合 | 套 | 2 | 15片
99 | 扎染方巾 | 条 | 10 | 尺寸：约20*20cm
100 | 扎染方巾 | 条 | 10 | 尺寸：约30*30cm
101 | 扎染方巾 | 条 | 10 | 尺寸：约45*45cm
102 | 彩色扎染颜料 | 套 | 1 | 12色*100ml
103 | 靛蓝色扎染颜料 | 套 | 1 | 10瓶团队套餐
104 | 扎染铁质镂空模特 | 个 | 6 | 尺寸：约22*5cm
105 | 原木色夹子大号 | 个 | 100 | 长约6cm
106 | 小号原木色夹子 | 个 | 100 | 长约3.5cm
107 | 儿童用一次性手套 | 包 | 100 | 食品材质，小号
108 | 书签 | 张 | 200 | 尺寸：约4.5*9cm，白、牛皮色各100张
109 | 铁网格（墙面材料） | 片 | 3 | 白色，尺寸：约40*40cm
110 | 铁网格（墙面材料） | 片 | 3 | 白色，尺寸：约50*50cm
111 | 酒红粉色挂钩（墙面材料） | 个 | 60 | 酒红粉色，挂钩
112 | 皱纹布（墙面材料） | 米 | 10 | 米灰色、浅粉色、玫红色、婴儿蓝、米黄色、牛油果绿各2米
113 | 36色丙烯马克笔 | 盒 | 1 | 36色
114 | 莫兰迪淡粉色系卡纸 | 套 | 1 | 尺寸：约37*51cm，25张
115 | 莫兰迪浅粉色系卡纸 | 套 | 1 | 尺寸：约37*51cm，25张
116 | 莫兰迪灰色系卡纸 | 套 | 1 | 尺寸：约37*51cm，25张
117 | 黑、白、牛皮色卡纸 | 张 | 3 | 4K， 200g，20张
118 | 瓦楞硬纸板 | 块 | 10 | 5层，加硬，尺寸：约100*100cm
119 | 蜂窝纸板 | 张 | 10 | 尺寸：约400*400*20cm
120 | 白壳橙色灯 | 个 | 40 | 直径：约4.5cm
121 | 皮筋收纳挂盒 | 个 | 1 | 白色，尺寸：约36*10.7*8.3cm
122 | 电线手环（进区手环） | 盒 | 7 | 彩虹色（一盒6根）
123 | 晨检口罩收纳袋（一体） | 个 | 1 | 数字款，42格
124 | 多功能优质笔架 | 个 | 2 | 直径：约14.5810cm
125 | 浅口大号收纳框（粉色） | 个 | 22 | 长宽高：约32*24*8.5 cm
126 | 浅口中号收纳框（粉色） | 个 | 6 | 长宽高：约27*19.5*8.5 cm
127 | 浅口小号收纳框（粉色） | 个 | 9 | 长宽高：约23.5*15.587.6 cm
128 | 深口大号收纳框（粉色） | 个 | 18 | 长宽高：约30.5*22*21 cm
129 | 渔网吊饰 | 张 | 1 | 米色，尺寸：约1.5*2米
130 | 作品展示架 | 套 | 1 | 尺寸：约50*110cm，3块拼装+60个木夹子+30个挂钩
131 | 作品展示摆台 | 个 | 1 | 尺寸：约38*14*40cm
132 | 作品展示摆台 | 个 | 1 | 尺寸：约48*14*50cm
133 | 作品展示墙挂 | 套 | 2 | 原木色,长1.4米
134 | 泡沫转 | 个 | 20 | 大号,尺寸：约23*14*7cm
135 | 作品展示拐角架 | 套 | 1 | 一套三层,尺寸：约16.6*40*30cm
136 | 粉色帐篷沙曼 | 套 | 1 | 1.2米,粉色仙人掌
137 | 皇冠沙发 | 个 | 2 | 灰色、深粉色各一个,尺寸：约45*40cm
138 | 蓝白色纱幔 | 米 | 9 | 白、24#蓝色、11#蓝色各3米，
139 | 白色正方体、长方体铁网 | 个 | 2 | 正方体铁网：约40*40*40cm；长方体铁网：约60*30*30cm
140 | 马卡龙透明泡沫球吊顶挂饰 | 组 | 1 | 圆球：8cm、10cm各10个，马卡龙泡沫球3包+鱼线1卷+20个粘扣
141 | 棉花云朵吊饰 | 朵 | 11 | 15*15cm3朵蓝色；25*20cm3朵；35*30cm3朵；50*30cm3朵
142 | 收纳架 | 个 | 1 | 尺寸：约35*35*148cm
区角材料（中二班）
1 | 展示架1（小厨房） | 个 | 1 | 尺寸：直径约40*厚约16.5
2 | 梯形架（小厨房） | 个 | 1 | 白色，尺寸：约35*35*148cm
3 | 桌面梯形架（小厨房） | 个 | 1 | 双层，尺寸：约23.2*21cm
4 | 洞洞板（小厨房） | 套 | 1 | 360*560带10个挂钩、一个板
5 | 帐篷（图书） | 顶 | 1 | 北欧森林1.1米+纱帐
6 | 充电灯（图书） | 台 | 1 | 无线落地
7 | 塑料小圆桌（图书） | 张 | 1 | 尺寸：约47cm*47cm
8 | 地毯（图书） | 张 | 1 | 尺寸：约150*200cm，可裁剪
9 | 展示架2（厨房） | 套 | 1 | 三层，小波浪1个、两层小波浪1个、大号托盘2个
10 | 展示架3（厨房） | 套 | 1 | 三层，尺寸：约35X25cm、双层20X20cm
11 | 盘架（厨房） | 个 | 2 | 尺寸：约11.5*24.5*9.5cm
12 | 儿童用一次性手套 | 包 | 100 | 食品材质，小号
13 | 玻璃碗 | 套 | 1 | 9寸（2个）、7.4寸（2个）、5.9寸（2个）、5.1寸（6个）
14 | 小盘 | 套 | 1 | 四个小盘一个架
15 | 托盘 | 个 | 16 | 直边中号8个、大号8个
16 | 圆盘 | 个 | 16 | 8个六寸、8个八寸
17 | 编织筐 | 个 | 4 | 尺寸：约30*20*7cm
18 | 勺筷筒 | 个 | 1 | 尺寸：约12.4*7.5*15.5cm
19 | 勺子 | 套 | 1 | 白色
20 | 水杯 | 个 | 6 | 3蓝3粉
21 | 寿司摸具 | 套 | 1 | 模具7件套、表情压花
22 | 蛋糕机、打蛋器 | 套 | 1 | 蛋糕机+电动打蛋器
23 | 寿司卷帘 | 套 | 1 | 尺寸：约24cm*22cm
24 | 面条机 | 套 | 1 | 电动款，手持，复古绿
25 | 围裙 | 个 | 10 | 橘色套装3-6岁
26 | 小赶面杖 | 根 | 4 | 尺寸：约20cm
27 | 案板 | 个 | 10 | 尺寸：约30cm* 20cm
28 | 锅 | 套 | 1 | 幼儿益智玩具
29 | 儿童不锈钢刀 | 把 | 8 | 长约：18cm
30 | 仿真小花卷蒸笼 | 套 | 3 | 直径：约16cm，包子、馒头、花卷各1笼
31 | 仿真小蒸笼 | 套 | 3 | 直径：约16cm，带盖
32 | 仿真烧烤 | 套 | 1 | 充电、炉子：尺寸：约50*25cm
33 | 仿真水果、蔬菜 | 套 | 1 | 常见仿真水果、蔬菜
34 | 仿真面包、肉 | 套 | 1 | 软质仿真面包、肉
35 | 门沿 | 条 | 2 | 尺寸：约27.5*132cm
36 | 积木（建构） | 片 | 1000 | 9色，1000片榉木原木多彩搭搭乐积木（纸箱装）幼儿园建构
37 | 积木（建构） | 盒 | 2 | 3D立体几何磁性魔方 颜色分类：2盒幽灵魔方
38 | 管道积木（建构） | 盒 | 1 | 100片-管道滚珠（含2风车+收纳袋）
39 | 塑管积木（建构） | 盒 | 2 | 800PCS（400吸管+400接头）收纳盒
40 | 彩杯、彩碗（建构） | 套 | 2 | 纸杯十种颜色混装（250ml） 只数：500只
41 | 积木（建构） | 盒 | 1 | 268粒建筑拼装积木
42 | 清水积木（建构） | 套 | 1 | 424块清水积木+图纸
43 | 桌面塔游 | 套 | 1 | 可以益智可建构
44 | 轨道车（建构） | 盒 | 2 | 反重力轨道+3个车（轨道长约440cm）
45 | 建构区海报 | 套 | 1 | 尺寸：约30cm*40cm
46 | 展示架(美工） | 个 | 1 | 尺寸：中等 颜色分类：63*37含网格
47 | 剪刀盒(美工） | 个 | 1 | 30孔
48 | 纸碗(美工） | 个 | 50 | 尺寸/加工方式：中18*4.5cm 牛皮纸碗10个
49 | 丙烯(美工） | 瓶 | 12 | 颜色分类：水粉（常用12色套装+7件套工具）
50 | 水粉(美工） | 瓶 | 12 | 颜色分类：常规12色套装+工具一套，丙烯1L
51 | 毛笔架(美工） | 个 | 1 | 尺寸：约长14*宽14*高9cm
52 | 小画架(美工） | 个 | 4 | 尺寸：8寸 颜色分类：竖版2个+横板2个
53 | 画框(美工） | 个 | 10 | 新款木框（15*30cm）厚1.5cm+新款木框（20*20cm）厚1.8cm，板厚3mm（各五个）
54 | 木片(美工） | 盒 | 1 | 干花类型：干树枝 颜色分类：宝蓝色[特大木盒]
55 | 绳子类(美工） | 卷 | 10 | 粗约5mm 长约50m+透明水晶线（8.5米）
56 | 打孔套装(美工） | 盒 | 1 | 大号打孔器（1个）+大号打花器压花机16个装
57 | 彩绘波波球 | 组 | 1 | 一组12个装，尺寸：约20*20cm
58 | 大小木夹(美工） | 包 | 4 | 水果图案50个、卡通50个（配无痕钉、麻绳）
59 | 洗笔桶(美工） | 个 | 2 | 白色，圆形多功能洗笔桶16*8.5cm
60 | 闪粉(美工） | 套 | 1 | 颜色分类：闪粉（12色幻彩粉末状12瓶+胶水+刷子）
61 | 雪糕棒(美工） | 捆 | 10 | （彩色）特大号（单捆）+（原木色）（短款）（单捆）+（原木色）（长款）（单捆）
62 | 透明伞(美工） | 把 | 6 | 伞面尺寸：约92.00cm
63 | 砸花器(美工） | 套 | 2 | 成人拓染套装
64 | 造纸(美工） | 套 | 2 | 颜色分类：标准版大号，6件套
65 | 硬卡纸(美工） | 套 | 4 | 颜色分类：圆形200克直径33cm（黑+白+牛皮各20张）+勾线笔三支， 颜色分类：4K 深色牛皮卡纸，260克，50张
66 | 织布机(美工） | 台 | 1 | 织布机（大号常规款）+3卷150g毛线球
67 | 织毛衣机(美工） | 台 | 1 | 22针编织机+毛球器+8捆毛线
68 | 绘画膜 | 卷 | 1 | 约50cm宽
69 | 花边剪(美工） | 把 | 3 | 5mm圆弧牙/齿刃、5mm三角牙/齿刃、18mm圆弧牙/齿刃
70 | 水粉盒(美工） | 盒 | 2 | 48色+自来水笔（大中小）
71 | 线描装饰材料 | 套 | 3 | 尺寸：约110cm*65cm
72 | 坐垫 | 个 | 2 | 尺寸：约40*40cm
73 | 靠垫 | 个 | 1 | 尺寸：约40*50cm
74 | 玩偶（图书） | 个 | 2 | 一大一小
75 | 益智积木（益智） | 套 | 1 | 拼装六面小颗粒拼插玩具 数理逻辑5-7岁
76 | 磁魔方（益智） | 个 | 3 | 3D磁性几何魔方 魔方种类：异形魔方
77 | 俄罗斯方块（益智） | 盒 | 1 | 颜色分类：3合1俄罗斯方块（房屋版）
78 | 井字棋 | 盒 | 1 | 尺寸：约20*20cm
79 | 智力扣 | 套 | 1 | 幼儿科教益智玩具，智力扣
80 | 叠叠杯 | 套 | 1 | 双人用
81 | 立方体 | 套 | 1 | 80块
82 | 充电版¦双电钻 | 盒 | 1 | 交通工具331件套
83 | 猜猜我是谁 | 套 | 2 | 动物版+人物版
84 | 仿真绿植 | 盆 | 2 | 桌面小盆
85 | 仿真花束 | 套 | 1 | 厨房一束、书桌一盆
86 | 备餐台 | 套 | 1 | 夹子、勺子、筷子练习用
87 | 中号收纳筐 | 个 | 20 | 材质：塑料，尺寸：约长35*宽25.5*高8.5cm
88 | 小号收纳筐（美工、益智） | 个 | 20 | 材质：塑料，尺寸：约长30*宽21.5*高8.5cm
89 | 大号收纳筐（建构区 | 个 | 10 | 材质：塑料，尺寸：约长35*宽25.5高21cm
90 | 透明收纳箱（建构） | 个 | 8 | 材质：塑料，尺寸：约长35*宽24.5*高18cm
91 | 琴布 | 套 | 1 | 尺寸：约长100cm
92 | 估卡 | 套 | 1 | 731件套（含丙烯笔+镊子+笔刀+收纳桶+收纳袋）
区角材料（小一班）
1 | 衣架 | 套 | 10 | 自动伸缩调节，尺寸：29-37cm
2 | 玩偶 | 套 | 15 | 各种玩偶；约30cm
3 | 口腔 | 套 | 1 | 幼儿科教益智玩具，牙科小医生27件套
4 | 购物篮 | 套 | 4 | 紫色、蓝色、黄色、粉色；小号，尺寸：约22*16*9cm
5 | 人偶娃娃 | 套 | 14 | 4个裸体人偶、10件不同玩偶衣服 26cm
6 | 人偶衣架 | 件 | 2 | 30cm挂衣架；10cm衣撑
7 | 相框 | 套 | 4 | 横款，尺寸：约150*210mm；竖款，尺寸：约150*210mm 横款，尺寸：约100*150mm；竖款，尺寸：约100*150mm
8 | 角色扮演 | 套 | 4 | 小小消防员、豪华医生套组、小小工程师、仿真理发包。
9 | 切切乐 | 套 | 2 | 水果+蔬菜切切乐
10 | 医生工具 | 套 | 1 | 40件套
11 | 收银机 | 套 | 1 | 智能扫描收银机63件套
12 | 小黑板 | 套 | 2 | 尺寸：约30*40cm；尺寸：约20*30cm
13 | 角色衣服 | 套 | 2 | H背带款（蓝衣黄兜）皇冠；（白衣黑兜）冰淇淋；
14 | 仿真玩具 | 套 | 1 | 39件套
15 | 仿真蔬果 | 套 | 12 | 雪梨、鸡蛋、红苹果、香蕉、土豆、青菜椒、红葡萄、草莓、石榴、橙子、胡萝卜、长黄瓜。
16 | 厨房锅具 | 套 | 1 | 厨房锅具14件套
17 | 仿真玩具 | 套 | 1 | 仿真火锅食物
18 | 理发师玩具 | 套 | 1 | 59件套
19 | 中式食物 | 套 | 1 | 84件套
20 | 仿真饮水机 | 套 | 1 | 高18cm
21 | 仿真食物 | 套 | 1 | 120件套
22 | 蛋糕切 | 套 | 1 | 美式小蛋糕
23 | 仿真食物 | 套 | 1 | 三层冰淇淋+白色草莓茶具
24 | 清洁工具 | 套 | 1 | 打扫套装
25 | 双层盘 | 套 | 1 | 尺寸：约19.5*14.4cm
26 | 作品托台 | 套 | 1 | M35号，5件套
27 | 甜品塔 | 套 | 1 | 三层甜品塔
28 | 冰淇淋机器 | 套 | 1 | 木制，冰淇淋制作机
29 | 医生操作台 | 套 | 1 | 26件套
30 | 理发师操作台 | 套 | 1 | 木制，尺寸：约29.5*23.5*27cm
31 | 蕾丝桌布 | 个 | 1 | 小雏菊纯白，尺寸：约80*80cm
32 | 伸缩杆 | 根 | 1 | 尺寸：约42-60cm
33 | 挂架 | 套 | 1 | 尺寸：约105cm
34 | 手偶 | 套 | 3 | 幸福一家人1套、10只动物1套、花鸟虫蝴蝶1套。
35 | 手偶架子 | 件 | 3 | 可放5只（4件）、可放6只（1件）
36 | 仿真花 | 套 | 2 | 黄雪花玫瑰木片圆筒形篮；粉色玫瑰甘菊珍珠公主篮
37 | 蕾丝桌布 | 个 | 2 | 向日葵米白，尺寸：约60*60cm；百合花朵，尺寸：约80*80cm
38 | 展示架 | 套 | 1 | 3层，材质：木质，尺寸：约20X15cm
39 | 麻绳网 | 套 | 2 | 5mm麻绳200m；4mm麻绳200m
40 | 彩笔收纳 | 套 | 1 | 粉橙8格；尺寸：约25*17.5*10cm
41 | 透明吸管 | 包 | 2 | 19*1.2粗透100根；16*6mm细透200根
42 | 发箍扭棒 | 套 | 1 | 马卡龙毛根300根、发箍15个等
43 | 彩色毛线 | 套 | 1 | 12色彩色毛线
44 | 自制发夹 | 套 | 1 | 419件配套。50ml奶油胶、配件240件、发夹120个、糖粒*6、珍珠*6
45 | 剪刀盒 | 个 | 1 | 30孔
46 | 儿童酒精胶 | 瓶 | 10 | 30ml
47 | 头箍 | 个 | 40 | 5mm粉红色、淡黄色、天蓝色、浅紫各10个
48 | 串珠 | 套 | 4 | 美丽心情480粒、浅色款550粒、粉嫩甜心450粒、马克龙色700粒
49 | 伸缩杆 | 根 | 2 | 尺寸：约40-70cm、尺寸：约30-50cm
50 | 纸碗 | 个 | 50 | 大号30个、小号30个
51 | 白盘 | 套 | 100 | 7寸50个、5寸50个
52 | 毛球 | 套 | 5 | 尺寸：约2cm
53 | 纸杯 | 套 | 1 | 尺寸：约8.5cm
54 | 木夹子 | 套 | 3 | 原色大号、原色小号、卡通图案各50个
55 | 彩色吸管 | 根 | 200 | 弯吸管100根、直吸管100根
56 | 花布 | 套 | 1 | 尺寸：约1m*1m
57 | 迷你木架 | 套 | 3 | 平板款，尺寸：约21*28cm、14*20cm；三角款，尺寸：约14*20cm加画框；各2个
58 | 作品展示 | 套 | 2 | 树形、鹿角形
59 | 展示架 | 套 | 2 | 尺寸：约30cm
60 | 花朵模具 | 套 | 1 | 尺寸：3-5cm
61 | 彩泥模具 | 套 | 2 | 模具36个；挤泥筒5个
62 | 咕卡套装 | 套 | 1 | 奶油胶 856件
63 | 洗笔筒 | 个 | 1 | 方形白色
64 | 工字钉 | 套 | 2 | 180枚
65 | 网纱 | 套 | 5 | 4.5m
66 | 牛皮纸 | 套 | 2 | 5色A3 20张、5色A4 30张
67 | 卡纸 | 套 | 3 | A4
68 | 丝带 | 套 | 3 | 嫩黄、薄荷绿、杏色各5m
69 | 俄罗斯方块 | 套 | 1 | 大号
70 | 梅花积木 | 套 | 2 | 500粒
71 | 磁力片 | 套 | 1 | 308片
72 | 穿线珠子 | 套 | 2 | 103个
73 | 形状匹配 | 套 | 1 | 五柱套
74 | 叠叠杯 | 套 | 1 | 18个
75 | 拼图 | 套 | 1 | 12件套
76 | 夹夹乐 | 套 | 1 | 40颗
77 | 磁性画板 | 套 | 1 | 106磁珠
78 | 青蛙天秤 | 套 | 1 | 38蛙
79 | 积木拼图 | 套 | 1 | 10件套
80 | 动物配对 | 套 | 1 | 16种
81 | 磁性磁铁 | 套 | 1 | 64件套（纯色球）收纳盒装
82 | 透光积木 | 套 | 1 | 24片
83 | 泡沫积木 | 套 | 1 | 莫兰迪色特大号007厚7cm48粒
84 | 几何形状 | 套 | 1 | 炫彩五套柱（加大号）
85 | 粘钩 | 个 | 3 | 经典白30个
86 | 发圈 | 套 | 6 | 6条装
87 | 小桌子 | 个 | 1 | 尺寸：约60*60*43cm，材质木质，甲醛E0级
88 | 儿童椅 | 个 | 1 | 6个月-6岁适用
89 | 儿童椅 | 个 | 1 | 6个月-6岁适用
90 | 地毯 | 个 | 1 | 直径100cm
91 | 储物筐 | 套 | 2 | 三层，高：103cm；两层，高：72cm。
92 | 置物架 | 套 | 1 | 大中小款
93 | 玩偶收纳 | 件 | 1 | 尺寸：约75*44cm
94 | 彩旗 | 件 | 2 | 尺寸：约1.5m
95 | 窗帘 | 件 | 2 | 卡通窗帘
96 | 化妆台 | 套 | 1 | 尺寸：约长54*宽29*高91.5cm （含凳子）
97 | 麻绳网 | 套 | 1 | 尺寸：约宽40*高60cm
98 | 帐篷 | 套 | 1 | 尺寸：约1.35m
99 | 帐篷 | 套 | 1 | 尺寸：约120*165cm
100 | 地垫 | 套 | 1 | 尺寸：约140*200cm
101 | 地垫 | 套 | 1 | 直径：约140cm，圆形
102 | 小桌子 | 个 | 1 | 尺寸：约直径50*高40cm
103 | 折叠垫 | 套 | 1 | 尺寸：约80*80cm
104 | 坐垫 | 个 | 5 | 绿色、粉色、黄色、灰色
105 | 壁挂云朵 | 套 | 3 | 37*25cm 米白2个 灰色1个
106 | 挂件 | 件 | 1 | 咖啡色系，木棍+云朵彩虹，尺寸：约 55cm
107 | 麻绳挂件 | 件 | 1 | 尺寸：长约150cm
108 | 书架 | 个 | 12 | 四格透明，材质：塑料
109 | 发夹盒 | 个 | 1 | 透明塑料
110 | 木格盒子 | 套 | 2 | 尺寸：约24*16*8cm
111 | 展示架 | 套 | 4 | 铁架款原木（尺寸：约15*30cm，1个）（尺寸：约15*40cm，2个）（尺寸：约15*60cm 1个）
112 | 作品展示 | 件 | 1 | 尺寸：约长48*宽14*高50cm，木质底座，铁网
113 | 置物架 | 件 | 2 | 原色，长约30cm，材质：木质
114 | 网格 | 套 | 3 | 尺寸：约65*45cm、尺寸：约45*35cm、尺寸：约80*40cm
115 | 藤编架 | 套 | 1 | 尺寸：约65cm
116 | 收纳盒 | 套 | 2 | 绿色1个；白色1个；尺寸：约37*22.5cm，材质：pvc
117 | 洞洞板 | 套 | 2 | 尺寸：约50*15cm；尺寸：约50*50cm
118 | 手串架子 | 套 | 2 | 原木色单层、原木色双层
119 | 项链手环展示 | 件 | 1 | 双层展示架；尺寸：约29.5*22cm
120 | 展示架 | 套 | 1 | U型3件套345组合（浅胡桃色）
121 | 置物架 | 套 | 1 | 三层，尺寸：约36*12cm
122 | 收纳筐 | 套 | 2 | 深口小号；尺寸：约23*14*15.5cm
123 | 收纳筐 | 套 | 2 | 深口中号；尺寸：约27*17.5*18.5cm
124 | 收纳筐 | 套 | 3 | 深口大号；尺寸：约30.5*21*22cm
125 | 收纳筐 | 套 | 15 | 浅口大号；尺寸：约32*24*8.5cm
126 | 收纳筐 | 套 | 22 | 浅口中号：尺寸：约27*19.5*8.5cm
127 | 收纳筐 | 套 | 4 | 浅口小号：尺寸：约23.5*15.5*7.6cm
128 | 凳子 | 个 | 2 | 硬垫无声款
129 | 爬爬垫 | 个 | 1 | 梦幻云空,尺寸：约160*230cm
130 | 坐垫 | 套 | 2 | 兔子、大象、猫咪、猴子
131 | 圆桌组合 | 套 | 1 | 暖白色，尺寸：约60*50+40*45cm
区角材料（小二班）
1 | 颜色分类杯 | 套 | 1 | 颜色分类杯（20张双面题卡）
2 | 螺丝配对 | 套 | 1 | 36个螺丝积木
3 | 交通水果款串珠 | 套 | 1 | 木质 串珠 100粒
4 | 猫抓老鼠游戏 | 套 | 1 | 儿童猫抓老鼠互动桌面游戏玩具
5 | 刷牙训练 | 套 | 1 | 幼儿园区域刷牙训练
6 | 发卡收纳 | 个 | 1 | 墙面发饰发卡头饰收纳编织墙+发箍展示架，长约60cm
7 | 触摸墙 | 套 | 1 | 柔软款+立体款，墙体，木板，纸板等
8 | 影子配对 | 套 | 1 | 识物辨形，看图配对，立体拼图。三合一玩法。
9 | 十二宫格串珠盒 | 个 | 4 | 尺寸：约10*10*15.5cm
10 | 珠子 | 包 | 1 | 混色，直径：约19mm，亚克力
11 | 珠子 | 包 | 1 | 线色系，直径：约19mm，亚克力
12 | 串珠子 | 套 | 1 | 1000颗
13 | 串珠子 | 套 | 1 | 300颗
14 | 串珠子材料 | 套 | 2 | 串珠盘实木，尺寸：约18X14cm
15 | 玉线 | 卷 | 20 | 每卷50米
16 | 松木彩虹积木 | 套 | 1 | 尺寸：约37*18*7cm
17 | 5柱益智串珠 | 个 | 1 | 木质
18 | 四层敲打台 | 套 | 1 | 尺寸：约22*10cm
19 | 敲桩台 | 套 | 1 | 尺寸：约22*10cm
20 | 嵌板 | 套 | 1 | 尺寸：约25*12cm
21 | 挂钩 | 套 | 2 | 材质：塑料，尺寸：约2cm，免打孔
22 | 进区手环 | 个 | 30 | 绿色*粉色*橘色*黄色各9个， 幼儿园儿童分进区手环
23 | 彩色手工纸 | 分 | 5 | 灰褐色*土黄色*浅棕色*米色*军绿色，2开，手工折纸
24 | 牛皮纸碗 | 套 | 1 | 400ML ，创意墙饰牛皮纸碗
25 | 植物干花标本框 | 个 | 5 | 尺寸：约20cm*20cm
26 | 手指画印台 | 套 | 5 | 小号6色圆盘+手指画册
27 | 手指画颜料笔套装 | 套 | 1 | 12色+6支画笔+1个调色盘
28 | 手工创意玩具水精灵 | 套 | 1 | 12瓶
29 | 手撕书 | 本 | 1 | 魔术贴早教粘贴书
30 | 原木钉 | 盒 | 1 | 180枚，木质图钉
31 | 丙烯笔 | 盒 | 1 | 丙烯马克笔，无毒可水洗
32 | 透明膜绘画纸 | 包 | 2 | 透明膜绘画塑料玻璃纸软膜
33 | 毛线 | 卷 | 10 | 珊瑚绒
34 | 画架画纸 | 个 | 1 | 画架 两卷纸
35 | 挂饰收纳 | 套 | 1 | 立体挂件收纳
36 | 彩旗 | 个 | 1 | 尺寸：约1.8m
37 | 太阳花抱枕 | 个 | 1 | 尺寸：约35*35cm
38 | 太阳花抱枕 | 个 | 1 | 尺寸：约35*35cm
39 | 挂画 | 个 | 1 | 尺寸：约30*40cm
40 | 挂画 | 个 | 1 | 尺寸：约30*40cm
41 | 毛球花边 | 卷 | 2 | 尺寸：约1.2cm*18m白色
42 | 儿童拧螺丝钉 | 套 | 1 | 487件套，幼儿益智玩具拧螺丝钉
43 | 忙碌屋 | 件 | 1 | 原色忙碌屋（电话有音乐）
44 | 晒衣服 | 套 | 1 | 晒衣服+晒袜子
45 | 管道积木300件套 | 套 | 1 | 管道积木300件套
46 | 多米诺骨牌 | 套 | 2 | 材质：木质，尺寸：约5.4X2.7X0.9cm
47 | 多米诺骨牌 | 套 | 2 | 材质：木质，10组机关
48 | 切水果 | 套 | 1 | 儿童木质切水果切菜仿真磁力切切乐
49 | 汽车抱枕 | 个 | 1 | 尺寸：约28*18*15cm
50 | 汽车抱枕 | 个 | 1 | 尺寸：约28*18*15cm
51 | 汽车抱枕 | 个 | 1 | 尺寸：约28*18*15cm
52 | 汽车抱枕 | 个 | 1 | 尺寸：约28*18*15cm
53 | 切鸡蛋套装 | 套 | 1 | 幼儿科教益智玩具，切鸡蛋套装
54 | 去皮切块套装 | 套 | 1 | 幼儿科教益智玩具，去皮切块套装
55 | 捣花生套装 | 套 | 1 | 幼儿科教益智玩具，捣花生套装
56 | 烧烤玩具 | 套 | 1 | 117件+收纳盒
57 | 勺子 | 套 | 1 | 四件套
58 | 帽子 | 个 | 1 | 尺寸：约45cm
59 | 削皮器 | 个 | 1 | 尺寸：约20cm
60 | 展示架 | 个 | 1 | 尺寸：约21cm*21.5cm
61 | 展示架 | 个 | 1 | 尺寸：约23cm*35cm
62 | 展示架 | 个 | 1 | 尺寸：约22cm*42cm
63 | 蓝色双花布 | 片 | 1 | 尺寸：约1.5米*97cm
64 | 小雨伞工艺品 | 把 | 3 | 5号半径19cm；6号半径15cm；7号半径10cm
65 | 仿真蔬菜 | 个 | 1 | 10串
66 | 围裙 | 个 | 5 | 围裙头巾
67 | 捣蒜器 | 个 | 3 | 尺寸：约7.7*6.5cm
68 | 仿真蔬菜 | 个 | 1 | 满汉全席87件套
69 | 瓶子 | 套 | 1 | 尺寸：约4.5*10.5cm
70 | 藤编小屏风 | 片 | 3 | 尺寸：约100cm*40cm
71 | 小推车置物架 | 个 | 1 | 尺寸：约44*27*63cm
72 | 中木托盘 | 个 | 20 | 尺寸：约32*25*3.3cm
73 | 大木托盘 | 个 | 6 | 尺寸：约40*30*3.3cm
74 | 长颈鹿 | 个 | 1 | 尺寸：约67cm
75 | 鸭子实木收纳盒 | 个 | 1 | 尺寸：约32*18*20.8cm
76 | 单层展示架 | 个 | 1 | 尺寸：约29.5*7.5*22
77 | 双层展示架 | 个 | 1 | 尺寸：约29.5*7.5*22
78 | 展示架 | 个 | 1 | 尺寸：约20*15cm
79 | 收纳筐 | 个 | 16 | 尺寸：约30cm*21.5cm*8.5cm ；材质：塑料
80 | 收纳筐 | 个 | 16 | 尺寸：约36cm*25.5cm*8.5cm ；材质：塑料
81 | 木质美术画室多功能收纳 | 个 | 4 | 尺寸：约13cm*24cm*3cm
82 | 收纳盒 | 个 | 7 | 尺寸：约23.5cm*37.5cm*7cm
83 | 鲸鱼壁挂书架 | 个 | 1 | 尺寸：约108cm*20cm*56cm， 鲸鱼造型背景墙装饰架
84 | 磁力黑板墙 | 张 | 1 | 尺寸：约178cm*116cm，磁性黑板墙贴
85 | 创意渔网照片背景 | 个 | 1 | 尺寸：约1.5m*1m ； 渔网背挂饰布置主题墙
86 | 毛毡板 | 个 | 1 | 尺寸：约120cm*180cm 浅驼色，墙面毛毡板
87 | 圆盘吊饰 | 套 | 1 | 军绿色1组，圆盘挂饰吊顶
88 | 儿童沙画箱 | 个 | 1 | 尺寸：约45cm*32cm*12cm 粉色，制作沙画台
89 | 儿童液晶手写板 | 套 | 3 | 硅胶，12寸彩色屏
90 | 多层置物架 | 个 | 1 | 材质：木质，尺寸：约80*35*106cm
91 | 儿童画架 | 个 | 1 | 材质：木质，尺寸：约46*50cm
92 | 洞洞板 | 个 | 2 | 尺寸：约40cm*60cm，木质壁挂洞洞板
93 | 洞洞板 | 个 | 1 | 尺寸：约40cm*40cm，木质壁挂洞洞板
94 | 指偶 | 套 | 1 | 10只动物指偶+2个指偶置物架
95 | 耳机 | 套 | 2 | 头戴式蓝牙儿童诵读耳返耳机麦
96 | 创意摆件 | 套 | 1 | 陆地动物套餐创意摆件，2个木架，31个陆地动物
97 | 沙发 | 个 | 1 | 材质：毛绒，灰加白，卡通幼儿，尺寸：约45X45X10CM
98 | 地毯 | 张 | 1 | 尺寸：约120cm
99 | 多功能桌 | 套 | 1 | 106大+4椅+120汽车+乐园+200大+83滑道，儿童多功能实木积木桌子
100 | 地垫停车场 | 套 | 1 | 尺寸：约200cm*300cm，儿童爬行游戏赛道、公路交通定制地毯
101 | 加大透明收纳盒 | 套 | 12 | 尺寸：约23cm*33cm*13.8cm ，幼儿园桌面收纳盒
102 | 车模展示架 | 个 | 1 | 材质：木质，尺寸：约9.*75*50cm
103 | 洞洞板 | 个 | 1 | 材质：硬塑料，尺寸：约36*56*0.6cm
104 | 磨盘 | 个 | 1 | 尺寸：约30cm*20cm，木质把手，不锈钢实心磨芯，麻石磨盘
区角材料（户外）
1 | 地面管道组合 | 套 | 1 | 材质：塑料，647件 1 透明管子10cm长 30 条 2 透明管子20cm长 30 条 3 透明管子30cm长 30 条 4 透明管子50cm长 30 条 5 大半圆管子40cm长 10 条 6 大半圆管子50cm长 10 条 7 大半圆管子70cm长 10 条 8 小半圆管子40cm长 10 条 9 小半圆管子50cm长 10 条 10 小半圆管子70cm长 10 条 11 三通 30 个 12 四通 5 个 13 弯头 30 个 14 45度 25 个 15 直通 10 个 16 管帽 10 个 17 节流阀 10 个 18 管子扣 55 个 19 量杯 5 个 20 黄色塔架 150 个 21 红色塔架 25 个 22 大小头 10 个 23 漏斗 5 个 24 沙水车 2 个 25 小水桶 2 个 26 大风车 2 个 27 小铲子 2 把 28 小筢子 2 把 29 小鸡头水壶 2 个 30 鲸鱼小风车 2 个 31 小水壶 2 个 32 小瓢子 2 把 33 沙水玩具模型 7 个 34 水管接龙 1 条 35 大三角架 1 个 36 小三角架 1 个 37 种养盒小 3 个 38 种养盒大 3 个 39 卡通盆 5 个 40 悬挂支架 1 套 41 手摇泵 1 个 42 透明软管：1/2m 2 条 43 扣及螺丝 4 套 44 折叠桶 6 个 45 阻断半圆管50长 6 条 46 好汉锹 4 把 47 大沙锹 4 把 48 大沙筢子 6 把 49 大模型 6 个 50 中模型 6 个 51 小模型 6 个 52 收纳盒 6 个
2 | 塑型磨具组合 | 套 | 3 | 材质：塑料
3 | 防护镜 | 个 | 20 | 材质：PC镜片
4 | 水桶、铲子等 | 组 | 5 | 材质：塑料
5 | 排水直通 | 个 | 100 | 直径110mm
6 | 收纳架 | 组 | 2 | 尺寸：约长4.25米*宽0.65米 PVC材质
7 | 收纳箱 | 个 | 20 | 材质：塑料 内尺寸：约553*445*330mm 承重量：≥35KG
8 | 传声筒 | 件 | 1 | 尺寸：直径≥300cm，材质：≥60mm的镀锌钢管+烤漆
9 | 手鼓 | 套 | 1 | 1套5个，尺寸：约40x80、35x75、30x70、25x65、20x60cm， 材质：绿色环保原料，无毒无污染
10 | 铝板琴 | 套 | 1 | 尺寸：约110*60*96cm，材质：不锈钢材质，耐腐蚀防锈，圆角光滑，防止划伤
11 | 户外耳机 | 个 | 5 | 无线蓝牙5.3耳机，白色
12 | 防水长袖罩衣 | 件 | 20 | 尺寸：约120、130码各10件
13 | 站立式涂鸦透明画架 | 个 | 1 | 材质：木质 规格：约69*40*110cm
14 | 圆形网格展示架 | 个 | 1 | 直径1.2m
15 | 万能工匠组合套装 | 套 | 1 | 一套122件，材质：盘材质PP,管材质，圆盘40个，管子82条。
16 | 软式五档跳马墩 | 副 | 1 | 尺寸：约85*53*82cm
17 | 多功能训练架 | 个 | 8 | 尺寸：约75*50cm
18 | 多功能渐进式软式跳箱 | 组 | 1 | 尺寸：约90*75*15/30/45/60 cm
19 | 户外攀爬架梯 | 组 | 1 | 材质：木质 平衡板6个，中架2个，低架2个，高架2个，楼梯4个
20 | 组合标志桶 | 组 | 6 | 桶高52cm，杆子150cm
21 | 迷彩体操垫 | 张 | 6 | 尺寸：约200*100*5cm
22 | 风火轮铁环 | 套 | 10 | 大号38cm，材质：环保优质材质
23 | 标志碟 | 套 | 50 | 尺寸：约19*5cm
24 | 超大雪花片 | 片 | 90 | 规格：26cm 材质：塑料
25 | 碳素积木实木螺母 | 片 | 450 | 螺母积木幼儿拼装玩具
26 | 砖块积木 EVA建筑大师 | 件 | 662 | 灰色双孔 尺寸：约21*9*6cm 数量200个 红色三孔 尺寸：约21*9*6cm 数量200个 宽木纹 尺寸：约30*10*4cm 数量28个 长木纹 尺寸：约45*5*4cm 数量28个 木纹拱桥 尺寸：约16*8*7.5cm 数量28个 六角形 尺寸：约16*14*6cm 数量28个 三角形一对 尺寸：约14.5*10*10cm 数量18个 梯形 尺寸：约16*6*7cm 数量28个 红色单孔 尺寸：约11*9*6cm 数量50个 杏色六边形 尺寸：约16*14*6cm 数量28个 建筑套装 尺寸：约16*14*6cm 数量6个 凸起套装 尺寸：约16*14*6cm 数量20个