编制说明

- 工程概况

- 本工程为西安市长缨路小学箱变增容工程，长缨路小学原装160kVA箱式变电站，由于学校负荷增加等原因，需要拆除原有160kVA箱式变电站，增容至400kVA箱式变电站。

- 编制依据

- 现场踏勘情况；

- 建设单位提出的实际需求；

- 《陕西省安装工程消耗定额》（2009）；

- 《关于调整房屋建筑和市政基础设施工程工程量清单计价综合人工单价的通知》（陕建发〔2021〕1097号）

- 工程范围

- 拆除原有外部架空线及杆上铁构件、金具、架空导线、绝缘件及设备，更换新放架空线及杆上铁构件、金具、架空导线绝缘件及设备；

- 拆除原有二道杆，新立230*18m砼杆一基及安装杆上铁构件、金具、绝缘件、丝具、避雷器、柱上开关等；

- 拆除原装160kVA箱式变电站一台，并拆除所有高低压电缆头；

- 破除原有箱变基础一座，新制作400kVA箱变基础一座及接地系统；

- 新装400kVA箱式变电站一台，高压系统、高压母线、变压器、低压系统、低压母线、接地系统及电力电缆等调试试验；

- 增容相关手续的办理，组织供电部门现场验收及计划供电。