## 表-2 分部分项工程量清单
分部分项工程量清单
工程名称：西安市第八中学二次网扩建-热网工程 |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
1 | 030801002001 | 钢管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室外埋地 2.名称:高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管 3.连接形式:焊接 4.规格:D76*3.8 5.详见施工图文件 [工程内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.管道绝热及保护层安装、刷油 4.给水管道消毒、冲洗 5.水压及泄漏试验 |  | m |  | 61.6
2 | 030801002002 | 钢管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室外埋地 2.名称:高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管 3.连接形式:焊接 4.规格:D89*4 5.详见施工图文件 [工程内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.管道绝热及保护层安装、刷油 4.给水管道消毒、冲洗 5.水压及泄漏试验 |  | m |  | 64
3 | 030801002003 | 钢管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室外埋地 2.名称:高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管 3.连接形式:焊接 4.规格:D108*4.0 5.详见施工图文件 [工程内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.管道绝热及保护层安装、刷油 4.给水管道消毒、冲洗 5.水压及泄漏试验 |  | m |  | 99.6
4 | 030801002004 | 钢管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室外埋地 2.名称:高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管 3.连接形式:焊接 4.规格:D133*4.5 5.详见施工图文件 |  | m |  | 348.8
分部分项工程量清单
工程名称：西安市第八中学二次网扩建-热网工程 |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
[工程内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.管道绝热及保护层安装、刷油 4.给水管道消毒、冲洗 5.水压及泄漏试验

## 表-3 措施项目清单
措施项目清单
工程名称：西安市第八中学二次网扩建-热网工程 |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量
一 | 通用项目
1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) |  | 项 | 1
1.1 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1
1.2 | 环境保护(含工程排污费) |  | 项 | 1
1.3 | 临时设施 |  | 项 | 1
1.4 | 扬尘污染治理费 |  | 项 | 1
2 | 冬雨季、夜间施工措施费 |  | 项 | 1
3 | 二次搬运 |  | 项 | 1
4 | 测量放线、定位复测、检测试验 |  | 项 | 1
5 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
6 | 施工排水 |  | 项 | 1
7 | 施工降水 |  | 项 | 1
8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  | 项 | 1
9 | 已完工程及设备保护 |  | 项 | 1
10 | 其他 |  | 项 | 1
二 | 安装工程
11 | 组装平台 |  | 项 | 1
12 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  | 项 | 1
13 | 压力容器和高压管道的检验 |  | 项 | 1
14 | 焦炉施工大棚 |  | 项 | 1
15 | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项 | 1
16 | 管道安装后的充气保护措施 |  | 项 | 1
17 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  | 项 | 1
18 | 现场施工围栏 |  | 项 | 1
19 | 长输管道临时水工保护措施 |  | 项 | 1
20 | 长输管道施工便道 |  | 项 | 1
21 | 长输管道跨越或穿越施工措施 |  | 项 | 1
22 | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 |  | 项 | 1
23 | 长输管道工程施工队伍调遣 |  | 项 | 1
24 | 格架式抱杆 |  | 项 | 1
25 | 脚手架 |  | 项 | 1
注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 表-4 其他项目清单
其他项目清单
工程名称：西安市第八中学二次网扩建-热网工程 |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
1 | 暂列金额 |  | 项 |  | 1
2 | 专业工程暂估价 |  | 项 |  | 1
3 | 计日工 |  | 项 |  | 1
4 | 总承包服务费 |  | 项 |  | 1

## 表-5 规费、税金项目清单
规费、税金项目清单
工程名称：西安市第八中学二次网扩建-热网工程 |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 数 量
一 | 规费 |  | 项 |  | 1
1 | 社会保障费 |  | 项 |  | 1
1.1 | 养老保险 |  | 项 |  | 1
1.2 | 失业保险 |  | 项 |  | 1
1.3 | 医疗保险 |  | 项 |  | 1
1.4 | 工伤保险 |  | 项 |  | 1
1.5 | 残疾人就业保险 |  | 项 |  | 1
1.6 | 女工生育保险 |  | 项 |  | 1
2 | 住房公积金 |  | 项 |  | 1
3 | 建筑施工安全生产责任保险 |  | 项 |  | 1
二 | 税金 |  | 项 |  | 1

## 常用-3 主要材料设备表
主要材料设备表
工程名称：西安市第八中学二次网扩建-热网工程 |  |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 型号规格 |  | 单位 | 数 量 |  | 备注