采购需求

★本次2023年学校冬季供暖燃煤采购所有燃煤，都应为无烟煤块，保证所供煤炭具有安全性、环保性，符合延长县大气污染治理领导小组规定的煤种及参数。提供相关证书及材料并负责燃煤的运输装卸等相关费用。在实施过程中甲方在实施过程中随时对燃煤质量进行查验，如果燃煤质量不能达到环保要求，甲方有权利拒绝接收。

合同包1（2023年学校冬季供暖燃煤采购）

	2023年学校供暖燃煤需求表

	序号
	学校
	供暖
类别
	供暖时间
	供暖面积M2
	目前使
用吨位
	用煤总量
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	交口镇光华九年制学校
	锅炉
	11.5－3.20
	12860
	12
	430
	

	2
	雷赤镇中心小学
	锅炉
	11.5－3.20
	8500
	12
	300
	

	3
	安沟镇中心小学
	锅炉
	11.5－3.20
	5500
	12
	240
	

	4
	罗子山镇中心小学
	锅炉
	11.5－3.20
	2800
	5
	200
	

	5
	张家滩镇中心小学
	锅炉
	11.5－3.20
	7900
	13
	300
	

	6
	郭旗小学
	锅炉
	11.5－3.20
	2580
	5
	220
	

	7
	南河沟小学
	锅炉
	11.5－3.20
	2000
	5
	200
	

	8
	关子口小学
	锅炉
	11.5－3.20
	1300
	4
	130
	

	9
	呼家川小学
	锅炉
	11.5－3.20
	6800
	14
	260
	

	10
	交口镇中心幼儿园
	锅炉
	11.5－3.20
	2900
	8
	180
	

	11
	杨家湾社区幼儿园
	锅炉
	11.5－3.20
	1800
	4
	130
	

	合计
	
	54940
	94
	2590
	

	备注：提供燃煤为无烟煤，符合环保要求。

	燃煤参数要求

	序号
	项目
	技术要求
	单位
	备注

	1
	灰分ad
	≤13.00
	%
	

	2
	全硫St,d
	≤0.6
	%
	

	3
	全水分Mt
	≤13.00
	%
	

	4
	挥发份Vaaf
	≥30.00
	%
	

	5
	固定碳FCad
	≥70.00
	%
	

	6
	发热量Qnet.ar
	≥6000
	%
	


注：本采购文件的招标内容及参数要求由采购人提供，如有疑问，请咨询采购人。
