锅炉燃烧机设备项目清单

（锅炉型号：ZWNS4.2配置）

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃烧器 | 电源：3/380 volt/50Hz 功率：1000/2200-6250kw 构造：一体式 供气压力：300-150mbar 控制方式：电子比例调节 电机功率:15KW 放排：NOX ≤30mg/m3 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | 控制系统 | 报警温度：50-105℃ 上限温度：20-100℃ 下限温度：0-98℃ 开泵温度：0-100℃ 此数值至少比报警温度低2℃ 此数值至少比下限温度低2℃ | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 仪表控制线缆防爆套管锁头等 | 10*2.5mm2电缆 4*6mm2电缆 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 管道、阀门、附件等 | DN50阀门1台，DN20阀门1台，DN150阀门1台，φ159*5管道：20m | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 防腐、防锈 | 配套 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | 锅炉与燃烧器接口改造 | 配套 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | 井口阀组连接 | DN80阀门 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | 旧燃烧器及附件拆除运送保存 | 配套 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 9 | 安装 | 配套 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 10 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位：志丹县人民医院

2023年9月7日

锅炉燃烧机设备项目清单

（锅炉型号：ZWNS0.7配置）

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃烧器 | 电源：3/380 功率：595/1150KW 供气压力：10KPa 电机功率：2.2kw 机构：一体式 调节方式：电子比调1:6 燃料：天燃气8500caL/m3 排放：NOX≤30mg/m3 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 控制系统 | 报警温度：50-105℃ 上限温度：20-100℃ 下限温度：0-98℃ 开泵温度：0-100℃ 此数值至少比报警温度低2℃ 此数值至少比下限温度低2℃ | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 仪表控制线缆防爆套管锁头等 | 10*1.5mm2电缆, 4*2.5mm2电缆 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 管道、阀门、附件等 | DN40阀门1台, DN32阀门1台， φ48*4管道10米 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 防腐、防锈 | 配套 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 锅炉与燃烧器接口改造 | 配套 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 旧燃烧器及附件拆除运送保存 | 配套 | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 安装 | 配套 | 套 | 1 |  |  |  |
| 9 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

报价单位：志丹县人民医院

2023年9月7日