| 单位工程造价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：妇保院附属工程 |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项 目 名 称 |  | 造 价（元） |  |  |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |  |  |
| 2.1 | 其中：安全文明施工措施费 |  |  |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |  |  |
| 4.3 | 建筑施工安全生产责任保险 |  |  |  |  |
| 5 | 税前工程造价 |  |  |  |  |
| 5.1 | 长距离输送管道土石方综合系数 |  |  |  |  |
| 5.2 | 安装工程综合系数 |  |  |  |  |
| 6 | 增值税销项税额 |  |  |  |  |
| 7 | 附加税 |  |  |  |  |
| 8 | 工程造价 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：妇保院附属工程 |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  |
| 1 | 030805001001 | 铸铁散热器 |  | 片 | 388 |  |  |  |  |
| 2 | 030801001001 | 镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.输送介质:热水 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN40 |  | m | 58.12 |  |  |  |  |
| 3 | 030801001002 | 镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.输送介质:热水 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN32 |  | m | 52.8 |  |  |  |  |
| 4 | 030801001003 | 镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.输送介质:热水 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN25 |  | m | 63.4 |  |  |  |  |
| 5 | 030801001004 | 镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.输送介质:热水 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN20 |  | m | 136.9 |  |  |  |  |
| 6 | 030803003001 | 焊接法兰阀门 1.类型:截止阀 2.型号、规格:DN40 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | 030803003002 | 焊接法兰阀门 1.类型:截止阀 2.型号、规格:DN25 |  | 个 | 22 |  |  |  |  |
| 8 | 030803003003 | 焊接法兰阀门 1.类型:三通调节阀 2.型号、规格:DN20 |  | 个 | 26 |  |  |  |  |
| 9 | 030803005001 | 自动排气阀 |  | 个 | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：妇保院附属工程 |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 | 计量 单位 |  | 工程数量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  |
| 一 | 通用项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 二次搬运 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 施工排水 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 施工降水 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 已完工程及设备保护 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 其他 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |
| 二 | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 组装平台 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 压力容器和高压管道的检验 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 焦炉施工大棚 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 焦炉烘炉、热态工程 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 管道安装后的充气保护措施 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |
| 18 | 现场施工围栏 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |
| 19 | 长输管道临时水工保护措施 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |
| 20 | 长输管道施工便道 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |
| 21 | 长输管道跨越或穿越施工措施 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |
| 22 | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |
| 23 | 长输管道工程施工队伍调遣 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |
| 24 | 格架式抱杆 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |
| 25 | 脚手架 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：妇保院附属工程 |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 |  | 工程数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 | 项 |  | 1 |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：妇保院附属工程 |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 |  | 工程数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
| 一 | 规费 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 1 | 社会保障费 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 1.1 | 养老保险 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 1.2 | 失业保险 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 1.3 | 医疗保险 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 1.4 | 工伤保险 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 1.5 | 残疾人就业保险 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 1.6 | 女工生育保险 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 2 | 住房公积金 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 规费合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 安全文明施工措施费 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 安全文明施工措施费合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 增值税销项税额 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 四 | 附加税 | 项 |  | 1 |  |  |  |

| 单位工程造价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：计生站附属楼 |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项 目 名 称 |  | 造 价（元） |  |  |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |  |  |
| 2.1 | 其中：安全文明施工措施费 |  |  |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |  |  |
| 4.3 | 建筑施工安全生产责任保险 |  |  |  |  |
| 5 | 税前工程造价 |  |  |  |  |
| 5.1 | 长距离输送管道土石方综合系数 |  |  |  |  |
| 5.2 | 安装工程综合系数 |  |  |  |  |
| 6 | 增值税销项税额 |  |  |  |  |
| 7 | 附加税 |  |  |  |  |
| 8 | 工程造价 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：计生站附属楼 |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  |
| 1 | 030805001001 | 铸铁散热器 |  | 片 | 388 |  |  |  |  |
| 2 | 030801001004 | 镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.输送介质:热水 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN40 |  | m | 58.12 |  |  |  |  |
| 3 | 030801001005 | 镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.输送介质:热水 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN32 |  | m | 52.8 |  |  |  |  |
| 4 | 030801001006 | 镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.输送介质:热水 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN25 |  | m | 63.4 |  |  |  |  |
| 5 | 030801001007 | 镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.输送介质:热水 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN20 |  | m | 136.9 |  |  |  |  |
| 6 | 030803003002 | 焊接法兰阀门 1.类型:截止阀 2.型号、规格:DN40 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | 030803003003 | 焊接法兰阀门 1.类型:截止阀 2.型号、规格:DN25 |  | 个 | 22 |  |  |  |  |
| 8 | 030803003004 | 焊接法兰阀门 1.类型:三通调节阀 2.型号、规格:DN20 |  | 个 | 26 |  |  |  |  |
| 9 | 030803005001 | 自动排气阀 |  | 个 | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：计生站附属楼 |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  |
| 一 | 通用项目 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 二次搬运 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 施工排水 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 施工降水 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 已完工程及设备保护 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 其他 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 二 | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 组装平台 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 压力容器和高压管道的检验 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 焦炉施工大棚 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 焦炉烘炉、热态工程 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 管道安装后的充气保护措施 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 18 | 现场施工围栏 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 19 | 长输管道临时水工保护措施 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 20 | 长输管道施工便道 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 21 | 长输管道跨越或穿越施工措施 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 22 | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 23 | 长输管道工程施工队伍调遣 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 24 | 格架式抱杆 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 25 | 脚手架 | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：计生站附属楼 |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 计日工 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：计生站附属楼 |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 |  | 工程数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
| 一 | 规费 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 1 | 社会保障费 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 1.1 | 养老保险 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 1.2 | 失业保险 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 1.3 | 医疗保险 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 1.4 | 工伤保险 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 1.5 | 残疾人就业保险 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 1.6 | 女工生育保险 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 2 | 住房公积金 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 规费合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 安全文明施工措施费 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 安全文明施工措施费合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 增值税销项税额 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 四 | 附加税 | 项 |  | 1 |  |  |  |

| 单位工程造价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：室外管网 |  | 专业：土建工程 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项 目 名 称 |  | 造 价（元） |  |  |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |  |  |
| 2.1 | 其中：安全文明施工措施费 |  |  |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |  |  |
| 4.3 | 建筑施工安全生产责任保险 |  |  |  |  |
| 5 | 税前工程造价 |  |  |  |  |
| 5.1 | 人工土石方工程综合系数 |  |  |  |  |
| 5.2 | 机械土石方工程综合系数 |  |  |  |  |
| 5.3 | 桩基工程综合系数 |  |  |  |  |
| 5.4 | 土建工程综合系数 |  |  |  |  |
| 6 | 增值税销项税额 |  |  |  |  |
| 7 | 附加税 |  |  |  |  |
| 8 | 工程造价 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：室外管网 |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  |
| 1 | 030801001001 | 镀锌钢管 |  | m | 200 |  |  |  |  |
| 2 | AB001 | 破碎硬化垃圾外运及恢复 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：室外管网 |  |  | 专业：土建工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 | 计量 单位 |  | 工程数量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  |
| 一 | 通用项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |
| 2.1 | 人工土石方 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |
| 2.2 | 机械土石方 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |
| 2.3 | 桩基工程 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |
| 2.4 | 一般土建 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |
| 2.5 | 装饰装修 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 二次搬运 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |
| 3.1 | 人工土石方 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |
| 3.2 | 机械土石方 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |
| 3.3 | 桩基工程 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |
| 3.4 | 一般土建 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |
| 3.5 | 装饰装修 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |
| 4.1 | 人工土石方 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |
| 4.2 | 机械土石方 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |
| 4.3 | 桩基工程 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |
| 4.4 | 一般土建 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |
| 4.5 | 装饰装修 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 施工排水 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 施工降水 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 已完工程及设备保护 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 其他 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |
| 二 | 建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 脚手架 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 建筑工程垂直运输机械、超高降效 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |
| 三 | 装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 脚手架 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 装饰工程垂直运输机械、超高降效 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 室内空气污染测试 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：室外管网 |  |  | 专业：土建工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 |  | 工程数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 | 项 |  | 1 |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：室外管网 |  |  | 专业：土建工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 |  | 工程数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
| 一 | 规费 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 1 | 社会保障费 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 1.1 | 养老保险 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 1.2 | 失业保险 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 1.3 | 医疗保险 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 1.4 | 工伤保险 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 1.5 | 残疾人就业保险 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 1.6 | 女工生育保险 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 2 | 住房公积金 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 规费合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 安全文明施工措施费 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 安全文明施工措施费合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 增值税销项税额 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 四 | 附加税 | 项 |  | 1 |  |  |  |

| 单位工程造价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：综合服务楼采暖 |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项 目 名 称 |  | 造 价（元） |  |  |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |  |  |
| 2.1 | 其中：安全文明施工措施费 |  |  |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |  |  |
| 4.3 | 建筑施工安全生产责任保险 |  |  |  |  |
| 5 | 税前工程造价 |  |  |  |  |
| 5.1 | 长距离输送管道土石方综合系数 |  |  |  |  |
| 5.2 | 安装工程综合系数 |  |  |  |  |
| 6 | 增值税销项税额 |  |  |  |  |
| 7 | 附加税 |  |  |  |  |
| 8 | 工程造价 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：综合服务楼采暖 |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  |
| 1 | 030805001001 | 铸铁散热器 |  | 片 | 4825 |  |  |  |  |
| 2 | 030801001007 | 镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.输送介质:热水 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN80 |  | m | 7.4 |  |  |  |  |
| 3 | 030801001001 | 镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.输送介质:热水 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN70 |  | m | 85.52 |  |  |  |  |
| 4 | 030801001002 | 镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.输送介质:热水 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN50 |  | m | 38.4 |  |  |  |  |
| 5 | 030801001003 | 镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.输送介质:热水 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN40 |  | m | 79.2 |  |  |  |  |
| 6 | 030801001004 | 镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.输送介质:热水 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN32 |  | m | 155.6 |  |  |  |  |
| 7 | 030801001005 | 镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.输送介质:热水 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN25 |  | m | 194.7 |  |  |  |  |
| 8 | 030801001006 | 镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.输送介质:热水 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN20 |  | m | 721.6 |  |  |  |  |
| 9 | 030803003001 | 焊接法兰阀门 1.类型:截止阀 2.型号、规格:DN70 |  | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 10 | 030803003002 | 焊接法兰阀门 1.类型:截止阀 2.型号、规格:DN50 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 11 | 030803003003 | 焊接法兰阀门 1.类型:截止阀 |  | 个 | 44 |  |  |  |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：综合服务楼采暖 |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  |
|  |  | 2.型号、规格:DN25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 030803003004 | 焊接法兰阀门 1.类型:三通调节阀 2.型号、规格:DN20 |  | 个 | 153 |  |  |  |  |
| 13 | 030803005001 | 自动排气阀 |  | 个 | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：综合服务楼采暖 |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 |  | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  |
| 一 | 通用项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 二次搬运 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 施工排水 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 施工降水 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 已完工程及设备保护 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 其他 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 二 | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 组装平台 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 压力容器和高压管道的检验 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 焦炉施工大棚 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 管道安装后的充气保护措施 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 18 | 现场施工围栏 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 19 | 长输管道临时水工保护措施 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 20 | 长输管道施工便道 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 21 | 长输管道跨越或穿越施工措施 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 22 | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 23 | 长输管道工程施工队伍调遣 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 24 | 格架式抱杆 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 25 | 脚手架 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：综合服务楼采暖 |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 计日工 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：综合服务楼采暖 |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 |  | 工程数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
| 一 | 规费 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 1 | 社会保障费 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 1.1 | 养老保险 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 1.2 | 失业保险 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 1.3 | 医疗保险 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 1.4 | 工伤保险 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 1.5 | 残疾人就业保险 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 1.6 | 女工生育保险 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 2 | 住房公积金 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 规费合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 安全文明施工措施费 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 安全文明施工措施费合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 增值税销项税额 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 四 | 附加税 | 项 |  | 1 |  |  |  |