- 采购需求

- 采购内容及要求

1.本项目建设地点位于西乡县城南街道办、杨河镇小杨河流域，新建截污管网2条，排放能力为1339.14m³/d，总长度约56.2公里。主要建设内容为：DN300-DN500管径干管总长24.5公里；DN200管径支管总长31.7公里；配套φ1000检查井814座及配套设施工程。

2.采购内容：对该项目提供规划设计方案、地勘、初步设计方案、施工图设计服务。