镇巴县杨家河镇智慧大棚设备采购项目

采购内容及要求
一、项目基本情况

1、项目名称：镇巴县杨家河镇智慧大棚设备采购项目

2、项目地点：镇巴县杨家河镇

3、服务项目背景：为进一步发展现代设施农业，推进对大棚改造提升，鼓励对设施农业的建设，现结合实际情况，对镇巴县杨家河镇智慧大棚设备采购项目实施采购工作。

4、项目建设目标：将先进的传感、通信、和数据处理等物联网技术应用于农业领域，构建智慧农业系统，通过对现场农业设备的数据采集，对作物长势、环境条件、病虫害发生情况等信息的实时监测，实时上传到云平台，通过手机或电脑实现远程监控、远程管理。
5、建设标准：构建智慧农业系统，实现可视化农业。

6、项目基本情况

镇巴县杨家河镇智慧大棚设备采购项目位于杨家河镇，目前农业设施还处于基础水平，通过本次智慧大棚的建设，通过智能化的控制管理，有助于对有机种植生产起到一定监控作用，集约化的控制系统及数据反馈系统，能减少劳动力及物料投入，也能保证农产品的品质。
二、采购预算及形成方式
资金来源为申请苏陕协作资金，根据市场调查和了解。本次采购预算资金为770000.00元。
三、具体采购内容和技术规格要求
本次采购招标范围为镇巴县杨家河镇智慧大棚设备采购，项目划分为1个标段。
质量要求:货物必须符合或优于国家及行业标准,以及本项目磋商文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

货物包装要求：

1.各类设备应在完善的清洁后采用妥善包装、运输。由于包装不够完善导致设备锈蚀、损坏和损失均由成交供应商承担。
2.各类设备均应附有详细、完整的装箱单和质量合格证。
3.成交供应商应在每件包装箱的两侧用中文标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，成交供应商应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、“勿倒置”等字样和其他适当的标志。
设备采购清单分以下几个部分：一、智慧喷灌系统；二、物联网智慧平台；三、视频监控系统。
四、技术标准要求（依照标准、参照标准）
采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

货物（产品）制造商、经销代理商应严格遵守《中华人民共和国产品质量法》，确保提供的产品符合质量标准，达到合格产品的要求。可能危及人体健康和人身、财产安全的工业产品，必须符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准；未制定国家标准、行业标准的，必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。

1、承诺制造（生产）的产品都是经过出厂前严格验收合格的，质量等级是合格以上等级的产品。

2、承诺项目中的产品质量符合行业标准。

货物（产品）执行的标准、规范：

（1）国家标准、规范 / ； 

（2）行业标准、规范 / ； 

（3）地方标准、规范 / ； 

（4）团体标准、规范 / ； 

（5）企业标准、规范 / 。 

本项目未明确货物（产品）执行标准、规范的，则按下列方法选择： 

顺序执行：国家标准→行业标准→地方标准→团体标准→企业标准（有国家标准 按国家标准执行，没有国家标准按行业标准，以此类推）；  

最高标准执行：国家标准，行业标准，地方标准，团体标准，企业标准（哪个标准高执行哪个标准）； 
五、完成时间

合同签订后90日历天（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）

1.双方交流、沟通、成果上会等待确认、汇报、审查的时间及因发包人或不可抗力原因造成的延误时间不包含在本条约定的时间期限内。

2.经发包人、承包人双方协商一致，以上工作时间可根据实际情况作必要调整，双方另行签订补充协议。

六、验收方法及标准
由采购人组织自主验收。采购人可在成交供应商厂区、双方约定的指定地点或货物运抵现场后对货物的质量、规格、数量和重量进行检验。如发现货物的质量、规格、数量等要件与合同约定不符，采购人有权拒绝接收，成交供应商须按照合同规定重新组织供货，如造成采购人损失的成交供应商须进行相应赔偿。
七、付款方式
合同价款的支付分三次：①签订合同后，采购方支付项目价格金额的15％作为预付款；②供货方在合同规定的时间内完成项目施工，并验收合格，采购方支付项目金额的80％；③剩余的5％作为设备保证金，待保证期满，采购方签发最终验收证书后支付。
八、售后服务要求

质保期为四年。在质保期内，成交供应商接到服务需求电话后24小时内响应，电话咨询无法解决的问题，成交供应商应在3天内派专业技术人员到达现场解决，如设备在质保期内同一问题经3次维修均无法解决，采购人有权要求成交供应商更换新设备。质保期后成交供应商承诺提供成本价维修、维护及相关服务。
九、供应商资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财政部财库〔2020〕46号）；（2）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财政部财库〔2014〕68号）；（3）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财政部财库〔2019〕9号）；（4）《节能产品政府采购实施意见》（财政部财库〔2004〕185号）；（5）《环境标志产品政府采购实施的意见》（财政部财库〔2006〕90号）；（6）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财政部财库〔2017〕141号 ） ；（7）《财政部、国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）；（8）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；（9）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；（10）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。
3、本项目的特定资格要求：
合同包1：

（1）供应商为具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织或自然人，并出具合法有效的统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明； (2)法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加磋商，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）；(3)财务状况报告：提供2021年度财务报表或近3个月内开户银行出具的银行资信证明；(4)税收缴纳证明：提供投标人开标前3个月以来已缴纳任意时段完税凭证或税务机关开具的完税证明(任意税种)，依法免税的应提供相关文件证明；(5)社会保障资金缴纳证明：提供投标人开标前6个月以来已缴存的任意时段的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；(6)供应商具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺； (7)供应商出具参加本次投标前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；(8)通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等查询相关主体信用记录（不得为“信用中国”网站中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动），截止时点为询价文件发售起至投标文件递交截止时间止（提供查询结果网页清晰截图并加盖供应商公章）；(9)本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时投标。。

十、详细清单
具体采购设备清单见下页：

设备采购清单

	一、自动化系统及智慧喷灌系统

	序号
	名称
	规格配置（mm）
	单位
	数量
	备注

	1、智能加药系统

	
	玻璃钢水箱
	 16T规格：4m*2m*2m，有效容积15T
	台
	1
	

	
	循环水泵
	Q=5m3/h，H=17m，P=1.5kw，含毛发过滤器5m3/h
	台
	3
	

	
	过滤沙缸
	Ф800，玻璃钢材质或者不锈钢材质
	台
	2
	

	
	石英砂
	1-2mm
	立方
	30
	

	
	药桶
	100L，PE材质，含计量泵0313NP，最大投加量Q=0~20L/h
	台
	3
	

	
	搅拌机
	N=0.55kW，叶轮直径200-300mm，转速130r/min,推力163N
	台
	3
	

	
	前置过滤器
	5芯20寸含滤芯+压力，前置过滤，4T/H
	套
	1
	

	
	前置过滤器
	5芯20寸含滤芯+压力，前置过滤，4T/H
	套
	1
	

	
	前置过滤器
	5芯20寸含滤芯+压力，前置过滤，4T/H
	套
	1
	

	
	管路系统
	1.0MPa-UPVC给水管
	批
	1
	

	2、喷管系统

	
	智能喷灌管路系统
	360度全圆喷洒；工程熟料，耐磨性强；喷洒稳定。 
	套
	1
	水肥喷灌

	
	智能滴管管路系统
	大流道滴头，高水压下长流道可以再滴头内形成紊流状态具有自清洗功能，滴头不易堵塞；滴头在管道内，滴灌整体性好，管道外壁光滑，压力补偿式滴头的补偿片为优质硅胶制成，能维持滴头滴水的稳定，管材采用LLDPE加抗老化剂和紫外线吸收剂。 
	套
	1
	水肥滴灌

	3、配电柜

	
	加药控制系统控制柜
	1台1800x700x500mmPLC柜，含触摸屏，隔离器按AI口数量配置；PLC点数：DI:60 DO:30 AI:16 AO:4 SI:3(以太网+2xRS485)    
继电器按DO口数量配置；
SPD按每柜一套总防雷配置
根据工艺流程运行要求开发，含PLC程序、触摸屏画面、报警、通讯等
	台
	1
	

	
	智能喷灌系统控制柜
	1台1800x700x500mmPLC柜，含触摸屏，隔离器按AI口数量配置；PLC点数：DI:60 DO:30 AI:10 AO:4 SI:3(以太网+2xRS485)    
继电器按DO口数量配置；
SPD按每柜一套总防雷配置
根据工艺流程运行要求开发，含PLC程序、触摸屏画面、报警、通讯等
	台
	1
	

	
	智能滴灌系统控制柜
	1台1800x700x500mmPLC柜，含触摸屏，隔离器按AI口数量配置；PLC点数：DI:70 DO:30 AI:12 AO:4 SI:3(以太网+2xRS485)    
继电器按DO口数量配置；
SPD按每柜一套总防雷配置
根据工艺流程运行要求开发，含PLC程序、触摸屏画面、报警、通讯等
	台
	1
	

	
	智慧农业系统总控制柜
	1台2200x800x600mmPLC柜，含触摸屏，隔离器按AI口数量配置；PLC点数：DI:80 DO:40 AI:40 AO:4 SI:3(以太网+2xRS485)    
继电器按DO口数量配置；
SPD按每柜一套总防雷配置
根据工艺流程运行要求开发，含PLC程序、触摸屏画面、报警、通讯等
	台
	1
	

	
	其他附件
	辅材、工具、电缆、穿线管
	套
	1
	

	
	人工费/组装费
	设备安装、管路安装、电气管线安装
	项
	100
	

	
	税金
	
	项
	1
	


	二、物联网智慧平台

	序号
	名称
	规格配置（mm）
	单位
	数量
	备注

	1、物联网

	
	物联网模块
	支持GPRS和GSM, 传输模式：MODBUS通讯协议、透传协议、兼容桑荣协议和宏电协议, 传输协议:支持TCP,UDP、数据中心：支持动态域名和固定IP地址访问、多备份数据中心，100K超大缓存，支持实时在线，支持短信、电话和串口数据等多种远程唤醒方式，可以通过短信对DTU进行远程配置和查询。
	台
	15
	

	
	开关电源
	保护种类：短路/过负载/过电压，自然风冷，导轨安装，内置主动式DC OK信号，输出：额定电流3A,输入电压：85~264VAC或120~370VDC,漏电流<1mA/204VAC
	块
	15
	

	
	物联网卡
	移动/16G/年
	台
	15
	

	2、中央控制室及软件平台

	
	上位机
	10代4U工控机I9-10900K 4网口检测行业网络安全节能认证主机 DT-610L-WW480MA I7-10700/128G/1T*2/300W，工作温度：-20度到60度，工作湿度：10%-90%无凝结，扩展槽支持PCIE、PCI接口。
	台
	1
	

	
	交换机
	2光 8电 千兆
	台
	1
	

	
	交换机
	S5700S-28P-PWR-LI-AC 24口 千兆 POE交换机
	台
	1
	

	
	显示器
	 屏幕尺寸：31.5-32英寸，IPS，支持接口：HDMI、VGA、UBS扩展/充电。
	套
	1
	

	
	组态软件
	Scada架构，平台软件：25K，客户端：无限点，含上位机监控画面、报警、通讯、报表、数据库等所有上位程序开发。
	套
	1
	

	
	操作台
	1台操作台，3工位，不锈钢材质，含座椅1把
	台
	1
	

	
	其他附件
	辅材、工具
	套
	1
	

	
	编程调试
	
	项
	1
	

	
	人工费/组装费
	
	项
	60
	

	
	税金
	
	项
	1
	


	三、视频监控系统

	序号
	名称
	规格配置（mm）
	单位
	数量
	备注

	
	室内半球机
	通讯接口:1个RJ45 ，1个10M / 100M自适应以太网口，工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)，红外补光距离（抓拍人脸）:10m，红外补光距离（治安监控）:50m
防护等级:IP66，电源供应:DC：12V±25%，
电源接口:Φ5.5mm 圆口，功耗:DC： 12 V, 0.6 A, Max：7W，支持宽动态范围达120dB，适合逆光环境监控。
	台
	17
	

	
	室外枪机
	通讯接口:1个RJ45 ，1个10M / 100M自适应以太网口，工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)，红外补光距离（抓拍人脸）:10m，红外补光距离（治安监控）:50m
防护等级:IP66，电源供应:DC：12V±25%，
电源接口:Φ5.5mm 圆口，功耗:DC： 12 V, 0.6 A, Max：7W，支持宽动态范围达120dB，适合逆光环境监控。
	台
	10
	

	
	视频录像机
	专属超脑NVR/最大支持16路周界报警（越界、区域入侵）分析或者人群密度分析(周界报警每减少一路，人群密度分析增加一路)/2U标准机架式IP存储/嵌入式处理器/嵌入式软硬件设计/32路H.265、H.264混合接入/320M接入/320M存储/256M转发/8盘位/1个eSATA/Raid/2个HDMI、2个VGA，HDMI1支持4K，VGA1支持2K显示/报警16进4出（选配8出）/16路1080P或4路4K H.265、H.264混合解码/2个千兆网口/2个USB2.0，1个USB3.0/Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份。
	台
	1
	

	
	显示器
	屏幕尺寸：31.5-32英寸，IPS，支持接口：HDMI、VGA、UBS扩展/充电。
	台
	1
	

	
	室内摄像头安装支架
	铝合金材质，与室内半球机配套。
	套
	17
	

	
	室外摄像机安装杆
	铝合金材质，与室外枪机配套。
	套
	10
	

	
	超六类网线
	双屏蔽
	米
	2000
	

	
	室内穿线管
	国优品牌
	米
	1800
	

	
	其他附件
	安装辅材
	套
	1
	

	
	调试
	
	项
	1
	

	
	人工费/组装费
	安装
	项
	30
	

	
	税金
	
	项
	1
	


