- 磋商内容及采购需求

第一部分、采购内容及要求

一、基本情况

神木市公安局业务技术大楼建筑面积为20000平方米，综合大楼物业管理服务含有：大楼院落、所有会议室、培训教室、合成作战中心、地下室办案区、走廊等，服务面积约26000平方米。上述区域的维修服务、公共用房财产管理、卫生清扫以及单位会议期间的茶水服务等。

二、后勤物业保障服务内容与管理目标

- （一）服务内容

常规物业服务（基本管理）为主、综合服务相结合。

常规性物业服务：

保洁服务：保持公共区域的环境卫生达标

秩序维护：维护机关内公共安全

维修服务：公共设施、设备的管理及维护

绿化管理：维护现有公共绿地

车辆、道路管理：进出车辆实行出入证登记管理，引导车辆有序停放。

物业档案资料的保管

完成业主代办、委托的其他方便其工作生活的服务事项。

（二）管理目标

物业管理工作将全面彻底（物业管理条例），遵从“业主至上，服务第一”的原则，达到以下管理目标：。

1、物业服务企业所有员工统一着装，佩戴标牌，行为规范，服务主动、热情。

2、从事物业服务的专业人员应当按照国家有关规定，取得与其岗位要求相一致的资格证书。

3、常规性服务工作流程及标准将按照IS09000标准。一年内物业服务满意率达到90%以上。

4、物业服务企业应当建立健全质量管理、财务管理、档案管理等制度，承接项目有完善的物业管理服务方案。

（三）委托管理事项

1、机关大院建筑本体共用部位（房顶、梁、柱、内外墙和基础等重要结构部位、外墙面、楼梯间、走廊通道等）的维修、养护和管理。

2、机关大院建筑本体共用设施设备（共同的给排水系统、照明系统、水泵系统、高低压配电系统、消防设施设备及报警系统、通风系统、弱电系统、监控系统、电视、电话会议中心所有设备系统等）的维修、养护、管理和运行服务。

3、机关大院属物业管理范围的设施（道路、室外上下水管道、化粪池、沟渠、池、井等其它设施）的维修、养护和管理。

4、环境卫生服务及管理（包括整个机关大院以及楼宇内外公共部位、大、小会议室等场所卫生清洁和生活垃圾的收集和清运）及领导办公室内部卫生清洁。

5、安全保卫服务及管理（包括整个机关大院的门禁、安全、巡查、监控、车辆管理的停放、突发事件处理及上访活动人员等的疏导教育工作等）。

三、服务要求及标准

（一）工程养护维修

建筑及设施维修、养护管理服务标准

1、定期检查楼盖、屋顶、梁、柱、共用部位内外墙体和基础等承重结构部位、外墙面、楼梯间、走廊通道、门窗、设备机房等，确保设施完好和正常使用。

2、每半年进行一次安全普查和楼房完损等级评定，保证完好率达95%以上。

3、按计划对建筑物、构筑物及附属设施进行养护、维修，完好率在95%以上，且记录完整。

4、及时完成各项零星维修任务，零修合格率100%，建立维修回访制度且完整记录。

5、定期对物业外墙进行清洁维修，确保物业外观完好、整洁，无“牛皮癣”和张贴、乱画现象。

6、对各种标识、指示牌进行日常巡检，发现问题及时修复，确保各种标识、指示牌的完好、美观、整洁。

室外场地、道路的养护和维修

1、专人每天巡视质检大楼室外场地、道路，确保完好和正常使用；

2、巡视室内外木制、大理石楼梯及扶手，发现破损翘边、扶手生锈和松动情况及时修复，确保安全、恢复正常使用和整体美观；

3、及时完成各项零星维修任务，零星维修合格率100%，且记录完整。

房屋建筑本体共用设施设备的维修、养护、管理和运行服务

1、建立正常的供水管理制度；

制定供水管道巡检制度，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门等进行日常维护和定期检修，杜绝跑、冒、滴、漏等现象。水箱保持清洁卫生并定期每季度消毒一次，定期对水泵房进行检查、保养、维修、清洁，保证供水符合国家标准；

2、定期每季度对排水管、化粪池、沟渠、池、井进行清通、养护及清理污垢；

A、保证室内外排水系统通畅；

B、确保上下水管道完好和正常使用；

C、落水管及时发现并排除故障，零修合格率100%；

D、及时完成各项零星维修任务，零修合格率100%；

3、供配电设备运行维护管理；

A、每天至少巡检一次配电房及供电系统，并做好巡查记录，严格按照国家规范进行管理，运行良好，制定切实可行的供电应急预案，发现问题及时处理，设备状态标识明显、统一、完整；

B、供电系统无缺陷，无安全隐患，照明光源完好率、维修更换及时率100%，对供电范围内的电气设备定期巡视维护和重点检测，建立各项设备档案，做到安全、合理、节约用电；

C、 建立严格的配送电运行制度、电气维修制度和配电房管理制度，维修人员持证上岗；

D、实行24小时运行维修值班制度，确保及时排除故障，零修合格率达到100%；

E、加强日常维护检修，公共使用的照明灯具（包括各层照明、楼梯、室外院墙照明）、线路、开关保证完好，确保用电安全。

F、定期检查避雷系统，特别是阴雨天气，发现有生锈和松动现象及时处理维修，确保好避雷设施在良好状态；

4、空调的管理和维护

A、建立空调运行管理制度和安全操作规程，保证空调系统安全运行和正常使用，运行中无超标噪音和滴漏水现象；

B、制定科学合理的经济运行和节能降耗措施；

C、定期按季度检修养护空调设备，保证空调设备、设施处于良好状态；

D、空调系统出现运行故障后，维修人员及时到达现场维修，并做好记录，零星合格率100%。

5、楼内消防设施、设备；（包括火灾自动报警系统、水消防系统、消防联动系统含事故广播和对讲电话）

A、加强日常检查巡视，确保消防系统的设施、线路齐全，完好无损，随时可启用，每半年进行一次联动测试，确保整个系统反应正常；

B、及时发现并排除故障，更换问题器件和误报警探头，零修合格率100%。

C、制定突发性火灾等应急方案，设立消防疏散示意图，紧急疏散通道通畅，应急照明设备、疏散引路标志完好，零修合格率100%。定期按季度对消防系统进行保养维护。

D、每半年进行一次消防综合演练，紧急疏散指示明确，防火通道畅通无阻。

（二）保安部的管理

1、所有保安人员均着统一服装，佩戴统一标识，站坐姿规范、文明礼貌、精神面貌良好。

2、实行24小时保安制度，保安员对区域内进行没小时巡逻，并填写巡逻签到表。

3、保证消防报警系统、消防设施、器材配合合理，更新及时，使用有效。保安人员佩戴明显标志，讲究文明礼貌，举止规范，反应敏捷，熟悉环境，具备及时、妥善处理异常情况的能力。

4、危及物业使用安全的地方和事故易发区域设置明显警示标志提示，具有切实可行的安全防范措施，能及时处理突发事件和各种安全事故及隐患，确保不发生安全方面的问题。

5、做好安全防范和日常巡查工作，负责小区所有门窗、照明等开、关，及时发现和处理各种安全事故隐患，迅速有效处置突发事件：无火灾、无刑事和交通事故的苗头。

6、实行24小时不间断巡逻制度，对重点区域进行加强监控，确保管理区域内火灾、交通事故发生率为零，其他重大事故控制在1%以内，处理及时率为100%；

7、杜绝闲杂人员进入办公楼，确保办公楼范围内无聚众、阻塞、喧闹、叫卖等现象，如发现处理及时率为100%；

8、停车场管理；

（1）确保道路畅通，车辆停放有序，遇到车辆较多时，安排专人进行疏导和控制外来车辆的进入；

（2）无车辆丢失损坏现象；

（3）加强车辆的进出管理，落实车辆放行制度，对外来车辆认真做好进出大门登记。

（三）环境卫生管理

1、按照规定时间清扫公安局办公楼内局长、副局长及其下属各个科室领导办公室房间卫生。

2、制定和落实各项清洁管理制度，按计划开展环境卫生的清理和维护工作，并根据实际需要及时调整工作方式、计划等。

3、根据需要制定工作作息时间（如工作日提前将各科室清洁完毕等），以最大程度提供良好的工作环境和便利

4、合理、完备的设置清洁设施，垃圾日清，保洁工作满足办公环境、生活环境的要求；

5、每天对办公大楼、宿舍楼梯及所属环境、道路、地面停车场、观测场进行清洁，并及时清除纸屑、树叶等杂物；

6、定期对大楼各层地面清洁及打蜡，做到地面无尘、无蜘蛛网、无积水；

7、每年对大楼外墙清洗两次；

8、及时更换卫生间的厕纸、擦手纸、洗手液、除臭用品等清洁用品，定期进行消毒，做到大楼内卫生间清洁，无积水、无异味；

9、及时清洗烟缸、会后进行清洁，楼内各层会议室地面吸尘、桌面清抹等，始终保持良好的环境；

10、大楼内各层楼梯清洁及扶手的洗抹，做到无污迹、锈迹；

11、定期对大楼各层玻璃窗进行清洁，做到窗镜明亮；

12、每天清倒各层公共地方及各办公室卫生筒内垃圾、烟灰等；

13、定期对大楼内各层灯饰、铝合金风口天花、灯箱、内墙等进行清洁；

14、每天对大楼大堂地板、墙面进行清洁，定期对天花、风口清洁，定期进行地板打蜡；

15、及时对地面进行吸尘、清洁，桌面清抹、烟缸清洗、做到地面无积尘、无蜘蛛网、无积水；

16、具体标准见：办公大楼室内外日常清洁项目标准表。

17、负责垃圾的收集、清运。垃圾按日清理，密闭运输，并将各区内的垃圾运送到所属地区指定的垃圾消纳场所，不乱堆乱倒。

18、合成作战中心由于设置特殊（全地毯式），每天必须安排2名保洁员使用除尘设备对5楼整层进行清扫作业，包括每个房间，全日分两次全面保洁。

19、地下负一层办案区由于功能设置特殊，物业服务企业需安排固定1名保洁员进行日常保洁养护，一日两次作业。

20、办公大楼室内外日常清洁项目服务标准表

| 建 筑 物 外 部 | 清洁 项目 | 清洁工作内容 |  |  |  |  | 清洁 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 每 天 | 每 周 | 每 月 |  | 每 季 |  |
|  | 道路 | 清扫多次 | 全面清洁 一次 |  |  |  | 干净、无杂物、无污染 |
|  | 公布栏、 宣传栏 | 擦抹二次 |  | 清洗一次 |  |  | 明亮光洁、无污渍 |
|  | 灯具 | 清抹灯罩一次 | 用不锈钢油擦抹灯柱一次 |  |  |  | 干净光亮 |
|  | 栏杆 | 清抹一次 |  | 用清洁剂清抹一次 |  |  | 干净、无污渍 |
|  | 沟渠、雨、污水井及井盖 | 及时清理垃圾 | 清理一次 | 全面清理一次 |  |  | 确保通畅、无异物异味 |
|  | 化粪池、 隔油池 |  | 检查一次 |  |  | 清理一次 | 确保排污通畅、周围无异味 |
|  | 岗亭 | 清扫一次 | 冲洗一次 | 用清洁剂清抹一次 |  |  | 干净、无污渍 |
|  | 外墙面 |  |  |  |  | 清洗半次 | 无明显污痕斑迹 |
| 建 筑 物 内 部 | 清洁项目 | 清洁工作内容 |  |  |  |  | 清洁标准 |
|  |  | 每 天 | 每 周 |  | 每 月 | 每 季 |  |
|  | 大堂地面 | 随时用吸尘地拖保洁 | 抛光一次、并补蜡 |  |  |  | 随时保持光洁明亮、无污渍、尘渍、痰渍 |
|  | 大堂墙身 | 清抹一次 |  |  | 清抹并擦油保养一次 |  | 保持干净无污渍 |
|  | 楼梯 | 清拖地面二次，清抹扶手一次 |  |  | 用专用清洁剂清洁擦不锈钢油二次 |  | 无污渍 |
|  | 灯饰天花 |  | 清抹一次保洁 |  | 全面清抹一次 |  | 无污渍、无尘 |
|  | 玻璃门 | 随时清抹手印、污渍 | 用玻璃清洁剂清刮内外玻璃四次 |  |  |  | 无尘、无渍 |
|  | 消防栓、报警器开关等 | 清抹一次 | 用清洁剂清抹一次 |  |  |  | 无手印、无污渍 |
|  | 烟灰筒垃圾筒 | 随时清倒垃圾，清抹保洁 | 用清洁剂清抹一次 |  |  |  | 无尘渍、无痰渍 |
|  | 花盆、花槽 | 随时清除杂物。 |  |  |  |  | 无杂物 |
|  | 送风口、排烟风口 | 清抹一次 | 用清洁剂清抹一次 |  |  |  | 无尘、干净 |
|  | 管道井、管道设备 |  |  |  | 清扫二次、除尘一次 |  | 无蜘蛛网、干净 |
|  | 防火门 | 清抹一次 | 用清洁剂清抹一次 |  |  |  | 干净、无污渍 |
|  | 走廊墙身 | 清抹灰尘污渍保洁 |  |  |  |  | 保持干净无污渍 |
|  | 走廊地面 | 清拖二次 |  |  | 抛光一次、并补蜡 |  | 光洁明亮、无污渍、无杂物、无水渍 |
| 室 内 | 地面 | 清拖一次、用“静电除尘剂”推尘数次 | 清洗地毡一次 |  |  | 打蜡一次 | 无污渍、无杂物、无水渍、光亮 |
|  | 墙面 | 清抹一次 | 用清洁剂清抹一次 |  |  | 打蜡一次 | 无污渍、无灰尘、无蜘蛛网 |
|  | 门、窗 | 清抹一次 | 用清洁剂清抹一次 |  |  |  | 无尘、无污渍 |
|  | 桌、椅 | 清抹一次 | 用清洁剂清抹一次 |  |  |  | 无污渍 |
|  | 饰物 | 清抹一次 | 用清洁剂清抹一次 |  |  |  | 无尘、无污渍 |
|  | 天花灯饰 |  | 清扫一次 |  | 全面清抹一次 |  | 干净、无蜘蛛网 |
|  | 垃圾箱、篓 | 清倒二次 |  |  |  |  | 无过夜垃圾 |
|  | 空调风口 |  |  |  | 清洗一次 |  | 无尘、无污渍 |
|  | 地毯 | 及时清理 | 吸尘杀虫二次 |  | 清洗一次 |  | 无尘、无污渍 |
| 各 处 男 女 洗 手 间 | 玻璃镜面 | 随时保持无污渍 | 用玻璃清洁剂刮二次 |  |  |  | 无污渍 |
|  | 小便器、洗手盆 | 用清洁剂清洗并喷洒香水，并保持无臭味 | 用消毒绿水清洁一次 |  |  |  | 无污渍、无臭味 |
|  | 洗手间隔板 | 清抹两次 | 用清洁剂洗抹一次保持干净 |  |  |  | 无污渍 |
|  | 灯饰 | 保洁 | 用清洁剂洗抹一次 |  |  |  | 无蜘蛛网 |
|  | 天花、风口 |  |  |  | 清扫蜘蛛网一次，清抹风口一次 |  | 无蜘蛛网、无污渍 |
| 天 台 | 不锈钢围栏 |  | 不锈钢除尘去锈并上油一次 |  |  |  | 无杂物 |
|  | 走道 | 清拖一次 | 全面清理一次 |  |  |  | 干净、无杂物 |

四、人员配置

1、总体要求

物业服务人员要求上岗员工年龄50岁以下，必须具备较高的文化素质和业务素质，经过培训持证上岗，并能较快适应严格的制度化管理，以满足标准化、人性化服务要求。

（1）本项目经理应具有大专以上文化程度，具备物业经理上岗证，提供项目经理本单位社保缴纳凭证（公告之日前一年内连续六个月）；工作干练，品行端正。

（2）保安应身体健康、相貌端正、品行良好、素质过硬，身高不低于 170cm，提供保安证或退伍军人证。

（3）维修类从业人员持证上岗。

2、物业服务人员上岗资格及职责一览表

人员配备：经理1人，文员1人，保洁主管1人，保洁员8人，保安主管1人，保安员7人，水暖电工2人，会务接待4人、花卉维护及垃圾清运工1人，共计26人。（保安年龄控制在20-55岁之间）。

人员配备表：

| 序号 | 岗位 | 数量 单位 | 要求及职责 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目 经理 | 1人 | 负责全盘物业管理工作，大专以上文化程度，持有物业管理企业经理上岗证，具有良好的沟通协调能力。 |  |
|  | 文员 | 1人 | 负责项目所有文档表格资料制作及归档，考勤管理及员工绩效考核。 |  |
|  | 保洁主管 | 1人 | 负责室内外保洁工作，监督落实环境保洁部门的考核制度，监督保洁的工作，完成管理部门交办的其他工作，做好环境保洁部门的人员储备。 |  |
|  | 保洁员 | 8人 | 按规定要求对地面、墙面、天花板、卫生间及相关公用设施进行保洁、消毒及消杀作业等，负责收集和清运保洁区域的生活垃圾。 |  |
|  | 保安主管 | 1人 | 全面负责秩序维护部的管理工作； 负责制定年度秩序维护员教育、培训和考核计划，并落实实施；负责组织安全巡视工作； |  |
|  | 保安员 | 7人 | 具有较好的军事素质和身体素质，初中以上文化程度、品行端正、身体健康、服务意识及责任心强、有保安工作经验者优先，培训合格上岗，具备保安上岗证或退伍军人证。 |  |
|  | 水暖工 | 2人 | 持证上岗，负责设施设备的运行，以及管道的养护、维修工作包括（高压、弱电工程、空调等），负责按规定要求对水气暖、配电设备、公共设施、给排水设施、照明设施及门窗椅的维修作业。 |  |
|  | 会议接待员 | 4人 | 高中及以上文化程度的女同志，五官端正、身体健康、语言清晰，会讲普通话者优先，负责大小会议接待，茶水。 |  |
|  | 花卉维护及垃圾清运工 | 1人 | 关心绿化建设，熟悉物业区内的绿化面积和布局，坚守工作岗位，保证草坪等环境清洁，管理好各种绿化工具，防止丢失。负责院内公共区域绿化养护及垃圾清运。 |  |
| 合 计 |  | ★26人 |  |  |