# 采购内容及要求

一.项目目标

保证【神木市第四中学综合楼项目设计服务项目】项目施工图设计阶段的顺利进行，使施工图设计阶段的设计成果达到建筑方案、初步设计、管理要求，特制定本任务书。

要求施工图设计单位因地制宜，保证工程质量。

二.项目概况

1、项目名称:神木市第四中学综合楼项目设计服务项目

2、项目建设地点:神木市西沙街道西沙街

3、工程规模：本工程为地上多层教育类建筑。

功能组成：食堂、报告厅、多功能厅、画房琴房及各类音乐排练室等。

三.设计要求

1、技术要求

（1）以发包人提供的有关资料按现行设计规范、标准完成本项目的施工图设计、施工以及工程总承包管理以及取得相关批文的一切配合服务工作。

（2）必须按项目施工图审查单位的要求修改技术文件、图纸，直至通过审查。

（3）配合发包人向建设行政主管部门报审施工图设计文件等管理程序必须的技术文件及办理有关的报批手续，并按发包人要求准备汇报材料。

2、设计成果及质量要求

（1）设计依据以招标人提供的规划设计要点和有关资料为准。

（2）投标人的所有设计文件均必须符合国家现行有关规范要求。

（3）承包人向发包人交付的设计文件份数应满足报审和结算的要求。

（4）按照市财政的部门要求提供相关预算审核材料。

- 四．质量标准

1、设计质量标准：符合国家、省、市相关设计规范及强制条款要求；

2、施工质量标准：达到国家现行施工验收规范“合格”标准。