磋商内容及采购需求
本次采购项目为神木市高家堡镇人民政府高家堡政通路社区综合服务中心装修工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单

一层装修
	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	

	新建墙体

	1
	隔断
1.75竖向龙骨间距400mm，不到400 mm加一根；
2.隔音棉
3.15mm阻燃板基层
4.双层12mm石膏板
	m2
	102.8

	2
	墙面一般抹灰
A饰面： 1、乳胶漆两道
2、满刮腻子两遍
3、刷稀释乳胶漆一道
4、局部刮腻子找平
	m2
	522.16

	
	墙面
	
	

	
	A
	
	

	3
	装饰板墙面
1.30*30*3基础骨架
2.3mm冲孔铝板饰面，背藏亚克力透 光板
	m2
	22.33

	4
	装饰板墙面
1.30*30*3基础骨架
2.15mm奥松板基础
3.白色油漆饰面
	m2
	10.89

	5
	灯带
1.灯带形式、尺寸:LED灯带
2.安装固定方式:暗藏
	m2
	24.8

	6
	定制展板
	m2
	1.72

	7
	立体字（凝聚群众、为中华民族复 兴（参考）等）
	个
	60

	
	A1
	
	

	8
	装饰板墙面
1.30*30*3基础骨架
2.3mm冲孔铝板饰面，背藏亚克力透 光板
	m2
	18.58

	9
	装饰板墙面
1.30*30*3基础骨架
2.15mm奥松板基础
3.白色油漆饰面
	m2
	10.89

	10
	灯带
1.灯带形式、尺寸:LED灯带
2.安装固定方式:暗藏
	m2
	24.8

	11
	定制展板
	m2
	4.98

	12
	立体字（文明和谐、公开栏（参考 )等）
	个
	29

	
	A2
	
	

	13
	定制LED显示屏
1.定制LED显示屏
2.背藏基础钢架固定
	m2
	5.63

	14
	玻璃平开门
1.型材框架、玻璃平开门（12mm钢 化玻璃）
	m2
	7.6

	
	B
	
	

	15
	装饰板墙面
1.30*30*3基础骨架
2.3mm冲孔铝板饰面，背藏亚克力透 光板
	m2
	18.48

	16
	装饰板墙面
1.30*30*3基础骨架
2.40*60*2mm铝方通
	m2
	11.21

	17
	钢骨架
1.30*30*3方钢管骨架
	m2
	7.85

	18
	不锈钢踢脚线
1.80mm高黑钛不锈钢踢脚线
	m2
	0.46

	19
	立体字（高家堡镇政通路社区综合 服务中心（参考）等）
	个
	15

	20
	立体LOGO（中国社区）
	个
	1

	
	B1
	
	

	21
	装饰板墙面
1.30*30*3方钢骨架
2.15mm奥松板基础
3.白色油漆饰面
4.3mm厚铝单板
	m2
	19.14

	22
	不锈钢踢脚线
1.80mm高黑钛不锈钢踢脚线
	m2
	0.54

	23
	定制展板
	m2
	2.25

	24
	立体字（社区服务细则（参考）等 )
	个
	18

	25
	立体字（立体展板内容）
	个
	420

	
	B2
	
	

	26
	装饰板墙面
1.30*30*3方钢骨架
2.15mm奥松板基础
3.白色油漆饰面
4.3mm厚铝单板
	m2
	18.26

	27
	不锈钢踢脚线
1.80mm高黑钛不锈钢踢脚线
	m2
	0.5

	28
	定制展板
	m2
	1.18

	29
	100寸触摸一体机
	台
	1

	30
	立体字（平凡世界的乐家园（参考 )等）
	个
	9

	
	B3
	
	

	31
	装饰板墙面
1.30*30*3方钢骨架
2.15mm奥松板基础
3.白色油漆饰面
4.3mm厚铝单板
	m2
	25.19

	32
	不锈钢踢脚线
1.80mm高黑钛不锈钢踢脚线
	m2
	0.65

	33
	钢骨架
1.30*30*3方钢管骨架
	m2
	7.85

	34
	17寸触摸查询机
	台
	2

	35
	立体字（与邻为伴（参考）等）
	个
	131

	36
	定制红色烤漆柜 规格： 5.723㎡
	m2
	5.72

	37
	雨伞架放置
	个
	1

	38
	折叠残疾人椅
	个
	1

	
	C
	
	

	39
	定制LED显示屏
1.定制LED显示屏
2.背藏基础钢架固定
	m2
	5.63

	
	其他
	
	

	40
	窗帘
1.新做办公室防晒帘
	m2
	27.14

	41
	金属扶手带栏杆、栏板  坡道
[项目特征]
1.扶手材料种类、规格、品牌、颜 色:不锈钢管 Φ40*2
2.栏杆材料种类、规格、品牌、颜色:Φ20*3
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
	m
	17.4

	
	
	
	

	42
	挡烟垂壁
1.固定防火玻璃挡烟垂壁
	m2
	0.6

	43
	门头
1.30*30*3方钢基础
2.3mm厚铝单板饰面
3.立体金属字、 LOGO
	m2
	11.5

	44
	窗帘盒

1.做法:木龙骨；木工板；外贴石膏 板
2.防护材料种类:木基层、木龙骨刷 防火涂料三遍
3.油漆种类、刷漆遍数:刮腻子两遍 、乳胶漆三遍
	m
	11.8

	45
	成品手摇移动式档案柜
1.尺寸:1950*580*2400
	个
	8

	46
	饰面板暖气罩
1.木龙骨，防火涂料两遍
2.双层18mm厚阻燃板基层
3.胡桃木饰面定制
4.铝制百页散热口
	m2
	10.3

	
	天棚
	
	

	47
	天棚吊顶
1.轻钢龙骨
2.15mm厚阻燃板基础
2.12mm纸面防水石膏板
3.乳胶漆饰面
	m2
	11.41

	48
	天棚吊顶
1.轻钢龙骨
2.15mm厚阻燃板基础
3.水波纹不锈钢
	m2
	33.28

	49
	天棚吊顶
1.轻钢龙骨
2.双层石膏板
3.乳胶漆饰面
	m2
	63.94

	50
	天棚吊顶
1.轻钢龙骨
2.3.0厚铝扣板
	m2
	59.76

	51
	天棚吊顶
1.软膜天花
	m2
	10.5

	52
	金属装饰线
1.线条材料品种、规格、颜色:玫瑰 金不锈钢
	m
	23

	53
	灯带
1.灯带形式、尺寸:LED灯带
2.安装固定方式:暗藏
	m2
	388.2

	54
	天棚抹灰
1、乳胶漆两道
2、满刮腻子两遍
3、刷稀释乳胶漆一道
4、局部刮腻子找平
	m2
	79.49

	
	拆除
	
	

	55
	拆除铝扣板吊顶
	m2
	179

	56
	原暖气片拆除
	片
	78

	二层装修


	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	

	
	新建墙体
	
	

	1
	隔断
1.75竖向龙骨间距400mm，不到400 mm加一根；
2.隔音棉
3.15mm阻燃板基层
4.双层12mm石膏板
	m2
	38.5

	2
	隔断
1.75天龙骨通长布置， 38穿心龙骨 通长布置
2.隔音棉
3.15mm阻燃板基层
4.双层12mm石膏板
	m2
	42.11

	3
	墙面一般抹灰
A饰面： 1、乳胶漆两道
2、满刮腻子两遍
3、刷稀释乳胶漆一道
4、局部刮腻子找平
	m2
	549.17

	
	墙面
	
	

	
	D面
	
	

	4
	灯带
1.灯带形式、尺寸:LED暖白色灯带 2.安装固定方式:暗藏
	m
	51.98

	
	E面
	
	

	5
	装饰板墙面
1.30*30*3基础骨架
2.3mm冲孔铝板饰面，背藏亚克力透 光板
	m2
	6.2

	6
	定制LED显示屏
1.定制LED显示屏
2.背藏基础钢架固定
	m2
	6.2

	7
	干挂石材钢骨架
	t
	0.038

	8
	灯带
1.灯带形式、尺寸:LED灯带
2.安装固定方式:暗藏
	m
	29.73

	9
	装饰板墙面
1.30*30*3基础骨架
2.3mm厚铝单板饰面
	m2
	19.97

	10
	装饰板墙面
1.30*30*3基础骨架
2.3mm铝单板饰面，背藏亚克力透光

板
	m2
	26.23

	
	
	
	

	11
	不锈钢踢脚线
1.9mm厚阻燃胶合板基层
2.60mm高黑钛不锈钢饰面
	m2
	0.67

	12
	定制logo
	个
	1

	13
	金属字
1.定制金属雕刻字
2.内容：高家堡社区综治中心
	个
	9

	14
	金属字
1.定制金属雕刻字
2.内容：平时研判 战时指挥
	个
	8

	15
	装饰板墙面
1.轻钢龙骨
1.15mm厚阻燃胶合板基层
2.5mm厚油玻璃饰面
	m2
	10.59

	
	F面
	
	

	16
	装饰板墙面
1.轻钢龙骨
2.9mm厚阻燃胶合板、石膏板基层 3.高清壁布饰面
	m2
	33.58

	17
	装饰板墙面
1.立体UV展板
2.12mm亚克力背发光
	m2
	9.48

	18
	金属字
1.定制金属雕刻字
2.内容：理解
	个
	2

	19
	金属字
1.定制金属雕刻字
2.内容： 一室一站 解民忧  三联三
治 优服务
	个
	14

	20
	金属字
1.定制金属雕刻字
2.内容： 一室一站 解民忧  三联三
治 优服务
	个
	100

	21
	不锈钢踢脚线
1.9mm厚阻燃胶合板基层
2.80mm高黑钛不锈钢饰面
	m2
	11.7

	
	G面
	
	

	22
	定制LED显示屏
1.定制LED显示屏
2.背藏基础钢架固定
	m2
	3.93

	23
	装饰板墙面
1.75系列轻钢龙骨骨架
2.15mm奥松板基础
3.白色、红色油漆饰面
	m2
	12.94

	24
	灯带
1.灯带形式、尺寸:LED暖白色灯带 2.安装固定方式:暗藏
	m
	12

	25
	金属装饰线
1.30mm宽黑色不锈钢收边
	m
	8

	26
	不锈钢踢脚线
1.9mm厚阻燃胶合板基层
2.80mm高黑钛不锈钢饰面
	m2
	7.01

	27
	装饰板墙面
1.75系列轻钢龙骨骨架
2.15mm厚奥松板板基层
	m2
	2.25

	28
	装饰板墙面
1.白色、红色油漆饰面
2.15mm奥松板基础
	m2
	18.11

	29
	装饰板墙面
1.轻钢龙骨
2.15mm厚阻燃胶合板基层
3.12mm厚石膏板基层
4.高清壁布写真饰面
	m2
	9.82

	30
	金属装饰线
1.5mm厚不锈钢嵌条
	m
	7.26

	31
	装饰板墙面
1.30*30*3基础骨架
2.3mm厚铝单板饰面
	m2
	5.84

	32
	装饰板墙面
1.立体UV展示板
2.12mm亚克力
	m2
	6.97

	33
	烤漆资料柜
	m2
	2.94

	
	H面
	
	

	34
	实木烤漆文件柜
1.尺寸： 2400*2200*400
	个
	6

	35
	实木文件柜
1.尺寸： 2400*2200*400
	个
	2

	
	其他
	
	

	36
	窗帘
1.新做办公室防晒帘
	m2
	57.39

	37
	窗帘盒
	m
	78.1

	
	1.做法:木龙骨；木工板；外贴石膏 板
2.防护材料种类:木基层、木龙骨刷 防火涂料三遍
3.油漆种类、刷漆遍数:刮腻子两遍 、乳胶漆三遍
	
	

	38
	灯箱
1.箱体规格:700*700*700
2.定制立体型材灯箱
	个
	1

	39
	烤漆资料柜
	m2
	14.82

	40
	石材窗台板
1.窗台板材质、规格、颜色:40mm大 理石板
	m
	22.12

	41
	金属暖气罩
	m2
	4.21

	42
	玻璃面板钢雨篷
1.轻钢雨篷，夹胶玻璃雨篷
	m2
	61.12

	43
	饰面板暖气罩
1.木龙骨，防火涂料两遍
2.双层18mm厚阻燃板基层
3.胡桃木饰面定制
4.铝制百页散热口
	m2
	29.88

	
	天棚
	
	

	44
	天棚吊顶
1.轻钢龙岗
2.双层石膏板造型
3.白色乳胶漆饰面
	m2
	114.2

	45
	天棚吊顶
1.吊顶形式:不上人
2.龙骨类型、材料种类、规格、中 距:轻钢龙骨
3.面层材料品种、规格、品牌、颜 色:3.0mm厚银灰色铝单板
	m2
	40.24

	46
	原有顶部喷深灰漆
	m2
	7.17

	47
	天棚吊顶
1.软膜天花
	m2
	2.57

	48
	天棚吊顶
1.轻钢龙骨
2.15mm厚阻燃板基础
3.水波纹不锈钢
	m2
	18.57

	49
	金属装饰线
1.8mm厚黑色不锈钢压条
	m
	38.36

	50
	灯带
1.灯带形式、尺寸:LED灯带

2.安装固定方式:暗藏
	m
	97.24

	
	
	
	

	51
	天棚抹灰
1、乳胶漆两道
2、满刮腻子两遍
3、刷稀释乳胶漆一道
4、局部刮腻子找平
	m2
	236.88

	
	拆除
	
	

	52
	拆除铝扣板吊顶
	m2
	73.9

	三层装修


	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	

	
	墙面
	
	

	
	墙面刮腻子
	
	

	1
	墙面一般抹灰
A饰面： 1、乳胶漆两道
2、满刮腻子两遍
3、刷稀释乳胶漆一道
4、局部刮腻子找平
	m2
	277.01

	
	J面
	
	

	2
	灯带
1.灯带形式、尺寸:LED暖白色灯带 2.安装固定方式:暗藏
	m
	24.09

	
	K面
	
	

	3
	胡桃木饰面储物柜
	m2
	16.33

	4
	装饰板墙面
1.15mm厚阻燃板基础、双面12mm厚 石膏板基层
	m2
	30.8

	5
	灯带
1.灯带形式、尺寸:LED灯带
2.安装固定方式:暗藏
	m
	12.52

	6
	金属装饰线
1.U型不锈钢压条
	m
	24.2

	7
	装饰板墙面
1.轻钢龙骨
2.米白色亚麻壁布
	m2
	35.04

	8
	不锈钢踢脚线
1.9mm厚阻燃胶合板基层
2.80mm高黑钛不锈钢饰面
	m2
	6.99

	9
	装饰板墙面（包暖气）
1.木龙骨
2.15mm厚阻燃板基础
3.胡桃木饰面板
	m2
	7.39

	
	L面
	
	

	10
	胡桃木饰面储物柜
	m2
	25.16

	11
	胡桃木饰面书柜
	m2
	4.24

	12
	灯带
1.灯带形式、尺寸:LED灯带
2.安装固定方式:暗藏
	m
	49.74

	13
	装饰板墙面
1.轻钢龙骨
	m2
	3.85

	
	2.双面12mm石膏板基础
3.米白色亚麻壁布
	
	

	14
	不锈钢踢脚线
1.9mm厚阻燃胶合板基层
2.80mm高黑钛不锈钢饰面
	m2
	1.02

	15
	金属装饰线
1.U型不锈钢压条
	m
	40

	
	其他
	
	

	16
	石材窗台板
1.窗台板材质、规格、颜色:40mm大 理石板
	m
	13.89

	17
	饰面板暖气罩
1.胡桃木饰面暖气罩
2.木龙骨、 15mm厚阻燃板基层
	m2
	7.64

	18
	金属暖气罩
	m2
	3.6

	19
	窗帘
1.新做办公室防晒帘
	m2
	19.29

	20
	饰面板暖气罩
1.木龙骨，防火涂料两遍
2.双层18mm厚阻燃板基层
3.胡桃木饰面定制
4.铝制百页散热口
	m2
	51.56

	
	天棚
	
	

	21
	天棚吊顶
1.轻钢龙岗
2.双层石膏板造型
3.白色乳胶漆饰面
	m2
	161.41

	22
	灯带
1.灯带形式、尺寸:LED灯带
2.安装固定方式:暗藏
	m
	166.98

	23
	灯带
1.灯带形式、尺寸:磁吸轨道射灯
	m
	16.7

	24
	天棚抹灰
1、乳胶漆两道
2、满刮腻子两遍
3、刷稀释乳胶漆一道
4、局部刮腻子找平
	m2
	87.76

	
	拆除
	
	

	25
	拆除铝扣板吊顶
	m2
	73.9

	四层装修


	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	

	
	新建墙体
	
	

	1
	隔断
1.定制金属屏风隔断（型材框架）
	m2
	2.52

	2
	玻璃平开门
1.型材框架、玻璃平开门（12mm钢 化玻璃）
	m2
	2.1

	3
	墙面一般抹灰
A饰面： 1、乳胶漆两道
2、满刮腻子两遍
3、刷稀释乳胶漆一道
4、局部刮腻子找平
	m2
	557.07

	
	墙面
	
	

	
	M
	
	

	4
	定制200寸投影幕布
	个
	1

	5
	装饰板墙面
1.18mm阻燃板基础
2.15mm爵士白仿石材饰面
	m2
	23.56

	6
	装饰板墙面
1.18mm阻燃板基础
2.胡桃木饰面定制
	m2
	19.12

	7
	金属装饰造型
1.线条材料品种、规格、颜色:260 宽黑钛不锈钢装饰造型
	m2
	1.75

	
	N
	
	

	8
	砖槽
1.砖砌体开槽
2.混凝土楼板打眼
	m
	29.1

	9
	墙面一般抹灰
1.面层厚度、砂浆配合比:乳胶漆
	m2
	5.82

	10
	灯带
1.灯带形式、尺寸:LED灯带
2.安装固定方式:暗藏
	m2
	29.1

	
	其他
	
	

	11
	挡烟垂壁
1.固定防火玻璃挡烟垂壁
	m2
	1.2

	12
	窗帘
1.新做办公室防晒帘
	m2
	68.61

	13
	灯带
1.灯带形式、尺寸:LED灯带
	m2
	12

	
	2.安装固定方式:暗藏
	
	

	14
	地台
1.高： 150mm；
2.12mm实木复合地板
3.红砖砌筑
4.20mm厚水泥砂浆找平，地板防潮 垫
	m2
	16.8

	15
	饰面板暖气罩
1.木龙骨，防火涂料两遍
2.双层18mm厚阻燃板基层
3.胡桃木饰面定制
4.铝制百页散热口
	m2
	60.17

	
	天棚
	
	

	16
	天棚吊顶
1.轻钢龙骨
2.双层石膏板
3.乳胶漆饰面
	m2
	119.69

	17
	工程投影机（顶面吊装）
	套
	1

	18
	灯带
1.灯带形式、尺寸:LED灯带
2.安装固定方式:暗藏
	m2
	109.5

	19
	天棚抹灰
1、乳胶漆两道
2、满刮腻子两遍
3、刷稀释乳胶漆一道
4、局部刮腻子找平
	m2
	353.09

	
	拆除
	
	

	20
	拆除铝扣板吊顶
	m2
	119.69

	21
	拆除原有门
	樘
	2

	22
	拆除原有隔墙
	m2
	24

	展厅装修

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	

	
	楼地面
	
	

	1
	塑料卷材楼地面
1.PVC塑胶地板饰面
2.焊接地板缝隙
3.铺贴及滚压地板
4.3厚自流平找平
5.原地面界面剂固话处理
6.清理基层
	m2
	58.6

	
	新建墙体
	
	

	2
	隔断  拆除部位石膏板封堵
1.75竖向龙骨间距400mm，不到400 mm加一根；
2.隔音棉
3.15mm阻燃板基层
4.双层12mm石膏板
	m2
	7

	3
	隔断
1.75竖向龙骨间距400mm，不到400 mm加一根；
2.隔音棉
3.15mm阻燃板基层
4.双层12mm石膏板
	m2
	52.05

	
	墙面
	
	

	
	A
	
	

	4
	隔断
1.阻燃板基础
2.奥松板饰面
3.红色油漆
	m2
	20.84

	5
	隔断
1.阻燃板基础
2.奥松板饰面
3.白色油漆
	m2
	8.04

	6
	装饰板墙面
1.18mm厚阻燃胶合板
2.石膏板基层
3.高清UV壁布
	m2
	8.88

	7
	玻璃平开门
1.型材框架、玻璃平开门（12mm钢 化玻璃）
	m2
	4.2

	8
	定制展板
	m2
	4.57

	9
	立体字（未来踏征途、及其他水晶 字、党徽LOGO（参考）等）
	个
	301

	
	B
	
	

	10
	隔断
1.阻燃板基础
2.奥松板饰面
3.红色油漆
	m2
	7.15

	11
	隔断
1.阻燃板基础
2.奥松板饰面
3.白色油漆
	m2
	7.05

	12
	装饰板墙面
1.18mm厚阻燃胶合板
2.石膏板基层
3.高清UV壁布
	m2
	6.9

	13
	定制展板
	m2
	3.24

	14
	立体字（社区简介（参考）等）
	个
	1975

	
	C
	
	

	15
	隔断
1.阻燃板基础
2.奥松板饰面
3.红色油漆
	m2
	18.75

	16
	隔断
1.阻燃板基础
2.奥松板饰面
3.白色油漆
	m2
	14.49

	17
	装饰板墙面
1.18mm厚阻燃胶合板
2.石膏板基层
3.高清UV壁布
	m2
	14.1

	18
	定制展板
	m2
	4.28

	19
	立体字（指导思想（参考）等）
	个
	540

	
	D
	
	

	20
	隔断
1.阻燃板基础
2.奥松板饰面
3.红色油漆
	m2
	9.31

	21
	隔断
1.阻燃板基础
2.奥松板饰面
3.白色油漆
	m2
	6.98

	22
	装饰板墙面
1.18mm厚阻燃胶合板
2.石膏板基层
3.高清UV壁布
	m2
	7.54

	23
	定制展板
	m2
	2.02

	24
	86寸电视
	台
	1

	25
	立体字（社区志愿服务（参考）等 )
	个
	28

	
	E
	
	

	26
	装饰板墙面
1.20*150*3mm红色铝方管
	m2
	8.74

	27
	立体字（高家堡新时代（参考）等 )
	个
	12

	
	F
	
	

	28
	装饰板墙面
1.20*150*3mm红色铝方管
	m2
	6.03

	29
	17mmPVC喷漆造型板
	m2
	0.45

	30
	立体字（古城（参考）等）
	个
	8

	
	其他
	
	

	31
	灯带
1.灯带形式、尺寸:LED灯带
2.安装固定方式:暗藏
	m2
	186.82

	
	天棚
	
	

	32
	天棚吊顶
1.轻钢龙骨
2.双层10厚（防水）纸面石膏板 3.乳胶漆饰面
	m2
	48.59

	33
	天棚吊顶
1.轻钢龙骨
2.15mm厚阻燃板基础
3.水波纹不锈钢
	m2
	8.65

	34
	装饰板墙面
1.轻钢龙骨
2.15mm厚阻燃板基础
3.9mm厚奥松板饰面
4.白色油漆
	m2
	5.14

	35
	天棚吊顶
	m2
	3.03

	
	1.轻钢龙骨
2.阻燃板基础
3.红色亚克力灯箱
	
	

	36
	灯带
1.灯带形式、尺寸:LED灯带
2.安装固定方式:暗藏
	m2
	41.04

	
	拆除
	
	

	37
	拆除原有门
	樘
	3

	38
	拆除原有隔墙
	m2
	20.97

	39
	拆除原有暖气管道
	m
	6.83

	一层电气

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	

	
	强电
	
	

	1
	电气配管
1.规格:KBG20
	m
	138

	2
	电气配管
1.规格:KBG16
	m
	136.5

	3
	电气配线
1.配线形式:管内配线
2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ- 2.5
	m
	533.46

	4
	电气配线
1.配线形式:管内配线
2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ- 4
	m
	541.56

	5
	小电器
[项目特征]
1.名称:双控开关
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
	套
	2

	6
	小电器
[项目特征]
1.名称:双联开关
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
	套
	2

	7
	小电器
[项目特征]
1.名称:三联开关
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
	套
	2

	8
	小电器
[项目特征]
1.名称:单相二极及三极插座 暗装,
AC250,10A
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
	套
	21

	9
	筒灯
1.名称:暗装筒灯
2.规格:9W 4000K
	套
	32

	10
	筒灯
1.名称:明装筒灯
2.规格:9W 4000K
	套
	14

	11
	射灯

1.名称:可调角度射灯
2.规格:7W 4000K
	套
	11

	12
	普通吸顶灯及其他灯具
1.名称、型号:双头斗胆灯
	套
	8

	13
	砖槽
	m
	90.59

	
	弱电
	
	

	14
	4对双绞电缆
1.规格:六类网线
2.敷设环境:管内
	m
	169.42

	15
	电气配管
1.规格:KBG20
	m
	122

	16
	分配网络设备
【项目名称】
1.名称：电视插座
2.安装高度：距地0.3m
3.接线盒安装
	个
	17

	17
	扩声系统设备
1.名称:吸顶音响
	台
	4

	18
	监控系统
1.红外枪型摄像机
	部
	5

	19
	监控系统
1.半球摄像机
	部
	2

	20
	砖槽
	m
	40.26

	
	空调
	
	

	21
	空调器
1.形式:挂式空调
	台
	2

	22
	空调器
1.形式:立式空调
	台
	2

	23
	电气配线
1.配线形式:管内配线
2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ- 6
	m
	162.48

	24
	电气配管
1.规格:KBG25
	m
	49

	25
	小电器
[项目特征]
1.名称:空调插座,AC250,10A [工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
	套
	4

	二层电气

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	

	
	强电
	
	

	1
	电气配管
1.规格:KBG20
	m
	152.5

	2
	电气配管
1.规格:KBG16
	m
	136.5

	3
	电气配线
1.配线形式:管内配线
2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ- 2.5
	m
	516

	4
	电气配线
1.配线形式:管内配线
2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ- 4
	m
	386.16

	5
	小电器
[项目特征]
1.名称:双控开关
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
	套
	4

	6
	小电器
[项目特征]
1.名称:双联开关
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
	套
	3

	7
	小电器
[项目特征]
1.名称:单联开关
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
	套
	1

	8
	小电器
[项目特征]
1.名称:三联开关
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
	套
	1

	9
	小电器
[项目特征]
1.名称:单相二极及三极插座 暗装,
AC250,10A
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
	套
	27

	10
	筒灯
1.名称:明装筒灯

2.规格:9W 4000K
	套
	23

	
	
	
	

	11
	射灯
1.名称:可调角度射灯
2.规格:7W 4000K
	套
	22

	12
	砖槽
	m
	95.37

	
	弱电
	
	

	13
	4对双绞电缆
1.规格:六类网线
2.敷设环境:管内
	m
	175.03

	14
	电气配管
1.规格:KBG20
	m
	135

	15
	分配网络设备
【项目名称】
1.名称：电视插座
2.安装高度：距地0.3m
3.接线盒安装
	个
	25

	16
	扩声系统设备
1.名称:外置音响
	台
	2

	17
	监控系统
1.红外枪型摄像机
	部
	2

	18
	监控系统
1.半球摄像机
	部
	1

	19
	砖槽
	m
	44.55

	
	空调
	
	

	20
	空调器
1.形式:挂式空调
	台
	5

	21
	空调器
1.形式:立式空调
	台
	2

	22
	电气配线
1.配线形式:管内配线
2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ- 6
	m
	215.22

	23
	电气配管
1.规格:KBG25
	m
	64

	24
	小电器
[项目特征]
1.名称:空调插座,AC250,10A [工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
	套
	7

	三层电气

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	

	
	强电
	
	

	1
	电气配管
1.规格:KBG20
	m
	145

	2
	电气配管
1.规格:KBG16
	m
	86.5

	3
	电气配线
1.配线形式:管内配线
2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ- 2.5
	m
	407.64

	4
	电气配线
1.配线形式:管内配线
2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ- 4
	m
	531.24

	5
	小电器
[项目特征]
1.名称:双控开关
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
	套
	4

	6
	小电器
[项目特征]
1.名称:双联开关
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
	套
	2

	7
	小电器
[项目特征]
1.名称:单联开关
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
	套
	2

	8
	小电器
[项目特征]
1.名称:三联开关
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
	套
	1

	9
	小电器
[项目特征]
1.名称:单相二极及三极插座 暗装,
AC250,10A
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
	套
	31

	10
	筒灯
1.名称:明装筒灯
	套
	26

	
	2.规格:9W 4000K
	
	

	11
	射灯
1.名称:可调角度射灯
2.规格:7W 4000K
	套
	24

	12
	砖槽
	m
	76.4

	
	弱电
	
	

	13
	4对双绞电缆
1.规格:六类网线
2.敷设环境:管内
	m
	136.42

	14
	电气配管
1.规格:KBG20
	m
	57

	15
	分配网络设备
【项目名称】
1.名称：电视插座
2.安装高度：距地0.3m
3.接线盒安装
	个
	15

	16
	监控系统
1.红外枪型摄像机
	部
	2

	17
	监控系统
1.半球摄像机
	部
	1

	18
	砖槽
	m
	18.81

	
	空调
	
	

	19
	空调器
1.形式:挂式空调
	台
	2

	20
	空调器
1.形式:立式空调
	台
	5

	21
	电气配线
1.配线形式:管内配线
2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ- 6
	m
	197.07

	22
	电气配管
1.规格:KBG25
	m
	57

	23
	小电器
[项目特征]
1.名称:空调插座,AC250,10A [工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
	套
	6

	四层电气

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	

	
	强电
	
	

	1
	电气配管
1.规格:KBG20
	m
	26.5

	2
	电气配管
1.规格:KBG16
	m
	89.5

	3
	电气配线
1.配线形式:管内配线
2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ- 2.5
	m
	416.1

	4
	电气配线
1.配线形式:管内配线
2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ- 4
	m
	182.43

	5
	小电器
[项目特征]
1.名称:双控开关
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
	套
	2

	6
	小电器
[项目特征]
1.名称:双联开关
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
	套
	1

	7
	小电器
[项目特征]
1.名称:三联开关
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
	套
	1

	8
	小电器
[项目特征]
1.名称:单相二极及三极插座 暗装,
AC250,10A
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
	套
	6

	9
	筒灯
1.名称:明装筒灯
2.规格:9W 4000K
	套
	35

	10
	砖槽
	m
	38.28

	
	弱电
	
	

	11
	4对双绞电缆
1.规格:六类网线
2.敷设环境:管内
	m
	46.1

	12
	电气配管
1.规格:KBG20
	m
	34.3

	13
	分配网络设备
【项目名称】
1.名称：电视插座
2.安装高度：距地0.3m
3.接线盒安装
	个
	3

	14
	监控系统
1.红外枪型摄像机
	部
	2

	15
	扩声系统设备
1.名称:外置音响
	台
	4

	16
	监控系统
1.半球摄像机
	部
	1

	17
	砖槽
	m
	11.32

	
	空调
	
	

	18
	空调器
1.形式:立式空调
	台
	3

	19
	电气配线
1.配线形式:管内配线
2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ- 6
	m
	153.9

	20
	电气配管
1.规格:KBG25
	m
	43

	21
	小电器
[项目特征]
1.名称:空调插座,AC250,10A [工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
	套
	3

	展厅电气

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	

	
	强电
	
	

	1
	配电箱
[项目特征]
1.名称、型号:AL配电箱
[工作内容]
1.基础型钢制作、安装
2.箱体安装
	台
	1

	2
	电气配管
1.规格:KBG16
	m
	85

	3
	电气配线
1.配线形式:管内配线
2.导线型号、材质、规格:WDZ-BV-2 .5
	m
	265.5

	4
	电气配线
1.配线形式:管内配线
2.导线型号、材质、规格:WDZ-BV-6
	m
	191.1

	5
	电气配管
1.规格:KBG20
	m
	61

	6
	小电器
[项目特征]
1.名称:单相二极及三极插座 暗装,
AC250,10A
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
	套
	5

	7
	筒灯
1.名称:明装筒灯
2.规格:9W 4000K
	套
	18

	8
	射灯
1.名称:可调角度射灯
2.规格:7W 4000K
	套
	24

	9
	砖槽
	m
	48.18

	
	弱电
	
	

	10
	4对双绞电缆
1.规格:六类网线
2.敷设环境:管内
	m
	52.16

	11
	扩声系统设备
[项目特征]
1.名称:吸顶式音响
[工作内容]
1.安装
	台
	2

	12
	电气配管

1.名称:PVC管
2.规格:PC25
3.配置形式及部位:暗敷
	m
	27

	
	
	
	

	13
	落地式机柜、机架
[项目特征]
1.名称:成套弱电机柜
2.规格:含配线架、接收器、分配器 、转换器等配套设备
[工作内容]
1.安装
	架
	1

	14
	砖槽
	m
	9

	室外工程


	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	

	
	其他
	
	

	1
	人行道块料铺设
1.60厚水泥砖， 1:2水泥砂浆勾缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆
3.150厚3:7灰土
4.素土夯实
	m2
	1167.66

	2
	水泥混凝土
1.180厚水泥混凝土路面板
2.150厚水泥稳定土基层
3.基底夯实
	m2
	10

	3
	控制电缆
1.型号:ZAN-YJV-5*150
	m
	110

	4
	控制电缆
1.型号:ZAN-YJV-2*4
	m
	200

	5
	钢管铺设
1.管材材质:无缝钢管
2.管材规格: φ89*3.5
3.防腐、保温要求:40mm厚聚氨酯泡 沫塑料保温
4.检测及实验：焊缝无损探伤， X光 射线探伤80mm*300mm
	m
	90

	6
	钢管铺设
1.管材材质:焊接钢管
2.管材规格:SC50
	m
	20

	7
	配电箱
1.XLW-2-11
	台
	1

	8
	一般路灯
1.名称:钠灯
2.型号:250W
3.灯杆材质及高度:8米
	套
	11

	9
	路灯基础
1.基础尺寸： 600*600*900
2.混凝土标号： C25
	个
	11

	10
	隔离护栏安装
	m
	81

	
	旗台
	
	

	11
	砖基础
	m3
	18.14

	12
	零星砌砖
1.零星砌砖名称、部位:旗台
2.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥 砂浆
	m3
	37.15

	13
	石材台阶面
1.600*600*40芝麻白荔枝面花岗岩
	m2
	17.28

	14
	石材楼地面
1.600*600*40芝麻白荔枝面花岗岩
	m2
	12.96

	15
	金属旗杆
1.旗杆材料、种类、规格:不锈钢 2.旗杆高度:15m
	根
	1

	
	挡土墙及围墙
	
	

	16
	挡土墙（B-B剖） 1000-2030
	m
	20

	17
	挡土墙（A-A剖） 1500-2530
	m
	39

	18
	铁艺围墙
	m
	61.96

	19
	挖土方量
	m3
	1500

	20
	土方回填 
	m3
	1500

	21
	铁艺栏杆  
	m
	61.96

	广告部分

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	

	1
	户外宣传栏
1.位置:1楼户外
2.5.8*2.2镀锌板烤漆自动液压开启 式宣传栏
3.厚度:200mm
	组
	1

	2
	居民公开栏
1.位置:1楼户外
2.5.8*2.2镀锌板烤漆自动液压开启 式宣传栏
3.厚度:200mm
	组
	1

	3
	户外精神堡垒
1.位置:1楼户外
2.8.6*2.8镀锌板雕刻丝网印+PVC 烤漆+镀锌板底座
3.厚度:380mm
	组
	1

	4
	铝塑板
1.位置:一楼门头
2.7.2*1.2高光抗氧化户外铝塑板( 中国红）
3.厚度:5mm
	m2
	8.64

	5
	发光字
1.位置:一楼门头
2.0.25*0.25高分子亚克力面板+不 锈钢包边+3mm超量灯珠45mm

3.厚度:5mm
	个
	45

	6
	发光字（LOGO）
1.位置:一楼门头
2.0.65*0.6高分子亚克力面板+不锈 钢包边+3mm超量灯珠
3.厚度:5mm
	个
	1

	7
	PVC亚克力展板
1.位置:一楼门厅
2.水晶有机底+亚克力面+PVC背板 3.厚度:12+2mm
	m2
	54

	8
	水晶字
1.位置:一楼门厅
2.水晶有机底+亚克力面
3.厚度:5+3mm
	个
	28

	9
	灯箱
1.位置:一楼门厅
2.4*5.5高亮吊顶亚光软膜灯箱（无 边）
3.厚度:40mm
	m2
	22

	10
	PVC亚克力展板
1.位置:一楼服务大厅
2.水晶有机底+亚克力面+PVC背板

3.厚度:12+2mm
	m2
	58

	
	
	
	

	11
	水晶字
1.位置:一楼服务大厅
2.水晶有机底+亚克力面
3.厚度:5+3mm
	m2
	23

	12
	背光灯箱
1.位置:一楼服务大厅
2.亚克力背发光灯箱
3.厚度:40mm
	m2
	9

	13
	PVC亚克力展板
1.位置:二楼政法中心
2.水晶有机底+亚克力面+PVC背板 3.厚度:12+2mm
	m2
	8.2

	14
	水晶字
1.位置:二楼政法中心
2.水晶有机底+亚克力面
3.厚度:5+3mm
	m2
	4.5

	15
	灯箱
1.位置:二楼政法中心
2.高亮软膜型材灯箱
3.厚度:40mm
	m2
	9

	16
	PVC亚克力展板
1.位置:二楼调解室
2.水晶有机底+亚克力面+PVC背板 3.厚度:12+2mm
	m2
	7.6

	17
	水晶字
1.位置:二楼调解室
2.水晶有机底+亚克力面
3.厚度:5+3mm
	m2
	4.6

	18
	灯箱
1.位置:二楼调解室
2.2*4高亮吊顶亚光软膜灯箱（无边 )

3.厚度:40mm
	m2
	8

	19
	宣绒布
1.位置:二楼调解室
2.5.5*3*2高清壁布写真无缝UV打印 3.厚度:0.2mm
	m2
	33

	20
	PVC亚克力展板
1.位置:二楼党建室
2.水晶有机底+亚克力面+PVC背板 3.厚度:12+2mm
	m2
	12.6

	21
	水晶字
1.位置:二楼党建室
2.水晶有机底+亚克力面

3.厚度:5+3mm
	m2
	6.2

	
	
	
	

	22
	发光字（党徽）
1.位置:二楼党建室
2.0.65*0.65高分子亚克力浇筑+3 mm超量灯珠
3.厚度:40mm
	个
	1

	23
	宣绒布
1.位置:二楼党建室
2.4.8*2.6高清壁布写真无缝UV打印 3.厚度:0.2mm
	m2
	12.48

	24
	PVC亚克力展板
1.位置:二楼走廊
2.水晶有机底+亚克力面+PVC背板 3.厚度:12+2mm
	m2
	43

	25
	水晶字
1.位置:二楼走廊
2.水晶有机底+亚克力面
3.厚度:5+3mm
	m2
	21

	26
	挂画
1.位置:三楼书画室
2.0.6*1.2原木画框+高清UV打印 3.厚度:20mm
	m2
	4

	27
	PVC亚克力展板
1.位置:三楼书画室
2.水晶有机底+亚克力面+PVC背板 3.厚度:12+2mm
	m2
	4.1

	28
	水晶字
1.位置:三楼书画室
2.水晶有机底+亚克力面
3.厚度:5+3mm
	m2
	2.7

	29
	挂画
1.位置:三楼文体
2.0.6*1.2原木画框+高清UV打印 3.厚度:20mm
	m2
	2

	30
	PVC亚克力展板
1.位置:三楼文体
2.水晶有机底+亚克力面+PVC背板 3.厚度:12+2mm
	m2
	6.8

	31
	水晶字
1.位置:三楼文体
2.水晶有机底+亚克力面
3.厚度:5+3mm
	m2
	3.4

	32
	挂画
1.位置:三楼社区委员
2.0.8*1.2原木画框+高清UV打印
	m2
	2

	
	3.厚度:20mm
	
	

	33
	PVC亚克力展板
1.位置:三楼社区委员
2.水晶有机底+亚克力面+PVC背板 3.厚度:12+2mm
	m2
	2.5

	34
	水晶字
1.位置:三楼社区委员
2.水晶有机底+亚克力面
3.厚度:5+3mm
	m2
	1.8

	35
	PVC亚克力展板
1.位置:三楼社区组织
2.水晶有机底+亚克力面+PVC背板 3.厚度:12+2mm
	m2
	8.6

	36
	水晶字
1.位置:三楼社区组织
2.水晶有机底+亚克力面
3.厚度:5+3mm
	m2
	4.6

	37
	挂画
1.位置:三楼办公室
2.0.6*1.8原木画框+高清UV打印 3.厚度:20mm
	m2
	1.08

	38
	PVC亚克力展板
1.位置:三楼办公室
2.水晶有机底+亚克力面+PVC背板 3.厚度:12+2mm
	m2
	8.7

	39
	水晶字
1.位置:三楼办公室
2.水晶有机底+亚克力面
3.厚度:5+3mm
	m2
	3.1

	40
	PVC亚克力展板
1.位置:三楼走廊
2.水晶有机底+亚克力面+PVC背板 3.厚度:12+2mm
	m2
	52

	41
	水晶字
1.位置:三楼走廊
2.水晶有机底+亚克力面
3.厚度:5+3mm
	m2
	29

	42
	挂画
1.位置:四层包间
2.0.6*1.8原木画框+高清UV打印 3.厚度:20mm
	m2
	1.08

	43
	PVC亚克力展板
1.位置:四楼走廊
2.水晶有机底+亚克力面+PVC背板 3.厚度:12+2mm
	m2
	26

	44
	水晶字
1.位置:四楼走廊
2.水晶有机底+亚克力面
3.厚度:5+3mm
	m2
	9.8

	45
	PVC亚克力展板
1.位置:展厅
2.水晶有机底+亚克力面+PVC背板 3.厚度:12+2mm
	m2
	64

	46
	水晶字
1.位置:展厅
2.水晶有机底+亚克力面
3.厚度:5+3mm
	m2
	26

	47
	PVC字
1.位置:展厅
2.0.65*0.62高密PVC烤漆字
3.厚度:80
	个
	12

	48
	灯箱
1.位置:展厅
2.5*2.2*0.07吊顶红色亚克力带状 灯箱
	个
	1

	49
	发光字
1.位置:展厅
2.0.2*0.2高光迷你字
3.厚度:40
	个
	34


