采购需求：
（一）采购数量：吴堡县 4 个社区配备智慧社区相关设 备，包含视频监控设备 159 套、人脸识别门禁一体机 39 台、 车辆出入管理设备 3 套、智能充电桩 44 套、健康小屋一体  化操作台 3 台、智能广播设备 40 台、防汛水文监测设备 9   台等硬件设备，智慧社区管理平台 APP 1 套、智慧社区管理 平台微信小程序 1 套、智慧社区管理平台 PC 端 1 套、三维  电子地图系统 1 套等系统软件，还包含基础支撑建设、云网 资源租赁建设、系统集成服务、建设单位管理服务等配套服
务，具体配置要求和技术指标如下。
（二）采购内容技术参数要求：
	序号
	产品名称
	产品参数指标
	计量
单位
	数量

	1
	人脸抓拍视 频监控设备
	电视监控摄像设备
1.名称 :网络摄像机
2.规格 :采用深度学习算法 ，通过机 器自身提取目标特征 ，形成深层可  供学
习的人脸图像。
支持智能资源模式切换 ：道路监控
系统功能：支持开放型网络视频接口 、GB/T28181协议接入；
图像相关：不低于400万像素，不低于@25fps实 时帧率，图像更流畅；支持透 雾，
电子防抖，并具有多种白平衡模式 ,适合各种场景需求 ;
安全服务：支持三级用户权限管理 ,支持授权的用户和密码 ，支持IP 地址过 滤;
接口功能： 内置MicroSD/
MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大 支持 256 GB；支持10 M/100M自适 应网口； 支持一对报警输入输出 ;
最低照度：彩色： 0.005 Lux @（F 1.2，AGC ON）， 0 Lux with

Light；           
焦距&视场角： 2.7 13.5
mm：水平视场角： 96.6 ° ~29.7 ° ,  垂直视场角： 51.7 ° ~16.7 ° ,对角
视场角： 114.2 ° ~34 °
防补光过曝：支持防补光过曝开启 和关闭，   开启下支持自动和手动 ,手动
支持根据距离等级控制补光 灯亮度
补光灯类型：鳞镜补光，支持红外 和白光灯补光
最大图像尺寸： 2560× 1440
	台
	68

	
	
	摄像机支架
1.规格 :壁装支架/铝合金
	套
	68

	
	
	电源适配器
1.规格:DC12V电源适配器
安装方式 : 壁挂式  
输入规格 : AC176V 260V
输出规格 : DC12V/1.5A
输入效率≥85.00%
负载调整率 :  ± 5%
纹波/噪声 :  150mVp-p
输出功率 : 24W Max
输入接口: 3C插头
	套
	68


	2
	车辆抓拍视 频监控设备
	电视监控摄像设备
1.名称 :网络摄像机
2.规格 :采用深度学习算法 ，通过机 器自身提取目标特征 ，形成深层可  供学
习的人脸图像 ;
支持智能资源模式切换 ：道路监控
系统功能：支持开放型网络视频接口 、GB/T28181协议接入；
图像相关：不低于400万像素，不低于@25fps实 时帧率，图像更流畅；支持透 雾，
电子防抖，并具有多种白平衡模式 ,适合各种场景需求 ;
安全服务：支持三级用户权限管理 ,支持授权的用户和密码 ，支持IP 地址过 滤;
接口功能： 内置MicroSD/
MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大 支持 256 GB；支持10 M/100M自适 应网口；
支持一对报警输入输出 ;
传感器类型： 1/2.7"
最低照度：彩色： 0.005 Lux @（F 1.2，AGC ON）， 0 Lux with

Light；
焦距&视场角： 2.7~13.5
mm：水平视场角： 96.6 ° ~29.7 ° ,  垂直视场角： 51.7 ° ~16.7 ° , 对角
视场角： 114.2 ° ~34
防补光过曝：  支持防补光过曝开启 和关闭，开启下支持自动和手动， 手动支持根据距离等级控制补光灯 亮度；
补光灯类型：鳞镜补光，支持红外 和暖白光
视频压缩标准： H.265/H.264/ MJPEG
	台
	68

	
	
	摄像机支架
1.规格 :壁装支架/铝合金
	套
	68

	
	
	电源适配器
1.规格:DC12V电源适配器
安装方式 : 壁挂式  
输入规格 : AC176V 260V
输出规格 : DC12V/1.5A
输入效率≥85.00%
负载调整率 :  ± 5%
纹波/噪声 :  150mVp-p
输出功率 : 24W Max
输入接口: 3C插头
	套
	68

	3
	普通枪型视 频监控设备
	电视监控摄像设备
1.名称 :枪型网络摄像机
2.规格 :不低于400万像素， 1/3" CMOS红 外筒型网络摄像机
支持Smart侦测： 10项事件检测， 1 项异常检测；
最低照度 : 彩色： 0.005 Lux @（F 1.2，AGC ON）， 0 Lux with  IR 宽动
态 : 120 dB
补光灯类型 : 红外灯
补光距离 : 最远可达30 m

防补光过曝 : 支持最大图像尺寸 : 2688× 1520
视频压缩标准 : 主码流： H.265/H.2 64
	台
	20

	
	
	网络存储  支持NAS
摄像机支架
1.规格 :壁装支架
材料铝合金
调整角度水平： 360 ° , 垂直： -45 ° ~45 °
	套
	20

	
	
	电源适配器
1.规格:DC12V电源适配器
安装方式 : 壁挂式  
输入规格 : AC176V 260V
输出规格 : DC12V/1.5A
输入效率≥85.00%
负载调整率 :  ± 5%
纹波/噪声 :  150mVp-p
输出功率 : 24W Max
输入接口: 3C插头
	套
	20


	4
	球形鹰眼视 频监控设备
	电视监控摄像设备
1.名称 :球型鹰眼
2.类型 :全景摄像机 ;
最高分辨率及帧率不低于 5520× 240 0@30fps ;
视场角：不低于水平180 °,垂直85;
星光级超低照度 ，不低于0.0005Lux /F1.0（彩色）， 0.0001Lux/F1.0  （黑
白） ;
不低于40倍光学变倍，16倍数字变倍 ;
	台
	3

	
	
	采用高效红外阵列 ，低功耗，照射 系统参数 ;

【全景】支持区域入侵侦测 、越界 【全景】支持人员密度检测功能，
	距离不低于250m ;
侦测、进入区域、离开区域事件侦 检测覆盖范围半径不低于 200米 ;
	测功能 ; 【细节】
	
	

	
	
	支持多目标自动切换跟踪 , 目标切换时间小于 1秒 ;
支持软件集成的开放式API、第三方管理平台接入 、 GB/T28181 协议、视图库
、 ISUP、开放型网络  视频接口 ;

内置不少于7路报警输入、 2路报警 输出、 1路音频输入、 1路音频输出 ;
光口（FC）+电口(RJ-45)网络接口 设计 ;
支持GB35114安全加密 ;
支持基于行业平台实现AR立体防控 ; 支持移动标签相关功能 ，包括但不  限于 单兵、稽查车辆、低空布控车  辆等具有GPS信号的目标，可以在监 控画面上 实时显示并展开业务应用  ;
	
	

	
	
	摄像机支架
1.规格 :长壁装/铝合金/加定制底座
	套
	3

	
	
	太阳能供电系统
1.规格 :铅酸蓄电池；
输出电压： 12V；
额定容量： ≥200ah。
总输出功率： ≥400W；
功率偏差3%；
电压： 18V；
电流： 16A；
输出电压： 18V；
单晶材质；

支架材质：冷轧钢板。
	组
	3

	
	
	室外配电箱

1.规格 :尺寸： 400mm*600mm*300mm ,厚度不小于1.2mm,优质冷轧钢板 ，喷
塑，含2P16A空开一只， 5孔插座两  个，接线端子一个（接入4路220V） ,接 地铜排1条，防雨顶及安装托盘 不少于一个， 4根安装立柱等配套，
安装抱箍
	台
	3

	
	
	接入交换机
1.规格 :提供不少于8个千兆电口， 4 个千兆SFP，交流供电
交换容量：不小于30 Gbps

包转发率：不小于14 Mpps

支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、 IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准 供电方
式： 5 VDC，1 A

浪涌防护： 网口6 KV
	台
	3


	5
	监控设备硬 盘录像机
	电视监控摄像设备
1.名称 :硬盘录像机
2.类型:2U标准机架式不少于9盘位 高密度网络硬盘录像机 ，高性能电 源
支持满配不低于8TB硬盘
2个HDMI接口、 2个VGA接口
2个10M/100M/1000Mbps 网口

2个USB2.0接口、 1个USB3.0接口
报警IO接口： 16路报警输入， 9路报 警输出
串行接口： 1路全双工485接口 ，1

路标准RS-232接口
输入带宽：达到80Mbps

输出带宽：达到160Mbps

接入能力： 8路H.264、H.265格式高 清码流接入
解码能力：最大支持12× 1080P
	台
	40

	6
	监控设备配
套线缆等
	6类非屏蔽双绞线
1.配线形式 :国标6类网线
CM防火等级24AWG

标准装箱长度 :305m± 1.5m；
芯线规格 :24AWG
线缆结构： 4对8芯双绞线
	m
	12200

	
	
	2芯RVV电源线
1.配线形式 :无氧铜线芯，电阻低， 导电性强，传输损耗低，发热小，  更省
电;
环保绝缘、护被，耐磨耐拉伸，抗 潮防冻，抵抗各种恶劣气候 ，可靠 耐用 ; 线芯同心度高 ，绝缘和护套厚度均匀 ，防止击穿， 全力保障用电安全 ;
线芯绝缘颜色鲜艳 ，便于区分，便 于施工识别 ;
适用于家庭、酒店、城市建设、工程装修、监控供电、音响布线、道 闸供电等 应用场景 ;

线缆芯数： 2芯X1.5m㎡
	m
	12000

	
	
	复合光缆
1.规程 :室外12芯OS2单模光缆9/12 5μmPE

光缆结构 :GYFTY
护套类型:PE护套
衰减： 1310nm≤0.4dB/km1550nm ≤ 0.3dB/km；
	m
	6000

	
	
	室外配电箱

1.规格 :尺寸： 400mm*600mm*300mm ,不小于1.2mm,优质冷轧钢板 ，喷 塑，含 2P16A空开一只， 5孔插座两  个，接线端子一个（接入4路220V） ,接地铜排1 条，防雨顶及安装托盘 不少于一个， 4根安装立柱等配套，
安装抱箍
	台
	40

	
	
	路面开挖

1.综合布线，路面开挖及回填
	m
	300

	
	
	管材规格 : ф32，每根4米
	m
	13000


	7
	人脸识别门
禁一体机
	1、操作系统：嵌入式操作系统；
屏幕参数：不小于7英寸触摸显示屏 ,屏幕比例9:16，屏幕分辨率不低于 600*1024；

摄像头参数：采用宽动态不低于200 万双目摄像头；
认证方式：支持人脸、刷卡、密码 认证方式，可外接身份证、指纹、 蓝牙、
二维码功能模块；
人脸识别：采用深度学习算法 ，支  持单人或多人识别（最多5人同时认 证）
功能；   支持照片、视频防假  ; 1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验 证准确率
≥99%；
存储容量：本地支持10000人脸库、 50000张卡， 15万条事件记录；
硬件接口： LAN*1、RS485*1、
Wiegand *
1(支持双向)、typeC类型USB接口*  1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、 报警 输出*1、开门按钮*1、SD卡槽* 1（最大支持512GB）、 3.5mm音频输 出接口  *1；
通信方式及网络协议 ：有线网络； 使用环境：不低于IP65，室内外环境（室
外使用必须搭配遮阳罩 ）；
安装方式：壁挂安装（标配挂板， 适配86底盒）；
工作电压： DC12V~24V/2A；
	台
	39

	
	
	电源终端
1.产品尺寸：不小于98mm*97mm*38 mm；
输入电压：不小于100-240VAC； 输出电压： 12VDC；
输出电流： 4.17A；

输出功率： 50W；
纹波与噪声： <150mVpp；

电压调整范围： 11-14Vdc；
	台
	39

	
	
	磁力锁

锁体主体颜色为 ：氧化银。 最大静态直线拉力 ：不低于280kg  ± 5%；
断电开锁，满足消防要求；
具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态 ，绿灯为上锁状态 ）；
支持锁状态侦测信号 (门磁)输出：

NO/NC/COM接点；
工作电压： 12V/500mA 或 24V/250 mA；

锁体尺寸：不小于长240*宽48.8*厚 27.5(mm)；
吸板尺寸：不小于长180*宽38.8*高 13(mm)；
使用环境：室内（不防水）；
适用门型：木门、玻璃门、金属门 、防火门；
	台
	39

	
	
	磁力锁支架
选用材料：高强铝合金，表 面喷沙，颜色为氧化银。
外壳处理： 阳极硬化电镀处理

适用门型：木门、金属门
开门方式： 90度内开式门
L型支架尺寸：长265*宽73*厚46( mm)
Z型支架尺寸：长185*宽69.9*厚61 (mm)
	台
	39

	
	
	液压(自动)闭门器
1.规格 : 适装门
宽 ≤ 950mm
尺寸：长宽高 186mm*44.5mm*67.5mm

围：   -30℃ 
 50℃
双段速度可调 锁门速度： 0 ° 
 15
0 ° 范围内可调
建议闭门速度在 180 ° 至15 ° 时略快
	使用寿命： 100万次 适用环境温度 范 ° 范围内可调 闭门速度： 15 ° --18
,在15 ° 至0 ° 时放慢，以门扇充分 关
	台
	39

	
	
	闭为准。防止关门速度过快导致  门扇与门框发生撞击。
	
	


	7
	人脸识别门
禁一体机
	IC卡
卡片类型： IC卡(国产芯片)
卡片容量： 不小于1K
工作频率： 13.56MHz
卡片尺寸： 85.6mm*53.98mm*0.76 mm
	套
	390

	
	
	生物信息采集仪
1、不小于3.97英寸触摸显示屏 ，屏幕分辨率不低于800*480；
2、采用不低于200万双目摄像头 ， 有照片视频防假功能；
3、支持人脸采集、卡片录入(ID/普通CPU/国密CPU卡/二 三代身份证序列 号）；

4、支持有线网络、无线WiFi、USB 口通信；
5、支持在线采集 ，通过网络协议或 USB口对接到平台 ，平台进行在线采 集， 采集信息实时上传 ;
6、工作电压： DC12V/1.5A ；
	台
	39

	
	
	6类非屏蔽双绞线
1.配线形式 :国标6类网线
CM防火等级24AWG

标准：符合ISO/IEC  11801、TIA- 568-C.2、GB/T  18015.5要求
标准装箱长度 :305m± 1.5m；
芯线规格 :24AWG
线缆结构： 4对8芯双绞线
	m
	9150

	
	
	2芯RVV电源线
1.配线形式 :无氧铜线芯，电阻低，导电性强，传输损耗低，发热小，  更省
电;
环保绝缘、护被，耐磨耐拉伸，抗 潮防冻，抵抗各种恶劣气候 ，可靠 耐用 ; 线芯同心度高 ，绝缘和护套厚度均 匀，防止击穿， 全力保障用电安全 ;
线芯绝缘颜色鲜艳 ，便于区分，便 于施工识别 ;
适用于家庭、酒店、城市建设、工程装修、监控供电、音响布线、道 闸供电等 应用场景 ;

线缆芯数： 2芯X1.5m㎡
	m
	8000


	8
	车辆出入管 理设备
	抓拍单元
1.规格 :抓拍与显示一体 ：抓拍结果 ,收费信息等可实时显示 ，显示四  行，四
字，带音箱和语音模块；
高清晰：不低于200万像素高清摄像机 ,分辨率：不低于1920*1080，帧率： 不
低于25fps；
低照度效果：不低于1/1.8"逐行扫 描CMOS，0.002Lux星光级监控效果 ;
集成度高： 内置LED补光灯，集摄像 机、护罩、 LED补光灯、镜头、电源 适配
器于一体；

调试方便：采用不低于3.1-9mm电动 变焦镜头；
接口丰富：可直接控制道闸开/关， 支持外接报警设备；
智能识别算法：丰富的智能识别算 法，支持车牌、车型、车标、车身 颜色识 别；
黑白名单控制：支持黑、 白名单的 导入及对比，可直接联动道闸开闸 ,支持脱 机运行；

多种触发模式：支持线圈触发、视 频触发、雷达触发、线圈结合视频 触发等 多种触发模式；

可显示信息：置于停车场出入口显 示欢迎信息、发布中心下发信息等
显示字体：显示标准的中文和数字 字符。显示内容：可以是整个车库 的空余 车位余数，车牌号码，收费 金额。可根据上位计算机发出的指
令显示不同内容内置语音模块 ：可 通过抓拍机支持预录语音播报 ，车 牌号码 和收费金额等。
	套
	3

	
	
	伸缩杆

1.输入电源： 220VAC+10% 电机功率：不低于60W

运行速度：不高于6S
最大杆长：不大于6米
道闸方向：右向 左向 右向 左向
道闸类型：伸缩直杆
机箱材质：冷轧钢
遥控距离  ≤30m           
工作环境温度：不小于-30℃ 80℃ 防水等级：不低于IP54
	套
	3

	
	
	雷达
1.发射频率：（GHz） 79
发射功率（mW） ≤10

波束宽度：俯仰± 10 ° ,水平± 38 ° 响应时间（ms）：不大于50ms

防砸宽度（m）：横向宽度0~2m可调
车道宽度（m）： 0.3~6m（可调）
检测目标 ：人/车 可选择
在线调试： 串口/WIFI调试
在线升级： 串口/WIFI升级
	套
	3

	
	
	云平台管理中心
1.  云服务平台，提升收费停车 场运营能力，支持支付宝和微信扫  码、无感 支付，支持电子优惠券发  放，支持APP客户端支持停车场联网 管理，无需本  地服务器部署和维护  支持通过出入口控制终端或综合安   防管理平台接入停  车场前端系统
	套
	1

	
	
	支持停车记录、营收记录等运营数 支持包期车、 白名单、黑名单、访 支持电子优惠券的管理和使用
支持多个角色、用户的权限配置管 支持场内和车道二维码支付 、无感 支付宝）

支持对接第三方电子发票服务
支持临停无牌车扫码进出场和缴费
	据的查询和分析功能
客车等特殊车辆管理功能
理

代扣和账单付款（*支付渠道支持微 信和
提供微信公众号等车主端应用
	
	


	9
	智能充电桩 设备
	汽车充电桩
1 输出电流：不低于32A 2.输出功率 :不低于7KW

3.安全防护 :防雷击，防触电保护 4.额定电压:AC220V/50HZ

5.枪线要求 :整机带不少于5米枪线。
6.充电接口标准 :GB/T20234.2-201 5
7.输入电压类型 :单项三线制（L+N+ PE）
8.工作温度 :-20℃--70℃

9.防护等级 :不低于IP65
	套
	21

	
	
	摩托充电桩
1.输出：额度电压110-260V， 单路最大功率不小于 1.2KW，支持不 小于10路
2.整机最大功率3.3KW

3.输入 :额度电压220V
4.充电最大电流 :不小于4.5A

5.最大功率 :不小于3.5KW

6.工作温度 :-20℃--50℃

7.防护等级 :不低于IP65
	套
	23

	
	
	主电缆电源线
1.配线形式:3X16m㎡
	m
	5000

	
	
	汽车充电桩电源线
1.规格:3*6m㎡
	m
	2500

	
	
	摩托车充电桩电源线
1.规格:3*2.5m㎡
	m
	3000

	
	
	防雨帽：配套防雨帽
	个
	250

	
	
	面板名称 :配套面板
	个
	250

	
	
	室外配电箱

1.规格 :不小于400mm*600mm*300mm ;厚度不小于1.8mm,优质冷轧钢板 ，喷 塑，含电表。
	台
	44

	
	
	施工及辅材：现场施工包括挖沟电缆敷设接电 等
	批
	1

	
	
	平台及对接服务 ：包括充电桩云平台使用及与智慧 社区系统对接等。
	项
	1

	10
	一体化健康 小屋操作台
	一体化健康小屋操作台
1.功能参数
2.1)产品支持离线二代身份证读卡  器，人脸识别系统等登录模块 ，并  集成  了身高、体重、 BMI、血压、体 温、腰围、臀围、血氧饱和度、脉  搏，血氧 容积波形、 12导心电图、

血糖、尿酸、总胆固醇、血脂四项 、肺功能等参数测量 ，并可支持扩 展检测 设备，系统可以通过wifi， 有线等多种方式发送数据到健康管 理平台。
3.2)可以统计 各个单项测量项目使用次数 ，上传 记录，每日测量人次等。 4.3)支持系统维护 ，进行远程连接 ,查看日志，同步时间等。
5.一体化操作台参数  6.1）产品整体一体式设计 ， 占地面 积不大于3.5平方米 。  7.包含计算机（触控一体机终端 ） 、身份证阅读器、打印机、广告机 、
高清摄像头（用于人脸识别）等 功能。  8.设备检测功能
9.1）智能身高体重仪 :全自动测量 身高体重，具有数据传输功能 ；无 接触式 超声波测量（高精度温度补 偿）；
10.2）袖筒式全自动血压计 :脉搏波 法 ;

11.3)血糖、尿酸及总胆固醇检测 : 血糖值，尿酸值，总胆固醇值 ;
12.4)血脂分析仪 :至少包括总胆固 醇、甘油三酯、高密度脂蛋白胆固 醇、低 密度脂蛋白胆固醇 ;
13.5)视力表 :标准对数视力表 ;
15.6)肺功能测量 :检测指标包括PEF 、FEV1、FVC、FEF25~75%、MEF50% 、 MEF75%等；
16.7）指夹式血氧仪 :指夹式；
	台
	3

	
	
	检测一次性辅材 ：包括检测用的相关辅材。
	个
	1000

	
	
	辅材：定制各类辅材、广告及相关配套。
	项
	1


	11
	智能广播设 备
	网络音柱产品
1.一体壁挂式室外防水设计 、整合网络音频解码 ，数字功放及  音箱；
2.采用高速工业级芯片 、启动时间≤1秒；
3.支持通过远程IP网络（局域网/公 网）、本地采集（音频线路输入） 进行实时广播；
4.支持通过远程IP网络（局域网/公 网）下发定时广播任务 ，到点后自  动播
放定时广播任务；
5.具有离线广播功能 ，内置大容量存储器 ，支持接收通过管理机或平 台远程下发的音频文件 、定  时广播任务和报警触发任务；
6.支持中心下发报警联动信息 、或 检测到本地报警输入时 ，联动输出
报警信号、或联动播放指定
的音频文件；
7.具有自动校时功能 ，离线时自 动与时钟服务器对时 ，避免长时间  离线造成
离线任务差异；
8.具有红绿双色指示灯 ，显示设备 工作状态；
9.音箱不进行广播时 ， 自动关闭扬 声器电源，节能环保；

10.标准RJ45网络接口，有以太网口 的地方即可接入 ，支持跨网段和跨  路
由；
广播采样率： 8KHz～48KHz；
量化位数： 16bit、功耗： ≤30W  安装方式：壁挂安装，左右摇摆角 度120 °
, 向下15 °
	台
	40

	
	
	网络寻呼话筒
1.安卓系统，不小于10.1寸 彩色触摸屏，支持第三方app安 装，便于拓展个性 业务应用。
2.支持对指定的分区或终端进行实 时广播、喊话或者播放媒体库文件
。
3.支持获取平台下发的终端列表和 媒体库文件。
4.支持将外接（3.5mm音频孔）的模 拟音源播放到指定的广播终端或分  区。
5.支持与门口机、 一键对讲终端、 室内机进行可视对讲 ，并可远程控 制门禁 开锁。
6. 寻呼话筒之间支持多方对讲 ，最 大支持16台设备。
7.设备可支持音视频存储功能 ,包括抓拍图片、对讲录音、对讲 录像，监视录 音、监视录像等。
音频输入： 内置全指向mic（双mic ) &外置听筒mic&外置鹅颈mic&3.5 mm咪头 音频输出： 内置spk&外置听筒spk&3 .5mm咪头&外接功放
物理接口： RJ45*2，USB2.0接口(鼠标、键盘、 U盘)*3，485*1，音频 输入 *1，音频输出*1，报警输入*2  ,报警输出（继电器） *2，HDMI*1  安装方  式：桌面或墙面挂装
	台
	1

	
	
	电源线
1.配线形式 :RVV2X1.5m㎡
	m
	2000


	12
	防汛水文监 测设备
	水尺读取摄像机（4G）
1.枪球水位识别球机 ，采用双 镜头设计，兼顾全景细节 ;
全景采用1个 F1.0大光圈全彩镜头  ,细节采用1/1.8＂大倍率镜头，高 清成
像;
水尺测量距离≤80 m，测量落差0~4 0 m，分辨力1 cm，检测精度± 2 cm ; 支持全景路2560× 1440@30fps高清 画面输出，细节路最大2560× 1440@  30fps高清画面输出 ;
支持H.265高效压缩算法 ，可较大节 省存储空间 ;支持陀螺仪 ;
内置MicroSD卡插槽，支持SD(即TF 卡)/SDXC卡，   最大支持256 GB; 不低于
IP67；6000 V防雷、防浪涌、防突 波
传感器类型：【全景】不低于1/1.8 "【细节】 1/1.8"
最低照度：【全景】彩色：
光学变倍：【细节】不小于32倍
焦距：【全景】不低于4 mm；【细 节】7.1~227.2mm

视场角：【全景】水平90 ° , 垂直4 4.7 ° ; 【细节】60.2 ° ~2.3 °   (  广
角~望远）
白光照射距离：不低于30 m
补光灯距离：【全景】30 m；【细 节】红外补光200 m
水平范围：【全景】不支持；【细 节】0~360 °
水平速度：【全景】不支持；【细  节】水平键控速度： 0.1 ° ~160 ° /s ,
速度可设 ;水平预置点速度 ： 240 °  /s
垂直速度：【全景】垂直键控速度可设 ；【细节】垂直键控速度：   0 .1 ° 120 ° /s,速度可设 ;垂
直预置点速度： 200 ° /s                         
主码流帧率分辨率 ： 50 Hz：25 fps （2560× 1440 1280× 720）
	台
	9

	
	
	翻斗式雨量传感器
1.承水口径 :不低于 Ф200+0.6 mm40 ° ~45 °
测量降水强度 : 不大于8mm/min

分辨力 : 不低于0.5mm
误差 :  ≤± 3%
输出信号 : 脉冲式输出
工作温度 : 0～50℃
工作环境湿度 : <95%(40℃)

贮存温度 : -40～125 ° C
开关容量 : ≤100V ≤0.5A
平均无故障工作时间 : ≥50000 小时
	台
	9

	
	
	不锈钢水尺

304不锈钢材质
	套
	9

	
	
	室外电源线

1.配线形式 :RVV3X2.5m㎡
	m
	2000

	
	
	室外配电箱

1.尺寸： 400mm*600mm*300mm ,厚度不小于1.2mm,优质冷轧钢板 ，喷 塑，含  2P16A空开一只， 5孔插座两  个，接线端子一个（接入4路220V） ,接地铜排1 条，防雨顶及安装托盘 不少于一个， 4根安装立柱等配套，
安装抱箍
	台
	9

	
	
	视频接入-视频监控
1.支持本级监控点路数不少于 100路
	路
	100

	
	
	传感器接入-动环监测
1、实现针对目标地点的环境量 监控。
1、提供动环设备统一接入管理能力 ,包含动环设备、视频动环一体机  、污染
物在线检测设备；
2、提供动环监控参数配置能力 ，包 含开关管理；
3、提供环境量实时监测能力 ； 4、提供环境量报警检测能力；
5、提供报警输入监控 、开关控制、 空调控制能力；
6、提供环境量统计查询及报表展示能力
	套
	1


	12
	防汛水文监 测设备
	水位雨量数据应用-水雨情监测
1.功能 :支持对水位、雨量数据进行 监测。支持设置水位雨量的阈值， 超过阈值后，进行报警。支持在AP P端接收水位雨量的报警数据
	套
	1

	
	
	监管配置

1.水域基础信息管理 ：①对 水域基本信息进行管理 ，包括水域  名称、照片、 水质功能类别、负责  人、负责人联系电话 、关联水质监  测站点等信息的新  增、编辑、删除  ,可支持对关联点位的绑定或解绑  操作；②对水质监测站点 基本信息  进行管理，包括站点（断面）名称  、类型、位置属性、照片、经  纬度  、负责人及其联系方式 、关联设备  等信息的新增、编辑与删除，可支  持对设备进行绑定或解绑操作；
2.指标报警规则配置 ：可对水质指 标报警的规则进行配置 ，支持新增 、编辑 、删除水质指标报警的阈值 模板，可使用模板对水质监测站点 进行快捷的报 警规则配置，同时支 持自定义报警阈值。
	套
	1

	
	
	环境监测
1.功能 :支持展示实时数据 、 日数据 、小时数据，数据展示内容包括：
PM2.5、PM10、噪声、温度、湿度、 风速、风向、大气压、环境状况(  正常、
超标）、超标指标（超标倍  数）等动环设备监控数据
	套
	1

	13
	智慧社区管 理平台APP
	1.帮扶人员档案：支持对老年人、贫困户、残疾人人员信息管理 ，包括添加、删除、修改、查 询、导入、导出；支持APP端进行信息采集 ，支持对采集信息进行审核；
2.管理员信息采集 ：支持人员信息采集（个人基本信息 ，所属小区房屋，驾驶车辆）
3.视频应用：支持在移动端对前端点位进行视频预览 、视频回放，支持在移动端对前端抓拍的 图片数据进行产看 、查询

4.门禁控制：支持在移动端对门禁控制 ，实现门禁的开或关
5.事件预警接受：支持智能事件预警 ，在APP上
6.身份证OCR识别：管理端app做ocr识别
7.个人信息采集应用 ：支持居民在app端进行信息自助采集 、人脸录入、房屋管理； 8.房屋信息录入应用 ：支持居民在app端进行帮忙录入房屋其他居住人信息 ；
9.物业保修应用：支持居民在app端进行物业缴费 ， 物业报事报修；
10.访客邀约应用：支持居民在app端进行访客邀约；
11.远程开门应用：支持居民在app端进行门禁远程开门；
12.随手拍：支持群众、网格员通过APP、小程序上报事件 、包括村容村貌 、公共安全等不同事 件的类型，支持地图位置选择 、拍照上传功能
13.小区公告：物业填写公告，可发布至居民APP

14.人员管理监测预警 ：支持APP端接收预警信息及处置 ；支持事件指派功能 ，管理员支持在APP 端将事件指派给网格员角色用户进行处置 ；支持以下事件预警 ：人脸抓拍、人脸比对、人员聚  集、长时间未开门、紧急报警
15.组织管理 :支持党组织管理 ，支持党支部、党总支部、党委等层级组织管理 ，包括添加、删 除、修改、查询、导入、导出
16.人员管理 :支持党组织下的党支部干部 、党员、入党积极分子等人员进行管理 ，包括添加、 删除、修改、查询、导入、导出
17.村委会管理 :支持村委会组织管理 ，支持村委会班子的管理 ，包括添加、删除、修改、查询 、导入、导出
18.活动管理 :支持党组织活动管理 ，包括添加、删除、修改、查询、导入、导出 19.信息采集与审核 :支持APP端进行信息采集 ，支持对采集信息进行审核
20.党组织档案 :党组织档案详情支持查看所有关联的党员 、干部、党组织活动信息 21.村委会档案 :村委会档案详情支持查看所有村委会班子信息
	套
	1


	14
	智慧社区管 理平台-微  信小程序
	1.缴费管理 :物业后台可定义缴费规则并发起账单 ,支持物业费与车位费缴纳 ,居民端可收到账单 推送提醒并在线支付缴费
2.党建管理 :后台编辑发布党建活动 、党建宣传、党组织关系等，小程序端可查看
3.随手拍 :居民拍照＋文字描述上报不文明行为 ，后台进行事件处置 ，并同步村民处置结果 4.社区公告 :包括大喇叭、光荣榜、曝光台，后台编辑富文本内容 ，小程序端给居民查看
5.应急求助 :发布应急求助联系人 ，居民端可查看并联系
6.办事指南 :社区后台录入分类与办事指南信息 ，居民可通过小程序查看指南
7.志愿者申报 :后台可编辑申请志愿者需要提交的信息 ,居民可在线申请成为志愿者 ,后台可查看 申请结果并进行管理

8.志愿活动 :后台发布志愿活动 ，分为活动申报与活动风采 ,对于活动申报 ，居民可点击申报， 后台查看居民信息
9.要素管理 :移民搬迁、征兵广告、曝光台、求职信息、实时政策等要素发布和管理； 10.报事报修：居民发布报事报修需求 ，物业端可查看并处置
11.投票管理：社区后台发布投票主题 ，并设置投票选项 ，支持单选或者多选 ，设置投票截止时 间，社区后台可汇总投票结果
12.议事投票：社区后台发布议事主题 ，居民可通过小程序参与讨论并投票 ，社区后台汇总信 息，实现民主决策
13.开具证明：社区后台编辑开具证明类目以及需要提交的材料 ，居民可在小程序端提交材料 14.一键开门：居民端可查看小区内自己有权限的门禁 ，并可点击一键开门
15.人脸门禁：居民通过身份认证后 ，可自助录入人脸 ，并下发至人脸门禁 ，从而实现刷脸开门 16.云对讲：访客在门口机上拨号 ，居民小程序会响铃呼叫 ，点击可查看门口机画面 ，并可一键 开门

17.纠纷调解：居民端可提交纠纷调解并描述内容 ，社区调解后可填写结果 ，居民可在线查看进 展、结果与处理人
18.公物租用：社区后台可发布可租用的公物或者场地 ，居民端可在线查看并电话联系
19.住户管理：业主可添加家属或者租客 ，并录入身份信息以及人脸 ，家属或租客即可使用小程 序端功能，同时业主也可以删除或者修改家属与租客信息
20.身份认证：居民可提交个人身份信息以及居住房屋 ，后台审核通过后 ，居民即可使用小程序 端功能
21.住户审核：住户可查看自己的身份认证状态与进展
22.访客预约：在社区的各种等场景对外来人员的管理中 ，为提高外来人员的来访体验及登记效 率，提供移动端访客微信预约应用
	套
	1

	15
	智慧社区管 理平台PC端
	1.基础应用：支持系统内的组织 、人员、车辆、用户、角色、认证、区域等的配置和管理 ；包 含附赠的OpenAPI, 多网域访问， 事件服务， 日志服务， 邮件， 地图，校时， 短信代理服 务能力
2.视频监控：支持IPC、人脸抓拍机、车辆抓拍机等智能设备的接入 ； 支持网络SDK协议、智能 安全连接上行协议 、GB28181协议、ONVIF协议、大华设备网络SDK协议、萤石协议的编码设备接 入；支持视频预览、录像回放、人脸\\车辆图片查看、云台控制、点位对讲；支持设备存储、
CVR存储、云存储三种录像存储方式 ， 并支持录像回传给中心存储 ；提供PC客户端， web网页 端， ios，android手机端
3.AR高空点位场景数 ：支持预览高点视频 ，视频流畅，高点视频画面以画中画及点 、线、面、 图标的形式展示标签信息 ，可查看标签的详细信息 ，画面自适应和原始比例调整 ，标签位置根 据比例自动调；低点视频预览
4.标签管理：支持对高点视频画面中对标签信息进行添加 、删除、修改，可基于点位在视频中 的位置手动管理各类标签
5.基础标签应用：视频标签、 多摄像机标签、厕所标签、景区标签、建筑物标签、商场标签、 酒店标签、公交站标签、配电箱标签、路灯标签、井盖标签、垃圾桶标签、安保岗亭标签 、安  保力量标签
6.通用标签应用：支持在高点视频中管理人员密度标签 （包括：标签名称、人员密度数据 、关 联视频、人员密度区间、视频点位名称、编号、安装位置等） ，并可以折线图的方式展示 24小 时人员密度变化数据与该区域人员聚集拥堵情况易发生时间段
7.地图配置： 图上监控应用以地图可视化模式为各类设备资源提供可视化展示及控制操作 ，在 地图上可展示各类资源点的地理位置 ，通过接收资源点报警事件 ，实现报警信息可视化展示 。 8.资源上图配置：支持资源上图配置能力 ，实现资源的地图可视化展示及控制操作 ，资源类型 包含监控点、报警输出、报警输入、门禁点、出入口、停车场、传感器、手持视频终端、园区 卡口资源、防区、报警输入、报警输出、报警主机IO输出、消防设备；
9.可视化监控：支持事件可视化监控能力 ，实时展示报警事件 ，支持历史报警事件查询； 图上轨迹回放

10.数据上传：采集本级一标四实数据 ， 人脸/车辆抓拍数据， 门禁、停车场、访客等数据；
支持本级平台数据 通过 部标协议 推送一标四实 ， 人脸/车辆抓拍，门禁、停车场、访客数据 给到三方平台
	套
	1


	15
	智慧社区管 理平台PC端
	11.视频联网：用于平台对外标准化互联互通（跨网、异构）的组件；支持通用视频联网标准协 （GB/T28181、DB33/T629） ；提供支持其他联网标准的扩展能力
12.要素管理：支持场所管理（包括小区和单位） 、房屋管理、人员管理、车辆管理，支持40个 小区
13.房屋管理：支持在房屋管理中一次性快捷添加人员 、人房关系、车辆、卡片数据
14.单位管理：单位管理包括单位 、商铺、旅店、娱乐场所、学校、医院、网吧、企业、工地等 单位管理
15.数据查询：支持本级和下级数据综合查询 ：支持查看场所（小区、单位）下关联人、房、设 备、门禁点、从业人员、人脸抓拍记录、车辆抓拍记录、人员出入记录、访客登记、人体事件  记录等
16.信息展示：支持列表和地图方式展示场所信息
17.标准地址应用：场所， 房屋，单元，楼幢，分区 都会生成标准地址 ，并提供查看界面
18.人员关怀应用：支持人员关怀人员名单管理 ， 及关怀规则配置 ；支持通过门磁、门禁、人 脸抓拍，识别人员长时间未出现事件 ；支持通过报警设备接收关怀人员紧急告警异常事件
19.智能监控：提供超智能分析服务器等前端智能 ， 后端智能，中心智能产品的设备接入的管 理，为人员布控和车辆布控提供智能基础服务
20.人车智能搜索：智能检索应用以人脸识别技术 、视频结构化技术为核心 ，通过前端视频和后 端比对分析设备对人体 、车辆抓拍图片进行分析 ，以提供智能检索服务的能力
21.门禁对讲广告发布 ：支持对门禁可视对讲设备 ，配置文字、图片、视频的信息下发 ，支持按 照节假日计划下发文字图片信息 ，对下发失败的信息 ，支持重发操作
22.停车场出入口管理 ：支持准确记录识别诸如卡号 、车牌号等验证凭据 ，确保车辆的进出有据 可查、可控，保障车辆快速通过道闸 ，支撑停车场的高效和安全运转 ，支持车辆分组管理和充 值管理；
	套
	1

	15
	智慧社区管 理平台PC端
	23.实时广播：实时广播通过接入网络寻呼话筒 、网络功放、网络音箱\音柱设备实现公共广播 能力，提供分区广播、实时广播、紧急广播、媒体库管理、广播录音功能服务
24.巡更点管理应用 ：巡更管理应用 ，利用门禁点设备作为巡更点 ，完成区域内的巡更任务 。主 要提供巡更点管理 、巡更计划、单兵巡更、巡更信息查询和统计分析等应用
25.巡更任务应用：支持设置巡更路线 ，巡更方式包括：全无序、仅首点有序、仅首尾有序、全 有序间隔无限制 、全有序间隔相同误差相同 、全有序间隔误差自定义
26.排版信息管理：支持查询巡更员巡更计划详情 ，包括巡更时间、方式、类型；支持确认是否 执行离线巡更、离线巡更记录、联网上传离线巡更情况等
27.信息统计查询：支持排班信息查询 ，并可导出查询结果 ，支持巡更历史查询 ，并可导出查询 结果计划、陌生人识别计划、高频人员识别计划管理能力 ，实现人员实时布控
28.网格档案：支持对辖区进行网格划分 ，提供网格管理、网格员管理 ，包括添加、删除、修改 、查询、导入、导出
29.事件数据统计：支持按照小区和设备维度统计特定时间段的人脸抓拍 、车辆抓拍、门禁事件 数据量
30.异常小区、设备检索：支持快速检索出异常小区和异常设备
31.数据接入统计：支持快速查看导出各区县 、社区对应的数据接入情况
32.社区数据看板：支持展示当前辖区的小区内房屋总户数 、入住户数、入住率等信息，支持展 示当前自住、出租、空置房屋的数量及占比
33.社区数据中心：支持地图展示 ， 支持可视化展示区域下人口分布 、房屋居住类型分布 、车 辆地域（本地、外地），支持支持查看制定小区下物联设备 （摄像头，门禁点） 的数量、人口 分布数量、房屋不同居住类型分布数量 、车辆地域分布数量 、不同类型事件发生数量
34.帮扶人员档案：支持对老年人、贫困户、残疾人人员信息管理 ，包括添加、删除、修改、查 询、导入、导出
35.事件处置：提供事件联动的报警事件处置能力 ，通过移动端及客户端应用的方式 ，实现报警 事件真实性的确认 ，支持工指派相关处理人进行处置并保存事件处置记录 ，帮助用户实现报警  处置业务闭环 ，提升用户针对报警事件处置的及时性和工作效率
36.人员布控：支持重点人员、陌生人、高频人员信息管理能力 ，支持重点人员识别计划 、陌生 人识别计划、高频人员识别计划管理能力 ，实现人员实时布控
	套
	1


	16
	三维电子地 图系统
	1.社区建模：渲染方式：设备与建筑结构面都按照现实中的颜色与纹理贴图进  行渲染表现，业务展示模型的渲染效果以实际设计效果为准 ；建筑精度：根据  现场空间的CAD竣工图纸和外业采集的纹理信息精细建模 ，可真实并准确地反映 物体的各部位几何特征 、样式、高度、分布、位置、质地、色彩及纹理等 ，纹  理贴图细节清晰 ，三维建模高度精度不低于模型自身高度的 10％。
2.城市底座：建筑表现：建筑为体块模型 、基于地图厂商提供的地形图中建筑 物的基底轮廓线生成 ；地形表现：依据地图厂商提供的地形 、道路、水系、绿 化的几何形状数据生成几何模型 ；精度级别：所有模型采用体块建模 、不表现 具体结构细节；地形表现基本地块 、山体起伏形状、河流下挖、绿化带挤出高 度、植被采用多片树模拟树种 ；道路表现基本路网分布 ；其他附属设施不表
达；
3.三维美术调优：根据项目实际效果需求 、提供丰富的三维特效 、通过与基础 三维场景的融合叠加 、反映不同环境条件下场馆外在特性的差异 、直观展现园 区动态运行特征 、不仅限于：建筑外观和室内的透视 、反射等风格化渲染 、天 气、人流、车流、扫光等辅助性动效 、热力、态势、轨迹、飞线、区域围栏等 数据类动效、建筑拆分、镜头位移等动画 、 白平衡、整体色调、抗锯齿等渲染 画面调整
4.引擎授权：科技风，写实风格的渲染效果呈现 ，支持fbx、obj、3ds、dxf等 多种格式三维模型的加载和渲染呈现 ，支持解析业务数据模型并进行图层叠加
展示，支持通过定制服务实现点位上图 、场景漫游、场景切换、相机观察
5.定制开发：根据用户关注的数据类型 ，数据种类，以图、表的形式将业务数 据与地图数据进行融合展示 ，帮助用户快速、直观、宏观的掌握各类关键数据
	套
	1

	17
	基础支撑建 设
	1.网络设备：交换机：数量40台，不低于8个千兆电口，交换容量不小于20 Gbps，包转发率不小于 14.88 Mpps，支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE

802.3x、IEEE 802.3ab标准，支持管理平台管理 ，支持手机APP管理，支持安防 网络拓扑管理、端口管理，支持远程升级 ，支持VLAN；
核心框式交换机 ：机架式不低于3个槽位，1~2个主控槽，1~2业务板槽
(1+2/2+1模式灵活配置)，支持双电源双主控 ，交换容量不低于
23.04Tbps/64Tbps ，包转发率不低于2880Mpps/22500Mpps ；主控自带不少于24 个千兆电口+4个万兆光口，交流电源模块不低于300W
2.安全设备（防火墙）：支持精细化的多维管控 、协议识别与控制功能 ；全面  的威胁检测与安全防护 ；智能链路选择及负载均衡技术 ，网络接口不低于9个千 兆电口，管理接口不低于 1个CON口，不少于1 个USB2.0  口，SSL用户数(标配/ 最大)不低于8/500，IPS吞吐量不低于1Gbps，每秒新建连接数 (TCP)不低于
3万，最大并发连接数不低于 100万，AV吞吐量不低于800Mbps，最大网络层吞吐
量不低于2Gbps（大包），260Mbps（小包），电源：AC100-240V，45W， 50/60Hz，交流双电源
3.服务器设备：软件部署服务器 ：2U双路标准机架式服务器 ，CPU：核数≥
10核，主频≥2.4GHz，内存：不低于64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展 至2TB内存，硬盘：不低于2块1.2T  10K 2.5寸 SAS硬盘；最高支持12块3.5寸 (兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘，支持可选2块后置热插拔2.5寸硬盘
阵列卡：配置SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10 ;，PCIE扩展：不少于6个PCIE扩展 插槽，网口：不少于板载2个千兆电口；支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网  络接口，其他接口：不少于1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个  USB2.0接口，1个VGA接口；视频存储服务器 ：机架式/4U 不少于36盘位
/1024Mbps接入带宽/36块8T企业级SATA硬盘/64位多核处理器/4GB缓存（可扩展 至64GB)/2个千兆数据网口/1个千兆管理网口/冗余电源/网络协议
	项
	1

	18
	云网资源租 赁建设服务
	42U标准机架，标配不低于6KW配电量，专线带宽不低于200MB，视频传输链路专 线带宽不低于100MB（带一个IP地址），提供http、webservice、中间库等标准 接口方式对接业务平台 。支持回复查询、回执查询的功能 ，针对发送任务可及  时反馈提交结果 。接口具有专人工程师一对一服务能力 ，确保客户在遇到任何  问题后能第一时间联系处理 ，并在初期对接上予以协助。
	项
	1


	19
	系统集成服 务
	将各种独立的硬件 、软件、网络、数据等不同系统有机地连接起来 ，以实现信 息共享、资源共享和业务协同的一种综合性服务 。系统集成服务包括需求分析 、系统设计、开发调试、测试验证、部署交付、运维支持等环节 。帮助解决各 个系统之间的兼容与协作问题 ，提高信息管理和运营效率 ，并优化管理决策的 精度和速度 。这个过程包括系统规划 、设计、实现、测试和维护等各个环节。
通过系统集成 ，可以提高效率、降低成本、优化流程，具体类型包括数据集成
、业务集成、应用程序集成和云集成等。
	项
	1


3


