**项目编号：SR-ZB-20231201**

岚皋县城供水设施改扩建及智慧供水建设项目(入户水表安装工程）

**竞争性谈判文件**

****

**采 购 单 位：岚皋县水利局**

**采购代理机构：赛荣项目管理有限公司**

**日 期：二〇二三年十二月**

**特 别 提 醒**

1、本项目采用电子化投标及远程不见面开标方式。供应商须使用数字认证证书（CA锁）对电子响应文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。开标前，供应商需登录网络开标大厅。开标时，按照工作人员要求进行远程解密，如因供应商自身原因造成无法在规定时间内解密响应文件的，按无效投标对待。

2、制作电子响应文件。供应商须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子响应文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子响应文件。

3、递交电子响应文件。登录全国公共资源交易中心平台（陕西省安康市）（http://www.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目—项目流程—上传响应文件”，上传加密的电子响应文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

4、为了保证远程不见面开标顺利进行，供应商需使用配备音响和拾音设备的电脑提前一个小时登录网络开标大厅（陕西省安康市）自行调试（“不见面开标大厅”登录网址：http://219.145.206.209/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login）。并按照工作人员要求进行响应文件解密，远程观看开标直播。及时加入网络开标大厅公布的腾讯QQ号，以便澄清等情况处理。如遇困难，请拨打系统平台技术支持电话：4009980000 。

5、评审过程中，谈判小组要求供应商提交多轮（最后）谈判报价时，供应商须登录全国公共资源交易平台（陕西省）在交易系统中提交多轮（最后）报价，并用数字认证证书（CA锁）签章。

6、投标供应商需安装新点播放器，以便观看远程不见面开标直播画面（播放器下载链接为：https://download.bqpoint.com/download/downloadprodetail.html?SourceFrom=Down&SoftGuid=55aa4e06-c384-4005-bcb9-48932d410fd4

7、相关操作培训请关注（陕西省公共资源交易中心）通知公告栏目，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页.服务指南.下载专区】中的《陕西省公共资源交易政府采购项目远程不见面开标操作手册（供应商版）》。

**目 录**

第一部分 竞争性谈判公告

第二部分 投标人须知前附表

第三部分 投标人须知

第四部分 采购内容及技术要求

第五部分 商务条款

第六部分 合同条款（格式）

第七部分 竞争性谈判响应文件格式

**第一部分 竞争性谈判公告**

**岚皋县城供水设施改扩建及智慧供水建设项目(入户水表安装工程）**

**竞争性谈判公告**

###### ****项目概况****

岚皋县城供水设施改扩建及智慧供水建设项目（入户水表安装工程）采购项目的潜在供应商应在全国公共资源交易平台（陕西省.安康市）（www.sxggzyjy.cn）获取采购文件，并于 2023年12月14日 11时00分 （北京时间）前提交响应文件。

#### ****一、项目基本情况****

项目编号：SR－ZB－20231201

项目名称：岚皋县城供水设施改扩建及智慧供水建设项目（入户水表安装工程）

采购方式：竞争性谈判

预算金额：910,804.00元

采购需求：

合同包1(岚皋县城供水设施改扩建及智慧供水建设项目（入户水表安装工程）):

合同包预算金额：910,804.00元

合同包最高限价：910,804.00元

| **品目号** | **品目名称** | **采购标的** | **数量（单位）** | **技术规格、参数及要求** | **品目预算(元)** | **最高限价(元)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他计量标准器具 | 910804 | 1(项) | 详见采购文件 | 910,804.00 | 910,804.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日起30日历天（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）

#### ****二、申请人的资格要求：****

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(岚皋县城供水设施改扩建及智慧供水建设项目（入户水表安装工程）)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；  
（2）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；  
（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；  
（4）《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）；  
（5）《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；  
（6）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；  
（7）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；  
（8）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；  
（9）其他需要落实的政府采购政策；

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(岚皋县城供水设施改扩建及智慧供水建设项目（入户水表安装工程）)特定资格要求如下:

（1）具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只须提交身份证）；  
（2）投标人须具有水利水电工程施工总承包三级（含三级）及以上资质，且具有合格有效的安全生产许可证，拟派项目经理具有水利水电工程专业二级（含二级）及以上注册建造师资格证及安全考核证书齐全有效；在本单位注册，拟派项目经理须提供无不良信用记录和无在建工程承诺书。  
（3）供应商应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须提供法定代表人身份证复印件，并与营业执照上信息一致；法定代表人授权代表参加投标的,须提供法定代表人授权委托书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）；  
（4）参与投标的授权代理供应商须提供制造商授权函，且提供统一社会信用代码的营业执照和计量器具型式批准证书。(仅允许有意向的制造商或其授权的一个代理商前来投标，若制造商和授权代理商同时参与投标，或授权两个以上的代理商前来投标，其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的供应商参加评标，其他供应商的投标文件视为无效投标文件)；  
（5）财务状况报告:提供2022年度经审计的财务审计报告(成立时间至提交投标文件截止时间不足1年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或投标截止时间近半年内其基本存款账户开户银行出具的资信证明；  
（6）税收缴纳证明:提供2022年10月01日至今已缴纳的任意连续三个月的纳税证明或完税证明（纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务章），依法免税的单位应提供相关证明材料；  
（7）社会保障资金缴纳证明:提供2022年10月01日至今已缴纳的任意连续三个月的社会保障资金缴纳证明（专用收据或社会保险缴纳清单或参保缴费证明），依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；  
（8）参加本次谈判活动前近3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件，加盖供应商公章；  
（9）供应商应在“信用中国”网站查询(www.creditchina.gov.cn)未被列入重大税收违法案件当事人名单、在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/）查询未被列入失信被执行人及在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，（如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）需提供相应网站查询结果的截图  
（10）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供自述材料或承诺书）；  
（11）小微企业声明函：本项目为专门面向小微企业项目，供应商、制造商应为小型或微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商为小微企业的，提供《小微企业声明函》；本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》（监狱企业或残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。

#### ****三、获取采购文件****

时间： 2023年12月05日 至 2023年12月07日 ，每天上午 08:00:00 至 12:00:00 ，下午 14:00:00 至 18:00:00 （北京时间）

途径：全国公共资源交易平台（陕西省.安康市）（www.sxggzyjy.cn）

方式：现场获取

售价： 0元

#### ****四、响应文件提交****

截止时间： 2023年12月14日 11时00分00秒 （北京时间）

地点：全国公共资源交易平台（陕西省.安康市）

#### ****五、开启****

时间： 2023年12月14日 11时00分00秒 （北京时间）

地点：全国公共资源交易平台（陕西省.安康市）不见面开标大厅

#### ****六、公告期限****

自本公告发布之日起3个工作日。

#### ****七、其他补充事宜****

###### ****注：购买须知：（1）谈判供应商使用CA锁登录陕西省公共资源交易平台进行网上报名；（2）在规定发售时间内，谈判供应商将单位介绍信、经办人身份证、营业执照、企业资质证书、法人授权委托书及网上报名成功回执码（提供加盖供应商公章的文件）扫描为PDF文件，发送至代理机构邮箱（邮箱号：1471185441@qq.com），并联系采购代理机构进行确认（联系电话：17391333767）。（3）谈判供应商登录陕西省公共资源交易平台下载招标文，未完成网上投标成功的或未在规定时间内在平台上下载文件的，导致无法完成后续流程的责任自负。（4）本项目采用电子化投标的方式，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》；电子投标文件技术支持电话：4009280095、4009980000；开标前必需在全国公共资源交易平台（陕西省）网站上传电子文件，如未进行线上操作，导致无法参与投标的，责任自负，开标时携带CA锁用于解锁文件。(5)请各谈判供应商下载招标文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。（6）本项目采用电子化投标，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》，如遇困难，请拨打系统平台技术支持电话：4009280095、4009980000。（7）本项目采用远程不见面开标，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目远程不见面开标操作手册（供应商版）》，如遇困难，请拨打系统平台技术支持电话：4009980000。（8）不见面开标,“不见面开标大厅”登录网址：http://219.145.206.209/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login。****

#### ****八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。****

1.采购人信息

名称：岚皋县水利局

地址：陕西省安康市岚皋县城关镇文化广场4号楼1704

联系方式：0915-2522107

2.采购代理机构信息

名称：赛荣项目管理有限公司

地址：陕西省安康市汉滨区新城办金川社区瀛湖路东盛澜悦湾小区9号楼704室

联系方式：13309154234

3.项目联系方式

项目联系人：钱先生

电话：13309154234

赛荣项目管理有限公司

2023年12月1日

**第二部分 投标人须知前附表**

**竞争性谈判须知前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项号** | **内容** | **规定** |
| 1 | 采购人 | 采购人：岚皋县水利局  采购单位统一社会信用代码：11610925016055831K  地 址：陕西省安康市岚皋县城关镇文化广场4号楼1704  联系人：伍先生  电 话：0915-2522107 |
| 2 | 竞争性谈判  代理机构 | 名称：赛荣项目管理有限公司  地址：陕西省安康市汉滨区新城办金川社区瀛湖路东盛澜悦湾小区9号楼704室  联系人：钱先生  联系电话：13309154234  电子邮箱：1471185441@qq.com |
| 3 | 项目名称 | 岚皋县城供水设施改扩建及智慧供水建设项目(入户水表安装工程） |
| 4 | 采购方式 | 竞争性谈判 |
| 5 | 交付地点 | 岚皋县县城 |
| 6 | 质量标准 | 合格；在质保期内免费提供设备维护保养。所有产品及辅材必须是未使用过的新产品，质量优良、渠道正当，配置合理，项目施工安装质量合格。 |
| 7 | 质保期 | 自竣工验收合格之日起 2 年； |
| 8 | 采购预算 | 采购预算为910,804.00元；采购预算等同于最高限价；**（注：投标人所报投标报价不得超出本项目最高限价，否则按无效文件处理。）** |
| 9 | 批复文件 | 关于岚皋县城供水设施改扩建及智慧供水建设项目(入户水表安装工程）项目初步设计的批复  **岚发改农经〔2020〕633号** |
| 10 | 承包方式 | 包工包料、包工期、包质量、包安全文明措施费即固定综合单价总承包。 |
| 11 | 质量要求 | 质量标准：合格，须符合国家相关政策执行标准 |
| 12 | 竞争性谈判范围 | 主要建设内容：  岚皋县城供水设施改扩建及智慧供水建设项目(入户水表安装工程）1项**（注：详见采购清单）** |
| 13 | 工期要求 | 计划工期30日历天  计划开工日期：2023年12月20日  计划竣工日期：2024年01月19日  实际开工时间以业主单位批准之日为准。 |
| 14 | 付款方式 | 根据合同约定执行。 |
| 15 | 谈判响应人资质要求 | 1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；供应商需具有独立法人资格，能够独立承担民事责任，有履行完成本项目能力，经营范围与所投内容相符；  2、特定资格条件：  （1）具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只须提交身份证）；  （2）投标人须具有水利水电工程施工总承包三级（含三级）及以上资质，且具有合格有效的安全生产许可证，拟派项目经理具有水利水电工程专业二级（含二级）及以上注册建造师资格证及安全考核证书齐全有效；在本单位注册，拟派项目经理须提供无不良信用记录和无在建工程承诺书。  （3）供应商应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须提供法定代表人身份证复印件，并与营业执照上信息一致；法定代表人授权代表参加投标的,须提供法定代表人授权委托书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）；  （4）参与投标的授权代理供应商须提供制造商授权函，且提供统一社会信用代码的营业执照和计量器具型式批准证书。(仅允许有意向的制造商或其授权的一个代理商前来投标，若制造商和授权代理商同时参与投标，或授权两个以上的代理商前来投标，其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的供应商参加评标，其他供应商的投标文件视为无效投标文件)；  （5）财务状况报告:提供2022年度经审计的财务审计报告(成立时间至提交投标文件截止时间不足1年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或投标截止时间近半年内其基本存款账户开户银行出具的资信证明；  （6）税收缴纳证明:提供2022年10月01日至今已缴纳的任意连续三个月的纳税证明或完税证明（纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务章），依法免税的单位应提供相关证明材料；  （7）社会保障资金缴纳证明:提供2022年10月01日至今已缴纳的任意连续三个月的社会保障资金缴纳证明（专用收据或社会保险缴纳清单或参保缴费证明），依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；  （8）参加本次谈判活动前近3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件，加盖供应商公章；  （9）供应商应在“信用中国”网站查询(www.creditchina.gov.cn)未被列入重大税收违法案件当事人名单、在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/）查询未被列入失信被执行人及在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，（如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）需提供相应网站查询结果的截图  （10）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供自述材料或承诺书）；  （11）小微企业声明函：本项目为专门面向小微企业项目，供应商、制造商应为小型或微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商为小微企业的，提供《小微企业声明函》；本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》（监狱企业或残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。 |
| 16 | 资格审查方法 | 资格后审 |
| 17 | 踏勘现场 | 不组织，谈判响应单位自行考察现场。 |
| 18 | 计价方式 | 全费用固定综合单价，据实结算 |
| 19 | 谈判有效期 | 自谈判响应文件提交截止日期起90日历天。 |
| 20 | 谈判保证金 | 不收取（安财采管【2022】4号） |
| 21 | 谈判预备会  （答疑会） | 不召开 |
| 22 | 谈判响应人  的替代方案 | 谈判响应人提交的替代方案不予考虑 |
| 23 | 响应文件份数 | 线上电子响应文件（\*.SXSTF）壹份  **（注：开标结束后供应商需将签章完整版响应文件发送至代理公司邮箱：[1471185441@qq.com](mailto:7010206@qq.com)）** |
| 24 | 谈判响应文件递交截止时间与地点 | 响应文件递交截止时间：2023年12月14日 11时00分00秒  响应文件的递交地址：全国公共资源交易平台（陕西省.安康市） |
| 25 | 谈判会 | 谈判时间：2023年12月14日 11时00分00秒  谈判地点：全国公共资源交易平台（陕西省.安康市）不见面开标大厅 |
| 26 | 谈判评审方法 | 最低评标价法 |
| 27 | 谈判小组  的组建 | 谈判小组构成：3人，其中采购人代表1人，专家2人；  评标专家确定方式：从陕西省政府采购网评标专家库（安康市本级）中随机抽取。 |
| 28 | 成交服务费 | 由 **采购人** 支付。竞争性谈判代理服务费参照 计价格【2002】1980号文件规定标准 计算向“赛荣项目管理有限公司”支付。 |
| 29 | 政府采购信用融资政策规定及办理流程 | 1、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018）23号)，为进一步贯彻落实国务院和我省关于支持中小企业发展的政策措施，发挥政府采购政策导向作用，充分利用信息化技术，通过搭建信息对称、相互对接的平台，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题。  2、供应商为中小企业的，可依据《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采(2018)23号)申请信用融资，供应商获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出隔融资申请。并根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，银行根据供应商的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。如融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保，或附加其他任何形式的担保条件。银行为参与政府采购融资的供应商提供的产品，应以信用贷款为主贷款利率应当优于一般中小企业的贷款利率水平，并将产品信息（包括贷款发放条件、利率优惠、贷款金额)等在陕西政府采购网予以展示。  3、本着“银企自愿，风险自担”的原则，中标（成交）单位为中小企业的可以自愿选择政府采购贷款进行融资，具体可登陆http:/wwmw.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice./zcd/shananxi(陕西省政府采购信用融资平台)查看办理。 |
| 30 | 备注 | 项目前期，由投标人自行负责协调施工现场周边社会关系，包括施工现场地理位置、环境情况、道路、存储空间、装卸限制以及任何其他足以影响施工进度的任何情况等，在协调过程中产生的一切费用由投标人自行承担。 |
| **31** | **特别提醒** | **1、本项目采用电子化投标及远程不见面开标方式。供应商须使用数字认证证书（CA 锁）对电子响应文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。开标前，供应商需登录网络开标大厅。开标时，按照工作人员要求进行远程解密，如因供应商自身原因造成无法在规定时间内解密响应文件的，按无效投标对待。**  **2、制作电子响应文件。供应商须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子响应文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子响应文件。**  **3、递交电子响应文件。登录全国公共资源交易中心平台（陕西省安康市）（http://www.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目—项目流程—上传响应文件”，上传加密的电子响应文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。**  **4、为了保证远程不见面开标顺利进行，供应商需使用配备音响和拾音设备的电脑提前一个小时登录网络开标大厅（陕西省安康市）自行调试（“不见面开标大厅”登录网址：http://219.145.206.209/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login）。并按照工作人员要求进行响应文件解密，远程观看开标直播。及时加入网络开标大厅公布的腾讯 QQ 号，以便澄清等情况处理。如遇困难，请拨打系统平台技术支持电话：4009980000 。**  **5、评审过程中，谈判小组要求供应商提交多轮（最后）谈判报价时，供应商须登录全国公共资源交易平台（陕西省）在交易系统中提交多轮（最后）报价，并用数字认证证书（CA 锁）签章。**  **6、投标供应商需安装新点播放器，以便观看远程不见面开标直播画面（播放器下载链接为：https://download.bqpoint.com/download/downloadprodetail.html?SourceFrom=Down&SoftGuid=55aa4e06-c384-4005-bcb9-48932d410fd4**  **7、相关操作培训请关注（陕西省公共资源交易中心）通知公告栏目，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页.服务指南.下载专区】中的《陕西省公共资源交易政府采购项目远程不见面开标操作手册（供应商版）》。** |

**第三部分 投标人须知**

一、**总则**

**1.采购依据**

本次采购依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性谈判采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号)、《陕西省财政厅关于政府采购有关问题的通知》（陕财办采资（2016）53号）、等有关法律、规章和规定执行。

**2.适用范围**

本竞争性谈判文件适用于本次谈判活动的全过程。

**3.合格投标人的资格条件**

3.1依照《中华人民共和国公司法》注册、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求具备的条件、并具备国家规定的相关该行业必备资质，具有本项目施工及实施能力，符合、承认并承诺履行本竞争性谈判文件各项规定的国内投标人均可参加报价。

3.2 投标人必须是已在中国境内依法登记注册并仍有效存续的投标人，并且其所持有的由工商行政管理局所核发的有效的营业执照上所载明的营业期限余额应当不少于本次采购的相关合同基本义务履行所需期限。

3.3**资质要求**

必备资格要求:

（1）具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只须提交身份证）；

（2）投标人须具有水利水电工程施工总承包三级（含三级）及以上资质，且具有合格有效的安全生产许可证，拟派项目经理具有水利水电工程专业二级（含二级）及以上注册建造师资格证及安全考核证书齐全有效；在本单位注册，拟派项目经理须提供无不良信用记录和无在建工程承诺书。

（3）供应商应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须提供法定代表人身份证复印件，并与营业执照上信息一致；法定代表人授权代表参加投标的,须提供法定代表人授权委托书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）；

（4）参与投标的授权代理供应商须提供制造商授权函，且提供统一社会信用代码的营业执照和计量器具型式批准证书。(仅允许有意向的制造商或其授权的一个代理商前来投标，若制造商和授权代理商同时参与投标，或授权两个以上的代理商前来投标，其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的供应商参加评标，其他供应商的投标文件视为无效投标文件)；

（5）财务状况报告:提供2022年度经审计的财务审计报告(成立时间至提交投标文件截止时间不足1年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或投标截止时间近半年内其基本存款账户开户银行出具的资信证明；

（6）税收缴纳证明:提供2022年10月01日至今已缴纳的任意连续三个月的纳税证明或完税证明（纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务章），依法免税的单位应提供相关证明材料；

（7）社会保障资金缴纳证明:提供2022年10月01日至今已缴纳的任意连续三个月的社会保障资金缴纳证明（专用收据或社会保险缴纳清单或参保缴费证明），依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

（8）参加本次谈判活动前近3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件，加盖供应商公章；

（9）供应商应在“信用中国”网站查询(www.creditchina.gov.cn)未被列入重大税收违法案件当事人名单、在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/）查询未被列入失信被执行人及在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，（如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）需提供相应网站查询结果的截图

（10）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供自述材料或承诺书）；

（11）小微企业声明函：本项目为专门面向小微企业项目，供应商、制造商应为小型或微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商为小微企业的，提供《小微企业声明函》；本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》（监狱企业或残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。

**3.4投标人如有下列情形之一的按废标处理：**

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本采购项目提供采购代理服务的；

（3）与本采购项目的采购代理机构同为一个法定代表人的；

（4）与本采购项目采购代理机构相互控股或参股的；

（5）与本采购项目采购代理机构相互任职或工作的；

（6）被责令停业的；

（7）被暂停或取消投标资格的；

（8）被省级或采购项目备案地司法部门或建设行政主管部门作行政处罚（或不良行为记录），但不在其行政处罚期（或不良行为记录期）内的除外。

**4.报价费用** 投标人应当承担参与本次谈判活动发生的相关费用，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

**5.通知** 对与本项目有关的通知，代理机构将以书面(包括书面材料、信函、传真、电子邮件等，下同)或以在本次谈判公告刊登的媒体上发布公告的形式送达所有已登记备案并领取了竞争性谈判文件的投标人，联系方式以投标人的登记为准。收到通知的投标人应书面方式立即予以回复确认。因登记有误或传真线路故障导致通知延迟送达或无法送达，代理机构不承担相关责任。

**6.其他** 竞争性谈判文件以下简称“谈判文件”，竞争性谈判响应文件以下简称“响应文件”。谈判文件的解释权归采购代理机构。如发现竞争性谈判文件内容中与现行的法律法规不相符合的情况，以现行的法律法规为准。

**二、谈判文件**

**1.谈判文件的内容**

1.1谈判文件由下列七部分内容组成：

第一部分 竞争性谈判公告；

第二部分 投标人须知前附表；

第三部分 投标人须知；

第四部分 采购内容及技术要求；

第五部分 商务条款；

第六部分 合同条款；

第七部分 响应文件格式。

1.2投标人应详细阅读谈判文件的全部内容。如果不能按照谈判文件要求提交全部资料或者不能对谈判文件在各方面的要求都做出实质性响应，可能导致报价被拒绝或无效报价处理。

**2.谈判文件的澄清和修改**

2.1提交首次响应文件截止之日前，招标代理机构可以用更正公告（或变更公告）的方式对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，并将在指定的信息发布媒体上发布。

2.2更正公告（或变更公告）的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交首次响应文件截止之日5日前发布更正公告（或变更公告）或补充通知，并以书面形式通知所有接收谈判文件的投标人，不足5日的，将顺延提交首次响应文件截止之日。

2.3更正公告（或变更公告）作为谈判文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。

**三、竞争性谈判响应文件及编制要求**

**1.响应文件的语言和计量单位**

1.1投标人提交的资格证明文件、商务技术文件，包括技术资料等中的说明以及投标人与代理机构就有关报价的所有来往函件，均应使用中文简体字。

1.2响应文件所使用的计量单位，必须使用国家法定计量单位。

**2.编制要求**

**2.1**投标人应认真阅读谈判文件的所有内容，严格按照谈判文件的要求编制和提供竞争性谈判响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，使竞争性谈判响应文件对谈判文件作出实质性响应。如果投标人在竞争性谈判响应文件中没有按照谈判文件要求提交全部资料或者谈判响应文件没有对谈判文件在各方面都做出实质性响应，其谈判将被拒绝。

**2.2**投标人提交的谈判响应文件（包括施工方案）以及投标人与招标代理机构就有关谈判的所有来往函电均应以中文书写。

**2.3文件的制作和签名**

2.3.1本项目采用电子化投标及远程不见面开标方式。

2.3.2编制电子谈判响应文件时，应使用最新发布的电子谈判文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA）对电子谈判响应文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。谈判响应文件中需要加盖法定代表人私章的地方，请使用“法人CA”进行签章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业CA”进行盖章。加密和解密应当使用同一CA，否则将会导致解密失败。

（1）电子谈判文件下载

投标人登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]后，在[我的项目]中点击“项目流程-交易文件下载”下载电子谈判文件（\*.SXSZF）；

注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子谈判文件（\*.SXSCF），使用旧版电子谈判文件制作的电子谈判响应文件，系统将拒绝接收。

（2）电子谈判文件需要使用专用软件打开、浏览

投标人登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.44)》，下载网址：<http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20180827/c8c8fb15-a7cc-4011-a244-806289d7cf3b.html>，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子谈判文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）谈判响应文件制作软件操作手册》,下载网址：

<http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20170821/c3afa05b-f5e6-4e64-9fb0-e397ef73413d.html>；

（3）制作电子谈判响应文件

电子谈判响应文件同样需要使用上述专用软件进行编制。若谈判响应文件签章后，导出的 PDF 文件里看不到签章，请尝试使用查看谈判响应文件工具打开未加密的谈判响应文件重新导出。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009280095、4009980000。

**3.竞争性谈判响应文件构成和格式**

**3.1** 本项目采用电子化评审系统。

**3.2**投标人应按照第七部分提供的格式编写竞争性谈判响应文件，不得缺少谈判文件要求填写的表格或提交的资料。

**4.谈判报价**

4.1本项目的谈判报价采用本须知前附表规定的承包方式进行报价。

4.2谈判报价为投标人充分考虑谈判文件的各项条款和所掌握的市场情况及本项目的实际情况，根据企业自身情况自主做出的谈判报价。

4.3投标人的投标报价，包含本工程范围及工期的全部项目，不得以任何理由重复或缺项，作为投标人计算单价或总价的依据。**投标人所报投标报价不得超出本项目最高限价，否则按无效文件处理。**

4.4本工程的施工地点为本须知前附表所述，除非合同中另有规定，投标人在报价中所报的单价和合价，以及谈判报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的**成本、利润、税金、大型机械进出场费、风险费、赶工费、政策性文件规定费用等所有费用。**

4.5投标人应按采购人提供的施工内容并结合现场踏勘的实际情况列出的拟完成本工程项目和工程量填报单价和合价。每一个项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填写单价或合价的工程项目，在实施后，采购人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的工程项目单价或合价内。

**4.6最低报价不是成交的唯一依据。**

4.7投标人可先行到现场踏勘，以充分了解施工现场地理位置、环境情况、道路、存储空间、装卸限制以及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。凡因投标人对谈判文件阅读疏忽或误解，或因对施工现场、施工环境、市场行情等了解不清而造成的后果和风险，由投标人负责。在施工期间，要协调施工现场周边社会关系，不得以协调不力而影响工程进度，所发生的一切费用应在报价时加以考虑。

4.8投标人不得以低于成本的报价参加投标。当谈判小组认为某个投标人的谈判价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响工程质量和不能诚信履约的，可要求该投标人在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。

**5.谈判货币**

5.1投标人提供报价以人民币为货币单位。

**6.响应文件填写说明**

**6.1**投标人应详细阅读谈判文件的全部内容。竞争性谈判响应文件应对谈判文件中的内容做出实质性和完整性的响应**。**

**6.2** 投标人未提供技术资料或提供资料不详的，谈判小组有权决定是否通知投标人限期进行书面解释或提供相关证明材料。该投标人在规定时间内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，谈判小组有权作无效报价处理。

**6.3**投标人必须保证竞争性谈判响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受谈判小组对其中任何资料进一步审查的要求。

**6.4**竞争性谈判响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须加盖投标人公章及法定代表人或其授权代表签字或盖章。因竞争性谈判响应文件字迹模糊或表达不清所引起的不利后果由投标人自行承担。

**6.5**投标人之间不得相互串通报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购单位或者其他投标人的合法权益。

**7.响应文件的有效期**

**7.1竞争性谈判响应文件有效期为谈判之日起九十（90）个日历日**（成交单位的谈判响应文件有效期与合同有效期一致）。投标人的竞争性谈判响应文件有效期比谈判文件规定短的将被视为非响应性而予以拒绝。

**7.2**在特殊情况下，在原竞争性谈判响应文件有效期期满之前，采购单位可征得投标人同意延长竞争性谈判响应文件有效期。这种要求与答复均应为书面形式提交。

**8.响应文件的签署及其他规定**

8.1**投标人应提交电子谈判响应文件壹份（\*.SXSTF）。**

8.2竞争性谈判响应文件按谈判文件要求加盖投标人公章并由法定代表人或委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的，在竞争性谈判响应文件中须同时提供法定代表人授权委托书。

8.3竞争性谈判响应文件字迹应清晰易于辨认。

8.4除投标人对谈判响应文件错处做必要修改外，谈判响应文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由投标人的法人或其授权代表在修改处签字后才有效。

8.5谈判响应文件因表述不清所引起的后果由投标人负责。

**四、响应文件的提交**

**1、供应商必须在谈判文件规定的响应文件递交截止时间之前，将响应文件上传至全国公共资源交易平台（陕西省安康市）；**

**2、响应文件递交截止时间系统将自动关闭上传通道；**

**3、本项目不接受邮寄或现场递交的纸质响应文件；**

**4、电子谈判响应文件递交与解密**

4.1电子文件递交

电子谈判响应文件可于提交谈判响应文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择[“首页>电子交易平台>企业端>我的项目” ]，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传响应文件]，上传加密的电子谈判响应文件（\*.SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以记录。

4.2电子文件的开启和解密

开标时，按照工作人员要求进行远程解密，使用电子谈判响应文件加密时所用的数字认证证书（CA锁）自行解密电子谈判响应文件（超过系统默认解密时间未解密成功的视为解密失败，其谈判响应文件按无效文件处理），投标单位需在解密时间规定内完成标书解密。所有投标单位解密完成后由开标人员将响应文件导入开评标系统。如因供应商自身原因造成无法在规定时间内解密响应文件的，按无效响应对待。

**5.提交响应文件截止时间**

5.1电子竞争性谈判响应文件须按照谈判文件规定的时间上传至全国公共资源交易平台（陕西省安康市），在提交竞争性谈判响应文件截止时间以后，系统将拒绝接收投标人的电子竞争性谈判响应文件。

5.2参加报价的投标人代表须在不见面开标系统中签到，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页.服务指南.下载专区】中的《陕西省公共资源交易政府采购项目远程不见面开标操作手册（供应商版）》。

5.3采购代理机构可以按本须知第二项“谈判文件”第2条规定，通知因修改竞争性谈判文件而适当延长谈判截止期。在此情况下，采购单位和投标人受谈判截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

**6．竞争性谈判响应文件有效性**

6.1谈判响应文件有下列情况之一者将视为无效：

（1）未加盖投标人公章和法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

（2）未按竞争性谈判文件要求提交资格证明文件或未通过竞争性谈判响应文件有效性审查的；

（3）提交的竞争性谈判响应文件有效期短于竞争性谈判文件规定有效期的；

（4）未按谈判小组要求对竞争性谈判响应文件进行澄清（说明或者更正）的；

（5）谈判小组对竞争性谈判响应文件评审后，认为在有效性、完整性和响应程度方面没有实质性响应竞争性谈判文件的或有重大缺项漏项,明显不符合技术规格、技术标准的要求的；

（6）重新提交的竞争性谈判响应文件没有实质性响应竞争性谈判文件的。

（7）投标单位针对同一项目递交两份或多份内容不同的竞争性谈判响应文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；

（8）谈判报价大于项目预算（或大于等于最高限价），或者谈判报价与市场价偏离较大，低于成本，形成不正当竞争的；

（9）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询到相关主体失信记录的（截止时间点为谈判文件发出至谈判截止时间止，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，采购代理机构将拒绝其参与政府采购活动。）；

（10）不符合现行法律法规和竞争性谈判文件规定的其他实质性要求的。

7、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的竞争性谈判响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或个人办理谈判事宜；

（3）不同投标人的竞争性谈判响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的竞争性谈判响应文件异常一致或者谈判报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的竞争性谈判响应文件互相混传；

（6）在电子评标过程中，对各投标人电子响应文件进行雷同性分析中，不同投标人的文件制作机器码或文件创建标识码为同一编码。

**8．谈判响应文件的修改和撤回**

8.1投标人在递交谈判响应文件后，谈判截止时间前，可以修改或撤回其谈判响应文件。

8.2在谈判截止日期之后，投标人不得对其谈判响应文件做任何修改。从谈判截止期始至谈判文件确定的谈判响应文件有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其谈判响应文件，否则投标人的失信行为将被纳入诚信记录。

**五、谈判与评审**

**1．谈判响应文件开启和评审**

1.1采购代理机构组织谈判、评审工作，谈判整个过程接受监督部门的监督。

**1.2首先由各投标人提前至少1小时登录远程开标大厅，并调试设备至正常状态。开标时，按照工作人员要求进行远程解密，使用电子谈判响应文件加密时所用的数字认证证书（CA锁）自行解密电子谈判响应文件，投标单位需在解密时间规定内完成标书解密。**

1.3采购代理机构将对在整个谈判会议现场、评审过程进行摄像及文字记录，并存档备查。

1.4评审时，由采购人或采购代理机构对递交谈判响应文件的各供应商在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网( www.ccgp.gov.cn)等信用主体网站进行信用查询（查询时间点为竞争性谈判文件发出至投标截止时间止），并将查询结果进行截图或拍照，作为证据留存。查询到相关主体失信记录的（对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的）供应商，采购人将拒绝其参与政府采购活动。

**1.5在开标环节出现下列情况之一的，其电子谈判响应文件视为无效文件：**

（1）供应商拒绝对电子谈判响应文件进行解密的；

（2）因供应商自身原因（如未带CA锁、或所带CA锁与制作电子谈判响应文件使用的CA锁不一致、或沿用旧版谈判文件编制谈判响应文件等情形），导致在规定时间内无法解密谈判响应文件的；

（3）上传的电子谈判响应文件无法打开的；

（4）政府采购法律法规规定的其他无效情形。

**1.6特殊情形下的应急处置**

（1）在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标无法正常进行时，将按照《安康市公共资源交易平台电子化交易应急处置管理办法（试行）》执行。《安康市公共资源交易平台电子化交易应急处置管理办法（试行）》链接：

<http://ak.sxggzyjy.cn/xwzx/002002/20210730/71d9e716-cb77-45ad-b689-f7d151fb8a85.html>

（2）因投标人（含供应商、投标人、竞买人等）自身问题，电脑遭遇网络堵塞、病毒入侵、硬件故障或者数字证书遗失、遗忘等原因导致不能正常参与电子交易活动的，后果由投标人承担。

**2．谈判小组**

2.1采购单位将按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性谈判采购方式管理暂行办法》等有关规定组建谈判小组。

2.2谈判小组由采购人代表及评审专家组成，评审专家从政府采购专家库中随机抽取产生。

2.3谈判小组负责谈判工作，对谈判响应文件进行审查和评估，并向采购单位提交书面提交评审报告，推荐成交候选人。

2.4文件开启后，直到向成交的投标人授予承包合同为止，凡与审查、澄清、评价和比较谈判的有关资料及授标意见等内容，谈判小组均不得向其他投标人及与谈判无关的其他人透露。

**3.谈判办法及内容**

3.1谈判原则：

（1）坚持谈判机会均等，信息公开，公平竞争的原则。

（2）坚持竞争性、经济实效性和公平性原则。

（3）综合评估，择优选择技术方案优、业绩好、服务有保证的成交单位。

3.2谈判程序：

谈判的全过程分为第一次报价、资格性审查、符合性审查、谈判过程、最后报价、最终评审六个阶段。第一次报价与最后报价均采取集中报价形式。

3.2.1谈判报价依据规定均不予以公布。

3.2.2符合性评审：谈判小组对谈判响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，出现下列情况的按无效文件处理。

（1）资质有效性评审：本次谈判所要求的必备资质证明文件，缺其中一项或某项达不到谈判要求，均按无效文件处理。

（2）各投标人未经过正常渠道购买竞争性谈判文件，或参加谈判的各投标人名称与购买谈判文件时登记的单位名称不符。

（3）投标人未提供法定代表人授权书（法定代表人直接参加谈判的除外）或授权书不符合竞争性谈判文件要求的。

（4）谈判响应文件要求加盖投标人公章或签字处未执行文件规定、谈判响应文件有效期或有效期未能达到竞争性谈判文件的要求的。

（5）提供虚假证明（包括第三方提供的虚假证明、证件），开具虚假业绩，除按无效文件处理外，按有关规定进行相应的处罚。

（6）谈判方案出现严重漏项，造成系统缺陷，已影响到该项目的实施。

（7）在重大项目履约过程中有不良记录，不能按期履约的。

**附：资格性审查标准**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资  格  性  审  查 | **评审因素** | **评审标准** |
| 有效的主体资格证明 | 具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只须提交身份证）； |
| 资质要求 | 投标人须具有水利水电工程施工总承包三级（含三级）及以上资质，且具有合格有效的安全生产许可证，拟派项目经理具有水利水电工程专业二级（含二级）及以上注册建造师资格证及安全考核证书齐全有效；在本单位注册，拟派项目经理须提供无不良信用记录和无在建工程承诺书。 |
| 法人授权委托书 | 供应商应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须提供法定代表人身份证复印件，并与营业执照上信息一致；法定代表人授权代表参加投标的,须提供法定代表人授权委托书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）； |
| 授权函 | 参与投标的授权代理供应商须提供制造商授权函，且提供统一社会信用代码的营业执照和计量器具型式批准证书。(仅允许有意向的制造商或其授权的一个代理商前来投标，若制造商和授权代理商同时参与投标，或授权两个以上的代理商前来投标，其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的供应商参加评标，其他供应商的投标文件视为无效投标文件) |
| 财务状况报告 | 提供2022年度经审计的财务审计报告(成立时间至提交投标文件截止时间不足1年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或投标截止时间近半年内其基本存款账户开户银行出具的资信证明； |
| 税收缴纳证明 | 提供2022年10月01日至今已缴纳的任意连续三个月的纳税证明或完税证明（纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务章），依法免税的单位应提供相关证明材料； |
| 社会保障资金缴纳证明 | 提供2022年10月01日至今已缴纳的任意连续三个月的社会保障资金缴纳证明（专用收据或社会保险缴纳清单或参保缴费证明），依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； |
| 无重大违法记录声明 | 参加本次谈判活动前近3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件，加盖供应商公章； |
| 信用要求 | 供应商应在“信用中国”网站查询(www.creditchina.gov.cn)未被列入重大税收违法案件当事人名单、在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/）查询未被列入失信被执行人及在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，（如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）需提供相应网站查询结果的截图 |
| 承诺书 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供自述材料或承诺书） |
| 小微企业声明函 | 本项目为专门面向小微企业项目，供应商、制造商应为小型或微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商为小微企业的，提供《小微企业声明函》；本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》（监狱企业或残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。 |

**附：符合性审查标准**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 符  合  性  审  查 | **评审因素** | **评审标准** |
| 供应商名称 | 与营业执照、资质证书/安全生产开户许可证一致 |
| 响应文件签署盖章 | 响应文件由法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖单位公章，响应文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由供应商的法人或其授权代表在修改处签字并加盖公章后才有效。 |
| 响应文件组成及格式 | 符合“响应文件格式”的要求 |
| 谈判报价 | 同时满足以下条款：  （1）谈判报价符合唯一性要求；  （2）第一次谈判报价表填写符合要求；  （3）报价货币符合谈判文件要求；  （4）未超出采购预算或谈判文件规定的最高限价； |
| 投标内容及要求 | 符合竞争性谈判文件**“第四章 采购内容及技术要求”**的规定。 |
| 投标有效期 | 符合竞争性谈判文件规定 |
| 工期、工程质量 | 符合竞争性谈判文件规定 |
| 其他 | 完全理解并接受法律法规和谈判文件对供应商的各项须知、规约要求和责任义务，没有出现法律法规或谈判文件明确规定的其他被视为“无效响应”的情形。 |

3.2.3谈判小组在对谈判响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对谈判响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出谈判响应文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。

谈判小组要求投标人澄清、说明或者更正谈判响应文件应当以书面形式作出。投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

3.3谈判过程

（1）谈判小组所有成员应当与单一投标人分别进行谈判，并给予所有参加谈判的投标人平等的谈判机会。

（2）在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、施工要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

（3）对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的投标人。

（4）投标人应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交谈判响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

**4.最后报价**

4.1**竞争性谈判文件能够详细列明采购标的技术、施工安装要求的，谈判结束后，所有实质性响应的投标人应使用企业CA（主锁，否则无法完成网络报价）登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）(http://xxxq.sxggzyiy.cn/)上选择“电子交易平台一陕西政府采购交易系统一企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务-我的项目-项目流程-网络报价，在规定时间内提交最后报价。**

4.2谈判文件不能详细列明采购项目的的技术、施工要求，需经谈判由投标人提供最终施工方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上投标人的施工方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

4.3最后报价是投标人谈判响应文件的有效组成部分。

**4.4通过符合性评审的投标人，方可进入最后报价。**

**5.计算错误将按以下方法更正：**

5.1谈判响应文件中报价一览表(报价表)内容与谈判响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表(报价表)为准。

5.2 谈判响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5.5按上述修正错误的方法调整的报价，供应商应无条件接受。如果供应商不接受修正后的价格，其响应文件将按无效响应处理。

**6、谈判**

6.1谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并要求供应商在规定的时间内提交最后报价。在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其它内容。实质性变动得内容，需经采购人代表确认。

**7.评标办法：最低评标价法**

7.1按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》的规定，本次评审采用最低评标价法，即在全部满足谈判文件实质性要求前提下，且最后报价最低的原则确定成交供应商并依次排序

7.2投标人的竞争性谈判响应文件中须提供与以上评分因素相关的证明材料。如果发现有弄虚作假的，谈判小组将取消其投标资格。

**8.本项目需要落实的政府采购政策**

8.1投标企业政府采购政策

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

（2）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

（4）《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）；

（5）《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；

（6）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

（7）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

（8）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

（9）其他需要落实的政府采购政策；

8.2为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解中小企业融资难等问题，根据财政部财库【2011】124号文件的精神，陕西省财政厅制订了《陕西省政府采购信用担保试点工作实施方案（试行）》，为参与陕西省政府采购项目的投标人提供政府采购信用担保，并按照程序确定了合作的担保机构。中标（成交）投标人缴纳履约保证金时可自愿选择通过担保机构保函的形式缴纳；投标人如果需要融资贷款服务的，可凭中标（成交）通知书、政府采购合同等相关资料，按照文件规定的程序申请办理，具体规定可登陆陕西省政府采购网( www.ccgp-shaanxi.gov.cn/)重要通知专栏中查询了解。

8.3供应商为中小企业的，可依据《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）申请信用融资，供应商获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融资申请。并根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，银行根据供应商的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。如融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保，或附加其他任何形式的担保条件。银行为参与政府采购融资的供应商提供的产品，应以信用贷款为主，贷款利率应当优于一般中小企业的贷款利率水平，并将产品信息（包括贷款发放条件、利率优惠、贷款金额）等在陕西政府采购网予以展示。具体可登陆 http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shananxi（陕西省政府采购信用融资平台）查看办理。

**9.确定成交候选投标人**

9.1本次采用最低评标价法，谈判小组按照公开、公平、公正、诚信的原则对待每位投标人，在全部满足谈判文件实质性要求前提下，按报价结果由高至低排序推荐3名成交候选投标人，并编写评审报告。

9.2采购人根据谈判小组评审报告和采购代理机构的《报送评审结果的函》推荐的候选投标人，确定成交单位，并出具《定标复函》。

**10.谈判保密**

10.1在谈判期间，任何人不得透露与谈判有关的其他投标人的技术资料、价格和其他信息。

10.2在谈判期间，投标人企图影响代理机构或谈判小组的任何活动，将导致报价被拒绝，并承担相应的法律责任。

10.3谈判结束后，参与评审的所有人员不得带走与法律法规要求违背的任何资料。

**六、签订合同**

**1.成交通知**

1.1成交单位确定之日起2个工作日内,代理机构将在刊登本次谈判公告的媒体上发布成交公告，并同时以书面形式向成交单位发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交单位具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交单位放弃成交，应当承担相应的法律责任。

1.2 代理机构对未成交的投标人不作未成交原因的解释。

1.3 成交通知书是合同的组成部分。

**2.成交服务费**

**本项目成交服务费由 采购人 支付。**竞争性谈判代理服务费参照计价格【2002】1980号文件规定标准 计算向“赛荣项目管理有限公司”支付。

**3.签订合同**

3.1成交单位应在接到成交通知书之日起5日历日内按照竞争性谈判文件、响应文件及评审过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。成交单位不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。

3.2采购单位在授予合同时有权在10%的幅度内对谈判文件规定的工程数量和服务予以增加或减少，但不得对单价或其它的实质性条款和条件做任何改变。

3.3如果成交人没有按照上述第六项“签订合同”第3.1条规定执行，采购单位将有充分理由取消该成交决定，将依法向成交单位提出赔偿，并将成交单位的失信行为纳入诚信记录。在此情况下，采购单位可将合同授予综合得分排序名列下一个的投标人，或重新招标。

**七、保密和披露**

**1.保密**

投标人自领取谈判文件之日起，须承诺承担对本采购项目的保密义务，不得将因本次谈判获得的信息向第三人外传。

**2.披露**

2.1代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

2.2在代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，代理机构无须事先征求投标人/成交人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人/成交人的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人/成交人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

**八、质疑与投诉**

1.质疑。投标人对本次招标采购活动有疑问的，应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人提出的质疑应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的规定处理提供书面质疑材料，否则采购人或采购代理机构有权不予受理。《政府采购供应商质疑函范本》链接地址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201\_2804589.htm

**质疑函接收方式：**

联系人：钱先生

联系电话：13309154234

联系邮箱：1471185441@qq.com

联系地址：陕西省安康市汉滨区新城办金川社区瀛湖路东盛澜悦湾小区9号楼704室

2.投诉。投标人和其他厉害关系人认为本次招标采购活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督机构投诉。

**九、投标人违规处罚**

**1.本项目如果发生下列情况采购代理机构将报请监督管理机构批准变更招标方式或重新组织招标：**

（1）有效投标人不足三家；

（2）谈判小组三分之二以上的评委认定所有投标报价存在价格不实的现象；

（3）有证据证明有围标现象的发生。

（4）因重大变故，招标任务取消的。

**2.投标人有下列情形之一的，成交无效，同时代理机构将提请政府采购监管部门，依据政府采购法律法规的规定作出处理。**

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与采购人、其他投标人恶意串通的；

（4）投标截止时间后投标人撤回其报价的；

（5）在谈判期间，影响代理机构或谈判小组正常谈判的；

（6）成交后未按本竞争性谈判文件要求签约或与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议的；

（7）投标人未按竞争性谈判文件规定和合同约定履行义务的。

（8）法律法规规定的其它事项。

**十一、其他**

35.1谈判步骤为：第一次报价---初步评审---分别谈判---第二次报价--推荐成交候选人。（以供应商递交的谈判响应文件中的总报价为第一次报价。分别谈判后，供应商现场填报的谈判响应总报价为第二次报价）

35.2当第二次报价全部超过谈判文件规定的采购预算（或最高限价）或均低于公认的制作成本时，谈判小组有权决定是否谈判失败或进行第三次报价。当第三次报价若超出预算，且采购人又无力支付，谈判小组有权决定谈判失败。

35.3成交供应商确定后，成交供应商无正当理由拖延或拒签合同的，或未能按照规定的时间提供履约担保，采购人有权取消其成交资格，并按评审顺序重新确定成交供应商。

# 第四部分 采购内容及技术要求

**一、产品所有指标应符合以下国家或行业标准：**

1、《封闭满管道中水流量的测量饮用冷水水表和热水水表第一部分规范》GB/T778.1-2018;

2、《封闭满管道中水流量的测量饮用冷水水表和热水水表第二部分安装要求》GB/T778.2-2018;

3、《封闭满管道中水流量的测量饮用冷水水表和热水水表第三部分试验方法和试验》GB/T778.3-2018;

4、符合国际标准IS04064-2-2014饮用冷水水表的规定；

5、符合CJ266-2008《饮用水冷水水表安全规则》;

6、《户用计量仪表数据传输技术条件》CJ/T188-2018;

7、《电子远传水表》CJ/T224-2012;

8、《外壳防护等级(IP代码)》GBT4208-2017;

9、《冷水水表计量检定规程》JJG162-2019;

10、《非螺纹密封的管螺纹》GB/T7307-2001

11、《铸造铜及铜合金》GB/T1176-2013

**二、NB-IoT物联网水表相关技术要求：**

1、基表部分技术要求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：(mm) | | | | | |
| 公称口径 | 水表标准长度 | Q3/Q1量程比 | Q2/Q1量程比 | 准确度 | 铜接管标准长度 |
| DN15 | 165 | R≥100 | 1.6 | 2级 | 45±1 |
| DN20 | 195 | R≥100 | 1.6 | 2级 | 50±1 |
| 备注：采用标准螺纹连接,安装方式水平安装。 | | | | | |

(1)本次的水表均采用水平安装的机械湿式水表，可分离式结构设计，配钢化玻璃或防冻玻璃(符合JB/T880标准，数据采集技术选用磁阻）；

(2)水表的指示装置为模拟和数字组合式指示装置，水表最大读数不少于99999（五位），不应遮挡表盘指针、刻度、数字，表盘字迹清晰;

(3)水表的防水等级达到IP68;表壳采用球墨铸铁材质。

(4)接头均采用符合GB/1176标准的不锈钢材质。

(5)钟罩：符合GB/1176标准的不锈钢材质；

(6)水表内所有接触水的零部件和防护材料应采用无毒、无污染、无生物活性的材料制造，应有足够的强度和耐用度，同时应耐水和大气等通常的内外腐蚀；

(7)工作环境：温度(-25~+55℃)℃;

(8)标志和铭牌：供货方应清楚、永久地在水表外壳、指示装置的度盘或铭牌、水表表盖上及包装内，集中或分散标明以下信息：

①计量单位：立方米或m³;

②准确度等级：优于等于2级；

③Q3值，Q3/Q1的比值，Q2/Q1的比值(按照国际标准执行1.6);

④制造计量器具许可证标志和编号(进口计量器具应标明型式批准标志和编号);

⑤流向(基表一侧应有凸铸的指示水流方向的箭头，另一侧为凸铸出的公称通径);

⑥在显目位置印刷表号及相对应的条形码，字样长期清晰可辨，不易磨损；

⑦表号编写规则：按采购人要求。

(9)抗抖动、回流：若采用双向计量采样技术，则在水流抖动、回流时，能确保抄读数据与基表的一致性；

(10)抗强磁干扰：若采用无磁采样技术，人为磁铁干扰时，不影响水表的计量性能及抄表功能。

(11)防护材料：内外表面光滑无生锈现象，符合国家标准CJ266-2008要求。

(12)水表出厂应具有铅封或其它封印装置。

(13)计量要求：

① 量程比及计量等级：Q3/Q1≥100；2级；

② 温度等级为T50;

③ 水压等级为MAP16；

④ 上游流场敏感度等级U5，下游流场敏感度等级D3；

⑤ 安装环境等级：O级；

⑥ 电磁环境等级：E2级；

(14)静压试验：

①水表应承受压力为1.6MPa并持续15min的水压强度试验，不应有可见的泄露、指示装置进水或机械损坏；

②水表应承受压力为2.0MPa并持续1min的水压强度试验(试验期间流量应为0),不应有可见的泄露、指示装置进水或机械损坏。

(15)水表的示值误差应符合下述规定：

①从最小流量(包括Q1)到分界流量 不包括Q2)的低区为±5%;

②从分界流量(包括Q2)到最大流量(包括Q4)的高区为±2%

(16)压力损失试验：

在Q1–Q3(包括Q3)范围内的任意流量下水表的压力损失应不超过0.063MPa

2、电子设备及功能技术要求

(1)温度范围：适应工作环境温度范围，-25~+55℃。

(2)防水等级：不进灰尘，满足长期浸水的要求。

①锂电池采用独立的电池舱体防护，进行全灌胶，防水等级IP68，采用竖立式放置，并可进行独立更换；

②电子模块部分，采用特种密封胶进行灌封，提高电路的抗干扰和防水防潮性能；同时具备机械密封，保证整机防水、防潮性能，全灌封密封结构，电路模块完全浸泡于防水胶内，可以工作在泡水的环境。

(3)内置电池：电池可独立更换，在上报频次为1次/日时，保证使用6年。

(4)远传水表能人工抄读，水表电子设备不破坏基表结构，不影响人工抄读到m³位。

(5)通讯方式：采用运营商的NB-IoT网络实现数据传输，并提供属地化日常通信运维服务；可无缝接入采购人智能水表管理平台，可按采购方制定的通讯协议进行对接或生产水表。

(6)通讯协议，可以按照采购人要求定制。

(7)可以通过NB-IOT网络将小区识别码、通讯时间、水表读数、电池电压、信号强度、SNR值、IMSI值、PCI值、磁干扰、故障显示、脉冲当量、上传间隔、报警状态等数据上报到水务平台。

(8)故障报警

a、低电压：低电压时，主控板不会主动进行数据上报，它会在每次定时上报时，将电池电压一并上传。

b、强磁干扰：如果采样部分受到了强磁干扰，干扰持续一段时间后，水表则会主动上报一条告警数据。（每天最多一次），磁干扰消失后，需要再次上线才能清除磁干扰标志位。

(9)表端指示灯指示功能

表端具有指示灯，可以指示触发上线操作过程，同时通过指示灯的不同状态显示是否上线成功。

(10)投标产品具有红外通信接口，可以通过水表本地红外功能读小区识别码、通讯时间、水表读数、电池电压、信号强度、SNR值、IMSI值、PCI值、磁干扰、故障显示、脉冲当量、上传间隔、和报警状态等信息。

(11)按键触发唤醒：水表应具备防水式感应按键，此按键可以操作使水表立刻进行上传数据。按键的设计应具备抗干扰能力，避免水滴或无线电等干扰源触发其上线。为了避免恶意上线，导致电池的损耗，按键可触发次数应作限制，十天十次。

(12)程序升级功能：可以通过近端红外或远程对水表进行功能添加，实现程序差分升级。

(13)时间校对：数据周期上报时，有校时功能进行校对。

(14)数据加密：采用高级加密标准，解密算法。

(15)电磁兼容：包括静电放电抗扰度试验，射频电磁场辐射抗扰度试验，电快速瞬变脉冲群抗扰度试验，浪涌（冲击）抗扰度试验均需合格。

(16)数据上报：

①每日周期上报：上报当时表内实时数据。数据包含小区识别码、通讯时间、水表读数、电池电压、信号强度、SNR值、IMSI值、PCI值、磁干扰、故障显示、脉冲当量、上传间隔、报警状态等数据。默认每日上报不小于1次。

②离散功能：每日周期上报时，NB-IoT远传水表应当根据周期上报离散参数计算实际上报时间，以避免大量NB设备在同一时间接入NB网络造成网络拥堵。

③上报模式：可通过平台设置或更改上报的频率，按日上报、按时上报、按分上报、按每月几日上报、按每周几上报。

④冻结数据采集：水表应能每半小时或1小时采集一次数据，上传时将前一天的48或24个采集点数据打包上传。

⑤重发机制：数据发送失败后，为保障数据送达，表具会采取延时重发操作；同时，对日功耗进行了限制，默认重发1次，防止因过度通讯造成电池欠电。

⑥补包功能：当本次数据上报不成功时，下个上报周期数据自动补包，在数据有效保存期内的数据都可以补包。

(17)数据存储：

①、日冻结数据存储：每日零点自动存储当前累积水量，最多存储180天的数据，存储满后，自动用最新的数据覆盖旧的数据。

②、月冻结数据存储：每月1日零点自动存储当前累积水量，最多存储24个月的数据，存储满后，自动用最新的数据覆盖旧的数据。

③、掉电存储：当电池电源断开后，表内的计量数据不丢失与机械计量部件数据同步，接上电源后可以继续正常计量。

④、指令设置及故障记录：当有指令对水表进行操作时，水表应能记录指令的类型和指令操作时间。当发生磁攻击、欠压等情况时，水表应能记录故障的类型及发生时间。

**三、机电转换及计数要求**

(1)计数器：表盘标志必须符合国家相关要求，读数部分应由气体或特殊液体密封，保证与水隔绝。表盘表面干净、无气泡。梅花轮无遮挡，读数清晰。

(2)机械字轮位数：指示到m³的位数不小于5位，即满足不小于99999m³;

(3)基表与电子采样通讯模组部分可分离。

可在现场不拆卸基表、不松动连接螺丝的情况下更换电子采样及通讯模组部件,方便维护及重复使用；

(4)表面清晰无遮挡结构，方便水司校验、检定。

**四、远程抄表系统**

（1）制造商具有“远程抄表系统”，应有完整的表数据分类、查询、记录、分析、导出等功能。

（2）中标单位免费为使用单位提供抄表软件。

**五、需提供物联网远传水表（DN15水表、DN20水表）省级及以上计量检测部门出具的合格检测报告。**

**六、企业实力**

（1）制造商具有稳定、可靠、成熟、先进的生产能力，生产工艺、流程详细描述。

**七、采购清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岚皋县城供水设施改扩建及智慧供水建设项目(入户水表安装工程）**  **采购清单** | | | | | | |
| **序号** | **材料名称及型号** | **单位** | **数量** | **单价** | **金额**  **(元)** | **备注** |
| **1** | **物联网远传DN15水表** |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 25\*15PPR内丝直接 | 个 | 888 |  |  |  |
| 1.2 | 25PPR弯头 | 个 | 888 |  |  |  |
| 1.3 | 25PPR直管 | 米 | 444 |  |  |  |
| 1.4 | DN15远传水表 | 只 | 444 |  |  |  |
| 1.5 | 安装费 | 只 | 444 |  |  |  |
| **2** | **物联网远传DN20水表** |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 25\*20PPR内丝直接 | 个 | 2746 |  |  |  |
| 2.2 | 25PPR弯头 | 个 | 2746 |  |  |  |
| 2.3 | 25PPR直管 | 米 | 1373 |  |  |  |
| 2.4 | DN20远传水表 | 只 | 1373 |  |  |  |
| 2.5 | 安装费 | 只 | 1373 |  |  |  |
| **3** | **水表箱** |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 水表箱140cm×100cm×35cm(高度×宽度×厚度） | 套 | 240 |  |  | 不锈钢材质、含门及安装 |
| 3.2 | 旧表箱拆除费 | 套 | 240 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

**第五部分 商务条款**

**一、服务期限及地点：**

1、服务期限：

（1）交付期：自合同签订后 30 个日历天。

（2）质保期：水表质保期自验收合格之日起 2 年。

（3）其他质保及服务：电池保证6年，资费提供6年（流量费用由厂家一次性付给通信部门6年费用，流量卡保证使用6年）。

2、交付地点：岚皋县水利局，详见采购清单。

**二、运输、安装、调试：**

1.由供应商负责专人到现场进行施工、安装、调试至验收合格。

2.供应商应在合同签订后一周内，向采购人提供施工、安装、调试及试运行的进度计划表。

3.供应商应在合同规定的工期内完成该工作。如因供应商责任而造成延期，每超过一天按合同总价款的0.5‰支付采购人误期赔偿金，直至交货或提供服务结束为止，所有因延期而产生的费用由供应商承担。

4.运输、安装和调试期间所发生的费用均由供应商负责。

5.供应商应对运输、安装调试、整改等实施过程的安全负责，如发生人身伤亡、财产损失的由供应商负责解决并承担全部责任。

**三、付款方式：**

1.、合同签订之日起三日内由甲方向乙方预付总工程款40%。项目完工验收合格后支付至总工程款的80%，待工程审计结束后按审定价付清剩余工程款。

2、本项目采购清单中所列采购数量是设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以监理人认可的数量计量，按本项目采购清单合同单价乘以实际完成数量据实结算。

**四、验收：**

1、中标单位应当保证所供货物的来源渠道正常，产品（设备）是全新的、未使用过的、且完全符合招标规定的质量、规格、技术指标等要求，并在质保期内、质保期外都应对由于产品（设备）设计、工艺或材料的缺陷而产生的质量问题负责。

2、在交货前，供应商应当对产品（设备）的质量、规格、型号、数量等进行准确而全面的检验，出具合格证并封装；货物送达指定地点后，中标单位、采购单位须在约定的时间和地点共同开箱检验。

3、验收依据

（1）合同文本及合同补充文件（条款）。

（2）售后服务承诺函。

（3）竞争性谈判文件。

（4）中标人的投标文件。

（5）合同货物清单。

（6）生产厂家的企业资质、检验报告、货物的执行标准。

**五、质量保证**

1、产品终验合格后按国家有关产品“三包 ”规定执行“三包 ”，所供产品（不含零配件及耗材）质保期：**质保期自验收合格之日起 2 年**。在质保期内免费提供设备维护保养。中标人承诺的质保时间超过招标文件要求的，按其承诺时间质保。

2、中标人承诺的质保期起始时间为终验合格之日。

3、所有产品质量必须符合国家有关规范和相关政策。所有产品及辅材必须是未使用过的新产品，质量优良、渠道正当，配置合理。

4、质保期出现的质量问题由中标人负责解决并承担所有费用。质保期后如需更换零部件，中标人应以优惠价提供。

5、故障处理：发生故障问题，接到甲方通知后半小时响应，24小时内赶到现场维修响应，解决问题，无法解决的，应提供备用配件，使用户能够正常使用。

6、供应商在供货前需将所有供货水表送至安康市内计量检测部门进行检测，检测合格后方可供货。

**六、运输及方式**

1、中标单位承担一切运输费用；运杂费：一次包死，已包含在合同总价内，包括从产品供应地点到交货地点所包含的运输费、保险费、搬运费等。

**七、技术服务**

1、技术资料：

（1） 产品合格证；

（2） 产品使用说明书；

（3） 厂家对该产品的出厂配置清单；

（4） 其它相关资料。

2、服务承诺：投标人应遵照国家规范规定的技术服务内容及要求作出明确承诺。

**八、合同实施：**

1 、中标人应在合同签订后 3 个日历日内安排人员（项目组成人员简历表所列）与使用单位就送货、安装、调试等工作进行安排、部署。

2 、若未能在交货期限内完成合同规定的义务，由此对采购人造成的延误和一切损失，由中标人承担和赔偿。

**九、违约责任：**

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、未按合同要求提供产品或产品质量不能满足技术要求，使用单位有权终止合同，并对

供方违约行为进行追究，同时按《政府采购法》的有关规定进行处罚。

1. **合同条款（格式）**

岚皋县城供水设施改扩建及智慧供水建设项目(入户水表安装工程）

甲 方：

乙 方：

签署日期： 年 月 日

**合同主要条款**

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规之规定， （简称乙方）承担岚皋县城供水设施改扩建及智慧供水建设项目(入户水表安装工程）。双方本着公平、平等、互利、诚信的原则，订立本合同。

甲方（采购人）：

乙方（成交供应商）：

**第一条、项目名称及工作范围**

项目名称：

工作范围：

**第二条、工作内容**

该项目工作内容

**第三条、合同总价款**

本项目合同项下总价款为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（大写）人民币，分项价款在“报价表”中有明确规定。

**第四条、付款方式**

合同签订之日起三日内由甲方向乙方预付总工程款 40%。项目完工验收合格后支付至总工程款的80%，待工程审计结束后按审定价付清剩余工程款。

**第五条、组成本合同的文件**

1. 协议书；

2. 成交通知书、投标文件、竞争性招标文件、澄清

4. 附录，即：附表内相关服务的范围和内容；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

**第六条、双方的义务**

**1、甲方的义务**

（1）谈判补充文件、相关服务建议书；

（2）协助乙方进行资料收集；

（3）甲方负责按合同条款第四条约定，及时支付工程款；

**2、乙方的义务**

（1）严格按照国家和地方相关规程、细则进行开展工作，并对成果质量负责；

（2）对项目实施中因乙方原因出现的质量问题，应修改完善，产生费用由乙方承担；

（3）乙方指定 为该项目负责人，且项目负责人在项目实施期间不得更换；

（4）乙方配合甲方做好成果检查验收工作；

（5）乙方不得将本合同的全部或部分转包给其它任何单位和个人。

（6）本工程外部环境协调费已列入工程预算，施工过程外部环境协调由乙方负责。

**第七条、生产安全责任**

乙方必须按国家有关安全生产规范进行作业，项目实施过程中因乙方原因发生的安全事故责任由乙方承担。

**第八条、服务地点**

采购人指定地点。

1. **施工、安装调试**

1.由供应商负责专人到现场进行施工、安装、调试至验收合格。

2.供应商应在合同签订后一周内，向采购人提供施工、安装、调试及试运行的进度计划表。

3.供应商应在合同规定的工期内完成该工作。如因供应商责任而造成延期，每超过一天按合同总价款的0.5‰支付采购人误期赔偿金，直至交货或提供服务结束为止，所有因延期而产生的费用由供应商承担。

4.运输、安装和调试期间所发生的费用均由供应商负责。

5.供应商应对运输、安装调试、整改等实施过程的安全负责，如发生人身伤亡、财产损失的由供应商负责解决并承担全部责任。

1. **质量保证**

1、供应商提供的产品及材料必须保证质量可靠，为市场最新或主流产品，进货渠道正常，配置合理齐全，应全面满足招标文件的要求，招标文件未明确要求的内容，供应商须按谈判产品主流标准配置或以采购人的补充要求为准。所供产品工艺质量应严格按国家最新发布的规范标准执行，如发生质量问题由供应商承担全部责任。

2、供应商应保证所有产品的完好无损包括配套包装，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、采购人使用产品过程中因产品质量、产品缺陷及安装质量等造成人身伤亡、财产损失的，由供应商负责解决并承担全部责任。

4、供应商在供货前需将所有供货水表送至安康市计量检测部门进行检测，检测合格后方可供货。

**第十一条、服务保障**

1、整体项目在质保期内出现的质量问题由乙方随时免费维修，若不能及时维修造成的一切损失由乙方负责。

2、对于未按约定提供质保服务的供应商或违约的供应商，采购人将拒绝其参加采购人单位的政府采购项目。且采购人有权委托第三方进行维修，所产生的费用由供应商承担。

3、卖方提供的货物必须是全新的，未曾使用过的，必须符合招标采购内容、技术条件中的规格型号和技术性能。

4、卖方对设备提供不少于2年的质保期，质保期内非因买方的人为原因而出现设备质量问题的，由卖方负责。卖方负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。卖方不能修理或不能调换，按违约处理。如因买方使用不当造成故障，卖方负责包修、包换或者包退，费用双方另行协商。

**5、流量费用由厂家一次性付给通信部门6年费用，流量卡保证使用6年。**

**6、电池可独立更换，在上报频次为1次/日时，保证使用6年。**

7、卖方应随货物向使用单位提交产品使用说明书，产品合格证，保修卡和技术资料并提供产品在陕西计量器具强制检定标志以及为使用单位免费培训维修人员。

8、卖方在验收合格办理提交手续之日起2年内为买方提供免费服务，卖方要对所提供得产品期内在安装质量负全部责任。

9、中标单位免费为使用单位提供抄表软件。

**第十二条、验 收：**

由采购人对项目进行整体验收，供应商协助配合。其内容包括确认产品的产地、规格、型号和数量，对其产品的质量是否达到现行国家有关验收规范“合格”标准、是否按照采购人要求安装到位、是否按照采购人要求进行调试和提供相关培训、是否在规定时间内安装完毕、所有产品的配套包装是否完好无损等进行逐项检查。

1、所验产品的性能最终验收达不到招标文件要求和投标文件承诺的，或在使用中发现采购人不能容忍的缺陷等，将视为产品验收不合格，供应商应在采购人要求的时间内无条件免费更换或退货。

2、若发现供应商有弄虚作假的，在谈判阶段故意或随意夸大产品技术性能，供应商应无条件退货，本合同解除，投供应商赔偿采购人相应的损失。

3、验收标准：按招标文件、投标文件及澄清函等技术指标进行验收。各项指标均应符合验收标准及要求。

4、验收合格后，填写验收单，双方签字生效。

5、验收依据：

a) 合同文本；

b) 投标文件及澄清函、招标文件；

c) 国家和行业制定的相应的标准和规范；

**第十三条、知识产权**

按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》中的相关条款执行。

未按合同或招标文件要求提供的服务不能满足采购人要求，采购单位有权终止合同，甚至对供应商违约行为进行追究。

**第十四条、保密**

对工作中了解到的甲方的技术、机密等进行严格保密，不得向他人泄漏。本合同的解除或终止不免除供应商应承担的保密义务。

**第十五条、权利保证**

乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

**第十六条、合同争议的解决**

合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决。协商达不成一致时，可向当地行政仲裁机关申请仲裁或者向人民法院提请诉讼。

**第十七条、不可抗力情况下的免责约定**

双方约定不可抗力情况指：双方不可预见、不可避免、不可克服的客观情况，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

**第十八条、合同的终止、变更**

合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

**第十九条、合同的转让**

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

**第二十条、违约责任**

依据《中华人民共和国合同法》的相关条款和本合同约定，成交供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购单位会同采购代理机构有权终止合同，依法向成交供应商要求经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购单位违约的，应当赔偿给成交供应商造成的经济损失。

**第二十一条、合同生效及其他**

1、本合同由甲乙双方共同签字盖章，自甲方签字盖章之日起生效。

2、本合同一式四份，甲乙双方各执一份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲 方： （盖章） 乙 方： （盖章）

地 址： 地 址：

邮政编码： 邮政编码：

法定代表人或其授权 法定代表人或其授权

的代理人：（签字） 的代理人：（签字）

开户银行： 开户银行：

账号： 账号：

电话： 电话：

传真： 传真：

电子邮箱： 电子邮箱：

**注：本合同模板仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修改。**

# 第七部分 竞争性谈判响应文件格式

**一、投标人提交响应文件须知**

1、投标人编制谈判响应文件前，请详细阅读谈判文件，根据赛荣项目管理有限公司提供的谈判响应文件格式，理解文件中的每一项要求。

2、谈判响应文件的编制应按照样本格式提供的内容，做出逐一明确的答复；投标人认为有必要，还可以做其它补充说明。

3、全部编制后，按谈判文件要求加盖印章并及时将电子响应文件（\*.SXSTF）于投标截止时间前任意时间段登录全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）网站进行提交，逾期系统将拒绝接收。

4、未按谈判文件提供的谈判响应文件格式制作的谈判响应文件或谈判响应文件中没有按照谈判文件要求提交全部资料或者谈判响应文件没有对谈判文件在各方面都做出实质性响应的，谈判小组将按最不利于投标人的原则对谈判响应文件做出评判，因此导致废标或未中标，投标人自行承担责任。

**二、响应文件格式及编排顺序**

**项目编号：SR-ZB-20231201**

**岚皋县城供水设施改扩建及智慧供水建设项目(入户水表安装工程）**

**竞争性谈判响应文件**

供应商名称： （盖章）

联系电话： 邮编：

法定代表人： （签字或盖章）

委托代理人： （签字）

联系电话：

日 期： 年 月 日

**目 录**

**第一章 谈判响应函**

**第二章 谈判响应一览表**

**谈判响应分项报价表**

**谈判响应文件商务技术偏离表说明**

**第三章 法定代表人证明书及授权委托书**

**第四章 无重大违法记录声明**

**第五章 供应商资格证明文件**

**第六章 谈判产品及其技术方案**

**第七章 保修服务承诺**

**第八章 供应商认为有必要说明的其他问题**

**第九章 供应商承诺书**

**第十章 其他证明文件**

**第一章 谈判响应函**

**致： （采购代理机构名称）**

我方已仔细研究了 (项目名称) （采购项目编号）的竞争性谈判文件的全部内容，知悉参加谈判的风险，我方承诺接受谈判文件的全部条款且无任何异议，决定参加贵单位组织的本项目谈判。我方正式授权（姓名、职务）代表我方 （供应商的名称）全权处理本项目谈判的有关事宜。

一、我方提交竞争性谈判响应文件电子文件（\*.SXSTF） 份，并保证响应文件提供的数据和材料真实、准确。并愿意接受你方的授权代表进行调查，以审核我方提交的文件和资料。否则，愿承担《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定的法律责任。

二、我方按谈判文件规定，谈判总报价为人民币大写 （小写￥ ）。

三、我方愿意按谈判文件规定的各项要求，向采购人提供所需的所有服务事项。

四、我方已仔细阅读了谈判文件的全部内容，并同意和放弃对谈判文件不明或误解而询问、质疑和投诉的权利。

五、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的有关规定，保证在获得成交资格后：

（1）按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

（2）谈判有效期自谈判截止之日起 90 日历天，若我方成交谈判有效期自动延长至合同履行完毕。

六、我方完全理解最低报价不是成交的唯一条件，并尊重谈判小组的评审结论和谈判结果。

七、有关本项目的所有函电，请按下列地址联系：

供应商名称： （盖章）

法定代表人或授权委托代表（签字或盖章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

邮 箱：

开户银行:

帐 号：

日 期：

**第二章 谈判一览表**

项目名称：岚皋县城供水设施改扩建及智慧供水建设项目(入户水表安装工程）

项目编号：SR-ZB-20231201

单 位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价内容  谈判内容 | 谈判总报价  （元） | 工期  （日历天） | 质保期  （年） | 项目经理 | 质量 | 备注 |
| 岚皋县城供水设施改扩建及智慧供水建设项目(入户水表安装工程） |  |  |  |  |  |  |
| 谈判总报价（大写）： （小写：￥ ） | | | | | | |
| 备注：表内报价内容以元为单位，精确到小数点后两位。 | | | | | | |

供应商（单位名称及公章）：

法定代表人或授权委托代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

**谈判响应分项报价表**

**对谈判总报价按照电子版清单及项目编制说明进行分项报价，各谈判响应人自行填写。**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **材料名称及型号** | **单位** | **数量** | **单价** | **金额**  **(元)** | **备注** |
| **1** | **物联网远传DN15水表** |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 25\*15PPR内丝直接 | 个 | 888 |  |  |  |
| 1.2 | 25PPR弯头 | 个 | 888 |  |  |  |
| 1.3 | 25PPR直管 | 米 | 444 |  |  |  |
| 1.4 | DN15远传水表 | 只 | 444 |  |  |  |
| 1.5 | 安装费 | 只 | 444 |  |  |  |
| **2** | **物联网远传DN20水表** |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 25\*20PPR内丝直接 | 个 | 2746 |  |  |  |
| 2.2 | 25PPR弯头 | 个 | 2746 |  |  |  |
| 2.3 | 25PPR直管 | 米 | 1373 |  |  |  |
| 2.4 | DN20远传水表 | 只 | 1373 |  |  |  |
| 2.5 | 安装费 | 只 | 1373 |  |  |  |
| **3** | **水表箱** |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 水表箱140cm×100cm×35cm(高度×宽度×厚度） | 套 | 240 |  |  | 不锈钢材质、含门及安装 |
| 3.2 | 旧表箱拆除费 | 套 | 240 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

**注：**

**1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。**

**2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应竞争性谈判文件。**

**3.报价精确到小数点后两位。**

供应商（单位名称及公章）：

法定代表人或授权委托代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

**谈判响应文件商务技术偏离表说明**

（一）技术响应偏离表

项目名称： 项目编号：

供 应 商：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 竞争性谈判文件要求技术指标 | 竞争性谈判响应文件技术指标 | 偏离情况 | 说明 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**注：如有漏报、瞒报竞争性谈判文件(第四章 采购内容及技术要求)所要求的性能指标等将视为没有实质性响应竞争性谈判文件。偏离情况写明：正/负偏离、符合；技术偏离不得出现负偏离，否则按无效文件处理。**

供 应 商（公章）：

法定代表人/被授权人（签字）：

日期： 年 月 日

（二）商务响应偏离表

项目名称： 项目编号：

供 应 商：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件商务要求 | 投标文件响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**说明：请逐条对应竞争性谈判文件中的技术、合同草案条款及服务要求，逐条进行响应填写本表。偏离情况写明：正/负偏离、符合；商务偏离不得出现负偏离，否则按无效文件处理**

**。**

供 应 商（公章）：

法定代表人/被授权人（签字）：

日 期： 年 月 日

**第三章 法定代表人证明书及授权委托书**

**一、法定代表人证明书**

供应商名称：

注册地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明！

**附：法定代表人身份证复印件**

|  |
| --- |
| **法定代表人身份证复印件（正、反面）粘贴处** |

供应商（单位名称及公章）：

日 期： 年 月 日

**二、法定代表人授权委托书**

**（采购代理机构名称）：**

本人 （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 项目名称、项目编号 谈判响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 自谈判响应文件递交截止之日起 90 日历天。

代理人无转委托权。

法定代表人（签字或盖章）： 被授权人签字：

职 务： 职 务：

身 份 证 号 ： 身 份 证 号 ：

附：法定代表人、被授权人身份证复印件。（二代身份证正、反两面都需复印）

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件  （正面） | 被授权人身份证复印件  （正面） |
| 法定代表人身份证复印件  （反面） | 被授权人身份证复印件  （反面） |

谈判响应人： （盖单位章）

年 月 日

备注：

**1．法定代表人亲自参加投标的，无需提供该委托授权书，但须提供法定代表人本人身份证（正反面）复印件。**

**2．授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。**

**第四章 无重大违法记录声明**

我单位参与 赛荣项目管理有限公司 组织的（项目名称） （项目编号）采购项目，我单位郑重声明：我方参加本项目竞争性谈判工作前三年内无重大违法活动记录，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

特此声明！

供应商（单位名称及公章）：

法定代表人或授权委托代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

**第五章 供应商资格证明文件**

**供应商基本情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  | | | | | | |
| 注册地址 |  | | | | 邮政编码 |  | |
| 联系方式 | 联系人 |  | | | 电话 |  | |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 | |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 | |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | | 员工总人数： | | | | |
| 企业资质等级 |  | | 其中 | 项目经理 | |  | |
| 营业执照号 |  | | 高级职称人员 | |  | |
| 注册资金 |  | | 中级职称人员 | |  | |
| 开户银行 |  | | 初级职称人员 | |  | |
| 账号 |  | | 技工 | |  | |
| 经营范围 |  | | | | | | |

供应商（单位名称及公章）：

法定代表人或授权委托代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

**谈判供应商资格证明文件主要内容：**

（1）具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只须提交身份证）；

（2）投标人须具有水利水电工程施工总承包三级（含三级）及以上资质，且具有合格有效的安全生产许可证，拟派项目经理具有水利水电工程专业二级（含二级）及以上注册建造师资格证及安全考核证书齐全有效；在本单位注册，拟派项目经理须提供无不良信用记录和无在建工程承诺书。

（3）供应商应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须提供法定代表人身份证复印件，并与营业执照上信息一致；法定代表人授权代表参加投标的,须提供法定代表人授权委托书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）；

（4）参与投标的授权代理供应商须提供制造商授权函，且提供统一社会信用代码的营业执照和计量器具型式批准证书。(仅允许有意向的制造商或其授权的一个代理商前来投标，若制造商和授权代理商同时参与投标，或授权两个以上的代理商前来投标，其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的供应商参加评标，其他供应商的投标文件视为无效投标文件)；

（5）财务状况报告:提供2022年度经审计的财务审计报告(成立时间至提交投标文件截止时间不足1年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或投标截止时间近半年内其基本存款账户开户银行出具的资信证明；

（6）税收缴纳证明:提供2022年10月01日至今已缴纳的任意连续三个月的纳税证明或完税证明（纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务章），依法免税的单位应提供相关证明材料；

（7）社会保障资金缴纳证明:提供2022年10月01日至今已缴纳的任意连续三个月的社会保障资金缴纳证明（专用收据或社会保险缴纳清单或参保缴费证明），依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

（8）参加本次谈判活动前近3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件，加盖供应商公章；

（9）供应商应在“信用中国”网站查询(www.creditchina.gov.cn)未被列入重大税收违法案件当事人名单、在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/）查询未被列入失信被执行人及在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，（如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）需提供相应网站查询结果的截图

（10）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供自述材料或承诺书）；

（11）小微企业声明函：本项目为专门面向小微企业项目，供应商、制造商应为小型或微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商为小微企业的，提供《小微企业声明函》；本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》（监狱企业或残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。

（12）本项目不接受联合体投标（提供自述材料）

**项目经理无在建承诺书（格式1）**

我方在此声明，我方拟派 (以下简称“本工程”)的项目经理 (姓名)，现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理，并在本项目中不允许中途私自更换，不得兼职。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

供应商(单位名称及公章)：

法定代表人或授权委托代表(签字或盖章)：

日 期： 年 月 日

**声明（格式2）**

**注：由供应商自行声明并对真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。**

**参加政府采购活动的中小企业应提供《小微企业声明函》原件。未提供声明函原件的，不能享受谈判文件规定的价格扣除，但不影响响应文件的有效性。**

**小微企业声明函（工程、货物、服务）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020 ）46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（ 小型企业、微型企业）；

2.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员 人，营业 收入为 万元，资产总额为 万元，属于（ 小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

**非联合体声明（格式3）**

致：赛荣项目管理有限公司

我公司作为本次谈判项目的投标人，根据谈判文件要求，现郑重声明如下：

我公司参加本次谈判项目为非联合体。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

特此声明！

供应商（单位名称及公章）：

法定代表人或授权委托代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

**第六章 谈判产品及其技术方案说明**

依照招标文件项目内容、要求及评标办法编制投标技术方案。

**附表一：拟投入本项目的主要仪器设备表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 数量 | 用途 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**附表二：劳动力计划表**

单位：人

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工种 | | 按工程施工阶段投入劳动力情况 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**附表三：计划开、竣工日期和施工进度网络图**

1．供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按谈判文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

**附表四：施工总平面图**

供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。**附表五：项目管理机构**

**项目管理机构组成表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓 名 | 年龄 | 性别 | 学 历 | 专业 | 职称 | 证号 | 在本项目拟任职务 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表后附上相关证明文件的复印件加盖公章。

供应商（单位名称及公章）：

法定代表人或授权委托代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

**第七章 保修服务承诺**

保修服务承诺由供应商自行编写，无具体格式。

**第八章 供应商认为有必要说明的其他问题**

谈判响应人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函

致：赛荣项目管理有限公司

本公司 （公司名称）参加 （项目名称）的谈判活动，现承诺：

我公司满足政府采购法第二十二条关于供应商的资格要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）有依法缴纳税收的良好记录；

（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（五）法律、行政法规规定的其他条件。

同时也满足本项目法律法规规章规定关于供应商的其他资格性条件，未参与本竞争性谈判前期咨询论证，不属于禁止参加谈判的供应商。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

供应商（单位名称及公章）：

法定代表人或授权委托代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

**第九章 供应商承诺书**

**陕西省政府采购供货商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书Ⅰ**

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其它供货商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、代理机构政府采购评审专家或其它供货商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其它有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商（单位名称及公章）：

法定代表人或授权委托代表（签字或盖章）：

地址：

电话：

日期： 年 月 日

**承诺书Ⅱ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 致：赛荣项目管理有限公司 | | |
| 作为参加贵公司组织 （项目名称） 的供应商，本公司承诺：在参加本项目谈判之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 | | |
| 供应商 | 法定代表人/被授权人 | 日期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

**承诺书Ⅲ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 致：赛荣项目管理有限公司 | | |
| 作为参加贵公司组织（项目名称） 的供应商，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 | | |
| 供应商 | 法定代表人/被授权人 | 日期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

**承诺书V**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 致：赛荣项目管理有限公司 | | |
| 作为参加贵公司组织 （项目名称） 的供应商，本公司承诺：参加本次谈判提交的所有资质证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 | | |
| 供应商 | 法定代表人/被授权人 | 日期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

**第十章 其他证明文件**

1、物联网远传水表（DN15水表、DN20水表）省级及以上计量检测部门出具的合格检测报告。

2、供应商认为有必要的其他相关证明资料。

**赛荣项目管理有限公司**

地 址：陕西省安康市汉滨区新城办金川社区瀛湖路东盛澜悦湾小区9号楼704室

邮 编：725000

电 话：17391333767

总 部：13991207415

网 址：www.srgcxm.cn

企 业 邮 箱：duhongkun@sxsrgcxmglwwgc.onexmail.com

分公司名称：赛荣项目管理有限公司安康分公司

开 户 银 行：长安银行股份有限公司安康南环路支行

账 号： 806071101421003428