镇安中学智慧校园三期项目

招 标 文 件

项目编号：SNJZ-2023-144

陕西教育招标有限责任公司

2023年11月7日

目  录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	6

一、总则	6

二、招标文件	8

三、投标文件的编制	9

四、投标文件的密封和递交	12

五、开标与评标	12

六、授予合同	19

七、其他事项	20

八、保证金退还申请书	21

第三章  商务条款	22

第四章  项目需求与技术要求	24

一、技术总则	24

二、货物需求与技术要求	27

第五章  合同格式	29

第六章  合同草案	31

第七章 附件（投标文件格式）	38

- 第一章 招标公告

项目概况

镇安中学智慧校园三期项目招标项目的潜在投标人应在陕西教育招标有限责任公司业务一部（地址：西安市太白南路181号 西部电子社区A座B区401）获取招标文件，并于2023年11月28日14时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：SNJZ-2023-144

项目名称：镇安中学智慧校园三期项目

采购方式：公开招标

预算金额：2,760,000.00元

采购需求：

合同包1(镇安中学智慧校园三期):

合同包预算金额：2,760,000.00元

合同包最高限价：2,760,000.00元

| 品目号 | 品目 名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他终端设备 | 2760000 | 400台 | 详见 采购文件 | 2,760,000.00 | 2,760,000.00 |

本合同包不接受联合体投标。

合同履行期限：合同签订后30个日历日完成供货、安装、调试。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(镇安中学智慧校园三期)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本项目非专门面向中小企业采购。依据《中华人民共和国政府采购法》和《中

华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，落实政府采购“优先购买节能环保产品、扶持小微企业、监狱企业、福利企业”等相关政策。

- 《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）；

- 《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；

- 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

- 《财政部 司法部 关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

- 《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

- 《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》--（财库〔2019〕9号）；

- 《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》--（财库〔2019〕18号）；

- 《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》--（财库〔2019〕19号）；

- 《市场监督总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》—2019年第16号；

- 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）；

- 关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）；

- 《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；

- 《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；

- 《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；

- 《陕西省财政厅 陕西省工业和信息化厅 关于运用政府采购政策支持首台（套）及创新产品有关事项的通知》（陕财办采〔2021〕17号）；

- 《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）；

- 陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号），相关政策、业务流程、办理平台（详见http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）；

- 其他需要落实的政府采购政策。如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。

若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或品目范围内产品有效认证证书。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(镇安中学智慧校园三期)特定资格要求如下:

- 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/自然人身份证。

- 法定代表人参加投标时，提供法定代表人证明书；授权代表参加投标时，提供法定代表人授权书；非法人单位参照执行。

- 财务状况报告：提供经审计的2022年度的财务报告，或提交投标文件截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或政府采购信用担保机构出具的《政府采购投标担保函》。

- 税收缴纳证明：提供投标文件递交截止时间前六个月内至少一个月已缴纳的纳税凭据或完税证明，依法免税的投标单位应提供相关文件证明。

- 社会保障资金缴纳证明：提供投标文件截止时间前六个月内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据，或社保机构出具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。

- 提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的承诺。

- 提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动；投标人未对本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。提供投标人企业关系关联承诺书。

- 投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的投标单位，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标单位。

三、获取招标文件

时间：2023年11月7日至2023年11月14日，每天上午09:00:00至11:30:00，下午13:30:00至16:00:00（北京时间）

途径：陕西教育招标有限责任公司业务一部（地址：西安市太白南路181号 西部电子社区A座B区401）。

方式：现场获取

售价：500元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2023年11月28日14时00分00秒（北京时间）

提交投标文件地点：佳恒富都酒店四楼B厅（地址：西安市雁塔区丈八东路5号）。

开标地点：佳恒富都酒店四楼B厅（地址：西安市雁塔区丈八东路5号）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.获取招标文件时供应商须携带有效的单位介绍信原件、经办人身份证原件、经办人身份证复印件加盖单位公章；招标文件获取时间法定节假日除外，售后不退。

2.报名成功的投标人须按照《陕西省财政厅关于政府采购投标单位注册登记有关事项的通知》的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：陕西省镇安中学

地址：镇安县永乐街办太平村15组

联系方式：0914-5339618

2.采购代理机构信息

名称：陕西教育招标有限责任公司

地址：西安市太白南路181号西部电子社区A座B区401

联系方式：029-88224929

3.项目联系方式

项目联系人：崔斌、鲁方方、李宝宝、程钰

电话：029-88224929

- 第二章 投标人须知

- 一、总则

本次招标依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等国家现行有关法律法规执行。

1.采购人、采购代理机构、监督管理机构

1.1 采购人：陕西省镇安中学。

1.2 采购代理机构：陕西教育招标有限责任公司。

1.3 招标采购单位：采购人及采购代理机构的统称。

1.4 监督管理机构：镇安县财政局。

2.合格的投标人

2.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，有能力提供本项目所需货物和服务的投标人，本项目不接受联合体投标。

2.2投标人在投标文件中须提供以下资格证明文件以便资格审查：

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/自然人身份证。

（2）法定代表人参加投标时，提供法定代表人证明书；授权代表参加投标时，提供法定代表人授权书；非法人单位参照执行。

（3）财务状况报告：提供经审计的2022年度的财务报告，或提交投标文件截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或政府采购信用担保机构出具的投标担保函。

（4）税收缴纳证明：提供投标文件递交截止时间前六个月内至少一个月已缴纳的纳税凭据或完税证明，依法免税的投标人应提供相关证明文件。

（5）社会保障资金缴纳证明：提供投标文件递交截止时间前六个月内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据，或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。

（6）提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的承诺。

（7）提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（8）单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目；投标人未对本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。提供企业关联关系承诺书。

上述资格证明文件第（2）、（6）、（7）、（8）项必须在投标文件正本中附纸质原件，其他资格证明文件必须在投标文件正本中附复印件（或扫描件）并加盖投标人公章（原件备查）。

以上资格要求均为必备资格，资格审查时，缺少其中任何一项或某项达不到投标文件要求的，其投标文件视为无效文件。

2.3 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收非法案例当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，拒绝其参与政府采购活动。

查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn/）；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn/）等。

查询截止时间：投标文件递交截止时间后1小时内。

采购代理机构将查询网页截图存档备查；投标人不良信用记录以采购代理机构查询结果为准；投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据；在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

2.4 投标人必须向采购代理机构获取招标文件并登记备案，任何未从采购代理机构获取招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加投标。

3.合格的货物和服务

3.1 投标所用货物及服务，均应来自上述第2条所规定的合格投标人。

3.2 投标人应按招标文件要求提供符合招标文件货物及服务所需的相关证明文件。

3.3 货物系指投标人按招标文件规定，向采购人提供的符合招标文件要求的相关货物。

3.4 服务系指招标文件规定的，投标人须承担的运维服务以及与货物有关的服务,如包装、运输、保险、安装、调试、改造、技术培训、售后服务以及其他类似的义务。

4.投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标采购单位均无义务和责任承担这些费用。

- 二、招标文件

5.招标文件构成

5.1 招标文件包括下列内容：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  商务条款

第四章  项目需求与技术要求

第五章  合同格式

第六章  合同草案

第七章  附件（投标文件格式）

6.招标文件的澄清

6.1 投标人对招标文件若有澄清要求，应在政府采购法定时间内，以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构对投标人的澄清要求均以书面形式答复，并将根据澄清要求涉及的范围以书面答复告知相关的每一个获取招标文件的投标人。

7.招标文件的修改

7.1在投标截止期十五（15）日前，招标采购单位有权根据需求对招标文件进行必要澄清或者修改。更正公告将以书面形式通知所有招标文件收受人，并在陕西省政府采购网上发布。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

7.2 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标采购单位有权适当延长投标截止时限。延期公告将以7.1所述方式通知所有招标文件收受人。

7.3 投标人在收到上述通知后,应在通知规定的时间内向采购代理机构回函确认。

7.4 招标文件的解释权归采购代理机构。

- 三、投标文件的编制

8.投标文件编制要求

8.1投标人应认真阅读招标文件的所有内容，严格按照招标文件的要求编制和提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，使投标文件对招标文件做出实质性响应。如果投标人在投标文件中没有按照招标文件要求提交必备资料或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，其投标文件视为无效文件。

8.2 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应以中文书写。

9.投标文件构成和格式

9.1 投标人须按招标文件第七章附件（投标文件格式）提供的相应格式及顺序编制投标文件，并编制目录，逐页标注连续页码，并胶装成册,不得缺少或留空任何招标文件要求必须填写的表格或提交的资料。投标文件书脊处注明项目名称、项目编号（可手写）。

10.投标文件的制作和签署

10.1为响应国家环保号召，投标文件应双面打印。投标人应准备1份投标文件正本、4份副本。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。一旦正本和副本不符，以正本为准。

10.2 投标文件的正本需打印，并由投标人的法定代表人或其授权代表按招标文件要求在投标文件指定的页面落款处加盖公章和签字。投标文件的副本可以采用正本的复印件。

10.3 除投标人对投标文件错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改和增删。如有修改，必须由投标人的法定代表人或其授权代表在修改处签字并盖公章后方可视为有效。

10.4 投标文件因表述不清所引起的后果由投标人负责。

11.投标报价

11.1投标人必须按本招标文件第七章附件（投标文件格式）中提供的投标报价一览表及分项报价表进行报价。

11.2投标人必须对本项目招标文件载明的所有货物需求和服务要求进行完整报价，招标采购单位拒绝只对部分货物和服务进行报价的投标。投标人应在投标文件的投标分项报价表中标明对本次招标拟提供货物和服务的单价和总价。任何有选择的报价将不予接受。

11.3 投标报价：本项目“报价表”所报价格为本项目涉及的所有费用。

11.4 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标报价中。

11.5 招标采购单位要求投标人按投标分项报价表标明拟提供货物和服务的报价构成和总价，只是为了方便对投标文件进行比较，但在任何情况下并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权力。

11.6 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

11.7 最低报价不是中标的唯一依据。

11.8 投标人不得以低于成本的报价参加投标。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响货物或服务质量或者不能诚信履约的，可要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会可将其作为无效投标处理。

11.9凡因对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏或因对市场行情了解不清而造成的后果和风险均由投标人自负。

11.10 投标人一律以人民币报价，报价精确到元，

12.投标保证金

12.1 投标保证金金额：人民币伍万元整（50000.00元）。

12.2投标保证金必须按招标文件规定的数额和时间全额交纳，投标保证金应当以非现金形式提交，投标人可以在以下两种方式中任选其一：

- 采用支票、汇票、本票、银行转账等非现金形式交纳。交纳的保证金必须从投标人的账户转出，并备注项目编号，投标保证金必须在提交投标文件截止时间前到账为有效。

保证金交纳账户：

开户行：浙商银行西安长安路支行

开户名称：陕西教育招标有限责任公司

银行行号：316791000065

开户账号：7910000410120100071552

财务电话：029-88224928

（2）金融机构、担保机构投标担保方式。须在提交投标文件截止时间前将《政府采购投标担保函》正本递交至采购代理机构。

12.3凡没有根据第12.1条、第12.2条规定提交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

12.4 投标保证金退还

（1）投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，招标代理机构将在收到投标人撤回通知之日起五个工作日内退还至投标人的银行账户。

（2）未中标人的投标保证金，采购代理机构将在对中标人发出《中标通知书》后五个工作日内退还至投标人的银行账户。

（3）中标人的投标保证金，将在中标人与采购人签订合同，中标人持《保证金退还申请书》（格式详见本章“八、保证金退还申请书”）随合同送至采购代理机构备案后，五个工作日内退还至中标人的银行账户。

（4）若招标终止，采购代理机构将在发布招标终止公告后五个工作日内退还投标保证金。

12.5投标人发生下列情况之一时，其投标保证金将不予退还：

（1）在投标有效期内，投标人撤回其投标的；

（2）中标后不按本须知规定签订合同的；

（3）符合本招标文件规定的其他不予退还条件的。

13.投标有效期

13.1投标有效期为开标之日起九十（90）个日历日（中标人的投标文件有效期与合同有效期一致）。投标人的投标有效期不足招标文件规定的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

13.2 从投标截止期始至招标文件确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

- 四、投标文件的密封和递交

14.投标文件的密封和标记

14.1为方便开标唱标，投标人应将“开标一览表（报价表）”单独密封递交，并在封面上标明“开标一览表（报价表）”字样。同时应保证投标文件正、副本中仍有“开标一览表（报价表）”，且与唱标的“开标一览表（报价表）”一致。当出现不一致的情况时，以唱标内容为准。

14.2 投标人应将投标文件正本、所有的副本密封递交。

14.3密封与标记要求

- 标记要求：标明招标项目名称、项目编号、投标人全称等内容。

- 密封要求：加封条密封，密封条加盖投标人公章。

14.4 如果投标文件未按要求密封，采购代理机构将拒绝接收。

15.投标截止时间

15.1投标人应在不迟于“招标公告”中规定的投标截止时间，在开标地点将投标文件递交至采购代理机构。

15.2 采购代理机构可以按本须知第7条规定，通知因修改招标文件而适当延长投标截止时间。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

15.3 采购代理机构拒绝接收投标截止时间后送达的任何投标文件。

- 五、开标与评标

16.开标

16.1招标采购单位将在“招标公告”规定的时间和地点组织开标大会。开标大会邀请所有投标人派代表参加。

16.2 开标时，由大会主持人现场宣读开标工作纪律；投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封。

16.3 拆封后，采购代理机构公开宣读投标人“开标一览表（报价表）”中的内容，“开标一览表（报价表）”规定内容以外的文字、数据等不予宣读。

16.4 采购代理机构将在开标大会现场做开标记录，开标记录包括按本须知第16.3条规定的在开标时宣读的全部内容。唱标结束后，各投标人的授权代表必须审核开标记录，无误后签字确认。

17.投标人资格审查

17.1开标结束后，采购人和代理机构将根据招标文件要求对各投标人资格（含信用记录）进行审查，资格审查未通过的投标人其投标将被拒绝。

18.评标

18.1 评标委员会

18.1.1 采购代理机构将按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条列》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定组建评标委员会。

18.1.2 评标委员会由采购人代表及有关经济、技术等方面的专家组成。专家评委从政府采购专家库中随机抽取产生。

18.1.3 评标委员会负责评标工作，对投标文件进行符合性审查，并向招标采购单位提交书面评审意见。

18.2 评标过程的保密性

18.2.1 开标后，直至发布中标公告时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等，均属保密范围，评标委员会及招标工作人员不得向投标人及与评标无关的其他人透露。除本须知第18.3.1条规定的情形外，从开标之日起，直至授予合同期间，投标人不得就与其投标有关的事项与采购人、采购代理机构和评标委员会成员私下接触。

18.2.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件的审查、澄清、比较及授予合同方面向评标委员会或招标采购单位施加任何影响，其投标将被拒绝。

18.3 投标文件的澄清

18.3.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、比较和评价，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清或说明，有关澄清或说明的要求和答复应以书面形式递交。要求澄清和说明的内容及其答复不得超出投标文件的范围或改变投标文件实质性内容。

18.4 投标文件的初审（符合性检查）

18.4.1 符合性审查：评标委员会将审查投标文件签署是否合格、是否实质上响应了招标文件的要求。

18.4.2 评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。对关键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离。重大偏离或保留是指实质上影响服务范围和质量、供货范围和质量性能；或者实质上与招标文件不一致，而且限制了采购人的权利或投标人的义务。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，招标采购单位可以接受。评标委员会只根据投标文件本身的内容确定投标文件的响应性，而不寻求外部的证据。

18.4.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

18.4.4 如发现下列情况之一的，其投标无效：

（1）提供的必备资格证明文件不全、无效或达不到招标文件规定要求的；

（2）投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的；

（3）投标文件未加盖投标人公章，无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权书的；

（4）投标有效期不足的；

（5）投标报价低于成本或高于招标文件公布的采购预算的；

（6）不满足“第三章 商务条款”的；

（7）投标人在同一份投标文件中有选择性报价,或对同一产品或服务有两个或多个报价的；

（8）投标人提供虚假证明，开具虚假业绩，除按无效标处理外，还将按照政府采购法有关规定进行相应处罚；

（9）符合招标文件中其他有关拒绝投标或无效投标文件条款的。

18.4.5 评标委员会将只对确定为实质上响应的投标文件进行审核，查看其是否有计算上和累加上的算术错误，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

18.4.6 同时出现两种以上不一致的，按照前款第18.4.5条规定的顺序修正。修正后的报价按照前款第18.3.1条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

18.5 投标文件的详细评审

18.5.1 评标委员会将按照本须知第18.4条要求，只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。

18.5.2政府采购政策评审依据：

依据国家政府采购相关政策，对于符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）的小微企业给予价格10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业、福利企业等参照小微企业执行。本项目所属行业为：工业。（投标人须根据本项目招标公告所列政府采购政策文件，提供相对应的声明文件（或证明材料），出具者在评审时予以考虑，未出具者不予考虑。）

18.5.3评标办法：综合评分法

评价和比较以招标文件为依据，对所有实质上响应的投标按下述“评分细则”进行综合评分。

| 赋分项 | 评分标准 |  | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 评审(P) （满分30分） | 评分方法：P=30×Pmin/ Pn 其中：Pmin：合格投标人投标报价中的最低价。 Pn：第n个投标人的投标报价。 计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，可要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |  | 30分 |
| 技术评审 （G） （满分48分） | 产品技术 | 根据投标人提供的产品的技术响应情况、证明材料详细程度赋分。证明材料可以是彩页、测试报告、官网和功能截图等。 |  |
|  |  | 关键性参数（“★”项）： 1.所投产品MTBF满足招标文件要求的，得1分；≥200000小时，得2分；≥300000小时，得5分（供应商须提供MTBF认证证书，未提供证书则不得分）。 2.数据安全：基于BIOS级的一键备份和恢复的功能（非操作系统自带功能）。 所投产品支持以上功能，提供软件著作权证书，得3分；所投产品支持以上功能，仅提供功能截图，得2分；不提供不得分。 | 8分 |
|  |  | 对投标人的非关键性技术参数响应情况进行评审： 投标产品的参数、性能等完全满足或优于采购要求、证明文件齐全完整、详尽，得9.1-12分； 投标产品的参数、性能等完全满足采购要求，证明文件基本完整,得6.1-9分； 投标产品的参数、性能等不满足采购要求，证明文件不全，得3.1-6分； 投标产品参数、性能不满足采购要求，未提供证明文件，得0-3分。 | 12分 |
|  |  | 所投产品具备节能、环境认证证书，得2分。 | 2分 |
|  | 质量保障 | 投标人提供产品合法来源证明文件（包括但不限于产品制造商授权、销售协议、代理协议、原厂授权等）的，得2分。无响应说明或未提供技术证明材料不得分。 | 2分 |
|  |  | 1.产品厂商通过ISO9000系列质量管理体系认证并提供有效认证证书得0.5分； 2.产品厂商通过ISO27001信息安全管理体系认证并提供有效认证证书得0.5分； 3.产品厂商通过ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书成熟度证书认证并提供有效认证证书得0.5分； 4.产品厂商通过GB/T 23001-2017两化融合管理体系认证AAA级并提供认证证书得1分； 5.产品厂商通过CCCS（钻石五星级）客户联络中心标准体系认证并提供有效认证证书得1分； 6.产品厂商通过CTEAS售后服务体系完善程度认证（七星级（卓越））并提供有效认证证书得1分； 7.产品厂商通过NECAS全国商品售后服务达标认证（五星级）并提供有效认证证书得0.5分。 | 5分 |
|  | 供货方案 | 根据投标人针对本项目的供货计划、组织能力、实施方案、安装方案等情况赋分： 方案内容完整科学，符合项目实际及需求, 得7.1-10分； 方案不够详细具体，针对性和合理性不强，得3.1-7分； 方案内容不完整、存在瑕疵，得0-3分。 未提供方案不得分。 | 10分 |
|  | 人员配备 | 根据投标人针对本项目拟投入人员的配置结构及经验赋分： 人员配置结果科学合理，人员数量、技术能力满足项目需求，得2.1-4分； 配备人员结构及数量基本满足项目要求，存在不足，部分人员具有与本项目相关的经验，得0-2分。 未提供方案不得分。 | 4分 |
|  | 应急方案 | 根据投标人针对本项目提供的应急方案赋分： 方案内容完整科学，符合项目实际及需求, 得3.1-5分； 方案内容不完整、存在瑕疵，得0-3分。 未提供方案不得分。 | 5分 |
| 履约能力（满分22分） | 业绩 | 投标人2021年1月1日至今同类项目业绩（以合同为准），每提供1套得1分，最高得3分。 | 3分 |
|  | 售后服务承诺 | 根据投标人提供的售后服务方案，包括服务范围、保障措施、故障处理、服务时效性等内容进行评审： 方案内容完整科学，符合项目实际及需求, 得7.1-10分； 方案不够详细具体，针对性和合理性不强，得4.1-7分； 方案内容不完整、存在瑕疵，得0-4分。 不提供不得分。 | 10分 |
|  |  | 投标原厂商在项目所在地有原厂品牌的售后服务网点的数量，第一名得4分，第二名得2分，第三名得1分。须提供原厂品牌的服务网点门头照片、详细地址、联系人、联系电话等信息，以及对应的原厂商品牌官网的服务网点公示介绍，并提供清晰的截图证明。 | 4分 |
|  | 培训方案 | 投标人提供的培训方案全面、完整、可行、有针对性赋分： 培训内容有层次，培训方式适当，能够保障使用单位能熟练操作维护和正常使用,得3.1-5分； 培训方案针对性及可行性不满足项目需求或未提供,得0-3分。 | 5分 |

19.推荐中标候选投标人名单

19.1评标委员会对进入详细评审的投标人进行综合评分，根据得分由高到低进行排序，并推荐排序第一的投标人为中标候选人，如果综合评分出现二个投标人得分相同的情况，按下列顺序排列：

（1）投标价格低的；

（2）技术评审得分高的；

19.2 关于不同投标人提供相同品牌产品的，按《中华人民共和国财政部令第87号 政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条相关规定执行。

20.编写评标报告

20.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，采购代理机构将评审结果报送采购人审核，采购人根据评标报告中评标委员会的中标候选人推荐顺序确定中标人。

- 六、授予合同

21.中标通知书

21.1 采购代理机构接到采购人的中标确认函后，将中标结果在陕西省政府采购网上进行公告，并向中标人发出中标通知书。

21.2 中标通知书是合同的组成部分。

21.3 未中标人的评审情况，采购代理机构将以电子邮件形式告知。

22.授予合同

22.1 采购代理机构将在中标通知书发出之日起三十（30）个日历日内，组织采购人与中标人签订合同。

23. 招标代理服务费

23.1中标人在收到中标通知书后十(10)个日历日内，按照原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)及发改办价格[2003]857号文件规定的收费标准，向陕西教育招标有限责任公司交纳招标代理服务费,招标代理服务费采用现金、电汇或银行转账方式交纳，不得以投标保证金抵扣。

招标代理服务费交纳账户：

开户行：中国光大银行陕西自贸试验区西安唐延路支行；

开户名称：陕西教育招标有限责任公司；

银行行号：303791000136

开户账号：78580188000058925

财务电话：029-88224928

23.2中标人应在交纳招标代理服务费后2个月内领取服务费发票，逾期不再办理。

- 七、其他事项

24.其他

24.1开标后，如果发生有效投标人不足三家，本项目废标。

24.2如果因中标人原因没有按照上述第22.1条或第23.1条规定执行，招标采购单位将有充分理由取消该中标决定。在此情况下，招标采购单位可将合同授予评标排序下一名的投标人，或重新招标。

24.3 拒绝商业贿赂

24.3.1 政府采购中的采购人、采购代理机构、投标人和评标专家都要签订相应的《拒绝商业贿赂承诺书》，并对违反承诺的行为承担全部责任。

24.3.2 投标人必须按招标文件要求填写一份拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书（格式见第七章 附件）原件编制在投标文件正本中，否则其投标文件视为无效文件。

25.质疑、投诉

25.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可在法定时间内，按照政府采购质疑和投诉办法（财政部令第94号）一次性针对同一采购程序环节向招标代理机构提出质疑，联系方式：

接收质疑函的方式：书面形式

联系单位：陕西教育招标有限责任公司

联 系 人：崔斌

联系电话：029-88224929

通讯地址：西安市太白南路181号 西部电子社区A座B区401

25.2投标人对采购代理机构的答复不满意，或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在法定时间内，按照政府采购质疑和投诉办法（财政部令第94号）向采购人同级财政部门提出投诉。

26.融资

26.1中标人有融资需求的，可参照《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）执行。

- 八、保证金退还申请书

陕西教育招标有限责任公司

投标保证金退还申请书（模板）

陕西教育招标有限责任公司：

我单位        （投标人名称）              ，是        （项目名称、项目编号）        中标单位，目前已与采购人完成合同签署，现特此申请退还该项目投标保证金。

投标人名称：

开户银行：

账    号：

附：合同     份

申请单位（公章/财务章）：

申请日期：

- 第三章  商务条款

1.交货期及地点：

1.1交货期：合同签订后30个日历日内完成供货、安装、调试。

1.2项目地点：采购人指定地点。

2.运输及安装调试

2.1所有货物必须运输至项目地点，供应商负责所有设备的运输、保险、安装、调试。

3.验收

（1）初验：设备到货后，由采购人、供应商对设备进行开箱检查，检查内容包括：设备名称、规格型号、配置要求、制造商、原产地等。若设备与合同要求不符，项目学校将拒绝接收。

（2）终验：初验合格后，设备由供应商负责安装调试，待安装调试完成试运行满15天后，采购人组织最终验收。

（4）验收依据

合同文本、国家有关的验收标准及规范、招标文件、投标文件。

4.款项结算

4.1款项结算：

（1）合同签订后，支付合同总额40％货款；

（2）终验合格后，供应商持“终验合格单” 办理支付合同总额60％货款的手续。

4.2货款支付单位为：陕西省镇安中心。

发票开具的“购货单位（人）名称”为：采购人指定名称。

5.质量保证

5.1 项目整体质保期为终验合格后不少于 24 个月，供应商承诺的质保时间超过要求质保期的，按其承诺时间质保。

5.2 供应商承诺的质保期起始时间为终验合格之日。

5.3 供应商提供的所有货物及辅材必须是未使用过的，用最新工艺生产的最新产品，质量优良、渠道正当，配置合理。

5.4 质保期后如需更换零部件，供应商应以优惠价提供。

6.技术服务

6.1 技术资料：

(1) 产品合格证；

(2) 产品使用说明书；

(3) 其它资料。

6.2 培训：

货物(设备)安装调试完毕后，供应商必须安排技术人员对使用单位的设备管理人员进行操作应用及维护保养方面的技能培训，使其掌握基本技能。

7．服务要求

7.1 供应商应提供设在陕西省内的售后服务中心自建证明材料或与合作方的协议书，并将这些服务中心和特约维修服务点的名称、地址、电话、联系人在投标文件中准确列出。

7.2 货物使用期间，凡发生质量问题，供应商均应能够及时地向采购人提供相应的技术服务并解决所出现的质量问题。在质量保证期内，如发现质量问题，供应商在接到通知后24小时到现场，如属质量问题，由供应商负责免费更换或维修。

8.违约责任

8.1 按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

8.2未按合同要求提供产品或设备质量不能满足技术要求，采购单位有权终止（或解除）合同，并对供方违约行为进行追究。

- 第四章  项目需求与技术要求

## 一、技术总则

1.说明

本总则适用于此次招标采购的所有的品目。本项目核心产品为：终端设备。

1.1 投标人应仔细阅读技术规格与要求中规定的所有条款，包括各项技术规范，并且应全部做出响应。

1.2 投标人应具有投标本次招标货物的生产能力或供货能力，具有良好的设备、工艺、完整的质量保证体系及相应的检验检测手段，并在投标文件中对上述部分的主要内容加以说明。

1.3本技术规格与要求提供的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文；招标文件的技术规格与要求仅仅是为了准确描述采购人对所需货物的采购需求，设备档次，确保产品质量，并不对投标人的投标构成品牌限制，投标人在响应投标时可参照或提供不低于同档次的货物；投标人应保证所提供的设备符合或高于“技术规格与要求”规定的相关的设备质量技术标准的要求，技术指标高于“技术规格与要求”的，将受到鼓励并在技术得分中予以考虑。

1.4 供应商所提供的所有货物及服务需满足招标文件规定，同时，若有以下标准的，还必须符合以下三种标准中的一种标准的要求：

（1）现行的中国国家标准；

（2）部颁标准；

（3）通用国际标准。

1.5 供应商所提供设备的设计、制造、性能、材料的选择和材料的检验及设备的测试等，都应按国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行。而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发行的标准和技术规范。

1.6 供应商提供设备所使用的度量衡单位除技术规格中另有规定外，应统一用公制单位。

1.7 国家规定相关产品必须经过认证的，应当经国家指定的认证机构认证合格、取得指定认证机构颁发的认证证书，其产品应加施认证标志，投标文件中应提供有效的认证合格证书复印件。

1.8供应商必须提供投标用设备的详细技术资料，以方便采购人评标、定标。

1.9 供应商提供的所有技术文件、资料、图样都应优先使用中文，字迹清楚，内容完整，采用ISO标准和中国的相应国家标准规定的通用图形的符号。

1.10 中标人提供的设备必须是全新的，未使用过的，软件产品必须为正版。

1.11凡涉及专利权、非专利技术、生产许可证、特许经营权、商标权、版权、计算机软件等无形资产的，应是供应商或供应商授权单位所有。

2. 技术文件要求

2.1 投标文件要求

2.1.1 供应商务必在投标文件中明确所报价设备的型号、商标名称及生产厂家、产地。

2.1.2 供应商在投标时应提供完整的技术文件。

2.1.3供应商在投标文件中必须提供与报价设备型号一致的产品说明书和产品样本或图片，且所提供的资料中必须体现报价产品的主要技术参数规格等指标，并以此作为技术评议的重要依据。所有资料可另行装订，随投标文件一同密封递交。未按要求提供此类资料的，可能导致评标小组因无法确定报价设备的技术响应度而按非响应招标文件处理。产品若需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），供应商应在投标文件中加以说明。

2.1.4 供应商所提供的设备的技术规格应与招标文件所要求的相符。供应商未填写技术规格响应偏离表的，将被视为非应答招标文件而被拒绝。

2.2 在评标过程中，评委委员会有权索取任何有关本次投标所需的相关资料，供应商在接到此类要求时，务必在规定的时间内，迅速给予答复，否则，将视为非应答招标文件。

2.3 工作条件要求

除非该设备在技术规格要求中另有说明外，所有设备、设备和装置均应适合国际标准或国家标准或行业标准规定的使用、运行条件。

3．服务要求

3.1中标人的责任包括从报价设备及其配件的制造到整台（套）设备的交付使用。

3.2供应商应在投标文件中提供在陕西省境内或国内的售后服务中心和特约维修服务点的名称、地址、电话。

3.3 供应商应保证设备在进行安装、调试和试运行等过程中损坏的或有缺陷的组件或零、部件可方便地得到修理和免费更换。

3.4设备使用期间，凡发生质量问题，中标人应能够及时地提供采购人提出的技术服务要求。在质量保证期内，采购人发出通知后，中标人应及时提供维修服务，免费修理或更换不合格的零、部件，以保证设备正常运行。

4.检验

4.1 出厂检验：

设备出厂前，应按技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验，供应商应随同设备提供出厂检验报告、质量合格证，结果必须符合验收标准的要求。

4.2 交收检验按招标文件规定的验收办法执行。

## 二、货物需求与技术要求

| 编号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 终端设备 | 1.处理器：采用国产处理器，X86架构，≥8核，主频≥2.7GHz。 2.内存：容量≥16GB，双通道DDR4。 3.硬盘：配置≥512GB M.2 NVMe SSD硬盘，支持容量扩展。 4.接口：1个USB3.0接口、2个Type C接口；1个HDMI接口；1个Combo音频接口。 5.屏幕：≤14英寸, 分辨率≥2240X1400，100% sRGB高色域，≥180°开合。 6.电源：电池容量≥60WH，适配器功率≥65W，适配器输出接口形态Type-C。 7.无线网络：支持WiFi 6并向下兼容，支持BT5.0。 8.数据安全： ★1）支持基于BIOS级的一键备份和恢复的功能（非操作系统自带功能），提供软件著作权证书； 2）BIOS级USB屏蔽：USB支持BIOS下逐个开关。 9.指纹识别：产品具备指纹识别设备，且指纹应用算法获得公安部安全与警用电子产品质量检测中心认证，提供测试报告证明。 10.便捷性：产品具备开盖开机功能。 11.质控水平： 1）静音舒适性：考虑工作环境的静音舒适，要求设备的空闲状态声压级≤12.29 dB，工作状态声压级≤20.77dB，提供证书证明文件； 2）低气压适应性：考虑对温度/湿度/低气压的环境适应性，提供证书证明文件； 3）电磁兼容性：考虑设备工作稳定：要求设备满足浪涌（冲击）抗扰度的适应性，提供证书证明文件； ★4）MTBF≥100000小时，并提供证书扫描件加盖厂家公章。 12.操作系统：需安装国产正版操作系统。 13.产品轻薄易携带，并配备鼠标、键盘、设备包。 | 台 | 400 |

- 第五章  合同格式

供 货 合 同

“镇安中学智慧校园三期项目”（项目编号：SNJZ-2023-144）,在镇安县财政局的监督管理下,由陕西教育招标有限责任公司组织招标采购, 陕西省镇安中学 (以下简称“买方”)确定   中标单位名称  （以下简称“卖方”）为中标单位。

依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经双方协商，按下述条款和条件签署本合同。

买方通过公开招标方式采购，接受了卖方以总金额            元整（￥：     .00）(以下简称“合同价”)提供的货物及服务。

本合同在此声明如下：

1.本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2.下述文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释：

⑴ 合同通用条款；

⑵ 合同条款附件；

⑶ 中标通知书；

⑷ 招标文件；

⑸ 投标文件。

3.考虑到买方将按照本合同向卖方支付货款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供货物和服务，并修补缺陷。

4.考虑到卖方将按照本合同向买方提供货物和服务并修补缺陷，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价或其他按合同规定应支付的资金。

5.本合同一式   份，其中，买方   份，卖方   份，鉴证方   份，监督管理部门

份。

| 买方名称： 买方地址： 电 话： 传 真： 邮 编： 买方代表签字： 买 方 盖 章： | 卖方名称： 卖方地址： 电 话： 传 真： 邮 编： 开户银行： 帐 号： 卖方代表签字： 卖 方 盖 章： |
| --- | --- |

- 第六章  合同草案

1.定义

本合同下列术语应解释为：

（1)“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

（2)“合同价”系指根据合同规定卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价格。

（3)“货物”系指卖方根据合同规定须向买方提供的一切材料、设备、机械、仪表、备件、工具和／或其它材料。

（4)“服务”系指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，比如包装、运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定卖方应承担的其它义务。

（5)“买方”系指合同中所述购买货物和服务的单位。

（6)“卖方”系指合同中所述提供货物和服务的公司或其它实体。

（7)“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的场地，其名称在合同中指明。

（8)“天”指日历天数。

2.适用性

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

3.技术规格

3.1 本合同下交付的货物应符合技术规格参数与要求所述的标准。如果没有提及适用标准的，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准或经过质量管理行政部门备案的企业标准。

3.2 除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

4.专利权

4.1 卖方应保证，买方使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

5.运输、安装、集成、调试及人员培训

5.1卖方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及长途运输。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起的货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

5.2卖方负责办理将货物运抵合同规定的最终目的地的一切运输事项，完成招标文件中有安装、调试、培训要求的设备的相关工作。培训除非另有说明，凡需要现场安装、装配、启动测试的设备，卖方必须提供免费现场安装并义务进行相关设备的基本操作原理、调试、操作使用和保养维修等有关内容的培训。所有费用一次性计入合同总价。

6.伴随服务

6.1 除合同条款中另有规定外，买方只应要求卖方提交所供货物的技术文件。包括相应的每一套设备和仪器的中文的技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和／或服务指南。这些文件应包装好随同每批货物一起发运。

6.2 卖方可能被要求提供下列服务中的任一或所有服务，包括“合同条款”与“技术规格与要求”中规定的附加服务（如果有的话）：

(1)实施或监督所供货物的现场组装和/或试运行；

(2)提供货物组装和/或维修所需的工具；

(3)为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；

(4)在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务。

6.3 如果卖方或制造商提供的伴随服务的费用未含在货物的合同价中，双方应事先就其达成协议，但其费用单价不应超过卖方向其他人提供类似服务所收取的现行单价。

6.4 卖方应提供“合同条款”与“技术规格与要求”中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用应包括在合同价中。

6.5 卖方若发生售后服务工作不到位或故意推诿、拖延，造成不良影响的，买方将报请镇安县财政局按《政府采购法》等有关规定对其进行处理。

7.备品备件

7.1 卖方可能被要求提供下列与备品备件有关的材料、通知和资料：

（1）买方从卖方选购备品备件，但前提条件是该选择并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；

（2）在备品备件停止生产的情况下，卖方应事先将要停止生产的计划通知买方使买方有足够的时间采购所需的备品备件；

（3）在备品备件停止生产后，如果买方要求，卖方应免费向买方提供备品备件的蓝图、图纸和规格。

7.2 卖方应按“合同条款”与“技术规格与要求”中的规定提供所需的备品备件。

8.验收

8.1 初验：设备到货后，由买方、卖方对设备进行开箱检查，检查内容包括：设备名称、规格型号、配置要求、制造商、原产地等。若设备与合同要求不符，买方将拒绝接收。

8.2 终验：初验合格后，设备由卖方负责安装调试。安装调试完毕试运行满30天后，卖方提交验收文件，买方组织相关部门及专家对设备进行最终验收（卖方协助）。

（3）验收依据

合同文本、国家有关的验收标准及规范、招标文件、投标文件。

9.付款

9.1 合同签订后，支付合同总额40％货款；

9.2 终验合格后，卖方持“终验合格单” 办理支付合同总额60％货款的手续。

9.3 货款支付单位为：陕西省镇安中学。

发票开具的“购货单位（人）名称”为：采购人指定名称。

10.质量保证

10.1质保期：项目整体质保期为终验合格后不少于 24 个月。

10.2 卖方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，是最新或目前最流行的型号和用一流的工艺生产的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求,否则其履约保证金将不予退还。所有货物渠道正当，配置合理。卖方进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷，或者没有因卖方的行为或疏忽而产生的缺陷。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物的质量保证期内，卖方对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

10.3 根据质量检测部门检测结果或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷，买方应尽快以书面形式向卖方提出所发现的缺陷。

10.4 卖方收到通知后应在七（7）天时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.5 如果卖方收到通知后在七（7）天时间内没有以合理的速度弥补缺陷，买方可提出索赔，并可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其他权利不受影响。

11.索赔

11.1 如果卖方对偏差负有责任，而买方在合同条款第10条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

（1）卖方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。

（2）根据货物的偏差情况、损坏程度、以及买方所遭受损失的金额，经买卖双方商定降低货物的价格。

（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方蒙受的全部直接损失费用。同时，卖方应按合同条款第10条规定，相应延长所更换货物的质量保证期。

11.2 如果在买方发出索赔通知后三十（30）天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔通知后三十（30）天内或买方同意的延长期限内，按照买方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从未付货款中扣回索赔金额。

12.变更指令

12.1 买方可以在任何时候书面向卖方发出指令，在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：

（1）本合同项下提供的货物是专为买方制造时，变更图纸、设计或规格；

（2）运输或包装的方法；

（3）交货地点；

（4）卖方提供的服务。

12.2 如果上述变更使卖方履行合同义务的费用或时间增加或减少，将对合同价或交货时间或两者进行公平的调整，同时相应修改合同。卖方根据本条进行调整的要求必须在收到买方的变更指令后三十（30）天内提出。

13.合同修改

13.1 除了合同条款第12条的情况，不应对合同条款进行任何变更或修改，除非双方同意并签订书面的合同修改书。

14.转让

14.1 未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

15.分包

15.1 对投标文件中没有明确分包的合同，卖方应书面通知买方其在本合同中将分包的全部分包合同，并需经买方同意，但此分包通知并不能解除卖方履行本合同的责任和义务。

16.卖方履约延误

16.1 卖方应按照合同中规定的交货时间和服务要求按时交货和提供服务。

16.2 在履行合同过程中，如果卖方及其分包人遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

16.3 除合同条款第19条规定的情况外,除非拖延是根据合同条款第16.2条的规定取得同意而不收取误期赔偿费之外，卖方延误交货，将按合同条款第17条的规定被收取误期赔偿费。

17.误期赔偿费

17.1  除合同条款第19条规定的情况外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑根据合同条款第18条的规定终止合同。

18.违约终止合同

18.1 在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

（1）如果卖方未能在合同规定的期限内或买方根据合同条款第18.2条的规定同意延长的期限内提供部分或全部货物；

（2）如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务。

（3）如果买方认为卖方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。为此目的，定义下述条件：

“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响买方在采购过程或合同实施过程中的行为。

“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报或隐瞒事实，损害买方利益的行为。

18.2 如果买方根据上述第18.1条的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，卖方应承担买方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

19.不可抗力

19.1 签约双方中任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如严重火灾、洪水、台风、地震等。

19.2 受影响一方应在不可抗力事件发生后尽快用书面形式通知对方，并于不可抗力事件发生后十四（14）天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续一百二十天（120）天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

19.3 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

20.因破产而终止合同

20.1 如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

21.因买方的便利而终止合同

21.1 买方可在任何时候出于自身的便利向卖方发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于买方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

21.2 对卖方收到终止通知后三十（30）天内已完成并准备装运的货物，买方应按原合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，买方可：

（1）仅对部分货物按照原来的合同价格和条款予以接受；或

（2）取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向卖方支付部分完成的货物和服务以及卖方以前已采购的材料和部件的费用。

22.争议的解决

22.1 因执行本合同所发生的与本合同有关的一切争议,双方应通过友好协商解决。如果协商开始后还不能解决，任何一方均可按中华人民共和国有关法律的规定提交仲裁。

22.2 仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

22.3 仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。

22.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

23.适用法律

23.1 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

24.通知

24.1 本合同一方给对方的通知应用书面形式送到合同条款中规定的对方的地址。传真要经书面确认。

24.2 通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

25.税款

25.1 按照中华人民共和国税法和有关部门的规定，买方需交纳的与本合同有关的一切税费均应由买方负担。

25.2 按照中华人民共和国税法和有关部门的规定，卖方需交纳的与本合同有关的一切税费均应由卖方负担。

26.合同生效

26.1 本合同应在买卖双方共同签字盖章后生效。

- 第七章 附件（投标文件格式）

投标人应认真阅读招标文件中所有内容，按照招标文件的要求编制和提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性。

投标人编写投标文件时，请按本章节提供的相应格式及顺序编排，并应编制目录，逐页标注连续页码，胶装成册,不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。

投标文件书脊处应有项目名称、项目编号。

（正本或副本）

项目编号：SNJZ-2023-144

镇安中学智慧校园三期项目

投 标 文 件

投标人：           （公章）

时  间：  年  月  日

- 1.投标函（格式）

投 标 函

致：陕西教育招标有限责任公司

根据贵方为 镇安中学智慧校园三期项目  的招标公告  SNJZ-2023-144   ，签字代表  （姓名、职务）  经正式授权并代表投标人 （投标人名称、地址）  ，提交投标文件正本 1 份、副本 4 份。

在此，签字代表宣布同意如下：

1.若中标，我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

2.我方已详细审查全部招标文件，完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

3.本投标有效期为自开标日起      个日历日（若中标，投标文件有效期与合同有效期一致）。

4.我方完全理解并同意招标文件中有关不予退还投标保证金和拒绝投标的条款。

5.我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低投标报价的投标或收到的任何投标。

6.若我方获得中标资格，我方保证按有关规定向贵方支付招标代理服务费。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

投标人名称（公章）：

详   细   地   址：

邮   政   编   码：

电             话：

传             真：

电 子 邮 件 地 址：

开   户   银   行：

账             号：

投标人代表签名：

电          话：

传          真：

手          机：

年    月    日

- 2.开标一览表（报价表）（格式）

开标一览表（报价表）

投标人名称：                                                                              项目编号：SNJZ-2023-144

| 投标报价（人民币:元） | 交货期 | 质保期（月） |
| --- | --- | --- |
| 小写： |  |  |
| 大写： |  |  |

注：1.本表价格应按投标总价填写，须单独密封随投标文件一同提交。同时应保证投标文件的正、副本中仍有此表且一致。

2.投标报价精确到元。

投标人代表签字：                  （投标人公章）                        日期：

- 3.投标分项报价表（格式）

投标分项报价表

投标人名称：                                                                           项目编号： SNJZ-2023-144

| 序号 | 货物内容 | 数 量 | 单 位 | 单价 （人民币/元） | 金额 （人民币/元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |
|  | 技术培训 |  |  |  |  |  |
|  | 售后服务 |  |  |  |  |  |
|  | 运输费和保险费 |  |  |  |  |  |
|  | 施工及安装 |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 总 计（人民币/元） |  | （大 写） |  |  |  | ￥： |

注：1.按“第四章服务内容及要求”填写本表。投标分项报价表之和须与报价一览表金额一致。2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。3.本表可扩展。

投标人代表签字：                   （投标人公章）                   日  期：

- 4.选配件报价表（格式）

选配件报价表（如果有）

投标人名称：                                                                             项目编号：SNJZ-2023-144

| 序号 | 名称 | 制造厂家 | 规格和说明 | 单价（人民币：元） | 数量（套） | 金额（人民币：元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：该表可扩展，报价精确到元。

投标人代表签字：                        （投标人公章）                日期：

- 5.货物说明一览表（格式）

货物说明一览表

投标人名称：                                                                              项目编号： SNJZ-2023-144

| 序号 | 货物名称 （主辅材料） | 品牌 | 型号 | 主要技术参数 | 制造厂家 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表须如实逐项填写，不得空项。空缺项目将视为没有实质性响应招标文件。2.若货物无具体型号和注册商标的必须特别注明。各项货物详细技术性能可另页描述。3.“主要技术参数”必须详细、具体。4.本表可扩展。

投标人代表签字：                   （投标人公章）                   日  期：

- 6.商务条款响应偏离表（格式）

商务条款响应偏离表

投标人名称：                                                                                项目编号：SNJZ-2023-144

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件要求的商务条款内容 | 投标文件承诺内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.本表须按“第三章 商务条款”中所列条款进行比较和响应；2.该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“偏离情况”项填写正偏离或负偏离或无偏离，在“说明”项填写正偏离或负偏离原因。3.该表可扩展。

投标人代表签字：                   （投标人公章）                   日  期：

- 7.技术要求响应偏离表（格式）

技术要求响应偏离表

投标人名称：                                                                             项目编号：SNJZ-2023-144

| 序号 | 货物名称 | 招标文件要求的技术规格 | 投标产品的技术规格 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.本表须按“第四章 项目需求及技术要求”中所列内容进行比较和响应；2.该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“偏离情况”项填写正偏离或负偏离或无偏离，在“说明”项填写正偏离或负偏离原因。3.该表可扩展。

投标人代表签字：                   （投标人公章）                   日  期：

- 8.资格证明文件

8-1具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/自然人身份证。（复印或扫描件加盖公章）

8-2法定代表人参加投标时，提供法定代表人证明书；授权代表参加投标时，提供法定代表人授权书；非法人单位参照执行。（原件编制在投标文件正本中）

8-3财务状况报告：提供经审计的2022年度的财务报告，或提交投标文件截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或政府采购信用担保机构出具的《政府采购投标担保函》。（复印或扫描件加盖公章）

8-4税收缴纳证明：提供投标文件递交截止时间前六个月内至少一个月已缴纳的纳税凭据或完税证明，依法免税的投标单位应提供相关文件证明。（复印或扫描件加盖公章）

8-5社会保障资金缴纳证明：提供投标文件截止时间前六个月内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据，或社保机构出具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。（复印或扫描件加盖公章）

8-6提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的承诺。（原件编制在投标文件正本中）

8-7提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（原件编制在投标文件正本中）

8-8单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目；投标人未对本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。提供企业关联关系承诺书。（原件编制在投标文件正本中）

8-2-1法定代表人证明书（格式，原件编制在投标文件正本中）

法定代表人证明书

| 致： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 法 人 | 企业名称 |  |  |  |  |
|  | 地址 |  |  |  |  |
|  | 邮政编码 |  |  |  |  |
|  | 工商登记机关 |  |  |  |  |
|  | 税务登记机关 |  |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 性别 |  |  |
|  | 职务 |  | 联系电话 |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |
| 法定代表人身份证复印件 | （粘贴处） |  |  | 法定代表人（签字或盖章） |  |
|  |  |  |  | （投标人公章） 年 月 日 |  |

注：法人投标时提供本表。

8-2-2 法定代表人授权书（格式，原件编制在投标文件正本中）

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于中华人民共和国的      （投标人名称）      的在下面签字的      （法定代表人姓名、职务）      代表本公司授权的在下面签字的     （被授权人的姓名、职务）     为本公司的合法代理人，就项目编号为   （项目编号）    的        (项目名称)       的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于       年      月     日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或签章：                 被授权人签字：

公章：                                 职务：

附：法定代表人、被授权人身份证复印或扫描件。

| 法人代表身份证 正反面 | 被授权人身份证 正反面 |
| --- | --- |

8-6提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的承诺。（原件编制在投标文件正本中）

承诺函

项目名称：

项目编号：

致：陕西教育招标有限责任公司

（投标人名称）     郑重声明，我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料，符合法律法规规定的资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人名称：　　                 　(投标人公章)

投标人代表：　　　　　     　　　　(签字)

地　　址：

邮    编：

电　　话：

日    期：

8-7提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式，原件编制在投标文件正本中）

声  明

项目名称：

项目编号：

致：陕西教育招标有限责任公司

（投标人名称）     郑重声明，我公司在参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合法律法规规定的资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人名称：　　                 　(投标人公章)

投标人代表：　　　　　     　　　　(签字)

地　　址：

邮    编：

电　　话：

日    期：

8-8单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目；投标人未对本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。提供企业关联关系承诺书。(格式，原件编制在投标文件正本中)

投标人企业关系关联承诺书

一、投标人在本项目投标过程中，不存在与其它投标人负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺：

我单位在本项目投标中，不存在与其他投标人负责人为同一人，不存在与其他投标人有直接控股、管理关系等关联关系。

1.管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位：            （没有填无）。

我单位的上级管理单位              （没有填无）。

2.股权关系说明：

我单位控股的单位               （没有填无）。

我单位          （没有填无）被   （控股单位全称）  单位控股。

3.单位负责人：               。

二、我单位          （是或否） 为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

三、我单位法人、负责人、项目团队成员与其他投标人不存在管理、控股等关联关系。

四、其他与本项目有关的利害关系说明：                    （没有填无）

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

投标人名称：                  （投标人公章）

投标人代表：                  （签字）

日      期：

- 9.技术方案

投标人根据既定的评分办法，按顺序编制投标文件（证明材料应清晰可辨，否则视为无效）

- 10.履约能力证明材料

投标人根据赋分表内容和顺序编制，但不限于赋分表所列内容（证明材料应清晰可辨，否则视为无效）。

- 11.其他证明文件

投标人认为有必要提供的其他证明材料。

- 12.投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

陕西省政府采购投标人

拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

1.在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2.不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3.不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4.不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5.不采取不正当手段低毁、排挤其他投标人。

6.不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7.不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8.尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9.不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

投标人名称：　　                        　（投标人公章）

投标人代表：　　　　　     　　　       　（签字）

地　　址：

邮    编：

电　　话：

年　　月　　日