| 序号 | 名称 | 规格尺寸（L*W*H） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央台 | 3000*1500*830 | 钢木结构，理化板台面 |
| 2 | 试剂架 | 3000*400/300*750 | 钢玻结构 |
| 3 | 试剂架 | 1500*300*750 | 钢玻结构 |
| 4 | 边台 | 1500*750*830 | 钢木结构，理化板台面 |
| 5 | 单侧单池边台 | 1500*750*830 | 钢木结构，理化板台面 |
| 6 | 单侧双池边台 | 1500*750*830 | 钢木结构，理化板台面 |
| 7 | 双侧双池边台 | 1500*750*830 | 钢木结构，理化板台面 |
| 8 | 滴水架 |  | 滴水架 |
| 9 | 水池龙头 | 555*455*310 | PP水盆，三联龙头 |
| 10 | 洗眼器 |  | 台上型，单口 |
| 11 | 电源斜插 | 10A 5孔 |  |
| 12 | 通风柜 | 1500*850*2350 | 全钢结构 |
| 13 | 通风柜 | 1800*850*2350 | 全钢结构 |