	序号
	名称
	规格尺寸（L*W*H）
	备注

	1
	中央台
	3000*1500*830
	钢木结构，理化板台面

	2
	试剂架
	3000*400/300*750
	钢玻结构

	3
	试剂架
	1500*300*750
	钢玻结构

	4
	边台
	1500*750*830
	钢木结构，理化板台面

	5
	单侧单池边台
	1500*750*830
	钢木结构，理化板台面

	6
	单侧双池边台
	1500*750*830
	钢木结构，理化板台面

	7
	双侧双池边台
	1500*750*830
	钢木结构，理化板台面

	8
	滴水架
	
	滴水架

	9
	水池龙头
	555*455*310
	PP水盆，三联龙头

	10
	洗眼器
	
	台上型，单口

	11
	电源斜插
	10A 5孔
	

	12
	通风柜
	1500*850*2350
	全钢结构

	13
	通风柜
	1800*850*2350
	全钢结构


[bookmark: _GoBack]
