西安航空职业技术学院电力增容改造项目（二次）

本项目计划新增总容量13000Kva，由阎良变Ⅲ段母线161#间隔引出，专线供电，通过市政管廊进入学校，校内改建中心变电站，并进行二次分配，采购相关电气设备，与原有电源组成二路供电，分列运行，低压侧电气连接。本项目按照“一次发包、分期实施、过程审计、供电付款”的原则进行实施。具体详见本项目招标文件、施工图纸以及工程量清单等文件的全部内容。