招标内容及要求

一、项目概况

西安市红会医院北院区一站式非医疗板块保障服务项目是我市卫生健康领域13个重点建设项目中建筑体量最大、床位最多、投资最高的一所医院。

项目位于经开区尚贤路与元凤二路十字西北，西侧为文景山公园，东侧紧邻尚贤路。

项目一期建筑面积约28.8万㎡,床位1500张，项目包括门诊综合楼、AB住院楼、行政办公楼等。为保障红会医院（北院区）一期的正常运行，本次采购一站式非医疗板块保障服务。

- 服务内容（包括工作区域、工作内容等）

总体人员服务要求：供应商需承诺所配置的所有服务人员上岗前均须具有健康证，并向甲方进行提供备案。

（一）患者服务中心服务

1、人员要求大专及以上学历、女性40岁以下，具有医学教育背景优先。

2、服务内容及标准要求

（1）服务内容

- 为医院提供24小时呼叫坐席服务，按照要求做好1911坐席线上电话、线下沟通服务，接听记录客户来电、回访电话，规范文明用语，服务全过程使用普通话，做好呼入、呼出业务处理工作，包括客户咨询、查询、疑难、投诉、建议等，在线对客户的业务咨询进行解答，并做好相关记录。

- 负责外地以及其他来访看诊患者服务接待、就诊咨询、车辆安排、宣传工作，及时补充北客站至红会医院北院区绿色交通，负责接待、引领、服务所有来院患者，完成接待、指引、介绍等流程。

（2）服务标准要求

- 语言表达：语速适中，语音甜美，语调柔和。忌说话没有激情、语调平淡、过于拖拉或速度太快。咬字清晰，使用普通话。

- 专业礼貌：服务人员应以友善、耐心和专业的态度接听电话，并提供准确、清晰的信息。

- 快速响应：服务人员应尽快接听来电，并在最短的时间内提供帮助或转接到相关科室。

- 信息确认：服务人员在接听电话时，应核实患者的身份信息，确保提供准确的服务。

- 问题解答：具有医疗知识的相关经验。服务人员应对患者的问题进行仔细倾听，并提供准确的解答或指导。

- 隐私保护：服务人员应严格遵守患者的隐私权，确保患者的个人信息不被泄露。

- 投诉处理：服务人员应妥善处理患者的投诉，并及时反馈处理结果。

- 信息记录：服务人员应将每一次呼叫的相关信息进行记录，以便后续查询和跟进。

- 在结束电话之前，服务人员应主动询问患者是否还有其他问题需要帮助，并感谢患者来电，欢迎患者随时致电。

- 服务态度：服务行为应以文明礼貌，符合礼节为标准。面对患者或者顾客要面带微笑、亲切和蔼、精神专注、热情耐心，不准冷硬顶推。

- 岗位职责

| 岗位任职条件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年龄 | 40岁以下 | 性别 | 女性 |
| 最低学历 | 大专及以上学历 | 所学专业 | 不限 |
| 职称或资质要求 | — | 工作经验 | 相关岗位两年以上工作经验 |
| 专业知识及综合素质 | 1.有亲和力，较强的服务意识及服务特质，性格开朗外向； |  |  |
|  | 2.具备一定的文字功底及写作能力；掌握计算机office系统办公软件。 |  |  |
|  | 3.了解患者服务中心的工作程序、要求及礼仪规范，具有良好的职业素养； |  |  |
|  | 4.语言表达能力强，具有良好的服务意识和沟通、协调能力； |  |  |
|  | 5.有责任心，主动服务意识强，有大局意识和良好团队协作精神。 |  |  |
| 其他条件 | 1.身体健康，形象气质佳，人品端正、精神面貌良好； 2.具有医学教育背景优先。 |  |  |
| 岗位工作职责 |  |  |  |
| - 负责线上电话、线下沟通服务； - 负责客户的来电接听及电话回访工作； - 负责处理客户咨询、查询、疑难、投诉、建议等，并做好相关记录； - 负责来访患者服务接待、就诊咨询、引领、介绍、车辆安排等工作； - 对病人服务热情、使用礼貌用语和规范姿势，落实首问负责制，做到有问必答，有求必应； - 配合医院做好各种宣传工作。 |  |  |  |

（二）导医辅医服务

1、人员要求大专及以上学历、女性40岁以下、身高160cm以上、五官端正，具有医学教育背景优先。

2、服务内容及标准要求

（1）服务内容

根据医院用工人员需求，为医院提供辅医服务，负责为甲方安排辅医员工，教育员工遵守国家的法律、法规和规章，以及甲方依法制定的各项规章制度，服从甲方的管理，确保员工完成甲方所交给的工作任务，并及时了解员工有关情况。

（2）服务标准要求

- 热情礼貌迎候病人；

- 主动导示患者挂号、就诊、检查、取药路线，为诊前患者指导，为诊后患者服务；

- 主动向患者介绍各科情况，正确引导病人就诊；

- 对患者提出的问题要亲切和蔼地回答，百问不厌；

- 为不识字的病人填写病历封面，指导就诊；

- 导医台要备有饮用水和一次性口杯或经消毒的饮具，供患者使用；

- 为观察室的患者预约盒饭；

- 帮助患者及其家属与外界取得联系；

- 负责收寄医院快递物品，并保持导诊台干净整洁；

- 站立时肩平、头正、挺胸、收腹、双眼平视前方；

- 两手自然下体前腹部交叉，右手搭在左手上，手心正对肚脐部位，身体正直平整；

- 脚跟并拢，身体重心主要支撑于脚掌、脚弓上。从侧面看头部、肩部、上体与下肢应在一条垂直线上，或前后脚略微交叉，后脚弓旱30°~40°角正对前脚；

- 不得倚靠墙壁、桌、台，不得半身伏在桌、台或椅背上等；

- 不得手插口袋，不得背手跨立；

- 不得与同事勾肩搭背。

3、岗位职责

| 岗位任职条件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年龄 | 40岁以下 | 性别 | 女性 |
| 最低学历 | 大专及以上学历 | 所学专业 | 不限 |
| 职称或资质要求 | — | 工作经验 | 相关岗位两年以上工作经验 |
| 专业知识及综合素质 | 1.有亲和力，较强的服务意识及服务特质，性格开朗外向； |  |  |
|  | 2.具备一定的文字功底及写作能力；掌握计算机office系统办公软件。 |  |  |
|  | 3.了解导医辅医的工作程序、要求及礼仪规范，具有良好的职业素养； |  |  |
|  | 4.语言表达能力强，具有良好的服务意识和沟通、协调能力； |  |  |
|  | 5.有责任心，主动服务意识强，有大局意识和良好团队协作精神。 |  |  |
| 其他条件 | 1.身体健康，五官端正，形象气质佳，精神面貌良好； 2.具有医学教育背景优先。 |  |  |
| 岗位工作职责 |  |  |  |
| 导医服务： - 遵守国家的法律、法规和规章，以及甲方依法制定的各项规章制度，服从甲方的管理，完成甲方所交给的工作任务； - 仪表端庄，举止大方，以饱满的精神面貌、面带微笑迎接每一个病人； - 树立病人至上的观念，语言文明、礼貌待人、态度和蔼、服务周到。使患者能切实感受到医院的便民服务措施； - 主动询问病人挂号情况，做好初、复诊病人的登记工作； - 根据病人病情做好分诊工作。按照病人分诊点，把病人引导到专家就诊处。为不识字或看不清字的“病人填写病历封面，指导其就诊； - 应掌握大量的专业知识和医疗机构各科室的相关信息，尽可能解答病人提出的问题。在病人向我们提出要求时，导医要全神贯注地倾听，做到有问必答，百问不厌，使病人满意而归； - 遇到抢救病人的情况，除通知医务人员之外，还要及时通知相关部门，以便及时组织抢救； - 负责每天有关统计报表的统计、上报； - 导示病人就诊、检查、取药路线。 - 配合院方处理各类突发事件和医患纠纷； - 完成院方和上级分派的其他临时性工作任务。 辅医服务： - 遵守国家的法律、法规和规章，以及甲方依法制定的各项规章制度，服从甲方的管理，完成甲方所交给的工作任务； - 对患者提出的就医程序及过程等问题进行解答，引导患者完成挂号、候诊、取药、就诊等； - 为行动不便且无陪伴以及重症、急救患者提供帮助； - 观察后诊病患的病情变化，发现异常向相关人员汇报，酌情予以提前整治； - 定期对门诊自助终端设备进行巡查与日常维护，发现损坏需及时报修并做好记录，确保门诊患者自助办理就医程序正常有序进行； - 维护好公共卫生和环境整洁，为患者提供良好的就医候诊环境； - 配合院方处理各类突发事件和医患纠纷； - 完成院方和上级分派的其他临时性工作任务。 |  |  |  |

(三)中央运送服务

1、人员要求55岁以下、性别不限。

2、服务内容及标准要求

（1）服务内容

负责手术室病员接送服务；住院病区病员陪检服务；标本、病例报告、病理报告运送服务；急门诊及住院病区取送药服务；库房物资及办公耗材配送服务；全院所需其他运送工作。

（2）服务标准要求

- 设立24小时的调度中心。

- 物品运送工作尽可能预先计划，减少随机性，按照设计的时间、线路运送常规标本、单据、处方等物品。

- 掌握不同患者运送的技巧和注意事项，根据患者病情需要，合理运用平车、轮椅等运送工具接送患者进行检查、会诊，保证患者运送途中的安全。

- 加强运送工作的核对措施，杜绝任何形式的失误，保证运送物品的安全。及时完成医护人员临时交办的工作。

- 具备足够的应急措施和人员应对突发医疗紧急状况，服从院方安排，当紧急突发事件发生时，以最快速度调集大量人力赶赴现场进行支援。

- 运送准确率应达到95%及以上，及时率应达到95%及以上。

- 工作人员按规范着装，仪表整洁、言谈举止符合医院规定，态度热情，为病员提供优质服务，及时响应临床需求。

- 中标人应加强安全教育，运送服务人员在运送中注意安全，护送过程中，患者出现异常情况及时报告。保持患者身上管道不松脱。安全运送患者，做到不跌、不碰。

- 配送人员不能与患者及家属发生争执，不得向患者索要礼物和小费。

- 配送人员不损坏、不丢失院方财物。正确使用运输工具，不人为损坏。运输工具每天按规范进行清洁消毒。

- 工作出现差错不隐瞒，如实报告及时处理，尽最大努力减少对患者的人身损坏及财产损失。

- 运送调度中心全天为临床服务，中标人应配备相应的通讯设施设备并保证通讯畅通，24小时无间断接受指派，并做好记录。

- 物品运送服务范围和对象包含全院所有部门、科室及单元；运送内容主要包括（但不仅限于）：收送各种标本、手术通知单、会诊单；收送检查预约单并预约，取各种检查结果；物资、除毒麻药品、输血标本外的所有药品、输液液体、消毒用品等领取和送达；所有运送服务需完成当面清点及书面交接手续。

- 完成医院临时指派的其他搬运任务，主要包括（但不仅限于）：院内义诊、会场布置、院内宣传现场布置、小型物品搬运、科室搬家等。

- 必须按照医院的管理要求，严格遵守相关的制度，若不服从管理或教育无效者，院方有权要求予以更换，并对中标公司予以处罚。

- 每天按照医院规定时间下科室收取、清点、整理、检查登记洁污被服数量，严格按照规定进行分类、更换、运送。按时将被服送各科室，认真履行发放手续，详细核对、记录方可发送，做到运送及时，数量准确无误，保证科室需要；对破损被服进行缝补修复，把好报废关，每月清点、核算和上报当月的报废被服数量。

3、岗位职责

| 岗位任职条件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年龄 | 55岁以下 | 性别 | 不限 |
| 最低学历 | 高中及以上学历 | 所学专业 | 不限 |
| 职称或资质要求 | — | 工作经验 | 相关岗位两年以上工作经验 |
| 专业知识及综合素质 | 1.有亲和力，较强的服务意识及服务特质，性格开朗外向； |  |  |
|  | 2.了解中央运送服务的工作程序、要求及礼仪规范，具有良好的职业素养； |  |  |
|  | 3.语言表达能力强，具有良好的服务意识和沟通、协调能力； |  |  |
|  | 4.有责任心，主动服务意识强，有大局意识和良好团队协作精神。 |  |  |
| 其他条件 | 1.身体健康，五官端正，精神面貌良好； 2.参加过医院内部的中央运送培训相关课程； 3.熟悉常见疾病和医疗术语，能够理解医生和护士的指示； 4.掌握基本急救技能。 |  |  |
| 岗位工作职责 |  |  |  |
| - 负责手术室病员接送服务； - 负责住院病区病员陪检服务； - 负责标本、病例报告、病理报告运送服务； - 负责急门诊及住院病区取送药服务； - 负责库房物资及办公耗材配送服务； - 负责全院所需其他运送工作； - 配合院方处理各类突发事件和医患纠纷； - 完成院方和上级分派的其他临时性工作任务。 |  |  |  |

（四）司梯服务

1、人员要求女性45岁以下。

2、服务内容及标准要求

（1）服务内容

负责西安市红会医院北院区的客梯、手术专用电梯、自动扶梯的司梯服务。司梯人员上岗前充分熟悉医院的基本情况，如:楼层、科室分布，以备访者查询；在为客人提供咨询服务时，做到有条有理、声音清晰、明亮、语速适度；对乘梯人员热情服务，用语文明，主动热情地为客户、医护人员、病人及其家属提供周到服务与帮助。

（2）服务标准要求

- 需熟悉本行业相关知识具有较强现场操作能力；

- 坚守岗位，随时巡视电梯的运行情况并作好记录，值班期间保 持通信畅通；

- 熟练掌握电梯的操作程序，保证电梯的安全运行；

- 电梯发生故障及时与维保人员联系，主动协助维保人员排出故障；

- 一旦出现紧急情况按照应急预案灵活处理并上报医院、作好记录；

- 要求每日对电梯轿厢及轿门进行清洁维护，轿厢内外严禁张贴小广告，保持良好的乘坐环境；

- 妥善保管电梯轿厢内的设备，电话应保持良好通话状态以备应急；

- 站立时肩平、头正、挺胸、收腹、双眼平视前方；

- 两手自然下体前腹部交叉，右手搭在左手上，手心正对肚脐部位，身体正直平整；

- 脚跟并拢，身体重心主要支撑于脚掌、脚弓上。从侧面看头部、肩部、上体与下肢应在一条垂直线上，或前后脚略微交叉，后脚弓旱30°~40°角正对前脚；

- 不得倚靠墙壁、桌、台，不得半身伏在桌、台或椅背上等；

- 不得手插口袋，不得背手跨立；

- 不得与同事勾肩搭背。

3、岗位职责

| 岗位任职条件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年龄 | 45岁以下 | 性别 | 女性 |
| 最低学历 | 高中及以上学历 | 所学专业 | 不限 |
| 职称或资质要求 | — | 工作经验 | 相关岗位两年以上工作经验 |
| 专业知识及综合素质 | 1.有亲和力，较强的服务意识及服务特质，性格开朗外向； |  |  |
|  | 2.了解司梯服务的工作程序、要求及礼仪规范，具有良好的职业素养； |  |  |
|  | 3.语言表达能力强，具有良好的服务意识和沟通、协调能力； |  |  |
|  | 4.有责任心，主动服务意识强，有大局意识和良好团队协作精神。 |  |  |
| 其他条件 | - 身体健康，五官端正，精神面貌良好。 - 女性身高160cm以上； - 具备大型活动礼仪接待相关经验。 |  |  |
| 岗位工作职责 |  |  |  |
| - 负责西安市红会医院北院区的客梯、手术专用电梯、自动扶梯的司梯服务； - 负责为乘梯客人提供咨询引导服务； - 负责为客户、医护人员、病人及其家属提供周到服务与帮助； - 严格执行国家电梯安全管理规程和医院有关电梯安全操作规定； - 工作认真负责，热情服务，文明用语； - 熟悉所开电梯的原理、性能、熟悉掌握开梯技术和处理紧急情况的技能； - 做好电梯内外清洁工作，爱护电梯设备，防止人为造成设备损坏； - 当电梯发生故障时，及时拨打维修电话； - 与维修人员做好沟通工作，协助维修人员保证医院电梯的正常运行； - 廉洁奉公,自觉遵纪守法,严守职业道德,不以公谋私； - 配合院方处理各类突发事件和医患纠纷； - 完成院方和上级分派的其他临时性工作任务。 |  |  |  |

(五)洗涤服务(服务商不具备本项服务能力的，应委托具备资质的专业公司)

1、服务内容及标准要求

（1）服务内容

负责按照医用布草清洗规范对医院被服、病员服、窗帘、拖鞋、手术辅料等布草回收、清洗、分拣、派送等服务。

（2）服务标准要求

- 检查分类:按布草颜色、质地、污溃程度进行分类处理，使洗涤具有针对性。

- 预洗:利用水和机械作用力的作用，去除洗织物上的水溶性污垢，为主洗去污定良好的基础。一般布草至少应冲水一次。

- 主洗:根据污垢种类、污垢程度，以及污垢在布草上存在的时间，选择合适的洗涤剂，确定合适的洗涤温度和时间，来实现去污目的。

- 漂白消毒:此过程是去除主洗步骤中不能完全去掉的色素类污垢，增加布草的观觉感，并达到消毒目的。

- 操作中应控制水温，同时根据污垢类型及织物结构控制好漂白剂的投放量和投放时间。

- 漂洗和过水:应保持一定的温度30C~50，让布草中残存含有污垢的洗液成分向水中扩散，随水排掉。

- 过酸中和:洗涤中通常使用的洗剂呈碱性，应加入中和剂进行过酸中和，使布草的酸碱度接近人体皮肤的酸碱度，最终 pH值达到6.5~7.0。

- 脱水:利用洗衣设备滚简高速旋转时产生的离心力，使滚简内织物含水量最大限度地减低。

- 后处理:将洗净的布草根据不同用途进行柔软或上浆处理。

- 烘干:使用烘干机设定合适温度及时间将布草烘干。

- 整烫消毒:灵烫使布草达到达平整、挺阔、整洁美观的效果，并达到消毒目的。

- 质检:质检人员应对洗涤后的布草质量进行检查，不合格的应返工重新处理。

- 包装:将洗净的布草分类打包，包装整齐、不外露，确保在运送过程中不发生污染和损坏。

- 发放:按照医院要求，根据要求核对布草数量，按时将洗净布草送达。

- 布草类经洗涤后应洁净清爽，不泛灭、泛黄，无损伤、异味，外观整齐无明显变形，酸碱度值应达到中性。

- 毛巾类纺织品经洗涤后应洁白、透亮，无污渍、异味，手感柔软蓬松。

2、布草洗涤数量

（1）被套：88452套

（2）床单：91080套

（3）枕套：83928套

（4）病员衣：63216套

（5）病员裤：57972套

（6）被芯：6060套

（7）褥芯：7569套

（8）枕芯：2916套

（9）床笠：744套

（10）工作服：27024套

（11）工作裤：11304套

（12）浴巾：1572套

（13）拖鞋：177768双

（14）手术衣：133236套

（15）洗手衣：185448套

（16）洗手裤：185448套

（17）敷料：446412公斤

(六)病案管理服务

1、人员要求：本科及以上学历，50岁以下，性别不限。

提供病案编码员证3人及以上。

2、岗位设置：

（1）病案管理服务

（2）病案编码质控

（3）病案医疗质控

3、服务内容及标准要求

（1）服务内容

全面负责西安市红会医院北院区病案管理服务。依照法律、法规和规章为患者及其委托代理人、司法机关和医疗保险机构相关人员提供病案服务，履行借阅、上架、复印或复印申请核查与病案信息核查，按照需求配置病案管理员。

（2）服务标准要求

（1）病案管理服务岗位工作要求：

1）遵守国家法律法规以及医院各项规章制度，接受质控科、病案室负责人工作安排，工作态度端正，待人和蔼、热情，吃苦耐劳，全面负责病案接收、整理、扫描、上架、调取、复印、借阅、核查、示踪、统计分析等病案管理服务工作。

2）有责任心，有较强的主动服务意识，大局意识和良好团队协作精神。

3）语言表达能力强，具有良好的服务意识和沟通、协调能力；具备一定的文字功底及写作能力；掌握计算机基本操作和运用，熟练使用office系统办公软件。

4）依照法律、法规和规章为患者及其委托代理人、司法机关和医疗保险机构相关人员提供病案复印服务，保护患者隐私信息资料。

5）认真做好病案库管工作，定期巡查，保持库房清洁、整齐、通风、干燥，防止病案霉烂、虫蛀、火灾和安全。

（2）病案编码质控要求

1）由卫生信息专业本科以上或具有编码资质的医护人员任职。

2）在质控科科长的领导下，负责全院出院患者病案首页内容的编目、质控工作，保证首页各项内容完整性、正确性，确保首页数据的质量。

3)依据国际疾病分类ICD-10国家临床版2.0版，手术操作ICD-9-CM-3国家临床版3.0版进行编目。病案编目要做到准确无误，包括但不限于对疾病诊断编码、手术编码、肿瘤形态学编码、损伤和中毒外因编码。

4)遇到疑难问题要认真翻阅病历，进行磋商讨论，定期做好编目的自查和互查，并做好记录与分析。

5)答疑临床关于疾病、手术操作编码等的相关问题，协助完成病案首页数据对接工作。

6)督促指导科室做好病案首页各项目的填写，开展病案首页规范填写培训，确保疾病诊断、手术操作名称的正确性。

7)及时完成直接上级交办的其他临时性工作。

8)严格遵守《医疗机构从业人员行为规范》。

9)严格遵守《保密法》《网络安全法》《信息安全管理制度》等法律法规，确保医院病案管理相关信息安全。

（3）病案医疗质控要求

1）由临床医学专业中级职称及以上医生任职，负责西安市红会医院病历质控工作。

2）对病案整理的病历及时根据医院病案质量评分标准检查。

3）对检查结果及时总结上报，提出分析意见。

4）对需要修改病历及时通知科室主任及医生，要求医生在规定的时间内完成修改，同时做好质控记录和统计分析。

5)帮助临床医生养成良好的病历书写习惯，根据需要不定期进行病历书写知识讲座和病历质控情况分析通报。

6)对病历书写中出现的问题及时发现及时解决，普遍性的或反复出现的问题及时与科主任沟通，必要时上报质控科以便及时协商制定解决方案。

7)与各科科室质控员保持密切的联系与沟通，每季度召开病案管理委员会，通报病历质控情况。

8)负责每年新入职临床医生、实习医生、进修医生病历书写基本规范的培训。

9)做好病历内涵质控指标统计分析，促进医院病案质量不断提高。

3、岗位职责

| 岗位任职条件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年龄 | 50岁以下 | 性别 | 不限 |
| 最低学历 | 本科及以上学历 | 所学专业 | 不限 |
| 职称或资质要求 | — | 工作经验 | 相关岗位两年以上工作经验 |
| 专业知识及综合素质 | 1.有亲和力，较强的服务意识及服务特质，性格开朗外向； |  |  |
|  | 2.具备一定的文字功底及写作能力；掌握计算机基本操作和运用，熟练计算机office系统办公软件。 |  |  |
|  | 3.熟悉病案管理及相关工作标准，了解相关法律法规，具有良好的职业素养； |  |  |
|  | 4.语言表达能力强，具有良好的服务意识和沟通、协调能力； |  |  |
|  | 5.有责任心，主动服务意识强，有大局意识和良好团队协作精神。 |  |  |
| 其他条件 | 1.身体健康，五官端正，精神面貌良好。 2.熟悉病案管理的法律法规和政策，了解相关的行业标准和规范； 3.熟练使用病案管理系统； 4.具备一定的统计学和数据分析能力。 |  |  |
| 岗位工作职责 |  |  |  |
| - 全面负责西安市红会医院北院区病案管理服务； - 依照法律、法规和规章为患者及其委托代理人、司法机关和医疗保险机构相关人员提供病案服务； - 履行借阅、上架、复印或复印申请核查与病案信息核查； - 经常检查各科病历书写情况，提出改进意见，提高病历书写质量； - 负责病案的回收、整理、装订、归档、检查和保管工作； - 负责病案资料的索引、登记、编目工作； - 查找再次入院和复诊病员的病案号，保证病案的供应，办理借阅病案手续； - 提供教学、科研、临床经验总结等使用的病案； - 做好病案的管理工作，保持清洁、整齐、通风、干燥，防止病案霉烂、虫蛀和火灾。 |  |  |  |

（七）停尸间管理

1、人员要求60岁以下，性别不限；具备相关工作经验。

2、服务内容及标准要求

（1）服务内容

停尸间配置相关管理人员提供日常管理服务工作，开展停尸间的规范化管理，建立停尸间管理制度及标准，配置相应的尸体停放设施，定期开展消毒消杀工作，自觉接受医院及各级民政部门的监督和指导。

（2）服务标准要求

1）每日清洁并巡查，确保停尸间内部环境整洁和卫生，遵循相关的卫生和安全规定。

2）定期开展消毒消杀工作，自觉接受医院及各级民政部门的监督和指导。

3）提供24小时服务，确保随时能够接收和处理尸体，并及时通知家属相关情况和安排。

4）停尸间收到尸体后，必须按照登记本的各项要求详细登记，填写尸体登记卡，写清死亡时间、姓名、性别、地址等，存入尸库。

5）每次尸体接走后必须及时清洗消毒铺位或冷藏棺，保持停尸房的室内外清洁、通风良好。

6）对存放尸体应经常检查，严防腐烂和鼠咬，存放逾期应及时督促有关单位迅速处理。尸体在遇有过期未行火化或无主尸体，应及时报告。

7）传染病尸体使用的担架、尸体单和非传染病尸体担架、尸体单绝对分开，使用后按规定进行消毒处理。

8）定期对工作人员进行专业培训，确保他们具备必要的知识和技能，能够胜任停尸间的工作。

9）定期对停尸间设施进行维护和检修，确保设备运行正常，及时处理可能存在的问题。

3、岗位职责

| 岗位任职条件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年龄 | 60岁以下 | 性别 | 不限 |
| 最低学历 | 高中及以上学历 | 所学专业 | 不限 |
| 职称或资质要求 | — | 工作经验 | 相关岗位两年以上工作经验 |
| 专业知识及综合素质 | 1.有责任心，服从公司管理，较强的服务意识及服务特质； |  |  |
|  | 2.熟悉停尸间管理及相关工作规范、标准，具有良好的职业素养； |  |  |
|  | 3.能够识别作业过程中的风险； |  |  |
|  | 4.语言表达能力强，具有良好的服务意识和沟通、协调能力； |  |  |
|  | 5.有责任心，主动服务意识强，有大局意识和良好团队协作精神。 |  |  |
| 其他条件 | 1.身体健康，五官端正，精神面貌良好； 2.胆量较大，抗压能力强。 |  |  |
| 岗位工作职责 |  |  |  |
| - 提供停尸间日常管理服务工作，开展停尸间的规范化管理； - 建立停尸间管理制度及标准； - 定期开展消毒消杀工作，自觉接受医院及各级民政部门的监督和指导； - 负责接收和保管在本院医治无效死亡患者尸体。 - 停尸间收到各科室送来的尸体，必须按照登记本的各项要求详细登记，填写尸体登记卡，写清死亡时间、姓名、性别、地址等，存入尸库。 - 停尸房应经常保持整齐清洁，每次尸体接走后必须及时清洗消毒铺位或冷藏棺，保持停尸房的室内外清洁、通风良好。 - 对存放尸体应经常检查，严防腐烂和鼠咬，存放逾期应及时督促有关单位迅速处理。尸体在遇有过期未行火化或无主尸体，应及时报告。 - 经常检查存放尸体设施的冷藏低温效能，发现问题，立即报告，及时通知有关部门维修设备，同时采取应急措施，及时上报上级部门及死者家属。 - 传染病尸体使用的担架、尸体单和非传染病尸体担架、尸体单绝对分开，使用后按规定进行消毒处理。 - 按照管理规范及甲方要求，保证人员充足，做到24小时值守及班次轮换。发现问题及时上报处理； |  |  |  |

(八)房屋资产管理服务

1、人员要求大专及以上学历，45岁以下，性别不限。

2、服务内容及标准要求

（1）服务内容

负责指导各科室建立和健全本院资产台帐，管好用好医院的资产，按月有计划有重点地了解固定资产管理、使用情况，及时发现问题报告医院；

（2）服务标准要求

1）负责医院房屋、建筑物及其附属设施的日常管理及统计上报工作。

2）协助甲方建立医院房屋资产台账，按照甲方要求协助开展房屋资产使用状态核查。

3）建立医院可经营房屋资产管理制度，并负责日常管理工作。

4）负责医院固定资产的盘点、管理服务。

5）严格按照医院资产管理规定管理医院各类资产，将医院各类资产管理做到分类科学，帐目分明，查询便利，所有固定资产做到编号唯一。

（6）全面参与每年的医院资产盘点工作，认真做好资产清查、台帐更新以及医院资产卡片的填制、粘贴等工作。提交年终盘点报告。

3、岗位职责

| 岗位任职条件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年龄 | 45岁以下 | 性别 | 不限 |
| 最低学历 | 大专及以上学历 | 所学专业 | 金融/财务/法律 |
| 职称或资质要求 | — | 工作经验 | 相关岗位两年以上工作经验 |
| 专业知识及综合素质 | - 有责任心，诚实守信，仪表端正，身体健康； |  |  |
|  | 2.具备一定的文字功底及写作能力；掌握计算机office系统办公软件； |  |  |
|  | 2.熟悉房屋资产管理及相关工作标准，具有良好的职业素养； |  |  |
|  | 3.语言表达能力强，具有良好的服务意识和沟通、协调能力； |  |  |
|  | 4.有责任心，主动服务意识强，有大局意识和良好团队协作精神。 |  |  |
| 其他条件 | 1.身体健康，五官端正，精神面貌良好。 2.具备金融、财务或法律等相关工作经验。 3.熟悉国家相关法律、法规及市场动态。 |  |  |
| 岗位工作职责 |  |  |  |
| - 负责医院房屋、建筑物及其附属设施的日常管理及统计上报工作； - 协助甲方建立医院房屋资产台账，按照甲方要求协助开展房屋资产使用状态核查； - 建立医院可经营房屋资产管理制度，并负责日常管理工作； - 负责医院固定资产的管理服务。 |  |  |  |

（九）设施设备维护服务(服务商不具备本项服务能力的，应委托具备资质的专业公司)

1、人员要求大专及以上学历，45岁以下。供应商配置的设施设备维护服务的人员需具有不少于10个高压电工证、建（构）筑消防员证6个、电梯管理员证5个、锅炉工证（G1/G2）4个、水处理证（G3）2个、污水处理工证5个、压力容器证（R1）4个、高压氧仓证（R3）1个、制冷与空调作业证2个、特种设备焊接作业证2个、特种设备安全管理负责人证1个。

2、服务内容及标准要求

（1）服务内容

1）红会医院（北院区）范围内房屋共用部位的养护和日常管理：包括医院院区内房屋楼顶、幕墙、楼内门厅、楼梯间、走廊通道、地下室以及相关的行人道、行车道、公共卫生间、共用设施设备使用的房屋及其他公共部位的维修、养护和管理。

2）红会医院（北院区）范围内共用设施设备的日常运行、维修、养护和管理：对公共区域内的上下水管道、落水管、照明、消防设施、供配电系统、给排水系统、空调系统、锅炉系统、电梯系统、污水处理站、医用气体、太阳能热水系统、物流系统、道路、路灯、沟渠、井、停车场等的日常运行、维修、养护、管理。

3）医院办公室、科室、会议室、报告厅的电脑、音响、话筒、投影等多媒体设备的日常维护、调试、软故障处理，对突发故障应急处理，确保正常运行。

4）入户维修，负责医院办公室、科室及公共区域的开关、门窗、家具、空调、灯管、插销、插座等设施的维修与服务。

注：单件维修材料、新增单件材料费用在1000元以内的人工及耗材费用均由乙方承担，并定期向甲方提供合规的材料清单，材料费用包含在本次合同总价中。超过1000元的费用由采购人和供应商另行协商解决。

（2）服务标准要求

1）基础维修

- 维修人员统一着装，并且须整洁，统一佩戴工号牌，维修作业时佩戴安全帽，维修时礼貌用语、服务周到。

- 维修及时率98%，常规10分钟内到场维修（特殊原因除外），紧急时应马上修复，常规2小时内修复。

- 报修记录登记完整，报修单经报修科室负责人签字确认，有定期回访记录。

- 日常维修（家具、灯具、开关、水电路、办公设备等）在接到报修后10分钟到达现场。特殊情况与相关科室联系并做好记录。定期对全院玻璃幕墙及玻璃门窗等进行巡检，对超出维修范围的问题要及时上报并作好记录。突发性事件造成的紧急维修工作包含在维修服务范围内。

- 配合医院完成上级各项检查任务和各项应急工作，保证机房、设备等运行符合检查要求。

- 确保在岗人数和服务时间，班次及人数不得随意更改，不得影响医院正常工作

- 建立备品备件台帐及库房，备品备件摆放整齐，定期检查，不变质、变形，保证随时提供设备维修。

- 各系统主要关键设备、末端设备、管道及阀门等标识清楚，标牌粘贴、悬挂整齐干净。

2）供配电系统

- 按照国家及行业相关标准进行24小时轮班值守，负责高压配电柜、低压配电柜、变压器及其所有供电线路和应急发电设备等配电设施的日常操作、巡视、维护、保养、运行检查、故障排除及安全工作到位，并做好相关记录。

- 高配值班每1小时巡视1次设备设施，并记录一次主要仪表参数，严格外来人员入内登记及交接班制度；每半年组织运行值班人员做一次应急操作演练，并做好相关记录。

3）空调系统

- 所有中央空调冷水机组、冷却塔、组合式空调机组、空调末端设备、空调水泵、热交换机组、洁净净化设备、风冷热泵机组、中央空调变冷媒系统、分体式空调、通风设备、制冷设备及其相关设备的日常操作、巡视、维护、保养、运行检查、故障排除及安全工作到位，并做好相关记录，中央空调初中效过滤器的购置、更换包含在合同总价中。

- 冷冻机房24小时值班，常规每1小时记录1次中央空调主机等设备设施主要仪表参数，并做好相关记录。

4）锅炉系统

- 按照国家及行业相关标准进行24小时轮班值守，锅炉房内设备设施的日常操作、巡视、维护、保养、运行检查、故障排除及安全工作到位，并做好相关记录。在运行期间，每1小时巡视1次设备设施，并记录一次主要仪表参数，每半年组织运行值班人员做一次应急操作演练，并做好相关记录。

5）给排水系统

- 泵房、消防水设备等指定专人负责监控、清洁及日常运行的巡视；

- 水泵房内机电设备、仪器由值班人员负责操作、无关人员不得进入水泵房，严禁非值班人员操作各种开关、按钮；

- 消防泵、生活泵、污水泵及各类控制开关、按钮、阀门应有明显操作标志，标志简单易懂，正确无误，控制开关一般应置于“自动”位置。高压用电设备有危险标识，并有防触措施；

- 水泵、仪表、阀门控制开关应定期检查，发现问题及时进行维修、更换，确保控制性能良好；

- 水池（箱）结构坚实、牢固、光洁、不渗漏、耐腐蚀；水池（箱）入孔必须加盖加锁，销匙由专人保管；水池（箱）溢流管口、通气孔应有防蚊虫进入的不锈钢纱网；溢流管、排空管不得与下水道直接相连；

- 水池（箱）每半年至少由专业清洁机构清洗消毒一次，并取得当地水质检测中心出具的水质检测合格证明。在水质二次污染高发期应适当增加清洗次数，定期投加适量消毒剂；

- 水池(箱)管道、阀门定期维护，发现跑、冒、滴、漏现象，应立即组织维修更换。非管理人员不得随意开启或关闭水池（箱）阀门；

- 水池（箱）四周应保持清洁，定期杀灭蚊虫。

6）照明系统

- 24小时巡视检查，负责机电设备、设施的各项维修、保养工作，并做好记录。期清洁所管设备、设施和设备房；负责对设备、设施进行全面巡视、检查，发现问题及时处理。

- 污水处理站

- 按照国家及行业相关标准进行24小时轮班值守，检查设备调节池内的水位控制器动作是否正常，一旦发现问题应及时修复调整；

- 检查“手动”功能是否正常，如有故障及时排除；

- 检查控制柜内的电子元件技术性能是否良好，如有误差及时维修或调整；

- 检查控制柜的液位信号、工作指示信号及报警信号是否正常，如发现问题及时修复或更换；

- 检测机电设备的工作运行电流并做记录，如有异常应及时检查原因并作相应处理；

- 检查并调整设施的处理废水量；

- 检查污水站中的所有工艺管路是否有跑冒滴漏现象，如有异常及时修复；

- 检查污水站中所有阀门是否运行正常，并及时维护；

- 清理污水站中的垃圾，并保持地面和环境的清洁干净；

- 检查污水消毒设备是否正常，消毒剂是否有效，如发现问题及时修复或更换；

- 做好每日的工作记录，交接班记录，日常的维修保养记录。

8）电梯系统

- 例行保养电梯、自动扶梯的保养工作坚持“零干扰原则”，应在设备停用期间进行。

- 对医院每台电梯按照当月电梯保养计划中的时间安排及保养规程中要求的检查项目，挂牌进行保养，发现问题及时解决，并做好保养记录。

- 电梯中、大修理工作由电梯维修保养单位根据电梯状况提出书面申请，报医院审查，批准后，由电梯维修保养单位组织施工。

- 当电梯、自动扶梯发生困人事故时，电梯管理员在接到通知10分钟内到达现场处理，按电梯困人应急程序实施救人，并填写事故记录。

3、岗位职责

| 岗位任职条件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年龄 | 45岁以下 | 性别 | 不限 |
| 最低学历 | 大专及以上学历 | 所学专业 | 不限 |
| 职称或资质要求 | 具有相应岗位上岗证书 | 工作经验 | 相关岗位两年以上工作经验 |
| 专业知识 及综合素质 | 1.爱岗敬业，诚实守信，仪表端正，身体健康。 |  |  |
|  | 2.电气、暖通、机械、空调、给排水及水处理、消防及国家要求的其他特种专业岗位需持证上岗。 |  |  |
|  | 3.有亲和力，普通话标准，较强的服务意识及沟通能力。 |  |  |
|  | 4.了解维修服务工作程序、做到礼仪规范，具有良好的职业素养。 |  |  |
| 其他条件 | 1.身体健康，五官端正，精神面貌良好。 2.无不良社会记录，不参与酗酒赌博等。 |  |  |
| 岗位工作职责 |  |  |  |
| - 自觉遵守医院的各项规章制度,严格执行国家有关操作规程； - 负责院内房屋共用部位的养护和日常管理工作； - 负责院内共用设施设备的日常运行、维修、养护和管理工作； - 认真学习专业知识，熟悉设备结构、性能及系统情况，做到故障判断准确、维修快捷； - 按照管理规范及甲方要求，保证人员充足，做到24小时值守及班次轮换。发现问题及时上报处理； - 按规定填写值班检查日记，按规定做好设备的日常及月度保养，做好平时小修和按计划实行三级保养的工作，确保重点设备经常处于良好的运行状态； - 对院内各处损毁的设施设备，应及时修理，杜绝出现跑、冒、滴、漏现象； - 按规程操作上岗，严禁违规操作，注意安全用电，防止人身事故，对各种违规用电要严肃查处，认真做好节能、节电降低消耗； - 妥善保管好自已使用的设备、工具，认真填写维修单，每月报财务核算； - 严格交接班制度，主动向下班人员汇报当班情况，不准迟到、早退； - 对岗上发生重大情况和突发事件，要果断采取应急措施，及时上报； - 负责医院办公室、科室的入户维修工作。 |  |  |  |

- 医院秩序维护及安消防服务

1、医院秩序维护人员要求男性170cm以上、55岁以下，女性4名，要求160cm以上、50岁以下，秩序维护人员具有保安证。有良好的沟通能力，普通话标准，有医院相关工作经历优先。

2、巡逻人员身高不得低于175cm、年龄40岁以下、退役军人。

3、消控室人员提供建（构）筑消防员证。

4、服务内容及标准要求

（1）服务内容

- 负责医院公共秩序维护、安全防范等事项，合理设岗，做好防火、防盗、防破坏、防治安及灾害事故等日常防范工作。

- 负责协助医院处理火警、防汛、医闹、水浸、防疫等突发事件的处置。

- 负责医院消安防控制室的管理及操作，做好医院区域安防、消防系统的日常管理，并配合维保单位做好系统维护和问题处理；

- 负责医院各出入口、消安防控制室等重点部位的24小时值守，公共区域的巡查工作。

- 负责医院门急诊大厅、挂号、收费、诊室、药房等人员聚集区域的秩序维护及疏导。

（2）服务标准要求

- 严格执勤，落实岗位责任制。结合医院特点制定安防措施及各项管理制度、规定、突发事件的应急处置方案，确保医院无治安和刑事案件发生，医院安全稳定。无火灾等安全生产事故发生。

- 保安员按规定着装和佩戴装备，熟悉医院环境，文明执勤、言语规范、训练有素，认真履行职责。不能与外来人员发生矛盾和冲突。巡逻保安不能与站岗保安聊天。

- 根据服务合同定岗定人。门岗要严格检查出院的婴儿、患者家属、大件行李物品，查对放行条；按照医院的探视规定进行各医疗大楼的管理，在院内严禁派发各种传单广告。

- 严格执行安防措施，防偷盗、防破坏、防火灾、防医托诈骗、防治安灾害等，严格安全巡查制度；消防措施落实，消防器材完好，待用。发现安全隐患要立刻逐级上报，报告保卫科或总值班。及时积极处理突发事件。

- 在做好重大活动、会议、检查的接待保卫工作，建立各级安全警戒方案，确保医院安全稳定，圆满完成院方交代的其他任务。

- 安保实行24小时轮值制度，除上岗人员外，其他所有保安员作为临时备勤，如有突发情况发生，随时待命、支援。

- 全天候24小时对医院各区域进行治安巡查、消防巡查（主要为医院范围内消防器材的检查、火灾的发现、报警、初起火灾的救援），夜间按医院要求的路线至少每小时巡更一次。

- 维护医院的正常医疗秩序，保障工作人员、住院病人、就医者的人身和财产的安全，保护医院的设施和设备，预防各类刑事案件和突发事件的发生。

- 全体保安队员均为义务消防员，有发现报告火灾隐患和处理初起火灾的义务。保证每年不少于四次的消防演练安排。

- 协助医疗纠纷的处理，保证医务人员不受伤害、医院财务不受损失、医疗秩序不受影响。

- 负责无主病人的登记、联系；负责医院流浪人员的清理。

- 及时制止院内打架斗殴、流氓滋事、酗酒闹事、确保医务人员不受伤害、医院财务不受损失、医疗秩序不受影响。

- 负责相关问题及时向医院报告工作及重大事件及时联络公安部门处置工作。

- 监控室服务机构应建立规范的监控室服务流程，包括设备检查、操作记录、事故处理等环节，确保设备的正常运行和有效监控。

- 建立完善的火灾预防措施，包括定期检查和维护消防设备、确保消防通道畅通、加强火灾隐患排查等。

- 乙方应制定火灾应急预案，明确各部门和人员在火灾发生时的应急职责和行动方案，并进行定期演练和培训。

- 乙方应配备必要的消防设备，如灭火器、消防栓、自动喷水灭火系统等，并定期进行检测和维护，确保其正常运行。

5、安防岗位职责

| 岗位人员素质要求表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年龄 | 55岁以下（男） 50岁以下（女） | 性别 | 不限 |
| 最低学历 | 高中及以上 | 所学专业 | 不限 |
| 职称或资质要求 | 保安证 | 工作经验 | 从事相关行业两年以上工作经验 |
| 专业知识及综合素质 | 1、有责任心，服从公司管理，自觉自律，有一定的服务意识； |  |  |
|  | 2、人品端正，爱岗敬业，工作态度细致，踏实； |  |  |
|  | 3、了解一定的消防、安防常识； |  |  |
|  | 4、有良好的沟通能力，普通话标准，思维清晰，口齿清晰，能够跟客户进行良好的交流。 |  |  |
|  | 5、遵守公司规章制度，有大局意识，有良好团队协作精神 |  |  |
| 其他条件 | 1、男性身高170cm以上,女性身高160cm以上； 2、有医院相关工作经历优先； - 3、熟知保安员业务知识及国家法律法规； - 4、身体健康，能吃苦耐劳，精神面貌良好，无吸毒、犯罪等不良记录。 |  |  |
| 岗位工作职责 |  |  |  |
| 1、熟悉安全知识； 2、受过专业训练，具备一定的消防、安防专业知识； 3、具备处理一般突发事件的能力； 4、担任秩序安保的队员要按规定着装，携带经使用的防护用具根据需要携带对讲机； 5、对停放在禁停区域的车辆进行制止和处罚，并做好相关记录； |  |  |  |

6、巡逻岗位职责

| 岗位人员素质要求表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年龄 | 40岁以下 | 性别 | 不限 |
| 最低学历 | 高中及以上 | 所学专业 | 不限 |
| 职称或资质要求 | / | 工作经验 | 从事相关行业两年以上工作经验 |
| 专业知识及综合素质 | 1、有责任心，服从公司管理，自觉自律，有一定的服务意识； |  |  |
|  | 2、人品端正，爱岗敬业，工作态度细致，踏实； |  |  |
|  | 3、了解一定的消防、安防常识； |  |  |
|  | 4、有良好的沟通能力，普通话标准，思维清晰，口齿清晰，能够跟客户进行良好的交流。 |  |  |
|  | 5、遵守公司规章制度，有大局意识，有良好团队协作精神 |  |  |
| 其他条件 | - 身高不得低于175cm； - 2、退役军人 3、有医院相关工作经历优先。 |  |  |
| 岗位工作职责 |  |  |  |
| 1、熟悉安全知识； 2、受过专业训练，具备一定的消防、安防专业知识； 3、具备处理一般突发事件的能力； 4、担任巡逻任务的维秩队员要按规定着装，携带经使用的防护用具根据需要携带对讲机，夜间巡逻应携带照明用具，按规定不间断的对单位进行巡逻； 5、巡逻人员要熟悉巡逻区域的地形、地物，熟悉内部环境、要害部门地点、安全防范措施，了解消火栓地点、消防器材设备的性能及使用方法，以便遇有险情在上报的同时，要采取措施，制止灾害扩大； 6、按照管理规范及甲方要求，保证人员充足，做到24小时值守。发现问题及时上报处理； 7、巡逻人员在巡逻中发现可疑情况应认真观察，严密监视。视情况采取守候、跟随等方法，将其控制在视线之内。必要时对可疑人员进行询问，并及时上报相关领导处理； 8、巡逻人员值勤过程中，不迟到、不早退，杜绝读书看报、下棋、聊天、睡觉、玩手机、嬉笑打闹等行为； 9、详细、认真做好值班记录，以备查阅。做好交接班工作。 |  |  |  |

7、消控室岗位职责

| 岗位人员素质要求表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年龄 | 50岁以下 | 性别 | 不限 |
| 最低学历 | 高中及以上 | 所学专业 | 不限 |
| 职称或资质要求 | 建（构）筑消防员证 | 工作经验 | 从事相关行业两年以上工作经验 |
| 专业知识及综合素质 | 1、有责任心，服从公司管理，自觉自律，有一定的服务意识； |  |  |
|  | 2、人品端正，爱岗敬业，工作态度细致，踏实； |  |  |
|  | 3、了解一定的消防、安防常识； |  |  |
|  | 4、有良好的沟通能力，普通话标准，思维清晰，口齿清晰，能够跟客户进行良好的交流。 |  |  |
|  | 5、遵守公司规章制度，有大局意识，有良好团队协作精神 |  |  |
| 其他条件 | 有医院相关工作经历优先。 |  |  |
| 岗位工作职责 |  |  |  |
| 1、熟悉安全知识，负责监控物业内消防设施的运行情况，及时发现火灾隐患并报警。例如,监控楼道和公共区域的烟雾探测器、消防栓、灭火器等设施； 2、受过专业训练，具备一定的消防、安防专业知识； 3、掌握安防、消防设备的工作性能，并能正确熟练操作； 4每个月检查并保管消防应急设备，如灭火器、消火栓、应急通道等，并定期组织演练； 5、配合消防部门开展消防安全检查工作； 6、具备处理一般突发事件的能力； 7、按照管理规范及甲方要求，保证人员充足，做到24小时值守及班次轮换。发现问题及时上报处理； |  |  |  |

（十一）环境卫生及控感服务

1、人员要求55岁以下，性别不限，有医疗机构工作经验优先。手术室专项保洁年龄要求50岁以下。各岗位人员相对固定，年服务期限内人员更换率不得超过8%。

2、服务内容及标准要求

（1）服务内容

1）医院行政办公楼、报告厅、门诊楼、住院楼、感染楼等区域的病房、卫生间、过道、楼梯、电梯、扶梯及室外道路、绿化带等的清洁卫生工作，供应商须提供清洁设备、工具及耗材。

2）行政办公区域、会议室、报告厅等日常清洁

包括：地面、墙面、天花板、门、窗、纱窗、桌、椅、柜、空调、紫外线灯、灯具、卫生间、通风设备、宣传栏、大厅、指示牌、走廊、扶手、楼梯、花卉、消防设施表面、各类通道、垃圾桶（筒、筐）等日常保洁；

3）室内清洁，供应商须提供清洁设备

医院室内日常清洁卫生（包括内墙、石材立柱、玻璃、通风口、地面、灯具、室内家具、电视机、楼梯、电梯、扶梯、扶手、走廊、桌、椅、床、柜、窗户、门、门框、门帘、宣传栏、指示牌、消防箱、洗手间、水房、垃圾桶、电梯间、公共通道、医生办公室、护士站、值班室、办公室、屋面楼顶等）。

4）室外清洁，供应商须提供清洁设备

- 医院院落、道路、楼间连接走廊等日常清洁卫生（包括公共区域垃圾桶、栏杆、扶手、宣传牌、指示牌、标识牌、灯箱、路灯）的保洁工作和生活、医废垃圾的收集运送、草坪、绿篱内垃圾的清理。

5）专项保洁

- 地面清洁。每3个月对PVC、水磨石、大理石、瓷砖地面进行清洗、喷磨、补蜡保养；

- 墙面清洁。通道及室内墙面清洁、除污渍等；

- 每1个月对灯具、风口、天花板进行清洁；

- 玻璃清洁。每半年对全院室外墙玻璃进行清洗；每1个月对全院室内玻璃进行清洗；

- 每天对电梯及电梯厅、电梯轿厢及自动扶梯的清洁；每周对电梯及电梯厅、电梯轿厢及自动扶梯进行保养；

6）病媒生物防制服务

定期开展对“鼠、蝇、蚊、蟑螂”等病媒生物的“防”与“制”，科学有效的进行预防，按照相关标准进行药物投放，确保用药安全合理。

7）手术室专项保洁

按照手术室相关业务标准提供保洁服务工作。

8）院方控感服务

- 按照控感要求，达到中华人民共和国卫生行业标准WS/T 512-2016医疗机构环境表面清洁与消毒管理规范（2016）的要求；

- 严格遵守医院控感规章制度，严禁收集、运输、买卖医疗废物，并具有具体的承诺；

- 每日按控感要求消毒电梯轿厢。

- 按医院控感的要求，定点定期进行全方位和重点区域消毒；

- 按照消毒技术规范要求，将所服务的医院环境划分成污染区、半污染区和清洁区，采用分色管理的原则配备相应的保洁工具和耗材；

- 手术室、ICU、日间手术室、重症监护室等特殊区域按照各部门特殊要求做好消毒和保洁工作；

- 按照国家规范要求将拖布、抹布集中清洗、消毒、发放；

- 保洁消杀药品浓度需达到医院控感消毒要求。

9）幕墙清洗服务

- 室内外幕墙清洗每半年1次；

- 内外幕墙清洗洁净，光亮无尘；

- 加药剂清洗必须环保，并不能损伤幕墙材质；

- 幕墙清洗必须要有相关资质公司来完成，做到安全第一；

- 外墙清洗完毕后及时清理现场，物品归放原位，保证室外现场清洁。

- 外墙面积约为13万㎡。

（2）服务标准要求

1）门急诊等区域保洁标准：

- 医院室内全部区域（包括医院所有楼宇内）地面的铺扫、铺拖、每日二次、巡查保洁、随时。

- 全院室内玻璃清洁、住院病房、公共区域及玻璃隔断每周一次，一层外围玻璃每周一次。

- 各区域门、门框、窗框清洁每周一次。区域内家具（桌椅、橱柜等）、花盆、办公用品、每日二次。区域内电脑、电话、仪器、床单位、病历架擦拭、每日一次；消防设施（消防栓、消防器等）、室内弱电井、表箱等的保洁、擦拭、开水器、开水桶外部擦拭、冰箱内外部清洁、每周一次；洗手池、水池、水龙头、皂盒清洗每日两次。灯具、通风口、排气扇、风扇、空调等擦拭清洁、每月一次。所有管道间无杂物、整齐清洁。

- 候诊椅清洁、每日一次。

- 低处墙面、落地瓷砖、踢脚板、地角清洁每周一次。高处墙面、天花板、梁、窗帘及架、除尘每月一次。

- 窗台、阳台、扶手、栏杆、宣传栏、开关盒、接线盒、桌椅、垃圾桶、各类低处标牌擦拭、每日一次。

- 收集区域内垃圾、更换垃圾袋、每日二次。

- 全院卫生间镜子、台盆、台面、水龙头、毛巾架、马桶、便坑、便池、地面、隔板的清洁、每日二次、及时巡查保洁、规范消毒每日二次、做到整洁无垃圾和杂物、无异味、纸篓垃圾及时清理。各楼宇一层卫生间应配备专人打扫、达到卫生间专项管理要求。

- 具备各区域保洁规范流程、并参照执行。

- 病区保洁员负责床单元的终末清洁消毒。

- 定期按医院消毒规范要求进行有关消毒工作、包括医院必须进行消毒的地面、物体表面、墙面和电梯、门诊空气等（消杀规范）。医院院感管理方面的服务内容发生变化、公司要完成将发生变化的内容（医院不另支付费用）。

- 按医疗废物处理规范要求进行医疗垃圾分类收集、运送、暂存、以及做好与医疗废物产出科室（部门）和回收合同单位人员交接、记录。生活垃圾按时收集、运送、交接、做好暂存点消杀工作；输液瓶及时规范收集、转运、不得造成科室堆积、暂存点保持清洁、并不堆积杂物。

- 定期对实木家具维护保养、对皮质沙发的表面进行保养。

- 定期对全院室内石材地面进行翻新、保养、每半月一次。对全院的PVC地面打蜡、每年四次、并对打蜡的地面进行专项保养、每半月一次。定期机洗：根据病区具体情况、每日用机械进行一次清洗。定期抛光：为保持蜡面的光亮度、根据具体情况定期对蜡面进行抛光处理。石材地面要始终保持明亮如镜、达到四星级宾馆的标准。

- 电梯门表面无灰尘、无污迹、无手印、洁净光亮。电梯箱内、地面：无灰尘、垃圾、纸屑、烟头、杂物等；箱体内表面无灰尘、污迹、洁净光亮、箱顶无灰尘、污迹、洁净光亮。

- 及时放置安全警示牌、提醒行人应注意安全的区域。

- 劝阻在本区域吸烟者勿吸烟、配合医院控烟。

- 负责关闭公共区域的照明用电、负责使用中央空调期间公共区域的空调设备的开启和关闭、空调启动时关闭门窗、以及早晚的开窗通风工作。

- 做到节约用水、人走水停。

- 主动维护职责区域的财务安全、发现损坏或异常及时报护士长或主任。公共区域问题报维修电话或监管部门。

2）病区主要保洁标准：

- 病房区域、根据不同的作业规程进行操作、按照室内清洁保洁标准、管理做到各区工具分类使用、有标记、按病房护士长的要求完成清洁工作、移动的东西要恢复原位、不得损坏物品。

- 公共区域大厅、走廊、楼梯等要干净明亮、清爽、设施整齐、符合清洁保洁标准、垃圾筒内的垃圾不能超过三分之二。

- 治、诊、换药室、服从科室的管理指导、严格按要求及时做好清洁工作、确保治疗室干净卫生无污渍、异味、无死角。（治疗设备清洁除外）

- 病房清洁干净、地面无污渍、垃圾、墙面、门框、玻璃、窗槽等清洁、工作时不得影响病人休息、清洁完毕后将物品复位、挪动病人物品时、必须经同意后方可进行、并按照不同科室的要求做好保洁工作。

- 每日湿拖、湿抹地面2次（使用84消毒液消毒）、确保地面光亮、清洁、无尘、干燥、无杂物、无污迹水迹；

- 每日用消毒巾擦拭床头柜1次、确保柜面清洁、干净、干燥、做到一人一床一巾一用一消毒；

- 每日用消毒巾擦拭病床1次、确保病床清洁、无尘、干燥；

- 每日用消毒巾擦拭窗台、暖气、暖气罩1次、保证其表面清洁、无尘、干燥；

- 每日用消毒巾擦拭门、门把手1次、保证其表面光亮、无手印、无尘、干燥；

- 每日干擦室内治疗带1次、保证清洁、无尘、干燥；

- 病人出院、转出、死亡时、对地面、桌椅、更衣柜进行擦拭和终末消毒（使用84消毒液）、标准同上；以上各部分、遇污染时及时消毒、标准按院控感规范重大传染病疫情期间医疗废物处置特殊要求标准执行；

- 每日清理生活垃圾2次、确保生活垃圾清理及时、污物间墙面无垃圾附着物；倒便及时冲洗干净、地面洁净不积水、确保无异味；地面、小便池、蹲坑遇污染随时保洁；

- 每年打蜡、上光PVC地面2次、确保地面光亮；

- 每季度为天花板除尘1次、确保天花板无尘、无蜘蛛网。

3）卫生间保洁标准：

- 卫生间无异味、无积水、无污渍、无尘。蹲厕隔板消毒干净、镜子面无污渍、手印。每日扫擦地面2次（使用84消毒液消毒）、确保地面无杂物、无污迹水迹、干净、干燥、纸篓垃圾不能超过三分之二。

- 随时清洗小便池（使用洁厕灵和84消毒液消毒）、确保便池内无结垢、无异味、无尿碱。

- 随时清洗蹲坑（使用洁厕灵和84消毒液消毒）、确保蹲坑内无结垢、无异味、无尿碱。

- 每日冲洗垃圾桶1次、确保桶内无污染、异味。

- 每日清擦电镀件、确保电镀件表面光亮、无手印。

- 随时清洗洗手台面、窗台、门，确保表面光亮、无污迹、无尘。

- 随时清洗刮、擦玻璃、镜子、确保表面光亮、无污迹水迹、无尘。

- 每两月上光、清洗电镀件1次、确保表面光亮、无尘。

- 每月用清洁剂清洗墙壁1次、确保墙面光亮、无污渍、无广告。

- 每周用专用清洁剂清洗面池1次、确保池内无污渍。

4）电梯厅、走廊保洁标准：

- 墙壁：无灰尘、污迹、无乱张贴（如有破损应及时上报）。

- 电梯：光亮洁净、无尘土、无任何印迹。

- 按键板面：无灰尘、污迹。

- 照明灯具：定期擦拭、每月一次。

- 各房间及通道门：无灰尘、污迹。

- 客梯厅顶部：定期清扫、每3月一次。

- 不锈钢面：随时发现有脏、污立即清抹。

- 手术室保洁工作标准：

- 按手术室规范执行。

5）ICU保洁工作标准：

- ICU设施无尘、地面清洁、室内无污渍、水渍、灰尘。达到ICU规范要求。

6）PVC地面打蜡标准：

- 挪开地面上可移动物品、干拖、确保地面无细小垃圾、无尘。

- 用热水将起蜡水配置到合适的浓度（一般为1:6、可根据地面的情况适度调整）、浸湿湿拖头、用机器刷洗地面、较脏的区域可重复多次、直至地面清洗干净。门边角和踢脚板上的污渍要擦干净。用吸水机及时将地面上的污水吸干净。上述步骤可重复、直至刷洗干净。

- 用清水将地面的药剂和污水彻底清洗干净。

- 地面彻底干透后、操作人员穿上干净鞋套、开始准备落蜡、落蜡时约6-7平米浸润一次蜡拖、落蜡时用力要均匀。约45分钟后、地面完全干透、开始上第二遍面蜡。总共上六遍。

- 蜡面完全干透后、将挪动的物品放回原位、注意蜡面划伤。

7）医院室外保洁工作标准

- 院内所有道路全天清扫保洁、不间断循环保洁、保持环境整洁、无杂物、烟头、果皮、纸屑。院区围墙外道路循环保洁、其它三米内区域每天至少保洁一次。

- 排水沟：院内外排水沟内无废纸、烟头、枯树枝、树叶、无杂物、堵塞排水通畅。暴雨季节来临前必须提前对院内外、排水沟彻底清理。确保暴风雨来临时、雨水排放通畅。暴雨过后应及时对排水沟里的的杂草、树枝、树叶、废纸等杂物进行清理。

- 草坪、绿化带、花坛：全天清扫保洁、草坪、绿化带、花坛内无杂草、枯草枯枝、废纸、砖石、塑料袋、烟头、酒瓶、易拉罐、瓜壳等杂物。无堆放杂物、无乱挂衣物。无乱攀枝焚烧。

- 下雨时的防洪抗涝工作、有水及时清扫、下雪时负责全院的扫雪工作。同时负责雨雪天气时各楼宇入口防滑垫的及时铺放及收回、及时处理各入口处地面积水并于显眼位置摆放温馨提示牌。

- 医院所有阳台、露天平台清洁每日一次、无烟头、纸屑、无杂物堆放、雨前提前检查。

- 室外栏杆、灯柱、标识牌的除尘、及时清理乱贴的宣传品。

- 室外垃圾桶擦洗、每日清洗、保持垃圾桶干净、整洁、无污迹、保持垃圾桶周围无垃圾、并保证垃圾桶的定位及数量、垃圾桶内部要套生活垃圾袋、每天及时倾倒垃圾。

- 室外生活垃圾收集、每日2次、做到垃圾桶加盖、垃圾袋装满四分之三及时更换、并袋装化运送。对专用卫生器具进行消毒。

- 医疗废物站、生活垃圾站和输液瓶暂存站的站点管理、日产日清、做到医疗废物分类存放、整洁无散落、无污水、无臭味、每日规范消毒、确保站点管理规范。

8）车库：地面每天清扫保洁、无灰尘、泥土、污迹、积水、纸屑、烟头、杂物等。车库内的消防设备、设施、指示牌、无灰尘、无污迹、无蜘蛛网、表面洁净。车库内照明灯、无灰尘、无蜘蛛网。

11、岗位职责

（1）室内保洁岗位职责

| 岗位人员素质要求表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年龄 | 55岁以下 | 性别 | 不限 |
| 最低学历 | 高中及以上 | 所学专业 | 不限 |
| 职称或资质要求 | / | 工作经验 | 从事相关行业两年以上工作经验 |
| 专业知识及综合素质 | 1、有一定的亲和力，良好的中文听、说、读、写能力； |  |  |
|  | 2、熟悉各种清洁用品使用的常识； |  |  |
| 其他条件 | 1、身体健康，能吃苦耐劳，精神面貌良好； 2、有责任心，自觉自律，有一定的服务意识。 |  |  |
| 岗位工作职责 |  |  |  |
| 1、遵守医院的各项规章制度，不迟到、不早退、不脱岗。 2、随时保持地面、墙面、水池、厕所、扶手、内外走廊门、窗、玻璃、诊查床的清洁、干净、无污迹、无灰尘、无积水、无蜘蛛网。 3、做好出院病人病床的清洁及消毒工作，随时做好收住院病人的准备。 4、病人病床、床头柜、储物柜、椅凳、治疗带的清洁消毒，保证无积灰。床头柜每天用消毒毛巾擦拭一次，并保持整洁。 5、垃圾袋更换及时，垃圾桶内外保持清洁，做好垃圾分类工作。 6、每日做好污物的处理工作，并将其及时运送到指定地点。 7、随时完成护士长布置的病区保洁任务，临时外出或离开病区以及下班时要及时告知护士站工作人员。 8、按院感要求悬挂拖把，做好分类标识并分类使用，不得乱放。 9、严格遵守医院各项规章制度，不散布有损医院形象的言论或行为；保洁人员要服从医院管理部门的监督及相关科室有关人员的管理。 10、上班必须穿公司服装，做到干净、整洁，无污渍；工鞋干净； 佩戴工牌、笑脸，短发梳理整齐，长发盘好带头花。 11、禁止服务区域内嬉笑、追逐打闹、倚墙靠门、坐病区就诊椅。 12、按时到岗，工作时间内不得擅自离岗、串岗，做其他与工作无关的事情。 13、谦虚接受医务、医患人员评价，耐心倾听医务人员的意见、咨询；病区不得发生争吵。 14、不故意破坏、不损坏院内公共设施、设备，不得私卖、收集、倒卖医院废品，租床。 15、使用规范、文明礼貌用语，对病人有同情心，态度和蔼；不索要病人的钱、物和礼品。 16、明确保洁的区域划分与分类执行操作规程，熟练掌握相关的消毒隔离基本知识并严格执行。 17、佩戴控烟标志，配合医院相关部门做好控烟工作。 |  |  |  |

（2）室外保洁岗位职责

| 岗位人员素质要求表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年龄 | 55岁以下 | 性别 | 不限 |
| 最低学历 | 高中及以上 | 所学专业 | 不限 |
| 职称或资质要求 | / | 工作经验 | 从事相关行业两年以上工作经验 |
| 专业知识及综合素质 | 1、有一定的亲和力，良好的中文听、说、读、写能力； |  |  |
|  | 2、熟悉各种清洁用品使用的常识； |  |  |
| 其他条件 | 1、身体健康，能吃苦耐劳，精神面貌良好； 2、有责任心，自觉自律，有一定的服务意识。 |  |  |
| 岗位工作职责 |  |  |  |
| 1、遵守医院的各项规章制度，不迟到、不早退、不脱岗。 2、正确使用部门配备的清洁工具，清洁机器和安全使用清洁化学药剂。 3、发现异常情况和需要维修情况向主管汇报。 4、对辖区内发生的违章现象和不文明行为要及时劝住和制止 5、清洁工具个人保管，做到清洁工具不送人，不丢失，定量发放。 6、服从部门领导的工作安排，文明服务，礼貌待人，对工作认真负责。 7、遵守公司的各项规章制度，杜绝脱岗、离岗、串岗，迟到、早退现象的发生，严禁在上班时间内做与本职工作无关的事情。 8、上岗时按公司要求，着装整齐、统一、规范，按标准完成任务。 9、按照医院院感科要求进行相关保洁服务。 10、负责管辖区的卫生清洁工作，保证管辖区域干净整洁。 11、负责全院前后外围地面、花草、花坛、栏杆、垃圾桶、厕所等清洗。 12、随时巡查清除地面肉眼可见的积灰、斑点、污垢、油渍、垃圾等。 13、严格遵守仪容仪表规定等医院和公司相关规章制度。 14、及时完成医院安排的其他保洁工作。 |  |  |  |

12、清洁专业设备、耗材要求（包括但不限于以下内容）：

| 序号 | 设备名称 | 推荐品牌 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手推全自动洗地机 | 坦能、泰华施、 ICE 等知名品牌 | 12 |
| 2 | 座驾全自动洗地机 | 坦能、泰华施、力奇等知名品牌 | 8 |
| 3 | 小型洗地机 | 泰华施等知名品牌 | 25 |
| 4 | 单擦机 | 坦能、泰华施、力奇等知名品牌 | 20 |
| 5 | 吹风机（吹地用） | 坦能、泰华施、力奇等知名品牌 | 35 |
| 6 | 吸水机 | 坦能、泰华施、力奇等知名品牌 | 10 |
| 7 | 石材翻新机 | 坦能、泰华施、力奇等知名品牌 | 8 |
| 8 | 高压冲洗机 | 明诺、力奇等知名品牌 | 10 |
| 9 | 抛光机 | 坦能、泰华施、力奇等知名品牌 | 10 |
| 10 | 垃圾收集车 | 明诺、乐柏美等知名品牌 | 10 |
| 11 | 清洁手推车（新一代） | 乐柏美等知名品牌 | 120 |
| 12 | 吹风机 | 坦能、力奇等知名品牌 | 25 |
| 13 | 30kg 烘干机 | 得力、成飞等知名品牌 | 10 |
| 14 | 吸水吸尘器 | ICE 等知名品牌 | 15 |
| 15 | 清洁手推车 | 施达、乐百美等知名品牌 | 100 |
| 16 | 洗地机 | 坦能、菲迈普等知名品牌 | 20 |
| 17 | 机器人洗地机 | 黑松等知名品牌 | 3 |
| 18 | 室外驾驶式清洗车 |  | 1 |
| 19 | 拖把推车 | 尔沫、森卡龙等知名品牌 | 65（套） |
| 20 | 拖把拧干器 | 家妙芙、美添乐志高等知名品牌 | 30（套） |
| 21 | 洗脱机 | 航星、海狮等知名品牌 | 2 |
| 22 | 烘干机 | 航星、海狮等知名品牌 | 1 |
| 23 | 空气压缩机 | 航星、海狮等知名品牌 | 1 |
| 24 | 橡胶手套 | / | 按需 |
| 25 | 医用毛巾 | / | 按需 |
| 26 | 拖把 | / | 按需 |
| 27 | 双面擦 | / | 按需 |
| 28 | 洁厕剂 | / | 按需 |
| 29 | 枪手杀虫剂 | / | 按需 |
| 30 | 温馨提示牌 | / | 按需 |
| 31 | 垃圾袋 | / | 按需 |

(十二)绿化养护服务(服务商不具备本项服务能力的， 应委托具备资质的专业公司)、绿植租摆服务

1、服务内容及标准要求

（1）服务内容

1）对院区内所有室外草坪，树木、绿化带、绿植等进行日常养护管理，定期修剪、补栽、浇水、病虫害防治、施肥、养护，室内外、会务等绿植租摆服务，确保医院良好的绿化环境；

2）对枯死树木或威胁建筑物安全、妨碍生产生活正常运行的树木、枯树枝,建筑物周边防护土堤及后护坡上的杂草树木,销毁场、高位水池周围影响生产试验的杂草树木,影响工作区监控设施的杂草树木,避雷塔周边树木灌草等必须及时砍伐清理。

（2）服务标准要求

1）每年将退化的草坪、树木、花卉、绿篱进行清理补种恢复，枯死树木伐除后原地进行补栽。

2）每周至少上门维护一次;滴灌系统检查；控制器、电磁阀是否正常工作，滴灌有无破损，排水系统是否正常。墙面植物新陈代谢产生的黄叶清理，墙面植物枯萎、病害不得超过 5%，并及时更换枯死植物。

3）乙方为甲方提供院内绿植美化服务，所提供的绿植符合美观、长势良好、无黄叶、枯萎及病虫害、花盆无明显的灰尘、杂土、污染、异物的质量标准。全院绿植及花卉保有量不得低于800盆。

2、岗位职责

| 岗位人员素质要求表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年龄 | 55岁以下 | 性别 | 不限 |
| 最低学历 | 高中及以上 | 所学专业 | 园艺 |
| 职称或资质要求 | / | 工作经验 | 有两年以上园林管理经验 |
| 专业知识及综合素质 | 1、了解园艺运行基本知识，具备不少于一项专业技能； |  |  |
|  | 2、有亲和力，普通话标准，较强的服务意识及沟通能力，性格开朗外向； |  |  |
|  | 3、了解园林服务工作程序、做到礼仪规范，具有良好的职业素养； |  |  |
| 其他条件 | 1、身高 163cm 以上； 2、无不良社会记录。 |  |  |
| 岗位工作职责 |  |  |  |
| 1、熟悉园林服务标准； 2、掌握修剪、灌溉、施肥、病虫害防治的方法和技术，熟知各类景观绿植的品种、习性、养护方法等知识； 3、了解各类病虫害的防治方法和药剂使用； 4、熟知绿化养护岗位各项作业流程和注意事项，了解各类农机器具的使用方法； 5、定期对工具设备进行保养； 7、具备良好的沟通能力； 8、能够独立完成园林绿化工作。 |  |  |  |

（十三）会议服务

1、人员要求大专及以上学历、女性35岁以下、身高165cm以上、五官端正，具有医学教育背景优先。

2、服务内容及标准要求

（1）服务内容

- 负责医院各类会议的会场服务，随时保持会议服务提供的规范，落实会议中所需物品的提供，实施会场设备系统、音响系统、氛围设计的保障，按照甲方会议要求做好会前准备、会中服务、会后指引服务，确保会议顺利圆满召开；

- 会后检查音响系统及辅助设备情况，整理固定麦克风位置，整理移动麦克风，关闭系统；

- 负责会议系统设备（音响、会议设备等）的日常管理、检修和保养；

- 负责会前各项设备设施的调试工作；

- 负责会议现场的音响服务；

- 负责会议室设备设施的日常巡检和清洁整理；

（2）服务标准要求

- 桌、椅、沙发摆放整齐，表面无灰尘、无污渍及杂物，抽屉内无杂物；

- 在会议布置之前要作一次场地清洁卫生工作,确保整体清洁并符合卫生防疫标准，做到会场无杂物、无异味、窗明厅亮；

- 地面无积水、无明显污渍，无纸屑等杂物，无脚印；门窗无污垢、积尘、蜘蛛网，保持亮洁，窗台清洁明亮，无积尘；墙面无积尘、蜘蛛网、无乱涂乱画；玻璃保持亮洁；

- 熟知举办会议科室与会人数、会议主题、时间、会标、台型要求、所需物品、设备及特殊要求。

- 按会议主办科室要求制会标，挂于合适位置。有电子屏的会议室按照主办科室要求在电子屏打出会标。

- 在会议开始前检查设施、设备是否能够正常使用，发现问题应立即处理。

- 会议前1小时输送空调通风，以保持场内的空气清新。会场内应根据季节变化调节气温和湿度，一般夏季温度为22°C――24°C。冬季温度为18°C-24°C。春秋两季温度为21°C-23°C。会场内相对湿度以夏季60%。冬季40%。春秋两季45%为适宜。

- 桌椅、单色 LED 屏和会议系统等设施设备出现故障能及时处置并记录报备，严重问题在第一时间电话告知院方，并以工作联系单形式上报院方，由院方及时联系维保单位维修；

- 调音人员应具有会议室设施设备维修保养的基本知识，能够判断并处置简单的故障。侯会的会议室沙发摆放整齐、干净整洁，提前开启空气清新器；

- 接到院方会议接待工作后，与办会科室取得联系，确定会议需求，给予答复（能否满足办会需求、商定备会时间）；

- 会议召开过程中，不得擅自离岗、脱岗，服务人员应动做规范，服务贴心周到（到水时间掌握，话筒开关、音量调整、空调温度调整）；

- 在会议进行中，服务员的服务要求做到“三轻、一快”（说话轻、走路轻、操作轻、服务快）规范服务，讲究礼貌礼节，保持会场周围安静，确保会议安全；

- 会议进行中调音员不得离开调音岗位，并做好会议的监听、监视工作;

- 每周组织一次公共会议室设施设备检查工作并做好记录，如发现问题及时报告；

- 定期联系设备厂家对软件进行升级调校，确保其稳定性、可靠性；

- 会后检查音响系统及辅助设备情况，整理固定麦克风位置，整理移动麦克风，关闭系统；（负责会议系统设备（音响、会议设备等）的日常管理、检修和保养；

- 收拾会议桌面及清扫会场，会议室应在半小时完成清理工作，离开会议室时要关闭所有电源和门窗。

3、岗位职责

| 岗位人员素质要求表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年龄 | 35岁以下 | 性别 | 女性 |
| 最低学历 | 大学专科及以上 | 所学专业 | 不限 |
| 职称或资质要求 | / | 工作经验 | 从事服务业行业两年以上工作经验 |
| 专业知识及综合素质 | 1、形象气质佳，行为举止大方； |  |  |
|  | 2、有亲和力，普通话标准，较强的服务意识及服务特质，性格开朗外向； |  |  |
|  | 3、了解客户服务工作程序、要求及礼仪规范，良好的职业素养； |  |  |
|  | 4、掌握计算机 office 系统办公软件。 |  |  |
| 其他条件 | 1、女性身高 165cm 以上,五官端正； 2、具有医学教育背景或医院工作经验优先； 3、具备大型会议服务接待经验； 4、参加过保密相关业务培训。 |  |  |
| 岗位工作职责 |  |  |  |
| 1、负责会议室卫生清洁、会议物品的整理和设备设施的检查、报修等工作； 2．负责协助办会方做好会议及接待前的准备工作； 3．负责做好各类会议及接待工作的现场服务； 4．负责会后场地及设备、物品的收集清理工作； 5．负责会议服务质量评价信息的收集与反馈。 |  |  |  |

(十四)每年电梯维保及年检(服务商不具备本项服务能力的，  应委托具备资质的专业公司)。

1、服务内容及标准要求

（1）服务内容

- 医院直梯77台，扶梯26台，每年年检1次，维护保养 2 次/月。具体年检时间依照西安市特种设备检测院规定执行。

- 本项服务单位须为A类资质特种设备检测维修单位，且须通过采购人审核认可方可委托。

- 根据电梯安装合同约定2023年7月1日至2027年6月30日共4年维保服务由电梯安装单位提供，前期签订的维保合同为取C保养模式，不含耗材及零星配件费用及驻场，后期根据医院需求，可追加服务条款内容。本次招标，只包含电梯年检费及零星耗材费（电梯油、灯管、门滑块、门锁开关、底坑开关、减速开关、梳齿板、按钮），不包含电梯配件更换和电梯程序变更费用等。

（2）服务标准要求

- 电梯的年检标准：每年进行一次定期检查，具体时间以电梯的工作状况和使用情况为准，并在电梯厂家规定的时间内完成年检。

- 人员培训与教育：每年要定期组织电梯维护保养人员做安全教育，并保存其记录至少在2年以上。

- 防坠落装置：定期检查电梯的防坠落装置，确保其能在需要时正常工作，以保障乘员的安全。

- 限速器：对限速器进行定期检查和维护，以确保其在必要时能起到限速保护的作用。

- 门锁和安全回路：检查电梯的门锁和安全回路，确保其正常工作，防止由于这些系统的故障导致的电梯事故。

- 控制系统：对电梯的控制系统进行定期检查和维护，包括但不限于PLC（可编程逻辑控制器）、传感器和指令系统等，以确保其正常运行。

- 润滑系统：对电梯的润滑系统进行定期检查和维护，包括润滑油的种类、数量和质量等，以确保其正常运行。

- 报警装置：定期检查电梯的报警装置，包括警铃、紧急通话等，以确保其在必要时能正常工作。

3、岗位职责

| 岗位任职条件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年龄 | 45岁以下 | 性别 | 不限 |
| 最低学历 | 高中以上学历 | 所学专业 | 不限 |
| 职称或资质要求 | — | 工作经验 | 相关岗位两年以上工作经验 |
| 专业知识及综合素质 | 1.有亲和力，较强的服务意识及服务特质，性格开朗外向； |  |  |
|  | 2.具备一定的文字功底及写作能力；掌握计算机office系统办公软件。 |  |  |
|  | 3.了解库房管理的工作程序，善于数据的收集、整理和归档； |  |  |
|  | 4.语言表达能力强，具有良好的服务意识和沟通、协调能力； |  |  |
|  | 5.有责任心，主动服务意识强，有大局意识和良好团队协作精神。 |  |  |
| 其他条件 | 1.身体健康，形象气质佳，人品端正、精神面貌良好； 2.具有一定的财务基础； 3.具有医学教育背景优先。 |  |  |
| 岗位工作职责 |  |  |  |
| - 负责库房材料、工具的发放、借用和管理工作。 - 负责对库房物资定期进行盘点、核实，做到帐、物清楚准确，不弄虚作假，工具、材料必须日清月结。 - 填写库房材料单、借物单并及时汇总上账。 - 填写库房材料月报表。 - 熟悉材料性能、用途及保管办法，掌握库房材料、工具的种类和数量情况，并及时补充库存。 - 定期清理库房，保持库房环境卫生。 - 做好库房的消防、安全工作，发现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |

（十五）库房管理服务

1、人员要求大专及以上学历、45岁以下、性别不限。服从管理。具有医学教育背景优先。

2、服务内容及标准要求

（1）服务内容

要负责对接供应商日常物资验货、收货、出库、保管等工作，负责相关文件保管及存档，负责和供应商对账，负责完成上级领导安排的其他各项工作。

（2）服务标准要求

1）物资验收

- 物资到货后，由供货人员到验收员处开具验收单等一些单据，由验收员、库管员签字后，到库房交货。

- 保管员要对照验收单，要查物资的名称、型号、规格、数量是否相符。对一些大型材料要坚持过磅量方，要开箱点数，严禁私自收货。

- 保管员必须亲自到现场见货、点货、验货，严禁未见货就办理入库手续。

- 紧急情况申领物资，需要领物科室在系统上申领

- 闲杂人等不得进入库房。

2）物资入库

- 物资入库后，需按不同类别、性能、用途分区码放。

- 要做到四号定位（库号、架号、层号、位号），五五摆放（以五、十为基数摆放）以方便查看、管理。

- 要做到物资摆放整齐、库容干净整洁、规格、标识清楚、做到账、卡、物、资金四对口。

- 确认物品是否有损坏

3）物资发放

- 保管员要凭领料人的领料单如实发放，如领料单上无主管部门负责人签字、字据不清的、涂改的、保管员有权拒绝发料。

- 保管员要根据物资进货时间，做到先进先出，后进后出的原则。

- 确认物品是否有损坏。

4）库房卫生

- 每天根据卫生值日表对本人负责区域进行打扫、营造一个干净、整洁的办公环境。

- 保管员要负责本人所管库房的卫生，做到地面净、门窗净、货架净、货物净。

- 卫生打扫工作可以在空余时间和每天上午和下午下班前打扫。

5）库房值班

- 每天下班后由当天值班人员检查门窗是否完好、库房照明是否关闭。发现异常情况及时处理上报。

- 库房值班人员必须在岗、严禁脱岗。

- 库房值班人员值班时间发料后，要及时下卡片，第二天向分管保管员交接清楚。

6）物资盘点

- 按照院方盘点制度进行工作；

- 严格按照医院相关制度，要求账务相符；

- 每日、每周汇报常用物资库存情况，及时上报物资短缺货量信息。

3、岗位职责

| 岗位任职条件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年龄 | 45岁以下 | 性别 | 不限 |
| 最低学历 | 大专及以上学历 | 所学专业 | 不限 |
| 职称或资质要求 | — | 工作经验 | 相关岗位两年以上工作经验 |
| 专业知识及综合素质 | 1.有亲和力，较强的服务意识及服务特质，性格开朗外向； |  |  |
|  | 2.具备一定的文字功底及写作能力；掌握计算机office系统办公软件。 |  |  |
|  | 3.了解库房管理的工作程序，善于数据的收集、整理和归档； |  |  |
|  | 4.语言表达能力强，具有良好的服务意识和沟通、协调能力； |  |  |
|  | 5.有责任心，主动服务意识强，有大局意识和良好团队协作精神。 |  |  |
| 其他条件 | 1.身体健康，形象气质佳，人品端正、精神面貌良好； 2.具有一定的财务基础； 3.具有医学教育背景优先。 |  |  |
| 岗位工作职责 |  |  |  |
| - 负责库房材料、工具的发放、借用和管理工作。 - 负责对库房物资定期进行盘点、核实，做到帐、物清楚准确，不弄虚作假，工具、材料必须日清月结。 - 填写库房材料单、借物单并及时汇总上账。 - 填写库房材料月报表。 - 熟悉材料性能、用途及保管办法，掌握库房材料、工具的种类和数量情况，并及时补充库存。 - 定期清理库房，保持库房环境卫生。 - 做好库房的消防、安全工作，发现问题及时向上级汇报。 |  |  |  |

（十六）饮用水服务

提供院内职工桶装饮用水，年数量约2万桶（单桶饮用水的金额不得高于医院同期招标限价）

服务内容及标准要求

1、服务内容

（1）提供院内职工桶装饮用水，年数量约2万桶。

（2）提供符合饮用标准的桶装水，免费投放饮水机服务及甲方所需的其他服务。

2、服务标准要求

- 提供各科室饮用水的供应，不得妨碍医生的正常饮用水，保证在20分钟内把水送到。

- 节假日内，正常提供饮用水，不得出现科室无饮用水现象。

- 为了确保桶装水的卫生，乙方需提供桶装水消毒服务将使用过的桶装水桶送至指定地点进行消毒，以保证水源的卫生。

- 乙方应建立客户投诉反馈机制，及时处理院方职工投诉，并采取措施预防类似问题的再次发生。

- 乙方应遵守相关法规和标准，确保桶装水配送服务的合法性和规范性如国家卫生标准、产品质量法等。

（十七）空调及净化区域运维服务

服务内容及标准要求

1、服务内容

红会医院净化区域运行维保范围包括中央空调系统、净化空调系统、给排水系统、医用气体系统、电气系统，电动门和手动门、装饰装修、门禁等始终处于良好的工作状态。维保工作符合净化区域的七大洁净指标（温湿度、风速或换气次数、噪声、压差、照度、尘埃粒子）符合《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013标准、《医院空气净化管理规范》WS/T 368-2012和《手术部医院感染预防与控制技术规范》等相关标准。

2、服务标准要求

- 保证净化和洁净区域的设备、设施正常运作、符合医院和国家规范要求，不出现突发事件。

- 保障维保区域内中央和净化空调、给排水设施、通风实施、风管机、多联机、医用气体等所有设备、管道及附属设备系统、自控系统全年24小时正常运行。

- 运维人员具有相应上岗证，且必须刷脸签到，医院每月进行出勤考核，并每月向院方提供维保人员工资单、消耗材料费用；

- 须提供净化区域第三方检测单位及相关资质，并向院方主管科室报备；

- 维保期结束前，对所管辖设备进行全面维护保养，并且出具年度维保考核评估报告和工作总结；

- 净化空调每月自测一次空气指标检测并提供自测报告；

- 每月整理一份运维质量分析报告、供医院保存；

- 必须按照规定时间完成维修、保养项目；

- 运维公司负责自身员工的安全、及运维不当造成医院财产和其他人员人身安全的责任。

- 合同执行满一年后，甲方有权对乙方一年运维工作进行考核，考核合格继续执行合同，若考核不合格，甲方有权终止合同。

- 在不可抗力事件或不良事件影响消除后的合理时间内，双方应协商决定是否修改、终止或继续履行本合同。

2.1净化空调

- 中心手术室、消毒供应室和静配中心室净化区域内过滤网每周清洗消毒1次、初效过滤器3个月更换一次、层流罩3个月擦拭消毒1次。

- 输血科、介入手术室、消化内径、ICU、EICU、口腔、域、中心检验和急诊检验、急诊手术室室内过滤网每月清洗消毒1次。

- 新风机组粗效滤网2天清洗消毒1次、初效过滤器1周清洗消毒1次、中效过滤器3个月更换1次、亚高效一年更换1次。

- 循环机组初效过滤器1月清洗消毒1次、中效过滤器3个月更换1次。

- 突发感染事件增加清洗、消毒频次，保障医院安全运行。

- 高效过滤器三年更换1次，层流罩3个月消毒1次。

- 手术区域空调机组2小时巡查1次、做好记录。

- 每月统计分析维保区域的水电消耗情况，改进运行方案。

- 小型维修及时处理、库房要备存常用消耗配件。

- 更换后的滤网和过滤器及时清洗、消毒、保存合理。报废的初中效过滤器和亚高效及时运送到指定地点。

- 每季度清洗消杀换热过滤器1次。

- 电动阀门、压力表、温度机、加湿器等空调管道设施每周巡查1次，发现损坏及时更换。

2.2建筑电气

- 每周巡查配电箱、风机、灯具、插座、开关发现损坏及时更换。

- 每月年定期清扫吹拭配电箱内灰尘。

- UPS每周巡查一次，并按规范要求进行维保（每季度充放电一次，并形成书面记录）

- 隔离变压器每周巡查一次，并按规范要求进行维保。

- 每半年进行一次房间等电位接地检查。

2.3给排水

- 维保范围内的所有给排水的管道（不包括消防管道）、保温、支架、感应洗手槽、普通水龙头、面盆及配套实施、管件、阀门维修保养等。净化区域的排雨、排污管道维护、排污口和地漏的疏通和巡查。

- 每天对洗手池热水温度进行检测，避免水温过低或者过高事情发生。

- 每周检查感应出水、脚踏出水是否正常。

- 每月定期清理排水管道，做好排水畅通。

- 设备连接管路及附属设施、不锈钢自动洗手曹及附属设施、机组设备连接管道（冷冻供回水及冷凝水管道、采暖热水供回水管道、蒸汽加湿管道及凝结水管道）及附属设施的日常检查是否有渗漏、外观有无损伤，保温材料有无破裂脱落，洗手槽的感应器是否正常运行，水龙头关闭是否正常，油漆是否有掉漆，整体外观是否整洁。

- 维保范围内的给排水设施（保温、水龙头、污水池、台面、地漏）无条件更换。

2.4弱电系统部分

- 每日巡查自控系统温、湿度是否正常，每周检查各控制面板显示是否正常，发现异常及时排除。每季度定期检测自控系统温、湿度、压差传感器的精确度，发现异常及时排除。

- 每周检查建筑智能化系统包括监控系统、背景音乐系统、门禁、对讲系统，监控系统，呼叫系统、定期检查保养，出现问题及时解决。

2.5医用气体部分

- 所有房间医疗气体终端每周进行一次检查，维修和维护保养。辅助区房间门，手术室、ICU、麻醉苏醒室医疗气体终端、麻醉苏醒室抢救设备带的日常检查、维修、维护。

- 中心ICU、EICU、手术室抢救设备带及医疗气体终端的日常检查、压缩空气是否正常、吸气接口真空度是否达到要求、不应有空气泄漏否则应检查相应输送管道是否有破裂或龟裂应及时换新处理，必须在任何情况下保气体终端的正常。

- 每天手术结束后应检查各类开关是否关闭，及时关闭氧气、负压、空压、麻醉废气等设备开关，避免浪费和发生安全事故。

2.6装饰装修

- 项目范围内的所有门、墙面、地面、传递窗、多功能控制面板等所有装饰装修的维修保养等。

- 医用气密门（含电动门）、通道门每周检查一次，日常维修和维护保养。

- 辅助区房间门（塑钢门）、通道门每周检查一次，日常维修和维护保养。

- 洁净区、洁净走廊、清洁走廊地材每周检查一次，日常维修。

- 传递窗每周检查一次，日常维修和维护保养。

- 多功能操作及情报显示控制面板，清洁和洁净走廊机组远程控制开关的日常检查，维修和维护保养。

- 地面损坏及时维修。

- 手术室墙面切勿碰撞，如墙面收到损坏需要专业人员进行维修。

- 设备气密封自动门，定期维护保养，上润滑油，紧固易松件等，如果发现在通电的状态下自动门无法关闭或出现其他异常情况及时维修。

- 医用不锈钢气密门、通道门的日常检查、维修、维护。

- 检查气密门的气密度及漏风度是否正常。

- 检查气密门的控制是否正常，快速及慢速转换是否正常。

- 检查气密门电源是否在正常值内，各指示灯是否正常。

- 检查气密门的密封条是否完好，如出现龟裂应及时更换。

- 每周定期巡查自动门运行状态、电路系统及轮机等进行检查，运行状态包括气密性、反应速度、声音、灵活性检查。

3、岗位职责

| 岗位人员素质要求表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年龄 | 40岁以下 | 性别 | 不限 |
| 最低学历 | 高中及以上 | 所学专业 | 不限 |
| 职称或资质要求 | / | 工作经验 | 从事相关行业两年以上工作经验 |
| 专业知识及综合素质 | 1、有一定的亲和力，良好的中文听、说、读、写能力； |  |  |
|  | 2.掌握相关的空调/给排水/医用气体/电气系统等专业技术知识； |  |  |
| 其他条件 | 1、身体健康，能吃苦耐劳，精神面貌良好； 2、有责任心，自觉自律，有一定的服务意识。 |  |  |
| 岗位工作职责 |  |  |  |
| - 保障院区内中央空调、二次供水设施、地暖系统、通风设备、风管机、多联机日常运维、洁净区域运维。确保所有设备、管道及附属设备系统，空调自控系统设施全年24小时正常运行； - 具有相应上岗证，且必须刷脸签到，医院每月进行出勤考核，并每月向院方提供维保人员工资单、消耗材料费用； - 须提供中央空调第三方检测单位及相关资质，并向院方主管科室报备； - 维保期结束前，对所管辖设备进行全面维护保养，并且出具年度维保考核评估报告和工作总结； - 要求对生活水箱每年清洗2次并提供合格检测报告，中央空调、净化空调每年做一次空气指标检测并提供第三方检测报告； - 制冷主机（螺杆机、离心机）的维保包括更换，制冷机组的冷冻油，油过滤器，干燥过滤器，补充冷媒； - 每月整理一份空调设备运行质量分析报告，设备维修、保养报告，供医院保存； - 必须按照规定时间完成维修、保养项目； |  |  |  |

(十八)其他要求

1.垃圾清运费均包含在合同总价中(服务商不具备本项服务能力的，应委托具备资质的专业公司)

2. 以上所有服务内容，注明可分包的，可与甲方协商确定分包单位，其它不得分包及转包或变相分包、转包。

3.管理服务区域的档案资料及以后形成的资料。

4.配合采购人开展文化、体育、展览等活动。

5.采购人工作需要的其他服务（如人员招聘，档案管理等）。

三、服务要求：

(一)总体服务要求

中标服务商须严格按照双方约定的工作制度及工作流程，落实检查监督机制，确保各服务内容安全落实；严格按照保密制度进行管理，具有反应迅速、成效明显的应急预案； 提供标准化、专业化、精细化的一站式后勤非医疗板块服务，每年对所有服务人员进行不少于 4 次的专业培训。

采购人对本项目岗位设置、人员选用与日常管理有调配、协调、考核的权力。项目管理人员每月绩效分配与采购人定期考核结果相关联。中标服务商须严格落实服务安全责任，所有人员要严格审查，没有刑事犯罪、行政处罚及失信记录，重要岗位人员聘用要经采购人审定。在服务期内，出现的一切安全事故及人身损害事件，由中标服务商负责。同时，中标服务商的服务人员须听从采购人调动指挥。

( 二)人员要求

1、关键岗位人员稳定，管理人员(见人员要求“管理人员”类别)和特种设备技术人员(主要指电梯、空调、配电、音响技术骨干人员)，在服务期开始半年内未经采购人许可不得随意更换。

2、本项目拟配置人员上岗前向采购人提供健康证，服务商每年组织全体服务人员体检。

3、设施设备管理运行人员必须持有国家认可的相关证书，且均在有效期内。

4、人员配置要求符合科学、合理、节省资源的原则。工程技术人员要持证上岗。重要岗位工作人员要遵守有关保密规定。人员设置人数不得低于以下表格要求人数。

| 部门 | 岗位 | 人员类别 | 数 量 (人 ) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合办公室(24人) | 项目总经理 | 管理人员 | 1 |  |
|  | 项目副总经理 | 管理人员 | 1 |  |
|  | 行政经理 | 管理人员 | 1 |  |
|  | 客服主管 | 管理人员 | 1 |  |
|  | 库房主管 | 管理人员 | 1 |  |
|  | 人资主管 | 管理人员 | 1 |  |
|  | 财务主管 | 管理人员 | 1 |  |
|  | 保洁经理 | 管理人员 | 1 |  |
|  | 住院部保洁主管 | 管理人员 | 1 |  |
|  | 医疗综合楼保洁主管 | 管理人员 | 1 |  |
|  | 感染楼保洁主管 | 管理人员 | 1 |  |
|  | 外围保洁主管 | 管理人员 | 1 |  |
|  | 垃圾清运主管 | 管理人员 | 1 |  |
|  | 手术部保洁主管 | 管理人员 | 1 |  |
|  | 专项保洁主管 | 管理人员 | 1 |  |
|  | 秩序经理 | 管理人员 | 1 |  |
|  | 秩序主管 | 管理人员 | 2 |  |
|  | 房屋主管 | 管理人员 | 1 | 房屋资产管理 |
|  | 工程经理 | 管理人员 | 1 |  |
|  | 工程主管 | 管理人员 | 1 |  |
|  | 消安主管 | 管理人员 | 1 |  |
|  | 特种设备主管 | 管理人员 | 1 |  |
|  | 中央运送经理 | 管理人员 | 1 |  |
|  | 小计 |  | 24 |  |
| 客户服务部(32人) | 库房管理员 | 客服人员 | 2 | 库房管理员 |
|  | 病案管理员 | 客服人员 | 4 | 病案管理员 |
|  | 会议服务员 | 管理人员 | 4 |  |
|  | 1911 坐席 | 客服人员 | 20 | 1911 坐席 |
|  | 北客站客服员 | 客服人员 | 2 | 北客站客服员 |
|  | 小计 |  | 32 | 小计 |
| 环境保洁部 (317人) | 一层保洁员 | 操作岗 | 15 | 急诊科 24 小时服务 |
|  | 二层保洁员 | 操作岗 | 16 | 急诊科 24 小时服务 |
|  | 三层保洁员 | 操作岗 | 27 | 急诊 、 重症监护 24 小时服务 |
|  | 四层保洁员 | 操作岗 | 10 |  |
|  | 手术部保洁员 | 操作岗 | 80 | 24 小时服务 |
|  | 住院部保洁员 | 操作岗 | 74 | 每科室保洁不少于 2 人， |
|  | 垃圾清运工 | 操作岗 | 14 | 生活、医废垃圾清运 |
|  | 行政楼保洁 | 操作岗 | 6 |  |
|  | 外围保洁 | 操作岗 | 6 |  |
|  | 绿化工 | 操作工 | 6 |  |
|  | 负一层保洁 | 操作岗 | 10 |  |
|  | 负二层保洁 | 操作岗 | 6 |  |
|  | 感染楼保洁 | 操作岗 | 7 |  |
|  | 专项保洁 | 操作岗 | 40 |  |
|  | 小计 |  | 317 | 除标注区域外，其他 区 域 均 提 供 365 天 *16 小时保洁服务 |
| 秩序维护部 (124人) | 队长 | 操作岗 | 2 |  |
|  | 司梯 | 客服人员 | 12 |  |
|  | 副队长 | 操作岗 | 4 |  |
|  | 东大门 | 操作岗 | 4 |  |
|  | 东南门 | 操作岗 | 3 |  |
|  | 东北门 | 操作岗 | 2 |  |
|  | 儿科入口 | 操作岗 | 3 |  |
|  | 门诊入口 | 操作岗 | 4 |  |
|  | 急诊入口 | 操作岗 | 4 |  |
|  | 急救入口 | 操作岗 | 2 |  |
|  | A 住院部入口 | 操作岗 | 4 |  |
|  | B 住院部入口 | 操作岗 | 4 |  |
|  | 收费处、药房 | 操作岗 | 3 |  |
|  | ICU 家属等候区 | 操作岗 | 2 |  |
|  | EICU 家属等候区 | 操作岗 | 2 |  |
|  | 急诊巡查 | 操作岗 | 2 |  |
|  | 门诊巡查 | 操作岗 | 6 |  |
|  | A 住院楼巡查 | 操作岗 | 6 |  |
|  | B 住院楼巡查 | 操作岗 | 6 |  |
|  | 主出入口 | 操作岗 | 3 |  |
|  | 巡查 | 操作岗 | 2 |  |
|  | 肠道门诊出入口 | 操作岗 | 2 |  |
|  | 发热门诊出入口 | 操作岗 | 2 |  |
|  | 巡逻员 | 操作岗 | 6 |  |
|  | 停尸间管理 | 操作岗 | 2 | 停尸间管理 |
|  | 监控员 | 操作岗 | 6 |  |
|  | 一层巡逻员 | 操作岗 | 4 |  |
|  | 二层巡逻员 | 操作岗 | 4 |  |
|  | 换休、应急 | 操作岗 | 18 |  |
|  | 小计 |  | 124 |  |
| 工程维修部 (81人) | 医用气体 | 操作岗 | 5 | 医用气体 |
|  | 锅炉房 | 操作岗 | 6 | 锅炉房 |
|  | 污水处理站 | 操作岗 | 6 | 污水处理站 |
|  | 中央空调 | 操作岗 | 12 | 中央空调 |
|  | 净化空调 | 操作岗 | 11 | 净化空调 |
|  | 建筑电气 | 操作岗 | 12 | 建筑电气 |
|  | 给排水 | 操作岗 | 8 | 给排水 |
|  | 电梯 | 操作岗 | 2 | 电梯 |
|  | 会议设备 | 操作岗 | 2 | 会议设备 |
|  | 物流设施 | 操作岗 | 5 | 物流设施 |
|  | 小规模维修 | 操作岗 | 12 | 小规模维修 |
|  | 小计 |  | 81 |  |
| 运送服务部 （71 人） | 调度员 | 操作岗 | 1 | 调度员 |
|  | 循环员 | 操作岗 | 12 | 循环员 |
|  | 驻守员 | 操作岗 | 27 | 驻守员 |
|  | 转运员 | 操作岗 | 26 | 转运员 |
|  | 即时员 | 操作岗 | 5 | 即时员 |
|  | 小计 |  | 71 |  |
| 合计 |  | 649 |  |  |

注：以上人员总数中不包含洗涤服务、其他服务所涉及的服务人员。供应商应按照服务内容按需配置服务人员，采购人不作人数要求，但最终的服务结果受采购人考核。

（三）管理要求

1、服务商必须建立质量管理体系，完善各项管理制度(包括但不限于人事管理、财务管理、档案管理)。健全组织机构，明确各岗位工作职责、服务标准；建立安全工作和安全保障制度，制定安全管理应急预案。

2、服务商须设立质量管理部，对服务品质进行监管。制定内部质量监管方案，有专门的机构负责内部质量监管。

3、服务商受理乙方使用人报修、投诉。根据采购人工作安排，适时建立回访制度，有回访记录，年回访率95%以上。每季度征询一次使用人对服务管理工作的意见，达到使用人满意率90%以上。

4、服务商应按服务范围和内容配足服务管理人员及服务人员。服务商要按规定和员工签订劳动合同和保密承诺书，并如期如数支付劳动报酬。

5、本项目所有服务人员均应按国家规定缴纳社保，投标文件中提供全员缴纳社保承诺书。

6、服务商应为所有员工配备工装，员工上岗统一着装，工装整洁，佩戴工牌，行为规范，服务主动、热情。

7、定期进行员工素质培训、技术培训、保密工作培训，并定期进行考核、检查，提高员工职业技能、自身防护意识和职业道德修养。

8、服务商应按服务范围和内容配足工作所需的办公用品、劳保用品、作业工具设备及耗材等物品，要求具有满足性、合理性、实用性、先进性等。

9、项目制定并适时完善各类应急预案(防汛、除雪、电梯困人、火灾等)，同时做好培训和演练。

10、服务商需积极配合采购人交办的各项临时性工作任务。遇突发事件、灾害预防、火灾扑灭、暴雨、暴雪、重大事故、安全检查等情形时，服务商应无条件服从采购人指挥，并安排值班，协助采购人管理责任区域内的消防、安防、事故处理和秩序维护等工作，直至任务完成。

11、实施机械化保洁作业，并投入保洁设施设备齐全(包括但不限于单擦机、吸尘吸水机、手推式洗扫一体机、中型扫地机、除雪车等)；保洁人员不允许委托第三方管理；具有详细的石材保养、塑胶地板打蜡、办公家具保养等；具有详细垃圾分类措施。投标文件中提供有针对性的保洁服务方案。