项目编号:HXGJXM2023-ZC-GK1004

婴儿用品、医用气体及净化系统过滤器（1包、3包）（二次）

招 标 文 件

华夏国际项目管理有限公司

二〇二三年三月

特别提示

各供应商，在此我们特别提醒您注意以下事项：

一、有关投标文件：

1、请仔细阅读招标文件并正确理解招标文件中各项具体要求。如您对招标文件有疑问，请在招标文件规定的时间内以书面形式提出，逾期将被拒绝受理。

2、请严格按照招标文件载明的投标文件的格式要求编制投标文件，投标文件须胶装成册。

3、请仔细核对投标文件是否已按照招标文件的要求签字、签章和加盖单位公章，实质性条款是否满足招标文件要求，投标文件中所附资格证明等资料是否齐全、有效且是否满足招标文件要求。

4、请按照招标文件要求密封投标文件，并正确标记。

提示：投标文件若不满足以上条件将有被否决的风险。

二、有关开标：

1、除招标文件要求递交的文件和资料外，请随身携带招标文件要求提供的其他备查文件原件。

2、请务必考虑天气情况、交通情况以及您对开标地址的路线熟悉等情况于招标公告规定的时间及地点递交投标文件，投标文件逾期到达，将被拒绝接收。

3、各供应商限派一名代表（法定代表人或授权代表）参加开标活动。

4、请到达文件递交地点后及时到投标文件接收处签字登记。

三、关于弃标的说明：

按照《西安市财政局关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（市财函〔2021) 431号）规定：供应商登记免费领取招标文件的，如不参与项目投标，应在递交投标文件截止时间前一日以书面形式告知釆购代理机构。否则，采购代理机构可以向财政部门反映情况并提供相应的佐证。供应商一年内累计出现三次该情形，将被监管部门记录为失信行为。

四、关于供应商注册登记提醒：

根据陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知，如所投本项目的供应商未在陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库的，应按要求及时办理注册登记，并接受财政部门监督管理。

请各投标单位仔细阅读上述提示。如需帮助，请您与我们的工作人员联系，我们将非常高兴地为您服务。

目   录

第一章 招标公告	1

第二章 供应商须知	5

第三章 合同条款及格式	24

第四章 采购内容及技术要求	39

第五章 评标方法	53

第六章 投标文件构成及格式	67

# 第一章  招标公告

项目概况

婴儿用品、医用气体及净化系统过滤器（1包、3包）（二次）的潜在供应商应在陕西省西安市高新区科技五路8号数字大厦11层获取采购文件，并于2023年04月11日09时30分（北京时间）前提交投标文件。

- 项目基本情况

- 项目编号：HXGJXM2023-ZC-GK1004

- 项目名称：婴儿用品、医用气体及净化系统过滤器（1包、3包）（二次）

- 采购方式：公开招标

- 预算金额：870000.00元

- 采购需求：

- 合同包1(婴儿用品):

- 合同包预算金额：590000.00元

- 合同包最高限价：590000.00元

| - 品目号 | - 品目名称 | - 采购标的 | - 数量（单位） | - 技术规格、参数及要求 | - 品目预算(元) | - 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1-1 | - 卫生用纸制品 | - 婴儿用品 | - 1项 | - 详见采购文件 | - 590000.00 |  |

- 本合同包不接受联合体投标

- 合同履行期限：自合同签订之日起壹年止或总预算金额59万元执行完为止，按需配送

- 合同包2(净化系统过滤器):

- 合同包预算金额：280000.00元

- 合同包最高限价：280000.00元

| - 品目号 | - 品目名称 | - 采购标的 | - 数量（单位） | - 技术规格、参数及要求 | - 品目预算(元) | - 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1-1 | - 过滤器 | - 净化系统过滤器 | - 1项 | - 详见采购文件 | - 280000.00 |  |

- 本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日起壹年止或总预算金额28万元执行完为止，按需配送

二、投标人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(婴儿用品)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；（2）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国发办〔2007〕51号）；（4）《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）；（5）《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；（6）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（7）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（8）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（9）《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）；（10）《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局 中华全国供销合作总社关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知》（财库〔2021〕20 号）；（11）其他需要落实的政府采购政策，详见招标文件。

合同包2(净化系统过滤器)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；（2）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国发办〔2007〕51号）；（4）《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）；（5）《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；（6）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（7）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（8）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（9）《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）；（10）《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局 中华全国供销合作总社关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知》（财库〔2021〕20 号）；（11）其他需要落实的政府采购政策，详见招标文件。

- 3.本项目的特定资格要求：

- 合同包1(婴儿用品)特定资格要求如下:

- （1）法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）；（2）供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法失信主体，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 合同包2(净化系统过滤器)特定资格要求如下:

（1）法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）；（2）供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法失信主体，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

时间：2023年03月16日至2023年03月22日，每天上午09:00:00至11:40:00，下午13:30:00至17:00:00（北京时间,法定节假日除外）

地点：陕西省西安市高新区科技五路8号数字大厦11层

方式：现场获取

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2023年4月11日09时30分00秒（北京时间）

提交投标文件地点：陕西省西安市高新区科技五路8号数字大厦11层开标一室

开标地点：陕西省西安市高新区科技五路8号数字大厦11层开标一室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

- 1.获取招标文件请携带单位介绍信原件,经办人身份证原件及加盖供应商公章的复印件。

- 2.落实的政府采购政策：本项目第1包、第2包专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：西安市人民医院（西安市第四医院）

地址：西安市长安区航天新城航天东路155号

联系方式：61199741

2.采购代理机构信息

名称：华夏国际项目管理有限公司

地址：西安市高新区科技五路8号数字大厦11楼

联系方式：029-88899970/72/73/75-816

3.项目联系方式

项目联系人：高美娟、张艳萍、李莹

联系方式：029-88899970/72/73/75-816

华夏国际项目管理有限公司

2023年03月15日

## 供应商须知前附表

| 条款号 | 条款内容提示 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 采购人 | 名称：西安市人民医院（西安市第四医院） 地址：西安市长安区航天新城航天东路155号 联系人：任老师 联系方式：61199741 |
| 2.2 | 采购代理机构 | 名称：华夏国际项目管理有限公司 地址：西安市高新区科技五路8号数字大厦11楼 联系人：高美娟、张艳萍、李莹 联系方式：029-88899972-816 |
| 3.5 | 联合体投标 | □ 接受 ☑ 不接受 |
| 8.3 | 采购代理机构答疑的时间 | 对于供应商在规定时间内依法提出的询问，采购代理机构将在三个工作日内答复询问。 |
| 10.2 | 是否允许备选方案 | ¨允许 þ不允许 |
| 10.3 | 本次投标的最小单元 | ¨本次投标的最小单元为“项目全部内容”。任何不完全的投标将按照无效投标处理。 þ本次投标的最小单元为“包”，供应商可对任一包进行投标，但不能对各包中的内容或者分项内容进行不完全投标。任何不完全的投标将按照无效投标处理。 |
| 12.1 | 投标报价 | 投标报价：本项目为招单价采购，供应商应在投标报价表中标明单项报价为完成本次招标所要求的货物、服务且验收合格的所有费用，包括但不限于产品费（含相关配件、附件、安装材料）、安装调试费、运杂费（含保险）、仓储保管费、技术培训费、检测费、招标代理服务费、税金等其他一切相关费用。供应商所报的价格应考虑到可能发生的所有与完成本项目相关服务及履行合同义务有关的一切费用，任何有选择的报价将不予接受，其投标文件按无效投标处理。 |
| 13.1 | 供应商资格证明文件 | - 1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并提供以下资料； - （1）提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；供应商是法人或其他组织的应提供营业执照等证明文件，供应商是自然人的应提供有效的自然人身份证明。 - （2）提供2021或2022年度经审计的财务报告（包括“四表一注”即《资产负债表》《利润表》《现金流量表》《所有者权益变动表》及其附注；成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（基本账户信息）或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函； - （3）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺； （4）提供投标截止日前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料； （5）提供投标截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； - （6）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 - 2、特定资格条件： - （1）法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）； - （2）供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法失信主体，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；（采购代理机构于本项目招标公告发布后至开标当日查询相关信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商，采购代理机构将拒绝其参与政府采购活动，查询结果以电子或纸质方式留存） - （3）本项目不接受联合体投标。 以上为必备资格要求，缺一项或某项达不到要求，按无效投标处理。除法定代表人授权书需将原件装订在投标文件正本中，其他所有资质证件的复印件必须加盖单位公章附在投标文件中，资质证件原件随身携带以备审查。 未注明要求原件的资格证明文件，在开标后的任何时间，资格审查人员有权随时要求审查原件，如果不能按规定时间提供，对供应商造成的不利后果由供应商自行承担。 |
| 16.1 | 投标有效期 | 投标文件的递交截止之日起90天。 |
| 17.1 | - 投标文件的份数及要求 | 正本的份数：壹份； 副本的份数：贰份； 开标一览表：壹份； 电子版（U盘）：壹份（需在盘面上标注供应商全称、项目名称、编号、包号）。 电子版包括： - （1）word版投标文件； - （2）投标文件正本签字盖章后的PDF格式扫描件，与正本具有同等法律效力。 |
| 18.2 | 投标文件的密封和标记 | 1、密封包装方式： 供应商应将投标文件正本、所有的副本、电子版本、开标一览表分别单独密封在封袋中（封袋不得有破损）。封袋应加贴封条，并在封线处加盖供应商公章。 2、外层包装请按以下要求标记： （1）供应商的全称； （2）投标项目名称、项目编号、包号； （3）“正本”、“副本”、“电子版本”、“开标一览表”及“请勿在＿＿＿＿＿(开标时间)之前启封”。 |
| 19.1 | 投标文件的递交 | 投标文件递交截止时间：详见招标公告 投标文件递交地址：详见招标公告 投标文件接收人：华夏国际项目管理有限公司 |
| 22.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标文件递交截止时间 开标地点：同投标文件递交地点 |
| 25.1 | 评标方法 | 综合评分法（详见第五章） |
| 30 | 招标代理服务费 | 参照国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）的有关规定下浮20%执行。 中标单位在领取中标通知书前，须向采购代理机构一次性支付招标代理服务费。 |
| 32.2 | 履约验收 | 是否委托采购代理机构组织履约验收： ¨是，验收费用由采购人/中标人支付，费用标准按中标金额的5‰计算，不足5000元的，按5000元收取。 þ否。 |
| / | 招标代理服务费账户 | 户名：华夏国际项目管理有限公司 开户行：中国光大银行西安南二环支行 - 账号：78620188000097418 请中标供应商按照要求将招标代理服务费转入以上指定账户，如因自身原因发生错误，产生的不利后果均由供应商自行承担。 |
| / | 履约 保证金 | ☑ 不要求提供 □ 要求提供，本采购项目履约保证金为合同金额的5%，提交方式为：转账、电汇、担保机构保函。 |
| / | 核心 产品 | 第1包：婴儿纸尿裤 第2包：高效过滤器H14（规格：1150*600*69） |
| / | 现场踏勘 | þ不踏勘 |
| / | 进口产品 | ☑ 本采购项目拒绝进口产品参加投标 □ 本采购项目已经财政部门审核同意购买进口产品 |
| / | 一致性 | 供应商须知前附表和须知不一致的地方，以前附表为准。 |
| / | 其他 | - 1、本项目属性为 货物 。 2、本项目采购标的所属行业为： 工业 。（按照《工信部 国家统计局 发改委 财政部 工信部联企业》中小企业划型标准（〔2011〕300号）规定：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。） |

- 一.总  则

- 1.资金来源

1.1本次招标采购所签合同使用财政资金支付，资金已落实到位。

- 2.名词解释

2.1采购人：见供应商须知前附表。

2.2采购代理机构：华夏国际项目管理有限公司

2.3监督机构：同级人民政府财政部门及有关部门

2.4供应商：是指响应和符合招标文件规定资格条件且参与投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.5产品是指本招标文件中第四章所述所有产品。

2.6服务是指供应商为满足招标文件要求而提供的服务。

2.7节能产品或者环保产品是指依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的具有节能产品、环境标志产品认证证书的产品。

2.8进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

2.9中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.10监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.11残疾人福利性单位是指符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号规定的对残疾人福利性单位划分标准的单位。

- 3.合格的供应商

3.1《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基本资格条件:

3.1.1具有独立承担民事责任的能力；

3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.1.6法律、行政法规规定的其他条件。

3.2根据本次采购项目的特殊要求，规定的供应商特殊条件（见供应商须知前附表）。

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。供应商须按照格式要求填写供应商企业关系关联承诺书。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则均为无效投标。

3.4供应商必须在华夏国际项目管理有限公司获取招标文件，方可参加投标。招标文件售后不退。

3.5联合体投标

3.5.1如果在招标文件中接受联合体投标（见供应商须知前附表），则两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个供应商的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》及实施条例规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

3.5.2联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

3.5.3联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

3.6投标费用自理。不论投标的结果如何，供应商均应自行承担所有与参加投标有关的费用。

- 4.合格的货物（产品）和服务

4.1供应商提供的所有货物和服务，必须是合法生产、合法来源（提供产品来源渠道合法的证明文件：包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等），符合国家有关标准要求，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务及供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训和招标文件规定的其它伴随服务等要求。

4.2采购人有权拒绝接受任何不合格的产品和服务，由此产生的费用及相关后果均由供应商自行承担。

- 5.供应商信用记录查询及使用

“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（ccgp.gov.cn）为供应商信用信息查询渠道，如果供应商被查实在投标截止时间前已列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的，其投标无效。采购代理机构将打印查询记录作为证据留存。

- 6.投标文件内容的真实性

6.1供应商应保证其投标文件中所提供的所有投标资料、信息是真实的，并且来源于合法的渠道。因投标文件中所提供的投标资料、信息不真实或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由供应商自行承担。

- 二.招标文件

- 7.招标文件构成

7.1 招标文件要求提供的货物、服务，招标程序和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件共六章，内容如下：

第一章 招标公告

第二章 供应商须知

第三章 合同条款及格式

第四章 采购内容及技术要求

第五章 评标方法

第六章 投标文件构成及格式

7.2供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，由此带来不利于供应商的评标结果，其风险由供应商承担。

7.3本招标文件的解释权归华夏国际项目管理有限公司，如发现招标文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

- 8.招标文件的澄清修改及询问

8.1采购人或采购代理机构如果对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

8.3已经购买招标文件的供应商对招标文件有疑问的，均应在购买招标文件后7个工作日内以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构将在3个工作日内采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复。

8.4供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

- 三.投标文件的编制

- 9. 投标语言和投标货币

9.1供应商提交的投标文件以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

9.2投标应以人民币报价。任何包含非人民币报价的投标将按无效投标处理。

- 10.投标文件的构成

10.1 供应商提交的投标文件应包括下列部分的内容：

10.1.1按照供应商须知的要求和招标文件规定的格式填写的投标函、投标报价表、法定代表人授权书。

10.1.2按照招标文件的要求编制的投标方案说明书，内容至少应包括组织实施计划和服务的详细说明，技术规格响应表，生产厂家确认的、相应的产品功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等），质量保证，安装调试方案说明，人员配备和售后服务承诺等；

10.1.3按照招标文件供应商须知前附表的要求提交的资格证明文件；

10.1.4按照本须知第15条要求提交的投标保证金；

10.1.5招标文件中要求的其他证明文件。

10.2如果在招标文件中没有允许提供备选方案，则每个供应商只允许提交一个投标方案，否则，其投标将按照无效投标处理。

10.3 本次投标的最小单元：见供应商须知前附表，供应商可根据自身的资质情况和经营范围进行投标，但不能对各包中的内容或者分项内容进行不完全投标，任何不完全的投标将按无效投标处理。

- 11.投标文件格式

11.1 供应商应按照招标文件中第六章所提供的格式和要求制作投标文件，明确表达投标意愿，详细说明投标方案、承诺及价格。

11.2供应商应完整地提供招标文件要求的所有数据和资料。

- 12.投标报价

12.1投标报价：见供应商须知前附表。

12.2投标报价表中标明的价格应为履行合同的固定价格，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标文件将按无效投标处理。

- 13.证明供应商合格和资格的文件

13.1供应商应按照招标文件“供应商须知前附表”的要求，在投标文件中提交合格的资格证明文件。如果资格证明文件不齐全或不合格的，其投标将按无效投标处理。

- 14.证明货物（含伴随服务）符合招标文件规定的文件

14.1供应商应在投标文件中提交产品和服务满足招标文件要求并符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的证明文件。缺少证明文件或证明文件不合格的投标，与招标文件要求有重大偏离的投标，不符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的投标将按无效投标处理。

14.2上述证明文件可以是文字资料、图纸、图片、数据、宣传彩页等，所有证明文件表达意思必须统一（如需供应商提供样品，样品必须与投标文件的表述完全符合）。包括：

14.2.1产品主要技术指标和性能的详细说明；

14.2.2生产厂家出具的、相应的产品功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）；

14.2.3逐条对招标文件提出的技术要求和商务要求进行应答，说明所提供的产品和服务对招标的技术和商务要求是否做出了实质性响应并提供支持文件；

14.2.4供货范围和服务内容的详细说明。

- 15.投标保证金

15.1本项目不需要提交投标保证金。

- 16.投标有效期

16.1投标有效期：见供应商须知前附表。投标文件应在投标有效期内保持有效。投标有效期不满足规定有效期的投标文件将被视为无效投标。

16.2特殊情况下，在原投标有效期期满之前，采购代理机构可向供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应以书面的形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这种要求,其投标保证金也不被没收。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件，但要相应延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本章第15条有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

- 17.投标文件的式样和签署

17.1投标文件正本、副本、电子版、开标一览表份数及要求详见“供应商须知前附表”。

17.2投标文件的正本需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由供应商的法定代表人或被授权人按招标文件的规定签署（招标文件要求投标文件中签章的统一为签字或盖章），投标文件副本可采用正本的复印件。

17.3任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商的法定代表人或其被授权人在旁边签字方有效。

17.4 投标文件正本和副本按照招标文件第六章规定的顺序编排、并应编制目录，逐页标注连续页码，并分别胶装成册。

17.5因字迹潦草、表述不清或不按招标文件格式编制的投标文件，所引起的对供应商不利的后果，由供应商自行负责。

17.6投标文件的副本、电子版须和正本保持一致。若正本、副本和电子版有不一致的内容，以正本为准。

- 四.投标文件的递交

- 18．投标文件的密封和标记

18.1为方便开标唱标，开标一览表除投标文件内装订外，再单独制作一份密封在封袋中。封线处加贴封条并加盖供应商公章，封袋正面要粘贴标识，单独递交（该单独密封开标一览表的投标报价必须与投标文件正本中的开标一览表（报价表）的投标报价一致，若不一致，则按单独密封的开标一览表为准。）

18.2投标文件的密封和标记：详见“供应商须知前附表”。

18.3如果供应商未对投标文件按上述要求进行完好密封，由此产生的不利后果由供应商自行承担。

- 19．投标文件的递交

19.1供应商应按照招标公告中规定的时间、地点，在规定的投标文件递交截止时间前将全部投标文件和投标资料递交至采购代理机构投标文件接收人。

19.2采购代理机构在招标文件规定的投标文件递交截止时间前，只负责投标文件的接收、清点、造册登记工作，并请递交人签字确认，对其有效性不负任何责任；

19.3采购代理机构收到投标文件后，向供应商出具签收回执。

- 20．迟交的投标文件

20.1按照招标文件的规定，在递交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

- 21．投标的修改与撤回

21.1 供应商投标文件递交截止时间前，可以修改或撤回其已递交的投标文件，也可以提出价格变动声明，但供应商必须在规定的投标文件递交截止时间之前将修改或撤回或变动价格的书面通知文件递交到采购代理机构。

21.2 供应商的修改或撤回或变动价格的通知应按本须知第18条的规定编制、密封、标记和递交。

21.3 在投标文件递交截止时间之后，供应商不得对其投标做任何修改或撤回。

- 五.开标与评标

- 22. 开标

22.1 采购代理机构在规定的时间和地点组织公开开标。开标时所有供应商代表自愿参加，参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

22.2 开标时，由监标人和供应商或者其推选的代表检查投标文件的密封情况。检查完毕后，采购代理机构当众宣读供应商名称、投标价格、修改或撤回或变动价格的书面通知（如果有），以及采购代理机构认为合适的其他内容。

22.3只有在开标时唱出的价格和价格变动声明，评标时才能考虑。

22.4在开标时没有启封和宣读的投标文件将原封退回给供应商。

22.5以邮寄方式递交投标文件的为无效投标，不予接受。

22.6 采购代理机构将做开标记录，存档备查。

22.7供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

- 23．评标组织及评标原则

23.1按照《中华人民共和国政府采购法》、中华人民共和国2015年第658号国务院令--《中华人民共和国政府采购法实施条例》和中华人民共和国财政部2017年第87号部长令--《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，依法组建评标委员会。评标委员会按照招标文件规定的评标方法独立进行评标工作。

23.2招标文件和投标文件是评标的依据。在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。供应商不得在开标后使用任何方式对投标文件的实质性内容做任何更改。

23.3在评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式（由评标委员会专家签字）要求供应商做出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并由其法人代表或授权代表签署全名。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

23.4如果供应商在规定时限内，未能答复或拒绝答复评委会提出的澄清、说明或者补正的要求，将由评委会根据其投标文件按最大风险进行评标。

- 24．评标过程的保密

24.1评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得泄露有关投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况。

24.2在评标过程中，如果供应商试图在投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他方面，向评标人、采购人和采购代理机构施加任何影响，其投标应做无效投标处理。

- 25．评标方法

25.1按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，本次评标采用以下评标方法中的一种：详见“供应商须知前附表”。

25.1.1最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

25.1.2综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

- 26．评标程序

按照投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价、推荐中标候选人名单的工作程序进行评标。在上一步评审中供应商被认定无效投标者，不进入下一步的评审。

- 六.定标、中标通知与签约

- 27．定标程序

27.1评标委员会根据评标方法的规定对供应商进行评审排序，推荐3名中标候选人，作为评标结果。评标结果由评标委员会成员签字确认。

27.2采购代理机构在评标结束后1个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当在收到评标报告后4个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序和有关规定确定中标人。

27.3确定的中标候选人放弃中标、在规定期限内未能签订合同、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

27.4采购人也可以授权评标委员会评标后直接确定中标人。

27.5中标人确定之后，由采购代理机构于1个工作日内将中标结果在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

27.6供应商或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在法律规定的时间内提出。

- 28．中标和落标通知

28.1 采购代理机构在发布中标公告后，向中标人发出《中标通知书》。中标人领取中标通知书时须携带法定代表人授权书及加盖单位公章的被授权人身份证复印件。

28.2中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出之后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

28.3中标公告发布后，未中标供应商可致电采购代理机构获知本单位的评审得分与排序。

- 29. 中标合同的签订

29.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件（包括评标中形成的澄清文件）的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件（包括评标中形成的澄清文件）作实质性修改。

29.2采购人自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

30．招标代理服务费：详见供应商须知前附表

- 31.合同鉴证费

- 本项目不收取合同鉴证费。

- 32.履约验收

32.1政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。采购人按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。

- 32.2履约验收的费用及要求详见“供应商须知前附表”。

- 33.质疑

33.1供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

33.2供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 33.3供应商可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑的，应当提交授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

- 33.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

33.5供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

33.5.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

33.5.2质疑项目的名称、编号；

33.5.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

33.5.4事实依据；

33.5.5必要的法律依据；

33.5.6提出质疑的日期。

33.6有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

33.6.1质疑供应商不是参与本次政府采购项目的供应商；

33.6.2质疑供应商与质疑事项不存在利害关系的；

33.6.3未在法定期限内提出质疑的；

33.6.4质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的；

33.6.5应当提交授权书而未提交的；

33.6.6以非法手段取得证据、材料的；

33.6.7质疑答复后，同一质疑人就同一事项或同一采购程序环节再次提出质疑的；

33.6.8不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

- 33.7质疑答复

- 33.7.1采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

- 33.7.2质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级人民政府财政部门提起投诉。

- 33.8其他需要说明的事项

- 33.8.1质疑函须按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司（gks.mof.gov.cn）】网站〖首页·政府采购管理〗栏目中的《政府采购供应商质疑函范本》。《政府采购供应商质疑函范本》链接地址：

- http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm

- 33.8.2接收质疑函的方式：书面形式

- 33.8.3联系部门：华夏国际项目管理有限公司招标部

- 33.8.4联系电话：见供应商须知前附表

- 33.8.5通讯地址：西安市高新区科技五路8号数字大厦11楼

- 34.其他

34.1 废标的情形

34.1.1招标采购中，出现下列情形之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

34.1.2废标后，采购代理机构应在财政部门指定采购网上公告，并公告废标的详细理由。

34.2变更采购方式

34.2.1存在下列情形之一的，除采购任务取消情形外，采购人经同级财政部门同意后，可按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第四十三条规定的方式处理：

（1）投标截止后参加投标的人不足3家的；

（2）通过资格审查的供应商不足3家的；

（3）通过符合性审查的供应商不足3家的。

34.2.2通过符合性审查的供应商只有2家时，采购人经同级财政部门同意后，可以按《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部第74号令）的规定与该2家供应商进行竞争性谈判采购。

- 信用担保及信用融资

根据《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23号）相关政策，有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（网址http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）按照相关业务流程自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。

# 第三章  合同条款及格式

项目名称：

项目编号：

西安市人民医院（西安市第四医院）

供 货 合 同

（第1包：婴儿用品）

甲  方：西安市人民医院（西安市第四医院）

乙  方：

鉴证方：

2023年 月

中国  西安

供 货 合 同

甲方：西安市人民医院（西安市第四医院）

乙方：

鉴证方：

甲方所需货物，按照采购程序，确定乙方为成交供应商。依据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、《中华人民共和国民法典》、成交供应商响应文件正本、成交通知书，经甲、乙双方协商，达成如下条款。

一、合同标的物内容及数量

（一）合同最高执行总价

| 序号 | 名称 | 数量 | 金额合计（小写） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 婴儿用品 | 1项 | 590000元 |
| 合同最高执行总价人民币：（小写） 590000元（大写）伍拾玖万元整 |  |  |  |

（二）分项价格

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格参数 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总合计 |  |  |  |  |  |

二、质保期

每批次货物从验收合格之日算起，免费提供           质保及上门服务。

三、交付条件

（一）交付地点：甲方指定

（二）交付期：自接到采购人每批次订单之日起         内配送到指定地点。

四、合同价款

（一）合同最高执行总价人民币：（小写）  590000  元（大写） 伍拾玖万 元整。

（二）合同单价包括：货物供应费、运杂费、安装费、人工费、检测费、调试费、验收、税费等费用。

（三）合同单价金额一次性包死，不受市场价格变化等因素的影响。

五、合同有效期

合同有效期：自合同签订之日起 壹年止，或项目最终结算达到合同最高限价 伍拾玖万元 ，合同自动结束。

六、款项结算：

（一）付款方式：单价采购，据实结算（甲方可以根据实际情况调整采购数量，最终根据实际数量进行结算）。根据甲方的每次需求数量分批供货，经甲方验收合格后按月批次实际采购数量进行结算。

（二）支付方式：银行转账。

乙方确认以下信息为收款信息：

开户名：

开户行：

账号：

（三）结算方式：验收合格后填写项目验收单（一式六份），发票按验收总价直开甲方，乙方持供货合同、等额合规发票、项目验收合格单，与甲方结算。

七、双方的权利和义务：

（一）甲方的权利和义务

1、甲方保证提供给乙方的资料、信息内容合法，不侵犯第三方的合法权益。如因甲方原因致使乙方遭受第三方追诉的，甲方在其过错范围内承担由此给乙方造成的损失，并承担违约责任。

2、由于乙方原因不能按合同约定履约，甲方有权扣留剩余款项，作为对甲方损失的赔偿，剩余款项已付或不足以赔偿甲方损失的，由乙方另行支付。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方保证在履行本合同过程中，不侵犯第三方的合法权益。如因乙方原因致使甲方遭受第三方追诉的，乙方应承担由此给甲方造成的全部损失，并承担违约责任。

2、乙方按照本合同约定，在履行的过程中，不允许利用甲方提供的工作条件和相关资料进行与本项目无关的工作。如因乙方原因致使甲方遭受经济及法律追诉的，由乙方完全承担。

3、乙方必须对供货现场环境卫生、人员安全、生产安全、防火安全负全责。供货现场的各种活动须服从甲方相关部门的管理、监督，同时做好与其它人员的交叉作业及配合工作。

4、乙方必须加强对供货现场的安全监督、管理，对进入现场的易燃材料应指定专人管理，必要时派人驻守。对当日产生的易燃废料堆放到甲方指定区域，当日应及时清理出院，消除安全隐患。

5、乙方供货人员要安全文明供货，不准赤脚或穿高跟鞋、拖鞋进入供货场地；不得穿硬底鞋及带钉易打滑的鞋。

6、乙方供货人员要严防火灾，不准在禁止烟火的地方动用明火；要文明供货，不得在供货现场戏耍和打架斗殴。

7、由于乙方在供货过程中组织管理不当违反安全规程、消防安全条例发生安全或火灾事故所造成的安全责任事故、经济损失及人身伤亡，乙方承担全部责任，甲方概不负责。在供货中如发生事故造成甲方经济损失、人身损害，乙方承担全部责任。

8、乙方货物需在甲方指定地点有序堆放，垃圾或货物外包装应24小时内清理外运，严禁随意乱堆乱放，影响院内大环境及道路畅通。

9、乙方违反上述任意约定，均视为违约。甲方现场管理人员有权制止其行为并劝其离场，乙方应停止供货并整改（停止供货期间造成的损失由乙方自行承担）。每违反一次扣除合同最高执行总价的3%作为违约金，并承担由此造成的全部损失，累计超过3次的，视为乙方根本违约，甲方有权解除合同，合同自书面解除通知送达乙方之日解除，乙方应按照合同最高执行总价的30%承担违约金，若违约金不足以弥补甲方损失的，由乙方另行支付。

八、运输

（一）运输由乙方负责，运杂费已包含在合同单价内，包括从货物供应地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等。

（二）运输方式由乙方自行选择，但必须保证按期交付。

九、质量保证

（一）保证技术指标先进、质量性能可靠、进货渠道正常、功能齐全、配置合理，全面满足甲方要求。

（二）符合国家有关规范要求。

（三）具有良好的外观和使用性能，适合所需科室的使用。

十、特殊要求：

（一）因甲方为一所三级甲等医院，就诊患者较多人员较为复杂，病员均为特殊群体，甲方要求在供货过程当中，始终以患者为第一，任何供货决不能影响患者正常就诊。

（二）无论供货大小难易以及节假日与夜间供货，要求乙方积极组织供货力量正常供货，服从甲方工作安排。

（三）乙方对甲方突发公共卫生事件及各项应急预案应积极响应并派员配合及协助工作，不得拒绝推诿。

十一、售后服务：

自到货并验收合格之日起：

1、同一货品出现质量问题，乙方必须更换同品牌、同型号、同规格的新产品。

2、乙方电话响应时间小于2小时，到达现场时间不超过24小时，解决问题不超过48小时。若需返厂换货，乙方承担往返费用。

3、乙方不能解决的产品问题，甲方有权指定第三方处理，费用由乙方承担。甲方有权从尾款中扣除，尾款已付或不足以支付全部费用的，由乙方另行支付。

4、电话咨询

免费提供每周7天/每天24小时不间断的电话支持服务，解答甲方在使用过程中遇到的问题，2小时内提出解决问题的建议和操作方法。

十二、验收

（一）婴儿用品到货后，乙方在甲方在场的情况下，按照本项目采购文件及合同要求进行验收自检，双方签字确认。产品严格执行国家行业标准，每批次送货时根据甲方要求提供批号、质检报告，出现质量问题及时退换货，并对其造成的影响进行处罚。若乙方交付货物验收不合格累计超过3次的，甲方有权选择解除合同，若合同解除，乙方应按照本协议违约责任第（二）款承担违约责任。若因乙方项目货物验收不合格导致乙方货物交付延期的，乙方应按本合同违约责任第（三）款承担违约责任。

（二）验收依据

1、招标文件、投标文件、澄清表（函）、中标通知书；

2、本合同及附件文本；

3、国家相应的标准、规范；

4、使用说明书（中文）；

5、其它资料。

十三、违约责任

（一）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（二）未按合同要求提供，质量不能满足技术要求的，甲方有权解除合同（合同自书面解除通知到达乙方之日起解除），乙方赔偿甲方解除合同的全部损失（包括但不限于重新采购产生的费用及其它由此造成的甲方对第三方的违约损失），乙方应按照合同最高执行总价的30%承担违约金。同时按《政府采购法》有关处罚条款报监管机构进行相应的处罚。

（三）服务期内，每推迟或未提供服务1天，扣合同最高执行总价的3‰作为违约金。累计超过10天的，视为乙方根本违约，甲方有权单方解除合同（合同自书面解除通知送达乙方之日起解除），乙方应赔偿解除合同给甲方造成的全部损失（包括但不限于重新采购产生的费用、合同未履行导致项目不能按规划提供可能产生的其他费用），乙方应按照合同最高执行总价的30%承担违约金，若违约金不足以弥补甲方损失的，由乙方另行支付。

十四、合同争议的解决

合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，无法协商或协商达不成一致时，双方均有权向甲方住所地人民法院提请诉讼。

十五、合同生效

合同一式九份，甲方六份、乙方二份，鉴证方一份，均具有同等法律效力。合同经甲方、乙方签字盖章后生效，合同执行完毕后，自动终止（合同的服务承诺则长期有效）。

十六、其他事项

（一）招标文件、投标文件、澄清表（函）、中标通知书、合同附件均成为合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。

（二）合同未尽事宜，由甲、乙双方协商签订补充协议，作为合同的补充，与原合同具有同等法律效力，补充协议与原协议不一致的，以补充协议为准。

（以下无正文）

甲  方（单位公章）         乙  方（单位公章）

单位名称：西安市人民医院   单位名称：

（西安市第四医院）

地  址：西安市解放路21号  地  址：

法定代表人：               法定代表人：

联系电话：                 开户银行：

帐    号：

联系电话：

签订日期：   年  月  日    签订日期：    年  月   日

鉴证方（单位公章）

单位名称：

地  址：

法定代表人：

联系电话：

签订日期：   年  月  日

项目名称：

项目编号：

西安市人民医院（西安市第四医院）

供 货 合 同

（第2包：净化系统过滤器）

甲  方：西安市人民医院（西安市第四医院）

乙  方：

鉴证方：

2023年 月

中国  西安

供 货 合 同

甲方：西安市人民医院（西安市第四医院）

乙方：

鉴证方：

甲方所需服务，按照采购程序，确定乙方为成交供应商。依据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、《中华人民共和国民法典》、成交供应商响应文件正本、成交通知书，经甲、乙双方协商，达成如下条款。

一、合同标的物内容及数量

（一）合同最高执行总价

| 序号 | 名称 | 数量 | 金额合计（小写） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 净化系统过滤器 | 一批 | 280000元 |
| 合同最高执行总价人民币：（小写）280000元（大写）贰拾捌万元整 |  |  |  |

（二）分项价格

| 序号 | 名称 | 规格参数 |  |  |  |  |  |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 总金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规格（长*宽*厚mm） | 滤芯材质 | 边框材质 | 初阻力 | 尘埃粒子大小 | 过滤效率 |  | 备注 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总金额合计： 注：采购单价 “四舍五入”保留小数点后两位,精确到分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、质保期

从验收合格之日算起，产品免费提供              质保及上门服务。

三、交付条件

（一）交付地点：甲方指定。

（二）交付期：接到采购人订单之日起        个日历日内完成全部货物安装交付。

四、合同价款

（一）合同最高执行总价人民币：（小写）  280000 元（大写）   贰拾捌万元整  。

（二）合同单价包括：货物供应费和其它费用（货物费用、安装费、调试费、运输费、税等一切费用）。

（三）合同金额一次性包死，不受市场价格变化等因素的影响。

五、合同有效期

合同有效期：自合同签订之日起 壹年止，或项目最终结算达到合同最高限价  贰拾捌万元整   ，合同自动结束。

六、款项结算：

（一）付款方式：单价采购，据实结算。每批次货物按照甲方指定地点，拆除、安装、调试、外运完成，经甲方验收合格后，乙方开具验收金额的全额发票送至甲方。甲方自接到发票之日起，一个月内无息支付每批次验收货物总价款的100%。

（二）支付方式：银行转账。

乙方确认以下信息为收款信息：

开户名：

开户行：

账号：

（三）结算方式：验收合格后填写项目验收单（一式六份），发票按验收总价直开甲方，乙方持供货合同、等额合规发票、项目验收合格单，与甲方结算。

七、双方的权利和义务：

（一）甲方的权利和义务

1、甲方保证提供给乙方的资料、信息内容合法，不侵犯第三方的合法权益。如因甲方原因致使乙方遭受第三方追诉的，甲方在其过错范围内承担由此给乙方造成的损失，并承担违约责任。

2、由于乙方原因不能按合同约定履约，甲方有权扣留剩余款项，作为对甲方损失的赔偿，剩余款项已付或不足以赔偿甲方损失的，由乙方另行支付。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方保证在履行本合同过程中，不侵犯第三方的合法权益。如因乙方原因致使甲方遭受第三方追诉的，乙方应承担由此给甲方造成的全部损失，并承担违约责任。

2、乙方按照本合同约定，在履行的过程中，不允许利用甲方提供的工作条件和相关资料进行与本项目无关的工作。如因乙方原因致使甲方遭受经济及法律追诉的，由乙方完全承担。

3、乙方必须设置安装、调试现场安全管理人员及专职安全员，杜绝违规安装。

4、乙方必须对安装、调试地域环境卫生、人员安全、生产安全、防火安全负全责。安装、调试现场的各种活动须服从甲方相关部门的管理、监督，同时做好与其它人员的交叉作业及配合工作。

5、乙方必须加强对安装、调试现场的安全监督、管理，对进入现场的易燃材料生产工具应指定专人管理，必要时派人驻守。对当日产生的易燃废料需当日清理出安装、调试现场，堆放到甲方指定区域，当日应及时清理出院，消除安全隐患。

6、乙方供货、安装、调试人员要安全文明服务，不准赤脚或穿高跟鞋、拖鞋和裙子进入供货场地；供货场地禁止吸烟；高空作业时必须系安全带，佩戴安全帽，不得穿硬底鞋及带钉易打滑的鞋；不准违章指挥，违章作业及冒险作业；不准从高处往下抛投物料；不准酒后上岗。

7、乙方供货、安装、调试人员要严防火灾，不准在禁止烟火的地方动用明火；要文明供货，不得在安装、调试现场戏耍和打架斗殴；要注意用电安全，电器开关要设箱加锁，不准乱拉乱接电线。

8、由于乙方在供货、安装、调试过程中组织管理不当违反安全规程、消防安全条例发生安全或火灾事故所造成的安全责任事故、经济损失及人身伤亡，乙方承担全部责任，甲方概不负责。在供货、安装、调试中如发生事故造成甲方经济损失、人身损害，乙方承担全部责任。

9、乙方货物需在甲方指定地点有序堆放，垃圾或货物外包装应24小时内清理外运，严禁随意乱堆乱放，影响院内大环境及道路畅通。

10、乙方违反上述任意约定，均视为违约。甲方现场管理人员有权制止其行为并劝其离场，乙方应停止供货安装，进行整顿且交付期不顺延（停止供货期间造成的损失由乙方自行承担）。每违反一次扣除合同最高执行总价的3%作为违约金，并承担由此造成的全部损失，累计超过3次的，视为乙方根本违约，甲方有权解除合同，合同自书面解除通知送达乙方之日解除，乙方应按照合同最高执行总价的30%承担违约金，若违约金不足以弥补甲方损失的，由乙方另行支付。

八、运输

（一）运输由乙方负责，运杂费已包含在合同单价内，包括从货物供应地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等。

（二）运输方式由乙方自行选择，但必须保证按期交付。

九、质量保证

（一）保证技术指标先进、质量性能可靠、进货渠道正常、功能齐全、配置合理，全面满足技术要求。

（二）符合国家有关规范要求，确保达到最佳运行状态。

（三）具有良好的外观，适合安装场所的使用。

十、特殊要求：

（一）由于甲方工作的特殊性，旧过滤器拆除、新过滤器安装时间为夜间或节假日，乙方需无条件满足；

（二）乙方在拆卸、搬迁和安装过程中，不得损坏现有设施的管路、电路以及其它公共设施、个人财产，确保做到文明施工，工完场清。

（三）在安装过程中，发生意外事故由乙方负责，造成甲方相关工作人员和就诊病患的人身伤害和财产损失的，将由乙方承担一切经济和法律责任。

十一、售后服务：

（一）质保期内

自安装调试、检测、正常运行并验收合格之日起：

1、同一过滤器出现质量问题，乙方必须更换同品牌、同型号、同规格的新产品。

2、乙方电话响应时间小于2小时，到达现场时间不超过24小时，解决问题不超过48小时。若需返厂维修，乙方承担往返费用。

3、乙方不能解决的故障，甲方有权指定第三方维修，维修费用由乙方承担。甲方有权从尾款中扣除，尾款已付或不足以支付全部维修费用的，由乙方另行支付。

4、30天内，如出现质量问题，可以选择换货或退货。

5、30天至60天内，如出现质量问题，可以选择换货。

6、电话咨询

免费提供每周7天/每天24小时不间断的电话支持服务，解答甲方在使用过程中遇到的问题，24小时内提出解决问题的建议和操作方法。

（二）款项结清前，乙方应对所提供产品进行全面检测，全面保养维护。

（三）质保期满后，乙方应保证以按市场价格的5折提供维护和保养服务，当发生事故时，乙方应按质保期内同样的标准进行维护处理。

（四）培训

提供免费培训，使操作、维护人员掌握使用、维护等操作方法，并预期达到熟练操作水平。培训具体内容可以根据甲方熟悉情况、现场使用情况等灵活调整。

十二、验收

（一）货物到达甲方指定地点后，甲方根据合同要求，进行外观验收，确认产地、规格、型号和数量。

（二）按照甲方标书和乙方投标文件及承诺中的要求，安装、调试、检测，平稳运行，确认项目完成，乙方进行自检，自检合格后，准备验收文件，并书面通知甲方。

（三）甲方确认乙方的自检内容后，组织乙方（必要时请有关专家）进行项目验收。验收合格后，填写验收单（一式六份）作为对项目的最终认可。

（四）如验收不合格，乙方应负责整改或返修，直至甲方验收合格为至，且工期不顺延，由此产生的费用及造成的损失，乙方自行承担。若乙方交付项目验收不合格累计超过3次的，甲方有权选择解除合同，若合同解除，乙方应按照本协议违约责任第（二）款承担违约责任。若因乙方项目货物验收不合格导致乙方货物交付延期的，乙方应按本合同违约责任第（三）款承担违约责任。

（五）乙方向甲方提交项目实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

（六）验收依据

1、招标文件、投标文件、澄清表（函）、中标通知书；

2、本合同及附件文本；

3、国家相应的标准、规范；

4、使用说明书（中文）；

5、其它资料。

十三、违约责任

（一）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（二）未按合同要求提供，质量不能满足技术要求的，甲方有权解除合同（合同自书面解除通知到达乙方之日起解除），乙方赔偿甲方解除合同的全部损失（包括但不限于重新采购产生的费用、合同未履行导致设备不能按规划交付使用可能产生的其他费用及其它由此造成的甲方对第三方的违约损失），并按照合同最高执行总价的30%支付违约金，同时按《政府采购法》有关处罚条款报监管机构进行相应的处罚。

（三）服务期内，每推迟或未提供服务1天，扣合同最高执行总价的3‰作为违约金。累计超过30天的，视为乙方根本违约，甲方有权单方解除合同（合同自书面解除通知送达乙方之日起解除），乙方应赔偿解除合同给甲方造成的全部损失（包括但不限于重新采购产生的费用、合同未履行导致项目不能按规划提供可能产生的其他费用），乙方应按照合同最高执行总价的30%承担违约金，若违约金不足以弥补甲方损失的，由乙方另行支付。

十四、合同争议的解决

合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，无法协商或协商达不成一致时，双方均有权向甲方住所地人民法院提请诉讼。

十五、合同生效

合同一式九份，甲方六份、乙方二份，鉴证方一份，均具有同等法律效力。合同经甲方、乙方签字盖章后生效，合同执行完毕后，自动终止（合同的服务承诺则长期有效）。

十六、其他事项

（一）招标文件、投标文件、澄清表（函）、中标通知书、合同附件均成为合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。

（二）合同未尽事宜，由甲、乙双方协商签订补充协议，作为合同的补充，与原合同具有同等法律效力，补充协议与原协议不一致的，以补充协议为准。

（以下无正文）

甲  方（单位公章）         乙  方（单位公章）

单位名称：西安市人民医院   单位名称：

（西安市第四医院）

地  址：西安市解放路21号  地  址：

法定代表人：               法定代表人：

联系电话：                 开户银行：

帐    号：

联系电话：

签订日期：   年  月  日    签订日期：    年  月   日

鉴证方（单位公章）

单位名称：

地  址：

法定代表人：

联系电话：

签订日期：   年  月  日

# 第四章 采购内容及技术要求

第1包：婴儿用品

一、产品内容及要求

| 序号 | 名称 | 单项最高限价单价（元） | 简要技术要求、用途 | 所属 行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 婴儿纸尿裤 | 1元/片 | 亲肤棉柔表层，魔力腰贴，带有尿湿显示带，立体剪裁设计，芯体瞬吸水分，舒爽透气，自然干爽，不起坨，不侧漏，不断层。 | 工业 |
| 2 | 婴儿避光纸尿裤 | 4.29元/片 | 针对新生儿黄疸需要接受蓝光治疗时使用，含有避光成分，亲肤棉柔表层，魔力腰贴，立体剪裁设计，芯体瞬吸水分，舒爽透气，自然干爽，不起坨，不侧漏，不断层。 | 工业 |
| 3 | 婴儿光疗用眼罩 | 6.78元/片 | 适用于新生儿蓝光照射治疗时的眼部防护，有效阻挡蓝光及其各种强烈可见光，避免蓝光或其他可见光对患儿眼睛的刺激和伤害，也可用于未满月新生儿阻挡强烈可见光。 | 工业 |
| 4 | 婴儿湿巾 | 0.17元/张 | 有翻盖，包装贴纸设计，纯正温和不刺激，PH值适合所有年龄段；不含酒精、香料、荧光剂，防腐剂，采用优质无纺布，纯棉质感，细腻亲肤。 | 工业 |
| 5 | 婴儿洗发沐浴 二合一 | 0.075元/ml | 专为宝宝肌肤研制，洗发沐浴二合一，采用婴儿无泪配方，纯正温和，无刺激，有效清洁头发和幼嫩肌肤，清爽舒适，帮宝宝肌肤形成保护膜，令肌肤保持舒适柔滑。 | 工业 |
| 6 | 婴儿润肤油 | 0.25元/ml | 专为宝宝肌肤研制，性质温和滋润保湿，呵护肌肤的同时帮宝宝皮肤形成保护膜，令婴儿皮肤感到舒适，有效减少在按摩抚触过程中对皮肤的伤害。 | 工业 |
| 7 | 婴儿护臀霜 | 0.53元/g | 能有效保护皮肤的健康，阻碍尿液等有害物对宝宝肌肤的侵害，有效防止红屁股，不含化学激素，天然温和，不伤害肌肤。 | 工业 |
| 8 | 一次性奶瓶奶嘴（一） | 1.2元/套 | 一次性卫生设计，环氧乙烷灭菌独立包装，不带防尘盖，拆开即用，无需清洗，满足婴儿对母乳或者奶粉的需求。 | 工业 |
| 9 | 一次性奶瓶奶嘴（二） | 1.62元/套 | 一次性卫生设计，环氧乙烷灭菌独立包装，带防尘盖，拆开即用，无需清洗，满足婴儿对母乳或者奶粉的需求。 | 工业 |
| 10 | 婴儿安抚奶嘴 | 5.27元/个 | 拆开即用，有助促进吮吸行为，帮助口腔发育，避免养成吃手指等不良习惯，安抚情绪。 | 工业 |

二、产品参数要求

1、婴儿纸尿裤

| 项目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 使用群体 | 适合出生低体重儿、早产儿、足月新生儿 |
| 产品形态 | 片状 |
| 主要材料 | 无纺布、高分子吸水/收树脂、PE膜 |
| 保质期 | 包装标注保质期≥24个月，从采购人收货时点算起，剩余保质期不得少于包装标注保质期的2/3。 |

2、婴儿避光纸尿裤(小包装)

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 使用群体 | 适合低出生体重儿、早产儿、足月新生儿 |
| 产品形态 | 片状 |
| 主要材料 | 遮光垫、无纺布、高分子吸水/收树脂、PE膜 |
| 保质期 | 包装标注保质期≥24个月，从采购人收货时点算起，剩余保质期不得少于包装标注保质期的2/3。 |

3、婴儿光疗用眼罩

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 使用群体 | 适合低出生体重儿、早产儿、足月新生儿 |
| 产品形态 | 片状 |
| 包装规格 | 小号，单独包装 |
| 主要材料 | 硅胶/无纺布 |
| 保质期 | 包装标注保质期≥24个月，从采购人收货时点算起，剩余保质期不得少于包装标注保质期的2/3。 |

4、婴儿湿巾

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 使用群体 | 适合低出生体重儿、早产儿、足月新生儿 |
| 产品形态 | 片状 |
| 包装规格 | ≥80抽/包、≥180mm*160mm/片 |
| 主要材料 | 无纺布、纯水/矿物质水，不添加酒精、香精 |
| 保质期 | 包装标注保质期≥24个月，从采购人收货时点算起，剩余保质期不得少于包装标注保质期的2/3。 |

5、婴儿洗发沐浴二合一

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 使用群体 | 适合低出生体重儿、早产儿、足月新生儿 |
| 产品形态 | 液体 |
| 包装规格 | ≥300ml/瓶（洗发沐浴二合一） |
| 成分要求 | 水、丙基甜菜碱/葡糖苷 |
| 保质期 | 包装标注保质期≥24个月，从采购人收货时点算起，剩余保质期不得少于包装标注保质期的2/3。 |

6、婴儿润肤油

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 使用群体 | 适合低出生体重儿、早产儿、足月新生儿 |
| 产品形态 | 液态 |
| 成分要求 | 矿油或橄榄油或山茶油或其他保护宝宝皮肤的油脂成分 |
| 保质期 | 包装标注保质期≥24个月，从采购人收货时点算起，剩余保质期不得少于包装标注保质期的2/3。 |

7、婴儿护臀霜

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 使用群体 | 适合低出生体重儿、早产儿、足月新生儿 |
| 产品形态 | 固态膏状 |
| 成分要求 | 矿酯、水、微晶蜡、五倍子提取物、聚甘油-3双异硬脂酸酯 |
| 保质期 | 包装标注保质期≥24个月，从采购人收货时点算起，剩余保质期不得少于包装标注保质期的2/3。 |

8、一次性奶瓶奶嘴

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 使用群体 | 适合低出生体重儿、早产儿、足月新生儿 |
| 产品形态 | 奶嘴、奶瓶 |
| 包装规格 | 奶瓶容量≥100ml/个，奶瓶、奶嘴（带/不带防尘盖）独立包装 |
| 材料要求 | PP材料（聚丙烯），环氧乙烷灭菌、一次性使用 |
| 保质期 | 包装标注保质期≥24个月，从采购人收货时点算起，剩余保质期不得少于包装标注保质期的2/3。 |

9、婴儿安抚奶嘴

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 使用群体 | 适合低出生体重儿、早产儿、足月新生儿 |
| 产品形态 | 奶嘴 |
| 包装规格 | ≥5个/包或独立包装 |
| 材质要求 | PP材料或硅胶 |
| 保质期 | 包装标注保质期≥24个月，从采购人收货时点算起，剩余保质期不得少于包装标注保质期的2/3。 |

三、服务要求

1、响应时间：按需供货，自接到采购人每批次订单之日起5个日历日内配送到指定地点。

2、送货时间：工作日内周一至周四下午17:30-19:00。

四、商务要求（*项为实质性条款，一项不满足视为无效响应）

*1、付款条件：

（1）单价采购，据实结算（采购人可以根据实际情况调整采购数量，最终根据实际数量进行结算）。根据甲方的每次需求数量分批供货，经甲方验收合格后按月批次实际采购数量进行结算。

（2）支付方式：银行转账。

*2、供货要求：

（1）供货期：自合同签订之日起壹年止或总预算金额59万元执行完为止，按需配送。

（2）供货时间：供货人接到采购人月计划通知后，5个日历日内到货并按照指定地点码放整齐。

（3）交付地点：采购人指定。

3、履约保证金：无

五、其他

一、违约责任

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、未按合同要求提供，质量不能满足技术要求的，采购人有权解除合同（合同自书面解除通知到达供货人之日起解除），供货人赔偿采购人解除合同的全部损失（包括但不限于重新采购产生的费用及其它由此造成的采购人对第三方的违约损失），供货人应按照最高执行总价的30%承担违约金。同时按《政府采购法》有关处罚条款报监管机构进行相应的处罚。

3、服务期内，每推迟或未提供服务1天，扣最高执行总价的3‰作为违约金。累计超过10天的，视为供货人根本违约，采购人有权单方解除合同（合同自书面解除通知送达供货人之日起解除），供货人应赔偿解除合同给采购人造成的全部损失（包括但不限于重新采购产生的费用、合同未履行导致项目不能按规划提供可能产生的其他费用），供货人应按照最高执行总价的30%承担违约金，若违约金不足以弥补采购人损失的，由供货人另行支付。

第2包：净化系统过滤器

一、技术参数及配置要求

| 序号 | 名称 | 规格（长*宽*厚mm） | 单位 | 滤芯材质 | 边框材质 | 初阻力 | 尘埃粒子大小 | 过滤效率 |  | 备注 | 单价最高限价（元） | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初效过滤器G1 | 296*150*8 | 个 | 尼龙 | 铝合金框 | ≤50pa | ≥5.0um | G1 | 50%-60%（计重法） |  | 83.6 | 工业 |
| 2 | 初效过滤器G4 | 250*1295*5 | 个 | 无纺布 | / | ≤50pa | ≥5.0um | G4 | 50%-60%（计重法） |  | 138.6 | 工业 |
| 3 | 初效过滤器G4（可清洗） | 290*290*46 | 个 | 无纺布 | 铝合金框 | ≤50pa | ≥5.0um | G4 | ≥90%（计重法） |  | 86.41 | 工业 |
| 4 | 初效过滤器G4（可清洗） | 290*493*46 | 个 | 无纺布 | 铝合金框 | ≤50pa | ≥5.0um | G4 | ≥90%（计重法） |  | 96.11 | 工业 |
| 5 | 初效过滤器G4（可清洗） | 290*595*46 | 个 | 无纺布 | 铝合金框 | ≤50pa | ≥5.0um | G4 | ≥90%（计重法） |  | 99.07 | 工业 |
| 6 | 初效过滤器G4（可清洗） | 295*295*46 | 个 | 无纺布 | 铝合金框 | ≤50pa | ≥5.0um | G4 | ≥90%（计重法） |  | 83.13 | 工业 |
| 7 | 初效过滤器G4 | 410*1190*50 | 个 | 无纺布 | 铝合金框 | ≤50pa | ≥5.0um | G4 | ≥90%（计重法） |  | 475.8 | 工业 |
| 8 | 初效过滤器G4 | 490*490*46 | 个 | 无纺布 | 铝合金框 | ≤50pa | ≥5.0um | G4 | ≥90%（计重法） |  | 112.2 | 工业 |
| 9 | 初效过滤器G4 | 490*592*46 | 个 | 无纺布 | 铝合金框 | ≤50pa | ≥5.0um | G4 | ≥90%（计重法） |  | 112.32 | 工业 |
| 10 | 初效过滤器G4（可清洗） | 493*493*46 | 个 | 无纺布 | 铝合金框 | ≤50pa | ≥5.0um | G4 | ≥90%（计重法） |  | 112.32 | 工业 |
| 11 | 初效过滤器G4（可清洗） | 493*595*46 | 个 | 无纺布 | 铝合金框 | ≤50pa | ≥5.0um | G4 | ≥90%（计重法） |  | 112.32 | 工业 |
| 12 | 初效过滤器G4（可清洗） | 495*295*46 | 个 | 无纺布 | 铝合金框 | ≤50pa | ≥5.0um | G4 | ≥90%（计重法） |  | 96.11 | 工业 |
| 13 | 初效过滤器G4（可清洗） | 495*395*46 | 个 | 无纺布 | 铝合金框 | ≤50pa | ≥5.0um | G4 | ≥90%（计重法） |  | 112.32 | 工业 |
| 14 | 初效过滤器G4（可清洗） | 495*495*46 | 个 | 无纺布 | 铝合金框 | ≤50pa | ≥5.0um | G4 | ≥90%（计重法） |  | 112.32 | 工业 |
| 15 | 初效过滤器G4（可清洗） | 495*595*45 | 个 | 无纺布 | 铝合金框 | ≤50pa | ≥5.0um | G4 | ≥90%（计重法） |  | 112.32 | 工业 |
| 16 | 初效过滤器G4（铝框，可清洗） | 495*684*46 | 个 | 无纺布 | 铝合金框 | ≤50pa | ≥5.0um | G4 | ≥90%（计重法） |  | 112.32 | 工业 |
| 17 | 初效过滤器G4 | 592*490*46 | 个 | 无纺布 | 铝合金框 | ≤50pa | ≥5.0um | G4 | ≥90%（计重法） |  | 99.07 | 工业 |
| 18 | 初效过滤器G4 | 594*289*46 | 个 | 无纺布 | 铝合金框 | ≤50pa | ≥5.0um | G4 | ≥90%（计重法） |  | 96.8 | 工业 |
| 19 | 初效过滤器G4（可清洗） | 594*289*95 | 个 | 无纺布 | 铝合金框 | ≤50pa | ≥5.0um | G4 | ≥90%（计重法） |  | 99.07 | 工业 |
| 20 | 初效过滤器G4（铝框，可清洗） | 594*490*95 | 个 | 无纺布 | 铝合金框 | ≤50pa | ≥5.0um | G4 | ≥90%（计重法） |  | 140.54 | 工业 |
| 21 | 初效过滤器G4（可清洗） | 594*594*95 | 个 | 无纺布 | 铝合金框 | ≤50pa | ≥5.0um | G4 | ≥90%（计重法） |  | 149.18 | 工业 |
| 22 | 初效过滤器G4（可清洗） | 595*295*46 | 个 | 无纺布 | 铝合金框 | ≤50pa | ≥5.0um | G4 | ≥90%（计重法） |  | 99.07 | 工业 |
| 23 | 初效过滤器G4 | 595*595*46 | 个 | 无纺布 | 铝合金框 | ≤50pa | ≥5.0um | G4 | ≥90%（计重法） |  | 149.18 | 工业 |
| 24 | 初效过滤器G4 | 1200*1050*50 | 个 | 无纺布 | 铝合金框 | ≤50pa | ≥5.0um | G4 | ≥90%（计重法） | 46厚外框 | 498 | 工业 |
| 25 | 中效过滤器F8（袋式） | 287*287*381 | 个 | 无纺布 | 铝合金框 | ≤100pa | ≥1.0um | F8 | 90%-95%（比色法） | 3袋 | 77.11 | 工业 |
| 26 | 中效过滤器F8（袋式） | 287*490*381 | 个 | 无纺布 | 铝合金框 | ≤100pa | ≥1.0um | F8 | 90%-95%（比色法） | 3袋 | 80.51 | 工业 |
| 27 | 中效过滤器F8（袋式） | 287*592*381 | 个 | 无纺布 | 铝合金框 | ≤100pa | ≥1.0um | F8 | 90%-95%（比色法） | 3袋 | 81.22 | 工业 |
| 28 | 中效过滤器F8（袋式） | 287*592*534 | 个 | 无纺布 | 铝合金框 | ≤100pa | ≥1.0um | F8 | 90%-95%（比色法） | 3袋 | 81.22 | 工业 |
| 29 | 中效过滤器F8（袋式） | 295*295*534 | 个 | 无纺布 | 铝合金框 | ≤100pa | ≥1.0um | F8 | 90%-95%（比色法） | 3袋 | 77.11 | 工业 |
| 30 | 中效过滤器F8（袋式） | 295*595*534 | 个 | 无纺布 | 铝合金框 | ≤100pa | ≥1.0um | F8 | 90%-95%（比色法） | 3袋 | 81.22 | 工业 |
| 31 | 中效过滤器F8（袋式） | 490*490*381 | 个 | 无纺布 | 铝合金框 | ≤100pa | ≥1.0um | F8 | 90%-95%（比色法） | 6袋 | 130.8 | 工业 |
| 32 | 中效过滤器F8 (袋式) | 490*490*400 | 个 | 无纺布 | 铝合金框 | ≤50pa | ≥5.0um | F8 | ≥90%（计重法） | 6袋 | 113.20 | 工业 |
| 33 | 中效过滤器F8（袋式） | 490*592*381 | 个 | 无纺布 | 铝合金框 | ≤100pa | ≥1.0um | F8 | 90%-95%（比色法） | 6袋 | 146.6 | 工业 |
| 34 | 中效过滤器F8（袋式） | 490*592*650 | 个 | 无纺布 | 铝合金框 | ≤100pa | ≥1.0um | F8 | 90%-95%（比色法） | 6袋 | 157.33 | 工业 |
| 35 | 中效过滤器F8（袋式） | 495*395*534 | 个 | 无纺布 | 铝合金框 | ≤100pa | ≥1.0um | F8 | 90%-95%（比色法） | 6袋 | 145.2 | 工业 |
| 36 | 中效过滤器F8（袋式） | 495*595*534 | 个 | 无纺布 | 铝合金框 | ≤100pa | ≥1.0um | F8 | 90%-95%（比色法） | 6袋 | 147.2 | 工业 |
| 37 | 中效过滤器F8（铝框，板式） | 495*684*46 | 个 | 无纺布 | 铝合金框 | ≤100pa | ≥1.0um | F8 | 90%-95%（比色法） |  | 112.32 | 工业 |
| 38 | 中效过滤器F8（袋式） | 592*287*381 | 个 | 无纺布 | 铝合金框 | ≤100pa | ≥1.0um | F8 | 90%-95%（比色法） | 3袋 | 81.22 | 工业 |
| 39 | 中效过滤器F8（袋式） | 592*287*550 | 个 | 无纺布 | 铝合金框 | ≤100pa | ≥1.0um | F8 | 90%-95%（比色法） | 8袋 | 81.22 | 工业 |
| 40 | 中效过滤器F8（铝框，袋式） | 592*289*534 | 个 | 无纺布 | 铝合金框 | ≤100pa | ≥1.0um | F8 | 90%-95%（比色法） | 8袋 | 81.22 | 工业 |
| 41 | 中效过滤器F8（袋式） | 592*490*292 | 个 | 无纺布 | 铝合金框 | ≤100pa | ≥1.0um | F8 | 90%-95%（比色法） | 3袋 | 81.22 | 工业 |
| 42 | 中效过滤器F8（铝框，袋式） | 592*490*534 | 个 | 无纺布 | 铝合金框 | ≤100pa | ≥1.0um | F8 | 90%-95%（比色法） | 8袋 | 146.74 | 工业 |
| 43 | 中效过滤器F8（袋式） | 592*592*381 | 个 | 无纺布 | 铝合金框 | ≤100pa | ≥1.0um | F8 | 90%-95%（比色法） | 8袋 | 157.25 | 工业 |
| 44 | 中效过滤器F8（铝框，袋式） | 592*592*534 | 个 | 无纺布 | 铝合金框 | ≤100pa | ≥1.0um | F8 | 90%-95%（比色法） | 8袋 | 157.04 | 工业 |
| 45 | 中效过滤器F8（袋式） | 592*592*550 | 个 | 无纺布 | 铝合金框 | ≤100pa | ≥1.0um | F8 | 90%-95%（比色法） | 8袋 | 144.37 | 工业 |
| 46 | 中效过滤器F8（袋式） | 595*595*534 | 个 | 无纺布 | 铝合金框 | ≤100pa | ≥1.0um | F8 | 90%-95%（比色法） | 8袋 | 156.6 | 工业 |
| 47 | 亚高效过滤器H10 | 430*220*50 | 个 | 再生滤纸 | 铝合金框 | ≤120pa | ≥0.5um | H10 | 95%-99.9%（钠焰法） |  | 247.50 | 工业 |
| 48 | 亚高效过滤器H10 | 592*287*292 | 个 | 再生滤纸 | 塑料框 | ≤120pa | ≥0.5um | H10 | 95%-99.9%（钠焰法） | 4V | 480.96 | 工业 |
| 49 | 亚高效过滤器H10 | 592*490*292 | 个 | 再生滤纸 | 塑料框 | ≤120pa | ≥0.5um | H10 | 95%-99.9%（钠焰法） | 4V | 563.90 | 工业 |
| 50 | 亚高效过滤器H10 | 592*592*292 | 个 | 再生滤纸 | 塑料框 | ≤120pa | ≥0.5um | H10 | 95%-99.9%（钠焰法） | 4V | 630.14 | 工业 |
| 51 | 高效过滤器H12 | 492*301*48 | 个 | 玻璃纤维 | 铝合金框 | ≤220pa | ≥0.5um | H12 | ≥99.99%（钠焰法） |  | 263.23 | 工业 |
| 52 | 高效过滤器H13 | 296*150*30 | 个 | 玻璃纤维 | 铝合金框 | ≤200pa | ≥0.5um | H13 | ≥95%-99%（钠焰法） |  | 209.51 | 工业 |
| 53 | 高效过滤器H13 | 484*484*70 | 个 | 玻璃纤维 | 铝合金框 | ≤200pa | ≥0.5um | H13 | ≥95%-99%（钠焰法） |  | 263.23 | 工业 |
| 54 | 高效过滤器H13 | 570*700*70 | 个 | 玻璃纤维 | 铝合金框 | ≤200pa | ≥0.5um | H13 | ≥95%-99%（钠焰法） |  | 465.6 | 工业 |
| 55 | 高效过滤器H13 | 595*770*70 | 个 | 玻璃纤维 | 铝合金框 | ≤200pa | ≥0.5um | H13 | ≥95%-99%（钠焰法） |  | 530.5 | 工业 |
| 56 | 高效过滤器H13 | 670*670*70 | 个 | 玻璃纤维 | 铝合金框 | ≤200pa | ≥0.5um | H13 | ≥95%-99%（钠焰法） |  | 530.5 | 工业 |
| 57 | 高效过滤器H14 | 484*484*220 | 个 | 再生滤纸 | 镀锌外框 | ≤250pa | ≥0.5um | H14 | ≥99.999%（钠焰法） | 纸间隔 | 389.38 | 工业 |
| 58 | 高效过滤器H14 | 510*480*65 | 个 | 再生滤纸 | 铝合金框 | ≤250pa | ≥0.5um | H14 | ≥99.999%（钠焰法） |  | 263.23 | 工业 |
| 59 | 高效过滤器H14 | 510*560*65 | 个 | 再生滤纸 | 铝合金框 | ≤250pa | ≥0.5um | H14 | ≥99.999%（钠焰法） |  | 308.16 | 工业 |
| 60 | 高效过滤器H14 | 550*550*65 | 个 | 再生滤纸 | 铝合金框 | ≤250pa | ≥0.5um | H14 | ≥99.999%（钠焰法） |  | 345.02 | 工业 |
| 61 | 高效过滤器H14 | 610*305*65 | 个 | 再生滤纸 | 铝合金框 | ≤250pa | ≥0.5um | H14 | ≥99.999%（钠焰法） |  | 220.61 | 工业 |
| 62 | 高效过滤器H14 | 610*305*292 | 个 | 再生滤纸 | 镀锌外框 | ≤250pa | ≥0.5um | H14 | ≥99.999%（钠焰法） | 纸间隔 | 530.50 | 工业 |
| 63 | 高效过滤器H14 | 610*1220*70 | 个 | 再生滤纸 | 铝合金框 | ≤250pa | ≥0.5um | H14 | ≥99.999%（钠焰法） |  | 862.27 | 工业 |
| 64 | 高效过滤器H14 | 150*150*65 | 个 | 再生滤纸 | 铝合金框 | ≤250pa | ≥0.5um | H14 | ≥99.999%（钠焰法） |  | 147.46 | 工业 |
| 65 | 高效过滤器H14 | 320*320*69 | 个 | 再生滤纸 | 铝合金框 | ≤250pa | ≥0.5um | H14 | ≥99.999%（钠焰法） |  | 173.95 | 工业 |
| 66 | 高效过滤器H14 | 320*320*90 | 个 | 再生滤纸 | 铝合金框 | ≤250pa | ≥0.5um | H14 | ≥99.999%（钠焰法） |  | 240.69 | 工业 |
| 67 | 高效过滤器H14 | 320*320*150 | 个 | 再生滤纸 | 镀锌外框 | ≤250pa | ≥0.5um | H14 | ≥99.999%（钠焰法） |  | 313.50 | 工业 |
| 68 | 高效过滤器H14 | 320*320*220 | 个 | 再生滤纸 | 镀锌外框 | ≤250pa | ≥0.5um | H14 | ≥99.999%（钠焰法） | 纸间隔 | 347.90 | 工业 |
| 69 | 高效过滤器H14 | 480*480*150 | 个 | 再生滤纸 | 镀锌外框 | ≤250pa | ≥0.5um | H14 | ≥99.999%（钠焰法） | 纸间隔 | 440.20 | 工业 |
| 70 | 高效过滤器H14 | 484*484*90 | 个 | 再生滤纸 | 铝合金框 | ≤250pa | ≥0.5um | H14 | ≥99.999%（钠焰法） |  | 627.00 | 工业 |
| 71 | 高效过滤器H14 | 484*484*150 | 个 | 再生滤纸 | 镀锌外框 | ≤250pa | ≥0.5um | H14 | ≥99.999%（钠焰法） | 纸间隔 | 347.90 | 工业 |
| 72 | 高效过滤器H14 | 630*630*150 | 个 | 再生滤纸 | 镀锌外框 | ≤250pa | ≥0.5um | H14 | ≥99.999%（钠焰法） |  | 530.50 | 工业 |
| 73 | 高效过滤器H14 | 946*462*70 | 个 | 再生滤纸 | 铝合金框 | ≤250pa | ≥0.5um | H14 | ≥99.999%（钠焰法） |  | 862.70 | 工业 |
| 74 | 高效过滤器H14 | 1150*600*69 | 个 | 再生滤纸 | 铝合金框 | ≤250pa | ≥0.5um | H14 | ≥99.999%（钠焰法） |  | 1127.00 | 工业 |
| 75 | 高效过滤器H14 | 1196*346*70 | 个 | 再生滤纸 | 铝合金框 | ≤250pa | ≥0.5um | H14 | ≥99.999%（钠焰法） |  | 858.00 | 工业 |
| 76 | 高效过滤器H14 | 1196*546*70 | 个 | 再生滤纸 | 铝合金框 | ≤250pa | ≥0.5um | H14 | ≥99.999%（钠焰法） |  | 1127.30 | 工业 |
| 77 | 高效过滤器H14 | 430*430*270 | 个 | 再生滤纸 | 镀锌外框 | ≤250pa | ≥0.5um | H14 | ≥99.999%（钠焰法） |  | 1082.8 | 工业 |
| 78 | 无隔板高效过滤器H12 | 200*200*50 | 个 | 玻璃纤维 | 铝合金框 | ≤220pa | ≥0.5um | H12 | ≥99.99%（钠焰法） |  | 173.95 | 工业 |
| 79 | 无隔板高效过滤器H12 | 215*215*70 | 个 | 玻璃纤维 | 铝合金框 | ≤220pa | ≥0.5um | H12 | ≥99.99%（钠焰法） |  | 173.95 | 工业 |
| 80 | 无隔板高效过滤器H12 | 250*250*50 | 个 | 玻璃纤维 | 铝合金框 | ≤220pa | ≥0.5um | H12 | ≥99.99%（钠焰法） |  | 173.95 | 工业 |
| 81 | 无隔板高效过滤器H12 | 300*300*50 | 个 | 玻璃纤维 | 铝合金框 | ≤220pa | ≥0.5um | H12 | ≥99.99%（钠焰法） |  | 173.95 | 工业 |
| 82 | 无隔板高效过滤器H12 | 380*280*50 | 个 | 玻璃纤维 | 铝合金框 | ≤220pa | ≥0.5um | H12 | ≥99.99%（钠焰法） |  | 220.61 | 工业 |
| 83 | 无隔板高效过滤器H12 | 400*400*50 | 个 | 玻璃纤维 | 铝合金框 | ≤220pa | ≥0.5um | H12 | ≥99.99%（钠焰法） |  | 263.23 | 工业 |
| 84 | 粗效尼龙网 | 592*490*10 | 个 | 尼龙 | 铝合金框 | ≤50pa | ≥5.0um | G1 | 50%-60%（计重法） |  | 81.22 | 工业 |
| 85 | 风口尼龙网 | 350*350 | 个 | 尼龙 | / | ≤50pa | ≥5.0um | G1 | 50%-60%（计重法） |  | 75.00 | 工业 |
| 86 | 回风过滤网（带钢网） | 835*285*50 | 个 | 无纺布 | 铝合金框 | ≤100pa | ≥1.0um | F8 | 90%-95%（比色法） | 46厚外框 | 237.6 | 工业 |
| 87 | 粗效过滤网 | 491*301*10 | 个 | 尼龙 | 铝合金框 | ≤50pa | ≥5.0um | G1 | 50%-60%（计重法） |  | 75.00 | 工业 |
| 88 | 活性炭过滤器 | 492*301*18 | 个 | 活性炭过滤棉 | 铝合金框 | ≤50pa | ≥5.0um | GC | 50%-60%（计重法） |  | 99.07 | 工业 |
| 89 | 新风热交换PM2.5过滤网 | 432*223*50 | 个 | HEPA滤纸 | 铝合金框 | ≤50pa | ≥5.0um | H13 |  | 3个 | 267.00 | 工业 |
| 90 | 新风热交换PM2.5过滤网 | 1296*255*10 | 个 | HEPA滤纸 | 铝合金框 | ≤50pa | ≥5.0um | H13 |  | 2个 | 484 | 工业 |

注：1、规格尺寸：上表中采购人提供的尺寸仅作为参考，以实际现场安装尺寸为准。

- 2、采购人有权根据实际情况，调整数量，以供应商成交单价为准，据实结算。

3、新风热交换PM2.5过滤网必须适配现有机型。

二、服务要求

1、响应时间：按需供货，自接到采购人订单之日起15个日历日内配送到指定地点。

2、送货时间：工作日内周一至周四下午17:30-19:00

三、商务要求（*号项为必须满足项，一项不满足视为无效响应）

1、质保期：

每批次自验收合格之日起，免费提供壹年质保及上门服务。

*2、付款条件：

（1）单价采购，据实结算。每批次货物按照采购人指定地点，拆除、安装、调试、外运完成，经采购人验收合格后，供货人开具验收金额的全额发票送至采购人。采购人自接到发票之日起无息支付每批次验收货物总价款的100%。

（2）银行转账。

*3、供货要求：

（1）供货期：自合同签订之日起壹年止或总预算金额28万元执行完为止，按需配送。

（2）供货时间：接到采购人订单之日起15个日历日内完成全部货物安装交付。

（3）交付地点：采购人指定地点。

4、履约保证金：无。

四、其他

一、违约责任：

（一）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（二）未按合同要求提供，质量不能满足技术要求的，采购人有权解除合同（合同自书面解除通知到达供货人之日起解除），供货人赔偿采购人解除合同的全部损失（包括但不限于重新采购产生的费用、合同未履行导致设备不能按规划交付使用可能产生的其他费用及其它由此造成的采购人对第三方的违约损失），并按照最高执行总价的30%支付违约金，同时按《政府采购法》有关处罚条款报监管机构进行相应的处罚。

（三）服务期内，每推迟或未提供服务1天，扣合同最高执行总价的3‰作为违约金。累计超过30天的，视为供货人根本违约，采购人有权单方解除合同（合同自书面解除通知送达供货人之日起解除），供货人应赔偿解除合同给采购人造成的全部损失（包括但不限于重新采购产生的费用、合同未履行导致项目不能按规划提供可能产生的其他费用），供货人应按照最高执行总价的30%承担违约金，若违约金不足以弥补采购人损失的，由供货人另行支付。

# 第五章 评标方法

- 一．评标方法

按照《中华人民共和国政府采购法》、中华人民共和国2015年第658号国务院令--《中华人民共和国政府采购法实施条例》和中华人民共和国财政部2017年第87号部长令--《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，本次评标采用综合评分法--投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。（最低报价不是中标的唯一标准）。

- 二．评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责

2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术、合同条款等实质性要求；

2.2要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

2.3对投标文件进行比较和评价；

2.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

2.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

- 三．供应商存在下列情况之一的，投标无效

3.1未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

3.2投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

3.3不具备招标文件中规定的资格要求的；

3.4报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

3.5投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

3.6无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的；

3.7单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加本项目同一合同项下的投标的；

3.8为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，参加本采购项目投标的；

3.9提供虚假投标文件和资料的。

3.10法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

3.11不符合本项目中小企业性质要求，或未提供中小企业声明函，或声明函不符合要求的。

- 四．供应商有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效

4.1不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5不同供应商的投标文件相互混装；

4.6不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 五、评审标准

5.1初步评审标准：

5.1.1资格评审标准：见附件1初步审查要素表

5.1.2符合性评审标准：见附件1初步审查要素表

5.2分值构成与评分标准:见附件2评标因素及权重分值表

- 六．评审程序

6.1本采购项目评标按照下列工作程序进行（在上一步评审中被认定无效投标者，不进入下一步的评审）。

6.1.1投标文件初审；

6.1.2澄清有关问题；

6.1.3比较与评价；

6.1.4推荐中标候选人名单。

6.2投标文件初审

采购代理机构根据本章第5.1.1 项规定的评审标准对投标文件进行资格性审查。有一项不符合评审标准的，将被认定为无效投标。

评标委员会根据本章第 5.1.2项规定的评审标准对投标文件进行符合性评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

在资格性审查阶段，不符合招标文件要求的，不得进入符合性审查，在符合性审查时未通过的，不得进入后续评审环节。

6.3投标文件的澄清

6.3.1为有助于投标文件的审查、比较和评价，评标委员会可要求供应商对其投标文件中非实质性（投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容）的有关问题进行澄清、说明或者补正。有关澄清、说明或者补正的要求和答复应以书面形式提交，并由其法定代表人或被授权人签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明。

6.3.2有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

- 6.3.3评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.4投标文件比较与评价

6.4.1评委会应按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

6.4.2如果投标文件没有实质性响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留，从而使其投标成为实质性响应的投标。

- 七．政策性扣减

7.1政策性扣减范围

7.1.1供应商符合小型、微型企业或监狱企业、残疾人福利性单位条件的，其投标报价价格评审时将按相应比例进行扣减。

7.1.2依据关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

（2）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（3）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

(4)中小企业参加政府采购活动，应当出具符合财库〔2020〕46号规定的《中小企业声明函》,否则不得享受相关中小企业扶持政策。

7.1.3采购人拟采购产品属于优先采购节能、环境标志产品范围的，应当优先采购节能、环境标志产品；拟采购产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购。

（1）采购人依据节能产品、环境标志产品品目清单和节能、环境标志产品认证证书实施政府优先采购和强制采购。

（2）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

7.1.4监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业。

7.1.5符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，视同小型、微型企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.2政策性扣减方式

7.2.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采〔2022〕5号），对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目的非预留部分采购包中符合条件的小微企业报价给予10%的扣除。

7.2.2接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除；组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

7.2.3监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业、残疾人福利性单位属于小微企业的，不重复享受政策。

7.2.4供应商享受支持中小型企业发展政策优惠的，可以同时享受节能、环境标志产品优先采购政策。

- 八．特殊情况的处理

- 8.1单一产品采购项目中，提供相同品牌的产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，按以下方法处理：

- 8.1.1使用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人及评标委员会按照技术方案、售后服务等内容择优选择确定一个参加评标的供应商，其他投标无效。

- 8.1.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人及评标委员会按照投标报价最低的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

- 8.2非单一产品采购项目中，提供相同品牌的核心产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，按以下方法处理：

- 8.2.1使用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌核心产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且投标报价最低的参加评标；投标报价相同的，由采购人及评标委员会按照技术方案、售后服务等内容择优选择确定一个参加评标的供应商，其他投标无效。

- 8.2.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人及评标委员会按照投标报价最低的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

8.3投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 8.3.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；如果单独密封的开标一览表(报价表)与投标文件正本的开标一览表(报价表)不一致，以单独密封的开标一览表(报价表)为准。

- 8.3.2投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 8.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以单独密封的开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 8.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

按上述修正的顺序和方法调整的投标报价应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，其投标将按无效投标处理。

- 九．定标

9.1评标结果由全体评标委员会成员签字确认。

9.2采购人根据评标报告中推荐的中标候选人排列顺序确定中标人，以复函通知采购代理机构。

附件1：

- 初步审查要素表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 | 资格 评审 标准 | 基本资格条件 | - 1、提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； - 供应商是法人或其他组织的应提供营业执照等证明文件，供应商是自然人的应提供有效的自然人身份证明。 |
|  |  |  | - 2、提供2021或2022年度经审计的财务报告（包括“四表一注”即《资产负债表》《利润表》《现金流量表》《所有者权益变动表》及其附注；成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（基本账户信息）或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函； |
|  |  |  | 3、提供投标截止日前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料； |
|  |  |  | 4、提供投标截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； |
|  |  |  | 5、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺； |
|  |  |  | - 6、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； |
|  |  | 特定资格条件 | - 1、法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）； |
|  |  |  | - 2、供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法失信主体，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（采购代理机构于本项目招标公告发布后至开标当日查询相关信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商，采购代理机构将拒绝其参与政府采购活动，查询结果以电子或纸质方式留存） |
|  |  |  | 3、本项目不接受联合体投标。 |
| 注：以上为必备资格条件，缺一项或某项达不到要求，按无效投标处理。资格审查时以投标文件中所附证明材料（信用中国和中国政府采购网信用记录可不提供，由代理机构查询并留存）为准，原件备查。 |  |  |  |
| 5.1.2 | 符合性评审 标准 | 投标文件的签署盖章 | 法定代表人或被授权人的签字齐全并加盖公章 |
|  |  | 投标文件格式 | 应符合“投标文件格式”要求 |
|  |  | 报价 | 按招标文件要求报价，不得提交选择性报价，且报价不超过单价限价。 |
|  |  | 投标文件份数 | 应符合“供应商须知前附表”规定的正本、副本、电子文件、开标一览表数量 |
|  |  | 对招标文件响应程度 | 要求实质性条款全部响应，不能有采购人不能接受的附加条件 |
|  |  | 交付期 | 应满足招标文件中要求的交付期 |
|  |  | 投标有效期 | 应满足招标文件中的规定 |
|  |  | 中小企业 | 本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商为中型、小型、微型企业的，提供《中小企业声明函》；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。 |
|  |  | 其他 | 不存在法律、法规和招标文件规定的其他无效投标情形 |

附件2：

- 评标因素及权重分值表（第1包）

| 类别 | 评审要素及赋分标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标 价格 (30分) | 1、经初审合格的投标文件，通过符合性审查的投标报价为有效投标价。 2、有效最低报价（单价之和）为基准价得30分。 3、按（有效最低报价（单价之和）/有效投标报价（单价之和））×30的公式计算报价得分。 4、投标报价不完整的，不进入评标基准价的计算，本项得0分。 |  |  |
| 技术 方案 (45分) | ① | 技术参数 （15分） | 投标产品的技术指标满足或高于招标文件要求的，得满分15分，技术参数每有一项不满足扣3分，扣完为止。 供应商人应尽可能多的提供相关技术参数佐证材料（包括但不限于制造厂家的产品说明书，质量检测报告等）予以证明其技术参数的响应性。 |
|  | ② | 供货渠道 (5分) | 供应商提供的产品供应渠道（产品来源渠道合法的证明文件：提供销售协议或代理协议或原厂授权等），质量标准符合行业和国家相关规定，得0-5分。 |
|  | ③ | 实施方案 （10分） | 提供周密的实施方案，人员配置、分工，时间保障、货物运输、组织进度计划，配套质量管理、安全管理等各项措施。 A.内容完整，描述清晰，且能针对性满足项目需求的，得7-10分（含7分）； B.内容有缺项，描述简单，可行性一般，基本满足项目需要的，得4-7分（含4分）； C.内容笼统，描述简单，可行性差，需要优化后才能满足项目需要的，0-4分。未提供不得分。 |
|  | ④ | 产品性能（5分） | 产品性能完全符合国家绿色示范标准，完全达到要求的得5分；有一项达不到要求的扣1分，扣完为止，不提供不得分。 |
|  | ⑤ | 样品 （10分） | 根据投标人提供的样品进行评审。提供婴儿纸尿裤和婴儿避光纸尿裤各1包样品，对样品的材质、制作工艺、触感、外观包装、性能等进行对比。 选用材质柔软度、薄厚程度、透气性得0-3分； 腰围弹性性能及魔术贴的硬度，是否摩擦皮肤得0-3分； 吸水性及吸收程度得0-2分； 吸水后的表面干爽度得0-2分。 未提供样品不得分。 注：供应商须提供投标产品的样品。开标当日用小型纸箱密封提交，未密封提交样品不予接受。密封样品标注单位名称。（相关检测报告在响应文件中体现）。 |
| 履约能 力及服 务承诺 (15分) | ① | 服务要求 （5分） | 投标人具有完善的售前、售中、售后服务制度，售后服务承诺以及能够提供完整服务方案的得8分；服务制度较好、基本能够提供服务方案和服务承诺的得4分；提供服务制度、服务方案、服务承诺不明确或者不满足要求的不得分。 |
|  | ② | 产品包装要求 （4分） | 包装结实、设计科学合理；每箱标注产品型号，每个产品都必须是独立包装并标注产品型号，能完全响应的得4分；有一项不能响应的扣2分，扣完为止，不提供不得分。 |
|  | ③ | 环保 （6分） | 具有省级以上环保部门出具的允许生产生活用纸（尿不湿）的批复书复印件的得6分，不提供不得分。需提供复印件或扫描件并加盖公章。 |
| 业绩 (10分) | ① | 业绩 （10分） | 供应商2020年至今同类项目所投产品业绩，每提供1份得2分，最高得10分； 业绩证明（以合同或中标通知书为准，须在投标文件中附合同或中标通知书的扫描件加盖单位公章，原件备查）弄虚作假者，取消其中标资格。 |
| 备注：1、各评委应按照本评标方法独立打分。 2、分项评分超出评分标准范围或评标委员会成员对客观评审因素评分不一致时，采购代理机构可以要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告。 3、若出现综合得分并列时，比较投标价格，价格低的排序在前；若价格得分仍相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者排序在前。 4、计算结果保留两位小数，第三位“四舍五入”。 5、评标过程中，若出现特殊情况时，由评标委员会决定暂停评标，并提出具体处理意见。 |  |  |  |

- 评标因素及权重分值表（第2包）

| 类别 | 评审要素及赋分标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标 价格 (30分) | 1、经初审合格的投标文件，通过符合性审查的投标报价为有效投标价。 2、有效最低报价（单价之和）为基准价得30分。 3、按（有效最低报价（单价之和）/有效投标报价（单价之和））×30的公式计算报价得分。 4、投标报价不完整的，不进入评标基准价的计算，本项得0分。 |  |  |
| 技术 方案 (55分) | ① | 技术参数 (20分) | 投标产品的技术指标满足或高于招标文件要求的，得满分20分，技术参数每有一项不满足扣2分，扣完为止。 供应商人应尽可能多的提供相关技术参数佐证材料（包括但不限于制造厂家的产品说明书，质量检测报告等）予以证明其技术参数的响应性。 |
|  | ② | 实施方案 (12分) | 根据供应商针对本项目的组织能力、实施方案、进度计划、安全保障措施及应急处理措施等响应情况赋分： 1.针对本项目的组织能力、实施方案、进度计划、安全保障措施及应急处理措施等响应情况计0-4分； 2.针对本项目提供供货方案。根据供货进度安排及保障措施的合理性、可行性计0-4分。 3.针对投标人提供的安装、检测、调试及验收方案的完整性、详细性计 0-4 分。 |
|  | ③ | 产品选型 （5分） | 产品选型科学、合理、先进，技术参数明确、配置齐全，能提供同类产品近两年的检测报告、提供微生物一次性通过效率检测报告、生产企业提供检测仪器校正报告等相关证明文件的，根据响应程度计0-5分； |
|  | ④ | 供货渠道 (5分) | 供应商提供的产品供应渠道（产品来源渠道合法的证明文件：提供销售协议或代理协议或原厂授权等），质量标准符合行业和国家相关规定，得0-5分。 |
|  | ⑤ | 检测报告 (5分) | 投标文件中应提供所投型号的初效过滤器、中效过滤器、高效过滤器和亚高效过滤器四类过滤器的国家相关部门检测合格的检测报告，得5分。 投标文件中应提供各类过滤器的产品检测报告复印件、无检测报告或检测报告产品类型不全的不得分。 |
|  | ⑥ | 安全措施及应急处理方案 (8分) | 针对本项目提供的安全措施及应急处理方案包含但不限于：①拆除、安装、调试、外运安全技术措施；②遇到突发事故时的应急处理方案； （1）供应商提供的拆除、安装、调试、外运安全技术措施、应急处理方案全面合理、具体、可行性、针对性强的，得5-8分； （2）供应商提供的拆除、安装、调试、外运安全技术措施、应急处理方案较全面、具体、可行性较高的，得3-5（含）分； （3）供应商提供的拆除、安装、调试、外运安全技术措施、应急处理方案粗略简单、无针对性的，得0-3（含）分。 |
| 售后 服务 (5分) | ① | 售后服务方案 （5分） | 针对本项目及采购人实际需求，提供具体可行的售后服务措施承诺及明确详细的售后服务人员组成和安排，并有售后服务网点（提供地址、联系人、联系方式等）。 （1）售后方案完善详尽，响应积极得3-5分； （2）售后方案笼统简单得0-3（含）分。 |
| 业绩 (10分) | ① | 业绩 （10分） | 供应商2020年至今同类项目所投产品业绩，每提供1份得2分，最高得10分； 业绩证明（以合同或中标通知书为准，须在投标文件中附合同或中标通知书的扫描件加盖单位公章，原件备查）弄虚作假者，取消其中标资格。 |
| 备注：1、各评委应按照本评标方法独立打分。 2、分项评分超出评分标准范围或评标委员会成员对客观评审因素评分不一致时，采购代理机构可以要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告。 3、若出现综合得分并列时，比较投标价格，价格低的排序在前；若价格得分仍相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者排序在前。 4、计算结果保留两位小数，第三位“四舍五入”。 5、评标过程中，若出现特殊情况时，由评标委员会决定暂停评标，并提出具体处理意见。 |  |  |  |

# 第六章 投标文件构成及格式

项目编号：HXGJXM2023-ZC-GK1004

（正本或副本）

婴儿用品、医用气体及净化系统过滤器（1包、3包）（二次）

投 标 文 件

（包号：  ）

供应商名称：               （公章）

年   月   日

目    录

- 投标函

- 投标报价表

- 投标方案说明书

- 商务条款偏离表

- 供应商承诺书

- 资格证明文件

- 其他资料

## 一、投标函

致：西安市人民医院（西安市第四医院）/华夏国际项目管理有限公司

根据贵方“       项目名称       包号          ”的投标邀请(编号：        )，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表供应商(供应商名称、地址) 提交投标文件正本壹份、副本一式    份、电子版    份、开标一览表    份。

我方承诺如下：

- 投标报价（单价之和）为小写：         （大写：         ）。

- 如果中标，我们根据招标文件的规定，履行合同的责任和义务。

- 我们已详细阅读和审核全部招标文件（含修改部分，如有的话）及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

- 我们同意在投标有效期内（自开标之日起    天），本投标函对我方具有约束力。

- 我方承诺不在投标有效期内撤回投标，否则将依法承担相应的责任。

- 同意提供贵方可能另外要求的与本投标有关的任何证据和资料。

- 我们同意，如果中标，向华夏国际项目管理有限公司交纳招标代理服务费。

- 与本投标有关的一切正式往来通讯为：

联系地址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

供应商名称：                   （盖单位公章）

法定代表人或被授权人：      （签字或盖章）

日    期：   年   月    日

- 二、投标报价表

2.1开标一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 单价之和 （元） | 交付期 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 单价之和（大写）： （小写：￥ ） |  |  |
| 备注：表内报价内容以元为单位，保留小数点后（两位）。 |  |  |

供应商名称：                   （盖单位公章）

法定代表人或被授权人：       （签字或盖章）

日    期：      年   月    日

注：本表应按“供应商须知”的规定密封单独提交。

2.2投标分项报价表

项目名称：

项目编号：

包号：第1包

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格参数 |  | 单位 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 婴儿纸尿裤 |  |  |  |  |  |
| 2 | 婴儿避光纸尿裤 |  |  |  |  |  |
| 3 | 婴儿光疗用眼罩 |  |  |  |  |  |
| 4 | 婴儿湿巾 |  |  |  |  |  |
| 5 | 婴儿洗发沐浴 二合一 |  |  |  |  |  |
| 6 | 婴儿润肤油 |  |  |  |  |  |
| 7 | 婴儿护臀霜 |  |  |  |  |  |
| 8 | 一次性奶瓶奶嘴（一） |  |  |  |  |  |
| 9 | 一次性奶瓶奶嘴（二） |  |  |  |  |  |
| 10 | 婴儿安抚奶嘴 |  |  |  |  |  |
| 总合计 |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：                        （盖单位公章）

法定代表人或被授权人：            （签字或盖章）

日    期：      年   月    日

注：1、如果按单价计算的结果与合计不一致，以单价为准修正合计。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3、供应商可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

4、供应商投标单价包含完成本次货物、服务且验收合格的所有费用。

项目名称：

项目编号：

包号：第2包

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格参数 | 单位 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初效过滤器G1 |  |  |  |  |
| 2 | 初效过滤器G4 |  |  |  |  |
| 3 | 初效过滤器G4（可清洗） |  |  |  |  |
| 4 | 初效过滤器G4（可清洗） |  |  |  |  |
| 5 | 初效过滤器G4（可清洗） |  |  |  |  |
| 6 | 初效过滤器G4（可清洗） |  |  |  |  |
| 7 | 初效过滤器G4 |  |  |  |  |
| 8 | 初效过滤器G4 |  |  |  |  |
| 9 | 初效过滤器G4 |  |  |  |  |
| 10 | 初效过滤器G4（可清洗） |  |  |  |  |
| 11 | 初效过滤器G4（可清洗） |  |  |  |  |
| 12 | 初效过滤器G4（可清洗） |  |  |  |  |
| 13 | 初效过滤器G4（可清洗） |  |  |  |  |
| 14 | 初效过滤器G4（可清洗） |  |  |  |  |
| 15 | 初效过滤器G4（可清洗） |  |  |  |  |
| 16 | 初效过滤器G4（铝框，可清洗） |  |  |  |  |
| 17 | 初效过滤器G4 |  |  |  |  |
| 18 | 初效过滤器G4 |  |  |  |  |
| 19 | 初效过滤器G4（可清洗） |  |  |  |  |
| 20 | 初效过滤器G4（铝框，可清洗） |  |  |  |  |
| 21 | 初效过滤器G4（可清洗） |  |  |  |  |
| 22 | 初效过滤器G4（可清洗） |  |  |  |  |
| 23 | 初效过滤器G4 |  |  |  |  |
| 24 | 初效过滤器G4 |  |  |  |  |
| 25 | 中效过滤器F8（袋式） |  |  |  |  |
| 26 | 中效过滤器F8（袋式） |  |  |  |  |
| 27 | 中效过滤器F8（袋式） |  |  |  |  |
| 28 | 中效过滤器F8（袋式） |  |  |  |  |
| 29 | 中效过滤器F8（袋式） |  |  |  |  |
| 30 | 中效过滤器F8（袋式） |  |  |  |  |
| 31 | 中效过滤器F8（袋式） |  |  |  |  |
| 32 | 中效过滤器F8 (袋式) |  |  |  |  |
| 33 | 中效过滤器F8（袋式） |  |  |  |  |
| 34 | 中效过滤器F8（袋式） |  |  |  |  |
| 35 | 中效过滤器F8（袋式） |  |  |  |  |
| 36 | 中效过滤器F8（袋式） |  |  |  |  |
| 37 | 中效过滤器F8（铝框，板式） |  |  |  |  |
| 38 | 中效过滤器F8（袋式） |  |  |  |  |
| 39 | 中效过滤器F8（袋式） |  |  |  |  |
| 40 | 中效过滤器F8（铝框，袋式） |  |  |  |  |
| 41 | 中效过滤器F8（袋式） |  |  |  |  |
| 42 | 中效过滤器F8（铝框，袋式） |  |  |  |  |
| 43 | 中效过滤器F8（袋式） |  |  |  |  |
| 44 | 中效过滤器F8（铝框，袋式） |  |  |  |  |
| 45 | 中效过滤器F8（袋式） |  |  |  |  |
| 46 | 中效过滤器F8（袋式） |  |  |  |  |
| 47 | 亚高效过滤器H10 |  |  |  |  |
| 48 | 亚高效过滤器H10 |  |  |  |  |
| 49 | 亚高效过滤器H10 |  |  |  |  |
| 50 | 亚高效过滤器H10 |  |  |  |  |
| 51 | 高效过滤器H12 |  |  |  |  |
| 52 | 高效过滤器H13 |  |  |  |  |
| 53 | 高效过滤器H13 |  |  |  |  |
| 54 | 高效过滤器H13 |  |  |  |  |
| 55 | 高效过滤器H13 |  |  |  |  |
| 56 | 高效过滤器H13 |  |  |  |  |
| 57 | 高效过滤器H14 |  |  |  |  |
| 58 | 高效过滤器H14 |  |  |  |  |
| 59 | 高效过滤器H14 |  |  |  |  |
| 60 | 高效过滤器H14 |  |  |  |  |
| 61 | 高效过滤器H14 |  |  |  |  |
| 62 | 高效过滤器H14 |  |  |  |  |
| 63 | 高效过滤器H14 |  |  |  |  |
| 64 | 高效过滤器H14 |  |  |  |  |
| 65 | 高效过滤器H14 |  |  |  |  |
| 66 | 高效过滤器H14 |  |  |  |  |
| 67 | 高效过滤器H14 |  |  |  |  |
| 68 | 高效过滤器H14 |  |  |  |  |
| 69 | 高效过滤器H14 |  |  |  |  |
| 70 | 高效过滤器H14 |  |  |  |  |
| 71 | 高效过滤器H14 |  |  |  |  |
| 72 | 高效过滤器H14 |  |  |  |  |
| 73 | 高效过滤器H14 |  |  |  |  |
| 74 | 高效过滤器H14 |  |  |  |  |
| 75 | 高效过滤器H14 |  |  |  |  |
| 76 | 高效过滤器H14 |  |  |  |  |
| 77 | 高效过滤器H14 |  |  |  |  |
| 78 | 无隔板高效过滤器H12 |  |  |  |  |
| 79 | 无隔板高效过滤器H12 |  |  |  |  |
| 80 | 无隔板高效过滤器H12 |  |  |  |  |
| 81 | 无隔板高效过滤器H12 |  |  |  |  |
| 82 | 无隔板高效过滤器H12 |  |  |  |  |
| 83 | 无隔板高效过滤器H12 |  |  |  |  |
| 84 | 粗效尼龙网 |  |  |  |  |
| 85 | 风口尼龙网 |  |  |  |  |
| 86 | 回风过滤网（带钢网） |  |  |  |  |
| 87 | 粗效过滤网 |  |  |  |  |
| 88 | 活性炭过滤器 |  |  |  |  |
| 89 | 新风热交换PM2.5过滤网 |  |  |  |  |
| 90 | 新风热交换PM2.5过滤网 |  |  |  |  |
| 总合计 |  |  |  |  |  |

供应商名称：                        （盖单位公章）

法定代表人或被授权人：            （签字或盖章）

日    期：      年   月    日

注：1、如果按单价计算的结果与合计不一致，以单价为准修正合计。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3、供应商可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

4、供应商投标单价包含完成本次货物、服务且验收合格的所有费用。

## 三、投标方案说明书

供应商按招标文件的要求，依据评审方法附件2“评标因素及权重分值表”相关内容编写，格式自拟，评标因素及权重分值表要求内容，在投标方案说明书中必须逐项对应编制。

附表1

技术规格响应表

| 序号 | 品目 | 招标规格 ☆1 | 投标规格 ☆2 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：                        （盖单位公章）

法定代表人或被授权人：      （签字或盖章）

日      期：      年   月    日

注:  1、☆1指招标文件第四章采购内容及技术要求中的技术规格(参数)及服务要求,供应商应按照招标文件中的内容逐项响应。

- ☆2指供应商拟提供的投标产品的功能及技术规格(参数)及服务要求,供应商应逐条如实填写并提供相应的支持文件。

- 偏离说明填写：优于、满足或低于。

附表2 本项目拟投入人员汇总表

（一）本项目拟投入人员汇总表

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 技术 职称 | 资格证 书种类 | 工作 年限 | 拟担任的职务 | 岗位 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、“岗位情况”须注明该人在本单位是在岗、返聘还是外聘。

2、供应商可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

（二） 本项目拟投入主要人员简历表

本项目拟投入主要人员简历表

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  | 年 龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 身份证号 |  |  | 专业/年限 |  |  |
| 毕业时间 |  |  | 毕业学校 |  |  | 学历/专业 |  |  |
| 资格证书 |  |  | 注册时间 |  |  | 从业时间 |  |  |
| 是否属供应商固定雇员 |  |  |  | 为供应商服务时间 |  |  |  |  |
| 拟在本项目担任职务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教育和培训背景 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （教育背景从大学开始，包括毕业院校名称、专业、起始时间。培训填写与专业技术、业务有关的内容） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的项目名称 及当时所在单位 |  |  | 担任何职 | 主要工作内容 |  |  | 备 注 |

注：表后附人员相关证书复印件。

## 四、商务条款及合同条款偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、依据采购文件第四章商务要求及第三章合同条款及格式填写，本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件中商务响应与招标文件要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须提交空白表。

2、供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

供应商名称：                     （盖单位公章）

法定代表人或被授权人：      （签字或盖章）

日      期：      年   月    日

- 五、供应商承诺书

5.1陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

- 在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

- 不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

- 不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

- 不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

- 不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

- 不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

- 不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

- 尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

- 不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：                       （盖章）
被授权人：                       （签字）
地  址：

邮  编：                         
电  话：                                                                    年  月  日

5.2 供应商企业关系关联承诺书

- 1、供应商在本项目投标中，不存在与其它供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺：

- 1.1管理关系说明：

- 我单位管理的具有独立法人的下属单位有：                 。

- 我单位的上级管理单位有              。

- 1.2股权关系说明：

- 我单位控股的单位有           。

- 我单位被              单位控股。

- 1.3单位负责人：

- 2、              （是或否，没有填否） 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

- 3、其他与本项目有关的利害关系说明：

- 我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

- 供应商名称：                     （盖单位公章）

- 法定代表人或被授权人：      （签字或盖章）

年  月  日

## 六、资格证明文件

- （一）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并提供以下资料；

- 1、提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

供应商是法人或其他组织的应提供营业执照等证明文件，供应商是自然人的应提供有效的自然人身份证明；

- 2、提供2021或2022年度经审计的财务报告（包括“四表一注”即《资产负债表》《利润表》《现金流量表》《所有者权益变动表》及其附注；成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（基本账户信息）或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；

- 3、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

- 4、提供投标截止日前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

- 5、提供投标截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

- 6、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

- （二）特定资格条件：

- 1、法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）；

- 法定代表人身份证明/法定代表人授权书

法定代表人身份证明

供应商名称：

统一社会信用代码：

注册地址：

成立时间：    年   月  日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：      系         （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（正反面）

供应商名称：                            （盖单位公章）

日   期：         年       月      日

- 说明：仅限法定代表人参加时提供。

法定代表人授权书

致：西安市人民医院（西安市第四医院）/华夏国际项目管理有限公司

(供应商名称)   按中华人民共和国法律于（     年    月    日 ）  成立。法定代表人  姓名   特授权  被授权人姓名  代表我公司全权办理针对本次  项目名称、项目编号   投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

本授权有效期与投标有效期一致。

| 被授权人签字或盖章： | 法定代表人签字或盖章： |
| --- | --- |
| 职务： | 职务： |

附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件（正反面）

供应商名称：                            （盖单位公章）

日   期：         年       月      日

- 说明：法定代表人直接投标时无需提供。

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

致：  （采购人名称）   ：

（供应商名称）    于     年     月     日在中华人民共和国境内   （详细注册地址）    合法注册并经营，本公司郑重承诺，具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商名称：                    （加盖单位公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

日    期：    年    月   日

参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（采购人名称）：西安市人民医院（西安市第四医院）

我方作为                          （项目名称、项目编号）的供应商，在此郑重声明：

在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中           （填“没有”或“有”）重大违法记录

如有不实，我公司将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《中华人民共和国政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商名称 (公章) ：

法定代表人或其授权代表(盖章或签字)：

日期：        年          月          日

- 注：供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供相关证明材料。

- 七、其他资料

1、基本存款账户开户许可证（基本账户信息）。

2、依据招标文件要求，供应商认为有必要说明的其他内容。

3、其他可以证明供应商实力的文件。

- 附件1

### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加     （单位名称）的     （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- （标的名称），属 于       （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员 	       人，营业收入为      	万元，资产总额为       万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属 于       （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员 	       人，营业收入为      	万元，资产总额为       万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、中小企业参加政府采购活动，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交本《中小企业声明函》。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、本项目采购标的所属行业为工业，供应商对第四章采购内容及技术要求中所属行业标注为工业的内容逐项声明。

- 附件2

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：                 （盖章）

日     期：         年       月      日

备注：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责；非残疾人福利性单位无需提供。

- 附件3

- 监狱企业证明文件

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，非监狱企业无需提供。