采购明细及技术参数

| 序号 | 项目名称 | 材质特征 | 规格 | 单位 | 单价预算（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 科室门牌+病房门牌 | 1.面板:可更换，4mm亚克力面板，激光雕刻，烤漆，文字丝网印刷 2.背板:8mm亚克力板，激光雕刻 3.进口汽车烤漆 4.logo丝网印刷 | 150*320mm | 块 | 75 |
| 2 | 科室门牌（临时牌） | PVC板异形多层+画面（便于拆除，对墙体损伤要小） | 150*320mm | 块 | 35 |
| 3 | 区域门头灯箱 | 1.面板:1.5mm钢板，激光雕刻刨槽折弯焊接成型，(包边根据实际效果确定颜色） 2.3mm进口亚克力激光切割成型 3.进口汽车烤漆 4.丝网印刷文字及内容 5.内置LED灯 | 1100*250mm | 个 | 850 |
| 4 | 走廊通道指示灯箱 | 1.面板:1.5mm钢板，激光雕刻刨槽折弯焊接成型，(包边根据实际效果确定颜色） 2.3mm进口亚克力激光切割成型 3.进口汽车烤漆 4.丝网印刷文字及内容 5.内置LED灯 | 2000*350*400mm | 个 | 3200 |
| 5 | 楼层总索引台 | 1.面板:5mm亚克力板，激光雕刻 2.底板：1.5mm钢板，激光雕刻刨槽折弯焊接成型 3.进口汽车烤漆 4.高清UV打印文字及内容 | 2000*900*1000mm | 个 | 8500 |
| 6 | 楼层分索引大立牌 | 1.面板:可抽插铝合金烤漆，3M膜雕刻贴字+3mm亚克力板高清UV打印 2.底板：1.5mm钢板，激光雕刻刨槽折弯焊接成型 3.进口汽车烤漆 4.logo丝网印刷 | 2400*700*400mm | 个 | 4300 |
| 7 | 电梯口楼层索引牌 | 1.面板:可抽插铝合金烤漆，3M膜雕刻贴字+3mm亚克力板高清UV打印 2.底板：1.5mm钢板，激光雕刻刨槽折弯焊接成型 3.进口汽车烤漆 4.logo丝网印刷 | 1200*700mm | 个 | 950 |
| 8 | 电梯里楼层索引牌 | 1.面板:可抽插铝合金烤漆，3M膜雕刻贴字 2.底板：2mm铝板型材烤漆 3.进口汽车烤漆 4.logo丝网印刷 | 1000*600mm | 个 | 750 |
| 9 | 电梯标识序号 | 1.拉丝不锈钢精工字 | 300*300mm | 个 | 280 |
| 10 | 步梯楼层号立体字 | 1.5mm进口亚克力底板， 2.3mm进口亚克力激光切割成型，进口汽车烤漆 | 350*350mm | 个 | 350 |
| 11 | 护士站墙面及接待台贴立体字 | 1.10mm进口亚克力激光切割成型，进口汽车烤漆 2.面板:1.5mm钢板，激光雕刻刨槽折弯焊接成型，(包边根据实际效果确定颜色） 3.3mm进口亚克力激光切割成型 4.进口汽车烤漆 5.丝网印刷文字及内容 6.内置LED灯 |  | 套 | 2650 |
| 12 | 病区简介牌 | 1.面板：3mm+5mm进口亚克力激光切割成型+亚克力盒 2.底板：15mm高密度pvc板雕刻 3.高清UV打印文字及内容 | 2400*1100mm | 块 | 2850 |
| 13 | 健康教育牌 | 1.面板：3mm+5mm进口亚克力激光切割成型 2.底板：15mm高密度pvc板雕刻 3.高清UV打印文字及内容 | 2400*1100mm | 块 | 2400 |
| 14 | 床号牌 | 双色板雕刻纳米胶粘贴 | 100*80mm | 块 | 9 |
| 15 | 病区医办、护办、过道制度牌 | 1.面板透明亚克力板 2.可更换内容白色铝合金框 3.底板5mmpvc板高清UV打印 | 500*700mm | 块 | 120 |
| 16 | 大厅大功率地标投影灯 | 大功率，遥控，可旋转 |  | 套 | 1450 |
| 17 | 楼层地标指示 | 1.3M车贴写真+耐磨斜纹地板膜 | 1000*1000mm | 个 | 85 |
| 18 | 玻璃防撞贴 | 1.3M进口玻璃膜uv | 100mm | 米 | 15 |
| 19 | 室外宣传栏 | 1.5mm不锈钢板进口汽车烤漆，8mm钢化玻璃 | 2200*3500*300mm | 个 | 9500 |