第1包：婴儿用品

一、产品内容及要求

| 序号 | 名称 | 单项最高限价单价（元） | 简要技术要求、用途 | 所属 行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 婴儿纸尿裤 | 1元/片 | 亲肤棉柔表层，魔力腰贴，带有尿湿显示带，立体剪裁设计，芯体瞬吸水分，舒爽透气，自然干爽，不起坨，不侧漏，不断层。 | 工业 |
| 2 | 婴儿避光纸尿裤 | 4.29元/片 | 针对新生儿黄疸需要接受蓝光治疗时使用，含有避光成分，亲肤棉柔表层，魔力腰贴，立体剪裁设计，芯体瞬吸水分，舒爽透气，自然干爽，不起坨，不侧漏，不断层。 | 工业 |
| 3 | 婴儿光疗用眼罩 | 6.78元/片 | 适用于新生儿蓝光照射治疗时的眼部防护，有效阻挡蓝光及其各种强烈可见光，避免蓝光或其他可见光对患儿眼睛的刺激和伤害，也可用于未满月新生儿阻挡强烈可见光。 | 工业 |
| 4 | 婴儿湿巾 | 0.17元/张 | 有翻盖，包装贴纸设计，纯正温和不刺激，PH值适合所有年龄段；不含酒精、香料、荧光剂，防腐剂，采用优质无纺布，纯棉质感，细腻亲肤。 | 工业 |
| 5 | 婴儿洗发沐浴 二合一 | 0.075元/ml | 专为宝宝肌肤研制，洗发沐浴二合一，采用婴儿无泪配方，纯正温和，无刺激，有效清洁头发和幼嫩肌肤，清爽舒适，帮宝宝肌肤形成保护膜，令肌肤保持舒适柔滑。 | 工业 |
| 6 | 婴儿润肤油 | 0.25元/ml | 专为宝宝肌肤研制，性质温和滋润保湿，呵护肌肤的同时帮宝宝皮肤形成保护膜，令婴儿皮肤感到舒适，有效减少在按摩抚触过程中对皮肤的伤害。 | 工业 |
| 7 | 婴儿护臀霜 | 0.53元/g | 能有效保护皮肤的健康，阻碍尿液等有害物对宝宝肌肤的侵害，有效防止红屁股，不含化学激素，天然温和，不伤害肌肤。 | 工业 |
| 8 | 一次性奶瓶奶嘴（一） | 1.2元/套 | 一次性卫生设计，环氧乙烷灭菌独立包装，不带防尘盖，拆开即用，无需清洗，满足婴儿对母乳或者奶粉的需求。 | 工业 |
| 9 | 一次性奶瓶奶嘴（二） | 1.62元/套 | 一次性卫生设计，环氧乙烷灭菌独立包装，带防尘盖，拆开即用，无需清洗，满足婴儿对母乳或者奶粉的需求。 | 工业 |
| 10 | 婴儿安抚奶嘴 | 5.27元/个 | 拆开即用，有助促进吮吸行为，帮助口腔发育，避免养成吃手指等不良习惯，安抚情绪。 | 工业 |

二、产品参数要求

1、婴儿纸尿裤

| 项目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 使用群体 | 适合出生低体重儿、早产儿、足月新生儿 |
| 产品形态 | 片状 |
| 主要材料 | 无纺布、高分子吸水/收树脂、PE膜 |
| 保质期 | 包装标注保质期≥24个月，从采购人收货时点算起，剩余保质期不得少于包装标注保质期的2/3。 |

2、婴儿避光纸尿裤(小包装)

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 使用群体 | 适合低出生体重儿、早产儿、足月新生儿 |
| 产品形态 | 片状 |
| 主要材料 | 遮光垫、无纺布、高分子吸水/收树脂、PE膜 |
| 保质期 | 包装标注保质期≥24个月，从采购人收货时点算起，剩余保质期不得少于包装标注保质期的2/3。 |

3、婴儿光疗用眼罩

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 使用群体 | 适合低出生体重儿、早产儿、足月新生儿 |
| 产品形态 | 片状 |
| 包装规格 | 小号，单独包装 |
| 主要材料 | 硅胶/无纺布 |
| 保质期 | 包装标注保质期≥24个月，从采购人收货时点算起，剩余保质期不得少于包装标注保质期的2/3。 |

4、婴儿湿巾

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 使用群体 | 适合低出生体重儿、早产儿、足月新生儿 |
| 产品形态 | 片状 |
| 包装规格 | ≥80抽/包、≥180mm*160mm/片 |
| 主要材料 | 无纺布、纯水/矿物质水，不添加酒精、香精 |
| 保质期 | 包装标注保质期≥24个月，从采购人收货时点算起，剩余保质期不得少于包装标注保质期的2/3。 |

5、婴儿洗发沐浴二合一

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 使用群体 | 适合低出生体重儿、早产儿、足月新生儿 |
| 产品形态 | 液体 |
| 包装规格 | ≥300ml/瓶（洗发沐浴二合一） |
| 成分要求 | 水、丙基甜菜碱/葡糖苷 |
| 保质期 | 包装标注保质期≥24个月，从采购人收货时点算起，剩余保质期不得少于包装标注保质期的2/3。 |

6、婴儿润肤油

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 使用群体 | 适合低出生体重儿、早产儿、足月新生儿 |
| 产品形态 | 液态 |
| 成分要求 | 矿油或橄榄油或山茶油或其他保护宝宝皮肤的油脂成分 |
| 保质期 | 包装标注保质期≥24个月，从采购人收货时点算起，剩余保质期不得少于包装标注保质期的2/3。 |

7、婴儿护臀霜

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 使用群体 | 适合低出生体重儿、早产儿、足月新生儿 |
| 产品形态 | 固态膏状 |
| 成分要求 | 矿酯、水、微晶蜡、五倍子提取物、聚甘油-3双异硬脂酸酯 |
| 保质期 | 包装标注保质期≥24个月，从采购人收货时点算起，剩余保质期不得少于包装标注保质期的2/3。 |

8、一次性奶瓶奶嘴

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 使用群体 | 适合低出生体重儿、早产儿、足月新生儿 |
| 产品形态 | 奶嘴、奶瓶 |
| 包装规格 | 奶瓶容量≥100ml/个，奶瓶、奶嘴（带/不带防尘盖）独立包装 |
| 材料要求 | PP材料（聚丙烯），环氧乙烷灭菌、一次性使用 |
| 保质期 | 包装标注保质期≥24个月，从采购人收货时点算起，剩余保质期不得少于包装标注保质期的2/3。 |

9、婴儿安抚奶嘴

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 使用群体 | 适合低出生体重儿、早产儿、足月新生儿 |
| 产品形态 | 奶嘴 |
| 包装规格 | ≥5个/包或独立包装 |
| 材质要求 | PP材料或硅胶 |
| 保质期 | 包装标注保质期≥24个月，从采购人收货时点算起，剩余保质期不得少于包装标注保质期的2/3。 |

三、服务要求

1、响应时间：按需供货，自接到采购人每批次订单之日起5个日历日内配送到指定地点。

2、送货时间：工作日内周一至周四下午17:30-19:00。

四、商务要求（*项为实质性条款，一项不满足视为无效响应）

*1、付款条件：

（1）单价采购，据实结算（采购人可以根据实际情况调整采购数量，最终根据实际数量进行结算）。根据甲方的每次需求数量分批供货，经甲方验收合格后按月批次实际采购数量进行结算。

（2）支付方式：银行转账。

*2、供货要求：

（1）供货期：自合同签订之日起壹年止或总预算金额59万元执行完为止，按需配送。

（2）供货时间：供货人接到采购人月计划通知后，5个日历日内到货并按照指定地点码放整齐。

（3）交付地点：采购人指定。

3、履约保证金：无

五、其他

一、违约责任

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、未按合同要求提供，质量不能满足技术要求的，采购人有权解除合同（合同自书面解除通知到达供货人之日起解除），供货人赔偿采购人解除合同的全部损失（包括但不限于重新采购产生的费用及其它由此造成的采购人对第三方的违约损失），供货人应按照最高执行总价的30%承担违约金。同时按《政府采购法》有关处罚条款报监管机构进行相应的处罚。

3、服务期内，每推迟或未提供服务1天，扣最高执行总价的3‰作为违约金。累计超过10天的，视为供货人根本违约，采购人有权单方解除合同（合同自书面解除通知送达供货人之日起解除），供货人应赔偿解除合同给采购人造成的全部损失（包括但不限于重新采购产生的费用、合同未履行导致项目不能按规划提供可能产生的其他费用），供货人应按照最高执行总价的30%承担违约金，若违约金不足以弥补采购人损失的，由供货人另行支付。