西安市第三医院二期建设项目

室内空气治理服务采购项目招标要求

一、项目名称：

西安市第三医院建设项目室内空气治理服务采购项目。

二、工程概况：

项目位于西安市未央区凤城三路东段10号，贞观路东侧，永谦路北侧，仪凤巷西侧，医院后勤楼南侧。项目总投资估算约9.9961亿元，总建筑面积115431.07㎡，其中地上建筑面积74600.07㎡，地下总建筑面积40831㎡，本次需要甲醛净化治理的部分包括住院综合楼、核医学及放射治疗建筑两个部分，实际需进行空气治理面积约80000㎡。

- 服务范围：

室内空气治理服务包括：对二期扩建项目住院综合楼、核医学及放射治疗楼室内墙面、天花、家具、地面等装饰装修材料释放的甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC等有害气体进行综合治理，使得经过治理后的室内空气质量符合GB/T18883-2022《室内空气质量标准》的相关要求。

四、服务周期：

30日历天。

五、其他要求：

成交供应商不得擅自将受托项目全部或部分转委托给第三方承担。项目服务完成后，应将采购人提供的资料及成果一并交回采购人。如发生以上情况并给采购人造成经济损失，采购人有权向成交供应商索赔。