项目编号：LZBB2023-1095

西安市第一医院自助打印服务

招 标 文 件

采购人：西安市第一医院

采购代理机构：龙寰项目管理咨询有限公司

日期：二〇二三年七月

目    录

第一章  招标公告	3

第二章  供应商须知	3

第三章  评标办法	20

第四章  采购内容和要求	24

第五章  拟签订的合同文本	29

第六章  投标文件格式	30

# 第一章  招标公告

项目概况

自助打印服务招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗获取招标文件，并于 2023年08月17日 09时00分 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：LZBB2023-1095

项目名称：自助打印服务

采购方式：公开招标

预算金额：6,000,000.00元

采购需求：

合同包1(西安市第一医院自助打印服务):

合同包预算金额：6,000,000.00元

合同包最高限价：6,000,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算 (元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 基础设施运营服务 | 自助打印服务 | 1(项) | 详见采购文件 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日起3 年或服务期内总费用达到600万元（以先到为准）为合同履约截止时间。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(西安市第一医院自助打印服务)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本项目非专门面向中小企业采购

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(西安市第一医院自助打印服务)特定资格要求如下:

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人；（2）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。

三、获取招标文件

时间：2023年07月25日至2023年07月31日，每天上午00:00:00至12:00:00，下午12:00:00至23:59:59（北京时间）

途径：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗

方式：在线获取

售价：免费获取

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2023年08月17日 09时00分00秒

（北京时间）

提交投标文件地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗，在线提交

开标地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）不见面开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、注意事项

(1)供应商初次使用电子交易平台时,请先阅读【全国公共资源交易平台(陕西省·西安市)】(http://sxggzyjy.xa.gov.cn/)网站(首页〉服务指南〉下载专区)中的《西安市市级单位电子化政府采购项目投标指南》,并按要求完成诚信入库登记、CA认证及企业信息绑定。

(2)办理CA认证:电子交易平台现已接入陕西CA、深圳CA、西部CA、北京CA四家数字证书公司,各供应商在交易过程中登录系统、加密/解密投标文件、文件签章等均可使用上述四家CA公司签发的数字证书。办理须知及所需资料详见:http://www/sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20220701/6972feo2-f996-4928-951e-545dab02e53c.htm1

(3)请供应商务必及时下载项目招标文件并做好备份,否则会影响投标文件编制及后续投标活动。

(4)本项目采用“不见面开标”形式,供应商可登录全国公共资源交易平台(陕西省·西安市)网站(首页〉不见面开标)系统,在线参加开标过程。操作手册详见〖首页〉服务指南〉下载专区中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。

(5)按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》中的要求,供应商应通过陕西省政府采购网(http://www.ccgp shaanxi.gov.cn/)注册登记,加入陕西省政府采购供应商库。

(6)提交投标文件截止时间前，供应商应随时留意【陕西省政府采购网】、【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目提供有变更文件的，供应商应登录企业端后，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

(7)其他事项见本项目招标文件。

2、需要落实的政府采购政策：（1）《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；（2）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；（3）《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；（4）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；（5）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（6）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（7）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；（8）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；（9）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（10）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；（11）《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35号）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：西安市第一医院

地址：西安市碑林区南大街粉巷30号

联系方式：029-87630967

2.采购代理机构信息

名称：龙寰项目管理咨询有限公司

地址：西安市太白南路181号西部电子社区A座A区501室

联系方式：029-88228899-626

3.项目联系方式

项目联系人：王万里、安力

电话：029-88228899-626

第二章  供应商须知

## 1.供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.2 | 采购人 | 名称：西安市第一医院 地址：西安市碑林区南大街粉巷30号 电话：029-87630967 |
| 2.1.3 | 采购代理机构 | 名称：龙寰项目管理咨询有限公司 地址：陕西省西安市太白南路181号西部电子社区A座A区501室 联系人：王万里、安力 电话：029-88228899转626 传真：029-88220088 |
| 2.1.4 | 采购项目名称 | 自助打印服务 |
| 2.2.1 | 招标范围 | 自助打印服务，详见“第四章 采购内容及要求” |
| 2.2.2 | 服务期 | 自合同签订之日起3 年或服务期内总费用达到600万元（以先到为准）为合同履约截止时间。 |
| 2.2.3 | 服务地点 | 采购人指定地点 |
| 2.3.1 | 供应商应具备的资格条件 | 详见招标公告 |
| 2.3.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 2.9.3 | 偏差 | 允许，偏差范围：细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。 |
| 3.2.2 | 招标文件的澄清和修改 | 采购代理机构于投标截止时间15天前在全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）平台上发布澄清和修改内容 |
| 5.2 | 投标报价的其他要求 | 无 |
| 5.3.1 | 投标有效期 | 投标截止之日起90日历天 |
| 5.4.1 | 投标保证金 | 无 |
| 5.5.1 | 是否允许提交备选投标方案 | 不允许 |
| 5.6.9 | 投标文件份数 | 本项目采用不见面开标，各供应商按投标须知规定上传电子文件。 |
| 6.1 | 投标文件上传的时间及地点 | 投标文件递交截止时间前上传至全国公共资源交易平台（陕西省·西安市） |
| 6.3 | 投标文件的修改撤回 | 投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。 |
| 7.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 （注：本项目采用不见面方式开标， 建议投标人在开标前 1 小时内登录不见面开标大厅，并及时签到（开标前60分钟开始签到）。） 开标地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）不见面开标大厅 |
| 9.1.1 | 评标委员会的组成 | 5人 |
| 9.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 3人 |
| 10.2 | 中标公告媒介和期限 | 公告媒介：陕西省政府采购网、全国公共资源交易平台（陕西省.西安市） 公告期限：1个工作日 |
| 12.1 | 招标代理服务费 | 中标人依据预算额向采购代理机构交纳招标代理服务费，供应商可将此费用考虑在投标报价中，采购人不再单独支付。招标代理服务收费按差额定率累进法计算，具体收费标准参照计价格[2002]1980号、发改价格[2011]534号、发改办价格〔2003〕857号中服务类下浮20%执行。 |
| 16 | 其他说明事项 | 1.本项目按照西安市公共资源交易中心的规定实行不见面开评标。不见面开评标具体规定及详细操作详见：西安市公共资源交易不见面开标大厅政府采购供应商操作手册。 2. 因投标人自身设施故障或自身原因导致无法完成签到、解密或投标的，由投标人自行承担后果。 |

注：供应商须知前附表与招标文件正文对同一事项描述不一致的，以供应商须知前附表为准。

## 2.总则

2.1 项目概况

2.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章，本项目已具备招标条件，现进行招标。

2.1.2 采购人：见供应商须知前附表。

2.1.3 采购代理机构：见供应商须知前附表。

2.1.4 采购项目名称：见供应商须知前附表。

2.2 招标范围、服务期、服务地点

2.2.1 招标范围：见供应商须知前附表。

2.2.2 服务期：见供应商须知前附表。

2.2.3 服务地点：见供应商须知前附表。

2.3 供应商资格要求

2.3.1 供应商应具备的资格条件：见供应商须知前附表。需要提交的资格证明材料见本章第8.2款的规定及“第六章  投标文件格式”中的要求。

2.3.2 本项目是否接受联合体投标：见供应商须知前附表。

2.3.3 供应商不得存在下列情形之一，否则按无效投标处理：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；

（2）参加政府采购活动前3年内在经营活动中有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

（3）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的供应商，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

（4）法律法规规定的其他情形。

2.4 费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

2.5 保密

参与政府采购活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

2.6 语言文字

招标文件和投标文件使用的语言文字为中文。专业术语使用外文的，应附有中文注释。

2.7 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

2.8 分包

本项目不允许分包。

2.9 响应和偏差

2.9.1 投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应。

2.9.2 供应商应根据招标文件的要求提供详细的技术支持资料、服务计划等内容对招标文件作出响应。

2.9.3 本项目是否允许偏差：见供应商须知前附表。投标文件对招标文件的偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为供应商响应招标文件的全部要求。

## 3.招标文件

3.1 招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）供应商须知；

（3）评标办法；

（4）采购内容和要求；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式；

对招标文件作出的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

3.2 招标文件的澄清和修改

3.2.1 供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在投标截止时间10天前，在全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）向采购代理机构提出,由采购代理机构在全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）通知所有供应商。

3.2.2 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，招标文件的澄清或修改以供应商须知前附表规定的时间和形式发给所有购买招标文件的供应商。澄清或者修改发出的时间距投标截止时间不足15日的，并且澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

## 4. 政府采购政策

4.1、落实促进支持中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展政策(如为专门面向中小企业的采购项目（或采购包），不执行4.1.1、4.1.2、4.1.3条款价格扣除或加分。)

4.1.1 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《办法》规定的中小企业扶持政策:

(一)在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(二)在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(三)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据《办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。供应商提供的《中小企业声明函》原件必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的相关规定，小微企业报价给予10%(工程项目为3%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%(工程项目为1%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策

4.1.2 《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

4.1.3 《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额。

4.2、落实优先采购节能、环保产品的政策

4.2.1 根据《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）规定“政府采购属于节能产品品目清单的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能品目清单的节能产品。”

4.2.2 根据《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）规定“采购人采购的产品属于环境标志产品政府采购清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品”。

4.2.3 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）有关要求，“使用财政性资金进行政府采购活动时，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，要优先采购节能产品，对部分节能效果、性能等达到要求的产品，实行强制采购，以促进节约能源，保护环境，降低政府机构能源费用开支。”

4.2.4 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）有关要求，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

所有投标产品进入 “节能产品政府采购品目清单”的，应提供相关证书复印件，相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。

所有投标产品进入“环境标志产品政府采购品目清单”的，应提供相关证书复印件，相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

4.3、政府采购信用融资政策

政府采购信用融资是指银行业金融机构以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保或其他任何形式的担保条件。

依据《陕西省财政厅关于印发〈陕西省中小企业政府采购信用融资办法〉的通知》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采[2020]15号），有融资需求的供应商可根据自身情况，在办理平台“http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/”查询相关政策、业务流程并办理相关业务。

4.4《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35号）。

## 5.投标文件

5.1 投标文件的组成

供应商应包括但不限于“第六章  投标文件格式”要求的内容。供应商在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

5.2 投标报价

5.2.1 投标报价应包括国家规定的税金，供应商应按第六章“投标文件格式”的要求在开标一览表中进行报价并填写分项报价表。

5.2.2 供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。凡因供应商对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负。

5.2.3 本项目投标报价应包括完成本项目招标范围全部内容所需的全部费用。投标报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

5.2.4 投标总价为各分项报价金额之和，投标总价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标总价；投标文件中如有对招标文件要求的内容缺漏项，评标时须将其他有效投标中该项的最高价计入其评标总价，如果有严重、重要缺项的，将可能导致废标。供应商在投标截止时间前修改投标报价的，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

5.2.5 供应商的投标报价不得超过采购预算，否则按无效投标处理。

5.2.6 最低报价不是中标的唯一依据。

5.2.7 投标报价应包括完成本项目招标范围全部内容所需的全部费用。任何有选择的报价将不予接受，每种货物只允许有一个报价。

5.3 投标有效期

5.3.1 本项目投标有效期：见供应商须知前附表。

5.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商应予以书面答复，同意延长的不得要求或被允许修改其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效。

5.4 投标保证金

无

5.5 备选投标方案

5.5.1 除供应商须知前附表规定允许外，供应商不得递交备选投标方案，否则其投标按无效处理。

5.6 投标文件的编制

5.6.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

5.6.2 投标文件应当对招标文件有关投标有效期、服务期、服务要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

5.6.3本项目为电子化政府采购项目，供应商初次登录西安市公共资源交易平台前应先完成诚信入库登记、CA认证和企业信息绑定。详见西安市公共资源交易平台〖首页•〉服务指南•〉下载专区〗中的《西安市市级单位电子化政府采购项目投标指南》。

供应商须使用数字认证证书对电子化投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。

5.6.4制作电子投标文件（.SXSTF）需要使用专用制作工具。软件下载及操作说明详见西安市公共资源交易平台（http://sxggzyjy.xa.gov.cn/）〖首页•〉服务指南•〉下载专区〗中的《政府采购项目投 标文件制作软件及操作手册》。

5.6.5提交投标文件截止时间前，供应商应随时留意【陕西省政府采购网】、【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目提供有变更文件的，供应商应登录企业端后，从〖项目流程•〉项目管理•〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（.SXSTF），系统将拒绝接收。

5.6.6上传电子投标文件。从西安市公共资源交易平台〖首页•〉电子交易平台•〉陕西政府采购交易系统•〉企业端〗登录，登录后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程•〉项目管理•〉上传响应文件〗上传加密后的电子投标文件（.SXSTF）。

注：供应商须在平台规定的时间内解密投标文件，若因自身原因在规定时间内未解密的投标文件，按无效投标处理。

5.6.7开标形式：本项目将采用“不见面开标”形式。操作说明详见平台〖首页•〉服务指南•〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。

5.6.8投标文件的签字盖章必须按照招标文件规定的进行签字盖章。

5.6.9 投标文件份数：详见投标人须知前附表

## 6.投标文件的提交

6.1供应商应在招标文件要求提交投标文件的截止时间前将投标文件上传至全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）。

6.2在招标文件要求投标文件的上传截止时间之后上传的投标文件，为无效投标文件。

6.3供应商在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

6.4投标文件上传截止时间后，供应商不得对其投标文件做任何修改。

6.5在投标文件上传截止时间后到招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。否则，其投标按无效投标处理。

## 7.开标

7.1在招标文件规定的时间和地点，由采购代理机构组织开标工作，供应商需委派代表参加本项目不见面开标，在投标文件上传截止时间前进行签到以证明其出席。

7.2各供应商代表使用CA锁,解密上传投标文件。

7.3公开开标后，直到向中标的供应商授予合同为止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料及授标意见等内容，任何人均不得向供应商及与评标无关的其他人透露。

## 8.供应商资格审查

8.1 开标结束后，采购人按照下表中的资格审查标准，对投标文件中的资格审查资料进行审查。

| 资格审查标准 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 法人或者其他组织提供营业执照等证明文件，自然人提供身份证件 | 符合要求 |
|  | 供应商在本项目投标文件递交截止时间前十二个月内任意一个月的税收缴纳凭证及社会保险缴纳的凭证。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金 | 符合要求 |
|  | 供应商提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面承诺 | 符合要求 |
|  | 供应商提供2021年度或2022年度经审计的财务审计报告，或提供其基本存款账户开户银行于开标日前三个月内出具的资信证明，或提供信用担保机构出具的投标担保函 | 符合要求 |
|  | 供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法失信主体、未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单 | 以开标后网站查询记录为准，并以截图形式留存 |
| 评定结果：以上内容有一项不符合要求，则资格审查评定为不合格。 |  |  |

8.2 资格审查结束后，资格审查人员对审查结果进行签字确认，并告知无效投标供应商资格审查未通过的原因，资格审查不合格的供应商，不得进入评标环节。

8.3 资格审查后合格供应商不足3家的，不得评标。

## 9.评标

9.1 评标委员会

9.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会的组成见供应商须知前附表。

9.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

9.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

9.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

9.3 评标

9.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

9.3.2 评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。

## 10.确定中标人

10.1 定标复函

采购代理机构应当在评标结束后1个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评标报告之日起4个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，复函采购代理机构。

10.2 中标公告及中标通知

采购代理机构在1个工作日内发出中标通知书并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布中标公告，供应商可电话咨询本人的评审得分与排序，咨询电话：029-88228899-626，联系人：王万里。

10.3 中标通知

在公告中标结果的同时，采购人向中标人发出中标通知书，供应商可电话咨询本人的评审得分与排序。

## 11.质疑投诉

11.1 质疑

11.1.1 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑函格式详见本章附件一。

11.1.2 提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

11.1.3 提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

11.1.4 供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

11.1.5 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

11.1.6 有下列情形之一的，属于无效质疑：

（1）质疑人不是参与本次政府采购项目的服务商或潜在服务商；

（2）质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

（3）未在法定期限内提出质疑的；

（4）质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的；

（5）质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的；

（6）以非法手段取得证据、材料的；

（7）质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

（8）不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

11.1.7 符合要求的质疑，采购代理机构将予以受理并答复，具体联系方式如下：

联系人：王万里

联系电话：029-88228899-626

地址：陕西省西安市太白南路181号西部电子社区A座A区501室

11.1.8 采购代理机构或采购人将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

11.2 投诉

11.2.1 质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意，以及采购代理机构或采购人未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。

11.2.2 投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

11.2.3 供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

## 12 招标代理服务费

12.1 招标代理服务费详见供应商须知前附表。

12.2 中标人在取得中标通知书前，向采购代理机构一次性缴纳招标代理服务费。

12.3 服务费缴纳账号

开户名称：龙寰项目管理咨询有限公司

开户银行：平安银行西安高新路支行

账    号：30201278013102

## 13.合同授予

13.1 签订合同

13.1.1 采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起规定时间内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件的，采购人有权取消其中标资格。

13.1.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

## 14. 纪律和监督

14.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。采购人员及相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。

14.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

14.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用招标文件没有规定的评审因素和标准进行评标。

14.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

## 15. 废标或者采购方式的变更

15.1 在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

15.1.1 投标截止时间后供应商不足3家；

15.1.2 资格审查或符合性审查后有效供应商不足3家；

15.1.3 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

15.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

15.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

## 16.其他说明事项

详见供应商须知前附表。

附件一：质疑函格式

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                         邮编：

联系人：                       联系电话：

授权代表：                     联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：           公章：

日期：

# 第三章  评标办法

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 符合性评审标准 | 供应商名称 | 与营业执照等证明材料一致 |
|  |  | 签字盖章 | 投标文件中需签字处按招标文件要求签字，需盖章处按招标文件要求盖章。其中由法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字的，须提供相应的身份证明或授权委托书 |
|  |  | 服务期 | 符合第二章“供应商须知”第 2.2.2 项要求 |
|  |  | 服务地点 | 符合第二章“供应商须知”第 2.2.3 项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“供应商须知”第 5.3.1 项要求 |
|  |  | 投标报价 | 未超出采购预算或最高限价 |
|  |  | 评定结果：以上内容有一项不符合要求，则符合性评审评定为不合格。 |  |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2 | 单价合计报价 （20分） | 单价合计报价 （20分） | 满足招标文件要求且单价合计价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：单价合计报价得分=（评标基准价/单价合计报价）×20。 注：符合招标文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位优惠条件的供应商，价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
|  | 技术部分（65分） | 服务方案 （40分） | 提供的胶片及配套仪器设备技术参数应清晰、明确，且提供有技术支持资料或文件。满足招标文件要求得25分。 *号指标每偏离一项扣3分。 非*号指标每偏离一项扣1分，扣完为止。 |
|  |  |  | 对本项目所有服务内容制定科学合理的服务方案。 服务方案内容准确、重点突出、完整齐全的得（10-15分］；服务方案内容基本准确、具有重点、基本完整的得（6-10分］；具有服务方案，服务方案内容略准确，重点不突出、内容偶有缺失的得（3-6分］； 服务方案内容空旷粗糙，重点不明确、不贴合实际的得（0-3分］；未提供服务方案不得分。 |
|  |  | 质量保证措施 （10分） | 质量管理组织机构健全，设备、耗材储运设施设备齐全，相关管理制度及人员配置合理，并提供相关证明材料。 组织机构健全、设施设备齐全、制度完善、人员配置合理、证明材料齐全得（7-10分］； 组织机构较健全、设施设备较齐全、制度较完善、人员配置较合理、证明材料较齐全得（4-7分］； 组织机构不健全、设施设备不齐全、制度不完善、人员配置不合理、证明材料不齐全得（1-4分］；未提供不得分。 |
|  |  | 产品来源渠道（5分） | 所投产品来源渠道正规，有合法有效的供货协议（包含但不限于产品授权、代理协议、检测报告等）得5分；提供不全或不提供得0分。 |
|  |  | 应急措施 （5分） | 对设备运行期间突发事件的应急预案及相应的措施，内容合理、科学、有效得（2-5分］； 对设备运行期间突发事件的应急预案及相应的措施，内容空洞、未贴合实际的得（0-2分］。 |
|  |  | 合理化建议 （5分） | 供应商根据自身能力，提出在服务方面具有的优势及对本项目的合理化建议，优势明显、科学、合理得（3-5分］； 优势不明显、较科学、较合理得（0-3分］。 |
|  | 商务部分（15分） | 业绩 （10分） | 提供2020年1月至今所投项目的业绩合同，每提供一份业绩合同得2分，最高10分（以提供加盖公章的完整合同复印件为准）。 |
|  |  | 售后服务 （5分） | 针对本项目售后服务机构情况及提供售后服务标准： 包含但不限于设备、耗材配送，使用发生质量问题后的补救措施，有明确、具体的售后承诺和切实可行的补救措施得（3-5分］； 有较明确、较具体的售后承诺和较切实可行的补救措施得（0-3分］。 |

备注：

1）若出现综合得分并列时，比较投标报价，投标报价低者排序在前；若投标报价仍相同，比较技术部分得分，此分项得分高者排序在前；若技术部分得分仍相同，则由评标委员会无记名投票，得票高者排序在前。

2）评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废票处理。

3）各种计算采用插入法，数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。

4）投标文件技术部分中缺少某分项时，该分项为0分。

5）最低报价不是中标的唯一依据。

1.评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。

2.评审标准

2.1 符合性审查标准：见评标办法前附表。

2.2 详细评审标准：见评标办法前附表。

3.评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 符合性审查

评标委员会依据本章第 2.1款规定的标准对投标文件进行符合性审查。有一项不符合评审标准的，按无效投标处理。

3.1.2 供应商有以下情形之一的，其投标按无效处理：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围。

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

（3）相关法律法规或招标文件规定的其他无效投标的情况。

3.1.3 有下列情形之一的，视为供应商串通投标：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

3.1.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

# 第四章  采购内容和要求

- 硬件配置清单

1.粉巷院区

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 自助取片机（影像科） | 3台 |
| 2 | 干式激光成像（影像科） | 2台 |
| 3 | 自助打印机（检验、心电图） | 3台 |
| 4 | 自助打印机（超声） | 2台 |
| 5 | 彩色打印机（影像CT增强） | 1台 |

2.高新院区

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 自助取片机（影像科） | 3台 |
| 2 | 干式激光成像（影像科） | 2台 |
| 3 | 自助打印机（检验、心电图） | 2台 |
| 4 | 自助打印机（超声） | 1台 |
| 5 | 彩色打印机（影像CT增强） | 1台 |

3.按医院实际需求可增减硬件数量。

二、自助打印服务要求

| 1. | 自助取片机（影像科） |
| --- | --- |
| *1.1 | 与干式激光成像仪为同一品牌。（提供备案证） |
| 1.2 | 可兼容多款报告打印机 |
| 1.3 | 自助打印机壳体采用多门设计 |
| 1.4 | 界面上取片操作动画显示 |
| 1.5 | 取片过程中语音文字双重提示 |
| 1.6 | 系统状态异常语音文字双重提示 |
| 1.7 | 自助系统软件采用B/S架构设计并支持虚拟化 |
| 1.8 | 智能判断胶片数量，且具备无线远程信息提醒功能 |
| 1.9 | 电子胶片二次转发：可将接收到的电子胶片转发至PACS或第三方DICOM终端 |
| 1.10 | 可查询管理患者电子胶片和诊断报告 |
| 1.11 | 可统计接收到已打印的胶片和报告数量 |
| 1.12 | 可控制胶片和报告重新打印 |
| *1.13 | 支持条码取片条码单、条码卡、磁条卡、IC卡、医保卡各类自助取片凭证。 |
| 1.14 | 支持与医院网络的无线连接 |
| 1.15 | 配备工业安全插座 |
| 1.16 | 配备自动温控装置 |
| 1.17 | 诊断报告打印机：可打印A4、A5、A6、B5、B6等不同规格的诊断报告 |
| 1.18 | 提供软键盘直接输入取片号后显示取片信息、启动自助打印服务的入口 |
| 1.19 | 交换机：将相机和主控模块链接至网络 |
| 1.20 | 可将系统运行相关状态信息发送至预先设定的手机号码列表中，安装SIM卡 |
| 1.21 | 可接收来自影像备、后处理工作站、PACS胶片打印请求，管理存储打印任务 |
| 1.22 | 可接收来自RIS系统的报告打印请求，管理存储打印任务 |
| 1.23 | OCR识别胶片和报告；向PACS终端转发电子胶片；监视交互的胶片打印机状态 |
| 1.24 | 显示接收到的胶片和诊断报告的队列信息，可预览接收到的胶片和诊断报告图片信息 |
| 1.25 | 可通过关键字段、信息来源、时间对接收到的胶片和诊断报告进行查询显示 |
| 1.26 | 监控功能：可监控报告打印机和胶片打印机的运行状态 |
| 1.27 | 自助取片机报告出口、胶片出口配有LED指示灯 |
| *1.28 | 软件：提供原厂自助打印系统软件；负责升级原厂研发的“云胶片”系统软件。（提供软件著作权证书） |
| 2. | 干式激光成像（影像科） |
| *2.1 | 要求为最新款柜式机型（提供备案证）且与自助取片机为同一品牌。 |
| 2.2 | 打印胶片规格：≥5种规格，同时在线打印规格≥3种。 |
| 2.3 | 处理能力：≥110张/小时（14×17） ≥160张/小时（11×14） ≥160张/小时（8×10）（提供证明材料） |
| 2.4 | 灰度分辨率：≥14 bits |
| 2.5 | 打印最小像素：≤50um； |
| 2.6 | 空间解像度: 508 DPI |
| 2.7 | 供片槽：≥3个，每个片槽胶片装载量≥150张 |
| 2.8 | 成像方法：激光成像 |
| 2.9 | 最大光学密度：≥4.0 |
| 2.10 | 装片方式：明室装片 |
| 2.11 | 密度校正：自动 |
| 2.12 | 操作接口：彩色触摸面板 |
| *2.13 | 无需更换空气过滤网等消耗品 |
| 3. | 自助打印机（检验科、心电图室、超声科） |
| 3.1 | 机柜外壳：采用冷轧板制作，机壳采用高端工艺进行外朔粉喷涂，防锈、 防磁、防静电，模块采用轨道拉伸设计。底部带吸盘撑高。 |
| 3.2 | 显示模块：具备触控液晶显示屏 |
| 3.3 | 报告打印机：兼容A4、A5、A6、B5、B6等不同规格的黑白或彩色诊断报告 |
| 3.4 | 扫描模块：具备条码扫描仪 |
| 3.5 | 查询功能：具备打印记录查询功能及护士站补打功能 |
| 3.6 | 连接能力：DR、CT、MRI、CR，并支持连接院内HIS/PACS/RIS等系统，可云端自助打印 |
| 3.7 | 提示：打印机缺胶片及故障自动提示、报警 |
| 3.8 | 打印监控：具备打印机状态远程监控功能 |
| 3.9 | 统计：打印数量统计，可按时间、设备类型、尺寸单独统计 |
| 3.10 | 语音：含语音播报功能 |
| 3.11 | 平台入口：以报告上的二维码为媒介，患者通过手机扫码即可获得本次检查的报告、胶片 |
| 3.12 | 显示终端：支持手机、IPAD等移动终端 |
| 3.13 | 标准遵循：投标产品要全面支持DICOM3.0 和HL7国际标准 |
| 3.14 | 取片凭证：条码，就诊卡，身份证等扩展 |
| 3.15 | 特殊患者：具备根据住院，门诊，科室进行患者类型筛选、延迟打印等功能 |
| 4. | 彩色打印机（影像科） |
| 4.1 | 工作原理：利用X射线设备提供的输入信号，在胶片上产生不可擦除图像的装置。 |
| 4.2 | 适用范围：用于使胶片产生X射线图像。可用于DR、CT、MRI、DSA等设备。 |
| 4.3 | 打印机无需预热。 |
| 4.4 | 分辨率≥9600*2400dpi |
| 4.5 | 首张打印速度≤30s |
| 4.6 | 线条精确度：±0.2%或±0.26mm，±0.1%纠错 |
| 5. | 医用干式激光胶片参数要求（影像科） |
| *5.1 | 所投胶片为进口品牌。适用于医院影像中心连接CR DR MRI CT 乳腺DR 等所有设备。从pacs系统提取病人胶片信息及检查报告信息，通过自助打印设备将胶片与检查报告打印，病人通过扫描登记条码、就诊卡等，自助获取胶片及检查报告。提供进口产品注册证、提供进口报关单。 |
| 5.2 | 医用干式激光胶片，由聚酯（PET）片基包被银盐和保护层组成。（提供备案证及国家食品药品监督管理局网站截图证明） |
| 5.3 | 规格/尺寸： 20cm*25cm(8*10)；25cm*30cm(10*12)；28cm*35cm(11*14)； 35cm*35cm(14*14)；35cm*43cm(14*17)。 |
| 5.4 | 最小密度：≤0.20 最大密度：≥3.10 |
| *5.5 | 利用水溶剂涂覆的成像感光胶片（提供证明文件） |
| 6. | 耗材报价 |
| 6.1 | 医用干式激光胶片（14*17）≤17.5元（含胶片袋） |
| 6.2 | 医用干式激光胶片（8*10）≤14元（含胶片袋） |
| 6.3 | 影像彩色胶片（A3）≤15.5元（含胶片袋） |
| 6.4 | 黑白报告打印纸（A4）≤0.65元 |
| 6.5 | 黑白报告打印纸（A5）≤0.45元 |
| 6.6 | 彩色照片打印纸（A4）≤2.00元 |
| 6.7 | 超声彩色胶片（A4）≤4.50元 |
| 6.8 | 投标报价包含医学影像和图文诊断报告集中自助打印系统用胶片和纸张（含墨盒费用） |

三、商务要求：

- 服务期：自合同签订之日起3 年或服务期内总费用达到600万元（以先到为准）为合同履约截止时间。

- 保修年限：终身质保维保

- 维修响应时间：维修响应≤2小时，到场时间≤24小时

- 维修配件：原厂配件

- 维修技术机构：有售后服务机构，配备≥15名工程师（提供制造商的维修授权证明文件及维修技术机构的工程师工作证）。

- 提供400或800国内免费电话，7*24*365天不间断的远程维护与服务。（彩页上提供电话号码）

- 交货地点：采购人指定地点。

8.付款方式：按需供货，按月结算。（以医院实际打印量为准）

第五章  拟签订的合同文本

（本合同为样稿，部分内容可根据中标人投标文件响应由双方协商后确定）

政府采购项目

合同编号:

西安市第一医院自助打印服务

服务合同

(参考)

甲方：

乙方：

年   月   日

甲方：  西安市第一医院  （采购人）

乙方：                 （中标供应商）

甲方就所需服务，按照政府采购程序组织招标采购，确定乙方为中标供应商。依据《中华人民共和国政府采购法》及相关采购法规、《中华人民共和国民法典》，中标供应商投标文件，经甲、乙双方协商，达成如下条款。

- 服务项目

| 序号 | 项目名称 | 服务周期 | 保修范围 及保修年限 | 金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | ………… |  |  |  |  |
| 合计（人名币大写）： 小写：¥ |  |  |  |  |  |
| 说明：维修及质保期内，乙方负责包括配件、人工等全部费用，甲方不再另付其它费用。 |  |  |  |  |  |

- 维修服务时间及方式

合同自双方签订之日起，乙方安排设备及工程师至甲方现场开展服务，并于    天内完成设备安装并开始进行服务。

- 维修质保期

- 经甲、乙双方共同验收并交付使用之日起，开始计算服务期。

- 保修期限内，乙方接到甲方电话报修后，应立即响应，并提供技术支持。

- 质量保证

1、如因调试不当或配件本身质量问题，引起的设备相关部件损坏，乙方应负责维修，并承担由此产生的所有费用。

2、乙方更换的所有配件为原设备配套的、全新的、符合质量标准的合格配件。

3、故障修复后，性能满足相关标准要求。若因运输、安装调试不当、配件质量等原因导致医疗差错或医疗纠纷，乙方负全责，并承担全部费用。

- 付款方式

按需供货，按月结算。（以医院实际打印量为准）。

- 违约赔偿

1、乙方不能履行义务，应向甲方支付合同款的1%的违约金，并承担由此对甲方造成的损失。

2、甲方不能按合同约定付款，乙方有权拒绝提供服务并要求甲方赔偿相应的损失。

- 合同纠纷解决方式

如有纠纷，双方友好协商，协商未果，需在甲方所在地人民法院提起诉讼。

- 不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗拒力的原因不能履行合同时，应在不可抗力因素消除之日起10个工作日内向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

九、 本合同及附件一式六份，具有同等法律效力，甲方伍份，乙方壹份。经甲乙双方签字盖章后生效，质保期结束后，合同自动终止。

甲方:西安市第一医院                    乙方:

法人或授权人签字：                     法人或授权人签字：

日    期：                             日    期：

# 第六章  投标文件格式

投标文件编制说明

1、代理公司提供的投标文件格式，起到样式作用，编制投标文件前，请详细阅读招标文件，理解招标文件中的每一项要求。

2、投标文件的编制应按照样本格式提供的内容，做出逐一明确的答复；供应商认为有必要，还可以做其它补充说明。

采购项目编号：LZBB2023-1095

西安市第一医院自助打印服务

投 标 文 件

供应商：                                         （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：         （签字或盖章）

年   月   日

目录

一、投标函

二、开标一览表

三、法定代表人（单位负责人/自然人）身份证明

四、法定代表人授权委托书

五、资格审查资料

六、商务响应偏离表

七、商务和技术响应

八、承诺书

九、其他资料

一、投标函

（采购人名称）：

我方已仔细研究了《西安市第一医院自助打印服务》招标文件的全部内容，决定参加本项目投标。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1.愿意按照招标文件中的一切要求，单价合计报价为：

人民币（大写）           元；（小写）￥           元 ；（本项目根据单价据实结算）。

服务期：自合同签订之日起3 年或服务期内总费用达到600万元（以先到为准）为合同履约截止时间。

2.我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

3.我方承诺的投标有效期为投标截止之日起90日历天，且在投标有效期内不撤销投标文件。

4.如我方中标，我方承诺：

（1）收到中标通知书后，在规定的期限内与采购人签订合同；

（2）在签订合同时不向采购人提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“供应商须知”第 2.3.3 项规定的任何一种情形。

供应商：                                        （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：        （签字或盖章）

联系地址：

联系电话：

年    月    日

二、开标一览表

项目名称：西安市第一医院自助打印服务

项目编号：LZBB2023-1095

| 序号 | 耗材名称 |  | 单价（元） | 服务期 | 服务地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用干式激光胶片（14*17）（含胶片） |  |  | 自合同签订之日起3 年或服务期内总费用达到600万元（以先到为准）为合同履约截止时间。 | 采购人指定地点 |  |
| 2 | 医用干式激光胶片（8*10）（含胶片） |  |  |  |  |  |
| 3 | 影像彩色胶片（A3）（含胶片） |  |  |  |  |  |
| 4 | 黑白报告打印纸（A4） |  |  |  |  |  |
| 5 | 黑白报告打印纸（A5） |  |  |  |  |  |
| 6 | 彩色照片打印纸（A4） |  |  |  |  |  |
| 7 | 超声彩色胶片（A4） |  |  |  |  |  |
| 8 | …… |  |  |  |  |  |
| 单价合计 |  | 大写： （小写：¥ ） |  |  |  |  |

注：本项目根据单价据实结算。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（单位负责人）或被授权代表：（签字或盖章）

日期：   年   月  日

- 分项报价明细表

| 序号 | 分项名称 | 规格 | 制造厂商 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  | 大写： （小写：￥ ） |  |  |  |  |

供应商：（加盖公章）

法定代表人（单位负责人）或被授权代表：（签字或盖章）

日期：  年 月 日

三、法定代表人（单位负责人/自然人）身份证明

供应商名称：

姓名：      性别：      年龄：      职务：

系                                （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证扫描件。

供应商：                                      （盖单位公章）

年    月    日

注：自然人投标的此处只附身份证扫描件。

四、法定代表人（单位负责人）授权委托书

本人             （姓名）系                             （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托             （姓名）为我方代理人。代理人以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改                           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自委托生效之日起至开标后90天。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证扫描件及委托代理人身份证扫描件

供应商：                          （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）：        （签字或盖章）

委托代理人：                      （签字或盖章）

年    月    日

注：法定代表人（单位负责人/自然人）本人直接投标的不填写本部分内容。

五、资格审查资料

- 1、法人或者其他组织提供营业执照等证明文件（提供扫描件），自然人提供身份证件（提供扫描件）；

- 2、供应商在本项目投标文件递交截止时间前十二个月内任意一个月的税收缴纳凭证及社会保险缴纳的凭证。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金（提供扫描件）；

- 3、供应商提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面承诺。（详见附件一格式）；

- 4、供应商提供2021年度或2022年度经审计的财务审计报告，或提供其基本存款账户开户银行于开标日前三个月内出具的资信证明，或提供信用担保机构出具的投标担保函（提供扫描件）；

5、其他资料

备注：以上相关资料若出现内容模糊等情况，造成对供应商不利的评审结果，由供应商自负。

- 附件一

供应商书面声明函（一）

采购人名称    ：

我方作为项目名称：  （项目编号：____）的投标供应商，在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中____（填“没有”或“有”）重大违法记录。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

2、我方______（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方______（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法失信主体。

4、我方______（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（单位负责人）或被授权代表：（签字或盖章）

日期：  年 月 日

供应商书面声明函（二）

采购人名称    ：

我方作为项目名称：  （项目编号：____）的投标供应商，在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购项目经营活动中____（填“没有”或“有”）履行合同所必需的设备和专业技术能力。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（单位负责人）或被授权代表：（签字或盖章）

日期：  年 月 日

六、商务响应偏离表

| 序号 | 招标文件合同条款/商务要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

1、本表即为对本项目“采购内容及要求”以及拟签订的合同文本条款中所列要求进行响应。如供应商不填写本部分内容，则视为供应商承诺完全响应招标文件中规定的要求。

2、若有偏离的，须体现在表格中。在“偏离说明”栏中填“正偏离”或“负偏离”。列写完所有偏离项后，在备注栏填写：除本偏离表所列的偏离项外，其他所有条款均完全响应招标文件要求。

3、正偏离是指应答的条件高于招标文件要求，负偏离是指应答的条件低于招标文件要求。凡是投标文件的商务响应部分与招标文件的要求之间存在负偏离的（即不能满足招标文件要求），必须在本表格中明确说明，否则在中标后采购人一律不予考虑。如果在投标文件的“商务响应偏离表”之外发现负偏离的，评标委员会将作出对供应商不利的评估。

4、采购商务要求为对供应商提出的最低要求，将作为采购人与中标人签定合同的实质性要求。对于其中任意一项条款，供应商如不满足，其投标文件可以被否决。

七、商务和技术响应

供应商可结合第四章 采购内容和要求及第三章 评标办法中的评审打分项进行编制，格式自拟，内容包括但不限于：

1.服务方案

2.质量保证措施

3.产品来源渠道

4.应急措施

5.合理化建议

6.业绩

7.售后服务

8.其他

八、承诺书

1、政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理采购领域商业贿赂行为的号召，我公司再次承诺：

1.在参与采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2.不向采购人、采购代理机构和采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3.不向采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与采购市场竞争并谋取中标、成交。

4.不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获取采购订单。

5.不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6.不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7.不与采购人、采购代理机构、采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护采购市场秩序。

8.尊重和接受采购监督管理部门的监督和采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9.不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商：（盖单位公章）

地址：

邮编：

电话：

年    月    日

2、供应商投标资格承诺书

我方承诺，不存在相关法律法规规定的禁止投标的情形。我单位的股权关系、与其他单位的管理关系和其他与本项目有关的利害关系等，作如下说明和承诺：

1.我方在本项目投标中，不存在与其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

1.1 股权关系说明

1.1.1 我单位法定代表人（单位负责人）姓名：                               。

1.1.2 我单位控股的单位有                                                 。

1.1.3 我单位被                  （单位或自然人）                     控股。

1.2.管理关系说明

1.2.1 我单位管理的下属单位有                                              。

1.2.2 我单位的上级管理单位有                                              。

2.我方与采购人不存在利害关系及其他可能影响招标公正性的情形。

3.我方没有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

4.其他与本项目有关的利害关系说明：                                        。

5.信用记录

5.1我方______（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

5.2我方______（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法失信主体。

5.3我方______（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方承诺以上说明如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

供应商：                                        （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

九、其他资料

1.中小企业声明函（如适用，请提供，格式见附件一）；

2.残疾人福利性单位声明函（如适用，请提供，格式见附件二）；

3.监狱企业证明文件（如适用，请提供证明材料）；

4.节能产品和环境标志产品证明材料（如适用，请按招标文件政府采购政策4.2条提供相关证明材料）；

5.其他资料。

附件一

中小企业声明函(服务)

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号)的规定，本公司参加西安市第一医院(单位名称)的西安市第一医院自助打印服务(项目名称)采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下:

1.西安市第一医院自助打印服务(标的名称) ，属于租赁和商务服务业(采购文件中明确的所属行业); 承接企业为                  (企业名称)，从业人员         人，营业收入为         万元，资产总额为          万元1，属于           (填写：中型企业或小型企业或微型企业);

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

说明：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件二

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的             项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 供应商名称（公章）

- 年  月  日

注：1、非残疾人福利性单位不提供此声明函

2、提供此声明函的，若提供虚假材料谋取中标、成交的，将按照《政府采购法》第七十七条规定对供应商处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附件三：

节能环保、环境标志产品明细表